通 海 县 公 安 局

招

标

文

件

项目编号：THGA20211216

项目名称： 通海县公安局派出所值班备勤空气能热水改造项目

采购方式：综合评分法，以最高分选取中标方

采购人：通海县公安局

2021年12月12日

★注 意 事 项

各报价供应商：

请仔细阅读磋商文件，注意以下事项：

一、按规定的时间和地点递交纸质报价文件；

二、报价供应商对所提供的证明资料的真实性负责，一旦查实，存在提供虚假材料，报价文件作无效处理并提交行政监管部门处罚。

目    录

# 第一部分  招标邀请函

# 第二部分：报价文件格式

# 第一部分  招标邀请函

通海县公安局就通海县公安局派出所值班备勤空气能热水改造项目进行采购（项目编号：THGA20211216）。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律、法规及单位内控制度的有关规定，因为项目不属于政府集中采购项目且未达到分散采购限额标准，以研究决定采购自行组织综合评分的方式采购。兹邀请符合相关资格条件、具有完成本项目能力的厂、商参加投标。

1、项目编号：THGA20211216

2、项目名称：通海县公安局派出所值班备勤空气能热水改造项目

3、项目投标总上限控制价：9.0840万元（报价超出为无效投标）

4、项目概况：详见《通海县公安局派出所值班备勤空气能热水改造项目内容及报价单》，本项目不统一组织踏勘现场，如有需要的请自行联系联系人：曾先生  普先生 13577716598  15008894593

4.1交货期要求：合同签订后10个工作日内完成供货、安装、调试。

4.2质保期：不得低于5年

4.3项目实施地点：通海县公安局各派出所及看守所、拘留所。

4.4其它要求

4.5.1质保金：合同总价款的3%，以实际验收合格交付使用之日开始计算质保期，质保期届满后无质量问题一次性无息退还质量保证金。

4.5.2付款方式：采购项目安装调试并验收合格并交付使用15天内，甲方把项目款项全额录入财政平台，待财政支付系统审核审批后一次性全额无息支付乙方。

4.6按政策规定扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位；同等条件下优先采购本地产品。

5、供应商资格条件：

5.1基本条件

5.1.1报价供应商必须具有独立承担民事责任的能力；

5.1.2报价供应商必须具有良好的商业信誉;

5.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.1.4法律、行政法规规定的其他条件。

5.2资格要求（资格后审）

5.2.1报价供应商须在中国境内注册，能在国内合法提供采购内容及其相应服务的企业，持有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（已登记办理“三证合一”的企业仅须提供印有统一社会信用代码的营业执照）；

5.2.2 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

5.2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6、报名及招标文件的获取：本项目不设置提前报名环节，以实际响应为准，各潜在投标人通过各渠道获取的本招标文件均有效。

7、评标方法

磋商小组依据评审办法和评审细则，对报价文件进行评审和比较。

本次采购项目采用综合评分法进行评审。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的报价人作为成交候选报价人的评标方法。

7.1评标总得分=价格部分得分+综合实力得分+技术部分得分(满分100分)

| 序号 | 评分因素及权重 | 满分分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分30% | 30分 | 即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他竞标人的价格分统一按公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×30%。 评标基准价：满足招标文件要求且报价最低的投标报价。 投标报价：实质性响应磋商文件的竞标人的报价。 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |  |
| 2 | 技术指标响应程度40% | 40分 | 优于招标文件中所有技术要求，得31-40分；能满足磋商文件中采购内容及技术要求，得30分；不满足或较大偏离采购内容及技术要求，得0分； |  |
| 3 | 售后服务承诺30% | 30分 | 有详细、合理可行的服务承诺，切合实际，完全满足或优于采购要求，对比最优，得25-30分；服务承诺一般，得10-24；没有响应的服务承诺，得0； |  |

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效报价人（报价人最终报价低于采购预算价的，且通过初步评审的报价人）的报价文件进行评价、打分，然后汇总每个报价人每项评分因素的得分。统计分数原则：计算算术平均分值为报价人的最终得分（保留小数点后两位）。

7.2推荐成交候选报价人：磋商小组按评审后得分高至低顺序排列分包推荐成交候选人；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的报价人为第一成交候选人，以此类推。

8、提交投标材料时间及地点

时间：2021年12月16日（星期四 ）上午10时（北京时间）；届时请报价供应商的法定代表人或其授权代理人准时提交投标资料；

地点：通海县公安局(通海县秀山街道平安路9号)。

9、采购单位联系人及电话：

采购单位：通海县公安局

地址：通海县行政新区公安局办公大楼 秀山街道平安路9号

联系人：曾先生  普先生

联系电话：  13577716598   15008894593

通海县公安局

2021年12月13日

第二部分：报价文件格式

特别注意事项：请按以下格式及顺序装订并密封后提交资料

打印装订“一式二份”

通海县公安局采购项目

报

价

文

件

项目编号：THGA20211216

项目名称：通海县公安局派出所值班备勤空气能热水改造项目

报价供应商全称（盖章）：

2021年12月16日

- 报价文件目录

报价函及商务部分

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权书

- 报价函

- 报价内容清单

- 报价设备质量保证书及售后服务承诺

- 报价供应商资质证明材料

- 《企业法人营业执照》《组织机构代码证》《税务登记证》副本（复印件)

*（已登记办理“三证合一”的企业仅须提供印有统一社会信用代码的营业执照副本）

七、报价供应商认为有必要提供的资料

- 报价函及商务部分

- 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年    月   日

经营期限：

姓    名：           性别：    年龄：     职务：

系          （报价供应商名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

身份证复印件（正面）

身份证复印件（反面）

报价供应商：   （盖公章）

法定代表人：（签名或签章）

日  期：2021年12月16日

- 二、法定代表人授权书

致通海县公安局：

本授权书声明：注册于   （报价供应商地址）    的  （报价供应商名称） 法定代表人  （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权      （被授权人姓名）   （磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称通海县公安局派出所值班备勤空气能热水改造项目（项目编号：THGA20211216）提交报价文件并参加磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签名或签章）：       供应商全称（盖章）：

被授权人姓名：            职务：           联系电话：

日期： 2021年12月15日

附：被授权人身份证复印件。

身份证复印件（正面）

身份证复印件（反面）

- 三、报价函

致：通海县公安局

根据贵方编号为THGA20211216通海县公安局派出所值班备勤空气能热水改造项目的招标文件，正式授权下述授权代表    (授权代表姓名和职务)代表                    （报价供应商名称），按磋商文件货物需求和报价清单明细表，总报价为                元提交报价文件。

据此函，签字人兹宣布同意以下事项：

1、我方没有与单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目采购活动。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标有关的任何证据或资料。

3、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据投标文件的规定，严格履行合同，保证在         （     ）个工作日内完成设备的供货、安装、调试等服务，并交付采购人验收、使用。如果交货期逾期，成交供应商按         元人民币/天的标准，向采购人支付交货期逾期违约金。

5、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

6、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

报价供应商授权代表姓名：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

日    期：2021年12月16日

- 四、报价内容清单

| 通海县公安局派出所值班备勤空气能热水改造项目内容及报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 项目要求特征描述 | 单位 | 数量 | 主材料 品牌 | 报价详细参数（必须同等或正偏离） | 单价 | 金额 | 备注 |
| 一 | 河西所 |  |  |  |  |  |  |  | 1、所询价项目均需现场按照实际需求定制，满足使用需求。2、质保期不低于5年，属工程质量缺陷引起的责任由施工方负责。3、所报价格为全费用综合单价，采购方不再支付任何费用。 |
| 1 | 改造卫生间 | 改水管安装6个不锈钢水嘴（按现场需要完成） | 间 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 淋浴花洒 | 国标全铜三联开淋浴 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 净水器 | 国标额定净水大于等于1000L | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 厨房跑热水 | 国标保温管PPR25壁厚4.2 | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 30管太空能 | 国标30管太阳能+1.5p空气能额定功率1195W额定制热4600W，含控制箱电源等 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 清洗水塔太阳能 | 清洗30管太阳能加水塔含硅胶圈 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 管件、辅材 | 项目配套的阀门接头等 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 九龙所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房跑热水 | 国标保温PPR25壁厚4.2 | 根 | 13 |  |  |  |  |  |
| 2 | 清洗太阳能 | 清洗50管太阳能含硅胶圈 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2P空气能 | 国标含循环泵（全铜线圈、全铝外壳）、额定功率1650W额定制热6700W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 管件、辅材 | 项目配套的PPR25-40阀门接头，2个不锈钢水嘴等 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制箱/电线 | 国标铜芯线 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 四街所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公楼跑热水 | 国标保温管PPR25壁厚4.2 | 根 | 17 |  |  |  |  |  |
| 2 | 上下冷水改造 | 国标保温管PPR25-40（按现场需要完成） | 根 | 13 |  |  |  |  |  |
| 3 | 厨房跑热水 | 国标保温管PPR25壁厚4.2 | 根 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 改洗澡间 | 改水管及4个不锈钢水嘴 | 间 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 淋浴花洒 | 国标全铜三联开淋浴 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2P空气能 | 国标含循环泵（全铜线圈、全铝外壳）、额定功率1650W额定制热6700W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 清洗太阳能 | 清洗50管太阳能含硅胶圈 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 管件、辅材 | 项目配套的国标PPR25-40阀门，等接头水嘴等 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制箱、电线 | 国标铜芯线根据设备适配 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 杨广所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房跑热水 | 国标保温管PPR-25壁厚4.2 | 根 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 清洗太阳能 | 清洗50管太阳能含硅胶圈 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3P空气能 | 国标 配置R410a环保冷媒额定功率2500W额定制热9600W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 循环水泵 | 国标全铜线圈、全铝外壳，PH/201E | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢保温桶1.5T | 国标1.5吨保温桶含支架（内胆304不低于1.0mm外胆不低于0.5mm）（开口2进2出） | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 槽钢、角钢 | 国标10号槽钢、4*4角钢（按现场需要完成） | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 管件、辅材 | 项目配套的国标PPR25-40阀门接头，2个不锈钢水嘴等水嘴等（按现场需要完成） | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 控制箱、电线 | 国标铜芯线根据设备适配 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 吊车措施费 | 按现场需求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 秀山所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3P空气能 | 国标配置R410a环保冷媒额定功率2500W额定制热9600W | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 循环水泵 | 国标全铜线圈、全铝外壳，PH/201E | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢保温桶1.5T | 国标1.5吨保温桶含支架（内胆304不低于1.0mm外胆不低于0.5mm）（开口2进2出） | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 移太阳能及水塔 | 移30管两套及水塔 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水管 | 国标保温管PPR25-40壁厚4.2 | 根 | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | 改循环管道 | 国标DN40（按现场需要完成） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 角钢 | 国标4X4角钢（按现场需要完成） | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 管件、辅材 | 接头、阀门等（按现场需要完成） | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制箱、电线 | 国标铜芯线根据设备适配 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 楼顶水箱自动进水改造 | 楼顶水箱自动进水控制系统改造，含设备材料及工时等全费用（达到自动控制进水） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 吊车措施费 | 按现场需求 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | B栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.5P空气能 | 国标1.5p空气能额定功率1195W额定制热4600W含所有管材配件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制箱、电线 | 国标铜芯线根据设备适配 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2个卫生间冷、热水管路检修 | 4楼、3楼2个卫生间冷、热水管路检修，含管材等配件，达到通水 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 里山所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 增压泵及压力控制器 | 增压泵国标全铜线圈、全铝外壳，不低于400W等含所有管线材配件 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 拘留所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗及移动太阳能 | 清洗及移动2台24管太阳能含硅胶圈 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2P空气能，含0.5吨保温桶 | 国标，含循环泵（全铜线圈、全铝外壳）、额定功率1650W额定制热6700W；1只500KG保温桶（开口2进2出），国标0.5吨保温桶含支架（内胆304不低于1.0mm外胆不低于0.5mm）及所有管线材配件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制箱、电线 | 国标铜芯线根据设备适配 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 集中供水及下水热水管 | 国标保温管PPR25壁厚4.2 | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 看守所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗太阳能 | 清洗72管太阳能含硅胶圈 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3P空气能 | 国标 配置R410a环保冷媒额定功率2500W额定制热9600W | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 循环水泵 | 国标全铜线圈、全铝外壳，PH/201E | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢保温桶1.5T | 国标1.5吨保温桶含支架（内胆304不低于1.0mm外胆不低于0.5mm）（开口2进2出） | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 增压泵及压力控制器 | 增压泵国标全铜线圈、全铝外壳，不低于400W等含所有配件 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 管件、辅材 | 国标PPR25-40阀门接头水嘴等 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 集中供水及下水热水管 | 国标保温管PPR25壁厚4.2 | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 控制箱、电线 | 国标铜芯线根据设备适配 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 小计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价供应商：                     （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

日期：2021年12月15日

说明：1、如果行数不够，请自行增加；

2、上表中各项单价及总价均应包含人员培训、技术服务费用，安装、调试、试运行、配合验收费用，运费、保险费用、税金及其它一切费用。

- 五、报价设备质量保证书及售后服务承诺

报价设备质量保证书

致通海县公安局：

本书作为                             （报价供应商）对编号为THGA20211216通海县公安局派出所值班备勤空气能热水改造项目提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的设备是全新的、符合国家质量标准、有关手续完备、具有生产厂家质量合格证明的设备；

2、提供的设备符合响应文件规定的技术参数或项目要求；

3、保证“报价设备售后服务承诺”所列的全部服务内容的满足；

4、整体项目质保年限：        年；

5、本地化售后服务点：

名称：

地址：

联系人：

## 联系方式：

## 响应时间：

- 其他承诺事项：

本保证书自开标日起至设备保质期满为止有效。

报价供应商全称（加盖公章）：

法定代表人签字：

授权代理人姓名：

日期：2021年12月16日

- 六、报价供应商资质证明材料

《企业法人营业执照》《组织机构代码证》《税务登记证》副本（复印件盖鲜章)*（已登记办理“三证合一”的企业仅须提供印有统一社会信用代码的营业执照副本）

- 七、报价供应商认为有必要提供的资料