## Sheet1
玉溪市质量技术监督综合检测中心非强制检定、校准、测试技术服务协议收费价格目录
代码说明： C: 长度计量器具 D : 电磁计量器具 G: 光学计量器具 L: 力学计量器具 R: 热工计量器具 S:声学计量器具 W :无线电计量器具 DL: 电离辐射计量器具 SP:时间频率计量器具 WH:物理化学计量器具 ZY:专业计量器具 NY:能源计量检测 CJ:计量产品检测
序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 等级或最大允许误差 |  | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注
1 |  | 钢卷尺 | 0.3mm +0.2L |  | 1～200m | 支 | 65（5m以上每米加3.00元） | JJG 4-2015《钢卷尺检定规程》 | 测试
2 | C | 钢直尺 | ±（0.10～0.20) mm |  | 0～1000mm | 支 | 65 | JJG 1-1999《钢直尺检定规程》 | 测试
3 | C | 卡尺 | 最大允许误差：±0.04mm |  | 0～300mm | 支 | 60 | JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》 | 全项
|  |  | 最大允许误差：±0.05mm |  | 0～500mm | 支 | 100
|  |  | 最大允许误差：±0.07mm |  | 0～1000mm | 支 | 130
|  |  | 最大允许误差：±0.12mm |  | 0～2000mm | 支 | 220
4 | C | 外径千分尺 | 0级、1级 |  | 0-300 mm | 支 | 60 | JJG 21-2008《千分尺检定规程》 | 全项
|  |  | 1级 |  | >300~700mm | 支 | 100
|  |  | 1级 |  | >700~1000mm | 支 | 130
|  |  | 1级 |  | >1000~1500mm | 支 | 180
|  |  | 1级 |  | >1500mm | 支 | 220
5 | C | 塞尺 | 1级,2级 |  | （75~300）mm | 片 | 2 | JJG 62-2007《塞尺检定规程》 | 测试
6 | C | 杠杆表 | 2～15μm |  | 0.8～2mm | 块 | 65 | JJG 201-2008《指示类量具检定仪检定规程》 | 全项
7 | C | 百分表 | 0级、1级 |  | 0~5mm | 支 | 30 | JJG 34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》 | 全项
|  |  | 0级、1级 |  | 0~10mm | 支 | 36
|  |  | 0级、1级 |  | 0~50mm | 支 | 36
8 | C | 千分表 | 0级、1级 |  | 0~3mm | 支 | 36 | JJG 34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》
9 | D | 绝缘电阻表 | (5~20)级 |  | (0~10000) MΩ | 台 | 70 | JJG622-1997绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 | 全项
10 | D | 直流电流表（指针式） | 0.5级 |  | 0～50A | 基本量限 | 98（交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收52元） | JJG124-2005电流表,电压表,功率表及电阻表检定规程 | 全项
|  |  | 1.0级 |  | 0~100A | 基本量限 | 35
|  |  | 1.5级及以下 |  | 0~100A | 基本量限 | 25
11 | D | 直流电压表 （指针式） | 0.5级 |  | 0～1000V | 基本量限 | 98（交直流两用检定加收基本量限50%，每加一个量限加收52元） | JJG124-2005电流表,电压表,功率表及电阻表检定规程 | 全项
|  |  | 1.0级 |  | 0~1000V | 基本量限 | 35
|  |  | 1.5级及以下 |  | 0~1000V | 基本量限 | 25
12 | D | 直流数字电压表 | 0.5级以下 |  | (0~1000)V | 台 | 360 | JJF 1587-2016数字多用表校准规范 | 全项
13 | D | 交流电流表 （指针式） | 0.5级 |  | 0～20A | 基本量限 | 130（每加一个量限加收50元） | JJG124-2005电流表,电压表,功率表及电阻表检定规程 | 全项
|  |  | 1.0级 |  | 0～20A | 基本量限 | 65
|  |  | 1.5级及以下 |  | 0~20A | 基本量限 | 25
14 | D | 交流电压表 （指针式） | 0.5级 |  | 0～1000V | 基本量限 | 130（每加一个量限加收50元） | JJG124-2005电流表,电压表,功率表及电阻表检定规程 | 全项
|  |  | 1.0级 |  | 0~1000V | 基本量限 | 35
|  |  | 1.5级 |  | 0~1000V | 基本量限 | 25
15 | D | 数字电流表 | 0.01级以下 |  | 0.1mA~2A | 台 | 360 | JJF 1587-2016数字多用表校准规范 | 全项
16 | D | 直流数字电压表 | 0.05级以下 |  | 0～1000V | 台 | 360 | JJF 1587-2016数字多用表校准规范 | 全项
17 | D | 三相电能表 | 0.5级 |  | 3×100V、220V、380V | 台 | 110 | JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》；JJG307-2006《机电式交流电能表》 | 全项
3×(1~5)A
|  |  | 1.0级 |  | 3×100V、220V、380V | 台 | 45
3×(1~5)A
18 | D | 三相电子式电能表 | 1.0级以下 |  | 3×100V | 台 | 40（智能表加50%） | JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》 | 全项
（220V~380V）
3×（1~5）A
19 | D | 三相电子式多功能电能表 | 0.2s |  | 3x100V、220V、380V、3x(1~5)A | 点 | 80（基本价325元） | JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》 | 全项
|  |  | 0.5s |  | 3x100V、220V、380V、3x(1~5)A | 点 | 60(基本价280元)
20 | D | 单相电能表 | 22.0级及以下 |  | 220V (1~25)A | 台 | 10 | JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》；JJG307-2006《机电式交流电能表》 | 全项
21 | D | 单相电子式电能表 | 1.0级以下 |  | 220V (1~25)A | 台 | 20(智能表加50%) | JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》 | 全项
22 | D | 电子式（含数字式、指针式）绝缘电阻表 | 0.5级及以下 |  | (10～10000）V；（0.1～100000）MΩ | 档 | 200 | JJG 1005-2005《电子式绝缘电阻表检定规程》 | 全项
23 | D | 数字万用表 | 3位半及以下显示 |  | 0～1000V | 台 | 360 | JJF 1587-2016数字多用表校准规范 | 全项
24 | D | 三相多功能电能表 | 1级；2级 |  | 电能；最大需量；GPS校时；通讯测试 | 只 | 基本价：200元/只；20元/每点 | JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》 | 全项
25 | D | 三相费控智能电能表 | 1级；2级 |  | 电能；最大需量；GPS校时；通讯测试 | 只 | 基本价：200元/只；20元/每点 | JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》 | 全项
26 | D | 钳形电流表 | 0.2级及以下 |  | 电流（0-1000）A；电压（0-1000）V；电阻（0-10）MΩ；频率（0-1000）Hz | 量限 | 250 | JJF1075-2001《钳形电流表校准规范》 | 全项
27 | D | 指针万用表 | 0.02级 |  | 0～10A，0～750V | 块 | 600 | JJG124-2005电流表,电压表,功率表及电阻表检定规程 | 全项
28 | D | 核磁共振成像系统（MRI） | MPE： ±2.0% |  | (0.1～3.0)T | 台 | 3800 | JJF(滇)10-2012医用磁共振成像系统（MRI)校准规范 | 全项
29 | D | 高频电刀 | MPE： ±20% |  | （1-500)W | 台 | 860 | JJF1217-2009 《高频电刀校准规范》 | 外观、高频漏电流、输出功率示值误差、最大输出功率
30 | D | 婴儿培养箱 | 温度 MPE: ±0.8℃ |  | （20-50）℃ | 台 | 1200 | JJF1260-2010《婴儿培养箱校准规范》 | 外观、报警功能、温度波动度、温度偏差、温度均匀度、湿度相对偏差
31 | D | 心脏除颤器和心脏除颤监护仪 | MPE： ±15% |  | (0～360）J | 台 | 600 | JJF1149-2014 《心脏除颤器校准规范》 | 外观、能量误差、充电时间、充放电次数、内部放电、同步模式
32 | G | 阿贝折射仪 | 折射率示值误差：U=8.6×10-5 （k=2） |  | 1.3～1.7 | 台 | 360 | JJG625-2001《阿贝折射仪》 | 阿西米棱镜引起的折射率测量变动量、折射率测量示值误差、重复性
33 | G | 焦度计 | U=（0.02～0.03）m-1 （k=3） |  | -25～+25D | 台 | 470 | JJG580-2005《焦度计》 | 全项
34 | G | 瞳距测量仪 | U=0.10mm （k=2） |  | (55～75)mm | 台 | 280 | JJG 952-2014《瞳距仪检定规程》 | 全项
35 | G | 验光机 | △=±（0.25～0.5）D |  | -20～+20D | 台 | 460 | JJG 892-2011《验光仪检定规程》 | 全项
36 | G | 验光镜片箱 | 0.04D |  | -20～+20D | 片 | 3 | JJG 579-2010《验光镜片箱检定规程》 | 全项
37 | L | 活塞式压力计专用砝码 | 0.05级 |  | 500g及以上 | 块 | 100 | JJG59-2007《活塞式压力计》、JJG99-2006《砝码》 | 全项
38 | L | 活塞式压力计专用砝码 | 0.05级 |  | 500g以下 | 块 | 75 | JJG59-2007《活塞式压力计》、JJG99-2006《砝码》 | 全项
39 | L | 精密血压表 | 0.25级, 0.4级, 0.6级 |  | （0～40）kPa | 块 | 200 | JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项
40 | L | 精密压力表 | 0.25级, 0.4级, 0.6级 |  | <5MPa | 块 | 100 | JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项
|  |  | 0.25级, 0.4 级, 0.6级 |  | >5MPa | 块 | 130 | JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项
41 | L | 压力表 | 1级,1.5级,2.5级,4级 |  | 测量上限≤60MPa | 块 | 60 | JJG 52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项
|  |  | 1级,1.5级,2.5级,5级 |  | 测量上限>60MPa | 块 | 60 |  | 全项
42 | L | 压力真空表 | 1.0级及以下 |  | -0.1～2.5MPa | 块 | 150 | JJG 52-2013《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项
43 | L | 压力真空表 | 1级,1.5级,2.5级,4级 |  | （-0.1～60）MPa | 块 | 150 | JJG 52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项
44 | L | 标准真空表 | 0.25级, 0.4级 |  | (-0.1～10) MPa | 块 | 150 | JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项
45 | L | 压力变送器 | 0.2级及以下 |  | （-0.1～100）MPa | 台 | 240 | JJG 882-2004压力变送器检定规程 | 全项
46 | L | 数字压力计 | 0.1级及其以下 |  | 表压（-0.1～70）MPa，绝压（1～200）kPa | 台 | 370 | JJG875-2005《数字压力计》 | 全项
|  |  | 0.05级 |  | 表压（-0.1～70）MPa，绝压（1～200）kPa | 台 | 530 | JJG875-2005《数字压力计》
47 | L | 压力传感器（静态） | 0.5级及其以下 |  | （-0.1～60）MPa | 台 | 800 | JJG860-2015 《压力传感器（静态）》 | 全项
48 | L | 精密压力真空表 | 0.4级；0.25级 |  | （-0.1～60）MPa | 块 | 250 | JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项
49 | L | 氧气精密压力表 | 0.4级；0.25级 |  | （0～60）MPa | 块 | 200 | JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》 | 全项
50 | L | 弹性元件式电接点一般压力（真空）表 | 1.0级及以下 |  | （0～60）MPa；（-0.1～0）MPa | 块 | 80 | JJG 52-2013《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项
51 | L | 弹性元件式远传一般压力（真空）表 | 1.0级及以下 |  | （0～60）MPa；（-0.1～0）MPa | 块 | 80 | JJG 52-2013《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项
52 | L | 弹性元件式一般真空表 | 1.0级及以下 |  | （-0.1～0）MPa | 块 | 60 | JJG 52-2013《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项
53 | L | 氧压力（真空）表 | 1.0级及以下 |  | （0～60）MPa；（-0.1～0）MPa | 块 | 60 | JJG 52-2013《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 | 全项
54 | L | 膜盒压力（真空）表 | 1.6级及以下 |  | （-100～100）kPa; | 块 | 120 | JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 | 全项
55 | L | 微压（差压）表 | 1.6级及以下 |  | （-100～100）kPa; | 台 | 150 | JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 | 全项
56 | L | 指针式轮胎压力表 | 1.0级及以下 |  | （0～2.5）MPa | 台 | 80 | JJG 927-2013《轮胎压力表》 | 全项
57 | L | 数字式轮胎压力计 | 工作用 |  | （0～2）MPa | 台 | 370 | JJG 875-2005《数字压力计》 | 示值误差
58 | L | 压力控制器 | Urel=1%，k=2 |  | （0～60）MPa | 台 | 240 | JJG544-2011《压力控制器》 | 暂未开展
59 | L | 气体减压器（带双表） | 2.5级 |  | （0～25）MPa | 台 | 150 | JJF 1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 | 密封性、安全阀、零位、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性
60 | L | 气体减压器（带单表） | 2.5级 |  | （0～25）MPa | 台 | 100 | JJF 1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 | 密封性、安全阀、零位、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性
61 | L | 气体减压流量调节器（带转子流量计） | 2.5级 |  | 流量:（0～25）L/min 压力:（0～25）MPa | 台 | 200 | JJF 1328-2011带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 | 密封性、安全阀、零位、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性
62 | L | 砝码 | F2等 |  | 1～500mg | 个 | 50 | JJG 99-2006《砝码》 | 全项
|  |  | F2等 |  | 1～500g | 个 | 75
|  |  | M1等 |  | 1～500mg | 个 | 30
|  |  | M1等 |  | 1～500g | 个 | 40
|  |  | M1等 |  | 1～20kg | 个 | 60
|  |  | M2等 |  | <1kg | 个 | 25
|  |  | M2等 |  | ≥1kg | 个 | 30
|  |  | M3等 |  | <1kg | 个 | 20
|  |  | M3等 |  | ≥1kg | 个 | 25
63 | L | 机械天平 | 1～3级 |  | 2～20g | 台 | 150 | JJG 98-2006《机械天平》 | 全项
|  |  | 1～3级 |  | 100～200g | 台 | 230
|  |  | 4～6级 |  | 100～200g | 台 | 150
|  |  | 4～6级 |  | 1～5kg | 台 | 180
|  |  | 4～6级 |  | 10～50kg | 台 | 200
|  |  | 7～10级 |  | 100～200g | 台 | 130
|  |  | 7～10级 |  | 1～5kg | 台 | 130
|  |  | 7～10级 |  | 10～50kg | 台 | 150
64 | L | 电子天平 | （I）级 |  | 0～500g , 1～20kg | 台 | 420 | JJG 1036-2008《电子天平》 | 全项
|  |  | （II）级 |  | 0～500g , 1～20kg | 台 | 350
|  |  | （III）级 |  | 0～500g ,1～20kg | 台 | 250
65 | L | 扭力天平 | （II）级 |  | 1kg以下 | 台 | 75 | JJG 46-2004《扭力天平》 | 全项
66 | L | 架盘天平 | （III）级 |  | 100g～10kg | 台 | 30 | JJG 156-2016《架盘天平》
67 | L | 工作测力计 | 1级、2级 |  | 300N以下 | 台 | 250 | JJG 455-2000 《工作测力计检定规程》 | 全项
[5 empty] | 300N以上 | 台 | 350
68 | L | 中小力试验机 | 0.5级 |  | 10～2500N | 盘 | 320(每增加一盘加收100元) | JJG139-2014 《拉力、压力和万能表试验机检定规程》 | 全项
|  |  | 1级、2级 |  | 10～2500N | 盘 | 280
69 | L | 拉力、压力和 万能材料试验机 | 0.5级、1级、2级 |  | 2.5～500kN | 盘 | 350(每增加一盘加收150元) | JJG139-2014 《拉力、压力和万能表试验机检定规程》 | 全项
[5 empty] | 10～600kN | 盘 | 420(每增加一盘加收150元)
[5 empty] | 100～1000kN | 盘 | 560(每增加一盘加收200元)
[5 empty] | 200～2000kN | 盘 | 700(每增加一盘加收200元)
[5 empty] | 300～3000kN | 盘 | 910(每增加一盘加收200元)
[5 empty] | 500～5000kN | 盘 | 1470(每增加一盘加收200元)
[5 empty] | 1～10MN | 盘 | 1600(每增加一盘加收200元)
70 | L | 电子秤 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
71 | L | 电子计价（重）秤 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
72 | L | 电子台（案）秤 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
73 | L | 电子地上（中）衡 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
74 | L | 电子汽车衡 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
75 | L | 固定式电子秤（衡） | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
76 | L | 价格标签秤 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
77 | L | 条（形）码打印计价秤 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
78 | L | 电子吊秤（吊秤） | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
79 | L | 台秤 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
80 | L | 案秤 | III |  | L≤20kg | 台 | 200 | JJG14-2016《非自行指示秤》 | 全项
81 | L | 杆秤 | （IIII）级 |  | L≤10kg | 台 | 2 | JJG17-2016《杆秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10＜L≤50kg | 台 | 3 | JJG17-2016《杆秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 50kg＜L≤100kg | 台 | 9 | JJG17-2016《杆秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥100kg | 台 | 13 | JJG17-2016《杆秤》 | 全项
82 | L | 液罐秤 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
83 | L | 计量罐秤 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
84 | L | 黄磷计量槽 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
85 | L | 电子灌装检斤秤 | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG539-2016《数字指示秤》 | 全项
86 | L | 弹簧度盘秤（弹簧秤） | （III）级 |  | L≤60kg | 台 | 200 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 280 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 700 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 3t＜L≤30t | 台 | 1000 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 30t＜L≤50t | 台 | 1500 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | 50t＜L＜80t | 台 | 2000 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （III）级 |  | L≥80t | 台 | 2500 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≤60kg | 台 | 100 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 60＜L≤1000kg | 台 | 200 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 1t＜L≤3t | 台 | 350 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 3t＜L≤10t | 台 | 500 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | 10t＜L≤20t | 台 | 800 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
|  |  | （IIII）级 |  | L≥20t | 台 | 1100 | JJG13-2016《模拟指示秤》 | 全项
87 | L | 重力式自动装料衡器（定量自动衡器、定量包装秤（机）） | X(0.1),X(0.2),X(0.5),X(1),X(2) |  | L≤50kg | 台 | 1400 | JJG564-2002《重力式自动装料衡器（定量自动衡器）》 | 全项
|  |  | X(0.1),X(0.2),X(0.5),X(1),X(2) |  | L＞50kg | 台 | 2100 | JJG564-2002《重力式自动装料衡器（定量自动衡器）》 | 全项
88 | L | 自动检重秤、动态检重秤、自动分检衡器 | X(0.2),X(0.5),X(1) |  | L≤50kg | 台 | 1400 | GB/T27739-2011《自动分检衡器》 | 全项
|  |  | X(0.2),X(0.5),X(1) |  | L＞50kg | 台 | 2100 | GB/T27739-2011《自动分检衡器》 | 全项
89 | L | 动态公路汽车衡 | A、B、C、D、E、F 0.2、0.5、1、2、5、10 |  | 单轴载荷≤50t | 台 | 3200 | JJG907-2006《动态公路车辆自动衡器》 | 全项
90 | L | 定量包装商品净含量计量检验 |  |  | 以质量、体积、长度、面积或计数标注商品，抽样数为50件以下。 | 批 | 500(样本量为50件加收60%，样本量为80件加收100%，样本量为125件加收140%，密度检验加收500元/批次。) | JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》 | 全项
91 | L | 混凝土配料秤、稳定土配料秤、沥青拌合秤 | X(0.1),X(0.2),X(0.5),X(1),X(2) |  | L≤50kg | 台 | 1400 | GB/T10171-2016《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》 | 全项
|  |  | X(0.1),X(0.2),X(0.5),X(1),X(2) |  | L＞50kg | 台 | 2100 | GB/T10171-2016《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》 | 全项
92 | L | 金属量器 | (1～0.5)×10-3 |  | （1～20）L | 只 | 300 | JJG 259-2005《标准金属量器》 | 全项
|  |  | (1～0.5)×10-3 |  | （50～100）L | 只 | 700
93 | L | 燃油加油机 | 0.3% |  | (1～999.99)L | 枪 | 200 | JJG 443-2015《燃油加油机》 | 全项
94 | L | 皮膜式煤气表 | B级 |  | 4m3/h | 只 | 10 | JJG 577-2012《膜式燃气表》 | 全项
95 | L | 尿素加注机 | 0.2%～1% |  | （1～200）L/min | 枪 | 200元/枪；调修一次加200元 | 参照JJG 443-2015《燃油加油机》 | 暂未开展
96 | L | 出租车计价器 | （-4.0～1.0）% |  | （0～99999）m | 只 | 70 | JJG517-2016《出租汽车计价器》检定规程 | 全项
97 | L | 血压计 | MPE：±0.5kPa |  | 0~40kPa | 只 | 24 | JJG270-2008《血压计和血压表检定规程》 | 全项
98 | L | 婴儿秤 | 0.5级 |  | （0～15）kg | 台 | 100 | JJG555-1996 《非自动秤通用检定规程》 | 全项
99 | L | 肺功能测试仪 | VC MPE: ±3% |  | (0.5～8）L | 台 | 700 | JJF1213-200《肺功能仪校准规范》 | 暂未开展
100 | L | 中心供应氧吸入器 | 4级 |  | （1 ～10）L/min | 台 | 150 | 参考JJG913-1996《浮标式氧气吸入器检定规程》 | 全项
101 | L | 呼吸机 | MPE：±15% |  | （0～1000）mL/次 | 台 | 1000 | JJF1234-2010 《呼吸机校准规范》 | 外观、潮气量、通气频率、吸气压力水平、呼气未正压
102 | L | 注射泵 | MPE：±8% |  | （0～200）mL/min | 每道 | 200 | JJF1259-2010《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 外观、流量示值误差、阻塞报警、报警检查
103 | L | 输液泵 | MPE：±8% |  | （0～200）mL/min | 台 | 200 | JJF1259-2010《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 外观、流量示值误差、阻塞报警、报警检查
104 | L | 血液透析机 | MPE：±5% |  | （13.5～14.5）mS/cm | 台 | 1200 | JJF1353-2012《血液透析装置校准规范》 | 暂未开展
105 | L | 水泥胶砂流动度测定仪 | 质量：U=0.5g，时间U=0.30s；k=2 |  | 质量：（4200～4500）g，时间：（24～26）min | 台 | 500 | JC/T958-2005《水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）》 | 质量测量、时间测量
106 | L | 水泥净浆搅拌机 | 转速：U=3.5r/min，时间U=0.30s；k=2 |  | 转速：（57～305）r/min，时间：（0～125）s | 台 | 500 | JJG（建材）104-1994《水泥净浆搅拌机》 | 转速测量、时间测量
107 | L | 水泥胶砂搅拌机 | 转速：U=3.5r/min，时间U=0.30s；k=2 |  | 转速：（57～305）r/min，时间：（0～125）s | 台 | 500 | JJG（建材）123-1999《行星式胶砂搅拌机》 | 全项
108 | L | 水泥胶砂振实台 | 时间U=0.30s；k=2 |  | 时间：（58～62）s | 台 | 500 | JJG（建材）124-1999《胶砂试体成型振实台》 | 时间测量
109 | L | 多功能强度测试仪 | 最大允许误差：±2% |  | (5-60)kN | 台 | 650 | JJG139-2014《拉力、压力及万能材料试验机》 | 暂未开展
110 | L | 粘结力测试仪 | 最大允许误差：±2% |  | (4-40)kN | 台 | 650 | JJG139-2014《拉力、压力及万能材料试验机》 | 暂未开展
111 | L | 路面材料试验仪 | 最大允许误差：±1% |  | (5-100)kN | 台 | 650 | JJG139-2014《拉力、压力及万能材料试验机》 | 力值测量
112 | L | 混凝土贯入阻力仪 | 最大允许误差：±2% |  | (0-1)kN | 台 | 700 | JJG455-2000《工作测力仪》 | 力值测量
113 | L | 电杆荷载位移测试仪 | 最大允许误差：±2% |  | (5-50)kN | 台 | 600 | JJG455-2000《工作测力仪》 | 暂未开展
114 | L | 集料软弱颗粒测定仪 | 最大允许误差：±2% |  | (0-1)kN | 台 | 700 | JJG455-2000《工作测力仪》 | 暂未开展
115 | L | 混凝土振动台 | 振幅：U=0.025mm，k=2 |  | （4-6）mm | 台 | 700 | JC/T 245-2009《混凝土试验用振动台》 | 全项
116 | L | 管形测力计 | 最大允许误差：±2% |  | 300N以下 | 个 | 250 | JJG455-2000《工作测力仪》 | 全项
[5 empty] | 300N以上 | 个 | 350 | JJG455-2000《工作测力仪》 | 全项
117 | L | 马歇尔稳定度测试仪 | 最大允许误差：±1% |  | (5-50)kN | 台 | 650 | JJG139-2014《拉力、压力及万能材料试验机》 | 暂未开展
118 | L | 角强度电子试验机 | 最大允许误差：±1% |  | (5-30)kN | 台 | 650 | JJG139-2014《拉力、压力及万能材料试验机》 | 暂未开展
119 | L | 颗粒强度测定仪 | 1级 |  | (0-300)N | 台 | 800 | JJG 455-2000《工作测力仪》 | 暂未开展
120 | L | 活塞式压力真空计专用砝码 | 0.05级 |  | 500g及以上 | 块 | 100 | JJG236-2009《活塞式压力真空计》、JJG99-2006《砝码》 | 全项
121 | L | 活塞式压力真空计专用砝码 | 0.05级 |  | 500g以下 | 块 | 75 | JJG236-2009《活塞式压力真空计》、JJG99-2006《砝码》 | 全项
122 | R | 标准水银温度计 | 标准 |  | -30～300℃ | 点 | 110 | JJG161-2010《标准水银温度计检定规程》 | 全项
123
124 | R | 石油产品用温度计 | 工作用 |  | -60～600℃ | 点 | 65 | JJG130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》 | 暂未开展
125 | R | 压力式温度计 | 1.0～5.0级 |  | -80～800℃ | 点 | 75 | JJG310-2002《压力式温度计检定规程》 | 全项
126 | R | 双金属温度计 | 1.0～2.5级 |  | -80～600℃ | 点 | 75 | JJG226-2001《双金属温度计检定规程》 | 全项
127 | R | 数字温度计 | ±0.1℃及以下 |  | -60～300℃ | 台 | 270 | JJF(滇）03-2009《数字温度计校准规范》 | 示值误差
128 | R | 数字温度指示仪 | （0 .2～0.5）℃ |  | -50～+50℃ | 台 | 630 | JJG 617-96 数字温度指示调节仪 | 全项
129 | R | 自动平衡指示调节仪 | 0.5级及以下 |  | （0～1800）℃ | 台 | 200 | JJG74-2005 工业过程测量记录仪 | 全项
130 | R | 模拟式温度指示调节仪 | 1.0级及以下 |  | （-200～1800）℃ | 台 | 90 | JJG 951-2000 模拟式温度指示调节仪 | 全项
131 | R | 动圈温度仪表 | 0.5级及以下 |  | （0～1800）℃ | 台 | 120 | JJG186-97动圈式温度指示、指示位式调剂仪表 | 全项
132 | R | 湿度计(表) | ±(5～7)%RH |  | （30%~98）RH | 台 | 180 | JJG 205-2005 机械式温湿度计检定规程 | 全项
133 | R | 温度变送器（带传感器） | 0.2级,0.5级 |  | -60～600℃ | 台 | 300 | JJF1183-2007《温度变送器校准规范》 | 测量误差、绝缘电阻
134 | R | 普通玻璃液体温度计 | 0.5分度以上 |  | -60～+300℃ | 点 | 20 | JJG130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》 | 全项
135 | R | 指针式温湿度计 | 工作用 |  | (-10～50)℃； (30～95）％RH | 台 | 300 | JJG 205-2005 机械式温湿度计检定规程 | 全项
136 | R | 电阻炉温度控制器 | 1.0级及以下 |  | (0～1800)℃； | 台 | 200 | JJG 617-1996数字温度指示调节仪检定规程 | 全项
137 | R | 数字温湿度计 | ±(2～5)%RH |  | (30～95）％RH | 台 | 300 | JJF(滇）02-2009数字温湿度计校准规范 | 示值误差
138 | R | 温湿度变送器 | ±(2～5)%RH |  | (10～95）％RH | 台 | 300 | JJF 1076-2001湿度传感器校准规范 JJG 205-2005机械式温湿度计检定规程 JJF（滇）02-2009数字温湿度计校准规范 | 示值误差
139 | R | 恒温箱 | ±1.0℃ |  | (-60～300)℃ | 台 | 800元一温度点，每多一温度点加收400元 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
140 | R | 恒温恒湿箱 | ±1.0℃/±2%RH |  | (0～50)℃； (0～100）％RH | 台 | 1200元一温度一湿度测量点，每多一测量点加收400元 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
141 | R | 恒温水浴锅 | ±1.0℃ |  | (室温～100)℃ | 点 | 500 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
142 | R | 薄膜烘箱 | ±1.0℃ |  | (室温～300)℃ | 台 | 1000 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
143 | R | 温度一体化测温系统（温度传感器、温度变送器） | ±1.0℃ |  | (-60～300)℃ | 台 | 430每探头、增加一个温度测量点加收90元 | JJF(滇）03-2009数字温度计校准规范 | 暂未开展
144 | R | COD消解仪 | ±1.0℃ |  | (-60～300)℃ | 台 | 500 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
145 | R | 工作用辐射温度计 | 1.0级以下 |  | （室温～1500）℃ | 台 | 1050（每增加一温度点，收费增加200） | JJG 856-2015 工作用辐射温度计检定规程 | 暂未开展
146 | R | 红外热像仪 | 1.0级以下 |  | （室温～1500）℃ | 台 | 1500 （每一量程收费1050） | JJF 1187-2008热像仪校准规范 | 暂未开展
147 | R | 养护箱 | ±1.0℃/±2%RH |  | (0～50)℃； (0～100）％RH | 台 | 1200 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
148 | R | 养护室 | ±2.0℃/±3%RH |  | (0～50)℃； (0～100）％RH | 台 | 1600 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
149 | R | 快速养护箱 | ±1.0℃ |  | (室温～100)℃ | 台 | 800 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
150 | R | 碱骨料养护箱 | ±1.0℃ |  | (室温～100)℃ | 台 | 800 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
156 | R | 盐雾试验箱 | ±1.0℃ |  | (室温～100)℃ | 台 | 800 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
157 | R | 恒温水箱 | ±1.0℃ |  | (室温～100)℃ | 台 | 500 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
158 | R | 低温箱(槽） | ±1.0℃ |  | (-60～100)℃ | 台 | 800 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
159 | R | 老化箱 | ±1.0℃ |  | (0～300)℃ | 台 | 800 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
160 | R | 沥青延伸度仪 | ±1.0℃ |  | (0～50)℃ | 台 | 800 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
161 | R | 高低温试验箱 | ±1.0℃ |  | (-60～300)℃ | 台 | 800 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
162 | R | 混凝土干缩试验箱 | ±1.0℃/±2%RH |  | (0～50)℃； (0～100）％RH | 台 | 1200 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
163 | R | 真空干燥箱 | ±1.0℃ |  | (室温～300)℃ | 台 | 800 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
164 | R | 红外筛检仪 | ±0.4℃ |  | （22～42）℃ | 台 | 2170 | JJF 1107-2003 测量人体温度的红外温度计校准规范 | 暂未开展
165 | R | 红外耳温计 | ±（0.2～0.3）℃ |  | （35.0～42）℃ | 台 | 1050 | JJF 1107-2004 测量人体温度的红外温度计校准规范 | 暂未开展
166 | R | 红外体表温度计 | ±0.3℃ |  | （22.0～40）℃ | 台 | 1050 | JJF 1107-2005 测量人体温度的红外温度计校准规范 | 暂未开展
167 | R | 数显恒温式电砂浴 | ±5.0℃ |  | (室温～300)℃ | 台 | 500 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
168 | R | 沥青针入度仪 | ±1.0℃ |  | (室温～100)℃ | 台 | 500 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 暂未开展
169 | R | 车辙成型机 | ±5.0℃ |  | (室温～300)℃ | 台 | 500 | JJF(滇）03-2009数字温度计校准规范 | 暂未开展
170 | R | 热源仪 | ±0.2℃ |  | ±1.0℃ | 台 | 每通道（每支传感器）￥180元＋显示表￥90 | JJF(滇）03-2009数字温度计校准规范 | 暂未开展
171 | R | 温湿度一体探头 | ±0.5℃;±5.0%RH |  | 温度（-5～50）℃湿度：（10～95）％RH | 个 | 550 | JJF 1101-2003环境试验设备温度湿度校准规范 | 未开展此项目
172 | R | 浮标式氧气吸入器 | 2.5级； 4级 |  | （0 ～10）MPa； （1 ～10）L/min； | 台 | 200 | JJG913-2015《浮标式氧气吸入器》 | 全项
173 | S | 医用超声源 | MPE：±20% |  | (1～100) mW | 台 | 630 | JJG639-1998《医用超声诊断仪超声源》检定规程 | 全项
174 | W | 心电图机 | 幅度MPE：±5% 频率MPE：±10% |  | (0.05～5)mV,(0.05～100)Hz | 台 | 420 | JJG543—2008《心电图机检定规程》JJG1041—2008《数字心电图机检定规程》 | 全项
175 | W | 心电监护仪 | MPE：±5% |  | 8μV～30V | 台 | 420 | 《JJG760-2003心电监护仪检定规程》 | 全项
176 | W | 多参数监护仪（无创血压、血氧饱和度） | MPE：±5% |  | （0.5~300）mv | 台 | 600 | 《JJG（滇）05-2005多参数监护仪检定规程》 | 全项
177 | DL | 医用CT扫描仪 | MPE：±20% |  | （1~1000）mGy | 台 | 2050 | JJG1026-2007《医用诊断螺旋计算机断层摄影（CT）X射线辐射源》 | 全项
178 | DL | 电子加速器 | MPE：±3% |  | (0.1～19.99)Gy | 台 | 4200 | JJG 589-2008《医用电子加速器辐射源》 | 暂未开展
179 | DL | 医用诊断X辐射源 | MPE：±10% |  | (1~1000)mGy | 台 | 1050 | JJG744-2004《医用诊断X射线辐射源》 | 全项
180 | DL | 骨密度仪 | 单光子骨密度仪骨密度重复性<3%、骨横径和骨矿含量MPE: ±4% 双能X射线光子骨密度仪骨密度重复性<3%、骨横径和骨矿含量MPE: ±10% |  | 骨横径(0.8～1.6)cm、骨密度（0.5～1.5）g/cm2、 骨矿含量(0.3～2.0) g/cm | 台 | 1100 | 《JJG 1050-2009 X、γ射线骨密度仪》 | 暂未开展
181 | DL | 医用诊断数字减影血管造影（DSA)系统X射线辐射源 | 5% |  | (1~1000)mGy | 套 | 1800 | JJG1067-2011<<医用诊断数字减影血管造影（DSA)系统X射线辐射源>> | 暂未开展
182 | DL | 医用数字摄影（CR\DR)系统X射线辐射源 | 5% |  | (1~1000)mGy | 套 | 1500 | JJG1078-2012<<医用数字摄影（CR\DR)系统X射线辐射源>> | 全项
183 | WH | 酸度计 | (0.2～0.001)级 |  | pH：0～14 | 台 | 260 | JJG 119-2005《实验室PH(酸度)计量检定规程》 | 全项
184 | WH | 浊度计 | ±10% |  | 400NTU | 台 | 460 | JJG 880-2006《浊度计检定规程》 | 浊度
185 | WH | 离子计 | 0.001 |  | （0～14）pX | 台 | 410 | JJG 757-2007《离子计检定规程》 | 暂未开展
|  |  | 0.001pX |  | （0～14）pX | 台 | 600
186 | WH | 可见分光光度计 | 波长：（可见）U=0.4nm，k=2； （紫外）U=0.2nm，k=2； 透射比：（可见）Urel=0.4%，k=2； （紫外）Urel=0.9%，k=2； |  | 波长：（190～900）nm 透射比：（5～70）% | 台 | 770 | JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》 | 全项目
187 | WH | 单光束紫外可见分光光度计 |  |  |  | 台 | 650
|  | 双光束紫外可见分光光度计 |  |  |  | 台 | 1000
188 | WH | 原子吸收分光光度计 | Cu:Urel=1%,k=2 |  | (0.00～5.00）μg/mL | 台 | 1050 | JJG694-2009《原子吸收分光光度计》 | 全项目
|  |  | Cd:Urel=2%,k=2 |  | (0.00～5.00)ng/mL
189 | WH | 非色散原子荧光光度计 | As:U=ug/mL，k=2 |  | As:（0.0～1000）ug/mL | 台 | 680 | JJG939-2009《原子荧光光度计》 | 暂未开展
|  |  | Sb:Urel=1%,k=2 |  | Sb:（0.0～100）ug/mL
190 | WH | 火焰光度计 | 3.2% |  | K:（0.004～0.20）mmol/L | 台 | 360 | JJG 630-2007《火焰光度计检定规程》 | 暂未开展
Na:（0.004～1.00）mmol/L
191 | WH | 旋光仪及旋光糖量计 | 旋光度：U=0.003º，k=2 |  | 旋光度：-45°～+45° | 台 | 590 | JJG536-2015《旋光仪及旋光糖量计》 | 全项目
|  |  | 糖度：U=0.009ºZ，k=2 |  | 糖度：-105°Z～+105°Z
192 | WH | 粉尘采样器 | 2.5级 |  | （0.5～130）mg/ m3 | 台 | 130 | JJG 520-2005 《粉尘采样器检定规程》 | 暂未开展
193 | WH | 烟尘浓度测定仪 | 2.5% |  | （6～60）L/min | 台 | 360 | JJG 680-2007 《烟尘采样器检定规程》 | 暂未开展
194 | WH | ICP光谱仪 | Mn元素检出限：U=0.002mg/L，k=2。 Ni元素检出限：U=0.005mg/L，k=2。 Zn元素检出限：U=0.001mg/L，k=2。 Cr元素检出限：U=0.002mg/L，k=2。 Cu元素检出限：U=0.003mg/L，k=2。 Ba元素检出限：U=0.0003mg/L，k=2。 |  | (0.05～2.00）mg/L | 台 | 2280 | JJG768-2005《发射光谱仪》 | 暂未开展
195 | WH | 液相色谱仪 | 流量MPE±2% 温度MPE±1℃ 定性RSD≤1.5% 定量RSD≤3.0% |  | 流量（0.1～10.0）Ml/min 柱箱温度（0～100）℃ 紫外-可见光、二极管阵列、荧光示差折光率检测器定性、定量重复性 | 台 | 1790 | JJG 705-2014《液相色谱仪检定规程》 | 全项
196 | WH | 气相色谱仪 | 灵敏度：≥800mV.mL/mg 检测限：≤0.5ng/s 检测限：≤5pg/mL 检测限：≤0.5ng/s（硫） ≤0.1ng/s（磷） 检测限：≤5pg/s（氮） ≤10pg/s（磷） 定性RSD≤1% 定量RSD≤3% |  | 热导、火焰离子化、电子俘获、火焰光度、氮磷检测器 | 台 | 1580 | JJG 700-2016《气相色谱仪检定规程》 | 全项
197 | WH | 电导仪 | 0.12% |  | （5×10 -2～1×104）μS/cm | 台 | 750 | JJG 376-2007《电导率仪检定规程》 | 暂未开展
198 | WH | 电导率仪 | 0.2%～5% |  | （5×10 -2～1×104）μS/cm | 台 | 340 | JJG 376-2007《电导率仪检定规程》 | 全项
199 | WH | 酶标分析仪 | 吸光度：U=0.01，k=2 波长：U=1.1nm，k=2 |  | 吸光度：0.2、0.5、1.0、1.5 波长：（400～650）nm | 台 | 890 | JJG861-2007《酶标分析仪》 | 全项目
200 | WH | 溶解氧测定仪 | 0.5mg/L |  | （0～20）mg/L | 台 | 1120 | JJG 291-2008《覆膜电极溶解氧测定仪检定规程》 | 暂未开展
201 | WH | 离子色谱仪 | 1.5% |  | Cl:（0.05～10）mg/ml | 台 | 1180 | JJG 823-2014《离子色谱仪检定规程》 | 暂未开展
SO42-:（0.05～10）mg/ml
Ca2+:（0.05~10）mg/ml
Na+:（0.05～10）mg/ml
NO3-:（0.05～10）mg/ml
202 | WH | 气相有机质谱仪 | 质荷比：±0.5 |  | 质荷比：1～3000 | 台 | 820 | JJF1164-2006《台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》 | 暂未开展
203 | WH | 常用玻璃量器 | A，B |  | (0.1～2000)mL | 台 | 98 | JJG 196-2006《常用玻璃量器检定规程》 | 全项
204 | WH | 气质联用仪 | Urel=9.7%,k=2 |  | （1～1200）u | 台 | 820 | JJF1164-2006《台式气相色谱-质谱联用仪》 | 暂未开展
205 | WH | 液质联用仪 | 质量数 | Urel=3.3%,k=2 | ≤0.5u | 台 | 1790 | JJF1317-2011《液相色谱-质谱联用仪》 | 暂未开展
|  |  | 离子丰度 | Urel=8.7%,k=2 | ≤10%
|  |  | 时间 | Urel=3.3%,k=2 | ≤1.5%
206 | WH | 洁净工作台 |  |  | 检漏、洁净度（只检测粒径为0.5μm、5μm粒子）、风速、噪声、照明 | 台 | 1600 | JG/T19--1999《层流洁净工作台检验标准》 | 暂未开展
207 | WH | 生物安全柜 |  |  | 排风高效过滤器检漏、送风高效过滤器检漏、洁净度洁净度（只检测粒径为0.5μm、5μm粒子）、垂直气流平均风速、工作窗口进风平均风速、压差、噪声、照度 | 台 | 1600 | JJF1815-2020《Ⅱ级生物安全柜校准规范》 | 暂未开展
208 | WH | 血细胞分析仪 | RBC:±6% |  | RBC:(2.5～6.5)×1012个/L | 台 | 470 | （标物原因，准备建标） 试运行 | 全项
|  |  | WBC:±10% |  | WBC:(2～14)×109个/L |  |  |  | 全项
|  |  | HGB:±15% PLT:±7% |  | HGB:50～200g/L；PLT:(88.0～440.0)×109个/L |  |  |  | 全项
209 | WH | 半自动生化分析仪 | 0.005A |  | 吸光度：0.00～2.00 | 台 | 700 | JJG464-2011《半自动生化分析仪检定规程》 | 全项
210 | WH | 全自动生化分析仪 | ±0.025（0.5吸光度） ±0.07（1.0吸光度） |  | 波长：340nm | 台 | 940 | JJF1720-2018《全自动生化分析仪校准规范》 | 全项
211 | WH | 水分测定仪 | 一级，二级 |  | 6%～30% | 台 | 550 | JJG 658-2010《烘干法水分测定仪》 | 暂未开展
212 | WH | 粮食水分仪 | 0.2%～2% |  | 8%～22% | 台 | 640 | JJG 658-2010《烘干法水分测定仪》 | 暂未开展
213 | WH | 尿液分析仪 | pH：U=0.02，k=2; 尿蛋白：U=6%,k=2; 尿糖：U=6%,k=2; 比重：U=0.003，k=2 |  | pH:5.0～8.0; 尿蛋白：（0～3.0）g/L; 尿糖：（0～56）mmol/L； 比重：1.000～1.030 | 台 | 360 | JJF1129-2005《尿液分析仪校准规范》 | 全项
214 | WH | 烟尘采样器 | MPE:±3%～±5% |  | 流量：（5～60）L/min | 台 | 1050 | JJG680-2007《烟尘采样器》 | 暂未开展