云南省    年  月竣工人防工程信息统计表

项目名称：

| 总建筑面积 | （m2） |  | 工程类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人防工程编号 |  |  | 角点坐标 |  |
| 人防建筑面积 | （m2） |  | 结构形式 |  |
| 人防室外口 及通道面积 | （m2） |  | 人防地面管理用房面积 | （m2） |
| 平时用途 |  |  | 战时功能 |  |
| 抗力等级 |  |  | 防化等级 |  |
| 开工时间 |  |  | 竣工验收时间 |  |
| 地下层数 |  |  | 地上层数 |  |
| 人防所在层 |  |  | 警报器位置 |  |
| 防护单元数量 | （个） |  | 高点监控位置 |  |
| 工程内车位数 | （个） |  | 人防工程施工图备案通知单号 |  |
| 工程地址 | 州、市 区（县） 街（乡） 路 号 |  |  |  |
| 单 位 名 称 |  | 法定代表人及 联系电话 |  | 项目负责人及 联系电话 |
| 建设单位 （盖章）： |  |  |  |  |
| 设计单位： |  |  |  |  |
| 监理单位： |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  |
| 质量监督单位： |  |  |  |  |

| （编号）防护单元现场核查内容及情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔口防护 | 1 | 防护密闭门 | 型号： （ ）樘 |  |
|  |  |  | 型号： （ ）樘 |  |
|  |  |  | 型号： （ ）樘 |  |
|  | 2 | 防护门 | 型号： （ ）樘 |  |
|  | 3 | 密闭门 | 型号： （ ）樘 |  |
|  |  |  | 型号： （ ）樘 |  |
|  |  |  | 型号： （ ）樘 |  |
|  | 4 | 挡窗板 | 型号： （ ）扇 |  |
|  |  |  | 型号： （ ）扇 |  |
|  | 5 | 防爆波悬板 活门 | 型号： （ ）樘 |  |
|  |  |  | 型号： （ ）樘 |  |
| 通风设备 | 6 | 进风口 | （ ）个 |  |
|  | 7 | 排风口 | （ ）个 |  |
|  | 8 | 柴油电站排烟口 | （ ）个 |  |
|  | 9 | 自动排气阀门 | 型号： （ ）套 |  |
|  |  |  | 型号： （ ）套 |  |
|  | 10 | 密闭阀门 | 电动型号： （ ）套 |  |
|  |  |  | 电动型号： （ ）套 |  |
|  |  |  | 手动型号： （ ）套 |  |
|  |  |  | 手动型号： （ ）套 |  |
|  | 11 | 柴油电站排烟管 | 有( ) 无（ ） |  |
|  | 12 | 测压装置 | （ ）套 |  |
|  | 13 | 送风机 | 型号： （ ）台 |  |
|  | 14 | 排风机 | 型号： （ ）台 |  |
|  | 15 | 除湿机 | 型号： （ ）台 |  |
|  | 16 | 手电两用风机 | 型号： （ ）台 |  |
|  | 17 | 过滤吸收器 | 型号： （ ）台 |  |
|  |  |  | 型号： （ ）台 |  |
| 暖卫 设备 | 18 | 暖气 | 有( ) 无（ ） |  |
|  | 19 | 给水系统 | 有( ) 无（ ） |  |
|  | 20 | 排水系统 | 有( ) 无（ ） |  |
|  | 21 | 厕所 | 有( ) 无（ ） |  |
|  | 22 | 污水泵 | 型号： （ ）台 |  |
|  | 23 | 洗消间 | 有( ) 无（ ）淋浴喷头（ ）个 |  |
| 电气 | 24 | 照明 | 有( ) 无（ ） |  |
|  | 25 | 电表 | 型号： （ ）台 |  |
|  | 26 | 发电机 | 型号： （ ）台 |  |
| 其 它 | 27 | 战备水箱 | 有( ) 无（ ） |  |
|  | 28 | 专用货梯 | 有( ) 无（ ） |  |

注：本表除人防工程编号和盖章外全部要求打印。型号较多时可增加行数