附件2—2

2020年度高压电工作业培训实操场地设备评分标准（满分100分）

被评估机构：                                                      评估时间：

| 注：本年度评估评分表以百分制打分；实操设备和工具性能不完好视为无，每项分数扣完为止。 评估内容 | 量化分数 | 配置要求 | 评分办法 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地要求 | 10 | 实作场地面积不小于40m2（使用面积），环境良好。 | 1、实作场地面积大于等于40平方米得10分，面积30～39平方米得8分，面积20～29平方米得5分； 2、面积小于20平方米扣10分。 |  |  |
| 设备 | 5 | 全电脑控制心肺复苏人体模型1台。※ | 1、符合要求且性能完好得5分； 2、无或性能不完好扣5分。 |  |  |
|  | 20 | 10KV柱上变压器配电间隔(含变压器、跌落式熔断器、隔离开关)1套。 | 1、符合要求且性能完好得20分； 2、无或性能不完好扣20分。 |  |  |
|  | 20 | 10KV高压进线柜（含搬运小车、操作把手）1套。 | 1、符合要求且性能完好得20分； 2、无或性能不完好扣20分。 |  |  |
| 工具及仪表 | 4 | 高压验电器、低压验电器各2支。 | 1、各有1支得2分，各有2得支4分； 2、无扣4分。 |  |  |
|  | 4 | 绝缘操作杆2支。 | 1、有1支得2分，有2支得4分； 2、无扣4分。 |  |  |
|  | 4 | 绝缘垫2块。 | 1、有1块得2分，有2块得4分； 2、无扣4分。 |  |  |
|  | 4 | 携带型三相短路接地线2付。 | 1、有1付得2分，有2付得4分； 2、无扣4分。 |  |  |
|  | 4 | 悬挂标示牌（“在此工作牌”、“禁止合闸，线路有人工作”、“止步，高压危险”）各2块。 | 1、各有1块得2分，各有2块得4分； 2、无扣4分。 |  |  |
| 防护用品 | 4 | 绝缘手套、绝缘靴各2双。 | 1、各有1双得2分，各有2双得4分； 2、无扣4分。 |  |  |
|  | 4 | 防护眼镜、安全帽各2个。 | 1、各有1个得2分，各有2个得4分； 2、无扣4分。 |  |  |
| 灭火器材配制 | 3 | 干粉灭火器2个。※ | 1、有1个得2分，有2个得3分； 2、无扣3分。 |  |  |
|  | 3 | 二氧化碳灭火器2个。※ | 1、有1个得2分，有2个得3分； 2、无扣3分。 |  |  |
|  | 3 | 灭火器2个。※ | 1、有1个得2分，有2个得3分； 2、无扣3分。 |  |  |
| 急救 | 2 | 急救箱1个，急救常识挂图1套（上墙）。※ | 1、有各得1分（急救箱物品在有效期内）； 2、无扣2分。 |  |  |
| 实作场地布置 | 2 | 电工安全标识（上墙）。 | 1、有得2分； 2、无扣2分。 |  |  |
|  | 2 | 安全操作规程（上墙）。 | 1、有得2分； 2、无扣2分。 |  |  |
|  | 2 | 宣传标语、警句（上墙）。 | 1、有得2分； 2、无扣2分。 |  |  |
| 注： ※表示相关工种有要求可共用 |  |  | 实 际 得 分 合 计 |  |  |
| 评估专家组签名： |  |  |  |  |  |
| 培训机构负责人或委托代理人确认签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |