附件7

2020年度制冷与空调（小型）作业培训实操场地设备评分标准（满分100分）

被评估机构：                                                  评估时间：

| 评估内容 | 量化分数 | 配置要求 | 评分办法 | 扣 分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地要求 | 10 | 实作场地面积不小于40m2（使用面积），环境良好。 | 1、实作场地面积大于等于40平方米得10分，面积30～39平方米得8分，面积20～29平方米得5分； 2、面积小于20平方米扣10分。 |  |  |
| 设备 | 5 | 全电脑控制心肺复苏人体模型１台。※ | 1、符合要求且性能完好得5分； 2、无扣5分。 |  |  |
|  | 20 | 柜式空调机1台、分体式空调机（定频）1台、分体式空调机（变频）1台、电冰箱（风冷、直冷）各一台。 | 1、符合要求且性能完好得20分； 2、不符合要求，装置小于5台（各1台），扣20分。 |  |  |
|  | 10 | 制冷剂回收装置1台、真空泵（1-2升）1台、压缩机（中、小型）各1台。 | 1、符合要求且性能完好得10分； 2、不符合要求，装置小于3台（各1台），扣10分。 |  |  |
| 工具及仪表 | 5 | 电子温度计2个、复式压力表4个、电子检漏仪2个、卤素检漏灯2个。 | 1、符合要求且性能完好得5分 2、少1个扣1分，装置小于5台（1/2/1/1）扣5分。 |  |  |
|  | 5 | 封口钳2把、内六角扳手2套、常用电工工具（锤、钳、电笔、电工刀、扳手、螺丝起）。 | 1、符合要求且性能完好得5分； 2、少1个扣1分，装置小于7把（各1把），扣5分。 |  |  |
|  | 5 | 500V500MΩ兆欧表2块、万用表（数字式）2块、钳形电表4块。 | 1、符合要求且性能完好得5分； 2、少1块扣1分，装置小于4台（1/1/2），扣5分。 |  |  |
|  | 5 | 煤气焊炬2把，氧气、乙炔、氮气减压器各1套，直梯、人字梯各1把。 | 1、符合要求且性能完好得5分； 2、少1项扣1分，少于各一把（套），扣5分。 |  |  |
| 常用耗材 | 4 | 针阀、干燥过滤器、化霜定时器各4个，过载保护器4个，温度、压力、压差继电器个1个，干湿球温度控制器1个。 | 1、符合要求且性能完好得4分； 2、少1块扣1分，少于各1个，扣４分。 |  |  |
|  | 3 | 聚胺酯A、B发泡剂各2瓶、常用制冷剂各1瓶、冷冻油2瓶、空调清洗剂（克垢、涤尘）各1瓶。 | 1、符合要求得3分； 2、少1块扣1分，少于各1个，扣3分。 |  |  |
|  | 3 | 低磷银铜焊条2kg、铜管6kg、氧气瓶（有瓶需要气时充装）1瓶、氮气瓶（有瓶需要气时充装）1瓶、焊炬配气管及咀2支。 | 1、符合要求得3分； 2、少任意一项扣3分。 |  |  |
| 防护用品 | 4 | 气焊防护手套、气焊防护墨镜各4套。 | 1、各有1双得1分，各有4套得4分； 2、无扣４分。 |  |  |
|  | 4 | 低压绝缘手套、绝缘鞋（靴）各4套。 | 1、各有1双得1分，各有4套得4分； 2、无扣４分。 |  |  |
| 灭火器材配制 | ３ | 泡沫灭火器2个。※ | 1、有1个得2分，有2个得3分； 2、无扣3分。 |  |  |
|  | ３ | 二氧化碳灭火器2个。※ | 1、有１个得2分，有2个得3分； 2、无扣3分。 |  |  |
|  | ３ | 灭火器2个。※ | 1、有1个得2分，有2个得3分； 2、无扣3分。 |  |  |
| 急救 | 2 | 急救箱1个，急救常识挂图1套（上墙。）※ | 1、有各得1分（急救箱物品在有效期内）； 2、无扣3分。 |  |  |
| 实作场地布置 | ２ | 警示牌各1套。 | 1、有得2分； 2、无扣2分。 |  |  |
|  | ２ | 安全操作规程（上墙）。 | 1、有得2分； 2、无扣2分。 |  |  |
|  | ２ | 宣传标语、警句（上墙）。 | 1、有得2分； 2、无扣2分。 |  |  |
| 注： ※表示相关工种有要求可共用 |  |  | 实 际 得 分 合 计 |  |  |
| 评估专家组签名： |  |  |  |  |  |
| 培训机构负责人或委托代理人确认签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本年度评估评分表以百分制打分；实操设备和工具性能不完好视为无，每项分数扣完为止。