计量标准器具核准办事指南（完整版）

BSZN-1100516000

玉溪市市场监督管理局

2019年8月发布

计量标准器具核准办事指南（完整版）

- 一、受理范围

本行政许可适用于云南省行政区域内按照《中华人民共和国计量法》等计量法律法规要求，所建立的计量标准的计量标准器具核准许可申请（含新建、复查、更换、封存或撤销、补证）。

- 玉溪市市场监督管理局受理的范围是：玉溪市市场监督管理局组织建立的最高等级外其他等级的社会公用计量标准，县（区）市场监督管理部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准；玉溪市所属的企业、事业单位建立的各项最高等级的计量标准；玉溪市市场监管局注册的无主管部门的企业单位建立的各项最高等级的计量标准。

- 二、设立及办理依据

（1）《中华人民共和国计量法》（根据2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改〈中华人民共和国招标投标法〉、〈中华人民共和国计量法〉的决定》第四次修正）。第五条 国家市场监管总局组织建立的社会公用计量标准及各省级市场监督管理部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准，由国家市场监管总局主持考核；地（市）、县级市场监督管理部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准，由上一级市场监督管理部门主持考核；各级地方市场监督管理部门组织建立其他等级的社会公用计量标准，由组织建立计量标准的市场监督管理部门主持考核。

国务院有关部门和省、自治区、直辖市有关部门建立的各项最高等级的计量标准，由同级的市场监督管理部门主持考核。

国务院有关部门所属的企业、事业单位建立的各项最高等级的计量标准，由国家市场监管总局主持考核；省、自治区、直辖市有关部门所属的企业、事业单位建立的各项最高等级的计量标准，由当地省级市场监督管理部门主持考核；无主管部门的企业单位建立的各项最高等级的计量标准，由该企业工商注册地的市场监督管理部门主持考核。

- 县级以上地方人民政府计量行政部门根据本地区的需要，建立社会公用计量标准器具，经上级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。

- 第七条　国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门，根据本部门的特殊需要，可以建立本部门使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经同级人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。

- 第八条　企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。

《计量标准考核办法》（2005年1月14日国家质量监督检验检疫总局令第72号公布 自2005年7月1日起施行，2018年2月23日国家质量监督检验检疫总局令第196号修改）

(2)《中华人民共和国计量法实施细则》（根据2018年3月19日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第三次修正）第七条、第八条。

(3)《计量标准考核办法》（2018年国家质量监督检验检疫总局令第196号修改）

(4) 国家计量技术规范JJF1033-2016《计量标准考核规范》（国家质量监督检验检疫总局2016年11月30日发布，2017年5月30日起实施）。

- 三、实施机关

玉溪市市场监督管理局。

- 四、办件类型

承诺件、网上办。

- 五、许可条件

- （一）新办（首次）、到期复查的准予批准条件：

（1）计量标准器及配套设备齐全。计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格（没有计量检定规程的，应当通过校准、比对等方式，将量值溯源至国家计量基准或者社会公用计量标准）。配套的计量设备经检定合格或者校准；

（2）具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和完整的技术资料；

（3）具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地；

（4）配备至少两名具有相应能力，并满足有关计量法律法规要求的计量检定或校准人员；

（5）具有完善的运行、维护制度，包括实验室岗位责任制度，计量标准的保存、使用、维护制度，周期检定制度，检定记录及检定证书核验制度，事故报告制度，计量标准技术档案管理制度等；

（6）计量标准的稳定性和检定或者校准结果的重复性符合技术要求。

- 符合《计量标准考核规范》（JJF1033-2016）要求。

- （二）依申请变更准予批准的条件：

（1）计量标准器更换准予批准条件的条件为：所更换计量标准器具备有效的检定或校准证书。

（2）单位名称变更准予批准的条件为：具备企业名称变更所需的合法证明材料

（三依申请封存或撤销的准予批准条件

单位提出封存或撤销申请。

- 六、申请材料

计量标准器具核准许可申请材料目录

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 数量要求 | 材料来源 | 其它要求 | 新建 | 复查 | 计量标准器更换 | 封存（或撤销） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量标准考核（复查）申请书 | 原件 | 1 | 申请人自备 | 需要准备纸质资料现场考评核实 | √ | √ |  |  |
| 2 | 计量标准技术报告 | 原件 | 1 | 申请人自备 | 需要准备纸质资料现场考评核实 | √ | √ |  |  |
| 3 | 计量标准器及配套的主要计量设备有效检定或者校准证书，以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料 | 复印件 | 1 | 申请人自备 | 需要准备纸质资料现场考评核实 | √ | √ |  |  |
| 4 | 计量检定或者校准人员的能力证明 | 复印件 | 1 | 申请人自备 | 需要准备纸质资料现场考评核实 | √ | √ |  |  |
| 5 | 采用计量检定规程或国家计量校准规范以外的技术规范 | 复印件 | 1 | 申请人自备 | 需要准备纸质资料现场考评核实 | √ | √ |  |  |
| 6 | 《计量标准考核证书》有效期内计量标准器及主要配套设备的连续、有效的检定或校准证书 | 复印件 | 1 | 申请人自备 | 需要准备纸质资料现场考评核实 |  | √ |  |  |
| 7 | 随机抽取的该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书 | 原件 | 2 | 申请人自备 | 需要准备纸质资料现场考评核实 |  | √ |  |  |
| 8 | 计量标准更换申报表、更换后计量标准器或主要配套设备的有效检定或校准证书 | 复印件 | 1 | 申请人自备 | 需要准备纸质资料现场考评核实 |  |  | √ |  |
| 9 | 计量标准封存（或撤销）申报表 | 复印件 | 2 | 申请人自备 | 需要准备纸质资料现场考评核实 |  |  |  | √ |

- 七、办结时限

承诺办理时限：20个工作日，专家评审时限不计算在内。

- 八、许可收费

停征。

- 九、办理流程

- （一）申请

1.提交方式

窗口提交。云南省玉溪市红塔区玉龙路2号市政务服务中心

2.提交时间

窗口提交：星期一至星期五上午8:30—12:00，下午14:00—18:00。

- （二）受理

市市场监督管理局收到申请后，在5个工作日作出是否受理的决定。

对申请材料符合要求的，准予受理，并向申请单位发送《受理决定书》。对申请材料不符合要求且可以通过补正达到要求的，将当场或者在5日内向申请单位发送《申请材料补正告知书》一次性告知，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。对申请材料不符合要求的或不属于本部门办理事项的，作出不予受理的决定，并发出《不予受理决定书》。

（三）考核

受理后5个工作日内委托有关机构组织考核，受委托的机构组织考核组,自受理申请之日起25个工作日内完成考核，编制和上报考核报告。申请单位整改的时间不计算在内。

（四）审批发证

玉溪市市场监督管理局在10个工作日内对考核报告进行审核,作出是否核准的决定。对准以许可的单位，对准以许可的单位，颁发《计量标准考核证书》。证书的有效期为4年，证书有效期届满前6个月，持证单位应当向主持考核的质量技术监督部门申请复查考核，超过计量标准考核证书有效期的，申请考核单位应当按照新建计量标准重新申请考核。对不予许可的单位，下发《不予行政许可决定书》。

- 十、许可服务

- （一）咨询

（1）窗口咨询：云南省玉溪市红塔区玉龙路2号市政务服务中心。

（2）电话咨询：0877-2616993。

（3）网络咨询：www.ynqi.gov.cn。

（二）监督投诉

窗口投诉：玉溪市纪委监察委驻玉溪市市场监督管理局纪检监察组。

地址：玉溪市红塔区紫艺路40号。

电话投诉：0877-2154015。

网络投诉：www.ynqi.gov.cn。

信函投诉：玉溪市市场监督管理局；通信地址：玉溪市红塔区紫艺路40号；邮政编码：653100。

- （三）行政复议或行政诉讼

自知道该具体行政行为之日起六十日内向玉溪市人民政府或云南省市场监督管理局提出行政复议，或六个月内依法向红塔区人民法院提起行政诉讼。

- 十一、文书表单及办事指南获取

相关文书表单及办事指南可到云南省市场监督管理局网站下载（www.ynqi.gov.cn—服务大厅—计量）或在受理窗口直接领取。

附 件1

计量标准器具核准办事流程示意图