# 《市城乡建设局 市自然资源和规划局 关于划定玉溪市城镇燃气设施安全保护范围的通告》 政策解读

一、文件出台背景和重要意义

（一）文件出台背景。近年来，因各类燃气设施被破坏造成的燃气泄漏、停气等事故时有发生，危及城市公共安全，影响市民正常用气。虽然在《城镇燃气管理条例》《云南省城镇燃气管理条例》中对燃气设施的安全保护已有详尽规定，但缺少燃气设施保护范围标准，各县（市、区）相关部门在具体实施燃气设施保护工作中难以操作，因此有必要明确燃气设施保护范围，进一步增强燃气设施保护的操作性和有效性。

（二）重要意义。明确划定保护范围有利于指导各县（市、区）燃气管理部门和燃气经营企业进一步做好燃气设施保护工作。保护范围的划定是加强燃气设施特别是埋地燃气管道安全管理，防止和减少燃气安全事故的重要手段；明确划定保护范围，有利于燃气经营企业落实燃气设施主体责任，做好在划定的安全保护范围周边设置统一安全保护标志牌的工作，在日常巡查中及时发现保护范围或周边危及燃气设施的行为，督促建设单位签订保护方案，更好的落实燃气设施的各项保护；明确划定保护范围，进一步明确执法依据，能促使执法部门加大对保护范围内危害燃气设施行为的执法查处力度，为预防和降低燃气设施损坏事故的发生，维护社会稳定起到积极的作用。

二、编制依据

根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《城镇燃气管理条例》《云南省燃气管理条例》有关规定和中华人民共和国国家标准《燃气工程项目规范》（GB55009－2021）《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020版）等法规和标准、规范。

三、主要内容

本《通告》共分为六个部分的内容，主要包括城镇燃气设施范畴、燃气设施保护范围与控制范围的划定、城镇燃气设施保护范围内禁止的行为、关于燃气设施控制范围作业相关要求、权属单位应当履行的义务、其他要求等内容。

（一）城镇燃气设施范畴。第一部分明确了城镇燃气设施包含范围

（二）燃气设施保护范围与控制范围的划定。第二部分明确了燃气输配管道及附属设施、独立设置的调压站及露天调压装置最小保护范围和最小控制范围。

（三）在燃气设施保护范围内的禁止性行为。第三部分明确了在燃气设施保护范围内禁止从事危及燃气设施安全的活动。

（四）在燃气设施保护范围内从事施工作业必须遵守的规定。第四部分明确了工程建设单位、燃气经营企业等相关单位在建设工程施工范围内燃气设施保护的工作程序及必须遵守的规定。

（五）权属单位应当履行的义务。第五部分一是燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。

二是明确了燃气经营者应当建立燃气设施安全巡查制度及应急抢险事项。

（六）其他要求。第六部分强调加强燃气设施保护监管，明确单位和个人的法律责任。