玉溪市生态环境局

关于元江县新型共享储能项目110千伏送出线路工程环境影响报告表的批复

中广核玉溪元江风力发电有限公司：

你单位申请报送的委托云南文柏咨询有限公司编制的《元江县新型共享储能项目110千伏送出线路工程环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

- 一、基本情况

项目建设线路起于拟建110千伏储能站出线，以2回110千伏线路π接110千伏元羊北线路，1回至110千伏元羊北线路羊岔街风电场侧π接点，1回至110千伏元羊北线路元江变侧π接点。本工程采用单双回混合架空线架设，线路长约2.4千米，其中双回路段长1.1千米，单回路段长1.3千米。至元羊北线侧架空线导线截面240平方毫米的铝包钢芯铝绞线。至元江变侧架空线导线截面400平方毫米的铝包钢芯耐热铝合金绞线。耐张塔13基，占地面积700.7928m²。立项依据：玉溪市发展和改革委员会文件《玉溪市发展和改革委员会关于元江县新型共享储能项目110千伏送出线路工程核准的批复》（玉发改能源复〔2025〕22号），项目代码：2503-530428-04-01-539891。项目总投资1039万元，其中环保投资39万元，占总投资的3.75%。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意项目按照《报告表》中所述工程内容、规模、功能、地点和拟采取的环境保护对策措施建设。

- 二、项目设计、建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理，认真落实施工期扬尘污染防治措施，定期对施工场地进行洒水降尘，施工现场临时堆放的裸土及其他易起尘物料应使用防尘网进行覆盖，建筑材料运输过程采取密封运输，减少施工扬尘对周围大气环境的影响；加强对车辆、施工机械的维修保养，禁止施工机械超负荷工作。确保施工场界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求，即颗粒物浓度≤1.0mg/m3。

（二）认真落实施工噪声防治措施，防止噪声扰民。施工期使用低噪声设备，夜间不施工，对施工机械、车辆设备加强管护；确保施工厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。

（三）加强施工固废管理。施工产生的建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收的及时清运到指定地点，不得随意倾倒；新建塔基开挖多余的土方在塔基征地范围内进行平整；生活垃圾经集中收集后，清运至附近村镇生活垃圾收集点，线路拆除、更换的导线交由回收部门回收处理。

（四）施工废水收集沉淀后回用于施工环节或洒水降尘，不外排，施工人员生活污水依托附近居民点污水处理设施处置；严格按照工程水土保持方案施工，明确划定施工范围，严禁超范围施工。

（五）严格控制施工范围，加强施工人员培训，施工前对施工人员和工程管理人员进行宣传教育，树立各种保护动物的宣传牌，并发放宣传手册，介绍保护动物和常见动物的一般习性及保护动物的措施，提高施工人员的保护意识，自觉保护野生动物，严禁捕猎野生动物。

（六）必须严格按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）、《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）等相关规定设计、建设、运营。认真落实《报告表》提出的环境保护措施，确保项目运行后储能站边界及周边保护目标电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4kV/m、磁感应强度100μT的公众曝露控制限值的要求。

三、其他相关要求

（一）该项目《报告表》经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。

（二）严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运营。

（三）玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局元江分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。

2025年8月5日