# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：轻花工贸泡沫颗粒生产线项目

建设单位（盖章）：   玉溪轻花工贸有限公司

编制日期：           2025年08月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目所在地 2025.06.06 |  | 2025.06.06 |
| --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  | 项目封闭厂房内部 |
| 2025.06.06 |  | 2025.06.06 GB511 昆磨高速 G213 策磨线 |
| 项目区南侧 |  | 项目区东侧 |
| 2025.06.06 |  | 2025.06.06 |
| 工程师现场踏勘图 |  | 项目区已硬化的道路 |

项目现场勘踏图

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	35

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	50

四、主要环境影响和保护措施	61

五、环境保护措施监督检查清单	96

六、结论	104

建设项目污染物排放量汇总表	105

附件

附件1  委托书

附件2  备案证

附件3  营业执照及法人身份证

附件4  自然资源局三区三线查询

附件5  北城街道选址意见

附件6  三线一单管控单元查询结果图

附件7  项目土地承包合同

附件8  项目引用现状数据监测报告

附件9  项目引用废气（甲苯）监测报告

附件10 可发性聚苯乙烯安全技术说明书

附件11 固体生物质颗粒燃料检测报告

附件12 市政府关于取消西河水库饮用功能的文件

附件13 审核审定表

附件14 技术咨询合同

附件15 专家意见及签到表

附件16 对照修改清单

附图

附图1 地理位置图

附图2 项目区水系图

附图3 平面布置图

附图4 项目分区防渗图

附图5 项目周边保护目标分布图

附图6 项目与云南省主体功能区规划关系示意图

附图7  项目与北城街道国土空间分布位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 轻花工贸泡沫颗粒生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-530402-04-05-163903 |  |  |
| 建设单位联系人 | 卢铁中 | 联系方式 | 18737185358 |
| 建设地点 | 云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑 |  |  |
| 地理坐标 | （东经102 度33分30.645秒，北纬24度31分57.177秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2924泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53、塑料制品业292其他（年用非溶剂型低非甲烷总烃含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 红塔区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 350 | 环保投资 （万元） | 52.5 |
| 环保投资占比（%） | 15 | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3240 |
| 专项评价设置情况 | 对照专项评价设置原则，本项目无需设置专项评价。 表1 本项目专项设置判定情况表 专项类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 根据工程分析，本项目排放废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、臭气浓度，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物及二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等污染物且厂界外500 米范围内无环境空气保护目标; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水主要为生物质蒸汽发生器排污水和软水制备浓水，统一收集至废水收集池沉淀处理后，回用于厂区洒水降尘，不外排，食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质为废机油、以及活性炭吸附的甲苯、乙苯、苯乙烯等，危险物质总量与临界量比值为0.0007，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 根据上表，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要生产EPS泡沫颗粒，行业代码为C2924泡沫塑料制造，属于橡胶和塑料制品业，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目主要原辅材料为可发性聚苯乙烯（EPS），不属于氢氯氟碳化物（HCFCs）和氢氟碳化物（HFCs），本项目“不属于以含氢氯氟碳化物（HCFCs）和氢氟碳化物（HFCs）为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂等受控用途的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线以及冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线（为限制类）”，故本项目不属于限制类，也不属于鼓励类、淘汰类项目，视为允许类，项目拟采用的设备不属于限制类、淘汰类之列，因此，本项目符合国家产业政策。 项目于2025年06月05日取得了红塔区发展和改革局签发的投资项目备案证（详见附件2），项目名称为轻花工贸泡沫颗粒生产线项目，项目代码为2506-530402-04-05-163903，备案文号为华发改投资〔2024〕18号，同意项目建设。 综上所述，项目符合国家和云南省的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，根据红塔区自然资源局于2025年07月15日出具的审查意见（详见附件4），本项目用地位于北城街道刺桐关社区居民委员会村庄建设边界范围外，规划用地性质为采矿用地，根据现场勘踏和咨询自然资源局、红塔区北城街道办事处，本项目用地范围内不涉及占压矿藏资源，不涉及占用红塔区永久基本农田（黄色区域），不涉及占用红塔区生态保护红线，符合村庄规划；根据玉溪轻花工贸有限公司于2025年06月05日向红塔区北城街道办事处人民政府提出的《关于玉溪轻花工贸有限公司轻花工贸泡沫颗粒生产线项目建设选址意见的函》可知，本项目不涉及占用红塔区永久基本农田，不涉及占用红塔区生态保护红线，同意项目的选址意见（详见附件5）。根据查询《玉溪市红塔区北城街道国土空间规划（2021-2035年）》可知，本项目选址用地位于工业发展区（详见附图7），故本项目的选址与《玉溪市红塔区北城街道国土空间规划（2021-2035年）》相符。 根据现场踏勘，本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园，饮用水水源保护区等环境敏感区，环境不敏感；项目区最近地表水为东南侧108m处的后河，后河最终汇入玉溪大河，根据工程分析可知，项目运营期软水制备废水及生物质蒸汽发生器排污水经收集后回用于厂区洒水降尘，不外排，发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质蒸汽发生器损耗补充水，不外排，食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，本项目运营期无废水外排，对周边地表水环境（玉溪大河）影响较小，本项目发泡工段产生的有机废气经集气罩+两级活性炭装置处理达标后，通过1根15m排气筒（DA001）外排，生物质蒸汽发生器燃烧产生的废气经旋风除尘+布袋除尘处理后，通过1根30m排气筒（DA002）外排，对周边环境影响较小，经预测，项目噪声可以达标排放，项目运营期产生的固废处置率为100%，对外环境影响较小。 综上所述，本项目用地性质为采矿用地，根据现场踏勘和建设单位提供的资料，本项目用地范围内不涉及占压矿产资源，目前该地块周边建设有《EPS泡沫颗粒生产线项目》、《啤酒副产品（废酵母液、湿酒糟）的回收与加工项目》和《年产1万吨PP、PE塑料颗粒项目》等，项目用地符合《玉溪市红塔区北城街道国土空间规划（2021-2035年）》，选址环境不敏感，在采取环评提出的措施后，项目生产过程中产生的污染对周围环境影响较小，项目建设不会改变和降低周边环境质量和功能，从环境影响角度分析本项目选址合理。 3、平面布置合理性分析 - 本项目租用红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭厂房进行建设（该厂房为本项目法人租用的空地上已经建设完成的厂房，本项目法人租用该地块时，包含已建设完成的厂房和部分闲置场地），占地面积为3240m2，项目总体布局较简单，整个生产工段布设于封闭的厂房内，从东北往西南依次为原料区、生产加工区、成品堆存区、生物质蒸汽发生器区、一般固废暂存区以及危废暂存间，项目主要噪声污染源布置在生产车间内，以确保项目厂界噪声达标，避免项目噪声对周边敏感点的影响，发泡工段产生的废气经配套建设的两级活性炭吸附装置处理后，经1根15m排气筒（DA001）外排，对外环境影响较小，生物质蒸汽发生器产生的废气经旋风除尘+布袋除尘处理后，通过1根30m排气筒（DA002）外排，对外环境影响较小。办公生活区布设于闲置的场地，采用简易的活动板房，位于项目东南面，远离生产区，尽量减少生产工段产生的污染对办公生活区的影响，厨房紧邻办公生活区，为砖混结构，蓄水池（1个，容积为100m3，主要用于厂区停水时，保证生产正常运行）位于办公生活区中部，一体化污水处理设施和化粪池布设于生活区西南侧，项目出入口布设于厂区东侧，临近内部道路，方便原料和成品的运输。 项目内各功能区划分明确，便于生产，生产车间距离周边敏感点较远，按此平面布置运营后产生的各项污染物对周边环境影响较小，平面布置合理。 - 本项目平面布置详见附图3。 4、与《云南省主体功能区规划》相符性分析 2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发〔2014〕1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中，禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等；重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区，限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。农产品主产区不得进行大规模、高强度的工业化城镇化开发。开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施控制在尽可能小的空间范围内，并做到绿色生态空间的平衡。 项目位于玉溪市红塔区，属于国家重点开发区域。本项目不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水水源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区等敏感区域，不属于禁止开发区，因此，本项目符合《云南省主体功能区规划》的要求。 项目与云南省主体功能区划位置关系图详见下图。 图1 项目与云南省主体功能位置关系图 5、与《云南省生态功能区划》相符性分析 根据《云南省生态功能区划》，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。项目所在地的玉溪市红塔区生态功能为Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区。III1-6昆明、玉溪高原湖盆生态功能区包括澄江、通海、红塔区、江川区，昆明市大部分区域，峨山县的部分地区，面积11532.70平方公里；该区以湖盆和丘状高原地貌为主，滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900~1000毫米，现存植被以云南松林为主，土壤以红壤、紫色土和水稻土为主；主要生态环境问题为农业面源污染，环境污染，水资源和土地资源短缺；生态环境敏感性为高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性；主要生态系统服务功能为昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全；保护措施与发展方向为调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。 项目租用红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭厂房和空地进行建设，整个生产工段布设于封闭的生产车间内，主要噪声污染源布置在生产车间内，通过厂房隔音、合理布设可以有效减少项目噪声对周边环境的影响，发泡工段产生的废气经配套建设的两级活性炭吸附装置处理后，经1根15m排气筒（DA001）外排，对外环境影响较小，生物质蒸汽发生器产生的废气经旋风除尘+布袋除尘处理后，通过1根30m排气筒（DA002）外排，对外环境影响较小，办公生活区位于项目东南面，远离生产区，因此，项目建设符合《云南省生态功能区划》的保护措施与发展方向。 6、与《云南省土壤污染防治条例》的符合性 本项目与《云南省土壤污染防治条例》的符合性详见下表。 表2 与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析 序号; 云南省土壤污染防治条例; 本项目; 符合性. 1; 第十二条 县级以上人民政府及其有关部门应当加强发展规划和建设项目布局论证，严格执行相关行业企业布局选址要求，根据土壤环境质量状况、环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局，合理规划产业布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目; 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，远离居民区和学校、医院、疗养院、养老院等; 符合. 2; 第十四条 各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 本项目正在进行环境影响评价、制定了土壤污染防治措施，治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，本项目产生的废机油和废活性炭暂存于危废暂存间（5m2），委托有资质的单位进行处置，不外排，生产工段（发泡工段）产生的有机气体经配套建设的两级活性炭装置处理后，经1根15m排气筒（DA001）外排，对外环境影响较小，生物质蒸汽发生器燃烧产生的废气经旋风除尘+布袋除尘处理后，通过1根30m排气筒（DA002）外排，对土壤污染影响较小; 符合. 3; 第十五条 单位和个人生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质，从事加油站经营、油品运输、油品贮存以及车船拆解、修理、保养等活动，应当采取有效的防渗漏、防流失、防扬散或者其他措施，防止土壤污染; 本项目产生的危险废物主要为废机油和废活性炭，产生的废机油和废活性炭暂存于危废暂存间（5m2），委托有资质的单位进行处置，不外排（本评价要求建设单位在项目竣工验收时，委托有资质的单位进行处置，并签订危废处置协议），危废暂存间应严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》相关要求进行建设; 符合. 4; 有色金属矿和黑色金属矿采选、有色金属和黑色金属冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、焦化、医药制造、制革、电镀、铅蓄电池制造、印染、危险废物利用及处置等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录; 本项目不涉及; 符合. 5; 第十七条 土壤污染重点监管单位应当依法履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情（二）建立土壤污染隐患排查制度，发现污染隐患的，应当采取相应处置措施，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）依照法律法规和监测规范，制定、实施自行监测方案，对监测数据的真实性和准确性负责，不得篡改、伪造监测数据，并将监测数据报所在地生态环境主管部门；（四）法律法规规定的其他义务; 本项目将参照此条例进行管理; 符合. 6; 第十九条 从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、制革、化学原料和化学制品制造、电镀等行业的企业事业单位和其他生产经营者，应当执行重金属污染物排放标准要求和总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，采用先进适用的生产工艺和技术，减少重金属污染物排放; 本项目不涉及; 符合. 7; 第二十条 县级以上人民政府生态环境、自然资源等主管部门应当依法加强对矿产资源开发区域土壤污染防治的监督管理，按照相关标准和总量控制的要求，严格控制可能造成土壤污染的重点污染物排放。企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、矿渣、矸石等污染土壤环境。贮存矿业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施; 本项目不属于矿产资源开发行业，本项目不涉及; 符合. 8; 第二十一条 尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，开展土壤环境风险隐患排查，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库的运营、管理单位应当按照规定，进行土壤污染状况监测和定期评估。县级以上人民政府应急管理主管部门应当监督尾矿库运营、管理单位履行防治土壤污染的法定义务，防止其发生可能污染土壤的事故；生态环境主管部门应当加强对尾矿库土壤污染防治情况的监督检查和定期评估，发现风险隐患的，及时督促尾矿库运营、管理单位采取相应措施; 本项目不涉及; 符合. 9; 第二十八条 各级人民政府应当加强对土壤资源的保护和合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦; 本项目产生的废弃包装物、废布袋暂存于一般固废暂存点，统一收集后外售处置，布袋除尘收集的粉尘和生物质蒸汽发生器炉渣统一收集袋装后暂存于一般固废暂存区内，外售其他企业制作复合肥料，设备维修产生的废机油和有机废气治理设施产生的废活性炭经收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置; 符合. 10; 第三十七条 县级以上人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。省人民政府应当对优先保护类耕地面积减少或者土壤环境质量下降的县（市、区）进行预警提醒，并依法采取环境影响评价限批等限制性措施; 本项目租用云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭式厂房和空地进行建设，不直接占用基本农田，项目不排放重金属等可能造成基本农田污染的污染因子，项目废气、固废量很小，对外环境影响较小。; 符合. 综上，本项目与《云南省土壤污染防治条例》相符。 7、与《云南省大气污染防治条例》符合性分析 本项目与《云南省大气污染防治条例》的符合性见表3。 表3 与《云南省大气污染防治条例》的符合性分析 云南省大气污染防治条例; 本项目; 符合性. 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。根据国家规定开展自行监测的排污单位应当对监测数据的真实性、准确性负责，自行监测的原始记录保存期限不得少于3年。; 本项目布设了2个废气排放口，分别为有机废气排放口（DA001）和生物质蒸汽发生器废气排放口（DA002），均为一般排放口，本环评要求建设单位根据项目排污许可证要求开展自行监测，并按要求保留自行监测记录。; 符合. 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目生物质蒸汽发生器为专用锅炉，同时配套建设了高效除尘设备，不属于高污染燃料; 符合. 钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置。; 本项目不涉及铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等行业，本项目配套建设的生物质蒸汽发生器建设了高效除尘设施（旋风除尘+布袋除尘）。; 符合. 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目在每台发泡剂上方均布设1个集气罩（共2个），用于收集项目发泡工序产生的有机废气，收集的有机废气经两级活性炭吸附处置后，通过1根15m排气筒（DA001）外排; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。 垃圾处理场、垃圾中转站、污水处理厂、橡胶制品生产、生物发酵、规模化畜禽养殖、屠宰等产生恶臭气体的单位应当科学选址，与机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域保持符合规定的防护距离。; 本项目发泡工段产生的恶臭气体经集气罩+两级活性炭+1根15m排气筒（DA001）处理后外排，本项目属于塑料颗粒制品生产，位于北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，周边无机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域。; 符合. 依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物; 本项目依法实行排污许可管理制度，应依法取得排污许可证，根据排污许可证排放许可的污染物; 符合. 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶; 本项目原料和成品的运输均采用汽车运输，运输过程中采取遮盖等措施，车厢应经常检查维修，要求严实不漏失，做到封闭运输，运输经过村庄、农田时要减速慢行，运输只在白天进行，合理调配运输时段，尽量避免在午休等居民正常休息时段经过城镇外围; 符合. 综上，本项目与《云南省大气污染防治条例》相符。 8、与《云南省固体废物污染环境防治条例》符合性分析 项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析见表4。 表4 与《云南省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析 云南省固体废物污染环境防治条例; 本项目; 符合性. 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、时间、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。工业固体废物管理台账应当保存5年以上。; 本项目产生的废弃包装物、废布袋暂存于一般固废暂存点，统一收集后外售处置，布袋除尘收集的粉尘和生物质蒸汽发生器炉渣统一收集袋装后暂存于一般固废暂存区内，外售其他企业制作复合肥料，设备维修产生的废机油和有机废气治理设施产生的废活性炭经收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置; 符合. 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国家规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。; 符合. 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。; 本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存区，危险废物（废机油、废活性炭）暂存于危废暂存间，本项目应主动依法及时向社会公开固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等固体废物污染环境防治信息，并接受社会监督。; 符合. 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。; 本项目将按照相关法律法规进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定; 符合. 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求; 本项目产生的危险废物委托有资质的单位进行处置，建设单位应该对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定相关的污染防治要求; 符合. 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放; 本项目应制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，并通过省固体废物信息管理平台向玉溪市生态环境局红塔分局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。本项目产生的危险废物委托有资质的单位进行处置，不得擅自倾倒、堆放; 符合. 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。; 本项目产生的危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间内严禁暂存除危险废物外的其他废物; 符合. 转移危险废物的，应当执行国家危险废物转移联单制度，按照国家有关规定如实填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。; 本项目产生的危险废物委托有资质的单位进行处置，建设单位应、转运单位、接收单位应按照国家有关规定如实填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。; 符合. 综上，本项目与《云南省固体废物污染环境防治条例》相符。 9、与《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》中（生态红线、环境质量底线、资源利用上限）及《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）（生态环境分区管控）的符合性分析 2021年12月6日玉溪市人民政府印发了《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）。 本项目与《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》的符合性分析详见下表。 表5 与《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》符合性分析 意见要求; 项目情况; 符合性. 明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线. （一）生态保护红线和一般生态空间：执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目租用云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭厂房和空地进行建设，不新增占地。项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、饮用水源保护区、基本农田等生态敏感区，本项目不涉及占用红塔区生态保护红线和一般生态空间。; 符合. （二）环境质量底线 1．水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。 2．大气环境质量底线。到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。 3．土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。; 1.水环境质量底线：本项目地表水为玉溪大河，不涉及抚仙湖、杞麓湖、星云湖、集中式饮用水水源地。根据玉溪市生态环境局2025年6月5日发布的《2024年玉溪市环境状况公报》，玉溪大河矣读可断面水质类别为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，故项目所在区域地表水水体为不达标区，本项目废水不外排，不会改变现有环境功能； 2.项目区域属于环境空气二类功能区，为达标区，环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，本项目无二氧化碳排放； 3.本项目为塑料颗粒生产加工项目，项目租用云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置厂房和空地进行建设，不新增占地，厂房地面进行硬化，生产线均布设于车间内，项目无生活、生产废水外排，生产工段（发泡工段）产生的有机气体经配套建设的两级活性炭装置处理后，经1根15m排气筒（DA001）外排，对外环境影响较小，生物质蒸汽发生器燃烧产生的废气经旋风除尘+布袋除尘处理后，通过1根30m排气筒（DA002）外排；项目固体废物分类收集、分类处置，危险废物按危废管理要求进行暂存与处置，对土壤、地下水环境影响较小。项目的建设，对地表水、大气环境、土壤影响较小，不影响环境区划功能。; 符合. （三）资源利用上线 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。; 项目租用云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置厂房和空地进行建设，不新增占地。项目无生活和生产废水外排；布袋除尘收集的粉尘和生物质蒸汽发生器炉渣统一收集袋装后暂存于一般固废暂存间内。项目用水量小、土地占用少、使用能源主要为电能及生物质蒸汽发生器热能，资源能源利用效率高; 符合. 构建生态环境分区管控体系. （一）生态环境管控单元划分。全市共划分82个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 1．优先保护单元。共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域。 2．重点管控单元。共46个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 3．一般管控单元。共9个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。; 本项目不涉及占用生态保护红线和一般生态空间，不属于优先保护单元、一般管控单元，属于重点管控单元。; 符合. 玉溪市生态环境管控总体要求. 空间布局约束 1.南盘江、元江水系干流沿岸和三大高原湖泊流域，严格控制石化、化工、有色金属冶炼等项目的环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 2、对不符合城市发展规划的钢铁企业，支持其实施减量、环保搬迁或转型转产。 3. 严格控制水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，畜禽规模化养殖、食品加工、医药制造等涉水项目向环境容量大的县（市、区）布局。; 1.本项目地表水体为东南侧108m处的后河，后河汇入岔河，岔河流入项目南侧4020m处的西河水库，出库后流入西河，西河属于玉溪大河支流，西河水汇入玉溪大河，玉溪大河属于珠江流域，西江水系，项目为塑料颗粒生产加工项目，不涉及石化、化工、有色金属冶炼； 2.本项目不属于钢铁企业； 3、本项目建成后，无污废水外排，项目不属于高耗水、高污染行业，所在区域不属于水污染严重地区和敏感区域。; 符合. 资源开发利用效率 1.降低水、土地、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。 2. .实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。; 1、本项目租用云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭车间和空地进行建设，不新增用地，项目用水量较少，无矿产资源消耗。 2、本项目不属于重点监控取水单位，项目软水制备废水及生物质蒸汽发生器排污水经收集后回用于厂区洒水降尘，发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质蒸汽发生器损耗补充水，项目生产废水不外排。食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排。 3、本项目不涉及占用耕地。 5、本项目生物质蒸汽发生器配套建设了高效的除尘装置，符合当地有关禁燃区管理规定。; 符合. 污染物排放管控 - 加大“三湖”及“两江”流域的保护和治理，重点流域水污染严重地区，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 3. 严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进农村面源污染治理。推进工业园区、工矿企业污水处理设施全覆盖和利用效率最大化。 6.加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境污染重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。; 1.本项目无生产废水和生活污水外排。 3.本项目不涉及饮用水水源地。 6、项目未占用农用地，用地性质为采矿用地，本项目为塑料颗粒生产加工项目，整个生产工段布设于封闭的车间内，地面进行了硬化处置，对土壤环境影响较小。; 符合. 环境风险防控 2. 加强环境风险防控和应急管理，制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案，加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。; 建设单位应按《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，编制《突发环境事件应急预案》，并报当地环境主管部门进行备案，定期按照预案进行演练，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》进行预案修编; 符合. 红塔区农业面源污染重点管控单元生态环境准入清单. 清单意见要求; 本项目情况; 符合性. 红塔区农业面源污染重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止畜禽水产超规划养殖。 2.严格执行禁养区制度。; 本项目为塑料颗粒的生产加工项目，不涉及畜禽养殖; 符合. 污染物排放管控; 1.行政村农村人居环境整治实现全覆盖，垃圾及生活污水治理水平稳步提升，实现90%左右的村庄生活垃圾得到治理，基本完成非正规垃圾堆放点整治。加快小石桥等污水处理厂及其配套网管建设。 2.严禁未经处理或处理后未达标的养殖废水直接排入河道。 3.加强玉溪大河等河道的综合整治。禁止垃圾沿河、沿路堆放，减少对河道水体的污染。 4.减少化肥农药施用量，主要农作物化肥农药使用量实现负增长，确保化肥、农药利用率均达到40%以上。; 1.本项目不涉及。 2.本项目为塑料颗粒的生产加工项目，不涉及养殖废水。 3.本项目固废处置率为100%，对玉溪大河没有影响。 4.本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。 2.农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染。 3.实施农作物秸秆资源化利用，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 4.禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，开展农用地土壤污染防治宣传和技术培训活动，扶持农业生产专业化服务，指导农业生产者合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。; 1.本项目无生活、生产废水外排，不涉及农田灌溉或医疗污水。 2.本项目不涉及。 3.不项目不涉及。 4.本项目为塑料颗粒的生产加工项目，不涉及生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品; 符合. 资源开发效率要求; 1.发展节水农业，加强节水灌溉工程建设和节水改造。 2.畜禽粪污综合利用率达到90%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。; 本项目为有塑料颗粒的生产加工项目，不涉及农业节水灌溉和畜禽养殖粪污。项目软水制备废水及生物质蒸汽发生器排污水经收集后回用于厂区洒水降尘，发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质蒸汽发生器损耗补充水，项目生产废水不外排。食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排; 符合. 综上，本项目总体上符合《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》的环境管理要求。 2024年6月7日玉溪市生态环境局发布的《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）。 项目与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》符合性分析详见下表。 表6 项目与 《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》符合性分析 序号; 管控单元名称; 准入要求; 项目情况; 符合性. 1; 红塔区农业农村面源污染重点管控单元（管控单元编码：ZH53040220003）; - 空间布局约束 - 1.玉溪大河两边500米范围内，白龙潭河、红旗河、张东河、新西河、老西河、前进沟、八里沟、密罗河、甸苴河两边200米范围内禁止种植小香葱、大蒜，禁止种植高耗水、耗肥、耗药农作物。 2.严格执行禁养区制度，逐步引导坝区养殖向北城、大营街、研和、洛河等乡（街道）的山区、半山区转移。; 1、本项目属于塑料颗粒生产加工项目，不涉及种植小香葱、大蒜，禁止种植高耗水、耗肥、耗药农作物。 2、本项目不涉及。; 符合. 2; - （二）污染物排放管控 1.加强农村人居环境整治，垃圾及生活污水治理水平稳步提升，基本完成非正规垃圾堆放点整治。 2.严禁未经处理或处理后未达标的养殖废水直接排入河道。 3.加强玉溪大河等河道的综合整治，禁止垃圾沿河、沿路堆放，减少对河道水体的污染。 4.减少化肥农药施用量，主要农作物化肥农药使用量实现负增长，确保化肥、农药利用率均达到40%以上。; 1.本项目生活垃圾统一袋装收集后，送至附近的垃圾暂存点，委托当地环卫部门统一清运。 2.本项目不涉及。 3.食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，项目产生的固废合理处置，不会对玉溪大河造成影响。 4.本项目不涉及。. 3; （三）资源开发效率要求 1.发展节水农业，加强节水灌溉工程建设和节水改造。 2.畜禽粪污综合利用率达到90%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。; 1.本项目不涉及。 2.本项目不涉及. 4; （四）环境风险防控 1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。 2.农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染。 3.实施农作物秸秆资源化利用，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 4.禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，开展农用地土壤污染防治宣传和技术培训活动，扶持农业生产专业化服务，指导农业生产者合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。; 1.本项目不涉及。 2.本项目不涉及。 3.本项目不涉及。 4.本项目不涉及。. 综上所述，项目与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》相符。 根据查询云南省生态环境分区管控公共服务查询平台，网址为“http://183.224.17.39:19272/sxydyn”，项目位于红塔区农业农村面源污染重点管控单元，管控单元编码为ZH53040220003，查询结果如下图。 项目所在地 图2 项目所在地与分区管控图相对位置 10、项目与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》的符合性分析 - 2020年08月26日，云南省发展和改革委员会、云南省生态环境厅关于印发《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》通知（云发改资环〔2020〕863 号），本项目与该方案的符合性分析详见下表。 表7 项目与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》 的符合性分析 方案要求; 本项目情况; 符合性. 禁止生产、销售的塑料制品。全省范围内禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品; 本项目生产的塑料颗粒不属于超薄塑料购物袋和聚乙烯农用地膜；本项目使用的原料为新购聚苯乙烯，不属于医疗废物制造的塑料制品，本项目不属于进口废塑料；项目不生产一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；项目不生产含塑料微珠的日化产品; 符合. 综上所述，项目与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》相符。 11、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析详见下表： 表8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性对照表 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 本项目实施后的情况; 符合情况. VOCs物料储存无组织排放控制要求. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目生产原料聚苯乙烯颗粒使用密闭的包装袋进行储存，外购后暂存于原料堆存区; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目整个生产工序布设于封闭的生产车间内，原料堆存区布设于生产车间内，同时，生产原料聚苯乙烯颗粒使用密闭的包装袋进行储存; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目不涉及载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件; 符合. 工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求. VOCs 质量占比大于等于 10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 项目使用原料主要为聚苯乙烯，根据其化学品安全技术说明书，该原料为白色固体珠粒，挥发性不强，本项目有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒（DA001）外排; 符合. 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 本项目有机废气主要产生于发泡工段，项目通过在发泡机上方布设集气罩收集发泡废气，收集的废气通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA001外排; 符合. 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业将建立台账，记录内容包括VOCs原辅材料和含 VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息，台账保存期限不少于5年。; 符合. VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求. VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。; 根据“三同时”，本项目环保设施与建设内容同时设计、同时建设、同时投入运营；项目生产运行时废气治理设施需建设完成并正常运行。; 符合. VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目建成并投入运营后，公司建立和完善的相关检维修制度，针对 VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，明确对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 符合. 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 本项目有机废气均为发泡过程中产生，本次将在发泡机上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置吸附处理后由15m高排气筒DA001排放; 符合. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气（非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯）排放满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）的标准要求; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本次将在发泡机上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置吸附处理后由1根15m高排气筒DA001排放。; 符合. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758 的规定。采用外部排风罩的，应按 GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目有机废气均为发泡机生产过程中产生，本次将在发泡机上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置吸附处理后由1根15m高排气筒DA001排放。本项目设置风速为0.8m/s，满足相关要求; 符合. 综上所述，项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符。 12、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）的符合性分析 根据《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）中相关要求，项目符合性分析见下表。 表9 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合 治理实施方案》的符合性分析 《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相关内容; 相符性分析; 符合性. （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用的原料是聚苯乙烯（属于低VOCs含量的物料，成分检测报告详见附件10），不涉及使用水性、粉末、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 符合. （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目对含VOCs物料（聚苯乙烯）进行袋装收集，不涉及敞开液面逸散； 本项目采取局部收集有机废气的措施，通过在发泡机上方设置集气罩进行收集有机废气，收集的有机废气经两级活性炭吸附装置吸附处理后由1根15m排气筒（DA001）外排; 符合. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。; 本项目使用发泡机进行塑料颗粒的生产加工，使用生物质蒸汽发生器产生的水蒸气进行加热，发泡工段产生的有机气体经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）外排; 符合. （四）实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目有机废气均为发泡机生产过程中产生，本次将在发泡机上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置吸附处理后由1根15m排气筒（DA001）外排，排放速率为0.0125kg/h小于3kg/h，采用的原辅材料（聚苯乙烯）为符合国家有关低VOCs含量的产品; 符合. 综上所述，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号的相关内容相符。 13、项目与《关于印发＜2020年挥发性有机物治理攻坚方案＞的通知》符合性分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析详见下表： 表10 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析表 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相关内容; 相符性分析; 符合性. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 本项目使用的原料是聚苯乙烯（成分检测报告详见附件10），属于低VOCs含量的原辅材料；建设单位应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料； 本项目使用的原辅材料不属于各种涂料、油墨、胶粘剂等。; 符合. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置。; 本项目原料堆放于生产车间内，生产线均布设于生产车间中，原料（聚苯乙烯）采用袋装储存，生产环节产生的有机废气进行局部收集处理，具体为：有机废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置吸附处理后由1根15m排气筒（DA001）外排，项目产生的废活性炭经收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。; 符合. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。; 本项目有机废气均为发泡机生产过程中产生，本次将在发泡机上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后通过两级活性炭吸附装置吸附处理后由1根15m排气筒（DA001）外排。本项目设置风速为0.8m/s，满足相关要求，项目生产工序布设于封闭的车间内，车间门窗等在非必要时保持关闭。; 符合. 按照与生产设备“同启同停”原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目治理设施与生产设备“同启同停”，根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施；治理设施发生故障时，应立即停产生产待检修完毕后同步投入使用，建设单位因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 符合. 按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；; 本项目废气治理设施为两级活性炭吸附装置，建设单位应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，同时应及时更换活性炭，保证去除效率; 符合. - 综上所述，项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相关内容相符。 - 14、项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析 - 本项目与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析详见下表。 表11 项目与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析 空气质量持续改善行动计划要求; 本项目实际情况; 符合性. 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为允许类，项目于2025年06月05日取得了红塔区发展和改革局签发的投资项目备案证，建设单位应严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，采用清洁的运输方式，如新能源汽车运输等。; 符合. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目不属于高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，本项目不属于工业涂装、包装印刷、电子行业和室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料，本项目为塑料制品生产，主要使用聚苯乙烯来生产塑料颗粒，原辅材料均为低VOCs含量的材料（详见附件10）; 符合. 综上所述，项目与《空气质量持续改善行动计划》的相关内容相符。 - 15、项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》（2022年7月21日）的符合性分析 本项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析详见下表。 表 12 项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实 施方案》相符性分析 攻坚战实施方案要求; 本项目实际情况; 符合性. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。; 本项目不属于高耗能高排放项目，不属于停批停建和不符合规定的项目，不属于实施粗钢产能清理项目，本项目为塑料制品生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，为允许类，项目于2025年06月05日取得了红塔区发展和改革局签发的投资项目备案证，同意项目建设。; 符合. 推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造。; 根据工程分析，本项目发泡工段产生的挥发性有机物废气经两级活性炭吸附装置处理达标后外排，本项目为塑料制品业，不属于钢铁企业超低排放改造，以及煤电、水泥、焦化企业超低排放改造等。本次评价对项目废气产排量及达标排放进行了分析，根据对比分析，本项目采用的污染治理措施均为排污许可技术规范中的可行技术，项目运营期主要大气污染物均能达标排放，对外环境影响较小。; 符合. 综上所述，项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》的相关内容相符。 16、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）符合性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析详见下表。 表13 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析一览表 实施细则要求; 本项目情况; 符合性. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头建设项目，也不属于过长江通道项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，用地性质为采矿用地，不涉及在风景名胜区进行建设; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目用地范围不涉及水产种质资源保护区，且项目未新增用地; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及占用长江流域河湖岸线，不在金沙江岸线保护区和保留区内，本项目不涉及在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内建设项目; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不属于在金沙江干流、长江一级支流建设的过江基础设施项目，不涉及新建、改设或扩大排污口; 符合. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及天然渔业资源的捕捞; 符合. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于化工项目，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目; 本项目不属于危险化学品生产项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸的高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目符合产业政策，不属于高耗能、高排放、落后产能的项目; 符合. 综上所述，项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关内容相符。 - 17、项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年1月19日印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性判定分析见下表。 表14 项目与《长江经济带发展负面清单指南 （试行，2022年版）》符合性分析 序号; 长江经济带发展负面清单指南; 本项目; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，属于塑料颗粒制品生产，不属于码头及长江通道禁止建设项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目用地范围不涉及自然保护区、风景名胜区，不属于禁止建设的区域; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于禁止建设的区域; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不属于该禁止类范畴; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。蔡止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目所在区域不属于禁止建设的区域，亦不属于禁止建设的项目; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊设置排污口; 符合. 综上所述，项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关内容相符。 - 18、生物质锅炉与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，每小时2蒸吨及以下生物质锅炉属于淘汰类，每小时 35 蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉属于限值类，根据建设单位提供的资料，本项目拟建设1台3t/h的生物蒸汽发生器，产品型号为WHG3.0，生产地址为泰安市山口镇工业园区，本项目拟建设的3t/h的生物质蒸汽发生器不属于每小时2蒸吨及以下生物质锅炉，也不属于每小时 35 蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉，本项目拟建设的生物质锅炉不属于限制类，也不属于淘汰类，为允许类，故本项目拟建设的3t/h的生物质蒸汽发生器是合理可行的。 - 19、项目与《玉溪市红塔区北城街道国土空间规划（2021-2035年）》的符合性分析 本项目与《玉溪市红塔区北城街道国土空间规划（2021-2035年）》相符性分析详见下表15。 表15 项目与《玉溪市红塔区北城街道国土空间规划 （2021-2035年）》的符合性分析 玉溪市红塔区北城街道国土空间规划（2021-2035年）; 本项目实际情况; 符合性. 规划用地布局优先满足产业园区未来发展及城市更新需求，遵循总体布局和空间结构合理原则，确保居住、公共管理与公共服务、商业服务业、工业、物流仓储、绿地与开敞空间形成布局协调和结构合理的用地布局结构。; 本项目遵循总体布局和空间结构，根据玉溪市红塔区北城街道国土空间规划（2021-2035年），本项目位于工业发展区，本项目主要利用EPS生产塑料颗粒，符合工业发展区的定位，本项目与工业发展区位置关系图详见附图7。; 符合. 规划分区划分为生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区五个一级分区，村庄建设区、一般农业区、林业发展区三个二级分区。将全域用地用规划分区中城镇集中建设区细化至三级分区，包括居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、物流仓储区、绿地休闲区、交通枢纽区、战略预留区八类分区。. 综上所述，项目与《玉溪市红塔区北城街道国土空间规划（2021-2035年）》的相关内容相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着全球经济的稳步增长和塑料制品需求的逐年攀升，塑料粒子作为塑料制品的基础原材料，在包装、建筑、电子、汽车等多个领域的应用需求持续扩大。目前，塑料粒子行业正逐渐向多元化发展，满足不同领域对高性能、特殊功能塑料粒子的需求。据统计，2024年全球塑料粒子市场规模已达到数千亿美元，预计到2025年，市场规模将进一步扩大，年复合增长率将保持在5%以上。在此背景下，玉溪轻花工贸有限公司拟投资350万元，建设1条年产100吨EPS泡沫颗粒的生产线。 该项目位于北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，租用云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的1个封闭的厂房和空地进行建设，通过购置间歇式预发泡机、流化床、熟化仓、化粪池、生物质蒸汽发生器等设备，建设1条EPS泡沫颗粒生产线，建设完成后形成年产100吨EPS泡沫颗粒的生产能力。该项目于2025年06月05日取得了玉溪市红塔区发展和改革局签发的投资项目备案证（详见附件2），项目名称为轻花工贸泡沫颗粒生产线项目，项目代码为2506-530402-04-05-163903，同意项目建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等国家有关建设项目环境管理的要求，玉溪轻花工贸有限公司委托我单位对该公司建设的“轻花工贸泡沫颗粒生产线项目”进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于C2924泡沫塑料制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）：二十六条、“橡胶和塑料制品业”第53条，塑料制品业；以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的应编制环境影响报告书；其他（年用非溶剂型低非甲烷总烃含量涂料10吨以下的除外）应编制环境影响报告表和“四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中燃煤、燃油锅炉总容量65t/h以上的应编制环境影响报告书”、“燃煤、燃油锅炉总容量65t/h以下的；天然气锅炉总容量1t/h以上的”；使用其他高污染燃料的应编制环境影响报告表”，本项目生产过程中不使用再生塑料，原辅材料主要为聚苯乙烯，用量约为110t/a，应编制环境影响报告表，生物质蒸汽发生器燃料为生物质，为3t/h的生物质蒸汽发生器，应编制环境影响报告表，综上，本项目需要编制环境影响报告表。 我单位在接受委托后，及时组织人员对该项目开展了相关的环评工作，考察该项目场址周边环境及企业生产的实际情况，收集和查阅了该项目的有关资料，在此基础上完成了该项目的环境影响报告表的编制工作，提交给建设单位上报主管部门审批。 2、建设项目基本概况 项目名称：轻花工贸泡沫颗粒生产线项目 项目建设单位：玉溪轻花工贸有限公司 项目建设性质：新建 项目建设地点：云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，中心地理坐标为东经102°33′30.645″，北纬24°31′57.177″。 项目投资：总投资为350万元，其中，环保投资52.5万元，项目建设资金全部由建设单位自筹解决。 劳动定员：本项目劳动定员为5人，在厂区内食宿，年工作300d，实行1班制，每班8小时，总工作时间为2400小时。 项目地理位置图见附图1。 3、建设内容及规模 本项目租用红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭厂房和空地进行建设，占地面积为3240m2，整个生产工序布设于彩钢结构的封闭车间内，项目建成后形成年产100吨EPS泡沫颗粒的生产规模。项目工程内容见表2-1所示。 表2-1 项目工程内容一览表 工程内容; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间（ 1823m2）; 原料堆放区; 占地面积350m2，主要用于原料的暂存和堆放，1次最大暂存量为10t（约400袋左右，每袋重量为25kg），周转量约每月1次; 依托原有，为封闭的彩钢结构，1F，厂房内部道路进行了水泥硬化，占地面积为1823m2. 成品堆放区; 占地面积590m2，主要用于成品堆存，产品采用袋装收集，每袋约为2kg左右，1次最大暂存5t左右（约2500袋左右），周转量约为20d. 生产区; 占地面积728m2，通过购置发泡机、流化床、生物质蒸汽发生器等设备，建设1条EPS泡沫颗粒生产线，建设完成后达到年产100吨泡沫颗粒的生产规模. 生物质蒸汽发生器区; 占地面积80m2，设置1台3t/h的生物质蒸汽发生器. 辅助工程; 软水制备区; 紧挨生物质蒸汽发生器区，占地面积为40m2，生产能力为3m3/h; 新建，位于封闭的车间内. 厨房; 紧挨办公生活区，砖混结构，1F，占地面积为50m2; 新建. 办公生活区; 位于闲置的空地上，采用简易的活动板房，1F，占地面积300m2，设置办公、员工休息; 新建. 公用工程; 供水; 玉溪市红塔区北城镇刺桐关村供水管网供给; /. 排水; 本项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水沟收集后排入附近排水沟；本项目软水制备废水及生物质蒸汽发生器排污水经收集后回用于厂区洒水降尘，不外排，发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质蒸汽发生器损耗补充水，不外排；食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排; /. 蓄水池; 位于办公生活区中部，占地面积为50m2，1个容积为100m3的水泥硬化水池; 新建. 道路; 项目生产区道路全部水泥硬化，生活区由于需要转运物料，仅进行简易的硬化; 新建. 供电; 周边供电管网供给; /. 环保工程; 废气; 发泡废气; 集气罩+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）; 新建. 臭气浓度; 集气罩+两级活性炭+15m排气筒（DA001）; 新建. 投料颗粒物; 密闭围挡、密闭车间; 新建. 生物质蒸汽发生器废气; 管道负压+旋风除尘+布袋除尘+30m排气筒（DA002）; 新建. 厨房油烟; 油烟净化器（1个，风量不低于3000m3/h）; 新建. 废水; 生产废水; 冷凝水收集池（收集暂存发泡工段蒸汽冷凝水），容积为25m3; 新建. 废水收集池，主要收集生物质蒸汽发生器排污水和软水制备废水，容积为15m3; 新建. 生活污水; 1个容积为2m3的化粪池; 新建. 油水分离池; 1个容积为0.6m3的油水分离池; 新建. 中水池; 容积为3m3，配套建设于一体化生活污水处理设施末端; 新建. 污水处理设施; 1套处理能力为2m3/d的一体化生活污水处理设施; 新建. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备、厂房隔声，风机安装消声器; 新建. 固废; 一般固废暂存区; 厂区内设置不低于30m2的一般固废暂存区，严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求; 新建，位于生产车间内. 危废暂存间; 1间5m2危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，具体为：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做好防扬散、防流失、防渗漏等措施; 新建，位于生产车间内. 4、产品方案及规模 本项目EPS泡沫颗粒生产规模为100t/a，项目产品规模见表2-2所示。 表2-2 项目产品规模一览表 序号; 产品名称; 产量; 规格. 1; EPS泡沫颗粒; 100t/a; 产品粒径为0.7cm~1.0cm，装于0.8m×1.8m规格的包装袋，每袋产品约2kg，产品主要用于快递贵重物品和易碎物品中间空白间隙的填充. 5、主要生产设施及设施参数 本项目主要运行设备见表2-3。 表2-3 主要运行设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 间歇式预发泡机; 间歇式; 台; 2; 间歇式预发泡机自带输送系统、计量系统. 2; 流化床; 自然风冷; 台; 2; 每天运行8h，年运行300d，其中，流化床、熟化仓和料仓仅用于发泡后的塑料颗粒暂存，不添加任何物料，也不产生污染物. 3; 熟化仓; 容积3m3; 个; 4. 4; 料仓; 容积3m3; 个; 25. 5; 生物质蒸汽发生器; 3t/h; 套; 1. 6; 蒸汽储罐; 容积2m3; 个; 1. 7; 空气压缩机; 37kW; 套; 1. 8; 风机; /; 台; 2. 9; 水泵; /; 台; 2. 10; 两级活性炭吸附装置; /; 套; 1. 11; 旋风除尘+布袋除尘; /; 套; 1; /. 12; 2m3/d的一体化污水处理设施; /; 套; 1; 处理生活污水. 6、主要原辅材料及用量 （1）原辅材料 泡沫颗粒生产过程原辅料主要为可发性聚苯乙烯树脂（EPS），为新料，由周边市场经销商进购，项目原料来源有保障。项目主要原辅材料及能源消耗情况详见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 年耗量（t/a）; 规格（成分）; 供应来源; 备注. 一、泡沫颗粒主要原辅料. 1; 可发性聚苯乙烯（EPS）; 110; 25kg/袋; 就近外购聚苯乙烯树脂（EPS）新料; 暂存于原料堆存区，采用袋装的包装形式，1次最大暂存量为10t（约400袋左右，每袋重量为25kg），周转量约每月1次. 二、能耗消耗. 1; 新水; 1626m3/a; /; 市政管网; /. 2; 电; 3.6×104kW·h; /; 市政电网; /. 3; 生物质; 1500t/a; /; 昆明翰朗伯宏能源有限公司; 暂处于生物质蒸汽发生器区，采用吨袋暂存，最大暂存量为180t，转运量约每月1次. 4; 活性炭; 1.08t/a; 25kg/箱; 就近购买; /. （2）原辅料理化性质 ①可发性聚苯乙烯（EPS） 可发性聚苯乙烯，简称EPS，通称聚苯乙烯和苯乙烯系共聚物，是一种树脂与物理性发泡剂和其他添加剂的混合物。原料呈珠粒状，白色，相对密度1.05g/cm3。珠粒内含有发泡剂，发泡剂为戊烷，戊烷含量约为2~7%的重量，发泡剂在珠粒内以液态形式储存。可发性聚苯乙烯热导率低，吸水性小，耐冲击震动、隔热、隔音、防潮、减震，介电性能优良。溶于丙酮、醋酸乙酯、苯、甲苯、二氯乙烷、氯仿，不溶于乙醇、正己烷、溶剂汽油等。单纯的聚苯乙烯是苯乙烯单体经自由基缩聚反应合成的聚合物，是一种无色透明的热塑性塑料，常被用来制作各种需要承受开水温度的一次性容器。普通聚苯乙烯为无毒无臭无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料，其制品具有极高的透明度，电绝缘性能好，易着色，加工流动性好。聚苯乙烯具有加热软化、冷却硬化的特性，加工过程需要加热，聚苯乙烯熔融温度240℃，裂解温度为330℃，裂解产物为苯乙烯。 ②生物质颗粒 由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的柱状环保新能源。生物质颗粒采用直径为8～10mm、长度为25～35mm以木质为主的生物质颗粒作为燃料，其主要技术指标为：直径6～12mm，长度为直径的2～4倍，堆积密度大于600kg/m3，破碎率小于1.5%～2.0%，干基含水量小于10%～15%，灰分含量小于1.5%，硫含量和氯含量均小于0.07%，氮含量小于0.5%，热值大于16MJ/kg。 本项目生物质蒸汽发生器使用的生物质为昆明翰朗伯宏能源有限公司提供的成型生物质颗粒，根据昆明翰朗伯宏能源有限公司提供的固体生物质的检测报告，主要的参数指标如下表。 表2-5 固体生物质燃料参数指标 全水分（Mt）; 空气干燥基水分（Mad）; 干燥基灰分（Ad）; 干燥无灰基挥发分（Vdaf）; 干燥基固定碳（FCd）; 空气干燥基全硫（St,ad）; 空气干燥基氢元素（Had）. 5.7%; 0.91%; 4.02%; 80.37%; 18.84%; 0.03%; 5.76%. 空气干燥基弹筒发热量（Qb,ad） （MJ/kg）; 空气干燥基高位发热量（Qgr,ad）; 收到基恒容低位发热量（Qnet,v,ar）. 18.92MJ/kg; 18.89MJ/kg; 16.72MJ/kg. 本项目设置1台3t/h的生物质蒸汽生物质蒸汽发生器为发泡过程提供热量，生物质蒸汽发生器使用燃料为生物质成型燃料，生物质蒸汽发生器每年运营300天，每天工作8h，每年工作时间2400h。本项目使用的生物质燃料为昆明翰朗伯宏能源有限公司提供的成型生物质颗粒，根据生产厂家提供的生物质检测报告可知生物质燃料各成分见表2-5所示。 根据建设单位提供的资料可知，本项目拟安装的生物质蒸汽发生器各参数见表2-6所示。 表2-6 生物质蒸汽发生器基本参数 生物质蒸汽发生器型号; 额定蒸发量; 额定蒸汽压力; 给水温度; 出口蒸汽温度; 排烟温度; 生物质蒸汽发生器设计热效率. WHG3.0; 3t/h; 1.25Mpa; 20℃; 194℃; ≤160℃; 86.8%. 生物质燃料用量根据《环境统计手册》进行计算，其计算方法如下： 式中：B——生物质蒸汽发生器燃料耗量（单位kg/h）； D——生物质蒸汽发生器产气量（单位kg/h），本项目生物质蒸汽发生器为3000kg/h； QL——燃料的低位发热值（单位kJ/kg）。根据厂家提供的生物质检验报告可知，本项目使用的生物质成型颗粒燃料低位发热值为16720kJ/kg； n——生物质蒸汽发生器的热效率，项目生物质蒸汽发生器热效率为86.8%； i"——生物质蒸汽发生器在绝对工作压力下的饱和蒸汽热焓值（单位kJ/kg），项目生物质蒸汽发生器额定蒸汽压力为1.25MPa，经查询蒸汽热焓值为2785.14kJ/kg； i’——生物质蒸汽发生器给水热焓值（单位kJ/kg），本项目生物质蒸汽发生器给水温度为20℃，给水热焓值为83.71kJ/kg； 经以上公式及生物质蒸汽发生器参数计算得出，本项目3t/h生物质蒸汽发生器满负荷运行时生物质燃料用量为558.42kg/h，4.47t/d，1341t/a，考虑损耗情况，本项目生物质燃料按年消耗1500t/a计。 - （3）物料平衡 - 本项目营运期原料物料平衡表见表 2-7，物料平衡图详见下图2-1。 图2-1 物料平衡图 项目物料平衡详见下表2-7。 表2-7 物料平衡表 车间; 投入; 产出. 原料名称; 使用量（t/a）; 类别; 名称; 产出量（t/a）. 生产区; 可发性聚苯乙烯（EPS）; 100.3566t/a; 产品; EPS塑料颗粒; 100. 其他; 非甲烷总烃; 0.15. 甲苯; 0.0042. /; /; 乙苯; 0.0021. 苯乙烯; 0.0003. 颗粒物; 0.2. 合计; 100.3566t/a; 合计; /; 100.3566. 备注：1、根据建设单位提供的资料，可发性聚苯乙烯（EPS）年购入量约为110吨，生产时根据需要进行投加，投加量约为100.3566吨，剩余的物料并入下一年的生产； 2、颗粒物产生量为0.5t/a，其中，无组织排放量为0.2t/a，其余0.3t/a经车间内自然沉降，经人工清扫收集后，回用于生产，不外排. 7、水平衡 本项目采用雨污分流制，雨水经厂区雨水沟收集后排入附近排水沟；本项目软水制备废水及生物质蒸汽发生器排污水经收集后回用于厂区洒水降尘，不外排，发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质蒸汽发生器损耗补充水，不外排；食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排。 （1）软水制备废水、生物质蒸汽发生器排污水及蒸汽冷凝水 项目拟设置1台3t/h的生物质蒸汽发生器为泡沫颗粒生产过程提供所需的蒸汽，生物质蒸汽发生器用水需对自来水进行除泥沙、除铁锰、除钙镁、降低浊度和总硬度处理。项目共设置1套软水制备系统对自来水进行处理，采用离子交换树脂进行处理后对生物质蒸汽发生器进行供水。最大制水量为3m3/h。 本项目生物质蒸汽发生器排污水及软水制备废水参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和“化学需氧量”中生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表2-8。 表2-8 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 全部类型锅炉（炉外水处理）; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨-原料; 锅炉排污水; 0.259. 软水制备废水; 0.097. 根据工程分析可知，本项目生物质燃料按年消耗1500t计，生物质蒸汽发生器每年运行时间为300天，则生物质蒸汽发生器排污水为388.5m3/a，1.3m3/d，软水制备废水产生量为145.5m3/a，0.5m3/d。 蒸汽在输送过程中会因冷凝、接口泄漏产生一定的损耗量，管道损失按蒸发量的3%计损失量约为0.72m3/d，同时生物质蒸汽发生器供应给发泡工序的水蒸气10%蒸发损耗，损耗量约为2.4m3/d，其余部分冷凝后形成冷凝水排出。 （2）生活用水 本项目劳动定员为5人，年工作300天，在项目区食宿，用水主要为办公生活用水和厨房用水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），本项目生活用水量参照农村居民生活用水量，按100L/(人•d)计（其中食堂废水量用水为20L/人·d），则生活用水量为0.5m3/d、75m3/a，产污系数按0.8计算，废水量为0.4m3/d、120m3/a（其中食堂废水量为0.08m3/d，24m3/a），食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排。 项目水量平衡见图2-2。 图2-2 项目水量平衡图 单位：m3/d 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为5人，在厂区内食宿，年工作300d，实行1班制，每班8小时，总工作时间为2400小时。 9、厂区平面布置 - 本项目占地面积为3240m2，项目总体布局较简单，整个生产工段布设于封闭的厂房内，从东北往西南依次为原料区、生产加工区、成品堆存区、生物质蒸汽发生器区、一般固废暂存区以及危废暂存间，项目主要噪声污染源布置在生产车间内，以确保项目厂界噪声达标，避免项目噪声对周边敏感点的影响，发泡工段产生的废气经配套建设的两级活性炭吸附装置处理后，经1根15m排气筒（DA001）外排，对外环境影响较小，生物质蒸汽发生器产生的废气经旋风除尘+布袋除尘处理后，通过1根30m排气筒（DA002）外排，对外环境影响较小。办公生活区布设于闲置的场地，采用简易的活动板房，位于项目东南面，远离生产区，尽量减少生产工段产生的污染对办公生活区的影响，厨房紧邻办公生活区，为砖混结构，蓄水池（1个，容积为100m3，主要用于厂区停水时，保证生产正常运行）位于办公生活区中部，一体化污水处理设施和化粪池布设于生活区西南侧，项目出入口布设于厂区东侧，临近内部道路，方便原料和成品的运输。项目内各功能区划分明确，便于生产，生产车间距离周边敏感点较远。 本项目平面布置示意图见附图3。 10、环保投资 本项目总投资350万元，其中环保投资估算为52.5万元，占总投资15%，具体见下表2-9。 表2-9 项目环保投资一览表 时序; 类型; 项目; 环保建设内容; 投资 （万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 防尘网遮盖、定期洒水降尘、及时清运建筑垃圾、焊接烟气采取加强通风扩散和施工人员防护; 0.5. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备，基础减震，合理安排施工时间、施工车辆出入现场时应低速、禁鸣; 0.3. 固废; 废包装材料; 回收外售; /. 建筑垃圾; 临时堆放场地覆盖、能回收的回收，不能回收的清运至政府指定的填埋场进行填埋处置; 0.3. 生活垃圾、焊接废渣; 焊接废渣并入生活垃圾，统一袋装收集后，送至附近的垃圾暂存点，由当地环卫部门统一清运; 0.2. 废水; 生活废水; 沉淀池，容积为2m3; 0.3. 运营期; 废气; 发泡工段; 集气罩（2个）+1套两级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA001）; 18.6. 生物质蒸汽发生器加热工段; 管道负压+旋风除尘+布袋除尘+1根30m排气筒（DA002）; 17.6. 投料工段; 密闭围挡、密闭车间、人工清扫; 0.1. 厨房油烟; 油烟净化器; 0.2. 废水; 生产污水; 冷凝水收集池（收集暂存发泡工段蒸汽冷凝水），容积为25m3; 1.8. 废水收集池，主要收集生物质蒸汽发生器排污水和软水制备废水，容积为15m3; 1.6. 污水处理设施; 1套处理能力为2m3/d的一体化生活污水处理设施; 3.2. 中水池; 1个，容积为3m3，布设于污水处理设施末端; 1.2. 油水分离池; 1个，容积为0.6m3; 0.3. 生活污水; 容积为2m3的化粪池; 1.5. 噪声; 设备运行噪声; 封闭厂房，选用低噪声设备；合理布局加工设备，设备安装基础减震垫；定期检查维修设备；合理安排生产时间; 2.5. 固废; 厂区内设置不低于30m2的一般固废暂存区，严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求; 0.5. 厂区内设置1间不低于5m2的一般危险废物存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）规范进行建设，具体为：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 1.8. 合计; 52.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 （1）工艺流程及产污节点 本项目租用红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭厂房和空地进行建设，施工期主要为办公生活区建设（为简易的活动板房）和设备安装及调试，产生少量的粉尘、噪声和垃圾。施工时间较为短暂，做好洒水降尘、隔声减振和垃圾清运，产污随着施工完成而结束，项目施工工艺详见图2-3。 项目施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-3 施工阶段产污环节流程图 2、运营期工艺流程及产污节点分析 本项目工艺流程和产污环节简述如下： （1）原料贮存 项目使用原料为可发性聚苯乙烯（EPS）新料，原料呈珠粒状，珠粒直径为0.7~1.0mm，采用袋装的包装方式，约25kg/袋。原料珠粒内含有发泡剂，发泡剂为戊烷，戊烷含量约为2-4%的重量，发泡剂在珠粒内以液态形式储存。原料进厂后用叉车搬运到生产车间原料储存区，储存条件为常温、干燥环境。 （2）开包、投料 原料经人工搬运到生产车间计量工序，人工开包拆除原料包装的封口线，合格的可发性聚苯乙烯（EPS）按工艺要求倒入发泡机的进料仓内。生产过程仅使用可发性聚苯乙烯（EPS）新料作为原料，不添加其他任何辅料。此过程拆除原料时会产生废包装材料S1和少量的颗粒物。 （3）发泡 发泡过程通过进料机—发泡桶发泡—出料—流化床干燥完成。原料EPS粒子通过间歇式预发泡机自带的输送系统、计量系统后输送至预发泡机发泡筒内进行发泡。发泡过程采用蒸汽间接加热（发泡机内部设置隔档，加热后的水蒸气不直接接触物料），蒸汽释放出热量软化EPS，并使EPS珠粒内的发泡剂（戊烷）开始沸腾气化，气化的戊烷气体增加了EPS珠粒内的压力，从而使EPS珠粒膨胀。发泡桶内的温度控制在90~100℃，每批次发泡时间约110s。泡粒达到预定发泡倍数后，自出料口送出至流化床进行干燥。流化床采用空气干燥，干燥后风力输送至熟化仓。 发泡能量来源于饱和蒸汽，在蒸汽释放出热量后会形成冷凝水，在蒸汽管的底部安装排水阀，蒸汽冷凝水通过管道流入冷却水池后作为生物质蒸汽发生器补水循环使用。预发泡过程中设备运行时产生噪声N；聚苯乙烯及发泡剂受热产生废气G1，主要为非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、颗粒物、臭气浓度；还会产生一定量的蒸汽冷凝水W1。 本项目拟设置1台3t/h的生物质蒸汽发生器为泡沫颗粒生产过程提供热量，使用生物质为燃料，生物质蒸汽发生器在运行时产生生物质蒸汽发生器废气G2、风机噪声N及软水制备废水W2、生物质蒸汽发生器排污水W3，软水设备还会产生废离子交换树脂S8。 （4）流化 - 发泡完成的塑料颗粒经出料口送出至流化床进行干燥，流化床采用流动空气干燥，不添加任何物料，流化工段无污染物外排。 （5）熟化 发泡好的泡粒因部分发泡剂挥发逃逸、残留发泡剂受冷凝结体积缩小以及EPS珠粒内部的蒸汽凝结造成EPS珠粒内部的暂时真空，导致泡粒对压力十分敏感，必须存放一段时间，让空气渗透到EPS珠粒内部以平衡其内外压力并使得EPS珠粒稳定、颗粒更加有弹性。 熟化过程在熟化仓内进行，熟化仓采用透气性能良好和有金属条纹的结构以防止静电。熟化时通入空气，以缩短熟化时间，熟化时熟化温度22~26℃，每批次需3h左右，熟化过程无污染物外排，熟化所需空气为自然空气。 （6）成品储存 熟化后的颗粒经风力输送至成品区储存。 （7）打包外售 产品分装于0.8m×1.8m规格的包装袋，每袋产品约2kg。包装后外售。该过程会产生废包装材料S1。 其他产污环节分析：工作人员生活污水W4；活性炭吸附装置产生的废活性炭S2；设备维修保养产生废机油S6、生活垃圾S7。 运营期EPS泡沫颗粒生产工艺流程及产污节点见图2-5。 图2-4 项目生产工艺流程及产污节点示意图 |
| 与项目 有关的 原有环 境污染 问题 | - 根据咨询自然资源局、北城街道办事处以及建设单位提供相关资料，本项目用地范围内不涉及占压矿产资源，项目用地位于北城街道刺桐光社区居民委员会村庄建设边界范围外，不涉及占用永久基本农田，不涉及占用生态保护红线，项目用地地块为北城街道刺桐光社区居民委员会闲置的空地，由于历史原因，已闲置多年。根据现场踏勘，该闲置的空地和厂房未建设有危废暂存间、生产设施等对场地产生污染的影响源，无原有环境问题遗留，无土壤污染问题遗留。 - 目前，该地块周边建设有《EPS泡沫颗粒生产线项目》、《啤酒副产品（废酵母液、湿酒糟）的回收与加工项目》和《年产1万吨PP、PE塑料颗粒项目》等。本项目租用云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭式厂房进行建设（用地性质为采矿用地），该厂房为封闭的彩钢结构，1层，整个生产工段布设于封闭的厂房内，从东北往西南依次为原料区、生产加工区、成品堆存区、生物质蒸汽发生器区、一般固废暂存区以及危废暂存间，办公生活区布设于闲置的场地，采用简易的活动板房，位于项目东南面，远离生产区，厨房紧邻办公生活区，为砖混结构，蓄水池位于办公生活区中部，一体化污水处理设施和化粪池布设于生活区西南侧，项目出入口布设于厂区东侧，临近内部道路，方便原料和成品的运输，该封闭结构的厂房和现有闲置的空地满足本项目建设的相关要求。本项目属于新建项目，无原有环境问题遗留。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气执行标准 项目区属环境空气功能区二类区，环境空气质量六项基本因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》执行，标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 标准浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; 60ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单. 24小时平均; 150ug/m3. 1小时平均; 500ug/m3. NO2; 年平均; 40ug/m3. 24小时平均; 80ug/m3. 1小时平均; 200ug/m3. NOX; 年平均; 50ug/m3. 24小时平均; 100ug/m3. 1小时平均; 250ug/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160ug/m3. 1小时平均; 200ug/m3. PM10; 年平均; 70ug/m3. 24小时平均; 150ug/m3. PM2.5; 年平均; 35ug/m3. 24小时平均; 75ug/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）环境空气质量现状 项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，属于环境空气二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 根据《2024年度玉溪市生态环境状况公报》：2024年，中心城区环境空气质量一级240天，二级124天，超标2天。与去年同期相比，一级天数增加29天，二级天数减少18天，超标天数减少了10天。其中，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为 19.6μg/m3，中心城区环境空气质量优良天数比率为 99.5%，较上年同期上升2.8个百分点；江川区、澄江市、通海县、华宁县、易门县、峨山县、新平县、元江县空气质量优良天数比率分别为99.4%、100%、99.4%、99.7%、99.7%、99.4%、99.7%、99.4%。项目所在区域（红塔区）属环境空气质量达标区。 本次评价引用红塔区环境空气质量自动监测站（北城街道）2023年全年长期监测数据对项目区域基本污染物环境质量现状进行评价，监测点位距离本项目约11.4km，2023年红塔区环境空气质量自动监测站（北城街道，全年有效数据为365天）基本污染物监测结果统计见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.76; 60; 11.27; 达标. 24h平均第98百分位数; 11; 150; 7.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14.25; 40; 35.63; 达标. 24h平均第98百分位数; 27.78; 80; 34.73; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 28.48; 70; 40.68; 达标. 24h平均第95百分位数; 54.8; 150; 36.53; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; --; --; --. 24h平均第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 8小时滑动平均第90百分位数; 119; 160; 59.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 17.77; 35; 50.77; 达标. 24h平均第95百分位数; 37; 75; 49.33; 达标. 根据上表可知，2023年红塔区北城街道环境空气质量自动监测站SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年平均质量浓度和相应百分位数日平均及O3第90百分位数8h滑动平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区属环境空气质量达标区。 （3）特征污染物（非甲烷总烃、TSP、NOX） 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本项目特征评价因子为非甲烷总烃、TSP、甲苯、氮氧化物、乙苯、苯乙烯及臭气浓度，为充分了解项目区域污染物环境质量现状，本次评价引用云南欣欣塑料有限公司建设的《EPS泡沫颗粒生产线项目》中的监测数据，该监测时间为2023年7月5日~7月8日，监测公司为云南靓阳检测有限公司，该项目设置了1个监测点位，监测点位于本项目东面约60m处，本项目引用的监测数据在3年有效期内，监测点位于项目5km范围内，符合引用条件。监测结果详见下表3-3，引用监测布点图详见下图3-1。 表3-3 非甲烷总烃、TSP、氮氧化物环境质量现状监测结果 监测点位; 检测项目; 监测日期; 检测结果（mg/m3）; 标准限值; 达标情况. 02:00~03:00; 08:00~09:00; 14:00~15:00; 20:00~21:00. 项目区下风向; 非甲烷总烃; 2023.7.5; 0.45; 0.54; 0.52; 0.47; 2.0; 达标. 2023.7.6; 0.43; 0.46; 0.48; 0.41; 达标. 2023.7.7; 0.38; 0.46; 0.47; 0.45; 达标. 监测点位; 检测项目; 监测日期; 检测结果（μg/m³）; 标准限值; 达标情况. 02:00~03:00; 08:00~09:00; 14:00~15:00; 20:00~21:00. 项目区下风向; 氮氧化物; 2023.7.5; 11; 15; 13; 12; 250; 达标. 2023.7.6; 17; 18; 16; 15; 达标. 2023.7.7; 11; 16; 14; 15; 达标. 监测点位; 检测项目; 监测日期/时段; 检测结果（μg/m³）; 标准限值; 达标情况. 项目区下风向; TSP; 2023.7.5~2023.7.6; 08:00~次日08:00; 128; 300; 达标. 2023.7.6~2023.7.7; 08:00~次日08:00; 96; 达标. 2023.7.7~2023.7.8; 08:00~次日08:00; 114; 达标. 由表3-3可知，项目区下风向监测点位非甲烷总烃小时值均能满足中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值，氮氧化物小时值和TSP日均值浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级评价标准要求，项目区环境空气质量满足功能区要求。 （4）其他特征污染物（苯乙烯、臭气浓度、甲苯、乙苯） 参考生态环境部工程评估中心在全国环评技术评估服务咨询平台（http://iconsult-eia.china-eia.com/index?aimModule=searching_detail&fromHome=1&infoId=2194）相关回复，环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。本项目特征因子苯乙烯、臭气浓度、甲苯、乙苯不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中所列项目，云南省亦无地方环境空气质量标准，因此未进行苯乙烯、臭气浓度、甲苯、乙苯环境质量现状检测。 引用点位与本项目距离关系详见下图3-1。 60m 欣欣塑料 轻花工贸 引用监测点位 图 例 表示引用监测点位 图3-1 引用点位与本项目距离关系图 2、地表水环境 （1）地表水环境执行标准 项目区周边最近地表水体为东南侧108m处的后河，后河汇入岔河，岔河流入项目南侧4020m处的西河水库（根据玉溪市人民政府关于批准红塔区西河水库饮用水水源地保护区划分调整技术报告的批复“取消西河水库饮用水功能，目前为农灌功能”，详见附件12），出库后流入西河，西河属于玉溪大河支流，西河水汇入玉溪大河，玉溪大河属于珠江流域，西江水系，起始断面为东风水库坝址，终止断面为红塔区汇溪闸，总长度12.9km。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），玉溪大河段水环境功能为工业、农业、景观用水，2030年水质目标执行《地表水水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，后河水环境功能参照玉溪大河执行，后河水质执行《地表水环境质量标准》III类标准。具体指标见表3-4。 表3-4 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，pH除外 项目; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; TP. Ⅲ类标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2. 项目; 总氮; 铜; 总锌; 氟化物; 砷. Ⅲ类标准; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0; 0.05. 项目; 汞; 镉; 六价铬; 铅; 氰化物. Ⅲ类标准; 0.0001; 0.005; 0.05; 0.05; 0.2. 项目; 挥发酚; 石油类; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 粪大肠菌落（个/L）. Ⅲ类标准; 0.005; 0.05; 0.2; 0.2; 10000. 项目; 溶解氧; 高锰酸盐指数; /; /; /. Ⅲ类标准; 5; 6; /; /; /. （2）地表水环境质量现状 项目区最近地表水为东南侧108m处的后河，后河汇入西河，最终汇入玉溪大河，水质类别执行Ⅲ类水质标准。玉溪大河红塔区段有一例行监测断面，位于项目径流区下游的矣读可（省控断面），根据玉溪市生态环境局2025年6月5日发布的《2024年玉溪市环境状况公报》，玉溪大河矣读可断面水质类别为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，故项目所在区域地表水水体为不达标区，不达标原因主要为周边农业的影响。 3、声环境 （1）声环境质量执行标准 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道，属于工业活动的农村地区，为声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表3-5。 表3-5 声环境质量标准 类别; 适用区域; 等效声级〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 2类; 项目区; 60; 50. （2）声环境质量现状 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，属于工业活动的农村地区，为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目周边50m范围内无声环境敏感目标，根据现场勘查，项目区周边均为山地和林地，周围没有大的噪声源，声环境质量现状良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境 项目选址位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，利用既有厂房和空地进行生产线建设，根据现场调查，占地范围内已无野生动植物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）规定，本项目不识别生态保护目标。 根据现场调查，本项目占地范围内无保护野生动植物，本项目的建设不会对周边生态环境造成不利影响。项目区雨量充沛，植被发育，评价区的植被主要是次生林、灌草丛及农作物。次生林和灌草丛为季风常绿阔叶林被破坏后形成的植被类型，但在一些沟箐有少量季风阔叶林。植被主要为云南松、云南油松、旱冬瓜、麻栎等，农作物主要有蔬菜、玉米等。本项目无废水外排，固体均进行了妥善处置，废气均可以做到达标排放，对周边的生态环境影响较小。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目为EPS泡沫颗粒建设项目，项目租用闲置厂房和空闲场地进行建设，厂房地面均已进行硬化，生产线均布设于车间内，项目冷凝水经冷却后循环使用，不外排，生物质蒸汽发生器排污水和软水制备废水统一收集后，用于厂区洒水降尘，不外排；食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排；发泡工段产生的有机废气经集气罩+两级活性炭装置治理达标后，通过1根15m排气筒（DA001）外排，生物质蒸汽发生器燃烧产生的废气经旋风除尘+布袋除尘处理后，通过1根30m排气筒（DA002）外排，不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场调查情况核实，项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境保护目标 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水环境应明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。经现场调查，项目厂界外500m范围无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故项目无需设置地下水环境保护目标。 4、地表水 项目区周边最近地表水体为东南侧108m处的后河，后河汇入岔河，岔河流入项目南侧4020m处的西河水库（根据玉溪市人民政府关于批准红塔区西河水库饮用水水源地保护区划分调整技术报告的批复“取消西河水库饮用水功能，目前为农灌功能”，详见附件12），出库后流入西河，西河属于玉溪大河支流，西河水汇入玉溪大河。本项目地表水保护目标为后河和玉溪大河，后河参照玉溪大河按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准进行保护。 5、生态环境保护目标 本项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，项目场地及周边200m范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区等生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放控制标准 （1）施工期 施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准限值见下表。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》无组织标准限值 单位：mg/m3 项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. （2）运营期 ①泡沫颗粒生产线有组织废气 本项目产生的有机废气以非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物、甲苯、乙苯计，执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表4标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值，具体标准见下表。 表3-7 挥发性有机物有组织排放限值 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 非甲烷总烃; 15; 100; /; GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）. 苯乙烯; 50; /. 颗粒物; 30; /. 甲苯; 15; /. 乙苯; 100; /. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.5kg/t产品. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. ②有组织生物质蒸汽发生器废气 本项目产生的生物质蒸汽发生器废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，详见下表。 表3-8 燃煤锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放 监控位置; 2~＜4t/h锅炉烟囱最低允许高度. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道; 30m. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 备注：①我公司拟建设1座3t/h的生物质蒸汽发生器，燃料为生物质，生物质蒸汽发生器参照燃煤标准，最低允许的排放高度为30m； ②根据厂家提供的生物质燃料的成分检测资料（详见附件11）生物质燃料成分不存在汞及其化合物，因此，不设置该项污染控制因子；. ③厂界无组织废气排放标准 项目厂界无组织废气中非甲烷总烃执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表9标准限值，苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求，标准值见下表。 表 3-9 厂界无组织有机废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）. 颗粒物; 1.0. 甲苯; 0.8. 苯乙烯; 5.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 臭气浓度; 20. ④厂区内无组织有机废气排放标准 本项目产生的有机废气以非甲烷总烃计，本项目厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值，标准值见下表。 表3-10 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m³ 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃 （NMHC）; 10; 监控点处1h平均浓度; 厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度限值. ⑤食堂油烟废气 项目食堂设置1个灶头，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准，详见下表3-11。 表 3-11 饮食业油烟排放标准 执行标准; 规模; 基准灶头数; 最高允许排 放浓度; 净化设施最低去除率. 《饮食业油烟排放标准 （试行）》（GB18483-2001）; 小型; ≥1 ，＜3; 2.0mg/m³; 60%. 2、废水排放标准 （1）施工期 本项目租用红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭厂房和空地进行建设，所有生产工序布设于封闭车间内，施工工艺简单，施工期主要为办公生活区建设、环保设施建设、设备安装及调试，施工人员不在厂区食宿，施工期人员清洁废水经临时沉淀池（容积约2m3）沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排，不设排放标准。 （2）运营期 本项目实施雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水沟收集后排入附近排水沟；项目软水制备废水及生物质蒸汽发生器排污水经收集后回用于厂区洒水降尘，发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质蒸汽发生器损耗补充水，项目生产废水不外排。食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中绿化标准后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中绿化标准和道路清扫标准，详见下表3-12。 表3-12 城市污水再生利用 城市杂用水水质 标准（摘录） 序号; 项目; 城市绿化（标准限值）. 1; pH; 6.0～9.0. 2; 色度≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU ≤; 10. 5; 溶解性总固体/（mg/L)≤; 1000. 6; 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L)≤; 10. 7; 氨氮/（mg/L)≤; 8. 8; 阴离子表面活性剂/（mg/L); 0.5. 9; 铁/(mg/L)≤; -. 10; 锰/（mg/L)≤; -. 11; 溶解氧/（mg/L)≥; 2.0. 12; 总氯（mg/L)≥; 1.0（出厂），0.2（管网末端）. 13; 大肠埃希氏菌/（MPN/100ml) ≤; 无C. 备注：“C”表示不应检出；“-”表示对此项无要求. 3、噪声排放标准 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 （2）运营期 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，具体标准限值见下表。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348－2008） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固体废物控制标准 项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关内容。 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物台账执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。 |
| 总量控制 | 总量控制： 1、废气 根据工程分析核算，运行期间将排放苯乙烯、甲苯、乙苯、颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物。非甲烷总烃排放量为0.06t/a，其中，有组织非甲烷总烃排放量为0.03t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.03t/a；甲苯排放量为0.0017t/a，其中，有组织甲苯排放量为0.0009t/a，无组织甲苯排放量为0.0008t/a；乙苯排放量为0.0008t/a，其中，有组织乙苯排放量为0.0004t/a，无组织乙苯排放量为0.0004t/a；苯乙烯排放量为0.0002t/a，其中，有组织苯乙烯排放量为0.0001t/a，无组织苯乙烯排放量为0.0001t/a；颗粒物排放量为0.2564t/a，其中，有组织颗粒物排放量为0.0564t/a，无组织颗粒物排放量为0.2t/a；二氧化硫（均为有组织）排放量为0.77t/a，氮氧化物（均为有组织）排放量为1.53t/a，油烟（均为无组织）排放量为0.0005t/a。 2、废水 本项目无废水外排，不设废水污染物总量控制指标。 3、固体废物 本项目固体废弃物按照本环评提出的措施能得到妥善处置，处理率达100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目施工期间产生的废气主要包括物料堆场扬尘、焊接烟气等，拟采取如下废气污染防治措施： （1）对易起尘物料采取防尘网遮盖、定期洒水降尘的抑尘措施； （2）建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境； （3）焊接烟气采取加强通风扩散和施工人员防护的措施。 2、废水 项目施工期仅进行办公生活区的建设、环保设施的建设和设备安装，施工期施工人员不在厂内食宿，施工期人员清洁废水经临时沉淀池（容积约2m3）沉淀处理后，回用于场地洒水降尘，不外排，对环境影响不大。 3、噪声 本项目施工期间产生的废气主要为机械设备噪声等，拟采取如下噪声污染防治措施： （1）设备选型上尽量采用低噪声设备，机械设备进行定期的维修、养护； （2）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，以减小载重汽车噪声对环境的影响。 4、固体废物 本项目施工期间产生的固体废物主要包括施工人员生活垃圾及为设备包装材料（废纸箱、泡沫等）、焊接废渣、办公生活区建设和场地平整产生的建筑垃圾等，拟采取如下固废处置措施： （1）生活垃圾统一袋装收集后运至厂区垃圾收集点，由当地环卫部门集中处置； （2）废包装材料能外售的外售，不能外售的与生活垃圾一同处置，焊接废渣集中收集后，与生活垃圾一并处置。 （3）建筑垃圾严格按照中华人民共和国建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》中相关规定，集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的部分委托有资质的单位按照相应规定进行清运、处置。 5、生态 本项目租用云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的1个封闭的厂房和空地进行建设，不新增用地，不涉及占用永久基本农田，项目施工期较短，采取措施后，污染物均达标排放或妥善处理，对周围生态环境影响不大。 本项目红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭厂房和空地进行建设，施工期主要为设备安装及调试，产生少量的粉尘、噪声和垃圾。施工时间较为短暂，做好洒水降尘、隔声减振和垃圾清运，产污随着施工完成而结束，项目施工工艺详见图2-3。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境保 护措施 | 一、废气 - 1、废气源强核算 根据工程分析可知，本项目原料为可发性聚苯乙烯，为颗粒状。运营期废气主要为投料过程产生的颗粒物、发泡工段产生的有机废气（非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯）、生物质蒸汽发生器废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）、异味（臭气浓度）等。 - （1）发泡废气 项目采用发泡型聚苯乙烯颗粒为原料，无需额外添加发泡剂。聚苯乙烯为高分子有机聚合物，为无毒、无害的材料，其裂解温度为330~380℃。本项目EPS发泡加热温度约为90℃~100℃，加热温度远低于EPS裂解温度，可发性聚苯乙烯颗粒不会分解，故无分解废气产生。此外，《气相色谱—质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（林华影等，中国卫生检验杂志，2009（9）：1964-1966）中聚苯乙烯在不同温度的加工条件下，所释放于工作场所空气中的毒害物质的种类、数量。结果发现，聚苯乙烯在80度的加热条件下即可分解产生乙苯和甲苯，不同的加热温度条件下分解产物不同，温度越高，分解产物的种类越多，浓度越大。 由于《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）附录G橡胶和塑料制品工业污染物产污系数中无泡沫塑料制造核算系数，因此本环评参考《排放源统计调查产排污核实方法和系数手册》中《292塑料制品行业技术手册》2924泡沫塑料制造行业系数表中推荐的发泡废气排放系数为1.50kg/吨-产品进行计算，根据工程分析可知，本项目年产100吨EPS泡沫颗粒，发泡工段的有机废气（以非甲烷总烃计）以1.50kg/吨-产品进行计算，则发泡工段中产生的非甲烷总烃为0.15t/a。本项目发泡温度控制在90℃~100℃，根据《气相色谱—质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（林华影等，中国卫生检验杂志，2009（9）：1964-1966）中聚苯乙烯在不同温度的加工条件下释放的甲苯、乙苯、苯乙烯，其中乙苯产生量约为甲苯的50%，苯乙烯的产生量约为甲苯的6%。 1）风机风量 项目共设置有2台发泡机，拟在发泡机顶部设置2套集气罩，根据《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，根据集气罩的类型和风量计算，罩口平均风速为0.5m/s~1.25m/s，本次评价罩口平均风速按0.7m/s计，则风机风速为2520m/h。根据建设单位提供的资料和类比同类项目设计资料，单台发泡机集气罩投影面积约为1.6m2，集气罩高度距发泡机高度为0.5m，则发泡机集气罩风量不低于4032m3/h，考虑风管风量损耗，设计略大于理论计算的最大风量，本次考虑建设完成后车间所有发泡机设计风机风量，风机风量参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.1.2治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计”相关要求，故单台风机风量为4838m3/h，本项目拟设置2台风机，故本项目风机风量为9676m3/h，本次评价提出设置引风量不小于10000m3/h的引风机（风机风速为0.87m/s），将发泡废气引至有机废气处理系统进行处理。 为保障收集设施（集气罩）能够有效收集有机废气，本次评价提出以下建议： ①在尽可能保证操作流程的情况下减少横向气流对产生废气的影响，且废气设施运行时车间门窗尽可能密闭，减少外部车间横向气流对吸气收集影响，从而保证收集效率。 ②集气罩的收集效率与收集方式、集气罩大小、距污染源距离、收集风速和风量等有关，为提高集气罩控制效果，本次设计罩口尽可能靠近污染物发生源，减少横向气流的干扰。 2）有机废气处理效率 本次评价通过类比宝鸡骏浪工贸有限公司《宝鸡骏浪工贸有限公司EPS泡沫成型包装材料生产线项目竣工环境保护验收报告》得出本项目有机废气处理效率和甲苯、乙苯、苯乙烯的产排量，具体如下： 宝鸡骏浪工贸有限公司通过采用可发性EPS（原料）来生产泡沫箱和泡沫保护垫，可发性EPS年用量为260t，生产工艺主要为“上料——预发泡——熟化——成型脱模——烘干——切割——打包”，其中，发泡工段产生的有机废气主要通过集气罩+活性炭吸附+UV光氧+15m排气筒进行处理，本项目生产原料为可发性EPS，发泡工段产生的有机废气主要通过集气罩+两级活性炭吸附+15m排气筒进行处理，本项目使用的生产原料、生产工艺、发泡工段废气治理工艺基本一致，故本项目类比宝鸡骏浪工贸有限公司《宝鸡骏浪工贸有限公司EPS泡沫成型包装材料生产线项目竣工环境保护验收报告》是可行的。 本次评价收集了宝鸡骏浪工贸有限公司《宝鸡骏浪工贸有限公司EPS泡沫成型包装材料生产线项目竣工环境保护验收报告》中关于发泡成型工段的相关监测结果（详见附件9），详见下表。 表4-1 有组织废气监测结果一览表 日期; 检测点位; 检测项目; 频次; 检测结果. 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2019年12月19日; 进口; 非甲烷总烃; 1; 49.2; /. 2; 55.7; /. 3; 50.3; /. 出口; 非甲烷总烃; 1; 3.68; /. 2; 3.45; /. 3; 4.05; /. 2019年12月20日; 进口; 非甲烷总烃; 1; 48.0; /. 2; 53.6; /. 3; 55.7; /. 出口; 非甲烷总烃; 1; 4.22; /. 2; 4.06; /. 3; 4.19; /. 2019年12月19日; 出口; 甲苯; 1; 0.0476; 3.1×10-4. 2; 0.0521; 3.5×10-4. 3; 0.0445; 2.96×10-4. 2019年12月20日; 出口; 甲苯; 1; 0.0332; 2.28×10-4. 2; 0.0348; 2.37×10-4. 3; 0.0306; 2.11×10-4. 通过上表可知（按最大浓度进行核算），发泡工段有机废气（活性炭吸附+UV光氧）的处理效率为（55.7-4.19）÷55.7=92.5%，根据《排放源统计调查产排污核实方法和系数手册》中《292塑料制品行业技术手册》2924泡沫塑料制造行业系数表中推荐的处理效率，活性炭处理效率略高于UV光氧，故本项目采用的两级活性炭处理效率可以达到92.5%，本次评价考虑活性炭吸附装置之间的差异问题，故本次评价活性炭吸附装置（两级活性炭）去除效率按75%计。 根据上表可知，甲苯的排放浓度为0.0521mg/m3（按最大浓度核算），排放速率为3.5×10-4kg/h，处理效率按75%计，收集效率为80%，则可以反推出甲苯的产生浓度为0.2605mg/m3，产生量为0.0042t/a，乙苯产生量约为甲苯的50%，苯乙烯的产生量约为甲苯的6%，则乙苯产生量为0.0021t/a，产生浓度为0.1303mg/m3，排放浓度为0.0261mg/m3，排放速率为1.75×10-4kg/h，苯乙烯产生量为0.0003t/a，产生浓度为0.0156mg/m3，排放浓度为0.0031mg/m3，排放速率为0.21×10-4kg/h。 根据《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》提出的要求：采用活性炭吸附治理技术的，应采用碘值不低于800mg/g的活性炭，并按照废气治理设计要求足量添加、及时更换。本环评提出，项目应按照要求采用碘值不低于800mg/g的活性炭，并按照废气治理设计要求对活性炭足量添加、及时更换。 本项目年工作300d，每天工作8h，风机风量按10000m3/h计，活性炭去除效率按75%计，根据上文可知，本项目非甲烷总烃的产生量为0.15t/a，其中有80%的有机废气经过集气罩收集，则非甲烷总烃收集量为0.12t/a，0.05kg/h，项目产生的有机废气经1套两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）外排，则本项目非甲烷总烃排放量为0.03t/a，0.0125kg/h，排放浓度为1.25mg/m3。 未被集气罩收集的有机废气（20%）经车间门窗自然通风无组织排放，则本项目无组织非甲烷总烃排放量为0.03t/a，0.0125kg/h；甲苯排放量为0.0008t/a，0.0003kg/h；乙苯排放量为0.0004t/a，0.0002kg/h；苯乙烯排放量为0.0001t/a，0.00004kg/h。 （2）臭气浓度 项目在EPS泡沫颗粒生产过程中，会产生一定的特殊异味。本项目使用塑料颗粒均为新料，生产过程中会产生极少量的臭气，产生的恶臭气体经集气罩收集后，通过活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）外排，无法有效收集的部分呈无组织排放，通过大气扩散和周边植被吸附后净化后，对周围环境影响较小。 （3）生物质蒸汽发生器废气 根据工程分析可知，本项目设置1台3t/h的生物质蒸汽发生器为发泡过程提供热量，生物质蒸汽发生器使用燃料为生物质成型燃料，年用生物质颗粒燃料为1500t/a，本项目生物质蒸汽发生器燃料燃烧废气参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表4-2。 表4-2 工业锅炉产排污系数表（生物质工业锅炉） 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 去除效率（%）. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料; 层燃炉; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; 直排; 0. SO2; 千克/吨-原料; 17S①; 直排; 0. 颗粒物; 千克/吨-原料; 37.6; 旋风除尘（处理效率为36%） 袋式除尘（处理效率为98.4%）; 99.9. NOx; 千克/吨-原料; 1.02; 直排; 0. 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。根据本项目使用生物质燃料成分表，含硫量S=0.03. 项目生物质蒸汽发生器燃烧废气通过管道引至旋风除尘+布袋除尘处理后，通过一根30m排气筒（DA002）排放，生物质蒸汽发生器燃烧后各污染物的源强见表4-3。 表4-3 生物质蒸汽发生器燃料燃烧废气产排一览表 产生源; 生物质用量; 污染物名称; 产生情况; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1台3t/h生物质蒸汽发生器燃料燃烧废气; 1500t/a; 废气量; 936万m3/a. 颗粒物; 56.4; 23.5; 6025; 0.0564; 0.0235; 6.03. SO2; 0.77; 0.32; 82.26; 0.77; 0.32; 82.26. NOX; 1.53; 0.64; 163.46; 1.53; 0.64; 163.46. - 投料颗粒物 项目投料过程产生少量的粉尘废气，以颗粒物表征。根据同行业生产经验，投料工序粉尘产生量按成品量的0.5%计算，本项目年产100吨塑料颗粒，则投料工段产生的粉尘为0.5t/a，0.2kg/h，呈无组织排放。 根据GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）的要求，本项目拟在投料工段布设密闭的投料措施，尽量减少无组织颗粒物的逸散，同时，本项目整个生产工段布设于封闭的车间内。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4附录5，密闭围挡的控制效率为60%，密闭式车间的控制效率为99%，则本项目围挡+密闭式车间的控制效率为99.6%，本次评价考虑实际情况下，项目密闭围挡+密闭车间的密闭效果可能无法达到99.6%的控制效率，本次评价按60%计，则，投料工段无组织排放量为0.2t/a，0.08kg/h，通过大气扩散和周边绿色植被的吸附后，对外环境影响较小。 - 厨房油烟 项目劳动定员为5人，年工作时间为300天（每天烹饪4h），项目食堂采用电作为燃料，属清洁能源；根据《中国居民平衡膳食宝塔》，每人每天食用油不超过25g或30g，本次环评按照30g计，则本项目耗油量为0.15kg/d、0.045t/a。餐饮油烟挥发系数为2.83%，则项目食堂油烟排放量为0.0013t/a、0.0043kg/h，设置1台抽油烟机收集后高于屋顶排放。本次评价要求食堂安装排风量3000m3/h的油烟净化装置，油烟净化器的净化效率为65%，则排放的油烟量0.5kg/a，0.0017kg/h，排放浓度为0.57mg/m3。 综上所述，本项目废气产排措施、排放情况一览表详见下表4-4。 表4-4 项目废气产排情况一览表 产排污环节; 排放口; 污染物种类; 产生量总t/a; 排放形式; 治理措施; 产生量t/a; 排放情况. 处理工艺; 收集效率%; 去除效率%; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. 发泡工段; DA001; 非甲烷总烃; 0.15; 有组织; 集气罩+活性炭吸附; 80; 75; 0.12; 0.03; 0.0125; 1.25. /; 无组织; 车间门窗自然通风; /; /; 0.03; 0.03; 0.0125; /. DA001; 臭气浓度; /; 有组织; 自然稀释扩散; 80; 75; /; /; /; /. /; 颗粒物; 0.5; 无组织; 密闭围挡、密闭车间; /; 60; 0.5; 0.2; 0.08; /. DA001; 甲苯; 0.0042; 有组织; 集气罩+活性炭吸附; 80; 75; 0.0034; 0.0009; 0.00035; 0.0521. 无组织; 车间门窗自然通风; /; /; 0.0008; 0.0008; 0.0003; /. DA001; 乙苯; 0.0021; 有组织; 集气罩+活性炭吸附; 80; 75; 0.0017; 0.0004; 0.000175; 0.0261. 无组织; 车间门窗自然通风; /; /; 0.0004; 0.0004; 0.0002; /. DA001; 苯乙烯; 0.0003; 有组织; 集气罩+活性炭吸附; 80; 75; 0.0002; 0.0001; 0.000021; 0.0031. 无组织; 车间门窗自然通风; /; /; 0.0001; 0.0001; 0.00004; /. 生物质蒸汽发生器燃烧工段; DA002; 颗粒物; 56.4; 有组织; 密闭管道+旋风除尘+布袋除尘; 100; 99.9; 56.4; 0.0564; 0.0235; 6.03. 二氧化硫; 0.77; 有组织; /; 100; /; 0.77; 0.77; 0.32; 82.26. 氮氧化物; 1.53; 有组织; /; 100; /; 1.53; 1.53; 0.64; 163.46. 厨房油烟; /; 油烟; 0.0013; 无组织; 油烟净化设施; 100; 65; 0.0013; 0.0005; 0.0017; 0.57. 综上表可知，本项目废气污染物总量详见下表4-5。 表4-5 项目污染物总量排放一览表 序号; 项目; 总量（t/a）; 有组织、无组织合计总量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 有组织; 0.03; 0.06. 无组织; 0.03. 2; 臭气浓度; /; /; /. 3; 颗粒物; 有组织; 0.0564; 0.2564. 无组织; 0.2. 4; 甲苯; 有组织; 0.0009; 0.0017. 无组织; 0.0008. 5; 乙苯; 有组织; 0.0004; 0.0008. 无组织; 0.0004. 6; 苯乙烯; 有组织; 0.0001; 0.0002. 无组织; 0.0001. 7; 二氧化硫; 有组织; 0.77; 0.77. 8; 氮氧化物; 有组织; 1.53; 1.53. 9; 油烟; 无组织; 0.0005; 0.0005. 2、排放口基本情况 本项目共设置2个有组织排放口，对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018），本项目涉及的2个排放口均为一般排放口，排放口基本情况详见下表。 表4-6 排放口基本情况一览表 编号及名称; 排放高度/m; 排气筒内径/m; 温度/℃; 类型; 地理坐标; 排放标准; 标准浓度. 东经; 北纬. DA001; 15; 0.5; 60; 一般排放口; 102.5586412; 24.53261826; 执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表4标准; NMHC：100mg/m3. 甲苯：15mg/m3. 乙苯：100mg/m3. 苯乙烯50mg/m3. DA002; 30; 0.4; 110; 一般排放口; 102.5584454; 24.53270677; GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》; 颗粒物：50mg/m3. 二氧化硫：300mg/m3. 氮氧化物：300mg/m3. 3、大气环境影响分析 （1）有组织废气达标情况分析 本项目发泡废气通过两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m排气筒（DA001）外排，生物质蒸汽发生器燃烧废气通过旋风除尘+布袋除尘处理后，通过1根30m排气筒（DA002）外排，排气筒达标情况分析详见下表。 表4-7 项目有组织废气排放达标分析表 序号; 污染源; 污染物; 项目排放浓度mg/m3; 标准限值mg/m3; 达标情况. 1; 发泡工段（DA001）; 非甲烷总烃; 1.25; 100; 达标. 甲苯; 0.0521; 15; 达标. 乙苯; 0.0261; 100; 达标. 苯乙烯; 0.0031; 50; 达标. 2; 生物质蒸汽发生器加热工段（DA002）; 颗粒物; 6.03; 50; 达标. 二氧化硫; 82.26; 300; 达标. 氮氧化物; 163.46; 300; 达标. 根据GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单），单位产品非甲烷总烃排放量按下式计算： 式中：A——单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量，kg/t 产品； C实——排气筒中非甲烷总烃实测浓度，mg/m3，本次评价取1.25； Q——排气筒中单位时间内排气量，m3/h，本次评价取10000； T产——单位时间内合成树脂的产量，t/h，本次评价取0.042。 根据上式计算，项目单位产品非甲烷总烃排放量约为0.3kg/t 产品，小于0.5kg/t产品，满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表4中“单位产品NMHC 排放限值要求（0.5kg/t-产品）”，故，本项目单位产品非甲烷总烃排放量也可以达标排放。 （2）无组织废气达标情况分析 本环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式－AERSCREEN。估算模式AERSCREEN是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的结果。 红塔区气候总体上属中亚热带半湿润高原季风气候，不同海拔区域呈现出南亚热带、中亚热带、北亚热带和南温带4个气候类型。由于地貌类型复杂，垂直高差悬殊，导致光、热、水的再分配，具有垂直变化大，季节变化小，夏无酷暑，冬无严寒，干湿季分明，地区差异明显的特点。年平均气温 16℃ , 极端最高气温31. 1～35℃ , 极端最低气温-7.6℃ ，年平均地面温度 17.8～20. 1℃ , 年平均相对湿度77% ，全年无霜期260天左右，日照年平均在2100～2165小时之间，日照冬春多，夏秋少；雨量夏秋充沛，冬春较少，年降雨量916毫米左右。2005年平均气温17.4℃ , 极端最高气温32.7℃（5月 26日），极端最低气温1.3℃（3月5日）。全年日照时数1862.2小时，无霜期 275天，全年降雨量831. 1毫米。县境内主导风向为西南风，根据在红塔区气象局的查询结果，红塔区近五年年均风速为2.1m/s。 预测结果及无组织废气达标分析一览表。 表4-8 预测结果及无组织废气达标分析一览表 污染源名称; 评价因子; 预测浓度; 标准限值; 达标分析; 执行标准. 矩形面源; NMHC; 0.006mg/m3; 4mg/m3; 达标; GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表9标准. 颗粒物; 0.02mg/m3; 1mg/m3; 达标. 根据预测结果，本项目无组织NMHC和颗粒物均能满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表9标准，故本项目无组织废气对外环境影响较小。 （3）非正常排放影响分析 根据项目污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑废气处理装置失效，导致有机废气处理效率非甲烷总烃处理效率（活性炭吸附装置）下降到10%，生物质蒸汽发生器废气处理设施（旋风除尘+布袋除尘）除尘效率下降到10%，主要考虑的污染因子为非甲烷总烃和颗粒物，类比同类项目年发生频次小于1次/年，单次持续时间以1h计，非正常排放量核算见表 4-9。 表4-9 污染源非正常排放量核算表 序号; 非正常排放源; 污染物; 非正常排放原因; 频次; 持续时间; 排放量（kg）; 非正常排放浓度(mg/m3); 标准限值浓度mg/m3; 达标情况. 1; DA001; 非甲烷总烃; 污染防治设施故障（非甲烷总烃效率按10%计）; 1次/年; 1h; 0.045; 4.5; 100; 达标. 2; DA002; 颗粒物; 污染防治设施故障（颗粒物效率按10%计）; 1次/年; 1h; 23.5; 5423; 50; 超标. 由上表可知，项目废气处理设施出现故障时，废气排放浓度有所增加，DA001排放浓度（非甲烷总烃）仍可达标排放，DA002排放浓度（颗粒物）出现超标排放，本评价要求建设单位及时更换废活性炭和布袋除尘器，保证去除效果，当出现设备故障时，应及时停止生产，并对处理设施进行检修。为预防非正常情况的发生，本评价拟采取以下的防范措施： ①平时注意废气处理设施的维护，及时检查废气处理装置的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行，及时更换废活性炭和废布袋；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放几率，或使影响最小。 ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 ③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 4、废气治理可行性分析 本次可行技术主要根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）的相关要求，详见下表。 表4-10 塑料制品工业和锅炉排污单位废气污染防治推荐可行技术 污染物产生设施; 污染物种类; 排放形式; 推荐可行技术; 本项目处理工艺; 对比说明. 发泡机; 非甲烷总烃; 有组织排放; 喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 本项目采用活性炭吸附装置; 与推荐技术一致，为可行技术. 生物质蒸汽发生器; 颗粒物; 有组织排放; 旋风除尘和布袋除尘组合技术; 本项目采用旋风除尘+布袋除尘; 与推荐技术一致，为可行技术. 根据上表对比分析可知，本项目有机废气治理设施根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的相关要求，为表A.2要求中推荐的“可行技术”，本项目生物质蒸汽发生器燃烧产生的废气治理设施根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）的相关要求，为表7要求中推荐的“可行技术”，根据上文分析可知，本项目产生的废气均能够实现达标排放，因此，项目采用的废气处理设施是有效可行的。 5、自行监测一览表 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）中表4的相关要求和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）中表1（生物质蒸汽发生器参照燃煤锅炉）的相关要求，本项目废气自行监测的相关内容详见下表。 表4-11 项目废气自行监测一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 限值; 备注. 废气; DA001（排气筒高度为15m）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表4标准; 浓度; 100mg/m3; 有组织排放. 苯乙烯; 1次/年; 浓度; 50mg/m3. 甲苯; 浓度; 15mg/m3. 乙苯; 浓度; 100mg/m3. 臭气浓度; 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准; 排放量; 2000（无量纲）. DA002（排气筒高度为30m）; 颗粒物; 1月/次; 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值; 浓度; 50mg/m3; 有组织排放. 二氧化硫; 浓度; 300mg/m3. 氮氧化物; 浓度; 300mg/m3. 烟气黑度; 级; ≤1. 厂界; 甲苯; 1次/年; 执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表9标准; 浓度; 0.8mg/m3; 无组织排放. 颗粒物; 浓度; 1mg/m3. 非甲烷总烃; 浓度; 4mg/m3. 臭气浓度; 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值; 浓度; 20mg/m3. 苯乙烯; 浓度; 5mg/m3. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放标准; 浓度; 监控点外1h平均浓度（10mg/m3）. 浓度; 监控点处任意一次浓度值（30mg/m3）. 备注：废气排放口规范化要求：排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求. 6、大气环境影响评价结论 根据红塔区环境空气质量自动监测站2023年全年长期监测数据统计结果可知，项目所在地的环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，所在区域环境空气质量达标，为达标区。本次评价对项目废气产排量及达标排放进行了分析，根据对比分析，本项目采用的污染治理措施均为排污许可技术规范中的可行技术，项目运营期主要大气污染物均能达标排放，因此环境空气影响在可接受范围内。 二、地表水环境影响和保护措施 1、废水产排情况 本项目运营期废水主要为生产废水（软水制备废水、生物质蒸汽发生器排污水）和生活污水，项目废水产排情况如下。 （1）生活污水 本项目劳动定员为5人，年工作300天，在项目区食宿，用水主要为办公生活用水和厨房用水。根据DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》，本项目生活用水量参照农村居民生活用水量，按100L/(人•d)计（其中食堂废水量用水为20L/人·d），则生活用水量为0.5m3/d、75m3/a，产污系数按0.8计算，废水量为0.4m3/d、120m3/a（其中食堂废水量为0.08m3/d，24m3/a），食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排。 （2）生产废水 根据工程分析可知，本项目生物质蒸汽发生器排污水为388.5m3/a，1.3m3/d，软水制备废水产生量为145.5m3/a，0.5m3/d。项目产生的生产废水经容积为15m3的收集池收集暂存后，回用于厂区洒水降尘，不外排。 蒸汽在输送过程中会因冷凝、接口泄漏产生一定的损耗量，管道损失按蒸发量的3%计，损失量约为0.72m3/d，同时生物质蒸汽发生器供应给发泡工序的水蒸气10%蒸发损耗，损耗量约为2.4m3/d，其余部分冷凝后形成冷凝水排出。 项目废水产生及处理方式情况见表4-12。 表4-12 项目废水产生及处置措施一览表 产污节点; 项目; 产生情况; 主要污染物（mg/L）; 治理措施; 排放方式及去向. m3/d; m3/a. 发泡工段; 蒸汽冷凝水; 20.88; 6264; /; /; 蒸汽冷凝水用于生物质蒸汽发生器损耗补充水，不外排. 软水处理设备; 软水系统排污水; 0.5; 145.5; SS：70 全盐量：1500 COD:200; 生产废水收集池收集; 经生产废水收集池收集后，晴天回用于厂区洒水降尘，雨天暂存于废水收集池，待晴天后，回用，不外排. 生物质蒸汽发生器; 生物质蒸汽发生器排污水; 1.3; 388.5. 生活; 生活污水（包含食堂废水）; 0.4; 120; COD：350 BOD5：250 NH3-N：35 SS：200 动植物油：20; 化粪池; 食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排. 综上所述，本项目实施雨污分流制，雨水经厂区雨水沟收集后排入附近排水沟；项目软水制备废水及生物质蒸汽发生器排污水经收集后回用于厂区洒水降尘，发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质蒸汽发生器损耗补充水，项目生产废水不外排。食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排。 2、废水处置可行性分析 （1）生产废水收集池设置合理性分析 项目软水制备废水（0.5m3/d）及生物质蒸汽发生器排污水（1.3m3/d）经生产废水收集池收集后回用于厂区洒水降尘，软水制备废水及生物质蒸汽发生器排污水产生量为1.8m3/d，雨天容积按连续7天降雨时废水排放量计算为12.6m3，项目拟设置一个15m3的生产废水收集池，可足够存下雨天所产生的全部废水，待晴天后，回用于厂区洒水降尘，不外排，故，本项目拟设置的废水池可以满足生产废水的暂存。 （2）冷凝水收集池设置合理性分析 根据项目水平衡图2-2可知，本项目产生的冷凝水为20.88m3/d，本项目拟设置一个容积为25m3的冷凝水收集池，可以满足收集暂存项目产生的冷凝水，故，本项目拟设置的冷凝水收集池是合理可行的。 （3）化粪池设置合理性分析 化粪池采用钢筋混凝土，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面设计，本项目生活污水产生量为0.4m3/d，120m3/a，本项目拟布设1个容积为2m3的化粪池，满足暂存生活污水5d的量（2m3），且项目产生的生活污水经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，故项目化粪池设置合理可行。 （4）中水池设置合理性分析 项目生活污水产生量为0.4m3/d，考虑污水至少停留7d计，则废水总量为2.8m3，本项目拟新建1个容积为3m3的中水池，可以收集连续7天以上收集储存处理过的生活污水，确保经处理达标后的中水可全部回用，不外排，本项目设置的中水池（3m3）合理可行，满足雨天储存在中水池内，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排。 （5）一体化污水处理设施设置合理性分析 本项目生活污水产生量为0.4m3/d，项目拟设置1座处理能力为2m3/d的一体化污水处理设施，可以满足处理项目产生的生活污水，保证生活污水不外排。 1）一体化污水处理设施处理工艺流程 本环评建议项目采取一体化污水处理设施进行处理，采用A/O法生物处理工艺。A级是缺氧生物处理，兼氧微生物利用有机碳源作为电子供体，能将污水中的NO2-N、NO3-N转化成N2达到脱氮的目的，从而消除了氮的富营养化污染，同时又去除了部分有机物。通常厌氧消化对生化性较好的废水中的COD去除率可达60%左右。O级是好氧生物处理，是为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完成的情况下，使硝化作用能顺利进行，在O级池中主要存在好氧微生物和自养型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝化菌）能将污水中NH3-N转化为NO2-N、NO3-N。O级池的出水部分回流到A级，为A级池提供电子接受体，通过硝化作用最终消除氮污染。项目实施时具体采用的污水处理工艺可由建设单位委托有资质的单位设计施工，保证出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中绿化标准。本项目一体化生活污水处理设施工艺流程见下图4-1。 图4-1 一体化污水处理设施处理工艺流程图 2）生活污水处理达标情况 类比同类项目，本项目采取的一体化污水处理设施对废水中污染物的综合去除效率约为：COD去除效率为90%、BOD5去除效率为93%、NH3-N去除效率为80%、SS去除效率为90%，处理效率和出水水质详见下表4-13。 表4-13 一体化污水处理设施出水水质情况一览表 项目; 废水量m3/a; 指标; 污染物名称. CODcr; BOD5; 动植物油; NH3-N; SS. 处理前; 120; 浓度（mg/L）; 325; 136; 4.66; 37.7; 300. 产生量（t/a）; 0.04; 0.016; 0.0004; 0.004; 0.036. 一体化污水处理设施去除效率; 90%; 93%; 82%; 80%; 90%. 预处理后; 120; 浓度（mg/L）; 32.5; 9.52; 0.84; 7.54; 30. 排放量（t/a）; 0.004; 0.001; 0.0001; 0.001; 0.00369. GB/T18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水水质》中绿化标准; /; 10; /; 8; /. 达标情况; /; 达标; /; 达标; /. 项目生活污水经一体化污水处理站处理后，其水质可达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中绿化标准限值，回用于厂区绿化，不外排，对地表水影响较小。 - 可行技术分析 项目生活污水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中绿化水质标准后，回用于厂区绿化，不外排。一体化污水处理站采用“A/O工艺”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中生产类排污单位废水处理可行性技术包括：“预处理：调节、隔油、沉淀、气浮、中和、吸附；生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池；深度处理及回用：混凝沉淀、沉淀、过滤、反硝化、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、超滤、反渗透、电渗析、离子交换”，项目生活污水处理工艺（A/O）为推荐的可行技术，出水水质可以满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中绿化水质标准后回用于厂区绿化，不外排。 3、项目废水不外排可行性分析 本项目生产废水为软水制备废水和生物质蒸汽发生器排污水，产生量为1.8m3/d，根据工程分析可知，项目拟建设1个容积为15m3的废水收集池，可以收集连续7天以上的生产废水（12.6m3），保证项目生产废水经沉淀处理后，雨天全部暂存于废水收集池，晴天全部回用于厂区洒水降尘，不外排。 本项目冷凝水产生量为20.88m3/d，根据工程分析可知，本项目拟设置一个容积为25m3的冷凝水收集池，可以满足收集暂存项目产生的冷凝水，保证收集的冷凝水全部回用于生产，不外排。 本项目生活污水产生量为0.4m3/d，根据工程分析可知，本项目拟设置一个容积为2m3的化粪池，满足暂存生活污水5d的量（2m3），为生活污水不外排创造条件，同时，项目拟建设1套处理能力为2m3/d的一体化污水处理设施，可以满足处理项目产生的生活污水（0.4m3/d），污水处理设施出水水质可以达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中绿化标准限值，保证生活污水不外排。 本项目生活污水产生量为0.4m3/d，根据工程分析可知，一体化污水处理设施末端布设了1个容积为3m3的中水池，可以收集连续7天以上处理过的生活污水（2.8m3），保证项目生活污水经处理后，雨天全部暂存于中水池，晴天全部回用于厂区绿化，保证生活污水经处理达标后，全部回用，不外排。 综上所述，项目生产废水、生活污水合理处置不外排，具有一定的可行性和可靠性。 4、废水自行监测一览表 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，项目各监测点位、监测因子、监测频次见下表4-14。 表4-14 项目生活污水监测内容 监测点; 执行标准; 基本控制项目; 标准限值; 监测方法; 监测频次. 一体化污水处理设施出口; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准; pH值（无量纲）; 6-9; 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2002）; 每年监测1次，每次连续监测2天，每天监测4次. 色度（稀释倍数）; 30. 嗅; 无不快感. 浊度/NT; 10. 溶解性总固体/mg/L; 1000. 生化需氧量（BOD5）/mg/L; 10. 氨氮（以N计）/mg/L; 8. 铁/mg/L; -. 锰/mg/L; -. 阴离子表面活性剂/mg/L; 0.5. 溶解氧/mg/L; 2. 总余氯/mg/L; 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2. 大肠埃希氏菌/（MPN/100ml); 无. 5、结论 本项目位于红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，项目附近主要的地表水体为东南侧108m处的后河，后河汇入西河，最终汇入玉溪大河，水质类别执行Ⅲ类水质标准。玉溪大河红塔区段有一例行监测断面，位于项目径流区下游的矣读可（省控断面），根据玉溪市生态环境局2025年6月5日发布的《2024年玉溪市环境状况公报》，玉溪大河矣读可断面水质类别为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，故项目所在区域地表水水体为不达标区，不达标原因主要为周边农业的影响。本项目生产废水（生物质蒸汽发生器排污水、软水制备废水）经收集后回用于厂区洒水降尘，不外排，食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，因此，本项目的建设不会对地表水产生不利影响，对周边的水环境影响不大。 三、声环境影响和保护措施 1、噪声源分析 本次改建后，项目营运期噪声主要来源于加工等噪声设备运转过程中产生的，噪声源强类比同类型生产项目，噪声源强见下表。 表4-15 项目运营期各生产设备源强一览表 工序; 噪声源; 数量（台）; 声源位置; 声源类型; 声源源强; 源强数据来源; 运行时间/h. 声功率级/(dB(A)). 生产厂房; 间歇式预发泡机; 2; 室内（生产车间内）; 频发; 85; 参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料及环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ2034-2013）; 2400. 空气压缩机; 1; 频发; 100; 2400. 风机; 2; 频发; 90; 2400. 一体化污水处理设施; 1; 频发; 80; 2400. 水泵; 1; 频发; 85; 2400. 2、声环境影响分析 （1）预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 ①室内声源 ： 如果已知声源的声压级 L（r0），且声源位于地面上，则： 计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw——某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1j——j声源的声压级，dB（A）； N—室内声源总数； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； 计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2（T）——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ②室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 式中：L（r）——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； L（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； A——各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。 ③总声压级 设第i室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数 项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-16。 本项目取总平面图中西厂界与南厂界交点作为坐标原点（0，0，0）。 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 间歇式预发泡机1; 85; 基础减振、厂房隔声 声; 27.89; 6.03; 1; 28; 56.06; 2400h; 15; 35.06; 1. 2; 间歇式预发泡机2; 85; 25.36; 6.69; 1; 30; 55.46; 15; 34.46; 1. 3; 空气压缩机; 100; 30.02; 12.13; 1; 34; 69.37; 15; 38.37; 1. 4; 风机1; 90; 33.94; 11.72; 1; 36; 58.87; 15; 37.87; 1. 5; 风机2; 90; 25.77; 12.31; 1; 42; 57.53; 15; 36.53; 1. 6; 水泵1; 85; 26.77; 7.9; 1; 26; 56.7; 15; 35.7; 1. 本项目一体化污水处理设施位于办公生活区，为室外声源，噪声源强调查清单见表4-17。 表4-17 室外声源调查清单 序号; 声源名称; 空间位置; 声源源强; 控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 一体化污水处理设施; 50.04; -38.31; 1; 80; 低噪声设备、减震垫等; 2400. 2; 水泵2; 48.68; -38.55; 1; 85; 2400. （2）预测结果 本项目噪声预测采用“环安科技在线模型计算平台”中的“噪声环境影响评级系统”，该系统是根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。本项目预测结果图如下： 图4-1 项目厂界噪声贡献值预测结果图 图4-2 项目区东界北噪声趋势图 图4-3 项目区厂界北噪声趋势图 图4-4 项目区厂界西噪声趋势图 图4-5 项目区厂界南噪声趋势图 图4-6 项目区噪声设备分布图 通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果与达标分析见表4-18。 表4-18 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测点; 空间相对位置/m; 时段; 噪声预测贡献值/dB(A); 噪声标准值/dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 50.93; -46.64; 1.2; 昼间; 59.88; 60; 达标. 南厂界; 34.29; -35.77; 1.2; 昼间; 58.53; 60; 达标. 西厂界; 1.83; 3.47; 1.2; 昼间; 59.7; 60; 达标. 北厂界; 41.26; 15.79; 1.2; 昼间; 58.4; 60; 达标. 根据上表4-18可知，项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，且本项目夜间不进行生产，项目产生的噪声对周边环境影响不大。 为避免本项目设备运行噪声对周围声环境产生不良影响，建设单位应采取从声源上控制、从传播途径上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制，具体如下： （1）合理布设生产车间，使强噪声设备远离车间边界，尽量选用噪声值较低、环保型加工设备；对设备安装基础减震设施，合理布局设备，因震动而产生的噪声源，增加避震橡胶垫。 （2）加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，保证设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （3）加强作业管理，减少非正常噪声，加强职工环保意识教育。 （4）加强对运输车辆的管理，加强车辆驾驶员的环保意识，尽可能减少鸣笛次数。 （5）夜间禁止生产。 在采取上述措施后，项目的厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，再经距离衰减、建筑物阻隔后对周边声环境影响很小。 3、噪声自行监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求进行确定，本次环评对建设项目提出实施环境监测建议，具体建议见表4-19。 表4-19 运营期噪声排放监测计划表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; 昼间等效声级 Leq(A); 1次/季度，每年共监测4次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废弃物产生情况 本项目营运期产生的固体废物主要包括废弃包装物、生物质蒸汽发生器炉渣、除尘器收集的除尘灰、废布袋、废离子交换树脂、投料颗粒物、一体化污水处理设施和化粪池污泥、生活垃圾、废弃含油抹布和劳保用品、废机油以及废活性炭等。 （1）废弃包装物 项目原料开包、产品包装过程会有废包装物产生，项目废包装物产生量为0.8t/a，统一收集后外售处置。 - （2）生物质蒸汽发生器炉渣 生物质蒸汽发生器炉渣的产生量参照中《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业固体废物中燃煤锅炉的产排污系数进行计算，层燃炉渣产生量为9.24Akg/t燃料（A为灰分含量，项目使用的生物质燃料灰分为4.02%），本项目生物质燃料使用量为1500t/a，则项目炉渣产生量为55.72t/a，产生的生物质蒸汽发生器炉渣统一收集袋装后暂存于一般固废暂存间内，外售其他企业制作复合肥料。 - （3）除尘器收集的除尘灰 根据工程分析可知，本项目除尘器收集的除尘灰为56.34t/a，除尘灰定期清理袋装后暂存于一般固废暂存间内，与炉渣共同外售给其他企业制作复合肥料。 - （4）废布袋 本项目废气治理设施更换的废布袋属于一般固体废物，产生量约为 0.1t/a ，统一收集后外售处置。 - （5）废离子交换树脂 项目生物质蒸汽发生器房软水制备设备采用离子交换装置，设备内离子交换树脂需要定期更换，更换期为1年，产生量约0.1t/a，树脂由厂家直接回收，不在厂内暂存。 （6）生活垃圾 生活垃圾产生量按每人每天平均产生量 0.6kg 计，本项目劳动定员为5人，年生产天数为300天，生活垃圾产生量约0.9t/a，本项目拟在厂区设置若干的垃圾桶，用于收集生活垃圾，生活垃圾统一袋装收集后，运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运。 （7）化粪池和一体化污水处理设施污泥 本项目化粪池和一体化污水处理设施污泥产生量约为0.1t/a，委托当地环卫部门负责清理清运。 （8）车间内收集的颗粒物 项目投料工段产生的无组织颗粒物经密闭遮挡和密闭车间收集后，在车间内自然沉降，产生量为0.3t/a，经人工清扫收集后，回用于生产，不外排。 （9）废机油 根据建设单位提供资料，项目区内的机械设备需定期进行维修保养，该过程会产生废机油，废机油产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中的危险废物，危废代码为900-214-08，项目产生的废机油统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。 （10）废弃含油抹布和劳保用品 本项目机械设备维修时会产生少量的废弃含油抹布和劳保用品，属于危险废物，废物代码为900-041-49，废弃含油抹布和劳保用品产生量较小，且不集中产生，属于危废豁免管理，可并入生活垃圾一并处理。 （11）废活性炭 项目废气治理中的活性炭，吸附一段时间后达到饱和，需要及时更换，更换的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年）“危险废物 HW49其他废物“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，废物编码为900-039-49。本项目采用碘值不低于800mg/g的活性炭，单块活性炭质量为0.45kg，本项目活性炭吸附装置须装填1200块（每级活性炭布设600块，两级共布设1200块），则每次更换活性炭重量为1200×0.45/1000=0.54t/次。活性炭更换周期参考《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》（生态环境部大气环境司、生态环境部环境规划院），活性炭更换周期计算公式如下： 式中：T—周期，d； m—活性炭的质量，kg；本项目单次装填量为540kg S—平衡保持量，%，本项目S取15%； C—有机废气进口浓度，mg/m3；本项目取5mg/m3 Q—风量，m3/h；本项目为10000m3/h t—设备运行时间，h/d；本项目取8h/d 经计算，在每天8小时运转情况下，本项目活性炭更换周期约为200天，为保证去除效率，本次评价建议建设单位半年更换1次，则更换的废活性炭总量为2次×0.54t/次=1.08t/a。项目产生的废活性炭统一收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。 本项目运营过程中主要固体废物排放及处理方法见表 4- 20。 表 4-20 项目固体废弃物排放量及处置方法 产生环节; 污染名称; 属性; 固废代码; 年产生量 （t/a）; 利用或处置方式; 利用或处置量（t/a）. 生产过程; 废弃包装物; 一般工业固体废物; 900-999-99; 0.8; 统一收集后外售处置; 0.8. 废布袋; 900-999-99; 0.1; 0.1. 除尘器收集的除尘灰; 900-999-99; 56.34; 统一收集袋装后暂存于一般固废暂存间内，外售其他企业制作复合肥料; 56.34. 生物质蒸汽发生器炉渣; 900-999-64; 55.72; 55.72. 车间内收集的颗粒物; 900-999-66; 0.3; 人工清扫收集后，回用于生产，不外排; 0.3. 废离子交换树脂; 900-999-99; 0.1; 由厂家直接回收，不在厂内暂存; 0.1. 化粪池、一体化污水处理设施; 污泥; 900-999-91; 0.1; 本项目化粪池和一体化污水处理设施污泥产生量约为0.1t/a，委托当地环卫部门负责清理清运; 0.1. 职工生活; 生活垃圾; /; 0.9; 统一袋装收集后，运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运; 0.9. 设备维修; 废机油; 危险废物（HW08 900-214-08）; 0.1; 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置; 0.1. 废气处置; 废活性炭; 危险废物（HW49类 900-041-49）; 1.08; 1.08. 设备维修; 含油废弃抹布和劳保用品; 废物代码为900-041-49; 少量; 属于危废豁免管理，可并入生活垃圾一并处理; 少量. 2、一般工业固废处置要求 厂区内应设置符合要求的一般固废暂存区，厂区内一般固废临时贮存应注意以下几点： ①本项目产生的一般固体废物集中收集于一般固废暂存处，一般固废暂存处需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，并满足相关规范要求。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④单位须对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 本项目一般固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-21。 表4-21 固废堆放场的环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废暂存区; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 经采取以上固体废物污染防治措施后，本项目所产生的固废均可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境基本无影响。 3、危险废物处置要求 本项目拟建设1间危废暂存间，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求做好“四防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏），具备完善的防渗措施和渗漏收集措施，同时按照《环境保护图形标志》(GB 15562.2-1995）及修改单的规定设置警示标志，周围设置围墙和其他防护栅栏；配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施等。另外，本环评对危废暂存、转移和处置提出如下措施： （1）遵守危险废物申报登记制度，建立并严格落实危险废物管理台账制度，转移过程应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，办理转移联单，危废接收单位应持有危废处置的资质，确保该类废物的有效处置，避免二次污染产生。 （2）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。设置专职管理人员进行规范化管理。 （3）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求建设危废暂存间，严格落实《报告表》要求的防渗措施、健全管理制度的条件下，对外环境产生影响可控。 （4）危险废物贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存。不同种类的危险废物分开存放，有明显间隔，摆放整齐划一，每一类危险废物单独设置标识牌，不存放除危险废物和应急工具以外的物品。 （6）对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 （7）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （8）建设单位应结合自身实际生产情况，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，防止遗失。可通过“固体废物管理信息平台”对危险废物管理台账进行信息化管理。具体要求详见《危险废物产生单位建立台账的要求》，一般工业固体废物参照执行。 五、土壤、地下水环境影响 1、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于“116塑料制品制造”其他，本项目环评类别为：报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据导则要求：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 项目对地下水可能影响源主要是危废暂存间废机油连续渗入地下水面污染地下水。具体防渗措施及要求如下表所示。 表4-22 地下水分区防渗表 污染防渗区类别; 防渗区名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求. 简单防渗区; 其他区域; 水泥地面硬化. 2、土壤环境影响分析 本项目为EPS泡沫颗粒生产项目，根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。根据项目类别、占地规模与敏感程度划分评价等级（表4评价等级划分表），参照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，行业类别属于“其他行业”，项目类别属于Ⅳ类，可不开展环境影响评价工作。因此本项目不设土壤环境评价等级，不开展土壤环境影响评价工作。 3、土壤、地下水保护措施 （1）项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。 （2）本项目产生的危险废物经收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间地面防渗，设置围堰并铺设防水漆；本项目危险废物分类分区收集于收集桶中，且产生量不大，若发生泄漏事故，经危废暂存间围堰收集后，可将风险控制在危废暂存间内，对周边环境影响较小。 （3）若发生泄漏事件危险废物泄漏至外环境事件时，以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并采集事故发生地附近的样品做对照，主要监测因子为pH、石油烃，监测频次为事件第一时间监测1次，之后根据第一次监测浓度确定监测频次。 综上所述，本项目的建设运行对土壤、地下水影响可控。 六、生态 本项目租用红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑闲置的封闭车间和空地进行建设，用地性质为采矿用地，不涉及新增用地，且本项目用地范围内无生态环境保护目标，根据现场调查，本项目占地范围内无保护野生动植物，本项目的建设不会对周边生态环境造成不利影响。项目区雨量充沛，植被发育，评价区的植被主要是次生林、灌草丛及农作物。次生林和灌草丛为季风常绿阔叶林被破坏后形成的植被类型，但在一些沟箐有少量季风阔叶林。植被主要为云南松、云南油松、旱冬瓜、麻栎等，农作物主要有蔬菜、玉米等。本项目无废水外排，固体均进行了妥善处置，废气均可以做到达标排放，对周边的生态环境尤其是周边永久基本农田影响较小。 七、环境风险分析 1、环境风险识别 风险物质的识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。经与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对照，本项目涉及的风险物质如下表4-23。 表4-23 环境风险物质识别表 序号; 风险物质名称; 风险源分布位置; 可能影响途径. 1; 废机油; 危废暂存间; 泄露直接污染土壤、地表水、地下水；火灾爆照产生的伴生次生污染物污染周边环境. 2; 废活性炭. 2、风险潜势初判 根据项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见导则附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，则按公式计算物质总量与其临界量的比值Q： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表 4-24 Q 值确定表值 序号; 名称; 环境风险物质名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; 比值Q. 1; 废机油; 油类物质（废机油）; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 甲苯; 甲苯; 0.0042; 10; 0.00042. 3; 乙苯; 乙苯; 0.0021; 10; 0.00021. 4; 苯乙烯; 苯乙烯; 0.0003; 10; 0.00003. 合计; 0.0007. 备注：甲苯、乙苯、苯乙烯按照活性炭吸附的最大在线量进行核算. 根据上表可知，本项目Q＜1，环境风险潜势为I，仅进行简单分析。 3、风险防范措施 （1）加强设备日常的维护和管理，定期清理更换废活性炭和废布袋，对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和废气去除系统的正常运行。 （2）加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 （3）危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设；危险废物严格管理，集中分类收集，及时交由有危险废物处理资质的单位回收处理，设置危险固废管理台账，如实记载危废的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期等。 （4）按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换； （5）生产车间易燃物品（原料和成品）贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距， 远离火种和热源； （6）生产车间和易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，项目使用的照明、通风、空调、报警设施及相关用电设备均应采用防爆型装置； （7）生产车间应配置温度计、湿度计，严格控制仓库温度、湿度；配备相应品种和数量的消防器材，车间工作人员及相关负责人均应熟悉其放置地点、用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通；禁止在生产车间有明火、吸烟、焊接等行为，禁止使用易产生火花的设备和工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均采用防爆型装置，并合理设置“危险”、“禁止烟火”等警示标志； （8）进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 （9）设置应急管理组织，建立风险管理制度，厂区内应配置所需的各类应急救援物资，发生事故时，第一时间加以发现并控制，防止事故进一步扩大。 4、分析结论 综上所述，本项目运行期在严格落实风险防范措施后，可将风险事故发生概率将至最低，风险事故后果降低最小，对周围环境影响控制在可承受范围内，本次评价建议建设单位在项目建成运行后，应自主组织相关人员进行环保验收，并编制《突发事故环境风险应急预案》，报送玉溪市生态环境局红塔分局进行备案。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NMHC、苯乙烯、甲苯、乙苯 | 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置+1根15m排气筒 | 执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表4标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值 |
|  | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 管道负压+旋风除尘+布袋除尘+1根30m排气筒 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化器 | 执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模标准 |
|  | 厂区 | NMHC | 加强车间通风 | 执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》 |
|  | 厂界 | NMHC、甲苯、颗粒物 | 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置处理后，无法有效收集的部分呈无组织排放，通过加强车间通风，人工定期清扫可以有效减少无组织废气排放 | GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表9标准 |
|  |  | 臭气浓度、苯乙烯 | 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置处理后，无法有效收集的部分呈无组织排放，通过自然稀释扩散以及周边绿化植被吸附净化 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准二级新扩改建标准限值 |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS、COD、全盐量 | 生产废水（生物质蒸汽发生器排位水、软水制备废水）经收集后回用于厂区洒水降尘，不外排 | / |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、动植物油、NH3-N、SS | 食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，不外排，雨天暂存于中水池，待晴天后，回用于厂区绿化或道路清扫，不外排 | 执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中绿化标准 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 噪声 | 选用低噪设备、安装减震垫、厂房隔音、风机加装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 统一袋装收集后，运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运 | / |
|  | 一体化污水处理设施和化粪池 | 污泥 | 委托当地环卫部门负责清理清运 | / |
|  | 车间内收集的颗粒物 | 颗粒物 | 人工清扫收集后，回用于生产，不外排 | / |
|  | 原辅料包装袋 | 废弃包装物 | 统一收集后外售处置 | 贮存设施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废气治理设施 | 废布袋 |  |  |
|  | 旋风除尘+布袋除尘的 | 除尘器收集的除尘灰 | 统一收集袋装后暂存于一般固废暂存间内，外售其他企业制作复合肥料 |  |
|  | 生物质蒸汽发生器 | 生物质蒸汽发生器炉渣 |  |  |
|  | 软水制备装置 | 废离子交换树脂 | 由厂家直接回收，不在厂内暂存 |  |
|  | 设备维修 | 含油废弃废抹布和劳保用品 | 并入生活垃圾一并处置 | / |
|  | 有机废气处理装置 | 废活性炭 | 统一收集后分类暂存于危废暂存间内，分区管理，定期委托有资质的单位进行处置 | 危险废物贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求 |
|  | 设备维护保养 | 废机油 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - （1）危废暂存间作为重点防渗区，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，其他区域为简单防渗区，水泥地面硬化； （2）项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。 （3）本项目产生的危险废物经收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间地面防渗，设置围堰并铺设防水漆；本项目危险废物分类分区收集于收集桶中，且产生量不大，若发生泄漏事故，经危废暂存间围堰收集后，可将风险控制在危废暂存间内，对周边环境影响较小。 （4）若发生泄漏事件危险废物泄漏至外环境事件时，以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并采集事故发生地附近的样品做对照，主要监测因子为pH、石油烃，监测频次为事件第一时间监测1次，之后根据第一次监测浓度确定监测频次。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）加强设备日常的维护和管理，定期清理更换废活性炭，对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和有机废气去除系统的正常运行。 （2）加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 （3）危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相关要求进行建设；危险废物严格管理，集中分类收集，及时交由有危险废物处理资质的单位回收处理，设置危险固废管理台账，如实记载危废的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期等。 （4）按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换； （5）进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。 （6）设置应急管理组织，建立风险管理制度，厂区内应配置所需的各类应急救援物资，发生事故时，第一时间加以发现并控制，防止事故进一步扩大。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下： （1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。 （2）项目建成运行后，建设单位应自主组织相关人员进行环保验收，并编制《突发事故环境风险应急预案》，报送玉溪市生态环境局红塔分局进行备案。 （3）加强管理，使污染物尽量消除在源头。 （4）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。 （5）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。 （6）按危废暂存间建设规范建设危废暂存间，建立危险废物暂存间台账，委托有资质单位处理。 2、排污许可证办理 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向当地生态环境局申请取得排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于橡胶和塑料制品业292中的“泡沫塑料制造2924”，本项目年产100吨EPS泡沫颗粒，为1万吨以下，故本项目属于排污许可为登记管理的排污单位。 3、建设项目竣工环境保护验收 本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 项目竣工验收一览表详见下表。 表5-1 项目竣工验收一览表 序号; 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准. 1; 废气; 有组织废气; 泡沫颗粒生产线; NMHC、苯乙烯、甲苯、乙苯; 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置+1根15m排气筒（DA001）; 排气筒按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 1617-1996）设立采样孔和采样平台; 执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表4标准. 臭气浓度; 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值. 生物质蒸汽发生器; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 集气罩+旋风除尘+布袋除尘器+30m排气筒（DA002）; 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值. 无组织废气; 厂区; NMHC; 加强车间通风; 执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》. 厂界; NMHC、甲苯、颗粒物; 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置处理后，无法有效收集的部分呈无组织排放，通过加强车间通风，人工定期清扫可以有效减少无组织废气排放; 执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表9标准. 臭气浓度、苯乙烯; 集气罩收集+1套两级活性炭吸附装置处理后，无法有效收集的部分呈无组织排放，通过自然稀释扩散以及周边绿化植被吸附净化; 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准二级新扩改建标准限值. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准. 2; 废水; 废水收集池; SS、全盐量、CODCr; 1个，容积为15m3，主要收集生物质蒸汽发生器排污水和软水制备废水，经经生产废水收集池收集后，晴天回用于厂区洒水降尘，雨天暂存于废水收集池，待晴天后，回用于厂区洒水降尘，不外排; /. 生活污水; CODcr、BOD5、动植物油、NH3-N、SS; 食堂废水经油水分离器隔油后与其它生活污水一起进入化粪池，经化粪池（2m3）预处理后，通过泵输送至项目新建的2m3/d的一体化污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化或道路清扫，雨天暂存于中水池，待晴天后，后回用于厂区绿化，不外排; 执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准中绿化标准. 冷凝水收集池; SS、CODCr; 1个，容积为25m3，收集暂存发泡工段蒸汽冷凝水，经收集后，回用于生产，不外排; /. 3; 噪声; 各生产设备; 噪声; 隔声、减振、消声、弹性连接等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 4; 固废; 日常生活; 生活垃圾; 统一袋装收集后，运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运; /. 投料工段; 车间内收集的颗粒物; 人工清扫收集后，回用于生产，不外排; /. 一体化污水处理设施和化粪池; 污泥; 委托当地环卫部门负责清理清运; /. 原辅料包装袋; 废弃包装物; 统一收集后外售处置; 贮存设施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废气治理设施; 废布袋. 旋风除尘+布袋除尘; 除尘器收集的除尘灰; 统一收集后外售处置. 生物质蒸汽发生器; 生物质蒸汽发生器炉渣. 软水制备装置; 废离子交换树脂; 由厂家直接回收，不在厂内暂存. 设备维修; 含油废弃废抹布和劳保用品; 并入生活垃圾一并处置; /. 有机废气处理装置; 废活性炭; 统一收集后分类暂存于危废暂存间内，分区管理，定期委托有资质的单位进行处置; 危险废物贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求. 设备维护保养; 废机油. |

- 六、结论

建设项目位于云南省玉溪市红塔区北城街道刺桐关社区一组岔箐脑，通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论： 本项目的建设符合国家产业政策，采取的污染防治措施有效、可靠。项目的污染物排放量较小，通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放，项目实施后不会对地表水、地下水、环境空气、声环境和生态环境产生明显影响，环境风险可控。项目建设无明显环境制约因素。在建设单位严格执行本环境影响报告表中提出的污染防治对策和措施、加强环境管理、严格执行“三同时”制度、确保各项污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 （有组织） | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 非甲烷总烃 （无组织） |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 苯乙烯 （有组织） | / | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | 苯乙烯 （无组织） |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | 甲苯（有组织） | / | / | / | 0.0009t/a | / | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
|  | 甲苯（无组织） |  |  |  | 0.0008t/a |  | 0.0008t/a | +0.0008t/a |
|  | 乙苯（有组织） | / | / | / | 0.0004t/a | / | 0.0004t/a | +0.0004t/a |
|  | 乙苯（无组织） |  |  |  | 0.0004t/a |  | 0.0004t/a | +0.0004t/a |
|  | 颗粒物 （有组织） | / | / | / | 0.0564t/a |  | 0.0564t/a | +0.0564t/a |
|  | 颗粒物 （无组织） |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.77t/a | / | 0.77t/a | +0.77t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.53t/a | / | 1.53t/a | +1.53t/a |
|  | 恶臭浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
| 废水 | 生产废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 生活污水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废弃包装物 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 除尘器收集的除尘灰 | / | / | / | 56.34t/a | / | 56.34t/a | +56.34t/a |
|  | 车间内收集的颗粒物 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 生物质蒸汽发生器炉渣 | / | / | / | 55.72t/a | / | 55.72t/a | +55.72t/a |
|  | 一体化污水处理设施和化粪池污泥 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 含油废弃抹布和劳保用品 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | +0.9t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.08t/a | / | 1.08t/a | +1.08t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①