
玉环审〔2025〕1- 12号
玉溪市生态环境局

关于云南全心包装印刷有限公司瓦楞纸箱

生产线设备更新智能化改造项目

环境影响报告书的批复

云南全心包装印刷有限公司：

你公司申请审批的《瓦楞纸箱生产线设备更新智能化改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

项目基本情况
该项目位于云南易门产业园区麦子田片区。项目取得了易门县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码2408-530425-04-02-346464，项目总投资5000万元（其中，环保投资56.3万元），在现有项目的基础上对现有生产线设备进行更新升级，主要建设内容为购置1台四色水印机和1台康得复膜机，替换现有科盛隆K65色水印机、1300盛田复膜机；新增天岑1300复膜机、豪盛分切机、CTP出版机、1060高宝印刷机、裱纸机、粘箱机、穿扣机、垫片机、手提扣机、提手穿插机、 旭恒模切机、劲亚模切机、无纺布机、插格机、丝拉条机、丝印冷烫机（冷烫UV机）、全自动废纸打包机；新增一条七层2.5米宽的纸板生产线，替换现有的七层1.8米宽的纸板线；新建1台4t/h的天然气锅炉和1台2t/h的天然气锅炉，淘汰现有的1台4t/h的天然气锅炉和1t/h的天然气锅炉等。本次改建后主要生产工艺增加了冷烫和UV印刷，其项目生产规模不变，仍为年产9000万平方米瓦楞纸箱。
在全面落实生态环境保护法律法规、《报告书》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目产生的不良生态环境影响可以得到减缓和控制。根据《报告书》及技术评估结论，该项目建设从生态环境保护的角度可行，我局原则同意《报告书》的环境影响评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。
项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理。施工期采取洒水降尘、道路清扫、封闭车辆运输、合理安排施工时间等措施减缓对周围环境的不良影响。项目建设过程中，各项生态环境保护措施纳入施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任，确保环境保护设施符合有关要求。

（二）加强废气污染防治，确保大气污染物达标排放。切实加强项目产生废气的收集、治理工作，项目胶印、UV上光、冷烫UV机等产生的有机废气分别经集气罩收集通过活性炭吸附+催化燃烧装置处理后，统一由1根15米高的排气筒排放，确保有组织排放的非甲烷总烃浓度达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1规定的排放标准；天然气锅炉排放的废气统一由1根15米高的排气筒排放，确保有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃气锅炉排放限值；厂区挥发性有机物无组织排放浓度达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）规定的限值要求；厂界颗粒物、挥发性有机物无组织排放浓度达到 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的限值要求；厂界臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）规定的要求。
（三）按照雨污分流、清污分流、一水多用原则，建设污水处理和回用系统。项目印刷机产生的清洗废水，经自建的油墨废水处理系统处理后回用于印刷机清洗，不得外排；制胶机产生的清洗废水通过制胶机自带的容积为1.5m3的收集桶收集后回用于制胶用水，不得外排；PS版清洗废水经处理后，回用于PS版冲洗用水，当不能循环使用后，用塑料桶收集，须委托有危废处理资质的单位处置。产生的生活污水、车间清洁废水、锅炉软水系统浓水及反冲洗水，在不能排入园区污水处理厂处理前，经现有生活污水处理站处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准规定的相应标准后，回用于厂区绿化及道路浇洒，不得外排；在能排入园区污水处理厂处理后，经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准限值及园区污水处理厂废水接管指标要求规定的最严限值后，排入园区污水处理厂处理。厂区已配套建设的事故池，正常情况下须处于空置状态。
（四）落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头控制、分区防治、污染监控、应急响应原则进行地下水污染防治；严格按照《报告书》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《中华人民共和国地下水保护条例》《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全；加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水；加强土壤和地下水环境监测，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（五）严格落实声环境保护措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振、加强绿化等降噪措施，确保项目厂界噪声东面满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，南面、西面、北面厂界噪声满足3类标准要求，降低噪声对周围环境的影响。
（六）严格落实固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，对固体废物进行分类收集、处理处置，确保不造成二次污染。产生的废油墨、废活性炭、废矿物油等危险废物须交由有资质的单位进行处理；一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求管理；危险废物应严格按照国家有关规定进行收集、运输、暂存、处置和管理，建立管理台账，存档备查，危险废物暂存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设和管理，严格执行危险废物转移联单制度，强化各环节的环境保护措施，切实防止管理不当造成的二次污染。

（七）加强环境风险防范和管理。加强危险品储运和使用管理，按规范设置报警、紧急切断及紧急停车系统；建立健全风险防控体系和事故排放污染收集系统，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生；做好项目与产业园区环境风险防范工作的有效衔接，形成区域联防联控应急体系；按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，严格落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，制定突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局易门分局备案，开展必要的应急培训、宣传和演练。
（八）切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。
（九）严格落实《报告书》提出的“以新带老”措施，针对现有项目存在的环境问题，制定、实施环境治理方案并认真组织实施。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运行。《报告书》经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的《报告书》情形的，应当组织开展环境影响后评价，采取改进措施，按规定备案。

四、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物，按照排污许可证规定的环境监测要求以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，并认真组织实施，同时，按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等相关信息；按照有关规定建设规范化污染物排放口并设置标志牌。

五、该项目大气主要污染物排放总量指标初步核定为：SO20.048吨/年、NOx1.689吨/年、挥发性有机物4.158吨/年；其废水排放总量指标纳入园区污水处理厂统一考核。项目大气主要污染物排放总量指标不得超过《玉溪市生态环境局易门分局关于云南全心包装印刷有限公司瓦楞纸箱生产线设备更新智能化改造项目环境影响报告书的审查意见》确认的总量控制指标，并由玉溪市生态环境局易门分局纳入主要污染物排放总量控制计划。
六、玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局易门分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。
七、《玉溪市生态环境局易门分局关于云南全心包装印刷有限公司瓦楞纸箱生产线设备更新智能化改造项目环境影响报告书的批复》（易环审〔2025〕11号）废止执行。
2025年8月19日

抄送：市生态环境保护综合行政执法支队，市生态环境局易门分局，云南玉诚环境评估有限公司，云南绿诚环境科技有限公司。
玉溪市生态环境局办公室            2025年8月13日印发

PAGE  


