附件1：

玉溪市行政事业单位2026-2027年度物业管理服务框架协议采购项目采购需求（征求意见稿）

项目编号： YXKJ2025001

征集人名称： 玉溪市政府采购和出让中心

2025年9月16日

目录

一、基本情况	- 1 -

（一）项目名称	- 1 -

（二）项目编号	- 1 -

（三）项目分类	- 1 -

（四）项目概况	- 1 -

二、采购需求	- 2 -

（一）需求调查情况	- 2 -

（二）采购需求标准	- 3 -

三、物业管理服务内容及服务标准	- 4 -

（一）基本服务	- 4 -

（二）建筑物日常养护维修服务	- 10 -

（四）保洁服务	- 27 -

（五）绿化养护管理服务	- 36 -

（六）保安服务	- 40 -

（七）会议服务	- 46 -

四、分包服务其他要求	- 47 -

（一）医院类物业保洁服务	- 47 -

（二）院校类学生宿舍管理服务	- 50 -

五、供应商履行合同所需的设备	- 51 -

六、物业管理服务人员需求	- 52 -

（一）进驻人员要求	- 52 -

（二）人员稳定性	- 55 -

（三）人员配备情况	- 56 -

七、商务要求	- 66 -

八、采购实施计划	- 69 -

（一）合同的订立安排	- 69 -

（二）合同管理安排	- 76 -

一、基本情况

# （一）项目名称

玉溪市行政事业单位2026-2027年度物业管理服务框架协议采购项目

# （二）项目编号

YXKJ2025001

# （三）项目分类

品目分类： 物业管理服务 ，品目编码： C21040000 。

# （四）项目概况

为进一步规范多频次、小额度采购活动，提高采购效率，降低行政运行成本角度，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》（云政办函〔2024〕7号）、参照财政部办公厅关于印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》的通知要求，玉溪市政府采购和出让中心（以下简称征集人）拟采用封闭式框架协议采购方式，通过公开征集程序，征集600000.00元/年以下的的物业管理项目，确定玉溪市行政事业单位2026-2027年度物业管理服务框架协议采购项目第一阶段入围供应商。玉溪市各级国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购人）按照框架协议约定规则，在入围供应商范围内确定第二阶段成交供应商并订立采购合同。

二、采购需求

# （一）需求调查情况

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》（云政办函〔2024〕7号）中物业管理服务（C21040000）的说明：“仅指本单位物业管理服务部门不能承担的办公场所水电供应、设备运行、建筑物门窗保养维护、保洁、绿化养护等项目，以及纳入物业管理服务项目的保安、餐饮、会务接待等内容。”拟将本项目分为3个综合物业服务采购包，具体情况如下：

包1：综合办公类物业服务；

包2：医院类物业服务；

包3：院校类物业服务。

2.需求调查对象及调查方式

针对本次采购标的采购人需求情况，征集人结合市场走访，通过咨询、问卷调查方式，了解相关产业发展、市场供给、参照历年物业管理服务采购结果和全市物业管理服务采购执行情况，开展采购需求调查并同步制定采购需求。

征集人在确定框架协议采购需求时，通过发布调查公告的形式，邀请具有代表性的调查对象开展了采购需求调查。通过问卷调查、论证方式，分别听取了采购人、供应商和评审专家针对本项目采购需求提出的意见和建议。

3.需求调查结果

征集人在确定采购需求时，对采购标的的市场技术、服务水平、供应、价格等情况进行了市场调查，根据市场调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求。编制的采购需求符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

# （二）采购需求标准

依据《政府采购品目分类》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十二条第三款的规定，采购标的品目细化至C21040000物业管理服务。结合前期需求调查，按照行政区域和供应商属地原则实施全市统采。

1.拟采购标的名称

玉溪市行政事业单位2026-2027年度物业管理服务框架协议采购项目

2.拟采购标的需求标准

（1）服务总体要求

①服务内容

2026-2027年度玉溪市党政机关物业管理服务（单项安全（保安）服务、单项餐饮服务采购不在本次征集范围内）。

②服务标准

供应商须严格遵守国家法律法规、行业标准及规范。严格按照《保安服务操作规程和质量控制》 [GA/T594-2006]（中华人民共和国公安部2006年1月5日发布，2006年6月1日实施）、《保安服务管理条例》《物业管理条例》、物业管理条例实施细则 2020 版、《云南省物业管理规定》和《玉溪市人民政府关于印发玉溪市物业管理办法的通知》（玉政规〔2021〕1号）的相关要求履行责任和义务，符合采购人管理要求。保证完全按照合同要求提供相应物业管理服务，为采购人提供高质量管理服务，并随时接受采购人的检查、监督考核。

三、物业管理服务内容及服务标准

本标准适用于综合办公类物业服务（包1）、医院类物业服务（包2）和院校类物业服务（包3）通用服务内容及服务标准。

# （一）基本服务

1.服务内容

目标与责任、服务人员要求、保密和思想政治教育、档案管理、分包供应商管理、服务改进、重大活动后勤保障、应急保障预案、服务方案及工作制度、信报服务、服务热线及紧急维修。

2.服务标准

  - 目标与责任：

    - 结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工， 并制定配套实施方案。

  - 服务人员要求：

    - 每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

    - 根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

    - 服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

    - 如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职（经采购人同意的除外）。

    - 着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌， 态度温和耐心。

  - 保密和思想政治教育

    - 建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

    - 根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

    - 每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

    - 发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

  - 档案管理

    - 建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

    - 档案和记录齐全，包括但不限于：

（1）采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。接待投诉时，投诉内容、处理结果及反馈意见及时。表：包括管理所设立的各类表格、质量记录表、使用情况表、回访表、洽商申请表等。

（2）房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。图：包括房屋平面图、竣工图、管道走向图、污井下水道位置图、体内线路图、各房屋布置图。档： 包括办公楼接管验收记录、管理合同副本、房屋产权证。册：包括房屋建筑册，房屋使用册，绿化管理册、付费记录手册等。后期改造工程图纸等及时制图并存档。

（3）公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。维修更新时，维修更新后的物业变动情况记录在册及时。卡：包括设备保养卡、维修记录卡。

（4）保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。

（5）保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。

（6）绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。

（7）收集整理各种人事档案、质量记录、保险档案、物业权属资料、管理合同、管理制度等资料；建立工程图纸档案、设备档案、设备运行保养保修记录、竣工图纸、各类洽商。

（8）其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

（9）物业接管时，所有原始记录资料交接及时。

（10）物业入住时，全面掌握各部门及个人基本情况，区域划分钥匙分配原始记录交接及时。

    - 遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

    - 履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

  - 分包供应商管理

    - 合理控制外包服务人员数量和流动率。

    - 根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。

    - 明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。

    - 开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。

    - 根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。

  - 服务改进

    - 明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

    - 对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

    - 需整改问题及时整改完成。

  - 重大活动后勤保障

    - 制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

    - 实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

    - 收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

  - 应急保障预案

    - 重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

    - 应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案， 包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

    - 应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价， 确保与实际情况相结合。

    - 应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

  - 服务方案及工作制度

    - 制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

    - 制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

    - 制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。

  - 信报服务

    - 对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。

    - 及时投送或通知收件人领取。

    - 大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

  - 服务热线及紧急维修

    - 设置 24 小时报修服务热线。

    - 紧急维修应当 15 分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

# （二）建筑物日常养护维修服务

1.服务内容：

主体结构、维护结构、部品部件等相关的办公楼（区）其他项目巡查、维护、维修、管理内容，包括但不限于：房屋结构、办公楼（区）室内地面，室内各类顶板，室内外墙面、屋面、屋面防水补漏，外墙防水、外墙粉刷、外墙修补、内墙粉刷， 吊顶、隔断、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件、踢脚、门（含门面、门锁、铰链及闭门器等）、窗户、窗玻璃、窗台、窗套、窗帘、窗帘盒、锁、铝合金窗柜、楼梯扶手、楼梯护板、玻璃幕墙、石材幕墙、铝扣板、铝合金门窗锁拉手维修，办公桌抽屉锁、抽屉排锁维修，水体、烘手机、隔断、室外道路、通风道、停车带、井盖、篦子、减速带、车挡、地沟、各类雨水及污水管道、防雷设施、围墙（栏）、园林挡土墙、花岗岩、活动场地、路面修补、绿化围栏、绿化栅拦、室外亭、台、桥、桌、椅、步行道、标识、标牌及其设施等……

2.服务标准：

确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。

  - 制定房屋维修、建筑装饰等年度、季度维修计划，呈报采购人审批并按委托组织实施；

  - 保证建筑、结构和设施设备完好率达到100％；

  - 楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，不得对建筑、结构、设施设备等进行改动,不得擅自改变房屋用途；

  - 确保各类设备设施的日常养护维修，每日检查 1 遍，及时完成各项零修、报修任务，接到报修后 30 分钟内到达现场，一般维修任务不超过 12 小时；

  - 保证办公楼（区）的正常使用，根据水暖配件数量、土建道路数量、房屋办公室的数量、屋面数量、窗玻璃、窗帘数量、铝合金门、办公室等年均损耗量拟定年度工作计划；

  - 对办公楼（区）适时组织巡查，确保办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损； 是涂料的，无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损，确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用，确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用， 做好巡查记录。需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；并建立房屋巡查台帐，记录房屋的运行、检查、保养、维修记录；属于大、中修范围或者需要更新改造的，采购人需制定维修计划与方案，提出报告与建议；

  - 维修现场垃圾污物杂物清理干净卫生，保持维修现场整洁。

  - 每季度至少开展 1 次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

  - 每季度至少开展 1 次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

  - 每半月至少开展 1 次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

  - 每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

  - 办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

  - 通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

  - 每半月至少开展 1 次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查 1 次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

  - 每年至少开展 1 次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

  - 路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

  - 接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。

  - 装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。

  - 根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。

  - 受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。

  - 标识标牌符合《公共信息图形符号 第 1 部分：通用符号》（GB/T 10001.1） 的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第 1 部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。

  - 每月至少检查 1 次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。

（三）公共设施设备维护服务

- 公用设施设备维护服务基本要求

  - 重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

  - 具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

- 设备机房

  - 设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家及地方标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

  - 设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

  - 每半月至少开展 1 次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

  - 按各设备机房国家及地方标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

  - 安全防护用具配置齐全，检验合格。

  - 应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

- 给排水系统管理服务

  - 服务内容：

    - 对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。

    - 楼内外及地下停车场给排水所使用的管道、阀门、水表等所有的配套设施设备；楼内外及地下停车场给排水所用的水池、水箱、水沟、水井、水坑、化粪池等所有的配套设施设备。

    - 给排水所用的电机、水泵、管道、阀门、供电管线及配电控制设施设备等所有给排水，正常运行所需要配合的所有设施设备。

    - 卫生间给排水所用的管道、阀门、蹲坑、小便斗、坐便器、拖把池、面盆、水嘴等。

    - 旱喷系统所用的管道、阀门、喷头、电机、水泵、供电管线及配电控制设施设备等所有旱喷系统正常运行所需要配备的所有设施设备。

    - 办公区内的所有公共开水器的给排水所用管道、阀门、电器及配电控制设施设备等。

    - 太阳能系统所用的太阳能加热板、电加热设备、管道、阀门、电机、水泵、供电管线及配电控制设施设备等。

3.2服务标准：

3.2.1加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度， 保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修（可选具体时间间隔），水箱保持清洁卫生并定期（可选具体时间间隔）消毒，保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（应明确水箱清洗及其费用是否包含在内）。

    - 定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁.保持供水系统的正常运转，每周检查水泵运转情况；其中消防泵启动不少于每年 4 次（可选频次）。

    - 每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零维修合格率 100%。

    - 每日必须对各种给排水设施、设备进行巡查，压力符合要求，仪表指示准确， 并建立设施设备台帐，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

    - 加强值班，坚守岗位，密切注视给排水各设施、设备系统运行情况；每日派专人巡查房屋、水电、土建等设施，及时对设施、设备系统的各种出现的故障进行维修， 发现问题及时报告及时处理，保障水电设施正常运转；水电、下水道堵塞等故障问题 10 分钟内赶到现场及时处理，做到修缮工作无积压，一般事故的抢修做到不过夜。

    - 严格执行相关技术标准和服务要求，规范服务和保障；定期对排水管道进行清通、养护，清除污垢；管道局部锈蚀严重的应予以更换；水泵的轴承每年不少于 1 次清洗、维护、检查出水口压力，若压力表损坏及时更换；阀门开关不灵活及管沟进水， 应及时处理或更换；保持室内外排水系统通畅；消防栓、消防泵设备完好；设备出现故障时，维修人员应在 10 分钟内到达现场，零修合格率达到 100%，一般性故障排除不过夜（可选具体排除时长）。

    - 水电维修服务要求 24 小时值班（值班人员须具备相关水电维修专业资质，能即时处理如停水、漏电、爆管、渗漏等故障，协助维保单位完成例行维护保养，能自行完成维保单位工作内容之外的日常检查、检修、清洁等工作），遇供水单位限水、停水， 按规定时间通知采购人，做好值班报修电话记录，接到报修项目 10 分钟内赶到现场进行维修；配备具有国家规定相关资质单位及有资质人员进行上岗施工。

    - 作好节约用水工作；对特定时段服务的设施设备，必须根据要求按时开关。

    - 制定并执行设施设备操作规程及保养规范。

    - 一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水应提前 12 小时通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

    - 生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。

    - 二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。

    - 设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

    - 有水泵房、水箱间的，每日至少巡视 1 次。每年至少养护 1 次水泵。

- 电梯管理服务

1.服务内容

电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护维修。

2.服务标准：

    - 按照电梯的图纸资料和技术性能建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，健全电梯设备档案及修理记录，确保电梯在有效运行，电梯准确启动，运行平稳， 安全设备齐全有效，停层准确，物业服务单位须按国家规范及标准，提供长期警示牌和临时警示牌，如果考虑不周、摆放不当造成安全事故的，由物业服务单位或电梯维保单位负责。

    - 电梯应经由资质的检测机构检验合格（应明确年检费用是否包含在内），并由专业资质维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并发放有效的《安全使用许可证》，在有效期内安全运行，物业服务单位根据国家或行业的有关标准负责每年具体检测、试验等事宜。

    - 有专业人员对电梯保养进行监督，从事电梯专业工作达 3 年以上。并对电梯运行进行管理，包括对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养，保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理，正常工作时间不得进行维护保养工作，如遇特殊情况应跟采购人进行沟通并得到书面允许以后方可进 行。

    - 保持电梯轿厢内、外按钮及灯具等配件、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁，随时保障客（货）梯的清洁卫生，每日（可选频次）应该对客（货）梯的公共接触部位进行消毒处理。

    - 有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。

    - 密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作，物业服务单位须对工作中的人员安全负责，若在工作过程中造成安全事故或造成他人人身安全事故的，由物业服务单位负责。物业服务单位在服务过程中应自行配备维修维护所需工具、设备、仪器、耗材等。

    - 电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，客（货）梯内求救警钟保持正常工作状态；安全标志明显、齐备。

    - 电梯维保质量符合TSG 08-2017规范的要求。电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理，每日检查，每周维护、保养。

    - 电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展 2 次电梯的安全状况检查。

    - 电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

    - 每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

    - 电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。

    - 电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。

    - 到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。

    - 电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

    - 根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

- 供配电、强弱电、照明系统管理服务

  - 服务内容

对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

  - 服务标准

    - 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电。

    - 建立、落实配送电运行制度、电气维修制度、配电室管理制度、双人 24 小时运行维修值班制度和实时监测系统值守、运行管理制度并做好运行记录及设施设备台帐等，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

    - 建立24小时运行值班监控制度，及时排除故障，零星维修合格率 100%，加强值班，坚守岗位，密切注视高、低压供电设施、设备系统运行情况，及时排除故障， 保证供电设施完好。供电运行和维修人员必须持证上岗。

    - 加强日常维护检修，管理和维护好避雷设施。设备出现故障时，维修人员应在 10 分钟内到达现场，一般性故障立即排除，设备零修合格率达到 100％，一般性维修不过夜，应急措施得当有效。

    - 建立各项设备档案，配电室运行管理人员每月应配合供电部门对法定表计进行抄计工作，并作好记录备查。

    - 建立、落实配送电运行制度、电气维修制度、配电室管理制度、24小时运行维修值班制度和实时监测系统值守、运行管理制度并做好运行记录及设施设备台帐等， 记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

    - 配电室主、备供线路在无特殊情况时，需提前告知采购人，倒闸时间不应超过 3 分钟（根据标准规范自行确定），发电机应急起动时间不应超过 1 分钟（根据标准规范自行确定），配电室所配备的发电机必须根据发电机特性，由专业单位定期进行各项维护检查和启动试验，保证事故停电时正常起动，并作好检查记录备查；因工程维修保养等原因停电，应提前一周（可选时间）书面通知用电单位，经批准后方可实施，因突发事件停电，应在积极处理的同时报告相关部门，并在恢复供电 24 小时（可选时间） 内向相关方做出解释、说明。

    - 做好重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统等的服务保障工作，变配电设备在重大活动、重要会议、节假日前必须进行一次（可选频次）安全检查，检查结果报相关部门备案，保证重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启。

    - 定期清扫检查变压器、配电装置、检查仪表、空开配电盘等是否正常，出现问题及时更换，配电室内应做到清洁卫生、整齐有序，经常检查各封堵部位，杜绝小动物进入配电室内。

    - 外线工作人员需具备专业从业岗位有效期内证书，维修操作时应有安全监护人员在场。

    - 大楼各出入口及楼道备有充电式紧急照明设备。购置后备部件，以防急用。建立节电措施，统筹规划，做到合理、节约用电。配合采购人办理相关保供电手续。

    - 对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

    - 公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

    - 核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

    - 发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

    - 复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

    - 安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081） 的相关要求。

    - 保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。外观整洁无缺损、无松落。

    - 更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

    - 每周至少开展 1 次公共区域照明设备巡视。

- 消防系统运行维护管理服务

  - 服务内容

对火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、排防烟系统、安全疏散、应急系统、防火门系统、二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修方案。

  - 服务标准

    - 由取得消防设施设备维护经营许可的专业维修保养单位来保养。严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态。

    - 定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率。建立健全运行维护技术资料档案。接受相关部门的消防系统年度安全检测，提交系统年度运行维护、检测报告。

    - 消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。保证楼宇消防自动报警系统、门禁系统、自控系统及闭路监控系统运行正常，各系统工作稳定。配备专业维护人员，设定双人 24 小时设备值班岗位，及时处理设备运行中的问题，维护人员须具备从业岗位有效期内证书，经过培训熟悉系统结构和设备性能、特点及操作规程。

    - 保证消防自动报警设备、闭路监控设备灵敏可靠。

    - 每月对消防设备定期检查一次，重大节日、重要活动、节假日增加检查次数， 有故障时，维修人员应及时到场。

    - 经常组织义务消防员的培训和演习；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证。

    - 消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。

    - 消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503 或 XF503）的相关要求。

    - 消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。

    - 消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。

    - 自动喷水灭火系统启动正常。

    - 消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

    - 正压送风、防排烟系统运行正常。

- 空调系统管理服务

  - 服务内容

空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、热交换器、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

  - 服务标准

    - 建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用， 运行中无超标噪音和严重滴漏水现象。

    - 定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。物业服务单位根据国家或行业的有关标准负责每年具体检测、试验等事宜，确保检测、试验结果满足相关规定标准。

    - 空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，零维修合格率 100%。

    - 定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

    - 中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展 1 次运行情况巡查。

    - 每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展 1 次挂机和室外支架稳固性巡查。

  - 发现故障或损坏应当在30 分钟内到场，紧急维修应当在15 分钟内到达现场， 在 12 小时内维修完毕。

  - 节能减排

重点用能系统、设备操作岗位应当配备专业技术人员，制定有具体措施、有具体目标的节能减排方案。

- 其他公共设备维护保养管理服务

# （四）保洁服务

- 服务内容

办公用房区域保洁、公共场地区域保洁、垃圾处理、卫生消毒，如办公楼（区）内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、楼宇外墙等所有公共部位，办公区域道路、院落、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁、保洁及保养；垃圾等废弃物清理、生活水池清洗和化粪池清掏等；物业服务单位自行配备各类清洁机械设备，购置所需卫生清洁保洁、保养用品等。

- 服务标准

  - 基本要求

建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

  - 办公用房区域保洁

    - 大厅、楼内公共通道保洁

（1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

（2）地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗、保养一次，每半年对地面进行一次专业的抛光处理。办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1 次作业。

（3）墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无粘附物。

（4）烟痰桶：每日清洁、擦抹二次，每日更换沙盘，循环保洁、清理烟头、痰迹， 桶内垃圾日产日清，烟痰桶保持光亮、无污迹、无粘附物、无异味。

（5）标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无粘附物；

（6）顶部玻璃、墙面等每季度清洗一次。

（7）休息区：每日对沙发、茶几清洁、擦抹二次，随时保洁。

（8）地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

（8）绿色草垫：每月清洗一次，随时保洁。

    - 电器、消防等设施设备

（1）配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净， 无尘无污迹，每月至少开展 1 次清洁作业。

（2）监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展 1 次清洁作业。

（3）消防栓（箱）、应急灯、灭火器、电源开关盒、提脚线、楼道梁肩等部位每周清洁、擦抹一次，做到整洁、无灰尘、标识清晰。

    - 楼层保洁

- 楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。

- 开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

- 作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

- 地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

- 天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

- 办公室门及公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍； 窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展 1 次清洁作业。

    - 公共卫生间

- 保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展 1 次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

- 卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

- 大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味。

- 洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

- 台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。

- 地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。

- 墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

    - 电梯间

- 电梯轿厢：保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展 1 次清洁作业。灯具、操作指示板明亮。定期对轿厢内按键进行清洁和消毒。

- 电梯轿厢地面：每日避开使用高峰期清洁地面，循环保洁，做到干净、无印迹、无陈旧性垃圾。轿厢地毯每日更换，每日清洗。

- 电梯外门：随时保洁，做到光亮、整洁，无手印、无粘附物。

    - 电梯门轨道沟槽：每日用刷子、抹布去除沟槽中的杂物、泥沙保持干净。

    - 平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

    - 石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

    - 地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

  - 公共场地区域保洁

    - 每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水

    - 暴雨、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水，并采取安全防护措施。

    - 各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1 次清洁作业。

    - 清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

    - 绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

    - 办公区外立面定期清洗、2 米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见“3.具体清洁要求”）

    - 地下车库、地下通道区域：每日清扫车库地面 2 次，循环保洁，每周清洁车库内标识、道闸、卷帘门、消火栓（箱）等设施，做到干净、无陈旧性垃圾；每月清洁车库顶部管道1次，保持无积尘、无蜘蛛网。

    - 室外设施、标志：每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

    - 下水道口：定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。

    - 露天水池：每日清洁一次，做到水池中无杂物，保持水池干净、无异味。

  - 垃圾处理：

    - 在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据采购人要求设置。

    - 桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理， 保持垃圾桶无异味、无粘附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

    - 垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

    - 化粪池清掏消毒：化粪池清掏，无明显异味，至少开展1次清洁作业。定期对化粪池进行检查及时清淘，保持化粪池通畅，严禁化粪池外溢。每半年对化粪池进行消毒。

    - 每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。

    - 垃圾装袋，日产日清。

    - 建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

    - 做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

    - 垃圾分类投放管理工作的执行标准。

    - 禁止从楼上抛掷杂物、垃圾、烟蒂、泼洒污水，禁止在窗口、阳台晾晒拖把、抹布；禁止将废料、垃圾、饭渣、布条等投入厕所和下水道造成管道堵塞。

    - 办公楼门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。

    - 化粪池清掏消毒：定期和不定期对机关的化粪池进行检查及时清淘，保持化粪池通畅，严禁化粪池外溢。每半年对化粪池进行消毒。化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展 1 次清洁作业。

  - 二次水箱清洗消杀：每半年请专业的自来水公司对生活用水水池进行一次清洗、消杀，保持生活用水安全合格，使生活用水达到国家标准。

  - 卫生消毒

    - 办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风， 每周至少开展1次作业。

    - 采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展 1 次作业。

    - 发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。

  - 专业石材养护

针对装饰石材的材质、养护特性、使用要求，提供专业的石材养护方法，对石材进行专业养护处理，保证石材天然本色及光亮的同时，起到保护石材、防止污染、增强抗磨损的作用，延长石材使用寿命。

  - 绿地

无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

- 具体清洁要求

  - 环氧地坪地面

    - 清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。

    - 清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。

    - 滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。

    - 浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。

    - 冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。

  - 耐磨漆地面

    - 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。

    - 打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。

  - 瓷砖地面

    - 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

    - 深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

  - 石材地面

    - 根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。

    - 启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

  - 水磨石地面

    - 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

    - 深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

  - 地胶板地面

    - 定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

    - 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。

  - 地板地面

    - 定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

    - 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。

  - 地毯地面

    - 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。

    - 用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。

  - 乳胶漆内墙有污渍时用半干布擦拭。

  - 墙纸内墙有污渍时用半干布擦拭。

  - 木饰面内墙有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。

  - 石材内墙有污渍时用半干布擦拭。

  - 金属板内墙有污渍时用半干布擦拭。

  - 涂料外墙定期专业清洗。

  - 瓷砖外墙定期专业清洗。

  - 玻璃幕墙外墙定期专业清洗。

# （五）绿化养护管理服务

1.服务内容

主要指室外绿化养护，如办公楼（区）树木、花草、绿地等的日常养护和管理，办公楼（区）“门前”规定区域绿地的养护管理等。

2.服务标准

  - 基本要求

    - 制定绿化服务个工作制度及工作计划，并按照执行。

    - 做好绿化服务工作记录，填写规范。

    - 作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

    - 相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

  - 室外绿化养护服务标准

    - 根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

    - 根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害， 基本无裸露土地。草坪修剪应高度一致、边缘整齐。

    - 定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

    - 绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在 10%以下。

    - 清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

    - 水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。及时清除杂物，定期消杀水池， 控制好水深，管好水闸开关，不浪费水。

    - 根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫， 以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

    - 雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。使用密度为 80%的双幅遮阳网，并配合脚手架、竹子、草席、草绳、树干涂白工作进行。

    - 恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

    - 养护要求：植物生长旺盛，呈勃勃生机，在覆盖度、无杂草率、生长势等指标上，绿化完好率达到≥95%。

    - 补植、改植：对被损坏或其他原因死亡的植物应及时补植，补植要与原品种一致，规格、数量基本相同；对已呈老化或明显与周围环境不协调的植物应改植，改植要严格按照种植规范进行。

    - 保持路面及绿地无垃圾杂物，有垃圾杂物 10 分钟内捡拾干净。做到即产即清，囤放不过夜，不焚烧。

    - 设施维护：绿地、水池的给排水设施，日常维护要做到完好无损，以保障绿化供水和排涝使用，防止水被人为滥用。

    - 其它：做好绿化档案管理及其他相关事项。

  - 室内植物摆放服务标准

    - 挑选品质较好的植物确保植株茂盛健壮，株型自然匀称。叶面干净光亮，无灰尘污渍，无明显病斑，无明显虫害，无残留害虫。

    - 严格做好养护服务，确保植物无枯枝、残枝、黄叶。对叶尖有少许枯黄的叶片，要合理修剪，保持树形美观自然。

    - 在养护工作上按照科学的植物水肥需要保证盆花干湿合理，不过量浇水施肥， 又不缺水少肥，保持植物对生长水肥的合理需求。

    - 保持盆花的花盆、器皿干净整洁，无污水、泥垢及污渍。花盆内无杂物、垃圾，对损坏残缺的花盆套缸及时更换。每次养护完毕，清理现场保持清洁。

    - 盆花的底碟、套缸、花盆应合理配备，确保颜色适配、风格统一、美观大方。

    - 盆花养护期间，根据其生长需要施用肥料。施用的肥料应无异味、无毒、无刺激性气味，保证摆放环境清新自然。

    - 对长势不良、观赏价值降低的盆花应及时进行更换。

    - 室内植物的摆放在接到采购人通知后选择下班时间或休息日时间进行摆放， 不得影响办公区域的正常办公。特殊情况经业主方同意后除外。

    - 物业服务单位使用的农药必须符合国家相关标准，农药的管理必须专人专管， 如因物业服务单位管理不当发生的公共事故由物业服务单位自行承担。

    - 物业服务单位须对工作中的人员安全负责，若在工作过程中造成安全事故或造成他人人身安全事故的，由物业服务单位负责。

    - 物业服务单位须按国家规范及标准，提供长期警示牌和临时警示牌，如果考虑不周、摆放不当造成安全事故的，由物业服务单位负责。

# （六）保安服务

1.服务内容

出入管理、值班值守、监控值守、车辆停放、消防安全管理、突发事件处理、大型活动秩序，如办公楼（区）来人来访的通报、证件检验、登记等；防盗、防火报警监控设备运行管理，门卫、守护和巡逻，治安事件处理等；内部道路交通管理，机动车和非机动车停放管理等。

2.服务标准

  - 基本要求

建立保安服务相关制度，并按照执行。对巡查、值守及异常情况等做好相关记录， 填写规范，保存完好。配备保安服务必要的器材。

  - 出入管理

    - 办公楼（区）主出入口应当实行 24 小时值班制，有值班记录

    - 设置门岗。

    - 在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。杜绝闲杂人员进入办公楼（区），环境秩序良好。

    - 大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。

    - 排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者， 及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

    - 配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

    - 根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

    - 提供现场接待服务。

- 做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。

- 严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。

- 物品摆放整齐有序、分类放置。

- 现场办理等待时间不超过 5 分钟，等待较长时间应当及时沟通。

- 对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。

- 接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。

- 与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（ 根据实际需要填写注意事项）。

    - 每月定期保养门禁系统,确保使用正常，楼宇对讲系统(可视):不定期进行调试与保养,保证 24 小时运行正常；对讲主机选呼功能正常,且选呼后的对讲(可视)功能正常,语音(图像)清晰,对讲分机开锁功能、门体的闭门器等自动功能正常。

  - 值班巡查

    - 建立 24 小时值班巡查制度。

    - 制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。做好安全防范和日常巡逻工作，确保每2小时巡逻办公区域一次，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件。

    - 巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

    - 收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

  - 监控值守

    - 监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。中心报警控制主机应能准确显示报警或故障发生的信息,并同时发出声光报警信， 周界报警 24 小时设防并正常运行；保证该系统的警戒线封闭、无盲区和死角,保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器或电子地图准确地识别报警区域,收到警情时,能同时发出声光报警信号,保证各项监控设备 24 小时正常运行,能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号码,录像功能正常，检查和维修记录完整。

    - 监控设备 24 小时正常运行，监控室实行专人 24 小时值班制度。

    - 监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。

    - 值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。

    - 监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。

    - 无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。

    - 监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理，协助保护现场,采取应对措施,并及时汇报上级和相关部门。

  - 车辆停放

    - 车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。

    - 合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。

    - 严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

    - 非机动车定点有序停放。

    - 发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。

    - 制定停车场使用条例，停车管理规定。或执行采购人制定的外来车辆管理规定。在停车场区域使用显著的标志指引进出车辆，标志的设置符合GB 5768.2 及 GB/T 10001.1 的规范。车辆出、入有记录,车辆停放有引导,停放有序。停车场、停车位标识规范、清晰,车辆行驶路线设置合理，临时车辆进出登记及时，车辆进出记录完整。

    - 实行 24 小时值守制度，外来车辆进出辖区应登记日期、进出时间、车牌号码。建立登记制度，严防盗抢事件发生。

    - 停车场车位平面图、停车收费标准、管理规定、紧急联系电话等公示于显著位置，对行车、停车秩序进行引导,发生交通堵塞及时疏导,发生交通事故及时报告有关部门。非机动车充电管理规范,无私拉、乱扯充电现象，非机动车辆摆放整齐,无乱停乱放现象。

    - 道闸、立体停车场设施运行良好,专业维护保养单位维修养护及时，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。

    - 办公楼（区）、停车场(库)定时巡检

  - 消防安全管理

    - 建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。

    - 消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。

    - 消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。

    - 易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。

    - 定期组织消防安全宣传，每半年至少开展 1 次消防演练。

  - 突发事件处理

    - 制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。

    - 建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。对日常安防事项做出正确反应，能正确使用消防、物防、技防等器械和设备。

    - 识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

    - 每半年至少开展 1 次突发事件应急演练，并有相应记录。

    - 发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

    - 办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

    - 事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

    - 在遇到异常情况、突发事件、重大社会事件时,采取积极应对措施,并及时汇报上级和相关部门。白天每两小时巡逻一次,夜间每三小时巡逻一次，重点部位有明确的巡逻要求,并有巡查记录。

  - 大型活动秩序

    - 制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

    - 应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

    - 活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

# （七）会议服务

1.服务内容

接受会议预订，记录会议需求，会前准备、引导服务、会中服务、会后工作；小型会议、大型会议、会议服务耗材。

2.服务标准

  - 接受会议预订，记录会议需求。

  - 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。

    - 小型会议会前准备：会前1小时，调试灯光音响设备，保证正常使用，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前5 分钟，摆放湿巾、备好茶水。做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

    - 大型会议会前准备：按照要求布置会场，提前2小时请采购人检查会场；会前 1小时，调试好灯光音响设备，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前 10 分钟，为主席台摆放湿巾、备好茶水。做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

    - 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

  - 会议期间按要求加水。每隔30分钟续水一次。涉密会议无会中服务，须提前将热水准备好。

  - 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关部门处理，按分工清理会议用品，清扫消毒会场，关闭空调音响设备及灯具，恢复原会场形式并做好消毒。

四、分包服务其他要求

# （一）医院类物业保洁服务

1.服务内容

1.供应商具备承担医院保洁服务、医用垃圾分类处理、医院消毒清洁养护及公共环境消毒服务能力。

2. 医疗垃圾清运从源头收集（垃圾桶的位置）、进行分类、转运至垃圾暂存站，进行暂时管理。落实普通垃圾分类称重、上传数据、打印条码、张贴条码，实现垃圾分类信息化管理。

2.服务标准

1.1严格执行国家法律法规、行业标准及规范，符合医疗卫生行业感染控制要求。遵照医院感染控制需求进行日常保洁消毒工作，并完成清洁工具的消毒清洁工作。

1.2医疗废物的分类收集、运送与暂时贮存应符合《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《医疗废物集中处置技术规范》《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》《医疗废物分类目录》的要求，运送与暂时贮存必须符合规定的作业程序、路线、规范和手续，使用专用封闭车，按照协议约定的时间对医疗废物进行清运，每次清运完毕后保证采购人院内不遗留、遗漏任何医疗废物。

1.3医疗垃圾清运转运负责人要求、防护标准。

1.3.1佩戴专用手套、帽子、隔离衣。

1.3.2运送人员在运送医疗废物前，应检查包装袋或容器的标识，标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时储存地点。

1.3.3每日运送工作结束后，应当对运送工具进行清洁和消毒。

1.4专用运送工具。

1.4.1防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁。

1.4.2医疗废物运输使用车辆应符合 GB 19217 的要求，使用专业周转箱进行封闭装运，不得遗潵、暴露和污染环境。运输车辆实行专人专管，不准随便转借、转让、换人或挪做他用；车辆行驶前，必须先检查，做到无故障行车；发现问题，应及时修理或解决。

1.4.3转运的医疗废物应及时放入医疗废物贮存室，不得随意室外堆放或丢弃，严禁往外转运和倒卖医疗废物。

1.4.4运输车辆、转运工具、周转箱/桶每次使用后应及时（24小时内）清洗消毒。

1.4.5废物包装袋容量限制

1.4.6废物不应超过袋子的 3/4，并做到包扎完好，每个包装袋或容器上应标明废物产生单位、产生日期、主要内容物、运送目的地及特别说明。

1.4.7隔离的传染患者产生的感染性废物应当使用双层包装物，并及时封存。

1.4.8严格遵守医疗废物管理相关法规和规定，每日按采购人指定的线路、地点， 及时回收、转运各科室医疗废物。不得随便乱堆、乱放、乱倒，不得随便混装、混倒医疗废物。

1.4.9转运医疗废物做好必要的防护准备和保护措施，必须穿工作服，戴帽子、口罩、防刺手套，做到勤洗手、勤洗衣、勤消毒。

1.4.10到科室或病房转运医疗废物必须与各科室双方确认废物数量、有无明确的标签和标识。确认无误后，双方签字。

1.4.11医疗废物的收集、运送、贮存、处置必须按照《医疗废物管理条例》以及院方规定执行。

- 按类别使用专用医疗废物容器、垃圾袋包装，收集时确认是否严密封口并贴上注明来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名的标签；

- 按规定的清运路线及时转运到医院指定的医疗废物暂存间，并由专人负责管理；

- 医疗废物暂存一般不应超过48小时；

- 交由医院指定的有医疗废物处置资质的单位进行集中处置，所有交接环节严格执行交接双签登记，记录保存不低于三年。

1.4.12处理突发事件应急能力

当发生医疗垃圾泄漏事件时，启动相关应急预案做好泄漏区域的消毒处置， 同时向采购人报告并履行相关记录手续。当清运医疗垃圾发生锐器意外刺伤时，启动相关应急预案进行初步处理，同时向采购人报告并履行相关记录手续。当发生重大事件时及时向采购人报告，及时协调应对，确保工作安全有序。对医疗废弃物的处置按照采购人规定的标准执行消毒隔离规定，并制定相关制度、标准、措施。禁止处理医疗废物和未经允许的废品。

# （二）院校类学生宿舍管理服务

1.服务内容

负责学生宿舍（公寓）的管理服务，采取“技防加人防”等有效工作方式，做好宿舍进出管理。

2.服务标准

1.1中小学学生宿舍管理服务按照《云南省学校安全条例》要求，全面落实《云南省中小学校学生宿舍（公寓）六T管理参考实施标准》执行。

1.2	高等教育学生公寓管理服务根据《云南省教育厅关于全面开展学生公寓六T实务管理的通知》（云教函〔2021〕）152号）、《云南省高校学生公寓“六T”管理实施标准（2021版）》《云南省高校学生公寓“六T”管理检查与评分标准（2021版）》要求执行。

1.3负责学生宿舍（公寓）公共区域（宿舍区走道、楼梯、公共卫生间、洗漱间等）的卫生打扫、检查、消杀和保洁工作；负责学生宿舍（公寓）的室内卫生管理、检查以及协助简单的维修工作；负责学生宿舍（公寓）楼内公物（水电、门窗、家具、消防栓等）设施、设备的管理巡查工作；负责宿舍内学生日常行为、生活习惯规范，纪律教育、引导与管理工作；负责节假日、寒暑假期间值守和学生宿舍（公寓）公共区域卫生保洁维护工作；完成采购人安排的其他工作任务。

五、供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务。

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 按采购人要求提供，如：AED...... |
| 2 | 房屋维修服务 | 按采购人要求提供，如：移动登高车...... |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | 按采购人要求提供，如：管道探测仪...... |
| 4 | 保洁服务 | 按采购人要求提供，如：地毯清洗机...... |
| 5 | 绿化服务 | 按采购人要求提供，如：绿篱机...... |
| 6 | 保安服务 | 按采购人要求提供，如：对讲机...... |
| 7 | 会议服务 | 按采购人要求提供，如：签到机...... |
| 8 | 其它服务 | 按采购人要求提供其它设备 |

注：物业管理服务工作所需工具用具均由供应商自行承担，相关费用综合考虑在人员报价中。所有投入项目的设施设备、工具物资、消耗品、机动车辆等均自有自购或租赁，全新购置比例不少于80%，旧设施设备、旧产品年限、旧车车龄都不大于三年。

六、物业管理服务人员需求

# （一）进驻人员要求

1.服务内容

  - 项目负责人、保洁主管、保洁员、保安员、绿化工、客服主管、工程主管、工程人员等。

  - 进驻管理、会议、展览及特殊活动服务、收发服务、公共关系管理、节能管理、一般易耗品、消耗品配置要求、其他服务。

2.服务标准

  - 项目负责人职责要求

    - 对本项目安全生产、物业服务安全正常运营负第一责任。

    - 代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位。

    - 对项目各岗位人员按计划进行培训、考核，确保采购人满意度达到98%以上。

    - 保质保量认真落实采购人安排的其他工作。

  - 保洁主管职责要求

    - 配合项目负责人代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位。

    - 对绿化、保洁各岗位人员按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作。

  - 保洁员职责要求

    - 办公用房区域保洁

按照预定的时间表和清洁计划，进行各个区域的清洁工作，包括大厅、楼内公共通道、电器、消防等设施设备、开水间、作业工具间等的清洁和维护。

    - 垃圾处理

负责垃圾的收集和处理，确保符合环保要求。

    - 公共场地区域保洁

负责道路、地面、停车场、路标、宣传栏、室外照明设备等所有公共区域的清扫、擦拭和维护。

    - 协助管理人员

配合采购人的工作，协助紧急清洁、突发事件处理等工作。

  - 绿化工职责要求

    - 植物养护

负责植物养护工作，包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治等，确保植物生长健康且美观。

    - 绿地管理

负责绿地管理工作，包括草坪修剪、除草、杂草清理、落叶清扫等，保持景观整洁有序。

    - 园林保洁

协助保洁人员进行清洁工作，包括落叶清扫、绿化垃圾收集等。要求：具备植物养护知识：熟悉各类常见植物的养护方法和特点，了解常见病虫害的防治方法。具备园艺技能：具备修剪、浇水、施肥等基本园艺技能，掌握相关工具和设备的使用方法。负责采购人提出的其他服务。

  - 客服主管职责要求

配合项目负责人代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位，认真落实采购人安排的其他工作。

  - 工程主管职责要求

配合项目负责人代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对维修人员按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作。

  - 工程人员职责要求

    - 熟悉高、低压供、配电设备的控制区域。掌握高、低压电气设备的原理、运行特性，参与排除设备的疑难故障，负责有关的技术问题。

    - 严格执行各项安全、技术规范，保证人身及设备安全。

    - 组织处理设备突发事件的应急处理工作。

    - 在“安全、可靠、经济、合理”的原则下，提出节能措施，并组织实施。

    - 及时妥善处理职责范围内发生的人员、设备等问题。

# （二）人员稳定性

- 人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

- 保证拟派人员专职为本项目提供服务。

# （三）人员配备情况

1.物业服务人员配备情况（注：本表仅用于第二阶段时物业所需人数，根据采购单位需求确定）

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位需具备的上岗资格证、 人员学历、年龄、工作经验等要求） | 其他要求（如岗位所需服务时长或 时段等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目负责人 | 1 | 1 | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有中级职称证书、高级职称证书） | 如：8 小时，合同期内在岗率 |
| 基本服务 | 主管 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 相关证书(如有中级职称专业为电气、暖通、给排水、建筑智能化、建筑结构、机械设备其中一种) |  |
|  | 前台（或传达室） | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有） |  |
|  | 内勤 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有） |  |
|  | 客服（ 24 小时服务热线） | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有） |  |
| 房屋维护服务 | 主管 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有） |  |
|  | 综合维修 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有） |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 公用设施设 备维护服务 | 主管 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有中级职称证书、高 级职称证书，特种设备安全管理证、特种设备作业人员证） |  |
|  | 综合维修主管 |  |  | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有暖通工程师） |  |
|  | 设备运行主 管 |  |  | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有电气工程师） |  |
|  | 弱电主管 |  |  | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有具备智能楼宇管理师、特种设备作业人员证） |  |
|  | 弱电维修 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 如：特种作业操作证（低压电工证书） |  |
|  | 高配工 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 如：特种作业操作证（高压电工作业） |  |
|  | 综合维修工 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 如：有特种设备作业人员证 |  |
|  | 水电工 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 如：特种作业操作证（低压电工作业） |  |
|  | 锅炉工 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 如：特种设备作业人员证（锅炉） |  |
|  | 电梯工 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 如：特种设备安全管理证、特种设备作业人员证 |  |
| 保洁服务 | 主管 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 如：健康证 |  |
|  | 保洁员 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 如：健康证 |  |
|  | 垃圾清运工 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 如：健康证 |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 绿化服务 | 绿化工 | xx | xx |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 保安服务 | 主管 | xx | xx |  |  |
|  | 领班 | xx | xx |  | 如：24 小时 |
|  | 门岗 | xx | xx | 包括但不限于保安员证。 |  |
|  | 消控岗 | xx | xx | 具备履行合同的执业能力 相关证书（如有消防设施操作员或建（构）筑物消防员） 注：消防设施操作员初级、中级证书，消防工程师 建（构）筑物消防员职业共设五个等级，分别为：初级建（构）筑物消防员（国家职业资格五级）； 中级建（构）筑物消防员（国家职业资格四级）；高级建（构）筑物消防员（国家职业资格三级）；建（构）筑物消防技师（国家职业资格二级）；建（构）筑物消防高级技师（国家职业资格一级）。 | 如：24 小时 |
|  | 巡逻岗 | xx | xx |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 会议服务 | 会务 | xx | xx |  | 如：08：00-18：00 |
|  | …… |  |  |  |  |

注：

  - 供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

  - 供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

2.物业管理服务人员人工成本投标人

物业管理服务人员最高限制单价包含劳动报酬、社会保险、教育培训、服装装备、管理费用、利润、税金以及完成项目所需的设备、工具、劳保、耗材、项目实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用。供应商应当充分考虑服务内容及价格，保障本项目的服务品质。供应商报价是根据征集文件所确定的物业管理服务范围内的全部人员和工作内容的价格体现，是为完成征集文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。

下列所述费用标准为框架协议征集文件设定的最高限制单价，采购人根据供应商所报优惠率（单位：%）折算后为第二阶段采购结算最高单价。

★供应商应对下表中每一项人员价格进行优惠率报价，不得漏报，否则作为无效投标处理。每项人员价格只允许有一个优惠率报价，且不得高于每一项人员价格的最高限制单价。

★供应商需填写管理费率，其中包含耗材、投入设备维护、投入人员服装、节假日加班费等，服务费根据各项目，按照计算公式（（服务人员月工资×拟投入人员数量）×管理费率）据实结算，管理费率不得超过20%，超过按无效投标处理。

即：第二阶段采购结算最高单价=最高限制单价×（100%－整体报价优惠率）。

| 序号 | 名称 | 最高限制单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 8000.00元/月/人 |  |
| 2 | 保安人员 | 6000.00元/月/人 |  |
| 7 | 保洁人员 | 4500.00元/月/人 |  |
| 6 | 绿化养护人员 | 4800.00元/月/人 |  |
| 3 | 工程技术人员 | 6000.00元/月/人 |  |
| 4 | 消防监控人员 | 6000.00元/月/人 |  |
| 5 | 会务服务人员 | 5000.00元/月/人 |  |
| 8 | 其他服务人员 | 4800.00元/月/人 |  |
| 9 | 管理费率（含法定税费、耗材、投入设备维护、投入人员服装、节假日加班费、福利等所有费用） | ≤20% |  |

物业管理服务是指本单位物业管理服务部门不能承担的办公场所水电供应、设备运行、建筑物门窗保养维护、保洁、绿化养护等项目，以及纳入物业管理服务项目的保安、餐饮、会务接待等内容。（本项目不含餐饮服务）

报价应包括以下费用且不考虑任何享受优惠政策及使用退休人员的情况：人员工资（不低于玉溪市最低工资标准）、法定的社会保险、住房公积金、法定节假日加班费、如报价中未涵盖上述费用评标委员会可依据相关法律法规及政策要求认定该报价无效。此外请供应商结合自身实际综合考虑管理费（含利润）、税费等各项其他费用支出。

说明：

1.第二阶段时物业所需人数根据采购单位需求确定，例：物业费计算方法：项目负责人人数×薪酬+秩序维护人员（保安）人数×薪酬+保洁人员人数×薪酬+工程技术人员（维修）人数×薪酬+绿化养护人员人数×薪酬+会务人员人数×薪酬；管理费用根据实际情况结算。以上最高限制单价包含劳动报酬、社会保险、税金以及完成项目所需的设备、工具、劳保、耗材、项目实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用。

2.薪酬=最高限制单价×（100%－整体报价优惠率）。

3.第二阶段的物业服务费，包括但不限于以下内容：

（1）行政费用，包括：所有物业服务人员的工资及缴纳的社会保险、福利、工会经费，以及餐饮、办公、服装、培训经费等费用；

（2）建筑物维修费，包括：建筑墙体、道路场地、管道护栏、园林小品等的小型修缮、防水补漏、零星修补、油漆等；

（3）公共设施维护费，包括；沟、渠、池、井给排系统疏通抽排，园林绿化喷头、接水器等设施维修，山体边坡防护，以及办公教学区、学生公寓等建筑内门窗、桌、椅、锁柜、电脑台、家具的小型维修；

（4）公共设备维护费，包括：供配电及发电机系统(含柴油燃料费)、弱电系统、消防系统、电梯系统、给排水系统、空调系统等系统的小型维护费；以及电梯年检费、事故责任险保费；

（5）环境清洁卫生费，包括：室内外清洁耗材费，室内外地面打蜡、抛光耗材费，室内外环境消杀费，垃圾清运及园林垃圾外运费；

（6）专项费用，包括：使用的安保器械费用、外墙清洗费，卫生间、会议室等纸品、垃圾清运（包括园林垃圾清运）等费用；

（7）设施设备折旧费，包括相应的维修维护工具费、清洁工具费；

（8）物业交接期相关费用（提前进场交接产生的一切费用）

（9）不可预见费；

（10）法定税费；

（11）物业管理酬金等；

（12）有关项目内容要求所列的各项指定费用。

4.第二阶段的成交供应商应当与项目所有服务人员确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议，并与成交供应商签订劳动合同或者成交供应商接受的劳务派遣用工并签订劳务派遣合同，其它用工方式均不认可。

5.第二阶段的成交供应商必须向采购人提交物业服务服务费收支报表。物业服务费开支范围必须符合管理服务费用构成。采购人全程监控资金的使用，包括专项资金的使用。成交供应商每使用一笔专项资金，必须报告采购人预算，采购人有权掌握所进物品质量、数量和费用以及维修工程的预算费用，成交供应商每月需将所提供的物业服务情况汇总向采购人报告。成交供应商不得以专利和知识产权或商业机密为借口拒绝配合。

6.由供应商承担因维修、维护、更换所产生的材料费用全年不超过合同总金额2%（材料价格不得高于市场正常价,不得将人工费用和其它相关措施费计算在内），超过部分由采购人另行结算。

注：日常房屋维修单个维修零配件材料费用在500元以内的由供应商承担，超过500元的由采购人承担，日常水、电维修单个维修零配件材料费用在300元以内的由供应商承担，超过300元的由采购人承担；如双方对价格有异议，依据第三方认定结果进行处理。

7.采购人有其他物业管理服务相关需求的，与入围供应商另行协商确定。

8.本项目第一阶段的最低工资标准、社会保险标准，按《云南省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》(云人社发〔2024〕15 号)文件玉溪市二类地区（其他州市所辖县级市及市辖区，指红塔区）、玉溪市三类地区（其他各县（区））公告发布当天行政部门最低执行标准确定。并按《劳动合同法》要求签订劳动合同。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

示例：以云南省玉溪市红塔区（二类地区）企业为例，服务人员的服务费用计算时须执行《云南省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》(云人社发〔2024〕15号)要求，并按照《中华人民共和国社会保险法》的规定，依法缴纳社会保险费。

注（仅参考，缴纳基数按国家和省市最新规定执行）：A企业参保缴纳基数为2023年度全省在岗人员平均工资7177.00元的60%（4306.00元），养老保险缴费比例为24%（单位比例16%、个人比例8%）、失业保险缴费比例为1%（单位比例0.7%、个人比例0.3%）、工伤保险缴费比例为0.32%（单位缴纳）、医疗保险缴费比例为10%（单位比例8%、个人比例2%）、生育保险缴费比例为1.5%（单位缴费同）、缴费比例按上述比例进行参保缴费，单位5项社会保险缴费下限为1141.95元/月/人；加班费（法定节假日）286.90元（按全年共13个节假日需支付三倍工资折合到每月计算，[最低工资标准÷月计薪天数（21.75天）×3倍工资×全年13天费用]÷12=月平均费用，即：[1920÷21.75×3×13] ÷12=286.90，小计286.90元）；综合管理费和税费（本部分由供应商结合自身实际情况计算）。

9.服务人员费用

★9.1.严格执行《劳动法》《劳动合同法》等强制性规定，按照《云南省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》(云人社发〔2024〕15号)要求落实物业人员的工资及相关福利待遇，保证履行国家相关劳动保障类法律法规。

★9.2投标人应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

七、商务要求

（1）框架协议期限:自2026年1月1日起至2027年12月31日止，有效期为2年。如协议期内，政策变化或另有规定的，按最新政策进行调整。

（2）服务交付或实施地域范围:玉溪市行政区域内。

（3）资金支付方式、时间和条件

依据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243 号）第五条：加快支付采购资金。采购人要进一步落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）有关要求，在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

①支付方式：由采购人按照采购合同约定的方式自行与物业服务供应商结算。

②支付时间：由采购人按照采购合同约定的时间支付采购资金。

③支付条件：按照采购合同约定的支付条件支付采购资金。采购合同约定不得违反国家有关财政资金支付管理的规定。

④采购人应当严格落实资金支付主体责任，在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付的违约责任，并按照合同约定，在完成物业管理服务并收到供应商发票后支付采购资金。

（4）协议签订

本次征集发布入围结果公告后，即视为签订框架协议，不再另行签订书面框架协议。

（5）入围供应商管理

严格依据征集公告要求和供应商申请文件的承诺，向玉溪市各采购人提供服务。全面履行响应承诺，不得提出任何附加条款。供应商入围后，在框架协议有效期内服从政府采购监督部门的管理，政府采购监督部门对成交供应商服务价格、服务质量及履约情况等进行监督，并严格按照管理办法、运用考核结果进行管理和清退。

（6）协议方的权利和义务

①甲方（政府采购管理监督部门）权利义务

a.甲方对乙方框架协议的履行情况进行管理。甲方参照政府采购相关法律法规以及项目征集公告、乙方的申请文件等文本文件对乙方的履约和服务情况进行跟踪监督。

b.甲方负责对入围供应商在履约过程中出现的违约情况进行调查核实。

c.甲方负责对乙方与采购人在履约过程中发生的纠纷进行调解，调解无效的，启动相关程序进行处理。

d.对发现乙方有如下列行为之一的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

恶意串通谋取入围或者合同成交的；

提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

无正当理由拒绝与采购人签订合同的；

不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者未按约定履行的；

框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

违反法律法规和框架下协议约定的其他情形的。

②乙方（入围供应商）权利义务

a.乙方应严格遵守国家法律、法规和相关规定，诚实、守信，合法经营，自觉维护采购人的利益，全面履行响应承诺，杜绝不正当竞争行为，优先服务采购人，确保服务质量，圆满完成服务工作。

b.乙方应加强内部的监督管理和业务培训，严格履行承诺。

c.乙方应自觉接受并积极配合甲方按照征集公告、乙方的投标文件等对自身的履约和服务情况进行跟踪监督。

d.乙方应做好政府采购云平台-框架协议模块内相关信息的维护工作。在协议有效期内，指派专人对业务系统进行操作、信息维护，保证公示的联系人、联系电话、服务承诺、报价等信息真实有效。协议期内，乙方信息发生调整的，应及时提出变更申请。

（7）用户反馈和评价机制

征集人将通过框架协议平台建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

（8）入围产品升级换代规则

按国家有关法律法规、规定和物业管理管理办法执行。

八、采购实施计划

# （一）合同的订立安排

1.项目预（概）算

无预算金额，本项目为物业管理服务。

2.开展征集活动的时间

2025年10月

3.组织形式

政府集中采购

4.采购方式

封闭式框架协议

5.采购包划分

本项目划分3个采购包

包1：综合办公类物业服务；

包2：医院类物业服务；

包3：院校类物业服务。

6.最高限价

选取物业管理服务费在600000.00元/年以下的第一阶段入围供应商。

| 序号 | 名称 | 最高限制单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 8000.00元/月/人 |  |
| 2 | 保安人员 | 6000.00元/月/人 |  |
| 7 | 保洁人员 | 4500.00元/月/人 |  |
| 6 | 绿化养护人员 | 4800.00元/月/人 |  |
| 3 | 工程技术人员 | 6000.00元/月/人 |  |
| 4 | 消防监控人员 | 6000.00元/月/人 |  |
| 5 | 会务服务人员 | 5000.00元/月/人 |  |
| 8 | 其他服务人员 | 4800.00元/月/人 |  |
| 9 | 管理费率 | ≤20% |  |

7.供应商资格条件

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本项目接受分支机构参与。申请人为企业法人分支机构的，必须由具有法人资格的总公司出具给分支机构的关于本项目的授权书。

（2）本项目的特定资格要求

无。

（3）法律法规规定的限制性资格要求

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）其他要求

①本项目不接受联合体参加；

②无重大违法失信不良信用记录；

③每个供应商可参与响应多个采购包。

8.执行政府采购项政策

（1）是否需采购环保产品： 是□  否☑；

（2）是否采购节能产品： 是□  否☑；

（3）是否采购创新产品： 是□  否☑；

（4）是否专门面向中小企业采购： 是□  否☑；

本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）预留采购份额。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。执行财库〔2022〕19号文的规定，价格评审优惠为10%

说明：小微企业整体报价优惠率执行价格扣除后计算的优惠率计算公式：

①大中型企业：最终报价优惠率 = 承诺的整体报价优惠率

②小微企业：最终报价优惠率 = 1 - [(1 - 承诺的整体报价优惠率) × （1-10%）]

示例

某小微企业供应商承诺的整体报价优惠率为5%， 其最终报价优惠率 = 1 - [(1 - 5%) × (1 - 10%)] = 1 - [0.95 × 0.9] = 1 - 0.855 = 0.145，即：14.5%。

相当于该小微企业投标时整体优惠率为5%，评审后享受小微企业扣除后，最终计算出的整体优惠率为14.5%。

9.竞争范围

公开竞争

10.评审专家要求以及评审规则

本项目第一阶段评审采用价格优先法。

1.1价格优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的货物、工程和服务，按照响应报价从低到高排序（响应整体报价优惠率从高到低排序），根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。本项目确定第一阶段入围供应商的评审方法采用“价格优先法”。根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》及政府采购相关规定，对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的货物、工程和服务，按照修正后的（如有）响应报价从低到高排序（响应整体报价优惠率从高到低排序），根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商。

注：本办法所述价格排序使用的报价为落实政府采购政策进行价格扣除后的供应商响应报价。

1.2报价价格扣除标准：依据法律法规和征集文件的规定，对符合价格扣除条件的供应商响应报价进行价格扣除，经价格扣除后的响应报价作为评标委员会确定入围供应商的依据。

1.3评标委员会按征集文件规定的评审方法，对符合性审查合格的响应产品按照修正后的（如有）响应报价从低到高排序（响应整体报价优惠率从高到低排序）。

1.4第一阶段入围供应商推荐原则

评标委员会按照每个供应商最终排序推荐入围供应商。有效供应商大于等于2 家的包件，推荐排序前 80%的供应商作为入围供应商候选人，且至少淘汰1家供应商。

具体执行规则说明：预淘汰供应商数字（N）=所有参与响应报价排序的供应商数量×20%

①当N为整数时，则按该数字淘汰对应数量的供应商，淘汰截止。

②当N不为整数时，必须同时保证实际供应商淘汰比例不低于20%，则按N去点进一（舍去小数点之后的数字+1）后的数字（例如：101×20%=20.2, 预淘汰供应商数字为21或者204×20%=40.8，预淘汰供应商数字为41），淘汰对应数量的供应商，淘汰截止。

特殊说明：按上述情形①或②执行时，响应整体报价优惠率相同且未达到征集文件规定的淘汰率时，

由评标委员会根据响应供应商的商务和技术部分的业绩、服务实施方案、服务质量承诺等评审因素，按优劣进行排序确定被淘汰的供应商。

前述方式仍不能确定拟淘汰供应商排序的，不再采取随机抽取方式确定，拟淘汰供应商排序，并列的拟淘汰供应商一并淘汰。

按上述规则淘汰截止后，剩余的其他供应商为本项目入围供应商。

1.5入围供应商的清退和补充规则

1.5.1封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

1.5.2 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

（1）恶意串通谋取入围或者合同成交的；

（2）提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

（3）无正当理由拒不接受合同授予的；

（4）不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

（5）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

（6）框架协议约定的其他情形。未经采购人同意，违法转包或采用分包的形式履行合同的。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

1.5.3出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，征集人可以启动补充征集程序，补充征集规则在框架协议中约定，补充征集应遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

1.5.4确定第二阶段成交供应商的方式

确定第二阶段成交供应商的主要方式为直接选定。由采购人依据入围产品价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣）是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。

# （二）合同管理安排

1.合同类型

买卖合同

2.定价方式

采购人根据第一阶段入围供应商整体报价优惠率，与入围供应商在第二阶段共同协商确定最终采购价格。

3.履约验收方案

采购人根据采购项目特点和采购合同的约定进行服务满意度评价。

4.合同文本主要条款

（1）合同标的

物业管理服务

（2）合同履行期限

依据《云南省财政厅关于政府采购服务项目合同履行期限相关事宜的通知》（云财采〔2015〕16号）和《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》（云财采〔2016〕22号）文件执行。

采购人根据采购实际需求而定，以采购合同约定合同履行期限，如遇政策性调整，服务期限将适时调整。服务期满后，如果不再承担采购人物业服务项目相关服务，需积极配合采购人完成与 下一合同期承接主体的工作交接。工作交接未得到采购人确认之前，不得随意停止或终止服务。

注：合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若供应商服务质量与投标承诺内容不相符或达不到采购需求，采购人有权重新采购。

（3）双方权利和义务

政府采购监督部门和入围供应商权利和义务见本方案采购需求-采购需求标准-商务要求。采购人和第二阶段授予合同供应商权利和义务，依据采购合同明确双方权利和义务。

（4）法定和约定的其他内容

执行国家相关法律法规，法定和约定的其他内容在采购合同中明确。