附件2—1

2025年度低压电工作业人员培训实操场地设备评分标准（满分100分）

被评估机构：                                                      评估时间：

| 评估内容 | 量化分数 | 配置要求 | 评分办法 | 扣 分 | 得 分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地要求 | 10 | 实作场地面积不小于60平方米（使用面积），环境良好，场地内有具备电源箱（盒）的三相五线电源、360度无死角摄像头。 | - 1.面积大于等于60平方米得10分，面积小于60平方米扣10分； - 2.无具备电源箱（盒）的三相四线电源、360度无死角摄像头，各扣5分。 |  |  |  |
| 设备 | 2 | 全电脑控制心肺复苏人体模型１台。※ | 1.符合要求且性能完好得2分； 2.无或性能不完好的扣2分。 |  |  |  |
|  | 20 | 单相电能表及照明灯安装配线装置10台套（包括单相电表1块、单相断路器1个、熔断器2个、组合开关1只、单双联开关各1只、灯座2个、插座2个、日光灯1套）。 | 1.符合要求且性能完好，有10台得20分； 2.装置不足10台扣20分，不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 20 | 三相异步电动机控制线路安装装置10台套（三相断路器1个、熔断器8个、交流接触器3个、电流互感器3只、电流表3只、热继电器2个、3联控制按钮1组）。电动机5台 | 1.符合要求且性能完好有10台得20分； 2.装置不足10台扣20分，不符合要求和性能不好视为无； 3.电动机不足5台扣5分。 |  |  |  |
| 工具及仪表 | 8 | 常用电工工具20套（每套包括一字形、十字形起子；低压电笔；尖嘴钳；剥线钳；电工刀各1把/只）。 | 1.符合要求有20套得8分，10～19套得5分，少于10套扣8分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 5 | 万用表（数字式、指针式）各2块。 | 1.符合要求各有2块得5分（共计4块），少1块扣5分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 5 | 钳形电表（数字式、指针式）各2块 。 | 1.符合要求各有2块得5分（共计4块），少1块扣5分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 4 | 500V兆欧表（数字式、指针式）各2块。 | 1.符合要求各有2块得4分（共计4块），少1块扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 4 | 接地电阻测试仪（数字式、指针式）各2块。 | 1.符合要求各有2块得4分（共计4块），少1块扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
| 防护用品 | 4 | 低压绝缘手套、绝缘鞋（靴）各2双。 | 1.符合要求各有2双得4分（共计4双），少1双扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 4 | 防护眼镜、安全帽各2付（顶）。 | 1.符合要求且各有2付（顶）得4分（共计4），少1付（顶）扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
| 灭火器材配置 | 3 | 干粉灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分； 2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
|  | 3 | 二氧化碳灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分； 2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
| 急救 | 2 | 急救箱1个；※ 急救常识挂图1套（上墙）。 | 1.各有1个（套），急救箱内物品在有效期内，急救挂图上墙，得2分； 2.急救箱性能不好、急救箱物品过期、急救挂图未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
| 实作场地布置 | 2 | 相关低压电工作业安全警示标识12个上墙（警告标识4个、禁止标识4个、指令标识4个），三类标志要求按规定顺序粘贴。 | 1.三类标志数量足够得3分； 2.三类标志数量不足扣2分；未按规定要求顺序粘贴上墙，扣1分； 3.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 低压电工安全操作规程（上墙）。 | 1.符合要求并且上墙得2分； 2.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 宣传标语、警句（≥4幅）上墙。 | 1.符合要求并且上墙，得2分； 2.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
| ※表示相关工种有要求可共用（共用工种实操场地相距50米内） |  |  | 实 际 得 分 合 计 |  |  |  |
| 评估专家组签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 培训机构负责人或委托代理人确认签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本年度评估评分表以百分制打分，每一个特种作业工种量化分数80分以上（含80分）为达标，低于80分，视为不合格，每项分数扣完为止；

2.所购买的实操设备、工具、防护用品等必须符合要求：有生产日期、有质量合格证、有生产厂家；实操设备、工具、防护用品等性能不完好视为无。