附件2—2

2025年度高压电工作业人员培训实操场地设备评分标准（满分100分）

被评估机构：                                                      评估时间：

| 评估内容 | 量化分数 |  | 配置要求 |  | 评分办法 | 扣 分 | 得 分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地要求 | 10 |  | 实作场地面积不小于60平方米（使用面积），环境良好，场地内有三相四线电源、360度无死角摄像头。 |  | - 1.面积大于等于60平方米得10分，面积小于60平方米扣10分； - 2.无三相四线电源、360度无死角摄像头，各扣5分。 |  |  |  |
| 设备 | 2 |  | 全电脑控制心肺复苏人体模型1台。※ |  | 1.符合要求且性能完好得2分； 2.无或性能不完好的扣2分。 |  |  |  |
|  | 20 |  | 10KV柱上变压器配电间隔(含两柱支架、变压器、跌落式熔断器、隔离开关)1套。 |  | 1.符合要求且性能完好得20分； 2.无或性能不完好扣20分。 |  |  |  |
|  | 20 |  | 10KV高压进线柜2个、计量柜1个、出线柜2个（组成一次供电系统，二次线路能带电监控）。 |  | 1.符合要求且性能完好得20分； 2.无或性能不完好扣20分。 |  |  |  |
| 工具及仪表 |  | 4 |  | 万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪各2个 | 1.符合要求各有2个得4分，少1个扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 高压验电笔、高压放电棒、低压验电笔各2支。9V电池、1.5V电池、测量导线若干。 | 1.符合要求各有2支得4分，少1支扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 绝缘操作杆2支、操作把手2支。 | 1.符合要求有2支得4分，少1支扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 熔丝10条、10KV高压验电器2块、接地线2套、液压钳2套、卡线器2套。 | 1.符合要求得4分，少1项扣1分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 携带型三相短路接地线2付。 | 1.符合要求有2付得4分，少1付扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 悬挂标示牌（“在此工作”、“禁止合闸，线路有人工作”、“止步，高压危险”）各1块。 | 1.符合要求的示牌各有1块得2分，少1块扣2分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
| 防护用品 |  | 4 |  | 工作服（防静电）1套，绝缘手套、绝缘靴各2双，绝缘垫若干。 | 1.符合要求得4分，少1项扣1分。 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 防护眼镜、安全帽各4个，绝缘夹钳、安全带、登高板、脚扣各2付（顶）。 | 1.符合要求得2分，少1付（顶）扣2分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
| 灭火器材配置 |  | 3 |  | 干粉灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分； 2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 二氧化碳灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分； 2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
| 急救 | 2 |  | 急救箱1个；※ 急救常识挂图1套（上墙）。 |  | 1.各有1个（套），急救箱内物品在有效期内，急救挂图上墙，得2分； 2.急救箱性能不好、急救箱物品过期、急救挂图未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
| 实作场地布置 | 6 |  | 相关高压电工作业安全警示标识12个上墙（警告标识4个、禁止标识4个、指令标识4个），三类标志要求按规定顺序粘贴。 |  | 1.三类标志数量足够,且粘贴上墙得6分； 2.三类标志数量不足,不足一类扣2分；未按规定要求顺序粘贴上墙，缺少一类扣2分； 3.三类标志有但未上墙视为无，扣6分。 |  |  |  |
|  | 3 |  | 高压电工安全操作规程（上墙）。 |  | 1.符合要求并且上墙得3分； 2.有但未上墙视为无，扣3分。 |  |  |  |
|  | 3 |  | 宣传标语、警句（≥4幅）上墙。 |  | 1.符合要求并且上墙，得3分； 2.有但未上墙视为无，扣3分。 |  |  |  |
| ※表示相关工种有要求可共用（共用工种实操场地相距50米内） |  |  |  |  | 实 际 得 分 合 计 |  |  |  |
| 评估专家组签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训机构负责人或委托代理人确认签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本年度评估评分表以百分制打分，每一个特种作业工种量化分数80分以上（含80分）为达标，低于80分，视为不合格，每项分数扣完为止；

2.所购买的实操设备、工具、防护用品等必须符合要求：有生产日期、有质量合格证、有生产厂家；实操设备、工具、防护用品等性能不完好视为无。