附件4

2025年度高处安装、维护、拆除作业人员培训实操场地设备评分标准（满分100分）

被评估机构：                                                         评估时间：

| 评估内容 | 量化分数 | 配置要求 | 评分办法 | 扣 分 | 得 分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地要求 | 10 | 实作场地面积不小于60平方米（使用面积），室内层高大于6M,环境良好,场地内有360度无死角摄像头。 | - 1.面积大于等于60平方米、室内层高大于6M得10分，面积小于60平方米、室内层高小于6M，扣10分； - 2.无360度无死角摄像头，扣5分。 |  |  |  |
| 设备 | 11 | 单人吊具整套1套（悬挂操作平台、安全绳、工作绳、防坠落器、下降器、安全带、安全短绳、坐板及地面保护垫）。 | 1.符合要求（有生产日期、有质量合格证、有生产厂家），配套设备齐全、性能完好得11分； 2.配套设备少1样扣4分，少2样扣11分，性能不完好视为无。 |  |  |  |
|  | 12 | 吊篮作业设备1套（可载人上下2~5米内进行操作）。 | 1.符合要求、性能完好得12分； 2.无或性能不完好扣12分； 3.性能完好达到要求，无合格证扣3分。 4.场地无三级配电箱扣9分。 |  |  |  |
|  | 10 | 移动式操作平台（1套）。 | 1.符合要求（有生产日期、有质量合格证、有生产厂家），性能完好得10分； 2.无或性能不完好扣10分； 3.性能完好达到要求，无合格证扣3分。 |  |  |  |
| 工具 | 5 | 梅花扳手2把。 | 1.符合要求，有2把得5分，少1把扣5分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 5 | 活扳手2把。 | 1.符合要求，有2把得5分，少1把扣5分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 5 | 工具袋2个。 | 1.符合要求，有2个得5分，少1个扣5分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
| 防护用品 | 5 | 安全标志牌(必须戴安全帽、必须系安全带、当心坠落、当心落物)各2块。 | 1.符合要求，各有2块（共有8块）得5分，少1块扣5分； 2.不符合要求、未悬挂视为无。 |  |  |  |
|  | 5 | 安全帽6顶。 | - 1.符合要求，6顶以上、性能完好得5分； 2.不符合要求或不足6顶、性能不好扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 安全带6套。 | - 1.符合要求，6套以上、性能完好得5分； 2.不符合要求或不足6套、性能不好扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 防滑鞋6双。 | - 1.符合要求，6双以上、性能完好得5分； 2.不符合要求，不足6双、性能不好扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 紧口工作服6套。 | - 1.符合要求，6套以上、性能完好得5分； 2.不符合要求，不足6套、性能不好扣5分。 |  |  |  |
| 灭火器材配置 | 3 | 干粉灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分； 2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
|  | 3 | 二氧化碳灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分； 2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
| 急救 | 2 | 急救箱1个；※ 急救常识挂图1套（上墙）。 | 1.各有1个（套），急救箱内物品在有效期内，急救挂图上墙，得2分； 2.急救箱性能不好、急救箱物品过期、急救挂图未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
| 实作场地布置 | 3 | 相关高处安装维护拆除作业安全警示标识12个上墙（警告标识4个、禁止标识4个、指令标识4个），三类标志要求按规定顺序粘贴。 | 1.三类标志数量足够得3分； 2.三类标志数量不足扣2分；未按规定要求顺序粘贴上墙，扣1分； 3.有但未上墙视为无，扣3分。 |  |  |  |
|  | 3 | 高处安装维护拆除安全操作规程（上墙）。 | 1.符合要求并且上墙得3分； 2.有但未上墙视为无，扣3分 |  |  |  |
|  | 3 | 宣传标语、警句（≥4幅）上墙。 | 1.符合要求并且上墙，得3分； 2.有但未上墙视为无，扣3分。 |  |  |  |
| ※表示相关工种有要求可共用（共用工种实操场地相距50米内） |  |  | 实 际 得 分 合 计 |  |  |  |
| 评估专家组签名： 年 月 日培训机构负责人或委托代理人确认签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本年度评估评分表以百分制打分，每一个特种作业工种量化分数80分以上（含80分）为达标，低于80分，视为不合格，每项分数扣完为止；

2.所购买的实操设备、工具、防护用品等必须符合要求：有生产日期、有质量合格证、有生产厂家；实操设备、工具、防护用品等性能不完好视为无。