附件7

2025年度制冷与空调设备运行操作（安装修理）作业培训实操场地设备评分标准（满分100分）

被评估机构：                                                  评估时间：

| 注：1.本年度评估评分表以百分制打分，每一个特种作业工种量化分数80分以上（含80分）为达标，低于80分，视为不合格，每项分数扣完为止； 评估内容 | 量化分数 | 配置要求 | 评分办法 | 扣 分 | 得 分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地要求 | 10 | 实作场地面积不小于60平方米（使用面积），环境良好，场地内有具备电源箱（盒）的单相电源、360度无死角摄像头。 | - 1.面积大于等于60平方米得10分，面积小于60平方米扣10分； - 2.无具备电源箱（盒）的单相电源、360度无死角摄像头，各扣5分扣5分。 |  |  |  |
| 设备 | 2 | 全电脑控制心肺复苏人体模型１台。※ | 1.符合要求且性能完好得2分； 2.无或性能不完好的扣2分。 |  |  |  |
|  | 20 | 柜式空调机1台；分体式变频空调机1台；电冰箱（风冷、直冷）各1台。 | - 1.符合规定要求且性能完好的空调机、电冰箱共4台，得20分，性能不好视为无； 2.不符合要求、装置少于1台，扣20分。 |  |  |  |
|  | 10 | 制冷剂回收装置1台；真空泵（1-2升）1台； 施转式压缩机1台；反复式压缩机1台。 | 1.符合规定要求且性能完好的设备有4台，得10分，不符合要求、性能不好视为无； 2.不符合要求、装置少于1台扣10分。 |  |  |  |
| 工具及仪表 | 5 | 电子温度计2个； 复式压力表4个； 电子检漏仪2个； 卤素检漏仪2个。 | 1.符合规定要求的各类仪表共10个，且性能完好得5分； 2.仪表少1个扣3分，少2个扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 封口钳2把；六角扳手2套；常用电工工具（锤、钳、电笔、电工刀、扳手、螺丝起）各2把。 | 1.符合规定要求的各种工具各2把（套）共16把（套），且性能完好，得5分； 2.少1个扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 5 | 500V500MΩ兆欧表2块； 万用表（数字式）2块； 钳形电表4块。 | 1.符合规定要求的仪表共8块，且性能完好，得5分； 2.仪表少1块扣3分，少2块扣5分。 |  |  |  |
|  | 3 | 手电钻、冲击钻各1把。 | - 符合规定要求且性能完好，各有1把得3分； - 2.不符合要求、性能不好、数量不足扣3分。 |  |  |  |
|  | 5 | 煤气焊炬2把； 氧气、乙炔、氮气减压器各1套； 直梯、人字梯各1把。 | 1.符合规定要求的工具仪表共7把（套），且性能完好，得5分； 2.工具少1把（套）或性能不完好扣5分； 3.直梯、人字梯无合格证扣5分。 |  |  |  |
| 常用耗材 | 4 | 针阀、干燥过滤器、化霜定时器各4个； 过载保护器4个； 电磁阀1支； 温度、压力、压差继电器各1个； 干湿球温度控制器1个；。 | 1.符合规定要求的材料数量（总计21个），且性能完好，得4分； 2.不符合规定要求，少1个扣2分，少2个扣4分，性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 3 | 聚胺酯A、B发泡剂各2瓶；常用制冷剂各1瓶；冷冻油2瓶；空调清洗剂（克垢、涤尘）各1瓶。 | 1.符合规定要求的材料数量（总计9瓶），且性能完好，得3分； 2.不符合规定要求，少1瓶扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 3 | 低磷银铜焊条2kg；铜管6kg；回火防止器2个；焊炬配气管及咀2支；氧气瓶（有瓶需要气时充装）1瓶；氮气瓶（有瓶需要气时充装）1瓶；乙炔瓶（可租用）1瓶。 | 1.符合规定要求的耗材数量和气瓶，且性能完好，得3分； 2.少1瓶（个、支）扣3分。 |  |  |  |
| 防护用品 | 4 | 气焊防护手套、气焊防护墨镜各4套； 氨气防毒面具4支。 | - 1.符合要求，各有4套（共12套），且性能完好，得4分； 2.少1套扣2分，少2套扣4分。 |  |  |  |
|  | 4 | 低压绝缘手套、绝缘鞋（靴）各4套。 | - 1.符合要求，各有4套（共8套），且性能完好，得4分； 2.少1套扣2分，少2套扣4分。 |  |  |  |
|  | 3 | 安全绳2条；安全带2付。 | - 1.符合要求，共计4条，性能完好，得3分； 2.不符合要求、无合格证、性能不好、数量不足扣3分。 |  |  |  |
| 灭火器材配置 | 3 | 干粉灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分； 2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
|  | 3 | 二氧化碳灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分； 2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
| 急救 | 2 | 急救箱1个；※ 急救常识挂图1套（上墙。） | 1.各有1个（套），急救箱内物品在有效期内，急救挂图上墙，得2分； 2.急救箱性能不好、急救箱物品过期、急救挂图未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
| 实作场地布置 | ２ | 相关制冷与空调设备运行操作（安装维修）作业安全警示标识12个上墙（警告标识4个、禁止标识4个、指令标识4个），三类标志要求按规定顺序粘贴。 | 1.三类标志数量足够得2分； 2.三类标志数量不足扣2分；未按规定要求顺序粘贴上墙，扣1分； 3.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
|  | ２ | 制冷与空调运行（安装维修）安全操作规程（上墙）。 | 1.符合要求并且上墙，得2分； 2.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
|  | ２ | 宣传标语、警句（≥4幅）上墙。 | 1.符合要求并且上墙，得2分； 2.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
| ※表示相关工种有要求可共用（共用工种实操场地相距50米内） |  |  | 实 际 得 分 合 计 |  |  |  |
| 评估专家组签名： 年 月 日培训机构负责人或委托代理人确认签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

2.所购买的实操设备、工具、防护用品等必须符合要求：有生产日期、有质量合格证、有生产厂家；实操设备、工具、防护用品等性能不完好视为无。