附件5

2025年度登高架设作业人员培训实操场地设备评分标准（满分100分）

被评估机构：                                                      评估时间：

| 评估内容 | 量化分数 | 配置要求 | 评分办法 | 扣 分 | 得 分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地要求 | 10 | 实作场地面积不小于60平方米（使用面积），室内层高大于6M,环境良好,场地内有360度无死角摄像头。 | - 面积大于等于60平方米、室内层高大于6M得10分，面积小于60平方米、室内层高小于6M，扣10分； - 无360度无死角摄像头，扣5分。 |  |  |  |
| 设备 | 10 | 钢管（Φ48ⅹ3.5）6m(20根); 钢管（Φ48ⅹ3.5）4m(10根); 钢管（Φ48ⅹ3.5）1.5-2.5m(20根)。 | 1.符合要求的规格和数量（共50根），性能完好得10分； 2.不符合要求的规格视为无，少1根扣5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 9 | 脚手架扣件(直角扣件100个，旋转扣件20个，对接扣件20个）。 | 1.符合要求的规格和数量（共140个），性能完好得9分； 2.不符合要求的规格视为无，少5个以内（不含5个）扣4分，少5个以上扣9分。 |  |  |  |
|  | 5 | 安全网(平网2张;立网4张)。 | 1.符合要求的规格和数量（共6张），性能完好得5分； 2.不符合要求的规格视为无，少1张扣2分，少2张扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 立杆底托或金属垫板(12个)。 | 1.符合要求的规格和数量（共12个），性能完好得5分； 2.不符合要求的规格视为无，少1个扣2分，少2个扣5分。 |  |  |  |
|  | 5 | 扫地杆垫木50×150(20m)。 | 1.符合要求的规格和数量（20m），性能完好得5分； 2.不符合要求的规格视为无，少4m以内（不含4m）扣2分，少4m以上扣5分。 |  |  |  |
|  | 6 | 脚手板（木质板、金属板）各15块。 | 1.符合要求的规格和数量（有30块），性能完好得6分； 2.不符合要求的规格和数量视为无，少2块以内（含2块）扣2分，少2块以上扣6分。 |  |  |  |
| 工具 | 4 | 活扳手、梅花扳手各6把（其中Φ22型号4把）。 | 1.符合要求，得4分，少1把扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 4 | 钎子2个、卷尺3个、石笔若干、镀锌铁丝若干。 | 1.符合要求，有2个得4分，少1个扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 4 | 脚手架扭力扳手1个、铁锤6把、直梯1个。 | 1.符合要求，得4分，少1个扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
|  | 4 | 工具袋6个。 | 1.符合要求，有6个得4分，少1个扣4分； 2.不符合要求和性能不好视为无。 |  |  |  |
| 防护用品 | 4 | 作业现场悬挂安全标志牌(指令：必须戴安全帽、必须系安全带、当心坠落、当心落物)各1块。 | 1.符合要求，各有1块（共有4块）得4分，少1块扣4分； 2.不符合要求、不悬挂视为无。 |  |  |  |
|  | 4 | 安全帽6顶。 | - 1.符合要求，6顶以上、性能完好得4分； 2.不符合要求，不足6顶、性能不好扣4分。 |  |  |  |
|  | 4 | 安全带6套。 | - 1.符合要求，6套以上、性能完好得4分； 2.不符合要求，不足6套、性能不好扣4分。 |  |  |  |
|  | 4 | 防滑鞋6双。 | - 1.符合要求，6双以上、性能完好得4分； 2.不符合要求，不足6双、性能不好扣4分。 |  |  |  |
|  | 4 | 紧口工作服6套。 | - 1.符合要求，6套以上、性能完好得4分； 2.不符合要求，不足6套、性能不好扣4分。 |  |  |  |
| 灭火器材配置 | 3 | 干粉灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分； 2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
|  | 3 | 二氧化碳灭火器≥1个。 | 1.符合要求有1个得3分，无扣3分； 2.不符合要求、性能不好、过期视为无。 |  |  |  |
| 急救 | 2 | 急救箱1个；※ 急救常识挂图1套（上墙）。 | 1.各有1个（套），急救箱内物品在有效期内，急救挂图上墙，得2分； 2.急救箱性能不好、急救箱物品过期、急救挂图未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
| 实作场地布置 | 2 | 相关登高架设作业安全警示标识12个上墙（警告标识4个、禁止标识4个、指令标识4个），三类标志要求按规定顺序粘贴。 | 1.三类标志数量足够得2分； 2.三类标志数量不足扣2分；未按规定要求顺序粘贴上墙，扣1分； 3.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 登高架设安全操作规程（上墙）。 | 1.符合要求并且上墙得2分； 2.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 | 宣传标语、警句（≥4幅）上墙。 | 1.符合要求并且上墙，得2分； 2.有但未上墙视为无，扣2分。 |  |  |  |
| ※表示相关工种有要求可共用（共用工种实操场地相距50米内） |  |  | 实 际 得 分 合 计 |  |  |  |
| 评估专家组签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 培训机构负责人或委托代理人确认签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本年度评估评分表以百分制打分，每一个特种作业工种量化分数80分以上（含80分）为达标，低于80分，视为不合格，每项分数扣完为止；

2.所购买的实操设备、工具、防护用品等必须符合要求：有生产日期、有质量合格证、有生产厂家；实操设备、工具、防护用品等性能不完好视为无。