玉溪市生态环境局

关于起则风电场扩建项目环境影响

报告表的批复

中广核玉溪华宁风力发电有限公司：

你公司申请报批的《起则风电场扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于云南省玉溪市华宁县青龙镇。总占地面积为37.9788hm2，建设性质为扩建。建设规模及内容：本次扩建项目总装机容量68.75MW，拟安装11台6.25MW风电机组，采用“一机一变”的接线方式，共设11台箱变。本次项目将原有主变西北侧6m配套的SVG设备和1#接地变设备拆除搬迁至主变南侧1.2m处，在起则风电场升压站预留场地内新建1台70MVA主变及配套设施。全部风机容量通过3回35kV集电线路接入起则风电场项目升压站，由起则风电场项目升压站统一送出。立项依据：《云南省发展和改革委员会关于玉溪市华宁县起则风电场扩建项目核准的批复》，项目代码为：2504-530427-04-01-712772。项目总投资29903.03万元，其中环保投资152.5万元，环保投资占总投资0.51%。

项目实施可能对区域生态环境、声环境、环境空气、地表水环境、地下水环境、电磁环境等造成一定不良影响。在全面落实生态环境保护法律法规、标准及相关规划、《报告表》和本批复提出的各项防治污染、防止生态破坏的措施的前提下，项目建设所产生的不良生态环境影响可以得到一定程度的预防和减轻。根据《报告表》和技术评估结论，该项目建设符合国家产业政策，项目所在区域环境现状满足环境质量要求，项目建设不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施，在严格落实《报告表》所列的环境保护措施后，从环境保护的角度，项目建设可行。你公司应当全面落实生态环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。

二、项目在设计、建设和运营过程中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。在工程设计和施工中，本着科学选址、合理布局的原则进一步优化风机和进场道路布局，减少  风电场建设对当地生态系统造成的影响。项目开工建设前，应依法取得林业行政主管部门的林地征占用行政许可。认真落实水土保持方案及批复要求，选用的临时弃土场须设置规范的挡土墙及截排水设施，严格按照征地范围施工，加强施工期环境管理，尽量减少植被破坏和水土流失。落实扬尘、废水、固废、噪声等污染防治措施，清洁文明施工。

（二）严格做好各项生态保护措施。加强对施工单位的环境教育，禁止乱砍滥伐，严禁猎捕和食用野生动物。施工结束后及时做好临时用地的植被恢复，减少风电场建设对生态环境的影响；生态恢复植被引种过程中须选择与当地环境相适应的植物种类，防止外来物种入侵。

（三）严格落实噪声污染防治措施。采取隔声、消声、吸声等控制措施，同时加强区域绿化，确保升压站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准。

加强运营期风电场周边敏感居民点的噪声防治工作，确保风机、变压器等噪声不影响居民的正常生活，周边敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目维修过程中产生的变压器废油、废矿物油、废变压油、废润滑油属于危险废物，须用专门容器规范收集暂存于升压站危废暂存间，按国家危险废物管理规定，及时委托有危险废物处理资质的单位安全处置。退役后的风机叶片交由厂家回收，不得随意弃置。

（五）严格落实电磁辐射环境保护措施。项目升压站改建必须严格按照《报告表》要求设计建设。工程运行后确保项目升压站区域工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度公众曝露控制限值4kV/m和工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。在危险区域设立相应的警示标志，并做好警示宣传工作，在醒目位置设置安全警示图文标志。

（六）严格落实地下水及土壤污染防治措施。严格按照《报告表》提出的分区防渗措施和要求，对项目重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区进行防渗处理，防止地下水、土壤污染，防渗工程结束后自行组织验收并建立健全相关工作台账记录，存档备查；严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全；加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染土壤和地下水。

（七）加强环境污染风险防范和应急管理。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防治措施，制定、完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，按照有关规定建立环境安全隐患制度，落实应急物资和经费，建立应急培训档案和隐患排查治理档案，及时发现并消除环境安全隐患，严防突发环境事故发生，编制突发环境事件（事故）应急预案报市生态环境局华宁分局备案。

（八）加强项目区生态环境管理，增强工作人员生态环境保护意识，并做好绿化美化和生态修复工作。

三、其他相关要求

（一）你单位应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责、资金保障和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；贯彻生态文明理念，加强对施工企业的生态环保宣传教育和管理，推进绿色施工，创建绿色工程；在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确生态环境保护条款和责任，开展施工期环境监理和环境监测工作；制定并落实施工期和运营期生态环境跟踪监测方案，根据结果及时优化各项生态环境保护措施；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收。施工期环境监测报告和环境监理报告应作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

（二）《报告表》经批准后，如工程的规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当依法重新报批环境影响评价文件。

（三）玉溪市生态环境保护综合行政执法支队和玉溪市生态环境局华宁分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法监管。

2025年10月15日

（此件公开发布）