
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（报批稿）
项目名称：元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）
建设单位（盖章）：  元江县盛元工贸有限公司   

编制日期：               2025年12月          

中华人民共和国生态环境部制
目 录
I概 述


1一、建设项目基本情况


1二、建设内容


48三、生态环境现状、保护目标及评价标准


75四、生态环境影响分析


108五、主要生态环境保护措施


131六、生态环境保护措施监督检查清单


135七、结论




附件：

附件1：委托书
附件2：营业执照
附件3：备案证
附件4：元江县自然资源局关于元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期） 是否占用“三区三线”的情况说明
附件5：元江哈尼族彝族傣族自治县林业和草原局关于元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）占用林地情况说明

附件6：云南元江国家级自然保护区管护局关于《关于出具〈元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）〉自然保护区查询意见的函》的复函
附件7：关于对元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）生态环境分区管控的查询意见
附件8：关于元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）水产种质资源保护区查询意见
附件9：引用监测报告（元环监字〔2024〕132 号 ）

附件10：元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）现状监测报告

附件11：环评合同

附件12：三级审核表及进度表

附件13：《元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）环境影响报告表》评审意见

附件14：修改清单
附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目区域水系图
附图3：工程总平面布置图

附图4：元江县第一自来水厂总平面图

附图5：青龙水厂平面布置图
附图6：项目与云南省主体功能区划位置关系图
附图7：建设项目与云南省生态功能区划位置关系图
附图8：项目与水源保护区位置关系图
附图9：项目区植被覆盖类型示意图

附图10：项目占地类型示意图
概 述

一、项目由来

为认真贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，着力破解云南省城乡供水水质水量不稳定、监督管理不完善、保障服务不均衡不全面等问题，推动全面构建城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务的“五同”供水格局，不断提升城乡居民的获得感、幸福感、安全感。《中共云南省委云南省人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（云发〔2022〕1号）中明确提出启动实施水库扩建扩容、库库连通及库河连通、跨区域引调水、城乡供水一体化四大工程前期工作，由云南省水利厅负责深化水价及水利投融资改革，推进城乡供水一体化保障机制试点改革。随着城镇化进程的加快，农村供水过程中存在的问题也逐步暴露出来。元江县城区供水主要水源为磨房河水库、街子河水库、和平子水库和板桥水库高山水库群，水量充足，但由于主城区自来水厂供水规模、配套设施等限制，未能完全发挥高山水库群的供水效益，除了元江县城区，其他乡镇亦存在基础设施建设配套不完善、水厂规模不足等因素，制约水源发挥供水效益的情况，因此元江县对水利基础供水设施建设的需求已经非常迫切。

为进一步加快推进城乡供水一体化三年行动项目实施，提升城乡供水服务保障水平，助推元江县快速完善城乡环境综合服务功能，提高供水保障能力，实现安全稳定供水，打造宜居、宜商及旅游、生物资源开发为县域经济发展的城乡生态环境，元江县决定实施城乡供水一体化三年行动项目，以县域为基本实施单元，围绕“农村供水城市化、城乡供水一体化”“从源头到龙头一体化”的总体目标，通过“大水源、大水厂、大水网、大服务”构建工程保障网、数字信息网、管理服务网，建立完善城乡供水一体化管理平台，按照“水网电网化”，逐步构建城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务的城乡供水格局，打造具有元江特色的城乡供水“三网一平台”。项目的实施能够切实解决元江县城乡供水不均衡、不充分等问题，提升供水保障水平，是巩固脱贫攻坚成果的有效保障和乡村振兴战略的重要基础，是提升供水保障水平的有力支撑，是解决城乡供水长效运行的有效途径，项目建成后具有显著的社会效益和经济效益。
元江县城乡供水一体化项目共规划11件工程，采取分期实施，其中元江县城乡供水一体化三年行动项目（一期）共建设7件工程，分别为元江县第二自来水厂改扩建工程和供水管网改造工程、因远集镇水厂扩建和供水管网改造工程、那诺乡集中供水工程、洼垤乡集镇供水工程、龙潭乡集镇供水工程、曼来镇东峨片区高效节水工程、元江县可再生水处理系统及配套管网更新改造工程，已于2025年4月编制完成《元江县城乡供水一体化三年行动项目（一期）环境影响报告表》，并于2025年7月取得玉溪市生态环境局元江分局下发的《关于元江县城乡供水一体化三年行动项目（一期）环境影响报告表的批复》（玉环元审〔2025〕14 号）。本次元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）（以下简称：本项目）共规划4件工程，分别为：元江县第一自来水厂供水工程、青龙厂供水工程、乌布鲁供水工程、南昏片区供水工程。

为此，元江县盛元工贸有限公司（以下简称“建设单位”）于2025年10月委托玉溪市水利建设有限公司编制了《玉溪市元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）可行性研究报告》。于2025年11月26日取得了元江县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2511-530428-04-01-972570 。2025年10月委托云南绿诚环境科技有限公司（以下简称“我公司”）承担了《玉溪市元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）环境影响报告表》的编制工作。我公司接受委托后，随即组织有关技术人员对工程场址及周边环境现状进行了详尽的实地勘察和资料的收集、核实与分析工作。在此基础上，完成该项目环境影响报告表的编制工作，现提交建设单位呈报上级主管部门审查。
二、项目投资及建设规模
本项目建设地点位于云南省玉溪市元江县，涉及澧江街道、红河街道、甘庄街道、因远镇和那诺乡。二期可研阶段工程估算动态总投资为17606.76万元，建设期融资利息1715万元，静态投资15961.76万元。其中：建筑工程投资11375.66万元，机电设备1399.92万元，临时工程258.6万元，独立费用1831.18万元，基本预备费743.27万元，建设征地116.81万元，环境保护工程投资59.08万元，水土保持工程投资177.25万元。
本次元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）（以下简称：本项目）共规划4件项目，分别为：元江县第一自来水厂供水工程、青龙厂供水工程、乌布鲁供水工程、南昏片区供水工程。主要建设内容包括规模化水厂改造、输配水管网配套、管道加压井、净水设备、水池改造修缮及信息化设备计量设施等。本次项目涉及改造水厂2座，新建加压井1座，净水消毒设备15套，水池修缮重建16座，配套输配水管网337.5km，配套智能计量设施8076套。建设完成后可覆盖供水人口2.97万人，年供水总量939.4万m³。

三、环境影响评价类型判定

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目涉及的4件工程环境影响评价文件类型判定情况如下表所示：

	序号
	工程名称
	环境影响评价类别
	环境评价文件类别
	环境影响类型

	1
	元江县第一自来水厂供水工程
	四十三、水的生产和供应业94自来水生产和供应461
	报告表
	污染影响类

	2
	南昏片区供水工程
	五十一、水利126引水工程中其他
	报告表
	生态影响类

	3
	青龙厂供水工程
	四十三、水的生产和供应业94自来水生产和供应461

五十一、水利125灌区工程中其他
	报告表
	污染影响类生态影响类

	4
	乌布鲁供水工程
	五十一、水利125灌区工程中其他
	报告表
	生态影响类


由上表可知，本项目建设内容涉及3个类别，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）第四条：“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”因此本项目编制环境影响报告表。

项目工程内容同时涉及污染影响类和生态影响类，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中适用范围要求：“同时涉及污染和生态影响的建设项目，填写《建设项目环境影响报告表（生态影响类）》。”因此，本次环评按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》进行编制。

四、环评打捆符合性
根据《云南省生态环境厅关于试行建设项目环评打捆审批的通知》（云环通〔2022〕131号）要求，项目采取两种方式对环评文件进行打捆审批：

一是需要编制报告表的同一区域同一类型建设项目在办理环评手续时，可打捆编制一个环评文件，由环评审批部门出具统一的环评批复，所有建设单位分别对照涉及各自项目环评文件及批复内容要求进行建设，承担主体责任；

二是需要编制报告书的同一区域同一类型的项目在办理环评手续时，可把各项目的环评文件统一打捆报件，环评审批部门组织一次性受理、开展一次现场踏勘、开一次专家审查会、一次性出具技术评估意见、统一作出审批决定，所有建设单位分别对照涉及各自项目环评文件及批复要求进行建设，承担主体责任。”

其中，同类型基础设施项目（包括等级公路、城市道路、生活垃圾转运站、污水处理厂等项目）环评打捆审批需符合以下条件：
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中环评类别为报告表；
（2）位于相同市级或县级行政区且项目类型相同。
本项目涉及的4件工程环评类别均为报告表，项目实施地全部位于玉溪市元江县，拟建设内容均属于基础设施项目，因此本次环评编制1个环评报告表符合《云南省生态环境厅关于试行建设项目环评打捆审批的通知》（云环通〔2022〕131号）要求。
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）

	项目代码
	2511-530428-04-01-972570

	建设单位联系人
	张益玮
	联系方式
	18708777728

	建设地点
	项目建设地点位于云南省玉溪市元江县，涉及澧江街道、红河街道、甘庄街道、因远镇和那诺乡

	地理坐标
	元江县城第一自来水厂：E101°56′21.990″，N23°38'8.038″；

青龙厂供水工程：主管末端处取水：E101°58′46.447″，N23°42′5.0818″

乌布鲁供水工程：取水点：E101°56′50.099″，N23°22′35.235″

南昏片区供水工程：引水主管接入口：E102°8′37.080″，N23°24′40.167″

	建设项目行业类别
	四十三、水的生产和供应业94自来水生产和供应461

五十一、水利125灌区工程、126引水工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	229900m2（其中临时占地196100m2，永久占地33800m2）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	元江县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资

（万元）
	17606.76
	环保投资（万元）
	129

	环保投资占比（%）
	0.733
	施工工期
	3年

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，专项评价设置原则见表1-1。

表1-1   本项目专项评价设置判定情况表

专项类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目涉及第一自来水厂的改造，青龙水厂新建，一个灌区工程，一个灌区和引水工程。

乌布鲁供水工程从水库下游现有涵洞取水口取水，其他工程利用原有的取水管，均不新建取水工程。因此，不设置地表水专项评价
否
地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

项目不涉及

否

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

项目不涉及环境敏感区

否

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

项目不涉及

否

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

项目不涉及

否

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

项目不涉及

否

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。

根据上表判定，本项目无须设置地表水专项评价。

	规划情况
	规划名称：《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）》；

审批机关：玉溪市人民政府
审批文号：玉溪市水利局关于印发玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）的通知（玉水发〔2021〕34号）

规划名称：《云南省元江哈尼族彝族傣族县“十四五”水安全保障规划》；

审批机关：元江哈尼族彝族傣族县人民政府
审批文号：《元江哈尼族彝族傣族县人民政府关于元江县“十四五”水安全保障规划的批复》（元政复〔2022〕6号）

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1与《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）》符合性分析
玉溪市人民政府于第72次常务会议审议通过了《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）》，2021年10月26日玉溪市水利局下发了《玉溪市水利局关于印发玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）的通知》（玉水发〔2021〕34号）（以下简称：规划）。规划结合玉溪市市情水情，科学分析玉溪市发展布局，明确玉溪市“十四五”主要建设任务为构建“9大体系”：以水定需，全面推行节水型社会建设保障体系；防治并重，完善江河安澜的防洪体系；质量统筹，构建空间均衡的水资源配置体系；防治结合，恢复水清岸绿的水生态体系；多措并举，加强城乡一体的供水灌溉体系；着眼未来，建立重大战略的保障体系；稳步推进，健全调控精准的智慧水利体系；提质增效，完善水工程安全保障体系；改革创新，构建水治理能力现代化体系。切实贯彻落实习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水基本思路，围绕经济社会对水安全保障的需求，积极构建以滨中引水为骨干、以中小型水源工程为支撑、以水系连通工程为补充、以重大农业节水工程为先导的骨干水利工程体系。同时推进城乡一体化供水，开展灌排渠系现代化改造，加强已建蓄引提调工程更新改造，提升供水能力，完善配套供水管网工程设施，充分发挥各类已建水库的供水功能，全面提升水资源配置和城乡供水安全保障能力，加快构建“河湖相联、水系贯通、多元互补、区域互济的全域现代化水网体系，最终构建符合玉溪市发展需要的现代化水安全保障体系。

本项目以县域为基本实施单元，围绕“农村供水城市化、城乡供水一体化”“从源头到龙头一体化”的总体目标，通过“大水源、大水厂、大水网、大服务”，构建工程保障网、数字信息网、管理服务网，建立完善城乡供水一体化管理平台，按照“水网电网化”，逐步构建城乡供水同源、同网、同质、同价、同服务的城乡供水格局，打造具有云南特色的城乡供水“三网一平台”，切实解决元江城乡供水不均衡、不充分问题。综上，本项目的建设符合《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021—2025年）》相关要求。

1.2与《云南省元江哈尼族彝族傣族县“十四五”水安全保障规划》符合性分析
2022年编制了《云南省元江哈尼族彝族傣族县“十四五”水安全保障规划》，并于2022年1月29日取得了《元江县人民政府关于元江县“十四五”水安全保障规划的批复》（元政复〔2022〕6号）。该规划结合元江县社会经济高质量发展的要求，按照“确有需要、生态安全、保障有力”的思路，确定“十四五”水利建设的主要任务是全面推进节水型社会建设、完善江河安澜的防洪体系、构建空间均衡的水资源配置体系、恢复水清岸绿的水生态体系、加强城乡一体的供水灌溉体系、健全调控精准的智慧水利体系、提升涉水实务监管水平、推进水治理能力现代化等8个方面。规划明确提出大力推进重点领域节水措施，围绕农业节水、工业节水、公共机构节水、生活节水，加快推进节水型社会建设。对当地用水单位要健全计量监控设施、严格监督管理。与本项目有关的工程措施如下：
（1）农业节水：“十四五”期间要全面推进渠道防渗、管道输水等田间渠系配套工程建设，合理采用喷灌、滴灌等高效节水技术，提高农业用水效率和效益。

（2）城镇节水：开展节水型城市建设，大力发展城乡供水一体化。加强供水管网更新改造和维护管理，不断降低供水管网的漏损率。

（3）农村节水：加快推进农村集中供水、排水体系建设，保障农村安全供水，同时做好农村生活节水、饮用水水源地保护、水质监测等工作，改善农村用水环境。

项目共建设4件工程，分别为：元江县第一自来水厂供水工程、青龙厂供水工程、乌布鲁供水工程、南昏片区供水工程。主要建设内容包括规模化水厂改造、输配水管网配套、管道加压井、净水设备、水池改造修缮及信息化设备计量设施等。本次项目涉及改造水厂2座，新建加压井1座，净水消毒设备15套，水池修缮重建16座，配套输配水管网337.5km，配套智能计量设施8076套。建设完成后可覆盖供水人口2.97万人，年供水总量939.4万m³。

项目的实施能够切实解决元江县城乡供水不均衡、不充分等问题，提升农业、农村、城镇供水保障水平，符合《云南省元江哈尼族彝族傣族县“十四五”水安全保障规划》相关要求。

	其他符合性分析
	1.3产业政策符合性

本项目工程内容涉及引水工程、自来水生产和供应及灌区工程，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“鼓励类二、水利2.节水供水工程中的农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，节水改造工程，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用”。项目于2025年11月26日取得了元江县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2511-530428-04-01-972570），因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

1.4与《云南省主体能区规划》符合性分析

2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发〔2014〕1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。

本项目位于元江县，元江县属于云南省主体功能区规划中的国家农产品主产区，属于限制开发区，限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区，限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。农产品主产区不得进行大规模、高强度的工业化城镇化开发。开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施要控制在尽可能小的空间范围内，并做到绿色生态空间的平衡。

本项目工程内容涉及引水工程、自来水生产和供应及灌区工程，建成后能够切实解决元江县城乡供水不均衡、不充分等问题，提升农业、农村、城镇供水保障水平，更好地利用水资源，促进农业发展，因此项目建设符合《云南省主体功能区规划》相关要求。

1.5与《云南省生态功能区划》符合性分析

根据《云南省生态功能区划》，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。元江县属于Ⅱ4-2元江干热河谷水土保持与林业生态功能区，属于土壤保持生态功能区。主要生态特征：以中山河谷地貌为主。海拔1300以下的河谷地带热量高雨量偏少，大部分地区降雨量在800毫米以下，山地垂直带分布明显，地带性植被为季风常绿阔叶林，河谷地带的植被主要是稀树灌木草丛。主要土壤类型为燥红土、赤红壤和紫色土。主要生态系统服务功能：维护生态脆弱区和生态交错地带的生态安全。保护措施与发展方向：哀牢山西坡封山育林、河谷地带调整产业结构，发展热带经济林木，减少土地的过度利用带来的土地退化。

本项目工程范围不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等敏感区，对生态环境影响主要集中在施工期，随着施工期结束而结束，本项目的建设能够切实解决元江县城乡供水不均衡、不充分等问题，提升农业、农村、城镇供水保障水平，能够促进农业发展，项目建设对生态环境影响小，符合《云南省生态功能区划》相关要求。
1.6与《云南省玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见的通知》及《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》符合性分析
2021年12月6日玉溪市人民政府发布了《关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）；2024年6月7日玉溪市生态环境局发布了《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》。通过划分区域的环境管控单元，提出分区管控要求，进行构建生态环境分区体系。玉溪市划分为优先保护、重点管控、一般管控三大类，全市环境管控单元数量83个。

（1）优先保护单元：共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域。

（2）重点管控单元：共47个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。

（3）一般管控单元：共9个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。
根据玉溪市生态环境局元江分局出具“关于对元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）生态环境分区管控的查询意见”，本项目工程内容涉及元江县一般生态空间优先保护单元、元江县乡镇生活污染重点管控单元和元江县饮用水水源地优先保护管控单元。项目与玉溪市生态环境分区管控符合性分析详见下表：

表1-2  项目与《玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》符合性一览表
意见要求

项目情况

符合性

生态保护红线

生态保护红线和一般生态空间：执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。
根据自然资源局出具“三区三线”、元江国家级自然保护区管理局出具“自然保护区查询意见”及元江农业农村局出具“水产种质资源查询意见”，项目不涉及占用元江县生态保护红线、永久基本农田；占地范围内不涉及云南元江国家级自然保护区和水产种质资源保护区。项目占地不涉及世界自然文化遗产风景名胜区、森林公园、地质公园。项目占用饮用水水源地优先保护管控单元，但仅为饮水工程临时占地，永久占地不涉及饮用水源保护区。
项目虽涉及优先保护单元中的一般生态空间优先保护单元，但不涉及过度垦殖、放牧、采伐、渔猎、旅游等对生态功能造成损害的工程行为。
符合
环境质量底线
水环境质量底线：到2025年，全市水环境质量持续改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖、杞麓湖水质指标均达到Ⅴ类水质标准。中心城区及县城集中式饮用水水源地水质达标率为100%。到2035年，全市水环境质量总体改善，水生生态系统功能恢复。地表水水体水质优良率全面提升，彻底消除劣V类水体。抚仙湖水质稳定保持Ⅰ类水质标准，星云湖和杞麓湖水质持续稳定向好。
项目自来水的生产与供应、灌溉工程的建设能够改善元江县城镇供水和农业用水现状；项目建设不会对周围地表环境造成大的影响。

本项目涉及澧江街道、红河街道、甘庄街道、因远镇和那诺乡。项目所在区域有元江南薅、坝洪村、红河桥3个地表水国控断面，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据《2024年度玉溪市生态环境状况公报》，元江南薅、坝洪村、红河桥国控断面现状水质类别为Ⅱ类，满足水环境功能要求，水环境质量良好。
符合
大气环境质量底线：到2025年，全市环境空气质量稳中向好，中心城区城市空气质量优良天数比率保持稳定，主要污染物排放量达到国家和省级污染物总量控制要求，单位GDP二氧化碳排放控制在省下达指标内。到2035年，全市环境空气质量持续保持优良，实现稳中向好，主要污染物排放总量和二氧化碳排放量持续减少。

本项目工程涉及区域属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2024年度玉溪市生态环境状况公报》，2024年元江县各项污染物平均浓度均达到二级空气质量标准，属于达标区。根据工程分析，管线工程建成后无废气产生，运营期废气主要来源为自来水厂污泥处理过程产生的恶臭。由于自来水厂污泥有机物少，因此排放的恶臭量少。根据现场调查，项目第一自来水厂位置较开阔，通风扩散条件较好，产生的恶臭不会对周围大气环境造成大的影响。

符合

土壤环境风险防控底线：到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到省下达的目标要求。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和工业用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，土壤环境风险得到全面管控。

项目涉及自来水的生产与供应、引水工程、灌溉工程，对土壤环境影响较小，土壤环境风险较低。

符合

资源利用上线
强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度控制目标。
项目建成后主要能耗为电能，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，本工程总占地面积为22.99hm2，其中，永久占地3.38hm2，临时占地19.61hm2。永久占地类型涉及公共管理与公共服务用地、林地、园地、草地等，不涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线，不涉及占用各级自然保护区等；项目建设能够解决元江县城乡供水不均衡、不充分等问题，提升供水保障水平，实现水资源利用率，经过论证，水资源占用对周边环境影响较小，符合资源上限的要求。
符合

构建生态环境分区管控体系
（一）生态环境管控单元划分。全市分为优先保护、重点管控和一般管控3类。

1.优先保护单元。共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域。2、重点管控单元。共47个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。3、一般管控单元，共9个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。
根据查询结果，项目工程内容涉及元江县一般生态空间优先保护单元、元江县乡镇生活污染重点管控单元和元江县饮用水水源地优先保护管控单元。不涉及占用元江县生态保护红线、永久基本农田。项目占用饮用水水源地优先保护管控单元，但仅为饮水工程临时占地，永久占地不涉及饮用水源保护区。项目自来水的生产与供应、灌溉工程的建设能够改善元江县城镇供水和农业用水现状；项目不涉及过度垦殖、放牧、采伐、渔猎、旅游等对生态功能造成损害的行为。
符合

玉溪市生态环境管控总体要求
空间布局约束
1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目；

2.本项目位于元江县，不涉及九大高原湖泊“两线三区”管控范围，不属于重点区域、重点流域落后和过剩产能退出，不属于城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；

3.本项目属于水利工程，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目，不属于石化、现代煤化工等项目，不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目；

4.项目位于元江县，不涉及九大高原湖泊“两线三区”管控范围，不属于污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目；

5.本项目不涉及。
符合
污染物排放管控

1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。

6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入工业用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。

8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。

1.本项目属于生态影响类项目，无强制性清洁生产审核要求。

2.项目位于元江县，不属于三湖区域，不涉及废水外排，符合要求。

3.项目占用饮用水水源地优先保护管控单元，但仅为饮水工程临时占地，永久占地不涉及饮用水源保护区。
4、本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等项目，也不属于有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业，项目运营期内无废气产生；施工期设置围挡，并洒水降尘；使用清洁的运输车辆。

5.本项目运营期不涉及氮氧化物、挥发性有机物的排放。

6.项目涉及的自来水的生产与供应、引水工程、灌溉工程，不会对农用地造成污染；本项目不涉及农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用。

7.本项目属于水利工程，不涉及重金属污染物的排放，项目建成后不会产生固废，不会阻碍“无废城市”的建设。
8.项目建设不会对全市空气质量、地表水环境造成大的影响。

符合

环境风险防控

1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。

本项目不涉及重点领域环境风险调查评估，不涉及危险化学品运输。

符合

资源开发利用效率

1.降低水、土地、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。

2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。

3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。

5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。

1.本项目属于水利工程，项目建设不会增加水、土地、矿产资源的消耗。

2.项目建设能够解决元江县城乡供水不均衡、不充分等问题，提升供水保障水平，实现水资源利用率。
3.根据“‘三区三线’查询证明”，项目占地范围内不涉及占用元江县生态保护红线，不涉及占用基本农田，且项目灌区工程中，占用耕地均为临时占地，施工结束后恢复种植，且项目建设完善耕地灌溉设施，对元江县耕地造成积极影响。

4.项目不涉及。

5.项目运营期主要能耗为电能，不使用高污染燃料。

6.本项目青龙厂供水工程和乌布鲁水库工程均涉及高效节水灌溉措施，能够促进元江县农田灌溉水的有效利用。

符合

元江县一般生态空间优先保护单元管控单元
管控要求
1.执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）。原则上按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。

2.重要湿地依据《湿地保护管理规定》《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》《云南省湿地保护条例》《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》等进行管理；生态公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省地方公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理；基本草原依据《中华人民共和国草原法》进行管理。

根据查询结果，项目虽涉及优先保护单元中的一般生态空间优先保护单元，但不涉及过度垦殖、放牧、采伐、渔猎、旅游等对生态功能造成损害的工程行为，不涉及重要湿地、生态公益林、基本草原。项目自来水的生产与供应、灌溉工程的建设能够改善元江县城镇供水和农业用水现状。
符合
饮用水水源地优先保护单元
管控要求
依据《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》进行管理。
根据分析，项目为灌区工程和供水工程，

符合《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《中华人民共和国水法》等，不涉及地下水。
符合
元江县乡镇生活污染重点管控单元生态环境准入要求
空间布局约束

1.禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
2.城区附近的现有水泥厂、钢铁企业、小冶炼厂等小企业应限期进行搬迁、改造及淘汰
本项目为灌区工程及引水工程建设项目，不涉及焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质等活动。不涉及水泥厂、钢铁企业、小冶炼厂等。
符合
污染物排放管控
1.现有城镇污水处理设施出水确保稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。

2.全面推行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准。

3.严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。
本项目为灌区工程及供水工程建设项目，不涉及城镇污水；项目施工场地设置围挡等措施，严格渣土运输车辆规范化管理，不涉及餐饮油烟；施工期施工废水处理后回用，严禁直接外排。
符合
环境风险防控
禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目
项目为灌区工程及供水工程建设项目，不涉及重金属、“三致物”、剧毒物质及持久性有机污染物排放。

符合
资源开发效率要求
1.完善再生利用设施及其管道，污水处理厂处理达标后出水优先回用于城市绿化。
2.推进“煤改气”“煤改电”。

3.提高土地节约集约利用水平。
项目为灌区工程及供水工程建设项目，不涉及上述工程。
符合
由上表可知，项目建设符合《玉溪市人民政府关于印发玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（玉政发〔2021〕15号）和《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）相关要求。
1.7与《中华人民共和国水法》符合性分析

本项目与
表1-3   与《中华人民共和国水法》符合性
法规相关要求

本项目情况

符合性

第八条 国家厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立节水型社会。各级人民政府应当采取措施，加强对节约用水的管理，建立节约用水技术开发推广体系，培育和发展节约用水产业。单位和个人有节约用水的义务

项目自来水的生产与供应、引水工程、灌溉工程的建设能够改善元江县城镇供水和农业用水现状；提高水资源的利用。
符合

第二十五 条地方各级人民政府应当加强对灌溉、排涝、水土保持工作的领导，促进农业生产发展；在容易发生盐碱化和渍害的地区，应当采取措施，控制和降低地下水的水位。农村集体经济组织或者其成员依法在本集体经济组织所有的集体土地或者承包土地上投资兴建水工程设施的，按照谁投资建设谁管理和谁受益的原则，对水工程设施及其蓄水进行管理和合理使用。

本项目灌溉工程的建设能够促进元江县农业发展工作。完善农村水利设施。

符合

由上表可知，项目建设符合《中华人民共和国水法》相关要求。

1.8与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析

表1-4   与《中华人民共和国水污染防治法》符合性

法规相关要求

本项目情况

符合性

第十九条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。
建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意；涉及通航、渔业水域的，环境保护主管部门在审批环境影响评价文件时，应当征求交通、渔业主管部门的意见。
建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求。
本项目目前正在办理环评手续，项目运营期不在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口，不涉及通航、渔业水域；项目的水污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

符合
第三十三条 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。

禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。
施工期废水收集沉淀后回用降尘，不外排。运营期第一自来水厂和青龙水厂生活污水经化粪池处理后委托有资质的公司定期清掏，不外排。污泥压滤废水经沉淀后上清液回用，不外排。
符合
第三十八条 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。
本项目不产生废弃土石方，全部回填利用，不外排。建筑垃圾送至住建部门指定地方，施工期间租住附近村庄民房，不设置施工营地；生活垃圾并入村镇生活垃圾统一清运处置。

符合

第五十条 向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。
项目为供水和灌溉项目，不涉及向城镇污水集中处理设施排放水污染物。
符合
第五十一条 城镇污水集中处理设施的运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准，并对污泥的去向等进行记录。
项目运营期第一自来水厂污泥和青龙水厂污泥经脱水处理后用于植树。环评要求对污泥的去向等进行记录。
符合
由上表可知，项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》相关要求。
1.9与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析

表1-5  与《云南省生物多样性保护条例》符合性

法规相关要求

本项目情况

符合性

第二十四条 任何单位和个人不得擅自向自然保护区引进外来物种。确需引进的，应当依法办理审批手续，并按照有关技术规范进行试验。
本项目不涉及自然保护区，不涉及引进外来物种。

符合

第二十五条 禁止扩散、放生或者丢弃外来入侵物种。

任何单位和个人发现疑似外来物种的，应当及时向当地环境保护、林业、农业、卫生等行政主管部门或者相关自然保护地管理机构报告。接到报告的部门或者机构应当立即组织现场勘查，确认为本行政区域内新出现的外来入侵物种的，应当及时处置，向当地人民政府和上一级主管部门报告，并通报相邻地区。

接到报告的部门或者机构没有能力认定或者处置的，应当及时将有关情况转报具有认定和处置能力的部门。具有认定和处置能力的部门应当按照前款规定的程序及时处理。

本项目植被恢复选用当地植物，不引进入侵物种

符合

第二十九条 新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。

在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。

本项目正在办理环评手续，项目区不涉及重要物种及其栖息地和生境。

符合

由上表可知，项目建设符合《云南省生物多样性保护条例》相关要求。
1.10与《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析

表1-6 与《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性
审批原则

本项目建设情况
符合性

第二条 项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。

本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合《云南省主体功能区规划》与《云南省生态功能区划》的相关要求。本项目建设能够提高元江县水资源的利用，扩大灌溉范围，改善元江县城镇供水和农业用水现状，符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划要求。

符合

第三条 项目选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。

根据查询结果，项目选址选线不涉及占用元江县生态保护红线，不涉及占用基本农田、饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、世界文化、自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区。

符合

第四条 项目取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，统筹考虑了上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出了优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，具有环境合理性和可行性。

项目取水方案、用水方式和规模经水资源论证合理可行，本次不新建取水口，取水不会对河、水库水文情势造成大的不利影响。
符合

第五条 项目取（蓄）水、输水或灌溉造成周边区域地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生环境问题或造成居民水井、泉水位下降影响居民用水安全的，提出了优化取（蓄）水方案及灌溉方式、渠道防渗、截水导排、生态修复或保障居民供水等措施。灌区土壤存在重金属污染等威胁农产品质量安全问题的，按照土壤环境管理的有关要求，提出了农艺调控、种植结构优化、耕地污染修复、灌溉水源调整或休耕等措施。

本项目不取用地下水，不会对周边区域地下水位造成影响，灌溉工程水源水质达标，不会导致潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生环境问题。

符合

第七条 项目对湿地、陆生生态系统及珍稀保护陆生动植物造成不利影响的，提出了优化工程设计、合理安排工期、建设或保留动物迁移通道、异地保护、就地保护、生态修复等措施。可能引起灌区及周边土地退化的，提出了轮作、休耕等措施。项目对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。

项目施工不涉及占用湿地，施工场地陆生植物为人工种植植被，陆生动植物主要为小型啮齿动物，没有珍稀保护陆生动植物，施工期土石方工程量主要为水厂、管道、沟渠施工，对周边生态环境影响较小，不会对区域景观产生不利影响。
符合

第八条 项目移民安置、专业项目改复建等工程建设方式和选址具有环境合理性，提出了生态保护和污染防治措施。另行立项的，提出了单独开展环境影响评价要求。

本项目不涉及移民安置。

符合

第九条 项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。

本次环评提出了施工期废水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。项目动工前需对施工区域制定水土流失防治方案，施工时严格落实相应防治措施。
符合

第十条 项目存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险的，提出了针对性的环境风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。

项目不存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险。

符合

由上表可知，项目灌区工程建设符合《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相关要求。

1.11与《水利建设项目（引调水工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析

表1-7   与《水利建设项目（引调水工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性
审批原则

本项目建设情况
符合性

第二条 项目符合资源与环境保护相关法律法规和政策，与主体功能区规划、生态功能区划等相协调，开发任务、供水范围及对象、调水规模、选址选线等工程主要内容总体满足流域综合规划、水资源综合规划、水资源开发利用（含供水）规划、工程规划、流域水污染防治规划、流域生态保护规划等相关规划、规划环评及审查意见要求。
本项目建设符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合《云南省主体功能区规划》与《云南省生态功能区划》的相关要求。项目建设能够提高元江县水资源的利用，扩大灌溉范围，改善元江县城镇供水和农业用水现状，符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划要求。

符合

第三条 项目选址选线、施工布置和水库淹没原则上不得占用自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等敏感区内法律法规禁止占用的区域和已明确作为栖息地保护区域，并与饮用水水源保护区的有关保护要求相协调。
根据查询结果，项目选址选线不涉及占用元江县生态保护红线，不涉及占用自然保护区、风景名胜区、生态保护红线等环境敏感区，永久占地不涉及饮用水水源保护区，临时占地占用饮用水源重点管控单元，管道铺设过程通过加强管理，对水源影响不大。
符合

第八条项目对鱼类等水生生物的生境、物种多样性及资源量等造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度、栖息地保护、水生生物通道恢复、增殖放流、拦鱼等措施。
严格控制施工临时围堰范围；施工废水沉淀处理后回用于降尘，禁止排放到周边库区和河流；对管道施工制定有力的措施，加强对水生生物、鱼类的保护，尽量减少对水生态的破坏等；施工过程中尽量避免污染河流，尽量选择枯水期进行施工。

符合

第九条项目对珍稀濒危和重点保护野生动、植物及其生境造成影响的，提出了优化工程布置和调度运行方案、合理安排工期、应急救护、建设或保留动物通道、移栽、就地保护或再造类似生境等避让、减缓和补偿措施。项目涉及风景名胜区等环境敏感区并对景观产生影响的，提出了工程方案优化、景观塑造等措施。
项目施工不涉及占用湿地，施工场地陆生植物为人工种植植被，陆生动植物主要为小型啮齿动物，没有珍稀保护陆生动植物，施工期土石方工程量主要为管道、沟渠施工，对周边生态环境影响较小，不会对区域景观产生不利影响。

符合

第十条项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和施工迹地生态恢复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等提出防治或处置措施。
本次环评提出了施工期废水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。项目动工前需对施工区域制定水土流失防治方案，施工时严格落实相应防治措施。
符合

第十一条项目移民安置涉及的农业土地开垦、移民安置区建设、企业迁建、专业项目改复建工程等，其建设方式和选址具有环境合理性，对环境造成不利影响的，提出了生态保护、污水处理与垃圾处置等措施。针对城（集）镇迁建及配套的重大环保基础设施建设、重要交通和水利工程改复建、污染型企业迁建等重大移民安置专项工程，依法提出了单独开展环境影响评价要求。
本项目不涉及移民安置。

符合

第十二条项目存在水污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性风险防范措施和环境应急预案编制、与地方人民政府及其相关部门和受影响单位建立应急联动机制的要求。
项目不存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险。

符合

由上表可知，项目涉及的引水工程建设符合《水利建设项目（引调水工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相关要求。
1.12与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析
项目乌布鲁供水工程从乌布鲁水库下游涵洞现有取水口新建引水主管36470m，沿清水河沿线引水至乌龙水库。

乌布鲁水库保护区划分：根据《元江县环境规划（2000年）》水功能规划要求，统一将章巴水库、乌布鲁水库、南掌水库及水库径流区元江县境内的面积规划为饮用水源二级保护区。乌布鲁水库饮用水水源保护区划分范围为水库位于元江县境内4.73km2的径流区范围。从水库坝址顺流左岸开始向上游，沿山路，过第一个无名山峰顶（海拔2083m，东经101°56′17″，北纬23°22′35″），往西南方向过第二个无名山峰顶（海拔2210m，东经101°55′38″，北纬23°22′01″），过尺都山顶（海拔2227m，东经101°56′29″，北纬23°21′31″），经青冈山（东经101°57′13″，北纬23°22′13″），向西北至乌布鲁水库顺流坝右。

乌龙水库于2020年10月由元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府划定为饮用水源保护区，乌龙水库为小型水库多年平均水位线1714.20m 以下的全部水域划为一级保护区，该范围包括乌龙水库全部水域，面积为0.073km2。将水库径流区及水库补给径流区（一级保护区以外）的整个汇水区域范围划为二级保护区陆域范围，面积为7.185km2。

根据叠图，项目乌布鲁水库取水点位于大坝下游涵洞，输水管线位于二级保护区内；项目输水管线引至乌龙水库，管线不在饮用水源保护区范围内。为了保护水源保护区，项目实施过程中，需采取保护措施，保护饮用水源及饮水安全。
项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析见下表。

表1-8  与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的符合性
管理规定
项目情况
符合性
第十一条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：
一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。
二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。
三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。
四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。
项目为引水及灌溉工程，不涉及破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动，施工期影响不大，且施工结束后尽快恢复原有植被，对环境影响不大。

二、三、四，均不存在上述活动
第十二条饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：
一、一级保护区内：
禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。
二、二级保护区内：
禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；
禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
三、准保护区内
禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

项目为供水设施配套工程，不设排污口，不涉及污染饮用水源的活动。不涉及新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。不涉及新建、扩建对水体污染严重的建设项目。
符合

根据上表，项目建设符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》中的相关规定。
1.12与《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》的符合性分析

表1-9 与《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》的符合性
要求
项目情况
符合性
6.1 一级保护区
6.1.1 保护区内不存在与供水设施和保护水源无关的建设项目，保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。
6.1.2 保护区内无工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。
6.1.3 保护区内无畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动。保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。
6.1.4 保护区内无新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。
6.2 二级保护区
6.2.1 点源整治
6.2.1.1 保护区内无新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。
6.2.1.2 保护区内无工业和生活排污口。保护区内城镇生活污水经收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂（设施），处理后引到保护区下游排放。
6.2.1.3 保护区内城镇生活垃圾全部集中收集并在保护区外进行无害化处置。
6.2.1.4 保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；无化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所；生活垃圾转运站采取防渗漏措施。
6.2.1.5 保护区内无规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭。
6.2.2 非点源控制
6.2.2.1 保护区内实行科学种植和非点源污染防治。
6.2.3.2 保护区内危险化学品运输管理制度健全。
6.2.3.3 保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。
6.2.3.4 保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。
6.3 准保护区整治
6.3.1 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增
加排污量并逐步搬出。
6.3.2 准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。
6.3.3 准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。
6.3.4 不能满足水质要求的地表水饮用水水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。
6.3.5 准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足 GB/T 26903 要求。
项目为供水设施配套工程，不设排污口，不涉及污染饮用水源的活动（畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动、新增农业种植和经济林等）。不涉及新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，不涉及工业和生活排污口，不涉及城镇生活垃圾处置，不涉及二级保护区规定的规模化畜禽养殖场等上述污染活动。不涉及准保护区规定的上述污染活动。
符合
根据上表，项目建设符合《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》中的相关规定。
1.13与《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》的符合性分析

表1-10 与《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》的符合性
要求
项目情况
符合性
第十五条　在准保护区内，禁止下列行为：
（一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目；
（二）改建建设项目增加排污量；
（三）法律法规规定的其他禁止行为。
第十六条　在二级保护区内，除第十五条规定禁止的行为外，还禁止下列行为：
（一）设置排污口；
（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
（三）建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；
（四）建设畜禽养殖场、养殖小区；
（五）丢弃农药、化肥及包装物或者清洗施药、施肥器械；
（六）建造坟墓；
（七）法律法规规定的其他禁止行为。
第十七条　在一级保护区内，除第十五条、第十六条规定禁止的行为外，还禁止下列行为：
（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；
（二）从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、餐饮、放养畜禽或者其他可能污染饮用水水体的活动；
（三）法律法规规定的其他禁止行为。
项目为供水设施配套工程，不涉及上述保护区规定的禁止活动。
符合
根据上表，项目建设符合《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》中的相关规定。
1.13与《云南省生态环境厅关于试行建设项目环评打捆审批的通知》（云环通〔2022〕131号）符合性分析
为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于稳住经济大盘的重大决策部署，进一步优化营商环境，深化环评“放管服”改革，减轻企业负担，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，根据《关于优化小微企业项目环评工作的意见》（环环评〔2020〕49号）、《生态环境部关于做好重大投资项目环评工作的通知》（环环评〔2022〕39号）等文件精神，云南省生态环境厅于2022年10月13日发布了《云南省生态环境厅关于试行建设项目环评打捆审批的通知》（云环通〔2022〕131号），文件要求：“项目采取两种方式对环评文件打捆审批，一是需要编制报告表的同一区域同一类型建设项目在办理环评手续时，可打捆编制一个环评文件，由环评审批部门出具统一的环评批复，所有建设单位分别对照涉及各自项目环评文件及批复内容要求进行建设，承担主体责任；二是需要编制报告书的同一区域同一类型的项目在办理环评手续时，可把各项目的环评文件统一打捆报件，环评审批部门组织一次性受理、开展一次现场踏勘、开一次专家审查会、一次性出具技术评估意见、统一作出审批决定，所有建设单位分别对照涉及各自项目环评文件及批复要求进行建设，承担主体责任。”

同类型基础设施项目（包括等级公路、城市道路、生活垃圾转运站、污水处理厂等项目）环评打捆审批需符合以下条件：
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中环评类别为报告表；
（2）位于相同市级或县级行政区且项目类型相同。
本项目涉及的4件工程环评类别均为报告表，项目实施地全部位于玉溪市元江县，拟建设内容均属于基础设施项目，因此本次环评4件工程编制1个环评报告符合环评打捆政策，符合《云南省生态环境厅关于试行建设项目环评打捆审批的通知》（云环通〔2022〕131号）要求。



二、建设内容

	地理位置
	2.1地理位置

本项目位于玉溪市元江县，工程涉及澧江街道、红河街道、甘庄街道、因远镇和那诺乡，具体位置如下表：

表2-1   项目主要工程地理位置一览表

工程名称

水厂坐标
新建取水水源及取水口/泵站坐标

流域、水系
元江县第一自来水厂供水工程

E101°56′21.990″, N23°38'8.038″

依托现有供水水源磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库
红河流域，元江水系
青龙厂供水工程
E102°1′53.919″, N23°45′17.649″
从元江县甘庄街道第三自来水厂进水主管（西拉河输水主管）末端处取水，引水主管接入口坐标：东经101°58'49.0376"，北纬23°41'56.9205"
乌布鲁供水工程
/
乌布鲁水库下游涵洞现有取水点：E101°56′50.099″，N23°22′35.235″
红河流域，元江水系；李仙江流域，李仙江水系。
南昏片区供水工程
/
引水主管接入口：E102°8′37.080″，N23°24′40.167″
红河流域，元江水系


	项目组成及规模
	2.2工程简介

项目名称：元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）
建设性质：新建

建设单位：元江县盛元工贸有限公司

建设地点：元江县
总投资：17606.76万元

施工进度计划：总工期3年，分轻重缓急在2025—2027年期间安排工程建设

2.2.1建设内容及规模
本项目共建设4件工程，分别为江县第一自来水厂供水工程、青龙厂供水工程、乌布鲁供水工程、南昏片区供水工程，主要建设内容包括规模化水厂改造、输配水管网配套、管道加压井、净水设备、水池改造修缮及信息化设备计量设施等。本次项目涉及改造水厂2座，新建加压井1座，净水消毒设备15套，水池修缮重建16座，配套输配水管网337.5km，配套智能计量设施8076套。项目建设完成后可覆盖供水人口2.97万人，年供水总量939.4万m³，其中生活供水153.9万m³，灌溉供水785.6万m³。
主要建设内容详见下表：


	项目组成及规模
	表2-2   项目主要工程内容组成一览表
类别
主要工程建设内容及组成

备注
一、元江县第一自来水厂供水工程
主体工程
内容及规模
第一自来水厂，总占地面积31216.92m2，供水规模10000m³/d保持不变，本工程规划对元江县第一自来水厂进行优化提升改造，于现有水厂内新建无阀滤池、回收水池、污泥浓缩池及污泥干化场，并更换厂区内所有阀门为电动阀。改造水厂内现状综合楼为化验室，改造现状餐厅为中控室。
部分工程新建
输水工程
输水范围为元江县城，依托现有水源高山水库群4座水库（磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库），总库容3283万m3，对县域供水范围市政管网及县城周边可覆盖村组进行管网更新、改造、延伸，同时对市政管网末端南洒片区输配水管网进行优化改造，共计更新、改造、延伸管道102420m。进一步完善配套计量设施及信息化设施2626套，巩固元江县城片区供水一体化体系。
管网更新、改造、延伸
净水工艺
原水一配水井一斜管沉淀池一无阀滤池一清水池；污泥一排泥池一污泥浓缩、脱水一回用水池－污泥干化场
新建无阀滤池、回收水池、污泥浓缩池及污泥干化场
取水情况
项目供水规模不变，取水水量不变，依托原有项目进水管网。 
不新增取水口
二、青龙厂供水工程
主体工程

内容及规模
青龙厂新建（1000m3/d，一体化设备供水设施）
新建
输水工程
从元江县甘庄街道第三自来水厂进水主管（西拉河输水主管）末端处取水（取水口位置为云南省玉溪市元江县甘庄街道第三自来水厂引水主管），架设引水主管（13515m）引水至途中莲花塘处配置管道加压井（管道加压泵扬程265m，流量100m³/h），加压供水至青龙厂供水站（管道2852m），解决目前青龙厂供水站来水水源不稳定、水量不足等问题，并配套青龙厂片区输配水管网16340m。青龙供水站建设内容主要包括值班室、加药间、1000m3净水池、500m3进水池、一体化净水设备、污泥收集池等。
新建水厂、管网及加压井
灌区工程
引水主管沿线兼顾覆盖甘庄片区灌溉面积7360亩，配套灌溉干支管9992m和计量水表、信息化设施。进一步完善配套计量设施及信息化设施2098套。
新建管网
净水工艺

一体化设备供水设施（原水一进水池一斜管沉淀池一无阀滤池一清水池）。
设备更新
取水情况
从元江县甘庄街道第三自来水厂进水主管（西拉河输水主管）末端处取水，水源为西拉河水库。
不新增取水口
三、乌布鲁供水工程
主体工程

输水工程
从乌布鲁水库下游涵洞现有取水口新建引水主管36470m，沿清水河沿线引水至乌龙水库，补充乌龙水库水源，引水主管沿线清水河片区依托引水主管兼顾人饮、灌溉供水，配套人饮管道、净水设备、灌溉干支管等设施。其中主要建设人饮支管50668m，灌溉干支管51135m。
新建管网
灌区工程
覆盖清水河片区灌溉面积1.8万亩，配套灌溉干支管51135m和计量水表、信息化设施。完善配套计量设施及信息化设施2860套。
新建管网及计量设施
净水工艺

修缮、更新15套一体化净水设备（50m3）、消毒设备（含安装），原水→斜管沉淀池一无阀滤池→清水池。
设备修缮更新
取水情况
从乌布鲁水库下游涵洞现有取水口取水，水源为乌布鲁水库。
不新增取水口
四、南昏片区供水工程
主体工程

输水工程
依托那诺乡那诺水厂（猪街供水站）供水，架设引水主管5558m由猪街供水站现有供水管网末端引水至南昏片区现有高位人饮水池（500m3），解决南昏片区水源缺乏问题，对南昏片区现有人饮输配水管道（35176m）进行更新改造，配套计量设施和信息化设施，将南昏村纳入供水一体化体系。

仅进行管道更新改造及计量设施更新
取水情况
从那诺乡那诺水厂（猪街供水站）出口取水，水源为那诺一库。
不新增取水口
其他
公辅工程

供水
施工用水可从工程区附近的河道取水，或用移动式供水车供水。
/
供电
施工管线沿线就地接线供电，水厂供水厂由附近设置的电力变压器降压后经电缆引入配电室内。
/
环保工程

废气

施工期：施工区域进行围挡施工；洒水抑尘；散料密闭运输；裸露地面临时覆盖；使用商品混凝土；合理安排施工期；完工后及时清场。选用符合国家标准的运输车辆，对机械设备进行定期维修，降低机械故障率，选用合格柴油。
/
运营期：本项目运营期第一自来水厂、青龙水厂污泥处理过程会产生少量的恶臭气体，采取及时清运、加强管理等措施，且通过自然扩散及周边植被吸附后，排放量较少。

/
废水

施工期：施工清洁废水、基坑排水经临时沉淀池处理后回用洒水降尘；试压废水就近排放于附近的农灌沟；生活污水依托附近公共卫生间处理。
/
运营期：第一自来水厂生活污水经化粪池（10m3）处理，青龙水厂生活污水经过化粪池（5m3）处理后定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置，污泥压滤废水经沉淀后上清液回用，不外排。
/
噪声

施工期：低噪声设备、围挡施工、合理安排施工时间，柴油发电机等高噪声设备远离敏感点，对运输车辆加强管理，经过村庄时要限定车速、禁鸣喇叭等。
/
运营期：水厂厂房隔声、安装机座减振垫、绿化削减等。泵站设置为密闭式。
/
固废
施工期：生活垃圾经统一收集后运至乡镇堆积点统一清运处置；建筑垃圾分类收集并尽可能地回收再利用，不能回收利用的统一清运处理；项目土方全部回填利用，不外排。表土就近临时堆放，后期用于植草护坡、复耕覆土。
/
运营期：①第一自来水厂、青龙水厂污泥经脱水处理后用于周边植树利用；②生活垃圾厂区设置垃圾桶集中收集后委托附近环卫部门定期清运；③废包装物定点收集后外售废旧资源公司回收再利用；④化粪池污泥定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置；⑤第一自来水厂设置化验室，废液采用防腐蚀桶收集后暂存于危废暂存间危废间（1个，5m2），委托有资质的单位清运处置。
/
土壤和地下水
灌区工程中推广节水灌溉技术，逐步淘汰大水漫灌等落后的灌溉方式，减少农田退水量。科学高效施肥，严格控制氮肥、磷肥等化肥过量使用，推广有机肥的使用。推广低残留、低毒农药的使用，严格控制毒性及残留性较高农药的用量，禁止使用国家淘汰的农药及成分。

第一自来水厂分区防渗，其中危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料要求进行防渗处理；化粪池、污泥脱水间进行一般防渗，其他区域设置地面硬化措施。
/
临时工程
施工营地
本项目不新建施工生活区，工程设计的水厂等区域施工场地布置于红线范围内，无需新增占地；引水管、提水管、输水管、配水管、配水支管等管道工程为线性工程，施工场地集中于管道两侧呈条带式集中布设；加压井等工程区就近设置施工场地，用于堆放建筑材料，施工结束后采用植被恢复形式恢复原始地貌。在临近村庄上租用民房用于管道的临时堆存，施工时再从租用房中采用货车拉运。
/
施工便道
本项目施工依托项目区周边已存在的道路，不进行施工便道的修建。
/
料场

取土场
根据工程设计资料，工程建设过程中总体上挖填方平衡，通过项目自身挖方的回填利用和工程区内的调运利用，挖方基本满足项目的填方需求，本工程不设置取土场。
。

/
堆土场和弃渣场
项目引水管、提水管、输水管、配水管、配水支管等管道工程及水厂建设过程中，表土采取分层开挖、分层回填的形式，剥离后表土堆放至施工场地外侧，施工完毕后直接回覆。弃渣外运回收利用不设置弃渣场。
/
砂石料场
项目不设置取料场，砂石料就近具有合法开采手续的砂石料场购买。
/
混凝土拌合场
项目工程跨越较大，无法集中设置混凝土拌和系统，其中第一自来水厂建设工程采用商品混凝土，其他工程采用移动混凝土拌合系统或者人工搅拌场的方式，随着工程进程随建随拆，不设置拌和站。
/



	项目组成及规模
	2.2.2分项工程建设内容
（1）元江县第一自来水厂供水工程

聚焦水厂提质升级与供水范围拓展，重点推进两项核心工作：一方面，对元江县第一自来水厂实施系统性改造，在现有厂区内新建无阀滤池、回收水池、污泥浓缩池及污泥干化场，同时将厂区所有阀门更换为电动阀，全面提升水厂水质处理能力与运行智能化水平；另一方面，对县域供水范围市政管网、县城周边可覆盖村组管网进行更新、改造与延伸，还对市政管网末端南洒片区输配水管网开展优化改造，同步完善配套计量设施及信息化设施，进一步巩固元江县城片区供水一体化体系。

（2）青龙厂供水工程

以“人饮可靠保障+灌溉高效配套”为核心目标，打造多用途供水体系：从元江县甘庄街道第三自来水厂进水主管（西拉河输水主管）末端处取水，架设引水主管引水至途中莲花塘处，配置管道加压井进行加压，保障供水压力，将水输送至青龙厂供水站，解决该供水站水源不稳定、水量不足的问题，并配套建设青龙厂片区输配水管网；同时，依托引水主管沿线资源，兼顾甘庄片区农业灌溉需求，覆盖 7360 亩灌溉面积，配套建设灌溉干支管、计量水表及信息化设施，实现灌溉供水“按方收费”的精细化管理，兼顾民生保障与农业生产效益。

（3）乌布鲁供水工程

围绕灌区供水保障与水资源高效利用，建设高效灌溉及人饮供水基础设施：新建乌布鲁水库引水主管，沿清水河沿线引水至乌龙水库，补充乌龙水库水源；利用现有设施并配套计量设施，连通辐射螳螂河灌区 1.16 万亩灌溉供水需求；引水主管沿线清水河片区，依托引水主管兼顾人饮和灌溉供水，配套建设人饮管道、净水设备、灌溉干支管等设施，满足清水河片区 1.8 万亩灌溉供水及人饮供水需求，并实现计量收费，充分发挥乌布鲁水库供水效益。

（4）南昏片区供水工程

聚焦偏远片区供水覆盖，完善末端供水网络：依托那诺乡那诺水厂（猪街供水站）供水，架设引水主管从猪街供水站现有供水管网末端引水至南昏片区现有高位人饮水池，解决南昏片区水源缺乏问题；对南昏片区现有人饮输配水管道进行更新改造，配套计量设施和信息化设施，将南昏村纳入供水一体化体系，实现稳定供水与智能化管理。

2.3水源的选择
（1）选择原则
水源选择原则上按“有大的不选小的（规模），有好的不选差的（水质），有高的不选低的（位置）”，本次以小（一）型及以上规模的水库为主，水量必须满足特枯干旱年（P=95%）的需水要求，区域内的其他水源作为人饮备用水源和生产、生态水源，具体选取原则如下：
①水质良好、便于卫生防护。地表水水源水质符合《地表水环境质量标准》和《生活饮用水卫生标准》的要求；

②水量充沛。优先采取地表水进行供给，水源供水保证率不低于90%，尽量利用保证率较高的水源，如已建（在建）的中（小）型水库；水源为河流时，设计枯水期流量年保证率不低于90%；

③符合当地水资源统一规划管理的要求，并按优质水源优先保证生活用水的原则，合理处理与其他用水户之间的矛盾；
④尽量选择能自流供给的水源。

（2）供水水源基本情况

①街子河水库

街子河水库为中型水库，总库容1218.0万m3，其中兴利库容1067万m3，位于玉溪市元江县曼来镇，坝址以上控制面积为17.9km2，属于红河流域元江水系。根据建设单位提供的资料，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积17.9km2，多年平均径流量为1136.0万m3。

②磨房河水库

磨房河水库为中型水库，总库容1545万m3，其中兴利库容1303万m3，位于玉溪市元江县曼来镇，坝址以上控制面积为43km2，属于红河流域元江水系。根据建设单位提供的资料，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积43km2，多年平均径流量为1136.0万m3。

③和平子水库

和平子水库为小（一）型水库，总库容267万m3，其中兴利库容232.6万m3，位于元江县曼来镇，坝址以上控制面积为17km2。水库属红河流域元江水系。根据建设单位提供的资料，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积17km2，多年平均径流量为1014.2万m3。

④板桥水库

板桥水库为小（一）型水库，总库容179万m3，其中兴利库容173万m3，位于元江县曼来镇，坝址以上控制面积为20km2。水库属红河流域元江水系。根据建设单位提供的资料，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积20km2，多年平均径流量为1171.6万m3。

⑤西拉河水库

西拉河水库为中型水库，总库容1231万m³，其中兴利库容1016万m³，位于玉溪市元江县甘庄街道，坝址以上控制面积为66.4km²，属于红河流域元江水系。据水库所在位置，查“云南省径流深等值线图”及“云南省径流深Cv等值线图”，CV为0.25，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积66.4km²，多年平均径流量为1263.2万m³。

⑥乌布鲁水库

乌布鲁水库为小（一）型水库，总库容825万m³，其中兴利库容775.6万m³，位于元江县因远镇，坝址以上控制面积为13.4km²。水库属红河流域元江水系。据水库所在位置，查“云南省径流深等值线图”及“云南省径流深Cv等值线图”，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积13.4km2，多年平均径流量为637.3万m3。

⑦乌龙水库

乌龙水库为小（一）型水库，总库容149万m³，其中兴利库容128万m³，位于元江县因远镇，坝址以上控制面积为7.0km²。水库属红河流域元江水系。据水库所在位置，查“云南省径流深等值线图”及“云南省径流深Cv等值线图”，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积7.0km²，多年平均径流量为351.5万m3。

⑧那诺一库

那诺一库扩建后工程规模为小（一）型水库，总库容300万m³，其中兴利库容253万m³，位于元江县那诺乡，坝址以上控制面积为9.0km²。水库属红河流域元江水系。据水库所在位置，查“云南省径流深等值线图”及“云南省径流深Cv等值线图”，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积9.0km²，多年平均径流量为637.3万m³。
元江县城乡供水一体化项目共有4件，根据元江县水库工程情况，本次工程涉及的水源选择如下表2-3所示。

表2-3  元江县城乡供水一体化项目水源特性表

序号
乡（镇、街道）
水源情况
水源

类型
水源

名称
所在

流域
水源工程现状
库容
（万m³）
年供水量

（万m³）
1
红河街道、

澧江街道
地表水
街子河水库
红河
既有
1292
974.4
2
地表水
磨房河水库
红河
既有
1545
2204.1
3
地表水
和平子水库
红河
既有
267
841.7
4
地表水
板桥水库
红河
既有
179
972.4
5
甘庄街道
地表水
西拉河水库
红河
既有
1231
1061.8
6
因远镇
地表水
乌布鲁水库
红河
既有
825
528.9
7
澧江街道

（南昏村）
地表水
那诺一库
红河
既有
300
304.7
2.4取水方式

元江县第一自来水厂供水工程依托现有水源高山水库群4座水库（磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库），水厂处理水规模不变，取水方式依托现有，不涉及新建取水口。
青龙厂供水工程从元江县甘庄街道第三自来水厂进水主管（西拉河输水主管）末端处取水引水至途中莲花塘处配置管道加压井，引水主管沿线兼顾覆盖甘庄片区农田灌溉，不涉及新建取水口。
乌布鲁供水工程新建引水主管从乌布鲁水库大坝下游现有涵洞取水口取水，引水主管沿线清水河片区依托引水主管兼顾人饮、灌溉供水，不涉及新建取水口。
南昏片区供水工程新建引水主管从现有猪街供水站供水管网末端引水至南昏片区现有高位人饮水池，不涉及新建取水口。

2.5输配水

输配水工程主要为项目区输配水管网建设以及引水渠道建设，管网输配水方式包括有压和自流，根据水源情况及供水对象，进行供水管线及引水线路布置设计，输配水管道总长251.0km；输配水管道管材主要采用球墨铸铁管、涂塑复合钢管。其中涂塑复合钢管基管根据输水压力要求选择，压力较大的采用无缝钢管，其余均采用直缝焊管和螺旋焊管，各项目输水水管道统计见表2-4。

表2-4  输水管网统计表

序号
工程名称
输配水管网（km）
管径
备注
1
元江县第一自来水厂供水工程
102.4
DN200mm-25mm
涂塑钢管（直缝焊管）
2
青龙厂供水工程
42.7
DN325mm-40mm
螺旋焊管、热镀锌管、涂塑钢管（直缝焊管）、无缝钢管
3
乌布鲁供水工程
151.7
DN630mm-25mm
螺旋焊管、热镀锌管、涂塑钢管（直缝焊管）
4
南昏片区供水工程
40.7
DN108mm-25mm
无缝钢管、涂塑钢管
合计
337.5
2.6自来水厂工程
（1）净水工艺选择
原则

①l万t/d规模及以上的水厂净水工艺流程推荐采用：原水→管式静态混合器→折板絮凝池→平流沉淀池→V型滤池一清水池。

②500t～1万t/d规模水厂净水工艺流程推荐采用：原水→管式静态混合器→网格絮凝池→斜管沉淀池→无阀滤池→清水池。

③500t/d规模及以下小型水厂净水工艺流程推荐采用：原水→预沉淀池→模块化净水装置→清水池。

项目净水工艺选择

①混合

混合的目的在于使药剂均匀快速地扩散到所投加的水流中，并使胶体脱稳。混合型式一般为：管式静态混合器，隔板混合，水泵混合及机械搅拌混合等。本项目在1万m³/d规模及以上大型自来水厂推荐采用机械搅拌混合，500m³～1万m³/d规模水厂推荐使用较为广泛的管式静态混合器，来完成混合工作。

②絮凝

絮凝设备是紧接混合设备后，完成混凝过程的最终设备。和混合结合非常紧密。絮凝分为水力和机械搅拌两类，具体常用的絮凝设备有：隔板絮凝池、网格絮凝池、折板絮凝池及机械絮凝池，其中除机械絮凝池，其余均属水力絮凝池。考虑到絮凝效果可靠、施工方便、维护管理方便等因素，在1万m³/d规模及以上水厂推荐采用折板絮凝池；500m³～1万m³/d规模水厂推荐采用网格絮凝池；500m³/d规模及以下可采用模块化处理设施。

③沉淀

一般的沉淀池都是用来分离原水经过混凝过程所产生的絮体。任何沉淀设备都可分为进口、沉淀、出口和集泥4个区。沉淀区是沉淀设备的核心部分，各种沉淀设备在构造上的差异是由于沉淀区的差异引起的，新型沉淀设备的发展也是沉淀区工作理论的体现，对进口和出口的要求是为了获得对沉淀区的均匀配水性。常用的沉淀池型式有：平流式沉淀池、斜板沉淀池、机械搅拌澄清池和高效澄清池等。本项目在1万m³/d规模及以上水厂推荐采用平流沉淀池；500m³/d～1万m³/d规模水厂推荐采用斜管沉淀池；500m³/d规模及以下可采用模块化处理设施。

④过滤

现有过滤池形式较多，其主要差别在于滤料级配及冲洗方式的不同。滤料可分为级配滤料、均粒滤料和双层滤料。本次规划在1万m³/d规模及以上水厂推荐采用V型滤池；500m³～1万m³/d规模水厂推荐采用改进型无阀滤池；500m³/d规模及以下可采用模块化处理设施。

⑤加药及消毒

混凝剂：混凝剂的合理选用适宜保证出水水质为出发点，综合考虑原水水质、取水量大小、价格、运行的方便性、货源供应等方面因素选择决定。混凝剂主要分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两大类，其中有机絮凝剂主要作为助凝剂使用。可供选择常见的无机絮凝剂有铝盐和铁盐两大类。前者主要有硫酸铝、明矾，后者主要有三氯化铁和硫酸亚铁。由于铁盐腐蚀性大，不易贮藏、保管，对浊度较低的原水混凝效果不好，因此不适用于本工程。聚合氯化铝能以各种聚合物种和Al（OH）3+的形式直接存在于水中，不出现Al3+的水解过程。在水中以铝的同样剂量投加混凝剂时，聚合氯化铝所产生的物种和每个物种所占的比率必然不同于硫酸铝，可获得比用硫酸铝处理更佳的效果。因此本工程采用聚合氯化铝作为混凝剂。

消毒剂：饮用水消毒作为水质控制的一个重要环节，其效果令人关注，选用的消毒剂须具有广谱杀菌能力、消毒性能持久、副产物特别是有毒副产物较少、使用安全、方便的特性。目前，在给水处理工艺中使用最为普遍的消毒剂主要有：液氯、二氧化氯和次氯酸钠等。消毒的功能由杀生效率和稳定性两个指标反映出来。杀生效率指消毒剂在pH6～9内对同样若干种细菌和病毒灭活的有效性。稳定性则指消毒剂对微生物以外的成分缺乏反应作用，因而是消毒剂在管网中持久性的一个度量。本工程采用投加次氯酸钠的消毒工艺。

根据建设单位提供的资料，元江县第一自来水厂采用工艺为：原水一配水井一斜管沉淀池一无阀滤池一清水池。青龙水厂净水工艺：原水一配水井一斜管沉淀池一无阀滤池一清水池。乌布鲁供水工程中修缮、更新的15套一体化净水（50m3）选用高效澄清水质净化一体机作为核心处理设备，该设备集成絮凝、沉淀、澄清等工艺，可有效去除原水中悬浮物、胶体、有机物等杂质。由于具体的净水工艺需根据实际采购厂家进行设计，本次环评要求水厂采用的处理工艺符合国家、行业相关标准要求，处理后出水水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

（2）出水水质
水厂出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，具体标准限值详见下表。

表2-5   自来水厂水质常规指标及限值

指 标
限 值
1.微生物指标①
总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
不得检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）
不得检出
菌落总数（CFU/mL）
100
2.毒理指标
砷（mg/L）
0.01
镉（mg/L）
0.005
铬（六价，mg/L）
0.05
铅（mg/L）
0.01
汞（mg/L）
0.001
硒（mg/L）
0.01
氰化物（mg/L）
0.05
氟化物（mg/L）
1.0
硝酸盐（以N计，mg/L）
10
三氯甲烷（mg/L）
0.06
一氯二溴甲烷（mg/L）
0.1
二氯一溴甲烷（mg/L）
0.006
三溴甲烷（mg/L）
0.1
三卤甲烷

实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
二氯乙酸（mg/L）

0.05
三氯乙酸（mg/L）

0.1
溴酸盐（使用臭氧时，mg/L）
0.01
亚氯酸盐（使用    二氧化氯消毒时，mg/L）
0.7
氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L）
0.7
3.感官性状和一般化学指标
色度（铂钴色度单位）
15
浑浊度（NTU-散射浊度单位）
1；水源与净水技术条件限制时为3
臭和味
无异臭、异味
肉眼可见物
无
pH（pH单位）
不小于6.5且不大于8.5
铝（mg/L）
0.2
铁（mg/L）
0.3
锰（mg/L）
0.1
铜（mg/L）
1.0
锌（mg/L）
1.0
氯化物（mg/L）
250
硫酸盐（mg/L）
250
溶解性总固体（mg/L）
1000
总硬度（以CaCO3计，mg/L）
450
耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）
3
氨（以N计）/（mg/L）
0.5
4.放射性指标②
总α放射性（Bq/L）
0.5
总β放射性（Bq/L）
1
①MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。②放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。
表2-6  饮用水中消毒剂常规指标及要求

消毒剂名称
与水接触时间/min
出厂水和末梢水限值（mg/L）
出厂水余量（mg/L）
末梢水余量（mg/L）
游离氯
≥30min
≤2
≥0.3
≥0.05
总氯
≥120min
≤3
≥0.5
≥0.05
臭氧
≥12min
≤0.3
——

0.02

如采用其他协同消毒方式，消毒剂限值及余量应满足相应要求
二氧化氯
≥30min
≤0.8
≥0.1
≥0.02
水厂主要净水设施及设施参数

元江县第一自来水厂进行优化提升改造于现有水厂内新建无阀滤池、回收水池、污泥浓缩池及污泥干化场，并更换厂区内所有阀门为电动阀。改造水厂内现状综合楼为化验室，改造现状餐厅为中控室。青龙厂供水工程进行新建，为一体化净水设备，青龙供水站建设内容主要包括值班室、加药间、1000m3净水池、500m3进水池、一体化净水设备、污泥收集池等。
表2-7   元江县第一自来水厂新建及改造构（建）筑物一览表

序 号
名称
规格
数量
单 位
备注
建筑面积
类型
1

无阀滤池
4.8×9.25×4.74m
1

座

钢混
44.40
新建
2

回收水池
10.9×16.9×4.7m
1

座

钢混
184.21

新建
3

污泥浓缩池
20.3×8.7×5.2m
1

座

钢混
176.61

新建
4
污泥脱水间
18×12×7.9m
1

座

钢混
216.00
新建
5

化验室
23.6×6. 12×6m
1

座

砖混，尺寸及结构以实际为准
144.57

综合楼改造
6

中控室

7.89×7.21×3.3m

1

座

砖混，尺寸及结构以实际为准
56.89
餐厅改造
7

挡墙
1.5—5.2m
450
m³
平毛石
新建
8

厂内道路
4m宽
121. 11

m³
混凝土
新建
9

厂内人行步道
76.66
㎡

鹅卵石
改造
（4）自来水厂主要原辅材料用量
根据建设单位提供的资料，自来水厂选用聚合氯化铝PAC为混凝剂，消毒设备选用次氯酸钠发生器，使用无碘食盐制备消毒剂，水厂原辅料耗材如下表：
表2-8  项目自来水厂原辅材料一览表
序号
名称
元江县第一自来水厂

青龙厂供水工程

储存方式

备注
1
聚合氯化铝（t）
61.8
7.42
袋装

仅在进水浊度不满足要求时使用
2
石灰（t）
14
0.6
袋装

3
未加碘食盐（t）
55
2
袋装

消毒剂次氯酸钠制备
4
电（kWh）
8万
2000
/

原辅料特性：
聚合氯化铝（PAC）：通常也称作净水剂或絮凝剂，聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。聚合氯化铝具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。

（5）水平衡

项目仅第一自来水厂设置生活区，青龙水厂设置值班室，其他均不是生活区，管理人员定期维护保养设备。
①第一自来水厂人员生活污水
运营期主要为水厂管理人员生活污水，第一自来水厂不新增劳动定员，现有员工10人。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中办公写字楼用水量为40L/（人·d），则第一自来水厂员工办公生活用水0.4m3/d，污水排放系数为0.8，则水厂工程生活污水产生量为0.32m3/d。项目设置食堂，员工食堂用水约0.3m3/d，污水排放系数为0.8，则水厂食堂废水产生量为0.24m3/d，项目区内原设置了一个0.3m3隔油池和一个10m3的化粪池。生活污水处理后定期清掏定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置，不外排。
②青龙水厂生活用排水

运营期主要为青龙厂管理人员生活污水，项目不设食堂，第设置管理员工2人。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中办公写字楼用水量为40L/（人·d），则青龙水厂员工办公生活用水0.08m3/d，污水排放系数为0.8，则水厂工程生活污水产生量为0.064m3/d。
③自来水厂污泥压滤废水
根据建设单位提供资料，水厂絮凝沉淀产生的排泥水进入排泥水处理系统处理后上清液回用，不外排，污泥脱水干化后定期清运用于周边植树利用。后文已进行计算，污泥压滤废水及污泥产生量见下表。

表2-9  各水厂污泥产生情况一览表

序号
水厂
净水量

m³/d

排泥水含水量%
干泥量t/d
排泥水量t/d
泥饼含水率%
泥饼产生量t/d
泥饼产生量t/a

1
元江第一供水水厂
10000
98
0.167
8.325
60
3.33
1215.45
2
青龙水厂
1000
98

0.017
0.833

60
0.33

121.55


[image: image1.emf]供水管网 生活用水

化粪池

定期委托有资质环卫

公司清掏、清运处置

0.32

0.56

0.4

0.08

原水

净水处理系统

含水污泥

废水

4.995

清运用于周边植树利用

清水

10000

供至用户

8.325

污泥

3.33

10003.33

沉淀池

4.995

食堂

用水

隔油

池

供水管网

0.3 0.24

0.06

图2-1   元江第一供水水厂水量平衡图  单位m3/d


[image: image2.emf]供水管网

生活用水 化粪池

定期委托有资质环卫

公司清掏、清运处置

0.064

0.064

0.08

0.016

原水

净水处理系统

含水污泥

废水

0.503

清运用于周边植树利用

清水

1000

供至用户

0.833

0.33

1000.33

沉淀池

0.503

图2-2   青龙水厂水量平衡图  单位m3/d

2.7灌区工程

青龙厂供水工程引水主管沿线兼顾覆盖甘庄片区灌溉面积7360亩，配套灌溉干支管9992m（主要为DN100、DN80、DN40）和计量水表、信息化设施。进一步完善配套计量设施及信息化设施2098套。

乌布鲁供水工程引水主管沿线清水河片区依托引水主管兼顾人饮、灌溉供水，配套人饮管道、净水设备、灌溉干支管等设施。覆盖清水河片区灌溉面积1.8万亩，配套灌溉干支管51135m（主要为DN200、DN150、DN100、DN80、DN50）和计量水表、信息化设施。完善配套计量设施及信息化设施2860套。
2.8管线工程

（1）元江县第一自来水厂供水工程

元江县第一自来水厂供水工程管道工程主要新建及改造村庄配水支管及入户管道。管道以现有县域供水范围市政管网及县城周边可覆盖村组进行管网更新、改造、延伸，同时对市政管网末端南洒片区输配水管网进行优化改造，扩大现状供水范围，完善终端供水设施。经统计，新建或改建村庄支管及入户管道102.42km，管径DN25~80涂塑钢管，明管铺设，此部分不扰动地表、不征地。

工程施工过程中，沿村庄现状道路一侧及水泥硬化面铺设，不产生地表扰动，且位于村庄内部，通达性较好，无须设置施工便道可满足管道施工要求。

（2）青龙厂供水工程

主体设计从元江县甘庄街道第三自来水厂进水主管（西拉河输水主管）末端处取水，架设引水主管引水至途中莲花塘处，配置管道加压井将水输送至青龙厂供水站，并配套建设青龙厂片区输配水管网。
从元江县甘庄街道第三自来水厂进水主管（西拉河输水主管）末端处取水（取水口位置为云南省玉溪市元江县甘庄街道第三自来水厂引水主管），架设引水主管（13515m）引水至途中莲花塘处配置管道加压井（管道加压泵扬程265m，流量100m³/h），加压供水至青龙厂供水站（管道2852m），由青龙厂供水站为起点设置0.75km引水管，引水至青龙厂社区现状供水管网中，最后新建及改造村庄配水支管及入户管道进行供水终端完善。
根据主体工程设计，引水管为管径Q235B-φ325×7.0螺旋钢管。主要采取明敷管和埋管型式。本工程设置管道加压井1座，采用相同型号的水泵机组，且应设置备用水泵机组。管道加压井尺寸为2.0m×2.0m×2.5m，地埋形式。

埋管段：管槽底部开挖宽度0.90～1.10m，管底以下设0.15m厚中粗砂垫层，开挖边坡按1:0.5控制开挖，管顶以上埋深0.70m。

明管段：根据实际情况在转弯段适当设置镇墩，镇墩最小包管厚度0.3m，镇墩长度不小于1.2m。两镇墩之间设C25混凝土支墩，间距6.0m，地面以上支墩高≥0.3m，纵向长度0.4m，横向宽度0.42～0.81m。
工程施工过程中，沿道路一侧埋管段于开挖沟槽一侧设置1.5～2.0m的堆土带，施工场地利用现有道路路面作为施工场地即可满足要求；穿越林地、园地、耕地段布设管道段开挖沟槽土石方沿线临时堆放于管沟一侧，设置2.0～2.5m的堆土带，并于地势较陡或穿越农田段堆土外侧设置临时防护措施，开挖沟槽另一侧设置约2.0m的施工便道，并兼作施工场地。明管施工区域仅考虑镇墩、支墩施工场地，每个镇墩约3m2施工场地。工程施工结束后，堆土带、施工场地根据原土地使用功能采取恢复原地面。

新建或改建村庄支管及入户管道，管径DN25~80涂塑钢管，明管铺设，此部分不扰动地表、不征地。工程施工过程中，沿村庄现状道路一侧及水泥硬化面铺设，不产生地表扰动，且位于村庄内部，通达性较好，无须设置施工便道可满足管道施工要求。

[image: image3.png]



图2-3   青龙厂供水工程平面布置示意图
（3）乌布鲁供水工程
主体设计新建乌布鲁水库引水主管，沿清水河沿线引水至乌龙水库，补充乌龙水库水源。引水主管沿线清水河片区，依托引水主管兼顾人饮和灌溉供水。

本工程设置引水管分别向清水河片灌区及乌龙水库供水，最后新建及改造村庄配水支管及入户管道进行供水终端完善。根据主体工程设计，引水管为管径DN273~630螺旋焊管，主要采取明敷管和埋管形式。其中，清水河片灌区内设置配水管，管径为DN100~150热镀锌钢管，采取明敷管道。

根据实际情况在转弯段适当设置镇墩，镇墩最小包管厚度0.3m，镇墩长度不小于1.2m。两镇墩之间设C25混凝土支墩，间距6.0m，地面以上支墩高≥0.3m，纵向长度0.4m，横向宽度0.42～0.81m。

工程施工过程中，施工区域仅考虑镇墩、支墩施工场地，每个镇墩约3m2施工场地。工程施工结束后，施工场地根据原土地使用功能采取恢复原地面。

新建或改建村庄支管及入户管道管径DN25~80涂塑钢管，明管铺设，此部分不扰动地表、不征地。工程施工过程中，沿村庄现状道路一侧及水泥硬化面铺设，不产生地表扰动，且位于村庄内部，通达性较好，无须设置施工便道可满足管道施工要求。

[image: image4.png]



图2-4   乌布鲁供水工程平面布置示意图

（4）南昏片区供水工程
南昏片区供水工程管道工程包括新建引水管道、新建及改建村庄配水支管及入户管道。主体工程设计依托那诺乡那诺水厂（猪街供水站）供水，架设引水主管从猪街供水站现有供水管网末端引水至南昏片区现有高位人饮水池，引水管为管径为DN108无缝钢管，埋管、明管铺设结合。

埋管段：管槽底部开挖宽度0.70m，管底以下设0.15m厚中粗砂垫层，开挖边坡按1:0.5控制开挖，管顶以上埋深不少于1.0m。

明管段：根据实际情况在转弯段适当设置镇墩，镇墩最小包管厚度0.3m，镇墩长度不小于1.2m。两镇墩之间设C25混凝土支墩，间距6.0m，地面以上支墩高≥0.3m，纵向长度0.4m，横向宽度0.42～0.81m。

工程施工过程中，沿道路一侧埋管段于开挖沟槽一侧设置1.5～2.0m的堆土带，施工场地利用现有道路路面作为施工作业带即可满足要求；穿越林地、园地、耕地段布设管道段开挖沟槽土石方沿线临时堆放于管沟一侧，设置2.0～2.5m的堆土带，并于地势较陡或穿越农田段堆土外侧设置临时防护措施，开挖沟槽另一侧设置约2.0m的施工便道，并兼作施工场地。明管施工区域仅考虑镇墩、支墩施工场地，每个镇墩约3m2施工场地。工程施工结束后，堆土带、施工场地根据原土地使用功能采取恢复原地面。

新建或改建村庄支管及入户管道采用管径DN40~80涂塑钢管，明管铺设，此部分不扰动地表、不征地。工程施工过程中，沿村庄现状道路一侧及水泥硬化面铺设，不产生地表扰动，且位于村庄内部，通达性较好，无须设置施工便道可满足管道施工要求。

[image: image5.png]



图2-5  南昏片区供水工程平面布置示意图
3.工作制度和劳动定员

劳动定员：项目灌区工程及引水工程不需要管理人员（由当地水管站进行管理，定期派员工进行检查维护），劳动定员主要为元江县第一自来水厂，项目不新增劳动定员，原有劳动定员10人。

工作制度：实行三班制，每班8小时，全年工作365天。
4.移民安置

本项目不涉及征占房屋、搬迁人口。

	总平面及现场布置
	2.3总平面及现场布置

2.3.1元江县第一自来水厂供水工程
现状厂区内整个地势为西北高，东南低，中间高，四周低，整个厂区现状各个构筑物为依山布置，从山顶往下顺势下降布置各个构筑物，现状构筑物分为很多的地块，第一个地块布置加氯加药间和配水井；第二个地块为现状斜管沉淀池、平流沉淀池、第三个地块为现状两个双阀滤池以及一个无阀滤池，第四个地块为现状四个清水池，第五个地块为现状回收水池及污泥干化场，厂区进门后布置有综合楼及办公楼，此外在厂区最高位置布置有自用水塔。
本工程新建构筑物布置如下：

①新建无阀滤池与现状无阀滤池布置在一起，水厂管理人员反映现状无阀滤池由于水头过低，进水较小且流速过小，故新建无阀滤池标高比现状无阀滤池低 30cm。

②新建回收水池位于现状回收水池旁边，由于受现状工艺排水管道标高影响，新建回收水池标高布置较低，与周围地块采用挡墙隔开且周边做好截水沟；

③新建污泥干化场及污泥脱水间位于水厂山顶，厂区自用水塔旁，根据一般布置原则，这两个构筑物一般布置在厂区最低处下风向，但是由于现状厂区最低处无合适位置，且低处道路不便与后续污泥外运，其余地块为山坡，高差较大，故根据建设方及水厂运行管理单位意见，污泥浓缩池及脱水间布置于现状自用水塔旁边。

④化验室采用现状综合楼改造，现状综合楼所有房间均改造为化验室，且由于房间不足，把现状综合楼阳台重新改造，作为化验室房间；

⑤中控室采用现状办公楼一楼餐厅改造，方便后续运行管理。

2.3.2青龙厂供水工程

工程设计从元江县甘庄街道第三自来水厂进水主管（西拉河输水主管）末端处取水，架设引水主管（螺旋钢管 Q235B-φ325×7.0）13515m，引水至途中莲花塘处配置管道加压井，采用Q235B-DN150×5内外涂塑钢管2852m加压供水至青龙厂供水站，并配套青龙厂片区输配水管网。同时引水主管沿线兼顾覆盖甘庄片区灌溉面积7360亩，根据输水主管走向和片区内耕园地分布情况，进行配水管网延伸，新建相应配套分水和计量设施。根据灌区内耕园地分布情况，结合实际地形地貌及地质条件，并按照上述管道线路布置原则，采用树枝状结构型式进行输配水线路布置。
2.3.3乌布鲁供水工程
项目从乌布鲁水库下游现有涵洞取水口设置取水点，新建引水主管36470m，沿清水河沿线引水至乌龙水库，补充乌龙水库水源，引水主管沿线清水河片区依托引水主管兼顾人饮、灌溉供水，配套人饮管道、净水设备、灌溉干支管等设施。其中主要建设人饮支管50668m，灌溉干支管51135m。覆盖清水河片区灌溉面积1.8万亩，配套灌溉干支管51135m和计量水表、信息化设施。完善配套计量设施及信息化设施2860套。灌区管网根据输水主管走向和片区内耕园地分布情况，进行配水管网延伸，新建相应配套分水和计量设施。根据灌区内耕园地分布情况，结合实际地形地貌及地质条件，并按照上述管道线路布置原则，采用树枝状结构型式进行输配水线路布置。
2.3.4南昏片区供水工程
项目依托那诺乡那诺水厂（猪街供水站）供水，架设引水主管5558m由猪街供水站现有供水管网末端自西向东引水至南昏片区现有高位人饮水池（500m3），解决南昏片区水源缺乏问题，对南昏片区现有人饮输配水管道（35176m）进行更新改造，配套计量设施和信息化设施，将南昏村纳入供水一体化体系。

	施工方案
	2.4施工方案

2.4.1施工条件

1.交通条件

元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）共4件项目分布于3个街道、1个镇，对外交通以公路运输为主，工程区域内国道、省道及县乡公路，外来物资及机械设备可利用现有交通到达工程所属乡、村，再经施工进场道路到达工地现场，工程对外交通条件总体较好。

2.水、电及通讯条件

（1）供水系统：元江县第一自来水厂及青龙水厂依托现有供水设施，其他工程由于施工区域分散，线路较长并且交通运输方便，施工用水不考虑架设供水管路，采取就近从现有供水管网接驳，利用附近自然水源就近取水，或用移动式供水车供水。

（2）施工用电：元江县第一自来水厂及青龙水厂依托现有供电设施；供水管网及配套设施施工由于施工区域分散，线路较长，不便架设施工专线，施工用电配备移动发电机（柴油发电机）供给。

（3）施工通讯：移动通讯已覆盖整个施工区，施工区通讯主要为移动通讯，通讯条件较好。

3.水泥、钢材、管道等建筑材料

水泥、钢材、管道优先选择就近购买，量大的从厂家订购直接运至施工现场使用。

4.天然建筑材料

工程所需天然建筑材料主要有砂、石料，用于混凝土拌合，从就近料场外购，若采用商品混凝土，从元江县城或就近混凝土拌和厂外购。

2.4.2主要施工内容

元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）共4件项目，涉及元江县红河街道、澧江街道、因远镇、甘庄街道，工程建设内容包括水厂改造、加压井、输配水管网、净水消毒设备、水池及信息化计量设施等，主体工程施工项目有土石方开挖、回填、混凝土施工、管道安装等。

1.施工三场布置

根据工程设计资料，工程建设过程中总体上挖填方平衡，通过项目自身挖方的回填利用和工程区内的调运利用，挖方基本满足项目的填方需求，本工程不设置取土场。

堆土场设置：水厂等区域剥离表土集中堆放于工程永久占地范围内，集中堆放并集中防护；水池、泵站等区域剥离表土集中堆放于工程区周边设置的施工场地，进行集中防护；引水管、提水管、输水管、配水管、配水支管等管道工程采取分层开挖、分层回填的形式，剥离后表土堆放至施工场地外侧，施工完毕后直接回覆。
弃渣运至建筑用砂加工项目回收制砂利用，不设置弃渣场。

施工完毕后剩余土石方回用附近村镇低洼处回填和土地整平。临时转运土石方采用翻斗式自卸卡车装运，环评要求土石方在运输过程中采取加盖苫布、喷水压尘等措施，土石方不得随意堆放或堆弃，施工过程采取上述措施，对周边居民区影响较小。
2.施工生产生活区布置

项目施工场地不设食宿，施工人员为周边村民，施工期生活垃圾主要为废弃的一次性餐盒、塑料瓶、食品包装袋等，在各施工场地设垃圾收集桶，集中收集后由施工单位运至附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。

2.4.3施工工艺

1.元江第一自来水厂工程施工工艺

元江第一自来水厂于现有水厂内新建无阀滤池、回收水池、污泥浓缩池及污泥干化场等。


[image: image6.emf]基础施工 主体工程 设备安装 装修工程

废水、噪声、废气、固废

工程验收


图2-6   元江第一自来水厂施工工艺流程及产污节点图
①场地平整：机械分台开挖，按照设计需要先进行各台挡墙基础开挖，然后进行挡墙施工，再进行土石方回填、场地平整。开挖工程中土石方集中堆放，用于回填。
②基础处理：在场地平整后，对水处理设备位置进行基础处理，基础处理过程中严格按照设计标高施工，必须满足设备安装地基要求和高程要求。同时基础处理完成后进行建筑部分施工。
③设备安装：设备安装使用汽车吊配合卷扬机及滑轮组吊运至安装位置定位安装，严格按照设备安装顺序安装，设备安装完成后进行设备配电安装。
④厂区绿化：主体施工完成后需要对厂区绿化区域进行绿化，按照设计间距和种植要求进行绿化

2.泵站施工工艺
项目涉及新建1个加压井，设置一套泵站，为青龙厂供水工程新建加压井，其施工工艺流程如下：


[image: image7.emf]土地平整

土方开挖

泵站及水池

建设

设备安装

投入使用

扬尘、噪声、土石方

扬尘、噪声

噪声

扬尘、噪声


图2-7  泵站施工工艺流程及产污节点图
①土方工程：本项目土方开挖、土方回填工程，在有条件的情况下采用机械辅以人工的方式进行开挖、回填，无机械开挖条件的工程采用人工开挖、回填。

②砌体工程：砖砌体及石方砌筑用砂浆采用人工拌和为主，支砌方式为人工支砌。砌体一般采用一顺一丁（满丁满条）梅花丁或三顺一丁砌法。

③混凝土工程：用量较小的工程混凝土采用人工拌合，用量较大的采用一台0.4m3拌和机拌和。水泥、砂石骨料的选用→砼配合比的选用→砼拌和运输→砼入仓和浇筑→砼拆模和养护。

④钢筋工程：钢筋采用机械弯制、剪切后运抵现场进行安装的方式施工。钢筋进场必须有原材质保证书，经二次复检合格后方可使用。绑扎钢筋前由技术员先做技术交底，钢筋的规格、尺寸和位置符合设计和规范要求。

⑤模板工程：平台模板采用普通钢模板，下托钢管，间距1.0m，脚手钢管支撑；梁柱采用组合钢模板，辅以木模板，柱箍采用脚手钢管，箍距500mm。
输配水管道施工工艺

项目4件工程均涉及输配水管道建设或者更新。元江县第一自来水厂供水工程对县域供水范围市政管网及县城周边可覆盖村组进行管网更新、改造、延伸，同时对市政管网末端，南洒片区输配水管网进行优化改造，共计更新、改造、延伸管道102420m；青龙厂供水工程架设引水主管13515m，并配套青龙厂片区输配水管网16340m，配套灌溉干支管9992m；乌布鲁供水工程新建引水主管36470m，配套人饮管道、净水设备、灌溉干支管等设施。其中主要建设人饮支管50668m，灌溉干支管51135m；南昏片区供水工程架设引水主管5558m，对南昏片区现有人饮输配水管道（35176m）进行更新改造。

[image: image8.emf]测量放线 沟槽开挖 管道运输 沟底夯实

废水、噪声、废气、弃土石

管道安装

管道连接

阀门安装 水压试验 管道消毒冲洗 管槽土方回填

工程验收

噪声、废气

噪声、废气

噪声

废气、噪声

废水 废水


图2-8  管道施工工艺流程及产污节点图
（1）测量放线

①首先根据建设单位移交的坐标点及高程点，设计施工现场测量简图。将控制坐标点引测至施工现场，做好标记，并加以保护。按照工程特点的要求引测局部控制点。进行施工管道中线的放置，并测量管底标高。

②用经纬仪依据甲方移交的坐标点，加密道路中心桩，每150m设一控制桩，并加保护，用水准仪将高程引测到附近建筑物上，做上明显的记号。采用方向法，配以直尺确定管道敷设中线，用白灰撒出中心线。然后进行龙门桩设置，采用木板，间距不超过35m，将管道中心线及高程引到其上。

（2）管槽土石方开挖

管道开挖过程中采用挖掘机挖土开槽，自卸汽车运土的方法。先用挖掘机挖土至距设计槽底以上20～30cm止，然后改用人工清底至设计高程，有地下障碍的地方采用人工挖槽，不得使用挖掘机。

（3）管道基槽清理、管道砂石垫层

管槽开挖好之后，对管道基槽进行清理。基槽清理后进行管底砂石垫层，基础垫层应摊铺均匀、振捣密实，并要求与管身外壁均匀接触。部分管段基础较软，开挖后需先回填块石，并进行压实，再在块石上铺设混合垫层，最后再铺设管道。

（4）管道运输及下管

①管材运输：管道在加工厂购买，采用汽车运输，吊车装卸，人工配合，在运输过程中采取保护措施，避免管材碰撞，在沟槽开挖完成验收合格后，进行管材的运输，顺管线方向排放，减少二次转运工作。

②管材进场必须符合管材质量标准，有产品出厂合格证、说明书，进场前专人进行管材质量检查。

③钢管安装前对管道、管件进行检查，对有缺陷、破损等不合格的产品必须及时标记做退出现场处理，不得使用；对钢管几何尺寸、外防腐进行检查，几何尺寸不合格和外防腐破损的与供应厂商联系进行返修，返修合格后再进入现场。对接口进行检查，清理接口、达到合格后方能焊接，否则不得使用。沟槽基础处理完成后，复测高程无误、验收合格后进行沟槽下管安装工作。

（5）管道安装

管道安装前对管道中心线、纵向坡度、管高程进行测量，并采用起吊机下管，管节下沟时，不得与管槽支撑或槽下的管道相互碰撞；管道安装应逐节调整管节的中心线、管道的流水面高程和纵坡，安装后的管节应进行复测校准。安装过程中应随时清扫管道的杂物，特别是管节接头时承口和插口部位应清扫干净。

（6）管道连接

本工程供水管道连接采用焊接。为保证焊接质量，焊接前应进行全面检查、修正，使管子端面、坡口角度、钝边、圆度等，均符合对口接头尺寸的要求，个别钢管需在现场做坡口处理时，采用气焊切割，清除熔渣后再用砂轮打磨平整。操作程序为：检查接口接头尺寸→清膛→确定并调整钢管纵向焊缝错开位置→第一次管道找直→调整对口间隙尺寸→对口找平→管道拉线找直→点焊→焊接。焊接接口采用电弧焊，一遍打底，二遍成活，每道焊缝均一次焊完，每层施焊的引熄弧点须错开。

①管节焊接前应先修口、清渣，管端端面的坡口角度、钝边、间隙，应符合规范规定；不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。

②对口时应使内壁齐平，采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠，错口的允许偏差差应为0.2倍壁厚，且不得大于2mm。

③对口纵、环向焊缝的位置应符合下列规定：a、纵向焊缝应在管道中心垂线上半圆的45°左右处；b、有加固的钢管，加固环的对焊焊缝应与管节纵向焊缝错开，其间距不应小于100mm；加固环距管节的环向焊缝不应小于50mm；c、管道任何位置不得有十字形焊缝。

④定位焊时，定位焊缝所有焊条号（或牌号）应与正式焊接相同，但焊条直径可选细一些。定位焊缝的焊接电流要选得比正式焊接时大一些，通常大10%—15%，以保证焊透。

⑤管道的焊接：焊缝质量必须符合GB50268-97中4.2的有关规定，焊缝应平滑，宽窄一致，根部焊透，无明显的凹凸缺陷及咬边现象，焊缝加强面应高出管面约2毫米，焊出坡口边缘2—3毫米。

⑥管道与法兰焊接时，管道应插入法兰三分之二，法兰与管道应垂直，两者的轴线重合。a、水平管道坡度不小于0.3%。b、焊接前应检查施焊环境，焊接安装设备、焊接材料的干燥及清理，必须符合规范及焊接操作规定。c、焊接双面焊件时，应清理并检查焊缝根部背面，清理缺陷后，方可施焊背面焊缝。规定清根的焊缝应在清根后进行外观检查后方可施焊。d、管壁大于4mm的管道焊接前必须打坡口，坡口表面不得有夹层、裂缝、加工损伤、毛刺及焰切割熔渣等缺陷。焊接后药皮应敲干净，焊口应呈现均匀的鱼鳞状，不得有气孔、夹渣、裂纹、焊瘤等现象，咬肉长度应在规范要求内。

（7）阀门安装

进行管道连接的同时进行排气阀及排污阀的安装。排气阀、排污阀安装严格按照设计图要求进行。

（8）管道水压试验

水压试验前工程应满足以下条件：

①清除管道内的杂物，埋管段两侧及管顶以上回填高度不小于0.5米，但管道接口位置应留出以便检查渗漏情况。

②管道支墩、锚固设施混凝土强度已达到设计强度，未设支墩及锚固措施的管件，应采取加固措施并检查合格。

③试验管段所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象。

④检查堵板及后背支撑情况是否牢固。

注水、打压：

①水压试验使用附近村庄饮用水，管内不得注入污水。

②注水采用大流量注水泵注水，并打开排气阀，待管内空气排出并见水外溢后马上关闭阀门。试验管段注满水后，在不大于工作压力条件下充分浸泡达24小时后才能进行水压试验。

③预试验：管道内水压应缓缓地升至试验压力并稳压30min，期间如有压力下降可注水不压，但不得高于试验压力；检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象，有漏水、损坏现象应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压。

④主试验：停止注水补压，稳定15min；当15min后压力不下降，将试验压力降至工作压力并保持恒压30min，进行检查若无漏水现象，则水压试验合格。

⑤管道升压时，管内的气体应排净，升压过程中，当发现压力表指针摆动、不稳，且升压较慢时，说明管内尚有气体，应重新打开排气阀重新排气，气体排净后再升压。升压应分级进行，每升一级，应检查后背、支墩、管身接口，当无异常现象时，再继续升压。

⑥水压试验过程中，后背顶撑，管道两端严禁站人。水压试验时严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷，遇有缺陷时，应作出标记，卸压后修补。

水压试验后，拆除各试压设备及割除堵板，补齐相应的内外防腐层。水压试验时，除交通道路外，严禁在管线上行驶重车及推土。

（9）管道消毒清洗

①按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行，分段进行冲洗，冲洗水由泄水阀排向附近河谷山沟。

②冲洗水源为原供水管引出，新装供水管冲洗流速1m/s，管道冲洗前在部分地方需安装临时排水阀及临时排水管引水至合适位置排放。

③管道消毒：除一个三通口阀门打开外，关闭其余所有阀门，慢慢打开阀门，灌水入管道，并同时在进水孔投入消毒剂，待水浸满管道后，关闭阀门进行浸管消毒，消毒完毕，打开全部水阀门，待排清管内消毒液后，关闭全部泄水阀门、进行冲洗管道。

④冲洗：待水逐渐灌满管道后开开始完全开启阀门进行冲洗，冲洗一段时间，待排水阀口的取水合格后关闭。经水质检验确认冲洗合格后，拆除临时排水阀门及临时排水管，并用法兰封板封闭各个三通法法兰。为试验合格。对渗水较多的接口，必须立即修好。

（10）管槽土方回填

初始回填选用筛选过的土料或砂料，不得含有直径大于2.5cm的石块或直径大于5cm的土块。管槽至管顶上50cm范围内，不得含有有机物、冻土及大于5cm的砖、石等硬物。铺放时，应使管子不发生移位、过分变形或损坏。初始回填应分层铺放，并在管子周围和上方约15cm，用人工或机械方法压实到需要的土壤密度，为管子提供足够的侧向支撑。管槽回填土压实应在分层回填时逐层压实，压实时管道两侧对称进行，两侧高差不应超过30cm。土料应大致均匀地分层堆放，这样在回填中就没有未填实的空隙，而且回填土应和自然地面相平，以保证在沉陷之后的覆土深度最小。

项目跨越工程施工

由于项目主要为管道建设工程，建设过程中跨越道路主要采取道路下埋管方式，道路挖开后进行铺管，铺设完成及时表土覆盖；跨越河流、沟渠过程中，由于项目跨越的河流沟渠主要为农灌沟及河流，水流量均不大，主要采取跨越明管穿越方式，在河流或者沟渠上架管铺设。
2.4.4施工时序及建设周期

为保证工程按计划有序顺利实施，按照“统筹规划、突出重点、因地制宜、整体推进”的原则，元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）共4件项目，本次可研站位全县，工程多，投资大，需多渠道筹集资金建设，根据省水利厅又印发《关于抓紧报送城乡供水一体化项目的通知》要求，总工期3年，原则上分轻重缓急在2025—2027年期间安排工程建设，也可根据融资情况进行分期建设。
2.4.5施工人员安排

本项目施工高峰期人员预计有100人，项目施工期不设施工营地，施工人员主要为施工附近乡镇村民，不在工地食宿。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	3.1生态环境
3.1.1主体功能区规划

云南省人民政府于2014年1月6日印发了《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号文），根据规划，元江县位于云南省主体功能区规划中的国家农产品主产区，属于限制开发区。农产品主产区功能定位是保障粮食产品和主要农产品供给安全的基地，是全省农业产业化的重要地区，现代农业的示范基地，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。农产品主产区要以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。

项目的建设促进了元江县作为农产品主产区主体功能区的发挥，且不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，区内无国家规定的保护动植物，因此符合《云南省主体功能区规划》的发展方向，本项目主要为水的生产和供应、引水工程、灌区工程项目，项目的实施能够切实解决元江县城乡供水不均衡、不充分等问题，提升农业、农村、城镇供水保障水平，因此，项目建设符合《云南省主体功能区规划》开发和管制原则。与《云南省主体功能区规划》中的功能定位相符，项目与云南省主体功能区划位置关系详见附图10。
3.1.2生态功能区划

根据《云南省生态功能区划》，将云南生态功能分为5个一级区（生态区）、19个二级区（生态亚区）和65个三级区（生态功能区）。经对照，本项目涉及区域全部位于元江县，属于Ⅱ4-2元江干热河谷水土保持与林业生态功能区。

表3-1   生态功能区划一览表

生态功能分区单元

主要生态特征

主要生态环境问题

生态环境敏感性

主要生态系统服务功能

保护措施与发展方向

生态区

生态亚区

生态功能区

Ⅱ4-2元江干热河谷水土保持与林业生态功能区

Ⅱ4蒙自、元江岩溶山原暖性针叶林生态亚区

Ⅱ4-2元江干热河谷水土保持与林业生态功能区

以中山河谷地貌为主。海拔1300mm以下的河谷地带热量高雨量偏少，大部分地区降雨量在800mm以下，山地垂直带分布明显，地带性植被为季风常绿阔叶林，河谷地带的植被主要是稀疏灌木草丛。主要土壤类型为燥红土、赤红壤和紫色土。

森林覆盖率低、土地退化严重

土地利用不当而存在潜在的荒漠化

维护生态脆弱区和生态交错地带的生态安全

哀牢山西坡封山育林、河谷地带调整产业结构，发展热带经济林木，减少土地的过度利用带来的土地退化

本项目主要为水的生产和供应、引水工程、灌区工程项目，项目的实施能够切实解决元江县城乡供水不均衡、不充分等问题，提升农业、农村、城镇供水保障水平，因此，项目与《云南省生态功能区划》相符，项目与云南省生态功能区划位置关系详见附图11。

3.1.3工程占地及土地利用现状
根据主体工程设计资料，本工程总占地面积为22.99hm2，其中，永久占地3.38hm2，临时占地19.61hm2。在工程总占地中，元江县第一自来水厂供水工程占地面积为1.98hm2，青龙厂供水工程占地面积为4.45hm2，乌布鲁供水工程占地面积为15.04hm2，南昏片区供水工程占地面积为1.52hm2。根据占地类型划分，项目区占地类型为园地3.46hm2、耕地2.38hm2、林地5.08hm2、草地1.78hm2、交通运输用地6.58hm2、公共管理与公共服务用地2.03hm2、其他土地1.68hm2。




	
	表3-2   工程占地面积及类型表

区域名称
分 区
占地面积（hm2）
占地类型及数量（hm2）
占地性质
园地
耕地
林地
草地
公共管理与公共服务用地
交通运输用地
其他土地
永久占地（hm2）
临时占地（hm2）
元江县第一自来水厂供水工程
第一水厂工程区
建构筑物区
0.35 
0.35 
0.35 
道路及硬化区
0.48 
0.48 
0.48 
绿化区
1.15 
1.15 
1.15 
小计
1.98 
1.98 
1.98 
合计
1.98 
1.98 
1.98 
青龙厂供水工程
青龙厂供水站区
建构筑物区
0.08 
0.08 
0.08 
道路及硬化区
0.10 
0.10 
0.10 
绿化区
0.01 
0.01 
0.01 
小计
0.19 
0.19 
0.19 
管道工程区
永久占地区
0.26 
0.04 
0.08 
0.09 
0.05 
0.26 
管沟开挖区
0.16 
0.09 
0.07 
0.16 
施工场地区
3.84 
0.77 
0.65 
0.66 
0.59 
0.73 
0.44 
3.84 
小计
4.26 
0.90 
0.72 
0.74 
0.68 
0.73 
0.49 
0.26 
4.00 
合计
4.45 
0.90 
0.72 
0.93 
0.68 
0.73 
0.49 
0.45 
4.00 
乌布鲁供水工程
管道工程区
永久占地区
0.82 
0.05 
0.06 
0.32 
0.11 
0.11 
0.17 
0.82 
管沟开挖区
1.23 
0.09 
0.11 
0.35 
0.22 
0.24 
0.22 
1.23 
施工场地区
12.93 
2.41 
0.89 
3.13 
0.76 
4.95 
0.79 
12.93 
小计
14.98 
2.55 
1.06 
3.80 
1.09 
5.30 
1.18 
0.82 
14.16 
水池工程区
永久占地区
0.03 
0.03 
0.03 
施工场地区
0.03 
0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
小计
0.06 
0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.03 
0.03 
合计
15.04 
2.56 
1.07 
3.80 
1.10 
0.03 
5.30 
1.18 
0.85 
14.19 
南昏片区供水工程
管道工程区
永久占地区
0.08 
0.04 
0.03 
0.01 
0.08 
管沟开挖区
0.25 
0.13 
0.05 
0.07 
0.25 
施工场地区
1.16 
0.42 
0.26 
0.48 
1.16 
小计
1.49 
0.59 
0.34 
0.55 
0.01 
0.08 
1.41 
水池工程区
永久占地区
0.02 
0.02 
0.02 
施工场地区
0.01 
0.01 
0.01 
小计
0.03 
0.01 
0.02 
0.02 
0.01 
合计
1.52 
0.59 
0.35 
0.02 
0.55 
0.01 
0.10 
1.42 
总计
22.99 
3.46 
2.38 
5.08 
1.78 
2.03 
6.58 
1.68 
3.38 
19.61 
项目占地全部位于元江县境内，根据附件查询意见，项目占地不涉及占用元江县生态保护红线、永久基本农田，项目位于城镇开发边界外，不涉及云南元江国家级自然保护区，不涉及自然保护地、一级保护林地、基本草原、限制使用的林地等。




	
	3.1.4生态环境现状调查

1.调查时间及范围
为进一步了解项目区域陆生动植被及水生生态环境现状，本次评价于2025年10月22日—26日对项目涉及区域生态环境展开实地调查。本次调查充分考虑生态完整性、区域环境敏感保护目标，涵盖项目实施的直接和间接影响区域，主要调查评价区内的生物种类和分布；珍稀物种的分布及其生境状况。调查范围主要为输配水管道、水池、泵站、取水水库、水厂等占地区域及用地界外延300m范围。
2.调查方法
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》“7.3.6 三级评价现状调查以收集有效资料为主，可开展必要的遥感调查或现场校核”。本次植被及植物种类调查主要以收集资料、访问调查为主，并对现场进行校核。
（1）基础资料收集

基础资料收集主要包括收集评价区及邻近地区的地形图、近期土地详查、土壤普查成果及图件，调查工程区土壤类型、面积、分布和土地利用情况；土壤侵蚀调查及规划成果图件，包括土壤侵蚀类型、面积、强度、分布、危害情况以及土壤侵蚀现状分布图、治理措施分布图等。收集森林资源清查、验收成果及图件，包括森林资源组成、林种、林分面积、覆盖率、蓄积量及构成、分布及保护状况；退耕还林面积及其分布；水源涵养林面积及其分布等。

（2）访问调查
在植被线路调查和群落调查中，同时记录植物种类、资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。对资源植物和珍稀濒危植物调查采取野外调查和访问调查、市场调查相结合的方法进行。对有疑问、经济植物和珍稀濒危植物还要采集凭证标本和拍摄照片。根据实地调查资料，结合区域林业、环境和生物多样性相关研究结果确定评价区分布的植物种类，编制植物名录。

（3）现场校核
野外调查GPS记录是卫星遥感影像判读植被类型和土地利用类型的基础，根据室内初步判读的植被与土地利用类型图，现场核实判读的精度，并对每个GPS采样点做如下记录：海拔（注意相应植被类型的垂直变化）；记录样点植被类型（群系、群系组或植被亚型），特别是类型发生变化的地方要做准确详细的记录；记录样点优势植物和重要物种如珍稀濒危植物；拍摄典型植被特征（外貌与结构）；在视野广阔清晰之处，拍摄周围植被或景观的照片，并进行记录。

3.调查内容

陆生植被和植物调查的主要内容是评价区植被类型及分布特征，评价区植物资源现状，国家重点保护野生植物数量及分布情况，云南省重点保护野生植物数量及分布情况，名木古树数量及分布情况等。

4.调查结果

生态系统类型

项目所在区域生态系统类型包括森林生态系统、灌丛生态系统、农田生态系统、耕地生态系统及水生生态系统。

生态敏感区

项目区及评价范围内无国家重点保护的珍稀、濒危野生动、植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜、古迹，无饮用水水源地保护区等生态敏感区。本项目位于元江县，项目建设不涉及水产种质资源保护区。
项目区植被现状
（1）植被类型
陆生植被和植物调查的主要内容是评价区植被类型及分布特征，评价区植物资源现状，国家重点保护野生植物数量及分布情况，云南省重点保护野生植物数量及分布情况，名木古树数量及分布情况等。依据《云南植被》专著中采用的分类系统，遵循群落学一生态学的分类原则，采用3个主级分类单位，即植被型（高级分类单位）、群系（中级分类单位）和群丛（低级分类单位），各级再设亚级或辅助单位。根据云南植被区划，评价区在植被区划上属于亚热带常绿阔叶林区域（Ⅱ）西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域（ⅡA）高原亚热南部季风常绿阔叶林地带（ⅡAi）滇东南岩溶山原峡谷季风常绿阔叶林区（ⅡAi-2）蒙自、元江岩溶高原峡谷云南松、红木荷林，木棉、虾子花草丛亚区（ⅡAi-2a）。项目区植物区系属古泛北极植物区、中国－喜马拉雅森林植物亚区、云南高原植物地区。

由于项目拟建区域主要为元江县及集镇人口集中分布区周边，人为活动频繁，评价区内的地带性植被（以元江栲等为建群种的季风常绿阔叶林）已不复存在，评价区内主要天然植被为云南松次生林、热性稀树灌木草丛和干热河谷灌丛；人工植被主要为桉树林、柏木林、黑荆树林、耕地、园地（芒果园、柑橘园）等；植被类型单一，植物种类较少。

评价区地带性植被为季风常绿阔叶林，主要为亚热带森林的一些植被类型，受多年人为干扰影响，评价区内地带性植被已不可见。评价区自然植被类型主要有暖温性针叶林、暖温性稀树灌草丛。

表3-3   评价区植被分类系统表
A.自然植被
I稀树灌木草丛
（I）热性稀树灌木草丛：清香木、车桑子、黄矛群落
（Ⅱ）干热河谷稀树灌木草丛：木棉、虾子花、黄茅群落
Ⅰ暖性针叶林
（Ⅰ）云南松林：云南松、红木荷、黄茅群落
Ⅱ灌丛
（Ⅲ）干热河谷灌丛：仙巴掌、霸王鞭群落
B.人工植被
Ⅰ农田植被
瓜果、蔬菜等
Ⅱ园地
芒果园、柑橘园

Ⅲ人工林

直杆蓝桉、云南松、杉木、黑荆树
注：“Ⅰ”表示植被型，“（Ⅰ）”表示植被亚型

（1）暖性针叶林
暖性针叶林在云南主要分布在除干热河谷和亚高山中部以上的山地以外的大部分区域，其分布的海拔范围主要为800～2800m。暖性针叶林在本项目评价区内主要分布暖温性针叶林亚型的云南松林。
云南松林在滇中高原的山地分布极广，主要集中分布在1500～2800m的海拔范围内。本项目区主要分布在中上部的山坡上，分布很广。评价区内云南松林内主要分布有云南松、红木荷群落。该群落最高达10m，建群种为云南松。由于项目评价区内云南松林为次生林，受人工扰动明显，本群落结构较简单，乔木层和草本层较发达，灌木层不明显，藤本植物不发达，群落郁闭度较低，疏散透光，林相优良，为单层林，群落林冠较整齐。群落可分为3层：

乔木层高10m，层盖度60%，建群种为云南松Pinus yunnanensis，并分布有滇油杉 Keteleeria evelyniana、红木荷Schimawallichii、栓皮栎Quercus variabilis、水红木Viburnum cylindricum、糙叶水锦树Wendlandia scabra、滇石栎Lithocarpus dealbatus、岗柃 Eurya groffii等。
灌木层不发达，仅分布少量清香木 Pistacia weinmannifolia、展毛野牡丹Melastoma normale、珍珠花 Lyonia ovalifolia、山蚂蟥 Huangtcia.sp等，灌木层层高0.5m～1.5m，层盖度约为30%。

群落草本层较发达，草本层高可达0.5m，层盖度60%，多分布四脉金茅Eulalia quadrinervis、黄茅Heteropogoncontortus、紫茎泽兰Ageratina adenophora、香薷Elsholtzia ciliata、香茶菜Isodon amethystoides、金丝草Pogonatherum crinitum、芒萁Dicranopterispedata等，群落内藤本植物可见大菝葜、土茯苓等。
（2）热性稀树灌木草丛
清香木、车桑子、黄茅群落主要分布在评价区撂荒地及道路周边。群落高约3.5m，群落盖度60％左右，群落结构简单。乔木层仅可见少量木棉、云南松，乔木层高3.5m，层盖度约为5%。灌木层高约2.5m，层盖度通常在50%左右，物种以清香木Pistacia  weinmanniifolia、车桑子Dodonaea viscosa、肿柄菊Tithonia diversifolia为优势，其他常见余甘子Phyllanthus emblica、灰毛浆果楝Cipadessa cinerascens、番石榴 Psidium guajava、象鼻黄檀 Dalbergiamimosoides等；草本层高约1.5m，层盖度约20%，物种主要有四脉金茅Eulalia quadrinervis、黄茅Heteropogon contortus、铁扫帚Lespedeza juncea、臭灵丹Laggera pterodonta、飞机草Chromolaena odorata 、紫茎泽兰Ageratina adenophora、菅草Themedavillosa、毛臂形草Brachiaria villosa 、蔓草虫豆Cajanus scarabaeoides、糯米团Memorialis hirta等。
（3）干热性稀树灌木草丛
评价区内干热性稀树灌木草丛主要分布于元江两侧山坡，评价区内主要为木棉、虾子花、黄茅群落。
群落乔木层稀少且分散，高3—7m，外貌呈现散生果圆状，乔木层盖度3%—5%，主要可见木棉、厚皮树、毛叶黄杞、白头树、火绳树等。灌木层分散，丛生，高度约1—1.5m，层盖度20%—25%，多可见虾子花、牛角瓜、元江羊蹄甲、疏序黄荆、余甘子、车桑子、红花柴、钝叶黄檀、朴叶扁担杆、肖梵天花等。草本层高0.6—0.8m，层盖度50%—60%，多可见黄茅、小菅草、芸香草、莎草、双花草、疏毛白绒草、黄背草、旱茅、密序野古草、棕茅等。
（4）干热河谷灌丛

评价区内干热河谷灌丛主要分布于元江坝区附近少量区域，主要为仙巴掌灌丛。群落高1.2—2m，灌木层主要可见仙巴掌、霸王鞭、清香木、小叶黄皮、金合欢、假虎刺等；伴生草本主要可见低矮禾草，如牛耳草、黄花棯、云南素馨、黄茅等。

（5）人工植被调查结果
评价区内的人工植被主要为耕地、园地、人工林。

（6）保护植被现状

根据国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号《国家重点保护野生植物名录》和2023年的《云南省重点保护野生植物名录》，评价区内分布无野生国家级和云南省级野生保护植物分布。

根据“世界自然保护联盟（IUCN）”的濒危物种红色名录。评价区未发现濒危物种红色名录物种分布。

评价区未发现野生特有植物、未发现狭域分布物种。

评价区未发现名木古树分布。

（7）外来入侵物种

评价区发现外来入侵物种5种，分别为鬼针草、紫茎泽兰、飞机草、肿柄菊、马缨丹。入侵程度较为严重，特别是鬼针草、飞机草和肿柄菊，在田间、林下和道路边均较为常见。紫茎泽兰主要分布在海拔稍高的区域。

（8）评价区植被小结
评价区人为活动强烈，植被的水平地带性变化不明显；评价区海拔高差不大，没有明显的垂直分布规律。评价区域内不同区域植被的差异主要是人类活动影响形成的。纵观整个评价区，本区域以耕地植被为优势，其次为园地植被；自然植被较少，常见的植被类型是受人为破坏后产生的次生性植被。
5.动物资源调查结果

（1）调查方法

本次评价对评价区及邻近地区的陆栖脊椎动物种类及资源现状进行了专业调查，确定评价区内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护种类。调查方法主要有样线法、样点法、访问和资料查询。兽类主要采用现场环境调查，野外踪迹调查，包括：足迹链、窝迹、粪便，再结合访问调查确定种类及数量等。鸟类主要采用访问法和样线法。两栖类、爬行类以样线法为主，辅以样方法对区域内两栖、爬行类动物类群进行调查。

（2）调查范围

野外调查工作的重点为占地范围及线路穿越区域等受工程建设直接影响的区域，以及受近接影响的区域，其次是与评价区相邻的地区。

（3）调查内容

主要调查评价区内的两栖类、爬行类、鸟类、兽类的种类，国家重点保护野生动物分布，云南省级重点保护野生动物分布情况。评价区由于人类活动频繁，植被覆盖度低，组成群落的物种简单，生物多样性较差，缺少动物觅食和隐蔽的生境，陆生脊椎动物数量十分贫乏。

调查结果

1）两栖类动物现状
根据对评价区现场调查及文献记载，在评价区常见的两栖类有蟾蜍科的华西蟾蜍、蛙科的滇蛙、泽蛙等。

两栖动物主要分布于水环境周边。项目区周边是历史悠久的农耕区，由于现代农业生产大量施用化肥农药，对两栖动物的影响大，种类和数量正在日趋减少。在评价区的河流生境，华西蟾蜍和泽蛙为常见物种；在农田生境，则以蛙科种类较常见。其他种类较少见。

评价区分布的两栖动物中，没有国家级、省级重点保护两栖类动物分布，没有发现《中国生物多样性红色名录》收录的受威胁动物。

2）爬行类现状

根据调查，在评价区常见的种类有鬣蜥科的昆明攀蜥，石龙子科的铜蜓蜥，游蛇科的八线腹链蛇、红颈槽蛇等。

评价范围内没有国家重点保护野生动物和云南省保护野生动物，没有发现《中国生物多样性红色名录》收录的受威胁动物。

3）鸟类现状
根据现场调查，调查区的鸟类以小型的雀形目为主，主要有山斑鸠、黑卷尾、褐柳莺、红头[长尾]山雀、树麻雀、山麻雀、斑纹鸟等。
评价范围内没有国家重点保护野生动物和云南省保护野生动物，没有发现《中国生物多样性红色名录》收录的受威胁动物。

4）哺乳类现状
评价区地处元江县，是重要的农业生产区域，区内村镇、人口、公路分布集中，原生森林植被基本消失，因此评价区缺乏大型兽类的栖息、觅食、筑巢等活动环境，大型兽类已经很难见到。在农耕地和村落周边活动的鼠科，以及在华山松等人工林地活动的云南兔、鼠科和松鼠科的种类较常见。其余在评价区均属少见物种。

评价区内未发现有国家级重点保护野生动物及云南省级重点保护野生动物，未发现《中国生物多样性红色名录》收录的受威胁动物，调查未发现该地区特有种类分布。

6.水生生物资源调查结果
（1）调查方法

项目区水生生物分布种类较少，本次评价主要调查的水生生物为评价水库、河段分布的鱼类。本次调查方法主要采取现场调查、公众咨询法、资料收集法进行。根据现场调查、走访当地百姓，结合《云南鱼类志（上、下）》（褚新洛等编著1989年，1990年）、《内陆水域鱼类资源调查手册》（张觉民等著1991）、《云南土著鱼类资源现状及发展规划水利渔业》（周霖2005）等资料。
（2）调查结果

①浮游植物

本项目评价区浮游植物以硅藻门、绿藻门、蓝藻门的藻类为主，黄藻门、裸藻门、隐藻门的藻类相对较少，甲藻门、金藻门的藻类鲜有分布。

②浮游动物

浮游动物是水体中较敏感的指示生物，群落结构特征与水质有密切联系，群落结构和种类组成的变化反映水污染的程度和发展方向。根据现场调查和查阅资料，项目评价区内浮游动物常见的原生动物为盘状表壳虫、瓶沙壳虫、梨形沙壳虫和缘急游虫等；枝角类包括短尾秀体蚤、圆形盘肠溞和长额象鼻溞等；桡足类为广布中水蚤等；轮虫的常见种包括萼花臂尾轮虫、长刺异尾轮虫、螺形龟甲轮虫等。

③底栖动物

根据现场调查和查阅资料，本项目评价区内以河蚬、四节蜉、中华圆田螺小蜉、椭圆萝卜螺、背角无齿蚌、摇蚊幼虫、蜉蝣、霍甫水丝蚓、腹平扁蛭等喜流水环境的种类为主，总体来看底栖动物种类较少，主要以喜氧性种类为主，多分布在急流险滩和乱石下。

④鱼类

根据调查，评价区分布的鱼类主要有鲫、棒花鱼、麦穗鱼、泥鳅、黄鳝、䱗等，以鲤科、鳅类、鮡类为主，种类和种群数量均不多。评价区河段没有发现珍稀濒危保护鱼类分布，也没有发现集中的鱼类“三场”和典型洄游通道分布，鱼类生态习性主要为底栖型鱼类。

根据元江县农业农村局出具的水产种质资源保护区查询意见，项目涉及的工程区域未涉及水产种质资源保护区。
⑤鱼类“三场一通道”调查
产卵场
根据《云南鱼类志》记载，元江流域无产漂浮性鱼卵的鱼类。元江水系主要分布鱼类以鲤科鱼类为主。根据《元江县跨江大桥建设项目对元江鲤国家级水产种质资源保护区影响专题评价报告》元江鲤、鲫鱼等产粘性卵的鱼类主要在元江干流产卵，产卵时间集中在每年3—6月。根据现场调查，评价区水域没有集中明显的产卵场。
索饵场
鱼类索饵场较为广泛，流水型鱼类索饵场基本特征是静水或缓流、微流水，范围较广。鲤鱼、鲫鱼科鱼类主要在水流平缓的回水湾索饵。鮡科、鳅科鱼类主要在水位较浅、水流较急的砾石滩河段索饵。根据鱼类调查，元江县城段主要以鲤科为主，南溪河与元江干流交汇处，水位较深、水流较急，不存在索饵场。
越冬场
评价区气候属典型的干热河谷气候，年平均气温23.8℃，最热月（6月）平均温度28.8℃，最冷月（1月）平均温度16.8℃。评价区域水位均较浅，无越冬场分布。

洄游通道

洄游是指鱼类由一个生活场所到另一个生活场所有规律地迁移。洄游也是一种适应性，与物种其他适应性一起，保证物种在其所适应的条件下生存。鱼类洄游包括索饵洄游、越冬洄游和生殖洄游。组成本区的鱼类多为具短距离洄游的习性或沿干流上溯觅食，或进入附近具石砾底质的支流繁殖，或降河潜入深潭越冬，其活动范围都是十分有限的，评价区水域无典型的长距离洄游鱼类，未发现洄游通道。
3.2环境空气质量现状

根据环境影响报告表编制要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。

根据《2023年玉溪市生态环境状况公报》，元江县空气质量优良天数比率98.9%，为环境空气质量达标区。
3.3地表水环境质量现状
（1）河流水系及河流水环境质量现状

本项目涉及澧江街道、红河街道、甘庄街道、因远镇和那诺乡。项目工程依托水源涉及的水库有：磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库、西拉河水库、那诺一库；本次新建取水口涉及水源乌布鲁水库，具体取水情况详见下表。
表3-4 项目涉及的取水水源情况一览表

工程名称
项目涉及乡镇
项目供水水源
备注
元江县第一自来水厂供水工程
县城红河街道、澧江街道
磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库

依托
青龙厂供水工程
甘庄街道

西拉河水库
依托
乌布鲁供水工程
因远镇

乌布鲁水库
在水库下游现有涵洞取水口取水
南昏片区供水工程
澧江街道

（南昏村）

那诺一库
依托
根据《2024年度玉溪市生态环境状况公报》，元江南薅、坝洪村、红河桥国控断面现状水质类别为Ⅱ类，均能满足水环境功能要求，水环境质量良好。本次评价引用玉溪市生态环境局元江分局出具的各个季度监测结果，根据检测结果，项目涉及的河流、水库水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

（2）水环境质量现状

项目工程依托水源涉及的水库有：磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库、西拉河水库、那诺一库；本次新建取水口涉及水源乌布鲁水库，水质现状引用玉溪市生态环境局元江分局生态环境监测站监测报告（元环监字〔2024〕132 号）水质监测结果，水质各项指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，满足水环境功能要求。

（1）水库水质现状
本次评价涉及的磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库、西拉河水库、那诺一库水质现状引用玉溪市生态环境局元江分局生态环境监测站监测报告（元环监字〔2024〕132 号）水质监测结果，具体监测结果如下。

表3-5   磨房河水库水质现状评价表
采样时间

分析项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

执行标准
达标情况
2024-02-28
2024-05-29
2024-09-04
2024-11-13
水温（℃）

13.0
19.0
22.8
17.2
/
/
pH（无量纲）

8.8
7.1
7.5
7.2
6-9
达标
溶解氧（mg/L）

8.4
7.2
6.9
5.7
≥5
达标
高锰酸盐指数（mg/L）
1.9
2.4
2.1
2.0
≤6
达标
五日生化需氧量（mg/L）
1.1
1.5
0.8
0.6
≤4
达标
氨氮（mg/L）

0.24
0.15
0.047
0.14
≤1.0
达标
石油类（mg/L）

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.05
达标
挥发酚（mg/L）

0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L

≤0.005
达标
汞（mg/L）

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

≤0.0001
达标
铅（mg/L）

0.01L

0.07L

0.01L

0.01L

≤0.05
达标
化学需氧量（mg/L）

12
8
7
6
≤20
达标
总氮（mg/L）
0.46
0.54
0.29
0.42
≤1.0
达标

总磷（mg/L）

0.02
0.03
0.01
0.01L
≤0.05
达标
铜（mg/L）

0.001L

0.006L

0.006L

0.006L

≤1.0
达标
锌（mg/L）

0.05L

0.004L

0.004L

0.045
≤1.0
达标
氟化物（mg/L）

0.042
0.039
0.024
0.020
≤1.0
达标
硒（mg/L）

0.0004L

0.0004L

0.0004L

0.0004L

≤0.01
达标
砷（mg/L）

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.05
达标
镉（mg/L）

0.001L

0.005L

0.001L

0.001L

≤0.005
达标
六价铬（mg/L）

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

≤0.05
达标
氰化物（mg/L）

0.002
0.001L

0.001L

0.001L

≤0.2
达标
阴离子表面活性剂mg/L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

≤0.2
达标
硫化物（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.2
达标
硫酸盐（mg/L）
1.63
1.32
1.29
1.61
≤250
达标
氯化物（mg/L）

1.04
0.788
0.836
0.837
≤250
达标
硝酸盐（mg/L）

0.054
0.016L
0.016L
0.026
≤10
达标
铁（mg/L）

0.03L

0.02L

0.02L

0.09
≤0.3
达标
锰（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.05
≤0.1
达标
叶绿素a（mg/L）
0.04L

0.04L

0.04L

0.04L

/
/
浊度（度）
9
8
3L
3
/
/
粪大肠菌群（个/L）
85
/
/
/
≤10000
达标
根据监测结果可知，磨房河水库水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，满足水环境功能要求。

表3-6  街子河水库水质现状评价表
采样时间

分析项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

执行标准
达标情况
2024-02-28
2024-05-29
2024-09-04
2024-11-13
水温（℃）

13.6
20.4
23.4
17.4
/
/
pH（无量纲）

8.4
6.7
8.5
7.1
6-9
达标
溶解氧（mg/L）

8.2
7.4
7.5
5.6
≥5
达标
高锰酸盐指数（mg/L）
1.8
2.3
2.3
1.8
≤6
达标
五日生化需氧量（mg/L）
1.1
1.5
1.3
0.8
≤4
达标
氨氮（mg/L）

0.22
0.14
0.058
0.12
≤1.0
达标
石油类（mg/L）

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.05
达标
挥发酚（mg/L）

0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L

≤0.005
达标
汞（mg/L）

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

≤0.0001
达标
铅（mg/L）

0.01L

0.07L

0.01L

0.01L

≤0.05
达标
化学需氧量（mg/L）

6
5
10
10
≤20
达标
总氮（mg/L）
0.35
0.40
0.21
0.25
≤1.0
达标

总磷（mg/L）

0.01
0.03
0.01
0.01
≤0.05
达标
铜（mg/L）

0.001L

0.006L

0.006L

0.006L

≤1.0
达标
锌（mg/L）

0.05L

0.004L

0.004L

0.030
≤1.0
达标
氟化物（mg/L）

0.042
0.036
0.024
0.022
≤1.0
达标
硒（mg/L）

0.0004L

0.0004L

0.0004L

0.0004L

≤0.01
达标
砷（mg/L）

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.05
达标
镉（mg/L）

0.001L

0.005L

0.001L

0.001L

≤0.005
达标
六价铬（mg/L）

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

≤0.05
达标
氰化物（mg/L）

0.001
0.001L

0.001L

0.001L

≤0.2
达标
阴离子表面活性剂mg/L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

≤0.2
达标
硫化物（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.2
达标
硫酸盐（mg/L）
1.66
1.36
0.018L
1.63
≤250
达标
氯化物（mg/L）

0.820
0.756
0.702
0.674
≤250
达标
硝酸盐（mg/L）

0.085
0.016L
0.016L
0.047
≤10
达标
铁（mg/L）

0.03L

0.02L

0.02L

0.13
≤0.3
达标
锰（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.06
≤0.1
达标
叶绿素a（mg/L）
0.04L

0.04L

0.04L

0.04L

/
/
浊度（度）
5
8
4
3L
/
/
粪大肠菌群（个/L）
20
/
/
/
≤10000
达标
根据监测结果可知，街子河水库水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，满足水环境功能要求。

表3-7  和平子水库水质现状评价表
采样时间

分析项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

执行标准
达标情况
2024-02-28
2024-05-29
2024-09-04
2024-11-13
水温（℃）

14.4
21.0
23.8
17.0
/
/
pH（无量纲）

8.6
7.5
8.2
7.3
6-9
达标
溶解氧（mg/L）

8.0
7.3
7.7
7.2
≥5
达标
高锰酸盐指数（mg/L）
1.9
2.6
2.5
2.0
≤6
达标
五日生化需氧量（mg/L）
0.9
1.5
1.5
1.6
≤4
达标
氨氮（mg/L）

0.20
0.15
0.068
0.20
≤1.0
达标
石油类（mg/L）

0.01L
0.01L
0.01L
0.01
≤0.05
达标
挥发酚（mg/L）

0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L

≤0.005
达标
汞（mg/L）

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

≤0.0001
达标
铅（mg/L）

0.01L

0.07L

0.01L

0.01L

≤0.05
达标
化学需氧量（mg/L）

5
9
11
7
≤20
达标
总氮（mg/L）
0.45
0.47
0.39
0.41
≤1.0
达标

总磷（mg/L）

0.01
0.04
0.02
0.02
≤0.05
达标
铜（mg/L）

0.001L

0.006L

0.006L

0.006L

≤1.0
达标
锌（mg/L）

0.05L

0.004L

0.004L

0.004L
≤1.0
达标
氟化物（mg/L）

0.042
0.056
0.038
0.032
≤1.0
达标
硒（mg/L）

0.0004L

0.0004L

0.0004L

0.0004L

≤0.01
达标
砷（mg/L）

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.05
达标
镉（mg/L）

0.001L

0.005L

0.001L

0.001L

≤0.005
达标
六价铬（mg/L）

0.004L

0.004L

0.004

0.004L

≤0.05
达标
氰化物（mg/L）

0.002
0.001L

0.001L

0.001L

≤0.2
达标
阴离子表面活性剂mg/L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

≤0.2
达标
硫化物（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.2
达标
硫酸盐（mg/L）
1.64
1.89
0.748
1.84
≤250
达标
氯化物（mg/L）

0.723
0.686
0.744
0.709
≤250
达标
硝酸盐（mg/L）

0.068
0.016L
0.016L
0.076
≤10
达标
铁（mg/L）

0.03L

0.02L

0.04
0.16
≤0.3
达标
锰（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.04
≤0.1
达标
叶绿素a（mg/L）
0.04L

0.04L

0.04L

0.04L

/
/
浊度（度）
3
6
6
6
/
/
粪大肠菌群（个/L）
74
/
/
/
≤10000
达标
根据监测结果可知，和平子水库水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，满足水环境功能要求。

表3-8  板桥水库水质现状评价表
采样时间

分析项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

执行标准
达标情况
2024-02-28
2024-05-29
2024-09-04
2024-11-13
水温（℃）

14.6
22.4
24.4
17.6
/
/
pH（无量纲）

7.0
7.5
7.9
7.4
6-9
达标
溶解氧（mg/L）

7.7
7.3
7.5
7.2
≥5
达标
高锰酸盐指数（mg/L）
1.5
2.5
2.3
2.1
≤6
达标
五日生化需氧量（mg/L）
0.8
1.3
1.3
1.2
≤4
达标
氨氮（mg/L）

0.21
0.20
0.080
0.18
≤1.0
达标
石油类（mg/L）

0.01L
0.01L
0.01L
0.01
≤0.05
达标
挥发酚（mg/L）

0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L

≤0.005
达标
汞（mg/L）

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

≤0.0001
达标
铅（mg/L）

0.01L

0.07L

0.01L

0.01L

≤0.05
达标
化学需氧量（mg/L）

8
9
12
7
≤20
达标
总氮（mg/L）
0.45
0.56
0.28
0.38
≤1.0
达标

总磷（mg/L）

0.02
0.04
0.01
0.02
≤0.05
达标
铜（mg/L）

0.001L

0.006L

0.006L

0.006L

≤1.0
达标
锌（mg/L）

0.05L

0.004L

0.004L

0.011
≤1.0
达标
氟化物（mg/L）

0.043
0.048
0.028
0.029
≤1.0
达标
硒（mg/L）

0.0004L

0.0004L

0.0004L

0.0004L

≤0.01
达标
砷（mg/L）

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.05
达标
镉（mg/L）

0.001L

0.005L

0.001L

0.001L

≤0.005
达标
六价铬（mg/L）

0.004L

0.005
0.005
0.004L

≤0.05
达标
氰化物（mg/L）

0.002
0.001

0.001L

0.001L

≤0.2
达标
阴离子表面活性剂mg/L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

≤0.2
达标
硫化物（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.2
达标
硫酸盐（mg/L）
1.59
1.22
1.64
1.70
≤250
达标
氯化物（mg/L）

0.685
0.776
0.773
0.734
≤250
达标
硝酸盐（mg/L）

0.075
0.016L
0.042
0.097
≤10
达标
铁（mg/L）

0.03L

0.06
0.13
0.27
≤0.3
达标
锰（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.09
≤0.1
达标
叶绿素a（mg/L）
0.04L

0.04L

0.04L

0.04L

/
/
浊度（度）
8
9
3
3
/
/
粪大肠菌群（个/L）
73
/
/
/
≤10000
达标
根据监测结果可知，板桥水库水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，满足水环境功能要求。

表3-9  西拉河水库水质现状评价表
采样时间

分析项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

执行标准
达标情况
2024-02-04
2024-05-27
2024-07-09
2024-10-16
水温（℃）

16.6
26.4
26.6
24.8
/
/
pH（无量纲）

8.0
8.7
8.4
8.6
6-9
达标
溶解氧（mg/L）

7.8
7.1
7.4
8.0
≥5
达标
高锰酸盐指数（mg/L）
2.2
1.0
1.3
1.6
≤6
达标
五日生化需氧量（mg/L）
1.1
0.81
1.3
1.7
≤4
达标
氨氮（mg/L）

0.043
0.14
0.36
0.37
≤1.0
达标
石油类（mg/L）

0.01L
0.01L
0.02
0.01
≤0.05
达标
挥发酚（mg/L）

0.0003L
0.0003
0.002L
0.0003L

≤0.005
达标
汞（mg/L）

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

≤0.0001

达标
铅（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.05

达标
化学需氧量（mg/L）

12
10
11
12
≤20
达标
总氮（mg/L）
0.95
0.78
1.25
1.42
≤1.0
超标

总磷（mg/L）

0.02
0.04
0.037
0.03
≤0.05
达标
铜（mg/L）

0.001L

0.001L

0.001L

0.001L

≤1.0
达标
锌（mg/L）

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L
≤1.0
达标
氟化物（mg/L）

0.123
0.104
0.092
0.092
≤1.0
达标
硒（mg/L）

0.0004L

0.0004L

0.0004L

0.0004L

≤0.01
达标
砷（mg/L）
0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.05
达标
镉（mg/L）

0.001L

0.001L

0.001L

0.001L

≤0.005
达标
六价铬（mg/L）

0.004L

0.004L
0.004L
0.004L

≤0.05
达标
氰化物（mg/L）

0.001
0.001

0.001L

0.001
≤0.2
达标
阴离子表面活性剂mg/L

0.05L

0.05L

0.04
0.05L

≤0.2
达标
硫化物（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.2
达标
硫酸盐（mg/L）
6.78
6.46
7.08
6.09
≤250
达标
氯化物（mg/L）

2.62
2.55
3.33
2.55
≤250
达标
硝酸盐（mg/L）

0.776
0.476
0.812
0.996
≤10
达标
铁（mg/L）

0.03L

0.03L

0.03L
0.03L
≤0.3
达标
锰（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.01
≤0.1
达标
叶绿素a（mg/L）
0.04L

0.04L

0.04L

0.04L

/
/
粪大肠菌群（个/L）
464
/
/
/
≤10000
达标
根据监测结果可知，西拉河水库水质除了总氮均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。

表3-10  乌布鲁水库水质现状评价表

采样时间

分析项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

执行标准
达标情况
2024-02-28
2024-05-29
2024-09-04
2024-11-13
水温（℃）

17.0
21.1
22.6
18.0
/
/
pH（无量纲）

8.8
7.7
8.6
6.7
6-9
达标
溶解氧（mg/L）

8.2
7.3
7.7
5.0
≥5
达标
高锰酸盐指数（mg/L）
1.1
2.5
2.0
1.5
≤6
达标
五日生化需氧量（mg/L）
1.2
1.6
1.6
0.5L
≤4
达标
氨氮（mg/L）

0.14
0.22
0.052
0.18
≤1.0
达标
石油类（mg/L）

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.05
达标
挥发酚（mg/L）

0.0003L
0.0003
0.002L
0.0003L

≤0.005
达标
汞（mg/L）

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

≤0.0001

达标
铅（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.05

达标
化学需氧量（mg/L）

7
9
7
6
≤20
达标
总氮（mg/L）
0.44
0.40
0.53
0.34
≤1.0
超标

总磷（mg/L）

0.01
0.04
0.02
0.01
≤0.05
达标
铜（mg/L）

0.001L

0.006L

0.006L

0.001L

≤1.0
达标
锌（mg/L）

0.05L

0.004L

0.004L

0.004L
≤1.0
达标
氟化物（mg/L）

0.034
0.036
0.015
0.012
≤1.0
达标
硒（mg/L）

0.0004L

0.0004L

0.0004L

0.0004L

≤0.01
达标
砷（mg/L）

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.05
达标
镉（mg/L）

0.001L

0.005L

0.001L

0.001L

≤0.005
达标
六价铬（mg/L）

0.004L

0.005
0.004L
0.004L

≤0.05
达标
氰化物（mg/L）

0.001
0.001L

0.001L

0.001L

≤0.2
达标
阴离子表面活性剂mg/L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

≤0.2
达标
硫化物（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.2
达标
硫酸盐（mg/L）
1.21
1.24
1.15
1.13
≤250
达标
氯化物（mg/L）

0.675
0.654
0.694
0.704
≤250
达标
硝酸盐（mg/L）

0.178
0.016L
0.072
0.093
≤10
达标
铁（mg/L）

0.03L

0.02L

0.02L
0.18
≤0.3
达标
锰（mg/L）

0.01L

0.01L

0.01L

0.04
≤0.1
达标
叶绿素a（mg/L）
0.04L

0.04L

0.04L

0.04L

/
/
粪大肠菌群（个/L）
10
/
/
/
≤10000
达标
根据监测结果可知，乌布鲁水库水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，满足水环境功能要求。
表3-11  那诺乡水源（那诺乡浪施上寨供水坝塘）水质现状评价表
采样时间

分析项目

2024-08-12
执行标准
达标情况
水温（℃）

19.4
/
/
pH（无量纲）

7.3
6-9
达标
溶解氧（mg/L）

7.7
≥5
达标
高锰酸盐指数（mg/L）
3.0
≤6
达标
五日生化需氧量（mg/L）
1.3
≤4
达标
氨氮（mg/L）

0.0898
≤1.0
达标
石油类（mg/L）

0.01L
≤0.05
达标
挥发酚（mg/L）

0.0003L
≤0.005
达标
汞（mg/L）

0.00004L

≤0.0001
达标
铅（mg/L）

0.01L

≤0.05
达标
化学需氧量（mg/L）

12
≤20
达标
总氮（mg/L）
0.89
≤1.0
达标

总磷（mg/L）

0.03
≤0.05
达标
铜（mg/L）

0.001L

≤1.0
达标
锌（mg/L）

0.05L

≤1.0
达标
氟化物（mg/L）

0.034
≤1.0
达标
硒（mg/L）

0.0004L

≤0.01
达标
砷（mg/L）

0.0003L

≤0.05
达标
镉（mg/L）

0.001L

≤0.005
达标
六价铬（mg/L）

0.004L
≤0.05
达标
氰化物（mg/L）

0.001L
≤0.2
达标
阴离子表面活性剂mg/L

0.04L

≤0.2
达标
硫化物（mg/L）

0.01L

≤0.2
达标
硫酸盐（mg/L）
1.50
≤250
达标
氯化物（mg/L）

0.732
≤250
达标
硝酸盐（mg/L）

0.744
≤10
达标
铁（mg/L）

0.03L

≤0.3
达标
锰（mg/L）

0.01L

≤0.1
达标
根据监测结果可知，那诺乡水源现状水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，满足水环境功能要求。

综上，项目水源涉及地表水现状水质良好。
3.4声环境质量现状

元江县第一自来水厂和青龙水厂周边50m范围内无敏感目标，为了解项目所在区域声环境质量，本次环评委托云南鼎祺检测有限公司检测报告于2025年11月21日—22日对项目所在区域代表性声环境保护目标声环境进行了监测，出具检测报告（YNDQ-HJ-202511815），其他敏感点周边环境与代表性敏感性相似，现状类比代表性敏感点噪声值，具体监测结果详见下表。

3-12  声环境质量现状监测结果   单位：dB（A）

监测点位

昼间

夜间

标准限值

达标情况

11月21日

11月22日

11月21日

11月22日

声环境保护目标
小龙潭村
51
52
41
41
昼间：55
夜间：45
达标

浦贵村
50
51
42
41
达标

因远镇
54
55
44
43
达标

坝南村
50
50
42
40
达标

根据监测结果可知，周边敏感点昼间、夜间声环境均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008)1类标准限值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目共建设4件工程，其中元江县第一自来水厂和青龙水厂中自来水厂工程涉及改造，其余均为管道更新、修缮、新建等，元江县第一自来水厂和青龙水厂原有项目建设情况如下：
3.5元江县第一自来水厂

元江县第一自来水厂位于元江县西北侧，始建于上个世纪60年代末，供水规模为324m3/d，供水方式为集中式供水；1983年—1984年由省、地、县三级投资45万元，在城南清水河畔，距清水河50m西北面处，建自来水厂一座，供水规模为1500m3/d；1993 年由地、县投资 326 万元，新建自来水厂一座，供水规模为5000m3/d。但随着县城的扩大和发展，作为城市基础设施之一的自来水事业，存在着与城市规模不相协调的因素。1997年，元江县人民政府决定建设元江县自来水厂工程，扩建自来水厂，以依萨河东峨大沟为水源，水厂水处理能力达15000m3/d ，占地15亩。现状一水厂进水管共计有两根，一根来自漫漾大沟，该水源为备用水源，已常年不用，另一根来自西北水库群原水输水管，管径均为 DN300。

一水厂现状有自用水塔一座、处理能力5000m³/d 平流沉淀池一座，处理能力 10000m3/d穿孔旋流絮凝沉淀池一座，其中平流沉淀池出水接5000m³/d 无阀滤池，斜管沉淀池出水接2座双阀滤池，每座处理能力为5000m³/d ，出水接清水池，清水池一共有 4 座，每座容积为1000m3，水厂内有两个加药间，一个为漫漾大沟用，另一个为现状水库群水源用，现状水厂采用的聚合氯化铝和石灰作为混凝剂和助凝剂，加氯采用次氯酸钠加氯，加氯设备目前设备常出现各种问题，使用效果较差，严重影响水厂运行，需更新改造，此外，水厂内还有综合楼一座。

根据水厂人员提供情况，第一水厂供水水源为高山水库群4座水库（磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库），4座水库总库容达3283万m³，水源充足，根据玉溪市生态环境局元江分局出具的各个季度监测结果，元江县第二自来水厂供水水源4座水库（磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库）水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
现状运行管理中，在雨季泥沙较大时，采用平流沉淀池进行处理，斜管沉淀池效果欠佳，实际可达到 10000m3/d。日常设置10个工作人员管理。
3.5.1原有项目环保手续办理情况
根据现场调查及资料查询，由于项目年代久远，该水厂运行至今未办理过环评、验收、应急预案手续。

3.5.2原有项目污染物排放及治理情况
1.废气
水厂运营期废气主要为污泥处理过程中的臭气排放，由于污泥有机物少，排放恶臭物质量很少。厂区内及厂界四周设有绿化带，通过绿化带的吸附隔离，臭气不会对周围环境造成明显不利危害，对周边环境影响较小。
2.废水

水厂运营期废水主要为沉淀池及滤池排泥处理后的废水，主要污染物为SS，滤池反冲洗废水回流，沉淀池排泥水进污泥系统处理，充分沉淀后上清液回用，不外排。生活污水经化粪池处理后定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置，不外排。
3.噪声
自来水供水管线对周边声环境基本没有影响，运营期噪声主要为水厂设备的噪声，噪声源强约75~90dB（A）。产噪设备（泵、风机及离心脱水机）均设置在封闭房间内，噪声经墙体隔声及距离衰减后，对周边环境影响较小。根据现场踏勘，水厂周边50m范围内无声环境敏感点。
4.固废
水厂运营期固废有脱水后污泥和生活垃圾，生活垃圾收集后运至附近村庄生活垃圾回收点，由当地环卫部门定期清运。脱水后污泥主要来自原水中的悬浮物，主要为水源流域的地表土壤颗粒及溶胶，还有一些净水剂成分和有机质（主要为浮游生物体或残渣），不存在重金属等有毒有害物质，属一般固废。产生的污泥运至周边林地用于植树等。

3.6青龙水厂

青龙水厂位于元江县青龙厂北侧，建设于1990年，主要供应青龙厂和小龙潭村生活用水，该水厂建成至今运行正常，现状供水规模为500m³/d，为一体化净水装置，日常设置2个工作人员管理，项目建设区及周边路网较为完善，通达性较好。现状运行管理中，在雨季泥沙较大时，处理效果欠佳，本次进行设备更换。
1.原有项目环保手续办理情况
根据现场调查及资料查询，青龙水厂运行至今未办理过环评、验收、应急预案手续。

2.原有项目污染物排放及治理情况
（1）废气
水厂运营期废气基本无废气产生，对周边环境影响较小。
（2）废水

水厂运营期废水主要为沉淀池及滤池排泥废水，主要污染物为SS，经沉淀后上清液回用，不外排。生活污水经化粪池处理后定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置，不外排。
（3）噪声
自来水供水管线对周边声环境基本没有影响，运营期噪声主要为一体化净水箱水泵、取水泵站水泵的噪声，噪声源强约75~90dB（A）。产噪设备均设置在封闭空间内，噪声经隔声及距离衰减后，对周边环境影响较小。根据现场踏勘，青龙水厂周边50m范围内无声环境敏感点。
（4）固废
水厂运营期固废有污泥和生活垃圾，生活垃圾收集后运至附近村庄生活垃圾回收点，由当地环卫部门定期清运。污泥主要来自原水中的悬浮物，主要为水源流域的地表土壤颗粒及溶胶，还有一些净水剂成分和有机质（主要为浮游生物体或残渣），不存在重金属等有毒有害物质，属一般固废。产生的污泥运至周边林地用于植树等。

3.7原有项目存在的环境问题

1.元江县第一自来水厂和青龙水厂均未办理过环评、验收、突发环境事件应急预案、排污许可登记等手续。

	生态环境保护目标
	3.8生态环境保护目标
项目自来水和灌区输配水管道建成后基本不会对周围环境造成影响，因此本次评价环境保护目标主要针对自来水厂，具体如下：

1.生态环境保护目标
项目评价范围取用地红线外延300m范围占地、动植物、水土保持。
2.地表水环境保护目标
项目地表水保护目标为磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库、西拉河水库、乌布鲁水库、那诺一库。
3.大气环境保护目标
大气环境保护目标为项目区周围500m范围内的居民点、学校。
4.声环境保护目标
本次评价将项目厂界外200m内的声环境敏感点。

具体保护目标详见表3-13。


	生态环境保护目标
	表3-13   项目主要环境保护目标一览表

环境要素

工程内容

环境保护目标

坐标

方位

最近直线距离（m）

保护内容

保护级别

X

Y

空气环境

青龙水厂
青龙厂镇
E102.037586517
N23.762080765
南
70
集镇，2000人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

项目临时管道工程
周边村庄

周边集镇
/
/
周边
200m内
村庄

声环境

项目临时管道工程
周边村庄
/
/
周边
200m内
村庄
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类

周边集镇
/
/
周边
200m内
村庄

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
地表水

元江县第一自来水厂供水工程
元江

/
/
东北侧
870
河流水质

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
青龙厂供水工程
甘庄河
/
/
灌区南侧
120
河流水质

乌布鲁供水工程
乌布鲁水库
/
/
/
/
河流水质

乌龙水库
/

/

/

1200
河流水质

南昏片区供水工程
南昏河
/
/
东南侧
相邻
河流水质

生态环境

占地范围及周边300m范围内的植物、动物、占地、水土流失等

避免和减缓人员对其造成的影响
地下水

项目周边500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。



	评价标准
	3.9质量标准
3.9.1环境空气质量标准
项目建设地位于元江县，涉及澧江街道、红河街道、甘庄街道、因远镇和那诺乡，区域环境空气属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准。具体标准限值如下表所示。

表3-14   环境空气污染物浓度限值
污染物

浓度限值（μg/m3）

单位

标准来源

取值时间

二级标准

SO2
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改清单中二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

NOx
年平均

50

日平均

100

1小时平均

250

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

O3
日最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

TSP

年平均

200

24小时平均

300

3.9.2地表水环境质量标准
磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库、西拉河水库、乌布鲁水库、那诺一库，均属于红河流域元江支流。根据《云南省水环境功能区划》（云南省水利厅，2013年10月），元江属于红河巍山－河口保留区，元江段水环境功能区划为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库、西拉河水库、乌布鲁水库、那诺一库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见下表。
表3-15  地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH值除外

序号

项目

Ⅲ类标准值（单位mg/L）

1

pH值（无量纲）

6-9

2

溶解氧≥

5

3

高锰酸盐指数≤

6

4

化学需氧量（CODcr）≤

20
5

五日生化需氧量（BOD5）≤

4

6

氨氮（NH3-N）≤

1.0
7

总氮（TN）≤
1.0
8

总磷（以P计）≤

0.2
9

铜≤

1.0
10

锌≤

1.0
11

氟化物（以F-计）≤

1.0
12

硒≤

0.01
13

砷≤

0.05
14

汞≤

0.0001
15

镉≤

0.005
16

铬（六价）≤

0.05
17

铅≤

0.05
18

氰化物≤

0.2
19

挥发酚≤

0.005
20

石油类≤

0.05
21

阴离子表面活性剂≤

0.2
22

硫化物≤

0.2
23
粪大肠菌群（个/L）≤

10000
3.9.3声环境质量标准
本项目工程涉及面积较广，其中自来水和灌区输配水管道建成后基本不会对周围环境造成影响，运营期主要噪声源为元江第一自来水厂和青龙水厂（一体化自来水处理设施）设备噪声，项目自来水厂和一体化自来水处理设施主要设置在集镇区域，因此执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准限值详见下表。

表3-16   声环境质量标准   单位：dB(A)
类别

等效声级

昼间

夜间

2类

60

50

3.10污染物排放标准

3.10.1废气

（1）施工期

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

（2）运营期

运营期第一自来水厂、青龙水厂污泥处理过程中会产生少量异味，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），具体标准限值详见下表。

表3-17  恶臭污染物排放标准

控制项目
新改扩建（二级）

单位
氨
1.5

mg/m³
硫化氢
0.06

mg/m³
臭气浓度
20

无量纲
3.10.2废水

施工清洁废水、基坑排水经临时沉淀池处理后回用洒水降尘；试压废水就近排放到附近的农田灌溉沟渠；生活污水依托村庄或集镇公共卫生间处理，因此本次评价不设施工期废水排放标准。
运营期废水主要为水厂生活污水、污泥压滤废水。其中第一自来水厂和青龙水厂员工生活污水经化粪池处理后定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置，不外排。因此，不设排放标准。

3.10.3噪声

施工期建筑施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准，具体标准限值见下表。
表3-18  建筑施工厂界环境噪声排放值限单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

运营期第一自来水厂和青龙水厂（一体化自来水处理设施及加压井泵站）噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准限值见下表。

表3-19   工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类
60
50
3.10.4固体废物

（1）一般固废暂存及处置

脱水污泥执行《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单、《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。

（2）危险废物收集、暂存、转移及处置

危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。


	其他
	无



生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	4.1施工期生态环境影响分析
4.1.1工程占地及土地利用情况
根据项目可研及水保，本项目涉及澧江街道、红河街道、甘庄街道、因远镇和那诺乡，本工程总占地面积为22.99hm2，其中，永久占地3.38hm2，临时占地19.61hm2。在工程总占地中，元江县第一自来水厂供水工程占地面积为1.98hm2，青龙厂供水工程占地面积为4.45hm2，乌布鲁供水工程占地面积为15.04hm2，南昏片区供水工程占地面积为1.52hm2。根据占地类型划分，项目区占地类型为园地3.46hm2、耕地2.38hm2、林地5.08hm2、草地1.78hm2、交通运输用地6.58hm2、公共管理与公共服务用地2.03hm2、其他土地1.68hm2。
4.1.2对土地利用影响分析
1.永久占地影响
永久占地将使被占地范围内的土壤理化性质发生改变，破坏原来土壤结构及肥力，导致该范围内的土壤不能或不宜种植。本项目总占地面积22.99hm2，其中永久占地3.38hm2，主要为元江县第一自来水厂、青龙厂水站及提水泵站，占地类型涉及建设用地、园地、林地、草地、交通运输用地等，扰动面积较大的为林地、草地，其次是公共管理与公共服务用地、园地、耕地、林地、草地等，不占用永久基本农田及限制使用林地。工程占用林地主要为灌木、荒草地和低矮灌木，基本避开了高大乔木。占用的公共管理与公共服务用地为水厂、水池等用地，施工结束后为建构筑物、道路及硬化、绿化等覆盖。永久占地涉及的植被良好区域很小，也未占用生产力较高的水田、水浇地。因此项目建设对周边环境影响较小，基本符合水土保持要求。建设单位要与地方政府及有关职能部门积极协调，在施工前认真落实地方有关征地补偿手续及其费用，配合地方政府解决工程扰动区域内的土地占补平衡问题；同时在施工和运行期间要落实相关环境保护措施，将永久性工程占地对土地利用的影响降到最低。
2.临时占地影响
本项目建设有19.61hm2的临时占地，包括为输配水管道、灌溉管网等管沟开挖占地、施工临时场地占地。

临时占地将在短期内改变土地利用性质，减少交通运输用地、耕地、园地、草地、林地等面积，但这种影响是暂时的，施工期结束时及时对临时占地进行复垦或复绿，可恢复原有土地利用类型。项目临时占地不会造成区域土地利用结构的改变，不会对评价区域的土地利用结构带来不利影响
4.1.3对植被影响分析
1.对评价区重要物种的影响

（1）对国家级保护植物的影响

根据调查结果，评价区未调查到国家重点保护野生植物，因此项目建设不会对其产生影响。

（2）对云南省重点保护植物的影响

根据现场调查结果，评价区未发现《云南省重点保护野生植物名录》（1989年）中的重点保护野生植物，因此项目建设不会对云南省重点保护野生植物造成影响。

（3）对国家级、省级极小物种的影响

根据现场调查结果，对照2011年国家林业和草原局发布的《全国极小种群野生植物拯救保护工程计划》（2011—2015年）中附表1《极小种群野生植物物种基本情况表》与2023年1月，云南省林业和草原局发布的《云南省极小种群野生植物保护名录》（2022年版），评价区未发现国家级和云南省极小物种，因此项目建设不会对其造成影响。

（4）对古树名木的影响

根据现场调查，评价区未发现古树名木，因此项目建设不会对其产生不利影响。

2.对评价区一般植物物种的影响

①植被的影响
施工期由于工程占地、地表清理等活动破坏植被，失去原有的自然性和生物生产力，水厂、加压井等造成了工程永久占地区域植被的丧失。工程区人类生产活动频繁，土地开发程度高，主要植被类型为人工植被。水厂为建设用地，在原址改建，不新增占地，加压井等占地造成一定人工植被面积减少，损失的植物种类也为当地的常见种。工程占地造成项目区局部地段植被类型片段的丧失，本工程水厂、加压井占地面积较小，对植被造成的影响较小。
总体而言，工程建设不会造成评价区植被类型的改变，也不会导致植物种类和数量的明显降低，施工结束后进行植被恢复，占用的植被得到一定程度的补偿，工程建设对植被及植物的影响不大。
②植物资源的影响
工程施工期不可避免地对植被资源造成影响，使得生物量减少，对生物资源造成一定影响。由于施工期主要为管道工程，多为临时占地，永久占地面积占比较小，且水厂在原址改建，不新增占地，且植物较为单一，均为地方常见种，无珍稀保护野生植物分布，工程影响到的是植物种群的部分个体，种群的大部分个体在影响区域以外广泛分布，不存在物种资源消失或灭绝的威胁，也不会改变评价区域的区系性质，不会造成较大的生物多样性流失。随着施工期的结束，通过及时复耕和加强植被恢复措施，工程建设活动对植物资源影响较小。
该区域的植物种类无国家级、省级保护植物物种，施工结束后，临时占地随着植被的恢复，陆生植物资源也可得到部分恢复，不会导致任何物种的消失。
3.外来物种对当地生态系统的影响分析

现场调查表明，评价区的外来入侵物种中以飞机草危害最为严重，在一些林下成为优势草本。项目施工中及建成后的廊道效应可能会引起沿线现有外来物种的分布范围扩大，工程建设形成裸地，若不及时采用本地物种绿化，可能会造成局部区域外来物种侵入并逐步形成单一优势植物群落，进而对本地物种造成不利影响。同时项目沿线区域主导生态功能为农产品提供，局部区域为水源涵养与生物多样性保护，外来物种入侵会降低群落物种多样性，减缓群落正常演替的速度，对群落生态功能的持续增强和发挥产生一定不利影响。应采取以下措施进行防护：一是人工防治。依靠人力，捕捉外来害虫或拔除外来植物。人工防治适宜于那些刚刚传入、定居，还没有大面积扩散的入侵物种。二是机械去除。利用专门设计制造的机械设备防治有害植物。三是替代控制。替代控制主要针对外来植物，根据植物群落演替的自身规律，用有经济或生态价值的本地植物取代外来入侵植物。通过采取以上措施后，防止因项目建设引起外来物种明显扩大分布范围，进一步加重生物入侵，特别是保护野生植物天然分布区及适生地应重点加强预防工作力度，从而可以减缓工程建设后期植被恢复过程中外来入侵物种的影响。
4.1.4对陆生脊椎动物影响分析
本项目对野生动物的影响途径来自植被破坏、施工噪声等，影响的表现很少对野生动物个体造成直接的伤害，施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。

1.对一般陆生脊椎动物的影响

施工期对野生动物的影响主要来自生境的破坏及人为干扰。生境破坏主要源自占地区地表植被破坏。地表植被的破坏一方面致使区域生物量降低，动物食源减少；另一方面导致水土流失加剧，土壤肥力流失，进而导致区域生态恶化。上述两个方面的综合作用，迫使原先在此区域活动的动物向外迁徙，重新寻找合适的生境。

人为干扰主要源自项目生产过程中各类机械设备的运行，特别是移动设备及高噪声设备的运行对动物的驱赶作用最为明显，一般不会造成动物的死亡。工程区及其周边区域环境现状特征较为一致，而施工活动仅集中评价区内的局部区域，动物便于迁居和存活。施工前的这一地区人类活动较为频繁，多数动物在该区仅记载有分布但未实际见到，因此实际上受施工影响的动物种类和数量均不多，影响程度也较轻。

项目评价范围的林地是部分动物赖以生存的庇护所和植被来源，在生境被破坏后鸟、兽将被迫迁往周边的适生环境。项目的建设对评价区内常见的兽类、爬行类和两栖类的影响是局部的，影响不大。鸟类活动能力很强，能够迅速逃离不利环境，项目建设不会造成其灭绝或濒危，但一些突发的噪声会影响其生活，特别在产卵和孵卵期间会造成较大的影响。项目的建设导致人员密集，由于食物丰富，可能造成项目评价区内啮齿类动物，尤其是小家鼠和等鼠科动物数量增加。

2.对珍稀保护动物的影响

根据调查，项目建设的大部分地段由于长期受到强烈的人为干扰，基本没有重要的野生动物活动及其栖息地的存在，分布着的野生动物主要生境是以灌丛、草地、村镇、农田为主，以常见的伴人动物和农田动物为主，这些动物对 强烈的人为干扰具有较好的适应性，且分布广泛，不会危及其种群数量的改变。经调查，本次评价范围区域内未发现国家重点保护野生动物和云南省重点保护野生动物物种，也未发现狭域分布的特有种类。

4.1.5对水生生态影响分析
项目施工期对水生生态产生影响主要为涉水施工等过程可能扰动或影响周边水域、水生生境产生一定影响，工程土方开挖，遇到雨季产生水土流失，会对周边河流的水生生物产生暂时影响。
1.对浮游植物的影响

在项目施工过程中，靠近施工处水体含沙量增加，岸边植被、土壤的营养物质得以释放，水体内有机物和矿物质增加，有利于浮游植物的生长繁殖，水体初级生产力的提高。涉水管道工程施工所导致的水体沿岸形成小范围的浑浊带，水体透明度有所下降，若浓度过大，也有可能会影响工程近岸水域浮游植物的光合作用，并影响到硅藻、绿藻、蓝藻等藻类的种类组成和群落结构，从而降低水体初级生产力。同时因为施工作业对底泥的扰动，导致存储在底泥中的营养盐释放到水体中，局部水域水体内的营养水平会有所升高，浮游动、植物的种群密度可能会有所升高。但由于施工范围小，工程建设不会对整个水域的浮游植物的种类数、种类组成、群落结构和种群密度造成明显的影响。涉水管道施工采取了先围堰后施工的顺序，以减少施工对浮游生物的影响。工程结束后，伴随围堰的拆除、大型机械设备和施工人员等的撤离，受到扰动的水体会较快地恢复正常，水体内的浮游生物种类及种群密度等也会较快地逐渐恢复到施工前的稳定状态。
2.对浮游动物的影响 

在项目施工过程中，岸边植被、土壤的营养物质得以释放，水体内有机物和矿物质增加，促进了浮游植物的生长繁殖，从而为浮游动物提供更多饵料。新建涉水管道工程施工沿线形成小范围的浑浊带，水体透明度有所下降，若悬浮物浓度过大，导致近岸水域浮游动物生长繁殖产生影响，从而对原生动物、轮虫、枝角类等浮游动物的种类组成和群落结构也产生影响，原生动物、轮虫等可能会在一定程度上有所增加，而节肢动物相对较容易受到机械损伤以及藻类饵料变化而有所下降。随着施工结束，人为干扰消失，施工附近水域的悬浮物、含沙量恢复正常，以硅藻、绿藻、蓝藻为主的浮游植物格局不变，浮游动物种群也随之恢复正常情况。
3.对底栖动物的影响 

底栖生物是水域生态系统中重要的水生生物类型之一，由于底栖生物活动能力低，其生存受环境变化影响比较明显。最直接的影响是围堰施工扰动底质，会直接破坏底栖生物生存环境，导致生境面积减少或丧失。施工围堰填筑和拆除过程中，周围水质会被扰动，悬浮物含量增加会对周围水域的底栖动物的正常生长和繁殖造成一定的不利影响，但影响范围较小，且持续时间有限。 
施工期临近施工区的水体含沙量明显增加，工程施工导致沿岸线形成小范围的浑浊带，导致水体透明度有所下降，若水体悬浮物浓度过大，大型底栖无脊椎动物可能会发生迁徙，原位置底栖动物的生物量和种群密度均有所下降。施工过程中的河道开挖会改变浅水处的地质条件，从而可能导致施工区范围内软体动物遭受严重损害，底栖无脊椎动物密度和生物量均出现下降。随着施工结束，人为干扰停止，施工附近水域的悬浮物、含沙量恢复正常但底质条件的改变，底栖动物的种群恢复相对较慢。
4.对水生维管束植物的影响 

施工期输水线路管网等工程建设会造成水体扰动，影响南利河、畴阳河流域水生维管束植物的生长繁殖，影响种类主要包括芦苇、苦草、水芹等。项目施工区占地面积较小，施工对水生维管束植物的影响处在可控制的范围内。随着施工结束，临时占地区域通过植被恢复等措施可将生态环境好转，人为干扰逐渐消失，水生维管束植物情况逐渐恢复。
5.对鱼类的影响

施工期对鱼类的影响主要为涉水管道的施工对周边河流的影响，施工活动机械噪声、振动等产生的噪声和干扰对鱼类造成惊吓，使其逃离作业水域；施工产生的废水、固废、粉尘等对鱼类栖息生境的污染，以及施工影响鱼类饵料作物的也对鱼类产生直接和间接的影响等。

本项目所在工程河段水生生态较为简单，评价范围内鱼类优势种均为常见种，河段鱼类主要种类包括罗非鱼、白鲢、黄鱼等；水库鱼类主要种类包括鲫鱼、鲤鱼、草鱼等，鱼类具有较强的移动能力，主动趋避施工区域，由于施工范围有限，不会对区域的鱼类群落造成较大影响。施工区域没有发现鱼类的产卵场，没有洄游性鱼类，不会对鱼类的产卵场和洄游通道造成影响，此外本项目呈点、线状分布，影响区域较小，影响时段较短，通过选择在非汛期，分期分段施工，严格落实生态保护和修复方案，严格控制施工期和施工作业面范围，相关影响将得到控制和逐渐消失。
6.施工期管道线路对耕种作物影响分析
本项目输、配水线路基本上沿现有公路或机耕路铺设，且要求灌溉管道施工尽量在农作物收割后铺设，对沿线植被和耕种作物基本无影响。

7.对区域水土流失影响分析
项目施工期土方开挖回填、管道铺设等活动都将扰动原地貌形态、损坏地表土体结构和植被，造成水土流失。项目产生的水土流失分为三个阶段，第一阶段是在施工准备期，“三通一平”工作产生土石方的开挖、运移活动及破损管道的拆除过程，地表扰动严重，植被几乎完全被破坏，裸露的地表水土保持功能明显减弱，土壤侵蚀强度增强；第二阶段是土建期，场地三通一平完成后，整个地表在绝大部分施工期内处于裸露状态，且有土石方和建筑材料临时堆放，再加上土建期排水系统的不完善，地表径流肆意冲刷施工面和堆放的土石料，场地内水土流失，如不采取有效的防治措施，将产生严重的水土流失。第三阶段是植被恢复期，地表建筑物等建设完成，土石方清理回填完毕，水厂地表因大部分被硬化，地表土壤侵蚀强度较建设期明显下降，但此时仍存在裸露地表，特别是林草植被种刚刚栽植，不能完全覆盖裸露的地表，林草植被措施还不能发挥作用，此时遇侵蚀性降雨等天气仍将不可避免地产生水土流失。

本工程已经单独编制水土保持方案报告书，水土流失防治措施在纳入主体工程设计已有水土保持措施后，形成了工程措施与植物措施并重，永久措施与临时措施相结合的一个完整的防治体系。在水土保持方案实施后，基本能控制因工程建设带来的新增水土流失，有效保护水土资源。各项水土保持措施发挥综合效益后，能实现工程施工期和试运行期内各项防治指标均达到水土流失防治目标。环评要求建设单位应严格落实本工程水土保持方案设计中的水土流失防治措施，在施工过程中，应加强施工管理，规范施工行为，重视临时防护措施，尤其是加强雨季施工的水土保持工作，避免项目建设造成当地水土流失的不利影响，并按相关要求开展水土保持监理、监测工作，确保水土保持按时完成，并取得预期的效益。
4.1.7施工期水环境影响分析
项目施工期对水环境产生影响的主要是供水管线水压试验废水、清洁废水（车辆设备冲洗废水、混凝土系统冲洗废水）以及施工人员产生的生活污水等对地表水体产生的影响。污染物以悬浮物和有机物质为主，主要废水不外排，或为间歇式排放。
（1）供水管线水压试验废水

本项目采用水压试验。水压试验的介质是清水，管道充满水后，用试压泵加压。强度试验压力为1.5倍工作压力（最低不小于0.2MPa），试压时间保证5min稳定不变；严密性试验压力为工作压力（最低不小于0.2MPa），检查时间不小于1h；在规定时间内，压力降不大于严密性试验压力的5%，各管道不渗漏为合格。试压用水不允许具有腐蚀性，不含无机或有机物，水的pH为6～8，试压用水本身是清洁的。本项目管道试压分段进行，试压水取自就近水源。由于管道试压是分段进行，每次试压排水较少，试压排水中主要污染物为悬浮物。本项目位于农村地区，试压废水就近排放于附近的农田灌溉沟渠，对周边地表水环境影响较小。

（2）清洁废水
1）车辆设备冲洗废水
工程施工机械设备、车辆及管道等需要进行冲洗，施工现场用抽水泵及管道，就近引水进行冲洗，本项目冲洗废水产生量约2m3/d，冲洗废水主要污染物为SS，浓度约为3000mg/L，机械设备、车辆及管道冲洗废水设置临时沉淀池沉淀处理，处理后回用于车辆冲洗或道路浇洒，不外排，对周边地表水环境影响较小。
2）混凝土系统冲洗废水
根据施工组织设计，各施工区混凝土浇筑量及浇筑强度都较小，水厂采用商品混凝土，其他工程设置搅拌机或者人工搅拌。

移动式混凝土搅拌机冲洗用水以0.5m³/次，输水线路施工区混凝土拌合系统冲洗废水经处理后上清液回用于生产。混凝土拌合系统冲洗废水中含有较高的悬浮物且含粉率较高，废水呈碱性，pH值为11～12。根据水利工程施工区混凝土拌合系统生产废水悬浮物浓度资料，拌合系统废水悬浮物浓度约5000mg/L。拌和系统冲洗废水排放量小，排放具有间断性和分散性的特点，但泥沙悬浮物含量较大，pH值偏高。直接排入水体后会增加水体的浊度，使pH值升高，影响水体的感官性状以及水生生物的生存栖息。废水回用于生产或施工区洒水降尘，实现废水不外排，在落实这些措施后，上述废水基本不会对地表水环境产生不利影响。

（3）生活污水
施工区租用附近房屋，项目施工期不设施工营地，施工人员主要为附近乡镇村民，不在工地食宿，产生的生活污水依托当地公共卫生间，对周边环境影响较小。

4.1.8施工期环境空气影响分析
施工过程中，占地范围内原生植被被破坏，土地裸露，施工区域内土方开挖与回填、混凝土搅拌和建筑材料的运输、堆放、装卸过程以及施工垃圾的清理及材料运输车辆产生扬尘，此外还有汽车尾气及施工机械排出的废气，因此项目施工期主要大气污染物为施工扬尘、机械设备及运输车辆燃油废气、焊接烟尘。

1.施工扬尘

施工扬尘主要来源于第一自来水厂场地平整、管道沿线开挖、施工道路开挖扬尘；砂石料及搅拌混凝土等产生的粉尘；建筑材料及弃土石方装卸、堆放产生的扬尘以及车辆运输造成的道路扬尘等。随着工程建设完成，施工期产生的扬尘污染就会消失。

（1）施工开挖回填过程产生的扬尘受风速影响比较大，同时也与土壤含水率有关，施工区域除部分为表层土外，绝大部分为深层土，具有相对较大含水率，加之施工前土体未经扰动，具有一定粒径，属不易飞扬物料，扬尘产生量较小，大部分在施工场地附近降落，扬尘影响较小。对于靠近居民点的部分工程，扬尘可能增加空气中的颗粒物浓度，影响附近居民的生活。需要采取有效措施，降低工程施工对环境空气的影响。

（2）水厂采用商品混凝土，其他工程砂石料及混凝土搅拌过程中产生的粉尘与施工方法和气候条件有关，其影响范围一般在100m内，使用湿法筛分和封闭式拌合等低尘工艺，同时通过合理布置料场、混凝土搅拌点，使其远离居民区，可有效减轻粉尘污染影响。

建筑材料及弃土石方装卸、堆放产生的扬尘受风速影响较大，建筑材料加盖毡布，弃土石方及时清运，临时堆土场定期洒水并及时恢复植被，对扬尘污染影响较小。

（3）交通运输中产生扬尘主要来自两个方面：一是汽车行驶产生的扬尘，二是装载水泥、土方等多尘物料运输时，汽车在行进中如果防护不当，物料容易散落，导致道路两侧空气中含尘量增加，对运输沿线200m范围的村庄造成一定影响。通过采取车辆减速行驶、加盖苫盖等措施，可以有效降低交通运输产生的扬尘影响。

（4）项目主要针对元江县第一自来水厂、青龙水厂及加压井的施工、管道施工等，建议采取以下施工扬尘污染防治措施：

①第一自来水厂和青龙水厂采用商品混凝土，其他工程尽量使用商品混凝土，杜绝混凝土搅拌过程中产生的扬尘污染。

②硬化施工场地运输道路，道路及时清扫，洒水降尘。

③施工场地尽量实行围挡封闭施工，围挡高度不低于2.5m，并在围挡上方设置喷淋洒水降尘设施，围挡底端应设置防溢座。对于特殊地点无法设置围挡及防溢座的，设置警示牌。

④所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内。

⑤干燥季节适时对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以免扬尘；遇有扬尘产生的土方工程作业时应采取洒水降尘，尽量缩短起尘时间。气象预报风速达到4级以上时，应停止土方作业，作业处覆以防尘网。

⑥运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。

⑦督促施工人员按照作业规程装载物料，进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆采用密闭车斗，并确保物料不遗撒外漏。若无密闭车斗时，物料、渣土和建筑垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输，车辆在工地及进出工地路段限速行驶。

⑧施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内停留时间超过一周的，需在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取覆盖防尘网、防尘布，定期洒水，周边设置围挡等防尘措施。

2.机械设备及运输车辆燃油废气
工程施工过程中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等运行时将产生燃油废气，废气主要污染物为SO2、NO2、CO等，产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。本项目施工机械废气基本以点源形式排放，运输车辆废气沿交通路线沿程排放，由于污染物排放量较小，废气排放不连续性，并且项目施工区域主要位于农村地区，地势开阔，排放的燃油废气能够很快扩散。因此施工机械和施工车辆废气排放，不会引起局部大气环境质量恶化，对区域环境空气质量影响很小。

3.焊接烟尘
本项目输配水管道、钢筋加工、金属设备安装等过程会产生焊接烟尘，属于间断性无组织排放，排放量小。主要影响范围在施工点下风向近距离范围内。由于项目焊接时间短，且施工现场位于开阔通风状况良好的户外，扩散条件较好，施工结束影响也随之结束，因此施工过程的少量焊接烟尘不会对大气环境造成大的影响。
4.1.9施工期噪声影响分析
1.机械设备噪声影响

项目施工期噪声主要来自水厂构建筑物施工、输配水管线的开挖、夯实、混凝土浇筑等活动，运输车辆流动噪声源，施工场地混凝土拌合、钢筋加工等机械设备的运行噪声，主要分布在输水管道和施工场地附近。本项目施工的机械设备主要有推土机、挖掘机、钻机、起重机等，噪声源源强详见表4-1。

表4-1   主要施工设备噪声源强

名称及规格
测点距离
最大声级（dB）
名称及规格
测点距离
最大声级（dB）
打桩机
1m
90
挖掘机
1m
80
平地机
1m
80
蛙式夯实机 
1m
85
移动式混凝土搅拌机
1m
70
压路机
1m
80
风钻手持式
1m
80
液压挖掘机
1m
80
汽车起重机
1m
70
灰浆搅拌机
1m
80
洒水车
1m
70
载重汽车
1m
70
振动器（插入式）
1m
90
自卸汽车
1m
80
项目工程施工区为开阔地，施工机械噪声采用如下模式进行预测计算：


[image: image9.wmf]L

R

R

lg

20

L

L

0

i

0

i

D

-

-

=


式中：Li——距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB；

L0——距声源R0米处的施工噪声级，dB；

△L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：


[image: image10.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

eq

å

=

=

N

i

Li

L


式中：Leq—预测点总声压级，dB（A）；
Li—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

n—声源个数

根据以上公式，对于不同机械噪声源，噪声随传播距离增加引起衰减值是相同的，由于噪声源强大小不同，不同噪声源新增加的机械噪声随距离衰减情况详见表4.1-2。

小不同，不同噪声源新增加的机械噪声随距离衰减情况详见表4-2。

表4-2   主要施工机械不同距离处的噪声级   单位：dB(A)

施工机械
测点距机械距离
10m
20m
30m
50m
75m
100m
150m
200m
打桩机
79

73

70

66

62

60

56

54

平地机
71
65
61
57
53
50
47
45
移动式混凝土搅拌机
68

62

58

54

50

47

44

42

风钻手持式
71
65
61
57
53
50
47
45
汽车起重机
68

62

58

54

50

47

44

42

洒水车
68

62

58

54

50

47

44

42

推土机
71

65

61

57

53

50

47

45

挖掘机
71

65

61

57

53

50

47

45

蛙式夯实机
74

68

64

60

56

53

50

48

压路机
71

65

61

57

53

50

47

45

液压挖掘机
71

65

61

57

53

50

47

45

灰浆搅拌机

71

65

61

57

53

50

47

45

载重汽车

68

62

58

54

50

47

44

42

自卸汽车

71

65

61

57

53

50

47

45

由上表可知，在没有声屏障衰减情况下，单一施工机械作业时，昼间施工噪声在施工场地周边75m范围外能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准限值要求。

本项目第一自来水厂和青龙水厂75m范围内无敏感点，施工噪声随施工期结束即消失，因此水厂施工期噪声对区域声环境总体影响不大。

2.交通运输噪声影响分析

施工期工程所需的材料（如砂石料、水泥、钢筋、木材等）由载重汽车运输，施工车辆运输形成流动噪声源，流动噪声源与车流量、车型、车速及道路状况等有关。工程在施工准备阶段，物料运输量相对较大，流动噪声强度相对较大，对运输道路两侧居民会产生一定影响。建设单位和施工单位必须对进出的运输车辆加强管理，严格控制运输作业，仅在昼间进行，夜间（22:00至次日6:00）禁止运输，经过村庄时要限定车速、禁鸣喇叭，并分散进出，不得猛踩油门等，减少对道路两侧居民的影响。

3.本项目管线施工期两侧敏感点较多，施工噪声对其影响较大，本次环评要求施工方合理选择施工时间（避开12:00-14:30和22:00－次日6:00的休息时段）降低施工噪声对周边影响；此外及时张贴施工安排通告，施工边缘做好围挡，高噪声设备远离敏感点一侧，使施工噪声对周围居民点的影响程度降至最低。由于项目施工是短期行为，敏感点所受的噪声影响主要发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，施工噪声随施工期结束即消失，因此项目施工期噪声对区域声环境总体影响不大。

4.1.10施工固体废物影响分析
1.土石方
根据建设单位提供的《元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）水土保持方案报告书》（送审稿），本项目4个工程产生土石方开挖2.54万m3（其中，表土剥离0.32万m3，水池拆除0.02万m3，场地平整0.20万m3，基础开挖0.99万m3，沟槽开挖1.01万m3），回填2.54万m3（其中，表土回覆0.32万m3，一般土石方回填2.22万m3）。项目土石方平衡详见下表4-3。



	
	表4-3   项目土石方平衡及流向统计表   单位：万m3
区域名称
分区
挖方
回填利用
调入
调出
借方
弃方
表土剥离
水池拆除
场地平整
基础开挖
沟槽开挖
小计
表土回覆
一般土石方回填
小计
数量
来源
数量
去向
数量
来源
数量
去向
元江县第一自来水厂供水工程
第一水厂工程区
0.03 
0.32 
0.35 
0.03 
0.32 
0.35 
青龙厂供水工程
青龙厂供水站区
0.03 
0.19 
0.17 
0.39 
0.01 
0.36 
0.37 
0.02 
管道工程
管道工程区
0.04 
0.05 
0.17 
0.26 
0.06 
0.22 
0.28 
0.02 
青龙厂供水站区
小计
0.07 
0.19 
0.22 
0.17 
0.65 
0.07 
0.58 
0.65 
0.02 
0.02 
乌布鲁供水工程
管道工程区
0.17 
0.32 
0.56 
1.05 
0.17 
0.88 
1.05 
水池工程区
0.01 
0.01 
0.01 
0.04 
0.07 
0.01 
0.06 
0.07 
小计
0.18 
0.01 
0.01 
0.36 
0.56 
1.12 
0.18 
0.94 
1.12 
南昏片区供水工程
管道工程区
0.04 
0.03 
0.28 
0.35 
0.04 
0.31 
0.35 
水池工程区
0.002
0.01 
0.06 
0.07 
0.002 
0.07 
0.07 
小计
0.042 
0.01 
0.09 
0.28 
0.42 
0.04 
0.38 
0.42 
合计
0.32 
0.02 
0.20 
0.99 
1.01 
2.54 
0.31 
2.22 
2.54 
0.02 
0.02 
注：①各种土石方均为自然方量；②土石方平衡计算公式：开挖+调入+外借=回填+调出+弃方。




	
	
[image: image11.emf]元江县第一自来水

厂供水工程

土石方开挖

0.35

开挖量

2.54

回填量

2.54

土石方回填

0.35

0.35

青龙厂供水工程

乌布鲁供水工程

南昏片区供水工程

土石方开挖

0

土石方回填

0

土石方开挖

0.39

0.37

0.37

土石方开挖

0.26

土石方回填

0.28

0.26

第一自来水厂工程区

管道工程区

青龙厂供水工程

管道工程区

管道工程区

水池工程区

管道工程区

水池工程区

项目组成分区

土石方开挖

1.05

土石方回填

1.05

1.05

土石方开挖

0.07

土石方回填

0.07

0.07

土石方开挖

0.35

土石方回填

0.35

0.35

土石方开挖

0.07

土石方回填

0.07

0.07

0

.

0

2


图4-1  项目土石方平衡图
2.施工期生活垃圾

施工期施工高峰期人数约100人，垃圾产生量按1.0kg/d·人计，工程施工期生活垃圾产生量约0.1t/d。本项目施工场地不设食宿，施工人员为周边村民，施工期生活垃圾主要为废弃的一次性餐盒、塑料瓶、食品包装袋等，拟在各施工场地设垃圾收集桶，集中收集后由施工单位运至附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，对环境影响较小。
3.建筑垃圾

项目施工期建筑垃圾主要有建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物、建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等，建筑垃圾基本上不溶解、腐烂变质，施工中应严格建筑垃圾的管理，设置专人负责收集垃圾并分类处理，塑料、纸质类包装材料、废木料收集后外售废旧资源公司回收再利用，其他建筑垃圾能回收利用的尽量回收，不能回收的统一收集后运至住建部门指定地点处理，严禁随意堆弃。

4.1.11施工期对景观生态影响分析

项目施工期对景观生态的影响主要是水厂、管道工程的土方开挖对土壤的扰动以及对周边河流河岸区域植被的暂时破坏，部分植被的破坏会对周边自然景观风貌造成一定影响。土方开挖使土壤裸露会对原地形、地貌会造成一定破坏，会影响部分山体的景观完整性，产生不利的视觉效果。施工期设施摆放、材料堆放等均会破坏占地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差大且不相容的景观环境。
项目应合理安排施工进度，可采取分段施工的方法，减少施工作业面积，可在施工围挡周围进行美化，合理选择施工作业时间，及时做好地表植被的恢复工作。控制施工过程中及土方、材料运输过程中的扬尘。通过采取以上措施，项目所造成的景观影响是可以接受的。综上所述，项目建设对项目区及周边的景观质量不可避免地造成一定的负面影响，但对景观质量的影响是暂时的、短暂的。通过水土保持、生态防护等措施，能够改善或消除工程建设的影响。

4.1.12施工期对社会环境影响分析
施工期对社会环境的影响主要表现在：工程占地对周边居民生活的影响；加重该区域交通流量，对居民出行带来不便。项目施工过程中，管道工程经过的道路会被横穿，部分沿路开挖，使道路交通受阻，同时堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变得拥挤和混乱，较易造成交通阻塞。但这些影响将随加强施工、运输管理而缓解，也随工程的结束而逐步消失。其次施工产生的扬尘和噪声污染，将影响村民的生活和生产。针对施工期产生的社会影响，本环评建议采取如下措施：

（1）施工时应与道路两旁的居民进行协商，采用分段施工，尽量缩短工期；

（2）合理安排施工时间，将对道路周边居民的影响减至最小；

（3）通过设置路牌指示合理安排车流和人流，有效舒缓因施工带来的不便；

（4）增加洒水降尘次数，对周围村民的影响降低至最小。

4.1.13施工期对外部交通的影响分析

项目施工期大量施工设备进场，各种材料运输等增加了原有乡村道路车流量，会对区域交通产生一定影响。通过合理组织施工，对损坏的道路及时维修，可将对交通的影响降至最低，这种影响随着工程的结束而消失。

4.1.14施工期对土壤环境影响分析

施工期项目对土壤的影响主要是占压造成土壤压实和对土壤表层的剥离，由于挖方堆放、填方取土、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有的农业生产和植物生长能力。项目管线工程施工过程的土石方开挖、回填对土壤的影响最大，施工便道的修建对土壤的影响相对较小，主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面，施工期要清除地基，对原有的地表土壤组成、层理、结构和有机质造成破坏。

为了减少土壤的损失，环评要求施工单位在施工过程中将地基清除出来的弃渣分别堆放，严格对表层土实行分层回填，对土壤的质地组成不会有大的改变。本项目直接动土面积较小，加上该区域气候条件较好，土壤微生物群落恢复得较快。因此，项目建设对土壤的影响较小。此外施工时必须对固体废物实施管理措施，进行统一回收和处置，不得随意抛洒。

	运营期生态环境影响分析
	4.2运营期生态环境影响分析
4.2.1对土地利用影响分析
本工程总占地面积为22.99hm2，其中，永久占地3.38hm2。主要为第一自来水厂、青龙水厂及加压井等占地，永久占地将使被占地范围内的土壤理化性质发生改变，破坏原来土壤结构及肥力，导致该范围内的土壤不能种植。本工程永久占地面积不大，且较为分散，项目占地不会对评价区土地利用格局造成大的影响。
4.2.2对植被的影响分析
项目工程占地影响的植被均为区域常见类型，分布的植物均为常见种。该地区雨热条件和局部生境较好，工程在施工完毕后，可通过植树绿化等措施恢复，项目输配水管道等临时占用土地恢复原有功能，通过提高项目区植被覆盖率，将占地的不利影响降到最低。无林带会迅速被浅根系植物覆盖，生物量将有一定程度的增加，整体上工程建设对区域植被生态完整性的影响较小，属于可接受范围。

4.2.3对动物的影响分析
哺乳动物活动能力和警觉性很强，具有较强的移动能力和趋利避害能力，运营期间不会造成此类物种数量在该地区的减少和个体死亡。第一自来水厂和青龙水厂均在原址改建，输水线路施工等不产生大的噪声，且项目区人类活动频繁，项目对两栖类、爬行类的影响较小。运营期对鸟类的影响为使其活动生境有一定减少，鸟类活动能力很强，能够迅速逃离不利环境，项目建设不会造成其灭绝或濒危，但一些突发的噪声会影响其生活。运营期工程附近自然植被也逐渐恢复，生态系统功能逐渐恢复，随着生态环境质量的提高，部分鸟类将返回原栖息地。

4.2.4运营期地表水环境影响分析
项目的运行不新增劳动人员，生活污水依托现有设施处理。第一自来水厂絮凝沉淀产生的排泥水进入排泥水处理系统处理后上清液回用，不外排，污泥脱水干化后定期清运至附近林地植树利用。

4.2.4.1供水平衡

根据《元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）可行性研究报告》，项目建设及对应用水供需平衡分析如下：

①街子河水库

街子河水库为中型水库，总库容1218.0万m3，其中兴利库容1067万m3，位于玉溪市元江县曼来镇，坝址以上控制面积为17.9km2，属于红河流域元江水系。根据建设单位提供的资料，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积17.9km2，多年平均径流量为1136.0万m3。

②磨房河水库

磨房河水库为中型水库，总库容1545万m3，其中兴利库容1303万m3，位于玉溪市元江县曼来镇，坝址以上控制面积为43km2，属于红河流域元江水系。根据建设单位提供的资料，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积43km2，多年平均径流量为1136.0万m3。

③和平子水库

和平子水库为小（一）型水库，总库容267万m3，其中兴利库容232.6万m3，位于元江县曼来镇，坝址以上控制面积为17km2。水库属红河流域元江水系。根据建设单位提供的资料，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积17km2，多年平均径流量为1014.2万m3。

④板桥水库

板桥水库为小（一）型水库，总库容179万m3，其中兴利库容173万m3，位于元江县曼来镇，坝址以上控制面积为20km2。水库属红河流域元江水系。根据建设单位提供的资料，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积20km2，多年平均径流量为1171.6万m3。

⑤西拉河水库

西拉河水库为中型水库，总库容1231万m³，其中兴利库容1016万m³，位于玉溪市元江县甘庄街道，坝址以上控制面积为66.4km²，属于红河流域元江水系。据水库所在位置，查“云南省径流深等值线图”及“云南省径流深Cv等值线图”，CV为0.25，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积66.4km²，多年平均径流量为1263.2万m³。

⑥乌布鲁水库

乌布鲁水库为小（一）型水库，总库容825万m³，其中兴利库容775.6万m³，位于元江县因远镇，坝址以上控制面积为13.4km²。水库属红河流域元江水系。据水库所在位置，查“云南省径流深等值线图”及“云南省径流深Cv等值线图”，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积13.4km2，多年平均径流量为637.3万m3。

⑦乌龙水库

乌龙水库为小（一）型水库，总库容149万m³，其中兴利库容128万m³，位于元江县因远镇，坝址以上控制面积为7.0km²。水库属红河流域元江水系。据水库所在位置，查“云南省径流深等值线图”及“云南省径流深Cv等值线图”，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积7.0km²，多年平均径流量为351.5万m3。

⑧那诺一库

那诺一库扩建后工程规模为小（一）型水库，总库容300万m³，其中兴利库容253万m³，位于元江县那诺乡，坝址以上控制面积为9.0km²。水库属红河流域元江水系。据水库所在位置，查“云南省径流深等值线图”及“云南省径流深Cv等值线图”，CV为0.28，CS/CV取2.0，水库坝址控制径流面积9.0km²，多年平均径流量为637.3万m³。

元江县城乡供水一体化项目共有4件，其中元江县第一自来水厂供水工程利用原有进水管，不新增供水能力，不新增取水；南昏片区供水工程从那诺乡那诺水厂（猪街供水站）出水口供水，不新增取水。青龙厂供水工程从元江县甘庄街道第三自来水厂进水主管（西拉河输水主管）末端处取水；乌布鲁供水工程从下游现有涵洞取水口取水。因此该两项工程涉及增加取水，要求管控生态流量。
根据设计资料，本次工程涉及的水源供需平衡分析表如下表4-4所示。

表4-4 元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）供需平衡分析表

序号
工程
水源情况

本项目

生态流量m3/s

水源

名称
库容
（万m3）
年供水量

（万m3）
最大供水规模（m3/d）
需水量（万m3）
是否满足取水需求

1
元江县第一自来水厂供水工程
街子河水库
1292
974.4
合计4992.6

10000

75.3

满足

/

磨房河水库
1545
2204.1
和平子水库
267
841.7
板桥水库
179
972.4
2
青龙厂供水工程
西拉河水库
1231
1061.8
1000

189.0

满足

0.029

3
乌布鲁供水工程
乌布鲁水库
825
528.9
1547（人饮）；17112（灌溉）

668.0

满足

0.015

4
南昏片区供水工程
那诺一库
300
304.7
256

7.2

满足

/

根据上述分析，项目水源可供水量大于项目需水量。
4.2.5.2灌溉退水影响

项目青龙厂供水工程、乌布鲁供水工程均涉及农业灌溉项目，灌区周边植被覆盖率较高，项目所产生的退水可经过灌沟及田间排水沟进入周边旱地蓄水池或林地，直接用于周边旱地和林地植被，通过蒸散发、植被吸收、下渗等方式消耗。灌溉回归水的排放具有季节性，根据用水过程，高峰为每年的11～5月份。主要污染物为氮、磷等，为非均匀排放。农业灌溉回归水由于面广点散，回归过程是个连续缓慢的过程，没有形成大的点源排放，不易集中处理，因而不采用集中方式处理回归水，农灌回归水经山箐最终回归元江。

灌溉退水的水质主要由土壤中原有的氮、磷等可溶性营养物质和农业生产中所使用的农药和化肥来决定。灌溉将使土壤中的养分溶出并随回归水进入地表和地下水体，由于本项目主要在现有灌区的基础上进行管道更换、沟渠修复、新建管道等，以提高用水率，因此灌溉区域变化不大，项目建成后灌区退水去向和退水水质基本不变，项目的实施，节约了用水，且通过加强对农田农药、化肥等物质的控制，减少由于农药、化肥的使用造成河流污染。因此，该项目灌溉退水对地表水影响不大。

4.2.5.3元江县第一自来水厂废水影响分析

（1）废水源强核算
项目仅第一自来水厂设置生活区，青龙水厂设置值班室，其他均不是生活区，管理人员定期维护保养设备。水厂运营期生产过程中产生的废水为污泥压滤废水和员工生活污水。

①污泥脱水废水

项目污泥脱水废水浓度根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）中“4610 自来水生产和供应行业系数手册”的产污系数（COD：1.13克/吨－产品，氨氮：2.91×10～2克/吨－产品，总氮：0.383克/吨－产品，总磷：2.25×10～2克/吨－产品）进行反推，废水中主要含有的污染物为：CODcr1883.33mg/L，BOD5约为800mg/L，SS约4000mg/L，NH3-N约为48.5mg/L，TP约为37.5mg/L。第一自来水厂设置沉淀池（30m3），处理后上清液回用，不外排。青龙水厂设置一个沉淀池（10m3），处理后上清液回用，不外排。
②生活污水
第一自来水厂运营期主要为水厂管理人员生活污水，水厂管理人员10人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中办公写字楼用水量为40L/（人·d），则第一自来水厂员工办公生活用水0.4m3/d，污水排放系数为0.8，则水厂工程生活污水产生量为0.32m3/d。项目设置食堂，员工食堂用水约0.3m3/d，污水排放系数为0.8，则水厂食堂废水产生量为0.24m3/d，项目区内设置了一个0.3m3隔油池和一个10m3的化粪池。生活污水处理后定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置，不外排。

运营期主要为青龙厂管理人员生活污水，项目不设食堂，第设置管理员工2人。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中办公写字楼用水量为40L/（人·d），则青龙水厂员工办公生活用水0.08m3/d，污水排放系数为0.8，则水厂工程生活污水产生量为0.064m3/d。项目设置一个5m3的化粪池处理后定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置，不外排。

（2）废水排放口基本情况表
水厂絮凝沉淀产生的排泥水进入排泥水处理系统处理后上清液回用，不外排。生活污水经化粪池处理后定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置，不外排。

本项目不需要设置废水排放口。

（3）项目废水处理设施可行性

第一自来水厂食堂废水0.24m3/d，隔油池设置为0.3m3，满足食堂废水处理需求。项目员工生活污水进入化粪池处理，处理总水量为0.32m3/d。为保证废水在化粪池的停留时间24h，最大排水量取变化系数1.2，要求设置化粪池容积不小于0.4m3，化粪池能满足处理需求。第一自来水厂目前设置化粪池容积为10m3，稳定满足项目区废水的收集。

青龙厂管理人员生活污水，项目不设食堂，第设置管理员工2人，生活污水产生量为0.064m3/d。为保证废水在化粪池的停留时间24h，最大排水量取变化系数1.2，要求设置化粪池容积不小于0.08m3，化粪池能满足处理需求。青龙水厂目前设置化粪池容积为5m3，稳定满足项目区废水的收集。

第一自来水厂已经设置一个容积约30m3的沉淀池处理污泥脱泥废水，项目脱泥废水产生量为4.995m3/d，故设置30m3的沉淀池可满足废水沉淀需求。青龙水厂脱泥废水产生量0.503m3/d，项目设计一个10m3的沉淀池可满足废水沉淀需求。
4.2.5.4项目地表水环境影响小结
元江县第一自来水厂实行雨污分流系统，项目运营期生产过程中产生的废水为污泥脱水废水和员工生活污水，水厂絮凝沉淀产生的排泥水进入排泥水处理系统处理后上清液回用，不外排。生活污水经化粪池处理后定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置，不外排。其方式合理可行，对周围地表水环境影响不大。

项目建成后，西拉河水库和乌布鲁水库增加取水量。在枯水期，尤其是特枯水年份，来水量减少，对水库下游河流的生态环境产生影响。为了保证该河段的生态用水要求，需要持续向下游下泄生态流量。工程实施后水文情势会发生改变，但变化不大。本工程建设对地表水环境的影响有利有弊，而弊端均可以采取防治和改善措施予以减免。建设单位应切实落实本评价报告所提出的各项措施和对策，减免各种不利影响，做到开发与保护并重，从而促进环境、经济和社会的协调发展。
4.2.6运营期大气环境影响分析
根据工程分析，管线工程建成后无废气产生，运营期废气主要来源为第一自来水厂污泥处理过程中产生的恶臭、一体化自来水处理设施异味。由于自来水厂污泥有机物少，一体化自来水处理设施处理水量少，且设备封闭，因此排放的恶臭量少。根据现场调查，项目拟建的第一自来水厂和一体化自来水处理设施位置较开阔，通风扩散条件较好，产生的恶臭不会对周围大气环境造成大的影响。

4.2.7运营期声环境影响分析
1.噪声污染源源强核算结果及相关参数
项目管线工程建成后对周边声环境基本没有影响，项目青龙水厂加压井为地埋式，周边50米内无敏感点，对环境影响较小。运营期噪声源主要为第一自来水厂、青龙厂设施噪声。净水设备和水泵大部分位于室内，噪声源强详见下表。

元江县第一自来水厂原点为：东经101.93968238度，北纬23.63516280度。青龙厂原点为：东经102.03157447度，北纬23.754611601度。



	运营期生态环境影响分析
	表4-5  主要噪声污染源源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物

声源名称
声功率级/dB(A)
声源控制措施
空间相对位置/m

距室内边界最近距离/m

室内边界声级/dB(A)
运行时段h
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声

X
Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离

4
元江县第一自来水厂
脱水机
85
选用低噪声设备、墙体隔声、距离衰减等
-1.87
116.56
1
10
65.0 
24

20

39.0 
1
5
PAC投加一体化设备
85
32.44
150.88
1
8
66.9 
40.9 
1
表4-6  主要噪声污染源源强调查清单（室外声源）

序号
工程

声源名称
空间相对位置/m

声功率级/dB(A)
声源控制措施

运行时段h
X
Y
Z
1

元江县第一自来水厂

水泵1
19.04

139.08

19.04

85
用低噪声设备、距离衰减等
24
2

水泵2
139.08

49.55

139.08

85
24
3
水泵3
63.00

97.80

63.00

85
24
6
青龙水厂
一体化设备
0.87
27.98
1

85

24

7
水泵1
-1.81
47.81
1
85

24

8
水泵2
-15.75
37.09
1
85

24




	运营期生态环境影响分析
	2.主要污染工序及源强分析

采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测模式如下：

（1）无指向性点声源几何发散衰减
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

[image: image12.wmf]）

（

）－

（

）

（

0

0

20

r

/

r

lg

r

L

=

r

L

P

P


式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m。

（2）室内声源等效室外声源声功率计算方法：

[image: image13.wmf]）

－（

6

1

2

+

=

TL

L

L

p

p


式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

[image: image14.wmf])

4

4

(

lg

10

2

w

1

R

r

Q

L

L

p

+

+

=

p


式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数，R=Sα/(1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
（3）声压级合成模式：


[image: image15.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

eq

å

=

=

N

i

Li

L


式中：Leq—预测点总声压级，dB（A）；
Li—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

n—声源个数

（4）噪声贡献值


[image: image16.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

=

å

å

=

=

)

10

10

(

1

lg

10

1

1

1

.

0

1

.

0

N

i

M

j

L

j

L

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

L


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。
3.预测结果
本项目噪声预测采用“环安科技在线模型计算平台”中的“噪声环境影响评级系统”，该系统根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。

（1）本项目实行24小时工作制。

（2）水厂、泵站设置4个线接收点作为厂界，预测厂界贡献值，选取每个厂界最大贡献值判定项目建成后厂界噪声是否达标。
（3）元江县第一自来水厂和青龙水厂厂界外50m范围内无声环境保护目标。

[image: image17.png]



图4-1   元江县第一自来水厂厂界噪声贡献值预测结果图

[image: image18.png]



图4-2  青龙水厂厂界噪声贡献值预测结果图

项目噪声贡献值预测结果如下表所示。

表4-7   水厂厂界噪声贡献值预测结果   单位：dB（A）

项目

预测点名称

贡献值

标准限值（2类）
达标情况

昼间
夜间
元江县第一自来水厂
厂界东

44.74
44.74

昼间：60；夜间：50
达标
厂界南

37.47
37.47

达标
厂界西

37.53
37.53

达标
厂界北

40.69
40.69

达标
青龙厂
厂界东

38.62
38.62

昼间：60；夜间：50
达标

厂界南

34.62
34.62

达标

厂界西

42.68
42.68

达标

厂界北

45.45
45.45

达标

4.厂界噪声达标可行性分析
根据噪声预测结果，项目第一自来水厂和青龙水厂运营期设备噪声经墙体隔音、减振降噪、距离衰减等措施后，厂界东、南、西、北面昼间、夜间贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。且厂界外50m范围内无声环境保护目标，对周边环境影响较小。

综上，项目运营期噪声均能够达标排放，噪声达标是可行的。
4.2.8运营期固体废物影响分析
项目运营期固废主要来自第一自来水厂和青龙水厂，固废种类有生活垃圾、污泥、废包装材料、化验室废液。

1.生活垃圾
本项目生活垃圾主要来自运维人员办公产生，第一自来水厂生活垃圾按1kg/人。d计（包括食堂废物），青龙水厂仅设置值班人员，运营期生活垃圾产生情况详见下表；

表4-8   各水厂生活垃圾产生情况表
名称

职工人数（人）

产生系数

产生量（t/a）

处理方式

元江县第一自来水厂
10
1kg/d

3.65
委托附近环卫部门定期清运

青龙水厂
2
0.5kg/d

0.365
合计
12
/

4.015
/

由上表可知，项目运营期生活垃圾产生总量为4.015t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号），生活垃圾属于SW64其他垃圾中以上之外的生活垃圾，废物代码为900-099-S64，厂区设置垃圾桶集中收集后委托附近环卫部门定期清运。

2.水厂污泥
自来水厂污泥产生量根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）中干泥量计算公式进行核算，具体公式如下：

S=（K1C0+K2D）×Q×10-6
其中：S—干泥量（t/d）；

C0—原水浊度取值（NTU）；

K1—原水浊度单位NTU与悬浮物SS的换算系数，取1:1.5；

D—药剂投加量（mg/L），混凝剂5mg/L；

K2—药剂转化成泥量的系数，混凝剂取1.53；

Q—净水量。

根据建设单位提供的水质资料，本项目元江县第一自来水厂和青龙水厂原水浊度取6NTU，投加药剂为聚合氯化铝，投加量按5mg/L。

表4-9  各水厂污泥产生情况一览表

序号
水厂
净水量

m³/d

排泥水含水量%
干泥量t/d
排泥水量t/d
泥饼含水率%
泥饼产生量t/d
泥饼产生量t/a

1
元江县第一自来水厂
10000
98
0.167
8.325
60
3.33
1215.45
2
青龙水厂
1000
98
0.017
0.833
60
0.33
121.55
合计
/
/
0.184

9.158

/
3.66

1337

各水厂絮凝沉淀产生的排泥水进入排泥水处理系统处理后上清液回用。本项目自来水厂污泥产生总量为1337t/a，主要成分为悬浮物和污水处理药剂混合物，属于一般固废。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号），自来水厂污泥属于SW90城镇污水污泥中自来水生产和供应中的给水污泥（给水厂沉淀池和滤池反应冲洗排泥水经沉淀后形成的污泥），废物代码为461-001-S90，自来水厂污泥经脱水处理后定期清运至附近进行植树利用。

3.废包装物
各水厂运行过程使用食用盐、聚合氯化铝会产生废包装物，产生量约1.2t/a，废包装材料性质与生活垃圾相似，不具有毒性和感染性。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号），废包装物属于SW17可再生类废物中的废塑料，废物代码为900-003-S17，厂区定点收集后外售废旧资源公司回收再利用。

4.化粪池污泥
本项目元江县第一自来水厂不新增劳动定员；新建的青龙水厂配备2名管理人员。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），化粪池污泥产生量为0.7L/人·d，则污泥产生量约3.066t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024年4号），化粪池污泥属于SW64其他垃圾中清扫垃圾，环境卫生管理服务中从公共场所清扫的垃圾、化粪池污泥、厕所粪便等，废物代码为900-002-S64，化粪池污泥定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置。
5.第一自来水厂化验室废液
项目建成后，元江第一自来水厂改造厂内现状综合楼为化验室对处理好的水质进行监测，青龙水厂出水水质委托有资质的检测公司定期监测，不设置化验室。水厂化验室会产生实验废液，根据建设单位提供的资料，化验室废液产生量约0.3t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，化验室废液属于HW49 其他废物中非特定行业900-047-49生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等；危险特性为T/C/I/R。化验室废液采用防腐蚀桶收集后暂存在危废间（1个，5m2），定期委托有危废资质的单位转运处置。

表4-10  运营期固废产排情况一览表   单位：t/a
序号

产生环节

名称

固废属性

废物类别及代码

危险特性

产生量

贮存方式

最终去向

1

水厂
泥饼
一般固废

461-001-S90
/

1337
污泥池
脱水处理后定期清运至附近垃圾林地植树利用
2
废包装物
900-003-S17
/
1.2
仓库
外售废旧资源公司回收再利用
3
办公

生活垃圾

900-099-S64
/

4.015
垃圾桶

委托附近环卫部门处置

4
化粪池污泥

900-002-S64
/
3.066
化粪池

委托有资质环卫公司清掏、清运处置
5
化验室
废液

危险废物

900-047-49
T/C/I/R
0.3
危废间
暂存危废间（5m2）定期委托有危废资质的单位转运处置
4.2.9运营期土壤环境影响分析

（1）水厂

项目第一自来水厂在原址改建，不新增占地，项目进行分区防渗，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料要求进行防渗处理；化粪池、污泥脱水间进行一般防渗，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求（等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB16889 执行）。厂区内其他区域采取简单防渗措施，硬化处理，满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）种简单防渗要求。
青龙水厂不设化验室和危废暂存，化粪池、污泥脱水间进行一般防渗，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求（等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB16889 执行）。厂区内其他区域采取简单防渗措施，硬化处理，满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）种简单防渗要求。
采取上述分区防渗的措施后，项目水厂对土壤环境影响较小。

（2）其他

项目管线工程及水厂对土壤影响较小，本次环评主要对灌溉区对土壤的影响进行分析。

①灌溉对土壤的盐碱化分析

项目建成后，灌溉用水主要是为了满足植物生长期的缺水需求，不会引起地下水位的普遍上升。并且灌溉用水的配置是按照灌溉定额，考虑作物灌溉制度、种植结构设计的，若严格按照设计的灌溉制度进行灌溉，则能基本满足作物的灌溉需求。项目区地下水埋深较深，灌溉不会造成地下水位的升高，不会产生浸没、沼泽化、盐碱化等环境地质问题。

②灌溉对土壤的潜育化影响

土壤潜育化是指土壤长期滞水，严重缺氧，产生较多还原物质，使高价铁、锰化合物转化为低价状态，使土壤变成蓝灰色或青灰色的现象。潜育化土壤较非潜育化土壤还原性有害物质较多，土性冷，土壤的生物活动较弱，有机物矿化作用受抑制。

本项目灌溉的灌区所在区地形高差使其灌溉时间短而蒸发快，采用涌泉灌，因此不存在对土壤潜育化影响。

③灌溉对土壤肥力的影响

在农业生产中，化肥施用后不能被植物吸收的氮、磷等营养元素流失到土壤之中，将改变原有土壤的结构和抗性，造成土壤板结、有机质减少、地力下降。工程实施后，灌区建议推广科学施肥等措施，根据不同土壤肥力水平实施测土配方施肥，可以有计划、有针对性地向土壤增施氮、磷、钾配比化肥和微肥，增加复合肥、有机肥等施用量，最大限度地减少化肥对土壤环境的影响。

灌溉被认为是最具固炭潜力的管理措施。灌溉能够改变土壤碳输入、输出及土壤C储量。与旱地耕作相比，灌溉能够增加碳的输入和SOC储量，灌溉土壤残留碳输入是旱地的2.5倍，灌溉后农田土壤有机碳含量比旱地高。灌溉不仅能促进土壤有机碳积累，也可提高粮食产量。灌溉还能改变土壤无机碳动态，灌溉会造成成土CaCO3以及可溶营养物质向下淋溶，引起土壤C的重新分布。一方面灌溉水中有一定量的CO2，在碱性土壤环境下将导致CaCO3沉淀，灌溉水排气作用会向大气排放CO2；另一方面，灌溉可促进根呼吸，进而促进Ca2+、HCO3-垂向迁移，土壤深层无机碳将明显增加。

4.2.10地下水环境影响分析

项目第一自来水厂在原址改建，不新增占地，项目进行分区防渗，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料要求进行防渗处理；化粪池、污泥脱水间进行一般防渗，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求（等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB16889 执行）。厂区内其他区域采取简单防渗措施，硬化处理，满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）种简单防渗要求。
青龙水厂不设化验室和危废暂存，化粪池、污泥脱水间进行一般防渗，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求（等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB16889 执行）。厂区内其他区域采取简单防渗措施，硬化处理，满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）种简单防渗要求。
采取上述措施后，对地下水影响较小。

本次环评主要对灌溉区对地下水的影响进行分析。
（1）灌溉对受水区地下水水位的影响

项目灌溉受水区多位于南利河流域的山区坡耕地、农田，坡度相对较大，具有良好的地下水排泄条件，灌溉对地下水水位的抬高作用不明显。

（2）灌溉对地下水水质的影响
本项目水源区水环境质量较好，各项重金属和有毒有害的持久性污染物指标均满足Ⅲ类水质要求，水源区供水灌溉通过土壤层的作物吸收及降解，对地下水水质的影响很小。
项目灌溉受水区灌区主要农田渗流污染物来自种植业，农业灌溉对地下水环境的影响主要是由大气降水和灌溉回归水溶解一部分化肥和农药进入地下水造成。农田过量施用化学氮肥后，未被植物吸收利用的氮素（主要以NH4+形式存在），一部分转化为NH3（排入大气）或被土壤所吸附、交换，余下部分在地下水好痒带（主要是表层土），被硝化为NO3-。由于NO3-带负电荷，难以被土壤颗粒吸附，因而其在地下水环境中具有高度的流动性和稳定性，除少量NO3－被脱氮菌转化为氮气外，大量NO3-进入地下水可能造成地下水水质的污染。其次农药经过喷洒之后，一部分挥发进入大气，一部分被土壤颗粒吸附，一部分随水分渗入进入地下水中，其毒性、高残留特性便会发生效应，造成水体及土壤的污染。
综上，农业灌溉会引起地下水中氮和磷含量的增加，与农肥、农药使用方式及量有较大关系。从现有阶段看，项目水源多年引水灌溉并未出现灌区地下水出现大面积恶化的报道或记录。本工程的建设，合理分配水资源，推进节水灌溉技术的发展。
减缓灌区地下水水质影响的措施主要为：①科学高效施肥，严格控制氮肥、磷肥等化肥过量使用，推广有机肥的使用；②推广低残留、低毒农药的使用，严格控制毒性及残留性较高农药的用量，禁止使用国家淘汰的农药及成分；③推广节水灌溉技术，逐步淘汰大水漫灌等落后的灌溉方式，减少农田退水量。



	选址选线环境合理性分析
	根据元江县自然资源局2025年11月28日出具的《元江县自然资源局关于元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）是否占用“三区三线”的情况说明》，项目不涉及占用元江县生态保护红线、永久基本农田，项目位于城镇开发边界外。根据云南元江国家级自然保护区管护局2025年12月2日出具的《云南元江国家级自然保护区管护局关于〈元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）〉自然保护区查询意见的函的复函》，项目不涉及云南元江国家级自然保护区。根据元江县农业农村局2025年12月2日出具的《关于元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）水产种质资源保护区查询意见》，项目建设未涉及水产种质资源保护区，原则同意项目实施。根据元江县林业和草原局2025年12月2日出具的《元江县林业和草原局关于元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）用林用草用湿的情况说明》，项目澧江街道、红河街道、甘庄街道、因远镇和那诺乡选址不涉及限制使用的林地。
项目虽涉及一般生态空间优先保护单元和饮用水水源重点管理单元，但工程内容不涉及过度垦殖、放牧、采伐、渔猎、旅游等对生态功能造成损害的行为。项目永久占地不涉及饮用水源保护区，临时占地主要为管网占地，施工结束后恢复植被，对水源影响较小。项目涉及的乡镇现状道路良好，交通便利，便于施工、运输及检修，元江县第一自来水厂在原址改建水厂选址区域地势稳定，输配水管道利用自然地形高程进行设计，满足引、供水需求。

根据建设单位提供的资料，项目选址选线唯一，不存在比选方案。项目选址选线区域内无水土流失重点治理成果，尽量减少对地表的扰动，施工对环境的扰动在环境容量的承载力范围内；项目区内无县级以上监测点；工程不在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动，所需砂石料均外购。

根据资料分析及现场踏勘，项目元江县第一自来水厂在原址改建，不新增占地，青龙水厂新建，周边为林地、耕地，200米范围内无敏感点，对周边环境影响较小。本项目灌溉区及管道建设范围内的敏感点主要为村庄，评价区未发现国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类和古树名木分布，不涉及重点保护野生植物生长繁殖地；未发现国家级和云南省级野生保护动物，不涉及重点保护野生动物栖息地；不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。本项目的实施，将能够更好地利用水资源，促进农业发展，夯实粮食安全根基，完善城乡供水体系，保障群众饮水安全与生活品质的需要。建设项目不涉及自然保护区、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区。项目建设无明显的环境制约因素。

本项目管线线路布置满足技术可行、经济合理的原则。管线采用埋地敷设形式，属于临时占地，施工结束后影响较小，管线线路基本走原有沟渠或者道路，综合考虑地形、地质、水力学、施工、运行、沿线建筑物以及对环境的影响等因素。减少和避免穿越不良地质区域，避开学校、居民区等人口密集区。本项目输水管线不穿越河道、公路、铁路，施工便利，方便维护，节省造价，运行安全可靠。
项目周边供水、供电设施完善，周边道路通畅、交通便利；因此，本项目的建设选址合理。




主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	5.1施工期生态环境保护措施
5.1.1工程占地保护措施

（1）工程建设需占用的土地大都为临时占地，在工程结束后对施工区、施工临时道路等区域进行场地恢复，采用乔灌草相结合的形式进行植被修复，采取以上措施后，工程建设对区域土地利用基本格局影响不大。

（2）本工程总占地面积为22.99hm2，其中，永久占地3.38hm2，主要为水厂、泵站占地，占地类型涉及建设用地，对永久占地合理规划，严格控制工程占地面积。
（3）建设单位应按照工程占地类型、数量完成土地审批程序，在项目施工完成后及时对地表进行复耕复绿。

（4）项目施工前作业带场地清理应注意表层土壤的堆放问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境，施工过程中表层土壤剥离量按20～50cm控制，用于施工地生态恢复，施工结束后及时清理场地、恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。施工临时用地使用完后，立即实施复垦措施，加强临时性施工工程占地复垦的监理工作。

（5）管道施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，施工后对沿线进行平整、恢复地貌。

（6）合理规划设计，尽量利用现有乡村道路，现有国道等，不新增施工便道。

（7）施工建筑材料堆放等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需要在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地，在农田段的建筑材料的堆放地应禁止进行地貌景观改造作业，施工结束后及时进行复垦恢复。

5.1.2动植物保护措施
1.植被保护和恢复措施
（1）施工单位及施工人员应加强生态保护和环境保护法的宣传教育，认识本地区植物，做好工程区植物的保护宣传和引导，预防施工过程对其造成破坏。

（2）管道施工时，施工便道尽量借用乡村道路，尽量减少对地表植被的破坏。

（3）严格控制施工作业带范围，不得随意扩大范围和破坏周围地表植被。为减少管道施工对农田作物区的破坏，施工作业带宽度应尽量缩窄，宜采用沟下组焊方式减少施工作业带宽度。

（4）施工作业场地的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤和地表植被的破坏；尽量减少施工人员及施工机械对施工作业场地以外的植被进行破坏；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意破坏。

（5）严格按照水土保持方案制定的植被恢复措施进行施工，管线填埋后在管道施工用地范围内及时撒播草木恢复地力，后期由当地居民复耕或自行恢复原状。在管道中心线两侧不能种植深根性植被。农田扰动区域的植被恢复以农业种植复垦为主，复垦第一年可考虑固氮型经济作物种植，适当辅助以人工施肥措施，以提高土壤肥力，促进土地生产力恢复。

（6）条件允许的情况下，做到边施工边恢复。在实施场地绿化措施之前，对场地绿化地块作适当疏松平整，并将集中堆放的剥离表土覆于其上。

2.动物保护措施
（1）对施工人员加强野生动植物保护法律法规的宣传教育，使施工人员认识本地区生存的各种野生动物及其习性，做好工程区动物的保护宣传和引导，预防施工过程中对其造成破坏，严禁施工人员非法捕猎野生动物，禁止施工人员食用施工区的鸟类、蛙类和蛇类，以减轻对当地陆生动物的影响。

（2）在主要施工场地设置警示牌，提醒施工人员保护野生动物。

（3）项目施工结束后，及时进行植被恢复。应选择乡土树种和招引鸟类的友好树种，合理搭配乔灌草，创造动物栖息、觅食和繁殖的多样性生态环境。

3.水生生物保护措施

（1）加强施工人员对水生生物保护的宣传教育，禁止施工人员下河捕鱼或捕捞其他水生生物。

（2）施工生产废水要及时进行处理，达标回用。施工期产生的废水处理后用于降尘，确保工程不对沿线沟道造成水体污染；施工中产生的建筑垃圾、土石方应尽量做到综合利用，对开挖形成的暂存土石方设置临时堆放场地，加以遮盖；生活垃圾收集集中清运处置，防止污染管道沿线河流水环境。

（3）涉水工程施工时应设置施工围堰，项目在围堰内布置施工道路和排水沟，用水泵抽排积水经处理后回用于施工场地，严禁排入地表水体，对水生生物的影响可降至最低。

（4）涉水工程施工时，应优化施工方案，施工期选在枯水期，以减少对河流的影响。

（5）应严格执行水土保持措施，控制水土流失，有效降低对项目沿线河流水生生物的影响。
5.1.3水土流失防治措施

5.1.3.1措施总体布局
水土流失的防治应遵照《中华人民共和国水土保持法》及相关配套法律法规的要求，根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，采取预防为主，防治并重的方式，以达到改良和合理利用水土资源，重建更好的生态环境的目标。

根据《元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）水土保持方案报告书（送审稿）》，项目区地质地貌、气候、植被条件和水土保持区划等指标，形成以工程措施为先导、以植物措施相结合，以临时措施为辅助的水土流失防治体系，具体措施详见下表。

表5-1   水土流失防治分区措施

项目分区

防治措施

元江县第一自来水厂供水工程

第一水厂工程区

工程措施

表土剥离

植物措施

绿化

临时措施

车辆清洁池

编织袋挡墙

临时覆盖

青龙厂供水工程

青龙厂供水站区

工程措施

表土剥离

雨水管

植物措施

绿化

临时措施

临时排水沟

临时沉沙池

编织袋挡墙

临时覆盖

管道工程区

工程措施

表土剥离

复耕

植物措施

植被恢复

临时措施

编织袋挡墙

临时覆盖

临时抽排措施

乌布鲁供水工程

管道工程区

工程措施

表土剥离

复耕

植物措施

植被恢复

临时措施

编织袋挡墙

临时覆盖

临时抽排措施

水池工程区

工程措施

表土剥离

复耕

植物措施

植被恢复

临时措施

临时覆盖

临时抽排措施

南昏片区供水工程

管道工程区

工程措施

表土剥离

复耕

植物措施

植被恢复

临时措施

编织袋挡墙

临时覆盖

临时抽排措施

水池工程区

工程措施

表土剥离

植物措施

植被恢复

临时措施

临时覆盖

临时抽排措施

（1）工程措施

工程的施工场地的土地整治为撒草恢复、复耕。各区自然条件不同，土地整治方式亦不同。土地整治应以 “挖填平衡，合理存放”为原则，搞好覆土、压实、平整等。一般绿化覆土厚度≥0.3m。

（2）植物措施

林草工程主要布置于管道工程开挖区、施工场地等施工临时扰动区域；根据各分区不同的立地条件和设计标准，选择撒播种草，对扰动区域、施工场地进行植被恢复，可达到良好的水土保持效果，改善生态环境。

（3）临时措施

临时措施主要是指在工程施工期间对工程水土流失和开挖的土石方所采取的水土流失防治措施，一般是在主体工程施工前或同时进行。本工程临时防护工程为临时排水沟、临时沉沙池、临时挡护、临时覆盖措施。

根据《水土保持工程设计规范》等有关工程设计等级的相关规定，结合项目区防护安全性要求，临时工程排水均采用5 年一遇的设计标准。

编织土袋挡墙：废弃土石编织袋墙，分层错位堆砌，按 “ 品”字形紧密排列，顶宽0.5m ，底宽 1.0m，高 1.0m。

临时覆盖：采用密目网。

临时排水沟：土质梯形断面，断面尺寸为底宽 0.30m 、深 0.30m 、边坡比 1:1。

5.1.3.2分区措施布设

（1）元江县第一自来水厂供水工程

①工程措施

本工程第一水厂扰动区可剥离面积共计0.27hm2。根据土壤肥沃情况，剥离厚度10cm。具体工程量为剥离表土0.03万m3。表土剥离用于需要绿化区域内，以场地内调配使用的方式保护、利用表土资源。

②植物措施

为美化项目区环境，主体设计考虑在第一水厂新增建构筑物周边空地采用撒草绿化进行绿化。本工程区共计绿化面积约 0.03hm2。项目区布设的绿化措施不仅可以起到美化环境、减轻并防治污染、净化和改善大气环境质量等作用。植物体通过根系对土壤的固着作用，以及能达到涵养水源的目的，并能降低和防止雨水冲刷，阻止或减少地表径流，避免水土流失。

③临时措施

在水厂施工出入口处设置有车辆清洁池 1 座，车辆清洗池采用混凝土浇筑，容积25.6m3，高压车辆清洗枪 1 套。

设置表土堆场临时防护措施，采用编织袋挡墙形式防护。编织袋挡护为分层错位堆砌，按“品”字形紧密排列，尺寸为顶宽0.5m，底宽1.0m，高1.0m，表土堆场设置编织袋墙挡护长度60m ，并对堆土顶部采取密目网临时覆盖，共需密目网300m2。
（2）青龙厂供水工程

①工程措施

本工程青龙厂供水站扰动区可剥离面积共计 0. 19hm2。根据土壤肥沃情况，剥离厚度 10cm～20cm。具体工程量为剥离表土0.07万m3。表土剥离用于需要绿化区域内，以场地内调配使用的方式保护、利用表土资源。

本工程管道工程区沟槽开挖扰动区可剥离面积共计0. 16hm2。根据土壤肥沃情况，剥离厚度10～20cm，剥离表土量0.04万m3。管道工程管沟施工开挖区、施工场地占用耕地0.72hm2，施工结束后将对占用的耕地进行复耕。采用人工辅助机械的方法将场地疏松、整平，对原占用耕地区域进行复耕。

②植物措施

为美化项目区环境，主体设计考虑在青龙厂供水站新增建构筑物周边空地采用撒草绿化进行绿化。本工程区共计绿化面积约 0.01hm2。项目区布设的绿化措施不仅可以起到美化环境作用，并能降低和防止雨水冲刷，阻止或减少地表径流，避免水土流失。

沟槽开挖区以及两侧带状施工场地区扰动结束后对占用园地、林地等实施植被恢复措施，考虑实施撒播草籽进行恢复。经统计，植被恢复面积 2. 11hm2。由于管道工程区受限于植物根系对管网的影响，因此不宜进行乔灌木的栽植，仅进行撒草绿化。根据措施布设情况，植被恢复面积2. 11hm2，工程量：全面整地2. 11hm2，撒播草籽2. 11hm2，撒播草籽126.60kg；考虑 5%的补植率，苗木量：草籽132.93kg，抚育管理2. 11hm2。

③临时措施

为确保工程施工期间可将地表径流有序排导出项目区，青龙厂供水站施工期间沿用地范围线增设临时排水沟。排水沟设计为土质排水沟，梯形断面，断面尺寸为净底宽0.3m 、设计水深 0.30m，坡比为 1:1。临时排水沟按明渠均匀流设计，并通过明渠均匀流公式校核试算确定其断面尺寸。为避免场地内泥沙溢流对周边设施造成不利影响，于临时排水沟末端增设临时1座8m 3沉沙池，考虑本项目工期较短，采用土质结构。具体工程量为：土石方开挖 8.00m3。

为防止开挖沟槽产生淹积水现象，方案新增在管网工程区存在开挖沟槽区域布设临时抽排设施。考虑到管道工程同时分段实施，因此设置 2 套抽排水设施，交替使用，待施工区域依然将利用原有抽排水设备进行施工，这里不再重复统计。本区共设置水泵 2台，排水管200m。对于部分距离周边道路及村舍较近的施工场地（作业带）区域新增编织袋临时挡护，根据核算，共计布设长度为150m。编织袋挡墙尺寸为顶宽0.5m ，底宽1.0m，高1.0m，拆除/填筑编织袋挡墙112.50m3。

（3）乌布鲁供水工程

①工程措施

本工程中设计的管道工程沟槽开挖区对可剥离表土区域进行表土剥离。可剥离面积共计0.77hm2，占地为耕地、园地、林地、草地。根据土壤肥沃情况，剥离厚度 10cm～20cm。具体工程量为剥离表土0.17万m3。表土剥离保护了表土资源的流失，具有水土保持功能。管道工程管沟施工开挖区占用耕地 1.01hm2，施工结束后将对占用的耕地进行复耕。采用人工辅助机械的方法将场地疏松、整平，对原占用耕地区域进行复耕。复耕最大程度恢复原有土地生产力，并恢复原有土地利用功能。

本工程水池工程区施工场地扰动区可剥离面积共计 0.03hm2。根据土壤肥沃情况，剥离厚度 10~20m，剥离表土量 0.01 万 m3。表土剥离保护了表土资源的流失，具有水土保持功能。水池周边施工场地占用耕地 0.01hm2 ，施工结束后将对占用的耕地进行复耕。采用人工辅助机械的方法将场地疏松、整平，对原占用耕地区域进行复耕。
②植物措施

沟槽开挖区以及两侧带状施工场地区扰动结束后对占用园地、林地、草地等实施植被恢复措施，考虑实施撒播草籽进行恢复。经统计，植被恢复面积 6.96hm2。由于管网工程区受限于植物根系对管网的影响，因此不宜进行乔灌木的栽植，仅进行撒草绿化。根据措施布设情况，植被恢复面积6.96hm2，工程量：全面整地6.96hm2，撒播草籽6.96hm2，撒播草籽417.60kg；考虑 5%的补植率，苗木量：草籽 438.48kg，抚育管理6.96hm2。

水池工程周边施工场地区扰动结束后对占用园地、草地等实施植被恢复措施，考虑实施撒播草籽进行恢复。经统计，植被恢复面积 0.02hm2，采取撒草绿化。植被恢复面积 0.02hm2，工程量：全面整地 0.02hm2，撒播草籽0.02hm2，撒播草籽 1.20kg；考虑 5%的补植率，苗木量：草籽 1.26kg，抚育管理 0.02hm2。

③临时措施

为防止开挖沟槽产生淹积水现象，在管道工程区存在开挖沟槽区域布设临时抽排设施。考虑到管道工程同时分段实施，因此设置 2 套抽排水设施，交替使用，待施工区域依然将利用原有抽排水设备进行施工，这里不再重复统计。本区共设置水泵2台，排水管200m。对于部分距离周边道路及村社较近的施工场地区域、边坡区域新增编织袋装土临时拦挡，根据核算，共计布设长度为470m。尺寸为顶宽0.5m ，底宽1.0m，高1.0m，拆除/填筑编织袋挡墙 352.50m3。方案设计在整个施工期间雨天或大风天气对临时堆放土方、砂石料等采用密目网进行临时覆盖。

为防止开挖沟槽产生淹积水现象，在水池工程区存在开挖沟槽区域布设临时抽排设施。考虑到水池工程同时分段实施，因此设置 2 套抽排水设施，交替使用，待施工区域依然将利用原有抽排水设备进行施工，这里不再重复统计。本区共设置水泵 2台，排水管 200m。在整个施工期间雨天或大风天气对临时堆放土方、砂石料等采用密目网进行临时覆盖。共需密目网临时覆盖 300m2。

（4）南昏片区供水工程

①工程措施

本工程中设计的管道工程沟槽开挖区对可剥离表土区域进行表土剥离。可剥离面积共计0. 18hm2，占地为耕地、林地。根据土壤肥沃情况，剥离厚度10cm～20cm。具体工程量为剥离表土0.04万m3。表土剥离保护了表土资源的流失，具有水土保持功能。管道工程管沟施工开挖区占用耕地 0.55hm2，施工结束后将对占用的耕地进行复耕。采用人工辅助机械的方法将场地疏松、整平，对原占用耕地区域进行复耕。复耕最大程度恢复原有土地生产力，并恢复原有土地利用功能。

本工程水池工程区施工场地扰动区可剥离面积共计0.01hm2。根据土壤肥沃情况，剥离厚度10~20m，剥离表土量 0.002万m3。表土剥离保护了表土资源的流失，具有水土保持功能。

②植物措施

沟槽开挖区以及两侧带状施工场地区扰动结束后对占用耕地、林地等实施植被恢复措施，考虑实施撒播草籽进行恢复。经统计，植被恢复面积 0.31hm2。由于管网工程区受限于植物根系对管网的影响，因此不宜进行乔灌木的栽植，仅进行撒草绿化。草种选用狗牙根+扭黄茅混播。植被恢复面积 0.31hm2，工程量：全面整地 0.31hm2，撒播草籽18.60hm2，撒播草籽 417.60kg；考虑 5%的补植率，苗木量：草籽 19.53kg，抚育管理0.31hm2。

水池工程周边施工场地区扰动结束后对占用林地实施植被恢复措施，考虑实施撒播草籽进行恢复。经统计，植被恢复面积0.01hm2，采取撒草绿化。植被恢复面积 0.01hm2，工程量：全面整地 0.01hm2，撒播草籽0.01hm2，撒播草籽 0.60kg；考虑 5%的补植率，苗木量：草籽 0.63kg，抚育管理 0.01hm2。

③临时措施

为防止开挖沟槽产生淹积水现象，方案新增在管道工程区存在开挖沟槽区域布设临时抽排设施。考虑到管道工程同时分段实施，因此设置2套抽排水设施，交替使用，待施工区域依然将利用原有抽排水设备进行施工，这里不再重复统计。本区共设置水泵2台，排水管200m。对于部分距离周边道路及村社较近的施工场地区域、边坡区域新增编织袋装土临时拦挡，根据核算，共计布设长度为280m。尺寸为顶宽0.5m，底宽1.0m，高1.0m，拆除/填筑编织袋挡墙210.00m3。在整个施工期间雨天或大风天气对临时堆放土方、砂石料等采用密目网进行临时覆盖。

为防止开挖沟槽产生淹积水现象，方案新增在水池工程区存在开挖沟槽区域布设临时抽排设施。考虑到水池工程同时分段实施，因此设置12套抽排水设施，交替使用，待施工区域依然将利用原有抽排水设备进行施工，这里不再重复统计。本区共设置水泵1台，排水管100m。在整个施工期间雨天或大风天气对临时堆放土方、砂石料等采用密目网进行临时覆盖。共需密目网临时覆盖150m2。

5.1.4施工期废水防治措施
（1）施工废水

项目施工生产废水主要为施工机械设备、车辆、混凝土搅拌机冲洗废水以及混凝土养护废水。每个施工区各设置一个1个沉淀池，施工废水经沉淀池收集沉淀后，全部回用于施工用水或洒水降尘，不外排。

（2）试压废水

所有的灌溉管道在回填前做管段闭水试验，该工序产生的废水含有悬浮物量（SS）较少，排水量约为40m3，回用于周边农作物浇灌。

（3）施工人员生活污水

本项目施工人员主要为周边居住居民，项目不设施工营地，施工人员租用附近民房，生活污水依托周边已有污水处理措施进行处理，不外排。

5.1.5施工期废气防治措施
（1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图工程概况牌（明示本工程的建设单位名称、工程负责人姓名、联系电话及开工和计划竣工日期及施工许可证批准文号）、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌管理人员名单及监督电话牌等标志标牌。
（2）制定施工扬尘污染防治和文明施工方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

（3）分段进行施工，尽量缩小施工范围，夜间不施工。

（4）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，施工期环保管理人员对措施执行情况及效果进行巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，及时上报并妥善合理解决。

（5）施工单位运输工程渣土、砂石等散体建筑材料，应当采用密闭运输车辆、禁止超载并按指定路线行驶，避免尘土洒落增加道路扬尘：施工方案中必须有防止渣土、散体物料在运输过程泄露遗撒污染环境的措施，并编制防治扬尘的操作规范。
（6）应对施工现场放置的砂石等散体物料及施工结束后裸露地面实施全部苫盖。本工程应尽量采用商品混凝土和成品灰，减少施工现场搅拌混凝土和灰土、露天堆放水泥和石灰。

（7）及时清运回填土石方，开挖土方尽量做到随挖随运，现场堆存全部进行遮盖，后期再回填利用。

（8）定期对施工扬尘和施工机械、施工运输车辆进行维修保养，确保其运行正常，使动力燃料充分燃烧，降低废气排放量，严禁使用劣质油料。

（9）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应洒水抑尘，尽量缩短施工时间。

（10）强化管理，实行管理责任制，倡导文明施工，设置安全文明施工措施费，并保证专款专用。

（11）施工期在施工场界设置围挡，建筑材料尽量远离环境保护目标布置，缩短在环保目标处的施工时间，尽量减轻或避免对环保目标的影响。
5.1.6施工期噪声防治措施

施工噪声的产生是不可避免的，为尽可能降低其影响，本环评建议施工单位采取以下噪声防治措施：

（1）尽量采用低噪声机械，施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（2）项目施工期噪声影响是短期行为，主要影响为干扰居民休息，因此施工期应禁止高噪声机械夜间（22:00～6:00）和午间（12:00-14:30）施工作业；施工单位要通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源，必须连续施工作业的工点，应视情况按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

（3）合理安排施工物料的运输时间，在途经居民点、医院和学校路段，应减速慢行、禁止鸣笛。

（4）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

（5）建设单位和施工单位应根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，合理确定工程施工场界，尽量避免将施工场地设置在有声环境敏感点附近。

5.1.7施工期固废防治措施
项目施工期固废主要有土石方、生活垃圾、建筑垃圾，采取以下防治措施：

（1）根据建设单位提供的《元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）水土保持方案报告书》（送审稿），共产生土石方开挖2.54万m3（其中，表土剥离0.32万m3，水池拆除0.02万m3，场地平整0.20万m3，基础开挖0.99万m3，沟槽开挖1.01万m3），回填2.54万m3（其中，表土回覆0.32万m3，一般土石方回填2.22万m3），不产生永久弃渣。
（2）项目施工场地不设食宿，施工人员为周边村民，施工期生活垃圾主要为废弃的一次性餐盒、塑料瓶、食品包装袋等，在各施工场地设垃圾收集桶，集中收集后由施工单位运至附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。
（3）建筑垃圾主要有建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物、建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等，建筑垃圾基本上不溶解、腐烂变质，施工中应严格建筑垃圾的管理，设置专人负责收集垃圾并分类处理，塑料、纸质类包装材料、废木料收集后外售废旧资源公司回收再利用，其他建筑垃圾能回收利用的尽量回收，不能回收的统一收集后运至住建部门指定地点处理，严禁随意堆弃。

（4）施工期固废按规定路线运输，运输车辆必须按照有关要求规范覆盖，定期检查车辆在运输路线上是否有洒落情况并及时清理。尽量避开周边道路的交通高峰期，减轻物料运输可能导致的二次污染。
（5）加强日常管理和对施工人员的环保教育，加强对设备的维修保养，杜绝泄漏石油类物质以及所运送的建筑材料等。
（6）土石方的装卸、运输应尽量避开雨季进行。

	运营期生态环境保护措施
	5.2运营期生态环境保护措施
5.2.1运营期生态保护措施
1.陆生生态保护措施
（1）做好第一自来水厂及青龙水厂厂区绿化，建设完成后，选用元江县分布广泛且观赏价值高的乔木、灌木、花草进行植被恢复，优先考虑乔、灌、草多层配置，为动物提供休息隐蔽场所和食物。输水管线区临时占地范围内被破坏的植被区要进行植被恢复，由于管线埋土深度为0.5m以上，管道周边不应种植乔木树种，可选用管线周边且属于保护区中分布的小灌木、草本，恢复植被，减少水土流失，为其他物种提供生存空间。

（2）管线区域施工临时占地植被恢复区、复垦区的植物管理和抚育，及时补种，保证成活率，尽快增加植被覆盖度。

（3）加强运营期管理，选用高效低噪设备，加强水泵维护，确保其处于良好的工作状态，通过建筑隔声、合理布置等措施减小运行噪声，以减少对周边野生动物的影响。

2.水生生态保护措施
第一自来水厂及青龙水厂工程，从已建供水主管处开口取水；本项目青龙厂供水工程和乌布鲁供水工程涉及2个灌区工程属于引水工程配套的管线工程，乌布鲁供水工程水源取水从乌布鲁水库下游现有涵洞取水口取水；其他3项供水工程主要为管道更换等建设。均不新建取水工程。因此，项目运营期水生生态影响较小。
但为了减小对水生生态的影响，要求确保河道生态补水的持续性和均匀性，尤其是在旱季，应密切观察减水河段的水量，及时补充生态用水。运营期要防止各类污染物进入水体，运营期进入河道的工作管理人员、车辆会增多，要做好宣传教育工作，防止人员将废弃物品丢弃而污染河道。

5.2.2运营期废水防治措施
（1）河流、水库保护措施
本项目区域水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。水库、河流周边没有工业污染，主要污染源为农村生活面源和农田面源。

①对于农村生活面源，建议建立起乡村生活污水和垃圾管理体系。水库、河流集雨范围内农村家庭进行改水、改厕，建立沼气池的工程建设，农村居民生活污水、人畜粪便全部排入沼气进行发酵处理后作为有机肥料施用于农作物。

②对于农田面源，加强各水库库区集雨范围内的农田面源治理，建议通过土地置换、经济补偿、土地征用等措施，实施退耕还林还草；积极发展生态农业和有机农业，推进畜禽粪便和农作物秸秆资源化利用；对区域水田逐步推广水改旱整治，推广测土配方施肥和节水农业，减少化肥农药的施用量。

③制定水库、河流水质风险应急预案，预防水库水质可能因意外事故导致的水库水体污染等产生的影响。

④加强各水库库区、河流水面管理，库区禁止网箱养殖，库区集雨范围禁止建设畜禽养殖场，以免养殖面源污染进入库区。

⑤加强现有森林资源的保护，植树造林与封山育林并举，提高森林覆盖率。加强库区集雨范围内水源涵养林建设和保护，防止发生人为破坏和退化在流域内划定禁挖区、禁伐区、禁采区、禁垦区，并采取相应的管理措施，促进生态系统退化区生态功能的自然恢复。

（2）灌溉节水措施

1）管道防渗技术

建设阶段应加强管道防渗设计，运行阶段应加强管道维护，减少跑冒滴漏，减少水的漏失。

2）健全灌区节水管理措施

①加强水资源统一管理，强化农业用水管理和监督，严格控制农业用水量。灌区取水和当地水源工程供水应服从流域防汛指挥机构对防洪、排涝、抗旱的统一调度。

②明确农业节水工程设施管护主体，落实管护责任。灌区实行有计划供水、按合同供水。灌区内各村民管水委员会根据具体情况向灌区管理机构提前提出用水时间和用水量申请计划，灌区管理机构应按经灌区管理委员会审议通过的供水计划，组织实施供水。灌溉期间，灌区管理人员对用水农户进行技术指导，掌握进度，及时处理水事纠纷。

③完善农业用水计量设施，加强水费计收与使用管理。在运行管理中，严格按照试验测定的灌溉制度进行灌溉，各轮灌组执行设计，控制水源的开户，用水户必须服从统一的供水调度。任何单位和个人不得拦截和抢占水源，不得擅自放水，不得扰乱供水秩序。

④完善农业节水社会化服务体系，加强技术指导和示范培训。积极推行农业节水信息化，实行灌溉用水自动化、数字化管理。加强技术监督，规范节水材料和设备市场。

（3）灌区面源污染控制措施

1）农药治理对策

科学使用和减少农药用量，推广使用高效低残留农药新品种，替代中高毒农药，提高生物农药使用比例，提倡综合防治。具体措施主要包括：利用耕作、栽培、育种等农事措施来防治农作物病虫害；利用生物技术和基因技术防治农业有害生物；应用光、电、微波、超声波、辐射等物理措施来控制病虫害。

2）养殖业的污染治理对策

相关部门应加强对畜牧业进行合理布局，将分散养殖转化为集中养殖，使面源污染降到最低。对畜禽粪便进行必要的处理，与家庭养殖相结合，推广农村沼气工程：与农村厕所改造相结合，净化家庭生活环境。对规模化养殖场的畜禽粪便，实现资源化利用、减量化处置，最大限度地将畜禽粪便等有机肥料用于农业生产，并实现以沼气为纽带的畜禽粪便的多样化综合利用。另外，对规模化养殖业制定相应的法律法规，提倡“清污分流，粪尿分离”的处理方法。严禁无粪尿处理设施的养殖业存在，在粪便利用和污染治理以前，采取各种措施削减污染物的排放总量。

3）农村生活污染防治措施

建议以自然村为单位进行农村卫生改造。减少降雨径流冲刷造成牲畜、家禽的排泄物、畜栏垫料及农村生活污水的进入附近水体。农村生活垃圾及农业废弃物实行集中堆放和统一收集处理。

（4）受水区水污染防治措施

1）进一步加强农业面源污染控制

灌区及各村树立“公共植保、绿色植保”的理念，贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针，全面推广科学施肥、安全用药、绿色防控、农田节水等清洁生产技术，推行农业标准化生产。

2）加强农业知识方面宣传工作，让更多的农民了解主要化肥的性质及其施用要点、主要作物营养缺素症状及矫治措施、主要作物需肥特点及施肥技术和施肥与农产品品质，逐渐达到精确施肥，有助于农作物吸收N、P等元素，减少N、P的流失。

3）大力实施秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥、节水栽培等农艺措施，提高土壤保水保肥能力，提高耕地质量和产出水平。

4）推进畜牧生产方式由小规模粗放式饲养向适度规模标准化养殖转变，加快提升畜牧业组织化程度和综合生产能力，减少污染负荷的排放。

5）完善农村生活污水和生活垃圾收集及处置设施建设，各灌区工程涉及村委会规划配置垃圾桶，垃圾清运工具、建设垃圾转运站等，新建和修建沤肥池、化粪池，规范农村地区垃圾的收集途径，提升其对垃圾的处理处置能力。

6）实施畜禽养殖废弃物资源化利用

在规模化养殖场（户）排污实行“清污”分流，“干湿”分流，建设畜禽养殖废弃物资源化沼气工程，对养殖废水粪便进行资源化利用。
（5）元江县第一自来水厂及青龙水厂措施
元江县第一自来水厂及青龙水厂过滤池反冲洗废水及排泥废水经回收池沉淀后，上清液作为原水回用，不外排；

元江县第一自来水厂生活污水经化粪池（10m3）处理，青龙水厂生活污水经过化粪池（5m3）处理后定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置，污泥压滤废水经沉淀后上清液回用，不外排。加强管理，严禁项目废水直接外排。
5.2.3运营期废气防治措施
项目管线工程建成后无废气产生，运营期废气主要来源为元江县第一自来水厂及青龙水厂污泥处理过程产生的恶臭。产生的污泥脱水后定期清运处置，由于净化处理的原水水质较好，污泥主要为原水中的悬浮物等杂质，发生厌氧释放恶臭气体甚微，且建设位置较空旷，通风扩散条件较好，通过绿化、加强通风等措施后，项目营运期废气污染防治措施可行，废气对环境影响较小。
5.2.4运营期噪声防治措施
本项目运营期主要噪声源来自风机、泵类等设备运行噪声，通过噪声源控制、噪声传播途径控制等方面进行隔声降噪。

（1）选用符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，从源头控制噪声强度。

（2）通过安装减振基座、墙体隔声及距离衰减的作用来减轻噪声对外环境影响。

（3）运营期元江县第一自来水厂及青龙水厂内进行绿化和植树，可有效地减轻噪声对周围环境的影响，根据前文预测，项目元江县第一自来水厂及青龙水厂噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类区域标准限值要求，且水厂周围50m范围内无敏感目标，对环境影响较小。
（4）加强设备运行管理，定期对设备进行维护、保养，使其保持良好的工作状态，避免因设备运转异常导致噪声突然增大。

综上，本项目从源头、传播等环节进行噪声防治，能够满足运营期噪声防治需求，运营期噪声防治措施可行。

5.2.5运营期固废防治措施
1.固废处置措施
项目运营期固废主要来自元江县第一自来水厂及青龙水厂，固废种类有生活垃圾、污泥、废包装材料、化粪池污泥、化验室废液。生活垃圾在厂区设置垃圾桶集中收集后委托附近环卫部门定期清运；污泥经脱水处理后定期清运至附近用于植树；废包装物厂区定点收集后外售废旧资源公司回收再利用；化粪池污泥定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置；化验室废液采用防腐蚀桶收集后暂存在危废间（1个，5m2），定期委托有危废资质的单位转运处置。项目运营期产生的固体废弃物均可得到妥善地收集和处置，固体废物清运处置率为100%，不会对外环境产生明显的影响。
2.一般工业固废台账管理要求
台账制度是规范工业固体废物流向的重要抓手，是实现工业固体废物全过程管理的基础性、保障性制度。产生工业固体废物的单位建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。建设单位在运营过程中对固废实施分级管理制度：
分析一般工业固体废物的产生情况。从原辅材料与产品生产工艺等方面分析固体废物的产生情况，确定固体废物的种类，了解并熟悉所产生固体废物的基本特性；

明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。

（3）确定接受委托的利用处置单位。委托他人利用、处置的应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位。

（4）建立工业固体废物管理台账，主要包括固废产生清单、固废流向、固废出厂记录、固废贮存记录、固废自行处置记录等。运营期结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况，按批次记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息。

3.危险废物环境管理要求

本项目产生的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他危废管理要求，在第一自来水厂设置1个危险废物暂存间，占地面积5m2，各类危废分区暂存，定期委托有危废资质的单位转运处置。项目危废贮存设施及管理应满足以下要求：
（1）危险废物贮存设施的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

（3）在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。不相容的危险废物不能堆放在一起。

（4）必须将危险废物装入容器内。危险废物应当使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

（5）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

（6）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

（7）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

（8）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。
（9）危废间地面采用环氧地坪等硬化措施，地面做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理，地面设置导流沟和0.05m3收集池，保证地面无液体积聚。

（10）其他要求：

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施；

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；

危险废物贮存期限应符合国家有关规定；

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度；

危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照有关规定设置标志。

4.危险废物处置要求
（1）认真落实申报登记制度，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条的规定，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条的规定，产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

（2）建设单位必须建立健全台账登记制度，如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等环节的情况。

（3）建设单位必须做好相应的防护措施，达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
（4）建设单位必须在盛装危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物标识。产生、贮存危险废物的单位及盛装危险废物的容器和包装物要按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定设置危险废物标签；收集、运输、处置危险废物的设施、场所要按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，设置危险废物警告标志。

（5）危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物的转移必须到环保部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照国家环保总局的《危险废物转移管理办法》要求填写转移联单。

（6）选择具有专业处置利用能力和《危险废物经营许可证》的单位，确保不造成新的环境污染。对危险废物必须分类收集处置，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。

5.2.6土壤和地下水防治措施
项目第一自来水厂在原址改建，不新增占地，项目进行分区防渗，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料要求进行防渗处理；化粪池、污泥脱水间进行一般防渗，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求（等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB16889 执行）。厂区内其他区域采取简单防渗措施，硬化处理，满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）种简单防渗要求。
青龙水厂不设化验室和危废暂存，化粪池、污泥脱水间进行一般防渗，按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求（等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB16889 执行）。厂区内其他区域采取简单防渗措施，硬化处理，满足《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）种简单防渗要求。

	其他
	5.3环境管理制度
1.环境保护责任制

在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环境保护责任。

2.分级管理制度

建立环境保护责任制，将环境保护列入施工招标，在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治设施与环境保护措施条款，由各施工承包单位负责组织实施，由环境监理部门负责定期检查，并将检查结果上报建设单位环境保护办公室及环境保护领导小组，并对检查中所发现的问题督促施工单位整改。

3.监测制度

环境监测是环境管理部门获取施工区环境质量信息的重要手段，是进行环境管理的主要依据。建议采用合同管理的方式，委托当地具备相应监测资质的单位，对工程施工区及周围的环境质量按环境监控计划要求进行定期监测。

4.“三同时”验收制度

根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行，污染防治设施不得擅自拆除或闲置。

5.制定对突发事故的处理措施

施工期间如发生污染事故及其它突发性环境事件，除应立即采取补救措施外，施工单位还要及时通报可能受到影响的地区和居民，并报建设单位生态环境部门与地方生态环境主管部门，接受调查处理。同时要调查事故原因、责任单位和责任人，对有关单位和个人给予行政或经济处罚，触犯国家有关法律者，移交司法部门处理，并防止以后类似事故的发生。

6.报告制度

日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式来往。施工承包商定期向工程建设环保管理办公室和环境监理部提交环境月、半年及年报，涉及环境保护各项内容的实施执行情况及所发生问题的改正方案和处理结果，阶段性总结。环境监理部定期向工程建设环保管理办公室报告施工区环境保护状况和监理工作进展，提交监理月、半年及年报。环境监测单位定期向工程建设环保管理办公室提交环境监测报告，环保管理办公室应委托有关技术单位对工程施工期间进行环境评估，提出评估季报和年报。

5.4环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）自行要求，项目运营期监测如下所示：
表5-2   项目监测计划

监测项目

点位

监测因子

监测频次

执行标准

地表水
磨房河水库、街子河水库、和平子水库、板桥水库、乌龙水库、西拉河水库、乌布鲁水库、那诺一库取水口

监测指标应不少于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表一、表二项目（29项）
1次/季
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
废气
元江县第一自来水厂及青龙水厂上风向和下风向
氨、硫化氢、臭气浓度
绿化、加强通风等
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值
厂界噪声
元江县第一自来水厂及青龙水厂厂界四周
等效连续A声级
1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
生态环境
临时用地及施工扰动区域
植被恢复状况，是否生长良好，能够恢复到与周边
植被覆盖度相近或恢复到原有

功能，进行绿化维护，必要时进行补植
1次/年
/
5.5竣工环境保护验收

本项目所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组，验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成，建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见，并报生态环境部门备案。建设项目配套建设的环境保护设施经竣工验收通过后方可正式投产。本项目环保验收内容详见表5-3。

表5-3   项目环境保护竣工验收一览表

时段

环境要素
主要污染物

处理措施

预期效果

施工期
废水
清洁废水
SS
经临时沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘。
不外排
试压废水
SS
试压废水就近排放于附近的农田灌溉沟渠回用农灌。
回用农灌
生活污水

pH、BOD5、CODcr、SS、氨氮等

施工人员主要为附近乡镇村民，不在工地食宿，产生的生活污水依托附近村庄公共卫生间处理
不外排
废气
施工扬尘、燃油废气、焊接烟尘
颗粒物
洒水降尘、覆盖、厂界围挡等
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值
噪声
机械设备
等效连续A声级
合理布置、减振、墙体隔音、距离衰减等

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准限值
固废
土石方
土石方
项目土石方全部回填，不外排
处置率100%，不外排
建筑垃圾
废钢料、废包装物等
能回收利用的尽量回收，不能回收的统一收集后运至住建部门指定地点处理

生活垃圾
塑料瓶、包装袋等

生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处置
生态
植物、动物
/

设置宣传警示牌、植被恢复、复垦等
周边生态环境未产生二次破坏，基本恢复原有生态环境。
运营期
废水
生活污水
pH、BOD5、CODcr、SS、氨氮等
元江第一自来水厂已经设置一个10m3的化粪池，青龙水厂设置一个5m3的化粪池，生活污水处理后定期委托有资质的环卫公司定期清掏。
不外排

污泥压滤废水

pH、BOD5、CODcr、SS、氨氮等
经沉淀后上清液回用
不外排
废气
元江第一自来水厂和青龙水厂污泥产生恶臭

氨、硫化氢、臭气浓度
绿化、加强通风等
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值
噪声
元江第一自来水厂和青龙水厂生产设备

等效连续A声级
合理布置、减振、墙体隔音、距离衰减等。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

固废
一般固废
生活垃圾、污泥、废包装物、化粪池污泥

生活垃圾收集后委托附近环卫部门清运；污泥经脱水处理后定期清运至附近林地植树利用；废包装物外售废旧资源公司回收再利用；化粪池污泥委托有资质环卫公司清掏、清运处置。

处置率100%，不外排

危险固废

元江县第一自来水厂化验室废液
收集后暂存在危废暂存间（1个，5m2），定期委托有危废资质的单位转运处置。



	环保投资
	本项目总投资为17606.76万元，其中环保投资为129万元，环保投资占总投资的0.733%，具体详见表5-4。

表5-4   环保设施投资估算表   单位：万元

阶段

项目

环保设施

投资金额

施工期

废气
施工作业洒水降尘、施工堆料场地采取覆盖、厂界围挡等
16.0
废水

施工清洁废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排。试压废水就近排放于附近的农田灌溉沟渠回用农灌。施工人员主要为附近乡镇村民，不在工地食宿，产生的生活污水依托附近村庄公共卫生间处理。
15.0
噪声

施工设备降噪，设置围挡、合理布局设备和施工时间、机械设备定期保养等。
5.0
固废

建筑垃圾、生活垃圾、土石方清运
30.0
水土保持
土方开挖、覆盖、回填、绿化、植被恢复、临时排水沟等
40.0
小计

106
运营期

废气
绿化、加强通风等
10.0
废水
元江第一自来水厂依托现有10m3的化粪池，青龙水厂设置一个5m3的化粪池，生活污水处理后定期委托有资质的环卫公司定期清掏。
5.0
噪声

隔声、减震等

2.0
固废
1个5m2危废暂存间、垃圾收集桶等
3.0
监测

废气、地表水、噪声监测
3.0
小计
23.0
合计

129.0



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	加强施工人员生态环境保护教育，严禁随意破坏植被和捕杀周边野生动物。加强施工期生态保护要求，优化施工布置，严格控制工程占地和施工活动范围，创新施工方法和工艺，尽量减少地表开挖和扰动，减少对植被的占用和对动物生境的破坏。施工前应对施工区及周边野生动物进行驱赶，对发现的受伤野生动物采取救助措施。科学设置土石方临时堆场，不得随意向河流倾倒。施工中采取水土保持措施，施工结束后及时实施生态修复，有条件或有必要的可以同步开展生态修复。
	施工期临时工程设施占地恢复情况；水土保持措施落实。
	（1）做好第一自来水厂及青龙水厂厂区绿化，建设完成后，选用元江县分布广泛且观赏价值高的乔木、灌木、花草进行植被恢复，优先考虑乔、灌、草多层配置，为动物提供休息隐蔽场所和食物。输水管线区临时占地范围内被破坏的植被区要进行植被恢复，由于管线埋土深度为0.5m以上，管道周边不应种植乔木树种，可选用管线周边且属于保护区中分布的小灌木、草本，恢复植被，减少水土流失，为其他物种提供生存空间。

（2）管线区域施工临时占地植被恢复区、复垦区的植物管理和抚育，及时补种，保证成活率，尽快增加植被覆盖度。

（3）加强运营期管理，选用高效低噪设备，加强水泵维护，确保其处于良好的工作状态，通过建筑隔声、合理布置等措施减小运行噪声，以减少对周边野生动物的影响。
	/

	水生生态
	严格控制施工临时围堰范围；施工废水沉淀处理后回用于降尘，禁止排放到周边库区和河流；对管道施工制定有力的措施，加强对水生生物、鱼类的保护，尽量减少对水生态的破坏等；施工过程中尽量避免污染河流，尽量选择枯水期进行施工。
	严格按照施工方案施工，对河道水质影响小。落实水生态保护措施。
	/
	/

	地表水环境
	施工清洁废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘，不外排。

试压废水就近排放于附近的农田灌溉沟渠。

施工人员主要为附近乡镇村民，不在工地食宿，产生的生活污水依托附近村庄公共卫生间处理。

施工扰动：涉水工程枯水期施工。
	不外排
	元江第一自来水厂已经设置一个10m3的化粪池，青龙水厂设置一个5m3的化粪池，生活污水处理后定期委托有资质的环卫公司定期清掏。

西拉河水库和乌布鲁水库进行生态流量下泄定期监测。
	废水不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	推广节水灌溉技术，逐步淘汰大水漫灌等落后的灌溉方式，减少农田退水量。

科学高效施肥，严格控制氮肥、磷肥等化肥过量使用，推广有机肥的使用。

推广低残留、低毒农药的使用，严格控制毒性及残留性较高农药的用量，禁止使用国家淘汰的农药及成分。

项目第一自来水厂在原址改建，不新增占地，项目进行分区防渗，危废暂存间按照GB18597-2023要求建设；化粪池、污泥脱水间进行一般防渗，厂区内其他区域采取简单防渗措施，硬化处理。青龙水化粪池、污泥脱水间进行一般防渗，厂区内其他区域采取简单防渗措施，硬化处理。
	/

	声环境
	（1）尽量采用低噪声机械，施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

（2）项目施工期噪声影响是短期行为，主要影响为干扰居民休息，因此施工期应禁止高噪声机械夜间（22:00～6:00）和午间（12:00-14:30）施工作业；施工单位要通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源，必须连续施工作业的工点，应视情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

（3）合理安排施工物料的运输时间，在途经居民点、医院和学校路段，应减速慢行、禁止鸣笛。

（4）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

（5）建设单位和施工单位应根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，合理确定工程施工场界，尽量避免将施工场地设置在有声环境敏感点附近。
	施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准限值要求。
	选用低噪声设备、隔声、减振，厂界噪声达标排放。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）避免在大风日施工，尽可能缩短施工时间，减少地表裸露的时间。土石方开挖时采用湿法作业或采取洒水抑尘措施，开挖出的砂石用防尘网覆盖，并及时回填。

（2）建筑材料采取洒水降尘或采取遮盖措施。

（3）运输车辆进行遮盖，防止沿途遗撒；车辆进入施工场地限速行驶及保持路面清洁，及时清扫，同时适当洒水降尘；运输车辆轮胎及时冲洗。
（4）施工期燃油废气通过采取选用符合国家标准的运输车辆，对机械设备进行定期维修，降低机械故障率，选用合格柴油，减少怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。
	无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。
	绿化、加强通风等
	元江县第一自来水厂和青龙水厂厂界《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值

	固体废物
	（1）建筑垃圾：建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理。

（2）土石方：本项目挖方全部用于回填。表土就近临时堆放，后期用于植草护坡、复耕覆土。

（3）生活垃圾：施工人员租用周边村镇民房，项目施工不布置集中的施工生活区，生活垃圾集中收集后运至村镇生活垃圾收集点统一清运。
	处置率100%，不外排
	生活垃圾收集后委托附近环卫部门清运；污泥经脱水处理后定期清运至附近植树利用；废包装物外售废旧资源公司回收再利用。化粪池污泥定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置；第一自来水厂化验室废液收集后暂存在危废暂存间（1个、5m2），定期委托有危废资质的单位转运处置。
	处置率100%，不外排

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	元江县第一自来水厂和青龙水厂厂界噪声每季度监测一次
	按要求开展自行监测

	其他
	建设单位和施工单位分级管理，分别成立专职环境管理机构，对工程施工期环境保护措施进行优化、组织和实施，保证达到环保部门要求。
	检查落实情况
	成立专职环境管理机构，组织和实施运营期环境保护措施，保证达到环保部门要求；委托有资质环境监测机构开展环境监测。
	检查落实情况


七、结论

	元江县城乡供水一体化三年行动项目（二期）是保障元江县人民用水需求和水质安全的民生工程，将为元江县经济可持续和和谐社会发展提供必要的支撑。项目建设符合相关法律法规及规划要求，符合国家产业政策和地方社会经济发展规划，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。项目设计阶段已考虑了地表水、大气环境、声环境、固废、陆生生态、水生生态、水土保持等环保措施，除工程占地造成土地利用状况不可逆改变外，其他影响均可通过采取相应的环保措施及环境管理措施予以减缓，对生态保护红线等生态环境敏感区的影响较小。在落实环评报告所提各项环保措施后，可以最大程度地减免不利环境影响。

综上，只要建设单位在建设中认真落实“三同时”制度，依法依规办理相关手续，在建成运行后切实加强环保管理，做好环境污染综合防治工作，从环境保护角度分析，本项目的建设从环保角度是可行的。


乌龙水库





配水管





因远水厂





那诺二库





新建取水坝





引水管





那诺水厂





那诺一库





提水管





输水主管





配水管





提水泵站








PAGE  

土地平整
土方开挖
泵站及水池建设
设备安装
投入使用
扬尘、噪声、土石方
扬尘、噪声
噪声
扬尘、噪声



_1234567897.vsd
文本�

第一自来水厂工程区


元江县第一自来水厂供水工程


土石方开挖
0.35


管道工程区


开挖量
2.54


青龙厂供水工程


土石方回填
0.35


土石方开挖
0


土石方回填
0


青龙厂供水工程


管道工程区


土石方开挖
0.39


0.37


0.37


管道工程区


土石方开挖
0.26


土石方回填
0.28


0.26


水池工程区


管道工程区


乌布鲁供水工程


水池工程区


项目组成分区


土石方开挖
1.05


土石方回填
1.05


1.05


土石方开挖
0.07


土石方回填
0.07


0.07


土石方开挖
0.35


土石方回填
0.35


南昏片区供水工程


0.35


土石方开挖
0.07


土石方回填
0.07


0.07


0.02


回填量
2.54


0.35



_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

测量放线
沟槽开挖
管道运输
沟底夯实
废水、噪声、废气、弃土石
管道安装
管道连接
阀门安装
水压试验
管道消毒冲洗
管槽土方回填
工程验收
噪声、废气
噪声、废气
噪声
废气、噪声
废水
废水



_1234567891.vsd
�

供水管网


生活用水


化粪池


定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置


0.064


0.064


0.08


0.016


原水


净水处理系统


含水污泥


废水
0.503


清运用于周边植树利用


清水
1000


供至用户


0.833


0.33


1000.33


沉淀池


0.503




_1234567890.vsd
�

供水管网


生活用水


化粪池


定期委托有资质环卫公司清掏、清运处置


0.32


0.56


0.4


0.08


原水


净水处理系统


含水污泥


废水
4.995


清运用于周边植树利用


清水
10000


供至用户


8.325


污泥3.33


10003.33


沉淀池


4.995


食堂用水


隔油池


供水管网


0.3


0.24


0.06



