建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：玉溪红塔区赵桅加油站
建设单位（盖章）：玉溪正瑞贸易有限公司
编制日期：        二零二五年十二月      
中华人民共和国生态环境部制

项目现状照片（照片拍摄于2025年7月28日）

	[image: image1.png]


[image: image23.emf]化粪池

生活污水 格栅

调节池 水解酸化池

过滤 、 消毒 收集池 绿化 、 降尘

接触氧化池

混凝沉淀池


	[image: image22][image: image2.png]




	项目现状照片
	项目现状照片

	[image: image3.png]



	[image: image4.png]




	项目现状照片
	项目现状照片

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]




	项目现状照片
	项目现状照片

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	工程师现场踏勘照片


目录
2一、建设项目基本情况


26二、建设项目工程分析


36三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


43四、主要环境影响和保护措施


72五、环境保护措施监督检查清单


74六、结论


75附表


75建设项目污染物排放量汇总表



附件：

附件1、委托书；
附件2、投资备案证；
附件3、〔2024〕— 156号玉溪市红塔区农业农村局关于印发2024年度红塔区农村一二三产业融合发展项目清单（第一批）的通知；
附件4、计划指标安排情况说明(盖章)；
附件5、玉溪市红塔区2024年度第一批次村庄建设用地涉及项目情况说明(盖章)；

附件6、大营街发〔2024〕43号 大营街街道办事处关于大营街街道赵桅社区八组与玉溪正瑞贸易有限公司合作开发新建玉溪市红塔区赵桅加油站的批复；
附件7、玉红政复〔2023〕44号关于大营街街道“多规合一”实用性村庄规划的批复；

附件8、环境噪声检测报告；
附件9、项目查询报告；

附件10、审核总表；
附件11、一审表；
附件12、二审表

附件13、三审表

附件14、工作进度表

附件15、技术服务合同

附件16专家评审意见

附件17、修改对照清单
附图：

附图1、项目地理位置图；
附图2、项目水系图；
附图3、项目平面布置图；
附图4、项目周边关系图；

附图5、项目现状地形图；
附图6、项目建筑物退让分析图；

附图7、项目分区防渗图；

附图8、项目与《玉溪市红塔区国土空间总体规划（2021-2035）》位置图
前言

玉溪红塔区赵桅加油站建设场址位于云南省玉溪市红塔区大营街街道赵桅社区赵桅十号路与赵桅台山路交汇口西南侧，地理位置优越。为完善大营街街道公路交通配套设施建设，促进当地经济发展。2024年4月30日，本项目建设单位（红塔区大营街街道赵桅社区第八居民小组股份经济合作社）与建设项目单位（玉溪正瑞贸易有限公司）签订了《玉溪红塔区赵桅加油站项目合作开发合同》，双方决定由建设单位提供本项目建设用地，由建设项目单位提供建设资金及办理本项目相关批复手续。本项目已取得《玉溪市红塔区加油站项目选址意见表》、《玉溪市商务局关于新建玉溪红塔区赵桅加油站的批复》、《玉溪市红塔区商务局文件关于转发《玉溪市商务局关于新建玉溪红塔区赵桅加油站的批复》的通知》、《玉溪市商务局关于玉溪市红塔区赵桅加油站延期建设的批复》及《投资项目备案证》等相关批复。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）、《玉溪市红塔区国土空间规划2021-2035》，本项目在红塔区中心城区，应履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年)：第五十项“社会事业与服务业”第119条“加油、加气站”（城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的），应编制环境影响报告表。受玉溪正瑞贸易有限公司委托，由我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（详见附件1）我方在接受委托后，进行了现场勘察、环境状况调查、资料收集，在认真分析工程内容的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批后作为项目环境管理的依据。

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	玉溪红塔区赵桅加油站

	项目代码
	2107-530402-04-05-7444351

	建设单位联系人
	叶锋
	联系方式
	13759598032

	建设地点
	玉溪市红塔区大营街街道赵桅社区赵桅十号路与赵桅台山路交汇口西南侧

	地理坐标
	（102度30分1.420秒，24度19分3.528秒）

	国民经济

行业类别
	F5265机动车燃油零售
	建设项目

行业类别
	第119条“加油、加气站”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	玉溪市红塔区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	玉红发改产业基础备案【2024】046号

	总投资（万元）
	1427.35
	环保投资（万元）
	96.55

	环保投资占比（%）
	6.5
	施工工期
	8

	是否开工建设
	☑否：
□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	2900m2

	专项评价设置情况
	根据生态环境部下发的《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评【2020】33号 建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表的要求，本项目实际情况与专项评价设置原则对比情况如下表所示。

表1-1  项目与专项评价设置原则对比情况一览表

专项评价的类别

设置原则

项目实际情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
本项目污染物主要为非甲烷总烃，不涉及有毒有害气体排放
不设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
项目生活污水经一体化污水处理设备处理后回用，地面冲洗废水经三级油水分离系统处理后回用，不外排。
不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目属于二级加油站。根据下文临界量计算为0.34515<1。危险物质储存量未超过临界量
不设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及
不设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及

不设置

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
由上表可知，项目无专项评价。

	规划情况
	根据《关于红塔区成品油零售体系“十五五”规划编制工作的请示》（玉红商请【2025】10号）文件及《红塔区成品油零售体系“十五五”加油站规划编制表》显示，本项目已纳入红塔区成品油零售体系“十五五”规划。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为加油站，属于F5265机动车燃油零售项目，经对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目不属于鼓励、限制、淘汰类项目；根据目录规定，鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律法规和政策规定的属于允许类。

本项目于2024年05月28日取得了玉溪市红塔区发展和改革局投资项目备案证（玉红发改产业基础备案【2024】046号）。
综上，项目建设符合国家产业政策。

2、选址合理性分析
（1）项目与周边环境协调性分析
本项目位于红塔区大营街街道赵桅社区赵桅十号路与赵桅台山路交汇口西南侧。占地面积0.29公顷。根据玉溪市红塔区自然资源局文件“关于玉溪市红塔区2024 年度第一批次村庄建设用地涉及项目情况说明”，本项目土地用途为商业用地，与《红塔区大营街街道赵桅社区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035 年）》用途一致。本项目不涉及生态保护红线、基本农田、自然保护区、饮用水源地、风景名胜区等生态敏感点。

项目主要环境保护目标为西侧赵桅社区居委会（40m）、赵桅小学（95m）、南侧200m为赵桅社区幼儿园。周边主要为居民聚居地以及蔬菜、花卉种植基地，项目周边无其他非甲烷总烃污染源。项目规范设计，在油罐的呼吸阀、油气回收系统（包括卸油系统、加油系统）设置3套油气回收系统（一次、二次、三次）、油气回收率达90%以上，非甲烷总烃排放能够《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中无组织排放限值；通过预测，加油站设备运行及往来车辆噪声（设置禁鸣标志）噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境保护目标影响较小。
（2）用地合理性分析
本项目位于红塔区大营街街道赵桅社区赵桅十号路与赵桅台山路交汇口西南侧。根据玉溪市红塔区人民政府关于大营街街道“多规合一”实用性村庄规划的批复以及《关于玉溪市红塔区2024年度第一批次村庄建设用地涉及项目情况说明》显示。项目土地已规划用途为商业用地，符合加油站用地性质。

（3）加油站安全防护距离合理性分析
本项目属于二级加油站，加油站与敏感点的安全距离应符合《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）中有卸油和加油油气回收系统的二级站的相关规定，二级加油站汽油及柴油设备与站外建筑物的安全距离要求见下表1-2、表1-3
表1-2 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）标准
加油站外的建筑物等项目
站内汽油设备
埋地油罐
加油机、通气管管口
二级站
有卸油和加油油气回收系统
有卸油和加油油气回收系统
标准
本项目
标准
本项目
重要公共建筑物
35
40
35
/

明火或散发火花地点
17.5
/

12.5
/

民用建筑物保护类别
一类保护物
14
130
11
130
二类保护物
11
40
8.5
40
三类保护物
8.5
200
7

200
甲、乙类物品生产产房和甲、乙类液体储罐
15.5
/

7

/

其他类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的地埋甲、乙类液体储罐
11
/

12.5
/

室外变电站
15.5
/

10.5
/

铁路
15.5
/

12.5
/

城市道路
快速路、主干道
5.5
15
15.5
15
次干路、支路
5

/

5

/

架空电力线路
5

/

5

/

架空电力线路
无绝缘层

1倍杆（塔）高，6.5m
/

6.5
/

有绝缘层
0.75倍杆（塔）高，5m
30
5

30
表1-3 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）标准
加油站外的建筑物等项目
站内汽油设备
埋地油罐
加油机、通气管管口
二级站
有卸油和加油油气回收系统
有卸油和加油油气回收系统
标准
本项目
标准
本项目
重要公共建筑物
25
40
25
/

明火或散发火花地点
12.5
/

10
/

民用建筑物保护类别
一类保护物
6
130
6
130
二类保护物
6
40
6
40
三类保护物
6
200
6

200
甲、乙类物品生产产房和甲、乙类液体储罐
11
/

9

/

其他类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的地埋甲、乙类液体储罐
9
/

9
/

室外变电站
12.5
/

12.5
/

铁路
15
/

15
/

城市道路
快速路、主干道
3
15
3
15
次干路、支路
3

/

3

/

架空电力线路
5

/

5

/

架空电力线路
无绝缘层
/
/
6.5
/
有绝缘层
0.5倍杆（塔）高，5m
21
5

30
根据《玉溪红塔区赵桅加油站修建性详细规划》（2024年8月 中平筑业设计有限公司）提供的平面设计图，本加油站储罐区、加油机位于站区中间位置，埋地油罐设置于罩棚加油车辆行车道下，加油机布置于罩棚下，与周边建筑物距离均符合要求。
其次根据《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）5.0.10规定：加油加气站内设置的经营性餐饮，汽车服务非站房所属建筑物或设施，不应该设置在加油加气作业区，其与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本规范4.0.4条至4.0.9条有关三类保护物的规定，经营性餐饮、汽车服务等设施内设置明火设备是，则应该视为“明火地点”或“散发火花地点”。
本项目新能源预留充电桩属于明火地点，设置于加油站停车位置上、不设置餐饮。未设置在加油作业区与油罐区、加油机区域。

综上，本项目与站外建（构）筑物的安全间距防火距离满足《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）中要求。
3、与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案2023年》（玉市环【2024】40号）符合性分析
本项目与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案2023年》（玉市环【2024】40号）相符性分析，具体如下：

项目位于红塔区大营街街道赵桅社区赵桅十号路与赵桅台山路交汇口西南侧，项目所在区域属于红塔区重点管控单元，执行红塔区重点管控管控要求。

具体见下图1-1玉溪市生态环境管控单元图

[image: image9.png]ERDESTFRAELETE





图1-1 玉溪市生态环境管控单元图
表1-2《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案2023年》（玉市环【2024】40号）相符性分析
管控单元
管控单元

项目情况

符合性
生态环境管控总体要求
空间布局约束
1、严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。

2、加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

3、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4、禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

5、落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。
本项目属于F5265机动车燃油零售、G5449其他道路 运输辅助活动。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目
且项目于2024年05月08日已取得玉溪市红塔区发展和改革局的投资项目备案证。
符合
污染物排放管控
严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等 VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。

严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达 80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。

1、本项目不属于重点行业；2、本项目生活污水经化粪池（5m3）沉淀后经一体化污水处理设备（5m3/d）处理后晴天回用于厂区绿化，雨天收集至生活废水收集池（10m3）回用于厂区晴天绿化，化粪池定期清掏，委托周边农户用作果蔬、花卉的施肥，不会对周边水环境造成影响；3、本项目不在飞井海、东风水库水源保护区范围内；4、本项目污染物主要为非甲烷总烃，油气回收装置回收，对周边环境影响较小；5、本项目用地范围已依法变更完成，不涉及基本农田和生态保护红线；6、根据2023年大营街街道环境空气质量监测中心显示，2023年红塔区大营街街道环境空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。
符合
环境风险防控
1、强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。

2、开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。

本项目将严格落实环境风险防范措施，根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》(环发〔2015〕4号)要求，进行《突发环境事件应急预案》工作并于玉溪市生态环境局红塔分局备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，杜绝事故性排放。

符合
资源开发利用效率
1、降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。

2、实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。

3、坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

4、全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位 GDP能耗累计下降率14%。

5、高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

6、实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。

本项目用水由市政管网供应，不会突破水资源利用上线，根据玉溪市红塔区自然资源局文件“关于玉溪市红塔区2024 年度第一批次村庄建设用地涉及项目情况说明”，本项目土地用途为商业用地，与《红塔区大营街街道赵桅社区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035 年）》用途一致，符合用地规划。

本项目不属于高耗能行业，符合能源利用上线。
红塔区城区生活污染重点管控单元

空间布局约束
1中心城区及周边严重影响城区环境空气质量的建材、钢铁、化工、有色金属冶炼等重污染企业和危险化学品企业，应与居住、商业等人口密集的地区保持安全距离，限期搬迁改造。

2、禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。

高污染燃料禁燃区，禁止新建、改建、扩建高污染燃料燃用设施。

符合
污染物排放管控
1、禁止在人口集中地区、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

2、高污染燃料禁燃区严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。

3、城市新建及改造区域严格实行雨污分流，完善城区污水管网，建设海绵城市，加快扩建第二污水处理厂。现有城镇污水处理设施确保稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准的A标准。

4、严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆等通过雨水口进入管网后直排入河。

5、推进四库三河环境综合整治。

6、优化能源消费结构，远期城镇燃气气化率达到90%以上，农村燃气气化率达到60%以上。

7、全面推行建筑工地扬尘污染防治网格化管理，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准。

8、建立现代化城市垃圾处理系统，至2025年城镇生活垃圾回收利用率达到40%，2035年城镇生活垃圾回收利用率达到60%，生活垃圾无害化处理率提高100%。

本项目汽油挥发产生的非甲烷总烃经1套三级油气回收装置后非甲烷总烃无组织排放浓度满足相关标准。
符合
环境风

险防控
1、禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。

2、居民点与产业园区各片区之间应保留足够的安全防护距离。

本项目不属于重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目。
符合
资源开发效率要求
完善城市供水干线。

完善再生利用设施及其管道，污水处理厂处理达标后出水优先回用于城市绿化，中心城区再生水利用率达 20%。

3、高污染燃料禁燃区按照《玉溪市红塔区人民政府关于划定红塔区高污染燃料禁燃区的通告》执行，逐步将高污染燃料禁燃区扩大到城区近郊。

4、推进“煤改气”、“煤改电”。

5、提高土地节约集约利用水平。

本项目不涉及
符合
由上表1-4可知，本项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案2023年》（玉市环【2024】40号）相关要求。
4、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行 2022年版）符合性分析

根据《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），项目与其符合性如下：

表1-5  与长江经济带发展负面清单指南符合性分析一览表

序号

要求（摘录）

项目情况

是否属于负面清单

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目不属于码头。

不属于

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目不涉及自然保护区、风景名胜区。

不属于

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及饮用水源保护区。

不属于

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。

不属于

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投

资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不涉及岸线保护区和保留区。

不属于

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不设置入河排污。

不属于

7

禁止在"一江一口两湖七河"和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

项目不涉及捕捞。

不属于

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不属于长江流域。

不属于

10

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于高污染、高耗能行业
不属于

11

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于石化、现代煤化工等产业。

不属于

12

.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目

项目不属于落后产能项目，不属于高耗能高排放项目。

不属于

根据表1-5，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）中负面清单内容。

5、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

根据云南省推动长江经济带发展领导小组办公室《关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）>的通知》（云发改基础[2022]894号），项目符合性分析见表1-6：

表1-6  与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则对照分析

序号
细则内容
建设项目
相符性
1

禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

不涉及
符合
2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

不涉及
符合
3

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性腐蚀性物品的设施：禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

不涉及
符合
4

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

不涉及
符合
5

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家温地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

不涉及
符合
6

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

不涉及
符合
7

禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

不涉及
符合
8

禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

不涉及
符合
9

禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

不涉及
符合
10

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

不涉及
符合
11

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

不涉及
符合
12

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明合禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素磷、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

项目不属于落后产能项目，不属于高耗能高排放项目。

符合
根据表1-6，项目不涉及《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中禁止建设内容。

6、项目与云南省人民政府关于印发《云南省空气质量持续改善行动实施方案的通知》（云政发【2024】14号）相关符合性分析

表1-7项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案的通知》相关符合性分析

序号
内容
相符性分析
符合性
二、优化产业结构
1
（一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。

本项目不属于“两高一低”项目。本项目于2024年5月取得了红塔区发展和改革局签发的投资备案证，符合产业政策
符合
2
（二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。

本项目对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），属于国家鼓励类项目，符合产业政策
符合
五、提升面源污染治理精细化水平
3
（十四）持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。

本项目在施工期严格执行“六个百分百”要求。
符合
4
（十五）加强矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。

本项目不涉及。
符合
强化多污染减排
5
（十八）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，力争50%以上的水泥熟料产能、合规焦化产能完成超低排放改造。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。

本项目不涉及
符合
注：无关内容未录入
根据上表1-7显示，本项目符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案的通知》相关要求。
7、项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析

表1-8  项目与《玉溪市大气污染防治行动实施方案》相关符合性分析

序号

内容

相符性分析

符合性

1

（二）严格节能环保准入。提高高污染、高耗能行业准入门槛，进一步强化节能、环保指标约束，严控高污染、高耗能行业新增产能。对新增用能项目，要实施严格的节能评估审查和环境影响评价制度。把二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求，作为建设项目环境影响评价审批的主要因素予以审查。未通过能评和环评审查的建设项目，有关部门不得审批、核准、备案。积极发展绿色建筑，新建建筑要严格执行强制性节能标准，大力推广使用太阳能热水系统和光伏建筑一体化等技术和装备。

本项目污染物为非甲烷总烃。本项目于2024年5月取得了玉溪市红塔区发展和改革局签发的投资备案证。
符合

2

（四）加快清洁能源替代利用。优化调整能源结构，加大清洁能源推广使用力度。在做好生态保护和移民安置的基础上，积极推进水电开发，统筹协调中小水电发展，规范有序发展风电。积极开发以生物柴油、生物质固体成型燃料为主的生物质能，稳妥推进太阳能发电，加快推进太阳能多元化利用。加快建设和完善天然气管网及配套设施，不断扩大天然气利用规模。认真落实《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市中心城区天然气利用发展三年行动计划的通知》（玉政办发〔2014〕113号），从2014年起，用3年左右的时间，全力推进中心城区天然气利用普及工作。各县区应逐步建设和完善天然气管网及配套设施，加快清洁能源替代，优化调整能源结构。

本项目消耗能源为水和电，不涉及高耗能能源。
符合
3

（五）转变生产、生活方式，逐步取缔高污染燃料。各县区政府所在地建成区全面禁止烧煤、烧柴，取缔燃煤锅炉、炉灶，推广使用天然气、液化石油气、电力、生物燃料等清洁能源。中心城区及各县县城所在地建成区在2016年底前制定并实施高污染燃料禁燃区管理规定。提高煤炭洗选比例，鼓励建设群矿型和矿区选煤厂，大力发展煤炭洗选加工技术，现有煤矿要加快结构调整和升级改造。发展洁净煤技术，实现煤炭高效洁净燃烧，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平。逐步淘汰各县区燃煤锅炉，到2017年底基本淘汰中心城区建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应 和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。2017年底前，县区政府 所在地建成区全面禁止使用燃煤锅炉。产业聚集区要集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。天然气干、支线可以覆盖的地区原则上不再审批以煤（油）作为燃料的新建、改建、扩建项目。
不涉及
符合
4

（八）深化城市扬尘污染治理。2014年底前，各县区人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理措施办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区的工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。

项目施工过程中通过采取洒水降尘、施工围挡等措施后，措施的扬尘对周边环境影响较小；运营期通过油气回收装置，可有效降低对周边环境的影响。
符合
备注：其它与项目无关项未列入
根据上表，项目建设符合《玉溪市大气污染防治行动实施方案》的相关要求。

8、与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知（云环通〔2019〕125号）》符合性分析
表1-9   项目与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》符合性分析表

《通知》要求

项目情况

符合性

大力推进源头替代

通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产

项目为柴油和汽油，不涉及油墨、胶黏剂、涂料、清洗剂的使用。

符合

加强政策引导

企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。
本项目汽油挥发产生的非甲烷总烃经1套三级油气回收装置后非甲烷总烃无组织排放浓度满足相关标准。
符合

全面加强无组织排放控制

重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放

本项目原辅料汽油、柴油均在埋地式双层油罐内储存，通过密闭管道及加油装置输送至加油机内。加油过程产生的非甲烷总烃经采取“自封式加油枪及密闭卸油、油罐地埋、安装油气回收装置"处理后排放废气能够达标排放。  
符合

加强设备与场所密闭管理

含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作

项目汽油和柴油由罐车运输储存于项目区储罐中，输送管道密闭。
符合

推进使用先进生产工艺

通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺

项目汽油柴油运输加油

、卸油采用先进的密闭回收系统
符合

提高废气收集率

遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行

本项目汽油油气装置回收率在95%以上。
符合

推进建设适宜高效的治污设施

企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率

本项目为加油站项目，废气主要为储罐呼吸废气（非甲烷总烃）、加油作业废气（非甲烷总烃）和汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）。储罐呼吸废气和加油作业废气（非甲烷总烃）经油气回收装置处理后无组织排放；汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）直接无组织排放。
符合

规范工程设计

采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计

项目项目油气回收技术满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求
符合

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2kg/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行

本项目为加油站项目，废气主要为储罐呼吸废气（非甲烷总烃）、加油作业废气（非甲烷总烃）和汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）。储罐呼吸废气和加油作业废气（非甲烷总烃）经油气回收装置处理后无组织排放；汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）直接无组织排放
符合

深入实施精细化管控

各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性

符合

加强企业运行管理

企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年

根据加油站规范性设置，本次评价基本给出了有机废气排放节点，并采取了相应的收集和治理设施，后期后针对入职员工进行相关环保知识培训，建立相关的环境保护管理制度和台账等

符合

根据表1-9，项目建设符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》中的相关要求

10、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气{2020}33号）相符性分析

表1-10   项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气{2020}33号）符合性分析表

方案要求
相符性分析
符合性
大力推进源头替代，有效减少VOCs

产生

采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末 端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无

组织排放收集和处理措施。

本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂等的使用
符合
全面落实标准要求，强化无组织排放控

制

企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃
本项目为加油站项目，废气主要为储罐呼吸废气（非甲烷总烃）、加油作业废气（非甲烷总烃）和汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）。储罐呼吸废气和加油作业废气（非甲烷总烃）经油气回收装置处理后无组织排放；汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）直接无组织排放
符合
聚焦治污设施 “三

率”，提升综合治理效率

喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规

定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

本项目为加油站项目，废气主要为储罐呼吸废气（非甲烷总烃）、加油作业废气（非甲烷总烃）和汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）。储罐呼吸废气和加油作业废气（非甲烷总烃）经油气回收装置处理后无组织排放；汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）直接无组织排放
符合
深化园区和集群整治，促进产业绿色发展
各城市根据本地产业结构特征、VOCs排放来源等，重点针对烯烃、芳香烃、醛类等。O3生成潜势大的VOCs物种，确定本地VOCs控制重点行业，组织完成涉 VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账。同一乡镇及毗邻乡镇交界处同行业企业超过10家的认定为企业集群，VOCs年产生量大于10吨的企业认定为重点管控企业。各地要重点排查以石化、化工、制药、农药、电子、包装印刷、家具制造、汽车制造、船舶修造等行业为主导的工业园区；重点排查以制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、染料、日用化工、化学助剂、合成革、橡胶轮胎制造、有机化学原料制造等化工行业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的家具、零部件制造、钢结构、铝型材、铸造、彩涂板、电子元器件、汽修、包装印刷、人造板、皮革制品、制鞋等行业为主导的企

业集群。
本项目所在地不属于 VOCs 的重点管控企业

符合
四、停产检修期间应避免的行为
实施停产检修的石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业启停机期间以及清洗、退料、吹扫、防空、晾晒等环节避免的10种行为

（1）以敞开、泄露等与环境空气直接接触的形式存储、转移、输送、处置含非甲烷总烃物料

不涉及
符合
（2）化工等行业使用敞口式、明流式生产设备

不涉及
符合
（3）在不操作时开启非甲烷总烃物料反应装置进出料口、检修口、观察孔等。

不涉及
符合
（4）敞开式喷涂、晾（风）干等生产作业（大型工件除外）

不涉及
符合
（5）设备与管线组件密封点发生渗液、滴液等明显泄露

不涉及
符合
（6）有机废气输送管道出现破损、异味、漏风等可察觉泄露。

不涉及
符合
（7）高浓度有机废水输、储存和处理过程与环境空气直接接触。

不涉及
符合
（8）生产工序和使用环节的有机废气不经过收集处理直接排放。

不涉及
符合
（9）擅自停运或不正常运行废气收集、处理设施及非甲烷总烃自动监控设施。

不涉及
符合
（10）石化、化工、有机化学原料制造、农药制造、肥料制造、炼焦、人造板、家具制造等行业中应取得排污许可证的企业无证排污。

不涉及
符合
11、与《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理问题突出的通知》符合性分析

表1-11  项目与《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理问题突出的通知》相关符合性分析

序号
《通知》要求
本项目
符合性
1
切实提高认识，把解决当前非甲烷总烃治理突出问题放在重要位置PM2.5和O3的重要前提.一是无组织排放问题突出。非甲烷总烃无组织排放控制和相关行业排放标准落实不到位，主要集中在非甲烷总烃液体储罐、装卸等液面逸散、设备与管线组件泄露等无组织排放环节。二是治理设施综合效率低。废气收集率普遍偏低，废气旁路多且无有效监管，部分企业甚至通过旁路偷排直排；部分治理设施低效，运行不规范，许多企业仍采用低温等离子、光催化、光氧催化等低效技术；部分加油站油气回收装置运行不规范甚至限制。三是非正常工次排放尚未得到有效控制。部分企业开停工、检维修、设备调试、生产异常等非正常工况非甲烷总烃管控不到位‘火炬排放未纳入监管范围。四是源头控制力度不足。国家产品非甲烷总烃含量限制标准全面执行后监管力度有待加强，低非甲烷总烃含量涂料、幽默、胶粘剂、清洗剂等使用比例较低。
本项目为加油站项目，废气主要为储罐呼吸废气（非甲烷总烃）、加油作业废气（非甲烷总烃）和汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）。储罐呼吸废气和加油作业废气（非甲烷总烃）经油气回收装置处理后无组织排放；汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）直接无组织排放
符合
2
坚持问题导向，深入推进非甲烷总烃综合治理，加强非甲烷总烃治理指导帮扶和能力建设。根据相关要求，加强基层非甲烷总烃执法装备建设和检测能力建设，加强污染源、非甲烷总烃监测监控，2021年9月底前，完成非甲烷总烃重点排污单位主要排放口自动监控设施安装联网工作；对已安装的非甲烷总烃自动监控设施运行情况开展排查，达不到《固定污染源气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》要求的，督促企业整改。
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需安装在线监控设备。本项目为加油站项目，废气主要为储罐呼吸废气（非甲烷总烃）、加油作业废气（非甲烷总烃）和汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）。储罐呼吸废气和加油作业废气（非甲烷总烃）经油气回收装置处理后无组织排放；汽车尾气（CO、SO2、THC、NOx）直接无组织排放。
符合
12、项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）中相关规定的相符性分析

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019），项目与该文件相关条款相符性分析如下表1-12。
表1-12  项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析一览表

方案要求
项目情况
符合性
5、VOCs物料储存无组织排放控制要求
5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中
5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭
本项目运输汽油的油罐车应具备底部装卸油系统和油气回收系统，装油时能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入储油库回收系统，往返运输过程中能够保证汽油和油气不泄露，卸油时能够将产生的油气回收到汽车的油罐内，任何情况下，不应因操作、维修和管理方面的原因发生油气泄漏。
符合
VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
6.1.2粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移
本项目柴油、汽油运输及储存均采用密闭运输。
符合
7.2含VOCs产品的使用过程
7.2.1 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统
本项目属于加油站建设项目，废气收集及处理效率均达到95%，满足相关要求。
符合
7.3 其他要求
7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。
7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料(渣、液)应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。
本项目在投入运营后，将严格按照排污许可证台账管理要求填报存档。
符合
10、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
10.1.2 VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
/
符合
13、项目与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》中相关规定的相符性分析

根据《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47 号），项目与该文件相关条款相符性分析如下表：
表1-13 项目与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》相符性分析一览表

文件要求
项目情况
符合情况
落实企业主体责任。危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业（以下统称危险废物相关企业）的主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度
明确本项目法人为危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，确实贯彻企业主体责任
符合
严格环境准入。新改扩建项目要依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。依法依规对已批复的重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价文件开展复核。依法落实工业危险废物排污许可制度。推进危险废物规范化环境管理
本项目依法开展环境影响评价，严格危险废物污染环境防治设施“三同时”管理。依法落实工业危险废物排污许可制度。采用危险废物规范化环境管理
符合
上表可知，本项目建设与《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》中的相关要求相符。
14、与《云南省主体功能区规划》的符合性分析

根据《云南省主体功能区划》（云政发〔2014〕1号），按不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力，划分主体功能区，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局，将云南省划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。

禁止开发区域指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水源保护区、湿地公园等。

国家层面重点开发区域是对全国区域经济协调发展有重大意义的城市化地区，是支撑全国经济增长的重要增长极。云南省的国家层面重点开发区域位于滇中地区，分布在昆明、玉溪、曲靖和楚雄4个州市的27个县市区和12个乡镇。行政区统计面积为4.91万平方千米，占全省国土面积12.5%。该区域的功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地﹐承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地﹔我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群﹔全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。

发展方向：
——曲靖、玉溪和楚雄等城市应依托资源特点和比较优势，加强产业分工协作和对接，实现优势互补、错位发展，形成民族特色和产业特色鲜明的城市。
——完善国际运输大通道，强化面向东南亚、南亚陆路枢纽功能。加强区域内城际快速轨道交通、通信等基础设施建设，提升区域―体化水平。
表1-10集中连片重点开发区域
级别
数量
县市区和乡镇名录
国

家

级

27个县

市区和

12个乡

镇

五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、晋宁县、富民县、嵩明县（不包括滇源镇、阿子营镇）、寻甸县、安宁市、麒麟区、马龙县、富源县、沾益县、宣威市、红塔区、澄江市、华宁县、江川区、通海县、易门县、峨山县、楚雄市（不包括三街镇、八角镇、中山镇、新村镇、树苴乡、大过口乡、大地基乡、西舍路乡）、牟定县（不包括蟠猫乡）、南华县（不包括五顶山乡、马街镇、兔街镇、一街乡、罗五庄乡、红土坡镇）、武定县（不包括已衣乡、万德乡、东坡乡、环州乡、发窝乡）、禄丰县（不包括黑井镇、妥安乡、高峰乡）宜良县匡远镇、北古城镇、狗街镇，石林县鹿阜街道，禄劝县屏山镇、转龙镇，师宗县丹凤镇、竹基镇，罗平县罗雄镇、

阿岗镇、九龙镇，双柏县妥甸镇

本项目为加油站项目，位于红塔区大营街，主体功能区划属于《云南省主体功能区划》中的国家重点开发区域（详见附图），符合主体功能区划。
15、项目与《地下水管理条例》 （国令第748）号符合性分析
项目与《地下水管理条例》（ 国令第748号）符合性分析，具体见下表，

表1-14 项目与《地下水管理条例》（ 国令第748号）相符性分析一览表

文件要求
项目情况
符合情况
第四十条禁止下列污染或者可能污染地下水的行为：

（一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物；

（二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质；

（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；

（四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。
本项目不涉及（一）、（二）、（三）相关条框。本项目在油罐下方设置地下水环境监测井，防范油气泄露对地下水的污染
符合
第四十一条企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下

水污染：

（一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施；

（二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测；

（三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测；

（四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施；

（五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。根据前款第二项规定的企业事业单位和其他生产经营者排放有毒有害物质

情况，地方人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，有关部门确定并公布地下水污染防治重点排污单位名录。地下水污染防治重点排污单位应当依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行
本项目加油站地下油罐采用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并在油罐下方设置监测井，进行防渗漏监测。
符合
第四十二条在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗

的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。

本项目范围内无地下水环境保护目标
符合
第四十五条依照《中华人民共和国土壤污染防治法》的有关规定，安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或者可能影响地下水安全的，制定防治污染的方案时，应当包括地下水污染防治的内容。污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，编制土壤污染风险

评估报告时，应当包括地下水是否受到污染的内容；列入风险管控和修复名录的建设用地地块，采取的风险管控措施中应当包括地下水污染防治的内容。对需要实施修复的农用地地块，以及列入风险管控和修复名录的建设用地地块，修复方案中应当包括地下水污染防治的内容。

本项目在油罐下方设置监测井，进行防渗漏监测，防范土壤和地下水污染。
符合
上表可知，本项目建设与《地下水管理条例 （国令第748）号》中的相关要求相符。
16、项目与《中华人民共和国大气污染防治法》 （2018年修订）号符合性分析
项目与《中华人民共和国大气污染防治法》（ 2018年修订）符合性分析，具体见下表，

表1-15 项目与《中华人民共和国大气污染防治法》（ 2018年修订）相符性分析一览表

文件要求
项目情况
符合情况
第四十五条产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间

或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采

取措施减少废气排放。
本项目采取自封式加油枪及密闭卸油、油罐地埋、安装油气回收装置”用于油气回收治理，油气回收效率≥95%。
符合
第四十七条石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措

施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时

收集处理。储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐

车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。

符合
上表可知，本项目建设与《《中华人民共和国大气污染防治法》 （2018年修订）》中的相关要求相符。
17、项目与《云南省大气污染防治条例》 （2018年）号符合性分析
表1-16 项目与《云南省大气污染防治条例》（ 2018年）相符性分析一览表
文件要求
项目情况
符合情况
第二十二条产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间

或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不少于3年。
本项目采取自封式加油枪及密闭卸油、油罐地埋、安装油气回收装置”用于油气回收治理，油气回收效率≥95%。本项目建设完成运营后，台账将按照排污许可相关要求，台账保存5年。
符合
第二十三条储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。

符合
上表可知，本项目建设与《云南省大气污染防治条例》 （2018年）号中的相关要求相符。
18、项目与《玉溪市红塔区国土空间规划2021-2035》符合性分析
表1-17 项目与《玉溪市红塔区国土空间规划2021-2035》相符性分析一览表

文件要求
项目情况
符合情况
建设用地节约集约利用程度不高，城乡格局有待进一步优化。根据红塔区2020年度国土变更调查数据，红塔区现状城市和城镇面积44.33平方公里，2020年末城镇人口42.7万人（依据红塔区第七次全国人口普查数据），红塔区城镇人口与城镇建设用地空间不完全匹配，需要进一步优化城乡格局。同时，红塔区现状工业用地面积为1745.77公顷，用地零散分布，需要进一步优化城乡产业结构，引导产业聚集发展。部分产业园区地块与城市中心相对独立，产业园区各区块之间缺乏交通联系，无法实现区块间、区块与中心城区的快速沟通与有效融合，不利于发挥中心城区对产业区块的辐射和带动作用。
本项目为加油站，属于F5265机动车燃油零售项目，项目的建设有利于发挥中心城区对产业区块的辐射和带动作用。
符合
牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，加大对生态重要地区的保护力度及生态修复治理，以云南玉溪红塔山森林公园为核心，玉溪大河等重要水系为廊道，全面推进生态廊道和生态网络构建，全面提升自然生态系统稳定性和生态服务功能，切实筑牢全域生态安全，持续推进生态环境保护，着力推进生态园林城建设；严守耕地、永久基本农田保护红线，筑牢农业发展基础，加大粮食生产功能区和重要农产品生产保护区保护力度，保障粮食等重要农产品供给，促进生产生活生态协调发展，打造美丽宜人的农业生产、生态空间，建设“美丽红塔”。

本项目用地范围已依法变更完成，不涉及基本农田和生态保护红线；
符合
以内涵提升为发展方向，做足“花城”文章，做特城镇，盘活存量土地、用活土地流转，推进以特色城镇建设为抓手的新型城镇化建设；分级分类合理配置公共服务设施，提升城市空间品质，强化红塔区作为中心城市的服务能级，打造出具有

持续竞争力和可持续发展特征的城市产业生态链；做美乡村，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，依托“一县一业”花卉产业做足乡村优、奇、特、闲等地方特色产业，打造田园综合体和乡村振兴示范园，加快编制实施“多规合一”实用性村庄规划，建设宜居宜业、和美乡村，促进农村一二三产业融合发展；统筹推进生态文明建设和农村环境整治，大力发展乡村生活服务业等产业，全面提高城市舒适度、美誉度、知名度，建设“宜居

红塔”。

本项目为加油站，属于F5265机动车燃油零售项目，项目的建设有利于发挥中心城区对产业区块的辐射和带动作用。
符合
按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为基础，合理避让资源环境底线、灾害风险、历史文化保护等不适宜城镇建设区，红塔区划定城镇开发边界98.32平方公里，占全域面积的10.37%，全区城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.283倍以内。城镇开发边界主要分布在高铁新城、科教创新城、文化生态区等重点片区和高新区、云南红塔产业园区的发展空间。城镇开发边界内编制控制性详细规划，实施“详细规划+规

划许可”的管制方式。城镇开发边界外的建设，按照主导用途分区，实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”的管制方式，城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。在落实最严格的耕地保护、节约用地和生态环境保护制度的前提下，结合城乡融合区域一体化发展和旅游开发等合理需要，在城镇开发边界外有特定选址要求的零星城镇建设用地，须符合有关

国土空间规划和“三区三线”管控和城镇建设用地用途管制要求。在严格落实耕地保护优先序，确保城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数不突破的前提下，可按照国土空间总体规

划修改要求和法定程序进行局部优化调整。

根据查询，本项目位于城镇开发利用边界内，用地性质符合定位要求。
符合
以乡（街道）为基本空间单元，落实《玉溪市国土空间总体规划（2021——2035年）》对红塔区各乡（街道）“2+3”主体功能分区定位，分为10个城市化地区，1个农产品主产区；3种叠加功能类型，即历史文化资源富集区、自然景观保护（含自然保护地体系）功能区、能源资源富集区。

城市化地区10个，包括玉兴街道、凤凰街道、玉带街道、大营街街道、研和街道、春和街道、李棋街道、北城街道、高仓街道、小石桥彝族乡。实行开发与保护并重，加强城中村、棚户区等城市低效用地再开发和环境综合整治，推动土地要素高效复合利用，提高土地资源利用水平，提升城市、集镇生活品质和服务功能。对涉及地质灾害中易发区的，应主动治理、避让地灾点，对城市规划区内地质情况尚不清晰的，必须加强和补充建设用地地质灾害危险性评估。

本项目位于红塔区大营街街道赵桅社区赵桅十号路与赵桅台山路交汇口西南侧。根据玉溪市红塔区人民政府关于大营街街道“多规合一”实用性村庄规划的批复以及《关于玉溪市红塔区2024年度第一批次村庄建设用地涉及项目情况说明》显示。项目土地已规划用途为商业用地，符合加油站用地性质。

符合
上表可知，本项目建设与《玉溪市红塔区国土空间规划2021-2035》中的相关要求相符。
19、平面布置合理性分析

本次规划设计采取简洁、大方的设计思路，遵循“以人为本”的原则，结合场地现状，周边路网情况，为最大限度的提高土地利用率，结合现状道路组织场地的交通联系，根据场地特色、使用者活动内容、周边环境及对外交通等情况，参照所处位置及不同功能分割空间，营造一个多功能的，舒适的，令人愉悦的具有地方文化特色的办公环境，并将场地分为三个功能区：

加油站办公区--主要以加油站宿舍为主，充用所有的自然条款，区域条款通

过规划合理布局，改善办公区的日常需求和办公环境，提高职工工作积极性，提升整体形象。

加油工作区一--由加油区（丛林）和加油区组成，加油区位于场地中部，主要为过往的车辆提供加油，卸油区位于场地北侧。

辅助服务区-由小型汽车停车区、非机动汽车停车区和预订小型汽车充电区等，主要是来的往车辆提供临时休息、停车及充电等服务。

从建筑布局上说，整个规划基本采用能节约用地、创造空间的围合式布局，并通过绿地景观的搭配，有效的舒展环境空间。增强了各功能空间的景观性及可识别性。
综上，项目总平面布置合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、建设项目基本概况

项目名称：玉溪红塔区赵桅加油站；
项目建设单位：玉溪正瑞贸易有限公司；
项目建设性质：新建；

项目建设地点：玉溪市红塔区大营街街道赵桅社区赵桅十号路与赵桅台山路交汇口西南侧；
中心地理坐标为：102度30分1.420秒，24度19分3.528秒；

建设规模：根据详细性规划报告，本项目属于二级加油站，年外售汽油6000t，柴油4000t。
二、工程建设内容及规模

总占地面积2900平方米。建筑面积：1355.42平方米，其中罩棚建筑面积644.0平方米，由4台加油机组成；房间面积：315.2平方米，建盖两层;辅助用具建筑面积：396.22平方米，建盖两层。具体建设内容详见表2-1：
表2-1  项目组成一览表
项目组成
工程名称
项目建设内容及规模
备注

主体工程
埋地卧式储油罐
4个卧式埋地双层SF油罐（内钢外玻璃纤维增强塑料，双层油罐自带渗漏检测立管），1个50m3的92#汽油罐；1个50m3的95#汽油罐；2个50m3的0#柴油罐
新建
雨棚（罩棚）
建筑面积约664.0平方米，型钢结构，罩棚柱采用方钢柱，净高约8.75m。
新建
加油岛
项目设置4个加油岛，4个加油枪。站房面积约315.2m2
新建
卸油区
项目卸油区位于场地内，有4个卸油口，
新建
辅助工程
停车位
本项目共设置10个停车位（4个为小车预留充电停车位），非机动车停车位
新建
站房
砖结构混凝土站房，建盖两层，建筑面积约396.22m2。1层为值班室和营业室，2层为办公室。
新建
围墙
长度约100m，三面围挡。
新建
公用工程
供电
建设配电房，当地供电管网接入，不布置柴油发电机
依托
供水
市政管网接入
依托
排水
项目采取雨污分流系统。地面冲洗废水和事故雨水经环保沟收集后经三级油水分离池处理后回用；生活污水经化粪池（5m3）沉淀后经一体化污水处理设备（5m3/d）处理后晴天回用于厂区绿化，雨天收集至生活废水收集池（10m3）回用于厂区晴天绿化，化粪池定期清掏，委托周边农户用作果蔬、花卉的施肥；
新建
消防
室内外消火栓系统、配备灭火器、灭火毯、消防沙箱等若干
新建
环保工程
废气治理
铺设油气回收管道，在油罐的呼吸阀、油气回收系统（包括卸油系统、加油系统）设置3套油气回收系统（一次、二次、三次）、油气回收率达90%以上
新建
废水治理
生活污水经化粪池（5m3）沉淀后经一体化污水处理设备（5m3/d）处理后晴天回用于厂区绿化，雨天收集至生活废水收集池（10m3）回用于厂区晴天绿化，化粪池定期清掏，委托周边农户用作果蔬、花卉的施肥；地面冲洗废水和事故污染雨水经环保沟收集后通过三级油水分离池（25m3）处理后回用于地面冲洗。
新建
固体废物
生活垃圾
若干，用于生活垃圾的收集，委托环卫部门清运
新建
清罐油渣
油罐的清洗应委托有资质的单位清洗；清洗后的油渣由清洗单位带走，不在厂区停留。
含油抹布、手套等
分类收集，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置
新建
三级油水分离池沉渣
定期清掏后暂存于危废暂存间（1间，面积约5m3），位于厂区北侧，委托有资质的单位清运处置。
新建
噪声控制
采用低噪声设备，设置基础减震、墙体隔声，加油泵减震垫。
新建
绿化
约731.28m2
新建
防渗措施
重点防渗区：储油罐、卸油区、沉淀池、危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

一般防渗区：项目生产区域内采用等按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行建设，等效黏土层（厚度≥1.5m），渗透系数≤10-7cm/s；化粪池应按《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中要求进行一般防渗层并满足GB/T 17643规定的技术指标要求，渗透系数≤10-7cm/s。

简单防渗区：厂区办公室、道路等区域为简单防渗，进行硬化处理。
新建
环境风险防范
站房、加油区及卸油区共设置5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器18具。储罐区设置35kg推车式磷酸铵盐干粉灭火器1台；油罐区地下水流向的下游设置一口地下水监测井（详见附图3），防范土壤及地下水污染。
新建
表2- 2 项目主要经济指标一览表

序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
m2
2898.16
约0.29公顷
2
总建筑面积
m2
586.10
其中
站房建筑面积
m2
411.46
二层框架、H＝8.75m
罩棚建筑面积
m2
174.64
钢网架结构，水平投影面积：572.00m2、H＝8.95m
3
总计量建筑面积
m2
586.10
/
其中
站房计容建筑面积
m2
411.46
/
罩棚计容建筑面积
m2
174.64
/
4
总建筑基底面积
m2
370.14
/
其中
站房基底面积
m2
195.50
/
罩棚基底面积
m2
174.64
/
5
容积率
/
0.20
/
6
建筑密度
%
12.77
/
7
绿地面积
m2
731.28
/
8
绿地率
%
25.23
9
小车停车位
个
10
含4个预留小车充电停车位
10
非机动车停车位
个
10
/
三、加油站等级判定

根据《汽车加油气站设计与施工规范》（GB 50156-2021）表3.0.9，加油站等级划分见下表：

表2-3  加油站等级划分

级别

油罐容积（m3）

总容积

单罐容积

一级

150＜V≤210

≤50

二级

90＜V≤150

≤50

三级

V≤90

汽油罐 ≤30，柴油罐 ≤50

注：V为油罐总容积。柴油罐容积可折半计入油罐总容积

根据上表可知，结合《玉溪红塔区赵桅加油站修建性详细规划》（中平筑业设计有限公司 2024年）加油站折算罐总容积为150m3，本加油站等级为二级加油站。
四、主要生产设备参数
项目主要设备见表2-4。

表2-4  主要设备一览表

序号

设备名称

数量

单位

规格型号

1
卧式埋地SF双层油罐
1
台

1个50m3的92#汽油罐
1
台

1个50m3的95#汽油罐
2
台

2个50m3的0#柴油罐
2
汽油加油机
2

台

/
3
柴油加油机
2
台

/

4
潜油泵
4
台

汽油：Q＝228L/min功率＝2.0HP（设备自带）
5
液位计
4

台

/
6
三级油气回收处理装置
1
套
/
7
摄像监控系统
1
套
/
8
通气管
4
根
DN80
9
压力真空阀
1

个
DN50
10
阻火器
10
个
/
11
自闭式快速接头
7
个
卸油口专用、带闷盖
12
静电接地报警仪
1
套
防爆
13
油气回收快速接头
1
个

专用
14
成品卸油台
1
套
2400*830*650
15
人体静电释放柱
1
套
/
16
新能源充电桩
4
套

/
17
配电房设备
1
1台
/
18
手提式磷酸铵盐干粉灭火器
18
具
5kg/具
19
推车式磷酸铵盐干粉灭火器
1
台
35kg/台
20
消防沙箱
10
块
/
21
消防沙箱
5
m2
/
五、主要原材料及能源消耗
项目运营期间消耗的原辅材料情况如表2-5所示：

表2-5   原辅料消耗情况一览表

序号
名称
年消耗量
单位
数额
1
92#汽油（销售）
m3/a
4000
95#汽油（销售）
m3/a

2000
2
0#柴油
m3/a

4000
3
水
m3/a

2033.05
4
电
度/年
10000
相关物料理化性质见下表2-6、表2-7

表2-6  汽油的理化性质和危险特性
第一部分    危险性概述
危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分    理化特性
外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50～-20

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分    稳定性及化学活性
稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分    毒理学资料
急性毒性：

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3

表2-7 柴油的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述
危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分    理化特性
外观及性状：

稍有粘性的棕色液体

主要用途：

用作柴油机的燃料等

闪点（℃）：

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）：

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自燃点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性：

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第三部分    稳定性及化学活性
稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳

第四部分    毒理学资料
急性毒性：

LD50       LC50

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

六、油品配送
项目所需成品油（汽油、柴油）均由市面正规带资质的油品公司统一配送，通过槽车运输至该加油站，可为本项目提供充足的成品油资源。

本环评严禁运营单位出售来历不清、成分不明的商品油。
六、项目水平衡分析

项目水量平衡图如下：


[image: image10.emf]新鲜水

生活用水

绿化

化粪池

2.2

1.76

损耗

0.056

1.76

损耗

2.19

损耗

0.44

3.81

地面冲洗

一体化污水处

理站

0.28

三级油水

分离池

油水分离池沉

淀后回用

0.244

0.244

大车加水

0.9

损耗

0.9

0.43

1.76

生活废水

收集池

1.76


图2-1  水平衡图（晴天）   单位：m3/d

七、劳动定员
项目劳动定员员工10人，每天工作24小时，三班制工作，年工作365天。根据项目详细性规划报告，员工均来自周边，均不在厂区食宿。
八、环保投资

项目总投资概算为1427.35万元，环保投资概算为96.55万元，占工程投资的6.5%。环保投资详见表2-8。

表2-8  保投资概算表    单位：万元

污染因素

污染源

环保措施
投资

（万元）

备注

施工期
废水
施工期废水
本项目施工期生活废水依托周边赵桅社区居民委员会化粪池；生产废水通过临时沉淀池沉淀后回用于场地降尘。
0
依托
废气
施工扬尘
封闭或半封闭施工屏障，配备撒水车或撒水设施，运输车辆设篷布，防止散落。
3.0
/
固废处置
生活垃圾
本项目施工期生活垃圾依托赵桅社区居民委员会清运系统
0
依托
噪声处置
施工噪声
采用低噪声设备，设置临时声屏障，施工机械的选用和维护。
1.0
/
运营期
废气
非甲烷总烃
1套三级油气回收装置
50
环评要求
废水
地面冲洗废水、事故污染雨水
经站内环保渠收集进入三级油水分离池（25m3）处理后回用于地面冲洗
3
环评要求
生活污水
生活污水经化粪池（5m3）沉淀后经一体化污水处理设备（5m3/d）处理后晴天回用于厂区绿化，雨天收集至生活废水收集池（10m3）回用于厂区晴天绿化，化粪池定期清掏，委托周边农户用作果蔬、花卉的施肥
13
噪声

减振

设备安装减振垫；设置禁鸣标识牌等
0.5
环评要求
固废

生活垃圾

生活垃圾收集桶收集，委托环卫部门处置。

0.05

环评

要求

隔油池沉淀油污、油罐产生油渣、含油抹布及手套、含油消防沙、消防沙池
新建1座5m2的危险废物暂存间，暂存废矿物油。危险废物暂存间严格按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设。危险废物委托有资质的单位处置。
3.0
环评

要求

地下水
/
分区防渗处理，在项目周边地下水流经设置1个地下水监测井
10.0
环评要求
环境风险
/
设置风向标、安全警示标志、可燃气体报警仪等；配置灭火器等消防设施；编制应急预案；加强宣传等；设置充电桩防雨、防尘设施，供电监控、安防监控、报警系统等。

10.0
环评要求
其它

竣工环境保护验收监测

3.0
合计

/

/

96.55


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污节点

本项目施工期主要进行场地改造、设备安装、排水渠、沉淀池、环保设备等配套污染防治设施的建设安装，施工工期8个月。工艺流程图如下：

[image: image11.png]BE. BE. e Bk
TR B, EES B, EES BES
A A Iy 4
TEAHER RELE TAR%

Hitl, SWIFE > kBEEE





图2-2   施工期工艺流程图
（1）土石方施工：土石方施工主要为新建油罐区的土石方开挖施工，在油罐区按油罐体积开挖，开挖过程所产生的土石方送至周边合法弃土场。

（2）基础工程施工：主要针对站内各区域基础工程进行施工。

①油罐区基础施工：采用钢筋混凝土对罐池整体浇筑防渗施工，对混凝土涂沥青防水层，再放入承重SF双层油罐，采用碎石进行回填，碎石上方覆盖细沙。

②加油区建设：采用钢筋混凝土对加油区潜油泵、输送管线以及加油岛、地面硬化等工程进行施工。

③环保工程建设：主要是加油区截水沟、雨污分流系统、三级隔油池、地面硬化防渗等。

（3）结构施工

①罩棚：为钢结构，罩棚在厂家内部已完成焊接，运进项目区后做简单的吊装，将钢架跨梁焊接在钢管立柱上，彩钢瓦用钢钉固定在跨梁上。

②站房：2层，框架结构对项目区的站房施工建设，刷内、外墙漆，安装门窗，以及对其他地方采用抹灰、刷粉、涂饰等多种方法进行施工，并采用各种装修材料进行吊顶或顶棚施工，并安装必要的通风、照明设备。

（4）水电施工
按照各用电用水节点，布置水电线路。
（5）设备安装、调试：将加油机及配套管线等安装于加油岛，检查无误后进行通电试运行，同步对加油机、油气回收系统等进行调试，调试合格后可进行正式运营。

二、运营期工艺流程及产污环节

1、营运期工艺流程及产物节点分析
本项目采用密闭卸油方式和潜油泵一泵供多枪的供油方式，并设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，油罐室外埋地设置、加油机未设在室内。营运期主要工艺为运输、卸油、储存、输送及计量销售过程，整个过程为全封闭系统。加油站对整个成品油供应流程进行集中控制和管理，由加油站员工人工操作各个工艺环节。其生产工艺流程如下：

[image: image12.png]EiE W T ERR PSR AR R FE.

M oo >
Jm
M E—
Wil beeee NERSLE

THL Eeeeei | WL

3

B23 S TEREREH A
R GE - —> JEE - > iR

N nm.;jmﬂ%

TN
> T

I e S| W FeER
B24 R TEREREH A




2、工艺流程简述

（1）卸油工艺

本站油罐车卸油采用密闭卸油方式。油罐车到达油站后，打开密封盖，用卸油软管连接好卸油口与油罐车接口，通过自流方式卸至储油罐；卸油管采用单层复合管，卸油管和卸油油气回收管集中安装在卸油口。在卸油管道和油气回收管道接口处安装带球阀一体式的密闭接头；卸油管伸至罐内距罐底100mm，卸油立管的底端设为45°斜管口；为防止油罐满溢，卸油时采取防溢措施。在距离罐顶200mm处的卸油管道上安装卸油防溢阀。油料达到油罐容量的90%时，触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，触动卸油防溢阀自动打开，停止油料进罐。

在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中地下油罐内产生的油气通过立管排放，油罐车内的产生的油气通过呼吸控制阀挥发油气，挥发油气以非甲烷总烃表征。储油罐一般3年清理一次，油罐清洗废液主要含部分油料、清洗剂、杂质等，属于危险废物，委托有资质单位立即运走并进行妥善处置，不在站区内储存。
（2）储油工艺

油品在储存罐中常压储存。项目的3个地埋卧式钢质油罐进行清洗、防腐处理后设置，并考虑油罐在地下水位以下时采取防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面进行防腐处理后采用回填不少于0.3m级配砂石保护层保护卸罐向下延伸至罐内距罐底0.2m处，设置通气管，通气管关口设阻火器和机械呼吸阀，管口高出地面4m。

（3）加油工艺

加油采用正压吸入工艺。通过油罐内的潜油泵将油品从储油罐抽出，加油管采用双层复合管，潜油泵入油口距离罐底200mm，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。加油软管上设置安全拉断阀，当加油软管被加油车辆或其它外力强制牵拉时，拉断阀能自动关闭。

（4）油气回收系统回收流程

加油站设油品二次油气回收系统：卸油油气回收及集中式加油油气回收。该系统用以回收加油时油箱挥发出的油气，其原理是将整个系统封闭，采用双通道加油枪和连接管将注油产生的油气抽回油罐来平衡油罐因发油过程导致的压力下降。

卸油（一次）油气回收：埋地油罐的气相空间与槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将汽油储罐中的油气回收到油罐车内。本站在密闭卸油点处设立了油气回收专用接头，当采用卸油油气回收时，通过导静电耐油软管将密闭卸油点处的油气回收接头与油罐车上的油气回收管道相连，当储油罐内液面上升时，液面之上的油气在压力作用下流入油罐车内。可以达到回收等体积的油气的效果。卸油油气回收示意图见图2-5：

[image: image13.jpg]



图2-5   卸油油气回收示意图
加油（二次）油气回收：本站采用分散式加油油气回收系统管线，当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。加油机的油气回收管线进入相应标号油罐，起到回收加油油气的作用。其示意图如下图：

[image: image14.jpg]A e E 5
BRESHRS & = Il
= 4 3
% [, £ ]
= L
E #
(]
@ | /:' P G Ry
e - T
ZRESEREE
&, ETHT, b

IR RS
@

N\

s





图2-6 加油油气回收示意图
在启动卸油油气回收及加油油气回收系统时，需将储罐的通气管连通。启动油气回收系统时为了防止在卸油过程中串油，需在储罐卸油罐线上安装卸油防溢阀。同时为了保证整个系统的封闭性，连通的汽油通气管需设阻火型机械呼吸阀和防雨型阻火器，并应安装球阀。阻火型机械呼吸阀的球阀为常开状态，当储罐内气压过高时，机械呼吸阀打开，集中排出油气，当储罐内气压过低时，机械呼吸阀打开，空气可进入储罐内。防雨型阻火器下的球阀为常闭状态，当阻火型机械呼吸阀失去作用时，可打开防雨型阻火器下的球阀，防止储罐内气压过高或过低，对储罐造成破坏。

4、产污环节简述：

表2-9 产污环节表

要素
产污环节
污染

因子
治理设施
排放去向
废气
汽油加油、卸油、储存废气
非甲烷总烃
自封式加油枪及密闭卸油、油罐地埋、安装油气回收装置”用于油气回收治理，油气回收效率≥95%

无组织
柴油加油、卸油、储存
非甲烷总烃
/
无组织
废水

事故污染雨水
SS、石油类
设置1个25m3的三级油水分离池，事故污染雨水与地面冲洗废水经站内环保渠汇集后进入三级油水分离池沉淀后回用于地面冲洗。
不外排

地面冲洗废水
生活办公
SS、COD、BOD5等

生活污水经化粪池（5m3）沉淀后经一体化污水处理设备（5m3/d）处理后晴天回用于厂区绿化，雨天收集至生活废水收集池（10m3）回用，化粪池定期清掏，委托周边农户用作果蔬、花卉的施肥。
不外排

固废
生活办公
生活垃圾
分类收集后委托大营街街道环卫部门清运处置。
处置效率100%
隔油池沉淀油污、油罐产生油渣、含油抹布及手套
新建1座5m2的危险废物暂存间，暂存废矿物油。危险废物暂存间严格按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设。危险废物委托有资质的单位处置。
噪声
设备噪声
Leq（A）
消声、减振、设置禁鸣标识牌等
外环境


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在原有污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气
1、环境空气质量标准

项目位于玉溪市红塔区大营街街道赵桅社区赵桅十号路与赵桅台山路交汇口西南侧，属于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改清单二级标准。该具体见下表。
表3-1  环境空气质量标准  单位μg/Nm3
污染物名称
平均时段
浓度限值
单位
标准来源
颗粒物（PM10）
年平均
70

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准
24小时平均
150

颗粒物（PM2.5）
年平均
35

24小时平均
75

总悬浮颗粒
（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

二氧化硫（SO2）
年平均
60

24小时平均
150

1小时平均
500

二氧化氮
（NO2）
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

臭氧
（O3）
日最大8小时平均
160

1小时平均
200

一氧化碳（CO）
24小时平均
4

mg/m3
1小时平均
10

TVOC
8小时平均
600
μg/m3
《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
2、环境空气质量现状
项目涉及到其他污染物特征因子为非甲烷总烃。经查《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响型）（试行），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，本项目非甲烷总烃无国家、地方标准限值，可不进行监测或引用监测数据。
按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的
要求，大气环境常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。根据玉溪市生态环境局红塔分局发布《玉溪市红塔区生态环境状况公报（2023 年度）》“大营街片区环境空气质量：按空气质量指数（AQI）评价，2023年度大营街片区环境空气有效监测天数360天，优良天数355天，占全年天数的98.61%，判定所在区域为环境空气质量达标区。
二、地表水
1、地表水环境质量标准
本项目紧邻十号沟，十号沟南向北汇入玉溪大河，玉溪大河汇入曲江，曲江最终汇入南盘江。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，玉溪大河属于珠江流域，西江水系，起始断面为东风水库坝址，终止断面为红塔区汇溪闸，总长度为12.9km。玉溪大河属“曲江红塔-峨山工业、农业用水区”，2030年水质考核目标为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准；

表3-2   地表水环境质量标准  单位：mg/L

地表水
项目
pH
CODcr
BOD5
NH3-N
TP
石油类
玉溪大河
Ⅲ类标准
6-9
20
4
1.0
0.2
0.05
2、地表水环境质量现状
根据玉溪市生态环境部门2023年例行水质监测结果，玉溪大河的矣读可控制监测断面水质的常规监测评价结果，玉溪大河矣读可监测断面水质评价为Ⅳ类，主要超标因子为生化需氧量、总磷，不能够满足“地表水环境质量标准”(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求，超标原因主要为玉溪大河接纳了中心城区污水处理厂尾水及沿途村庄生活污水及农业面源污染所致.红塔区综合采取控源截污、内源治理生态修复等措施，持续对玉溪大河展开全方位系统治理.项目废水不外排，项目区地表水环境质量现状总体向好。

三、声环境

1、声环境质量标准

项目位于玉溪市红塔区大营街街道赵桅社区赵桅十号路与赵桅台山路交汇口西南侧，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），赵桅十号路为乡村道路。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
表3-3   声环境质量标准限值 单位：dB(A)

类别
标准限值
昼间
夜间
2类
≤60

≤50

2、声环境质量现状

根据现场踏勘，项目周边50m范围内声环境保护目标为赵桅社区居民委员会。本次评价委托云南清源环境科技有限公司于2025年6月11日-6月12日对项目地厂界及赵桅社区居民委员会进行了现状检测，2025年6月14日出具的《玉溪市红塔区赵桅加油站建设项目环境质量现状检测报告》（清源检字[2025]06056号），根据检测报告，结果如下

表3-4   环境噪声检测结果表 单位：dB(A)
检测

点位

检测

日期

检测

时间

主要

声源

噪声值
标准值
达标情况
项目区北
2025.06.11
13:16

交通

58.4

60
达标
项目区东
13:30

交通

56.6

60
达标
项目区南
13:45

生活

57.2

60
达标
项目区西
14:00

生活

55.8

60
达标
赵桅社区居民委员会
2025.06.11
13:02
生活、交通
56.5
60
达标
限值

60
/

/

项目区北
2025.06.11
22:01

交通
46.9

50
达标
项目区东
22:15

生活
48.5

50
达标
项目区南
22:30

生活
45.1

50
达标
项目区西
22:45

生活
44.4

50
达标
限值

55
/

/

赵桅社区居民委员会
2025.06.11
23:00
生活

47.2
50
达标
限值
50
/
/

表3-5   环境噪声检测结果表 单位：dB(A)
检测

点位

检测

日期

检测

时间

主要

声源

噪声值
标准值
达标情况
项目区北
2025.06.12
13:14

交通

57.5

60
达标
项目区东
13:28

交通

57.8

60
达标
项目区南
13:42

生活

55.8

60
达标
项目区西
13:56

生活

54.9

60
达标
限值

60
/

/

赵桅社区居民委员会
2025.06.12
13:00
生活、交通
55.6
60
达标
限值

60

/

/

项目区北
2025.06.12
22:01

交通
46.0

50
达标
项目区东
22:16

生活
48.3

50
达标
项目区南
22:31

生活
45.5

50
达标
项目区西
22:46

生活
44.1

50
达标
限值

55

/

/

赵桅社区居民委员会
2025.06.12
23:01
生活

45.0
50
达标
限值
50
/
/

项目区四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。赵桅社区居民委员会声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
四、土壤、地下水环境质量现状
项目所在区域周边主要分布有农田、村庄和学校，无重污染高耗能工业企业，土壤环境满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，土壤环境质量良好。
根据编制规范，环境影响评价报告表地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值为了解本建设项目场址周围环境的地下水现状。经现场踏勘，项目用地范围均设计硬化及防渗措施，客观上阻断了石油类物质对地下水环境的污染途径。
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，油罐采用卧式双层储罐，罐区拟进行防腐防渗，厂区各区域拟进行分区防渗措施。

综上，土壤、地下水环境污染途径已被阻断，因此不再开展地下水环境质量现状调查。

建议项目建成后进行环保竣工验收时，验收监测监测井水质，作为本底值存档。
五、生态环境质量现状
项目用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区。所在区域受人为干扰较大，以城镇生态系统为主，评价区生态环境质量一般。


	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目周围50m范围内声环境保护目标为赵桅社区居委会。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目周围500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目500m内大气环境保护目标为赵桅小学、赵桅幼儿园、赵官坝、桅杆营等。

项目主要环境保护目标见表3-6。

表3-6  环境保护目标

保护类别

保护目标

坐标

规模（人）

与项目厂界位置关系/m

环境功能区

经度

纬度

大气环境

赵桅社区居委会
102°29′49.773″

24°19′10.382″

30
西侧40m
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单
赵桅小学
102°29′47.900″

24°19′7.193″

200
西南侧95m

赵桅社区幼儿园
102°29′50.661″

24°19′2.368″

120
南侧190m

赵官坝
102°29′48.267″

24°19′3.874″

600
西南侧90m
桅杆营
102°30′6.574″
24°19′14.457″
500
东北侧400m
水环境
玉溪大河
-
-
-
北侧约2900m
《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准

地下水环境
项目周围500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

声环境

赵桅社区居民委员会
102°29′49.773″
24°19′10.382″
30
西侧40m
《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类

生态环境
项目用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等特殊生态敏感区和重要生态敏感区。所在区域受人为干扰较大，以城镇生态系统为主，评价区生态环境质量一般。



	污染

物排

放控

制标

准
	一、大气污染物
1、施工期
施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，厂界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
表3-7  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物
无组织排放监控浓度限值
颗粒物
监控点
浓度（mg/m3）
周界外浓度最高点
1.0

2、运营期
项目运营期产生的废气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中无组织排放限值，厂区内无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值。
表3-8  加油站大气污染物排放标准  单位：mg/m3
位置
污染物排放标准
污染项目
排放限值
限值含义
企业边界无组织监控点

油气处理装置通气管口

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
非甲烷总烃
4.0mg/m3
监控点处1小时平均浓度值
排放口距地面高度不应小于4m、油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3
表3-9  厂区内挥发性有机物无组织排放限值  单位：mg/m3
污染物项目
排放限值（mg/m3）
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30
监控点处任意一次浓度值
二、水污染物
1、施工期
施工期废水主要为员工洗手废水，主要污染物为SS，依托赵桅社区居民委会化粪池，不外排，不执行排放标准。
2、运营期
本项目废水主要为生活污水和事故污染雨水、地面冲洗废水。
生活污水经化粪池（5m3）沉淀后经一体化污水处理设备（5m3/d）处理后晴天回用于厂区绿化，雨天收集至生活废水收集池（10m3）回用于厂区晴天绿化，化粪池定期清掏，委托周边农户用作果蔬、花卉的施肥；正常初期雨水经厂区雨水管网进入赵桅10号沟；事故污染雨水和地面冲洗废水经环保渠收集后汇入三级隔油沉淀池沉淀后回用，不外排。

项目设置化粪池，一体化污水处理设施，项目生活污水排入化粪池处理后排入一体化污水处理设施，回用于绿化、降尘，不外排。绿化用水标准达《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）标准值见下表所示：
表3-10  城市污水再生利用 城市杂用水水质
序号

项目

指标

城市绿化、道路清扫
1

pH（无量纲）
6.0～9.0

2

色（度）
≤30

3

嗅

无不快感

4

浊度（NTU）

≤10

5

溶解性总固体（mg/L）

≤1000

6

5日生化需氧量BOD5（mg/L）

≤10
7

氨氮（mg/L）

≤8
8

阴离子表面活性（mg/L）

≤0.5
9

铁（mg/L）

-

10

锰（mg/L）

-

11

溶解氧（mg/L）

≥2.0

12

总氯（mg/L）

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

13

大肠埃希氏菌（MPN/100mL）

无
三、噪声
1、施工期
项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值详见表3-11。
表3-11  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
昼间dB（A）
夜间dB（A）
70

55

2、运营期
运营期间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值详见下表。
表3-12  企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
类别
昼间
夜间
2类
60
50
四、固体废物
项目一般工业固体废物临时贮存执行“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	总量控制：
“十四五”期间，国家对主要污染物总量控制指标体系进行了调整，调整后的主要污染物减排指标包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。
本项目的总量控制指标如下：
废气：无组织非甲烷总烃：1.785t/a；
废水：本项目无生产废水外排，不涉及总量控制指标；

固体废物：处置率100%。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	施工期主要污染是施工噪声、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

1、废气防治措施

环评要求采取以下环保措施控制扬尘影响：

（1）施工现场的主要道路应当进行硬化处理，裸露的场地和堆放的土方应当采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。

（2）施工现场土方作业应当采取防止扬尘措施，主要道路应当定期清扫、洒水。

（3）土方和建筑垃圾的运输应当采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。

（4）建筑物内垃圾应当采用容器或清运，严禁凌空抛掷。

（5）施工现场严禁焚烧各类废弃物。

（6）在规定区域内的施工现场应当使用预拌混凝土及预拌砂浆。

（7）施工现场应当实行硬质围挡封闭管理，减少施工作业对周围环境的不良影响。

（8）施工现场应当设置排水沟及沉淀池，严禁工地污水经临时沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘。

（9）施工现场应设置连续、封闭硬质围挡，临公路侧环境敏感点的围挡不低于2.5m，其余围挡高度不低于1.8m。
（10）环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应当增加洒水频次，加强覆盖，减少或停止易造成大气污染的施工作业。

2、废水防治措施

项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员生活污水依托赵桅社区居民委员会化粪池。因此，施工期产生的废水对周围环境影响不大。

3、施工期噪声污染防治措施

（1）督促施工单位禁用落后的设备和工艺

①施工现场限制柴油打桩机、振动打桩机、螺旋挖桩机，建议使用液压打桩机。

②控制使用自备柴油发电机，非用不可的，应合理安排设备位置，如安装在建设区域相对中心位置，且采取降噪措施，如置于隔声房内或配上组装式隔声罩。

③废除敲打导管和钻杆等落后工艺，对敲打导管的情况，由于导管是一节节通过螺口连接的，为此应在使用后冲洗干净，擦上润滑油，同时加长扳手增大力矩。

④改进或改变高噪声的施工方法。如采用噪声比较小的振动打桩法和钻孔灌桩法等。另外，可以点锡代替铆接，用螺栓代替铆钉等。

（2）采取消声隔声措施

①打桩阶段

对空压机安装隔声罩和消声器。隔声罩可降噪15dB，排气放空消声器的消声量可达25～30dB。同时尽量控制夜间使用，禁止夜间排气放空。清水泵和泥浆泵噪声用隔声罩可降噪10dB以上。

②结构阶段

砼泵车不需经常移动，可将其放在远离敏感目标的位置，如建设区域的相对中心位置，可置于用轻质防火材料制成的组装式局部隔声间内。

③装修阶段

项目应对装修时间进行限定，规定装修施工只能在昼间进行，夜间暂停。

（3）其他噪声控制措施

①对装卸车的噪声防治应选择合适的出场门和出场后行车路线，尽量避开环境保护目标，并限制行车速度，进入施工场地禁鸣喇叭。同时装卸车安装隔声软帘，隔声软帘隔声量在10～12dB。

②限制高噪声机械的使用和调整高噪声施工的时间，把噪声大的作业尽量安排在白天。严格按照施工期时间段限制，除工程必须外，严禁在中高考、日常12:00～14:30和22:00～次日6:00期间施工，把对周边环境的影响降到最低，但因施工抢修、抢险作业和因施工生产工艺上要求或者其他特殊需要必须连续作业的除外。

③因特殊需要必须连续作业的，建设单位在施工前做准备，征得建设部门许可，到环保部门备案后，张贴告示、做好宣传，告知周围居民等；施工单位严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工中做到无高噪声及爆炸声，合理安排施工时间，禁止在夜间(22:00-06:00)和12:00-14:00施工，吊装设备噪声满足环保要求。

④施工过程中，加强对工地设备和人员的管理。

⑤使用小型挖掘机和装载机进行渣土的装车，及时外运、消纳。

4、施工期固体废物污染防治措施

（1）施工期固体废物分类收集、及时处置

对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖、瓦砾等，可将其与施工挖出的土石一起堆放或就近及时回填；对于装修废油漆、涂料等不稳定的成分，可采用容器进行收集，并定期清理；对于施工人员产生的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，并及时清运处置，以防止雨水浸泡垃圾，产生浸滤液进入地下水。

（2）施工期建筑垃圾集中堆放、定期清运

施工过程中产生的不可回收利用的建筑垃圾和多余的土石方集中收集，运往市政统一规划、建设和管理的建筑垃圾消纳场统一处理。开工前，施工单位应当向当地卫生行政主管部门提出申请，经核准并按规定缴纳建筑垃圾处理费，取得《建筑垃圾处置许可证》后，方可将建筑垃圾运至许可证中规定的卸放建筑垃圾的地点统一处置。同时，建筑垃圾应当交由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位运输。

（3）施工单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢生活垃圾，保证施工工地周围环境的整洁。施工人员产生的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，并及时交由环卫部门清运处置。

（4）避免在行车高峰时运输建筑垃圾；合理安排，尽量减少运输车次，减少扬尘。

（5）严禁随意焚烧、堆放、丢弃或向周边水体倾倒垃圾，同时建筑垃圾在运输过程中加以覆盖，防止沿途撒落。

（6）加强管理、文明施工。

5、生态环境保护措施

（1）水土流失防治措施

①减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作

在雨季发生的水土流失有一个渐进的过程，其形式依次为：面蚀到沟蚀再到坍塌。因此完工后应加强绿化工作，尽快规划绿地和各种裸露地面绿化工作；

②施工区内建设沉淀池并经常清理

在施工区地势较低的地方修建沉砂池，雨季产生的地表径流经沉淀后方可排放，沉砂池应定期清理。

③及时做好排水导流工作

在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥沙。另及时清理沉淀池。

④雨季施工应有应急措施准备

大面积开挖、填土施工尽量避开雨季。暴雨是当地造成水土流失的主要原因，因此工程施工尽量避开在雨季。确实无法避开时，施工单位在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前做好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。在暴雨季节不应进行大规模的土方施工作业。

⑤精心设计和实施土方工程，密切结合水土保持工作。

⑥在施工工地设置工程砌栏、挡土坝，防治水土流失。

⑦保留表土以利恢复绿化，开挖地面用土要及时压实。

（2）其他生态保护措施

①要求施工单位结合绿化设计资料和以上水土保持措施对绿化区域进行植被绿化。根据绿化地的特点，结合美观、降噪等综合考虑，采用草皮、灌木、乔木相结合的绿化方案，达到保护、改善和美化环境的目的；

②要求施工单位合理计划施工进程，尽量缩短工程施工耗时。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气污染源强核算
本项目营运期大气污染物主要为汽油和柴油的储存、车辆卸油和车辆加油产生的非甲烷总烃和汽车尾气。

（1）废气污染源情况

本项目废气污染物排放源情况见表4-1。

表4-1  项目废气污染物排放源一览表

产排污环节

排放形式

污染物

种类

污染物产生量和浓度

污染治理设施

污染物排放量和浓度

排放口基本情况

排放标准

产生浓度

mg/m3
产生量

处理能力

收集效率

去除效率

是否可行技术

处理工艺

排放浓度

mg/m3
排放量

编号及名称

高度

内径

温度

类型

地理

坐标

浓度

mg/m3
来源

kg/h

t/a

m3/h

%

%

kg/h

t/a

m

m

℃

加油

无组织

非甲烷总烃

/
2.352
20.6
/

/

95
是
油气回收

/
0.118
1.03
/

/

/

/

/

/

4.0
GB20952

-2020
卸油及储罐挥发

非甲烷总烃

/

1.598
14
/

/

95
是
油气平衡

/
0.0799
0.7
/

/

/

/

/

/

4.0
源强核算过程：

①非甲烷总烃

本项目产生的废气主要是储罐小呼吸、储罐大呼吸、机动车加油过程中跑冒滴漏造成的无组织排放的油气，以上三种废气的主要污染物是非甲烷总烃。

A.储罐大呼吸

进站汽（柴）油用罐车送到加油站。当卸油时，罐中的蒸汽被置换进入大气，俗称大呼吸（大呼吸只在油罐收发作业时产生）。油罐装料时汽油蒸汽排放量与几个因素有关：装料方法及速率、油罐结构、汽油温度、蒸汽压力及组成。依据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学第27卷第8期2006年8月），汽油卸车过程的产污系数为2.3kg/t通过量，柴油卸车过程的产污系数为0.027kg/t通过量。

B.储罐小呼吸

加油站的一个油品蒸汽排放源是地下储罐的小呼吸（储罐静止时产生）损耗。呼吸损耗每天都发生，这是由于汽油蒸汽及大气压力的变化产生的。依据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学第27卷第8期2006年8月），汽油储罐呼吸过程油气的排放系数为0.16kg/t通过量；柴油储罐小呼吸损失极小，不易统计，因此忽略不计。

C.加油作业损失

机动车加油过程中排放的油气主要来自于装入的汽油逐出汽车油箱内的蒸汽，被逐出的蒸汽随油品温度、汽车油箱温度、油品蒸气压力和装油速率而变动。根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学第27卷第8期2006年8月），汽油和柴油加油过程中油气的排放系数分别为2.49kg/t通过量和0.048kg/t通过量。

油气回收系统针对汽油油气回收，其作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收。该项目拟安装一次、二次、三次油气回收设施，三次次油气回收系统非甲烷总烃回收效率可达95%。本项目油气回收系统只针对汽油。

表4-2  加油站挥发性有机物计算表

油品种类

项目

年通过量（t/a）

产生系数（kg/t）

产生量（t/a）

治理措施及处理效率

排放量（t/a）

汽油

储罐小呼吸

6000
0.16

0.960
油气回收系统回收效率95%

1.485
储罐大呼吸

2.3

13.8
加油损失

2.49

14.94
柴油

储罐小呼吸

4000
/

/

/

0.3

储罐大呼吸

0.027

0.108
加油损失

0.048

0.192
合计

/

/

30
/

1.785
由上表可知，本项目产生的非甲烷总烃经三次油气回收系统处理后，排放量为1.785t/a，排放速率为0.204kg/h，呈无组织排放。本项目处理装置废气排放口距离地平面高度为4m，外排油气浓度小于25g/m3，可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求。

同时，本项目加油站站址开阔，空气流动良好，且经油气回收系统处理后的非甲烷总烃排放量较小，可很快在大气中扩散。类比同规模加油站监测数据，非甲烷总烃的无组织排放场界浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值要求。

②汽车尾气

本项目主要为成品油的销售服务，来往加油的机动车会产生少量的尾气，尾气中的主要污染物为CO、HC、SO2和NOx，呈无组织排放。由于该加油站泊车位不多，加油站四周建设绿化带。汽车停留时间短，且本项目周边场地较为平整开阔，易于汽车尾气的稀释扩散，这些污染物经过大气的稀释以及周边树林的吸附，其排放不大，对周边大气环境影响不大。

（2）非正常排放情况

本项目的非正常排放情况主要是油气回收系统设施发生故障失效或达不到应有回收效率，造成加油及卸油过程中废气污染物未经回收处理直接排放，其排放情况如表4-3所示。

表4-3  非正常排放情况项目废气排放情况表

产排污环节

污染因子

非正常排放原因

频次

持续时间

排放情况

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量kg/a

加油

非甲烷总烃

油气回收系统发生故障，回收效率为0

1次/a

0.5h/次

/

2.352
1.266
卸油及储罐挥发

非甲烷总烃

1次/a

0.5h/次

/

1.598
0.799
为防止废气非正常排放，建设单位必须加强废气污染治理设施的管理，定期检修，确保废气污染治理设施正常运行，应采取以下措施确保废气达标排放：
A.安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理设施正常运行；

B.建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

C.应定期维护、检修废气污染治理设施，以保持废气污染治理设施的处理效果。

2、废气处理措施可行性分析
本次采取的废气污染防治措施对照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录C储油库排污单位污染治理设施可行技术参照表表C.1储油库排污单位废气治理可行技术“油气回收装置排气筒，可行技术为吸附”，本项目采取的措施属于可行技术。
3、自行监测一览表
根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）和《排污单位自行监测技术指南  储油库、加油站》HJ1249-2022要求，本项目废气监测计划如下：

表4-4  油气回收系统监测方案
监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准

加油油气回收立管
液阻

1次/年

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

密闭性

1次/年

加油枪喷管
气液比
1次/年

表4-5  无组织废气监测方案

监测点位

监测因子

监测频次

排放执行标准

站界上风向1个点位及下风向3个点位

非甲烷总烃

1次/年

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中非甲烷总烃周界无组织排放限值4.0mg/m3要求

站界内

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值
加油站油气回收系统密闭点
泄漏检测值
1次/年

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
表4-6  有组织废气监测方案

监测点位

监测因子

监测频次

排放执行标准

油气处理装置排气筒
非甲烷总烃

1次/年

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

4、大气环境影响
根据2023年红塔区大营街街道环境环境监测站点环境空气自动监测系统对辖区环境空气监测数据显示：空气可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。位于本项目北面约1.6km处，判定为达标区。

本次评价对项目废气产排量及达标排放进行了分析，根据对比分析，本项目采用的污染治理措施均为排污许可技术规范中的可行技术，项目运营期主要大气污染物均能达标排放，不会造成区域环境空气质量超标，对周围环境影响较小。因此，项目废气对大气环境的影响是可以接受的。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水污染源强核算过程
加油站项目储存的油品品质好，油罐清洗周期长，每3年清洗一次。储罐的清洗交给专业的公司处理，项目采用油罐车由提供方进行定期清洗。本项目不涉及油罐清洗废水及油罐车清洗废水。项目运营期产生的废水主要是员工生活污水（依托公厕）和地面冲洗废水，不设置洗车平台。
本项目废水产生及排放情况见下表：
①生活污水
项目定员10人，不在站内食宿，根据《云南省用水定额》（DB35T168-2019），用水量按120L/人·d计。根据同类项目经验数据分析，加油站上厕所的流动人员每天约200人，人均用水量以5L/人次计；项目用水量共计2.2m3/d（803m3/a），排放系数为0.8，则员工生活污水产生量为1.76m3/d（642.4m3/a）。此部分生活污水经化粪池（5m3）沉淀后经一体化污水处理设备（5m3/d）处理后回用于厂区绿化，化粪池定期清掏，委托周边农户用作果蔬、花卉的施肥，不外排。
②地面冲洗废水
加油区每周冲地1次（每年以52次计），每次冲洗水5L/m2，本项目冲地面积约400m2，则冲地用水约为104m3/a，产污系数按90%核算，冲洗废水排放量约为93.6m3/a。据类比调查，污水中主要污染物为COD、SS和石油类，其浓度分别为400mg/L、500mg/L、45mg/L，同时在加油区站棚四周地面设置环保沟，经三级油水分离后进入沉淀池（25m3），沉淀后回用。
③大车加水
根据查阅相关资料得知，大车加水量没有固定标准，主要取决于车型、用途以及具体加水部位（如水箱、冷却液系统、蓄电池等）。项目所在地赵桅社区为果蔬、花卉种植基地，往来运输车辆较多。结合项目可行性研究报告，项目每天服务小车加水业务为30辆/d（小车加水量为10L-20L，本次评价取值10L），大车加水业务为20辆/d（大车加水量为30L-60L），本次评价取值30L。由此得知，项目每天加水业务消耗水量约为0.9m3/d，216m3/a（因果蔬、花卉有季节限值，车流量全年变化量明显，本次评价取值240天）。此部分水全部由车辆带走消耗，不外排。
④初期雨水
项目占地2900m2，其中绿地面积约731.28m2，其余为罩棚、卫生间、及站内硬化道路等。初期雨水收集面积按2168.72m2进行核算。本次评价根据玉溪市暴雨公式计算。雨水汇水量计算公式:
Q=ψ.q.F
式中：
Q—雨水流量，L/s；
ψ—径流系数0.15～0.9，工业场地及道路取0.4；
q—设计暴雨强度，L/s.hm2；
F—汇水面积，hm2
玉溪市暴雨强度计算公式：

[image: image15.png]2870.528x (1+0.6331gP)
(r+14.742)""




式中：
P—设计降雨重现期1a，
t—降雨历时（取15min）。
按照上述公式计算，拟建项目区的暴雨强度为178.96L/s·hm2。一年降雨天数按165天计算，径流系数取0.4，则项目运行期间露天地面降雨径流产生量为15.5241L/s，本项目拟收集的雨水前15min初期雨水，则：15.524L/s×15×60s=13.97m3，根据计算本项目应收集的初期雨水为13.97m3，但雨水收集池应留有20%的余量，根据计算：13.97m3×1.2=16.76m3。所以本项目应建设不小于16.76m3雨水收集池。项目加油站设有油气回收系统，基本上不会有油品滴落，而且加油区设有罩棚，雨水不会掉落到加油区，因此在正常运营情况下初期雨水不会被油品污染。但如果加油站出现漏油等事故，油品泄漏到罩棚外面，初期雨水将被严重污染。加油站设置初期雨水收集系统及雨污切换阀，如遇漏油要求将初期雨水收集后引入隔油沉淀池处理。本项目拟设隔油沉淀池容积为25m3。
⑤绿化用水
本项目厂区规划绿化面积731.28m2，本次评价参考《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）绿化管理管理中“园林绿化”以3L/m2*d，旱季天数以220天计算，则本项目绿化用水量约为2.19m3/d，481.8m3/a。

此部分水经蒸发后全部消耗，无废水外排。
综上，项目运营期间，生活污水最大产生量为1.76m3/d，642.4m3/a，生活污水经化粪池（5m3）沉淀后经一体化污水处理设备（5m3/d）处理后晴天回用于厂区绿化，雨天收集至生活废水收集池（10m3）回用于厂区晴天绿化，化粪池定期清掏，委托周边农户用作果蔬、花卉的施肥。

2、废水排放口基本情况
本项目无生产生活废水外排，故不设置排放口。
3、废水不外排可行性分析
①化粪池
根据建设单位提供资料显示，本项目劳动定员10人，废水量分别为1.76m3/d，803m3/a。考虑到流动人员，本项目设置了1个5m3的化粪池。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求：化粪池有效停留时间取12～24h，本项目化粪池污水有效停留时间按12h计，本项目池体容积合理可行；

②生活污水收集池
项目生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化，考虑到雨天，本项目设计一个容纳5天的废水收集池，5天水量为8.8m3，考虑到1.1的安全系数，生活废水收集池容积不少于9.68m3。本项目设计了1个10m3的生活废水收集池，能够满足连续下雨5天的存储量，本项目本项目池体容积合理可行；
此外，若连续降雨5天后仍未停止，加油站运营单位应及时委托污水处理厂槽罐车清运至污水处理厂处理，严禁生活废水外排。
②污水处理站
项目废水产生总量为1.76m3/d，考虑1.1的保障系数，一体化生活污水处理设施处理规模应不小于1.936m3/d，考虑到流动人口，本项目设置污水处理规模为5m3/d，可满足要求。
项目生活污水经一体化污水处理站处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水标准后，回用于厂区绿化、降尘。综合污水处理站规模拟定为5m3/d，本环评报告推荐污水处理工艺流程图如下图所示，具体设计由具有污水处理设计资质的单位完成，最终以设计的工艺进行施工和验收：
A、废水处理工艺及处理效果

图4-1  综合污水一体化处理工艺流程图
本项目污水处理站设置调节池来收集废水，对废水进行水质、水量的均衡处理，在调节池中设置预曝气装置，可以起到除臭、降低不溶性有机物的含量，同时防止调节池在池内的沉积，然后进入水解酸化池，大分子水解酸化去除氨氮，再进入接触氧化池进行曝气进行脱磷反应，在厌氧条件下，聚磷菌的生长受到抑制，为了自身的生长变释放出其细胞中的聚磷酸盐，同时产生利用废水中简单的溶解性有机基质所需的能量，称该过程为磷的释放。进入好氧环境后，活力得到充分恢复，在充分利用机制的同时，从废水中摄取大量溶解态的正磷酸盐，从而完成聚磷的过程。将这些摄取大量磷的微生物从废水中去除，即可达到除磷的目的，聚磷菌的新陈代谢作用导致有机物浓度的降低。通过混凝沉淀池生化反应降低有机物的浓度。经处理，最后在进行过滤消毒。
生活污水处理系统处理运行效果见下表所示。

表4-7  综合污水处理系统运行效果一览表  单位:mg/m3
处理单元

指标

CODCr
BOD5
SS
氨氮
水解酸化池
进水
249
114
159
23
去除率（%）
35

40

12

25

出水
161.9
68.4
139.9
17.3
接触氧化池
进水
161.9
68.4
139.9
17.3
去除率（%）
80

85

20

60

出水
32.4
10.3
111.9
6.9
混凝沉淀池
进水
32.4
10.3
111.9
6.9
去除率（%）
20

20

95

5

出水
25.9
8.2
5.6
6.6
过滤、消毒
进水
25.9
8.2
5.6
6.6
去除率（%）

10
5
10
5
出水
23.3
7.8
5.0
6.2
出水水质

23.3
7.8
5.0
6.2
限值

-

10

-

8

达标情况

-

达标

-

达标

（2）可行性分析
根据表4-7可知，采用该污水处理工艺，污水经过处理后出水口CODCr、BOD5、SS、氨氮，浓度均可以达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水标准，则该处理工艺，处置达标是可行的。

表4-8  项目建成后全厂废水污染物产生排放统计情况表

废水量
污染物浓度及排放量
污染物
CODCr

BOD5

SS

氨氮

生活污水

642.4m3/a

产生浓度mg/L

249

114

159

23

产生量t/a

0.044
0.021
0.029
0.004
排放浓度mg/L

23.3
7.8
5.0
6.2
排放量t/a

0.004
0.001
0.001
0.001

处理措施
经一体化污水处理设施处理达标后，回用于绿化、降尘
排放方式
不外排
排放去向
绿化、降尘
排放标准
《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水标准
表4-9  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理措施
排放口编号
排放

口设

置是

否符

合要

求
排放口类型
污染治理类型设备编号
污染治理设施名称
污染治理工艺
1
生活污水

642.4m3/a

CODcr、BOD5、NH3-N、SS等
绿化、降尘
连续排放，流量不稳定，但有周期性规律
TW001
化粪池、一体化污水处理设施
水解酸化-接触氧化-沉淀-消毒
-
-
-
4、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中5.3.1.2 内部监测点位：内部监测点位设置，当污染物排放标准中有污染物处理效果要求时，应在进入相应污染物处理设施单元的进出口设置监测点位。当环境管理文件有要求，或排污单位认为有必要的，可设置开展相应监测内容的内部监测点位。故建议在污水处理设备出水口设置内部监测点位，进行检测。

表4-10 监测要求一览表

序号

监测项目

监测点位

监测因子

时间及频率

1
废水
污水处理站出水口（TW001）
pH（无量纲）、色（度）嗅、浊度（NTU）、溶解性总固体（mg/L）、5日生化需氧量BOD5（mg/L）、氨氮（mg/L）、阴离子表面活性（mg/L）、铁（mg/L）、锰（mg/L）、溶解氧（mg/L）、总氯（mg/L）、大肠埃希氏菌（MPN/100mL）

自行监测，每年1次

对照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录C储油库排污单位污染治理设施可行技术参照表表C.2储油库排污单位废水治理可行技术，本项目、生活污水地面冲洗废水、污染雨水治理方式属于排污许可证推荐的可行技术。
5、结论

生活污水经化粪池（5m3）沉淀后经一体化污水处理设备（5m3/d）处理后晴天回用于厂区绿化，雨天收集至生活废水收集池（10m3）回用于厂区晴天绿化，化粪池定期清掏，委托周边农户用作果蔬、花卉的施肥；地面冲洗废水经环保渠收集后通过三级油水隔离后进入沉淀池沉淀，后回用，不外排。对周边环境影响较小。
三、运营期声环境影响和保护措施
1、噪声源强分析
本项目生产过程中噪声主要来源于加油车辆，其声级在80～95dB(A)（距声源1m处）。评价要求项目采用低噪声的设备；对产生机械噪声的设备采取建筑物隔声、基础减振措施，对空气动力噪声的设备采取基础减振、隔声措施。项目噪声声源源强及治理措施如表4-7所示。
表4-7本项目噪声源强调查清单
序号
声源名称
型号
空间相对位置（X、Y、Z/m）
声源强度（dB（A））
声源控制措施
运行时段
1
潜油泵 1
/
-27.2
6.8
1
70
/
/
2
潜油泵 2
/
-65
3.3
1
70
地下储油罐内
/
3
潜油泵 3
/
-46.5
5.3
1
70
/
/
4
潜油泵 4
/
-81.4
-3.3
1
70
/
/
5
加油机 1
汽油：Q＝228L/min功率＝2.0HP
-99.3
1.9
1
55
/
昼、夜间
6
加油机 2
-131.3
15.9
1
55
加油机底部设置减震垫，加油机壳体隔声
/
7
加油机 3
-84.5
-20.9
1
55
/
/
8
加油机 4
131.0
7.6
1
55
/
/
2、噪声预测分析
采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。

（1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式计算：

[image: image16.png]L(r)=L,+D. -4

A=Ay 4 Ay + Ay v A+ A,




式中：
Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； 

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； 

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB； 

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； 

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式

（2）计算：

[image: image17.png]LN =Ly(royDe—(Agn+ Aum+ At vt Amicc)




预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式（3）计算：

[image: image18.png]s
L(r)=10lgQ 10 (3)
o




式中：

LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

在只考虑几何发散衰减时，可按公式（4）做近似计算：

（4）[image: image19.png]L(r)=Ly(5) -4




式中： 

LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）；

LA(r0)—，参考位置r0处的A声级dB（A）。

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1 和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按以下公式近似求出：

[image: image20.png]L, =L, ~(TL+6) (6)




式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。 

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）： 

[image: image21.png]wemofg{g o]




式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

3、厂界预测结果

项目环评釆用环安科技在线模型计算软件中环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”，噪声的贡献值预测如下表所示：

表4-8  厂界噪声预测结果一览表

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧

31.8

-12.9

1.2

昼间

57.3
60

达标

南侧

12.1

-28.4

1.2

昼间

54.4

60

达标

西侧

-37.6

48.5

1.2

昼间

55.7

60

达标

北侧

-32.5

55.1

1.2

昼间

56.9

60

达标

根据上表可知，本项目产噪设备经采取低噪声设备、安装减震垫、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，项目设备产生噪声在东厂界、南厂界、西厂界及北厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间限值要求。
本项目主要声源为往来加油车辆，噪声源强度75～85dB（A），为间断声源，一般不同时产生，噪声会对沿线赵桅社区、赵桅小学、赵桅幼儿园产生一定的影响。本项目可通过制定严格的管理制度，汽车路过村庄时限速，禁鸣等将噪声不利影响降到最低限度。由于噪声产生是不连续噪声，通过采取以上措施后，对沿线关心点环境影响是可以接受的。
综上，项目通过基础减震和建筑物隔声措施，运输车辆减速行驶，通过上述措施后本项目噪声对周边赵桅社区居民委员会、赵桅小学、赵桅幼儿园声环境影响不大。

4、防治措施

（1）选用低噪声型设备，在固定机器底部增设橡胶垫圈等减振处理，加强设备管理和维护，有异常情况时及时检修，防止设备故障形成的非正常生产噪声。

（2）根据项目实际平面布置情况，合理布置生产设备，产生噪声设备位置，可将设备噪声大的安装于车间内远离厂界。
（3）在进站口设置减速标志和禁鸣标志，加强对进站车辆的管理。

5、噪声防治可行性分析
本次评价噪声防治主要参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）附录A表A.1主要产噪设施和主要噪声污染防治设施。具体如下：
表4-9主要产噪设施和主要噪声污染防治设施

主要产噪设施
主要噪声污染防治设施
泵、风机、空压机、冷却塔、发电机、振动筛、球磨机、破碎机、切割机、汽轮机、磨煤机、焚烧炉、排气放空设备、其他
基础减震、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔音罩、隔音间、隔声屏障、厂房隔声；吸声喷涂；其他
对照上表，项目生产噪声防治措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）附录A要求，因此本项目采取的防治措施是可行的。
6、噪声自行监测一览表

根据《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ819-2017），项目运营后噪声监测计划详见下表。

表4-10 项目噪声自行监测一览表   单位：dB(A)

类型

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

噪声

厂界外东、南、西、北、1m
连续等效A声级
1季度/次，监测1天，昼间、夜间各1次
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、固体废物产生源强核算
（1）固体废物产生及处置情况

本项目产生的固废主要为员工生活垃圾、顾客生活垃圾、油罐产生油渣、隔油沉淀池油泥、含油抹布及手套。
①生活垃圾

项目定员10人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，年营业天数为365天。则本项目员工生活垃圾产生量约为1.825t/a；项目每天约有300辆车加油，往来加油、充电的车辆带来的垃圾按0.05kg/辆计，则项目加油车辆垃圾产生总量为5.475t/a，则本项目生活垃圾产生总量约为7.3t/a，该部分委托环卫部门统一处理。

②化粪池污泥
根据上文废水核算，本项目生活污水产生量约为642.4m3/a，本次评价根据参照城市污水初沉池经验值计算化粪池作为生活污水的初级沉淀处理设施，可类比城市污水初沉池的污泥产率经验值。行业内实测数据显示，城市污水初沉池污泥量通常为 14 - 25L/m³ 污水。本次评价取最大值25L/m³，结合 642.4m³/a 的生活污水量，污泥产生量约为16.06m³/a。此部分污泥定期清掏，委托周边农户用作花卉种植有机肥。
③油罐产生油渣
项目地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的储罐渣需定期清除，每三年清洗一次，产生量约为0.25t；油气回收装置经过长期使用，在油气回收装置内部会积累一定的油渣，需定期清理废油渣，每三年清理一次，产生量约为0.2t。

储油罐清洗及油气回收装置清理三年清理一次，必须委托有相关资质的单位进行，该油罐产生油渣属于危废（编号：HW08 废矿物油与含矿物油废物中900-221-08废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥）。项目储油罐清洗及油气回收装置清理前与危废处理公司联系，该公司派专人、专用设备、专用车辆前来清洗，产生的危废直接清运统一处理，确保危废在加油站不暂存、不落地。
④含油抹布及手套（编码为HW49(900-041-49)，危险特性为T，In）
项目加油设备维修和维护时会产生少量含油抹布及手套等固废（HW49(900-041-49)，危险特性为T，In），据业主资料，其产生量约为0.02t/a，收集后定期委托有资质的危险废物处理单位处理。

⑤隔油沉淀池油泥（危废编号为HW08(900-210-08)，危险特性为T，I）
加油站经营过程中，每年对隔油沉淀池污泥清理一次，每次清理得到的隔油沉淀池污泥约为0.05t/a，油泥由有资质单位专用车辆清运，不在企业暂存。

⑥含油消防沙（编号为HW08，代码为900-249-08，危险特性T/I。）
本项目若出现油气外泄，则会产生含油消防沙，根据详细性规划报告，油气泄露情形一般为油枪脱手、少量油气泄露，含油消防沙产生量约为0.2t/a。此部分含油消防沙须收集后堆放至危废暂存间暂存，委托有资质的单位清运处置。
综上所述，项目实施后主要固体废物产生情况可统计于下表：

（2）固废属性判定

根据《固体废物鉴别标准  通则》（GB 34330-2017）鉴别项目的是否属于固体废物。判定结果如下：

表4-11  项目固废属性判定

序号

名称

主要成分

形态

产生工序

判定依据

1
油罐产生油渣
油泥

半固态

油罐清洗

4.2-g类

2
含油抹布及手套

含油抹布、废手套

固态

设备维修和维护

4.1-c类

3
生活垃圾

生活垃圾
固态
生活

4.4-b类

4
隔油沉淀池油泥

油泥
半固态
隔油沉淀池清理

4.2-g类

表4-12  项目固体废物产生情况统计表单位：t/a

序号

名称

产生量

分类

来源代码

危险特性

处置方式

1

油罐产生油渣
0.15
HW08
900-221-08
危废

资质单位处理

2
含油抹布及手套

0.02

HW49
900-041-49
危废

资质单位处理
3
隔油沉淀池油泥
0.05
HW08
900-210-08
危废
资质单位处理
4
生活垃圾

7.3
/

/

环卫处置

5
化粪池污泥
16.06
/
/
周边农户清运利用
表4-13  危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

(t/a)

产生工序

形态

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

油罐产生油渣
HW08

900-221-08
0.45
油罐清洗

半固态

石油类

3年

T，I
委托处理
2
隔油沉淀池油泥

HW08

900-210-08

0.05
隔油沉淀池清理

半固态
石油类

1年

T，I

3
含油抹布及手套
HW49

900-041-49

0.02
设备维修和维护

固态
石油类

1年

T，1
4
含油消防沙
HW08
900-249-08

0.2
应急
固态
石油类
1年
T，1
（3）环境管理要求

环境保护的关键是环境管理，实践证明环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理同等重要，可对提高环境效益起到明显的作用，因此本评价提出以下环境管理要求：

●根据环保局对项目验收报告的批复意见进行补充完善。贯彻执行试运行期建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。

●制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即检修，严禁非正常排放。

●对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

●加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

●建立环境保护档案。

●进行排污申报，具体为：

①排污单位于每年年底申报下一年度正常作业条件下排放污染物种类、数量、浓度等情况，并提供与污染物排放有关的资料。

②依法申领排污许可证，必须按批准的排放总量和浓度进行排放。

③排放污染物需作重大改变或者发生紧急重大改变的，必须分别在变更前15日内或改变的3日后履行变更申报手续。

④直接向环境排放污染物的单位，应当依照《排污费征收使用管理条例》的规走交纳排污费。

五、土壤和地下水环境影响分析及保护措施

项目卸油、加油工作频繁，一旦发生油品泄漏或其他原因导致油品进入土壤，便会造成地下水、土壤污染。因此，本项目对地下水、土壤环境可能造成影响的污染源主要是储罐和输油管道的渗漏以及隔油沉淀池破裂，主要污染物为石油类。

（2）污染源途径分析

油品储存对地下水、土壤产生污染的途径主要为渗透污染，具体为储罐、运输管道渗漏及含油污水的跑、冒、滴、漏和落地油等通过包气带渗透到含水层从而污染地下水及土壤。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。

（3）污染防治措施

防渗是加油站防止地下水污染的最常用措施，包括两部分内容：一是全站污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全站污染区防渗层内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，妥善处理。
项目场区按照规范和要求对罐区及隔油沉淀池采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输的管理，定期检查污染源项地下水、土壤保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

此外，《全国地下水污染防治规划》（2011-2020年）规定：从2012年起，新建、改建和扩建地下油罐应为双层油罐，或设置防渗池、比对观测井等防漏和检漏设施，若将来本项目油罐需要改动，则应符合全国地下水污染防治规划（2011-2020年）的要求。

结合储罐、管道等布局，实行重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。

根据本工程的特点，将厂区不同的区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：储油罐、卸油区、沉淀池、危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

一般防渗区：域内采用等按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行建设，等效黏土层（厚度≥1.5m），渗透系数≤10-7cm/s；化粪池应按《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中要求进行一般防渗层并满足GB/T 17643规定的技术指标要求，渗透系数≤10-7cm/s。

简单防渗区：厂区办公室、道路等区域为简单防渗，进行硬化处理。
各单元的防腐防渗级别及措施见下表。

表4-14  各单元防腐防渗要求表
防治分区

工作区

防渗技术要求

重点防渗区

储油罐、卸油区、沉淀池、危废暂存间
按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
一般防渗区

项目加油区域
采用等按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行建设，等效黏土层（厚度≥1.5m），渗透系数≤10-7cm/s；化粪池应按《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中要求进行一般防渗层并满足GB/T 17643规定的技术指标要求，渗透系数≤10-7cm/s。
简单防渗区

厂区办公室、道路等
为简单防渗，进行硬化处理
综合所述，本项目不取用地下水，影响范围主要为项目场界内。由污染途径及对应措施分析可知，项目生活区及生产区对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，对区域地下水、土壤产生的不利影响较小。
（4）地下水日常监测

①处于地下水饮用水源保护区和补给径流区的加油站，设地下水监测井；在保证安全和正常运营的条件下，地下水监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m。

②处于地下水饮用水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内，地下水监测。

③地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T 25.2）、《加油站地下水污染防治技术指南》(试行环办水体函〔2017〕323号)执行。

（1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

（2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。

表4-15 地下水监测计划一览表

污染源

指标名称
指标数量
特征指标
挥发性有机物
萘
1
苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯
5
甲基叔丁基醚
2
石油类
1
六、环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

（1）风险识别

①重大危险源辨识

加油站专用于储存油品的储罐，组成相对的单元，根据《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2018)的规定：汽油、柴油为易燃液体。
表4-16 危险化学品名称及其临界量

序号

类别

危险化学品名称和说明

临界量（t）

44

易燃液体

汽油

200

表4-17 危险化学品名称及其临界量

名称

类别

危险性分类及说明

临界量（t）

柴油

易燃液体

23℃≤闪点≤61℃

5000

根据《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2018)第4.2.2条中：单元内存在的危险化学品为多品种时，则按q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn≥1计算。

本项目汽油储罐总容积为100m3，约67.5t(相对密度取0.75，充装系数取0.9)。柴油储罐总容积为50m3，约38.25t（相对密度取0.85，充装系数取0.9），柴油的闪点≥55℃。

q1/Q1+q2/Q2=67.5/200+38.25/5000=0.34515<1，不构成危险化学品重大危险源。
③工艺过程危害识别

表4-18 危险有害因素存在部位识别

单元名称

危险源

物质

危险特性

卸油工艺

汽车、槽车、储油罐

汽油、柴油

火灾、爆炸、中毒

加油工艺

加油管线

汽油、柴油

火灾、爆炸、中毒

储油

储油罐

汽油、柴油

火灾、爆炸、中毒

站区

车辆、电气设施

/
车辆伤害、触电

由于本加油站主要经营汽油和柴油。油品的易燃、易爆等危险特性是导致火灾、爆炸事故发生的内在原因；明火、违章作业、设备设施质量缺陷或故障及静电放电等是导致火灾、爆炸事故发生的起因。

（2）重大风险事故预测

油品主要是由碳氢化合物组成，受热、遇火以及与氧化剂接触都有发生燃烧的危险。油品的闪点越低发生燃烧的危险越大。油品的蒸汽与空气的混合比例达到爆炸下限浓度时，遇火花即能爆炸。因此，本报告仅对加油站中危险性最大的汽油储罐进行爆炸后果的定量计算。

假设一座汽油储罐发生爆炸，储罐容积为50m3，当储罐内充满最高爆炸上限为7.60%的混合油气，对其爆炸事故的源强进行估算，运用冲击波超压计算公式，根据超压准则，估算出不同程度的影响半径。根据该加油站安全评价报告计算结果，假设汽油储罐发生爆炸，以汽油储罐为中心，在半径R=7.3m的区域内的人员，均可能因汽油储罐爆炸的冲击波超压而导致轻伤；在半径R=5.4m、4.3m区域内的人员，均可能因汽油储罐爆炸的冲击波超压而导致重伤或死亡；在半径R=11.5m、7.3m、5.1m区域内，均可能因汽油储罐爆炸的冲击波超压而导致建筑物轻微损害、中等损害及严重损害。如发生爆炸事故，距离罐区在6m以上的人员立即向站外逃生，不会造成人员伤亡。
（3）事故对环境的影响

泄漏事故的发生频率相对火灾、爆炸事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，油罐和管道外壁整体进行了防腐防渗处理，地下油罐和管道内安装液位计和预警报警系统，定期检修油罐和管道，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。

由于本项目火灾、爆炸事故发生的可能性极小，因此，本环评将主要就泄漏事故对环境的影响进行阐述。

①对地表水的污染

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4‑C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

②对地下水和土壤的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。此外又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

本项目所使用储油罐为双层油罐，即油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料的双层油罐，对地下储罐和管道外壁整体进行了防腐防渗处理，设防渗检测立管用于渗漏检测，地下储罐和管道内安装液位计和预警报警系统，加油站的地埋出油管道均采用双层管道，所有加油机均自带紧急停泵切断按钮，加油软管设安全拉断阀，并按有关规定定期检修油罐和管道，项目对加油区和油罐区地表全部进行了硬化防渗处理，加油站一旦发生泄漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水和土壤不会造成影响。
③对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故泄漏，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生泄漏事故时，由于本项目安装了液位计和预报警系统，因此可及时发现储油罐泄漏，油品泄漏量较小，再由于受储油罐罐基及防腐防渗层的保护，泄漏出的成品油将积聚在储油区。项目储油区表面采用了混凝土硬化防渗，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

（4）风险防范措施

1）总平面布置

A.建设单位在加油站总体平面布置设计时，按照规范标准保证站内工艺设施与站外建筑物的间距，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2021)表4.0.4、表4.0.5的要求。

B.建设单位务必按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2021)表5.0.13的要求布置本项目的建筑、设施与设备。

C.站内的道路转弯半径按行驶车型确定，其不宜小于9m，站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。

D.加油岛的罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m；罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m；加油岛的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m；加油岛宜高出停车场的地坪0.2m；加油岛的宽度不应小于1.2m。

E.加油作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”。

2）油罐及工艺系统

A.在埋地油罐的基础设计、施工方面，注意地基的夯实处理，以防止埋地油罐的地基下沉。

B.油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m，油罐的周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。

C.储罐及工艺管线均进行防腐防锈处理

D.汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置，管口应高出高出地面4米以上，通气管的公称直径不应小于50mm，通气管管口应安装阻火器。

E.采用密闭式卸油方式。

F.加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管，埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。

G.加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物，当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。

H.加油站应采纳工艺成熟的技术，应严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2021)的要求进行设计，采纳安全性更好的加油、卸油油气回收系统。

3）消防设施及公用工程

A.加油站的消防设施要按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）的要求进行设计，配备，见表4-19。

表4-19 本项目消防设施一览表

序号

名称

型号

单位
数量

1

手提式干粉灭火器
——

只
8
2

推车式干粉灭火器
——

只
4
3

灭火毯
——

块
5
4

沙子
——

m3
2
B.电力线路采用铜芯线穿钢管敷设，钢管转弯处、分叉处及终端均设置防静电接地保护。

C.爆炸危险区域内的照明选用防爆灯具，《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2021)(第10.1.9条)。

D.加油站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的规定。

E.防雷接地、防静电接地、电器设备工作接地、保护接地共用一个接地系统，接地电阻不大于4Ω。

F.油罐车卸车场地设卸车时用的接地装置;加油机等工艺设施设置防静电保护设施。所有工艺管线上的法兰等应做防静电跨接。

G.加油站的防雷设施要按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定执行。

5）安全管理方面

A.要补充健全各级各类人员安全管理责任制、安全管理制度、各岗位责任制。

B.要对各种相关人员进行培训。包括：主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格。特种作业人员应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。

C.有防止事故发生、扩大的应急措施，有防止人员伤亡的应急抢救措施，配备完善的应急救援器材。

D.定期组织职工进行消防救援演练，使其充分掌握各种消防器材的正确使用方法;掌握事故状态下的应急逃生自救办法，完善应急救援人员并配备必要的应急救援器材、设备。

E.按规定摆放和配置消防器材，定期进行检查和维修保养，保证器材完好有效。

F.主动与相关部门联系，定期对防雷、防静电设施进行检验，并保证其符合相关要求。

G.设置站区符合国家标准或者行业标准的安全警示标志。安全警示标志应当明显、保持完好、便于从业人员和社会公众识别。《河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知》第25条。

H.加强应急救援管理、按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)的要求编制应急预案，并在安全生产监督管理局备案。事故应急救援预案应进行定时演练，做好演练记录。

（5）事故应急措施

当储油罐发生火灾时：①立即报警；②关闭储罐与油机管线上的阀门；③值班站长指挥灭火；④组织人员立即投入灭火；⑤用灭火毯、干粉灭火器、消防沙实施灭火；⑥通知临近单位撤离。

送油罐车发生火灾时：①立即报警；②停止卸油，卸掉卸油胶管；③关闭储油罐注入口；④值班站长指挥灭火；⑤组织人员立即投入灭火；⑥用灭火毯、干粉灭火器、消防沙实施灭火；⑦将失火罐车驶出或拖出加油站。

加油场地失火：①加油机失火，用干粉灭火器扑救；②加油桶失火，用灭火毯或干粉灭火器灭火；③用灭火毯火干粉灭火器扑救；④将失火车驶出或托出加油站。

当出现油罐泄漏时：①应及时向站长、领班汇报，同时停止加油及该油罐的卸油作业。②站长应迅速组织员工对加油站四周及低洼处，特别是下水井进行巡查，防止泄漏油品外流。③若有外流油品应组织人员堵截回收防止外流油品进一步向外扩散，并划出安全区域做好安全警戒，配备好消防器材。④及时将油罐泄漏情况向公司汇报，并迅速与运输公司取得联系，将距离加油站最近的油罐车调到场站，做好油品的转移工作。

对管线泄漏，立即停止该品种对外营业，根据泄漏情况，决定是否全站停止作业，并报告相关部门，查找泄漏部位和原因，进行抢修。

对油罐车泄漏，临时人工堵漏，及时通知运输部门，派车转移油品。

根据泄漏事态情况，做好附近可能受污染单位和个人的紧急疏散工作。

当地埋式污水处理设施、隔油沉淀池泄露时：①在污水处理设施出现运行事故无法运行、废水输送管道破裂导致废水及废水泄露等情况下，可将废水收集至事故池内暂存，待污水处理系统维修完毕后再送至污水处理系统处理。②雨水收集管道与事故池连接，并在连接处和雨水排口处设置切换阀；日常确保切换阀不损坏的同时并污水排口出处于开启状态，如事故废水进入雨水管道应立即关闭切换阀。
（6）油罐清洗应急措施

①引入该场所的电气设备及其按照，符合GB3836.1-15爆炸性环境用防爆电气设备和中国石油化工集团公司有关的安全用电规定。该场所应采用防爆工具进行作业，不应该使用铁制工具作业，防止铁器撞击。②在雷雨或风力在5级以上等恶劣天气环境下，不应该精细油罐的强制通风和清洗作业。③电气设备检查或调试，应在距离作业油罐35m范围（卧式油罐为17.5m）以外的安全地带进行。④临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安全规范，并良好接地。⑤在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路应达到相应防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。⑥油气浓度测试及清洗作业人员不应使用氧气呼吸器，不应携带钥匙等金属物品、非防爆器材和手机等非防爆通讯工具。⑦油罐清洗作业前，应在场所的上风向配置好适量的消防器材，现场安全消防监护人员应充分做好灭火的准备。
（7）事故应急预案

根据本项目环境风险分析，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案，主要包括以下内容：

表4-20 突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

作业区、储存区、临近地区

3

应急组织

加油站:由加油站内专人负责—负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理临近地区:由加油站内专人负责—负责加油站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散

4

应急状态分类

应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

5

应急设施

设备与材料

作业区和储存区:防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品；器材临界地区:烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材

6

应急通讯通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项

7

应急环境监测及事故后评估

由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

8

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应;清除现场泄漏物，降低危害;相应的设施器材配备

临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场:事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案

临近地区:制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案

10

应急状态终止恢复措施

事故现场:规定应急状态终止秩序:事故现场善后处理，恢复生产措施;

临近地区:解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施

11

人员培训与演习

应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习;对加气站内工人进行安全卫生教育

12

公众教育信息发布

对加油加气站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

（8）发生事故后应采取的环保措施

一旦发生事故，泄露的燃油应及时设置围挡进行拦截并及时收集，防止燃油泄漏范围增大污染土壤及地表水。

一旦发生爆炸、火灾、泄漏事故后，灭火使用的干粉灭火器产生的干粉、灭火毯、灭火砂因混有燃油，应作为危险废物处理，此外若因燃油泄漏进入土壤造成土壤污染，受污染的土壤也应清理后作为危险废物处理，以上危险废物均送有资质的单位处理。

此外，要求企业按照环保要求，编制突发环境事件应急预案，并报玉溪市生态环境局红塔分局备案。

表4-21   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

玉溪红塔区赵桅加油站

建设地点

玉溪市红塔区大营街街道赵桅社区赵桅十号路与赵桅台山路交汇口西南侧
地理坐标

东经

102度30分1.420秒
北纬

24度19分3.528秒

主要危险物质及分布

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，本项目主要风险物质为柴油和汽油。

环境影响途径及危害后果

泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故，造成人员伤亡及经济损失；火灾爆炸事故救援过程中产生的清消废水若没有及时收集，泄漏至厂区外会对周边地表水、土壤及沿途生态环境造成影响。
风险防范措施要求

设有1间危废暂存间（5m3），并设有废油专用收集容器，用于贮存废矿物油，收集后委托有资质单位处置。为减少事故发生，必须增加管理力度，提高员工技术水平和安全意识，严格按规范操作，认真落实应急预案。并加强设备检查和维修，减少故障发生，提高企业的应急能力，从而确保生产安全。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目环境风险评价等级为简单分析，项目可能发生的事故为火灾、爆炸事故，建设单位在严格执行上述预防措施后，并加强管理，严格操作，避免人为因素造成事故，可将环境风险控制在可接受的水平之内。

七、环保竣工验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施按照竣工环境保护验收严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。项目单位应尽快落实本次评价提出的各项措施，按照“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，并到当地生态环境部门备案。

表4-22  竣工环境保护验收一览表

类别
污染源名称
监测项目
治理措施
验收标准及要求
废水
生活污水
CODCr、BOD5、SS、 NH3-N
化粪池、一体化污水设施、生活废水收集池
《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）
地面冲洗废水、事故污染雨水
CODCr、SS、石油类
隔油沉淀池
经环保渠汇集后进入三级隔油池沉淀（25m3），沉淀后回用
废气
汽油加油、卸油及储罐挥发
非甲烷总烃
油气回收装置
油气回收装置排放口《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)标准厂、界无组织排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中无组织排放限值，厂区内无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
噪声
生产
设备噪声
选用低降噪设备，出入车辆禁鸣、限速标示牌、厂区绿化
场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
固体废物
生活
生活垃圾
收集后交环卫部门处理
处置率100%
生产运营
废含油抹布及手套
设有危废暂存间1间，面积约5m3定期委托有资质单位处理
满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移管理办法》相关规定
废油罐中剩余污泥、隔油沉淀池油泥
地下水
埋地储油罐区、加油区、油品埋地管道区域
石油类、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、萘、甲基叔丁基醚
使用双层油罐、场地防渗分区管理、重点防渗区域采取防渗防漏措施，设置地下水监控井等。
《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
环境风险
储罐区、加油区
火灾、泄漏
设置消防围堰，消防砂池、设置可燃气体监控、火灾报警系统、制定应急预案、消防设施验收等，制定安全评价并根据安评结论完善风险防范措施。设置充电桩防雨、防尘设施，供电监控、安防监控、报警系统等。
减轻对周边环境的影响



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	汽车尾气
	CO、SO2、THC、NOx
	厂区绿化；自然扩散
	/

	
	油罐大、小呼吸及加、卸油过程产生的油气
	非甲烷总烃
	自封式加油枪及密闭卸油、油罐地埋、安装油气回收装置”用于油气回收治理，油气回收效率≥95%
	《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)标准

	
	厂界内无组织废气


	
	厂区绿化；自然扩散
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	企业边界无组织废气


	
	厂区绿化；自然扩散
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮等
	生活污水经化粪池（5m3）沉淀后经一体化污水处理设备（5m3/d）处理后晴天回用于厂区绿化，雨天收集至生活废水收集池（10m3）回用于厂区晴天绿化，化粪池定期清掏，委托周边农户用作果蔬、花卉的施肥
	《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水标准

	
	地面冲洗废水、事故污染雨水
	SS、石油类
	经环保渠汇集后进入三级隔油池沉淀，沉淀后回用
	/

	声环境
	生产设备噪声
	噪声
	选用低噪设备、安装减震垫、建筑物隔声合理安排工作时间。
	执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	员工日常办公
	生活垃圾
	收集暂存后由环卫部门统一清运处置。
	/

	
	危险废物
	废油罐中剩余污泥、隔油沉淀池油泥、废含油抹布及手套
	暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。
	暂存设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水

污染防治措施
	重点防渗区：储油罐、卸油区、沉淀池、危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

一般防渗区：项目生产区域内采用等按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求进行建设，等效黏土层（厚度≥1.5m），渗透系数≤10-7cm/s；化粪池应按《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中要求进行一般防渗层并满足GB/T 17643规定的技术指标要求，渗透系数≤10-7cm/s。

简单防渗区：厂区办公室、道路等区域为简单防渗，进行硬化处理。

	生态保护措施
	设置绿化面积731.28m2

	环境风险

防范措施
	严格落实环境风险防范措施，根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》(环发〔2015〕4号)要求，进行《突发环境事件应急预案》工作并于玉溪市生态环境局红塔分局备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，杜绝事故性排放。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理计划

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；②项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求；③加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况，及时排除故障，保证环保设施正常运转；④一般固废的收集管理应由专人负责，分类收集；⑤运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平；⑥按自行监测计划委托有资质单位进行。

2、排污许可证申请

按照《排污许可管理办法》规定，本项目启动生产设施或者在实际排污之前，需向核发机关提出办理排污许可证的申请，不得无证排污。项目运行后按要求开展自行监测，按时提交执行报告。

3、严格执行环保“三同时”制度

严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运营。




六、结论

	综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，废气、废水、噪声均能达标外排，固体废物均得到妥善处置。项目产生的影响可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响，在认真执行环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响较小，不会改变环境功能，从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	1.785t/a
	1.785t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	7.3t/a
	/
	7.3t/a
	+7.3t/a

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	16.06t/a
	/
	16.06t/a
	+16.06t/a

	
	油罐产生油渣
	/
	/
	/
	0.15t/a
	/
	0.15t/a
	+0.15t/a

	
	含油抹布及手套
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	油水分离池沉渣
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	含油消防沙
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
十号沟





赵桅幼儿园





项目所在地





赵桅社区居委会





赵桅小学





项目所在地





项目所在地





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








3

_1234567890.vsd
新鲜水


生活用水


一体化污水处理站


绿化


化粪池


0.28


三级油水分离池


油水分离池沉淀后回用


0.244


0.244


大车加水


0.9


2.2


损耗0.9


0.43


1.76


1.76


生活废水收集池


损耗0.056


地面冲洗


1.76


1.76


损耗2.19


损耗0.44


3.81



_1234567891.vsd
化粪池


生活污水


格栅


调节池


水解酸化池


过滤、消毒


收集池


绿化、降尘


接触氧化池


混凝沉淀池



