目录
1一、建设项目基本情况


18二、建设项目工程分析


34三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


43四、主要环境影响和保护措施


75五、 环境保护措施监督检查清单


79六、结论


80建设项目污染物排放量汇总表




附件

附件1 委托书

附件2 项目备案证

附件3 建设单位营业执照

附件4 三区三线查询结果

附件5 自然资源局国土空间规划的选址意见

附件6 场地租赁合同

附件7 土地使用证

附件8 自然资源局选址意见

附件9 交通运输局同意选址意见书

附件10 林业和草原局同意选址意见

附件11 三级审核表

附件12 现场踏勘表

附件13 进度记录表
附件14 技术评审会意见

附件15 修改对照表

附件16 环评合同

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 水系图

附图3 环境保护目标分布图

附图4  项目平面布置图

附图5  项目分区防渗图 

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司混凝土搅拌站建设项目

	项目代码
	2509-530427-04-01-970777

	建设单位

联系人
	杨雪梅
	联系方式
	15187766661

	建设地点
	 云南 省 玉溪 市 新平县  桂山街道 亚尼社区老大新线19公里道班处 

	地理坐标
	（  102  度  04  分  43.825  秒，  24  度  03  分  11.187  秒）

	国民经济

行业类别
	其他水泥类似制品制造 C3029
	建设项目

行业类别
	石膏、水泥制品及类似制品制造 302

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	新平县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	650
	环保投资（万元）
	48.4

	环保投资占比（%）
	7.45
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	(否

(是：         
	用地（用海）

面积（m2）
	3294

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需要设置专项评价，具体情况如下：

表1-1专项设置原则及本项目专项设置情况一览表
专项评价类别

设置原则

本项目情况

本项目是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目产生的废气主要为颗粒物，不涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生产废水经沉淀池沉淀后，厂区内循环使用；生活污水经污水处理系统处理达标后回用于绿化。项目废水不外排。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）项目环境风险物质为废机油（Q=0.00004），厂区储量未超过临界量，不构成重大风险源

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其

他

符

合

性

分

析
	1.1产业政策符合性分析

项目为混凝土搅拌站建设项目，根据国家发展改革委令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于“鼓励类、限制类和淘汰类”，项目涉及的产品、工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条规定，本项目属于“允许类”，同时对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止事项，符合国家产业政策。

项目已于2025年9月16日取得新平县发展和改革局出具的投资备案证（项目代码：2509-530427-04-01-970777）。因此，项目的建设符合相关产业政策要求。

1.2“环境分区管控单元”符合性分析

根据《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》，全市环境管控单元数量83个。

项目位于新平县桂山街道 亚尼社区老大新线19公里道班处，根据查询结果，项目涉及一般管控单元及一般生态空间优先保护单元，本项目与玉溪市生态环境分区管控符合性具体见下表：

表1-2  项目与玉溪市生态分区管控单元相符合性分析

管控单元

项目

具体要求

项目概况

符合性分析

新平县一般生态空间优先保护单元

空间布局约束

1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。

2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》进行管理；天然林依据《关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）等进行管理。

项目租用原有道路道班闲置用地进行建设，占地面积3294m2，用地性质为交通运输用地，占地范围内无原生植被，不进行植被砍伐，不占用耕地、林地、草地等生态空间；与重点生态功能开发和管控原则不违背；占地范围内分布有三级古树2株（杧果树），已制定相关环境保护措施，符合《古树名木保护条例》。

符合

新平县一般管控单元
空间布局约束
落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。

项目污染物主要为颗粒物，项目区内采取布袋除尘处理后达标排放，无组织采取洒水降尘措施，污染物达标后排放；生产废水、生活污水分别经处理后回用，不外排。项目符合污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。

符合

[image: image1.png]24.065 -

24.060 -

24.055 A

24.050 -

—MRERET
—RESTEMAERIFPET

FEBEGRREAE—RERET

HEE—MRESTELERIPET

— NESRREEREAETRIEERIELIRBRIHHBEBIRMBENE S RHNEZRTER

1 km

102.065 102.070

102.075

102.080 102.085 102.090





图1-1  项目与玉溪市生态分区管控单元查询结果图

综上，项目建设符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》。

1.3与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）（云发改基础〔2022〕894号）》符合性分析

根据《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则试行，2022年版）（云发改基础〔2022〕894号）》，云南省长江经济带发展负面清单如下：

表1-3  云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则

序号

云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）
项目情况
是否符合
1

禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
项目不属于港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
符合
2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
项目不占用自然保护区。
符合
3

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
项目选址不涉及风景名胜区。
符合
4
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
项目不涉及饮用水水源保护区。
符合
5
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
项目不涉及水产种质资源保护区，不涉及国家湿地公园。
符合
6

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目不在金沙江、长江一级支流岸线保护范围，项目不属于左列中所禁止的行为和禁止建设的建设项目。
符合
7

禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
项目运营期生产废水、生活污水收集处理后回用，不外排，不直接排入地表水体，不新增排污口。
符合
8

禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。
项目不涉及水域工作，不开展生产性捕捞。
符合
9

禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
项目不属于及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
符合
10

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。
项目不属于高污染项目。
符合
11

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》禁止的项目。
符合
12

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
项目不属于高能耗、高污染项目。不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
符合
综上，项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》不冲突。

1.4与《古树名木保护条例（中华人民共和国国务院令 第800号）》符合性分析
《古树名木保护条例》已经2025年1月3日国务院第50次常务会议通过，自2025年3月15日起施行。

表1-4  与古树名木保护条例符合性分析
条例内容

项目概况

符合性分析

第八条

对古树按照下列标准实行分级保护：

（一）树龄500年以上的，实行一级保护；

（二）树龄300年以上不满500年的，实行二级保护；

（三）树龄100年以上不满300年的，实行三级保护。

省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况，可以决定对城市内树龄300年以上不满500年的古树实行一级保护、树龄100年以上不满300年的古树实行二级保护。

对名木均实行一级保护，不受树龄限制。

项目区内分布古树2株（树龄分别为270年、180年），保护级别为三级，为人工种植的杧果树。现场调查古树已进行了挂牌保护。

符合

第十四条

禁止采伐古树名木。

项目区不进行砍伐古树，采取相应的保护措施就地保护
符合
第十五条

古树名木原则上实行原地保护，不得移植。

项目区不进行砍伐古树，不涉及移植，合理控制施工范围不占压古树并采取相应的保护措施就地保护
符合
第十七条
任何单位、个人不得实施下列损害古树名木及其生长环境的行为：

（一）买卖、运输、加工非法采伐、移植的古树名木；

（二）挖根、剥损树皮、过度修剪枝干；

（三）向古树名木灌注有毒有害物质；

（四）在古树名木保护范围内铺设非通透性硬化地面、使用明火、堆放重物、倾倒易燃易爆物品或者有毒有害物质；

（五）在古树名木上刻划、架设线缆、缠绕或者悬挂物体等，攀爬古树名木；

（六）破坏古树名木保护设施、保护标志；

（七）其他损害古树名木及其生长环境的行为。
项目区不进行砍伐古树，采取相应的保护措施就地保护。严格按照主管部门相关要求进行划区域保护，严格制定古树保护制度，并定期对员工进行培训，禁止挖根、剥损树皮剪修枝干；保护区域内禁止铺设非通透性硬化地面、使用明火、堆放重物、倾倒易燃易爆物品或者有毒有害物质，禁止划、架设线缆、缠绕或者悬挂物体等，攀爬古树名木；

禁止破坏古树名木保护设施、保护标志等行为；由专人负责，专人专责。
符合
第十八条

建设项目选址、建设，应当避开古树名木保护范围；因特殊情况不能避开，确需在古树名木保护范围内新建、扩建建筑物、构筑物或者铺设管线的，应当在施工前报告县级以上地方人民政府古树名木主管部门，并按照要求采取必要的工程措施，尽可能减轻对古树名木及其生长环境的损害。

古树名木保护范围内已有的建筑物、构筑物、管线等，不符合古树名木保护要求的，县级人民政府应当有计划地组织治理。

古树名木保护与文物保护相关时，由县级以上地方人民政府古树名木主管部门和文物主管部门共同制定保护措施。
目前两棵古树保护现状仅设置了保护标识牌，未圈定保护范围。项目施工应制定古树保护方案：请示主管部门，划定古树保护范围，并设立围栏及保护标识；项目设计方案及施工组织设计应主动避让两棵古树的生长空间，工程范围及施工范围不得与古树生长范围区域冲突。不得对古树进行砍伐、修剪枝干等行为，不得挖根等；施工过程中，施工现场的古树名木应设置保护围栏，围栏保护保护范围结合古树的生长现状请示古树名木主管部门后共同制定，围栏上悬挂安全、警示、宣传标语。

专人专责，指定专人负责古树日常管理保护工作。制定古树保护制度并挂牌上墙；定期向主管部门汇报古树生长情况。
符合
综上，在严格采取相关措施后，项目建设符合《古树名木保护条例（中华人民共和国国务院令 第800号）》。　

1.5与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
　2023年12月07日，国务院关于印发了《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号），重点区域城市主要为京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等三个区域的部分城市。项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县，不属于重点区域及城市。

项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析详见下表：

表1-5  项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
条例内容

项目情况

符合性分析

二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级

（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。

项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。

符合

（五）加快退出重点行业落后产能。

不属于重点行业落后产能，不涉及限制类涉气行业工艺和装备；不涉及步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉等淘汰工艺及设备。

符合

（六）全面开展传统产业集群升级改造。

项目不涉及。

符合

（七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。

项目不涉及。

符合

（八）推动绿色环保产业健康发展。

项目不涉及VOCs原辅材料及废气排放。

符合

（九）大力发展新能源和清洁能源。

项目生产能源主要使用电能；运输车辆采用油车及新能源汽车结合使用。

符合

（十）严格合理控制煤炭消费总量。

项目生产能源主要使用电能；运输车辆采用油车及新能源汽车结合使用。不使用煤炭。

符合

（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。

项目不使用锅炉。

符合

（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。

项目不使用工业炉窑。

符合

四、优化交通结构，大力发展绿色运输体系

（十五）加快提升机动车清洁化水平。

项目生产能源主要使用电能；运输车辆采用油车及新能源汽车结合使用。

符合

（十七）全面保障成品油质量。

项目运输车辆使用油主要由附近正规加油站，不自建油罐存储。

符合

五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平

（十八）深化扬尘污染综合治理。

项目采取了布袋除尘、撒书降尘、厂房密闭等扬尘治理设施降低扬尘排放。

符合

（十九）推进矿山生态环境综合整治。

项目不涉及。

符合

（二十）加强秸秆综合利用和禁烧。

项目不涉及。

符合

六、强化多污染物减排，切实降低排放强度

（二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。

项目不涉及。

符合

（二十二）推进重点行业污染深度治理。

符合

（二十三）开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理

食堂安装1套油烟净化装置对厨房油烟进行处理。

符合

（二十四）稳步推进大气氨污染防控。

项目不涉及。

符合

综上，项目建设及拟采取的环境保护措施符合《空气质量持续改善行动计划》的要求。
1.6与《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》符合性分析 

根据玉溪市人民政府2018年5月28日《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》中提出对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，要通过开展大规模国土绿化行动，推进露天矿山综合整治，加强对城市建筑工地、道路扬尘综合治理，加强秸秆禁烧管控，控制农业源氨排放等措施，优化调整用地结构，推进面源污染治理。 

同时，加大环境执法力度，严格环境执法检查，坚持铁腕治污，加强生态环境执法与刑事司法衔接；深入开展环境保护督察。倡导全社会“同呼吸共奋斗”，动员社会各方力量，群防群治，打赢蓝天保卫战。 

项目施工期间对项目场地、道路扬尘采取洒水降尘等措施治理，有效控制施工期间扬尘；项目筒仓产生的粉尘通过配套的脉冲布袋除尘器（4台，去除率99.7％）除尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））中表 1 现有与新建企业大气污染物排放限值后通过筒仓呼吸口有组织排放；项目通过对搅拌站全封闭同时设置脉冲布袋除尘器（1台，去除率99.7％）；原料仓库设置为全封闭结构（三面设置彩钢瓦围挡，顶部设置彩钢瓦顶棚），仓库顶部设置喷淋系统；储料仓下方（即落料至输送皮带处）设有洒水降尘装置，输送皮带设置为半封闭式，同时设置洒水降尘设施；厂区进场道路硬化处置，沿道路设置旋转洒水喷头+管道；项目物料运输车辆车斗应采取篷布遮盖，避免受风力影响产生扬尘。通过采取以上控制措施，厂界无组织排放粉尘能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））中表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物无组织排放浓度监控限值。项目产生的粉尘对环境影响较小。 

综上所述，项目的建设符合《玉溪市打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》的相关要求。

1.7与《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性
项目位于新平县桂山街道亚尼社区老大新线19公里道班处，距离县城（以新平彝族傣族自治县政府为参照点）直线距离约9.0km，项目用地为交通运输用地。根据新平彝族傣族自治县自然资源局文件《关于新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司搅拌站项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果》《关于新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司混凝土搅拌站建设项目国土空间规划符合性查询意见》，项目用地位于城镇开发边界外，项目与《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》不冲突。

1.8与《玉溪市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法（试行）》符合性分析

2025年11月14日，玉溪市工业和信息化局发布了《玉溪市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法（试行）》，项目与其符合性分析如下：
表1-5  与《玉溪市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法（试行）》符合性分析
管理办法内容
项目概况
符合性分析
第二章  生产和销售
第四条 预拌混凝土和预拌砂浆生产企业的站点设立应当符合国土空间规划、环境保护、安全生产、水土保持等要求，并依法经相关部门批准。
下列区域不得新设立预拌混凝土和预拌砂浆生产站点：
（一）市、县（市、区）人民政府（含高新区，下同）所在地城市建成区；
（二）住宅小区、学校、医院等人口密集的公共场所周边500米范围内；
（三）环境敏感区周边500米范围内。
上述范围内现有的生产站点，应当逐步关闭或者外迁，具体方案由县（市、区）人民政府制定并组织实施。
项目不在城市建成区，不在城镇开发边界内，项目周边500m范围内无环境保护目标分布。
符合
第五条 交通运输、水利、能源等领域需要配建专业站点生产特种类型预拌混凝土和预拌砂浆的，应当从严控制专业站点的设立，并在项目联合验收前拆除生产设备设施。
专业站点生产的预拌混凝土和预拌砂浆仅供该项目使用，不得对外销售或者向其他项目供应
项目不属于交通运输等配建的专业站点。
符合
第六条 预拌混凝土生产企业应当依法取得资质，并在资质证书规定范围内组织生产；未取得相应资质的，不得进行预拌混凝土生产。
禁止涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。
建设单位已取得相应的生产资质
符合
第七条 新建、扩建、改建预拌砂浆生产项目应当向县（市、区）散装水泥行政主管部门备案，备案事项发生变动的，应当办理备案变更手续。县（市、区）散装水泥行政主管部门应当将备案和变更情况抄送同级住房城乡建设行政主管部门、市级工业和信息化行政主管部门。
市级工业和信息化行政主管部门应当将备案事项报送省散装水泥行政主管部门。
项目为混凝土生产，已向主管部门备案。
符合
第八条 鼓励采用先进技术、先进设备、先进工艺和现代化管理方式生产高性能、节能环保型的预拌混凝土和预拌砂浆；鼓励企业在生产过程中使用磷石膏、粉煤灰、脱硫灰渣、钢渣等掺合料和符合标准的工业尾矿等固体废物；鼓励使用人工机制砂。
项目原辅料为水泥、矿粉、机制砂等。矿粉主要为尾矿渣。
符合
第九条 预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应当使用符合质量标准的原材料，并按照有关技术标准、技术规范的要求对进厂原材料进行取样、存样、检验和验收，并对检验和验收资料存档备查；检验不合格的，不得使用。
预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应当全部使用散装水泥。
建设单位使用原料由供货方提供合格证明材料，同时委托第三方进行检验。资料进行存档。
符合
第十条 预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应当建立健全质量保证体系，严格按照技术标准、技术规范要求进行生产，保证产品质量。
建设单位拟建立质量保证体系，严格按照技术标准、技术规范要求进行生产，保证产品质量。
符合
第十一条 预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应当严格按照有关技术标准、技术规范以及合同约定，设计预拌混凝土和预拌砂浆配合比，并对其设计的配合比负责。预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应当通过系统试验制定出常用配合比表，配合比表应当定期验证或者根据材料的变化及时修正。
按照不同的规格制定相应的配比，项目区设置有检验楼，对产品质量进行检验。
符合
第十二条 预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应当按照有关规定配备专项试验室和专业技术人员。
预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应当加强对员工的岗位培训，搅拌设备操作员、试验员、质检员等专业技术人员应通过培训具备相应能力。
建设单位拟制定对应的岗位培训制度，对各个岗位进行培训，培训合格后上岗。
符合
第十三条 预拌混凝土和预拌砂浆生产企业应当按照有关技术标准、技术规范和合同约定对预拌混凝土和预拌砂浆进行出厂检验，检验合格的方可出厂，并将检验结果存档备查。
鼓励干混砂浆采用散装方式贮存、运输、使用。
项目区设置有检验楼，对产品质量进行检验，检验合格后方可出厂。
符合
第十四条 预拌混凝土和预拌砂浆生产企业（含生产站点）应当对生产过程中产生的污水、固体废弃物、噪声采取相应的污染防治措施，实现污水、固体废弃物循环利用；原材料堆场、配料仓应当全封闭，粉尘排放应当符合有关标准。
符合
第十五条 非本市生产的预拌混凝土和预拌砂浆到市内销售的，其产品应当达到行业产品技术规定的质量要求，具有合法资质的检测机构检测合格文件。
项目不涉及
符合
第三章  运输和使用
第十六条 使用预拌混凝土和预拌砂浆的建设工程，招标人应当将使用预拌混凝土和预拌砂浆列入招标文件，并按照预拌混凝土及预拌砂浆计算招标控制价。
项目不涉及
符合
第十七条 预拌混凝土和预拌砂浆运输单位应当使用专用车辆密闭运输，并保证车况良好、车容整洁。运输过程中应当采取相应的防渗漏、防扬撒、防噪音等污染防治措施。
预拌混凝土和预拌砂浆运输专用车辆应当按照公安机关交通管理部门规定的区域、路段和时间通行。
项目采用专用的混凝土运输罐车密闭运输，同时定期清洗机维护。
符合
第十八条 在以下区域内的建设工程应当按照下列规定的起始时间使用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌：
    （一）自2026年1月1日起，县（市、区）人民政府所在地城市建成区。
    （二）自2026年7月1日起，县（市、区）人民政府所在地城市建成区之外的乡镇人民政府、街道办事处所在地、省级以上各类开发区和产业园区。
自2027年1月1日起，本条第一款第（一）、（二）项规定的具体区域范围外的区域逐步实现禁止现场搅拌混凝土、砂浆，具体实施方案由县（市、区）自行制定。
项目不在城市建成区内，不在乡镇人民政府、街道办事处所在地、省级以上各类开发区和产业园区。
符合
第十九条 应当使用预拌混凝土和预拌砂浆的建设工程有下列情况之一的，可以在施工现场搅拌：
（一）因交通运输条件限制，预拌混凝土、预拌砂浆专用车辆无法到达施工现场的；
（二）因建设工程特殊需要、特种工艺工序要求，预拌混凝土、预拌砂浆生产企业无法供应的；
（三）施工现场30公里范围内没有预拌混凝土、预拌砂浆供应的；
（四）建设工程混凝土使用总量200立方米以下或者砂浆使用总量100立方米以下的；
（五）其他确需在施工现场搅拌的。
项目不涉及。
符合
综上，项目建设符合《玉溪市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法（试行）》的要求。
1.9云南省生态功能区划

根据《云南省生态功能区划》，项目位于云南省玉溪市新平县，属于新平撮科河中山山原林业与水源涵养生态功能区。所在地生态功能区单元及其生态服务功能、主要生态问题及产业发展方向见下表。

表1-6  云南省生态功能区划简表

生态功能分区单元
生态区
Ⅱ高原亚热带南部常绿阔叶林生态区
生态亚区
Ⅱ4 蒙自、元江岩溶山原暖性针叶林生态亚区
生态功能区
Ⅱ4-3新平撮科河中山山原林业与水源涵养生态功能区
所在区域与面积
个旧市、双柏、新平、元江、石屏、建水、蒙自、红河、元阳等县的元江河谷地带，面积8752.29 平方公里
主要生态特征
以中山河谷地貌为主。海拔1300以下的河谷地带热量高雨量偏少，大部分地区降雨量在800毫米 以下，山地垂直带分布明显，地带性植被为季风常绿阔叶林，河谷地带的植被主要是稀树灌木草丛。主要土壤类型为燥红土、赤红壤和紫色土
主要生态环境问题
森林覆盖率低、土地退化严重
生态环境敏感性
土地利用不当而存在潜在的荒漠化
主要生态系统服务功能
维护生态脆弱区和生态交错地带的生态安全
保护措施与发展方向
哀牢山西坡封山育林、河谷地带调整产业结构，发展热带经济林木，减少土地的过度利用带来的土地退化
项目在玉溪市新平县，项目不新增占地，占地范围内已无原生植被，不涉及占用农田耕地、林地等；项目建设不会加重土地荒漠化，不砍伐林木。

因此，项目的建设与《云南省生态功能区划》不冲突。


[image: image2.emf]项目位置


图1-3  项目与云南省生态功能类型区划关系图

1.10项目与《公路安全保护条例》（国务院令2011年第593号）符合性分析

表1-7  与公路安全保护条例符合性分析
条例要求

项目情况

是否符合

第十一条，县级以上地方人民政府应当根据保障公路运行安全和节约用地的原则以及公路发展的需要，公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：

（一）国道不少于20米；组织交通运输、国土资源等部门划定公路建筑控制区的范围。

（二）省道不少于15米；

（三）县道不少于10米；

（四）乡道不少于5米。

属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米；

公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定。

新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司混凝土搅拌站建设项目位于玉溪市新平县桂山街道亚尼社区老大新线19公里道班处，项目北侧厂距离天猴高速垂直投影边界35m，满足《公路安全保护条例》（国务院令2011年第593号）中高速公路建筑控制范围的要求。项目已取得新平彝族傣族自治县交通运输局文件，同意该项目选址。
符合

综上所述，项目与《公路安全保护条例》（国务院令2011年第593号）相关要求相符合。

1.11项目选址合理性分析
项目进行商品混凝土生产，为水泥制品制造行业，不属于高耗能、高排放建设项目，为新建项目。项目租用新平县桂山街道亚尼社区老大新线19公里道班废弃闲置用地，根据《国有土地使用证》（详见附件7），项目用地性质为交通用地，项目已取得《关于新平县桂山街道亚尼混凝土搅拌站建设项目用地的选址意见》（详见附件8），新平彝族傣族自治县自然资源局以及新平彝族傣族自治县自然资源局桂击自然资源所均同意该项目选址。
根据现场踏勘，项目区选址不涉及自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等等生态敏感区。距离项目最近的村庄为项目西南1km处的洒树依村民小组，项目污染物排放量较小且距离村庄较远，对村庄影响很小。

 新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司混凝土搅拌站建设项目位于玉溪市新平县桂山街道亚尼社区老大新线19公里道班处，项目北侧厂距离天猴高速垂直投影边界35m，满足《公路安全保护条例》（国务院令2011年第593号）中高速公路建筑控制范围的要求。

项目对污染物采取了相应的环境保护及污染治理措施，使污染物达标排放，项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境空气、地表水、声环境的功能，从环保角度来看，项目选址是合理的。

1.12平面布置合理性分析
项目总占地面积3294m2，厂区生产区和办公区分区设置，其中，办公综合楼设置于项目区西南侧。搅拌站位于厂区东北部，砂料堆场及料仓位于搅拌站西侧，实验养护室设置于项目东侧，搅拌站南侧设有生产废水处理系统，废水的收集、处理及回用；生活污水收集、处理及回用系统设置于南侧地势相对较低处，便于污水收集。

项目原料仓、皮带输送、搅拌楼等生产设施全部布设于项目区北部区域，项目区内古树位于生产区南侧，位于当地常年主导风向上风向；综合楼位于生产区西北侧，位于生产区上风向，可降低粉尘对古树的影响，项目生产区、办公区分开布设，互不干扰。
平面布置合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目建设内容

2.1.1 项目由来

混凝土作为一种新型绿色建筑材料，项目建成后，对促进新平县经济发展、扩大城乡居民就业有重要的意义。

项目租用玉溪市新平县桂山街道亚尼社区老大新线19公里道班处闲置用地建设混凝土生产线，该场地原为老大新线道班用地，用地性质为交通运输用地，后闲置，现状存有少量砖混结构房屋，项目拟拆除该建筑后新建生产设施及配套辅助工程。
2025年9月，完成了《新平彝族傣族自治县市政公司混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告》的编制，2025年9月15日取得“云南省固定资产投资项目备案证”，项目代码2509-530427-04-01-970777。该项目已取得新平彝族傣族自治县林业和草原局、新平彝族傣族自治县交通运输局、新平彝族傣族自治县自然资源局同意项目选址的意见书。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》的规定，该项目属于“二十七 非金属矿物制品业，55 石膏、水泥制品及类似制品制造302中的商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”。项目需编制环境影响评价报告表，为此，受新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司（以下简称“建设单位”）的委托，云南智深环保科技发展有限公司（以下简称“我单位”）承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书详见附件1。我单位接受委托后，在收集资料、实地调查和现场踏勘的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、国家及地方的相关法规条例，编制了《新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境主管部门审批，作为该项目环境管理的依据。

2.1.2 项目基本情况

项目名称：新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司混凝土搅拌站建设项目

建设单位：新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司

建设地点：云南省玉溪市新平县桂山街道亚尼社区老大新线19公里道班处

占地面积：3294m2

建设性质：新建

建设规模：年产商品混凝土3.5万m3
建设内容：新建商品混凝土生产线一条。主要包括1套搅拌主机楼，配套相应的物料输送带、粉料筒仓、配料区、原料仓库、办公区等公辅设施。

工程投资：650万元，其中环保投资共48.4万，占总投资的7.45%。
2.1.3 本项目建设内容

项目总占地面积3294m2，总建筑面积为991m2，设置1套搅拌主机楼，配套相应的物料输送带、粉料筒仓、配料区、原料仓库、办公区等公辅设施。并配套建设对应的环保治理措施。
项目不在项目区不设置柴油储罐，运输车辆到加油站补给；场内不涉及释配复配。

项目工程内容详情见下表。
表2-1  项目建设内容一览表

工程

组成

项目名称

规模

备注

主体

工程

搅拌楼

布置于厂区东北面，地面采用混凝土硬化，占地面积为480m2，设一条全自动化混凝土生产线，生产线最大生产能力为180m³/h。

新建

储运工程
粉料筒仓

粉料筒仓共设置有4个（水泥筒仓2个、矿粉筒仓2个），紧靠搅拌楼四周。

新建

原料仓库

原料仓位于厂区西北角，为彩钢瓦密封结构（仅进料面为敞开式，其余三面及顶部设置彩钢瓦）。原料仓库的石子和砂等原辅料由装载机送入各自的配料仓，配料仓底设有配料设备，由计算机控制，石子和砂料按核定的配比经配料设备称量后送入搅拌机，均为密封输送。

新建

外加剂储罐
2个塑料储罐，容积为 10m3/个，用于储存外加剂（聚羧酸盐减水剂），储罐区地面硬化，并设置围堰。
新建

皮带运输
料斗及输送带位于原料仓东侧，搅拌楼西侧，输送皮带设置为半封闭式。
新建
辅助工程
地磅

1个，位于原料仓和搅拌楼中间区域。

新建

洗车平台

地磅区北面，地面水泥硬化，配置1个沉淀池、1个水罐

新建

配电室

配电室及控制中心布置于搅拌楼

新建

实验室、养护室
1栋，位于厂区东南侧，占地面积48.10m2，1层砖混结构
新建

综合楼

1栋，位于厂区南侧，占地面积175m2，3层砖混结构，设置有食堂及值班宿舍、办公区

新建

卫生间
位于厂区西侧，占地面积26m2，1层砖混结构
新建

公用工程

用电

由周边变电站接入

新建

给水

由市政自来水管网接入

新建

排水

实行雨污分流制。初期雨水经收集至初期雨水收集池沉淀后回用；生产废水经收集至沉淀池后回用于洗车及厂区洒水降尘；生活污水经污水处理系统处理后回用，不外排。

新建

环保

工程

废水

初期

雨水

设置初期雨水收集池1座，容积60m3，位于厂区南侧

新建
生产

废水

砂石分离机及板框压滤机压滤各一套；沉淀池1座，容积61.25m3（尺寸7*3.5*2.5），位于搅拌楼西侧。
新建

生活

污水

化粪池1座，容积1.6m3，位于厂区西南侧
新建
隔油池1座，容积0.4m3
新建

一体化污水处理设施1座，设计处理规模为2m3/d，设计处理工艺为A2/O，位于厂区西侧
新建

废气

筒仓及搅拌机除尘器
4个筒仓，每个筒仓顶部设置1台脉冲除尘器（共计4台），4个排放口高度均为22m

新建
搅拌主机顶部设置1台脉冲除尘器，搅拌房封闭

新建

运输皮带降尘

除进、出料口，其余面彩钢瓦封闭
新建
料仓降尘措施
①装卸料前，物料洒水增加湿度；

②堆放过程中，定期洒水或喷淋降尘；

③堆场除进、出料口，其余面彩钢瓦封闭。
新建
厂区洒水降尘
运输道路等空地定期洒水降尘
新建

厨房

油烟

食堂安装1套油烟净化装置，处理效率不低于60%

新建

噪声

风机、空压机设置在封闭机房内，采取消声、减震、隔声措施；水泵采用减震措施

依托

固体废物

生活垃圾经垃圾桶收集，委托环卫部门清运处置

新建
化粪池、一体化污水站污泥定期委托清掏处置
新建
新建1间危废暂存间，5m2。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求进行建设

新建

一般固体废物暂存间一间，占地面积10m2，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求建设。
新建

环境风险
事故水池，容积100m3
新建

减水剂储罐设置围堰，至于厂房内，防风、防雨

新建

2.1.5 产品方案与规模

项目设置1套搅拌主机楼，配套相应的物料输送带、粉料筒仓、配料区、原料仓库、办公业务用房等公辅设施。年产商品混凝土3.5万m3。

表2-2  产品及规模一览表

产品

单位

年产量

产品规格
商品混凝土

万m3
3.5

C20-C60

2.1.6 原辅材料消耗

项目主要原辅料消耗情况见下表：
表2-3  原辅材料消耗情况一览表

序号
原材料名称
单位

年耗量
来源

储存方式

1

水泥

t
9010 
外购

筒仓

2
矿粉

t

3844 
外购

筒仓

3
公分石
t

28764 
外购

料仓

4
机制砂

t

29898 
外购

料仓

5

外加剂（减水剂）

t

371.6
外购

储罐

6

水

t

12250 
市政供水
水池

注：根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010），商品混凝土综合密度是2400kg/m3，项目年产商品混凝土3.5万m3，折合8.4万t/a。
其中外加剂（减水剂）及矿粉的主要理化性质简述如下：
（1）外加剂
外加剂主要为减水剂，减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。减水剂使用聚羧酸减水剂，聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，聚羧酸减水剂是一种由含有羧基的不饱和单体，与含有其他官能团的不饱和单体共聚而成，可使混凝土在减水、保塌、环保等方面有优良性能的一种高分子聚合物，主要为葡萄糖酸钠、麦芽糊精、白糖。 
经查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）和应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》，本项目使用的减水剂不属于危险物质，不属于危险化学品，不属于风险物质。适用于高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土。该产品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。
（2） 矿粉

矿粉主要用于混凝土掺合料，矿粉，是用水淬高炉矿渣，经干燥，粉磨等工艺处理后得到的高细度，高活性粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材，是当今世界公认的配制高性能混凝土的重要材料。主要成分为硅酸盐、铝酸盐、钙盐等无机物氧化物。

2.1.7 主要生产设备

根据建设单位提供的资料，项目设备见表2-4。
表2-4  项目设备情况一览表

序号
设备名称

型号/规格

数量

1

混凝土搅拌站

中联HZS180

1套
2

搅拌主楼

中联重科

1套

3

配料机

ZEL—3—HT

1套

4

筒仓

水泥、矿粉
4个
7

水称量供给系统

/
1套

8

水泥称量系统

/
2套

9

粉煤灰称量系统

/
1套

10

矿粉称量系统

/
1套

11

外加剂称量供给系统

/
2套

12

骨料中间仓

中联重科

1套

13

卸料装置

/
1套

14

气动系统

/
1套

15

监控系统

/
1套

16

电控系统

/
1套

17

螺旋输送机

/

1套

2.1.8总图及运输
（1）总图布置
项目总占地面积3294m2，厂区生产区和办公区分区设置，其中，办公综合楼设置于项目区西南侧。搅拌站位于厂区东北部，砂料堆场及料仓位于搅拌站西侧，实验养护室设置于项目东侧，搅拌站南侧设有生产废水处理系统，废水的收集、处理及回用；生活污水收集、处理及回用系统设置于南侧地势相对较低处，便于污水收集。

项目原料仓、皮带输送、搅拌楼等生产设施全部布设于项目区北部区域，项目区内古树位于生产区南侧，位于当地常年主导风向上风向；综合楼位于生产区西北侧，位于生产区上风向，可降低粉尘对古树的影响，项目生产区、办公区分开布设，互不干扰。
项目平面布置图见附图2。

（2）交通运输
项目区东侧建设内部道路一条，为一般水泥硬化路面，路面宽5m。场外运输依托现有老大新路，该路面为硬化路面。
运输车辆采用符合标准的油车及新能源汽车。

2.1.9物料平衡

项目物料平衡详见下表：

表2-5  物料平衡一览表

输入

产出

物料名称

投入量

物料名称

产出量

水泥

9010

混凝土

84000

矿粉

3844

布袋收尘

70.586

公分石

28763

洒水降尘

58.76

机制砂

29898

固废

5.36

外加剂（减水剂）

371.6

废气排放（颗粒物）

1.894

水

12250

合计

84136.6

84136.6

2.1.10水平衡
项目用水分为生产用水、生活用水、绿化用水、降尘用水。生产用水主要为混凝土搅拌用水、搅拌机冲洗用水、混凝土运输车辆冲洗用水、试验仪器清洗用水。绿化用水经植被吸收、土壤渗透、蒸发作用全部消耗。降尘用水蒸发作用全部消耗。
（1）混凝土搅拌用水及废水
根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），商品混凝土通用水定额为0.35m3/m3。项目年产混凝土3.5万m3，经计算，项目每年的混凝土拌合用水量约为12250m3/a。项目年工作300天，则每天混凝土拌合用水量约为40.83m3/d。混凝土拌合用水全部随商品混凝土带走，无废水产生。
（2）搅拌机冲洗用水及废水
搅拌机为本项目的主要生产设备，在每天晚上停止生产时将设备冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。根据企业其他地方同类项目生产经验数据，搅拌机平均每天冲洗2次，每次冲洗用水约0.05m3/次，则搅拌机冲洗水用量为0.1m3/d，25m3/a。废水产生量按用水量的90%计算，搅拌机冲洗废水产生量为22.5m3/a，平均每天产生量为0.09m3/d。
废水主要污染因子为SS，废水经沉淀后回用于混凝土搅拌生产，不外排。
（3）混凝土运输车辆冲洗用水及废水
本项目商品混凝土生产规模为3.5万m3/a，其混凝土运输量平均为117m3/d，单车每次最大运输量按12m3计算，每天商品混凝土约需运输10车次。每辆车运输完一次需进行冲洗，通过水管将水注入搅拌车进行搅拌清洗。根据建设单位提供信息，冲洗水量为0.15m3/辆·次，因此混凝土运输车辆冲洗用水量约1.5m3/d，450m3/a，废水排放系数按90%计，产生车辆冲洗废水量为1.4m3/d，405m3/a。该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为3000mg/L，经沉淀后回用于混凝土搅拌生产，不外排。
（4）实验室仪器清洗用水及废水
实验室主要是对沙石、水泥以及产品混凝土的强度、细度等物理性质进行检测，主要采用液压试验机进行压力测试，不使用化学品，不会产生重金属、危险化学品等化学污染。实验室检测仪器需定期进行清洗，会有少量清洗废水。根据类比同类型项目，实验室仪器清洗用水量按0.5m3/d，即125m3/a。污水产生量按用水量的90%计算，则污水量约0.45m3/d，112.5m3/a，主要污染因子为SS。实验室仪器清洗废水经沉淀处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。
（5）生活用水及废水
项目劳动定员16人，在厂区内食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），用水量参考城镇居民用水定额100L/（人·d）计，则员工生活用水为1.6m3/d，480m3/a（包括食堂用水0.32m3/d，96.0m3/a）。废水排放系数按80%计，则废水排放量为1.3m3/d、390.0m3/a。项目生活污水（厨房废水经隔油池处理）经化粪池处理再经自建一体化污水处理站（1座）处理后用于厂区道路洒水降尘。污水处理站拟设计为地上式一体化污水处理设施，设计处理工艺为A2/O。
（7）降尘用水
项目需要对厂区内原料仓、道路、皮带运输等区域进行洒水降尘，洒水降尘的面积约2403m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），非雨天洒水用水量按2L/（m2·次）计，每天洒水3次，则厂区非雨天的洒水量为14.4m3/d。根据当地气候特点，非雨天取243天，则每年降尘用水量为3499.2m3/a。
（8）绿化用水

项目区绿化面积约200m2。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3L/（m2·次）计，每天1次，则绿化用水量为0.6m3/d。根据当地气候特点，旱季取243天，则每年降尘用水量为145.8m3/a。
（9）初期雨水
项目主要进行混凝土生产，所以项目生产场地内会有少量水泥、砂料等散落，遇上降雨天气，初期雨水悬浮物含量较高，初期雨水设置收集池沉淀处理后回用。
初期雨水汇水量根据下面计算公式：
Q=φ·q·F
式中：Q—雨水流量，L/s；
φ—径流系数，各种屋面、混凝土或沥青路面取值为0.85~0.95，本项目取值为0.9；
q—设计暴雨强度，L/s·hm2；
F—汇水面积，hm2，取值0.3069hm2（除去绿化、沉淀池等面积）；
降雨强度参照《中国城市新一代暴雨强度公式》（邵尧明、邵丹娜著）中玉溪市暴雨强度公式计算：
i=（241.5826+146.3806lgT）/（t+47.5028）1.3173
式中：i—暴雨强度，mm/min；
T—设计降雨重现期，2a；
t—降雨历时（取15min）。
q=166.7i

按照公式，可以估算项目场地暴雨强度i=1.2305mm/min，q=205.1244，项目拟收集前15分钟雨水，雨水量为56.66m3。在项目区内设置雨水截流沟，在截排水沟末端设置初期雨水收集沉淀池收集初期雨水。
厂区四周、内部设置雨水收集沟约250m，初期雨水收集池1座，容积为60m3，初期雨水经收集沉淀后，建设单位用水泵抽取回用于混凝土拌合用水。

（10）项目水平衡

①雨天水平衡
表2-5  项目用水情况一览表（雨天）
用水项目

总用水量

污水产生

去向

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

混凝土搅拌用水

48.0
12250.0
/

/

产品带走

洗车

1.5

450

1.4

405

回用于生产

搅拌机清洗

0.1

30

0.1

27

回用于生产

实验室清洗

0.5

150

0.5

135

回用于生产

生活办公

1.6

480

1.3

390

回用于洒水降尘

初期雨水

/
/
56.66

/

回用于生产及洒水降尘

合计
51.7

13360

59.96

957

其中新鲜水用量3.73m3/d，其余为初期雨水、生产废水等处理后回用水

[image: image3.emf]新鲜水

3.73

0.03

混凝土搅拌

运输车辆清洗

搅拌机清洗

实验室

办公生活

1.5

0.1

0.5

40.8

产品带走

0.1

0.01

0.05

0.2

1.6

1.3

食堂

办公住宿

0.32

0.98

隔油池

化粪池

一体化污水

处理设施

沉淀池

0.32

0.98

1.3

1.4

0.09

0.45

1.94

初期雨水

38.83

1.94

雨天暂存，非雨天回

用于洒水降尘、绿化

1.94


图2-1  雨天水平衡图                    单位m3/d
②非雨天水平衡
表2-6  项目用水情况一览表（非雨天）
用水项目

总用水量

污水产生

去向

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

混凝土搅拌用水

48.0
12250.0
/
/
产品带走

洗车

1.5

450.0

1.4

405.0

回用于生产

搅拌机清洗

0.1

30.0

0.1

27.0

回用于生产

实验室清洗

0.5

150.0

0.5

135.0

回用于生产

生活办公

1.6
480.0

1.3
390.0

回用于洒水降尘

洒水降尘

14.4
3499.2

/
/
蒸发损失
绿化
0.6
145.8
/
/
植物吸收
合计
66.7
17005.0
3.3
957.0
其中新鲜水用量为56.26m3/d，其余为生产废水、生活污水处理后回用。

[image: image4.emf]新鲜水

56.26

38.86

混凝土搅拌

运输车辆清洗

搅拌机清洗

实验室

办公生活

1.5

0.1

0.5

40.8

产品带走

0.1

0.01

0.05

0.3

1.6 1.3

食堂

办公住宿

0.32

0.98

隔油池

沉淀池

0.32

0.98

1.3

1.4

0.09

0.45

1.94

1.94

厂区洒水降尘

14.4

蒸发损失

13.1

绿化

0.6

0.32

化粪池

一体化污水

处理设施

1.3

1.3

1.3

植物吸收

图2-2  非雨天水平衡图                    单位m3/d
2.1.10工作制度及劳动定员

项目每年运营300天，实行一班制，每班8小时。劳动定员16人（在项目区食宿）。
2.1.11环保投资估算

项目总投资650万，环保投资共48.4万，占总投资的7.45%。详见表2-5。
表2-5  项目环保设施投资估算表

项目

内容

投资（万元）

施工期

固体废物清运处置

8.0
施工区洒水降尘

0.2

古树施工围栏，悬挂安全、警示、宣传标语。施工前宣传教育
1.5
营运期

废水治理

雨水沟渠250m，污水管道50m
5.0
雨水

初期雨水收集池（1个，容积60m3）

1.2
生产废水

生产区沉淀池（1个，容积61.25m3）

1.5
生活污水

化粪池（1个，容积3m3）

1.0
隔油池（1座，容积1m3）

0.4

新建地上式一体化污水处理站1座，处理规模≥2m3/d，设计处理工艺为A2/O
5.0
废气治理

生产设施除尘
4个粉料筒仓配套4台脉冲除尘器

10.0
搅拌机配套1台脉冲除尘器

上料仓及运输皮带三面及顶部封闭，仅保留物料进出口，顶部设置洒水设施

8.0
原料仓三面及顶部封闭，仅保留物料进出口，并设置喷淋洒水设施

1.0
油烟净化装置

1

噪声治理

消声器、减振垫等降噪减振措施；禁止鸣笛、减速行驶标识

2

固废处置

生活垃圾收集桶（若干）

0.1

危废暂存间1间，占地5m2
2.0
一般固体废物暂存间1间，占地面积10m2
0.5
合计

48.4


	工艺流程和产排污环节
	2.2.1 施工期工艺流程及产污节点

设置1套搅拌主机楼，配套相应的物料输送带、粉料筒仓、配料区、原料仓库、办公区等公辅设施。以及建设配套的环境保护工程。

项目施工工艺流程及产污节点分析见图2-3。


[image: image5.emf]古树保护措施

施工

场地清理及平

整

基础工程 主体工程

设备安装

工程验收

建筑垃圾、扬尘、

噪声、施工废水、

废土石方

建筑垃圾、扬

尘、噪声、废土

石方

建筑垃圾、扬

尘、噪声

废弃包装材料、

扬尘、噪声

现有建筑拆除

建筑垃圾、扬尘、

噪声、施工废水


图2-3  项目施工期工艺流程及产污节点图

项目区分布有2棵古树，项目建设前必须完成古树保护相关工作，杜绝施工对古树造成破坏，目前两棵古树保护现状仅设置了保护标识牌，未圈定保护范围。项目施工应制定古树保护方案：请示主管部门，划定古树保护范围，并设立围栏及保护标识、粘贴古树保护制度及宣传材料等措施；项目设计方案及施工组织设计应主动避让两棵古树的生长空间，工程范围及施工范围不得与古树生长范围区域冲突。

项目施工程序可以分为原有建筑拆除、场地清理平整、基础工程、构筑建造主体工程、设备安装、工程验收等阶段。施工过程中产生的污染物主要为扬尘、噪声、建筑垃圾、废土石、施工废水、施工人员生活废水、设备包装废弃物、机械设备尾气等，其中扬尘主要产生于场地清理平整、基础工程土方挖掘、土方的堆放以及车辆运输过程。噪声产生于各阶段各种机械及运输车辆的机械噪声。废水主要是施工人员产生的生活污水。在施工的每个阶段都将产生一定量的生活垃圾与建筑垃圾。
2.2.2 运营期工艺流程及产污节点分析

项目共设置1条混凝土生产线。生产线运行工艺流程及产污节点见图2-4。


[image: image6.emf]机制砂 公分石

砂石料堆场

（原料仓）

上料仓

水泥

计量

矿粉

粉料罐车

水泥

筒仓

矿粉

筒仓

矿粉

筒仓

水泥

筒仓

外加剂 水

计量 计量 计量 计量 计量 计量

皮带

运输

搅拌机

出料口

罐车装运

外售

取样检验

W3

G5

G6

G2

G7

有组织废气：

G

固体废物：

S

废水：

W

整个生产过程中；计量、上

料、运输、搅拌、出料等均

产生噪声

W1

经脉冲除尘

器处理后，

搅拌机房内

无组织排放

洒水降尘、厂

房封闭，无组

织排放

洒水降尘、皮

带封闭，无组

织排放

G1

袋式除尘器

DA001

袋式除尘器

DA002

G4

袋式除尘器

DA004

G3

袋式除尘器

DA003

沉淀处理后回用洒水降尘

W2

S1

沉淀处理后回用洒水降尘

收集后用于厂区路面修缮

沉淀处理后回用洒水降尘

员工办公生活

G8

W4

S2

油烟净化器净化外排放

定期委托清掏处理

隔油池、化粪池、一体化污

水处理站


图2-4  项目运营期工艺流程及产污节点图

工艺流程简介：

（1）原料运输及储存 

工艺简介：外购的砂石料骨料通过自卸式汽车运输进厂，堆放于原料仓库；外加剂由罐车运输进厂，由罐车自带的卸料泵输送进储罐储存。水泥、矿粉粉料由生产厂家专车运输入厂，通过运输车辆自带的气泵分别打入水泥罐、矿粉罐中。 

产污节点：该工序污染物主要为砂石料运输至厂区后原料卸料废气（G8）、原料堆放过程产生的粉尘（G5）、水泥和矿粉筒仓进料时呼吸口排放的粉尘（G1、G2、G3、G4、）；原料仓库产生的粉尘通过对厂房进行围挡（三面设置彩钢瓦围挡，顶部设置彩钢瓦顶棚）及顶部设置洒水喷淋装置洒水降尘后呈无组织排放；水泥及矿粉筒仓进料时呼吸口产生的粉尘通过筒仓自带的脉冲布袋收尘机处理后经筒仓呼吸口（4个）排放，排放口高度24m。 

（2）配料 

工艺简介：骨料经装载机从原料仓库运送至对应的储料仓，骨料落入计量斗，分别对各种骨料按配比重量称量，称好的骨料再由称量斗下的皮带输送机输送到搅拌机内；水泥、矿粉在筒仓内经螺旋输送机通过计量后送至搅拌机；外加剂和水经计量后泵入搅拌机。储料仓设置有顶棚，三遍设有围挡。
产污节点：该工序产生的污染物主要为运输粉尘（G6）以及装载机、输送皮带运行产生的噪声。输送皮带设置为全封闭式及洒水降尘，处理后呈无组织排放。配料过程中产生的噪声通过车间墙体、距离削弱等措施进行控制。 

（3）混凝土拌和 

工艺简介：进入搅拌机的碎石、砂、水泥、矿粉、水以及外加剂在搅拌机内搅拌15min后达到均匀度要求。 

产污节点：搅拌过程中产生一定量粉尘（G7）、噪声和设备冲洗废水（W1）。搅拌过程中产生的粉尘经搅拌机配套布袋除尘器处理后外排，设备冲洗废水经沉淀池（1座，容积61.25m3）沉淀处理后回用于混凝土搅拌，搅拌过程中产生的噪声通过车间墙体、距离削弱等措施进行控制。 

（4）检验 

工艺简介：项目区建有试验室，对每批次的混凝土进行检验，检验包括对拌和物性能（坍落度、扩展度、凝结时间、容重等）、力学性能（抗压强度、抗折强度、抗弯强度、劈拉强度等）、耐久性能（早期抗裂性能、冻融、抗渗等）和长期性能（收缩和徐变）的检验。 

产污节点：检验过程中产生少量废水（W2）、实验室固废（S1）。实验废水沉淀池沉淀处理后回用于生产；实验室固废用于厂区内道路填铺使用。 

（5）混凝土外运 

工艺简介：将混凝土由计量泵计量后送入混凝土搅拌车，运至各施工场地。 

产污节点：该工序产生的污染物主要为混凝土罐车清洗废水（W3）以及废水沉淀产生的沉渣（S3）。清洗废水经沉淀后回用，沉淀池沉渣回用于生产。
（6）减水剂存储

工艺简介：减水剂采用灌装存储于项目区内。

（7）其他

项目生产过程中，机械设备维修产生废机油、含油抹布（S5）等危险废物；员工办公生活过程中产生的生活污水（W4）、油烟（G8）、生活垃圾（S2）；生产废水处理过程中产生的沉渣、化粪池污泥（S4）等。

废机油、含有抹布等属于危险废物，收集暂存于危废暂存间后委托有资质单位清运、处置；生活垃圾收集后自行清运至附近村庄生活垃圾处置点处置；生产废水处理过程产生的沉渣回用于生产；生活污水设置隔油池、化粪池、一体化污水处理设施处理后回用。
表2-6  项目运营期主要产污节点一览表

类别

符号

污染节点

排放方式/性质
特征污染物

废气

G1

1#水泥筒仓

有组织

颗粒物

G2

2#水泥筒仓

颗粒物

G3

1#矿粉筒仓
颗粒物
G4

2#矿粉筒仓
颗粒物

G5

原料堆场
无组织

颗粒物

G6

皮带运输

颗粒物
G7

搅拌机

颗粒物
G8
食堂
油烟
废水

W1

搅拌主机

清洗废水

SS

W2

砼运输车

W3

实验室设备

W4

职工办公生活

生活污水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP等

固体

废物

S1

实验室

一般固体废物

混凝土块

S3

搅拌机、运输车清洗
S2

员工办公生活
生活垃圾
生活垃圾
S4

一体化污水处理设施
一般固体废物

一体化污水处理设施污泥
S5

设备维修
危险废物
废机油、含油抹布
S6
化粪池
一般固体废物
污泥

S7

污水处理站

一般固体废物

污泥



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属于新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。

项目用地现状闲置，场地内存有少量砖混结构建筑物，已破败，场内无可依托设施，拟对场地内现有建筑物全部拆除，拆除后新建项目各项设施。根据现场调查，现状除少量建筑物外，无其他环境污染问题。拆除过程中产生的固体废物主要为砖、木材等建筑垃圾，收集后清运至新平县制定的建筑垃圾处置点处置。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1环境空气质量现状

（1）环境空气功能区划及执行标准

本项目位于玉溪市云南新平县桂山街道，项目区属环境空气功能区二类区，因此执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，标准值见表 3-1。

表3-1  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

单位

过渡阶段浓度限值

浓度限值

依据

二氧化硫（SO2）

年平均

μg/m³

60

20

《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）

日平均

150

50

1小时平均

500

150

二氧化氮（NO2）

年平均

40

30

日平均

80

50

1小时平均

200

200

一氧化碳（CO）（mg/m³）

日平均

mg/m³

4

4

1小时平均

10

10

臭氧（O3）

日最大8小时平均

μg/m³

160

160

1小时平均

200

200

颗粒物（粒径小于等于10μm,PM10）
年平均

60

50

日平均

120

100

颗粒物(粒径小于等于2.5μm，PM2.5）
年平均

30

25

日平均

60

50

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

/

200

日平均

/

300

自本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目（表1）浓度限值。

（2）达标区判定

根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，玉溪中心城区环境空气质量优良天数比率为99.5%，其余县（市、区）空气质量优良天数比率均达99%以上。全市4个酸雨监测点监测显示，未出现酸雨。新平县环境空气质量满足《环境空气质量标准》二级标准的要求，为环境空气质量达标区。

本次评价采用新平县环境空气质量自动监测点的2024年全年环境空气监测数据进行达标区判定及基本污染物环境空气质量现状评价。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项基本污染物按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行评价，年评价指标中的年平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足 GB3095 中浓度限值要求的即为达标区，基本污染物环境质量现状监测结果如下：

表3-2  2024年新平县空气质量现状评价表
污染物
评价指标
现状浓度μg/m³
标准值μg/m³
占标率%
达标情况
SO₂
年平均质量浓度
6.09
60
10.15
达标
第98百分位数24h平均质量浓度
10
150
6.67

达标
NO₂
年平均质量浓度
7.31
40
18.28

达标
第98百分位数24h平均质量浓度
14
80
17.50

达标
PM10
年平均质量浓度
24.09
60
40.15

达标
第95百分位数24h平均质量浓度
55
120
45.83

达标
CO
第95百分位数24h平均质量浓度
600
4000
15

达标
O₃
第90百分位数8h平均质量浓度
74
160
46.25

达标
PM2.5
年平均质量浓度
16.78
30
55.93

达标
第95百分位数24h平均质量浓度
43
60
71.67

达标
根据2024年监测数据可知，新平县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值要求，项目所在区域属于环境空气质量达标区。

因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。

（3）特征污染物环境质量现状

项目大气特征污染因子环境质量现状进行了委托监测，监测数据详情见下表：

监测点位：项目区下风向一个点
监测内容：TSP
监测时间：2025年11月24日-2025年11月26日
监测单位：云南天倪检测有限公司

表3-3  TSP现状监测结果                 单位：mg/m3
监测项目

监测点位

采样日期

监测结果

标准值

达标情况

TSP

项目区下风向
2025年11月24日

0.120
0.3
达标
2025年11月25日

0.112
达标

2025年11月26日

0.131
达标

根据上表检测结果可知，TSP环境空气质量监测结果，项目评价区域TSP能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。


[image: image7.emf]图例

大气监测点位


图3-1  特征污染物补充监测点位图
3.1.2 地表水环境质量现状

（1）质量标准

项目最近的地表水为平甸河，位于项目区南170m处。平甸河往东汇入小河底河。根据《云南省水功能区划（2014版）》，项目流域属于平甸河新平保留区：由新平县平甸河水库坝址至入小河底河口，全长21.5km，规划水平年水质目标为Ⅲ类，主要为农业灌溉用水。因此，项目区地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表3-4  地表水环境质量控制基本项目           单位：mg/L

序号

项目

/

标准限值（III类）

1

水温（℃）

/
人为造成的环境水温变化应限制在：

周平均最大温升≤1

周平均最大降温≤2
2

pH值（无量纲）

6~9
3

溶解氧

≥
5

4

高锰酸盐指数
≤
6

5

化学需氧量（COD）

≤
20
6
五日生化需氧量（BOD5）
≤

4

7
氨氮（NH3-N）
≤
1.0
8
总磷（以P计）
≤
0.2（湖、库0.05）
9
总氮（湖、库，以N计）
≤
1.0
10
铜
≤
1.0
11
锌
≤
1.0
12
氟化物（以F-计）
≤
1.0
13
硒
≤
0.01
14
砷
≤
0.05
15
汞
≤
0.0001
16
镉
≤
0.005
17
铬（六价）
≤
0.05
18
铅
≤
0.05
19
氰化物
≤
0.2
20
挥发酚
≤
0.005
21
石油类
≤
0.05
22
阴离子表面活性剂
≤
0.2
23
硫化物
≤
0.2
24
粪大肠菌群（个/L）
≤
10000
（2）地表水质量现状
项目位于平甸河流域，平甸河位于项目区南侧170m处，项目区上游直线距离3.4km处平甸河水库断面，下游直线距离10km处设置有居拉里大桥断面。

根据玉溪市生态环境局新平分局公示的新平县环境质量季报2024年3个季度的平甸河水质监测结论：
项目下游10km处的平甸河居拉里大桥断面水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。


[image: image8.emf]项目位置

居拉里大桥


图3-2  项目与平甸河居拉里大桥断面位置关系示意图
3.1.3 声环境质量现状

（1）质量标准

项目选址区域属于有工业活动的农村地区，项目北厂界距离天猴高速35m，因此，项目北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表3-5  声环境质量标准                单位：dB（A）
标准

昼间

夜间

2类
60

50

4a类

70

50

（2）声环境质量现状

项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）》（试行），可不对声环境现状进行监测及评价。
3.1.4 生态环境现状

本项目选址于新平县桂山街道，租用老大新线19公里道班闲置用地，现场调查时已完成原有老破建筑物拆除及部分场地平整，根据现场调查情况，项目区用地范围内植被主要保留有1棵丛生龙竹（ Dendrocalamus giganteus Wall. exMunro）、3棵万年青（Rohdea japonica (Thunb.) Roth）以及2棵人工芒果树（Mangifera indica）。其中2棵芒果树均为古树名木，新品县绿化委员会已实施挂牌保护，两棵古树树龄分别为180年及270年，保护等级为三级。

3.1.5地下水和土壤

根据指南的描述，简单说明项目不涉及地下水土壤的影响途径，根据指南要求可以原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	3.2环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气保护目标为调查厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标。地下水环境：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（1）大气环境：据现场调查，项目周围500m范围内无大气境保护目标。

（2）声环境：根据现场调查，项目周围50m范围内无声环境保护目标。

（3）地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境：项目租用老大新线19公里道班闲置用地，占地范围内分布有云南省三级古树2棵。

项目环境保护目标详见下表：

表3-6  环境保护目标一览表
环境要素

名称

环境功能区划

保护内容

方位

距离

大气环境

500m范围内无大气环境保护目标

声环境

50m范围内无声环境保护目标

地表水

平甸河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

水质

南

170m

生态环境

名称/编号

保护级别

经纬度

与项目位置

杧果树1（古树53042701048）

三级（树龄270年）

102°04'43.274"

24°03'10.957"

占地范围内

/

综合楼北侧
10m
搅拌楼西侧

30m

原料仓东侧

10m

储料仓南侧

10m

杧果树2（古树53042701049）

三级（树龄180年）

102°04'43.535"

24°03'10.156"

占地范围内
/
综合楼东侧
2m
搅拌楼西南

34m

原料仓东南

24m

储料仓南侧

17m

地下水

项目厂界外500m范围内，无集中式用水水源和热水、矿泉水、温泉等环境敏感目标分布。



	污染

物排

放控

制标

准
	3.3污染物排放控制标准

3.3.1 废气

（1）施工期

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建无组织排放监控浓度值：即颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

（2）运营期

项目颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））表1、表3排放限值。标准值详见下表：

表3-7  大气污染物有组织排放限值

污染物名称

排放浓度限值

执行标准

生产设备/监控点

浓度限值（mg/m3）

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））

颗粒物

水泥仓及其它通风生产设备

20

厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点
0.5（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值）

食堂油烟：项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的要求，最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见下表。
表3-8  餐饮业油烟污染物排放要求

规模
小型
基准灶头数
≥1，＜3
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0
净化设施最低去除效率（%）
60
3.3.2 废水

项目区实行雨污分流排水制，初期雨水收集作为搅拌用水；清洗废水收集至沉淀池处理后，晴天用于厂区洒水降尘，剩余用于清洗砼运输车辆，雨天则全部用作清洗砼运输车辆。

生活废水经隔油池、化粪池预处理后，进入自建一体化污水处理设施处理，处理后回用于厂区洒水降尘，水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫用水水质标准，标准值如下：

表3-9  城市杂用水水质控制基本项目及限值
序号

项目指标
城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工
1

pH

/
6.0～9.0
2

色度，铂钴色度单位

≤
30
3

嗅

/
无不快感
4

浊度（NTU）

≤
10.00
5

五日生化需氧量（mg/L）

≤
10.00
6

氨氮

≤
8.00
7

阴离子表面活性剂（mg/L）
≤
0.50
8

铁（mg/L）
≤

-

9

锰（mg/L）
≤

-

10
溶解性总固体（mg/L）

≤
1000（2000）
11
溶解氧（mg/L）
≥
2.00
12
总氯（mg/L）

≥
1.0（出厂），0.2b（管网末端）
13
大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）

/
无

注:“-”表示对此项无要求

括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。
b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。

大肠埃希氏菌不应检出。

3.3.3 噪声

①施工期

施工场界噪声：执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。

表3-10  建筑施工场界环境噪声排放标准       单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

建筑施工场界噪声

≤70

≤55

注：夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。
②运营期

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类标准限值。标准值见下表：
表3-11  工业企业厂界环境噪声排放限值     单位：dB（A）
声环境功能区类别时段

昼间

夜间

2类

≤60

≤50

4类

≤70

≤55

注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）。夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。

3.3.4 固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（2022年版）中的有关要求。

	总量控制指标
	3.4总量控制指标
（1）废气

有组织排放废气：废气量1542.48万m3/a，颗粒物0.081t/a。
无组织排放废气：颗粒物1.894t/a。

（2）废水

项目废水不外排，不设置总量控制指标。

（3）固体废弃物

固废处置率为100%。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施
4.1.1施工期废气污染防治措施 
施工过程中废气主要为无组织粉尘，为了减轻扬尘对周围环境影响，施工期应做到如下措施： 
（1）施工场地非雨天定时洒水，有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。 
（2）在施工过程中，作业场地应布置临时围挡、围墙等设施以减少粉尘扩散。 
（3）尽量避免在大风天气下进行施工作业。 
（4）材料、临时土方堆场进行遮盖并设置防护措施，加强临时土方的洒水降尘工作，防止大量扬尘产生。 
（5）加强施工现场运输车辆管理。在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，卸载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路。 
4.1.2施工期废水污染保护措施 
施工期产生废水主要包括厂区地面硬化阶段混凝土养护排水、各种运输车辆冲洗水以及施工人员的生活污水。施工期间平均施工人数约10人，施工人员均为附近的施工队伍，不设置施工营地，生活污水主要为洗手废水，用水量约为20L/人·d，总用水量为0.2m3/d，排水量按80%计算，生活污水产生量为0.18m3/d。

为了减轻施工废水对周围环境影响，施工期应做到如下措施：混凝土养护排水、各种运输车辆冲洗水及施工人员少量清洗废水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。 
4.1.3施工期噪声污染保护措施 

工程施工过程中噪声影响主要来源于施工机械运行和运输车辆产生的噪声。为了减少对施工期间噪声对周围环境的影响，采取以下措施： 

（1）选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； 

（2）合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排； 

（3）合理布置施工作业面和安排施工时间，禁止昼间12:00～14:00及夜间22:00～次日6:00进行施工； 

（4）应强化行车管理制度，运输车辆限速行驶，保证场内运输畅通，减少噪声对周围保护目标的影响。

通过采取以上措施以减轻噪声对其周围环境的影响，施工期噪声对环境的不利影响是暂时、短期的行为，随着施工结束，施工噪声的影响将消失。因此，在严格采取以上措施后，可将施工噪声影响降到最低程度。 

4.1.4固体废物保护措施 

（1）建筑垃圾由建设单位要求施工单位规范运输，不得随意倾倒堆放建筑垃圾，及时清理和搬运至规定的指定地点，严禁倾倒入附近内河水体。施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料及建筑垃圾。 

（2）包装废弃物应统一收集后，可以回收利用的外售废品回收站回收利用，不能回收利用的放入生活垃圾一起处理。 

（3）生活垃圾禁止随意堆弃，统一收集后，自行清运至附近村庄生活垃圾集中处置点处置，严禁随意倾倒。 

综上所述，项目施工期产生的各类污染物均采取了相应的处理措施，且项目施工期较短，施工期的影响随着施工期的结束而消除，对周边环境影响不大。

4.1.5生态环境保护措施
（1）严格按照项目用地红线划定施工边界，不得越界施工；

（2）未经林业行政主管部门批准，不得随意砍伐林木；

（3）加强施工人员宣传教育，不得捕猎野生动物；
（4）建筑垃圾、生活垃圾不得随意丢弃，必须运至合法的处置场所处置；

（5）施工结束后，及时恢复绿化。

项目在原道路道班用地上建设，在遵守相关法律法规要求及采取以上生态环境保护措施后，施工期间对周边生态环境影响很小。
4.1.6施工期古树保护措施

（1）项目开工前必须完善相关手续办理；

（2）请示主管部门，划定古树保护范围，并设立围挡等保护标识；

（3）确定施工边界，古树保护范围内不得施工；

（4）不得对古树进行砍伐、修建枝干等行为，不得挖根等；

（5）施工前必须对施工人员进行宣传教育，严格遵守《古树名木保护条例》等相关规定；

（6）施工过程中，施工现场的古树名木应设置保护围栏，，以人摸不到树干为最低要求。围栏采用网格式围栏，围栏上悬挂安全、警示、宣传标语。

（7）不得在古树周围施工作业、修建建筑物、挖土、倾倒垃圾、污水等。

（8）在古树名木区域的施工过程中需林业局古树名木保护专业人员在现场提供技术指导，施工图中与古树名木相关图纸需经过专业人员确认后方可施工，若存在施工图与古树名木保护原则不符的情况，宜根据专业人员意见进行现场调整。

（9）在测定土壤元素含量或主管部门专人人士指导的情况下，进行科学施肥。

（10）古树名木周围应严禁烟火，并制定处罚措施。

（11）专人专责，指定专人负责古树日常管理保护工作。制定古树保护制度并挂牌上墙；定期向主管部门汇报古树生长情况。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期环境影响和保护措施

4.2.1大气环境影响和保护措施

本项目运营期大气污染物主要为粉尘，原料仓库扬尘、筒仓顶呼吸孔粉尘、搅拌站产生的粉尘、生产过程在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘。以及员工三餐备餐期间产生的油烟。
（1）废气产排情况
项目运营大气污染物产生及排放情况详见下表：

表4-1  废气产排情况
序号

产污
环节

排放
形式

污染物种类

治理措施

处理效率

风量（m3/h）

是否为可行技术

1

1#水泥筒仓呼吸孔
有组织

颗粒物

脉冲布袋除尘器（1台）+24m排气筒（1#）

除尘效率99.7%
2252.5

是

2

2#水泥筒仓呼吸孔

有组织

颗粒物

脉冲布袋除尘器（1台）+24m排气筒（2#）

除尘效率99.7%
2252.5
是

3

1#矿粉筒仓呼吸孔

有组织

颗粒物

脉冲布袋除尘器（1台）+24m排气筒（3#）

除尘效率99.7%
961

是

4

2#矿粉筒仓呼吸孔

有组织

颗粒物

脉冲布袋除尘器（1台）+24m排气筒（4#）

除尘效率99.7%
961

是
5

搅拌楼

无组织

颗粒物

脉冲布袋除尘器

除尘效率99.7%
-

是
7

原料堆存
无组织

颗粒物
厂房密闭、洒水降尘
半封闭60%，洒水降尘74%
-

是

8

输送、投料、计量

无组织
颗粒物

密闭、洒水降尘
半封闭60%，洒水降尘74%
-

是

9

场内道路运输
无组织

颗粒物

道路清扫、洒水降尘
74%
-

是

10
食堂油烟

-

油烟

油烟净化设施

60%
-

是
表4-2  项目运营期废气污染源核算结果一览表

排放

形式
产污环节
污染物
产生量
排放量
种类
产生浓度（mg/m3）
产生速率（kg/h）
产生量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
有

组

织
1#水泥筒仓呼吸孔
颗粒物
1741.741 
3.923 
9.416 
5.225 
0.012 
0.028 
2#水泥筒仓呼吸孔
颗粒物
1741.741 
3.923 
9.416 
5.225 
0.012 
0.028 
1#矿粉筒仓呼吸孔
颗粒物
1741.462 
1.674 
4.017 
5.224 
0.005 
0.012 
2#矿粉筒仓呼吸孔
颗粒物
1741.462 
1.674 
4.017 
5.224 
0.005 
0.012 
无

组

织
搅拌楼
颗粒物
43.932
0.055
0.132
原料堆存
颗粒物
/

/

0.030
/

0.001
0.003
输送、投料、计量
颗粒物
/

/

15.960
/

0.692
1.660
场内道路运输
颗粒物
/

/

0.145
/

0.016
0.038
原料装卸
颗粒物
/

/

0.587
/

0.025
0.061
-
食堂油烟
油烟
/

/

0.0034
/

/

0.0020
表4-3  排放口信息表
序号

产排污环节

高度（m）

排气筒内径（m）

温度（℃）

编号及名称

类型

地理坐标

1

1#水泥筒仓呼吸孔

24

0.2

环境

温度

DA001

1#水泥筒仓废气排放口

一般排放口

102°04'44.903"E

24°03'11.192"N

2

2#水泥筒仓呼吸孔

24

0.2

环境

温度

DA002

2#水泥筒仓废气排放口

一般排放口

102°04'45.014"E

24°03'11.188"N

3

1#矿粉筒仓呼吸孔

24

0.2

环境

温度

DA003

1#矿粉筒废气排放口

一般排放口

102°04'45.279"E

24°03'11.162"N

4

2#矿粉筒仓呼吸孔

24

0.2

环境

温度

DA004

2#矿粉筒仓废气排放口

一般排放口

102°04'45.275"E

24°03'11.008"N

（2）源强核算

①原料卸料粉尘

项目砂、石料直接由附近合法砂石厂供给的成品料，通过自卸式汽车运输至项目区原料仓库卸料，卸料过程中会产生少量粉尘。产生的粉尘量根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“一般物料装卸逸散尘排放因子”，粒料卸料过程中产生的扬尘量约为0.01kg/t卸料，项目砂、石料量为58662t/a，则粉尘产生量为0.587t/a。

原料卸料在原料仓库堆场内进行，项目原料仓库设置为半封闭式（三面设置彩钢瓦围挡，顶部设置彩钢瓦顶棚），同时原料仓库顶部设置洒水管道洒水降尘，

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，堆场半密闭式除尘效率可达60%，洒水降尘除尘效率74%，卸料排放的粉尘量约为0.061t/a，呈无组织排放。

②原料仓库堆场扬尘

项目原料仓库在风力作用下粒径较小的沙粒会随风启动产生扬尘，给下风向的大气环境造成污染。原料仓库堆场扬尘采用西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式模拟计算其产生量，计算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中：Q—表示扬尘产生量，单位：mg/s

S—表示面积（本项目原料仓库占地面积180m2）

V—表示风速（本项目V均取当地年平均风速V=2.2m/s）

根据计算公式，则项目原料仓库堆场扬尘产生量为3.63mg/s（0.10kg/d，0.03t/a）。砂石料采取生产原料少量多次运输的方案，减少生产原料在堆场中的堆放时间；项目原料仓库为全封闭式（三面设置彩钢瓦围挡，顶部设置彩钢瓦顶棚）并在顶部设置喷淋系统抑制扬尘，采取以上措施后可最大程度的降低粉尘的产生量。

原料卸料在原料仓库堆场内进行，项目原料仓库设置为全封闭式（三面设置彩钢瓦围挡，顶部设置彩钢瓦顶棚），同时原料仓库顶部设置洒水管道洒水降尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，堆场半密闭式除尘效率可达60%，洒水降尘除尘效率74%，堆场排放的粉尘量约为0.003t/a，呈无组织排放。

③筒仓顶呼吸孔粉尘

项目所使用的水泥、矿粉等原料由密封的水泥罐车运至厂区内，该类粉尘只有在添加水泥或矿粉等原料时才会产生，平时筒仓无粉尘外排。在添加原料时，通过运输车辆自带的气泵分别打入水泥罐、矿粉罐中，由于受气流冲击，水泥罐、矿粉罐中的粉状原辅料可从罐顶气孔排至大气中。

项目共配备4个粉料筒仓（2个水泥筒仓、2个矿粉筒仓），筒仓容重为200吨/个，共设4套布袋除尘器，除尘效率参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，袋式除尘效率99.7%。根据环境保护部关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告（2017年第81号）：《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中水泥制品制造业产排污系数表可知：物料（水泥）输送过程储存工序产污系数为：2.09kg/吨-水泥，其余矿粉筒仓物料输送产排污系数参照水泥筒仓产排系数。

项目水泥用量9010t/a，则水泥筒仓呼吸口粉尘产生总量为18.831t/a，除尘效率为99.7%，水泥筒仓呼吸口粉尘排放量为0.056t/a。
项目矿粉用量3844t/a，则矿粉筒仓呼吸口粉尘产生总量为8.034t/a，除尘效率为99.7%，水泥筒仓呼吸口粉尘排放量为0.024t/a。

项目筒仓设置有脉冲布袋除尘器，呼吸口风量参照《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业》（HJ847-2017）中“熟料库前其他一般排放口”基准排气量600m3/t熟料，则水泥筒仓风量为2252.5m3/h，矿粉筒仓风量为961m3/h。
经计算，每个水泥筒仓粉尘排放浓度约5.225mg/m3；每个矿粉筒仓粉尘排放浓度5.224mg/m3。均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））中表1现有与新建企业大气污染物排放限值，即：≤20mg/m3的要求。

④搅拌站粉尘

本项目砂子、碎石输送以配套的封闭式皮带输送方式完成，水泥、矿粉等则以螺旋输送机输送。本项目从配料、计量、加料到搅拌、出料都在密闭状态下进行，且含有一定的水分，粉尘产生量小。项目搅拌主机楼全封闭处理并设有脉冲布袋除尘器，经除尘器处理后排放。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表可知：物料混合搅拌工序粉尘产污系数为0.523kg/t-产品，袋式除尘效率99.7%。

根据建设单位提供的资料，项目年产3.5万m3商品混凝土，合计84000t，则搅拌站粉尘产生量为43.932t/a，经除尘器处理后粉尘排放量为0.132t/a。
搅拌楼设计高度12.6m，出于安全及主体工程稳定性等原因，无法设计高于周边生产装置（筒仓高度24.78m）3m的排气筒，该部分废气经除尘器处理后通过搅拌楼门窗等逸散，因此，该部分废气考虑无组织排放。
⑤输送、计量、投料粉尘

项目砂石料储存在原料仓库，通过装载机铲至对应的储料仓内，再由物料输送系统（输送皮带）输送至搅拌机内，储料仓下方（即落料至输送皮带处）设有洒水降尘装置，输送皮带设置为全封闭式，计量、投料等方式均为封闭式；水泥、矿粉通过螺旋输送机计量后输送至搅拌机内。本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强。因此在输送系统过程中粉尘产生量较小，以无组织的形式外排。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为0.19kg/t-产品，本项目年产3.5万m³商品混凝土84000t，则粉尘产生量为15.960t/a。项目储料仓下方（即落料至输送皮带处）设有洒水降尘装置，输送皮带设置为封闭式。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年 第24号）中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”，半密闭式除尘效率可达60%，洒水降尘效率74%。
通过采取以上措施，排入外环境的粉尘量约为1.660t/a，呈无组织排放。

⑥场内运输道路扬尘

自卸式载重货车及砼运输车在运料过程中会产生扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及货车运行速度等因素有关。本项目厂区道路为水泥路面，车辆运输过程中粉尘将对环境产生一定的影响。运输扬尘产生量按以下经验公式计算：


[image: image9.wmf]M

Q

L

Q

Q

P

M

v

Q

p

P

/

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

p

l

72

.

0

85

.

0

´

´

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

=


式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；

QPl——总扬尘量（kg/a）；

v——车辆速度（km/h）；

M——车辆载重（t/辆）；

P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；取0.1kg/m2；

L——运输距离（km）；

Q——运输量（t/a）。

项目年产混凝土3.5万m3，本环评密度取值为2.4g/cm3，则产品混凝土总质量为8.4万t/a，原料运输量为8.4091万t/a，按每辆车每次运输25t计。本项目车辆场内运输距离按100m计，汽车在场内行驶速度按10km/h计算。则厂区物料、产品运输扬尘产生量为0.156t/a（0.065kg/h）。

厂区地面全部硬化，并定期对厂区道路路进行洒水降尘，砂石料洒水加湿、防尘网覆盖运输，洒水降尘效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，经采取洒水降尘措施粉尘控制效率为74%，则扬尘排放量为0.041t/a，0.017kg/h。
⑦食堂油烟

本项目厂区就餐人员为16人/天，食堂能源采用电能、液化气。食用油用量约为10g/人·餐，每天供应两餐，则日耗油量为0.32kg/d。据调查，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，该项目油烟量为9.06g/d。平均每天烹饪时间约为4小时。采用油烟净化装置处理，油烟净化效率≥60%，排气扇风量为2000m³/h，则油烟排放量为0.906g/h，油烟排放浓度为0.453mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准：最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，产生的油烟通过油烟专用管道排放，排放口高于屋顶。

（3）废气污染防治措施及达标排放分析

1）废气达标情况分析

表4-4  项目有组织废气排放达标分析表

序号

污染源

污染物

排放浓度mg/m3
标准限值mg/m3
达标情况
1

1#水泥筒仓排放口（DA001）
颗粒物

5.225

20

达标
2

2#水泥筒仓排放口（DA002）

5.225
达标

3

1#矿粉筒仓排放口（DA003）

5.224
达标

4

2#矿粉筒仓排放口（DA004）

5.224
达标

根据上表，本项目有组织废气均能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））表1有组织排放限值标准，对环境影响较小。经过采取厂房密闭、道路硬化、厂区洒水降尘等措施，预计厂界颗粒物浓度水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放要求。

项目所在区域主导风向下风向500m范围内无环境保护目标分布，对环境影响很小。

2）措施可行性分析
原料仓、储料仓严格按照规范设置，设置为三面围挡及顶棚；物料输送廊道进行封闭，物料运输管道及搅拌车间进行封闭，筒仓呼吸放散口、搅拌机安装布袋除尘设施、全面控制全厂粉尘无组织排放量；
①原料仓库设置为全封闭结构（三面设置彩钢瓦围挡，顶部设置彩钢瓦顶棚），仓库顶部设置洒水管道，除尘效率参照堆场半封闭60%，洒水降尘效率74%；
②筒仓共设布袋除尘器4套，布袋除尘效率可以达99.7%。 
③主机楼全封闭，并设置1套脉冲布袋除尘器，处理率效率99.7%。 
④储料仓下方（即落料至输送皮带处）设有洒水降尘装置，输送皮带设置为封闭式，除尘效率参照堆场半封闭60%，洒水降尘效率74%； 
⑤运输道路路面硬化，及时清扫，设置旋转喷头洒水等，综合抑尘效率约74%。骨料、粉料运输车辆采取遮盖等运输，限载限速，优化路线，尽量避开村庄密集区域运输。
⑥食堂设置1套油烟净化系统。 
项目筒仓粉尘经自带除尘器处理后经筒仓呼吸口有组织排放，参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）附录 B 水泥工业废气污染防治可行技术中“废气有组织排放”中“包装机及其他通风生产设备排气筒”排放口类型废气防治可行技术一般地区为袋式除尘。袋式除尘是利用棉、毛或人工纤维等加工的滤布捕集尘粒的过程。袋式除尘器作为一种干式高效除尘器广泛应用于各工业部门，它比静电除尘器相比结构简单、投资省、运行稳定可靠，可回收高比电阻粉尘。与文丘里除尘器相比，它能量消耗小，能回收干的粉尘，不存在泥浆处理问题。本项目筒仓自带脉冲布袋除尘器，筒仓呼吸口废气防治技术可行。 
参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中表4 水泥工业排污单位无组织排放控制要求，原辅料堆存一般地区要求粉状物料密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放无高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染；原辅料转运一般地区要求运输皮带、斗提、斜槽等应封闭，对块石、粘湿物料、浆料等装卸过程也可采取其他有效抑尘措施的运输方式。项目原料仓库设置为全封闭结构（三面设置彩钢瓦围挡，顶部设置彩钢瓦顶棚），仓库顶部设置洒水管道；主机楼全封闭，并设置 1 套处理率效率 99.7%脉冲布袋除尘器；输送皮带设置为半封闭式，厂区进场道路硬化、及时清扫、设置旋转喷头洒水等。采取的无组织粉尘防治技术能使厂界无组织排放颗粒物达标，无组织粉尘防治技术可行。 
参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）附录B中水泥行业废气治理可行技术，包装机及其他通风生产设备等排气筒中颗粒物采取袋式除尘器。

综上，项目废气经处理后可达标排放，且所采取的措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）推荐技术，项目废气治理技术可行。 
（4）监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》中“二十五、非金属矿物制品业”划分，本项目为登记管理，项目监测频率参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中“5.2.1.4监测频次表1”的要求，本项目废气污染源监测计划见《排污单位自行监测技术指南总则》下表：
表4-5  项目废气监测计划

监测

项目

污染物

监测点位置

监测点

数量

监测

频率

排放标准

无组织

颗粒物
厂界外20m处上风向1个，下风向3个
4个
1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））表1排放限值标准

有组织

颗粒物

DA001～DA004

4个

1次/年

4.2.2地表水水环境影响和保护措施

本项目生产废水主要包括搅拌机清洗废水、砼运输车罐体内部及车辆清洗废水、实验室设备清洗废水；生活污水主要为职工办公污水和食堂废水。
一、废水源强核算

本项目运营期的水污染源主要为搅拌机清洗废水、砼运输车辆外部及槽罐清洗废水、实验室设备清洗废水、职工生活污水。

（1）生产废水

①搅拌机清洗废水

根据水平衡分析，搅拌机冲洗废水产生量0.09m3/d。其主要水质污染因子为SS，经沉淀后回用于混凝土搅拌生产，不外排。

②混凝土运输车辆冲洗废水

根据水平衡分析，混凝土运输车辆冲洗废水量为1.4m3/d（420.0m3/a）。主要污染因子为SS。冲洗废水排入沉淀池沉淀处理后，进行回用，不外排。

③实验室仪器清洗废水

根据水平衡分析，实验室仪器清洗废水产生量约0.45m3/d，112.5m3/a，主要污染因子为SS，实验室仪器清洗废水经沉淀处理后回用于混凝土搅拌过程不外排。

生产废水采取“沉淀、砂石分离机及板框压滤机压滤”工艺进行处理，废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。生产废水沉淀池设置为二级沉淀处理，容积61.25m3。 

（2）生活污水

根据水平衡分析，员工生活废产生量为1.3m3/d，390m3/a（包括食堂废水0.32m³/d，96m³/a）。

生活废水中主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、动植物油，废水中污染物产生的浓度参照《第二次全国生活污染源产排污系数手册（试用版）》中“第一分册城镇生活源水污染物产污校核系数”中“表6-6六区城镇生活源水污染物产污校核系数”表中“镇区”产污系数平均值：COD：315mg/L、BOD5：136mg/L、氨氮：31.4mg/L、总磷：4.04mg/L、动植物油：4.66mg/L、SS约300mg/L。

本次环评建议一体化污水处理设施工艺采用A2/O工艺。

A2/O工艺（厌氧-缺氧-好氧）是一种高效的污水处理工艺，能够实现同步脱氮和除磷，广泛应用于城市污水和工业废水的处理。

（1）工艺的原理

厌氧阶段：污水与回流污泥在厌氧池中混合，厌氧微生物分解将大分子有机物分解为小分子有机物，释放出磷。这一过程有助于后续好氧阶段有机物及总磷的去除。 

缺氧阶段：污水流入缺氧池，反硝化细菌利用污水中的有机物作为碳源，将回流混合液中的硝酸盐氮反硝化为氮气，降低污水中的氮含量。 

好氧阶段：污水进入好氧池，经过曝气处理，促进好氧微生物的生长与繁殖，有效分解有机物，将氨氮、有机氮进行硝化形成硝酸盐氮和亚硝酸盐氮，同时吸收水中的磷。 

（2）A2/O工艺的特点

高效脱氮除磷：该工艺能够同时去除污水中的有机物、氮和磷，处理效率高，适用于大中型城市污水处理厂。 

适用范围广：A2O工艺适用于各种污水处理场合，尤其是对脱氮除磷有较高要求的场合。 

经济性：尽管A2O工艺的基建和运行费用高于传统活性污泥法，但在处理后污水排入封闭性水体或缓流水体时，能够有效防止水体富营养化，具有良好的经济效益。 

A2/O工艺在许多城市污水处理厂中得到了广泛应用，尤其是在对水质要求严格的地区。通过合理设计和优化工艺流程，A2/O工艺能够有效提升污水处理的整体效率和出水水质。 

综上所述，A2/O工艺是一种高效、经济的污水处理技术，具有良好的应用前景。

根据污水处理相关设计规范以及工程实例，该工艺对生活污水的去除效率如下：化粪池COD去除效率约15%以上、BOD5去除效率约10%以上、氨氮去除效率约3%、SS去除效率约60%；隔油池对油类去除率80%。A2/O工艺一体化污水处理站COD去除效率约85%、BOD5去除效率约92%、氨氮去除效率约85%、总磷去除效率约70%，动植物油去除效率约70%。

表4-6  生活污水水质情况一览表
污染物名称
产生浓度（mg/L）
处理措施
处理后出水浓度（mg/L）
处理后水质达标分析（GB/T18920-2020）
COD
315
食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理；排入一体化生活污水处理设施处理。
40.16
达标
BOD5
136
9.79
达标
氨氮
31.4
4.57
达标
总磷
4.04
1.21
达标
动植物油
4.66
0.28
达标
悬浮物
300
38.4
达标
根据表4-10，项目生活废水经化粪池及污水处理站处理后能满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准。生活废水处理设施可行。

但是建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，严格按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）进行设计和施工，确保处理效果，其具体工艺及规模以最终设计为准。

（3）初期雨水
根据水平衡分析，项目初期雨水量为56.66m3。在项目区内、厂区四周设置雨水沟，在末端设置初期雨水收集池，初期雨水经收集后回用于生产。项目于场地地势最低处（南侧）建设初期雨水收集沉淀池1座，容积为60m3。

二、治理措施


（1）项目区实行雨污分流排水制，初期雨水收集沉淀后，作为搅拌用水；

（2）运输车辆、搅拌机等清洗废水收集至沉淀池，经沉淀池、砂水分离器、板框压滤机处理后，回用于生产；

（3）生活废水：厨房设置隔油池，厨房废水经隔油池处理后与其他办公生活污水一起排入化粪池处理，进入自建一体化污水处理站处理达到《城市污水再生利用城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）中绿化、道路清扫用水水质标准后用于洒水降尘。

三、废水处置措施可行性分析
（1）污水预处理设施容积要求

①隔油池设置要求

根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），隔油池设计符合下列规定：

A、含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

B、池内水流流速不宜大于0.005m/s；

C、池内分格宜取两档三格；

D、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

项目食堂废水产生量为0.18m3/d，停留时间取24h，人工除油需预留有效容积的25%进行存油，隔油池最终应不小于0.3m3。

隔油池应严格按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《建筑给水排水建设单位设计规范》（GB50015-2003）进行设计和施工，确保处理效果。

②化粪池设置要求
根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）要求：化粪池有效停留时间取12～24h，化粪池有效停留时间取24h，化粪池污水处理规模以项目运营期的污水产生量为基数并取1.2的安全变化系数。

项目职工生活废水产生量为1.3m3/d，则化粪池有效容积不应小于1.6m3。

③生活污水处理规模

项目职工生活废水产生量为1.3m3/d，考虑1.2安全系数，则污水处理设施设计处理规模为2m3/d。
④沉淀池容积

根据废水产排情况分析，项目生产废水产生量为1.94m3/d，考虑1.2的安全系数，则沉淀池容积应不小于2.4m3，项目可研已设计二级沉淀池一座，容积61.25m3，满足要求。
⑤初期雨水收集池容积
根据核算，项目初期雨水量为56.66m3，则初期雨水收集池容积应不小于60m3。
（2）生产废水治理措施可行性分析

项目生产废水主要为冲洗废水及初期雨水等，污染物为SS，废水处理措施参照《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中冲洗废水和初期雨水推荐的可行技术（沉淀），项目所采用措施可行、有效。废水经沉淀池、砂水分离器、板框压滤机处理后，回用于生产可行。
（3）生产废水不外排可行性分析

本项目生产过程中生产废水主要为清洗废水，经沉淀池处理后，非雨天用于厂区洒水降尘，雨天则全部用作清洗用水回用于生产。项目清洗废水产生量为582m3/a，初期雨水量为56.66m3/d，约6912.52m3/a（非雨天243d，雨天122d），合计7494.52m3/a，项目搅拌用水12250m3/a，洒水降尘用水3499.2m3/a，合计15749.20m3/a＞7494.52m3/a。另外，项目清洗废水、初期雨水主要污染因子为SS，经沉淀处理后可去除大部分SS，处理后水质可回用于生产。因此，项目生产废水具有不外排可行性。

项目生活污水产生量为390m3/a。项目洒水降尘用水及绿化用水合计3645.0m3/a，生活污水可被完全回用。项目生活污水采取一体化污水处理设施处理（设计处理工艺A2/O，设计处理规模2m3/d），处理后水质满足《城市污水再生利用城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）中绿化、道路清扫用水水质标准后用于洒水降尘。

综上，生产废水、生活污水具有回用可行性、不外排可靠性。
四、结论

项目生产废水经沉淀池处理后，厂区内回用不外排；生活污水经自建污水处理站处理达标后作为绿化用水。项目废水均妥善处置，对周边地表水环境影响不大。

5、 监测计划

项目废水不外排，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》中“二十五、非金属矿物制品业”划分，本项目为登记管理，项目监测频率参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中“5.3.3监测频次”的要求，本项目废水污染源监测计划见下表：
表4-9  项目废水监测计划
监测点位置

污染物

监测点数量

监测频率

执行标准

污水处理站

化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、pH、浊度、溶解性总固体、阴离子表面活性剂
1个

1次/年

《城市污水再生利用城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）中绿化、道路清扫用水水质标准

4.2.3声环境影响分析
（1）源强分析
项目运营期产生的噪声通过隔声降噪措施后，排放源强为75~90dB（A）之间。新建车间内产噪大的生产设备噪声源强见下表。

表4-10  项目设备源强一览表

设备名称
数量（台）
单台设备1m处声压级[dB（A）]
隔声降噪措施

降噪量
[dB（A）]
混凝土搅拌机
1
90
车间内墙体隔声、安装减振垫等

10
皮带输送机

1

80
10
螺旋杆空压机
1

90
10
螺旋输送机
1

80
10
水泵
2

80
10
混凝土运输车

3

85
10
配料机
1

85
10
表4-11  项目设备相对位置情况一览表
声源名称
数量
1m处声压级[dB（A）]
控制

措施
相对位置
X
Y
Z
混凝土搅拌机
1
90
低噪设备、厂房隔声、基础减震
60
19
13
皮带输送机
1
80
34
19
-2
螺旋杆空压机
1
90
60
22
5.5
螺旋输送机
1
80
62
22
5.5
水泵
2
80
25
19
0.5
混凝土运输车
3
85
60
19
5
配料机
1
85
34
21
2
项目坐标原点位于厂区西南侧综合楼处。坐标（0,0,0），经纬度（102.07699646°E，24.05556135°N）

（2）厂界噪声预测模式
①噪声贡献值

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。
Lp2＝Lp1－（TL+6）
式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
        TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image10.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

j

L

i

T

Aj

Ai

t

t

Lg

L

1

1

1

.

0

1

.

0

1

eqg

10

10

10


式中：Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T-用于计算等效声级的时间，s；
N-室外声源个数；
ti-在T时间内i个声源工作时间，s；
M 等效室外声源个数；
tj-在T时间内j个声源工作时间，s。
②噪声贡献值叠加计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时段内该声源的工作时间为ti，第j个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在在T时段内该声源的工作时间为tj，则预测点的噪声贡献值为：
[image: image11.wmf]]

10

10

[

1

lg

10

1

.

0

1

1

.

0

1

)

(

AJ

AI

L

M

j

j

L

N

i

i

T

eq

t

t

T

L

å

å

=

=

+

=


式中：T—计算等效声级时间；
Tl—T时段内i声源的工作时间；
tj—T时段内j声源的工作时间。
③项目设备与厂界距离分析

项目各设备与厂界位置关系如下表

表4-12  项目各设备与厂界位置关系如下表

设备名称
与厂界距离（m）

东
西
南
北
混凝土搅拌机
6
70
35
20
皮带输送机
4
72
38
16
螺旋杆空压机
6
70
38
16
螺旋输送机
4
72
36
17
水泵
13
62
35
20
混凝土运输车
6
70
35
20
配料机
98
42
36
17
④预测结果
项目建成后全厂噪声预测结果见下表。
表4-13  噪声值预测结果表
点位
噪声预测值
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
贡献值（dB（A））
生产车间
56.76
40.14
38.69
 49.09
标准值（dB（A））
昼间60dB（A）、夜间50dB（A）
达标情况
昼间
达标
达标
达标
达标
夜间
夜间不生产
[image: image12.png]



图4-3  项目等声级线图
根据预测结果可知，项目运营期厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，夜间不生产，对周边环境影响小。根据调查，项目不涉及保护目标。为减小该项目噪声对周边环境的影响，项目需严格执行以下声环境保护措施：
①在设备选型、订货时尽量选用性能先进、高效节能、低噪声的设备，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品和消声减震的相关配件，同时加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生；
②设备置于厂房内，并合理布局；
③对高噪声运用减震、隔振等技术进行综合治理；
④加强车间周围及厂区空地绿化，尽量提高绿地率，以降低噪声的影响；
⑤定期维护设备；
⑥运输车辆限载限速，优化运输路线，减少村庄密集区域运输；优化运输时段，村庄密集区域避免在12:00~14:00、22:00~06:00时间段运输。
（3）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）提出项目运行阶段的噪声污染源监测计划。
表4.2-14  环境监测计划一览表
监测期
监测点
监测内容
监测频率
执行标准
运营期
项目区四周厂界外1m处
等效连续A声级
1次/季度，昼夜监测
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
4.2.4固体废物

（1）危险废物

①废机油

项目运营期，运输车辆、生产设备在运行维护和保养时会产生一定量的废机油；另外，部分生产设备使用机油作为润滑剂，使用的机油需定期更换。根据类比及建设单位经验估算，产生量约为0.1t/a。

上述废机油属于《国家危险废物名录（2025版）》中“HW08：废矿物油，代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，属于危险废物，需集中收集后暂存于危废暂存间，并委托有资质单位进行处置。

②含油废抹布、劳保用品及废机油桶
设备维护检修会产生的废机油桶，产生量为 0.02t/a，属于危险废物，危废种类为HW49，分类代码为900-041-49。严格按照危险废物管理规定进行收集、暂存及委托清运及处置。

设备维护检修会产生含油废抹布、劳保用品，产生量为 0.005t/a，属于危险废物，危废种类为HW49，分类代码为900-041-49。根据《国家危险废物名录（2025版）》未分类收集的，全过程可豁免，纳入生活垃圾处置。
（2）一般固体废物

①除尘设备收集的粉尘

项目共设置5台除尘器，结合废气污染物计算，除尘器收尘灰量合计70.586t/a。除尘器收集的粉尘直接送回筒仓内，作为项目生产原料继续使用。

②搅拌机、罐车清理产生的废渣
搅拌机、罐车使用后定期清理，会产生一定的废渣。根据建设单位经验，产生量约为3.5t/a，经收集后作为原料回用。
③沉淀池泥渣
搅拌机清洗、混凝土运输罐车清洗等产生高浓度SS的废水，经沉淀处理后，会产生一定的泥渣，产生量参照中《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，一般固废产生量为0.00004t/t-产品，则该固体废物产生量为3.36t/a，经收集后作为原料回用。
④实验室固废

根据建设单位提供的资料，实验室固废产生量为2t/a。检验产生的混凝土凝固块作为低标号混凝土的生产原料。

（3）生活垃圾

项目劳动定员16人，人均产生生活垃圾量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾为8kg/d，2.4t/a。生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期清运至附近村庄垃圾处置点处置。

（4）化粪池、污水处理站污泥

根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，化粪池污泥产生量按照16.7t/万t·废水处理量计算，项目化粪池处理废水量为390m3/a，则污泥产生量约为0.65t/a，化粪池污泥定期委托清掏、清运处置。

污水处理站污泥参照以下公式计算：

W总=（BOD去除量*0.6）+（1.3*Q（SS0-SSe）*10-3/（1-p））
式中：
W总--污泥产生量，kg/d

Q-污水总量，m3/d

SS0--污水站SS初始浓度

SSe--SS出水浓度

P- -污泥含水率，95%。

经计算，项目污水站污泥产生量为：0.563kg/d，0.17t/a。
项目固体废物产生情况详见下表：
表4-15  项目固体废物产生情况一览表

序号
固体废物种类
主要成分
属性
产生环节
产生量（t/a）

处置措施
去向
1

收集灰

水泥、矿粉
一般固废

除尘器

70.586
收集后，作为生产原料继续使用

送回筒仓
2

搅拌机、罐车清理产生的废渣
混凝土

一般固废

搅拌机、罐车清洗

3.5
收集暂存
作为低标号混凝土生产原料

3

沉淀池

泥渣
混凝土
一般固废
搅拌机、罐车清洗
3.36
沉淀池沉淀处理
作为低标号混凝土生产原料
4

混凝土块
混凝土块

一般固废
实验室

2
沉淀池沉淀处理
作为低标号混凝土生产原料
5
生活垃圾
生活垃圾
一般固废

办公生活

2.4
收集后定期清运至附近村庄收集处置点处置
附近生活垃圾收集处置点
6

化粪池

污泥
化粪池

污泥

一般固废

污水处理

0.65
定期委托清掏

附近村庄污泥处置点
7

中水站

污泥
中水站

污泥

一般固废

污水处理

0.17
定期委托清掏

附近村庄污泥处置点

8
废机油
废机油
危险废物
机修

0.1
暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运、处置

有资质单位清运、处置
9

含油废抹布、劳保用品及废机油桶

含油废抹布、劳保用品及废机油桶
危险废物

机修

0.025
暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运、处置

有资质单位清运、处置

表4-16  危险废物汇总表
序号

名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t）
产生工序
形态
主要成分
产废周期
危险特性
污染防治措施
1

废机油
HW08

900-249-08
0.1
机修
液态
废润
滑油
每年
T，I
暂存于按技术规范要求设置的危废暂存间并定期委托有资质单位处置，建立台账管理制度、危废转移联单制度
2
含油废抹布、劳保用品
HW49
900-041-49
0.005
机修

固态

废矿物油沾染物

每年

T/In

未分类收集，全过程纳入生活垃圾处置
废机油桶

HW49

900-041-49

0.02

机修

固态

废矿物油沾染物

每年

T/In

暂存于按技术规范要求设置的危废暂存间并定期委托有资质单位处置，建立台账管理制度、危废转移联单制度

（4）环境管理要求
①固体废物贮存、处置场所按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场（GB15562.2-2020）》设置图形标志。危险废物装载容器和包装物张贴标签；危废暂存间设置危险废物警示标志和危险废物标签，标识标志正确、清晰。

②危废暂存间

a、危废暂存间设置应严格按照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定，做好防雨、防渗、防晒、防淋溶，防止二次污染，必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备；
b、危废暂存间地面按照重点防渗区进行防渗处理，按照重点防渗区进行防渗处理。暂存间内分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

c、加强工作人员危险品贮存、使用危险品事故防范和应急技术装备常识，危废暂存间管理人员须经过专业知识培训，避免应操作不当造成泄漏；
d、设置危险废物管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器；
e、使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；
f、加强对设备进行检查和巡视，发现泄露情况及时进行处理。
g、签订危险废物处置协议，并保证协议在有效期内。危险废物暂存间内设置危险废物转移联单，如实记录种类、贮存量、处置方式、处置量等信息，台账安排专人管理，定期汇总存档，至少保存5年。

③一般工业固体废物贮存设施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求。

综上，采取以上措施，项目固体废物均可得到妥善处置，项目固废处置满足“无害化、减量化、资源化”的原则，处理率达到100%。对周围环境影响很小。

4.2.5土壤、地下水环境影响评价

（1）土壤、地下水污染途径

运营期污染物进入土壤、地下水环境的途径主要是废水、废机油泄漏对周边土壤造成污染，并通过垂直渗透的方式进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，运营期因渗漏可能产生的污染地下水环节为污水管网、污水处理设施发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。

（2）分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目分划为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，划分区域如下：

重点防渗区：危废暂存间。

一般防渗区：生活污水处理站、沉淀池、化粪池、隔油池、外加剂储罐区、混凝土搅拌区。

简单防渗区：办公楼、磅房、原料仓库、配料仓、道路等区域。
表4-17  项目防渗分区及防渗要求

防渗分区
天然包气带防污性能
污染控制难易程度
污染物类型
防渗技术要求
重点防渗区
弱
易-难
重金属、持久性有机污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0× 10-7cm/s；或参照GB 18598 执行

中-强
难

一般防渗区
中-强
易

重金属、持久性有机污染物

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889 执行
弱
易-难
其他类型

中-强
难
简单防渗区
中-强
易

其他类型
一般地面硬化
 通过采取做好防渗工作，防范非正常状况的发生情况下，从地下水环境和土壤环境的影响角度分析项目建设对地下水和土壤环境的影响是可以接受的。

4.2.6环境风险分析

4.2.8.1风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中7.1条的规定，风险调查重点关注内容包括物质风险、生产系统风险和危险物质向环境转移的途径。
项目环境风险主要为物质风险，涉及的风险物质为：废机油。

环境风险途径：①危险物质一旦大量的泄露，泄漏物经雨水管沟进入附近地表水，对地表水体水质造成影响，或经雨水冲刷进入土壤环境，进而污染土壤及地下水环境；②火灾、爆炸产生伴生次生污染物对外环境产生不利影响。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），各风险物质临界量及存储量详见下表：

表4-18  项目危险物质最大存储量及临界量关系明细表
序号

危险物质
最大存储量（t）
临界量（t）
q/Q
1
油类物质（矿物油）
0.1
2500
0.00004
表4-19  项目危险单元分布情况表
序号

单元名称
单元功能
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
1
危废暂存间

危废暂存

油类物质（矿物油）
泄露、火灾
地表水、地下水、土壤环境、环境空气
项目风险物质为废机油，Q<1；生产工艺特点：根据本项目生产工艺流程，不涉及高温、高压生产工艺。 

危险物质数量与临界量比值（Q）按照下式计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn
式中：q1、q2，....，qn—每种危险物质的最大存在总量，t

Q1、Q2，....，Qn—每种危险物质的临界量，t

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q值划分为：1）1≤Q＜10；2）10≤Q＜100；3）Q≥100。

经计算，项目Q=0.00004＜1，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为Ⅰ，并确定项目环境风险评价等级为简单分析。
4.2.8.2环境风险防范措施
为减少环境风险，项目拟采取以下措施：
（1）新建危险废物暂存间一间，废机油及其收集桶须收集后统一暂存于危废暂存间。且危险废物暂存间须满足以下要求：

①项目废机油暂存间设置防晒、防雨淋等装置，即使在事故状态下，废机油不会被雨水冲刷，随着雨水而进入地表水体；
②暂存间内分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；
③危废暂存间地面按照重点防渗区进行防渗处理，按照重点防渗区进行防渗处理。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

④危废暂存间须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的危险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗；
⑤暂存间须安排专人负责，每天定期巡查，对防渗地面开裂、储油罐开裂等情况进行巡查记录，并及时上报处理；
⑥暂存间周围要建立禁区，并严格设置严禁烟火等标志；设施内要有照明设施和安全观察窗口；建立完善的消防设施。消防设备、器材及工具要齐全完整。

（2）厂区进行分区防渗处理，危废暂存间为重点防渗区；
（3）对各设施定期检查、检修，确保其正常运行，杜绝事故排放；

（4）废机油存储、暂存区域设置标识标牌，严禁烟火；
（5）设置事故水池，容积参考《石油化工企业设计防火标准》（ GB50160-2008）、《化工建设项目环境保护设计规范》（ GB50483-2019）等规范设置，即事故水池容积100m3（V=V1事故泄露液体体积+V2事故时段内的降雨量-V3消防回水-V4自身储存能力，事故泄露按照生产、生活废水全部泄露、废机油泄露，降雨量考虑初期雨水）。

（6）该项目建成后，建设单位应按照环发[2010]113号文要求编制突发环境事故应急预案，并按规定向属地环保部门备案。
严格采取以上措施后，该项目发生风险事故的概率较小。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），即使废机油泄露，可暂存于暂存间内，不会外排至外环境中。认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可将事故发生的几率降至最低，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

4.2.7古树保护措施及影响分析
4.2.7.1古树概况

项目占地范围内分布有古树2株，杧果树1（古树53042701048，树龄270年）、杧果树2（古树53042701049，树龄180年），保护级别为三级。

（1）杧果树生长环境
播报杧果属阳性树种，喜温热湿润、无霜冻的气候，畏寒；对土壤适应性较强，以土层深厚、肥沃、排水良好的壤土为宜。杧果自然分布于热带、亚热带的山坡、河谷或旷野的林中，主要种植在热带和温暖的亚热带气候区，例如东南亚、东非和西非、热带和亚热带美洲以及加勒比地区。

（2）生长习性

杧果营养器官对气温适应性广，在平均气温20-30℃时生长良好，气温降到18℃以下时生长缓慢，10℃以下停止生长。冬季抗低温能力比一般的热带作物(橡胶、咖啡等)要强。据观察，在辐射型的低温条件下，当温度下降到5℃时，幼树的新叶和成龄树的嫩梢就会发生轻度的冻害；极端最低温低于-2℃的地方，不适宜种植；地势低洼，冷空气易聚集的地方，也不适宜种植。高温对杧果枝叶影响较小，在短时40℃的高温条件下，对杧果枝叶无大的影响，这与其原产热带高温地区，有很大关系。杧果营养生长对水分的要求不严格，最适宜在年降水量800-2500mm的地区生长，年降水量在800mm以下地区也能生长，甚至在终年几乎无雨的地方，只需适当灌溉，也不至于死亡；在高温、高湿的月份杧果枝叶生长茂盛。可见杧果营养生长，对水分要求宽松。杧果营养生长对光照的要求较高，在充足的光照条件下，生长速度快，长势好；如光照不足，枝叶不茂，树势纤弱，发育不良。

4.2.7.2粉尘对杧果树的影响分析
扬尘会从光合、生理、花果发育、病虫害等多个维度对芒果树的生长和结果产生负面影响，且扬尘的类型（如粉尘、矿尘、建筑尘）、堆积量、持续时间不同，危害程度差异显著，轻则树势衰弱，重则大幅减产、果实品质下降，具体影响和相关细节如下：

（1）遮挡叶片气孔，破坏光合作用与呼吸作用

芒果树是喜光作物，叶片的气孔是气体交换（吸收CO₂、释放O₂）和蒸腾作用的关键通道。扬尘会在叶片表面形成一层致密的粉尘膜，一方面遮挡阳光，降低叶片对光能的吸收，直接导致光合作用效率下降，光合产物（糖分、有机物）合成不足，树体养分积累减少；另一方面堵塞气孔，阻碍CO₂进入和水分蒸腾，不仅让呼吸作用受阻，还会使叶片的蒸腾拉力减弱，根系吸收的水分和无机盐无法正常向上运输，叶片出现萎蔫、黄化，新梢抽生细弱、停长早。

（2）影响花芽分化与花果发育，降低坐果率和果实品质

花芽分化期：树体养分积累不足会直接影响花芽分化的质量，导致花芽数量减少、畸形花增多，后续开花坐果的基础变差；

花期：扬尘会附着在花蕊（柱头、花药）上，阻碍花粉传播和授粉受精，大幅降低坐果率，甚至出现大量落花落果；

果实发育期：养分供应不足会导致果实膨大缓慢，出现小果、僵果；同时扬尘会直接附着在果实表面，形成难以清洗的尘斑、污点，破坏芒果的外观商品性。 

（3）破坏树体水分平衡，引发生理性干旱

叶片气孔被堵塞后，蒸腾作用无法正常进行，树体的水分循环受阻，即使土壤中有充足水分，根系也无法有效吸收和运输，芒果树会表现出生理性干旱的症状，如叶片边缘焦枯、顶芽枯死，严重时枝条失水干缩。同时，水分代谢紊乱还会影响树体内各种酶的活性，导致营养物质转化受阻，进一步加剧树势衰弱。

（4）加重病虫害的发生概率

扬尘堆积在叶片、枝梢和果实的缝隙处，会形成阴暗、潮湿的微环境，成为蚜虫、红蜘蛛、介壳虫等刺吸式害虫的藏匿场所，同时为真菌（如炭疽病、白粉病）、细菌的繁殖提供条件，导致病虫害发生频率升高、危害加重；

树势衰弱后的芒果树，自身的抗病虫能力大幅下降，更易被病虫害侵染，形成“树势弱→病虫害重→树势更弱”的恶性循环。

项目区内的古树1位于综合办公楼东侧2m及北侧10m处，距离搅拌楼、原料仓等较远，且位于当地主导风向上风向，在采取原料仓半密闭、皮带封闭运输，搅拌楼布袋除尘等粉尘治理措施后，对其影响很小。

4.2.7.3杧果树保护方案及措施
（1）严格按照相关规范要求划定古树保护范围，上报主管部门批示，并设立明显的标识、隔离区域；设置保护围栏以人摸不到树干为最低要求。围栏采用网格式围栏，围栏上悬挂安全、警示、宣传标语。
（2）制定保护制度，保护制度上墙，并进行宣传培训，指派专人负责；
（3）不得对古树进行砍伐、修建枝干等行为，不得挖根等；

（4）不得在古树周围施工作业、修建建筑物、挖土、倾倒垃圾、污水等。

（5）古树名木周围应严禁烟火，并制定处罚措施。

（6）粉尘影响减缓措施

①物理清尘：定期用高压水枪（调至雾状）冲洗叶片、枝梢和果实，或用湿布轻擦果实表面，清除粉尘，恢复气孔功能；

②设置防尘网，减少扬尘进入；

③制定补肥及营养制度，及时补充果树应用及肥力

按需定期增施有机肥、腐殖酸肥，配合中耕松土，打破板结，改善土壤通气性；若土壤被污染，可适当深耕，掺入客土降低有害成分浓度；

按需定期喷施叶面肥（如磷酸二氢钾 + 氨基酸叶面肥 + 芸苔素），补充树体养分，缓解光合不足的问题，增强树势和抗逆性；

④病虫害提前防控：清尘后及时喷施低毒杀菌剂（如多菌灵、代森锰锌）和杀虫剂（如阿维菌素、吡虫啉），预防病虫害滋生；

⑤保持厂区内整洁，厂区内车辆主要运输道路进行硬化处理，飞雨天定期洒水降尘。
4.2.8对天猴高速影响分析
新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司混凝土搅拌站建设项目位于玉溪市新平县桂山街道亚尼社区老大新线19公里道班处，项目北侧厂距离天猴高速垂直投影边界35m，高速与项目地面垂直落差约60m。项目严格采取各项大气环境保护措施，确保粉尘达标排放，且项目周边生态环境良好，粉尘稀释、扩散、吸收条件好，项目颗粒物排放对天猴高速影响不大。项目与天猴高速距离满足《公路安全保护条例》（国务院令2011年第593号）的要求。项目已取得新平彝族傣族自治县交通运输局文件，同意该项目选址。

4.2.9环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的监测要求，项目环境监测计划见表4-20。

表4-20  建设项目监测计划表

监测

项目

污染物

监测点位置

监测点

数量

监测

频率

排放标准

废气

颗粒物
厂界外20m处上风向1个，下风向3个
4个
1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））表1排放限值标准

颗粒物

DA001～DA004

4个

1次/年

噪声

Leq(A)

厂界4周
4个

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准

废水
化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、pH、浊度、溶解性总固体、阴离子表面活性剂
污水处理站出水口

1个
1次/年

《城市污水再生利用城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）中绿化、道路清扫用水水质标准




5、 环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#水泥筒仓排放口（DA001）
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器（TA001）+24m高排放口（DA001）
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））表1有组织排放限值标准

	
	2#水泥筒仓排放口（DA002）
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器（TA002）+24m高排放口（DA002）
	

	
	1#矿粉筒仓排放口（DA003）
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器（TA003）+24m高排放口（DA003）
	

	
	2#矿粉筒仓排放口（DA004）
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器（TA004）+24m高排放口（DA004）
	

	
	厂界
	搅拌机搅拌
	颗粒物
	搅拌机配置1台脉冲除尘器，搅拌机房封闭，除尘器排放粉尘通过窗户呈无组织排放。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））表3无组织排放限值标准

	
	
	物料运输
	颗粒物
	①厂区地面全部硬化；②定期对厂区道路路洒水降尘；③砂石料洒水加湿、防尘网覆盖运输；④粉状物料封闭运输。
	

	
	
	堆场卸料、堆放
	颗粒物
	①卸料前，物料洒水增加湿度；

②堆场期间定期喷淋降尘；

③堆场除进、出料口，其余面彩钢瓦封闭。
	

	
	
	砂石料仓卸料、上料
	颗粒物
	上料仓除进、出料口，其余面彩钢瓦封闭；设置喷淋降尘。
	

	
	
	皮带运输
	颗粒物
	输送皮带除进、出料口，其余面彩钢瓦封闭；设置喷淋降尘。
	

	地表水环境
	生产废水
	SS
	经二级沉淀池处理后，用作降尘用水、清洗用水
	-

	
	初期雨水
	SS
	经初期雨水收集池处理后用作搅拌用水
	

	
	生活污水
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、色度、五日生化需氧量、悬浮物
	经自建污水处理站处理达标后作为绿化、洒水降尘用水
	《城市污水再生利用城市杂用水标准》（GB/T18920-2020）中绿化、道路清扫用水水质标准

	声环境
	生产设备运营噪声
	等效A声级
	优化设备、做好设备隔震减震措施、合理布局、合理安排生产时间等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1的2类、4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①除尘设备收集的粉尘直接送回筒仓内，作为项目生产原料继续使用；

②搅拌机、罐车清理产生的废渣、沉淀池泥渣经收集后作为原料回用；

③实验室混凝土块处理后作为低标号混凝土生产原料；

④生活垃圾统一收集于垃圾桶内，定期清运至附近村庄垃圾处置点处置；

⑤化粪池污泥、污水处理站污泥定期委托清掏；

⑥废机油、含油抹布、废机油桶属于危险废物，统一收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	①重点防渗区：危废暂存间。

②一般防渗区：生活污水处理站、沉淀池、化粪池、隔油池、外加剂储罐区、混凝土搅拌区。

③简单防渗区：办公楼、磅房、原料仓库、配料仓、道路等区域。

	生态保护措施
	落实项目废水、雨水收集措施；运营期内，禁止占用租地范围外的用地；与出租方商定项目区的复耕计划，并在租地时间到期后，对场地进行生态恢复治理

	环境风险

防范措施
	a、项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，并定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护；

b、定期对聚羧酸储罐进行检查，若有破损及时处理；

c、尽量降低减水剂的储存量，不要超过储罐最大储量的80%，避免储罐负荷过重产生不必要的磨损；

d、危险废物暂存间地面及裙脚进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，存放间外面设置识标牌；

e、按规定设置安全警示标志和消防安全标志；加强员工培训及安全管理，减小事故隐患。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下：

（1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地生态环境主管部门的要求及时反映发生的环保问题，接受生态环境主管部门的检查监督。

（2）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。

（3）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。

（4）污水处理站委托有资质单位进行设计、建设，运营期内落实污水处理站的管理及维护工作。

2、排污许可证办理

根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向玉溪市生态环境局申请取得排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可登记管理的排污单位。

3、排污口规范化设置

本项目设置4个有组织废气排放口，全部属于一般排放口。

排放口应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。排放口排污标识牌设置应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志》（GB15562.2-2020）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

4、建设项目竣工环境保护验收

本项目环保设施竣工验收由建设单位自行组织实施验收。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。




六、结论
	项目建设符合相关园区规划及规划环评要求，符合昆明市生态分区管控的要求；项目属于允许类项目，符合国家级云南省产业政策要求。项目运营期会产生一定的污染，在建设单位认真实施本环评提出的废水、废气、噪声、固体废物治理措施及生态保护措施，落实环保各项投资，严格执行“三同时”制度，外排污染物可达标排放，外排污染物满足总量控制要求，固废可以得到妥善处置，项目实施对环境影响在可接受范围内，环境功能区质量能够满足相应标准要求，环境风险可控。项目实施后，从环保角度分析，项目建设上可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	大气
	废气量
	/
	/
	/
	1542.48万m3
	/
	1542.48万m3
	1542.48万m3

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.975t/a
	/
	1.975t/a
	+1.975t/a

	
	NOx
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SO2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	排放量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.4t/a
	/
	2.4t/a
	+2.4t/a

	
	除尘器粉尘
	/
	/
	/
	70.586t/a
	/
	70.586t/a
	+70.586t/a

	
	沉淀池泥渣
	/
	/
	/
	3.36t/a
	/
	3.36t/a
	+3.36t/a

	
	实验室废渣
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	+2t/a

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	0.65t/a
	/
	0.65t/a
	0.65t/a

	
	污水处理站污泥
	
	
	
	0.17t/a
	
	0.17t/a
	+0.17t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	含油废抹布、劳保用品及废机油桶
	/
	/
	/
	0.025t/a
	/
	0.025t/a
	+0.025t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
—  9  —

古树保护措施施工
场地清理及平整
基础工程
主体工程
设备安装
工程验收
建筑垃圾、扬尘、噪声、施工废水、废土石方
建筑垃圾、扬尘、噪声、废土石方
建筑垃圾、扬尘、噪声
废弃包装材料、扬尘、噪声
现有建筑拆除
建筑垃圾、扬尘、噪声、施工废水



图例
大气监测点位



_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

项目位置
居拉里大桥
河流方向
10km
平  甸  河



_1234567894.vsd
机制砂


水泥


计量


公分石


砂石料堆场（原料仓）


上料仓


矿粉


粉料罐车


水泥筒仓


矿粉筒仓


矿粉筒仓


水泥筒仓


外加剂


水


计量


计量


计量


计量


计量


计量


皮带
运输


搅拌机


出料口


罐车装运


外售


取样检验


W3



G5


G6


G2


G7


有组织废气：G
固体废物：S
废水：W
整个生产过程中；计量、上料、运输、搅拌、出料等均产生噪声


W1


经脉冲除尘器处理后，搅拌机房内无组织排放


洒水降尘、厂房封闭，无组织排放


洒水降尘、皮带封闭，无组织排放


G1


袋式除尘器


DA001


袋式除尘器


DA002


G4


袋式除尘器


DA004


G3


袋式除尘器


DA003


沉淀处理后回用洒水降尘


W2

S1


沉淀处理后回用洒水降尘


收集后用于厂区路面修缮


沉淀处理后回用洒水降尘


员工办公生活


G8

W4

S2


油烟净化器净化外排放


定期委托清掏处理


隔油池、化粪池、一体化污水处理站



新鲜水
3.73

0.03
混凝土搅拌
运输车辆清洗
搅拌机清洗
实验室
办公生活
1.5
0.1
0.5
40.8
产品带走
0.1
0.01
0.05
0.2
1.6
1.3
食堂
办公住宿
0.32
0.98
隔油池
化粪池
一体化污水处理设施
沉淀池
0.32
0.98
1.3
1.4
0.09
0.45
1.94
初期雨水
38.83
1.94
雨天暂存，非雨天回用于洒水降尘、绿化
1.94



新鲜水
56.26

38.86
混凝土搅拌
运输车辆清洗
搅拌机清洗
实验室
办公生活
1.5
0.1
0.5
40.8
产品带走
0.1
0.01
0.05
0.3
1.6

1.3
食堂
办公住宿
0.32
0.98
隔油池
沉淀池
0.32
0.98
1.3
1.4
0.09
0.45
1.94
1.94
厂区洒水降尘
14.4蒸发损失
13.1
绿化
0.6
0.32
化粪池
一体化污水处理设施
1.3
1.3
1.3
植物吸收



项目位置



