目录

前 言	1

一、 建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	48

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	74

附表 建设项目污染物排放量汇总表	75

附图：

附图1项目地理位置图

附图2总平面布置图

附图3项目区水系图

附图4外环境关系图

附图5分区防渗图

附图6项目监测布点图

附件：

附件1投资备案证

附件2委托书

附件3宁州街道关于同意玉昆珠峰采石场尾料处理加工厂建设项目的选址意见

附件4生态管控单元查询结果

附件5环境质量现状监测报告

附件6项目土地租赁合同

附件7原料购售合同

附件8建设单位营业执照

附件9华宁县云南绿色钢城玉昆项目配套冶炼用石灰岩矿矿产资源开发利用项目环境影响报告表的批复

附件10三区三线查询

附件11华宁松树地发东建材有限公司-泥饼用于制砖协议

附件12玉溪致鑫建材有限公司-泥饼接收协议

附件13云南鑫宏环保有限公司-危险废物收集服务协议

附件14取消雷蒙磨设备情况说明

附件15关于华宁县2007年度第二批集镇建设用地农用地转用使用及土地征收的请示批复

附件16污水接纳证明

附件17进度管理及审核

附件18环评编制合同

附件19专家评审意见

附件20专家签到表

附件21专家意见修改对照表

# 前 言

随着基础设施建设和城市化进程的持续推进，建筑用石作为重要的基础材料，市场需求日益增长。玉昆珠峰采石场尾料处理加工厂项目的建设，能够满足当地及周边地区建筑行业对高品质石材的需求。

本项目位于云南省玉溪市华宁县宁州街道法果村委会原法果红砖厂，厂区中心地理位置：东经102°55′8.358″，北纬24°7′35.601″。华宁宏泰工程机械服务有限责任公司租赁该场地作为本项目建设用地；生活区沿用原有房屋，新建尾料处理加工生产线一条。建成后，将形成年产9万t建筑用石的生产规模，涵盖碎石、公分石等多种产品，以多元化的产品结构满足不同建筑工程的需求。项目主要生产原辅料来源于玉昆珠峰采石场（玉溪致鑫建材有限公司位于玉溪市华宁县宁州镇平地村委会境内的云南绿色钢城玉昆项目配套冶炼用石灰岩矿矿产资源开发利用项目）产生的尾料，通过运输车辆运至项目加工场地，通过水洗、脱水、筛分，产出不同大小的骨料进行外售，不涉及破碎工艺。玉昆珠峰采石场尾料处理加工厂于2025年3月3日取得了华宁县发展和改革局出具的投资备案证，备案号为：2503-530424-04-01-965426。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令），建设项目应执行环境影响评价制度。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改），项目属于“C3039其他建筑材料制造”类项目。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业，56砖瓦、石材等建筑材料制造303”。在项目建设与运营过程中，不可避免会对周边环境产生一定影响。为全面、客观、科学地评估项目建设可能带来的环境效应，受华宁宏泰工程机械服务有限责任公司委托，由我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我方接受委托后，进行了现场踏勘、环境状况调查、资料收集，在认真分析工程内容的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政管理部门审批后作为项目环境管理的依据。

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 玉昆珠峰采石场尾料处理加工厂 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2503-530424-04-01-965426 |  |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 金栗鹏 |  | 联系方式 |  | 18724838502 |
| 建设地点 |  | 云南省玉溪市华宁县宁州街道法果村委会（原华宁宁州街道法果村委会法果红砖厂） |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 厂区中心地理位置：东经102°55′8.358″，北纬24°7′35.601″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 其他建筑材料制造（C3039） | 建设项目行业类别 |  | 二十七、非金属矿物制品业，56砖瓦、石材、等建筑材料制造 |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） |  | 华宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 华发改投资〔2025〕80号 |  |
| 总投资（万元） |  | 505 | 环保投资 （万元） |  | 16 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 3.17 | 施工工期 |  | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 | 用地（用海） 面积（m2） |  | 33333.5 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”分析，本项目不开展专项评价。分析如下： 表1-1项目专题设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 项目专题设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放的废气主要为颗粒物，不涉及排放《有毒有害大气污染物名录》中确定的有毒有害污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无废水排放；生活污水进入化粪池预处理达标后，使用吸粪车定期清运至华宁县污水处理厂处理，不外排；洗砂用水经沉淀池沉淀后回用于生产不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目涉及的易燃易爆物质主要为润滑油、废润滑油，根据风险评价判定可知，项目贮存量未超过临界值，Q<1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越 场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越 场和洄游通道。; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1产业政策符合性分析 本项目通过运输车辆将玉昆珠峰采石场产生的尾料运至项目加工场地，通过水洗、脱水、筛分，产出不同大小的骨料进行外售，不涉及破碎工艺，不属于国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类项目。根据《市场准入负面清单（2022 年版）》，本项目不属于市场准入负面清单的禁止类；对照《环境保护综合名录（2021 年版）》、中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号公告《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》，本项目不属于“高污染、高环境风险”产品名录，项目使用的生产工艺及设备不属于国家淘汰和限制的类型。 - 项目于2025年3月3日取得华宁县发展和改革局签发的《云南省固定资产投资项目备案证》，备案项目代码：2503-530424-04-01-965426，项目建设符合国家相关产业政策。 2项目与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）要求符合性分析 依据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台环境管控单元查询结果，项目位于华宁县一般管控单元。为贯彻落实《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）要求，本项目将依据分区管控意见分析项目相符性，项目与其符合性分析详见下表。 表1-2项目与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）要求的符合性分析 序号; 名称; （玉市环〔2024〕40号）要求; 本项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; - 1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。 - 2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 - 3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 - 4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。 - 5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。; 1.本项目加工处理尾料，不属于国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类项目。根据《市场准入负面清单（2022 年版）》，本项目不属于市场准入负面清单的禁止类；对照《环境保护综合名录（2021 年版）》、中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号公告《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》，本项目不属于“高污染、高环境风险”产品名录，项目使用的生产工艺及设备不属于国家淘汰和限制的类型。 - 项目取得华宁县发展和改革局签发的《云南省固定资产投资项目备案证》，备案项目代码：2503-530424-04-01-965426。因此项目建设符合国家相关产业政策。 - 2.项目位于华宁县宁州街道原法果红砖厂，不涉及抚仙湖、星云湖、杞麓湖“两线三区”管理。 - 3.本项目属于尾料加工处理项目，位于华宁县宁州街道法果村，未在工业园区建设，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目，根据查询，本项目不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》。 - 4.本项目位于华宁县宁州街道原法果红砖厂，不在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内。; 符合. 2; 污染物排放管控; - 1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 - 2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。 - 3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。 - 4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 - 5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。 - 6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 - 7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。 - 8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。; 1.根据清洁生产审核办法，本项目不属于重点行业，且本项目污染物全部妥善处置。 2.本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，不在“三湖”，“两江”流域。 3.本项目不涉及饮用水水源地。 4.本项目不涉及臭氧、VOCS排放，无破碎工艺，通过水洗，物料含湿量大，颗粒物排放量小，通过环评提出的措施能够得到有效处置，且本项目属于尾料处理加工项目，不属于有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业项目。 5.本项目大气污染物为颗粒物，氮氧化物为运输车辆尾气，排放量很小，对周围环境影响很小，生活污水进入化粪池中，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。 6.本项目租用原法果红砖厂场地建设项目，不涉及农用地，根据（云南省国土资源厅关于华宁县2007年度第二批集镇建设农用地转用及土地征收的批复）云国土资复〔2007〕371号，本项目用地性质属于建设用地，详见附件15。 7.本项目工业固体废物为生活垃圾和泥饼，不属于重金属污染物。生活垃圾收集起来运送至法果村生活垃圾处置点处置；泥饼外运至砖厂制砖；对砖厂消纳不完及在砖厂停产期间产生的泥饼，运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦，本项目固废全部妥善处置，不乱丢弃。 8.本项目无破碎工艺，通过水洗，物料含湿量大，生产过程颗粒物排放量小，通过道路洒水降尘、运输车辆量加盖篷布、禁止带泥上路、卸料过程湿式作业等措施处置，本项目颗粒物排放量为为0.083t/a，排放浓度较小，通过以上处置措施处置后对周围大气环影响较小。; 符合. 3; 环境风险防控; - 1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。 - 2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。; 1.本项目不涉及其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制。 2.本项目危险废物为废润滑油和废润滑油桶，产生量较少，不属于涉重金属企业，不涉及危险化学品。; 符合. 4; 资源开发效率要求; - 1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。 - 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 - 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 - 4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。 - 5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。 - 6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。; 1.本项目租用原有土地，项目用土地性质为工业用地，用水循环使用，企业采取节能措施，项目原料为采石场尾料，实现资源综合利用。 2.本项目用水循环利用，生产用水来自于项目北侧大田坡坝塘，不属于重点监控取水单位。 3.本项目租用原法果红砖厂场地建设，不涉及占用耕地。 4.项目不涉及。 5.本项目属于尾料加工项目，设备全部使用电能，属于清洁能源，不涉及高污染燃料。 5.本项目不属于灌溉工程。; 符合. 表1-3项目与华宁县一般管控单元符合性分析 序号; 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 空间布局约束; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。; 本项目不涉及破碎，运营期废气产生环节主要为原料装卸、堆存产生的粉尘，以及物料运输粉尘，通过湿式作用，搭建大棚，设置围挡，运输车辆加盖苫布、控制车速、道路洒水抑尘等措施，降低影响；生活垃圾运送至法果村生活垃圾点处置，通过压滤机压滤后形成泥饼（含水率≤40%）外运制砖，对砖厂消纳不完的泥饼及在砖厂停产期间，泥饼运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦，固体废弃物全部妥善处置；生产废水全部循环利用，生活污水排入化粪池中，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。项目严格落实生态环境保护基本要求，满足相关管理规定和国家法律法规要求。; 符合. 2; 污染物排放管控; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。; 符合. 3; 环境风险管控; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。; 符合. 4; 资源开发效率要求; 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。; 符合. 本项目建设符合《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）相关要求。 3与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析 表1-4项目与《市场准入负面清单（2025年版）》的符合性分析对照表 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性判定. 1; 市场准入负面清单分为禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，经营主体不得进入，政府依法不予审批、核准，不予办理有关手续；对许可准入事项，地方各级政府要公开法律法规依据、技术标准、许可要求、办理流程、办理时限，制定市场准入服务规程，由经营主体按照规定的条件和方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类经营主体皆可依法平等进入。对未实施市场禁入或许可准入但按照备案管理的事项，不得以备案名义变相设立许可。; 本项目取得了华宁县发展和改革委员会出具的云南省投资备案证，详见附件1；根据《市场准入负面清单》（2025年版）本项目不属于禁止类项目，属于许可类项目。; 符合. 2; 市场准入负面清单依法列出中华人民共和国境内禁止或经政府许可方可投资经营的行业、领域、业务等。针对所有组织和个人普遍采取的管理措施，针对非投资经营活动的管理措施、准入后管理措施、备案类管理措施、职业资格类管理措施，只针对境外经营主体的管理措施，以及针对生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等特定地理区域、空间的管理措施等不列入市场准入负面清单，从其相关规定。; 本项目不属于市场准入负面清单依法列出中华人民共和国境内禁止或经政府许可方可投资经营的行业、领域、业务等。; 符合. 3; 列入清单的市场准入管理措施，由法律、行政法规、国务院决定或地方性法规设定，省级人民政府规章可设定临时性市场准入管理措施。全国人大及其常委会或国务院根据需要，依法授权在特定范围调整或暂停实施市场准入管理措施的，从其规定。清单实施中，因防范经济运行突发重大风险等特殊原因，经党中央、国务院同意，有关部门可采取临时性市场准入管理措施。为保护公共道德，维护公共利益，有关部门依法履行对文化领域和与文化相关新产业的市场准入政策调整和规制的责任。; 根据《市场准入负面清单》（2025年版）本项目不属于禁止类项目，属于许可类项目。; 符合. 4; 各类按要求编制的全国层面准入类清单目录，全部纳入市场准入负面清单管理。产业结构调整指导目录、政府核准的投资项目目录，纳入市场准入负面清单，地方对两个目录有细化规定的，从其规定。地方国家重点生态功能区和农产品主产区产业准入负面清单（或禁止限制目录）及地方按照党中央、国务院要求制定的地方性产业结构禁止准入目录，统一纳入市场准入负面清单。上述清单目录修订中，涉及增设市场准入管理措施或增设准入条件的，应报国务院同意。各地区、各部门不得另行制定市场准入性质的负面清单。; 根据《市场准入负面清单》（2025年版）本项目不属于禁止类项目，属于许可类项目。; 符合. 5; 境内外经营主体统一适用市场准入负面清单的各项规定，境外投资者还需适用《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的有关规定；境外服务提供者以跨境形式提供服务的，还需适用《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》的有关规定。我国参加的国际公约、与其他国家签署的双多边条约、与港澳台地区达成的相关安排等另有规定的，按照相关规定执行。涉及跨界（境）河流水资源配置调整的重大水利项目和水电站、跨境电网工程、跨境输气管网等跨境事项，以及涉界河工程、涉外海洋科考，征求外事部门意见。; 本项目位于云南省华宁县宁州街道法果村，不属于境外工程。; 符合. 6; 市场准入负面清单实施中，要统筹衔接“证”“照”管理，统一各类经营主体登记，推动经营主体经营范围登记与市场准入负面清单管理措施、涉企经营许可事项管理相衔接，强化涉企信息归集共享，建立服务经营主体生产经营全流程的机制安排，不断提高企业办事便利度和可预期性。; 根据《市场准入负面清单》（2025年版）本项目不属于禁止类项目，属于许可类项目。; 符合. 7; 经营主体以告知承诺方式获得许可但未履行信用承诺的，撤销原发放许可，将其履约践诺情况全面纳入信用记录并共享相关信息，依法依规开展失信惩戒。对拒不履行司法裁判或行政处罚决定、屡犯不改、造成重大损失的经营主体及其相关责任人，依法依规在一定期限内实施市场和行业禁入措施。; 本项目不属于经营主体以告知承诺方式获得许可但未履行信用承诺的情况。; 符合. 4与国家发改委等15个部门和单位《关于印发＜关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见＞的通知》（发改价格〔2020〕473号）符合性分析 表1-5项目与发改价格〔2020〕473号文（摘录）的符合性分析对照表 内容; 发改价格〔2020〕473号文件要求; 本项目情况; 符合性判定. 一、推动机制砂石产业高质量发展; 包括大力发展和推广应用机制砂石，优化机制砂石开发布局，加快形成机制砂石优质产能，降低运输成本。; 本项目砂石骨料原料通过原有乡村道路使用车辆运输至物料堆存大棚，供生产使用，未修建道路，降低了运输成本，同时，项目通过水洗提高产品质量。; 符合. 二、加强河道采砂综合整治与利用。; 包括加强非法采砂综合治理，合理开发利用河道砂石资源，加大河道航道疏浚砂利用，探索推进三峡库区等淤积砂开采利用。; 不项目不属于河道采砂工程。; 符合. 三、逐步有序推进海砂开采利用。; 包括合理开采海砂资源，建立完善海砂开采管理长效机制；严格规范海砂使用，严格执行海砂使用标准。; 本项目不属于开采海砂项目。; 符合. 四、积极推进砂源替代利用。; 包括支持废石尾矿综合利用，鼓励利用固废资源制造再生砂石，推动工程施工采挖砂石统筹利用，积极推广钢结构装配式建筑。; 本项目属于尾矿处理利用项目。; 符合. 五、压实地方责任; 要进一步压实地方主体责任，建立健全工作机制，密切关注砂石市场形势，统筹做好促生产、保供应、稳价格、强监管等工作，保障工程建设和民生需要。; 本项目生产运营将严格履行地方相关要求。; 符合. 六、进一步加强市场监管; 严厉查处违法违规行为、规范市场秩序、加强进出口管理。; 本项目生产运营将加强管理，禁止出现违法违规行为，遵守相关市场秩序。; 符合. 综上，本项目与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的通知（发改价格〔2020〕473号）的相关规定相符合。 5与推动长江经济带发展领导小组办公室《关于印发＜长江经济带发展负面清单指南＞（试行，2022年版）的通知》符合性分析 表1-6项目与《长江经济带发展负面清单指南》通知的符合性分析对照表 序号; 长江经济带发展负面清单指南要求; 本项目情况; 符合性判定. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及港口码头。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村，根据华宁县自然资源局查询意见，本项目不涉及自然保护区和风景名胜区，未涉及岸线和河段等特殊敏感区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目未涉及饮用水水源地。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投 资建设项目。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，未涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，未涉及长江流域河湖岸线、《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不涉及。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目为尾料处理加工项目，不涉及捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，不涉及长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于石化、现代煤化工等产业。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目符合国家现行的产业政策，不属于严重过剩产能行业项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 未涉及; 符合. 综上，本项目与《关于印发＜长江经济带发展负面清单指南＞（试行，2022年版）的通知》的相关规定无冲突。 - 6项目与工信部联原〔2019〕239号（摘录）的符合性分析 - 根据工业和信息化部国家发展改革委自然资源部生态环境部住房城乡建设部交通运输部水利部应急部市场监管总局国铁集团《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》工信部联原〔2019〕239号 表1-7项目与工信部联原〔2019〕239号（摘录）的符合性分析对照表 序号; 工信部联原〔2019〕239号; 本项目情况; 符合性判定. 1; 统筹协调布局；统筹考虑矿产资源、市场需求、交通物流等因素，按照安全、环保、功能区等方面要求，科学规划、合理布局，建立国内合理的机制砂石供应体系。拓展砂石来源：规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。加强运输保障：推进机制砂石中长距离运输“公转铁”。; 本项目原料来源于玉昆珠峰采石场粉碎尾料，符合矿山尾矿生产机制砂，且运输道路沿用原有乡村道路，运输得到保障。; 符合. 2; 机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本环评已对本项目提出相应的环保措施，并要求严格执行，通过洒水降尘等措施处理粉尘，废水不外排，泥饼外运制砖，对砖厂消纳不完的泥饼及在砖厂停产期间，泥饼运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦。项目生产用水循环利用，建立沉淀池和清水池，生产用水通过水泵抽取至沉淀池，沉淀处理后进入清水池，供项目循环利用。; 符合. 3; 加强机制砂石行业标准体系建设，围绕产品、装备、检测、环保、节能、安全等关键环节，建立国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准协调配套的标准体系，推进砂石产品及生产装备标准化、系列化。强化砂石标准与混凝土、预制件等下游标准联动，围绕砂石行业高质量发展要求，推动制定高品质砂石标准。; 本项目从生产过程中严格要求制作符合标准砂石料。; 符合. 4; 依法加强管理：加强沟通配合，建立部门协调机制，推动机制砂石行业加快结构调整和转型升级。实施标准引领。加强机制砂石行业标准体系建设，推进砂石产品及生产装备标准化、系列化。优化发展环境。加强机制砂石行业运行监测分析，发布行业发展报告。; 本项目已建立完善协调机制。; 符合. 7与云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）的通知》（云发改基础〔2019〕924号）符合性分析 表1-8项目与云发改基础〔2019〕924号文件（摘录）的符合性分析对照表 序号; 云发改基础〔2019〕924号要求; 本项目情况; 符合性判定. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为尾料加工生产项目，不属于码头建设项目。; 符合. 2; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，根据华宁县自然资源局查询结果，本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 3; 禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，根据华宁县自然资源局查询结果，本项目不占用永久基本农田。; 符合. 4; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，根据华宁县自然资源局查询结果，本项目不涉及自然保护核心区。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，未涉及饮用水水源一级保护区和饮用水水源二级保护区。; 符合. 6; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，未涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 7; 禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村，未涉及金沙江、长江一级支流岸线。; 符合. 8; 禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村，未涉及金沙江、长江一级支流岸线。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为尾料处理加工项目，不属于左列项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 未涉及。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。; 本项目符合国家现行的产业政策，不属于严重过剩产能行业项目。; 符合. 综上，本项目与云南省推动长江经济带发展领导小组办公室《关于印发<云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）>的通知的》（云发改基础〔2019〕924号）的相关规定无冲突。 8与中共云南省委 云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析 表1-9项目与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（摘录）符合性分析对照表 序号; 国发〔2023〕24号文件要求; 本项目情况; 符合性判定. 一; 总体要求. （二）; 到2025年，生态环境持续改善，完成主要污染物排放总量控制和单位地区生产总值二氧化碳排放指标任务，地级城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在20.5微克/立方米以内，地级城市空气质量优良天数比率达到98.8%，全省地表水国控断面Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到92.1%，劣Ⅴ类水体和城市黑臭水体基本消除，不再出现重度及以上污染天气，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生物多样性保护水平进一步提高，生态环境治理体系更加完善，推进生态文明建设排头兵取得新进展。 到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境质量位于全国前列，绿美云南建设成效显著，我国西南生态安全屏障更加牢固，全面建设成为全国生态文明建设排头兵。; 项目位于华宁县宁州街道法果村，其所在地空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。项目最近地表径流为东侧3.4km处的龙洞河，龙洞河进入曲江河，最终汇入南盘江。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，曲江（由峨山小街至入南盘江口）属于一级水功能区曲江峨山—华宁保留区，水质现状为III类，目标水质为III类。本项目不涉及土壤污染。固体废物均能妥善处置。; 符合. 二; 加快推动绿色低碳发展. （一）; 深入推进碳达峰行动。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，推动重点领域、重点行业碳达峰行动。在国家统一规划的前提下，支持有条件的地区和重点行业、重点企业率先达峰。; 项目使用能源主要为电能，设备维护和维修使用少量润滑油。项目不属于重点领域、重点行业项目。; 符合. （三）; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。; 项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. （五）; 加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目为砂石骨料生产项目，与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）的通知》（玉市环〔2024〕40 号）相符。; 符合. 三; 深入打好蓝天保卫战. （二）; 深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。; 施工场地采取洒水措施降尘；细碎物料堆存采用篷布遮盖；粉料密闭运输。临时堆放场采取围挡、遮盖、洒水等防尘措施。; 符合. 四; 深入打好碧水保卫战. （三）; 深入打好珠江流域（云南段）保护治理攻坚战。强化南盘江总磷超标治理，持续推进重金属行业企业排查整治。加强南盘江干流及重要支流水生态环境综合治理。; 项目施工期废（污）水全部处理利用；项目运营期除尘废水自然蒸发，不外排，洗砂废水沉淀后回用于洗砂；项目食堂废水和生活污水经隔油池、化粪池处理后，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理，不外排，无废水排放；初期雨水收集沉淀后回用，对地表水影响小。; 符合. 五; 深入打好净土保卫战. （一）; 持续打好农业农村污染治理攻坚战。因地制宜推进农村厕所革命、生活污水治理、生活垃圾治理，基本消除较大面积的农村黑臭水体。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动，推进农作物秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用。; 本项目生活垃圾用桶收集起来，运送至法果村生活垃圾处置点处置；生活污水经化粪池和隔油池处理后，定期使用吸粪车清运至华宁县污水池立场处理。本项目生活垃圾和生活污水均能妥善处置。; 符合. （六）; 进一步加强重金属污染防控。完善重金属污染物排放全口径清单动态调整机制。依法依规推动有色金属矿采选、冶炼行业落后和低效产能退出。深入开展重点行业重金属污染治理。; 本项目属于尾料加工生产项目，项目主要生产原辅料来源于玉昆珠峰采石场（玉溪致鑫建材有限公司位于玉溪市华宁县宁州镇平地村委会境内的云南绿色钢城玉昆项目配套冶炼用石灰岩矿矿产资源开发利用项目）产生的尾料，其原料不包含有色金属矿物。; 符合. （七）; 强化地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区保护，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。; 本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，未涉及地下水饮用水水源。; 符合. 六; 切实维护生态环境安全. （三）; 强化生态保护监督管理。构建完善生态监测网络，加强自然保护地和生态保护红线执法监管。支持有条件的地区积极开展生态文明建设示范创建。; 本项目正在按照相关规定办理环评手续。本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，根据华宁县自然资源局查询结果，本项目不涉及生态保护红线。; 符合. 七; 提高生态环境治理现代化水平. （一）; 深入打好城镇生活污水垃圾治理攻坚战。开展城市（县城）排水管网排查整治，提升污水处理厂出水水质。因地制宜推进乡镇镇区生活污水治理。加快生活垃圾处理设施建设，提升垃圾分类收集转运能力和厨余垃圾处理能力。; 本项目生活垃圾用桶收集起来，运送至法果村生活垃圾处置点处置；生活污水经化粪池和隔油池处理后，定期使用吸粪车清运至华宁县污水池立场处理。本项目生活垃圾和生活污水均能妥善处置。; 符合. 根据对比分析结果，本项目与中共云南省委云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符。 9本项目与“十四五大宗固体废弃物综合利用的指导意见”（发改环资〔2021〕381号）的符合性分析 表1-10本项目与“十四五大宗固体废弃物综合利用指导意见”（发改环资〔2021〕381号）（摘录）的符合性分析表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 十; 加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。; 本项目利用《云南绿色钢城玉昆项目配套冶炼用石灰岩矿矿产资源开发利用项目》尾矿，通过水洗、脱水、筛分，生产建筑用石，提高资源利用率。; 符合. 十二; 实现源头减量。开展产废行业绿色设计，在生产过程充分考虑后续综合利用环节，切实从源头削减大宗固废。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。开展能源、冶金、化工等重点行业绿色化改造，不断优化工艺流程、改进技术装备，降低大宗固废产生强度。推动煤矸石、尾矿、钢铁渣等大宗固废产生过程自消纳，推动提升磷石膏、赤泥等复杂难用大宗固废净化处理水平，为综合利用创造条件。在工程建设领域推行绿色施工，推广废弃路面材料和拆除垃圾原地再生利用，实施建筑垃圾分类管理、源头减量和资源化利用。; 本项目利用《云南绿色钢城玉昆项目配套冶炼用石灰岩矿矿产资源开发利用项目》尾矿，通过水洗、脱水、筛分，生产建筑用石，提高资源利用率；同时，对沉淀池底泥进行综合利用。; 符合. 十三; 持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。; 本项目利用《云南绿色钢城玉昆项目配套冶炼用石灰岩矿矿产资源开发利用项目》尾矿，通过水洗、脱水、筛分，生产建筑用石，提高资源利用率；同时，对沉淀池底泥进行综合利用。; 符合. 十四; 加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。; 本项目原料和产品储存在搭建的彩钢瓦大棚内，三面围挡，符合相应标准。; 符合. 10项目与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》的符合性分析 表1-11本项目与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》的符合性分析判定表 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性判定. 1; 中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度≤21ug/m3；中心城区环境空气质量优良天数比例≥98.5%；地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例≥80%；消除地表水国控断面劣V类水体，地下水国控区域点位无V类水;基本消除县级及以上城市建成区黑臭水体;农村生活污水治理率≥45%;县级及以上城市集中式饮用水源水质达标率达到100%;主要污染物NOx、VOCs、CODcr、NH3-N减排量分别达到7880吨吨、740吨吨、2461吨、230吨。; 项目所处地，环境空气质量良好，大气污染物采取提出的措施处置以后，对周边环境影响很小；本项目废水合理处置，不外排，对周边水体无影响。; 符合. 2; 单位国内生产总值二氧化碳排放降低及单位国内生产总值能源消耗降低控制在省下达指标内;非化石能源占一次能源消费总量比例达到33.03%。; 本项目为采石场尾料处理加工项目，大气污染物主要为颗粒物。; 符合. 3; 受污染耕地安全利用率控制在省下达指标内；重点建设用地安全利用得到有效保障;有效控制放射源辐射事故年发生率。; 本项目不涉及占用耕地。; 符合. 4; 生态质量指数稳中向好;国家重点保护野生动/植物种数保护率均达到90%;森林覆盖率达到65%;典型生态系统保护率达到90%;生态保护红线占国土面积比例稳定保持。; 项目位于植被条件良好的山区地区，租用原法果红砖厂场地，不新增占地，未占用生态保护红线。; 符合. 11与《云南省主体功能区划》云政发〔2014〕1号）符合性分析 根据《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号）云南省主体功能区划分总图，本项目选址属于国家重点开发区域，不涉及禁止开发区。 国家重点开发区域的功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。 项目所在区域华宁县属于国家重点开发区域，不涉及禁止开发区，与国家重点开发区域的功能定位不冲突，符合《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号）。 12项目与《云南省生态功能区划》的符合性分析 根据《云南省生态功能区划》（云南省环境保护厅2009.9.7印发）云南省生态功能类型区划分图，本项目位于城市群生态功能区（III1-6昆明、玉溪高原湖盆生态功能区）。项目在云南省生态功能区划情况，见下表。 表1-12本项目所在地生态功能区划 生态功能分区单元; 主要生态特征; 主要生态环境问题; 生态环境敏感性; 主要生态系统服务功能; 保护措施与发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区; Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区; Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区; 以湖盆和丘状高原地貌为主，滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000毫米，现存植袚以云 南松林为主；土壤以红壤、紫色土和水稻土为主; 农业面源污染，环境污染，水资源和土地资源短缺; 高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性; 昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全; 调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域的面源污染. 本项目为尾矿水洗再利用建设项目，建设用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、世界自然遗产地等环境敏感区，不占用生态保护红线、生态公益林及基本农田。项目租用原法果红砖厂用地建设项目，物物种多样性低，项目区不属于生物多样性富集区域。本环评要求在施工期严格做好生态保护，尽可能减少对当地生态环境的不利影响，项目建设后将采取严格的水土保持措施和植被恢复措施，恢复周边植被，极大限度地减少水土流失。因此项目的建设与云南省生态功能区划不冲突。 13项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关符合性分析 项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关符合性分析见下表。 表1-13项目与项目与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（摘录）的符合性分析 《方案》相关要求; 项目情况; 符合性. （一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目为尾矿水洗再利用项目，项目不属于“两高一低”项目，运营期严格落实实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，运营期采用清洁运输方式。; 符合. （二）推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。; 本项目为尾矿水洗再利用项目，不属于落后产能企业。; 符合. （十四）持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。; 本项目为尾矿水洗再利用项目，施工期严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求。; 符合. （十五）加强矿山生态环境综合整治。新建矿山原则上同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。对限期整改仍不达标的矿山，根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。; 本项目为尾矿水洗再利用项目，不涉及矿山开采。; 符合. （十七）加强VOCs全过程综合治理。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。研究建立全省统一的泄漏检测与修复信息管理平台。及时收集处理企业开停工、检维修期间退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。; 本项目不涉及VOCs原辅材料使用及污染物的排放，化粪池加盖，减少异味扩散。; 符合. （十八）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省80%以上的钢铁产能完成超低排放改造，力争50%以上的水泥熟料产能、合规焦化产能完成超低排放改造。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。; 本项目属于采石场尾料加工生产项目，不属于钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。; 符合. （十九）深入治理餐饮油烟和恶臭异味。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。加强对恶臭异味扰民问题的排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。因地制宜解决人民群众反映集中的露天烧烤、油烟及恶臭异味扰民问题。; 本项目食堂油烟经油烟处理器处理后排放，且周边无居民居住点，影响不大。; 符合. （二十）推进大气氨污染防控。推广低蛋白日粮技术，在适宜地区推广氮肥机械深施。开展畜禽养殖标准化示范创建，鼓励生猪、鸡等圈舍及粪污输送、存储、处理设施封闭管理。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气氨逃逸防控。; 不涉及。; 符合. （二十一）加强城市空气质量管理。空气质量未达标城市制定限期达标规划，已达标城市持续巩固提升空气质量。完善网格化动态监管机制，实现PM2.5精细化管控，抓好氮氧化物和VOCs协同减排，持续推进PM2.5和臭氧污染协同控制。到2025年，臭氧前体物氮氧化物和VOCs协同控制取得积极成效，全省臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。; 项目未设置雷蒙磨，仅对原料进行水洗、筛分，工艺全程涉水，生产废气主要为原料装卸堆存、成品装卸堆存、物料运输产生的粉尘及食堂油烟。 原料及成品装卸、堆存产生粉尘通过搭建大棚堆存，洒水降尘等措施后，对周边环境影响较小；物料运输产生的粉尘通过控制车速，车辆加盖苫布等措施后，对周围环境影响较小；食堂油烟经油烟净化装置处理后，对周围环境影响较小。; 符合. （二十三）完善重污染天气应对机制。建立健全省市县三级重污染天气应急预案体系，明确各级政府部门责任分工，规范重污染天气预警启动、响应、解除工作流程。鼓励重点行业企业开展绩效等级提升行动。结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。; 符合. 14项目环境可行性及选址合理性分析 （1）项目环境可行性 项目各项污染物均得到妥善处置，项目对周边环境的影响较小。项目不属于自然保护区、水源保护区和风景旅游区，没有国家或省级保护的文物古迹。从环境功能区划角度考虑，本项目的项目环境是可行的。 （2）选址合理性分析 本项目租用原法果红砖厂场地进行建设。根据《关于华宁县2007年度第二批集镇建设用地农用地转用使用及土地征收的请示》（玉国土资耕[2007]373号），同意将法果村委会法果村民小组，作为华宁县2007年度第二批集镇建设用地；项目用地性质为建设用地，详见附件15。 根据华宁县自然资源局查询结果，详见附件11，项目建设不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区等重要生态敏感区，未占用生态保护红线、永久基本农田、华宁县耕地后备资源及耕地后备资源补充空间，不位于城镇开发边界范围内，未压覆矿业权。 根据生态环境管控单元查询结果（详见附件4），本项目属于华宁县一般管控单元。 根据宁州街道关于同意玉昆珠峰采石场尾料处理加工厂建设项目的选址意见，同意本项目选址发展，详见附件3。 周边环境要素不敏感，根据环境影响分析，本项目对周边环境影响较小。周边现有状况较好。该项目的选址是合理的。 （3）与《华宁县国土空间规划》（2021-2035年）的符合性分析 规划中城镇空间建设格局为构建“一核一圈三轴三片多点”的城镇发展空间格局：全面梳理华宁县域城镇及空间格局，基于现状基础和未来发展潜力，合理确定城镇发展核心，提出华宁县现代产业发展、现代城镇建设的联动型发展重点圈层，结合弥玉高速、澄华高速、江华公路、华盘公路等重要交通廊道确定发展轴线，明确发展功能分区，构建“一核一圈三轴三片多点”的城镇空间发展格局。 本项目位于华宁县宁州街道法果村，属于矿产资源加工利用项目，根据宁州街道选址意见，以及华宁县自然资源局“三区三线”查询意见，项目不涉及占用永久基本农田，不涉及占用生态保护红线，不位于优化调整城镇开发边界范围内，项目建设符合华宁县国土空间总体规划（2021-2035年）。 （4）项目实施后对周围环境的影响判定 根据工程分析确定的污染物排放源强，通过大气环境影响分析、地表水环境影响分析、环境风险环境影响分析、噪声环境影响分析、固废环境影响分析，表明本项目实施后对周围的水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响是可以接受的。 15平面布局合理性分析 - 项目位于云南省玉溪市华宁县宁州街道法果村委会原法果红砖厂地块，办公室、宿舍、食堂、卫生间依托原法果红砖厂既有设施，位于厂区西侧，原料堆场位于厂区北侧，成品堆场位于厂区中部，尾料处理加工线全线位于厂区东北侧，沉淀池、清水循环池位于加工线的东南侧。项目所在地常年主导风向为西南风，生活区和生产区分开布置，且生活区位于项目西南侧，位于上风向处，因此，生产对生活区影响不大；生产区集中布置，运输便捷，分区明确。 - 综上所述，项目平面布置从环保、经济、节能等方面考虑较合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目基本概况 项目名称：玉昆珠峰采石场尾料处理加工厂 项目代码：2503-530424-04-01-965426 建设单位：华宁宏泰工程机械服务有限责任公司 建设地点：原华宁宁州街道法果村委会法果红砖厂 建设内容：项目占地50亩，生产厂房占地3000m2，设置一条生产线，包括压滤机5台，螺旋机2台，洗石机2台，洗砂机2台，振动筛1台，皮带机5台，回水泵4台，脱水筛2台，操作间1间，年生产能力9万吨，取消雷蒙磨的设置（详见附件12）。 项目投资：505万元。 建设周期：6个月。 2项目组成内容 表2-1拟建项目组成一览表 项目 组成; 工程组成; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产线; 建立生产厂房占地面积3000m2，在生产厂房内建设尾料处理加工生产线一条，位于厂区东北部；由进料斗、压滤机、洗石机、振动筛、皮带机、清水泵及渣浆泵、脱水筛、操作间组成。; 新建. 其中; 洗石; 包含2.6X11双轴洗石机2台，2.5X11双轴洗砂机1台，2.5X10单轴洗砂机1台，螺旋机2台; 新建. 振动; 2470振动筛1台; 新建. 脱水; 2.2X5脱水筛2台; 新建. 皮带输送廊道; 运输机5条（15-30米）; 新建. 压滤机; 1250压滤机5台; 新建. 储运 工程; 原料堆场; 搭建400m2彩钢瓦大棚，原料进入大棚堆存，及时加工处理。; 新建. 成品堆场; 搭建500m2彩钢瓦大棚，成品进入大棚堆存。; 新建. 厂内道路; 厂区道路长约320m，路面宽度4m，为泥结碎石路面，沿用原法果红砖厂厂区道路。; 依托. 厂外道路; 厂外运输道路沿用既有乡村公路，不新修运输道路，长度约为2500m，为水泥硬化路面。; 依托. 公用 工程; 供水; 项目生活用水外购自来水；洗砂用水从项目北侧大田坡坝塘抽取至储水罐使用。; 新建. 排水; 洗砂废水经沉淀池沉淀后，进入清水循环池，回用于生产；生活污水排入化粪池，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。; 新建. 供电; 从周边已有供电系统接入。; 依托. 辅助 工程; 办公室; 依托原法果红砖厂既有的办公室、卫生间、及宿舍，位于厂区东南侧，占地面积500m2。; 依托. 卫生间. 宿舍. 环保 工程; 运营期; 废气; - 原料装卸 - 、堆存; - 搭建彩钢瓦大棚堆存，占地面积为400m2，并设置三面围挡且洒水降尘，卸装采取湿式作业。; 新建. - 成品装卸 - 堆存; - 搭建彩钢瓦大棚堆存，占地面积为500m2，并设置三面围挡且洒水降尘。; 新建. - 物料运输; - 厂外道路运输：运输车辆加盖苫布、控制车速定期清扫洒水、对出场车辆进行清洗。; 新建. - 厂内道路运输：道路洒水抑尘。. - 食堂油烟; 油烟净化装置处理后排放。; 新建. - 燃油废气; 车辆、设备定期维护，使用标准燃油。; 新建. 废水; - 生活污水; - 新建一个隔油池（1m3），食堂废水排入隔油池处理后，排入化粪池中，其他生活污水直接排入原法果红砖厂化粪池中（3.0m3），定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。; 依托. - 车辆清洗废水; - 出场车辆清洗废水，经沉淀（5m3）后，回用于车辆清洗。; 新建. - 生产废水; - 进入沉淀池（120m3），沉淀后上清液进入清水循环池（240m3），回用于洗砂。; 新建. - 降尘用水; - 自然蒸发，不外排。; 新建. - 初期雨水; - 在厂区最低处建设一个初期雨水收集池（130m3），初期雨水经收集后，回用于洗砂。; 新建. 噪声; 采用低噪音设备、设备基础减振、定期维护设备，合理布局等措施。; 新建. 固废; - 生活垃圾; - 垃圾桶收集，运送至法果村生活垃圾处置点处置。; 新建. - 洗砂底泥; - 通过压滤机压滤后（含水率≤40%），泥饼外运至砖厂制砖；对砖厂消纳不完及在砖厂停产期间产生的泥饼，运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦。; 新建. - 沉淀池底泥; 新建. - 化粪池污泥; - 委托当地环卫部门定期清掏。; /. - 危险废物; - 设置危废暂存间（5m2），废润滑油用桶收集，存放于危废暂存间，废润滑油桶暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期处置。; 新建. 环境 风险; - 制定应急预案，并定期演练。; /. 3产品方案 本项目年处理尾料为10万吨，年产品量为9万吨。 表2-2尾料加工生产线产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（万吨）. 1; ＞18mm骨料; 9.0. 2; 8-18mm骨料. 3; 3.5-8mm骨料. 4; ＜3.5mm骨料. 备注：1、因项目不设置雷蒙磨，各产品粒径占比，主要取决于原料。 2、原料含水率3%，产量含水率8%。. 4主要生产设备 项目主要购置设备变压器、洗石机、洗砂机、振动筛、皮带运输机、脱水筛、压滤机、纯电装载机、清水泵及渣浆泵、储水罐。项目生产设备设置情况见下表。 表2-3主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 变压器及相应线路进出补偿; 500kV; 1台. 2; 双轴洗石机; 2.6X11; 2台. 3; 双轴洗砂机; 2.5X11; 1台. 4; 单轴洗砂机; 2.5X10; 1台. 5; 振动筛; 2470; 1台. 6; 皮带运输机; 15-30米; 5条. 7; 脱水筛; 2.2X5; 2台. 8; 压滤机; 250m2/台，合计1250m2; 5台; 理论含水率最低可降至约30%，根据泥饼处置去向，运营期设计压滤泥饼含水率40%. 9; 纯电装载机; /; 3台. 10; 清水泵及渣浆泵; /; 6台. 11; 搅拌桶; 2m3; 1个. 12; 沉淀池（锥形）; 120m3; 1个. 13; 清水循环池; 240m3; 1个. 14; 储水罐; 容积共110m3; 3个. 5原辅料消耗情况 主要原辅料消耗情况见表2-4。 表2-4主要原辅材料用量表 原料名称及规格; 消耗量; 单位; 来源. 原料; 玉昆珠峰采石尾料; 10.0; 万t/a; 云南绿色钢城玉昆项目配套冶炼石灰岩矿矿产资源开发利用项目. 能源; 电; 212.3; 万kW.h/a; 就近供电系统. 生活用水; 480; m3/a; 外购矿泉水. 生产用水; 16361.4; t/a; 北侧大田坡坝塘抽取至储水罐使用. 絮凝剂; 主要成分为PAM; 5; t/a; 外购. 润滑油; /; 0.1; t/a; 即买即用，不储存. 5.1原辅料理化性质 （1）原料 玉昆珠峰采石场：云南绿色钢城玉昆项目配套冶炼用石灰岩矿矿产资源开发利用项目（简称玉昆珠峰采石场）位于玉溪市华宁县宁州镇平地村委会境内，该项目露天开采的矿石，通过破碎筛分生产石灰岩毛石、公分石、瓜子石、石粉等普通建筑材料，于2022年取得了玉溪市生态环境局华宁分局出具环评批复，详见附件9。项目与玉溪致鑫建材有限公司签订石料购销合同（附件7），购买公分石、公厘石、瓜子石、土夹石等尾料，能满足项目原料需求。玉昆珠峰采石场位于本项目东北侧，直线距离约1250m处；尾料运输距离约为2780m，不新修道路，沿用原有乡村道路进行运输，原有乡村道路名称为华咱路，为水泥硬化地面。 项目所在位置 图2-1玉昆珠峰采石场与本项目位置关系图 （2）PAM 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为（C3H5NO）n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，热稳定性良好，能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明液体。 聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。在污水处理中，采用聚丙烯酰胺可以增加水回用循环的使用率，还可以用作污泥脱水。聚丙烯酰胺是水溶性树脂。主要用作钻井泥浆的添加剂、絮凝剂、纱处理剂、矿物浮选液添加剂和土壤改良剂等。 （3）润滑油 表2-5润滑油理化特性 中文名称：润滑油英文名称：lubricating oilCAS号：无危规号：无UN编号：无 分子量：230-500危险性类别：无外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味； 毒理学资料：无资料闪点（℃）：76； 相对密度（水=1）：<1引燃温度（℃）：248 主要用途：用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用禁配物：强氧化剂；. 危险性概述; 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。 慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 燃爆危险：本品可燃，具刺激性。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤眼睛接触：用流动清水或生理盐水冲洗，就医吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医食入：饮足量温水，催吐，就医。. 消防措施; 危险特性：遇明火、高热可燃；有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳； 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 操作注意事项; 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。. 接触控制及个体防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器眼睛防护：戴化学安全防护眼镜身体防护：穿防毒物渗透工作服手防护：戴橡胶耐油手套其他防护：工作现场严禁吸烟。 避免长期反复接触。. 包装、储存及运输技术要求; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 6劳动定员及工作制度 本项目劳动定员约为10人，每天工作8小时，生产线年生产300天。 7公用工程 - （1）供水 - 本项目施工期运营期员工用水通过外运自来水，洗砂用水从项目北侧大田坡坝塘抽取；本项目用水主要是职工生活用水和生产用水（洗砂用水、降尘用水）。 ①生活用水 - 本项目建设完成后工作人员为2人食宿，8人不在厂区食宿，年运行300天，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）标准，综合生活用水定额采用在厂区食宿120L/（人·d）和不在厂区食宿60L/（人·d），则生活用水量为0.72m3/d，216m3/a。 ②洗砂用水 根据业主提供资料，项目砂石料清洗过程中用水量为150m3/d，每天需要补充48.6m3新鲜水。 - （2）排水 ①生活污水 - 本项目生活污水排水量为用水量的80%，生活污水排放量为0.576m3/d，172.8m3/a。 ②洗砂废水 本项目生产废水主要是洗砂废水，清洗废水进入沉淀系统处理后进入清水池回用于项目生产，清洗过程中自然损耗约占用水量的2%，则损耗水量为3m3/d，清洗后物料带走水量为14m3/d；其余水即133m3/d，汇入沉淀系统，经沉淀系统处理后进入清水池回用于生产过程不外排，压滤机压滤过泥饼含水率为40%，泥饼带走水量为31.6m3/d，循环水量为101.4m3/d，补充新鲜水量为48.6m3/d。 ③车辆冲洗废水 车辆冲洗用水量为3.66m3/d，1098m3/a；按冲洗用水的90%计算，则循环用水量3.294m3/d，988.2m3/a，经沉淀池（5m3）沉淀后回用，不外排，则需补充新鲜用水量为0.366m3/d，109.8m3/a。 ④降尘用水 抽取清水循环池（240m3）内的水用洒水车进行整个场地除尘，根据业主提供资料降尘用水量为5.6m3/d，1680m3/a，降尘废水全部自然蒸发，无废水产生。 项目水量平衡见表2-6，图2-2、2-3。 表2-6项目水平衡一览表 单位：m3/d 用水单位; 总用水量; 新鲜用水量; 循环用水量; 损耗量; 废水量. 生活用水; 0.72; 0.72; 0; 0.144; 0.576. 洗砂用水; 150（补充新鲜用水48.6）; 48.6; 101.4; 48.6（自然损耗3m3/d，产品带走14m3/d，泥饼带走1.6m3/d）; 0. 车辆冲洗用水; 3.66（补充新鲜用水0.366）; 0.366; 3.294; 0.366（车辆带走0.3604m3/d，泥饼带走0.0056m3/d）; 0. 降尘用水; 5.6; 5.6; 0; 5.6; 0. 合计; 159.98; 55.286; 104.694; 54.71; 0.576. 图2-2项目晴天水量平衡图 单位：m3/d 图2-3项目雨天水量平衡图 单位：m3/d - （3）供电 - 项目现有用电就近从附近的供电网接入。 - 8总平面布置 - 项目位于云南省玉溪市华宁县宁州街道法果村委会原法果红砖厂地块，办公室、宿舍、食堂、卫生间依托原法果红砖厂既有设施，位于厂区西侧，原料堆场位于厂区北侧，成品堆场位于厂区中部，尾料处理加工线全线位于厂区东北侧，沉淀池、清水循环池位于加工线的东南侧。 - 项目平面布置见附图2。 9项目投资及环保投资 项目总投资505万元，其中环保投资16万元，占总投资的3.17%。项目环保投资估算详见下表： 表2-7环保设施投资估算表 阶段; 要素; 环保措施; 资金（万元）. 施工期; 生态; 减少开挖，种植绿植; 0.5. 声环境; 进行隔声、减振处理；设置隔声围挡; 0.2. 大气环境; 施工厂界设置围挡，每天进行洒水降尘，材料堆放处使用篷布遮盖; 0.3. 废水; 施工废水; 施工废水来源于现场施工机械冲洗废水。施工机械冲洗废水排放量小，设置一个临时沉淀池（5m3），沉淀后回用于机械冲洗。; 0.5. 生活污水; 排入原法果红砖厂既有化粪池，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。; 0.1. 固废; 建筑垃圾; 分类收集，可回收回收利用，剩余部分清运至市政部门指定地点堆放。; 0.1. 生活垃圾; 垃圾桶收集，运送至法果村生活垃圾处置点处置。; 0.1. 运营期; 废气; - 原料装卸、堆存; - 搭建彩钢瓦大棚，三面围挡，并洒水降尘。; 2.5. - 成品装卸堆存; - 搭建彩钢瓦大棚，三面围挡，并洒水降尘。; 2.5. - 物料运输; - 运输车辆加盖苫布、控制车速、道路洒水抑尘。; 0.3. - 食堂油烟; 油烟净化装置处理后排放。; 0.5. - 燃油废气; 车辆、设备定期维护，使用高质量燃油。; 0.1. 废水; - 初期雨水; - 在本项目最低处新建一座容积为130m3雨水收集池，初期雨水收集、回用。; 1.0. - 生活污水; - 新建一个隔油池（1m3），食堂废水排入隔油池处理后，排入化粪池中，其他生活污水直接排入原法果红砖厂化粪池中（3.0m3），定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。; 1.0. - 生产废水; - 通过管道进入沉淀池（120m3），沉淀后上清液进入清水循环池（240m3），回用于洗砂和厂区洒水降尘。; 3.0. - 降尘用水; - 自然蒸发，不外排。; /. - 洗车废水; - 在车辆冲洗区域设置一个沉淀池（5m3），冲洗废水经沉淀后回用于车辆冲洗。; 0.1. 噪声; 设备运行噪声; 采用低噪音设备、设备基础减振、定期维护设备，合理布局等措施。; 2.0. 固废; - 生活垃圾; - 垃圾桶收集，定期清运至市政部门指定位置堆存。; 0.2. - 洗砂底泥; - 通过压滤机压滤后形成泥饼（含水率≤40%），外运至砖厂制砖；对砖厂消纳不完及在砖厂停产期间产生的泥饼，泥饼运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦。; /. - 沉淀池底泥; /. - 化粪池污泥; - 委托当地环卫部门定期清掏。; /. - 危废; - 设置危废暂存间（5m2），废润滑油用桶收集，存放于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。; 1.0. - 合计; - /; 16. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1工艺流程简述 - （1）施工期 本项目施工期主要包括主体工程、设备安装等，施工期将产生噪声、扬尘及废气、固体废物和施工废水，其排放量随工序和施工强度不同而变化。本项目施工期工艺流程与污染源如图2-4所示： 、建筑垃圾 - 图2-4施工工艺流程及产污节点图 - （2）运营期工艺流程及产污节点图 - 项目未设置雷蒙磨，仅对原料进行水洗、筛分，工艺全程涉水，生产废气主要为原料装卸堆存、成品装卸堆存及物料运输产生的粉尘。 - ①原料接收与堆存 - 原料从玉昆珠峰采石场经运输车辆运至原料堆棚储存，用铲车运至进料斗，进行下一步工作。 - ②清洗 - 原料从进料斗，通过皮带输送至1#双轴洗石机，从储水罐抽水进行清洗第一遍，含砂泥浆通过泥浆泵，进入沉淀系统，清洗过的碎石，进入2#双轴洗砂机清洗，经过清洗的砂石料进入1#脱水筛脱水，脱水筛通过离心力的作用去除水洗砂中的水份，含泥砂浆进入锥形固液分离桶中；脱水后的石料皮带输送至振动筛，筛出四种规格的石料，即＞18mm、8mm-18mm、3.5mm-8mm和＜3.5mm四种规格，其中＞18mm、8mm-18mm、3.5mm-8mm三种规格的石料进入成品堆场；＜3.5mm的石料与锥形固液分离桶底层砂浆一同进入双轴洗砂机清洗，清洗后再次进入单轴洗砂机清洗，然后进入2#脱水筛脱水，脱水后的石料进入成品堆场晾晒，2#脱水筛产生的泥水进入沉淀系统沉淀；沉淀池的底泥泵进压滤机中压滤；沉淀池上清液进入清水循环池回用于洗砂。 图2-5运营期工艺流程及产污节点图 图2-6沉淀系统工艺流程 - 2产污环节分析 （1）施工期 ①废气：施工期废气主要包括施工扬尘、施工机械及运输车辆排放尾气。 ②废水：来自施工人员的生活污水及冲洗车辆的废水。 ③固废：主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中建筑垃圾。 ④噪声：来自于运输设备车辆、施工机械运转。本项目施工期污染物治理措施见下表： 表2-8 施工期污染物产生节点及治理措施一览表 污染物; 产污节点; 污染物; 治理措施. 废气; 施工场地; 扬尘; 加强管理，洒水降尘；细碎物料篷布遮盖；合理安排工期。. 物料运输; 扬尘; 使用篷布遮盖，严禁超载，村庄路段减速慢行。. 废水; 初期雨水; SS; 在本项目最低处新建一座容积为130m3雨水收集池，初期雨水收集、回用。. 施工废水; 机械冲洗水; 施工废水来源于现场施工机械冲洗废水。施工机械冲洗废水排放量小，设置一个临时沉淀池（5m3），沉淀后回用于机械冲洗。. 生活污水; 生活污水; 排入原法果红砖厂既有化粪池，经化粪池处理后，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。. 噪声; 施工机械; 噪声; 进行隔声、减振处理；设置隔声围挡。. 固废; 建筑垃圾; 钢材、包装物、塑料等; 分类收集，可回收回收利用，剩余部分清运至市政部门指定地点堆放。. 生活垃圾; 纸张、果皮、塑料、厨余垃圾; 垃圾桶收集，运送至法果村生活垃圾处置点处置。. - （2）运营期 ①废气：运营期废气主要包括原料装卸、堆存产生的粉尘、物料运输粉尘、成品装卸、堆存粉尘、食堂油烟及运输车辆排放尾气。 ②废水：生活污水、生产废水（洗砂废水、压滤废水）。 ③固废：主要包括生活垃圾、洗砂底泥、沉淀池底泥、化粪池污泥和危险废物。 ④噪声：来自于运输设备车辆、施工机械运转。本项目运营期污染物治理措施见下表。 表2-9项目运营期产污节点图 - 类别; - 污染工序; - 污染指标; - 防治措施. - 废气; - 原料装卸、堆存; - 颗粒物; - 搭建彩钢瓦大棚，三面围挡，并洒水降尘。. - 成品装卸堆存; - 颗粒物; - 搭建彩钢瓦大棚，三面围挡，并洒水降尘。. - 物料运输; - 颗粒物; - 运输车辆加盖苫布、控制车速、道路洒水抑尘。. - 食堂油烟; - 油烟; 油烟净化装置处理后排放。. - 燃油废气; - 尾气; 车辆、设备定期维护，使用高质量燃油。. - 噪声; - 设备运行; - 噪声; - 选用低噪设备；破碎机、筛分机定期维护，安装减震垫片；. - 固废; - 生活垃圾; - 纸张、果皮、塑料、厨余垃圾; - 垃圾桶收集，运送至法果村生活垃圾处置点处置。. - 洗砂底泥; - 泥土; - 通过压滤机压滤后（含水率≤40%），外运至砖厂制砖；对砖厂消纳不完及在砖厂停产期间产生的泥饼，泥饼运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦。. - 沉淀池底泥; - 泥土. - 化粪池污泥; - 污泥; - 定委托当地环卫部门定期清掏。. - 危险废物; - 废润滑油、废润滑油桶; - 设置危废暂存间（5m2），废润滑油用桶收集，存放于危废暂存间，委托有资质的单位定期处置。. - 废水; - 生活污水; - CODcr、BOD5、TN、TP、动植物油; - 新建一个隔油池（1m3），食堂废水排入隔油池将浮油隔离开来，然后排入化粪池中，其他生活污水直接排入原法果红砖厂化粪池中（3.0m3），经化粪池处理后，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。. - 生产废水（洗砂废水、压滤废水）; - SS; - 通过管道进入沉淀池（120m3），沉淀后上清液进入清水循环池（240m3），回用于洗砂和厂区洒水降尘。. - 降尘用水; - SS; - 自然蒸发，不外排。. - 洗车废水; - SS; - 在车辆冲洗区域设置一个沉淀池（5m3），冲洗废水经沉淀后回用于车辆冲洗。. - 3物料平衡 - 本项目物料平衡见表2-10、图2-7所示。 - 表2-10本项目尾料处理加工物料平衡表 单位：t/a - 序号; - 输入; - 输出; - 备注. - 名称; - 用量（t/a）; - 名称; - 产出量（t/a）. - 1; - 尾料; - 100000; - 石料; - 82800; - 产品; - ＞18mm骨料; - 90000; - 石料; - 82800; - 原料含水率3%，产量含水率8%. - 8-18mm骨料. - 泥（干基）; - 14200. - 3.5-8mm骨料; - 水分; - 7200. - ＜3.5mm骨料. - 水分; - 3000. - 2; - 水; - 14681.4; - 洗砂过程自然损耗; - 900; - /. - 循环用水; - 101.4; - /. - 3; - 固废; - 泥饼; - 23672.326; - 泥（干基）; - 14192.326; - 含水率约为40%. - 水分; - 9480. - 无组织粉尘; - 7.674; - /. - 合计; - 输入; - 114681.4; - 输出; - 114681.4; - /. - 图2-7项目物料平衡图 单位：t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目建设租用原有砖场场地，不新增用地，场地地表裸露无原生植物，无遗留环境污染问题。本项目依托原有砖场场地及办公生活区。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 1.1环境空气质量标准 项目位于云南省玉溪市华宁县宁州街道法果村，项目区属环境空气功能区二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO六项污染物2030年12月31日前执行表1过渡阶段浓度限制中二级标准，自2031年1月1日起执行该标准浓度限制二级标准要求，TSP执行表2二级浓度限值，标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 污染物; 平均时间; GB3095-2026二级标准; 单位. 过渡阶段浓度限制 （2026年3月1日-2030年12月31日）; 浓度限值 2031年1月1日起. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; 20; μg/m3. 日平均; 150; 50. 1小时平均; 500; 150. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; 30. 日平均; 80; 50. 1小时平均; 200; 200. 一氧化碳（CO）; 日平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; 200. PM10; 年平均; 60; 50. 日平均; 120; 100. PM2.5; 年平均; 30; 25. 日平均; 60; 50. TSP; 年平均; 200; 200. 日平均; 300; 300. 1.2环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《关于建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）大气环境质量“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环评的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据”。 项目选址位于云南省玉溪市华宁县宁州街道法果村委会，距离项目最近的环境空气质量自动监测站位于华宁县示范小学，距离本项目约12.5km。环境空气质量现状引用2024年华宁县环境空气质量自动监测站统计数据。详细数据如下表3-2。 表3-2 2024年华宁县环境空气质量现状监测数据统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. 98%日平均质量浓度; 33.74; 150; 22.49; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. 98%日平均质量浓度; 25; 80; 31.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 31; 60; 51.67; 达标. 95%日平均质量浓度; 64.85; 120; 54.04; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 30; 66.67; 达标. 95%日平均质量浓度; 42; 60; 70; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 952.2; 4000; 23.81; 达标. O3; 90%日最大8小时平均质量浓度; 124; 160; 77.5; 达标. 备注：华宁县宁州镇示范小学，坐标：经度102.924722094，纬度：24.197785669. 项目所在地华宁县2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限制中的二级浓度限值，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 项目特征污染物为TSP，本次环评委托云南速测环境科技有限公司2025年06月10日至06月13日对项目厂界上下风向处进行大气环境质量现状监测，以下是监测内容。 ①监测因子 TSP。 ②监测点位 本项目厂界上风向设置一个监测点位，下风向设置三个监测点位，监测点位布置图详见附图6。 表3-3大气环境质量现状监测点位 编号; 监测点位; 监测项目; 频率; 质量标准. G1; 厂界上风向设置1个监测点位; TSP; 连续监测3天，每天监测1次; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准. G2、G3、G4; 厂界下风向设置3个监测点位. ③监测结果 本项目于2025年6月10日至6月13日进行现场监测，监测结果如下表所示。 表3-4特征污染物TSP环境质量现状监测结果 采样日期; 采样地点; 采样时段; 样品编号; 颗粒物. μg/m3. 2025年6月10日-6月11日; 厂界上风向G1; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-1-1-1; 78. 厂界下风向G2; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-2-1-1; 92. 厂界下风向G3; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-3-1-1; 97. 厂界下风向G4; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-4-1-1; 99. 2025年6月11日-6月12日; 厂界上风向G1; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-1-2-1; 79. 厂界下风向G2; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-2-2-1; 91. 厂界下风向G3; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-3-2-1; 98. 厂界下风向G4; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-4-2-1; 86. 2025年6月12日-6月13日; 厂界上风向G1; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-1-3-1; 75. 厂界下风向G2; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-2-3-1; 89. 厂界下风向G3; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-3-3-1; 90. 厂界下风向G4; 18:00--次日18:00; W25061001HQ-4-3-1; 92. 根据监测结果可知，监测点TSP最大值为99μg/m3＜300μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级浓度限值，因此项目所在区域环境空气质量良好。 2声环境质量 2.1声环境质量标准 本项目位于华宁县宁州街道法果村原法果红砖厂，远离村庄，项目所在区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，声环境标准限值如下表所示。 表3-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 2.2声环境质量现状 本次环评委托云南速测环境科技有限公司于2025年6月10日对项目厂界四周进行声环境质量现状监测，监测结果如下表所示。 表3-6项目区声环境质量现状监测结果 编号; 监测点位; 监测项目; 日期; 时段; Leq（A） 单位dB（A）. 1; N1; 环境噪声; 2025.06.10; 昼间; 54. 夜间; 43. 2; N2; 环境噪声; 2025.06.10; 昼间; 58. 夜间; 44. 3; N3; 环境噪声; 2025.06.10; 昼间; 53. 夜间; 46. 4; N4; 环境噪声; 2025.06.10; 昼间; 51. 夜间; 44. - 根据监测结果显示，该项目昼间最大噪声为58dB，未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准中的昼间标准限值60dB；夜间最大噪声为46dB，未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准中的夜间标准限值50dB；因此项目所在地区声环境质量良好。 3水环境质量 - 3.1地表水环境质量标准 - 项目区最近地表径流为项目区东侧3.4km处的龙洞河，龙洞河进入曲江河，最终汇入南盘江。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，曲江（由峨山小街至入南盘江口）属于一级水功能区曲江峨山—华宁保留区，水质现状为III类，目标水质为III类。本项目涉及的龙洞河为曲江左岸一级支流，本工程执行曲江（由峨山小街至入南盘江口）一级水功能区曲江峨山—华宁保留区，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。具体标准值见下表。 表3-7 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH值除外 序号; 指标; Ⅲ类标准. 1; pH值（无量纲）; 6-9. 2; 溶解氧 ≥; 5.0. 3; 高锰酸盐指数 ≤; 6. 4; 化学需氧量（COD） ≤; 20. 5; 五日生化需氧量（BOD5） ≤; 4. 6; 氨氮（NH3-N） ≤; 1.0. 7; 总磷（以P计） ≤; 0.2. 8; 总氮（湖、库，以N计） ≤; 1.0. 9; 铜 ≤; 1.0. 10; 锌 ≤; 1.0. 11; 氟化物（以F-计） ≤; 1.0. 12; 硒 ≤; 0.01. 13; 砷 ≤; 0.05. 14; 汞 ≤; 0.0001. 15; 镉 ≤; 0.005. 16; 铬（六价） ≤; 0.05. 17; 铅 ≤; 0.05. 18; 氰化物 ≤; 0.2. 19; 挥发酚 ≤; 0.005. 20; 石油类 ≤; 0.05. 21; 阴离子表面活性剂 ≤; 0.2. 22; 硫化物 ≤; 0.2. 23; 粪大肠菌群 ≤; 10000. - 3.2地表水环境质量现状 - 本项目附近的地表水龙洞河的水质情况引用华宁凯丽达商贸有限公司《磷矿磷粉矿加工回收再利用项目环境影响报告书》中于2023年2月23日～2月25日在龙洞河（黑牛白村附近W2）的现状监测数据距离项目下游4.77km，水质监测结果具体如下。 表3-8地表水引用点监测结果 单位：mg/L，pH值除外 点位; 项目; 监测值; 平均值; 标准值; 超标率（%）; 是否达标. 2023/02/23; 2023/02/24; 2023/02/25. W2; pH值; 8.1; 8.0; 8.1; 8.1; 6-9; /; 达标. 水温（℃）; 16.1; 15.4; 15.2; 15.6; /; /; 达标. 悬浮物; 6; 5; 5; 5; /; /; 达标. 五日生化需氧量; 1.6; 1.8; 2.0; 1.8; ≤4; 0; 达标. 化学需氧量; 8; 9; 10; 9; ≤20; 0; 达标. 氨氮; 0.077; 0.074; 0.080; 0.077; ≤1.0; 0; 达标. 总磷; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.2; 0; 达标. 砷; 0.0009; 0.0008; 0.0009; 0.0009; ≤0.05; 0; 达标. 氟化物; 0.21; 0.23; 0.19; 0.21; ≤1.0; 0; 达标. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.2; 0; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 00; 达标. 粪大肠菌群（个/L）; 9.2×103; 9.0×103; 9.2×103; 9.1×103; ≤10000; 0; 达标. 溶解氧; 7.4; 7.6; 7.2; 7.4; ≥5; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2.1; 2.2; 2.3; 2.2; ≤6; 达标. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0006L; ≤0.05; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2; 0; 达标. 从上表可知，W2监测断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III水质标准要求，区域地表水环境质量良好。 4生态环境质量现状 本项目租用原法果红砖厂场地进行建设，原砖厂对场地进行过平整，无名木古树，只存在少量野草、昆虫，占地区域植被为周边常见物种，无国家及云南省保护物种，无地方特有物种和古树名木分布，也无区域独有的物种分布。 5土壤、地下水环境质量 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）中区域环境质量现状：地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。本项目位用地性质为工业用地，厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目运营期对土壤和地下水污染途径为废润滑油，产生的废润滑油暂存在危废暂存间内再委托有资质的单位转运处置。危废暂存间进行重点防渗处理，废润滑油对地下水和土壤环境影响较小，本次环评未开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求： 1.大气环境：本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2.声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，经核实项目南侧为烤烟房。 3.地表水环境：本项目厂界外500米范围内无饮用水水源地、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等； 4.地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5.生态环境：本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。 厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无大气环境保护目标；项目区无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 综上所述，本项目环境保护目标如下表所示。 表3-9生态环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 项目与保护目标距离; 环境标准. 生态; 水土流失、植被、动物; 项目区域的动植物种类、生物多样性等。. |
| 污染物排放控制标准 | 1施工期污染物排放控制标准 （1）废水 本项目施工期生活废水排入原法果红砖厂修建的化粪池，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。 （2）废气 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。标准值见下表。 表3-10《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. （3）噪声 根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），建筑施工场噪声标准如下表所示 表3-11建筑施工场界噪声排放标准 时段; 噪声限值（单位：dB（A））. 昼间; ≤70. 夜间; ≤55. - （4）固体废物 - 施工期固体废物主要是生活垃圾和建筑垃圾；生活垃圾集中收集，运送至法果村生活垃圾处置点处置；建筑垃圾分类收集，可回收回收利用，剩余部分清运至市政部门指定地点处置。 - 2运营期污染物排放控制标准 - （1）废水排放 ## ①生活污水 - 新建一个隔油池（1m3），食堂废水排入隔油池处理后，排入化粪池中，其他生活污水直接排入原法果红砖厂化粪池中（3.0m3），定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。生活污水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中 B 级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 表3-12生活污水间接排放执行标准 单位：pH 无量纲，其他单位 mg/L - 项目; - pH; - SS; - COD; - BOD5; - 氨氮; - 动植物油; - 阴离子表面活性剂. - GB/T 31962-2015 B级限值; - 6.5~9.5; - 400; - 500; - 350; - 45; - 100; - 20. - GB8978-1996 - 三级标准; - 6~9; - 400; - 500; - 300; - -; - 100; - 20. - 本项目执行标准; - 6~9; - 400; - 500; - 300; - 45; - 100; - 20. ②生产废水 本项目生产废水主要是洗砂废水、压滤废水，通过沉淀系统沉淀处理后，上清液进入清水循环池（240m3），回用于生产，不外排。 ## （2）废气排放 ①项目未设置雷蒙磨，仅对原料进行水洗、筛分，工艺全程涉水，生产废气主要为原料装卸堆存、成品装卸堆存及物料运输产生的粉尘，扬（粉）尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值的相关无组织标准。 表3-13大气污染物综合无组织标准排放 污染物; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. ②项目区拟设置1个食堂，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度及最低去除效率标准限值，具体标准限值详见下表。 ## 表3-14 饮食油烟排放标准限值 ## 规模; ## 基准灶头数; ## 最高允许排放浓度（mg/m3）; ## 净化设施最低去除效率%. ## 小型; ## ≥1，＜3; ## 2.0; ## 60. ## （3）噪声 - 项目所在区域属于2类声环境功能区，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目厂界噪声限值如下表所示： - 表3-15本项目厂界噪声限值 单位（dB） - 厂界外声环境功能区类别; - 时段. - 昼间; - 夜间. - 2类; - 60; - 50. ## （4）固体废物排放标准 1、一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。 2、危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制造业30-64砖瓦、石材、等建筑材料制造303-其他建筑材料制造3039”，其排污许可实行简化管理，项目应当在启动运行或者发生实际排污之前进行排污许可办理，项目总量控制指标如下： 1、废气 本项目运营期颗粒物排放量为7.914t/a，为无组织排放。国家“十四五”大气总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物和VOCs，本项目大气污染物为颗粒物，不属于十四五大气总量控制指标，故不设总量控制。 2、废水 项目生产废水通过沉淀系统沉淀处理后，回用于生产，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后定期使用吸粪车定期清运至华宁县污水处理厂处理，故本项目废水不设废水总量控制指标。 3、固体废物 本项目产生的固体废物处置率100%，不设总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1施工期主要环境保护措施 1.1施工期大气环境保护措施 施工废气主要包括施工扬尘、运输车辆以及施工机械产生的尾气。 （1）施工扬尘 施工期扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关。根据云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于0.5mg/m3。所以施工期无组织排放的扬尘污染范围在300m以内。 根据住建部《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》有关要求，建筑单位务必做到以下几点： （1）现场封闭管理百分之百：施工现场硬质围挡应连续设置，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 （2）场区道路硬化百分之百：主要通道、进出道路、加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 （3）渣土物料蓬盖百分之百：施工现场内裸露的场地应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，易产生扬尘的物料要篷布覆盖。 （4）洒水清扫保洁百分之百：施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （5）物料密闭运输百分之百：易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 （6）出入车辆清洗百分之百：施工现场出入口处设置人工车辆冲洗装置，运输车辆车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 项目施工期采取上述措施后，施工扬尘对周围环境的影响不大。 （2）车辆及施工机械尾气 施工机械和运输车辆，使用汽油或柴油作为能源，在运行时排放的废气会对环境产生一定的影响。燃油尾气污染物主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。 施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，施工结束后，环境空气影响会随即消失。加之项目施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对区域的空气环境质量影响较小。 1.2施工期声环境保护措施 施工期噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声来源于施工机械，多为点声源；施工作业噪声主要为一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声，在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），施工机械设备的噪声源强详见表4-1。 表4-1 施工设备主要噪声声源强度表 单位dB（A） 施工设备名称; 距声源5m. 推土机; 80-85. 装载机; 90-95. 挖掘机; 82-90. 压路机; 80-85. 运输车; 82-90. 混凝土搅拌车; 85-90. 当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A），因此施工期噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施： （1）合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高。 （2）施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷。 （3）施工方应合理安排施工时间，施工工地周边设置围挡，禁止夜间（22时-6时）施工。 （4）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动而加大设备工作时的声级。 项目施工期采取以上声环境保护措施后，施工期噪声对周围环境影响不大。 1.3水环境保护措施 - 施工机械冲洗水 - 施工废水来源于现场施工机械冲洗废水，施工机械冲洗废水排放量小，设置一个临时沉淀池（5m3），施工废水经沉淀处理后用于厂区洒水降尘，不外排。 - （2）生活污水 工程施工期日均人数10，均不在厂区食宿，施工期3个月，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）标准，综合生活用水定额采用80L/（人·d），生活用水量为0.8m3/d，排水定额按生活用水定额的80%计，则生活污水排水量为0.64m3/d，施工期间产生的总生活污水量为57.6m3，排入原法果红砖厂化粪池处置，定期使用吸粪车定期清运至华宁县污水处理厂处理。 项目施工期采取以上水环境保护措施后，施工期废水对周围环境影响不大。 1.4固体废物环境影响分析 施工产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，项目租用原法果红砖厂场地建设，土地已平整，不涉及开挖土石方。 （1）施工过程产生建筑垃圾，分类收集，可再生利用的部分回收利用，不能利用的运至城管部门指定地点堆放，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 （2）工程施工期日均人数10人，施工期3个月。生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，约90kg。生活垃圾袋装或垃圾桶收集后，运送至法果村生活垃圾处置点处置。 项目施工期固体废物采取以上保护措施后，施工期固体废物对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期环境保护措施 | 2运营期环境影响分析和保护措施 2.1运营期大气环境影响分析和保护措施 2.1.1大气环境影响分析 本项目运营期大气污染物主要是燃油废气原料装卸堆存、成品装卸堆存、物料运输产生的粉尘和食堂油烟。 - （1）燃油废气 本项目运营期车辆运输途中和设备运行产生的少量废气，其主要污染物为CO、NOx等，属于无织排放，项目所在地环境空气质量良好，产生的废气对周围的环境空气质量影响不大。 （2）生产废气（原料及成品装卸、堆存产生的粉尘） 项目未设置雷蒙磨，仅对原料进行水洗、筛分，工艺全程涉水，生产废气主要是原料装卸堆存、成品装卸堆存粉尘。 根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P—指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy—指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy—指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc—指年物料运载车次（单位：车），原料及成品运载车次分别取10000车、9000车； D—指单车平均运载量（单位：吨/车），取10t/车； （a/b）—指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），ɑ指各省风速概化系数，取0.0009，b指物料含水率概化系数，原料取0.0029，成品取0.1086； Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数，取8.5848（单位：千克/平方米）； S—指堆场占地面积（单位：平方米），原料堆放区域占地面积为400m2，成品堆放区域占地面积为500m2。 计算得：原料堆场和成品堆场装卸、堆存粉尘产生量分别为37.90t/a、9.33t/a，合计47.23t/a。 颗粒物排放量具体核算方法及计算结果如下： - 式中：P—颗粒物产生量（单位：吨）； Uc—颗粒物排放量（单位：吨）； Cm—颗粒物控制措施控制效率（单位：%），原料堆场设置洒水和大棚，成品堆场设置大棚，根据《工业源固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，原料效率取74%，成品取0； Tm—堆场类型控制效率（单位：%），原料及成品堆场均设置围挡，效率取60%。 计算得：原料堆场和成品堆场装卸、堆存粉尘排放量分别为：3.942t/a、3.732t/a，合计7.674t/a。 - （3）物料运输粉尘 本项目原料拉运进厂、成品碎石拉运出厂过程中汽车道路行驶引起扬尘，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行）中对于已铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下： 式中：EPi—已铺装道路扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）； ki—产生的扬尘中PMi的粒度乘数，TSP取3.23g/km； sL—道路表面积尘负荷，g/m2，取2； W—平均车重，t，平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量； η—污染控制技术对扬尘的去除效率，本项目采取洒水2次/天，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》（试行），去除效率取66%。 通过计算，EPi为32.69g/km，运输道路长度为0.32km，运输次数为22736次/a计，本项目物料运输颗粒物产生量为0.24t/a。 - （4）食堂油烟 食堂油烟直接排入空气中会形成气溶胶，使周围空气变浑浊，降低大气能见度，影响周边空气质量，还会产生异味，影响周围居民的生活环境。食堂主要使用电和液化石油气等清洁能源，废气主要是食堂烹饪油烟。就餐人员2人/d，食堂人均食用油用量30g/人.d，烹饪时油烟逸散系数为2.83%，烹饪时数2.5h/d，油烟产生量0.509kg/a；净化处理后的油烟排放量为679.2mg/h，每个灶头拟采用排风量为1000m3/h，净化效率大于75%的油烟净化器进行处理，排放浓度为0.170mg/m³，排放浓度小于2.0mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值要求，油烟稀释扩散后对周边环境影响较小。 本项目运营期废气污染物排放量核算见下表： 表4-2本项目无组织污染排放量核算 序号; 排放口; 污染物; 核算年排放量. 1; 原料及产品装卸、堆存产生的（包括卸料扬尘和风蚀扬尘）; 颗粒物; 7.674t/a. 2; 物料运输; 颗粒物; 0.24t/a. 合计; 颗粒物; 7.914t/a. 3; 食堂烟气; 油烟; 0.127kg/a. 2.1.2运营期大气环境保护措施 - 本项目大气环境保护措施见下表。 - 表4-3本项目大气环境保护措施 - 工序; - 排放方式; - 污染源; - 产生量; - 保护措施; - 效率（%）; - 排放量; - 是否可行. - 尾料处理加工; - 无组织; - 原料装卸、堆存; - 37.90t/a; - 搭建彩钢瓦大棚、三面围挡和洒水降尘; - 89.6; - 3.942t/a; - 是. - 成品装卸、堆存; - 9.33t/a; - 搭建彩钢瓦大棚、三面围挡; - 60; - 3.732t/a; - 是. - 物料运输; - 0.71t/a; - 运输车辆加盖苫布、控制车速、道路洒水抑尘; - 66; - 0.24t/a; - 是. - 食堂; - 无组织; - 食堂烟气; - 0.509kg/a; - 油烟净化装置处理后排放; - 75; - 0.127kg/a; - 是. - 车辆运输; - 无组织; - 燃油尾气; - /; - 车辆、设备定期维护，使用高质量燃油; - /; - /; - 是. 项目位于云南省玉溪市华宁县宁州街道法果村委会，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限制中的二级浓度限值，项目所在区域属于达标区域。项目未设置雷蒙磨，仅对原料进行水洗、筛分，工艺全程涉水，生产废气主要为原料装卸堆存、成品装卸堆存及物料运输产生的粉尘。原料堆场采取搭建彩钢瓦大棚、三面围挡和洒水降尘；成品堆场搭建彩钢瓦大棚、三面围挡，运输车辆加盖苫布、控制车速、道路洒水抑尘；设置设置人工车辆冲洗装置，对出厂车辆进行清洗。项目拟在食堂安装1台油烟净化器，食堂油烟经过油烟机净化处理后排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度限值要求。根据现场调查，项目周边500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区和保护目标，在采取以上提出的措施能够保证污染物排放指标满足排放标准的要求。项目所在区域气象扩散条件较好，因此废气经大气扩散后对环境影响较小。 2.2运营期水环境影响分析和保护措施 2.2.1地表水环境影响分析和保护措施 - （1）源强分析 ①生活污水 - 本项目建设完成后工作人员为2人食宿，8人不在厂区，年运行300天，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）标准，综合生活用水定额采用在厂区食宿120L/（人·d）和不在厂区食宿60L/（人·d），则生活用水量为0.72m3/d，216m3/a，产污系数按0.8来算，则生活污水产生量为0.576m3/d，172.8m3/a，生活污水经化粪池和隔油池处理后，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。 ②车辆冲洗用水 根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）“清洁服务（洗车）”用水定额为0.06m3/（车·次），预计本项目每天出场车辆为61辆，每辆车每天清洗1次，则车辆冲洗用水量为3.66m3/d，1098m3/a。按冲洗用水的90%计算，则3.294m3/d，988.2m3/a，洗车废水SS浓度值为3000mg/L，废水经沉淀池（5m3）沉淀后回用于冲洗车辆，污泥产生量为8.40kg/h，2.52t/a，定期清掏，经压滤机压滤后，泥饼产生量为4.2t/a（含水率40%），泥饼运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦。 ③洗砂废水 本项目生产废水主要是洗砂废水，清洗废水进入沉淀系统处理后进入清水池回用于项目生产，清洗过程中自然损耗约占用水量的2%，则损耗水量为3m3/d，清洗后物料带走水量为14m3/d；其余水即133m3/d，汇入沉淀系统，经沉淀系统处理后进入清水池回用于生产过程不外排，压滤机压滤过泥饼含水率为40%，泥饼带走水量为31.6m3/d，循环水量为101.4m3/d，补充新鲜水量为48.6m3/d。 ④初期雨水 - 根据《给水排水设计手册》，初期雨水径流采用如下公式： Q=ψ*q*F 式中：Q—雨水流量，L/s； ψ—径流系数（径流系数0.15～0.9，项目裸露场地未硬化，径流系数取0.3） q—设计暴雨强度，L/s·hm2； F—汇水面积，hm2，本项目汇水面积共3.33335hm2。 降雨强度按照玉溪市市中心城区暴雨强度公式（修订）计算： q=2870.528（1+0.633lgP）/（t+14.742）0.818 式中：P—设计降雨重现期1a，t—降雨历时，（取15min）。 降雨重现期1a，暴雨强度为q=178.96L/s·hm2，则Q约为178.96L/s。初期雨水按降水前10分钟计算，则初期雨水量为107.376m³/次，考虑1.2倍的安全系数，本环评建议在厂区最低处设置一个容积不小于130m³的雨水收集池，用来收集本项目初期雨水，收集后的雨水回用于洗砂。 ⑤降尘用水 使用洒水车对整个场地及厂区附近道路进行降尘，根据业主提供资料降尘用水量为5.6m3/d，1680m3/a，降尘废水全部自然蒸发，无废水产生。 表4-4本项目污水污染物产生及排放情况一览表 工序; 污染物; 产生量; 保护措施; 是否可行. 生活污水; 主要污染物为COD、氨氮、BOD5及动植物油; 172.8t/a; 生活污水进入隔油池、化粪池，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。; 是. 初期雨水; SS; 107.376t/次; 新建一个雨水收集池，收集后回用于生产以及晴天厂区的洒水降尘。; 是. 洗砂过程损耗水; SS; 900t/a; 自然蒸发，不外排; 是. 产品带走水; SS; 7200t/a; 自然蒸发，不外排; 是. 泥饼含水; SS; 9480t/a（洗砂）+1.68t/a（洗车））; 自然蒸发，不外排; 是. 车辆冲洗水; SS; 988.2t/a; 在车辆冲洗区域设置一个沉淀池（5m3），冲洗废水经沉淀后回用于车辆冲洗。; 是. 降尘用水; SS; -; 自然蒸发，不外排。; 是. 综上所述，实施以上提出地表水环境保护措施，能够做到废水不外排，对周边环境没有影响。 2.2.2运营期地下水影响分析和保护措施 （1）地下水污染源、污染类型和污染途径 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，已依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等文件设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。因此，本评价仅选取非正常状况进行分析。 废水沉淀池、化粪池破损或污水管沟破裂时发生的污水泄漏。如果处置不当，各污染物可能进入地下水层，造成地下水水质污染。 - （2）分区防渗 - 根据本项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单污染防治区。重点污染防治区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，沉淀池、清水循环池等；简单污染防治区是基本无污染物或污染风险极低的区域，主要是生活办公区、原料堆场、成品堆场、生产线。 - 项目污染防治分区、防渗标准要求见下表： - 表4-5项目污染防治分区、防渗标准及要求一览表 - 污染防治区类别; - 防渗区名称; - 防渗要求. - 一般防渗区; - 沉淀池、清水循环池; - 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. - 简单防渗区; - 生活办公区、原料堆场、成品堆场、生产线; - 一般地面硬化. - 重点防渗区; - 危废暂存间; - 等效黏土防渗层厚度 Mb≥6m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s或防渗层性能应满足渗透系数 K≤1.0×10⁻¹⁰ cm/s 的要求。. 2.3运营期固体废物影响分析和保护措施 2.3.1运营期固体废物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险固废。 （1）生活垃圾 厂区有职工人数10人，生活垃圾产生量按1.0kg/人.d计，则生产过程中产生的生活垃圾产生量10kg/d、3.0t/a，生活垃圾用垃圾袋收集后，运送至法果村生活垃圾处置点处置，污水接纳证明见附件16。 - （2）洗砂底泥和沉淀池底泥 根据工程分析，通过压滤机压滤后（含水率≤40%），洗砂泥饼产生量约23672.326t/a，洗车泥饼为4.2t/a，合计23676.526t/a（含水率40%），外运至砖厂制砖，已与华宁松树地发东建材有限公司签订协议，年接收量为1万吨，对砖厂消纳不完及在砖厂停产期间产生的泥饼，运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦。 （3）化粪池污泥 本项目生活污水量为172.8m3/a，类比同类项目可知，化粪池污泥占生活污水量的0.5%，则本项目化粪池污泥产生量为0.864t/a，化粪池污泥委托当地环卫部门定期清掏。 （4）危险废物 本项目部分设备（如纯电装载机、洗石机等）在保养和维修过程中会产生废润滑油（含废齿轮油、废液压油），二者属于废润滑油，产生量约为0.031t/a，废润滑油桶，产生量约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于HW08废矿物油和含矿物油废物中非特定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油；废物特性为T，I。废润滑油采用桶收集后暂存在危废间，定期委托有危废资质的单位转运处置，已与云南鑫宏环保有限公司签订危险废物收集服务协议。 表4-6 固体废弃物产量及处置措施一览表 序号; 固废名称; 固废类别; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 3.0; 垃圾袋收集，运送至法果村生活垃圾处置点处置。. 2; 泥饼; 一般工业固废; 23676.526t/a（含水率40%）; 外运至砖厂制砖，对砖厂消纳不完及在砖厂停产期间产生的泥饼，泥饼运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦。. 3; 化粪池污泥; 一般工业固废; 0.864; 委托当地环卫部门定期清掏。. 4; 废齿轮油、废液压油; 危险废物; 0.031; 用桶收集，暂存危废暂存间，委托有资质单位定期处置。. 5; 废润滑油桶; 0.005; 暂存危废暂存间，委托有资质单位定期处置。. 综上，项目运营期产生的固体废弃物均可得到妥善的收集和处置，固体废物清运处置率为 100%，不会对外环境产生明显的影响。 2.3.2固体废弃物处置可行性分析 ①一般工业固废处置措施可行性分析 - 压滤机理论含水率最低可降至约30%，本项目运营期设计压滤泥饼含水率40%，压滤时间40~50min，一台250m2的压滤机按含水率40%时的处理量为80t/d，项目设置5台压滤机，总处理量为400t/d，项目洗砂污泥产生量为94615.51t/a（含水率85%计），即315t/d，项目配置压滤机能满足要求。 - 项目洗砂工序仅为水洗，洗砂过程不得添加有毒有害物质，沉淀系统使用聚丙烯酰胺（PAM）为高纯级产品，并要求供应商提供丙烯酰胺单体残留量检测报告（丙烯酰胺单体残留量低于500ppm），严禁使用工业级劣质PAM，避免引入有毒物质，通过加强管理，污泥通过压滤后用于制砖或露天采空区土地复垦可行，已与华宁松树地发东建材有限公司签订协议，年接收量为1万吨，对砖厂消纳不完及在砖厂停产期间产生的泥饼，运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦。 ②危险废物贮存及处置可行性 本项目运行产生的废润滑油和废润滑油桶委托有资质的单位定期清运处置，已与云南鑫宏环保有限公司签订危险废物收集服务协议，云南鑫宏环保有限公司具有云南省危险废物经营许可证。 综上，项目固体废物处置方式可行。 - 2.3.3固体废物管理要求 ①认真落实申报登记制度，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条的规定，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 2.3.4危险废物管理要求 （1）认真落实申报登记制度，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条的规定，产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 （2）建设单位必须建立健全台账登记制度，如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等环节的情况。 （3）建设单位必须做好相应的防护措施，达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 （4）建设单位必须在盛装危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，设置危险废物标识。产生、贮存危险废物的单位及盛装危险废物的容器和包装物要按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定设置危险废物标签；收集、运输、处置危险废物的设施、场所要按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，设置危险废物警告标志。 （5）危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物的转移必须到环保部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照国家环保总局的《危险废物转移管理办法》要求填写转移联单。 （6）选择具有专业处置利用能力和《危险废物经营许可证》的单位，确保不造成新的环境污染。对危险废物必须分类收集处置，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。 - 2.4运营期声环境影响分析和保护措施 - 2.4.1运营期声环境影响分析 - 本项目运营期主要噪声来源于双轴洗砂机、双轴洗石机、单轴洗砂机、振动筛、皮带运输机、脱水筛、压滤机、水泵、搅拌桶和装载机（流动噪声），噪声源强分析见下表。 表4-7噪声源强分析表 源强; 设备名称; 数量; 声功率级/dB（A）. 1、固定设备噪声（核心源）; - 双轴洗砂机; - 1; - 80. - 双轴洗石机; - 2; - 80. - 单轴洗砂机; - 1; 75. - 振动筛; - 1; 85. - 皮带运输机; - 5; 75. - 脱水筛; - 2; 80. - 压滤机; - 5; 80. - 水泵; - 6; 85. - 搅拌桶; - 1; 80. 2.流动/辅助噪声（次要源）; 装载机; 3; 85. 采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测模式如下： （1）无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； Lp（r0）—参考位置 r0处的声压级，dB； r—预测点距声源距离，m； ro—参考位置距声源的距离，m。 （2）室内声源等效室外声源声功率计算方法 ①若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带的声压级可按下式近似求出： Lp2  Lp1－（TL  6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时 Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：LPlj—j 声源的声压级，dB； N—室内声源总数。 Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； 计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2（T）=LP1（T）-（TL+6） 式中：Lp2（T）—靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）； TL—围护结构的隔声量，dB（A）。 ②将室外声级 Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级LW。 式中： Lw—中心位置位于透声面积S处的等效声源的声功率级； Lp2（T）—靠近围护结构处声源的声压级； 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 - （3）总声压级 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效声源个数； tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s； —第i个室外声源在预测点产生的A声级； —第j个室内声源在预测点产生的A声级。 然后按室外声源预测方法预测点处A声级。 表4-8厂界噪声预测结果表 预测点; 空间相对位置; 时段; 预测结果; 标准值; 达标情况. X坐标（m）; Y坐标（m）; 离地高度（m）. 北厂界; 18.87; 91.76; 1.2; 昼间; 51.93; 60; 达标. 夜间; /; 50. 西厂界; -120.54; -27.35; 1.2; 昼间; 42.41; 60; 达标. 夜间; /; 50. 南厂界; 76.37; -148.57; 1.2; 昼间; 43.77; 60; 达标. 夜间; /; 50. 东厂界; 163.11; -22.19; 1.2; 昼间; 44.67; 60; 达标. 夜间; /; 50. 图4-3本项目噪声预测图 图4-4东厂界噪声线接受点预测结果图 图4-5南厂界噪声线接受点预测结果图 图4-6西厂界噪声线接受点预测结果 图4-7北厂界噪声线接受点预测结果图 本项目不在夜间生产，根据预测结果，厂界噪声昼间贡献值在42.41dB（A）～51.93dB（A）之间，噪声贡献值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；对周围环境影响不大。 2.4.2运营期声环保护措施 选用低噪设备；筛分机定期维护，安装减震垫片；加工生产线周围设置降噪围挡。 本项目采取选择低噪声设备、隔声、减振；加强设备维护、检修等措施。严格落实环保措施后，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。综上，本项目建设对周围声环境影响较小。 2.5环境风险影响分析 2.5.1环境风险识别 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大风险源识别》（GB18218-2018），本项目加工、运输物质为建筑用石骨料，不属于易燃、爆炸和毒性物质；故本项目环境风险源主要是废润滑油。 - 表4-9本项目危险物质特性表 名称; 润滑油. 主要组成与性状; 中文名称：润滑油英文名称：lubricatingoil； CAS号：无； 危规号：无； UN编号：无； 分子量：230-500； 危险性类别：无； 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味； 闪点（℃）：76； 相对密度（水=1）：＜1； 引燃温度（℃）：248； 主要用途：用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用禁配物，强氧化剂。. 危险性概述; 侵入途径：急性吸入。 健康危害：可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 危险特性：遇明火、高热可燃。. 防护措施; ①配备相应的灭火器（雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、）和砂土。 ②注意通风。. - 2.5.2环境风险分析 - （1）评价依据 - ①环境风险潜势初判 - A、危险物质数量与临界值比值（Q） - 本项目根据风险调查需要分析计算的危险物质临界值可按照《环境风险评价 技术导则》（HJ169—2018）表B.2中推荐值选取，本项目推荐临界量为2500t，计算危险物质数量与临界量比值（Q），即 - 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； - Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t； - 当Q<1，该项目环境潜在风险势为I。 - 当Q≥1，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q大于等于100。 - 因此，本项目润滑油最大储量约为0.031t/a，推荐临界量为2500t，Q等于0.000124，0.0000124＜1，该项目环境潜在风险势为I。 - ②评价等级 - 划分环境风险评价等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目确定的环境风险潜势，按照表确定评价工作等级。 - 表4-10评价工作等级划分 - 环境风险潜势; - IV、IV+; - III; - II; - I. - 评价工作等级; - 一; - 二; - 三; - 简单分析. - 确定本项目环境风险评价等级为I级，可做简单分析。 - （2）环境风险分析 - ①泄漏事故 - 根据项目营运特征，识别本项目环境风险类型为危废暂存间防渗不到位导致废润滑油泄漏，不考虑自然灾害如地震、雷电、风雨等所引起的事故风险； - ②火灾爆炸事故 - 本项目燃油泄漏发生泄漏，并在环境温度高于其沸点时急剧气化，如果遇到火源就会发生剧烈的燃烧，产生巨大的火球，形成强烈的热辐射，引起爆炸事故。 - ③危险废物泄漏事故 - 危险废物储存容器、储罐因长期使用，遭受腐蚀、磨损，或因设计、制造缺陷，出现破裂、泄漏等事故。 - 上述最可信事故发生概率均很小，但建设单位仍然要从生产、储运等环节采取积极防范措施，杜绝环境风险事故发生。 - （3）风险防范措施 - ①按照危险废物贮存污染控制指标要求，各种危险废物采用专用的容器存放，收集后置于危废间内，防止风吹雨淋和日晒。 - ②危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，危废暂存场所危废暂存间地面做防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - ③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。同时危险废物储存区设置警示标牌。 - ④所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。 - ⑤火灾、爆炸事故风险防范措施 项目加强危废间的贮存管理，加强相关隔离措施，厂区应设置“严禁烟火”的警示牌。按照应急预案的要求落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强员工的消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。设置安全疏散通道。灭火器应布置在明显处便于取用。 综上所述，本项目环境风险物质为废润滑油，环境类型为泄漏、火灾、爆炸等。废矿物油依托新建危废暂存间暂存，在严格落实有关防范措施后，本项目产生的废矿物油环境风险在可防控范围内。 - （4）风险防范应急措施 ①事故报警：在岗人员发现废润滑油存放场所异常，应立即向负责人报告，负责人对事故作出判断，并向本单位安技科或集团公司安环部报告。 ②现场应急处置：负责人迅速组织事故区人员撤离，设置警戒。通知相邻班组停止作业，及时组织在岗人员穿戴好个人防护用品、进行抢险救援。 ③泄漏：少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用收油机、油拖网、吸油毡、浮式储油罐进行吸附、收集。 ④火灾：小型火灾时立刻用储区附近备用的灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，须立即打开消火栓降低着火点及附近油漆的温度，控制火势，避免发生爆炸，待火焰减低后再用灭火器灭之。大型火灾时应立刻开启消火栓降温，控制火势，避免爆炸，等待救援。 ⑤善后处理：火灾现场处置后，需派人监护现场，防止复燃等次生事故，同时保护好现场，配合有关部门的调查处理工作，做好伤亡人员的善后处理，燃烧产生的废渣、吸附的废油、被侵蚀沙土等废物统一集中，并委托有资质的备案处置单位进行处置转移。 2.6环境风险防范措施 - （1）定期检修设备，确保设备在合格状态下进行运作； - （2）生产设备需配备必要的应急处理器材和防护用品，如灭火器、吸油毡等设备。 （3）废润滑油，由检修人员统一收集，放置危废暂存间，依托有资质的单位处理。 （4）若发生事故，采取相应的措施，并及时报告公司领导。 （5）选用符合标准的危险废物储存容器，并安排专业人员定期检查。 2.7应急预案 根据国家相关规定的要求，项目建设完成后需编制事故环境风险应急预案，并按要求报相关环保部门备案。项目方应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。应急预案的主要内容可参见表4-11。 表4-11应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、储存区环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级相应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 危废暂存间; 对产生的废润滑油用桶密封包装存入危废暂存间后托付有资质单位处置。. 2.8环境管理 2.8.1环境管理机构 建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 2.8.2施工期环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治环境破坏。 （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 （6）在施工过程中要根据建设进度检查本工程实际建设规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施与环评文件、批复文件或环境保护设施设计要求的一致性，发生变动的，建设单位应在变动前开展环境影响分析情况，重大变动的需及时重新报批环评文件。 2.8.3运行期环境管理 环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制定和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： ①制定和实施各项环境管理计划。 ②掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。 ③检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。 ④协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 2.8.4环境监测 工程投入运行后，应及时委托有资质的单位进行废气和环境噪声环境监测工作。 （1）环境监测任务 ①制定监测计划，监测工程施工期和运行期环境要素及评价因子的变化。 ②对工程突发的环境事件进行跟踪监测调查。 （2）监测点位布设 监测点位布设应符合《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》（HJ394-2007）的要求，具体可参考本环评筛选的典型环境敏感点。 （3）监测因子及频次 本项目工程量小、施工期短，施工期间噪声、扬尘等对周边居民点影响轻微，运营后废水、固废能妥善处置，设备噪声对周围环境影响较小，故本次评价不制订施工期环境监测计划，仅制订运营期噪声、废气监测计划。 表4-12项目自行监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 执行标准; 监测频率. 废气; 厂界上风向设置1个监测点位，下风向设置3个监测点位; 颗粒物; 《大气污染物排放综合标准》（GB16297-1996）; 一次/年. 噪声; 厂区4个拐点处; 噪声; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 一次/季度. （4）监测技术要求 ①监测范围应与工程影响区域相符； ②监测位置与频次应根据监测数据的代表性、生态环境质量的特征、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定； ③监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法； ④监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印； ⑤应对监测提出质量保证要求。 2.9竣工环境保护验收 本项目所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组，验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成，建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见，并报生态环境部门备案。建设项目配套建设的环境保护设施经竣工验收通过后方可正式投产。本项目环保验收内容详见表 4-13。 表 4-13项目环境保护竣工验收一览表 项目; 处理对象; 处置措施; 处理效果. 废水; - 生活污水; - 新建一个隔油池（1m3），食堂废水排入隔油池处理后，排入化粪池中，其他生活污水直接排入原法果红砖厂化粪池中（3.0m3），定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中 B 级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. - 车辆清洗废水; - 出场车辆清洗废水，经沉淀（5m3）后，回用于车辆清洗。; 不外排. - 生产废水; - 进入沉淀池（120m3），沉淀后上清液进入清水循环池（240m3），回用于洗砂。. 废气; - 原料装卸 - 、堆存; - 搭建彩钢瓦大棚堆存，占地面积为400m2，并设置三面围挡且洒水降尘，卸装采取湿式作业。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值的相关无组织标准. - 成品装卸 - 堆存; - 搭建彩钢瓦大棚堆存，占地面积为500m2，并设置三面围挡且洒水降尘。. - 物料运输; - 厂外道路运输：运输车辆加盖苫布、控制车速定期清扫洒水、对出场车辆进行清洗，定期使用洒水车降尘。 - 厂内道路运输：道路洒水抑尘。. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，基础减震，合理布局设备等。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废弃物; - 生活垃圾; - 垃圾桶收集，运送至法果村生活垃圾处置点处置。; 处理率达100%. - 洗砂底泥; - 通过压滤机压滤后（含水率≤40%），泥饼外运至砖厂制砖；对砖厂消纳不完及在砖厂停产期间产生的泥饼，泥饼运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦。. - 沉淀池底泥. 危险废物; 设置危废暂存间（5m2），废润滑油用桶收集，存放于危废暂存间，废润滑油桶暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期处置。. 化粪池污泥; 委托当地环卫部门定期清运。. - 环境管理与监 - 测计划; 编制突发环境事件应急预案；制定有效、可操作的环境管理方案；严格按照自行监测计划进行监测。. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 原料、成品装卸、堆存 | 颗粒物 | 搭建彩钢瓦大棚，设置三面围挡，洒水降尘 | 《大气污染物排放综合标准》（GB16297-1996） |
|  | 物料运输 | 颗粒物 | 运输车辆加盖苫布、控制车速、道路洒水抑尘 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | - 油烟净化装置处理后排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 燃油尾气 | CO、NOx | - 车辆、设备定期维护，使用符合标准燃油 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | 主要污染物为COD、氨氮、BOD5及动植物油 | 生活污水暂存化粪池，定期使用吸粪车清运至华宁县污水处理厂处理。 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 新建一个雨水收集池，收集后回用于洗砂。 |  |
|  | 洗砂用水 | SS | 通过泵抽取进入沉淀池，经沉淀后进入清水循环池，回用于洗砂；产品含水量自然蒸发。 |  |
|  | 车辆冲洗水 | SS | 在车辆冲洗区域设置一个沉淀池（5m3），冲洗废水经沉淀后回用于车辆冲洗。 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪设备；破碎机、筛分机定期维护，安装减震垫片；加工生产线周围设置降噪围挡。 | 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 纸张、果皮、塑料、厨余垃圾 | - 垃圾桶收集，运送至法果村生活垃圾处置点处置。 | 《一般工业固体废弃物贮存和 填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 洗砂底泥和沉淀池底泥 | 泥土 | - 通过压滤机压滤后（含水率≤40%），泥饼外运至砖厂制砖；对砖厂消纳不完及在砖厂停产期间产生的泥饼，泥饼运至珠峰采石场用于露天采空区土地复垦。 |  |
|  | 化粪池污泥 | 污泥 | - 委托当地环卫部门定期清掏。 |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油、废润滑油桶 | - 暂存于危废间，定期委托有资质的单位清运、处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - 根据本项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，分区防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区绿化可考虑选取乡土树种为主，易于存活，并注意乔、灌、花、草的结合，体现出有 层次感的绿化景观。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - （1）定期检修设备，确保设备在合格状态下进行运作； - （2）生产设备需配备必要的应急处理器材和防护用品，如灭火器、吸油毡等设备。 （3）废润滑油、废润滑油桶，由检修人员统一收集，放置危废暂存间，依托有资质的单位处理。 （4）加强安全管理，完善突发事件应急管理体系，加强巡查及时排查安全隐患，防止引发安全事故； （5）选用符合标准的危险废物储存容器，并安排专业人员定期检查设备。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、项目建成后，及时编制企业突发环境事件应急预案，并严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》要求，组织开展应急预案评审，将应急预案报玉溪市生态环境局华宁分局备案并定期进行演练； 2、为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据，建设单位应与第三方环境监测机构签订应急监测协议； 3、根据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）及相关法律法规和规范要求，本项目在运营期应落实环境管理台账记录制度，明确责任人和人员工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于简化管理企业，台账记录内容如下： （1）基本信息：包括排污单位产污设施基本信息、污染防治设施基本信息； （2）产污设施运行管理信息：包括原料系统、主体生产、公用单元等的产污设施运行管理信息，至少记录：①正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料、燃料、其他； ②非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等； （3）污染防治设施运行管理信息：包括废气、废水污染防治设施的运行管理信息，至少应记录：①正常情况：运行情况、无组织废气污染防治措施相应的运行、维护、管理相关的信息记录，可用于说明无组织防治措施运行情况和效果；废水污染防治设施应记录废水处理能力、运行参数、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用、滤泥量及去向、出水水质、排水去向及受纳水体。②非正常情况：起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等； （4）监测记录信息：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行； （5）其他环境管理信息： ①无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等； ②特殊时间环境管理信息：具体管理要求及其执行情况； ③其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息等； （6）记录形式：同时使用电子台账和纸质台账； （7）记录频次：对于基本信息没有发生变化的每年记录 1 次，基本信息发生变化的在发生变化时记录 1 次；生产设施正常运行情况下对运行状态、生产负荷、产品质量、原辅料等每天记录 1 次；污染防治设施在正常情况下每天记录运行情况 1 次； （8）记录存储及保存：①纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中，由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于 3 年。②电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。 |  |  |  |

六、结论

本项目租用原法果红砖厂场地进行建设，用地性质为建设用地，项目建成后年处理尾料为10万吨，年产品量为9万吨，属于“二十七、非金属矿物制品业，56砖瓦、石材、等建筑材料制造”，于2025年3月3日取得华宁县发展和改革局签发的《云南省固定资产投资项目备案证》，备案项目代码：2503-530424-04-01-965426，项目建设不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区等重要生态敏感区，未占用生态保护红线、永久基本农田、华宁县耕地后备资源及耕地后备资源补充空间，不位于城镇开发边界范围内，未压覆矿业权，属于华宁县一般管控单元。本项目建设符合国家当前产业政策，符合相关规划要求，选址布局合理。项目运营期产生的废水不外排，废气、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，不会对项目区及外环境造成大的影响。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

附表 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | - | - | - | - 7.914t/a | - - | - 7.914t/a | - +7.914t/a |
| 废水 | 生活污水 | - | - | - | - 0 | - | - 0 | 0 |
|  | 初期雨水 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
|  | 洗砂废水 | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 车辆冲洗水 | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | - | - | - | 3.0t/a | - | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 洗砂底泥和沉淀池底泥 | - | - | - | 23676.526t/a（含水率40%） |  | 23676.526t/a（含水率40%） | +23676.526t/a（含水率40%） |
|  | 化粪池污泥 | - | - | - | 0.864t/a |  | 0.864t/a | +0.864t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | - | - | - | 0.031t/a | - | 0.031t/a | +0.031t/a |
|  | 废润滑油桶 | - | - | - | 0.005t/a |  | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①