# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     文邦包装锅炉以及环保设施技改项目

建设单位（盖章）：   峨山县文邦包装制品有限公司

编制日期：               2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	92

六、结论	95

附表	96

附件

附件1  委托书

附件2  备案证

附件3  营业执照

附件4  租地协议

附件5  公司现有项目环评批复

附件6  公司现有项目验收意见

附件7  公司现有应急备案表

附件8  公司现有固定污染源排污登记回执

附件9  云南红塔产业园区规划环评审查意见

附件10 管控单元分析结果
附件11 生物质燃料检验报告

附件12 声环境现状监测报告

附件13 危废协议

附件14 锅炉废气排放承诺书

附件15 进度表

附件16 三级审核单

附件17 项目合同

附件18 评审意见、签到表及修改清单

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  项目区水系图

附图4  外环境关系图

附图5  分区防渗图

附图6  水文地质图

附图7  与云南红塔产业园区总体规划关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 文邦包装锅炉以及环保设施技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2511-530426-04-02-334555 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 施涛 | 联系方式 | 18214157171 |
| 建设地点 |  | 玉溪市峨山县双江街道办事处峨山县文邦包装制品有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经：102度42分55.777秒，北纬：24度18分28.864秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业；91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 峨山县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2511-530426-04-02-334555 |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 37 |
| 环保投资占比（%） |  | 74 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 厂区范围6100m2； 本次无新增用地。 |
| 专项评价设置情况 | 项目与《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的专项评价设置原则表对照情况如下： 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放废气主要为非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 不涉及《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物、不涉及二噁英、苯并芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及废水外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质总量与其临界量的比值Q=0.001972小于1， 最大暂存量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500m范围有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 项目选址不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C.. 由上表可知，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1、产业园区规划文件名称：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》； 2、规划审查机关：玉溪市人民政府； 3、审批文件名称及文号：玉政复〔2023〕21号文件。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评文件名称：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》； 2、规划环评审查机关：玉溪市生态环境局； 3、审查文件名称及文号：玉溪市生态环境局关于《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（玉市环函〔2023〕27号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》符合性分析 根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》，园区以产城融合发展为原则，考虑用地布局，采用“两片十块，一带一环”的规划结构模式，园区总用地为43.55km2。 两片：红塔片区、研和片区整合原红塔工业园区、原研和工业园区，形成园区的发展两片，做优先进装备制造、新能源电池、钢铁及压延加工、新材料、现代物流、现代建材产业、生物制药。 十块：即卧牛山地块、青龙山地块、莲池地块、观音山地块、大营街地块、研和地块一、研和地块二、研和地块三、研和地块四、双小地块。十地块分散布置于城市周边，与城市发展相互辅助、相互促进。 根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》中“2.1.7.2产业定位，打造材料制造转型示范区及开放高端制造区。围绕高质量发展目标，坚持卷烟配套、装备制造等产业改造升级、新能源电池、新材料、生物医药等产业培育壮大“双轮驱动”，发展数控机床制造、金属冶炼及制品加工、现代物流等领域，形成组团特色，加快新旧动能转换，打造转型提升示范区、全国知名的“专、精、特、新”特色产业聚集区。”以及“表2.1.7-片区产业规划一览表，研和片区依托载体：中国西南·玉溪国际物流港、钢制品深加工产业园、数控园；重点产业：数控机床制造、金属冶炼及制品加工、新能源电池、新能源新材料、现代物流；发展定位：特殊产业聚集区。” 本项目位于峨山县双江街道办事处峨山县文邦包装制品有限公司内，根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》，属于云南红塔产业园区研和片区双小地块。 本项目在峨山县文邦包装制品有限公司内进行，不新增用地，本项目为锅炉以及环保设施技改项目，原有2t/h燃煤锅炉拆除更换3t/h生物质锅炉；现有项目有机废气无组织排放，本项目新增“两级活性炭吸附装置”处理有机废气，有机废气经处理后通过排气筒排放。本项目属于现有项目生产线配套供热项目，本项目的建设对环境有正效益，能够降低现有项目污染物对外环境的影响，本项目的建设与园区发展定位不冲突。项目于2025年11月27日取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2511-530426-04-02-334555），同意项目建设。 综上，项目选址符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》中园区总体规划及产业定位和布局。 2、与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》规划区生态准入清单以及审查意见符合性分析 表1-2 项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》生态准入清单的对照分析 规划环评园区生态环境准入要求; 本项目情况; 符合情况. 研和片区空间布局; 1.禁止不符合产业政策的企业入驻。; 项目于2025年11月27日取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2511-530426-04-02-334555），同意项目建设。 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列的限制类、淘汰类生产工艺。 项目符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》中园区总体规划及产业定位和布局; 符合. 2.在玉溪大河、石邑河水质达标前，研和片区禁止引入高废水产生的项目。; 本项目锅炉排水及软水制备废水产生量为1.034m3/d，项目废水产生量不大。 发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。 生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，留待晴天使用，不外排。; 符合. 3.研和片区地块二位于岩溶含水层分布区，含水层天然防污性能弱，地下水环境较脆弱。禁止新增金属冶炼产能，慎重布局危险化学品仓储设施和污水处理设施等对地下水存在较大环境风险的设施。; 本项目不涉及研和片区地块二; 符合. 4.研和工业园区与周边居住区间需保留足够的防护距离。; 项目运营期各大气污染物均能够做到达标排放，厂界无组织排放无超标点，无需设置大气防护距离; 符合. 5.与组团规划功能不相符的现有企业不应再行扩建，切实淘汰区域内不符合产业政策和落后产能的企业。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列的限制类、淘汰类生产工艺。 项目符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》中园区总体规划及产业定位和布局; 符合. 6.禁止布局金属表面处理及热加工项目（涉及重金属废气、废水排放的项目）; 本项目不涉及金属表面处理及热加工项目; 符合. 7.金属冶炼禁止布局有色金属冶炼，禁止新增粗钢、生铁冶炼产能，金属冶炼及制品加工行业尽量布局完善产业链，促进园区金属冶炼行业转型升级。; 本项目不涉及有色金属冶炼; 符合. 研和片区污染物排放管控; 1.新改扩建项目排放区域大气环境超标污染因子的，在区域环境质量不能稳定达标前，须做到“增产不增污”，废气污染物排放必须实施“区域倍量削减替代”。; 本项目不涉及区域大气环境超标; 符合. 2.在区域水环境质量不能稳定达标前，排放受纳水体超标污染因子的新建、扩建项目，实行区域内现有污染源1.5-2倍的削减替代。; 本项目生活污水经化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，处理达标后用于厂区绿化，不外排。 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。; 符合. 3.新增金属冶炼项目排放水平需满足超低排放要求。; 本项目不涉及金属冶炼项目; 符合. 研和片区环境风险防控; 1.岩溶发育区域，应严格分区防渗要求。区域设置地下水监测井定期监测，防止事故情况下污染区域地下水。; 本项目不位于岩溶发育区域，本项目设置有分区防渗措施。; 符合. 2.规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。居民集中区不宜布置重大危险源。; 本项目不构成重大危险源; 符合. 3.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。配备完善的风险防范措施。; 本项目针对存在的环境风险采取了相应的风险防范措施， 公司已于2024年完成应急预案修编并于2024年7月11日取得《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号530426-2024-020-L）。 本项目建成后及时修编突发环境事件应急预案，在当地生态环境主管部门进行备案后定期进行相关的培训和演练。; 符合. 4.重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。; 本项目不属于重污染企业; 符合. 研和片区资源开发效率要求; 1.2030年，玉溪市用水总量控制在12.81亿m3以内，水资源利用效率和效益接近同期国内先进水平，万元GDP用水量降低到30m3以下，主要河流生态需水量保证率达到90%以上。; 本项目用水由市政供水管网供给，不涉及河道取水。; 符合. 2.玉溪市高污染燃料禁燃区内：禁止销售、燃用高污染燃料。禁止新建、扩建使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施。禁燃区已建成各类高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施，应当按照国家、省、州要求淘汰或改用清洁能源。; 本项目位于云南红塔工业园区研和片区双小地块，不涉及玉溪市高污染燃料禁燃区。; 符合. 3.入驻企业工业用水鼓励优先使用再生水，禁止取用地下水作为生产用水。; 本项目用水由市政供水管网供给，不涉及取用地下水。; 符合. 4.入驻“两高”项目清洁生产水平应达到国内先进水平，能耗水平应达到行业标杆水平。; 本项目不属于两高项目; 符合. 表1-3 项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见对照分析 规划环评结论及审查意见; 本项目情况; 符合情况. 加强《规划》引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，产业园区应与红塔区、峨山县“三区三线”充分衔接，符合“三区三线”规划管控要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，进一步优化《规划》的布局和发展规模; 本项目符合国家产业政策要求；符合国土空间管控和生态环境专项规划要求；符合《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）要求。; 符合. 进一步优化规划区空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。规划区严格限制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险产品名录”的企业入驻，其中大营街地块禁止上述企业入驻、禁止引入高污染燃料企业，禁止新建、扩建三类工业用地布局的项目。青龙山地块应优化布局，企业与红塔山自然保护区保持一定缓冲距离。; 本项目不属于高污染、高环境项目。; 符合. 研和片区禁止布局有色金属冶炼行业。研和片区地块二和地块四、观音山地块位于岩溶含水层分布区，含水层天然防污性能弱，地下水环境较脆弱，在岩溶强发育、天窗、漏斗等分布区域，禁止布局危险化学品仓储设施和涉及酸洗、电镀等表面处理的工业项目等对地下水存在较大环境风险的设施。; 本项目不属于有色金属冶炼行业。 本项目位于研和片区双小地块，不涉及岩溶含水层分布区。; 符合. 严守环境质量底线，严格环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治行动的相关要求，制定大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。入驻企业要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平，必要时对规划区开发强度及布局产业规模进行控制，重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。 高度重视规划区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。规划区实施“雨污分流”，因地制宜建设初期雨水收集处理系统，配合红塔区等相关政府部门，加强玉溪大河等河道的水环境综合整治与生态修复工程。加快推进污水处理厂、再生水处理设施及配套管网建设和改造。区域水环境质量未达到水质目标前，建设项目实行流域内主要污染物倍量削减，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》可知，整个工业园区未占用生态保护红线，本项目位于园区范围内，因此本项目用地不涉及生态保护红线。 锅炉废气经收集后进入“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”处理达标后通过依托现有30m高排气筒DA001排放。有机废气经收集后进入1套“两级活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放。 生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入自建生活污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后用于厂区绿化。 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。; 符合. 项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目，确保区域地下水安全。; 项目生活污水、生产废水不外排。 项目对各贮存区按相关规范要求采取了分区防渗措施，地下水环境风险可控。; 符合. 将土壤污染防治工作纳入规划区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气—土壤一地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。; 本项目按相关规范要求采取了分区防渗措施，大气污染物产生量较少，经处理后达标排放，土壤环境影响可接受，满足土壤环境管控要求。; 符合. 危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。根据国家和地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目产生危险废物暂存于危废贮存库，本环评要求危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设，并严格落实污染防治措施，一般工业固体废物的储存严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 的要求严格落实污染防治措施。; 符合. 严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和规划区的绿色低碳化水平。规划区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求。要以规划区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业; 本项目为锅炉、环保设施改建项目，不属于“两高”项目，符合国家及云南省相关的现行产业政策，无落后的工艺及生产设备。项目运营期排放的各类污染物量较小，不属于不符合污染物总量排放要求的项目。; 符合. 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。; 本项目针对存在的环境风险采取了相应的风险防范措施， 公司已于2024年完成应急预案修编并于2024年7月11日取得《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号530426-2024-020-L）。 本项目建成后及时修编突发环境事件应急预案，在当地生态环境主管部门进行备案后定期进行相关的培训和演练。. 由上表可以看出，本项目的建设符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》规划环评及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要建设1台3t/h的生物质锅炉，行业代码为D4430热力生产和供应。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“每小时2蒸吨及以下的生物质锅炉，属于淘汰类”“每小时 35 蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉，属于限制类”。本项目锅炉型号为DZL3-1.25-SCIII，根据《工业锅炉技术规范》（GB/T1921-2025）中附录D 工业锅炉型号编制方法，本项目锅炉为单锅筒纵置式链条炉排，额定蒸发量为3t/h，额定蒸汽压力位1.25Mpa，燃用生物质成型燃料的蒸汽锅炉。故本项目拟采用的设备不属于限制类、淘汰类之列，因此，本项目符合国家和云南省现行相关产业政策。 项目于2025年11月27日取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2511-530426-04-02-334555），同意项目建设。 综上所述，项目符合国家和云南省的产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，原云南省峨山恒丰钢铁公司闲置土地，公司于2017年与云南省峨山恒丰钢铁公司签订租地协议，公司于该地块建设现有《峨山县文邦包装制品有限公司年产8万立方米建筑泡沫板材、50万件（套）泡沫包装制品技改搬迁项目》（以下简称“现有项目”），本项目属于锅炉以及环保设计技改项目，于公司现有地块上进行建设，不新增占地，现有项目各项环保手续齐全。 公司现有项目于2017年11月委托编制《峨山县文邦包装制品有限公司年产8万立方米建筑泡沫板材、50万件（套）泡沫包装制品技改搬迁项目环境影响评价报告表》，并于2017年12月15日取得峨山县环境保护局（现玉溪市生态环境局峨山分局）关于《峨山县文邦包装制品有限公司年产8万立方米建筑泡沫板材、50万件（套）泡沫包装制品技改搬迁项目环境影响评价报告表的批复》（峨山彝族自治县环境保护局文件，峨环审〔2017〕25号）；“现有项目”委托编制《峨山县文邦包装制品有限公司年产8万立方米建筑泡沫板材、50万件（套）泡沫包装制品技改搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》，公司于2021年3月10日取得验收意见，并于2021年3月19日进行竣工环境保护验收公示后填报全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，完成自主验收（建设单位由于市场原因，仅建设泡沫板材生产线，泡沫包装制品生产线未建设，验收仅针对进行泡沫板材生产线验收）。公司于2025年4月15日于全国排污许可证管理信息平台-公开端完成延续并取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91530426059499870K001X，登记类型：延续，有效期：2025年4月17日至2030年4月16日）。 根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台（http://183.224.17.39:19272/sxydyn）查询结果，本项目属于峨山县产业园区重点管控单元，管控单元编码为ZH53042620005。 项目于2025年11月27日取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2511-530426-04-02-334555），同意项目建设。 本项目锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放；有机废气经收集后通过“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA002排放；生活污水经化粪池、隔油池收集后进入一体化生活污水处理设施处理达标后回用于绿化，不外排。生产废水不外排。 项目选址不涉及自然保护区、风景旅游点、饮用水源地、文物古迹等需特殊保护的环境敏感对象，项目区最近关心点为东北侧约40m处的石花村，经预测分析，本项目对关心点的影响不大。 本项目区域交通建设基本完善，水、电、物流等基础设施供应有保障，为项目建设提供了良好的条件。营运期间产生的污染物均采取了相应的防治措施，各项污染因素均能实现达标排放，不会降低区域环境功能等级，因此选址合理。 3、项目与周边环境相容性分析 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，原云南省峨山恒丰钢铁公司闲置土地，项目西北侧150m处为峨山县粮食购销公司石花粮库，本项目属于为锅炉及环保设施技改项目，主要废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃等有机废气，经对照《关于发布《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的公告》（生态环境部公告2019第4号），本项目不涉及有毒有害大气污染物。本项目将原有2t/h燃煤锅炉拆除更换3t/h生物质锅炉；原有有机废气无组织排放，本项目新增“两级活性炭吸附装置”处理有机废气，经处理后通过排气筒DA002排放。本项目的建设对环境有正效益，进一步降低了原有污染物对外环境的影响，本项目的建设对峨山县粮食购销公司石花粮库影响不大。 项目西南侧190m处为峨山第二自来水厂，该自来水厂目前暂未运行，根据相关资料，峨山第二自来水厂水源为绿冲河河水，第二自来水厂面向县城高区和大化园区金水片区（现双小地块）供水；远期待滇中引水工程建设完成后，滇中引水工程可作为第二自来水厂水源。根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（原卫生部2001.10.01起实施）中“第二十六条 集中式供水单位应划定生产区的范围。生产区外围30米范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。”本项目距离第二自来水厂190m，且本项目位于其下风向，故本项目对第二自来水厂影响较小。 综上所述，本项目的建设对周边外环境影响较小，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。 4、平面布局合理性分析 根据项目总平面布置图，峨山县文邦包装制品有限公司厂区范围大致呈矩形。厂区自西向东依次布设办公室、仓库、生产车间、锅炉房。根据调查，生产车间内自西向东依次布设成品区、生产区、烘干区、原料区。本项目新增一体化污水处理设施、新增中水池位于项目区北侧卫生间旁。本项目新增有机废气治理设施及排放口位于生产车间内东南侧生产区旁。 办公区均设置于生产车间上风向，各生产区产生的粉尘经采取措施后对各办公区影响较小，办公区周围种植绿化以阻滞灰尘。项目区内功能分区明确，布局合理。 本项目厂区总平面布置详见附图。 5、与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）符合性分析 根据2024年6月7日玉溪市生态环境局发布的《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）的通知》（玉市环〔2024〕40号），本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台（http://183.224.17.39:19272/sxydyn）查询结果，本项目属于峨山县产业园区重点管控单元，项目与其符合性分析详见下表。 表1-4 符合性分析一览表 实施意见; 项目情况; 符合情况. 生态环境管控总体要求. 空间布局约束; 严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，本项目符合国家产业政策，项目于2025年11月27日取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2511-530426-04-02-334555），同意项目建设。; 符合. 加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不涉及九大高原湖泊。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，项目不属于在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目，项目于2025年11月27日取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2511-530426-04-02-334555），同意项目建设。 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不涉及九大高原湖泊。本项目不属于污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目; 符合. 污染物排放管控; 加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不涉及占用生态保护红线等及其他需要特殊保护的环境敏感对象。项目的建设符合国家及云南省现行产业政策的要求，只要严格地落实环评中提出的各项环保措施，项目各污染物均能做到达标排放，不会降低区域环境质量功能。; 符合. 严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。; 本项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，项目原有燃煤锅炉废气经双碱脱硫除尘设施处理后通过30m高排气筒DA001排放，本项目建设完成后燃煤锅炉拆除更换为生物质锅炉，锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放； 现有项目有机废气无组织排放，本项目建设完成后发泡、成型工序设置集气罩有机废气经收集后进入“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA002排放。; 符合. 严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目不涉及农用地。; 符合. 加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。; 项目生活垃圾经厂区定点垃圾桶收集后运至周边村庄垃圾集中收集点，由当地环卫部门定期清运处置；废弃包装物、不合格品、废布袋统一收集后外售废品回收站处置；生物质锅炉炉渣、布袋除尘灰定期清理袋装后暂存于堆渣棚内，作为原料外售其他企业进行综合利用；软水制备设备废离子交换树脂由厂家直接回收，不在厂内暂存。 废离子交换树脂，经对照判定，不属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW13 900-015-013”“湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂”。 各生产设备维护保养时产生的废机油、废气治理设施产生的废活性炭收集后暂存于分类存放于危废贮存库，委托有资质单位进行清运处置。固体废物均得到了妥善处置，处置率100%。; 符合. 环境风险防控; 强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。; 本项目针对存在的环境风险采取了相应的风险防范措施， 公司已于2024年完成应急预案修编并于2024年7月11日取得《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号530426-2024-020-L）。 本项目建成后及时修编突发环境事件应急预案，在当地生态环境主管部门进行备案后定期进行相关的培训和演练。; 符合. 开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。; 符合. 资源开发利用效率; 降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。; 本项目生活污水经化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，处理达标后用于厂区绿化，不外排。 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。; 符合. 实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。; 符合. 坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。; 本项目不涉及耕地。; 符合. 高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。; 本项目位于云南红塔工业园区研和片区双小地块，不涉及玉溪市高污染燃料禁燃区。; 符合. 实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。; 本项目不涉及农田灌溉; 符合. 峨山县产业园区重点管控单元. 空间布局约束; 1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，必须严格落实产能减量置换，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所列的限制类、淘汰类生产工艺。 本项目符合园区规划要求。 本项目不属于“两高”项目，公司现有项目为泡沫板材制造，不属于“两高”项目。; 符合. 2.绿色钢城片区钢铁产业组团仅布设钢铁产业及其下游产业链，取消矿石采选、有色金属冶炼企业。钢铁企业必须严格执行产能置换，大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。大力推广高温高压干熄焦、干法除尘、煤气余热余压回收利用、烧结烟气脱硫等循环经济和节能减排新技术新工艺，提高“三废”的综合治理和利用水平。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块。不涉及绿色钢城片区。. 3.绿色钢城片区现有食品企业应及时进行搬迁退出，不得引进水污染物排放量大的企业；居民集中区周边禁止布局重污染企业，下风向化念镇居住人口较多，村庄逐步搬迁，并与居民预留足够的卫生防护距离。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块。不涉及绿色钢城片区。. 4.研和片区双小地块限制养殖屠宰等恶臭废气产生量大的企业布局，禁止布局危险废物集中处置项目和大气重污染产业，在猊江水质不能稳定达标前，不得引进排水量大的水污染型企业。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，公司现有项目为泡沫板材制造，不属于养殖屠宰等恶臭废气产生量大的企业，不属于危险废物集中处置项目和大气重污染产业。 本项目初期雨水经收集后进入周边道路旁雨水沟；生活污水经化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，处理达标后用于厂区绿化，不外排。 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。. 污染物排放管控; 1.入驻企业采用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代，全面加强无组织排放控制，新建治污设施或对现有治污设施实施改造，有效降低VOCs的排放量。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，本项目不涉及新增VOCs含量原辅材料。现有项目使用原料是EPS，属于低VOCs含量的物料。 现有项目有机废气无组织排放，本项目建设完成后发泡、成型工序设置集气罩有机废气经收集后进入“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA002排放，有效降低VOCs的排放量。; 符合. 2.土壤重点监管企业，要求开展土壤环境场地调查工作，并加强对相关企业监管。; 本项目不属于土壤重点监管企业。 根据调查，公司生产车间等区域地面均已硬化处置，对土壤影响不大。; 符合. 3.绿色钢城片区入园企业运行产生的生产废水经企业自建污水处理设施处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923—2005）后，首先进行企业内部循环使用，剩余部分进入市政污水管网，经园区配套污水处理厂处理达标后进入园区中水循环系统在园区内部循环使用，剩余部分外排至片区周边地表水体。工业用地与居住用地的交界处设置20~30米宽的绿化隔离带; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块。不涉及绿色钢城片区。; 符合. 4.研和片区污水处理厂未建成投建前，规划区企业废水自行处置后回用，不外排；污水处理厂投入运行后，猊江水质不能稳定达标前，企业外排废水须实施“区域倍量削减替代”。加快推进园区煤炭能源替代，鼓励企业采用清洁能源，减少煤烟型污染，同时加强废气收集处理措施，避免重污染企业过度集中造成区域大气环境恶化和超标。; 本项目初期雨水经收集后进入周边道路旁雨水沟；生活污水经化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，处理达标后用于厂区绿化，不外排。 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。 本项目为锅炉及环保设施技改项目，项目原有燃煤锅炉废气经双碱脱硫除尘设施处理后通过30m高排气筒DA001排放，本项目建设完成后燃煤锅炉拆除更换为生物质锅炉，锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放； 现有项目有机废气无组织排放，本项目建设完成后发泡、成型工序设置集气罩有机废气经收集后进入“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA002排放。; 符合. 5.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业履行环保责任，落实各项污染防治措施。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，原云南省峨山恒丰钢铁公司闲置土地。 本项目为锅炉及环保设施技改项目，项目原有燃煤锅炉废气经双碱脱硫除尘设施处理后通过30m高排气筒DA001排放，本项目建设完成后燃煤锅炉拆除更换为生物质锅炉，锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放； 现有项目有机废气无组织排放，本项目建设完成后发泡、成型工序设置集气罩有机废气经收集后进入“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA002排放。; 符合. 环境风险防控; 1.居民分布密集区和学校周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。; 本项目不涉及重大危险源; 符合. 2.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。; 本次使用环境风险评价系统（RiskSystem）进行预测，最大可信事故下，半致死浓度范围无居住村民点存在。; 符合. 3.重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，公司现有项目为泡沫板材制造，不属于重污染企业; 符合. 4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。; 本项目针对存在的环境风险采取了相应的风险防范措施， 公司已于2024年完成应急预案修编并于2024年7月11日取得《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号530426-2024-020-L）。 本项目建成后及时修编突发环境事件应急预案，在当地生态环境主管部门进行备案后定期进行相关的培训和演练。; 符合. 资源开发效率要求; 1.研和片区双小地块生活污水及工业污水集中处理率达到90%以上，再生水利用率达到30%，工业用水重复率不低于80%。; 本项目用水量较小，不属于高耗水企业； 本项目初期雨水经收集后进入周边道路旁雨水沟；生活污水经化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，处理达标后用于厂区绿化，不外排。 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。; 符合. 2.绿色钢城片区工业用水循环利用率不低于75%，中水回用率达到30%。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不涉及绿色钢城片区。; 符合. 6、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）的符合性分析 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不在《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（2022年版）》（云发改基础〔2022〕894号）禁止建设的负面清单内。具体符合性分析见下表。 表1-5 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》 符合性分析一览表 法律规定保护要求; 本项目保护情况; 符合性. 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目不属于码头项目; /. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目不涉及自然保护区; /. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目不涉及风景名胜区。; /. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区。; /. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目不涉及水产种质资源保护区。; /. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线、金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。; /. 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口; 本项目不涉及金沙江干流、长江一级支流。; /. 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及金沙江干流、长江一级支流。; /. 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目不涉及金沙江干流、长江一级支流。; /. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目为锅炉及环保设施技改项目，不属于高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目为锅炉及环保设施技改项目，不涉及不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目为锅炉及环保设施技改项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置。; 符合. 7、与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》符合性分析 表1-6 项目与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》符合性分析一览表 法律规定保护要求; 本项目情况; 符合性. 一、加快推动绿色低碳发展 （一）健全绿色低碳发展支撑体系 强化绿色发展的法规和政策保障，推进环境保护、节能减排约束性指标的刚性管理。发展绿色金融，加快构建绿色金融政策体系，引导金融和实体经济开展绿色投融资活动。深化环保投融资体制改革，探索环保治理投融资新形态，积极引导社会资本投入污染防治和绿色低碳发展。全面落实国家支持节能环保产业和低碳发展的一系列优惠政策，完善促进绿色发展的价格形成机制，深化水资源价格改革，推进电价市场化改革，优化污水垃圾收费机制。支持和推进绿色发展科技创新，加强绿色发展领域人才队伍建设。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块， 本项目为锅炉及环保设施技改项目，项目原有燃煤锅炉废气经双碱脱硫除尘设施处理后通过30m高排气筒DA001排放，本项目建设完成后燃煤锅炉拆除更换为生物质锅炉，锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放； 现有项目有机废气无组织排放，本项目建设完成后发泡、成型工序设置集气罩有机废气经收集后进入“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA002排放。; 符合. 二、严控产业准入门槛 调整优化产业结构，推进产业绿色发展。加快完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，制订更严格的产业准入门槛; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，本项目符合国家产业政策，项目于2025年11月27日取得了峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》（备案号：2511-530426-04-02-334555），同意项目建设。; 符合. 三、淘汰落后产能 认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加大钢铁、水泥熟料等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。推进建材行业绿色发展，鼓励行业产能整合，严格落实水泥行业产能置换政策，到2025年，全市现有日产2000吨以下的新型干法水泥生产线全部淘汰。淘汰磷化工生产工艺落后、污染严重、不具备安全生产条件的落后产能，提高磷化工产业聚集度。建设高浓度磷复肥生产基地，发展高浓度磷复肥。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 8、与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析 表1-7 项目与《云南省关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析 法规要求; 本项目保护情况; 符合性. 加快推动绿色高质量发展; 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造。大力推行绿色制造，加快构建资源循环利用体系。强化能源和水资源“双控”，提高利用效率。实施节水行动，推进县域节水型社会达标建设。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目为锅炉及环保设施技改项目， 本项目初期雨水经收集后进入周边道路旁雨水沟；生活污水经化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，处理达标后用于厂区绿化，不外排。 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。; 符合. 加强生态环境分区管控。优化“三线一单”生态环境分区管控格局，细化落实分区管控要求，加强成果运用。严格规划环评审查和项目环评准入，健全以环评制度为主体的源头预防体系。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不涉及生态保护红线、不涉及基本农田、生态环境敏感区。根据分析，本项目符合《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）的要求。; 符合. 深入打好蓝天保卫战; 深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，开展全市建筑施工工地扬尘专项治理。加强建筑渣土运输管理。强化施工、裸露地面等扬尘管控。; 本项目利用厂区内现有锅炉房进行建设，不涉及地基开挖及土建工程，总体工程量不大，施工周期较短，采取本环评提出的施工期环境保护措施后，对周边环境影响不大。; 符合. 改善区域大气和声环境质量。强化大气污染协同治理，持续开展春夏季攻坚行动，推进细颗粒物和臭氧协同控制。落实大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。实施噪声污染防治行动，创造安静的生活环境。; 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，本项目为锅炉及环保设施技改项目，项目原有燃煤锅炉废气经双碱脱硫除尘设施处理后通过30m高排气筒DA001排放，本项目建设完成后燃煤锅炉拆除更换为生物质锅炉，锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放； 现有项目有机废气无组织排放，本项目建设完成后发泡、成型工序设置集气罩有机废气经收集后进入“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA002排放。 项目均采取了相应的废气治理措施，经采取本环评提供的污染防治措施以后对周边影响不大。 通过预测分析，本项目厂界西侧、南侧、北侧能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，东侧能够达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。; 符合. 深入打好碧水保卫战; 深入打好珠江流域（玉溪段）保护治理攻坚战。加大南盘江干流等流域水生态环境综合治理力度，开展沿河城镇、农村生活污水治理，加大农业面源污染治理力度，执行最严格水资源管理制度，保障珠江流域（玉溪段）生态流量。持续开展工业园区污染治理、“三磷”和重金属行业排查整治。; 本项目的建设不会降低和改变周边水环境质量现状。 项目废水采取了相应的处置措施，满足相关标准要求。项目无生产废水、生活污水外排。; 符合. 深入打好净土保卫战; 有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。落实土壤污染状况调查和风险评估要求，从严管控化工等行业重度污染地块的规划用途。; 本环评要求危险废物贮存库为重点防渗区，按照重点防渗区防渗技术要求建造。; 符合. 稳步推进“无废城市”建设。稳步推进玉溪市“无废城市”建设，推进城市固体废物精细化管理。积极推进无废学校、社区、企业等“无废细胞”建设。; 本项目施工期、运行期产生的固体废物均能得到合理处置。; 符合. 9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析详见下表： 表1-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性对照表 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 本项目实施后的情况; 符合情况. VOCs物料储存无组织排放控制要求. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 现有项目生产原料聚苯乙烯颗粒使用密闭的包装袋进行储存，外购后暂存于原料堆存区; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 现有项目整个生产工序布设于封闭的生产车间内，原料堆存区布设于生产车间内，同时，生产原料聚苯乙烯颗粒使用密闭的包装袋进行储存; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目不涉及载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件; 符合. 工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求. VOCs 质量占比大于等于 10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 现有项目使用原料主要为聚苯乙烯，该原料为白色固体珠粒，挥发性不强，本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放。; 符合. 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放。; 符合. 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业将建立台账，记录内容包括VOCs原辅材料和含 VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息，台账保存期限不少于5年。; 符合. VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求. VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。; 根据“三同时”，本项目环保设施与建设内容同时设计、同时建设、同时投入运营；项目生产运行时废气治理设施需建设完成并正常运行。; 符合. VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目建成并投入运营后，公司建立和完善的相关检维修制度，针对 VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，明确对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 符合. 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放。; 符合. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气（非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯）排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）的标准要求; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放。; 符合. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758 的规定。采用外部排风罩的，应按 GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放。本项目设置风速约为0.77m/s，满足相关要求; 符合. 综上所述，项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符。 10、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）的符合性分析 根据《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号）中相关要求，项目符合性分析见下表。 表1-9 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的符合性分析 《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相关内容; 相符性分析; 符合性. （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 现有项目使用的原料是聚苯乙烯（属于低VOCs含量的物料），不涉及使用水性、粉末、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 符合. （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目对含VOCs物料（聚苯乙烯）进行袋装收集，不涉及敞开液面逸散； 本项目采取局部收集有机废气的措施，本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放; 符合. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。; 本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放; 符合. （四）实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放，非甲烷总烃排放速率为0.0185kg/h小于3kg/h，采用的原辅材料（聚苯乙烯）为符合国家有关低VOCs含量的产品; 符合. 综上所述，项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通〔2019〕125号的相关内容相符。 11、项目与《关于印发＜2020年挥发性有机物治理攻坚方案＞的通知》符合性分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析详见下表： 表1-10 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析表 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相关内容; 相符性分析; 符合性. 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 现有项目使用的原料是聚苯乙烯，属于低VOCs含量的原辅材料；建设单位应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料； 本项目使用的原辅材料不属于各种涂料、油墨、胶粘剂等。; 符合. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置。; 现有项目原料堆放于生产车间内，生产线均布设于生产车间中，原料（聚苯乙烯）采用袋装储存， 生产环节产生的有机废气进行局部收集处理，本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放。 项目产生的废活性炭经收集后，暂存于危废贮存库，委托有资质的单位进行处置。; 符合. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。; 本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放。本项目设置风速约为0.77m/s，满足相关要求，项目生产工序布设于封闭的车间内，车间门窗等在非必要时保持关闭。; 符合. 按照与生产设备“同启同停”原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目治理设施与生产设备“同启同停”，根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施；治理设施发生故障时，应立即停产生产待检修完毕后同步投入使用，建设单位因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 符合. 按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；; 本项目废气治理设施为两级活性炭吸附装置，建设单位应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，同时应及时更换活性炭，保证去除效率; 符合. - 综上所述，项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相关内容相符。 - 12、与《云南省人民政府关于印发云南省碳达峰实施方案的通知》（云政发[2022]45号）符合性分析 表1-11 与《云南省碳达峰实施方案》符合性分析表 相关内容; 相符性分析; 符合性. “十五五”期间，产业结构调整取得重大进展，现代产业体系基本形成，清洁低碳安全高效的能源体系达到全国领先，绿色低碳技术取得关键突破，经济社会绿色全面转型取得显著成效，生产力布局更加优化，简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念深入人心。绿色低碳循环发展政策体系得到健全。到2030年，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放持续下降，力争与全国同步实现碳达峰。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，原有2t/h燃煤锅炉拆除更换3t/h生物质锅炉；原有有机废气无组织排放，本项目新增“两级活性炭吸附装置”处理有机废气，经处理后通过排气筒DA002排放。; 符合. 推动能源消费绿色低碳高效变革。构建清洁高效先进节能的煤电支撑体系，加快纳入国家规划的煤电项目建设，支持各地与央企联合建设煤电项目，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。在保障调峰备用及枯期保供的情况下，大力推动煤炭清洁高效利用，推进煤炭消费替代和转型升级。推进昭通页岩气勘探及低成本规模化开发，加快开展煤层气利用规划布局和规模化试点示范。有序扩大天然气利用，优化天然气利用结构，优先保障民生用气，因地制宜建设天然气调峰电站。加快终端用能领域可再生能源替代，支持以电代煤、以电代油、生物质代煤。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，原有2t/h燃煤锅炉拆除更换3t/h生物质锅炉；原有有机废气无组织排放，本项目新增“两级活性炭吸附装置”处理有机废气，经处理后通过排气筒DA002排放。符合方案要求中以生物质代煤的相关要求。; 符合. 全力推动重点行业碳达峰。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严控新增产能，推进存量优化。持续提高行业清洁能源应用比重，加强工业领域电力需求侧管理，提升工业电气化水平。大力提高行业能效水平，加快推进绿色产品认证和应用推广。; 本项目为锅炉及环保设施技改项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. - 13、与《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）符合性分析 - 本项目生物质燃料与《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）中“6.2 生物质成型燃料宜符合表1的要求”符合性分析。 表1-12 与《生物质锅炉技术规范》表1符合性分析表 表1生物质成型燃料要求; 本项目燃料; 符合性. 收到基低位发热值MJ/kg; ≥10.45; 18.07; 符合. 全水分Mt（收到基ar）; ≤12; 3.6; 符合. 灰分A（干燥基d）; ≤10; 1.04; 符合. 硫S（干燥基d）; ≤0.1; 0.03; 符合. 本项目生物质锅炉环保设施与《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）中“9.6环保装置”符合性分析 表1-12 与《生物质锅炉技术规范》“9.6环保装置”符合性分析表 相关要求; 本项目燃料; 符合性. 锅炉系统设计时,应采取有效的除尘措施、脱硫措施、脱硝措施,保证锅炉系统大气污染物排放达到下列要求: a) 对于额定蒸发量不大于65t/h蒸汽锅炉、各种额定热功率的热水锅炉和有机热载体锅炉,其大气污染物排放不应超过 GB13271中有关燃煤锅炉的排放限值; b) 对于额定蒸发量大于65t/h的蒸汽锅炉,其大气污染物排放不应超过 GB13223中有关燃煤锅炉的排放限值。; 本项目设置1台3t/h生物质锅炉，锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放，污染物排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中标准限值。; 符合. 除尘器收集的干灰宜采用密闭气力输送方式送至干灰储仓储存。; 本项目除尘灰出灰口设有收集袋进行收集，收集过程保持密闭性，避免集灰二次飞扬，除尘灰收集后统一转运堆渣棚内暂存，定期外售其他企业综合利用。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 峨山县文邦包装制品有限公司成立于2013年01月18日，位于峨山县双江街道办事处石花村，公司现有《峨山县文邦包装制品有限公司年产8万立方米建筑泡沫板材、50万件（套）泡沫包装制品技改搬迁项目》（以下简称“现有项目”）。 近年来，随着相关环保法律法规完善，为此，峨山县文邦包装制品有限公司进行“文邦包装锅炉以及环保设施技改项目”建设，主要建设内容为：现有1台2t/h的燃煤锅炉拆除，新建1台3t/h的生物质锅炉，新增“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施；本项目新增有机废气集气罩以及有机废气治理设施“两级活性炭吸附装置”，新增1根15m高排气筒DA002；新增1套一体化生活污水处理设施。 “文邦包装锅炉以及环保设施技改项目”于2025年11月27日取得峨山县发展和改革局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码为：2511-530426-04-02-334555，同意项目建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》的规定，建设项目必须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律、法规的要求进行判定，判定一览表如下。 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别判定 环评项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况; 环评类别判定. 热力生产和供应工程（包括建设单位自建 自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /; 本项目拆除现有1台2t/h燃煤锅炉，新增1台3t/h生物质锅炉; 报告表. 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程; /; /; 全部; 本项目生产线新增集气罩，新增1套有机废气治理设施。; 登记表. 污水处理及再生利用; 新建、扩建日处理10万吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建工业废水集中处理的; 新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）; 其他（不含提标改造项目；不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用；不含仅建设沉淀池处理的）; 本项目生活污水经化粪池处理后进入新增的1套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化。; /. 综上所述，本项目应当编制环境影响评价报告表。 我单位在接受委托后，及时组织人员对该项目开展了相关的环评工作，考察该项目场址周边环境及企业生产的实际情况，收集和查阅了该项目的有关资料，在此基础上完成了该项目的环境影响报告表的编制工作，提交给建设单位上报主管部门审批。 2、项目建设内容及规模 峨山县文邦包装制品有限公司厂区占地面积约6100m2，其中锅炉房约100m2。 本项目主要为拆除现有1台2t/h的燃煤锅炉，新增1台3t/h的生物质锅炉，锅炉废气经新增“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放；本项目新增集气罩以及“两级活性炭吸附装置”，发泡、成型工序有机废气经集气罩收集后，通过两级活性炭吸附装置吸附处理后，通过1根15m排气筒DA002排放；新增1套一体化生活污水处理设施，生活污水经处理后回用于厂区绿化。 项目主要建设内容见表。 |
| --- | --- |

|  | 表2-2 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 现有项目建设内容及规模; 本项目改建后建设内容及规模; 备注. 主体工程; 锅炉房; 现有锅炉房占地面积约70m2，现有1台2t/h的燃煤锅炉，配套设置“双碱法脱硫除尘设施”。; 依托现有锅炉房占地面积约70m2，拆除现有1台2t/h的燃煤锅炉。 建设单位为优化生物质颗粒堆放，本项目建设过程中锅炉房新增30m2，即本项目建设完成后锅炉房总面积为100m2。 本项目新增1台3t/h的生物质锅炉，新增1套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”废气治理设施，锅炉废气经收集后进入废气治理设施处理达标后通过依托现有30m高排气筒DA001排放。 新增1套软水制备设施。 依托现有1个约3m3蒸汽罐，设备未使用的蒸汽经蒸汽罐收集后逐步使用。; 依托现有、新建、设备改建. 生产厂房; 现有生产厂房占地面积约1827m2，现有生产车间内设置有原料区、成品区、生产区。生产车间内布设有一条EPS板材生产线。 生产线中有机废气为无组织排放。; 依托现有生产厂房占地面积约1827m2，现有生产车间内设置有原料区、成品区、生产区。生产车间内布设有一条EPS板材生产线。 本项目发泡工序新增2个集气罩、成型工序新增1个集气罩，有机废气经收集后进入1套“两级活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放。 本项目使用生物质燃料堆放于生产车间原料区。; 生产厂房依托现有、设备改建. 辅助工程; 办公楼; 设置有1间1层的占地面积约186m2砖混结构的办公用房。; 不变; 依托. 管理用房; 设置有1间1层的占地面积约54m2砖混结构的管理用房，作为门卫室。; 不变; 依托. 储运公共; 仓库; 现有仓库1间，占地面积约252m2，钢架结构，封闭式，地面硬化。; 不变; 依托. 运输道路; 厂区内现有运输道路约900m2; 不变; 依托. 公用工程; 供电; 由市政电网供给; 由市政电网供给; /. 供水; 由市政管网供给; 由市政管网供给; /. 燃料; 现有项目锅炉使用燃煤作为燃料; 本项目锅炉使用生物质成型颗粒作为燃料; 改建. 排水; （1）项目采取雨污分流制，初期雨水经厂区周边现有雨水沟收集后进入周边道路旁雨水沟。 （2）生活污水经隔油池、化粪池处理后用于厂区内菜地浇洒。 （3）燃煤锅炉排污水经收集后回用于双碱法脱硫除尘设施补水，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于燃煤锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。; （1）项目采取雨污分流制，初期雨水经厂区周边现有雨水沟收集后进入周边道路旁雨水沟。 （2）生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入自建生活污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后用于厂区绿化。 （3）本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。; 依托、新建. 环保工程; 废气; 锅炉废气; 锅炉废气经“双碱脱硫除尘设施”处理后通过30m高排气筒DA001排放。未配套设置低氮燃烧器。; 锅炉废气; 新增1套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”废气治理设施，锅炉废气经收集后进入废气治理设施处理达标后通过依托现有30m高排气筒DA001排放。; 改建. 有机废气; 有机废气经车间通风后无组织排放。; 有机废气; 本项目发泡工序新增2个集气罩、成型工序新增1个集气罩，有机废气经收集后进入1套“两级活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放。; 改建. 食堂油烟; 食堂油烟经通风设施后无组织排放; 食堂油烟; 新增1台油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后排放。; 改建. 废水; 雨污分流; 项目采取雨污分流制，初期雨水经厂区周边现有雨水沟收集后进入周边道路旁雨水沟。; 雨污分流; 项目采取雨污分流制，初期雨水经厂区周边现有雨水沟收集后进入周边道路旁雨水沟。; 依托. 生活污水; 现有1个1m3隔油池、1个3m3化粪池。 生活污水经隔油池、化粪池处理后用于厂区内菜地浇洒。; 生活污水; 依托现有1个1m3隔油池、1个3m3化粪池；新增1套处理能力为1m3/d一体化生活污水处理设施。 生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入自建生活污水处理设施处理达标后用于厂区绿化。 新增1个约3m3中水池，配套设置中水回用软管，收集雨天处理后的中水，留待晴天使用。; 依托、新建. 软水制备废水; /; 软水制备废水; 新增1套软水制备设施。软水制备废水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。; 新建. 锅炉排水; 燃煤锅炉排污水经收集后回用于双碱法脱硫除尘设施补水，不外排。; 锅炉排水; 锅炉排水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。本环评要求设置1个6m3废水收集池收集软水废水及锅炉排水，废水经收集后用于厂区洒水降尘。; 新建. 生产冷凝水; 发泡工段蒸汽冷凝水用于燃煤锅炉损耗补充水，不外排。 现有1个约400m3循环池，冷凝水经收集后用于锅炉补水。; 生产冷凝水; 不变; 依托. 干燥、烘干、压模废水; 流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。设置有1个1m3压模废水收集池，少量未蒸发压模废水经收集后用于厂区洒水降尘; 干燥、烘干、压模废水; 不变; 依托. 噪声; 现有设备选用低噪声设备、厂房隔声，风机安装消声器; 项目所有生产设备均置于厂房内、锅炉设置于锅炉房内通过厂房隔音；本项目选用低噪设备；风机、水泵等设备安装减震垫、消声器等。; 依托、改建. 固废; 生活垃圾收集桶; 厂区现有1个生活垃圾收集桶，生活垃圾集中收集; 生活垃圾收集桶; 不变; 依托. 堆渣棚; 厂区现有1个约10m2的堆渣棚，根据调查堆渣棚设置有顶棚及三面围挡，地面硬化防渗处理等。 燃煤锅炉灰渣经收集后暂存于堆渣棚内，定期外售。; 堆渣棚; 不变。 生物质锅炉灰渣经收集后暂存于堆渣棚内，定期外售。; 依托现有. 一般固废暂存区; 废包装物，不合格品等废物堆放于生产车间内，未统一收集。; 一般固废暂存区; 生产车间内新增设置1个约5m2一般固废暂存区，废包装物，不合格品等一般固废收集存放于一般固废暂存区，定期外售。; 新增. 废水处理物料暂存区; /; 废水处理物料暂存区; 生产车间内新增设置1个约3m2废水处理物料暂存区，用于存放生活污水处理所需次氯酸钠、生产废水处理所需PAC。; 新增. 危废贮存库; 现有1间5m2危险废物贮存库，危废贮存库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，根据现场踏勘，危废贮存库设置有四面彩钢瓦围挡及顶棚，地面采用混凝土硬化，设置有混凝土围堰，加挂门锁，安排专人管理，设置有标识标牌。; 危废贮存库; 依托现有1间5m2危废贮存库。 根据现场调查情况，本环评要求危废贮存库进行修缮后使用，危废贮存库重新修缮涂刷地面及裙角环氧树脂防渗材料；危废贮存库大门处需设置约20cm围挡。危废贮存库区域参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。; 依托现有、修缮. 绿化; 项目区现有约500m2绿化; 不变; 依托. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 3、产品方案 公司原有1台2t/h燃煤锅炉为生产线提供热源，本项目建设完成后原有燃煤锅炉拆除，本项目新增1台3t/h生物质锅炉为生产线提供热源。 本项目的建设不涉及现有生产线的生产工艺、产品方案、生产规模等变动，设备蒸汽使用量不变。本项目不涉及新增蒸汽供给量，改建后蒸汽供给量不变。 表2-3 产品方案一览表 产品名称; 原有燃煤锅炉; 改建生物质锅炉; 改建后蒸汽供给量变化情况. 日蒸汽供给量; 年蒸汽供给量; 日蒸汽供给量; 年蒸汽供给量. 蒸汽; 16t/d; 4800t/a; 16t/d; 4800t/a; 0. 表2-4 锅炉运行制度一览表 /; 锅炉日运行时间; 额定负荷运行; 最低负荷运行①; 设备蒸汽用使用量; 设备蒸汽使用时间. 原有燃煤锅炉; 8h/d; 运行负荷2t/h； 运行时间8h/d； 蒸汽产生量16t/d; /; 2t/h; 8h/d. 改建生物质锅炉; 7.28h/d; 运行负荷3t/h； 运行时间4.5h/d； 蒸汽产生量13.5t/d; 运行负荷0.9t/h； 运行时间2.78h/d； 蒸汽产生量2.5t/d; 2t/h; 8h/d②. 备注：①生物质锅炉最低稳燃负荷参照《生物质锅炉技术规范》（GB/T 44906-2024）“7.1.8层燃与流化床锅炉应具有良好的负荷调节性能,最低稳燃负荷不高于30%额定负荷(或额定热功率)”，即本项目最低稳燃负荷运行设备蒸汽产生量为0.9t/h。 ②本项目依托现有1个约3m3蒸汽罐，设备未使用的蒸汽经蒸汽罐收集后逐步使用。. 4、主要原辅料及用量 （1）原辅料用量 本项目主要为锅炉改建以及新增环保设施，不涉及现有生产线的生产工艺、产品方案、生产规模等变动。不涉及现有项目原料EPS用量变动。 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-5原辅材料消耗表 序号; 原辅料名称; 本项目用量; 备注. 1; 生物质燃料; 871.435t/a; 外购；1t/袋；存放于锅炉房； 预计最大储存量为50t。. 2; 活性炭; 1.32t/a; /. 3; PAC（聚合氯化铝净水剂）; 0.3t/a; 通过添加混凝剂，使锅炉排污水、软水制备废水中的悬浮物、胶体物质及部分溶解性物质形成易于沉淀的絮体，通过沉淀去除。外购桶装PAC，放置于废水收集池旁。. 4; 次氯酸钠; 4kg/a; 生活污水经一体化生活污水处理设施处理后投加次氯酸钠进行消毒. 5; 水; 1972.8m3/a; 由周边市政管网供给. 6; 电; 80万Kwh/a; 由周边市政电网提供. 7; 软水盐; 5.76t/a; 外购；离子交换树脂反冲洗使用；袋装软水盐堆放于生产车间废水处理物料暂存区内。每袋约25kg。每次购买量约5袋，即最大存量约为0.125t。. 燃料使用要求：①必须向正规厂商购进合格的生物质成型燃料（颗粒状、棒状、块状、片状等），禁止使用粉状及其他非生物质成型燃料；②生物质成型燃料不得沾染废机油、夹带塑料和生活垃圾，不得沾染其他有毒有害物质。 次氯酸钠用量：项目污水处理设施年处理生活污水187.2m3/a，处理后的污水需进行消毒，本次采用投加次氯酸钠进行消毒。根据《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）绿化标准中管网末端总氯要求为大于等于0.2mg/L，用于绿化时不应超过2.5mg/L，同时根据调查市场上外售桶装次氯酸钠溶液浓度约为10%，即（187.2*1000）*0.2/0.1=374400mg=0.3744kg；（187.2*1000）*2.5/0.1=468000mg=4.68kg；即年次氯酸钠用量应为0.3774kg~4.68kg之间，本项目年次氯酸钠用量以4kg计。 生物质燃料：生物质燃料为由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及“三剩物”经过加工产生的燃料。生物质燃料的直径一般为6~10毫米。其优点是充分利用生物质能源替代煤炭，减少CO2和SO2排放量，有利于环保和控制温室气体的排放，减缓气候变坏，减少自然灾害的发生。 本项目生物质锅炉暂未建设，暂未外购生物质燃料，故本次参考玉溪万德能源技术有限公司的固体生物质燃料成分指标，主要的参数指标如下表： 表2-6生物质燃料参数指标 检测项目; 检测结果. 全水(Mt%); 3.6. 分析水分(Mad%); 1.95. 空干基灰分(Aad%); 1.02. 干基灰分(Ad%); 1.04. 空干基挥发分(Vad%); 79.92. 干基挥发分(Vd%); 81.51. 焦渣特征(1～8); 3. 空干基固定碳(FCad%); 17.11. 干基全硫(St,d%); 0.03. 空干基恒容高位发热量(Qgr,v,ad MJ/kg); 19.61. 收到基恒容低位发热量(Qnet,v,ar MJ/kg); 18.07. 空干基氢(Had %); 5.54. 备注：根据检测报告可得，干燥无灰基挥发分Vdaf=Vd/（1-Ad）=81.51%/（1-1.04%）=82.367%；收到基水分Mar=Mt×(1−Mad)+Mad=3.6%（1-1.95%）+1.95%=5.48%；收到基灰分Aar=Ad（100-Mar）/100=1.02%（1-5.48%）/1=0.964%。收到基全硫Sar=Sd（100-Mar）/100=0.0284%。 生物质用量计算：生物质燃料用量根据《环境统计手册》进行计算，其计算方法如下： （1） 式中：B——锅炉燃料耗量（单位t/a）； D——锅炉产气量（单位t/a）； QL——燃料的低位发热值（单位kJ/kg）。根据厂家提供的生物质检验报告可知，本项目使用的生物质燃料燃料低位发热值为18070kJ/kg； n——锅炉的热效率，； i"——锅炉在绝对工作压力下的饱和蒸汽热焓值（单位kJ/kg），项目锅炉额定蒸汽压力为1.25MPa，经查询蒸汽热焓值为2785.14kJ/kg； i’——锅炉给水热焓值（单位kJ/kg），本项目锅炉给水温度为20℃，给水热焓值为83.71kJ/kg； 考虑额定负荷运行时，锅炉产气量为3t/h，锅炉热效率按83%计，则经计算生物质用量约为0.5403t/h，锅炉额定负荷运行时间为4.5h/d（1350h/a）,则生物质用量为729.405t/a。 考虑低负荷运行时，锅炉产气量为0.9t/h，锅炉热效率以79%计，则经计算生物质用量约为0.1703t/h。锅炉额定负荷运行时间为2.78h/d（834h/a），则生物质用量为142.03t/a。 经计算，本项目生物质燃料用量为871.435t/a。 6、主要设备 本项目主要为锅炉改建以及新增环保设施，不涉及现有项目生产线及生产设备变动。 主要生产设备及设施详见表。 表2-7 项目主要生产设备及设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 本次改建后数量; 备注. 1; 生物质锅炉; DZL3-1.25-SCIII；即额定蒸发量3t/h；额定蒸汽压力1.25MPa; 1台; 新增. 1.1; 锅炉鼓风机; 4-72 NO4.5A；5.5kW电机; 1台; 新增. 1.2; 锅炉二次风机; 9-19 NO4A ；2.2 kW电机; 1台; 新增. 1.3; 锅炉引风机; Y5-47 NO6C；18.5kW电机; 1台; 新增. 2; 蒸汽中转罐; 3m3; 1个; 依托现有. 3; 软水制备设备; JSY-WT-3型；树脂罐尺寸为φ350*1650mm； 出水量3m3/h。; 1套; 新增. 4; 锅炉废气治理设施; 新增1套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”+现有1根30m高排气筒DA001; 1套; 新增处理锅炉废气. 5; 有机废气治理设施; 新增1套“两级活性炭吸附”+新增1根15m高排气筒DA002; 1套; 新增处理有机废气. 6; 一体化生活污水治理设施; 新增1套处理能力为1m3/d的一体化生活污水处理设施; 1套; 新增处理生活污水. 本项目锅炉型号为DZL3-1.25-SCIII，根据《工业锅炉技术规范》（GB/T1921-2025）中附录D 工业锅炉型号编制方法，本项目锅炉为单锅筒纵置式链条炉排，额定蒸发量为3t/h，额定蒸汽压力位1.25Mpa，燃用生物质成型燃料的蒸汽锅炉。 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：公司厂区现有员工为12人，本项目不新增工作人员，工作人员由峨山县文邦包装制品有限公司现有员工调配。 工作制度：项目年工作天数300天，实行一班制，每班工作8小时。 8、厂区总平面布置 根据项目总平面布置图，峨山县文邦包装制品有限公司厂区范围大致呈矩形。厂区自西向东依次布设办公室、仓库、生产车间、锅炉房。根据调查，生产车间内自西向东依次布设成品区、生产区、烘干区、原料区。本项目新增一体化污水处理设施、新增中水池位于项目区北侧卫生间旁。本项目新增有机废气治理设施及排放口位于生产车间内东南侧生产区旁。 办公区均设置于生产车间上风向，各生产区产生的粉尘经采取措施后对各办公区影响较小，办公区周围种植绿化以阻滞灰尘。项目区内功能分区明确，布局合理。 本项目厂区总平面布置详见附图。 9、水平衡 （1）给水 本项目生活用水由周边市政供水管网自来水供给。 本项目运营期生产用水环节主要为生产用水，水源由周边市政供水管网自来水供给。 （2）排水 初期雨水：项目采取雨污分流制。雨水经厂区周边现有雨水沟收集后进入周边道路旁雨水沟。 废水：本项目不新增工作人员，因此不新增生活用水。 ①生活污水：生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，留待晴天使用，不外排。 ②生产废水：本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。 - （3）水平衡图 图2-1 水平衡图（晴天） 单位：m3/d 图2-2 水平衡图（雨天） 单位：m3/d - （4）蒸汽平衡 图2-3 蒸汽平衡图 单位：t/d 10、环保投资 项目总投资50万元，其中环保投资37万元，占总投资的74%，项目环保投资情况见表。 表2-8 项目环保投资明细表 序号; 项目; 工程内容; 投资（万元）; 备注. 1; 废水; 雨污分流; 设置雨污分流系统; /; 依托. 2; 生活污水; 依托现有1个容积3m3的化粪池、1m3隔油池; /; 依托. 3; 新增1套处理能力为1m3/d的一体化生活污水处理设施; 5; 新增. 4; 新增1个约3m3中水池，配套设置中水回用软管，收集雨天处理后的中水，留待晴天使用; 1; 新增. 5; 生产废水; 新增1个约6m3废水收集池收集软水废水及锅炉排水; 1; 新增. 6; 废气; 锅炉废气; 新增1套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”废气治理设施，依托现有30m排气筒DA001; 10; 新增. 7; 有机废气; 本项目发泡工序新增2个集气罩、成型工序新增1个集气罩，共设置3个集气罩，有机废气经收集后进入1套“两级活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放。; 15; 新增. 8; 食堂油烟; 新增1台油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后排放。; 1; 新增. 9; 固废; 堆渣棚; 依托现有1个约10m2的堆渣棚; /; 依托. 10; 一般固废暂存区; 生产车间内新增设置1个约5m2一般固废暂存区，废包装物，不合格品等一般固废收集存放于一般固废暂存区，定期外售。; 1; 新增. 11; 危废贮存库; 依托现有1间5m2危废贮存库。 根据现场调查情况，本环评要求危废贮存库进行修缮后使用，危废贮存库重新修缮涂刷地面及裙角环氧树脂防渗材料；危废贮存库大门处需设置约20cm围挡。; 1; 现有修缮. 12; 生活垃圾收集桶; 设置1个垃圾收集桶; /; 依托. 13; 噪声治理; 项目所有生产设备均置于厂房内、锅炉设置于锅炉房内通过厂房隔音；本项目选用低噪设备、风机、水泵等设备安装减震垫、消声器等。; 1; 新增. 14; 土壤及地下水污染防治措施; ①本次新增3m2废水物料暂存区作为重点防渗区，危废贮存库进行修缮。危废贮存库区域参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。废水处理物料暂存区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行。 ②本环评要求锅炉房原有燃煤锅炉拆除、新建生物质锅炉需按照相关要求完善防渗措施。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 本次不涉及简单防渗区（办公区、车辆运输道路）；一般防渗区（生产车间、锅炉房、循环池）变动。; 1; 现有修缮. 合计; 37; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污节点 根据现场踏勘，项目于现有锅炉房内进行建设主要为原有设备拆除、设备安装及配套设施建设等，施工期工艺简单，施工时长较短。 项目施工期产生的污染物主要为施工废水、扬尘、固废、噪声及施工人员生活污水、生活垃圾等。 项目所在地交通方便，项目施工人员预计约为5人/d，施工区不设施工营地，施工人员为设备厂家以及公司员工，在厂区内用餐，不在施工场地住宿。 主要施工流程及产污环节详见图。 图2-4 施工期工艺流程图 二、运营期工艺流程和产排污节点 （1）生物质锅炉 工艺流程简述： 本项目为锅炉以及环保设施技改项目，生物质燃料装卸及储存过程会产生少量粉尘，通过加强锅炉房内通风呈无组织排放。 生物质燃料进入炉内，首先被燃气加热干燥，使其中的水分蒸发。这一过程吸收热量，从而降低气体的温度。生物质气化炉的出口温度通常在100至300摄氏度之间。然后燃料通过燃料供给装置均匀进入燃烧机炉膛高温区，通过800℃高温加热将生物质燃料挥发分裂解出来形成一氧化碳等可燃气体，伴随已形成明火的部分高温烟气，经由喷火口通向燃烧室进行二次燃烧，喷火口和燃烧室均布置有供给火焰燃烧的配风装置，使进入燃烧室的高温烟气经多次供氧后充分燃烧。 燃烧充分的烟气进入原供热系统后灰分少，可有效避免生物质燃烧后对原有设备的损坏和堵塞。由于采用的半气化燃烧方式，负压燃烧，不会产生冒烟、漏气、正压等不安全状况。 纯水进入锅炉的加热区域，在汽水系统中加热区域受热面将吸收的热量传递给水，使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽，被引出应用。 生物质中剩余炉渣经炉排移动带入燃烧机后部灰仓，经由出渣机或炉渣集箱排出；锅炉管壁上的灰渣定期通过高压脉冲冲击、打掉并自燃掉落到锅炉下面的灰仓排出。 炉内燃烧产生的烟气通过尾气引风机进入低氮燃烧器处理，处理后烟气与布置其中的节能器等进行热交换，然后排出锅炉进入布袋除尘器。锅炉烟气通过烟道进入“旋风除尘+布袋除尘”进行除尘，净化后的烟气经引风机加压通过30m高的排气筒DA001排入大气。 低氮燃烧原理：锅炉配套设置低氮燃烧器，锅炉炉排下有分区风道，可控制炉排小面积局部燃烧，配合燃烧器调整进风量可做到缺氧燃烧降低氮氧化物的生成。通过采取分区控风、缺氧燃烧及设置拱形火嘴，降低氮氧化物的生成。 旋风除尘原理：含尘气体由总进气管进入气体分布室，随后进入旋风体和导流片之间的环形空隙。导流片使气体由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下，朝锥体流动，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。灰斗排灰可以有多种自动排灰形式。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时，因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动（净气），经过旋风体排气管进入排气室，由总排气口排出。 布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 图2-5 本项目新增生物质锅炉生产工艺流程图 （2）软水制备设施 工艺流程简述： 软化水制备利用离子交换原理，将新鲜水中的钙、镁离子置换出去。 当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时，水中的钙、镁离子便与树脂吸附的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。其交换过程原理如下： 当树脂吸收一定量的离子之后，水中的Ca2+、Mg2+被置换成Na+。当钠离子交换树脂失效之后，为恢复其交换能力，就要进行再生处理。 再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，利用饱和NaCl溶液进行再生，再生后再进行反冲洗，把树脂上的硬度离子在置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。再生反应过程如下： 图2-6软水制备结构设备示意图 图2-7 软水制备设施生产工艺流程图 （3）一体化污水处理设施 图2-8 一体化污水处理设备工艺流程图 工艺流程简述： 本环评建议项目采取一体化污水处理设施进行处理，采用“A/O法生物处理+消毒”工艺。A级是缺氧生物处理，兼氧微生物利用有机碳源作为电子供体，能将污水中的NO2-N、NO3-N转化成N2达到脱氮的目的，从而消除了氮的富营养化污染，同时又去除了部分有机物。通常厌氧消化对生化性较好的废水中的COD去除率可达60%左右。O级是好氧生物处理，是为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完成的情况下，使硝化作用能顺利进行，在O级池中主要存在好氧微生物和自养型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝化菌）能将污水中NH3-N转化为NO2-N、NO3-N。O级池的出水部分回流到A级，为A级池提供电子接受体，通过硝化作用最终消除氮污染，经投加消毒剂（建议采用次氯酸钠）消毒后即可回用于绿化或场地浇洒使用。该设备投资和运行费用低廉；系统控制自动化程度高，操作简单，出水水质高且水质稳定。 （4）本次改建工艺流程与现有项目工艺流程对照 本项目改建部分与现有项目工艺流程对照如下图所示。 图2-9 现有项目生产工艺流程、产污节点以及本项目改建部分示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 峨山县文邦包装制品有限公司成立于2013年01月18日，位于峨山县双江街道办事处石花村，公司现有《峨山县文邦包装制品有限公司年产8万立方米建筑泡沫板材、50万件（套）泡沫包装制品技改搬迁项目》（以下简称“现有项目”）。 根据调查，“现有项目”于2017年7月26日取得峨山县工业商贸和科技信息局《投资项目备案证》（备案项目编码：175304262920012），并于2017年12月15日取得峨山县环境保护局（现玉溪市生态环境局峨山分局）《关于峨山县文邦包装制品有限公司年产8万立方米建筑泡沫板材、50万件（套）泡沫包装制品技改搬迁项目环境影响报告表的批复》（峨山彝族自治县环境保护局文件，峨环审〔2017〕25号）。“现有项目”委托编制《峨山县文邦包装制品有限公司年产8万立方米建筑泡沫板材、50万件（套）泡沫包装制品技改搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》，公司于2021年3月10日取得验收意见，并于2021年3月19日进行竣工环境保护验收公示后填报全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，完成自主验收（建设单位由于市场原因，仅建设泡沫板材生产线，泡沫包装制品生产线未建设，验收仅针对进行泡沫板材生产线验收）。“现有项目”于2025年4月15日于全国排污许可证管理信息平台-公开端完成登记延续并取得《固定污染源排污许可登记回执》（登记编号：91530426059499870K001X）。并于2024年完成应急预案修编并于2024年7月11日取得《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号530426-2024-020-L）。 现有项目各项环保手续完备。 2、现有项目主要工程内容 公司现有项目建设内容见上表2-2。 3、产品方案 现有项目年产8万立方米建筑泡沫板材。 建设单位由于市场原因，仅建设泡沫板材生产线，泡沫包装制品生产线未建设。 项目产品方案见下表。 表2-9 项目产品方案 主要产品类别; 产品产量. 建筑泡沫板材; 8万立方米/年（约150t）. 4、生产设备 现有项目主要生产设备详见表。 表2-10 项目主要生产设备及设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 现有数量; 本次项目建设完成后变化情况. 1; B间歇式发料机; DS-1100B; 1台; 不变. 2; 二次专用连续式发料机; DS-SPY-900Ⅱ; 1台; 不变. 3; 流化干燥床; 2台; 不变. 4; 熟化仓; 每个容积约10m3; 16个; 不变. 5; 成型机; DS-SPB6000A; 1台; 不变. 6; 烘干房风机; 4台; 不变. 7; 空压机; 1台; 不变. 8; B型切割机; DSQ2-1.25-AⅡ; 2台; 不变. 9; 循环池水泵; 1台; 不变. 10; DZG固定炉排水火管蒸汽锅炉; DZG-1.25-M; 1台; 拆除. 11; 双碱法脱硫除尘设施; 1台; 拆除. 5、原辅材料及能源消耗 现有项目原辅料及能源消耗，详见表。 表2-11原辅材料消耗表 序号; 原辅料名称; 现有项目用量; 备注. 1; EPS泡沫颗粒; 150t/a; 本次不涉及现有项目原料EPS用量变动. 2; 煤; 672t/a; 本项目建设完成后不再使用. 3; 石灰; 4.432t/a. 4; 氢氧化钠; 2.2t/a. 5; 水; 4159.68m3/a; 由周边市政管网供给. 6; 电; 85.34万Kwh/a; 由周边市政电网提供. 6、劳动定员 现有项目有员工12人，均为附近村民，设置食堂，不设置住宿。 现有项目年工作300天，每天8小时，采取一班制。 7、生产工艺流程 现有项目工艺流程简述： （1）原料贮存 项目使用原料为可发性聚苯乙烯（EPS）新料，原料呈珠粒状，珠粒直径为0.7~1.0mm，采用袋装的包装方式，约25kg/袋。原料珠粒内含有发泡剂，发泡剂为戊烷，戊烷含量约为2-4%的重量，发泡剂在珠粒内以液态形式储存。原料进厂后用叉车搬运到生产车间原料储存区，储存条件为常温、干燥环境。 （2）一次发泡 发泡原理：发泡剂在EPS珠粒里以液态形式储存，蒸汽加热后含有发泡剂的颗粒开始软化，颗粒内的发泡剂受热汽化产生压力，颗粒开始膨胀并形成互不连通的泡孔（闭孔），同时蒸汽直接接触渗透到泡孔中。此时蒸气透入泡孔的速率超过发泡剂从泡孔渗出的速率，使发泡气体绝大多数留在泡孔内，从而使泡孔总压力增加，发泡剂在泡孔中来不及逸出，聚合物牵伸呈橡胶状态，其强度足以平衡内部的压力，从而使颗粒预发，聚合物得到延伸，颗粒得到预膨胀。 发泡过程采用蒸汽间接加热（发料机内部设置隔档，加热后的水蒸气不直接接触物料），蒸汽释放出热量软化EPS，并使EPS珠粒内的发泡剂（戊烷）开始沸腾气化，气化的戊烷气体增加了EPS珠粒内的压力，从而使EPS珠粒膨胀。发料机内的温度控制在90~100℃，每批次发泡时间约110s。泡粒达到预定发泡倍数后，自出料口送出至流化床进行干燥。流化床采用空气干燥，干燥后风力输送至熟化仓。 发泡能量来源于饱和蒸汽，在蒸汽释放出热量后会形成冷凝水，在蒸汽管的底部安装排水阀，蒸汽冷凝水通过管道流入冷却水池后作为现有燃煤锅炉补水循环使用。 （3）流化干燥 发泡完成的塑料颗粒经出料口送出至流化床，对EPS物料表面水分进行干燥，流化床吹入的热风是由风机吸风，通过蒸汽加热器后形成热风，通过底网吹入流化床，EPS粒料在热风及料流的推动下悬浮在气流中边干燥边推进，流化床采用流动空气干燥，不添加任何物料，流化工段无污染物外排。 （4）熟化 发泡好的泡粒因部分发泡剂挥发逃逸、残留发泡剂受冷凝结体积缩小以及EPS珠粒内部的蒸汽凝结造成EPS珠粒内部的暂时真空，导致泡粒对压力十分敏感，必须存放一段时间，让空气渗透到EPS珠粒内部以平衡其内外压力并使得EPS珠粒稳定、颗粒更加有弹性。 熟化过程在熟化仓内进行，熟化仓采用透气性能良好和有金属条纹的结构以防止静电。熟化时通入空气，以缩短熟化时间，熟化时熟化温度22~26℃，每批次需3h左右，熟化过程无污染物外排，熟化所需空气为自然空气。 （5）二次发泡 由于产品需要，需要更高倍率的发泡粒子，一次熟化后的物料需进行二次发泡。 二次发泡过程采用蒸汽间接加热，二次发泡时间发料机内的温度控制在90~100℃，每批次发泡时间约50s。 其余与上述一致，本次不再重复。 （6）二次流化干燥、二次熟化 二次流化干燥、二次熟化工艺与上述流化干燥、熟化工艺一致，本次不再重复。 （7）压模成型 利用蒸汽将成型机内的模具直接加热，加热温度为90~100℃，加热时间约为10~20s。在较短的时间内将蒸汽通过模壁的气眼直接进入模腔中，空气来不及逸出，受热膨胀产生压力，压力的总和大于颗粒外面所加热的蒸汽压力，此时聚合物软化，并由于泡孔内的压力大于外面的压力，颗粒又再度膨胀，并胀满颗粒之间的间隙而结成整块，形成与模具形状相同的泡沫塑料制品。经过冷却定型后，由压缩空气顶出杆将泡沫板材顶出模具。 成型过程中成型机密闭，在成型后产品转出过程中，打开成型机门会产生少量废气，并有少量残次品产生。 （8）烘干 从成型机中出来的产品，送进密闭式烘干房进行烘干。烘干利用蒸汽，蒸汽在密闭管道内经热交换间接加热，烘干温度为60℃。烘干工序冷凝水进入循环池，作为燃煤锅炉补充水使用，不外排。故此工序会产生少量废气以及冷凝水。 （9）切割 根据客户要求，使用切割机对烘干后的泡沫板进行切割，切割采用电热熔丝进行切割，此工序产生噪声、固废。 （10）成品 切割后即为成品，入库待售。 图2-10 现有项目工艺流程图 8、现有项目污染物排放情况 现有项目污染物排放情况如下： （1）大气污染物 1）锅炉废气 - 根据工程分析可知，现有项目设置1台2t/h的燃煤锅炉为生产环节过程提供热量，燃煤锅炉使用燃料为煤，煤年用量为672t/a。年产蒸汽量为4800t/a，即锅炉年工作时间为2400h。 建设单位无燃煤分析报告，本次参考《云南三环新盛化肥有限公司热风炉煤改气技改项目环境影响报告表》（http://www.kmxs.gov.cn/zzms/c/2024-10-31/6924566.shtml）中“燃料煤质分析，烟煤灰分30.8%，挥发分19.83%，固定碳48.29%，全硫0.49%。”。 ①颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》(HJ991-2018)中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”颗粒物排放量计算公式。 式中： EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量， t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，取672t； Aar—收到基灰分的质量分数，%，取30.8%。 dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，其值与燃烧方式有关，参照核算技术指南附录B表B.2，取10%； ηc—综合除尘效率，%，现有项目采取双碱脱硫除尘，颗粒物除尘效率根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉”取87%。 Cfh—飞灰中可燃物含量，%；参考《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）中表5，取15%。 则经计算，现有项目颗粒物的排放量为3.1655t/a，1.319kg/h。 ②二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》(HJ991-2018)中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”二氧化硫排放量计算公式。 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，取672t； Sar—收到基硫的质量分数，%，根据工程分析，取0.49%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.1，本次取15%。 ηs—脱硫效率，%，现有项目采取双碱脱硫除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉”取81.5%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.3，燃煤层燃炉取0.8。 则经计算，现有项目二氧化硫的排放量为0.828t/a，0.345kg/h。 ③氮氧化物 根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》(HJ991-2018)中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”氮氧化物排放量计算公式。 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.4燃煤炉炉膛出口NOx质量浓度范围为100~600mg/m3，本次取300mg/m3计算； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3，639.8699万Nm³/a； ηNOx—脱硝效率，%，原有未采取低氮燃烧技术，脱硝效率取0%。 则经计算，现有项目氮氧化物的排放量为1.9196t/a，排放速率0.7998kg/h。 ④汞及其化合物 根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》(HJ991-2018)中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”汞及其化合物排放量计算公式。 式中： EHg——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； MHgar——收到基汞的含量，µg/g；本次参考文献《中国燃煤汞排放量估算》（王起超;沈文国;麻壮伟,中国环境科学.1999,第4期）“全国煤炭的平均汞含量为0.22mg/kg”，即0.22μg/g。 Hg——汞的协同脱除效率，%。 则经计算，现有项目汞及其化合物的排放量为0.0001478t/a，排放速率0.0000616kg/h。 现有项目燃煤锅炉废气经“双碱法脱硫除尘设施”处理后通过1根30m高排气筒DA001排放。 表2-12 现有项目锅炉废气污染物排放量一览表 污染物; 平均排放速率kg/h; 年工作时间h; 本次核算污染物排放量（t/a）. 颗粒物; 1.319; 2400; 3.1655. 二氧化硫; 0.345; 0.828. 氮氧化物; 0.7998; 1.9196. 汞及其化合物; 0.0000616; 0.0001478. 2）有机废气 ①发泡、流化干燥、成型、烘干工序废气 现有项目发泡、流化干燥、成型、烘干工序废气经厂房通风后进行无组织排放，通过大气扩散和周边植被吸附后净化后，对周围环境影响不大。 A.非甲烷总烃、苯乙烯 本项目的发泡工序、流化干燥工序、成型工序及烘干工序均会产生有机废气，有机废气在车间内呈无组织排放，主要在发泡工序和成型工序中产生；在流化干燥工序和烘干工序产生量极少，本次仅定性分析。 根据工业和信息化部发布《可发性聚苯乙烯（EPS）树脂》（QB/T4009-2010）的相关规定，EPS颗粒中发泡剂（以戊烷为主）含量为4.0%~6.8%，残留少量苯乙烯≤0.6%，本次环评取发泡剂含量取6.8%，苯乙烯残留量取0.6%。 参考相关文献《聚氨酯（PUF）与发泡聚苯（EPS、XPS）保温系统比较》（郭晓飞，郭春明：沈阳市聚氨酯科工贸公司，辽宁沈阳110032），EPS珠粒发泡闭孔率达99%，属于闭孔泡沫材料，发泡时发泡剂绝大多数留在泡孔内，仅少部分会逸出至大气环境中，本次环评取EPS珠粒发泡闭孔率98%，即有2%的发泡剂逸出，本项目可发性聚苯乙烯EPS原料年用量为150t。 则非甲烷总烃产生量为0.204t/a，其中，苯乙烯产生量为0.018t/a。 B.甲苯、乙苯 参考《气相色谱—质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（林华影等，中国卫生检验杂志，2009年9月第19卷第9期），聚苯乙烯在不同温度的加工条件下，所释放于工作场所空气中的毒害物质的种类、数量，详见下表。 表 2-13不同温度条件下聚苯乙烯的加热产物种类和浓度单位：mg/m3 加热产物; 温度℃. 80℃; 100℃; 120℃; 140℃; 160℃; 180℃; 200℃. 甲苯; 0.08; 0.1; 0.2; 0.22; 0.73; 1.24; 2.28. 乙苯; 未检出; 未检出; 未检出; 0.18; 0.38; 0.66; 1.06. 根据上表，在 120℃以下，EPS生产环节基本无乙苯释放，但会有甲苯产生。不同的加热温度条件下分解产物不同，温度越高，分解产物的种类越多，浓度越大。 根据建设单位提供资料，项目发泡温度在90~100℃，实验中80~120℃未检出乙苯、苯乙烯，考虑到检出限等条件限制，本次环评参考140℃时甲苯、乙苯产生情况进行计算。 参考实验结果，根据试验条件是25g的聚苯乙烯粉末于在250ml碘量瓶容器里，加热0.5h，则对应温度下污染物产生量详见下表。 表 2-14 140℃温度条件下聚苯乙烯的加热产物种类和浓度单位：mg/m3 聚苯乙烯原料; 实验体积; 加热时间; 加热温度; 污染物; 对应污染物浓度; 污染物产生量. 25g; 250ml; 0.5h; 140; 甲苯; 0.22mg/m3; 0.00011mg/25g=4.4mg/t. 乙苯; 0.18mg/m3; 0.00009mg/25g=3.6mg/t. 综上所述，项目EPS用量为150t，则甲苯产生量为0.00066t/a，乙苯产生量为0.00054t/a。 发泡、流化干燥、成型、烘干工序废气经厂房通风后进行无组织排放，通过大气扩散和周边植被吸附后净化后，对周围环境影响不大。 ②切割废气 项目EPS泡沫块采用电热丝切割加工成客户所需的造型。切割过程中通过高温热融丝对泡沫板局部进行切割，电热丝切割温度约85-100℃。根据建设单位提供的资料，根据不同产品规订单格需求，需切割的泡沫横截面约5~8万m2，本次以8万m2计，受热厚度约5mm，EPS泡沫密度约30kg/m3，受热面重约12t/a。 该工序中无粉尘产生，仅有泡沫板切割部位因电容丝保温接触产生的少量挥发性有机废气，包括非甲烷总烃、甲苯、乙苯等。本次参考《排放源统计调查产排污核实方法和系数手册》中《292塑料制品行业技术手册》中推荐的“2926塑料包装箱及容器制造行业，吸塑裁切挥发性有机物排放系数为1.9kg/吨-产品进行计算，”，非甲烷总烃产生量为0.0228t/a。 甲苯、乙苯产生量参照上表2-14进行计算，即切割过程中非甲烷总烃产生量为0.0228t/a，甲苯产生量为0.0000528t/a，乙苯产生量为0.0000432t/a。 项目生产过程中产生的切割废气经厂房通风后进行无组织排放，通过大气扩散和周边植被吸附后净化后，对周围环境影响不大。 4）燃煤堆放粉尘 燃煤装卸及储存过程会产生粉尘，为无组织排放，根据《环境影响评价实用技术指南》（机械工业出版社2008年4月第一版），无组织排放源的确定采用估算法，按照原料年使用量的0.01%~0.04%计算（本次按照0.04%计），本项目煤年用量为672t/a，粉尘产生量为0.2688t/a。 本项目不设置露天堆场，项目燃煤主要以袋装及散装的方式堆放在锅炉房内，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，围挡粉尘控制措施控制效率为60%，堆放时间每日按24h计，故本项目粉尘排放量为0.10752t/a，0.0149kg/h。 5）异味 现有项目在EPS泡沫颗粒生产过程中，会产生一定的特殊异味。项目使用塑料颗粒均为新料，生产过程中会产生极少量的臭气，通过大气扩散和周边植被吸附后净化后，进行无组织排放。异味以臭气浓度来表征。臭气浓度无量纲，不进行定量分析。 6）厨房油烟 根据调查，现有项目设有1个食堂，食堂使用电、液化气等清洁能源作为燃料，食堂厨房炊事用灶的基准灶头数1个，食堂设置规模属于小型，现有项目劳动定员为12人。 年工作时间为300天（每天烹饪2h），根据《中国居民平衡膳食宝塔》，每人每天食用油不超过25g或30g，本次环评按照30g计，则本项目耗油量为0.36kg/d、0.108t/a。餐饮油烟挥发系数为2.83%，则项目食堂油烟排放量为0.00306t/a、0.0051kg/h。根据调查，厨房未设置油烟净化器。油烟经通风扇处理后排至外环境无组织排放。 表2-15 现有项目无组织废气源强一览表 产生环节; 污染物种类; 产生量t/a; 治理措施; 排放情况. 排放量t/a; 速率kg/h. 发泡、流化干燥、成型、烘干工序; 非甲烷总烃; 0.204; 车间加强通风、自然稀释扩散; 0.204; 0.085. 甲苯; 0.00066; 0.00066; 0.000275. 乙苯; 0.00054; 0.00054; 0.000225. 苯乙烯; 0.018; 0.018; 0.0075. 切割工序; 非甲烷总烃; 0.0228; 车间加强通风、自然稀释扩散; 0.0228; 0.0095. 甲苯; 0.0000528; 0.0000528; 0.000022. 乙苯; 0.0000432; 0.0000432; 0.000018. 异味; 臭气浓度; 无量纲; 车间加强通风、自然稀释扩散; /; /. 燃煤堆放粉尘; 颗粒物; 0.2688; 燃煤以袋装的方式堆放在锅炉房内，粉尘控制措施控制效率为60%; 0.10752; 0.0149. 厨房油烟; 油烟; 0.00306; 加强通风、自然稀释扩散; 0.00306; 0.0051. 根据现有项目竣工验收监测结果，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值（颗粒物≤1mg/m3，非甲烷总烃≤4mg/m3）。 （2）废水 现有项目营期废水主要为生产废水和生活污水，项目废水产排情况如下 1）生活污水 根据调查，厂区现有员工为12人，员工均为周边村庄人员，在厂区内用餐，不在厂区内住宿。 参照《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019）“表13农村居民生活用水定额”，员工生活用水按65L/人·d计，项目年工作300天，则用水量为0.78m3/d，234m3/a；污水量按用水量80%计，则本项目生活污水产生量为0.624m3/d，187.2m3/a。 现有员工生活污水经隔油池、化粪池处理后用于厂区内菜地浇洒。 2）生产废水 现有项目设置1台2t/h的燃煤锅炉为泡沫颗粒生产过程提供所需的蒸汽，现有项目生产过程中产生的生产废水主要为锅炉排污水。现有项目未设置软水制备设备。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和‘化学需氧量’”中燃煤工业锅炉的产排污系数进行计算，锅炉排污水产污系数为0.44吨/吨-原料。 本项目设置1台2t/h燃煤锅炉，锅炉日工作时间为8h，年运行300天。根据建设单位提供资料，燃煤用量为672t/a，则现有项目锅炉排污水产生量为295.68m3/a，0.9856m3/d。现有项目锅炉排污水用于双碱法脱硫除尘设施使用。 蒸汽在输送过程中会因冷凝、接口泄漏产生一定的损耗量，管道损失按蒸发量的3%计损失量约为0.48m3/d。 燃煤锅炉日运行8h，即每日蒸汽产生量为16t/d。根据建设单位提供资料，蒸汽约供给发泡环节约8t/d，流化床干燥环节1t/d，压模环节4.52t/d，烘干环节2t/d。 流化床干燥环节、烘干房烘干环节蒸汽自然蒸发。流化干燥、烘干环节蒸汽为间接加热。 发泡工序的水蒸气10%蒸发损耗，损耗量约为0.8m3/d，其余部分（7.2m3/d）冷凝后形成冷凝水排出，进入循环池，用于锅炉补水。发泡过程采用蒸汽间接加热。 压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，该工序水蒸气90%蒸发损耗，损耗量约为4.068m3/d，其余部分（0.452m3/d）蒸汽排出，进入压模废水收集池，自然蒸发。 蒸汽加热方式根据工艺流程简述，发泡工序、流化干燥工序、烘干工序蒸汽为间接加热，压模环节蒸汽为直接加热。 3）道路场地洒水及绿化用水 道路场地洒水：根据调查，项目厂区内运输道路面积约为900m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/168-2019），场地浇洒用水为2L/（m2·次），晴天按200d计，晴天一天洒水一次，则项目道路场地洒水用水量为1.8m3/d、360m3/a（非雨天按200d计）。道路场地洒水使用锅炉排污水及压模环节未蒸发蒸汽，不足部分补充新鲜水，洒水后水分自然蒸发，不产生废水。 绿化用水：根据调查，项目厂区内现有绿化面积约为500m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/168-2019），园林绿化用水定额为3L/(m2·d)，晴天按200d计，晴天一天洒水一次，则晴天绿化用水为1.5m3 /d，年用水量300m3 /a。绿化用水自然蒸发，无废水产生。 （3）噪声 噪声主要为发料机、成型机、空压机、烘干房风机、切割机、锅炉等生产设备产生的噪声，声源强度在75~85dB(A)之间。项目噪声为设备运行时产生的机械噪声，均为持续性排放源。 根据调查，现有项目将生产设备置于生产车间内，充分利用厂房隔声；同时选用了低噪声设备，在各设备底部设置减振垫、加装消声器。 根据建设单位竣工验收监测结果，厂界西侧、北侧、南侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，东侧满足4类标准限值要求。监测结果一览表详见下表。 表2-16 现有项目厂界噪声监测结果 单位：db（A） 监测点位; 监测时间; 监测时段; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 厂界北; 2021.1.27; 昼间; 56.8; 65; 达标. 夜间; 46.6; 55; 达标. 2021.1.28; 昼间; 58.7; 65; 达标. 夜间; 49.4; 55; 达标. 厂界西; 2021.1.27; 昼间; 56.3; 65; 达标. 夜间; 44.3; 55; 达标. 2021.1.28; 昼间; 57.1; 65; 达标. 夜间; 45.3; 55; 达标. 厂界南; 2021.1.27; 昼间; 54.0; 65; 达标. 夜间; 42.3; 55; 达标. 2021.1.28; 昼间; 56.5; 65; 达标. 夜间; 42.4; 55; 达标. 厂界东; 2021.1.27; 昼间; 59.4; 70; 达标. 夜间; 42.7; 55; 达标. 2021.1.28; 昼间; 59.0; 70; 达标. 夜间; 45.0; 55; 达标. （4）固体废物 1）生活垃圾 ①生活垃圾 项目劳动定员12人，生活垃圾产生量为6kg/d（1.8t/a），厂区设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期置于周边垃圾收集点，由环卫部门清理。 ②化粪池污泥 化粪池污泥参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中“表4.8.6-2化粪池每人每日计算污泥量”，确定化粪池污泥产生系数为0.2L/人·d，化粪池污泥产生量为0.72t/a，定期委托环卫部门清掏处置。 2）一般工业固废 ①废弃包装物 项目原料开包、产品包装过程会有废包装物产生，项目废包装物产生量为0.8t/a，统一收集后外售废品回收站处置。 - ②不合格品 现有项目生产过程中会产生不合格品，根据建设单位提供资料，次品率约为原料使用量的千分之五，项目EPS用量为150t，即不合格品产生量约为0.75t/a，统一收集后外售废品回收站处置。 - ③锅炉炉渣 燃煤锅炉炉渣的产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业固体废物中燃煤锅炉的产排污系数进行计算，层燃炉渣产生量为9.24Akg/t燃料（A为灰分含量），根据上文，灰分以30.8%计。 本项目煤使用量为672t/a，则项目炉渣产生量为191.2458t/a，现有项目设置有1个约10m2的堆渣棚，产生的燃煤锅炉炉渣暂存于堆渣棚，定期外售周边砖厂综合利用。根据验收报告中处置协议，现有项目炉渣由峨山万和建材有限公司进行综合利用。 根据调查，现有项目堆渣棚位于锅炉房外东北侧，设置有三面围挡及彩钢瓦顶棚，堆渣棚地面已进行硬化防渗处理，能够满足相关要求。 ④脱硫废渣 本项目采用双碱法对废气进行脱硫处理，该过程会产生一部分脱硫石膏。 现有项目二氧化硫年排放量为0.828t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃煤工业锅炉-双碱法二氧化硫去除效率为81.5%，即可得年处理SO2量为3.65t/a。 根据二氧化硫和生石灰的摩尔质量比值（SO264g/mol：CaO56g/mol），石灰用量约3.19t/a，脱硫废渣产生量约6.84t/a。 脱硫废渣收集后暂存于堆渣棚，同锅炉炉渣一同定期外售周边砖厂综合利用。 3）危险废物 ①废机油 根据建设单位提供资料，项目区内的机械设备需定期进行维修保养，该过程会产生废机油，废机油产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年本），废机油类别属“HW08废矿物油与含矿物油废物”；废物代码“900-214-08”，现有产生的废机油通过收集后暂存于危废贮存库，定期用于设备润滑使用，未外排。 9、现有项目存在问题及“以新带老”措施 经核实现有项目环保手续齐全，现有项目所产生的废气、废水、噪声及固废等均采取了相应污染防治措施，现有项目已于2021年完成自主验收。 由于近年来相关法律法规的更新和出台，现有项目存在以下问题： ①根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，“每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”属于淘汰类。厂区内现有2t/h燃煤锅炉不符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。 ②现有燃煤锅炉未设置软水制备设施，易产生水垢，水垢会附着在锅炉内壁和管道上，形成热阻和过热，降低锅炉的传热效率，增加燃料消耗量，同时还会引起管道堵塞、温升过高等问题，降低了锅炉的安全性。 ③现有项目生产过程中有机废气无组织排放。 ④危废贮存库需进行修缮。 ⑤现有生活污水经化粪池、隔油池处理后用于厂区菜地浇洒。 ⑥现有食堂油烟经风扇后无组织排放。 为进一步减小项目对环境带来的影响，本环评要求建设单位采取以下措施： （1）现有2t/h燃煤锅炉拆除，现有燃煤锅炉配套双碱法脱硫设施拆除。本项目新增1台3t/h生物质锅炉，本环评要求新增1套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施。锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放。 （2）新增1个6m3废水收集池收集软水废水及锅炉排水，废水经收集后用于厂区洒水降尘。 （3）新增设置集气罩收集发泡工序、成型工序有机废气，新增1套“两级活性炭吸附装置”，新增1根15m高排气筒DA002。有机废气经收集后进入“两级活性炭吸附装置”，处理后通过15m高排气筒DA002排放。 （4）现有1间5m2危险废物贮存库。现有危废贮存库进行修缮后使用，危废贮存库重新修缮涂刷地面及裙角环氧树脂防渗材料；危废贮存库大门处需设置约20cm围挡，处理后需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求； （5）建设单位设置1台处理能力为1m3/d的一体化生活污水处理设施，生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入自建生活污水处理设施处理达标后用于厂区绿化。 （6）新增设置1台油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后排放。 10、三本账核算 本次为改建项目，本项目建设完成后污染物变化情况如下。 表2-17 污染物处理措施变化情况 污染物; 现有项目处置情况; 本次改建后项目“以新带老”处置情况. 废水; 生活污水; 员工生活污水经隔油池、化粪池处理后用于厂区内菜地浇洒。; 建设单位新增1台一体化污水处理设施。 员工生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入自建生活污水处理设施处理达标后用于厂区绿化。. 生产废水; 锅炉排水用于双碱脱硫除尘设施补充水。; 新增1套软水制备设备。锅炉排水、软水制备废水经收集池收集，用于厂区洒水降尘。. 废气; 锅炉废气; 燃煤锅炉废气经“双碱法脱硫除尘”处理后通过1根30m高排气筒DA001排放。; 拆除2t/h燃煤锅炉及配套“双碱法脱硫除尘”设施。 新增1台3t/h生物质锅炉，新增1套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施。 生物质锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放。. 有机废气; 项目生产过程中产生的有机废气经厂房通风后无组织排放。; 新增1套“两级活性炭吸附装置”，新增1根15m高排气筒DA002。 有机废气主要产生于发泡工序成型工序，2台发泡机、1台成型机上方设置集气罩，有机废气经收集后进入“两级活性炭吸附装置”，处理后通过15m高排气筒DA002排放。. 流化干燥、烘干、切割工序有机废气产生量不大，经厂房通风后进行无组织排放，通过大气扩散和周边植被吸附后净化后，对周围环境影响不大. 食堂油烟; 食堂油烟经风扇后无组织排放。; 建设单位新增1台油烟净化器。食堂油烟经油烟净化器处理后排放。. 固废; 危废贮存库; 现有1间5m2危险废物贮存库，根据现场踏勘，危废贮存库设置有四面彩钢瓦围挡及顶棚，地面采用混凝土硬化，设置有混凝土围堰，加挂门锁，安排专人管理，设置有标识标牌。; 危废贮存库依托现有。 根据现场调查情况，本环评要求危废贮存库进行修缮后使用，危废贮存库重新修缮涂刷地面及裙角环氧树脂防渗材料；危废贮存库大门处需设置约20cm围挡。. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境质量标准 本项目位于峨山县双江街道办事处峨山县文邦包装制品有限公司内，属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，该区域属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值二级标准以及表2二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2- 2018）中附录D，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》P244。标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 过度阶段标准浓度限值 （μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准. 日平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 日平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 60. 日平均; 120. PM2.5; 年平均; 30. 日平均; 60. TSP; 年平均; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准. 日平均; 300. NOx; 年平均; 50. 日平均; 100. 1小时平均; 250. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》P244中以色列标准. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D. （2）区域达标判断 本项目位于峨山县双江街道办事处峨山县文邦包装制品有限公司内，属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，根据玉溪市生态环境局发布《玉溪市生态环境状况公报（2024年度）》，2024年峨山县空气质量优良天数比率为99.4%。 本报告采用玉溪市生态环境局峨山分局2024年连续发布的《峨山县城区环境空气质量日报》的自动监测数据。峨山县环境空气质量自动监测点位于峨山县政府，该点位位于本项目西南侧约3.6km处。环境质量现状监测结果见下表： 表3-2 峨山县环境空气质量监测结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率/%; 评价结果. SO2; 年平均质量浓度; 6.89; 60; 11.4833; 达标. 24h平均第98百分位数; 10.00; 150; 6.6667; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19.35; 40; 48.375; 达标. 24h平均第98百分位数; 42.00; 80; 52.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29.73; 60; 49.55; 达标. 24h平均第95百分位数; 58.00; 120; 48.3333; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 17.00; 30; 56.6667; 达标. 24h平均第95百分位数; 33.00; 60; 55; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1000.00; 4000; 25; 达标. O3; 8h平均第90百分位数; 136.00; 160; 85; 达标. 根据上表所示，2024年峨山县环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3监测结果均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 故本次判定所在区域为环境空气质量达标区。 2、特征因子环境质量现状 参考生态环境部环境工程评估中心2021年10月20日发布的“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”中“技术指南中提到排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。” 项目运营期特征污染物为颗粒物和挥发性有机废气，挥发性有机废气不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026），故可不纳入现状监测范围。 本次为了解项目的特征因子环境质量现状，本次评价引用玉溪市政府信息公开网中玉溪市生态环境局峨山分局公示《云南虹旭新能源发展有限责任公司新建年回收处理5000吨废旧塑料生产线项目环境影响报告表》（公示网址：https://www.yxes.gov.cn/esxzfxxgk/jsxmhjyxpjxxjysxx3672/20250722/1613538.html）中2025年5月22日~24日TSP、非甲烷总烃现状监测数据，该点位以G1计，该点位位于本项目西北侧约3.2km处，该监测点位于项目5km范围内，监测时间为近3年数据，因此监测数据为有效数据。 本次为了解项目的特征因子环境质量现状，本次评价引用玉溪市政府信息公开网中玉溪市生态环境局峨山分局公示《云南宏时金属制品有限公司新建年产90万吨镀锌板一期项目环境影响报告书》（公示网址https://www.yxes.gov.cn/esxzfxxgk/jsxmhjyxpjxxjysxx3672/20240614/1537354.html）中2024年3月5日~12日其项目区监测点位的NOx现状监测数据，该点位以G2计，该点位位于本项目东侧约2km处，该监测点位于项目5km范围内，监测时间为近3年数据，因此监测数据为有效数据。 监测结果如下表所示。引用监测点位图见图3-1。 表3-2 引用环境质量现状监测结果 监测点位; 检测项目; 平均时间; 监测浓度范围（mg/m³）; 标准限值（mg/m³）; 达标情况. G1; TSP; 日均值; 0.132~0.141; 0.3; 达标. 非甲烷总烃; 小时值; 0.12~0.24; 2.0; 达标. G2; NOx; 小时值; 0.02~0.042; 0.25; 达标. 日均值; 0.015~0.025; 0.1; 达标. 由表3-2可知，本项目引用TSP、NOx浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准浓度限值要求；非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值。 项目区环境空气质量满足功能区要求。项目区环境空气质量满足功能区要求。 2km 3.2km 图3-1 引用监测点位图 2、地表水环境质量现状 根据项目区域水系图可知，本项目距离最近的地表水体为项目区东南侧约400m处的石邑小河，石邑小河最终进入峨山大河，即曲江。 根据《云南省水功能区划》（2014年修订），2030年曲江（峨山小街～入南盘江口）的主要功能是农业用水、工业用水，2030年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。峨山大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据玉溪市生态环境局发布的《2024年度玉溪市生态环境状况公报》，永昌桥断面2024年水质类别为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准限值，水质能达到功能区划要求。 3、声环境质量现状 本项目位于峨山县双江街道办事处峨山县文邦包装制品有限公司内，属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，项目所在区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，东侧执行4a类标准。 项目东侧15m处为石花路，该道路为连接双江街道石花村—小街街道石邑村，经对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中附录A“城市次干路：城市各区域内部的主要道路，与城市主干路结合成道路网，起集散交通的作用兼有服务功能”，故判定石花路属于城市次干路。同时，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中“8.3.1.1将交通干线边界外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。相邻区域为3类声环境功能区距离为20±5m。”，故本项目东侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 表3-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. 据现场踏勘，峨山县文邦包装制品有限公司西侧、北侧、南侧为现有企业，东侧为道路区域声环境质量一般。 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状声环境：厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 项目区东北侧约45m处为石花村居民点N1，东北侧约52m、53m处为石花村居民点N2、N3。为此本项目于2025年12月13日进行了现状监测。本项目为8小时工作制，夜间不生成，故本次仅对关心点昼间现状进行监测。 由于居民点临街道路，且居民点建筑为三层、四层建筑，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中“8.3.1.1将交通干线边界外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。”以及“8.3.1.2 当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。”故石花村居民点N1、N2、N3声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 表3-4 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果Leq. 石花村居民点N1; 2025.12.13; 昼间15:29; 56.6. 石花村居民点N2; 昼间15:43; 55.7. 石花村居民点N3; 昼间15:57; 57.0. 根据监测结果，该点位声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“区域环境质量现状、生态环境：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目位于峨山县双江街道办事处峨山县文邦包装制品有限公司内，属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不在产业园区外建设项目新增用地。故可不进行生态环境现状调查。 根据现场踏勘情况，项目厂址范围内无原生植被，主要为人工种植的绿化植物，植物种类较少，生物结构单一，生态环境自我调节能力低。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 本项目于公司现有厂区内进行建设，不涉及新增占地。根据调查，生产车间内地面、锅炉房地面、仓库地面等均已混凝土硬化平整。项目在采取防渗措施后，对周边环境的影响不大，可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环办环评〔2020〕33号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置如下： 1、大气环境保护目标 项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区分布，居民点为东北侧45m处石花村。项目厂界外500m范围内主要环境保护目标见下表。 表3-5 大气环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 中心地理坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 大气环境; 石花村; E：102°26′23.947″， N：24°11′10.717″; 人群; 305人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区; 东北; 45. 峨山县粮食购销公司石花粮库; E：102°26′11.515″， N：24°11′9.598″; /; /; 西北; 150. 峨山第二自来水厂; E：102°26′15.918″， N：24°10′56.195″; /; /; 西南; 190. 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内声环境保护目标为东北侧石花村住户N1。 主要声环境保护目标见下表。 表3-6 声环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 距厂界最近距离; 方位; 环境功能区; 声环境保护目标情况说明. 东经; 北纬. 声环境; 石花村; 102°26′23.947″; 24°11′10.717″; 45m; 东北; 《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准; 声环境保护目标主要为石花村 住户N1. 3、地表水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目距离最近的地表水体为项目区东南侧约400m处的石邑小河，石邑小河最终进入峨山大河（即曲江）。 表3-7地表水环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 中心地理坐标; 方位; 距离（m）; 功能; 功能要求. 水环境; 石邑小河; E：102°26′40.483″， N：24°10′58.493″; 东南; 400; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 峨山大河; E：102°28′24.072″， N：24°9′13.050″; 东南; 4800; 河流. 4、生态环境保护目标 本项目位于峨山县双江街道办事处峨山县文邦包装制品有限公司内，属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不涉及生态保护红线、不涉及基本农田、不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）中的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 5、地下水环境保护目标 本项目位于云南红塔产业园区研和片区双小地块，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》，“明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。” 根据调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 表3-8 无组织颗粒物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 ①锅炉废气 本项目设置1台生物质锅炉，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“1、适用范围：使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。” 按照建设单位承诺，建设单位为考虑进一步降低污染物排放对外环境的影响，本项目锅炉废气中SO2、颗粒物、NOx排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 表3-9 燃气锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放 监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“4.5 每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。” 表3-10 燃煤锅炉房最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; ＜0.7; 0.7~＜1.4; 1.4~＜2.8; 2.8~＜7; 7~＜14; ≥14. t/h; ＜1; 1~＜2; 2~＜4; 4~＜10; 10~＜20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 本项目拟设置1台3t/h生物质锅炉，根据要求，烟囱高度最低允许高度为30m。本项目设置有1根30m高排气筒DA001，排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4 要求。 根据调查，项目周边200m范围内地势南高北低，北侧主要建筑物为石花村住户居民楼，居民楼高度约8~12m；南侧主要建筑物为周边企业生产车间，生产车间高度约9~13m。项目区南侧企业（峨山县鑫旭再生资源回收有限公司）地势较本项目地势高约10m，该企业生产车间高度约13m，建筑总高度约23m。本项目锅炉房设置的1根30m高排气筒DA001，高出周边最高建筑物3m以上，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求。 ②有机废气 有机废气经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒DA002排放。 本项目产生的有机废气以非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯计，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值，具体标准见下表。 表3-11 挥发性有机物有组织排放限值 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 非甲烷总烃; 15; 100; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）. 苯乙烯; 50; /. 颗粒物; 30; /. 甲苯; 15; /. 乙苯; 100; /. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.5kg/t产品. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“6.1.1排气筒的最低高度不得低于15m”以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）“5.4.2中排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m”，本项目有机废气经处理后通过1根15m高排气筒DA002排放，排气筒高度满足相关要求。 ③无组织废气 1）厂界无组织 项目厂界无组织废气中颗粒物、甲苯、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9标准限值，苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求，标准值见下表。 表 3-12 厂界无组织有机废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）. 颗粒物; 1.0. 甲苯; 0.8. 苯乙烯; 5.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 臭气浓度; 20. 2）厂区内无组织 本项目产生的有机废气以非甲烷总烃计，本项目厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值，标准值见下表。 表3-13 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m³ 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃 （NMHC）; 10; 监控点处1h平均浓度; 厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度限值. ④食堂油烟废气 项目食堂设置1个灶头，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准，详见下表。 表 3-14 饮食业油烟排放标准 规模; 基准灶头数; 最高允许排放浓度; 净化设施最低去除率; 执行标准. 小型; ≥1 ，＜3; 2.0mg/m³; 60%; 《饮食业油烟排放标准 （试行）》（GB18483-2001）. 2、废水 项目采取雨污分流制。雨水经厂区周边现有雨水沟收集后进入周边道路旁雨水沟。 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。 本项目不新增工作人员，因此不新增生活用水。生活污水经化粪池、隔油池处理后进入新增一体化污水处理设施，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后用于厂区绿化。 表3-15 项目生活污水处理标准 序号; 基本控制项目; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化用水标准. 1; pH; 6~9. 2; 色度（稀释倍数）≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）≤; 10. 5; 五日生化需氧量（BOD5）≤; 10. 6; 氨氮（以N计）≤; 8. 7; 阴离子表面活性剂≤; 0.5. 8; 溶解性总固体≤; 1000. 9; 溶解氧≥; 2.0. 12; 总氯≥; 1.0（出厂），0.2管网末端. 11; 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无. 3、噪声 （1）施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值见表。 表3-16 建筑施工噪声排放标准 单位：dB（A） 环境要素; 标准值; 标准来源. 噪声; 昼间; 夜间; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523－2025）表1中排放限值. 70; 55. （2）运营期 本项目位于峨山县双江街道办事处峨山县文邦包装制品有限公司内，属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东侧执行4类标准。标准限值详见表。 表3-17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固废 一般固体废物按照相关要求妥善处置，项目产生的生产固废执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物按《国家危险废物名录（2025版）》进行分类；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（2022.1.1）；危险废物台账执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；危废贮存库各标识标牌的制作参照《危险废物识别标志设置技术规范》（GB1276-2022）执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： 1、废气 废气：根据工程分析核算，运行期间将排放非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。污染物排放详见下表。 表3-18 污染物排放一览表 污染物; 排放量t/a; 有组织排放量t/a; 无组织排放量t/a. 非甲烷总烃; 0.1044; 0.0408; 0.0636. 甲苯; 0.0003168; 0.000132; 0.0001848. 乙苯; 0.0002592; 0.000108; 0.0001512. 苯乙烯; 0.0072; 0.0036; 0.0036. 颗粒物; 0.0494; 0.0494; /. 二氧化硫; 0.2104; 0.2104; /. 氮氧化物; 0.9733; 0.9733; /. 综上所述，本项目非甲烷总烃排放量为0.1044t/a，甲苯排放量为0.00003168t/a，乙苯排放量为0.0002592t/a，苯乙烯排放量为0.0072t/a，颗粒物排放量为0.0494t/a，二氧化硫排放量为0.2104t/a，氮氧化物排放量为0.9733t/a。 本次总量控制指标设置为非甲烷总烃0.1044t/a，氮氧化物0.9733t/a。 2、废水 本项目不新增工作人员，因此不新增生活用水。现有生活污水经化粪池、隔油池处理后进入新增一体化污水处理设施，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准后用于厂区绿化。 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。流化干燥、烘干环节蒸汽自然蒸发。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。 因此，本项目不设总量控制指标。 3、固体废物 本项目固体废物均得到了妥善处置，处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用厂区内现有锅炉房进行建设，不涉及地基开挖及土建工程，总体工程量不大，施工周期较短，施工期污染防治措施如下： 1、施工期大气环境保护措施 施工期间废气主要来源为扬尘和施工机械废气。为进一步减小施工扬尘对周围大气环境的影响，环评提出如下对策措施： ①及时对易起尘物料采取防尘网遮盖、定期洒水降尘的抑尘措施。 ②原有锅炉拆除过程后产生建筑垃圾应统一堆放并用篷布遮盖，并及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。‌ ③设备安装过程中焊接烟气采取加强通风扩散和施工人员防护的措施。 2、施工期废水环境保护措施 项目施工期产生的污水主要为施工人员生活污水。 施工人员均来自城区及周边村庄，不在项目区住宿，施工期生活污水经现有化粪池、隔油池处理后用于厂区内菜地浇洒，不外排。 3、施工期噪声环境保护措施 本项目施工期间产生的噪声主要为机械设备噪声等，拟采取如下噪声污染防治措施： ①科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间； ②采用低噪声施工工艺；并合理布置施工作业面、合理安排施工时间；在施工机械设备与基础或连接部位之间采用减震措施，可减少动量，降低噪声； ③项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生； ④施工场地的施工车辆出入现场时应限速、禁鸣；文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 4、施工期固体废物环境保护措施 针对施工期固体废物要求采取如下措施： ①建筑垃圾分类集中堆存，能回收利用的部分交回收商进行收购处置；不能回收利用的建筑垃圾，运至周边合规建筑垃圾消纳场合理处置。建筑垃圾严格处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃； ②厂区现有垃圾收集桶，生活垃圾统一袋装收集后运至厂区垃圾收集点，由当地环卫部门集中处置；废包装材料能外售的外售，不能外售的与生活垃圾一同处置；焊接废渣集中收集后，与生活垃圾一并处置。 综上所述，施工期影响随着施工期的结束而结束，对周围环境不会产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 - 本项目为锅炉以及环保设施技改项目，运营过程中产生的污染物主要为锅炉废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）、有机废气（非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯）、异味（臭气浓度）等。 - （1）有组织废气源强核算 1）锅炉废气 - 根据工程分析可知，本项目设置1台3t/h的生物质锅炉为生产环节过程提供热量，生物质锅炉使用燃料为生物质成型燃料，年用生物质颗粒燃料为871.435t/a。本项目改建生物质锅炉后蒸汽供给量不变，年产蒸汽量为4800t/a，根据工程分析，生物质锅炉年工作时间为2184h，即额锅炉额定负荷运行时间为4.5h/d（1350h/a），锅炉额定负荷运行时间为2.78h/d（834h/a）。 - 根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》（HJ991-2018）中表1源强核算方法选取次序表，本次采用物料衡算法进行计算。 - ①烟气量 依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表5 基准烟气量取值表”燃生物质锅炉烟气量公式： Vgy=0.393Qnet,at+0.876；Vdaf≥15% Vgy=0.385Qnet,at+1.095；Vdaf＜15% 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3 /kg； Qne,at—固体/液体燃料收到基低位发热量，MJ/m3；本项目为18.07MJ/kg。 Vdaf—燃料干燥无灰基挥发分，%；根据检验报告本项目Vdaf为82.367%。 计算可得，燃生物质锅炉的基准烟气量系数为7.9775Nm3 /kg 燃料。本项目成型生物质燃料用量为871.435t/a，则本项目每年的基准烟气排放量为695.1873万Nm³/a，即3183.092m3/h。 ②颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》(HJ991-2018)中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”颗粒物排放量计算公式。 式中： EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量， t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，根据工程分析，取871.435t； Aar—收到基灰分的质量分数，%，根据工程分析，取0.964%。 dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，其值与燃烧方式有关，参照核算技术指南附录B表B.2，取50%（20%+30%）； ηc—综合除尘效率，%，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.6，袋式除尘颗粒物去除效率为99%~99.99%。本项目采用锅炉废气采用“低氮燃烧+旋风+布袋除尘”设施处理，本次综合考虑除尘效率取99%。 Cfh—飞灰中可燃物含量，%；参考《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）中表5，取15%。 则经计算，颗粒物产生量为4.9415t/a，项目颗粒物的排放量为0.0494t/a，0.0226kg/h，7.10mg/m3。 ③二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》(HJ991-2018)中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”二氧化硫排放量计算公式。 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，取871.435t； Sar—收到基硫的质量分数，%，根据工程分析，取0.0284%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.1，本次取15%。 ηs—脱硫效率，%，取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.3，生物质锅炉取0.5。 则经计算，二氧化硫产生量为0.2104t/a，项目二氧化硫的排放量为0.2104t/a，0.0963kg/h，30.245mg/m3。 ④氮氧化物 根据《污染源源强核算技术指南—锅炉》(HJ991-2018)中“5.1.1燃煤、燃生物质锅炉”氮氧化物排放量计算公式。 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.4燃生物质炉炉膛出口NOx质量浓度范围为100~600mg/m3，本次取200mg/m3计算（根据《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）中“7.2 环保性能，室燃锅炉额度工况下大气污染物 NOx 初始排放浓度限值为 200mg/m3”，本项目按 200mg/m3计算）； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3，695.1873万Nm³/a； ηNOx—脱硝效率，%，本项目采用低氮燃烧技术，《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，采取低氮燃烧后氮氧化物产污系数为0.71kg/t-燃料，无低氮燃烧技术氮氧化物产污系数为1.02kg/t-燃料，则低氮燃烧脱硝效率取30%。 则经计算，氮氧化物产生量为1.3904t/a；氮氧化物硫的排放量为0.9733t/a，0.4457kg/h，140.02mg/m3。 本项目生物质锅炉废气经“低氮燃烧+旋风+布袋除尘”处理后通过1根30m高排气筒DA001排放，DA001排放口废气排放量详见下表。 表4-1 DA001排放口废气产排一览表 产生源; 生物质用量; 污染物名称; 产生量; 排放情况. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 锅炉燃料燃烧废气; 871.435t/a; 废气量; 695.1873万Nm³/a，即3183.092m3/h. 颗粒物; 4.9415; 0.0494; 0.0226; 7.10. SO2; 0.2104; 0.2104; 0.0963; 30.245. NOX; 1.3904; 0.9733; 0.4457; 140.02. 2）有机废气 本次为锅炉以及环保设施技改项目，本项目的建设不涉及现有生产线的生产工艺、产品方案、生产规模等变动。 本项目的发泡工序、流化干燥工序、成型工序、烘干工序均及切割工序会产生非甲烷总烃，主要在发泡工序和成型工序中产生。在流化干燥工序和烘干工序产生量极少，仅定性分析。切割工序本次为发生变动，切割废气产生量前文已核算，本次不重复核算。 根据工程分析核算，现有生产线生产过程中有机废气产生量详见下表。 表4-2 现有项目无组织废气源强一览表 产生环节; 污染物种类; 产生量t/a; 治理措施; 排放情况. 排放量t/a; 速率kg/h. 发泡、流化干燥、成型、烘干工序; 非甲烷总烃; 0.204; 车间加强通风、自然稀释扩散; 0.204; 0.085. 甲苯; 0.00066; 0.00066; 0.000275. 乙苯; 0.00054; 0.00054; 0.000225. 苯乙烯; 0.018; 0.018; 0.0075. 切割工序; 非甲烷总烃; 0.0228; 车间加强通风、自然稀释扩散; 0.0228; 0.0095. 甲苯; 0.0000528; 0.0000528; 0.000022. 乙苯; 0.0000432; 0.0000432; 0.000018. 原有生产过程中有机废气经车间通风后进行无组织排放。 本项目新增1套“两级活性炭吸附装置”设施处理有机废气，发泡、成型设备上方设置集气罩，有机废气经收集后进入“两级活性炭吸附装置”处理后通过1根新增15m高排气筒DA002排放。 ②风机风量 项目设置有2台发泡机、1台成型机，拟在发泡机、成型机顶部各设置1套集气罩（共3套），根据《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s，根据集气罩的类型和风量计算，罩口平均风速为0.5m/s~1.25m/s，参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.1.2治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计”相关要求，本次评价罩口平均风速按0.7m/s计，则风机风速为2520m/h。 根据建设单位提供的资料，发泡机的热源尺寸长和宽均为0.6：0.6m，成型机的热源尺寸长2：宽0.5m。集气罩悬挂距离设备高度约0.4m。参照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）第6.3.4章节中的相关要求：对于悬挂高度H≤1m的接受罩，罩口尺寸应比热源尺寸每边扩大150mm~200mm。本次评价取值150mm，则发泡机上方设置的集气罩尺寸为0.75：0.75m，集气罩投影面积约为0.5625m2，则单台发泡机集气罩风量不低于1417.5m3/h；成型机上方设置的集气罩尺寸为2.15：0.65m，集气罩投影面积约为1.3975m2，则成型机集气罩风量不低于3521.7m3/h。即即风机风量不小于6356.7m3/h。 本次评价提出设置风量7000m3/h的风机，将有机废气引至有机废气处理系统进行处理。 ③收集效率 本项目集气罩废气收集效率参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（浙江省环境保护科学设计研究院、浙江环科环境研究院有限公司），“半密闭罩或通风橱方式收集，收集效率为65~85%。”，“达到上限必须满足的条件，否则按下限计：污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于某一数值（喷漆不小于0.75m/s，其余不小于0.5m/s”，根据上文风机风量计算，本项目罩口处平均设计风速约0.7m/s，考虑实际运行情况，故本项目收集效率按80%计，则剩余20%未收集的废气为无组织排放。 为保障处理设施能够稳定，从而保证收集效率，本环评建议建设单位： A.在尽可能保证操作流程的情况下减少横向气流对产生废气的影响，且废气设施运行时车间门窗尽可能密闭，减少外部车间横向气流对吸气收集影响，从而保证收集效率。 B.集气罩的收集效率与收集方式、集气罩大小、距污染源距离、收集风速和风量等有关，为提高集气罩控制效果，本次设计罩口尽可能靠近污染物发生源，减少横向气流的干扰。 ④废气处理效率 活性炭吸附工作原理：活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再经活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，常用来吸附空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭可以较彻底地净化废气，即可进行深度净化，特别是对于低浓度废气的净化，能耗低，运行费用相对其他方法低；在确保活性炭更换及时的情况下，处理效率较稳定。 本次评价通过类比《东营市辉阳包装材料有限公司EPS包装制品加工迁建项目竣工环境保护验收监测报告表》得出本项目有机废气处理效率，具体如下： 东营市辉阳包装材料有限公司通过可发性聚苯乙烯颗粒经过发泡、熟化、成型、烘干工序生产EPS包装制品，主要生产设备包括成型机、空压机、发泡机、蒸汽罐、烘干房等。其中，发泡工序、熟化工序、成型工序、烘干工序废气经收集后进入“两级活性炭装置”处理，处理后通过1根15m高排气筒DA002排放。 本项目使用的生产原料、生产工艺、发泡工段废气治理工艺基本一致，故本项目类比《东营市辉阳包装材料有限公司《EPS包装制品加工迁建项目竣工环境保护验收监测报告表》是可行的。 本次评价收集了《东营市辉阳包装材料有限公司《EPS包装制品加工迁建项目竣工环境保护验收监测报告表》中关于排气筒进出口的相关监测结果，详见下表。 表4-3 有组织废气监测结果一览表 日期; 检测点位; 检测项目; 频次; 检测结果. 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2025年12月03日; 进口; VOCs; 1; 33.3; 0.063. 2; 36.1; 0.067. 3; 35.8; 0.067. 出口; VOCs; 1; 5.27; 0.00956. 2; 5.53; 0.001. 3; 5.52; 0.00988. 2025年12月04日; 进口; VOCs; 1; 33.6; 0.068. 2; 32.7; 0.063. 3; 35.2; 0.066. 出口; VOCs; 1; 5.63; 0.011. 2; 5.29; 0.00942. 3; 5.41; 0.00961. 通过上表可知（按最大浓度进行核算），有机废气（两级活性炭吸附）的处理效率为（36.1-5.53）÷36.1=84.68%，本次评价考虑活性炭吸附装置之间的差异问题，考虑0.9的差异情况系数，故本次评价活性炭吸附装置（两级活性炭）去除效率按75%计。 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出的要求：采用活性炭吸附治理技术的，应采用碘值不低于800mg/g的蜂窝状活性炭，并按照废气治理设计要求足量添加、及时更换。 本环评提出，项目应按照要求采用碘值不低于800mg/g的蜂窝状活性炭，单块活性炭质量为0.55kg，本项目活性炭吸附装置须装填800块（每级活性炭布设400块，两级共布设800块），则每次更换活性炭重量为800×0.55/1000=0.44t/次，同时并按照废气治理设计要求对活性炭足量添加、及时更换。 ⑤有机废气排放量 项目产生的有机废气经1套“两级活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m排气筒DA002（DA002）排放。本项目年工作300d，每天工作8h，风机风量按7000m3/h计，废气收集效率为80%，废气治理效率为75%。 根据上文，本项目发泡、成型工序非甲烷总烃产生量为0.204t/a，甲苯产生量为0.00066t/a，乙苯产生量为0.00054t/a，苯乙烯产生量为0.018t/a。 综上所述，本项目DA002排放口非甲烷总烃排放量为0.0408t/a，0.017kg/h，2.429mg/m3； 甲苯排放量为0.000132t/a，0.000055kg/h，0.00786mg/m3； 乙苯排放量为0.000108t/a，0.000045kg/h，0.00643mg/m3； 苯乙烯排放量为0.0036t/a，0.0015kg/h，0.2143mg/m3。 未被集气罩收集的有机废气（20%）经车间门窗自然通风无组织排放，则本项目无组织非甲烷总烃排放量0.0408t/a，0.017kg/h；甲苯0.000132t/a，0.000055kg/；乙苯0.000108t/a，0.000045kg/h；苯乙烯0.0036t/a，0.0015kg/h。 综上所述，本项目废气产排措施、排放情况一览表详见下表。 表4-4 项目有组织废气源强一览表 废气类型; 污染物; 产生量 （t/a）; 收集效率 %; 无组织源强t/a; 有组织源强t/a; 废气治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. DA001锅炉废气; 颗粒物; 4.9415; 100; /; 4.9415; 设置“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”，颗粒物治理效率99%，氮氧化物治理效率30%，30m高排气筒DA001排放；风量3183.092m3/h; 0.0494; 0.0226; 7.10. 二氧化硫; 0.2104; 100; /; 0.2104; 0.2104; 0.0963; 30.245. 氮氧化物; 1.3901; 100; /; 1.3901; 0.9733; 0.4457; 140.02. DA002有机废气; 非甲烷总烃; 0.204; 80; 0.0408; 0.1632; 设置“两级活性炭吸附”装置；有机废气治理效率75%，15m高排气筒DA002排放；风量7000m3/h; 0.0408; 0.017; 2.429. 甲苯; 0.00066; 80; 0.000132; 0.000528; 0.000132; 0.000055; 0.00786. 乙苯; 0.00054; 80; 0.000108; 0.000432; 0.000108; 0.000045; 0.00643. 苯乙烯; 0.018; 80; 0.0036; 0.0144; 0.0036; 0.0015; 0.2143. （2）无组织废气源强核算 1）生物质燃料堆放粉尘 生物质燃料装卸及储存过程会产生粉尘，由于本项目采用生物质成型燃料，且为外购已打包好的袋装颗粒状，外购后堆放于锅炉房。 故生物质燃料装卸及储存过程会产生粉尘极少，本次仅定性分析。 2）异味 项目在EPS泡沫颗粒生产过程中，会产生一定的特殊异味。项目使用塑料颗粒均为新料，生产过程中会产生极少量的臭气，产生的恶臭气体经集气罩收集后，通有机废气治理设施处理后，通过1根15m排气筒DA002外排，无法有效收集的部分呈无组织排放，通过大气扩散和周边植被吸附后净化后，对周围环境影响较小。 异味以臭气浓度来表征。臭气浓度无量纲，不进行定量分析。 3）厨房油烟 本项目不新增员工，工作人员由公司现有员工调配。 根据工程分析，公司现有员工为12人，年工作时间为300天（每天烹饪2h），项目食堂油烟排放量为0.00306t/a、0.0051kg/h。 本次环评要求，建设单位设置1台风量2000m3/h油烟净化器机，厨房油烟经油烟净化器处理后排放。油烟净化器的净化效率为65%，则排放的油烟量0.00107t/a，0.001785kg/h，排放浓度为0.8925mg/m3。 表4-5 本项目无组织废气源强一览表 产生环节; 污染物种类; 产生量t/a; 治理措施; 排放情况. 处理工艺; 收集效率; 去除效率; 排放量t/a; 速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. 切割废气; 非甲烷总烃; 0.0228; 车间加强通风、自然稀释扩散; /; /; 0.0228; 0.0095; /. 甲苯; 0.0000528; /; /; 0.0000528; 0.000022; /. 乙苯; 0.0000432; /; 0.0000432; 0.00018; /. 异味; 臭气浓度; 无量纲; 车间加强通风、自然稀释扩散; /; /; /; /; /. 未捕集无组织废气; 非甲烷总烃; 0.0408; /; /; 0.0408; 0.017; /. 甲苯; 0.000132; /; /; 0.000132; 0.000055; /. 乙苯; 0.000108; /; /; 0.000108; 0.000045; /. 苯乙烯; 0.0036; /; /; 0.0036; 0.0015; /. 生物质燃料堆放粉尘; 颗粒物; 少量; 外购已打包好的袋装生物质成型燃料，外购后堆放于锅炉房内; /; /; /; /; /. 厨房油烟; 油烟; 0.108; 设置油烟净化器，净化效率65%，风量2000m3/h; 100%; 65%; 0.00107; 0.001785; 0.8925. （2）排放口基本情况 对照《固定污染源分类管理名录》（2019），峨山县文邦包装制品有限公司属于登记管理。 表4-6 排污许可证类别判定一览表 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目情况; 类别判定. 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）; 本项目设置有1台3t/h的生物质锅炉; 登记管理. 塑料制品业; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他; 现有项目年产8万立方米建筑泡沫板材，EPS用量约150t; 登记管理. 本项目共设置2个有组织排放口。对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018）“4.5.2.4排放口类型，单台出力10吨/小时(7兆瓦)及以上或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口，其他有组织排放口均为一般排放口”，本项目设置1台3t/h锅炉，故锅炉废气排放口为一般排放口。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中“塑料制品业5.1.5.2.5排放口类型：简化管理排污单位的废气排放口均为一般排放口”，本项目为登记管理，故废气排放口为一般排放口。 排放口基本情况详见下表。 表4-7 排放口基本情况一览表 编号及名称; 地理坐标; 排放高度/m; 排气筒内径/m; 温度/℃; 类型. DA001锅炉废气排放口; 东经102°26'22.276″、北纬24°11'4.464″; 30; 0.35; 100; 一般排放口. DA002有机废气废气排放口; 东经102°26'21.074″、北纬24°11'4.402″; 15; 0.5; 60; 一般排放口. （3）大气环境影响分析 1）有组织废气 ①正常排放 锅炉废气经“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”设施处理后通过30m高排气筒DA001排放，通过处理后排放的颗粒物、二氧化硫、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对外环境影响较小。 有机废气经收集后进入“两级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒DA002排放，通过处理后排放的非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）中标准限值。 单位产品非甲烷总烃排放量达标情况分析： 单位产品非甲烷总烃含量根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）附录B公式计算： 式中：A—单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量，kg/t-产品； C实—排气筒中非甲烷总烃实测浓度，mg/m3；DA002排气筒中非甲烷总烃浓度取2.429mg/m3； Q—排气筒单位时间内排气量m3/h；DA002排气筒风量为7000m3/h； - T产—单位时间内合成树脂的产量，t/h；项目年生产2400h，年产建筑泡沫板材8万立方米（约150t），即0.0625t/h； - 综上，项目单位产品非甲烷总烃排放量0.272kg/t-产品。满足满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表4中“单位产品NMHC 排放限值要求（0.5kg/t-产品）”。 表4-8 项目废气有组织排放达标分析表 - 污染源; - 排放口; - 污染物; - 项目排放浓度（mg/m3）; - 标准浓度（mg/m3）; - 结果判定. 锅炉废气; DA001; 颗粒物; 7.10; 20; 达标. 二氧化硫; 30.245; 50; 达标. 氮氧化物; 140.02; 200; 达标. 有机废气; DA002; 非甲烷总烃; 2.429; 100; - 达标. 甲苯; 0.00786; 15; - 达标. 乙苯; 0.00643; 100; 达标. 苯乙烯; 0.2143; 50; 达标. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.272 kg/t-产品; - 0.5 - kg/t-产品; - 达标. ②非正常排放 当处理废气治理设施发生故障不能正常运行的情况下，废气的处理效果将会降低，①本次考虑“低氮燃烧器”损坏故障，对氮氧化物的处理效率降低0%时；②本次考虑“布袋除尘器”中部分布袋损坏，对颗粒物的处理效率降低至90%时；③本次考虑“两级活性炭吸附设施”均损坏故障，对有机废气的处理效率降低至0%时，DA001、DA002排气筒非正常排放情况。 表4-9 非正常工况污染物排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率/kg/h; 实际治理效率%; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 废气治理设施效率降低; 颗粒物; 71.0; 0.226; 90; 1; 1; 设备关停检修. 氮氧化物; 200; 0.6366; 0; 1; 1. DA002; 废气治理设施效率降低; 非甲烷总烃; 9.714; 0.074; 0; 1; 1; 设备关停检修. 甲苯; 0.0314; 0.00022; 0; 1; 1. 乙苯; 0.0257; 0.00018; 0; 1; 1. 苯乙烯; 0.857; 0.006; 0; 1; 1. 表4-10 非正常工况污染物达标情况 排放口; 污染物; 治理效率; 排放浓度mg/m3; 标准限值mg/m3; 达标情况. DA001; 颗粒物; 90; 71.0; 0.226; 超标. 氮氧化物; 0; 200; 200; 超标. 排放口; 污染物; 治理效率; 排放浓度mg/m3; 标准限值mg/m3; 达标情况. DA002; 非甲烷总烃; 0; 9.714; 100; 达标. 甲苯; 0; 0.0314; 15; 达标. 乙苯; 0; 0.0257; 100; 达标. 苯乙烯; 0; 0.857; 50; 达标. 由上表可知，若设备故障，锅炉废气治理设施中“低氮燃烧器”对氮氧化物治理效率降低至0时，氮氧化物排放浓度即将超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。锅炉废气治理设施中“布袋除尘器”对颗粒物治理效率降低至90时，颗粒物排放浓度超出《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对外环境造成影响。 若设备故障，有机废气治理设施有机废气治理效率降低至0时，非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯排放浓度虽然满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）中标准限值要求，但是加剧了对环境的影响。 故当出现非正常排放时，建设单位要及时对设备关停检修，杜绝废气非正常排放的发生，尽量控制对周围环境的影响。为避免非正常工况，应对废气处理设施进行日常检查及定期维护，事故排放现象一旦被发现，应立即停产检修，待正常运行后才可投入生产。 2）无组织废气达标情况分析 本项目无组织废气主要为非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、颗粒物，因甲苯、乙苯、苯乙烯、颗粒物产生量极少，排放速率较低，因此仅对非甲烷总烃进行预测分析。 通过规范生产操作，车间设置风扇，废气经排风扇排出；同时要求员工做好个人防护措施，以尽量减轻废气排放对员工健康的影响。 本评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行预测，其预测参数如下： 表4-11 AERSCREEN模型预测参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 34.4. 最低环境温度; -5.5. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 排放速率kg/h; 非甲烷总烃; 0.0265. 根据估算结果，本次项目非甲烷总烃下风向最大浓度出现距离为41m，非甲烷总烃下风向最大浓度为20.244μg/m3；本项目以下风向1m处浓度作为厂界浓度，非甲烷总烃下风向1m处浓度为13.503μg/m3，本项目厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放标准要求，对周边环境影响不大。 综上所述，项目厂界无组织非甲烷总烃可实现达标排放，故采取的无组织废气治理设施有效可行。 （3）可行技术分析 - 1）锅炉废气治理措施可行技术 - 本次锅炉废气治理措施可行技术主要根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中“表7锅炉烟气污染防治可行技术”的相关要求进行判定本项目可行技术，详见下表。 - 表4-12锅炉烟气污染可行技术 燃料类型; 生物质. 炉型; 层燃炉、流化床炉、室燃炉. 二氧化硫; 一般地区; /. 重点地区; /. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术. 重点地区; 低氮燃烧脱硝技术、低氮燃烧技术+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术. 颗粒物; 一般地区; 旋风除尘和袋式除尘组合技术. 重点地区. 对照上表，本项目位于峨山县双江街道办事处峨山县文邦包装制品有限公司内，属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，属于一般地区，项目所在地为工业用地，属于一般地区。本项目设置有1个3t/h的生物质锅炉，锅炉设置1套“低氮燃烧器+旋风除尘器+布袋除尘器”，处理后的废气由1根30m高排气筒DA001排放。本项目采用治理技术满足《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中“表7锅炉烟气污染防治可行技术”的相关要求，因此废气治理采取的设施为可行技术。 本项目拟设置1台3t/h生物质锅炉，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4要求，对应烟囱高度最低允许高度为30m。本项目设置有1根30m高排气筒DA001，排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4要求。 - 2）有机废气治理措施可行技术 - 本次有机废气可行技术主要根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）中“附录A中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”的相关要求进行判定本项目可行技术，详见下表。 表4-13 塑料制品工业废气污染防治推荐可行技术 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 推荐可行技术. 泡沫塑料制造; 非甲烷总烃; 有组织排放; 喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 臭气浓度、恶臭特征物质; 有组织排放; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术. 本项目采用“两级活性炭活性炭吸附”装置治理有机废气，处理后的废气由1根15m高排气筒DA002排放。本项目采用治理技术满足《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）中的相关要求，因此废气治理采取的设施为可行技术。 3）锅炉废气排放口DA001依托可行性分析 现有30m高排放口DA001为原燃煤锅炉废气排放口，本项目将原有燃煤锅炉拆除，排放口保留，作为新建生物质锅炉排放口使用。污染物排放种类相似，均为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 现有排放口DA001直径为0.35m，本项目排放风量为3183.092m3/h，即排放口流速约13.79m/s，排气筒风速满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）中“5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15ms/s总有”相关要求。 （4）无组织排放废气防治措施 为了进一步减少废气对生产车间环境空气的影响和保障工人健康，建议建设单位采取下列措施： ①加强生产车间内通风，并设置较强的排风系统； ②提高集气罩废气收集效率，加强集气罩的风量控制，确保生产过程产生的废气能够有效收集； ③加强设备维护，防止不良工况下的废气产生； ④建议生产车间操作人员操作时佩戴口罩； ⑤加强操作工的培训和管理，所有操作严格按照既定的规程进行，以减少人为造成的对环境的污染。 （5）自行监测一览表 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）中表4的相关要求和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）中的相关要求，本项目废气自行监测的相关内容详见下表。 表4-14 项目废气自行监测一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测指标参考标准; 执行标准; 标准限值. 废气; 锅炉废气排口DA001（排气筒高度为30m）; 颗粒物; 1月/次; 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）表1; 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值; 20mg/m3. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 200mg/m3. 烟气黑度; ≤1级. 有机废气排口DA002（排气筒高度为15m）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）中表4; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4标准; 100mg/m3. 甲苯; 1次/年; 15mg/m3. 乙苯; 100mg/m3. 苯乙烯; 50mg/m3. 臭气浓度; 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准; 2000（无量纲）. 厂界无组织排放; 颗粒物; 1次/季度; 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）表2; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表9标准; 1mg/m3. 甲苯; 1次/年; 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）中表6; 0.8mg/m3. 非甲烷总烃; 4mg/m3. 臭气浓度; 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值; 20mg/m3. 苯乙烯; 5mg/m3. 厂区无组织排放; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放标准; 监控点外1h平均浓度10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值30mg/m3. （6）小结 项目运营期主要大气污染物均能达标排放，不会造成区域环境空气质量超标，对周围环境影响较小。因此，项目废气对大气环境的影响是可以接受的。 2、地表水环境影响分析 （1）废水产排情况 项目采取雨污分流制。 雨水经厂区周边现有雨水沟收集后进入周边道路旁雨水沟。 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。 生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，留待晴天使用，不外排。 1）生活污水 根据工程分析，公司厂区现有员工为12人，员工均为周边村庄人员，在厂区内用餐，不在厂区内住宿，生活污水产生量为0.624m3/d，187.2m3/a。现有员工生活污水经隔油池、化粪池处理后用于厂区内菜地浇洒。 本项目不新增工作人员，工作人员由公司现有员工调配。本项目不新增生活污水。 本环评要求设置一体化生活污水处理设施，生活污水经1m3隔油池、3m3化粪池处理后进入1台处理能力为1m3/d一体化生活污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，留待晴天使用，不外排。 2）生产废水 项目拟设置1台3t/h的生物质锅炉为泡沫颗粒生产过程提供所需的蒸汽，生物质锅炉用水需对自来水进行除泥沙、除铁锰、除钙镁、降低浊度和总硬度处理。项目共设置1套软水制备系统对自来水进行处理，采用离子交换树脂进行处理后对生物质锅炉进行供水。 本项目生产过程中产生的生产废水主要为软水制备废水、锅炉排污水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和‘化学需氧量’”中生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见下表。 表4-15 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 全部类型锅炉（炉外水处理）; 所有规模; 工业废水量; 吨/吨-原料; 0.356 （锅炉排污水0.259+软化处理废水（软水制备废水）0.097）. 注：①锅外水处理：又称为锅外化学水处理，是指对进入锅炉之前的给水预先进行的各种预处理及软化、除碱或除盐等处理（主要是包括沉淀软化和水的离子交换软化），使水质达到各种类型锅炉的要求，是锅炉水质处理的主要方式。在锅外水处理过程中，会产生软化处理废水（软水制备废水），同时锅炉运行过程中同样会产生锅炉排污水。因此对于锅外水处理的情况应同时考虑锅炉排污水和软化处理废水（软水制备废水）；表中锅外水处理系数包含锅炉排污水和软化处理废水（软水制备废水）两部分。. 本项目设置1台3t/h生物质锅炉，锅炉年运行300天。根据生产要求，本项目锅炉补充用水均采用炉外制备的软水。根据工程分析可知，项目生物质锅炉生物质用量为871.435t/a。 根据上表计算可知生产废水产生量为310.23m3/a，1.034m3/d。则锅炉排污水225.7m3/a，0.752m3/d，软水制备废水量为84.53m3/a，0.282m3/d。 本环评要求设置1个约6m3废水收集池，本项目生产废水经收集后通过投加PAC进行处理，晴天回用于厂区洒水降尘，雨天暂存于废水收集池，留待晴天使用，不外排。 蒸汽在输送过程中会因冷凝、接口泄漏产生一定的损耗量，管道损失按蒸发量的3%计损失量约为0.48m3/d。 根据建设单位提供资料，蒸汽约供给发泡环节约8t/d，流化床干燥环节1t/d，压模环节4.52t/d，烘干环节2t/d。 流化床干燥环节、烘干房烘干环节蒸汽自然蒸发。 发泡工序的水蒸气10%蒸发损耗，损耗量约为0.8m3/d，其余部分（7.2m3/d）冷凝后形成冷凝水排出，进入循环池，用于锅炉补水。 压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，该工序水蒸气90%蒸发损耗，损耗量约为4.068m3/d，其余部分（0.452m3/d）蒸汽排出，进入压模废水收集池，自然蒸发。本环评提出，若蒸发不完则用于厂区洒水降尘，不外排。 蒸汽加热方式根据工艺流程简述，发泡工序、流化干燥工序、烘干工序蒸汽为间接加热，压模环节蒸汽为直接加热。 项目废水产生及处理方式情况见表。 表4-16 项目废水产生及处置措施一览表 产污节点; 项目; 产生情况; 主要污染物（mg/L）; 治理措施; 排放方式及去向. m3/d; m3/a. 发泡工段; 蒸汽冷凝水; 7.2; 2160; /; /; 蒸汽冷凝水经循环池收集后用于生物质锅炉损耗补充水，不外排. 压模环节; 蒸汽; 0.5; 150; /; /; 压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发. 软水处理设备; 软水系统排污水; 0.282; 84.53; SS、全盐量、COD; 生产废水收集池收集; 生产废水经收集后通过投加PAC进行处理，晴天回用于厂区洒水降尘，雨天暂存于废水收集池，留待晴天使用，不外排。. 生物质锅炉; 生物质锅炉排污水; 0.752; 225.7. 生活; 生活污水（包含食堂废水）; 0.624; 187.2; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 化粪池; 生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，留待晴天使用，不外排。. （2）废水处理措施可行性分析 1）生产废水处置可行性 ①锅炉排污水、软水制备废水处理措施可行性分析 根据上文，本项目生产过程中锅炉排污水产生量为0.752m3/d，软水制备废水量为0.282m3/d，生产废水产生量为1.034m3/d。 本环评要求设置1个约6m3废水收集池，本项目生产废水经收集后通过投加PAC进行处理，处理后用于厂区洒水降尘。 本项目拟设置的废水收集池可容纳连续5天降雨时产生的废水，能够保证废水雨天不外排，留待晴天使用。 本项目生产废水产生量为1.034m3/d，根据工程分析，项目晴天场地洒水降尘用水量为1.8m3/d，降尘用水能够容纳项目生产过程中产生的锅炉排水以及软水制备废水，生产废水处理措施具有可行性。 本项目类比《金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目环境影响评价报告表》中相关数据，“根据查阅《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，锅炉废水监测结果，COD浓度为50mg/L、BOD5浓度为10mg/L、氨氮浓度为2mg/L、SS浓度为100mg/L、总氮浓度为5mg/L、总磷浓度为2mg/L），废水进入新增絮凝沉淀池处理达到标后回用绿化，不外排。”。该项目废水为软水制备系统软化处理废水及锅炉排污水，废水类型与本项目相似；该项目软水设备采用离子交换树脂工艺制备软水，软水制备工艺与本项目相似；蒸汽锅炉内部锅水定期排出，为锅炉排污水，生物质蒸汽锅炉与本项目相似，综上，该项目工艺与本项目相似，类比可行。 本次采取处理措施去除效率参考《混凝沉淀预处理工艺研究》（王琳-《化工时刊》2014年5期），“采用聚合氯化铝（PAC）作为混凝剂对废水进行处理效果最佳，当进水pH为7~8时，COD、SS的平均去除率分别达到36.2％和71.0％。”即本项目生产废水中COD浓度为31.9mg/L、BOD5浓度为10mg/L、氨氮浓度为2mg/L、SS浓度为29mg/L、总氮浓度为5mg/L、总磷浓度为2mg/L，能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中道路清扫标准。 ②冷凝水收集池设置合理性分析 根据项目水平衡图可知，本项目产生的冷凝水为7.2m3/d。厂区现有一个约400m3的循环池，可以满足收集暂存项目产生的冷凝水，冷凝水经循环池收集后用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。 故本项目拟设置的冷凝水收集池是合理可行的。 ③软水设备再生周期 本项目软水设备额定出水量为3m3/h，出水量为16m3/d，根据上文《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）核算结果，本项目软水废水产生量为0.282m3/d，即本项目软水设备产水率为1-（0.282/16.282）=98.27%。 软水设备再生周期参照《自动控制钠离子交换器技术条件》（GB/T18300-2025）中附录A中“A.2时间型交换器周期运行时间估算”。 t=（VR×E×k）/（YD×Qd） 式中：t—再生后可运行时间，单位为小时h； VR—交换罐内树脂填装体积，单位为m3；根据工程分析，本项目树脂罐尺寸为φ350*1650mm，树脂填装容积约树脂罐80%，即本项目树脂填装体积为0.1269m3； E—钠离子交换树脂工作交换容量，单位为mol/m3；树脂工作交换容量参照《自动控制钠离子交换器技术条件》（GB/T18300-2025）“表4交换器主要参数和性能指标的要求”中“顺流再生固定床工作交换容量为900~1000mol/m3”本次以1000mol/m3计； K—为保证运行后期出水硬度不超标所需保留系数，一般为0.6~0.95；本次以0.9计。 YD—进水总硬度，单位为mmol/L；本项目用水为市政供给自来水，总硬度参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中标准限值“总硬度≤450mg/L”，本次以450mg/L计。CaCO3分子量是100，450/100=4.5mmol/L。 Qd—交换器单位时间制水量，单位为t/h；本项目为3t/h。 综上所述，本项目软水设备再生周期为8.46h，本项目每天工作时间为8h，年运行300天，即再生周期为1.06天，再生次数为284次。 每升树脂再生盐用量为160g，本项目树脂填装体积为0.1269m3，即每次再生所需盐量为20.3kg；本项目再生次数为284次，即年盐用量约为5.76t。 2）生活污水处置可行性 ①生活污水处置 生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施处理到达绿化用水标准暂存于中水池用于厂区绿化，不外排。 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求：化粪池有效停留时间取12~24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果。本项目生活污水产生量为0.624m3/d，现有1个3m3化粪池，化粪池能够满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）24h有效停留时间相关要求。 本项目设置1个处理能力1m3/d一体化污水处理设施，一体化污水处理设施能够处理本项目产生的生活污水。新增1个约3m3中水池，收集后留待晴天使用。化粪池能够收集约4天的生活污水，中水池能够收集约4天的处理后的生活污水，能够满足相关要求。 本环评建议项目采取一体化污水处理设施进行处理，采用A/O法生物处理工艺。A级是缺氧生物处理，兼氧微生物利用有机碳源作为电子供体，能将污水中的NO2-N、NO3-N转化成N2达到脱氮的目的，从而消除了氮的富营养化污染，同时又去除了部分有机物。通常厌氧消化对生化性较好的废水中的COD去除率可达60%左右。O级是好氧生物处理，是为了使有机物得到进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完成的情况下，使硝化作用能顺利进行，在O级池中主要存在好氧微生物和自养型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O；自养型细菌（硝化菌）能将污水中NH3-N转化为NO2-N、NO3-N。O级池的出水部分回流到A级，为A级池提供电子接受体，通过硝化作用最终消除氮污染。项目实施时具体采用的污水处理工艺可由建设单位委托有资质的单位设计施工，保证出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准中绿化标准。本项目一体化生活污水处理设施工艺流程见下图4-1。 图4-1 一体化污水处理设施处理工艺流程图 经过上述工艺处理后的生活污水出水水质可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化标准。因此本项目废水进行处理是可行的。 ②生活污水不外排可行性 生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，留待晴天使用，不外排。 本项目生活污水产生量为0.624m3/d，根据工程分析，项目晴天绿化用水量为1.5m3/d，绿化用水能够容纳项目生活污水，生活污水处理措施有可行性。 （4）废水自行监测 本项目软水制备废水及生物质锅炉排污水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。 生活污水经隔油池、化粪池处理后进入一体化生活污水处理设施，经处理达标后，晴天回用于厂区绿化，不外排，雨天暂存于中水池，留待晴天使用，不外排。 故本次不设置废水自行监测指标。 （5）结论 综上分析，项目生活废水、生产用水的处理方式从环境保护角度分析可行，对周边的水环境影响不大。 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 本项目营运期噪声主要来源于等噪声设备运转过程中产生的机械噪声。 坐标原点为厂区边界最西侧，原点以东方向为X轴正方向，原点以北方向为Y轴正方向。噪声源强见下表。 本次噪声源强调查考虑对本项目新增产噪设备贡献值。 表4-17 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制; 运行时段h/a. X，Y，Z; 声功率级/dB（A）. 01; 一体化污水处理站水泵; 75.98,55.24,1; 75; 选用低噪设备、消声器; 2400. 02; 一体化污水处理站曝气风机; 77.21,55.49,1; 75. 表4-18 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段h/a; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X，Y，Z; 声功率级/dB（A）; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 有机废气治理设施风机; 96.95,29.66,1; 75; 厂房隔声、减震、消声器; 3; 59.96; 2400; 15; 44.96; /. 2; 锅炉房; 生物质锅炉; 120.3,29.86,1; 85; 厂房隔声、减震、消声器; 6; 68..93; 2184; 15; 53.93; /. 3; 锅炉鼓风机; 119.84,29.93,1; 75; 7; 58.82; 15; 43.82; /. 4; 锅炉二次风机; 120.01,29.54,1; 75; 7; 58.82; 15; 43.82; /. 5; 锅炉引风机; 114.63,27.59,1; 75; 5; 59.10; 15; 44.10; /. 6; 软水设备水泵; 118.84,25.48,1; 75; 4; 59.39; 15; 45.39; /. （2）噪声预测分析 1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按公式计算： 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按公式（2）计算： （2） 在只考虑几何发散衰减时，可按下式做近似计算： （3） 式中： LA（r）—距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； LA（r0）—，参考位置 r0 处的 A 声级 dB（A）。 Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式下近似求出。 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；现有生产车间、锅炉房为彩钢瓦结构，彩钢瓦吸声系数为0.1。生产车间总表面积约1600m2（车间周长200m*高度约8m）、锅炉房总表面积约400m2（车间周长50m*高度约8m）。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）： 式中： tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s；ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ④声源的几何发散衰减公式： Adiv=20lg（r/r0） 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离； 2）本项目厂界预测结果及评价 本次环评中为了更准确、快速地进行噪声预测分析，采用了石家庄环安科技有限公司开发的NoiseSystemV4.0噪声预测评价软件。 厂界噪声现状值详见表2-16，本次现状值以最大值计。敏感点噪声现状值详见表3-4。 坐标原点为厂区边界西南处，原点以东方向为X轴正方向，原点以北方向为Y轴正方向。预测结果如下。 表4-19 厂界及周边敏感点噪声贡献值一览表单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 现状值; 预测值; 执行标准; 达标分析. 昼间. 东侧边界; 57.73; 59.4; 61.66; 70; 达标. 南侧边界; 60.75; 56.5; 62.14; 65; 达标. 西侧边界; 33.26; 57.1; 57.12; 65; 达标. 北侧边界; 51.24; 58.7; 59.42; 65; 达标. 周边敏感点; 石花村居民点N1; 36.08; 56.6; 56.64; 70; 达标. 石花村居民点N2; 34.76; 55.7; 55.73; 70; 达标. 石花村居民点N3; 36.2; 57.0; 57.04; 70; 达标. 预测结果趋势图中，y轴坐标为分贝值dB（A），x轴坐标为拐点。预测结果趋势图如下： 图4-2新增设备噪声贡献值预测图 设备序号同表4-17、4-18一致 图4-3厂界东侧贡献值结果趋势图 图4-4厂界北侧贡献值结果趋势图 图4-5厂界南侧贡献值结果趋势图 图4-6厂界西侧贡献值结果趋势图 根据上表可知，本项目在西侧、南侧、北侧厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，东侧厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，关心点贡献值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。 故为进一步减少项目噪声对周围环境的影响，环评要求噪声防治应采取以下对策措施： ①合理安排设备安放位置，尽可能利用距离进行声级衰减。 ②选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。 ③生产主要产噪设备均设置于厂房内，以保证厂界噪声能够达标。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 经采取上述措施后进一步减小本项目噪声对周围环境的影响。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测要求详见下表。 表4-21 噪声自行监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声（夜间不生产）; 厂界东、南、西、北外1m处布点监测; 等效声级Leq（dB(A)）; 1季度/次，监测1天，昼间1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准、4类标准. 4、固体废物环境影响和保护措施 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 ①生活垃圾 根据工程分析，公司现有员工为12人，现有生活垃圾产生量为6kg/d，1.8t/a。本项目不新增工作人员，工作人员由公司现有员工调配。故无新增生活垃圾。 厂区设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期置于周边垃圾收集点，由环卫部门清理。 ②生活污水处理设施污泥 根据工程分析，现有化粪池污泥参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），化粪池污泥产生量为0.72t/a，定期委托环卫部门清掏处置。 本项目新增1个一体化污水处理设施，根据相关资料，一体化污水处理设施污泥产生量约为15g/（L·d），本项目处理水量为0.624m3/d，则污泥产生量为0.00936t/d，即2.808t/a。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024），属于“SW90城镇污水污泥”，废物代码：462-001-S90。污泥委托环卫部门清运处置。 2）一般工业固废 ①废弃包装物、不合格品 本项目的建设不涉及现有生产线的生产工艺、产品方案、生产规模等变动。故不涉及废弃包装物、不合格品产生量变动，与现有工程产生量一致。 根据工程分析，项目废包装物产生量为0.8t/a，不合格品产生量约为0.75t/a，废弃包装物、不合格品统一收集后暂存于一般固废区，定期外售废品回收站处置。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024），本项目废弃包装物、不合格品为SW59其他工业固体废物中的其他固体废物，固废代码为 900-099-S59。 - ②锅炉炉渣 生物质锅炉炉渣的产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业固体废物中燃煤锅炉的产排污系数进行计算，层燃炉渣产生量为9.24Akg/t燃料（A为灰分含量，项目使用的生物质燃料灰分为1.04%），本项目生物质燃料使用量为871.435t/a，则项目炉渣产生量为8.374t/a，产生的生物质锅炉炉渣统一收集袋装后暂存于堆渣棚内，作为原料外售其他企业进行综合利用。 - 项目生物质燃料不添加任何化学物质，燃烧后的生物质渣与秸秆、木材等焚烧的草木灰性质成分类似，主要成分为钾、镁、磷和钙等无机物，不具有毒性与环境危害，为一般工业固废。根据《固体废物分类与代码目录》（2024），本项目锅炉炉渣为SW03炉渣，固废代码为 900-099-S03。 - ③除尘器收集的除尘灰 根据工程分析可知，本项目除尘器收集的除尘灰约为4.8921t/a，除尘灰定期清理袋装后暂存于堆渣棚内，与炉渣共同作为原料外售其他企业综合利用。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024），本项目除尘灰为SW59其他工业固体废物中的其他固体废物，固废代码为 900-099-S59。 - ④废布袋 本项目废气治理设施更换的废布袋属于一般固体废物，产生量约为 0.05t/a ，统一收集后外售废品回收站处置。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024），本项目废布袋为SW59其他工业固体废物中的其他固体废物，固废代码为 900-099-S59。 - ⑤废离子交换树脂 项目生物质蒸汽发生器房软水制备设备采用离子交换装置，设备内离子交换树脂需要定期更换，更换期为1年，产生量约0.1t/a，树脂由厂家直接回收，不在厂内暂存。 本项目为软水制备设备过程中产生的废离子交换树脂，经对照判定，本项目废离子交换树脂不属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW13 900-015-013”“湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂”。 根据《固体废物分类与代码目录》（2024），本项目废离子交换树脂为SW59其他工业固体废物中的其他固体废物，固废代码为 900-099-S59。 3）危险废物 ①废机油 项目区内新增的机械设备需定期进行维修保养，该过程会产生废机油，新增废机油产生量约为0.01t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油类别属“HW08废矿物油与含矿物油废物”；废物代码“900-249-08”。 产生的废机油通过收集后暂存于危废贮存库，本环评要求建设单位与有资质单位签订危险废物处置协议，定期委托有资质单位处置。 ②废活性炭 项目生产废气采用“两级活性炭吸附”装置处理，运营过程中会产生废活性炭。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），属于该目录中HW49其他废物中的烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49。 本项目采用碘值不低于800mg/g的蜂窝状活性炭，单块活性炭质量为0.55kg，本项目活性炭吸附装置须装填800块（每级活性炭布设400块，两级共布设800块），则每次更换活性炭重量为800×0.55/1000=0.44t/次。 活性炭更换周期参考《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》（生态环境部大气环境司、生态环境部环境规划院），活性炭更换周期计算公式如下： 式中：T—周期，d； m—活性炭的质量，kg；本项目单次装填量为440kg； S—活性炭动态吸附量，%，本项目S取15%； C—有机废气削减浓度，mg/m3；本项目有机废气进口浓度为9.714mg/m3 Q—风量，m3/h；本项目为7000m3/h t—设备运行时间，h/d；本项目取8h/d 经计算，在满负荷运转情况下，本项目活性炭更换周期约为121天，本项目年运行300天，为保证治理效率，建议项目每100天更换一次，则更换的活性炭总量为3次/a×0.44t/次=1.32t/a。 根据前文计算，项目活性炭吸附的非甲烷总烃的量为0.1224t/a，废活性炭的总量等于吸附的非甲烷总烃量加上更换的活性炭总量，则项目废活性炭的产生量为1.4424t/a。项目产生的废活性炭统一收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。 表4-22 项目固废产生及处置情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 代码; 物理性状; 产生量t/a; 利用处置方式和去向. 员工; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-001-S62; 固态; 本项目无新增员工，故无新增生活垃圾; 项目生活垃圾经垃圾收集桶收集后运至周边生活垃圾收集点，由环卫部门清运处置. 生活污水处理设施污泥; 污泥; 462-001-S90; 固态; 2.808; 污泥委托环卫部门清运处置。. 生产; 废弃包装物; 一般工业固废; 900-099-S59; 固态; 0.8; 统一收集后外售废品回收站处置. 不合格品; 900-099-S59; 固态; 0.75; 统一收集后外售废品回收站处置. 锅炉炉渣; 900-099-S03; 固态; 8.374; 生物质锅炉炉渣、布袋除尘灰定期清理袋装后暂存于堆渣棚内，作为原料外售其他企业进行综合利用. 除尘灰; 900-099-S59; 固态; 4.8921. 废布袋; 900-099-S59; 固态; 0.05; 统一收集后外售废品回收站处置. 废离子交换树脂; 900-099-S59; 固态; 0.1; 由厂家直接回收，不在厂内暂存. 设备维护保养; 废机油; 危险废物; 900-249-08; 液态; 0.01; 危险废物经收集后分类暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位清运处置. 生产; 废活性炭; 900-039-49; 固态; 1.4424. （2）危险废物属性及环境危险特性 表4-23 危险废物属性及环境危险特性一览表 名称; 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性. 废机油; HW08废矿物油; 非特定行业; 900-249-08; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; T，I. 废活性炭; HW49其他废物; 非特定行业; 900-039-49; 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭; T. （3）环境管理要求 1）固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》及修改单要求，设置图形标志。危险废物装载容器和包装物张贴标签；收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物警示标志和危险废物标签，标识标志正确、清晰、完好。 2）应制定危险废物管理计划，管理计划内容包括所产生的全部危险废物种类，根据实际生产情况预测产生量并提出减少产生量的措施。 3）危险废物贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求。危险废物贮存库采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 4）按照危险废物特性分类进行收集、贮存。不同种类的危险废物分开存放，有明显间隔，摆放整齐划一，每一类危险废物单独设置标识牌，不存放除危险废物和应急工具以外的物品。 5）建设单位应结合自身实际生产情况，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，防止遗失。可通过“固体废物管理信息平台”对危险废物管理台账进行信息化管理。具体要求详见《危险废物产生单位建立台账的要求》。 6）签订危险废物转移合同，且合同在有效期内。并办理危险废物转移联单，且转移联单上的危险废物种类、数量与实际产生情况相符，至少保存5年。 5、三本账核算 表4-24 本项目污染物“三本账”核算一览表 类别; 污染物; 现有项目产排情况; 拟建项目产排情况; “以新带老”削减量 （t/a）; 改建完成后排放量 （t/a）; 排放变化增减量（t/a）. 排放量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.2268; 0.1044; 0.2268; 0.1044; -0.1224. 甲苯; 0.0007128; 0.0003168; 0.0007128; 0.0003168; -0.000396. 乙苯; 0.0005832; 0.0002592; 0.0005832; 0.0002592; -0.000324. 苯乙烯; 0.018; 0.0072; 0.018; 0.0072; -0.0108. 颗粒物; 3.4343; 0.0494; 3.4343; 0.0494; -3.3849. 二氧化硫; 0.828; 0.2104; 0.828; 0.2104; -0.6176. 氮氧化物; 1.9196; 0.9733; 1.9196; 0.9733; -0.9463. 汞及其化合物; 0.0001478; /; 0.0001478; /; -0.0001478. 食堂油烟; 0.00306; 0.00107; 0.00306; 0.00107; -0.00199. 废水; 生产废水; 0; 0; 0; 0; 0. 生活废水; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 生活垃圾; 1.8; /; 0; 1.8; 0. 一体化生活污水处理设施污泥; 0.72; 3.528; 0; 3.528; +2.808. 废弃包装物; 0.8; /; 0; 0.8; 0. 不合格品; 0.75; /; 0; 0.75; 0. 锅炉炉渣; 191.2458; 8.374; 191.2458; 8.374; -182.8718. 脱硫废渣; 6.84; /; 6.84; 0; -6.84. 除尘灰; /; 4.8921; 0; 4.8921; +4.8921. 废布袋; /; 0.05; 0; 0.05; +0.05. 废离子交换树脂; /; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 危险废物; 废矿物油; 0.05; 0.01; 0; 0.06; +0.01. 废活性炭; /; 1.4424; 0; 1.4424; +1.4424. 5、土壤、地下水环境影响 （1）污染源分析 本项目生产设备均布设于密闭式生产车间内，生产车间地面进行水泥硬化处理，正常工况下，项目不会产生地下水、土壤污染。 在事故状态下，生产废水、项目内暂存的危险废物可能会发生泄漏等情况，可能对周边土壤造成污染，长时间泄漏可能深入地下对地下水造成污染。 项目对土壤、地下水环境的影响源及影响因子见下表。 表4-25 项目土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/环节; 污染途径; 污染物; 备注. 危险废物贮存库; 危险废物暂存; 垂直入渗; 危险废物; 危废收集容器损坏，废矿物油泄漏渗入土壤造成污染. 生产废水; 锅炉排水、软水废水、冷凝水; 垂直入渗、地面漫流; pH、COD、氨氮、SS等; 污水外溢通过地表漫流、垂直入渗进入土壤、地下水造成污染. （2）分区防控措施 项目存在土壤、地下水污染源的区域主要为生产废水收集池及危险废物贮存库，项目分区防控措施具体如下： 表4-26项目分区防渗一览表 分区防渗; 装置或构筑物名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存库、废水物料暂存区作为重点防渗区; 危废贮存库区域参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 废水处理物料暂存区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区进行防渗，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K<1.0×10-7cm/s；或参照 GB 18598 执行。. 一般防渗区; 生产车间、锅炉房、循环池等区域地面为一般防渗区; 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889执行。. 简单防渗区; 办公区、车辆运输道路等区域地面为简单防渗区; 一般地面硬化处理. 本次新增废水处理物料暂存区作为重点防渗区，危废贮存库进行修缮。本环评要求锅炉房原有燃煤锅炉拆除、新建生物质锅炉需按照相关要求完善防渗措施。 项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。 本项目产生的危险废物经收集后分类暂存于危废贮存库，危废贮存库地面防渗，设置围堰并铺设防水漆；本项目危险废物分类分区收集于收集桶中，且产生量不大，若发生泄漏事故，经危废贮存库围堰收集后，可将风险控制在危废贮存库内，对周边环境影响较小。 项目建设过程中采取了防渗措施，可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可将风险控制在厂区范围内，对周边土壤、地下水环境影响较小。因此本项目的建设运行对土壤、地下水影响可控的。 6、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险识别 项目生产中使用的原辅料、生产中产污及产品对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B核查。 项目涉及风险物质为废机油、废活性炭、次氯酸钠。 废机油产生量为0.05t/a。本项目设置5m2危废贮存库，危废贮存库内设1个废机油收集桶，收集桶容积为200L，废机油密度约0.9g/ml，即收集桶能够收集约0.18t废油，收集桶能够收集废机油，最大存储量为0.05t。 根据工程分析，本项目次氯酸钠用量为4kg/a。 根据此原则，对项目区内各环节涉及的主要物质进行识别，识别过程及结果见下表。 表4-27 环境风险物质识别表 物质名称; 是否为（HJ169-2018）附录B中风险物质; 存放位置; CAS号; 备注. 废机油; 是; 危废贮存库; /; /. 废活性炭; 是; 危废贮存库; /; 废活性炭吸附的甲苯、乙苯、苯乙烯属于风险物质. 次氯酸钠; 是; 生产车间; /; /. （2）风险潜势 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值： 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-28 项目危险物质总量与临界量比值（Q）结果 物质名称; 项目内最大存放量（t）; 临界量（t）; Q. 废机油; 0.05; 2500; 0.00002. 甲苯; 0.000396; 10; 0.0000396. 乙苯; 0.000324; 10; 0.0000324. 苯乙烯; 0.0108; 10; 0.00108. 次氯酸钠; 0.004; 5; 0.0008. 合计; —; —; 0.001972. 备注：甲苯、乙苯、苯乙烯按照活性炭吸附的最大在线量进行核算. 根据以上分析可知，Q=0.001972＜1，可直接判断本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目环境风险不设评价等级，仅进行简单分析。 （3）风险事故影响分析 风险事故主要为泄漏事故；火灾事故及导致的次生环境污染事故。 本项目锅炉原料生物质燃料为可燃物质，产生的废机油为可燃物质，遇火后造成火灾，首先会对周围人群、建筑物及财产造成一定影响；其次，一旦发生火灾事故，完全燃烧的产物是CO2和H2O，不完全燃烧的产物有一氧化碳等气体，CO有毒性，将对环境空气造成伴生污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 由于废机油、废活性炭、次氯酸钠存量较小，厂内设有规范的收集设施，均可做到安全运行，泄漏的可能性较小。 （4）风险防范措施 为把风险事故的发生和影响降到最低限度，针对项目的生产特点，特别应注意以下几点：加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；应配备必需的消防设施，落实安全管理责任。 1）泄漏事故风险防范措施 （1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，各种危险废物采用专用的容器存放，收集后置于危废间内，防止风吹雨淋和日晒。危废间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的； （2）危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，危废暂存场所危废贮存库地面做防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； （3）对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内，同时危险废物储存区设置警示标牌； （4）所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。 （5）按照相关要求，编制突发环境事件应急预案、风险评估，并到当地环境主管部门进行备案。 2）火灾事故风险防范措施 ①项目加强危废间的贮存管理，加强相关隔离措施，厂区应设置“严禁烟火”的警示牌。制定火灾防范措施。 ②制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 ③制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 （5）应急处理措施 严格落实环境风险防范措施，根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，待项目建设完成后，及时进行《突发环境事件应急预案》编制工作并于玉溪市生态环境局峨山分局备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，杜绝事故性排放。 1）泄漏应急处理 ①发现泄漏后生产人员立即将泄漏的物质收集到专门的容器内，放置于危废贮存库内，及时交由有资质的单位处置，防止造成新的污染。 ②收集完毕之后将受影响的土壤清理干净。 2）火灾应急处理 ①迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。 ②应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 ③切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。合理通风，加速扩散。 ④当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。 （5）次生污染物 CO 的环境影响分析 本项目最大可行事故为厂区可燃物质发生的火灾事故。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“F3.2一氧化碳产生量”，本项目发生火灾伴生/次生中CO的产生量按以下公式计算： GCO=2330qC 式中：GCO——CO的产生量，g/kg； C——物质中碳的质量百分比含量，%.，本项目取80%； q——化学不完全燃烧值，%，一般取5%-20%，本项目按10%计； 则本项目火灾伴生/次生中CO的产生量GCO=186.4g/kg。 假设发生火灾事故，10min内所有泄漏的物料燃烧，短时间内参与火灾的风险物质量为0.06552t，CO 的产生速率为0.02035kg/s。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，本评价采用多烟团模式。本次使用环境风险评价系统（RiskSystem）进行预测。 考虑事故影响程度，故本次预测面源面积以生产车间面积1827m2进行预测。预测结果见下表。 表4-29 火灾事故次生污染物 CO 对环境的影响 预测时刻; 10min. 风速m/s; 1.7. 风向; SW西南风. 面源高度; 5m. 大气稳定度; A; D; F. 最大落地浓度mg/m3; 27.6392; 88.0180; 140.9494. 出现距离m; 14.6; 15.1; 14.2. 半致死浓度范围m; /; /; /. 短时间接触容许浓度范围m; /; 47.1; 88.6. 经现场调查，CO半致死浓度范围无居住村民，故项目发生火灾产生次生CO对项目所在区域影响不大。符合《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中峨山县产业园区重点管控单元环境风险防控“工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在”。 （7）环境风险分析结论 综上所述，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，不存在重大风险源，主要风险事故为废机油、废液压油泄漏、火灾事故，对在厂、邻近人员造成伤害。结合项目实际情况，本评价提出了相关防范措施，在加强管理及积极落实有关防范措施后，本项目环境事故发生的可能性很低，且项目环境风险在可防控范围内，项目环境风险影响较小。 表4-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 文邦包装锅炉以及环保设施技改项目. 建设地点; 玉溪市峨山县双江街道办事处峨山县文邦包装制品有限公司内. 地理坐标; 东经; 102度42分55.777秒; 北纬; 24度18分28.864秒. 主要危险物质及分布; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，本项目主要风险物质为废机油、废活性炭、次氯酸钠，废机油、废活性炭暂存于危废贮存库、次氯酸钠暂存于生产车间。. 环境影响途径及危害后果; 风险事故主要为泄漏事故；火灾事故及导致的次生环境污染事故。风险物质泄漏遇明火发生火灾事故，造成人员伤亡及经济损失；火灾事故救援过程中产生的清消废水若没有及时收集，泄漏至厂区外会对周边地表水、土壤及沿途生态环境造成影响。. 风险防范措施要求; 设有1间危废贮存库，并设有专用收集容器，分区分类收集废活性炭、废机油，收集后委托有资质单位处置。 为减少事故发生，必须增加管理力度，提高员工技术水平和安全意识，严格按规范操作，认真落实应急预案。并加强设备检查和维修，减少故障发生，提高企业的应急能力，从而确保生产安全。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目环境风险评价等级为简单分析，项目可能发生的事故为火灾事故，建设单位在严格执行上述预防措施后，并加强管理，严格操作，避免人为因素造成事故，可将环境风险控制在可接受的水平之内。. 7、竣工环境保护验收 本项目环保措施应当与整合主体工程同时设计、同时施工和同时投产，环保设施按照建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完成后在规定时间建设单位应向当地环保部门提出申请环保设施竣工验收，同时提交竣工环境保护验收调查报告。 表4-31 项目环保设施竣工验收一览表 项目; 验收对象; 治理措施; 验收标准. 大气污染防治措施; 有组织废气; 锅炉废气; 新增1套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”废气治理设施。依托现有30m高排气筒。 锅炉废气经收集后进入“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”处理达标后依托现有30m高排气筒DA001排放。; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. 有机废气; 本项目发泡工序新增2个集气罩、成型工序新增1个集气罩，新增1套“两级活性炭吸附装置”。 有机废气经收集后进入1套“两级活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放。; 非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯计，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值. 无组织废气; 本项目切割废气、未捕集无组织废气、异味经车间加强通风、自然稀释扩散后无组织排放。 生物质燃料以袋装的方式堆放在锅炉房内，生物质燃料堆放粉尘经加强通风、自然稀释扩散后无组织排放。; 非甲烷总烃、颗粒物、执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）表9标准限值，苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》；. 食堂油烟; 新增1台油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后排放。; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准. 废水防治措施; 雨污分流; 项目采取雨污分流制，初期雨水经厂区周边现有雨水沟收集后进入周边道路旁雨水沟。; /. 生活污水; 依托现有1个1m3隔油池、1个3m3化粪池；新增1套处理能力为1m3/d一体化生活污水处理设施。 生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入自建生活污水处理设施处理达标后用于厂区绿化。 新增1个约3m3中水池，配套设置中水回用软管，收集雨天处理后的中水，留待晴天使用; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化标准. 软水制备废水; 新增1套软水制备设施。软水制备废水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。; 不外排. 锅炉排水; 锅炉排水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。本环评要求设置1个6m3废水收集池收集软水废水及锅炉排水，废水经收集后用于厂区洒水降尘。. 生产冷凝水; 发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。冷凝水依托现有1个约400m3循环池，冷凝水经收集后用于锅炉补水。. 压模废水; 压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。压模废水依托现有1个约1m3收集池。. 噪声防治措施; 噪声; 项目所有生产设备均置于厂房内，选用低噪设备、安装减震垫、厂房隔音。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准、4类标准. 固废防治措施; 生活垃圾; 项目生活垃圾经垃圾收集桶收集后运至周边生活垃圾收集点，由环卫部门清运处置; 处置率100%. 生活污水处理设施污泥; 污泥委托环卫部门清运处置。. 废包装材料; 设置1个约5m2一般固废暂存区，一般固废暂存于一般固废暂存区，定期外售至周边废品回收站进行资源化利用. 不合格品. 锅炉炉渣; 生物质锅炉炉渣、布袋除尘灰定期清理袋装后暂存于1间10m2堆渣棚内，作为原料外售其他企业进行综合利用. 除尘灰. 废布袋; 一般固废暂存于一般固废暂存区，统一收集后外售废品回收站处置. 废离子交换树脂; 由厂家直接回收，不在厂内暂存. 废机油; 设置有1间5m2危废贮存库，危险废物分类收集后分类暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位清运处置. 废活性炭. 土壤及地下水污染防治措施; 重点防渗区：危废贮存库重点防渗区。 危废贮存库区域参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 一般防渗区：生产车间、锅炉房、循环池等区域地面为一般防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s；或参照 GB 16889执行。 简单防渗区：办公区、车辆运输道路等区域地面为简单防渗区，一般地面硬化处理。. 表4-32 竣工验收监测一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 废气; DA001锅炉废气排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 竣工验收时，连续监测2天，每天采样3次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值. DA002有机废气排放口; 非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度; 非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯计，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值. 厂界上风向设1个对照点、厂址下风向设3个监控点; 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、苯乙烯、臭气浓度; 颗粒物、甲苯、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9标准限值，苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求. 厂房门口; 非甲烷总烃; 执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》. 废水; 自建污水处理设施出水口; pH、色度、嗅、浊度、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌; 竣工验收时，连续监测2天，每天采样4次; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化标准. 噪声; 项目厂界项目东、南、西、北外1m处; 等效连续A声级; 竣工验收时，监测2天，昼间、夜间各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准、4类标准. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | DA001锅炉废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 新增1套“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”废气治理设施。依托现有30m高排气筒。 锅炉废气经收集后进入“低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘”处理达标后依托现有30m高排气筒DA001排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  |  | DA002有机废气排放口 | 非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度 | 本项目发泡工序新增2个集气罩、成型工序新增1个集气罩，新增1套“两级活性炭吸附装置”。 有机废气经收集后进入1套“两级活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放。 | 非甲烷总烃、甲苯、乙苯、苯乙烯计，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表4标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值 |
|  | 无组织废气 |  | 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、苯乙烯、臭气浓度 | 本项目切割废气、未捕集无组织废气、异味经车间加强通风、自然稀释扩散后无组织排放。 生物质燃料以袋装的方式堆放在锅炉房内，生物质燃料堆放粉尘经加强通风、自然稀释扩散后无组织排放。 | 颗粒物、甲苯、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9标准限值，苯乙烯、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求 |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 新增1台油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后排放。 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准 |
| 地表水环境 | 厂区 | 初期雨水 | SS | 项目采取雨污分流制，初期雨水经厂区周边现有雨水沟收集后进入周边道路旁雨水沟。 | / |
|  |  | 生活污水 | pH、色度、嗅、浊度、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌 | 依托现有1个1m3隔油池、1个3m3化粪池；新增1套处理能力为1m3/d一体化生活污水处理设施。 生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入自建生活污水处理设施处理达标后用于厂区绿化。 新增1个约3m3中水池，配套设置中水回用软管，收集雨天处理后的中水，留待晴天使用。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化标准 |
|  |  | 软水制备废水 | SS | 新增1套软水制备设施。软水制备废水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。 | 不外排 |
|  |  | 锅炉排水 | SS | 锅炉排水经收集处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。本环评要求设置1个6m3废水收集池收集软水废水及锅炉排水，废水经收集后用于厂区洒水降尘。 |  |
|  |  | 生产冷凝水 | SS | 发泡工段蒸汽冷凝水用于生物质锅炉损耗补充水，不外排。冷凝水依托现有1个约400m3循环池，冷凝水经收集后用于锅炉补水。 |  |
|  |  | 压模废水 | SS | 压模环节蒸汽加热成型后多余蒸汽排出，自然蒸发。压模废水依托现有1个约1m3收集池。 |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | Leq（A） | 项目所有生产设备均置于厂房内，选用低噪设备、安装减震垫、厂房隔音。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准、4类标准。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 项目生活垃圾经垃圾收集桶收集后运至周边生活垃圾收集点，由环卫部门清运处置 |  | 100%处置 |
|  | 生活污水处理设施污泥 |  | 污泥委托环卫部门清运处置。 |  |  |
|  | 废包装材料 |  | 设置1个约5m2一般固废暂存区，一般固废暂存于一般固废暂存区，定期外售至周边废品回收站进行资源化利用 |  |  |
|  | 不合格品 |  |  |  |  |
|  | 锅炉炉渣 |  | 生物质锅炉炉渣、布袋除尘灰定期清理袋装后暂存于1间10m2堆渣棚内，作为原料外售其他企业进行综合利用 |  |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  |  |
|  | 废布袋 |  | 一般固废暂存于一般固废暂存区，统一收集后外售废品回收站处置 |  |  |
|  | 废离子交换树脂 |  | 由厂家直接回收，不在厂内暂存 |  |  |
|  | 废机油 |  | 设置有1间5m2危废贮存库，危险废物分类收集后分类暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位清运处置 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①本次新增3m2废水物料暂存区作为重点防渗区，危废贮存库进行修缮。危废贮存库区域参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。废水处理物料暂存区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区进行防渗，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K<1.0×10-7cm/s；或参照 GB 18598 执行。 ②本环评要求锅炉房原有燃煤锅炉拆除、新建生物质锅炉需按照相关要求完善防渗措施。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 本次不涉及简单防渗区（办公区、车辆运输道路）；一般防渗区（生产车间、锅炉房、循环池）变动。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设有1间危废贮存库，并设有专用收集容器，用于贮存废活性炭、废机油，收集后委托有资质单位处置。 为减少事故发生，必须增加管理力度，提高员工技术水平和安全意识，严格按规范操作，认真落实应急预案。并加强设备检查和维修，减少故障发生，提高企业的应急能力，从而确保生产安全。 根据《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，及时进行编制《突发环境事件应急预案》工作并于玉溪市生态环境局峨山分局备案；加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。切实做好环保设施的日常维护和管理，落实环境风险防范措施，杜绝事故性排放。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；②项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求；③加强环保设施的管理，定期检查厂内环保设施运行情况，及时排除故障，保证环保设施正常运转；④一般固废的收集管理应由专人负责，分类收集；⑤运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平；⑥按自行监测计划委托有资质单位进行。 2、排污许可证申请 按照《排污许可管理办法》规定，本项目启动生产设施或者在实际排污之前，需向核发机关提出办理排污许可证的申请，不得无证排污。项目运行后按要求开展自行监测，按时提交执行报告。 3、严格执行环保“三同时”制度 严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入运行后，及时报告并按规定自行组织开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运营。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家、地方产业政策，以及相关规划，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，与周围居民点、学校、医院等关心点距离在合理范围内，选址合理。 本项目主要为锅炉改建以及新增环保设施，在采取环评提出的措施后，本项目产生的废气、废水、噪声均可达标排放，固废处置率100%，对当地环境质量及主要关心点环境影响较小，通过本项目的实施，能够降低现有项目污染物对外环境的影响，本项目的建设对环境有正效益，项目符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。 本项目在严格执行环境保护“三同时”制度，严格进行环境管理，保证项目内的废气处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。

# 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 0.2268t/a | / | / | 0.1044t/a | 0.2268t/a | 0.1044t/a | -0.1224t/a |
|  |  | 甲苯 | 0.0007128t/a | / | / | 0.0003168t/a | 0.0007128t/a | 0.0003168t/a | -0.000396t/a |
|  |  | 乙苯 | 0.0005832t/a | / | / | 0.0002592t/a | 0.0005832t/a | 0.0002592t/a | -0.000324t/a |
|  |  | 苯乙烯 | 0.018t/a | / | / | 0.0072t/a | 0.018t/a | 0.0072t/a | -0.0108t/a |
|  | 颗粒物 |  | 3.4343t/a | / | / | 0.0494t/a | 3.4343t/a | 0.0494t/a | -3.3849t/a |
|  | 二氧化硫 |  | 0.828t/a | / | / | 0.2104t/a | 0.828t/a | 0.2104t/a | -0.6176t/a |
|  | 氮氧化物 |  | 1.9196t/a | / | / | 0.9733t/a | 1.9196t/a | 0.9733t/a | -0.9463t/a |
|  | 汞及其化合物 |  | 0.0001478t/a | / | / | 0 | 0.0001478t/a | 0 | -0.0001478t/a |
|  | 食堂油烟 |  | 0.00306t/a | / | / | 0.00107t/a | 0.00306t/a | 0.00107t/a | -0.00199t/a |
| 废水 | 生产废水 |  | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活污水 |  | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废弃包装物 |  | 0.8t/a | / | / | 0 | 0 | 0.8t/a | 0 |
|  | 不合格品 |  | 0.75t/a | / | / | 0 | 0 | 0.75t/a | 0 |
|  | 锅炉炉渣 |  | 191.2458t/a | / | / | 8.374t/a | 191.2458t/a | 8.374t/a | -182.8718t/a |
|  | 脱硫废渣 |  | 6.84t/a | / | / | 0 | 6.84t/a | 0 | -6.84t/a |
|  | 除尘灰 |  | / | / | / | 4.8921t/a | 0 | 4.8921t/a | +4.8921t/a |
|  | 废布袋 |  | / | / | / | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废离子交换树脂 |  | / | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 |  | 0.05t/a | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.06t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 1.4424t/a | 0 | 1.4424t/a | +1.4424t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①