
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	元江地热资源保护利用项目

	项目代码
	2512-530428-04-01-224331

	建设单位联系人
	张超
	联系方式
	18287793132

	建设地点
	玉溪市元江县红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡

	地理坐标
	瓦纳工程起点：东经101度53分54.678秒，北纬23度31分11.553秒，
瓦纳工程终点：东经101度59分10.852秒，北纬23度37分51.310秒。
江东片区工程起点：东经101度59分43.977秒，北纬23度37分0.357秒，江东片区工程北终点：东经101度59分10.812秒，北纬23度37分51.378秒，江东片区工程南终点：东经102度0分42.381秒，北纬23度36分11.510秒。

	建设项目行业类别
	四十三、水的生产与供应业 94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	34256m2/33.5km

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	元江县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2512-530428-04-01-224331

	总投资（万元）
	4064.95
	环保投资（万元）
	75

	环保投资占比（%）
	1.85
	施工工期
	36个月

	是否开工建设
	(否
□是：            

	专项评价设置
情况
	本项目为水的生产和供应工程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），涉及敏感区的，环评类别为报告表。
根据元江县自然资源局出具的《关于元江地热资源保护利用项目是否占用“三区三线”的情况说明》（附件3），本项目不涉及元江县生态保护红线、永久基本农田；根据云南元江国家级自然保护区管护局出具的《元江地热资源保护利用项目自然保护区查询意见的函》（附件4），本项目不涉及云南元江国家级自然保护区；根据元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局出具的《关于对元江地热资源保护利用项目水产种质资源保护区查询意见》（附件5），本项目不涉及水产种质资源保护区，亦不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。
根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行），专项评价设置原则参照表1-1。
表1-1  专项评价设置原则与本项目判定情况表

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目

是否设置
专题

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本项目属于水的生产和供应工程

否

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

本项目属于水的生产和供应工程，不涉及地下水开采

否

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目不涉及占用元江县城饮用水水源地保护区，不涉及环境敏感区

否

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有
机物排放的项目

不涉及

否

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化

教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不涉及

否

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危

险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

不涉及

否

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。

综上，本项目不设置地表水专项评价、地下水专项评价、生态专项评价、大气专项评价、噪声专项评价、环境风险专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为水的生产和供应工程，对照国家发展和改革委员会第49号令颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，项目属于“鼓励类二、水利2.节水供水工程中的农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，节水改造工程，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，为鼓励类建设项目。
2025年12月11日，建设单位取得元江县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码：2512-530428-04-01-224331。
综上，本项目的建设符合国家现行的产业政策。

2. 与《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）的符合性分析
本项目位于玉溪市元江县红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡，根据玉溪市生态环境局元江分局出具的“关于对元江地热资源保护利用项目生态环境分区管控的查询意见”（详见附件6），项目涉及元江县一般管控单元，元江县一般生态空间优先保护单元、元江县产业园区重点管控单元、元江县城区生活污染重点管控单元和元江县大气环境布局敏感重点管控单元。项目与“生态环境分区管控”符合性分析如下：
表1-2  “生态管控单元”总体要求符合性分析对照表
类别

内容要求

项目情况

符合情况

空间布局约束

1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。
2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 

3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。 
1、本项目为水的生产和供应工程，根据查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类建设项目。亦不属于高耗能、高排放、低水平类项目，不涉及钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业；
2、根据元江县自然资源局关于项目“三区三线”的审查意见，本项目用地范围不涉及生态保护红线、永久基本农田；本项目不涉及九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”。

3、本项目为水的生产和供应工程，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目，也不属于“两高”项目符合产业政策。

4、本项目涉及地表水体为清水河及元江，不涉及九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域，另本项目为水的生产和供应工程，不属于污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

5、项目为生态类建设项目，项目的建设提高了水资源的利用效率，不会影响云南省碳达峰碳中和发展道路。
符合

污染物排放管控

1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。
2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。

6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。

8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。
1、本项目为水的生产和供应工程，运营期不产生任何污染；
2、本项目不涉及“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域；

3、根据玉溪市生态环境局元江分局出具意见，本项目不涉及元江县已设立的饮用水源地保护区；

4、本项目为水的生产和供应工程，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等项目，也不属于有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业，项目运营期内无废气产生；施工期内采用清洁柴油车进行运输，施工期安排专门人员对施工场地和进出场地道路定时洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般旱季每天不少于2次，若遇大风或干燥天气要适当增加洒水次数，以减少道路扬尘的产生量。

5、本项目运营期无污染物排放；
6、项目运营期间内不会产生氮氧化物、挥发性有机物等废气。

7、本项目运营期不产生任何污染物，不会阻碍“无废城市”的建设目标；本项目不涉及重金属污染物。

8、本项目为水的生产和供应工程，属于节水改造项目，项目的建设有利于提高水资源的利用率。

符合

环境风险防控

1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。
2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。
本项目为水的生产和供应工程，不涉及医疗废物，项目建设有利于清洁能源的开发利用，项目运营期间不会对水环境、大气环境造成污染，更不涉及重金属，环境风险可控。

符合

资源开发效率要求

1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。
2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。

3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。

5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。
1、本项目为水的生产和供应工程，不会降低水、土地、能源、矿产资源消耗。
2、项目运营有利于实现水的综合利用，不影响水资源的消耗考核要求。
3、本项目为水的生产和供应工程，主要引水管及配水管的铺设，临时占用耕地面积极小，不涉及基本农田，项目的建设不会对耕地造成污染。
4、本项目运营期无废气产生，不涉及二氧化碳排放。
5、项目建设地位于元江县红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡，不属于高污染燃料禁燃区。
6、本项目为水的生产和供应工程，项目的建设提高了水资源的利用率。

符合

表1-3  与“元江县生态环境准入清单”相符性分析
单元名称

管控
要求

审查意见要求

本项目情况

符合
情况

元江县一般生态空间优先保护单元
空间布局约束

1.一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合相关法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。
2.暂未纳入生态保护红线的自然保护地按照相关保护地法律法规进行管理；公益林依据《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》进行管理；天然林依据《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》（厅字〔2019〕39号）；水产种质资源保护区按《水产种质资源保护区管理办法》等进行管理。

1.本项目不涉及占用生态保护红线，本项目虽然涉及优先保护单元中的一般生态空间优先保护单元，但不涉及过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害的工程行为。本项目属于水的生产和供应工程建设，不会成过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害行为。
2.根据林草局出具意见（附件9），项目不涉及自然保护区林地及基本草原，亦不涉及公益林及天然林。
根据元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局出具的《关于对元江县澧江街道润泽干热河谷配套供水项目水产种质资源保护区查询意见》（附件5），本项目不涉及水产种质资源保护区。

符合

元江县产业园区重点管控单元
空间布局约束

1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区，不得引入污染严重的基础化工、农药、造纸制浆、制革、石棉制品和染料等企业和项目。
2.安定片区镍矿采选不得采用淘汰落后工艺，有计划逐步控制火法冶金和湿法冶金规模。
3.江东片区禁止新增“高污染、高排放、高架源”废气污染型企业，扩建项目要求“增产不增污”。
4.江东片区禁止布置排放大量恶臭污染物的企业。
5.干坝片区和江东片区规划范围内均涉及村庄用地，现有村庄逐步搬迁，降低片区发展对其产生的影响。江东片区靠近县城及集镇一侧布局污染较小的行业，并设置隔离带。干坝片区边界外设置100—200米的控制带。
本项目为水的生产和供应工程，符合产业政策，不属于污染严重的基础化工、农药、造纸制浆、制革、石棉制品和染料等企业和项目。

符合

污染物排放管控

1.新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
2.使用电能、天然气、生物质燃料等清洁能源为主要能源，利用工厂余热、电厂热力等进行替代，逐步降低煤炭等高污染燃料的使用，降低大气污染物以及温室气体的排放。
3.采用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代，加强无组织排放控制，合理选择治理技术，有效降低VOCs的排放量。
4.大气污染排放量较大的冶炼企业，工业用地与居住用地的交界处设置20~30米宽的绿化隔离带。
5.积极开展区域地表水环境综合整治，加大城市生活污水的截污率，为产业布局腾出环境容量。
6.生产废水经企业自建污水处理设施处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923—2005）后，进入企业内部循环使用，剩余部分进入市政污水管网，经园区配套污水处理厂处理达标后进入园区中水循环系统在园区内部循环使用，剩余部分达标外排。重污染工业企业生产废水应实现不外排。
7.安定片区不设污水排放口，片区内生产废水和生活污水循环使用，不外排。江东片区不新设污水排放口，维持现状排污量，新建企业排水实行片区源强减量替代。
本项目为水的生产和供应工程，不属于“两高”项目，运营期无废水、废气产生。

符合

环境风险防控

1.江东片区不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。
2.江东片区和甘庄—干坝片区应注重液氨等危险化学品的贮存和风险防范，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。
3.对于进驻园区项目在选址布局时要充分考虑卫生防护距离和安全防护距离的要求。
4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。
5.对尾矿库进行规范设计和建设，加强拦渣坝的抗震设防，加强施工建设管理和运行管理，防止环境风险发生。
本项目为水的生产和供应工程，为生态影响型建设项目，不涉及危险化学品。

符合

资源开发效率要求

安定片区工业区污水重复利用率不低于50%，甘庄—干坝片区的工业区污水循环利用率不低于80%，江东片区的工业区污水重复利用率不低于30%。
本项目为水的生产和供应工程，主要进行引水管和配水管铺设，提高水资源利用率，运营期不产生废水。

符合

元江县乡镇生活污染重点管控单元
空间布局约束

1.限制开采供过于求、国家规定保护性开采、资源总量不足和对生态环境影响较大的矿产，禁止开采可耕地的砖瓦用粘土等矿产。
2.新建矿山严格控制最低开采规模及最低服务年限，原则上新建矿山设计规模应达到中型以上。
3.严格执行禁止开采区规定，对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权，依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，分类提出差别化的补偿和退出方案，在保障探矿权和采矿权人合法权益的前提下，依法有序退出。

本项目为水的生产和供应工程，不属于限制开采供过于求、国家规定保护性开采、资源总量不足和对生态环境影响较大的矿产，禁止开采可耕地的砖瓦用粘土等矿产，不涉及探矿。

符合

污染物排放管控

1.向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。
2.加强城镇生活污水收集处理设施建设和提标改造，城镇驻地逐步实现雨污分流。
3.大力推进生活垃圾分类回收利用，建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾收运处理系统。

本项目为水的生产和供应工程，运营期无废气、废水和固废等污染源产生。

符合

元江县大气环境布局敏感重点管控单元

空间布局约束

优化产业布局，加强大气污染排放管控，严格论证新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色冶炼等高污染项目，确保大气环境质量达标。
项目为水的生产和供应工程，运营期无废气产生。

符合

元江县一般管控单元

空间布局约束

落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。 

1、本项目为水的生产和供应工程，对照国家发展和改革委员会第49号令颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关规定，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于鼓励类建设项目。
2、根据元江县自然资源局关于项目“三区三线”的审查意见，本项目用地范围不涉及生态保护红线、永久基本农田。
3、本项目为水的生产和供应工程，运营期无废气、废水和固废等污染源产生。
符合

根据上表分析可知，项目的建设符合《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）的管理要求。
3.与《云南省主体功能区规划》的符合性分析

2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发〔2014〕1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。
本项目位于元江县，元江县属于云南省主体功能区规划中的国家农产品主产区，属于限制开发区，限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区，限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。农产品主产区不得进行大规模、高强度的工业化城镇化开发。开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施要控制在尽可能小的空间范围内，并做到绿色生态空间的平衡。
本项目属于水的生产和供应工程，将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗瓦纳温泉余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，项目的建设提高了水资源综合利用效率，避免地热资源的浪费。
综上，本项目的建设与《云南省主体能区规划》是相符。

4.与《云南省生态功能区划》的符合性分析
（1）《云南省生态功能区划》情况（摘录）
《云南省生态功能区划》由原云南省环境保护厅于2009年9月7日发布实施。云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。
本项目位于云南省玉溪市元江县，项目区属于Ⅱ4-2 元江干热河谷水土保持与林业生态功能区。
表1-4  云南省生态功能区划简表
生态功能分区单元

所在区域与面积

主要生态特征
主要生态环境问题

生态环境敏感性

主要生态系统服务功能

保护措施与发展方向

生态区

生态亚区

生态功能区

Ⅱ
高原亚热带南部常绿阔叶林生态区

Ⅱ4
蒙自、元江岩溶山原暖性针叶林生态亚区
Ⅱ4-2元江干热河谷水土保持与林业生态功能区
元江县、双柏、新平、元江、石屏、建水、蒙自、红河、元阳等县的元江河谷地带，面积8752.29平方公里
以中山河谷地貌为主。海拔1300 以下的河谷地带热量高雨量偏少，大部分地区降雨量在 800 毫米以下，山地垂直带分布明显，地带性植被为季风常绿阔叶林，河谷地带的植被主要是稀树灌木草丛。主要土壤类型为燥红土、赤红壤和紫色土
森林覆盖率低、土地退化严重
土地利用不当而潜在的荒漠化
维护生态脆弱区和生态交错地带的生态安全
哀牢山西坡封山育林、河谷地带调整产业结构，发展热带经济林木，减少土地的过度利用带来的土地退化

（2）符合性分析
本项目为水的生产和供应工程，本项目工程范围不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等敏感区，对生态环境影响主要集中在施工期，随着施工期结束而结束，通过本项目的建设提高了水资源利用，项目的建设对生态环境影响小，项目建设符合《云南省生态功能区划》的要求。
5. 与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析
项目与《云南省生物多样性保护条例》的符合性分析详见下表。

表1-5
与《云南省生物多样性保护条例》符合性
《指南》要求
项目情况
符合
情况
第二十四条任何单位和个人不得擅自向自然保护区引进外来物种。确需引进的，应当依法办理审批手续，并按照有关技术规范进行试验。
本项目不涉及保护区，不涉及引进外来物种，植被选用当地种。

符合
第二十五条禁止扩散、放生或者丢弃外来入侵物种。
任何单位和个人发现疑似外来物种的，应当及时向当地环境保护、林业、农业、卫生等行政主管部门或者相关自然保护地管理机构报告。接到报告的部门或者机构应当立即组织现场勘查，确认为本行政区域内新出现的外来入侵物种的，应当及时处置，向当地人民政府和上一级主管部门报告，并通报相邻地区。
接到报告的部门或者机构没有能力认定或者处置的，应当及时将有关情况转报具有认定和处置能力的部门。具有认定和处置能力的部门应当按照前款规定的程序及时处理。
本项目植被恢复选用当地植物，不引进入侵物种
符合
第二十九条新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。
在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。
本项目正在办理环评手续，本项目区不涉及重要物种及其栖息地和生境
符合
根据上表分析可知，项目的建设符合《云南省生物多样性保护条例》的要求。

6.与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》的符合性分析

《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》中明确全省新时期生物多样性保护战略定位、战略目标、战略任务、优先领域和优先行动，为各部门各地区推进生物多样性保护提供指引，本项目与其的相符性分析见下表。
表1-6  项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2024-2030年）》符合性分析
优先领域二、强化生物多样性保护体系
加强生态空间管控优先项目
1.生物多样性保护优先区域监管。以生物多样性调查监测为基础，衔接自然保护地、生态保护红线等重要生态空间，对生物多样性保护优先区域进行优化调整。制定生物多样性保护优先区域规划，加强对生物多样性保护优先区域的保护监督，建立更新调整、跟踪评估等常态化工作机制。强化生物多样性保护优先区域内的自然保护地建设与管理。适时开展生物多样性保护优先区域生物多样性保护成效评估。
2.生态保护红线监管。建立完善生态保护红线在自然资源、土地林地利用、生态功能、环境质量等方面的评价指标体系。定期组织开展生态保护红线保护成效评估。加强生态保护红线监测，开展生态保护红线基础调查、遥感监测，及时发现、移交、查处各类生态问题并监督保护修复情况。适时开展生态保护红线优化调整
3.九大高原湖泊流域“三区”管控。优化“九湖”流域生态空间格局，强化以流域为基础的生态空间管控，完善落实九大高原湖泊“三区”管控政策。严格落实九大高原湖泊生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区空间分级管控，强化对湖滨缓冲带保护。严格水域岸线空间管控，提高重要、敏感河湖岸线监管率，有序推进岸线划界确权工作
修复重要生态系统
1.重要生态系统保护和修复重大工程实施。科学布局、实施重要生态系统保护和修复重大工程，妥善处理保护和治理、整体和重点、当前和长远的关系，推进形成生态保护和修复新格局。适时开展重要生态系统保护和修复重大工程实施成效评估，准确识别保护和修复对象的生态问题，制定针对性、系统化的治理措施。
2.长江上游生态保护修复试点建设。以程海、泸沽湖、拉市海、金沙江干热河谷等区域为重点，加强生物多样性保护和水源涵养，将丽江打造成为长江上游重要生态安全屏障。以巧家、绥江、盐津和镇雄为重点，全力打好污染防治攻坚战，实施生态保护和修复工程，实施地质灾害治理工程，持续改善城乡人居环境，推进昭通生态保护修复排头兵建设。
3.利用乡土植物开展生态保护修复。以基于自然的解决方案，充分利用云南丰富的植物资源，开展适宜于石漠化地区、干热河谷地区、高山亚高山地区等生态脆弱地区生态修复的植物选育，并开展生态保护修复应用；探索将修复物种选育与珍稀濒危特有物种的人工扩繁、生物生态产业发展结合，实现生态保护修复、物种保护、产业发展协同增效。
4.生态廊道体系规划建设。建设怒江生物多样性保护廊道，联通青藏高原东南缘生态屏障与南部边境生态屏障；迪庆—丽江生物多样性保护廊道，联通老君山至云岭山脉一带；元江生物多样性保护廊道，联通永德大雪山、新平哀牢山、绿春黄连山一带；普洱—西双版纳生物多样性保护廊道，沿澜沧江联通普洱至西双版纳生物走廊；滇东南水土保持廊道，联通滇东南石漠化带、南部边境生态屏障以及广南八宝自然保护区；滇东北—滇中水土保持廊道，联通昭通乌蒙山、金沙江干热河谷地带、东南部喀斯特地带、寻甸黑颈鹤自然保护区及滇中高原湖泊群。
5.高黎贡山西南生态安全屏障建设试点。构建高黎贡山生态安全屏障评估体系，全面开展高黎贡山生物生态安全状况调查评估，搭建智慧化监测预警平台。完善自然保护地基础设施建设，修复野生动植物受损栖息地和生境，拯救珍稀濒危野生动植物，建设野生动植物救护繁育设施，维护生物安全。保护修复重要生态系统，增强公共生态产品供给能力，维护区域生态安全。加强森林防火、有害生物防控、生物资源监管等设施和能力，提高高黎贡山生物生态安全管护水平。
根据叠图分析（附图9），本工程所在区域不涉及计划划定的生物多样性保护优先保护区域，工程建设符合《云南省生物多样性保护战略行动计划（2024-2030年）》的要求。
7.与长江经济带负面清单符合性分析
（1）《长江经济带发展负面清单（试行，2022年版）》
2022年1月19日推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号），根据指南要求，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析见下表。
表1-7  项目与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析
《指南》要求
项目情况
符合
情况
1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
本项目为水的生产和供应工程，不涉及所列禁止的项目。
不涉及
2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
本项目不涉及自然保护区。
不涉及
3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
本项目不涉及饮用水源保护区。
不涉及
4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。
不涉及
5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目位于元江县，区域属于红河流域，不在左列禁止区域。
不涉及
6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目不涉及长江干支流及湖泊，项目不设置排污口。
符合
7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
本项目属于水的生产和供应工程，不涉及生产性捕捞。
不涉及
8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
项目位于元江县，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。不属于左列禁止类项目。
不涉及
9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目不属左列禁止类项目。
不涉及
10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目不属左列禁止类项目。
符合
11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目建设符合国家产业政策，不属于落后产能、过剩产能及高耗能高排放项目。
符合
12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
项目建设符合国家产业政策，符合相关法律法规及条例要求。
符合
（2）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》
2022年8月19日，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室发布了“关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知”（云发改基础〔2022〕894号）（以下简称“云南省长江经济带实施细则”），相符性分析见下表。
表1-8  项目与“云南省长江经济带实施细则”符合性分析
云发改基础〔2022〕894号要求

项目情况

符合
情况
禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目

本项目为水的生产和供应工程，不涉及左列所禁止的项目。
不涉及

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施

本项目不涉及自然保护区。

不涉及

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

本项目不涉及风景名胜区

不涉及

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目

本项目不涉及饮用水源保护区。

不涉及

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。

不涉及

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目

本项目位于元江县，不在长江流域河湖岸线，区域属于红河流域，不在左列禁止区域。

不涉及

禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口

本项目不涉及金沙江干流、长江一级支流，项目不设置排污口。

符合

禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞

本项目属于水的生产和供应工程，不涉及生产性捕捞。

符合

禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外

本项目为水的生产和供应工程，不属于化工项目

不涉及

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目

本项目不属左列禁止类项目。

不涉及

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目

本项目不属左列禁止类项目。

不涉及

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能

本项目建设符合国家产业政策，不属于落后产能、过剩产能及高耗能高排放项目

符合

根据上述分析可知，本项目的建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知（云发改基础〔2022〕894号）是相符的。
8. 项目与“元江鲤国家级水产种质资源保护区”的位置关系

根据中华人民共和国农业部公告第1130号有关要求和农办渔〔2009〕34号文件的通知，批准建立元江鲤国家级水产种质资源保护区。保护区位于云南省元江水系的红河大桥至南四冲，全长40公里。地理坐标为东径101°39′53—102°22′，北纬23°19′至23°55′之间，其东岸是红河大桥（101°57′25″E，23°38′13.88″N）-热水塘-划船寨-漫林-施垤-普漂-南四冲（102°11′53.70″E，23°27′50.57″N）。其西岸是：桥头（101°57′23.41″E，23°38′12.24″N）-琳琅-鱼种站-县城-小燕-都郎-南四冲（102°11′52.84″E，23°27′47.32″N）。保护区总面积600公顷，其中核心区面积为450公顷，实验区面积为150公顷。主要保护对象为元江鲤。
根据元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局出具的《关于对元江地热资源保护利用项目水产种质资源保护区查询意见》，详见附件5，项目建设不涉及水产种质资源保护区，符合其要求。
9.与《元江县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
项目与《元江县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析如下：
表1-9  项目与《元江县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

规划要求
项目情况

符合
情况
坚持底线约束和管控
1、永久基本农田保护红线
坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，守住耕地保护红线。加强永久基本农田保护，落实永久基本农田储备区划定及管理。
2、生态保护红线
强化元江国家级自然保护区等自然保护地保护与管理，进一步加强对野生动植物资源的保护。加强对防护林生态功能区、封山育林区等受保护生态功能区的保护与管理。
3、城镇开发边界
防止城镇无序蔓延，促进城镇集约节约发展，完善城镇功能布局，提升城镇空间品质。

1、根据元江县自然资源局“三区三县”查询结果，本项目不涉及永久基本农田。
2、根据元江县自然资源局“三区三县”查询结果，本项目不涉及生态保护红线，不涉及元江国家级自然保护区等自然保护地。
3、本项目属于水的生产和供应工程，不涉及城镇建设。

符合

根据上表分析可知，项目建设符合《元江县国土空间总体规划（2021-2035年）》。
10.与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》符合性分析
玉溪市生态环境局于2022年5月10日印发《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》（2021~2025年），项目与该规划的符合性分析详见下表。
表1-10  与《玉溪市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表
序号
相关要求
项目情况
符合
情况
1

坚持创新引领，推动绿色低碳发展
坚持“两型三化”方向，坚定不移地实施工业强市战略，大抓产业、主抓工业，推进产业基础高级化、产业链现代化，构建多点支撑、多业并举、多元发展的现代产业体系，培育高质量发展引擎，打造滇中崛起增长极。
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目，符合国家现行产业政策，本项目建设符合其管控要求，符合产业布局要求。
符合
2

优化空间布局，构建生态保护空间格局
实施主体功能区战略，立足资源环境承载能力和国土空间开发适宜性，统筹考虑玉溪生态环境、资源要素和经济社会发展需求，发挥区域比较优势，促进各类要素合理流动和高效集聚，推进区域高质量协调发展。
本项目为水的生产和供应工程，位于元江县境内，项目建设符合各生态管控分区相关管控要求。
符合
根据上表分析可知，本项目建设与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划》（2021~2025年）是相符的。
11.与《地下水管理条例》的符合性分析
《地下水管理条例》自2021年12月1日起施行。本环评主要对《地下水管理条例》污染防治章节内容进行符合性分析。
表1-11 《地下水管理条例（节选）》的符合性分析
序号
管理条例
本项目情况
符合情况
第六条
利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程管理，节约、保护地下水，防止地下水污染。
本项目将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，不会造成地下水污染。
符合
第二十一条
取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。
对下列工艺、设备和产品，应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用：

（一）列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的；

（二）列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的。
本项目将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗瓦纳温泉余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，不直接从瓦纳温泉取水。
本项目温泉水用途为温泉酒店、民宿用水，项目使用的设备主要为水泵；设备均不在（一）、（二）条范畴内。
符合
第二十二条
新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。
单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。取水规模由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门制定、公布，并报国务院水行政主管部门备案。
本项目将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗瓦纳温泉余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，不直接从瓦纳温泉取水。本评环评要求建设单位安装在线计量设施，按照要求将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。
符合
第二十五条
有下列情形之一的，对取用地下水的取水许可申请不予批准：
（一）不符合地下水取水总量控制、地下水水位控制要求；

（二）不符合限制开采区取用水规定；

（三）不符合行业用水定额和节水规定；

（四）不符合强制性国家标准；

（五）水资源紧缺或者生态脆弱地区新建、改建、扩建高耗水项目；

（六）违反法律、法规的规定开垦种植而取用地下水。

（1）本项目将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗瓦纳温泉余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，不直接从瓦纳温泉取水。
（2）本评环评要求建设单位安装在线计量设施，按照要求将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。
（3）本项目位于元江县，不在禁止开采区内，现有温泉已存多年，不是水资源紧缺或者生态脆弱地区新建、改建、扩建高耗水项目。
（4）本项目为水的生产和供应工程，不属于开垦种植而取用地下水范畴。

符合
第三十条

有下列情形之一的，应当划为地下水禁止开采区：

（一）已发生严重的地面沉降、地裂缝、海（咸）水入侵、植被退化等地质灾害或者生态损害的区域；

（二）地下水超采区内公共供水管网覆盖或者通过替代水源已经解决供水需求的区域；

（三）法律、法规规定禁止开采地下水的其他区域。

（1）本项目温泉区未发生过地质灾害现象；

（1）根据项目水资源论证报告，本项目不属于地下水超采区；且项目也不属于法律、法规规定禁止开采地下水的其他区域。

符合

根据上表分析可知，本项目与《地下水管理条例》是相符的。
12. 项目与《云南省地下水管理办法》的符合性分析

本项目与《云南省地下水管理办法》的符合性分析见下表。
表1-12  本项目与《云南省地下水管理办法》的符合性分析

序号
管理条例
本项目情况
符合情况
第十条
在地下水严重超采地区，不得新建、改建、扩建地下水取水工程或者设施，不得在批准的年度取水量的基础上增批取水量。
在禁止开采区内，不得利用取水工程或者设施开采地下水，已有的地下水取水工程或者设施，应当限期封闭或者拆除。
在限制开采区内，对已有的地下水取水工程或者设施，应当削减取水量。
本项目将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗瓦纳温泉余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，不直接从瓦纳温泉取水。

符合
第十五条
有下列情形之一的，县级以上水行政主管部门和有关机关不得批准开采地下水：
（一）在地下水禁止开采区内开采地下水的；
（二）在地下水严重超采地区新建、改建、扩建地下水取水工程或者设施的；

（三）在城乡公共供水管网覆盖并能够满足用水需求的区域开采一般地下水的；

（四）在有泉眼景观的风景名胜区开采地下水的；

（五）地下水已受到严重污染的；
（六）开采地下水可能引发地质灾害

的；

（七）开采地下水可能危害建筑物安全的；

（八）法律、法规规定禁止开采地下水或者经论证不应当开采地下水的其他情形。
（一）本项目不属于禁止开采区；

（二）本项目所在区域不属于地下水严重超采区；

（三）本项目温泉区域城乡公共供水管网未覆盖；
（四）本项目不属于在有泉眼景观的风景名胜区开采地下水行为；

（五）本项目地下水未受到污染；

（六）本项目温泉区域未发生过地质灾害现象；

（七）本项目温泉区域未发生危害建筑物安全的现象；

（八）项目不属于条款规定情形。

符合
根据上表分析可知，本项目与《云南省地下水管理办法》是相符的。
13. 与《云南省地热水资源管理条例》符合性分析

本项目与《云南省地热水资源管理条例》的符合性分析见下表。
表1-13  与《云南省地热水资源管理条例》符合性分析
序号
管理条例
本项目情况
符合情况
第十条
开采已探明的地热水资源，按照有关规定向水行政主管部门申请办理取水许可证。办理取水许可证时，只收取工本费。
项目已经办理取得瓦纳温泉取水许可决定书，详见附件11。

符合
第十三条
有地热水资源的开发利用，必须按统一的规划实施。

地热水取水许可不得超过本行政区域地热水年度计划可采总量，并应当符合井点总体布局和取水层位的要求。

在城市规划区、地热水资源集中开发区、风景名胜区、旅游度假区、自然保护区实行地热水资源限额开采。

在地热水资源超采区应当减少取水，并禁止新增地热水开采井。

开采、利用地热水资源的单位和个人应当按时将上年度开采报表、开采监测资料和本年度开采计划报送水行政主管部门和地质矿产行政主管部门。
本项目将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗瓦纳温泉余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，不直接从瓦纳温泉取水；

本环评要求建设单位应当按时将上年度开采报表、开采监测资料和本年度开采计划报送水行政主管部门和地质矿产行政主管部门。

符合
第十四条
水行政主管部门依据已探明的地热水资源量和实际需要，核定开采指标。取水单位和个人必须在开采指标内开采。

取水单位和个人应当按水行政主管部门规定装置计量设施，采取节约用水的先进技术，提高地热水的综合利用率。

本项目将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗瓦纳温泉余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，不直接从瓦纳温泉取水。

符合

第十五条

开采、利用地热水资源，应当采用先进的工艺，不得破坏地热水资源和有观赏价值的地热地质景观。

开采、利用地热水资源，应当采取必要措施，防止污染环境。已经造成污染的，应当按照环境保护的有关规定进行治理。
本项目将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗瓦纳温泉余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，不直接从瓦纳温泉取水。

符合

根据上表分析可知，本项目与《云南省地热水资源管理条例》是相符的。

14.与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析

项目与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析见下表。

表1-14  项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析
法规相关要求

本项目情况

符合
情况

第三十三条禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。
禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

本项目施工过程产生的土石方挖填平衡，建筑垃圾送至住建部门指定地方，本项目不设置施工营地，租住附近民房，生活垃圾并入村镇生活垃圾统一清运处置。施工机械、车辆在施工场地清洗，清洗废水收集沉淀回用，不排入河中。本项目施工过程固废严禁入河，严禁河道内清洗车辆、机械等。

符合

第三十八条禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。

符合

根据上表分析可知，本项目的建设与《中华人民共和国水污染防治法》是相符的。
15.与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的符合性分析
项目与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的符合性分析详见下表。

表1-15  与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的符合性
管理规定
项目情况
符合情况

第十一条饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。

三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。
根据玉溪市生态环境局元江分局出具的《关于对元江地热资源保护开发利用项目生态环境分区管控的查询意见》（附件6），本项目不涉及占用饮用水源保护区。
本项目为水的生产和供应工程，提高水资源的利用率，避免地热资浪费；工程实施不会对饮用水保护区造成危害，运营期间不产生任何有毒有害的废弃物。
符合

第十二条饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：
一、一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。
二、二级保护区内

禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

三、准保护区内

禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
根据上表分析可知，本项目建设与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》是相符的。
16.与《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》的符合性分析
项目与《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》的符合性分析详见下表。

表1-16 与《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》的符合性分析
要求
项目情况
符合情况

第十五条 在准保护区内，禁止下列行为：
（一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目；
（二）改建建设项目增加排污量；

（三）法律、法规规定的其他禁止行为。

根据玉溪市生态环境局元江分局出具的《关于对元江地热资源保护开发利用项目生态环境分区管控的查询意见》（附件6），本项目不涉及占用饮用水源保护区。
本项目为水的生产和供应工程，提高水资源的利用率，避免地热资浪费；工程实施不会对饮用水保护区造成危害，运营期间不产生任何有毒有害的废弃物。

符合

第十六条 在二级保护区内，除第十五条规定禁止的行为外，还禁止下列行为：
（一）设置排污口；

（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

（三）建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；

（四）建设畜禽养殖场、养殖小区；
（五）丢弃农药、化肥及包装物或者清洗施药、施肥器械；
（六）建造坟墓；

（七）法律、法规规定的其他禁止行为。

第十七条 在一级保护区内，除第十五条、第十六条规定禁止的行为外，还禁止下列行为：

（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

（二）从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、餐饮、放养畜禽或者其他可能污染饮用水水体的活动；
（三）法律、法规规定的其他禁止行为。

根据上表分析可知，项目的建设与《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》是相符的。
17.与《公路安全保护条例》的符合性分析
项目与《公路安全保护条例》的符合性分析详见下表。

表1-17  与《公路安全保护条例》的符合性分析
序号

相关条例

符合性分析

符合情况
第十二条

在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物；公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建，因公路建设或者保障公路运行安全等原因需要拆除的应当依法给予补偿。
在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施不得遮挡公路标志，不得妨碍安全视距。

本项目引水主管局部沿G213道路一侧布设，埋管布置。未遮挡公路标志，未妨碍安全视距

符合

第十七条

禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动：
　（一）国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100米，乡道的公路用地外缘起向外50米；
　（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；
　（三）公路隧道上方和洞口外100米。
　　在前款规定的范围内，因抢险、防汛需要修筑堤坝、压缩或者拓宽河床的，应当经省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门会同水行政主管部门或者流域管理机构批准，并采取安全防护措施方可进行。
本项目为水的生产和供应工程，不涉及采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动。

符合

第十八条

除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外，禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施：
　　（一）公路用地外缘起向外100米；
　　（二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米；
　　（三）公路隧道上方和洞口外100米。
本项目为水的生产和供应工程，不设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施

符合

第十九条

禁止擅自在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各1000米范围内抽取地下水、架设浮桥以及修建其他危及公路桥梁安全的设施。
在前款规定的范围内，确需进行抽取地下水、架设浮桥等活动的，应当经水行政主管部门、流域管理机构等有关单位会同公路管理机构批准，并采取安全防护措施方可进行。
本项目将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗瓦纳温泉余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，不直接从瓦纳温泉取水。

符合

根据上表分析可知，项目的建设与《公路安全保护条例》是相符的。
18. 与《中华人民共和国河道管理条例（2018年修正）》的符合性分析
本项目与《中华人民共和国河道管理条例（2018年修正）》符合性分析详见下表。
表1-18  与《中华人民共和国河道管理条例（2018年修正）》符合性分析
序号

相关条例

符合性分析

符合情况
第十条

河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。

项目所在流域无综合性规划，河道无通航。

符合

第二十二条

禁止损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施。

本项目不涉及损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施。

符合

第二十四条

在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。

本工程不涉及上述条文提到的禁止建设内容。

符合

第二十五条

在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：

（一）采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；

（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；

（三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；

（四）在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。

本项目引水主管大部分布置于清水河右岸，局部引水主管位于清水河河床上，但不涉及左侧所列4类活动。

符合

第二十九条

江河的故道、旧堤、原有工程设施等，非经河道主管机关批准，不得填堵、占用或者拆毁

本项目不涉及清水河故道、旧堤、原有工程设施等。

符合

第三十五条

在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

项目运营过程中固体废物合理处置，未在河道管理管理范围内堆放、倾倒。

符合

根据上表分析可知，本项目的建设与《中华人民共和国河道管理条例（2018年修正）》的规定是相符的。


二、建设内容
	地理
位置
	元江地热资源保护利用项目位于云南省玉溪市元江县，项目涉及区域为红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡。工程包括瓦纳工程及江东片区工程。
本项目瓦纳温泉工程水源来自瓦纳温泉取水点（坐标为东经101°53′54.678″，北纬23°31′11.553″），先经16.8km引水主管到达元江县城自来水厂高位水池（坐标为东经101°57′50.751″，北纬23°35′32.499″），再在主城区配套建设配水主管10.6km，将温泉引水入城。

本项目江东社区工程水源来自江东温泉（取水点坐标为东经101°59′43.977″，北纬23°37′0.357″），取水点处建设加压泵站，经0.8km提水主管提升至江东温泉东北侧500m³高位水池（坐标为东经102°0′1.159″，北纬23°37′15.033″），由新建500m³保温水池架设配水管道，沿水池西南方向埋管布置至昆洼线公路，之后沿公路向南、北埋管布设，供水至先和花园酒店及水泥厂，配水干管长度为5.3km。

项目地理位置图详见附图1。

	项目组成及规模
	一.项目基本情况

项目名称：元江地热资源保护利用项目。
建设地点：云南省玉溪市元江县红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡。
建设单位：元江县沃元土地开发有限公司。

建设性质：新建。

工程总工期：36个月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
总投资：总投资4064.95万元。
建设内容及规模：包括瓦纳工程及江东片区工程。
瓦纳工程：新建50m³取水池1座。新建DN150引水主管16.8km及DN250配水主管10.6km，新建1000m³高位水池1座，实现年引温泉的量为42.2万m³。项目建成后，可供产业发展酒店50余家、民宿140余家。
江东片区工程：新建加压泵站1座。新建DN80提水主管0.8km及DN100配水主管5.3km，新建500m³保温水池1座，实现年引温泉的量为14.6万m³。
工程防洪标准：本工程设计防洪标准为10年一遇，校核防洪标准为50年一遇。
地震设防烈度：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），元江县红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡片区地震加速度为0.15g，地震动参数为0.45s，地震基本烈度为Ⅶ度。

工程使用年限：根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014），本工程等别为Ⅴ等，永久建筑物等别为5级，次要建筑物等别为5级，临时建筑物等别为5级，合理使用年限综合确定为30年。
二.工程组成
本项目由取水工程、引水工程、供水设施、配水工程等相关附属设施及相关环保工程组成，具体内容见表2.2-1。

表2.2-1  工程项目组成一览表

类型
工程名称
建设内容及规模
备注
主体
工程
瓦纳工程
取水工程
新建50m³取水池1座，设置引水管道将集中泉点引水至取水池内。
新建

引水工程
新建DN150复合保温引水主管16.8km，引水主管全段沿清水河右岸埋管布置，其中避让元江县城饮用水水源地保护区于清水河河床埋管敷设。
供水设施
于元江县城自来水厂新建1000m³高位水池1座，池壁外覆保温层

配水工程
新建DN250复合保温配水主管10.6km，将温泉引水入城，沿线配套计量设施及水温监控设施。
江东片区
工程
加压泵站

新建地下加压泵站1座，增压泵布置于站内，泵机装机11kw，流量20m³/h，加压扬程94m，江东温泉集水池出水管经加压泵提水主管加压提水至江东温泉东北侧新建高位保温水池进行屯蓄，根据供水需求配套配水管道进行供水。
供水设施
新建500m3保温水池1座，布置于江东温泉东北侧山坡
配水工程
由保温水池架设配水管道，沿水池西南方向埋管布置至昆洼线公路，之后沿公路向南、北埋管布设，供水至先和花园酒店及水泥厂，管道采用DN100不锈钢复合保温管，配水干管长度为5.3km。

临时
工程
弃渣场
本工程管道、水池土方开挖、回填量较小，工程开挖料可临时堆放于管道、建筑物旁边，全部回用于工程回填，无废弃土石方产生，项目不设置弃渣场。
新建
施工营地
本项目不设施工营地，就近租用民房用于管道的临时堆存，施工时再从租用房中采用货车拉运。
新建
施工便道
本项目施工依托项目区周边已存在的道路，不进行施工便道的修建。
新建

料场
取土场
本工程挖方均用于回填，可以满足回填土料需求，本工程不设专门的取土场。
新建

砂石
料场
项目不设置取料场，砂石料就近购买。

新建

混凝土拌合场
项目属于水的生产和供应工程，工程跨越较大，无法集中设置混凝土拌合系统，故采用现场建设人工搅拌场的方式，随着工程进程随建随拆，不设置集中拌合站。

新建

公用
工程

供水
员工生活用水依托县自来水厂供水设施。工程施工用水利用施工沿线现有自来水及河道中抽取。
新建

供电
用电由市政电网供给。
新建

排水
施工废水经沉淀后回用于生产或洒水降尘，不外排；运营期人员生活废水依托县自来水厂的化粪池处理后排入市政污水管网。
新建

环保
工程

废水治理
施工期：
①施工机械冲洗废水：经沉淀池收集沉淀后，全部回用于施工用水或洒水降尘，不外排。
②高位水池混凝土养护废水：经沉淀池收集沉淀后，全部回用于施工用水或洒水降尘，不外排。
③生活污水：依托租用民房既有污水处理设施处理。
新建
废气治理
施工期：
①扬尘：及时清运、运输车辆进行遮盖、加强管理、洒水降尘、车辆冲洗、遮盖裸露表土、湿法作业等。
②机械及车辆尾气：选用符合国家标准的运输车辆，对机械设备进行定期维修，降低机械故障率，选用合格柴油
新建
噪声
施工期：选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，禁止夜间施工。
新建
固废治理

施工期：
①建筑垃圾：建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理。
②土石方：本项目挖填平衡，无废弃土石方。表土就近临时堆放，后期用于植草护坡、复耕覆土。
③生活垃圾：施工人员租用周边村镇民房，项目施工不布置集中的施工生活区，生活垃圾集中收集后运至村镇生活垃圾收集点统一清运。
新建
生态保护
工程于枯水期作业，施工期结束后及时对临时占地进行迹地恢复，减小生态影响。
新建
1.主要工程内容

本项目包括瓦纳工程及江东社区工程。

瓦纳工程包括取水工程、引水工程、供水设施、配水工程；江东片区工程包括加压泵站、供水设施、配水工程。
1.1 瓦纳工程

（1）取水工程

①水源概况
本项目瓦纳工程引水水源为瓦纳温泉，属于自然出露温泉，水温92℃，属中温地热资源。该温泉现状已开发为元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店主要水源，其取用温泉水494.55m³/d，年取用温泉水量为18.1万m³，95%保证率下，扣除生态流量（按10%考虑），剩余水量42.2万m³，本次项目为了保证水资源的高效利用，不产生水资源浪费，采用工程措施将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发，瓦纳温泉多年出水稳定，作为本项目引水水源，可以满足工程建设开发需求。

②取水工程
瓦纳温泉现状为罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店主要水源，本项目取水原则为优先保障罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店用水需求后，由现有溢流口1和溢流口2架设引水管道，引水至新建50m³取水池汇集，取水池采用矩形钢筋砼结构布置于现状温泉酒店蓄水池下游侧，半埋式布置，池底采用干砌石垫层，再由取水池架设引水主管引水至元江县城供水设施。

[image: image1.png]AR





图2-1  瓦纳工程取水工程平面布置图

（2）引水工程
①工程内容
引水工程主要为引水主管建设，输水方式采用有压输水；根据水源情况及供水对象，进行引水主管布置设计。

本工程中引水主管为引温泉水，为减少管内温泉热量散失，同时减小元江县昼夜温差对管道热胀冷缩所造成的影响，引水主管全段原则上采用埋管布置。

引水主管由瓦纳温泉新建取水池引水，首部（桩号0+000.000m～0+230.000m）根据高程采用混凝土包管布置于清水河床，并设置护床梁保护管道防止河流冲刷移位；引水主管（桩号0+230.000m～6+922.000m）高程满足沿河岸布置后，沿清水河顺流右岸埋管布置，管槽开挖困难的断面考虑人工开槽，确不具备开挖条件的断面管道采用镇支墩明敷布置；引水主管（桩号6+922.000m～7+933.000m）沿清水河河床布置，并设置护床梁保护管道防止河流冲刷移位；引水主管（桩号7+933.000m～16+428.037m）高程满足沿河岸布置后，沿清水河顺流右岸埋管布置，管槽开挖困难的断面考虑人工开槽，确不具备开挖条件的断面管道采用镇支墩明敷布置；引水主管（桩号16+428.037m～16+682.247m），其中引水主管（桩号16+428.037m～16+458.037m）沿现有道路桥面跨越清水河，引水主管（桩号16+458.037m～16+682.247m）沿G213道路一侧布设；引水主管（桩号16+682.247m～16+816.307m）西南向东北布设，人工开槽埋管布置。

②管材及管径
本项目引水主管采用不锈钢复合保温管。
本项目引水主管管径为150mm。
③管道附属设施
A、检修阀门的设置

为了便于输水管理，在管道各部位出现输水事故时便于抢修，应按照需要设置控制阀门，主管上不超过5km设一套检修阀。在各支管道进口及出口安装检修阀。

B、排气阀的设置

供水管道能否平稳顺畅地排出管道中的气体，对管道系统的安全运行至关重要。管道运行中出现的许多问题均起因于管道夹气和管道中的气囊运动，供水管中不应积聚空气，以免引起水锤或减少输水能力。如管线上无适当进气和排气设备，则投产之前向管内灌水时，空气无法排出，就会积存在管道内，并顺水流移动而在水管高处积聚起来。积存空气会缩小过水断面，导致不稳定的水流，从而引起供水管振动、水锤和水管接头开裂漏水的现象。为在供水管充水时排除管内的空气，应在供水管纵断面的隆起处安装排气阀。

此外，管线损坏须进行检修时，应放空管内存水，也须在管线隆起处设置排气阀，以免管内出现真空，同时可使排水通畅。即使是地形平坦地区，也应每隔1km设置排气阀。

C、泄水阀的设置

在供水管道各段的最低点处设置泄水管及泄水阀，以定期排除管网中的沉积物，提高供水质量，并在出现供水事故时，供水管道便于检修。泄水管接至就近低洼处。泄水阀应具有良好的密封性能，在工作压力范围内关闭状态下，泄漏量应为零，具有良好的可靠性。泄水阀安装在阀门井内。

D、流量计设置

用于量测管道内水的流量；设置于分水口处。

E、镇支墩设置

本项目管道采用浅埋敷设方式。管道转弯处均设置镇墩，平直段则每间隔150m左右设置镇墩，可根据地形地质条件适当调整镇墩位置。供水管道最低处附近区域，镇墩间距适当加密布置。镇墩采用C25钢筋混凝土浇筑，镇墩体形尺寸应满足抗滑、抗倾覆稳定要求，地基承载力应满足规范要求，不得出现拉应力。山坡较陡及水压较大部位镇墩，可在镇墩基础面打插筋，增强镇墩的稳定。

F、减压阀

本项目选取可调式减压阀，公称压力PN2.5（2.5Mpa），出口可调压力0.15～1.6Mpa，根据各配水干管进口水头及自由水头合理调整出口水压，保证安全供水。

（3）供水设施工程

本项目供水设施主要包括新建净水、消毒系统，储水水池等，新建1000m³钢筋混凝土保温水池一座，配套净水系统和消毒系统，保障供水设施安全、正常运行，满足项目供水要求，供水设施选址于现有水厂内进行建设。

①净水工艺
本工程采用一体化净水过滤系统和次氯酸钠发生器消毒工艺。

②水池工程

新建1000m³保温水池1座，布置于元江县城自来水厂内。保温水池采用钢筋混凝土圆形结构，池体采用C25钢筋砼，底板垫层采用M7.5浆砌石垫层。1000m³池尺寸：内径（d）18.75m，池壁高4.0m，采用封闭下埋式。

（4）配水工程
①工程内容
配水工程主要为配水主管和配水干管，输水方式采用有压输水；根据供水设施及供水对象，进行配水管道布置设计。
本工程配水主管为温泉水输水管道，供水对象主要为元江县城及周边范围温泉酒店、民宿等文旅开发用水。配水主管全段原则上布置于地下。

配水主管由元江县城自来水厂保温水池开始敷设，前段（桩号0+000.000m～3+315.009m）由县城自来水厂南侧埋管布置至清水河顺流左岸，之后沿清水河左岸沿岸、机耕路及耕地埋管布置至元江县城滨江路，涉及穿路段切割混凝土埋管后，采用C30混凝土恢复路面，配水主管滨江路段（桩号3+315.009m～10+118.127m）全段沿滨江路地下综合管廊布置，便于施工且方便日后管理检修，建设过程中于配水主管（桩号3+598.316m、3+306.140m、5+791.271m、6+274.184m、6+989.1545m）预留分水阀，根据元江县城产业发展及供水对象分布情况，建设配水干管管，完善元江县城温泉供水管网。配水主管末端考虑预留低温排水管，当来水大于供水需求或管道内水温低于预设温度阈值时，便将配水主管内低温水排入下游，保证配水主管内水温一直保持供水所需温度，该管段沿县城边缘机耕路及耕地埋管布置。

②管材及管径
本项目配水主管采用不锈钢复合保温管。
项目配水主管采用管径为250mm，排水管及回水管管径采用150mm。

③管道附属设施
A、检修阀门的设置

为了便于输水管理，在管道各部位出现输水事故时便于抢修，应按照需要设置控制阀门，主管上不超过5km设一套检修阀。在各支管道进口及出口安装检修阀。

B、排气阀的设置

供水管道能否平稳顺畅地排出管道中的气体，对管道系统的安全运行至关重要。管道运行中出现的许多问题均起因于管道夹气和管道中的气囊运动，供水管中不应积聚空气，以免引起水锤或减少输水能力。如管线上无适当进气和排气设备，则投产之前向管内灌水时，空气无法排出，就会积存在管道内，并顺水流移动而在水管高处积聚起来。积存空气会缩小过水断面，导致不稳定的水流，从而引起供水管振动、水锤和水管接头开裂漏水的现象。为在供水管充水时排除管内的空气，应在供水管纵断面的隆起处安装排气阀。

此外，管线损坏须进行检修时，应放空管内存水，也须在管线隆起处设置排气阀，以免管内出现真空，同时可使排水通畅。即使是地形平坦地区，也应每隔1km设置排气阀。

C、泄水阀的设置

在供水管道各段的最低点处设置泄水管及泄水阀，以定期排除管网中的沉积物，提高供水质量，并在出现供水事故时，供水管道便于检修。泄水管接至就近低洼处。泄水阀应具有良好的密封性能，在工作压力范围内关闭状态下，泄漏量应为零，具有良好的可靠性。泄水阀安装在阀门井内。

D、流量计设置

用于量测管道内水的流量；设置于分水口处。

E、镇支墩设置

供水管道采用浅埋敷设方式。管道转弯处均设置镇墩，平直段则每间隔150m左右设置镇墩，可根据地形地质条件适当调整镇墩位置。供水管道最低处附近区域，镇墩间距适当加密布置。镇墩采用C25钢筋混凝土浇筑，镇墩体形尺寸应满足抗滑、抗倾覆稳定要求，地基承载力应满足规范要求，不得出现拉应力。山坡较陡及水压较大部位镇墩，可在镇墩基础面打插筋，增强镇墩的稳定。

F、减压阀

本设计选取可调式减压阀，公称压力PN2.5（2.5Mpa），出口可调压力0.15～1.6Mpa，根据各配水干管进口水头及自由水头合理调整出口水压，保证安全供水。

1.2 江东片区工程

（1）水源概况

江东片区水源为江东温泉，位于栖霞山温泉酒店南侧、元江大桥北侧桥墩附近，属于自然出露温泉，根据实地踏勘、测量及调查了解，该泉点温泉出流量约为400m³/d，现状该泉点为对外开放状态，未得到有效管理，游客较多时产生的生活垃圾对周边环境造成影响，本次江东片区工程考虑对江东温泉进行开发利用，集中收集江东温泉屯蓄后供水至江东片区温泉酒店或民宿。

（2）加压泵站
江东片区温泉现状汇集于泉点现有集水池，本次考虑新建地下加压泵站1座，增压泵布置于井内，泵机装机11kw，流量20m³/h，加压扬程94m，江东温泉集水池出水管经加压泵提水主管加压提水至江东温泉东北侧新建高位保温水池进行屯蓄，根据供水需求配套配水管道进行供水。

（3）水池工程
新建500m³保温水池1座，布置于江东温泉东北侧山坡。500m³保温水池采用钢筋混凝土圆形结构，池体采用C25钢筋砼，底板垫层采用M7.5浆砌石垫层。500m³池尺寸：内径（d）14.06m，池壁高3.5m，采用封闭下埋式。

（4）配水管道
由新建500m³保温水池架设配水管道，沿水池西南方向埋管布置至昆洼线公路，之后沿公路向南、北埋管布设，供水至先和花园酒店及水泥厂，管道采用DN100不锈钢复合保温管。


	项目组成及规模
	三.瓦纳工程水资源平衡分析
水资源平衡分析本环评引用本次环评引用《元江地热资源保护开发利用项目水资源论证报告》中的分析结论，具体如下：
（1）水源概况

瓦纳温泉为自然出露沸泉群，水温92℃，沿河床呈含水蒸气状喷出地表。瓦纳温泉的多年平均出流量为206.8万m³。瓦纳温泉年内分配情况详见下表。

表2.3-1  泉水年内径流分配

                  月份

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年

P=5%

分配百分比（%）

5.00

4.30

4.60

4.40

3.90

3.90

4.30

13.90

15.80

13.80

13.40

12.70

100.0

瓦纳温泉

18.99

16.33

17.47

16.71

14.81

14.81

16.33

52.79

60.01

52.41

50.89

48.23

379.8

P=50%

分配百分比（%）

4.80

3.50

4.20

3.10

3.40

3.70

14.20

24.70

15.00

10.80

6.00

6.61

100.0

瓦纳温泉

9.27

6.76

8.11

5.98

6.56

7.14

27.41

47.68

28.96

20.85

11.58

12.76

193.1

P=95%

分配百分比（%）

8.20

7.20

8.30

7.80

8.50

9.10

9.10

9.20

8.50

8.10

7.80

8.20

100.00

瓦纳温泉

6.63

5.82

6.71

6.31

6.88

7.36

7.36

7.44

6.88

6.55

6.31

6.63

80.9

（2）工程规模

瓦纳温泉现状主要为元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司的旅游业用水，根据《元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司延续取水评估报告》中酒店用水分析，元江红河谷热海酒店自2016年开始运营，据公司近年经营状况及水资源费缴纳情况分析测算，现状年用水量约22.8万m³/a（625.6m³/d），目前公司正在进行二期规划建设项目，规划年计划用水量为36.1万m³/a（989m³/d）。

根据酒店用水分析，酒店正在进行二期规划建设项目，其中部分工程已完成，规划年计划用水量为36.1万m³/a（其中冷热水比例为1:1），平均每天用水量约为989.1m³。元江红河谷热海酒店用水主要以酒店的生活、洗浴、露天泡池和游泳池用水为主，酒店用水考虑于清水河河道取水，作为调温用水，冷、热水用水比例为1:1，因此，酒店每天取用温泉热水量为494.55m³。本次仅分析酒店取用温泉水的水量规模，酒店每年取用温泉水18.1万m³/a。取用温泉水过程线见下表。

表2.3-2  酒店取用温泉水过程线

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

地下水（热水494.55m³/d）

1.5

1.4

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

18.1

表2.3-3  元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司现状年用水项目分析表

用水项目

用水定额

用水计量参数

用水量（m³/d）

污水量

（m³/d）

备注

新水

中水

热水

冷水

1

管理人员

120L/人•d

80人

9.6

9.6

7.68

据酒店近年经营状况及水资源费缴纳情况综合分析测算

2

商场

6L/m²•d

3825m²

23

23

18.4

3

接待中心

120L/人•d

260人•次

31.2

31.2

24.96

4

1#酒店

250L/床•d

90床

22.5

22.5

18

5

餐饮

48L/m²•d

800m²

38.4

38.4

30.72

6

水上长街宴

2.54m³/桌

10桌

25.4

25.4

20.32

7

露天泡池

1天1换+循环补水15%

160m³

184

184

147.2

8

游泳池

1周1换+循环补水15%

687m³

201.2

201.2

160.96

9

游泳带

1周1换+循环补水15%

216m³

63.3

63.3

50.64

10

儿童水上乐园

1周1换+循环补水15%

70m³

20.5

20.5

16.4

11

玻璃温泉滑道

1周1换+循环补水15%

43m³

6.5

6.5

5.2

12

公共卫生间

7L/次

800人次

0

5.6

0

4.48

13

绿化

3L/m²•d（240天每年）

20034m²

0

60.1

0

0

中水利用，自然蒸发、不外排

14

道路广场

2L/m²•d（240天每年）

4146m²

0

8.3

0

0

15

景观水池

循环补水5%

216m³

0

10.8

0

0

总用水量

625.6

84.8

625.6

504.96

625.6

表2.3-4  元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司规划年用水项目分析表

用水项目

用水定额

用水计量参数

用水量（m³/d）

污水量

（m³/d）

备注

新水

中水

热水

冷水

1

管理人员

120L/人•d

80人

9.6

4.8

4.8

7.68

据酒店预期接待规模测算

2

商场

6L/m²•d

3825m²

23

11.5

11.5

18.4

3

接待中心

120L/人•d

320人•次

38.4

19.2

19.2

30.72

4

1#酒店

250L/床•d

174床

43.5

21.75

21.75

34.8

5

餐饮

48L/m²•d

1300m²

62.4

31.2

31.2

49.92

6

水上长街宴

2.54m³/桌

60桌

152.4

76.2

76.2

121.92

7

露天泡池

1天1换+循环补水15%

215m³

247.3

123.65

123.65

197.84

8

游泳池

1周1换+循环补水15%

687m³

201.2

100.6

100.6

160.96

9

游泳带

1周1换+循环补水15%

216m³

63.3

31.65

31.65

50.64

10

儿童水上乐园

1周1换+循环补水15%

70m³

20.5

10.25

10.25

16.4

11

玻璃温泉滑道

1周1换+循环补水15%

43m³

6.5

3.25

3.25

5.2

12

公共卫生间

7L/次

1200人次

0

8.4

0

0

6.72

13

绿化

3L/m²•d（240天每年）

20034m²

0

60.1

0

0

0

中水利用，自然蒸发、不外排

14

道路广场

2L/m²•d（240天每年）

4146m²

0

8.3

0

0

0

15

景观水池

循环补水5%

216m³

0

10.8

0

0

0

16

2#酒店

250L/床•d

156床

39

0

19.5

19.5

31.2

二期规划建设项目

17

洞穴酒店

250L/床•d

48床

12

0

6

6

9.6

18

土掌房酒店

250L/床•d

280床

70

0

35

35

56

总用水量

989.1

87.6

494.55

494.55

798

（3）供需平衡分析

参考元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司的取用温泉水规模，其取用温泉水494.55m³/d，年取用温泉水量为18.1万m³，95%保证率下，扣除生态流量（按10%考虑），剩余水量42.2万m³，本次项目为了保证水资源的高效利用，不产生水资源浪费。考虑将上述分析得剩余水量进行引水，再进行供水。

根据上述剩余水量分析，各月份的可引水流量见表2.3-5，年可引水流量为42.2万m³，最大引水流量为6月份1392.7m³/d。根据实地考察调研，温泉酒店日需水量为10-20m³/d，温泉民宿日需水量为3-8m³/d，项目建成后，可供产业发展酒店50余家、民宿140余家。

表2.3-5  酒店用水后剩余水量

                        月份

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年

95%保证率

可供水量（万m³）

4.88

4.24

4.96

4.61

5.12

5.66

5.61

5.69

5.18

4.80

4.61

4.88

60.2

酒店用水（万m³）

1.53

1.38

1.53

1.48

1.53

1.48

1.53

1.53

1.48

1.53

1.48

1.53

18.1

剩余水量（万m³）

3.34

2.85

3.42

3.13

3.59

4.18

4.07

4.15

3.69

3.26

3.13

3.34

42.2

表2.3-6  可引水流量分析

                        月份

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全年

95%保证率

剩余水量（万m³）

3.34

2.85

3.42

3.13

3.59

4.18

4.07

4.15

3.69

3.26

3.13

3.34

42.2

可引水流量（m³/d）

1078.7

1019.1

1104.8

1042.2

1157.0

1392.7

1313.6

1339.7

1230.9

1052.6

1042.2

1078.7

/




	项目组成及规模
	四.工程占地

1.工程占地
本项目占地包括永久占地和临时占地两部分，总占地34256m2（51.38亩）。永久占地主要为取水池、加压泵站及高位水池的占用面积，占地面积约540m2（0.81亩），占地类型主要为水域及水利设施用地、公共管理与公共服务设施用地及耕地；临时占地主要为引水主管、配水主管等占地，占地面积约为约33716m2（50.57亩），占地类型主要为水域及水利设施用地、交通运输用地、耕地及园地。
表2.4-1  项目占地类型一览表

项目区

分区
占地方式
占地面积
（m2）
占地类型

瓦纳工程
取水池
永久占地
30
水域及水利设施用地

引水主管

临时占地
14616
水域及水利设施用地、耕地、林地、园地

高位水池

永久占地

300

公共管理与公共服务设施用地

配水主管

临时占地

13000

耕地、交通运输用地

合计

27946

/

江东片区工程
加压泵站

永久占地
30
耕地

提升主管
临时占地
800
耕地及草地

高位水池

永久占地

180

草地

配水干管
临时占地
5300
交通运输用地、耕地

合计

6310

/

合计

34256

/

2.拆迁安置

本项目不涉及拆迁及专项设施改建。
五.工程土石方量

本项目属于玉溪市元江县澧江街道全域土地综合整治项目的子项目，本项目工程土石方引用《玉溪市元江县澧江街道全域土地综合整治项目水士保持方案报告书》中针对本项目的相关描述，土石方情况如下：
（1）管道工程区
主体工程设计新建DN150复合保温引水主管16.8km，DN100不锈钢复合保温管配水管17.09km。本区共产生土方开挖2.76万m3（其中，表土剥离0.90万m3，沟槽开挖1.86万m3），回填2.76万m3（其中，表土回覆0. 90万m3，一般土方回填1.86万m3）。
（2）水池工程区

主体设计新建50m3取水池1座，新建1000m3钢筋混凝土保温水池1座，江东新建500m3保温水池1座。本区共产生土方开挖0.15万m3（其中，表土剥离0.02万m3，基础开挖0.13万m3），回填0.15万m3（其中，表土回覆0.02万m3，一般土方回填0.13万m3）。水池基础开挖产生土方就近回填于水池周边施工场地内。
（3）土石方汇总
地热资源保护利用项目产生土石方开挖2.91万m3（其中，表土剥离0.92万m3，沟槽开挖1.86万m3，基础开挖0.13万m3），回填2.91万m3（其中，表土回覆0.92万m3，一般土方回填1.99万m3）。

表2.5-1  工程区土石方平衡及流向表
单位：m3（自然方）

项目

挖方
回填利用
调入
调出
备注
表土剥离

土方开挖
小计
表土回填

一般土石方回填

小计
管道
0.90

1.86

2.76

0.90

1.86

2.76

水池

0.02

0.13

0.15

0.02

0.13

0.15

合计

0.92

1.99

2.91

0.92

1.99

2.91

[image: image2.png]SRR R0

SR
291

291

ATy R

291





六.工程特性
本项目工程特性详见表2.6-1。
表2.6-1  工程特性一览表
序号
项目
单位
数量
备注
一

工程概况
1
引水水源点
个
2
瓦纳温泉、江东温泉
2
设计引水流量
（1）

瓦纳温泉
m3/h

58

（2）

江东温泉
m3/h
20

3
设计年引水规模
万m3
56.8

（1）

瓦纳温泉
万m3
42.2

（2）

江东温泉
万m3
14.6

二

建设内容
1
取水工程
（1）

50m3取水池
座
1
2
引水工程
（1）

DN150引水主管
km

16.8

不锈钢复合保温管
3
供水设施

（1）

1000m3水池

座
1
高位保温水池

（2）

净水过滤系统

套

1
（3）

消毒设备

套
1
4
配水工程

（1）

DN250配水主管

km

10.3
不锈钢复合保温管
（2）

DN150涂塑钢管

km
0.3

低温排水管
（3）

配水干管

项

1

结合供水对象实际

5

江东片区
（1）
500m3水池

座
1
江东保温水池
（2）
加压泵站

座
1
（3）

DN80提水主管

km

0.8
不锈钢复合保温管
（4）
DN100配水干管

km

5.3
不锈钢复合保温管
三

工程投资
万元
4064.95



	总平面及现场布置
	1.总体布置

（1）瓦纳工程
取水池位于现有温泉水池东侧，由现有溢流口1和溢流口2架设引水管道，引水至新建50m³取水池汇集，取水池采用矩形钢筋砼结构布置于现状温泉酒店蓄水池下游侧，半埋式布置，池底采用干砌石垫层。
引水主管由瓦纳温泉新建取水池引水，首部（桩号0+000.000m～0+230.000m）根据高程采用混凝土包管布置于清水河床，并设置护床梁保护管道防止河流冲刷移位；引水主管（桩号0+230.000m～6+922.000m）高程满足沿河岸布置后，沿清水河顺流右岸埋管布置，管槽开挖困难的断面考虑人工开槽，确不具备开挖条件的断面管道采用镇支墩明敷布置；引水主管（桩号6+922.000m～7+933.000m）沿清水河河床布置，并设置护床梁保护管道防止河流冲刷移位；引水主管（桩号7+933.000m～16+428.037m）高程满足沿河岸布置后，沿清水河顺流右岸埋管布置，管槽开挖困难的断面考虑人工开槽，确不具备开挖条件的断面管道采用镇支墩明敷布置；引水主管（桩号16+428.037m～16+682.247m），其中引水主管（桩号16+428.037m～16+458.037m）沿现有道路桥面跨越清水河，引水主管（桩号16+458.037m～16+682.247m）沿G213道路一侧布设；引水主管（桩号16+682.247m～16+816.307m）西南向东北布设，人工开槽埋管布置。
供水设施选址于现有水厂内进行建设，新建1000m³钢筋混凝土保温水池一座，配套净水系统和消毒系统。

配水主管由元江县城自来水厂保温水池开始敷设，前段（桩号0+000.000m～3+315.009m）由县城自来水厂南侧埋管布置至清水河顺流左岸，之后沿清水河左岸沿岸、机耕路及耕地埋管布置至元江县城滨江路，涉及穿路段切割混凝土埋管后，采用C30混凝土恢复路面，配水主管滨江路段（桩号3+315.009m～10+118.127m）全段沿滨江路地下综合管廊布置，便于施工且方便日后管理检修，建设过程中于配水主管（桩号3+598.316m、3+306.140m、5+791.271m、6+274.184m、6+989.1545m）预留分水阀。

（2）江东片区工程
江东片区水源为江东温泉，位于栖霞山温泉酒店南侧、元江大桥北侧桥墩附近，属于自然出露温泉。
设置加压泵站位于1座，增压泵布置于井内，泵机装机11kw，流量20m³/h，加压扬程94m，江东温泉集水池出水管经加压泵提水主管加压提水至江东温泉东北侧新建高位保温水池进行屯蓄。

新建500m³保温水池1座，布置于江东温泉东北侧山坡。

由新建500m³保温水池架设配水管道，沿水池西南方向埋管布置至昆洼线公路，之后沿公路向南、北埋管布设，供水至先和花园酒店及水泥厂，管道采用DN100不锈钢复合保温管。

项目总平面布置图详见附图3，项目城区供水结构示意图详见附图3-1，瓦纳取水工程示意图详见附图3-2。

2.施工布置
本项目工程施工区较分散，且施工线路较长，具有点多、面广、战线长等特点，故施工总布置采用分散与集中相结合的原则进行。
（1）施工生产生活区
本项目不设施工营地，仅在工程区域的村庄上租用民房用于管道的临时堆存，施工时再从租用房中采用货车拉运。
（2）砂石料加工厂
本工程所需的砂石骨料和块石料由靠近工程附近的石料场外购供应，不单独设置砂石料加工系统。
（3）混凝土拌和系统
项目瓦纳引水工程区域位于清水河右岸，商品混凝土运输车辆无法通过，且项目属于线性工程，工程跨越较大，无法集中设置混凝土拌合系统，故采用现场建设人工搅拌场的方式，随着工程进程随建随拆，不设置拌合站。
瓦纳取水工程，取水设施工程，配水干管工程区，江东片区工程均有现成道路连接，采用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站。

3.“三场”的设置
①取土场
根据工程土石方平衡计算，本工程挖方可以满足回填土料需求，本工程不设专门的取土场。
②弃渣场
本工程管道、水池土方开挖、回填量较小，工程开挖料可临时堆放于管道、建筑物旁边，全部回用于工程回填，无废弃土石方产生，项目不设置弃渣场。
③表土堆场
由于项目管道采取分段施工，施工时段都比较短，同时单位土石方开挖量不大，并呈线状分布，主体设计沿管道外侧外扩1.0m作为管槽开挖土石临时堆放场，待管道安装结束后，直接全部回填利用。

	施工
方案
	一.施工工艺流程

1.管道工程（引水主管及配水干管）施工工艺
[image: image3.jpg]NEWE —> HEFE ———> BHEFE —> EEElE —> TERE

BRI HOE —— FEEEShE —— KERR — @IRE

l ..... v L v

T R s :




图2-2  管道工程施工工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
（1）测量放线
①首先根据建设单位移交的坐标点及高程点，设计施工现场测量简图。将控制坐标点引测至施工现场，做好标记，并加以保护。按照工程特点的要求引测具部控制点。进行施工管道中线的放置，并测量管底标高。
②用经纬仪依据甲方移交的坐标点，加密道路中心桩，每150m设一控制桩，并加保护，用水准仪将高程引测到附近建筑物上，做上明显的记号。采用方向法，配以直尺确定管道敷设中线，用白灰撒出中心线。然后进行龙门桩设置，采用木板，间距不超过35m，将管道中心线及高程引测其上。
（2）管槽土石方开挖
管道开挖过程中采用挖掘机挖土开槽，自卸汽车运土的方法。先用挖掘机挖土至距设计槽底以上20～30cm止，然后改用人工清底至设计高程，有地下障碍的地方采用人工挖槽，不得使用挖掘机。
（3）管道基槽清理、管道砂石垫层
管槽开挖好之后，对管道基槽进行清理。基槽清理后进行管底砂石垫层，基础垫层应摊铺均匀、振捣密实，并要求与管身外壁均匀接触。部分管段基础较软，开挖后需先回填块石，并进行压实，再在块石上铺设混合垫层，最后再铺设管道。
（4）管道运输及下管
①管材运输：管道在加工厂购买，采用汽车运输，吊车装卸，人工配合，在运输过程中采取保护措施，避免管材碰撞，在沟槽开挖完成验收合格后，进行管材的运输，顺管线方向排放，减少二次转运工作。
②管材进场必须符合管材质量标准，有产品出厂合格证、说明书，进场前专人进行管材质量检查。
③钢管安装前对管道、管件进行检查，对有缺陷、破损等不合格的产品必须及时标记做退出现场处理，不得使用；对钢管几何尺寸、外防腐进行检查，几何尺寸不合格和外防腐破损的与供应厂商联系进行返修，返修合格后再进入现场。对接口进行检查，清理接口、达到合格后方能焊接，否则不得使用。沟槽基础处理完后，复测高程无误、验收合格后进行沟槽下管安装工作。
（5）管道安装
管道安装前对管道中心线、纵向坡度、管高程进行测量，并采用起吊机下管，管节下沟时，不得与管槽支撑或槽下的管道相互碰撞；管道安装应逐节调整管节的中心线、管道的流水面高程和纵坡，安装后的管节应进行复测校准。安装过程中应随时清扫管道的杂物，特别是管节接头时承口和插口部位应清扫干净。
（6）管道连接
本工程供水管道连接采用焊接。为保证焊接质量，焊接前应进行全面检查、修正，使管子端面、坡口角度、钝边、圆度等，均符合对口接头尺寸的要求，个别钢管需在现场做坡口处理时，采用气焊切割，清除熔渣后再用砂轮打磨平整。操作程序为：检查接口接头尺寸→清膛→确定并调整钢管纵向焊缝错开位置→第一次管道找直→调整对口间隙尺寸→对口找平→管道拉线找直→点焊→焊接。焊接接口采用电弧焊，一遍打底，二遍成活，每道焊缝均一次焊完，每层施焊的引熄弧点须错开。
①管节焊接前应先修口、清渣，管端端面的坡口角度、钝边、间隙，应符合规范规定；不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。
②对口时应使内壁齐平，采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠，错口的允许偏查差应为0.2倍壁厚，且不得大于2mm。
③对口纵、环向焊缝的位置应符合下列规定：a、纵向焊缝应在管道中心垂线上半圆的45°左右处；b、有加固的钢管，加固环的对焊焊缝应与管节纵向焊缝错开，其间距不应小于100mm；加固环距管节的环向焊缝不应小于50mm；c、管道任何位置不得有十字形焊缝。
④定位焊时，定位焊缝所有焊条号（或牌号）应与正式焊接相同，但焊条直径可选细一些。定位焊缝的焊接电流要选得比正式焊接时大一些，通常大10%－15%，以保证焊透。
⑤管道的焊接：焊缝质量必须符合GB50268-97中4.2的有关规定，焊缝应平滑，宽窄一致，根部焊透，无明显的凹凸缺陷及咬边现象，焊缝加强面应高出管面约2毫米，焊出坡口边缘2-3毫米。
⑥管道与法兰焊接时，管道应插入法兰三分之二，法兰与管道应垂直，两者的轴线重合。a、水平管道坡度不小于0.3%。b、焊接前应检查施焊环境，焊接安装设备、焊接材料的干燥及清理，必须符合规范及焊接操作规定。c、焊接双面焊件时，应清理并检查焊缝根部背面，清理缺陷后，方可施焊背面焊缝。规定清根的焊缝应在清根后进行外观检查后方可施焊。d、管壁大于4mm的管道焊接前必须打坡口，坡口表面不得有夹层、裂缝、加工损伤、毛刺及焰切割熔渣等缺陷。焊接后药皮应敲干净，焊口应呈现均匀的鱼鳞状，不得有气孔、夹渣、裂纹、焊瘤等现象，咬肉长度应在规范要求内。
（7）阀门安装
进行管道连接的同时进行排气阀及排污阀的安装。排气阀、排污阀安装严格按照设计图要求进行。
（8）管道水压试验
水压试验前工程应满足以下条件：
①清除管道内的杂物，埋管段两侧及管顶以上回填高度不小于0.5米，但管道接口位置应留出以便检查渗漏情况。
②管道支墩、锚固设施混凝土强度已达设计强度，未设支墩及锚固措施的管件，应采取加固措施并检查合格。
③试验管段所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象。
④检查堵板及后背支撑情况是否牢固。
注水、打压：
①水压试验使用附近村庄饮用水，管内不得注入污水。
②注水采用大流量注水泵注水，并打开排气阀，待管内空气排出并见水外溢后马上关闭阀门。试验管段注满水后，在不大于工作压力条件下充分浸泡达24小时后才能进行水压试验。
③预试验：管道内水压应缓缓地升至试验压力并稳压30min，区间如有压力下降可注水不压，但不得高于试验压力；检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象，有漏水、损坏现象应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压。
④主试验：停止注水补压，稳定15min；当15min后压力不下降，将试验压力降至工作压力并保持恒压30min，进行检查若无漏水现象，则水压试验合格。
⑤管道升压时，管内的气体应排净，升压过程中，当发现压力表指针摆动、不稳，且升压较慢时，说明管内尚有气体，应从新打开排气阀从新排气，气体排净后再升压。升压应分级进行，每升一级，应检查后背、支墩、管身接口，当无异常现象时，再继续升压。
⑥水压试验过程中，后背顶撑，管道两端严禁站人。水压试验时严禁对管身、接口进行敲打或修补缺陷，遇有缺陷时，应作出标记，卸压后修补。
水压试验后，拆除各试压设备及割除堵板，补齐相应的内外防腐层。水压试验时，除交通道路外，严禁在管线上行驶重车及推土。
（9）管道消毒清洗
①按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行，分段进行冲洗，冲洗水由泄水阀排向附近河谷山沟。
②冲洗水源为原供水管引出，新装供水管冲洗流速1m/s，管道冲洗前在部分地方需安装临时排水阀及临时排水管引水至合适位置排放。
③管道消毒：除一个三通口阀门打开外，关闭其余所有阀门，慢慢打开阀门，灌水入管道，并同时在进水孔投入消毒剂，待水浸满管道后，关闭阀门进行浸管消毒，消毒完毕，打开全部水阀门，待排清管内消毒液后，关闭全部泄水阀门、进行冲洗管道。
④冲洗：待水逐渐灌满管道后始完全开启阀门进行冲洗，冲洗一段时间，待排水阀口的取水合格后关闭。经水质检验确认冲洗合格后，拆除临时排水阀门及临时排水管，并用法兰封板封闭各个三通法法兰。为试验合格。对渗水较多的接口，必须立即修好。
（10）管槽土方回填
初始回填选用筛选过的土料或砂料，不得含有直径大于2.5cm的石块或直径大于5cm的土块。管槽至管顶上50cm范围内，不得含有有机物、冻土及大于5cm的砖、石等硬物。铺放时，应使管子不发生移位、过分变形或损坏。初始回填应分层铺放，并在管子周围和上方约15cm，用人工或机械方法压实到需要的土壤密度，为管子提供足够的侧向支承。管槽回填土压实应在分层回填时逐层压实，压实时管道两侧对称进行，两侧高差不应超过30cm。土料应大致均匀地分层摊放，这样在回填中就没有未填实的空隙，而且回填土应和自然地面相平，以保证在沉陷之后的覆盖深度最小。

2.取水池、高位水池及加压泵站施工工艺
项目瓦纳工程新建1个取水池及1个高位水池，项目江东社区工程新建1个加压泵站和1个高位水池，其施工工艺流程如下：
[image: image4.jpg]HH
IEK
< e
£ N =<

— = =) i

GRS = —— =)

Gy





图2-3  水池及泵站施工工艺流程及产污节点图
①土方工程：本项目土方开挖、土方回填工程，在有条件的情况下采用机械辅以人工的方式进行开挖、回填，无机械开挖条件的工程采用人工开挖、回填。

②砌体工程：砖砌体及石方砌筑用砂浆采用人工拌合为主，支砌方式为人工支砌。砌体一般采用一顺一丁（满丁满条）梅花丁或三顺一丁砌法。

③混凝土工程：采用商品混凝土，不设置混凝土拌和站。

④钢筋工程：钢筋采用机械弯制、剪切后运抵现场进行安装的方式施工。钢筋进场必须有原材质保书，经二次复检合格后方可使用。绑扎钢筋前由技术员先做技术交底，钢筋的规格、尺寸和位置符合设计和规范要求。

⑤模板工程：平台模板采用普通钢模板，下托钢管，间距1.0m，脚手钢管支撑；梁柱采用组合钢模板，辅以木模板，柱箍采用脚手钢管，箍距500mm。
3.涉水引水工程施工工艺

项目瓦纳温泉工程引水工程因避让元江县清水河饮用水水源保护区，引水主管（桩号6+922.000m～7+933.000m）沿清水河河床布置，长度为1.015km。施工期工艺流程和污染环节如下：

[image: image5.emf]表土清理 施工导流 土石方开挖 管沟开挖

管道安装

管沟回填 工程验收

扬尘、废水、噪声、固

废、水土流失、生态

扬尘、废水、噪声、固

废、水土流失、生态


图2-4  项目引水主管涉水段施工工艺流程及污染环节图

工艺流程简述：

（1）施工导流方式
本项目引水主管涉水段安排在枯水期施工。

本工程采用开挖料沿基岸与河流一侧填筑即可形成挡水围堰，且大多基础水流可向下游自流排泄。因此，导流采用基础开挖料沿河填筑形成临时挡水围堰，并铺设塑料彩布条防渗进行基础施工。基坑排水可采用潜水泵进行抽排水。

（2）施工工艺
引水管施工工序为：施工准备→测量放样→土方开挖→基础夯实→基础水泥砂浆铺设→管道安装→回填→完工。

管槽采用机械结合人工开挖，深度、宽度按设计要求，开挖时根据排水沟走向，开挖至设计标高时，及时安排人员进行清除余土，对管道基础原土进行夯实，铺设砂浆基础找平，管道安置完成后进行回填。

二.施工周期及施工人员
1.施工周期

本工程施工总工期为36个月，准备工程工期1个月，主体工程工期34个月，工程完建期1个月。
2.施工人员安排
本项目施工高峰期人员预计有200人，项目施工期不设施工营地，施工人员主要为施工附近乡镇村民，不在工地食宿。
三.施工机械器具

施工期主要施工机具见下表。

表2.7-1  项目主要施工机具一览表

序号
设备名称
规格型号
单位
数量
1
挖掘机
1.0m3
台
2
2
插入式振捣器
1.1kw
台
5
3
平板式振捣器
2.2kw
台
5
4
载重汽车
5T
辆
10
5
抽水机
/
台
4
6
柴油发电机
60kw
台
8
7
电焊机
20KW
台
8
四. 施工交通
1.对外交通运输
昆磨高速直通工程区，对外交通能满足工程施工要求。工程施工所需建筑材料及机械设备均可经元江县直接运抵工地，对外交通十分方便。
2.场内交通运输
已有公路通至项目区，施工区利用已建的道路，根据施工情况对已有道路进行简单的加固、扩宽。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一.主体功能区划和生态功能区划情况

1.主体功能区规划
2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发〔2014〕1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。

本项目位于元江县，元江县属于云南省主体功能区规划中的国家农产品主产区，属于限制开发区，限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区，限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。农产品主产区不得进行大规模、高强度的工业化城镇化开发。开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施要控制在尽可能小的空间范围内，并做到绿色生态空间的平衡。
项目与云南省主体功能区规划的位置关系见附图5。
2.生态功能区规划
《云南省生态功能区划》由原云南省环境保护厅于2009年9月7日发布实施。云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。
本项目位于云南省玉溪市元江县，根据叠图（附图6），项目区属于Ⅱ4-2 元江干热河谷水土保持与林业生态功能区。

表3.1-1  本项目所在地的生态功能区划
生态功能区

主要生态特征

主要生态环境问题

生态环境敏感性

主要生态系统服务功能

保护措施与

发展方向

Ⅱ4-2元江干热河谷水土保持与林业生态功能区

以中山河谷地貌为主。海拔1300 以下的河谷地带热量高雨量偏少，大部分地区降雨量在 800 毫米以下，山地垂直带分布明显，地带性植被为季风常绿阔叶林，河谷地带的植被主要是稀树灌木草丛。主要土壤类型为燥红土、赤红壤和紫色土
森林覆盖率低、土地退化严重

土地利用不当而潜在的荒漠化

维护生态脆弱区和生态交错地带的生态安全

哀牢山西坡封山育林、河谷地带调整产业结构，发展热带经济林木，减少土地的过度利用带来的土地退化

二.环境质量现状

1.大气环境质量现状

本项目涉及玉溪市元江县红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡，所在区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准浓度限值，具体标准限值如下：

表3.1-2  环境空气质量标准  单位：µg/m3
污染因子

过渡阶段浓度限值

浓度限值
1小时平均

24小时

平均

年平均

1小时

平均

24小时

平均

年平均

SO2（μg/m3）
500

150

60

150

50

20

NO2（μg/m3）
200

80

40

200

50

30

CO（mg/m3）
10

4

/

10

4

/

O3（μg/m3）
200

/

/

200

/

/

PM10（μg/m3）
/

120
60
/

100
50
PM2.5（μg/m3）
/

60
30
/

50
25
TSP（μg/m3）
/

300

200

/

300

200

本次环评引用2024年1月~2024年12月元江县环境空气自动监测站针对可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、氧化碳（CO）、臭氧（O3）监测结果进行评价。元江县环境空气质量自动监测系统位于元江四小，与本项目江东加压泵站最近直线距离约1.49km，位于本项目西侧，位于项目侧风向。监测结果如下：
表3.1-3  2024年元江县环境空气质量现状统计表

污染物

年评价指标
现状浓度
（μg/m3）
标准值
（μg/m3）
占标率
（%）
达标
情况

SO2
年平均质量浓度
6.06
60
10.10
达标
98%日平均质量浓度
10
150
6.67
达标
NO2
年平均质量浓度
11.83
40
29.58
达标
98%日平均质量浓度
29.7
80
37.13
达标
PM10
年平均质量浓度
31.22
60

52.03

达标
95%日平均质量浓度
59
120

49.17

达标
PM2.5
年平均质量浓度
23.22
30

77.40

达标
95%日平均质量浓度
54.75
60

91.25

达标
CO
98%日平均质量浓度
1000
4000
25.00

达标
O3
90%日最大8小时平均质量浓度
119
160
74.38

达标
由上表可以判定，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准浓度限值要求，属于达标区。
2.地表水环境质量现状
本项目涉及玉溪市元江县红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡。瓦纳工程沿清水河右岸布设，清水河属于元江支流；江东社区加压泵站位于元江东北侧210m，配水干管距离元江最近处为50m，综上，本项目涉及地表水体为元江或元江支流，属于红河流域。

根据《云南省水功能区划》（2014年修订），元江属“红河巍山-河口保留区（元江段）”，2030年水质考核目标为Ⅲ类，元江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，清水河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《2024年度玉溪市生态环境状况公报》，元江南薅（项目区上游）、坝洪村（项目区下游）断面水质类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II 类，优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III 类标准限值，满足水环境功能要求，水环境质量较好。
本次评价涉及的清水河水质现状引用玉溪市生态环境局元江分局生态环境监测站2024年水质监测结果，具体监测结果如下。
表3.1-4  清水河饮用水源取水点-漫漾大沟段水质现状评价表

     采样日期
项目

第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
标准值
达标情况

2024-01-02

2024-04-01

2024-07-03

2024-10-08

水温（℃）
22.0
19.6
22.8
21.4
/

/

pH（无量纲）
8.4
8.1
8.1
8.2
6-9

达标
溶解氧（mg/L）
7.2
8.2
7.1
7.7
≥5

达标
高锰酸盐指数（mg/L）
1.1
1.1
3.0
1.7
≤6

达标
化学需氧量（mg/L）

7
4L
7
4
≤20
达标
五日生化需氧量（mg/L）
0.9
0.6
0.9
0.6
≤4

达标
氨氮（mg/L）
0.14
0.232
0.24
0.06
≤1.0

达标
总氮（mg/L）

0.03
0.02
0.04
0.03
≤1.0
达标
总磷（mg/L）

0.3
0.38
0.79
0.57
≤0.05
达标
铜（mg/L）

0.001L
0.001L
0.006L
0.006L
≤1.0
达标
锌（mg/L）

0.05L
0.05L
0.004L
0.004L
≤1.0
达标
氟化物（mg/L）

0.393
0.278
0.368
0.216
≤1.0
达标
硒（mg/L）

0.0004L
0.0004L
0.0004L
0.0004L
≤0.01
达标
砷（mg/L）

0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
≤0.05
达标
汞（mg/L）

0.00004L
0.00004L
0.00004L
0.00004L
≤0.0001
达标
镉（mg/L）

0.001L
0.001L
0.001L
0.001L
≤0.005
达标
六价铬（mg/L）

0.004L
0.004L
0.009
0.004L
≤0.05
达标
铅（mg/L）

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.05
达标
氰化物（mg/L）

0.001L
0.001L
0.001L
0.001L
≤0.2
达标
挥发酚（mg/L）
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
≤0.005

达标
石油类（mg/L）

0.01L
0.01
0.01L
0.01L
≤0.05
达标
阴离子表面活性剂mg/L

0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
≤0.2

达标
硫化物（mg/L）
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.2

达标
粪大肠菌群
（个/L）
9208
7701
/
/
≤10000

达标
硫酸盐(mg/L)

14.2
8.16
19.1
10.2
≤250

达标
氯化物（mg/L）
1.33
1.08
1.78
1.21
≤250

达标
硝酸盐（mg/L）
0.154
0.108
0.491
0.394
≤10

达标
铁（mg/L）
0.03L
0.03L
0.02
0.05
≤0.3

达标
锰（mg/L）
0.01L
0.01L
0.01L
0.01
≤0.1

达标
根据监测结果可知，清水河饮用水源取水点-漫漾大沟段水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求，满足水环境功能要求。
3.声环境质量现状
本项目涉及玉溪市元江县红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡，区域声环境主要为声环境2类区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）2类标准。管道工程临近G213道路、S45省道、滨江路等35m±5m区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。
2025年10月25日元江县沃元土地开发有限公司委托云南升环检测技术有限公司对项目工程50m范围内声环境保护目标处声环境质量进行了监测，监测点位详见附图4。

（1）监测项目
昼间等效A声级、夜间等效A声级。
（2）监测布点
本项目共设置5个监测点位，本项目监测点位详见表3.1-5。

表3.1-5  监测点位与项目的位置关系

监测点编号
监测点位名称
与本项目工程位置关系
N1
元江红河谷热海

瓦纳工程引水主管东侧10m处

N2

马扎村

瓦纳工程配水干管西北侧10m处

N3
那路村

瓦纳工程配水干管北侧15m处
N4

元江县澧江一中教师生活区

瓦纳工程配水干管北侧25m处

N5

瑞和苑小区

瓦纳工程配水干管西侧25m处

（3）监测方法及依据
《声环境质量标准》（GB3096-2008）。
（4）监测周期和频率
监测1天，昼间、夜间2个时段。

（5）监测结果

监测结果见下表3.1-6。

表3.1-6  声环境监测结果一览表（单位：dB（A））
检测点位

采样时段

监测结果

标准值

达标情况

N1

2025.10.25

昼间

54

60
达标

夜间

46

50
达标

N2
昼间

52

60

达标

夜间

45

50

达标

N3

昼间

55

60

达标

夜间

44

50

达标

N4
昼间

52

60

达标

夜间

46

50

达标

N5
昼间

54

60

达标

夜间

47

50

达标

根据上表分析可知，监测点位处昼间噪声值在52dB（A）~55dB（A）之间，夜间噪声值在44dB（A）～47dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

4.生态环境现状
4.1 陆生植物及植被现状
4.1.1 陆生生态环境调查
（1）调查内容
本项目评价区陆生植被和植物调查的主要内容是植被分类系统及分布特征，评价区主要植被类型、植物资源及保护物种现状等。
（2）调查范围
本项目评价范围为引水主管、配水干管、高位水池等工程占地红线外延300m范围的区域，总评价面积为2114.46hm2。
（3）调查时间、调查方法
课题组由云南百源众环环保科技有限公司工作人员王金泉、官庆果组成，于2025年10月27日~28日实地考察了项目工程区域植被，生态环境现状调查采用收集资料为主、现场调查工作为辅的方法。植物种类调查采用路线踏查和资料收集相结合的方法。确定调查范围后，首先利用1：50000地形图确定调查范围内的地形情况，用遥感影像确定调查区的植被和植物分布状况，用地理信息系统分析软件ArcGIS设计调查路线。踏查路线设计时综合考虑地形因素和植被状况，选择地形变化大，植被类型多，植物生长旺盛，穿插部位有道路可行的地段设置踏查路线。路线穿越每种植被类型的实际距离不少于50米。踏勘过程中记录动植物种类、植被类型等。
4.1.2植被区划及评价区植被分布情况
（1）植被区划
按照《云南植被》的区划单位和系统进行植被分区，即采用植被区域—植被地带—植被区—植被小区四级分区系统，在各级单位中再根据需要划分亚级（如亚区域、植被亚区等）。项目区处于云南省玉溪市元江境内，其植被区属于：亚热带常绿阔叶林区域（Ⅱ）西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域（ⅡA）高原亚热南部季风常绿阔叶林地带（ⅡAi）滇东南岩溶山原峡谷季风常绿阔叶林区（ⅡAi-2）蒙自、元江岩溶高原峡谷云南松、红木荷林，木棉、虾子花草丛亚区（ⅡAi-2a）。
（2）评价区植被类型

依据植被分类原则、单位和系统，将项目评价区的自然植被划分为季雨林及稀树灌木草丛等2个植被型；半常绿季雨林及干热性稀树灌木草丛2个植被亚型；合欢、一担柴林，厚皮树、三叶漆群落，含豆腐果、虾子花、扭鞘香茅的中草草丛，含厚皮树、余甘子、扭黄茅的中草草丛等3个群系。评价区植被类型具体见表3.1-7。
表3.1-7   项目评价区植被类型表

属性

植被型

植被亚型

群系

面积

（hm2）

占比
%

天然植被

季雨林

半常绿季雨林

合欢、一担柴林

194.68
9.21
稀树灌木草丛

干热性稀树灌木草丛

含豆腐果、虾子花、扭鞘香茅的中草草丛
705.04
33.34
含厚皮树、余甘子、扭黄茅的中草草丛
352.72
16.68
小计

/
1252.44
59.23
人工植被

人工林

桉树林及黑荆树等

15.27
0.72
园地植被
芒果园、橘子园等
170.65

8.07
耕地植被

玉米、花卉、蔬菜等

507.29

23.99
小计

/
693.21
32.78
其他

住宅用地
127.23

6.02
交通运输用地
11.65

0.55
水域及水利设施用地
11.26

0.53
其他用地
18.67

0.88
小计

/
168.81
7.98
合计

2114.46
100
（3）评价区植被类型特征
①自然植被
A、季雨林
评价区季雨林主要是半常绿季雨林。该类型是云南省热带北缘，旱季较长地区的一类植被，其分布区与季节雨林交错，所不同的是旱季土壤水分缺乏，生境干旱。因而上层乔木含有大量落叶成分，群落高度较低，一般不超过30m，层次明显，林内透光度大，草被不发达，以禾本科植物为主，老茎生花，藤本和阳性植物均很少等特点。较大面积和典型分布区在滇西南的耿马、沧源、孟连；滇西的盈江、梁河、瑞丽、芒市以及滇南各盆地中央，还有干热河谷的局部地段。评价区分布有合欢、一担柴林1种群系。

该植被在评价区分布的海拔约1000m以下，主要位于清水河右岸残存，面积173.57hm²，占评价区面积的4.51%。群落内乔木层高度在20m以下，与干热性稀树灌草丛交替分布。

群落内乔木种类主要有一担柴Colona floribunda、山合欢Albizia kalkora、厚皮树Lannea coromandelica等。

灌木层种类较乔木层稍多，盖度40%，比较典型的种类有灰毛浆果楝Cipadessa cinerascens、岩桑Morus mongolica、茶条木Delavaya yunnanensis、岩柿Diospyros dumetorum、疏序黄荆Vitex negundo、华西小石积Osteomeles schwerinae、虾子花Woodfordia fruitions等。群落中还有厚皮树Lannea coromandelica、山合欢Albizia kalkora的幼苗。

群落中草本层盖度可达40%~55%，主要种类有飞机草Chromolaena odoratal、黄背草Themeda triandra、荩草Arthraxon hispidus、酸模叶蓼Polygonum lapathifolium、鬼针草Bidens pilosa、硬秆子草Capillipedium assimile、辣子草Galinsoga parviflora、画眉草Eragrostis pilosa、土牛膝Achyranthes asper、沿阶草Ophiopogon bodinieri、南莎草Cyperus niveus、土荆芥Chenopodium ambrosioides等。

群落的层间植物较少，仅见疏花雀梅藤Sageretia laxiflora、牵牛Pharbitis nil。
B、稀树灌木草丛
本工程占地主要涉及稀树灌木草丛，稀树灌木草丛是评价区分布的典型及主体植被，其形成与特殊的自然环境有关，也与长期人为活动的影响及干扰有一定关系。但是总体来说，该类型群落具有相对的群落稳定性。根据具体的生境等差异，评价区主要分布含豆腐果、虾子花、扭鞘香茅的中草草丛及含厚皮树、余甘子、扭黄茅的中草草丛两种群从类别，两种植被类型在评价区时常相互重合叠加。
含豆腐果、虾子花、扭鞘香茅的中草草丛

群落高5-7米，群落总盖度在75%左右。乔木盖度为15%左右，主要树种与前面的季雨林近似，但是种类相对更少，仅有豆腐果Buchanania latifolia、三叶漆Terminthia paniculata、心叶蚬木Burretiodendron esquirolii、厚皮树Lannea coromandelica、合欢Albizia julibrissin等耐旱树种。
灌木层与乔木层界限不明显，平均高度2-5米左右，层盖度为15%左右。主要植物有：虾子花Woodfordia fruticosa、余甘子Phyllanthus emblica、盐肤木Rhus chinensis、黄连木Pistacia chinensis、扁担杆Grewia、毛刺蒴麻 Triumfetta tomentosa、大青属Clerodendrum等。
草本层以中小禾草为主，高多在0.8-1.2米左右，层盖度达60%；常见种类有扭鞘香茅Cymbopogon tortilis、双花草Dichanthium annulatum、飞机草Fragrant Eupatorium、旱茅Eremopogon delavayi、大独脚金Striga masuria、肿柄菊Tithonia diversifolia、地石榴Ficus tikoua、藿香蓟Ageratum conyzoides、龙珠果Passiflora foetida、扭黄茅Heteropogon contortus、红花柴Indigofera cassioides、小菅草Themeda triandra、白木豆Cajanus niveus、磨盘草Abutilon indicum、苞叶藤Blinkworthia convolvuloides、糙点栝楼Trichosanthes dunniana、圆叶西番莲Passiflora henryi等。
含厚皮树、余甘子、扭黄茅的中草草丛
该群落类型更多分布于评价区山体的东坡面，群落高6-8米，群落总盖度在75%-90%左右。乔木盖度为10%左右，主要树种有厚皮树Lannea coromandelica、心叶蚬木Burretiodendron esquirolii、三叶漆Terminthia paniculata等。
灌木层平均高度3-5米左右，层盖度为20%左右。主要植物有：余甘子Phyllanthus emblica、扁担杆Grewia sp.、土蜜树Bridelia tomentosa、毛刺蒴麻Triumfetta tomentosa、木薯Manihot esculenta、滇刺枣Ziziphus mauritiana、虾子花Woodfordia fruticosa等。
草本层高多在0.8-1.2米左右，层盖度达70%，以禾草为主；常见种类有扭黄茅Heteropogon contortus、扭鞘香茅Cymbopogon tortilis、飞机草Fragrant Eupatorium、野茼蒿Crassocephalum crepidioides、匙叶合冠鼠麴草Gnaphalium pensylvanicum、密序野古草Arundinella bengalensis、白木豆Cajanus niveus、垂穗莎草Cyperus nutans、大白茅Imperata cylindrica、拔毒散Sida szechuensis、五节芒Miscanthus floridulus、双耳草Paspalum conjugatum、排钱金不换Polygala subopposita、钮子瓜Zehneria maysorensis、龙珠果Passiflora foetida、苞叶藤Blinkworthia convolvuloides、糙点栝楼 Trichosanthes dunniana等。
②人工植被
评价区人工植被包括人工林、园地植被及农田植被。
A、人工林

评价区人工林主要为桉树林及黑荆树。

B、园地植被
评价区的园地主要种植香蕉、芒果、橘子等。
C、农田植被
评价区的耕地植被主要是旱地植被；耕地分布于评价区的村庄边和公路边等交通较为方便的平缓区，部分区域分布有坡耕地，主要种植玉米、花卉、蔬菜等作物。
4.1.3植物资源现状
（1）植物资源现状

根据调查，评价区植物主要为一担柴、山合欢、灰毛浆果楝、岩桑、茶条木、岩柿、疏序黄荆、华西小石积、虾子花、厚皮树、三叶漆、楹树、木棉、豆腐果、余甘子、盐肤木、环纹榕、假烟叶树、聚果榕、扭鞘香茅、飞机草、扭黄茅、硬杆子草、小菅草、白木豆、六棱菊、赛葵、地石榴、小金梅草、小黄构、叶山猪菜、金丝苦楝、滇刺枣、土蜜树、粗糠柴等。
（2）珍稀濒危保护植物
①国家级和云南省省级重点保护植物

对照《国家重点保护野生植物名录》（2021），调查范围内未发现自然分布的国家级重点保护野生植物。对照《云南省重点保护野生植物名录（2023年11月）》和《云南省各州市分布的国家重点保护野生动植物名录》（2021），调查范围内未发现自然分布的云南省重点保护植物。

②CITES公约附录植物

对照《濒危野生动植物种国际贸易公约附录物种名录》（CITES名录，2019），调查范围内未发现名录中保护植物。
③红色名录受胁植物

对照《中国生物多样性红色名录-高等植物卷》（2020年），调查范围内未发现名录中所列植物。
（3）古树名木
根据林草局部提供资料，澧江街道共记录有古树名木991株，项目占地范围内未发现古树名木，评价范围内调查记录有1株，具体信息如下：
[image: image6.jpg]



酸豆

102°00'38.1290"，23°35'49.8220"
位于江东花园

（4）极小种群物种
对照《云南省极小种群野生植物保护名录（2022年版）》和实地调查，评价区暂未发现有极小种群物种分布。

（5）外来入侵种
对照《中国外来入侵种名单》第一批（2003）、《中国外来入侵种名单》第二批（2010）、《中国外来入侵种名单》第三批（2014年）和《中国外来入侵种名单》第四批（2016年），评价区外入侵物种主要有紫茎泽兰Ageratina adenophora、藿香蓟Ageratum conyzoides和小蓬草Conyza canadensis。大部分区域均有分布，分布于农田边、道路边和林缘，影响粮食经济作物和林木的生长，并对本地物种会造成一定的威胁。

4.2 陆生动物现状
（1）调查概况

①调查方法、范围及内容

本次环评陆生动物调查方法为现场访问、生境观测分析和收集查阅资料，主要对项目评价区及邻近地区的陆栖脊椎动物进行现场踏勘及野外调查。野外调查中，主要观察记录了陆生脊椎动物的生境状况；鸟类调查主要使用双筒望远镜观察记录；向当地居民询问有关野生脊椎动物的情况；调阅并收集了相关资料，查阅了已发表的相关文献资料。

②调查范围

野外调查工作的重点为项目实施区域，其次是与评价区相邻的受影响地区。调查范围主要是工程周边300m范围。

③调查内容

主要调查评价区内的两栖类、爬行类、鸟类、兽类的种类，国家重点保护野生动物分布，云南省级重点保护野生动物分布情况。
（2）动物现状

①两栖类

评价区缺少两栖动物生长的稻田、沼泽地的生境，主要生境为评价区及周边内的草丛，评价区分布的两栖类常见华西蟾蜍Bufo andrewsi、滇蛙Dianrana plearaden、黑眶蟾蜍Duttaphmymu smelanostictus等。

②爬行类

评价区的爬行类主要分布在有林地内，评价区爬行类主要以蜥蜴目、有鳞目为主，常见的包括山滑蜥Scincella monticola、红脖颈槽蛇Rhabdophis subminiatus等。

③鸟类

评价区分布的鸟类主要有山斑鸠Streptopelia orientalis、小杜鹃Cuculus poliocephalus、麻雀Passer montams等。
④哺乳类

评价区哺乳类主要为小型种，因长期人为活动，评价区内大型哺乳动物已极少。评价区范围常见哺乳类为：松鼠Sciuridae、小家鼠Mus musculus等。

（3）珍稀濒危保护动物
对照《国家重点保护野生动物名录》（2021）和《云南省重点保护野生植物名录》，评价区范围内未发现国家级和云南省省级保护野生动物。
对照《濒危野生动植物种国际贸易公约附录物种名录》（2019），评价区范围内未发现被列入CITES附录中物种。
对照《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》，评价区范围内未发现名录中所列动物。
4.3 水生生物现状

4.3.1 水生生物现状

根据现场调查、走访当地百姓，结合《云南鱼类志（上、下）》（褚新洛等编著1989年，1990年）、《内陆水域鱼类资源调查手册》（张觉民等著1991）、《云南土著鱼类资源现状及发展规划水利渔业》（周霖2005）等资料，对项目所在区域水生生物进行调查和类比分析，评价区内的水生生物分为以下5类。
（1）鱼类
通过收集项目区水系的相关资料，对鱼类资料进行整理。在现场考察过程，走访当地村民，并以《云南鱼类志》中的图片进行比对，评价区分布有27种原产土著鱼类，隶属5目9科22属。因为外来种与评价区环境的自然历史无关，在分析评价区鱼类区系组成时，剔去外来种，仅以土著鱼类为依据，以便准确反映评价区内鱼类区系的自然历史。
表3.1-8
  评价区土著鱼类各纲、目、科、属中的种数统计表
鱼纲 PISCES
科
属
种
鲤形目 CYPRINIFORMES
鲤科 Cyprinidae
11
13
①鱼丹亚科 Danioninae
（1）
（1）
②鮈亚科 Gobioninae
（2）
（2）
③鲃亚科 Barbinae
（6）
（7）
④鲤亚科 Cyprininae
（2）
（3）
鳅科 Cobitidae
3
3
①花鳅亚科 Cobitinae
（1）
（1）
②条鳅亚科 Nemacheilinae

（2）
（2）
平鳍鳅科 Homalopteridae
1
1
鲇形目 SILURIFORMES
胡子鲇科 Clariidae
（1）
（1）
鮡科 Sisoridae
1
1
鲿科 Bagridae
3
5
鳉形目CYPRINODONTIFORMES

青鳉科 Oryziatidae
1
2
合鳃鱼目SYNBRANCHIFORMES

合鳃鱼科 Synbranchidae
1
1
鲈形目PERCIFORMES

鳢科 Channidae
1
1
鱼纲小计：5目
9科
22属
27种
在27种土著鱼类中，以鲤形目的种数最多，共3科（含6亚科）11属17种，占全部土著鱼类种数62.96%；鲇形目鱼类有5种，占全部土著鱼类种数的18.5%；鳉形目鱼类有1种，占全部土著鱼类种数的3.7%；合鳃目鱼类有1种，占全部土著鱼类种数的3.7%。鲈形目鱼类有1种占全部土著鱼类种数的3.7%。鲤形目鱼类是评价区水域鱼类区系中为主要类群。在9个科中，以鲤科鱼类的种类最多，有13种，占全部土著鱼类种数的48.1%，这是符合在淡水鱼类中以鲤科鱼类为主的规律。
元江县现有的珍稀保护鱼类有元江鲤。元江鲤又名华南鲤，云南分布于元江水系。元江鲤为杂食性偏动物食性鱼类，主要食物为底栖寡毛动物，也摄食昆虫的幼虫、螺蛳及小型的甲壳动物，在元江段水温在16℃以上可自然产卵。元江鲤生性活跃，体侧扁较高，略呈椭圆；头较小，略尖；口下位，上颌较下颌突出，须2对，鳞较大，在腹鳍基部有一较发达的腋鳞。
70年代长江水产研究所用元江鲤（♂）与江西荷包鲤（♀）杂交，培育成荷元鲤。淡水渔业研究中心以荷元鲤作为育种的基础群，选育出F4品系鲤鱼，F4型品系与两个原始亲本（元江鲤、荷包鲤）相同、选择指标一致的雌核发育系相结合，并进行横交固定，其子代（F5和F6）的遗传性状的稳定性和一致性达到95%以上，达到和超过了预定的品种选育指标，定名为建鲤。建鲤经过选育定向后，遗传性状稳定，食性广，抗逆性强，生长快，在实际生产应用中，建鲤的优良性状得到社会认可，深受养殖者欢迎，已经成为主要养殖对象，全国各地推广养殖。元江鲤为建鲤的原始基因提供者之一，其经济与科研学术价值显著。通过开展增殖放流等保护措施，目前元江有较丰富的元江鲤资源量，元江鲤主要生境在元江干流河道中。
项目评价区现场调查时未记录到珍稀、濒危鱼类，未发现国家重点保护鱼类物种分布，未发现长距离洄游性鱼类，未发现狭域分布的特有物种。根据元江县农业农村局出具的水产种质资源保护区查询意见（附件8），项目涉及的工程区域未涉及水产种质资源保护区。
（2）浮游植物
项目评价区浮游植物以硅藻门、绿藻门、蓝藻门的藻类为主，黄藻门、裸藻门、隐藻门的藻类相对较少，甲藻门、金藻门的藻类鲜有分布。
（3）浮游动物
浮游动物是水体中较敏感的指示生物，群落结构特征与水质有密切联系，群落结构和种类组成的变化反映水污染的程度和发展方向。项目评价区内浮游动物有原生动物为盘状表壳虫、瓶沙壳虫、梨型沙壳虫和缘急游虫等；枝角类包括短尾秀体蚤、圆形盘肠溞和长额象鼻溞等；桡足类为广布中水蚤等；轮虫的常见种包括萼花臂尾轮虫、长刺异尾轮虫、螺形龟甲轮虫等。
（4）底栖动物
评价区内以河蚬、四节蜉、中华圆田螺小蜉、椭圆萝卜螺、背角无齿蚌、摇蚊幼虫、蜉蝣、霍甫水丝蚓、腹平扁蛭等喜流水环境的种类为主，总体来看底栖动物种类较少，主要以喜氧性种类为主，多分布在急流险滩和乱石下。
（5）水生高等植物
评价区水生高等植物主要有喜旱莲子草、水葫芦、芦苇、水葱、眼子菜、凤眼莲、金鱼藻以及浮萍等。
4.3.2 鱼类“三场一通道”调查
（1）产卵场
根据《云南鱼类志》记载，元江流域无产漂浮性鱼卵的鱼类。元江水系主要分布鱼类以鲤科鱼类为主。根据《元江县跨江大桥建设项目对元江鲤国家级水产种质资源保护区影响专题评价报告》元江鲤、鲫鱼等产粘性卵的鱼类主要在元江干流产卵，产卵时间集中在每年3-6月。
考虑清水河建设多个水电站、沙厂，鱼类饵料减少，以及清水河汇入元江口处河水湍急，不利于鱼类产卵，在清水河未发现元江鲤、鲫鱼等产卵场。
（2）索饵场
鱼类索饵场较为广泛，流水型鱼类索饵场基本特征是静水或缓流、微流水，范围较广。鲤鱼、鲫鱼科鱼类主要在水流平缓的回水湾索饵。鮡科、鳅科鱼类主要在水位较浅、水流较急的砾石滩河段索饵。根据鱼类调查，清水河元江县城段主要以鲤科、鳅科为主，清水河与元江干流交汇处，水位较深、水流较急，不存在索饵场。
（3）越冬场
评价区气候属典型的干热河谷气候，年平均气温23.8℃，最热月（6月）平均温度28.8℃，最冷月（1月）平均温度16.8℃。每年冬季至翌年3月，元江进入枯水期，河水流量逐渐减少水温也逐步下降。调查评价区域水位均较浅，无越冬场分布。
（4）洄游通道
根据中科院昆明动物研究所的调查，元江流域没有大型长距离洄游性鱼类，但一些大中型鱼类，如越鳠、斑鳠等，可能会在干流和支流之间作短距离洄游。而大型鱼类，如红魾，会在干流河道上下巡弋、觅食。清水河与元江干流交汇处，水位较深、水流较急，考虑清水河建设多个水电站，洄游通道已被截断，鱼类生境片段化，评价区内没有鱼类洄游通道。
4.4 敏感区调查
（1）与云南元江国家级自然保护区位置关系

云南元江自然保护区初建于1989年。2012年1月30日，国务院发布“国务院办公厅关于发布河北青崖寨等28处新建国家级自然保护区名单的通知（国办发[2012]7号）”，公布元江自然保护区晋升为“元江国家级自然保护区”；2012年8月21日，国家环保部发布“关于发布河北青崖寨等27处新建国家级自然保护区面积、范围及功能区划的通知（环函[2012]206号）”，确定元江国家级自然保护区的面积和范围如下：

云南元江国家级自然保护区总面积22378.9公顷，其中核心区面积9988.2公顷，缓冲区面积4609.1公顷，实验区面积7781.6公顷。保护区位于云南省元江县境内，由江东片和章巴片两区域组成，江东片区位于E101°49′59″～102°21′36″，N23°19′09″～23°24′41″，面积13272.5hm2；章巴片区位于E101°51′41″～102°24′58″，N23°19′09″～23°25′48″，面积9106.4hm2。

2025年10月14日，建设单位取得云南元江国家级自然保护区管护局关于《元江地热资源保护开发利用项目自然保护区查询意见的函》的复函，明确本项目不涉及云南元江国家级自然保护区。项目与云南元江国家级自然保护区功能区划图叠图详见附图7，项目不涉及云南元江国家级自然保护区。

（2）元江鲤国家级水产种质资源保护区
元江鲤国家级水产种质资源保护区由农业部于2008年12月22日审定公布（农业部公告1130号）。保护区总面积600hm2，其中核心区面积为450hm2，实验区面积为150hm2。核心区位于红河大桥至南巴冲，范围在东经101°57′24.34″~102°7′32.27″，北纬23°38′13.23″~23°31′19.89″之间，实验区位于南巴冲至南四冲，范围在东经102°7′32.27″~102°11′53.27″，北纬23°31′19.89″~23°27′48.95″之间，主要保护对象为元江鲤，其他保护物种包括罗非鱼、江鳅、甲鱼等。
2025年10月13日，建设单位取得元江县农业农村局出具关于对元江地热资源保护开发利用项目水产种质资源保护区查询意见，明确本项目不涉及水产种质资源保护区。项目与元江鲤国家级水产种质资源保护区叠图详见附图8，项目区范围不涉及元江鲤国家级水产种质资源保护。
（3）元江县城饮用水水源地保护区
①水源保护区概况
根据《玉溪市人民政府关于元江县城饮用水水源地保护区划的批复》（玉政复〔2013〕24号），元江县清水河饮用水水源保护区面积为135.5827km2。其中：一级保护区总面积13.4577km2，（水域面积0.0655km2，陆域面积13.3922km2）。二级保护区总面积122.125km2，（水域面积1.801km2，陆域面积120.324km2）。
行政区划涉及红河街道大水平社区居民委员会，澧江街道莫郎村民委员会，咪哩乡甘岔村民委员会，咪哩乡哈罗村民委员会，新田老林保护区，因远镇安定社区居民委员会，因远镇北泽村民委员会，因远镇路同村民委员会。具体划分情况见下表。
表3.1-9  元江县清水河饮用水水源保护区划分成果
水源地名称
水源地类型
水源保护区划分
元江县清水河饮用水水源保护区
河流中（一）小（一）型水库
范围
面积（km2）
一级保护区
水域
1.漫漾大沟引水沟渠段：漫漾大沟龙洞团山取水口至清水河取水口沟渠，涉及长8.5km沟渠水域，沟渠上游1000m陆域，下游100m陆域（保护范围涉及原213线公路的，以公路上边界线为界）。
2.清水河电站段：清水河漫漾大沟取水口拦河坝下游100m起（县财政局生产基地）到上游3000m（拉批冲）河流右岸段。
3.滑石板电站引水沟渠：从滑石板电站压力前池沿电站引水沟渠至滑石板电站引水渠拦河坝（三板桥电站），涉及长11.22km沟渠水域，沟渠上游100m陆域，下游10m陆域范围。
4.清水河主河道：滑石板电站大沟取水口拦河坝起（三板桥电站）到上游长500m，河宽10m-6m河流河床。
5.磨刀河主河道：滑石板电站大沟取水口拦河坝起（三板桥电站）到上游长500，宽3m河流河床。
0.0655

陆域
13.3922

小计
13.4577

二级保护区
水域
1.从三板桥电站上游500m处至章巴水库主河道及河流两岸1000m陆域范围。
2.章巴水库、乌布鲁水库、南掌水库及水库径流区元江县境内的面积。
1.801

陆域
120.324

小计
122.125

合计
135.5827

②与项目的位置关系
根据玉溪市生态环境局元江分局出具的《关于对元江地热资源保护开发利用项目生态环境分区管控的查询意见》（附件6），本项目不涉及占用饮用水源保护区。另根据叠图分析（附图10），本项目距离元江县清水河饮用水水源保护区最近距离为3m。

4.5土地利用现状

（1）项目区土地利用现状
项目土地利用类型主要为林地、园地、耕地、草地、水域及水利设施用地、交通运输用地及其他用地，其中林地2895m2，草地3280m2，园地1521m2，耕地300m2，交通运输用地14985m2，水域及水利设施用地10545m2，其他用地730m2。
表3.1-10  项目占地区土地利用情况表
项目组成
占地类型及数量（m2）
林地
草地
园地
耕地
交通运输用地
水域及水利设施用地
其他用地
小计
瓦纳
工程

取水池
30
30
引水主管
2895
3000
1521
7200
14616
高位水池

300
300
配水主管

9685
3315
13000
江东
片区
工程
加压泵站
30
30
提升主管
100

300
400
800
高位水池

180
180
配水干管
5300
5300
合计
2895
3280
1521
300
14985
10545
730
34256

根据元江县林业和草原局出具的《关于元江县澧江街道全域土地综合整治项目立项的意见》（附件9），本项目属于元江县澧江街道全域土地综合整治项目的子项目，故本项目不涉及占用自然保护区林地及基本草原，若项目建设确需占用林地时须依法依规办理林地使用手续后方可开工建设。
根据元江县自然资源局出具的《关于元江地热资源保护利用项目是否占用“三区三线”的情况说明》（附件3），本项目不涉及元江县生态保护红线、永久基本农田。
（2）评价区土地利用现状

评价区各土地利用类型情况如下表所示，土地利用现状图详见附图11。
表3.1-11  评价区土地利用情况表
                分区
类型
面积（hm2）
百分比（%）
耕地

507.29
23.99

园地

170.65
8.07

草地

1057.76
50.03

林地

209.95
9.93
住宅用地

127.23
6.02

交通运输用地

11.65
0.55

水域及水利设施用地

11.26
0.53

其他用地

18.67
0.88
总计

2114.46

100

根据上表分析可知，项目评价区总面积为2114.46hm2，其中草地占总面积的50.03%，耕地占总面积的23.99%，住宅用地占总面积的6.02%，林地占总面积的9.93%，园地占地总面积的8.07%，其他用地占总面积的0.88%。
4.6 评价区主要环境问题
评价区人口密度较大，建设用地、耕地及人工林面积大，自然植被遭到较为严重的破坏，而且由于人口不断增加，加上林权改革后的林地私有化，其天然植被减少的趋势并未停止。而林地，尤其是天然林地的减少或退化，必然导致区域生态系统的恶化。同时本区域有肿柄菊、飞机草、紫茎泽兰、鬼针草等外来入侵种。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目瓦纳工程引水水源为瓦纳温泉，属于自然出露温泉，水温92℃，属中温地热资源。该温泉现状已开发为元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店主要水源，其取用温泉水494.55m³/d，年取用温泉水量为18.1万m³，95%保证率下，扣除生态流量（按10%考虑），剩余水量42.2万m³。根据调查，瓦纳温泉剩余水量自流外排至清水河，造成地热资源浪费，不存在环境污染问题。
江东片区水源为江东温泉，位于栖霞山温泉酒店南侧、元江大桥北侧桥墩附近，属于自然出露温泉，根据调查，该泉点温泉出流量约为400m³/d，年可取用温泉水量为14.6万m³。现状该泉点为对外开放状态，未得到有效管理，游客较多时产生的生活垃圾对周边环境造成影响。

	生态环境保护目标
	1.生态环境保护目标
项目生态环境评价范围为项目引水主管、配水干管、高位水池等占地红线外延300m的区域。
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ-2022），生态环境保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。
根据调查，本项目生态评价范围内涉及的生态环境保护目标为元江县城饮用水水源地保护区。

评价范围内主要生态环境保护目标如下：
表3.2-1  项目主要生态环境保护目标一览表
生态要素
保护对象基本情况
保护要求
元江县清水河饮用水水源保护区
元江县清水河饮用水水源保护区面积为135.5827km2。其中：一级保护区总面积13.4577km2，（水域面积0.0655km2，陆域面积13.3922km2）。二级保护区总面积122.125km2，（水域面积1.801km2，陆域面积120.324km2）
瓦纳工程距离元江县清水河饮用水水源保护区最近直线距离为3m。
2.大气环境保护目标

项目大气环境评价范围按用地红线外延500m考虑，评价范围内大气环境保护目标分布情况如下表3.2-2。
3.声环境保护目标
项目声环境评价范围为用地红线外延200m区域。


	表3.2-2  环境保护目标一栏表
环境

要素

名称

经纬度
保护

内容

相对厂址方向

相对厂界距离/m

保护级别

经度
纬度
大气

大明庵

101°57'58.791"

23°35'02.344"

469人

引水主管东侧

90

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准浓度限值要求
荫脚
101°58'20.552"

23°34'59.905"

660人
配水主管东南侧
170

那路

101°58'21.579"

23°35'14.773"

240人

配水主管东北侧

15

龙洞

101°58'05.935"

23°35'25.526"

300人

配水主管东侧
240

荔枝树

101°58'39.954"

23°35'11.107"

210人

配水主管北侧

55

那万崆

101°58'40.612"

23°35'06.154"

180人

配水主管南侧

490

沙沟头

101°58'49.423"

23°34'58.375"

150人

配水主管南侧

375

马扎

101°58'33.391"

23°35'36.943"

50人

配水干管西侧

10

大水平小学

101°58'44.176"

23°35'39.203"

180人

配水干管东侧

70

大水平社区

101°58'50.218"

23°35'40.688"

220人

配水干管东侧

220

汗泥扒

101°58'55.602"

23°35'18.655"

175人

配水主管北侧

150

那板

101°59'10.766"

23°35'29.069"

210人

配水主管北侧

400

小红庙

101°59'34.781"

23°34'46.526"

120人

配水干管北侧

340

红侨社区

101°59'53.104"

23°34'42.051"

500人

配水干管南侧

120

划船寨

102°00'44.007"

23°35'33.905"

520人

配水主管东侧

460

江东社区

102°00'49.740"

23°35'43.097"

340人

配水干管东西两侧

紧邻

元江县职业高级中学

102°00'59.754"

23°36'09.9162"

573人

配水干管东北侧

390

元江县城

102°00'16.271"

23°35'27.849"

3000人

西侧

180

热水塘

101°59'24.849"

23°37'17.182"

245人

配水干管东侧

10

绿林田

101°59'01.259"

23°36'53.512"

210人

配水主管北侧

140

团树

101°58'56.591"

23°36'37.628"

150人

配水主管南侧

215

声环境

大明庵

101°57'58.791"

23°35'02.344"

469人
引水主管东侧

90

GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

荫脚

101°58'20.552"

23°34'59.905"

660人
配水主管东南侧

170

那路

101°58'21.579"

23°35'14.773"

240人
配水主管东北侧

15

荔枝树

101°58'39.954"

23°35'11.107"

210人
配水主管北侧

55

马扎

101°58'33.391"

23°35'36.943"

50人
配水干管西侧

10

大水平小学

101°58'44.176"

23°35'39.203"

180人

配水干管东侧

70

汗泥扒

101°58'55.602"

23°35'18.655"

175人

配水主管北侧

150

红侨社区

101°59'53.104"

23°34'42.051"

500人

配水干管南侧

120

江东社区

102°00'49.740"

23°35'43.097"

340人

配水干管东西两侧

紧邻

元江县城

102°00'16.271"

23°35'27.849"

3000人

西侧

180

热水塘

101°59'24.849"

23°37'17.182"

245人

配水干管东侧

10

绿林田

101°59'01.259"

23°36'53.512"

210人

配水主管北侧

140

地表水

清水河

/

/

河流

瓦纳工程引水主管北侧

紧邻

GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准

元江

/

/

河流

江东社区配水干管西侧

50

地下水

瓦纳温泉，取水池南侧225m，坐标为101°53'58.479"，23°30'46.951"，现状作为元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店主要水源。

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
江东温泉，位于栖霞山温泉酒店南侧、元江大桥北侧桥墩附近，坐标为101°59'49.053"，23°36'50.580"，现状该泉点为对外开放状态。




	评价标准
	一.环境质量标准

1.环境空气质量
项目位于元江县红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡，所在区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准浓度限值，标准限值见下表。

表3.3-1  环境空气质量标准

污染因子

过渡阶段浓度限值

浓度限值
1小时平均

24小时

平均

年平均

1小时

平均

24小时

平均

年平均

SO2（μg/m3）
500

150

60

150

50

20

NO2（μg/m3）
200

80

40

200

50

30

CO（mg/m3）
10

4

/

10

4

/

O3（μg/m3）
200

/

/

200

/

/

PM10（μg/m3）
/

120
60
/

100
50
PM2.5（μg/m3）
/

60
30
/

50
25
TSP（μg/m3）
/

300

200

/

300

200

2.地表水环境

项目涉及玉溪市元江县红河街道、澧江街道、因远镇、咪哩乡。瓦纳工程沿清水河右岸布设，清水河属于元江支流；江东社区加压泵站位于元江东北侧210m，配水干管距离元江最近处为50m，综上，本项目涉及地表水体为元江或元江支流，属于红河流域。

根据《云南省水功能区划》（2014年修订），元江属“红河巍山-河口保留区（元江段）”，2030年水质考核目标为Ⅲ类，元江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，清水河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值如下。
表3.3-2  地表水环境质量标准（单位：mg/L）

序号
项目
Ⅲ类标准值
序号
项目
Ⅲ类标准值
1

pH（无量纲）
6~9

8
石油类
≤0.05

2

COD

≤20

9

汞
≤0.0001

3

BOD5
≤4

10
砷
≤0.05

4

NH3-N

≤1.0

11
铅
≤0.05

5

总磷
≤0.2

12
镉
≤0.005

6

溶解氧

≥5

13
六价铬
≤0.05

7

挥发酚

≤0.005

14
铜
≤1.0

3.声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，临路35m±5m范围执行4a类标准。
表3.3-3  声环境质量标准（单位：dB（A））
类别
昼间

夜间

2类

60
50
4a类

70

55

二.污染物排放标准
1.废气
施工期：施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，标准限值详见下表。

表3.3-4  大气污染物排放限值

项目
颗粒物（mg/m3）
无组织排放监控浓度限值
1.0

运行期：项目为水的生产和供应工程，运营期不产生废气，不设置废气污染物排放标准。

2.废水
施工期：项目施工废水全部回用不外排，不设置废水排放标准。
运行期：项目为水的生产和供应工程，运营期不产生废水，不设置废水污染物排放标准。
3.噪声
施工期：施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见下表。

表3.3-5  建筑施工场界噪声排放限值

时段
昼间dB（A）

夜间dB（A）

限值

70

55

运行期：项目为水的生产和供应工程，工运营期无噪声源，不设置污染物排放标准。

4. 固体废物
项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。

	其他
	总量控制建议：

本项目生态类项目，运营期无污染物排放，不涉及总量控制指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.施工期污染源影响分析
（1）施工期水环境影响分析

①施工废水影响分析
施工期废水主要为施工机械冲洗废水，混凝土养护废水，混凝土搅拌机冲洗废水、管道试压废水及施工人员生活污水。
A、施工机械冲洗废水
本项目施工现场不考虑机械大修，施工机械的维修、保养均在附近进行，施工区内不设置机修场地，施工机械冲洗废水，主要污染物为SS和石油类，SS其浓度约1000~5000mgL，石油类浓度约为20~30mg/L，废水产生量约2m3/d。经沉淀后回用于施工用水或洒水降尘，不外排，对地表水环境影响较小。
B、混凝土养护废水
本项目镇墩采用混凝土浇筑成型，混凝土浇筑后需进行养护，此过程将产生养护废水。类比同类项目，本项目的混凝土养护废水产生量约为2m3/d。混凝土养护废水产生量较小，主要污染物为SS，可达1000mg/L，若不进行收集处理，将会对地表水环境产生影响。项目混凝土养护废水经沉淀后回用于施工用水，不外排，对地表水环境影响较小。
C、基坑废水
基坑排水是渠道护坡工程和建筑物工程围堰内的基坑存水，为原来的地表水加上渗水和降水。主要污染物为悬浮物，并非真正意义的施工废水，因此让基坑废水静置沉淀2h后抽出回用于施工用水或洒水降尘，不会对区域地表水环境造成不利影响。
D、管道试压废水
所有的管道在回填前做管段闭水试验，该工序产生的废水含有悬浮物量（SS）较少，排水量约为50m3，设置临时沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于周边农作物浇灌，不外排。
E、生活污水
本工程高峰期日均施工人数200人。项目位于元江县，距离县城及周边村镇不远，施工人员租用周边村镇民房，项目施工不布置集中的施工生活区。
②施工导流水文情势影响分析
本项目引水主管涉水段建设导流建筑物，拟采用枯期土石围堰，采用开挖料沿基岸与河流一侧填筑即可形成挡水围堰，河流中水沿围堰另一侧流过，施工导流期间河道不会断流，且在枯水期进行施工，对下游水文情势影响很小。
（2）废气影响分析
本项目施工废气主要为施工扬尘和施工车辆、施工机械尾气。
①施工扬尘
项目在管道下方土地平整、施工物料及设备运输、物料及废土石方的堆放、装卸过程中产生的扬尘，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织的形式排放。施工现场TSP的影响区域主要集中在工作面200m范围内，可使周围空气中TSP浓度明显升高的影响范围一般为50~100米，200m外粉尘污染影响较小，基本可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度标准限值。
A、道路运输扬尘
道路运输扬尘将对运输路线两侧一定区域环境空气造成一定污染。在完全干燥情况下，扬尘可按下列经验公式计算：
[image: image7.png]=0.123 (v)
Q=0123 (¢




式中：Q：汽车行驶的扬尘，kg/km辆；
V：汽车速度，km/h；
W：汽车载重量，吨；
P：道路表面粉尘量，kg/m2。
通过上式计算，一辆载重量为10t卡车，通过长度为1km路面时，不同路面清洁程度、不同行驶情况下的扬尘量。
4.1-1  不同车速和地面清洁程度汽车扬尘量
单位：kg/km辆
P（kg/m2）
（km/h）
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
5
0.051
0.086
0.116
0.144
0.151
0.287
10
0.102
0.171
0.232
0.289
0.341
0.574
15
0.153
0.257
0.349
0.433
0.512
0.861
20
0.204
0.293
0.582
0.722
0.853
1.435
施工期对车辆行驶路面洒水抑尘，每天洒水1～2次，可使空气中的粉尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，降尘效果显著。
表4.1-2
  施工场地洒水抑尘试验结果一览表
距路边距离
5m

20m

50m

100m

200m

TSP

（mg/m3
不洒水
10.14

1.89

1.15

0.86

0.56

洒水
2.01

1.40

0.68

0.60

0.29

降尘率（%）
81

51

41

30

48

B、施工物料、土石方堆放扬尘
施工物料、土石方堆放会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
[image: image8.png]=0.123 (v)
Q=0123 (¢




式中：Q：汽车行驶的扬尘，kg/km辆；
V：汽车速度，km/h；
W：汽车载重量，吨；
P：道路表面粉尘量，kg/m2。
V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放、保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见下表：
表4.1-3
  不同粒径尘粒的沉降速度
粒径
（μm）
10
20
30
40
50
60
70
沉降速度
（m/s）
0.03
0.012
0.027
0.048
0.075
0.108
0.147
粒径
（μm）
80
90
100
150
200
250
350
沉降速度
（m/s）
0.158
0.170
0.182
0.239
0.804
1.005
1.829
粒径
（μm）
450
550
650
750
850
950
1050
沉降速度
（m/s）
2.211
2.614
3.016
3.418
3.820
4.222
4.624
由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。
为降低施工扬尘对周围环境空气的影响，环评建议采取以下措施：建筑材料堆放过程中进行覆盖；施工过程中和施工场地清扫过程中洒水降尘；运输车辆进行遮盖，防止沿途遗撒；车辆进入施工场地限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水；通过这些措施可减小施工期废气对外环境的影响。能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求，即厂界外浓度最高浓度颗粒物≤1.0mg/m3。
②施工机械和车辆尾气
施工期燃油废气主要来源于运输车辆等施工机械产生的尾气，燃油废气主要含碳氢化合物、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等污染物质。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NO2＜1.65g/m3。施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械所产生污染物在空气中经自然扩散和稀释后，本项目施工量小，施工机械使用数量少，持续时间短，排放量不大。只要对机械设备进行定期维修，降低机械故障率，选用合格柴油，减少怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作，项目施工机械废气能够达标排放，对评价区域的空气环境质量影响不大，随着施工期的结束而结束。
（3）噪声影响分析
①噪声源及源强
项目施工期噪声主要来源于施工过程中各类机械设备的运行，常用施工机械的声级值在80~90dB（A）之间，其特点是间歇性，主要产噪设备见下表。
表4.1-4
  施工机械噪声源强表
单位：dB（A）

序号
机械名称
源强
1
挖掘机
85
2
振捣机
90
3
搅拌机
85
4
装载机
85
5
运输车辆
80
6
钢筋切断机
90
7
电焊机
80
从上表可以看出，现场施工产生的噪声源强度较高，实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。
②施工机械噪声衰减预测
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg（r／r0）

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB（A）；
Lr0---距声源r0处的A声压级，dB（A）；
r一预测点与声源的距离，m；r0--监测设备噪声时的距离，m。
各声源的声级叠加：
[image: image9.jpg]jir? :wlg[iw“”«]

pud




施工过程中，施工机械在不同距离处噪声预测值见下表。
表4.1-5  施工机械在不同距离处的噪声预测值
噪声源
距噪声源不同距离噪声级 dB（A）
噪声设备
噪声级
20m
40m
60m
80m
100m
150m
200m
挖掘机
85
54.0
49.0
44.4
42.9
41.0
36.5
34.0
搅拌机
85
54.0
49.0
44.4
42.9
41.0
36.5
34.0
振捣机
90
59.0
53.0
49.4
46.9
45.0
41.5
39.0
钢筋切断机
90
59.0
53.0
49.4
46.9
45.0
41.5
39.0
电焊机
80
49.0
43.0
39.4
36.9
35.0
31.5
29.0
运输车辆
80
49.0
43.0
39.4
36.9
35.0
31.5
29.0
装载机
85
54.0
49.0
44.4
42.9
41.0
36.5
34.0
本项目夜间不施工，由以上预测结果可以看出，在多台施工机械同时作业的情况下，在25m范围外可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中昼间≤70dB（A）标准要求。施工期噪声随施工结束而消失，对周围环境影响不大。
③声环境保护目标影响分析
项目夜间不施工，禁止夜间施工，项目施工对50m范围内的居民有一定影响，通过选用低噪声设备，合理安排施工时间，加强机械维护，距离衰减，对周边敏感点影响在可控范围，施工期噪声随施工结束而消失，对周围环境影响不大。
（4）固体废物影响分析
施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
①土石方
地热资源保护利用项目产生土石方开挖2.91万m3（其中，表土剥离0.92万m3，沟槽开挖1.86万m3，基础开挖0.13万m3），回填2.91万m3（其中，表土回覆0.92万m3，一般土方回填1.99万m3）。表土就近临时堆放，后期用于覆土。
②建筑垃圾
施工过程中会产生少量建筑垃圾，建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理。
③生活垃圾
项目施工人员200人，施工人员租用周边村镇民房，项目施工不布置集中的施工生活区，生活垃圾产生量按0.2kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为40kg/d，集中收集后运至村镇生活垃圾收集点统一清运。
综上所述，固体废物均合理处置，处置率100%，对周边环境影响不大.
2.施工期生态环境影响分析
（1）对土地利用的影响
A、永久占地

本项目永久占地主要为取水池、加压泵站及高位水池占地，占地面积约540m2，占地类型主要为水域及水利设施用地、草地及其他用地。

表4.1-6  拟建工程永久占地一览表

地类

永久占地

评价区该地类的数量hm2
占评价区该地类面积的

%

hm2
%

草地

0.018

33.33

1057.76
0.002

水域及水利设施用地
0.003

5.56

11.26
0.027

其他土地

0.033

61.11

18.67
0.177

合计

0.054

100.00

2114.46
0.003

项目永久占地占地类型面积为草地0.018hm2、水域及水利设施用地0.003hm2、其他土地0.033hm2，在整个评价区域的面积中占用非常少，损失的面积比为草地0.002%、水域及水利设施用地0.027%、其他土地0.177%，由于工程的永久占用，将使评价区被占用的土地利用性质和功能发生改变，这种改变是永久性的，是不可逆的，但永久占用的面积很小，对整个评价区的土地利用格局不会发生改变。
本项目对土地的永久占用，将使评价区的土地利用格局发生改变。但从整个评价区的总体情况来看，主要的构成地类没有大的改变，且本项目永久占地面积较小。因此，本项目永久占地对区域土地利用格局影响范围有限。
B、临时占地

本项目临时占地面积为33716m2，占地类型主要为林地、园地、草地、耕地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他用地。

表4.1-7  拟建工程临时占地一览表

地类

临时占地

评价区该地类的数量hm2
占评价区该地类面积的

%

hm2
%

林地

0.2895

8.59

209.95

0.14

园地

0.1521

4.51

170.65

0.09

草地

0.31

9.19

1057.76
0.03

耕地

0.03

0.89

507.29

0.01

交通运输用地

1.4985

44.44

11.65

12.86

水域及水利设施用地
1.0515

31.19

11.26
9.34

其他土地

0.04

1.19

18.67
0.21

合计

3.3716

100.00

2114.46

0.16

工程临时占地的占地类型面积为林地0.2895hm2、园地0.1521hm2、草地0.31hm2、耕地0.03hm2、交通运输用地1.4985hm2、水域及水利设施用地1.0515hm2、其他土地0.04hm2，在整个评价区域的面积中占用很少，损失的面积比为林地0.14%、园地0.09%、草地0.03%、耕地0.01%、交通运输用地12.86%、水域及水利设施用地9.34%、其他土地0.21%，临时占地在工程结束后，可通过采取合适的植被恢复措施进行恢复，在措施合理可行且落实到位的前提下，临时占地带来的不利环境影响可逐渐减轻。项目临时占地不会造成区域土地利用结构的改变，不会对评价区域的土地利用结构带来不利影响。
（2）对植被及植物的影响
①植被的影响
A、永久占地对植被的影响
本工程永久占地0.054hm2，占用的自然植被类型为干热性稀树灌木草丛，占地情况见表4.1-8。
表4.1-8  工程永久占地影响植被类型

植被性质

植被类型

永久占用植被（hm2）
评价区该地植被类型的面积（hm2）

永久占用的植被与评价区该植被面积的%

自然植被

干热性稀树灌木草丛

0.018
1057.76

0.002

无植被区

0.036

168.81
0.021

合计

0.054
2114.46
0.003

根据上表分析可知，工程永久占地中自然植被在评价区中损失量为0.002%，永久占用植被从整个评价区的植被损失量来看，占用的植被面积很小，损失量较小。

B、临时占地对植被的影响
本工程临时占地33716m2，占用的自然植被类型为半常绿季雨林及干热性稀树灌木草丛，占用的人工植被类型为耕地及园地植被，占地情况见表4.1-9。
表4.1-9  工程临时占地影响植被类型

植被

性质

植被类型

临时占用植被（hm2）
评价区该地植被类型的面积（hm2）

临时占用的植被与评

价区该植被面积的%

自然

植被

半常绿季雨林

0.2895
194.68
0.149
干热性稀树灌木草丛

0.31

705.04
0.044
人工

植被

耕地

0.03

507.29
0.006
园地
0.1521

170.65
0.089
无植被区

2.59

168.81
0.24
合计

3.3716

2114.46

0.17

根据上表分析可知，工程临时占地中人工植被在评价区中损失量为0.095%，自然植被在评价区中损失量为0.193%。临时占地受影响损失最大的是半常绿季雨林，占损失总量的0.149%，其次为干热性稀树灌木草丛（0.044%）、园地（0.089%）、耕地（0.006%），临时占用植被从整个评价区的植被损失量来看，占用的植被面积很小，损失量较小。
总体而言，工程建设不会造成评价区植被类型的改变，也不会导致植物种类和数量的明显降低，施工结束后对进行植被恢复，占用的植被得到一定程度的补偿，工程建设对植被的影响不大。

②植物资源的影响
在本工程施工期间植物资源受到占地的直接影响，工程占地面积较小，占地区植物种类为区域广泛分布的物种资源，工程占地对植物资源的影响仅表现在物种数量的减少，工程影响到的是植物种群的部分个体，种群的大部分个体在影响区域以外广泛分布，不存在物种资源消失或灭绝的威胁，也不会改变评价区域的区系性质，不会造成较大的生物多样性流失。经过一段时间的自然恢复后，工程对植被及植物的影响将逐步减弱。不会对植物资源造成大的影响。
③对保护植物的影响
根据现场调查，评价区内植物种类均为当地常见种，在评价区内未发现《国家重点保护野生植物名录》（2021）记载的保护野生植物，亦未发现《云南省重点保护野生植物名录（2023年11月）》和《云南省各州市分布的国家重点保护野生动植物名录》（2021）记载的保护野生植物，未见狭域特有植物。
本项目占地范围内不涉及名木古树，但是评价区涉及了名木古树。根据调查，项目施工迹地不涉及名木古树，项目的施工不会对其造成影响。

（3）陆生野生动物影响分析
施工期对野生动物的影响主要来自生境的破坏及人为干扰。生境破坏主要源自占地区地表植被破坏。地表植被的破坏一方面致使区域生物量降低，动物食源减少；另一方面导致水土流失加剧，土壤肥力流失，进而导致区域生态环境恶化。上述两个方面的综合作用，迫使原先在此区域活动的动物向外迁徙，重新寻找合适的生境。人为干扰主要源自项目生产过程中各类机械设备的运行，特别是移动设备及高噪声设备的运行对动物的驱赶作用最为明显。
一般不会造成动物的死亡。工程区及其周边区域环境现状特征较为一致，而施工活动仅集中评价区内的局部区域，动物便于迁居和存活。施工前的这一地区人类活动较为频繁，多数动物在该区仅记载有分布但未实际见到，因此实际上受施工影响的动物种类和数量均不多，影响程度也较轻。
①对两栖及爬行动物的影响
本项目施工期占用临时用地，使原有的爬行动物栖息地有所缩小，以及阻断蛇类等爬行动物的活动通道。施工噪音的影响主要表现在对两栖动物活动节律上的影响，特别是繁殖季节，可能会干扰其繁殖行为从而影响其成功繁殖，两栖动物依靠鸣声传递信号，震动声将导致两栖和爬行动物恐慌，影响其正常活动。对爬行动物而言，震动声将导致动物的恐慌，从而影响其正常活动，使其远离栖息地，造成爬行动物的分布区缩小。
由于本项目所在区域周边植被环境为人工植被平时人为干扰比较多，项目区范围内两栖及爬行动物的栖息、繁殖较少，施工时它们会迁移到周边类似的其它栖息地，随着时间推移，动物会调整其行为习性并逐渐适应后，影响可能会逐渐降低，且项目施工结束后，各类污染消失，临时占地植被恢复，动物将会回到原有栖息地，对其种群的生存不会造成大的威胁，也不会造成该区域内两栖爬行物种的消失。
②对兽类的影响
本项目营运后对兽类的主要是影响主要体现在：一是工程设备运行所产生的噪音对兽类的影响，会对大中型兽类造成异常惊扰，可能会使其活动范围适当远离施工地；二是小型兽类动物数量在人为活动区域内有所增加，主要是以鼠类动物为主，相应周边鼠类的兽类天敌动物物种也会有一定的改变；三是生活的垃圾、污水及废气等由于排放不合理，会对兽类动物的繁殖和生长发育有一定的影响，增加评价区域兽类动物的得病几率，降低兽类动物的抗病性。
根据调查，工程区无野生大型兽类分布，主要以小型啮齿类动物为主。兽类对机械声、车辆声音、人为活动的声音极为敏感，一旦受到惊扰，即刻逃离。因小型啮齿类动物分布广泛、数量多、繁殖快，工程建设对其数量和栖息地影响程度有限，且由于陆生动物迁徙能力强，同类生境易于找寻，工程区陆生动物受工程影响不明显。
③对鸟类的影响
本项目评价区内的鸟类主要以陆栖息类鸟类为主，施工期的噪音会对鸟类正常活动产生不利影响，使某些鸟类远离或向外迁移，影响种群密度。但随着时间的推移，沿线的鸟类逐渐适应后，会调整其行为习性以适应新的环境，达到新的生态平衡。
总体而言，由于鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，项目的建设对它们都没有太大的影响，再加上本项目区不存在仅在该区域内栖息的特有鸟类，因此，项目营运不会对鸟类的生存和种群延续造成很大的影响。
④保护动物的影响分析
经调查，本次评价范围区域内未发现国家重点保护野生动物和云南省重点保护野生动物物种，也未发现狭域分布的特有种类。
（4）水生生态影响
项目施工期对水生生态产生影响主要为涉水施工等过程可能扰动或影响周边水域、水生生境产生一定影响，工程土方开挖，遇到雨季产生水土流失，会对清水河的水生生物产生暂时影响。
①对浮游植物的影响
在项目施工过程中，靠近施工处水体含沙量增加，岸边植被、土壤的营养物质得以释放，水体内有机物和矿物质增加，有利于浮游植物的生长繁殖，水体初级生产力的提高。管道施工导致的水体形成小范围的浑浊带，水体透明度有所下降，若浓度过大，也有可能会影响到工程近岸水域浮游植物的光合作用，并影响到硅藻、绿藻、蓝藻等藻类的种类组成和群落结构，从而降低水体初级生产力。同时因为施工作业对底泥的扰动，导致存储在底泥中的营养盐释放到水体中，局部水域水体内的营养水平会有所升高，浮游动、植物的种群密度可能会有所升高。但由于施工范围小，工程建设不会对整个水域的浮游植物的种类数、种类组成、群落结构和种群密度造成明显的影响。工程采取先围堰后施工的顺序，以减少施工对浮游生物的影响。工程结束后，伴随围堰的拆除、大型机械设备和施工人员等的撤离，受到扰动的水体会较快地恢复正常，水体内的浮游生物种类及种群密度等也会较快地逐渐恢复到施工前的稳定状态。
②对浮游动物的影响
在项目施工过程中，岸边植被、土壤的营养物质得以释放，水体内有机物和矿物质增加，促进了浮游植物的生长繁殖，从而为浮游动物提供更多饵料。工程施工沿线形成小范围的浑浊带，水体透明度有所下降，若悬浮物浓度过大，导致近岸水域浮游植物生长繁殖产生影响，从而对原生动物、轮虫、枝角类等浮游动物的种类组成和群落结构也产生影响，原生动物、轮虫等可能会在一定程度上有所增加，而节肢动物相对较容易受到机械损伤以及藻类饵料变化而有所下降。随着施工结束，人为干扰消失，施工附近水域的悬浮物、含沙量恢复正常，以硅藻、绿藻、蓝藻为主的浮游植物格局不变，浮游动物种群也随之恢复正常情况。
③对底栖动物的影响
底栖生物是水域生态系统中重要的水生生物类型之一，由于底栖生物活动能力低，其生存受环境变化影响比较明显。最直接的影响是围堰施工扰动底质，会直接破坏底栖生物生存环境，导致生境面积减少或丧失。施工围堰填筑和拆除过程中，周围水质会被扰动，悬浮物含量增加会对周围水域的底栖动物的正常生长和繁殖造成一定的不利影响，但影响范围较小，且持续时间有限。
施工期临近施工区的水体含沙量明显增加，工程施工导致的沿岸线形成小范围的浑浊带，导致水体透明度有所下降，若水体悬浮物浓度过大，大型底栖无脊椎动物可能会发生迁徙，原位置底栖动物的生物量和种群密度均有所下降。施工过程中的河道开挖会改变浅水处的底质条件，从而可能导致施工区范围内软体动物遭受严重损害，底栖无脊椎动物密度和生物量均出现下降。随着施工结束，人为干扰停止，施工附近水域的悬浮物、含沙量恢复正常但底质条件的改变，底栖动物的种群恢复相对较慢。
④对水生维管束植物的影响
施工期对鱼类的影响主要为管道工程施工对清水河的占用，对鱼类产生一定影响；施工活动机械噪声、振动等产生的噪声和干扰对鱼类造成惊吓，使其逃离作业水域；施工产生的废水、固废、粉尘等对鱼类栖息生境的污染，以及施工影响鱼类饵料作物的也对鱼类产生直接和间接的影响等。
本项目所在工程河段水生生态较为简单，评价范围鱼类优势种均为常见种，河段鱼类主要种类包括罗非鱼、白磷、黄鱼等，鱼类具有较强的移动能力，主动趋避施工区域，由于施工范围有限，不会对区域的鱼类群落造成较大影响。施工区域没有发现鱼类的产卵场，没有洄游型鱼类，不会对鱼类的产卵场和洄游通道造成影响，此外本项目呈点、线状分布，影响区域较小，影响时段较短，通过选择在非汛期，分期分段施工，严格落实生态保护和修复方案，严格控制施工期和施工作业面范围，相关影响将得到控制和逐渐消失。
⑤对“元江鲤国家级水产种质资源保护区”的影响
根据中华人民共和国农业部公告第 1130 号有关要求和农办渔〔2009〕34 号文件的通知，核心区位于红河大桥至南巴冲段，地理坐标为东经 101°57′24.34″-102°7′32.27″，北纬23°38′13.23″-23°31′ 19.89″之间，核心区保护期为 1 月 1 日-5 月30 日。本项目建设区范围未涉及水产种质资源保护区，符合其要求。瓦纳工程引水主管工程施工涉及河道清水河属于元江支流，项目施工必须加强施工期管理，落实各项废水、噪声、固体废弃物处置措施，施工过程加强对施工机械、车辆维修保养，防止设备跑、冒、滴、漏污染水体；根据《元江县跨江大桥建设项目对元江鲤国家级水产种质资源保护区影响专题评价报告》元江鲤、鲫鱼等产粘性卵的鱼类主要在元江干流产卵，本项目工程均不涉及元江干流，故项目在采取相应措施后，项目施工对“元江鲤国家级水产种质资源保护区”的影响小。
（5）水土流失影响分析
项目施工期管道开挖，取水池及高位水池建设等活动都将扰动原地貌形态、损坏地表土体结构和植被，造成水土流失。项目产生的水土流失分为三个阶段，第一阶段是在施工准备期，土石方的开挖、运移活动，地表扰动严重，植被几乎完全被破坏，裸露的地表水土保持功能明显减弱，土壤侵蚀强度增强；第二阶段是施工期，整个地表在绝大部分施工期内处于裸露状态，且有土石方和建筑材料临时堆放，再加上土建期排水系统的不完善，地表径流肆意冲刷施工面和堆放的土石料，场地内水土流失，如不采取有效的防治措施，将产生严重的水土流失。第三阶段是植被恢复期，地表建筑物等建设完成，土石方清理完毕，地表因大部分被硬化，地表土壤侵蚀强度较建设期明显下降，但此时仍存在裸露地表，特别是林草植被种刚刚栽植，不能完全覆盖裸露的地表，林草植被措施还不能发挥作用，此时遇侵蚀性降雨等天气仍将不可避免的产生水土流失。
根据《玉溪市元江县澧江街道全域土地综合整治项目水士保持方案报告书》，本项目属于玉溪市元江县澧江街道全域土地综合整治项目的子项目，本环评引用其结论，具体如下：
经预测，项目因建设活动将扰动地表面积为9.89hm2，损毁植被面积2.34hm2。施工期可能造成的水土流失面积为8.44hm2，自然恢复期可能造成的水土流失面积为8.05hm2；预测原生水土流失量为203.39t，预测时段内可能产生的土壤流失总量为1623.85t，新增土壤流失总量为1420.46t。

环评要求建设单位应严格落实本工程水土保持方案设计中的水土流失防治措施，在施工过程中，应加强施工管理，规范施工行为，重视临时防护措施，尤其是加强雨季施工的水土保持工作，避免项目建设造成当地水土流失的不利影响，并按相关要求开展水土保持监理、监测工作，确保水土保持按时完成，并取得预期的效益。
（6）景观影响分析
项目施工期对景观生态的影响主要是取水池、高位水池、管道工程的土方开挖对土壤的扰动以及对清水河河岸区域植被的暂时破坏，部分植被的破坏会对周边自然景观风貌造成一定影响。土方开挖使土壤裸露会对原地形、地貌会造成一定破坏，会影响部分山体的景观完整性，产生不利的视觉效果。施工期设施摆放、材料堆放等均会破坏占地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差大且不相容的景观环境。

项目应合理安排施工进度，可采取分段施工的方法，减小施工作业面积，可在施工围挡周围进行美化，合理选择施工作业时间，及时做好地表植被的恢复工作。控制施工过程中及土方、材料运输过程中的扬尘。通过采取以上措施，项目所造成的景观影响是可以接受的。综上所述，项目建设对项目区及周边的景观质量不可避免地造成一定的负面影响，但对景观质量的影响是暂时的、短暂的。通过水土保持、生态防护等措施，能够改善或消除工程建设的影响。
（7）对农业生态环境影响分析
工程永久占地主要为镇墩、高位水池，虽然被占用的土地将丧失其原有土地利用功能。但工程占地面积较小，对沿线农作物产量影响极小，不会对农业造成大的经济损失。
由于施工过程中会产生一定的扬尘，扬尘会影响农作物的光合作用，影响农作物的产量，本项目施工过程采取洒水降尘、避免大风天施工等抑尘措施，可减少粉尘的产生，通过采取抑尘措施后，不会对周边农作物造成明显影响。
3.环境风险分析
本工程施工期环境风险主要是项目施工过程中设备跑、冒、滴、漏的油污，建筑砂石料、建筑垃圾等因保管不善、水土流失措施不到位，被雨水冲刷进入水体，对地表水造成污染；工程施工场地临近澧江街道，可就近购买设备施工机械燃料油，不涉及油类暂存；因此本项目不涉及危险化学品暂存，严格采取“三废”环保治理措施后，对环境的风险影响程度处于可接受水平。
4.占用优先保护单元的影响分析
经现场调查，工程选址阶段已充分考虑了不占用林地，结合地形、后期项目运行情况，项目输水管线占无法避免的占用了优先保护单元中的一般生态空间优先保护单元，会对该保护单元内生境产生一定的影响。项目对用地的影响主要集中在施工期，为此，根据占用地区域的地形地貌及扰动情况，对临时占用地区域内采取植物恢复措施；对于植物物种的选取，应以乡土树种为主，并且注意乔灌草的合理搭配；植被恢复主要从生态修复的角度出发，着重考虑植被的水土保持、涵养水源和保护生态环境的作用。

	运行期生态环境影响分析
	1.运营期地表水影响分析
本工程的引水管道施工，使得河床有所变化，但由于工程量小，不足以影响到河流的水位及流速变化。本工程为水的生产和供应工程，工程的运行不新增劳动人员，不新增生活污水。
2.运营期大气环境影响分析
本项目主要为水的生产和供应工程，运营期无废气产生。
3.运营期噪声环境影响分析
本项目建成后，水的生产和供应工程对项目周围声环境基本无影响。
4.运营期固体废弃物环境影响分析
本项目主要为水的生产和供应工程，运营期无固体废物产生。
5.运营期生态环境影响分析
（1）对土地利用影响分析

本项目总占地面积34256m2，其中永久占地540m2，主要为取水池、加压泵站及高位水池等占地，永久占地将使被占地范围内的土壤理化性质发生改变，破坏原来土壤结构及肥力，导致该范围内的土壤不能种植。本工程永久占地面积不大，且较为分散，项目占地不会对评价区土地利用格局造成大的影响。
（2）对植被的影响分析
项目工程占地影响的植被均为区域常见类型，分布的植物均为常见种。该地区雨热条件和局部生境较好，工程在施工完毕后，可通过植树绿化等措施恢复，项目引水主管、配水主管及配水干管等临时占用土地的原有功能，通过提高项目区植被覆盖率，将占地的不利影响降到最低。无林带会迅速被浅根系植物覆盖，生物量将有一定程度的增加，整体上工程建设对区域植被生态完整性的影响较小，属于可接受范围。
（3）对动物的影响分析
哺乳动物活动能力和警觉性很强，具有较强的移动能力和趋利避害能力，运营期不会造成此类物种数量在该地区的减少和个体死亡。取水池、高位水池、输水管道等不产生大的噪声，且项目区人类活动频繁，项目对两栖类、爬行类的影响较小。运营期对鸟类的影响为使其活动生境有一定减少，鸟类活动能力很强，能够迅速逃离不利环境，项目建设不会造成其灭绝或濒危，但一些突发的噪声会影响其生活。运营期工程附近自然植被也逐渐恢复，生态系统功能逐渐恢复，随着生态环境质量的提高，部分鸟类将返回原栖息地。
6.环境效益分析
本项目工程效益分为经济效益、环境效益及社会效益。
（1）经济效益
本项目的建设保证了地热资源的高效利用，不产生水资源浪费，采用工程措施将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发。本项目取水原则为优先保障罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店用水需求后，由现有溢流口1和溢流口2架设引水管道，引水至新建50m³取水池汇集，再有取水池架设引水主管引水至元江县城供水设施。
（2）环境效益
地热资源的开发有助于保护生态环境。与传统的化石能源相比，地热能的开发利用过程中排放的污染物极少对环境的影响较小，同时。地热能的开发可以减少对森林资源的砍伐，降低对土壤和水源的污染，有助于维护生态平衡和生物多样性。
参考元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司的取用温泉水规模，其取用温泉水494.55m³/d，年取用温泉水量为18.1万m³，95%保证率下，扣除生态流量（按10%考虑），剩余水量42.2万m³。根据调查，此部分水（42.2万m³/a）自排进入清水河未利用，温泉地热资源浪费。
本项目采用工程措施将罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店未消耗余水引水至元江县城，助推元江县城地热温泉产业开发。一方面利于改善清水河水质，另一方面减少元江县城酒店能源消耗，利于大气环境的保护。

（3）社会效益
随着人口持续增长、城镇化进展加快、生态文明建设等，区域水资源短缺对改善生态环境的制约将更加严重。该工程通过实施一定的节水改造及配水管网工程，既可实现供水，同时对周边的生态环境及小气候产生有利影响。本项目的落地，能够完善区域水资源配置、提高供水标准和保障程度，完善水利基础设施，实现水资源效益的最优化，是解决当地生产用水问题的根本举措。
7.项目取水影响分析
本次环评引用《元江地热资源保护开发利用项目水资源论证报告》中的分析结论，具体结论如下：

（1）对水资源量的影响
本项目取水类型为地下水，取水水量为42.2万m3，对区域水资源的影响主要是供水带来的影响，将瓦纳温泉余水引走，会导致下游的来水量减少；根据位于清水河下游的漫沙田水文站实测径流量资料，漫沙田站实测多年平均径流量为18985万m3，P=95%年径流量为9304万m3，本项目P=95%保证率下年取水量42.2万m3仅占清水河漫沙田水文站断面P=95%特枯水年来水量的0.45%；则本项目取水对清水河流域水资源影响很小。
同时结合区域社会经济发展的需要，本项目的建设促进了区域地热资源的合理利用，可供发展温泉旅游等项目，有望吸引大量游客，带动相关消费，推动元江县社会经济发展和民众生活水平提高。
（2）对水功能区的影响
根据《云南省水功能区划》（2014年修订），元江属“红河巍山-河口保留区（元江段）”，2030年水质考核目标为Ⅲ类，元江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，清水河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。
本项目取水影响河段主要是生活、农业、工业用水区，用水功能与各个水功能区的定位是一致的。瓦纳温泉的开发利用对水功能区的影响很小，满足水功能区的相关要求。
（3）水生态系统的影响
根据《建设项目水资源论证导则第1部分：水利水电建设项目》（SL/T525.1-2023）条文说明，5.1.5最小下泄流量是满足河流生态基流和下游河道外基本生活、生产用水需求的流量（水量、水位）及其过程。最小下泄流量的满足程度需依据相关水行政主管部门发布的规定，按日平均流量或瞬时流量进行评估。
取水口必须预留下游河道的河流生态基流，考虑到清水河河道内的水生生物种类少且数量不多，主要为常见的鱼类，无珍稀生物，项目水利工程下泄生态流量对河道生态系统的影响较小。已建工程各断面下游河道生态基流按该断面多年平均径流量的10%计，当来水量达不到生态流量下放标准要求时，按来多少放多少考虑。本项目P=95%保证率下年取水量42.2万m3仅占清水河漫沙田水文站断面P=95%特枯水年来水量的0.45%，则本项目取水对清水河流域水生态系统影响甚微。
元江鲤国家级水产种质资源保护区位于云南省元江水系的红河大桥至南四冲，全长40km，地理坐标为东径101°39′53—102°22′，北纬23°19′至23°55′之间；其东岸是红河大桥（101°57′25″E，23°38′13.88″N）—热水塘—划船寨—漫林—施垤—普漂—南四冲（102°11′53.70″E，23°27′50.57″N）；其西岸是桥头（101°57′23.41″E，23°38′12.24″N）—琳琅—鱼种站—县城—小燕—都郎—南四冲（102°11′52.84″E，23°27′47.32″N）；保护区总面积600ha，其中核心区面积为450ha，实验区面积为150ha；主要保护对象为元江鲤，其它保护物种包括罗非鱼、江鳅、甲鱼等。根据元江鲤国家级水产种质资源保护区经纬度坐标并结合建设项目实际图件（附图8），本项目取水口不涉及元江鲤国家级水产种质资源保护区，由于本项目年取水量很小，对元江鲤国家级水产种质资源保护区影响很小。
本次取水水源实际生态水量下放原则定为：当枯季来水小于要求下放生态水量时，所有来水将全部作为生态水量放入下游河道中，不再利用；当汛期来水大于要求下放生态水量时，则按生态水下放标准下泄生态水量，下泄生态水量基本能够满足下游河道生态环境用水需求。因此，本项目取水对生态系统的运行影响较小。
（4）对其他用水户的影响
根据调查，瓦纳温泉现状为罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店主要水源，自2016年该取水工程建成以来，已运行近10年，未发现与其他用水户存在矛盾。
本项目取水原则为优先保障罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司温泉酒店用水需求后，由现有溢流口1和溢流口2架设引水管道，引水至新建50m3取水池汇集，取水池采用矩形钢筋砼结构布置于现状温泉酒店蓄水池下游侧，半埋式布置，池底采用干砌石垫层，可同时汇集下游侧部分分散泉点泉水收集，同时可根据水源点附近分散泉点实际情况，布置格宾石笼尽量收集分散泉点泉水汇集至新建50m3取水池，再有取水池架设引水主管引水至元江县城供水设施。
综上，本项目基本不会对其他用水户产生影响。
8.退水影响分析
8.1 退水方案

（1）退水系统组成
本项目为温泉酒店、民宿等文旅开发用水，退水主要为客房、餐厅、浴室等产生的生活污水、温泉池、游泳池、水上乐园等休闲娱乐设施产生的废水。
（2）退水总量、主要污染物排放浓度和排放规律
①退水总量
项目区温泉水共计引用56.8万m3，参照元江罗槃阿卡旅游休闲度假村有限公司酒店近年经营状况及水资源费缴纳情况综合分析测算，结合经验值污水产生系数为0.8，则规划年项目区总退水量为45.44万m3。
②退水排放规律及主要污染物排放浓度
项目区的生活及娱乐设施产生的废水排入市政污水管网，集中收集至县城污水处理厂处理，经县城污水处理厂处理达标后排入元江干流。
项目区温泉酒店退水主要污染物排放浓度：COD浓度值为100-300mg/L，BOD浓度值50-200mg/L，SS浓度值为20-150mg/L，NH₃-N浓度值为5-15mg/L。
（3）退水处理方案和达标情况
项目区的生活及娱乐设施产生的废水排市政入污水管网，集中收集至县城污水处理厂处理，经县城污水处理厂处理达标后排入元江干流。
8.2 退水影响
（1）对水功能区的影响

根据《云南省水功能区划》（2014年修订）和元江县水功能区划图，本项目退水范围主要涉及红河巍山-河口保留区一级水功能区、清水河元江工业、农业用水区二级水功能区，水质目标均为Ⅲ类。
项目区退水总量为45.44万m3，仅占元江水文站断面P=95%频率下径流量255318万m3的0.018%，且污水经县城污水处理厂处理达标后进行排放，满足水功能区的水质要求，说明本项目退水对水功能区水质影响较小，进入河道中的污染负荷未超出水功能区的纳污能力，能依靠元江流域水体的自身净化能力维持水功能区的良好水质。
（2）对水生态的影响
元江及清水河河道内的水生生物种类少且数量不多，主要为常见的鱼类，无珍稀生物，流域属于水资源丰富地区，经污水处理厂集中处理的生活污水、娱乐设施产生的废水对水生态影响整体很小。
为确保下游河道生态安全，取水断面已按瓦纳温泉多年平均出水量的10%预留生态流量。元江鲤国家级水产种质资源保护区位于云南省元江水系的红河大桥至南四冲，全长40km，主要保护对象为元江鲤，其它保护物种包括罗非鱼、江鳅、甲鱼等。考虑项目区退水总量为45.44万m3，仅占元江水文站断面P=95%频率下径流量255318万m3的0.018%，且污水经县城污水处理厂处理达标后进行排放，则本项目退水不会对元江鲤国家级水产种质资源保护区造成不利影响。
（3）对其他用户的影响
项目区退水对其他用水户的影响主要体现在水温及水质的影响，根据退水影响主河道元江近期水质检测资料，监测断面水质情况良好，满足退水区内工业取水、农田灌溉用水对水质、水温的要求，因此本项目退水对退水影响范围内的用水户无影响。

	选址选线环境合理性分析
	1. 建设区域选线合理性分析

根据《元江地热资源保护利用项目可行性研究报告》，本工程未设置比选方案。根据调查，本项目工程区范围内的敏感点主要为居民区，评价区未发现国家级和云南省级保护植物物种，未发现地方狭域植物种类分布，不涉及重点保护野生植物生长繁殖地；未发现国家级和云南省级野生保护动物，不涉及重点保护野生动物栖息地；不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。
根据元江县自然资源局出具的《关于元江地热资源保护利用项目是否占用“三区三线”的情况说明》（附件3），本项目不涉及元江县生态保护红线、永久基本农田；根据云南元江国家级自然保护区管护局出具的《元江地热资源保护利用项目自然保护区查询意见的函》（附件4），本项目不涉及云南元江国家级自然保护区；根据元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局出具的《关于对元江地热资源保护利用水产种质资源保护区查询意见》（附件5），本项目不涉及水产种质资源保护区；根据元江县林业和草原局出具的《关于元江县澧江街道全域土地综合整治项目立项的意见》（附件9），本项目属于元江县澧江街道全域土地综合整治项目的子项目，故本项目不涉及占用自然保护区林地及基本草原，若项目建设确需占用林地时须依法依规办理林地使用手续后方可开工建设；根据玉溪市水利局出具玉溪市水利局关于《元江县澧江街道全域土地综合整治实施方案》审查意见的复函，同意元江县澧江街道全域土地综合整治实施方案，本项目属于元江县澧江街道全域土地综合整治实施方案中的子项目，故亦同意本项目的建设。根据元江县水利局出具的元江县水利局关于《元江县澧江街道全域土地综合整治实施方案》论证的函，同意元江县澧江街道全域土地综合整治实施方案；根据玉溪市生态环境局元江分局出具的《关于对元江地热资源保护开发利用项目生态环境分区管控的查询意见》（附件6），本项目不涉及占用饮用水源保护区。
项目虽涉及一般生态空间优先保护单元，但工程内容不涉及过度垦殖、放牧、采伐、渔猎、旅游等对生态功能造成损害的行为。项目区域现状道路良好，交通便利，便于施工、运输及检修，高位水池选址区域地势稳定，引水主管和配水管利用自然地形高程进行设计，满足引、供水需求。
项目周边供水、供电设施完善，周边道路通畅、交通便利；因此，本项目的建设选址合理。

2.施工场地选址合理性

本项目不设施工营地，租用民房用于管道的临时堆存，施工时再从租用房中采用货车拉运；本工程所需的砂石骨料和块石料由靠近工程附近的石料场外购供应，不再单独设置砂石料加工系统；本项目不设置取土场、弃渣场及表土堆场。施工机械应合理布局，远离敏感点布置，合理安排施工时间，严禁夜间施工，采取相应的废水、废气、固废、噪声等治理措施，对周边环境的影响较小。
从环境保护的角度，综上，项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.地表水环境保护措施
（1）施工废水
项目施工生产废水主要为施工机械设备、车辆、混凝土搅拌机冲洗废水以及混凝土养护废水。每个施工区各设置一个1个沉淀池，施工废水经沉淀池收集沉淀后，全部回用于施工用水或洒水降尘，不外排。
（2）试压废水
所有的管道在回填前做管段闭水试验，该工序产生的废水含有悬浮物量（SS）较少，排水量约为40m3，经沉淀池沉淀后回用于周边农作物浇灌，不外排。
（3）施工人员生活污水
本项目施工人员主要为周边居住居民，项目不设施工营地，施工人员租用附近民房，生活污水依托周边已有污水处理措施进行处理，不外排。
2.大气环境保护措施
（1）避免在大风日施工，尽可能缩短施工时间，减少地表裸露的时间。土石方开挖时采用洒水降尘湿法作业或采取洒水抑尘措施，开挖出的砂石用防尘网覆盖，并及时回填。
（2）建筑材料采取洒水降尘或采取遮盖措施。
（3）运输车辆进行遮盖，防止沿途遗撒；车辆进入施工场地限速行驶及保持路面清洁，及时清扫，同时适当洒水降尘；运输车辆轮胎及时冲洗。
（4）施工期燃油废气通过采取选用符合国家标准的运输车辆，对机械设备进行定期维修，降低机械故障率，选用合格柴油，减少怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。
综上，采取施工期废气污染防治措施技术可行、经济合理，在落实上述措施后对区域环境空气影响较小，措施可行。
3.声环境保护措施
（1）采用低噪声设备，并对设备定期维修、养护；
（2）合理安排施工时间，禁止夜间施工，离居民区较近的渠首改造工程施工时，不得在居民休息时间（12时至14时、22时至次日6时）进行高噪声作业。根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第二十二、四十三条的规定，本工程在施工期应符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准；因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
（3）合理布局，避免高噪声设备集中布置，高噪声设备远离场界和敏感点布置；
（4）合理安排运输时间、禁鸣、限载、限速。
以上措施从声源源强及噪声传播途径对噪声影响进行了有效控制，而且建设期噪声会随施工结束而停止，采取以上措施可行。
4.固体废物防治措施
（1）建筑垃圾：建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理。
（2）土石方：本项目无废弃土石方产生。表土就近临时堆放，后期用于植草护坡、复耕覆土。
（3）生活垃圾：施工人员租用周边村镇民房，项目施工不布置集中的施工生活区，生活垃圾集中收集后运至村镇生活垃圾收集点统一清运。
项目施工期固废得到有效处置，处置率达到100%，处置措施可行。
5. 生态环境保护措施
（1）工程占地保护措施
①工程建设需占用的土地大都为临时占地，在工程结束后对施工区、施工迹地等区域进行场地恢复，采用乔灌草相结合的形式进行植被修复，采取以上措施后，工程建设对区域土地利用基本格局影响不大。植被恢复采用本土物种，禁止引入外来入侵物种。
②本项目总占地面积34256m2，其中永久占地 540m2，对永久占地合理规划，严格控制工程占地面积。

③建设单位应按照工程占地类型、数量完成土地审批程序，在项目施工完成后及时对地表进行复耕复绿。

④项目施工前作业带场地清理应注意表层土壤的堆放问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境，施工过程中表层土壤剥离量按20~50cm 控制，用于施工地生态恢复，施工结束后及时清理场地、恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。施工临时用地使用完后，立即实施复垦措施，加强临时性施工工程占地复垦的监理工作。

⑤管道施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，施工后对沿线进行平整、恢复地貌。

⑥合理规划设计，尽量利用现有乡村道路，现有国道等，不新增施工便道。

⑦施工建筑材料堆放等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需要在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地，在农田段的建筑材料的堆放地应禁止进行地貌景观改造作业，施工结束后及时进行复垦恢复。
（2）动植物保护措施
①植被保护和恢复措施
A、施工单位及施工人员应加强生态保护和环境保护法的宣传教育，认识本地区植物，做好工程区植物的保护宣传和引导，预防施工过程对其造成破坏。

B、管道施工时，施工便道尽量借用乡村道路及机耕路，尽量减少对地表植被的破坏。
C、严格控制施工作业带范围，不得随意扩大范围和破坏周围地表植被。为减少管道施工对农田作物区的破坏，施工作业带宽度应尽量缩窄，宜采用沟下组焊方式减少施工作业带宽度。

D、施工作业场地的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤和地表植被的破坏；尽量减少施工人员及施工机械对施工作业场地以外的植被进行破坏；严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意破坏。

E、严格按照水土保持方案制定的植被恢复措施进行施工，管线填埋后在管道施工用地范围内及时撒播草木恢复地力，后期由当地居民复耕或自行恢复原状。在管道中心线两侧不能种植深根性植被。农田扰动区域的植被恢复以农业种植复垦为主，复垦第一年可考虑固氮型经济作物种植，适当辅助以人工施肥措施，以提高土壤肥力，促进土地生产力恢复。

F、条件容许的情况下，做到边施工边恢复。在实施场地绿化措施之前，对场地绿化地块作适当疏松平整，并将集中堆放的剥离表土覆于其上。

②动物保护措施
A、各种野生动物及其习性，做好工程区动物的保护宣传和引导，预防施工过程对其造成破坏，严禁施工人员非法捕猎野生动物，禁止施工人员食用施工区的鸟类、蛙类和蛇类，以减轻对当地陆生动物的影响。
B、在主要施工场地设置警示牌，提醒施工人员保护野生动物。
C、项目施工结束后，及时进行植被恢复。应选择乡土树种和招引鸟类的友好树种，合理搭配乔灌草，创造动物栖息、觅食和繁殖的多样性生态环境。

③水生生物保护措施

A、加强施工人员对水生生物保护的宣传教育，禁止施工人员下河捕鱼或捕捞其他水生生物。

B、施工期产生的废水处理后用于降尘，确保工程不对沿线沟道造成水体污染；施工中产生的建筑垃圾、弃土石方应尽量做到综合利用，开挖形成的多余土石方设置临时堆放场地，加以遮盖；生活垃圾收集集中清运处置，防止污染管道沿线河流水环境。
C、涉河工程施工时应设置施工围堰，项目在围堰内布置施工道路和排水沟，用水泵抽排积水经处理后回用于施工场地，严禁排入地表水体，对水生生物的影响可降至最低。

D、涉河工程施工时，应优化施工方案，施工期选在枯水期，以减少对河流的影响。
E、应严格执行水土保持措施，控制水土流失，有效降低对项目沿线河流水生生物的影响。

6.占用优先保护单元防治措施
①本环评要求对占用一般生态空间优先保护单元的管线建设范围内禁止设置临时弃土场、施工便道、施工营地，物料运输使用人工搬运，禁用大型施工机械，尽量减少对生态敏感区的扰动；
②本项目不占用任何公益林，本环评要求，若本项目建设过程中涉及占用林地，建设单位应按《建设项目使用林地审核审批管理规范》的相关要求向主管部门履行手续，落实林地补偿和保护工作，未取得审批意见前不得开工建设；
③项目对用地的影响主要集中在施工期，为此，根据占用地区域的地形地貌及扰动情况，对临时占用的林地区域内采取植物恢复措施；对于植物物种的选取，应以乡土树种为主，并且注意乔灌草的合理搭配；植被恢复主要从生态修复的角度出发，着重考虑植被的水土保持、涵养水源和保护生态环境的作用。
7.水土流失保持措施
根据《玉溪市元江县澧江街道全域土地综合整治项目水士保持方案报告书》，本项目属于玉溪市元江县澧江街道全域土地综合整治项目的子项目，本环评引用其结论，具体如下：
地热资源保护利用项目主体工程设计了扰动区域表土剥离、表土回覆，管道工程管沟施工开挖区占用耕地区域施工结束后将对占用的耕地进行复耕。沟槽开挖区开挖阶段的临时抽排设施，排除基坑内的积水，临时堆土临时覆盖，局部区域设置临时挡护措施，管道工程施工结束后植被恢复措施，同时提出施工期间水土保持监督管理要求。
（1）工程措施

①表土剥离及回覆（主体设计）
本工程区可剥离面积共计3.65hm2，占地为耕地、林地、园地及草地。根据土壤肥沃情况，平均剥离厚度25cm。具体工程量为剥离表土0.92万m3。根据后期土地恢复情况，本工程区表土回覆面积3.63hm2，覆土厚度25~40cm，覆土量0.92万m3。
②复耕
管道工程管沟施工开挖区、施工场地占用耕地0.33hm2，施工结束后将对占用的耕地进行复耕。采用人工辅助机械的方法将场地疏松、整平，对原占用耕地区域进行复耕。
（2）植物措施
沟槽开挖区扰动结束后对占用草地实施植被恢复措施，考虑实施撒播草籽进行恢复。经统计，植被恢复面积8.05hm2。
①树草种选择
草种选用狗牙根+扭黄茅混播。
②土地整治及造林技术
本方案考虑采用撒播草籽的形式对施工场地实施植物措施。撒草密度为60kg/hm²。
③工程量
根据措施布设情况，植被恢复面积8.05hm2，工程量：全面整地8.05hm2，撒播草籽8.05hm2，撒播草籽483.00kg；考虑5%的补植率，苗木量：草籽507.15kg，抚育管理8.05hm2。
（3）临时措施
①抽排水设施（方案新增）
为防止开挖沟槽产生淹积水现象，方案新增在管网工程区、水池工程区存在开挖沟槽区域布设临时抽排设施。考虑到管道工程同时分段实施，因此设置2套抽排水设施，交替使用，待施工区域依然将利用原有抽排水设备进行施工，这里不再重复统计。本区共设置水泵2台，排水管200m。
②临时覆盖（方案新增）
方案设计在整个施工期间雨天或大风天气对临时堆放土方、砂石料等采用密目网进行临时覆盖。共需密目网临时覆盖3000m2（可重复利用）。
③编织袋挡墙（方案新增）
对于部分距离周边道路及村舍较近的施工场地（作业带）区域新增编织袋临时挡护，根据核算，共计布设长度为650m。编织袋挡墙尺寸为顶宽0.5m，底宽1.0m，高1.0m，拆除/填筑编织袋挡墙487.50m3。
表5-1  地热资源保护利用项目临时措施统计表
措施名称
单位
工程数量
工程量
备注
密目网
（m2）
编织袋填筑/拆除（m3）
排水管（m）
水泵（台）
临时抽排设施
套
2

200

2

方案新增
临时覆盖
m2
3000

3000

方案新增
编织袋挡墙
m

650

487.50

方案新增
合计
3000

487.50

200

2



	运行期生态环境保护措施
	1.运行期生态环境保护措施

①做好厂区绿化、施工临时占地植被恢复区、复垦区的植物管理和抚育，及时补种，保证成活率，尽快增加植被覆盖度。
②加强对保护动植物的保护宣传，对当地居民进行爱鸟护鸟教育宣传工作，避免人为捕鸟的事件发生，禁止进行盗伐和偷猎行为。
③做好设备维护管理，避免突发噪声对野生动物的惊吓，并做好厂区鼠患防治工作。
④加强运营期管理，选用高效低噪设备，加强水泵维护，确保其处于良好的工作状态，通过建筑隔声、合理布置等措施减小运行噪声，以减少对周边野生动物的影响。
2. 运营期大气保护措施
本工程运营期无废气产生，因此对空气环境无影响。
3.运行期声环境保护措施
本工程运营期无噪声产生，因此对敏感目标无影响。
4.运行期水环境保护措施
运行期无废水产生，不会对项目周边水环境产生影响。

5.运行期固体废物防治措施

项目运营期不设管理用房，工作人员不定期对阀门井进行巡检、观测，无生活垃圾产生。

	其他
	一.环境管理
1.环境管理机构

建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。

2.施工期环境管理

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本项目的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下：

（1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。

（2）制定本项目施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。

（3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

（4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

（5）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。

（6）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

（7）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。

3.运行期环境管理

本项目运行主管单位应设立相应的环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本项目主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

（1）制订和实施各项环境管理计划。

（2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。

（3）掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。

（4）检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。

（5）协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。
二.环境监测

本项目监测计划见下表。
表5-2  项目电磁环境、声环境监测计划一览表
实施阶段
监测内容
监测因子
监测频次
监测点位
监测标准
施
工
期
噪声
等效连续A声级
1次/施工期，昼间1次
施工场地200m范围内噪声敏感点
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
废气
TSP

1次/年
施工场地外10m范围内，上风向1个点，下风向3个点
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4中无组织排放限值
运
营
期
生态环境
植被恢复状况，是否生长良好，能够恢复到与周边植被覆盖度相近或恢复到原有功能，进行绿化维护，必要时进行补植
1次/年
临时用地及施工扰动区域
/


	环保
投资
	项目环保设施投资主要用于废气治理、废水治理、噪声防治、固废治理、生态恢复等，项目总投资为4064.95万元，环保投资费用75万元，占总投资的1.85%。环保投资估算表见表5-3。
表5-3  环境保护投资概算表

时段

污染类别
环保措施
环保投资
（万元）
备注
施工期

生态

土地复垦、植被恢复等

/
纳入主体工程

废气

施工作业面防尘网、建筑材料覆盖、运输车辆遮盖；洒水车。

20

/
废水

每个施工场地设置1个沉淀池，共设10个沉淀池。

30

/
固废

建筑垃圾收集、清运；生活垃圾收集和清运；弃土回填。

20
/
噪声

临时隔声减振措施；设备维护；合理施工等。

5
/
合计

75



六、生态环境保护措施监督检查清单
	   内容

要素
	施工期
	运行期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	加强施工人员生态环境保护教育，严禁随意破坏植被和捕杀周边野生动物。加强施工期生态保护要求，优化施工布置，严格控制工程占地和施工活动范围，创新施工方法和工艺，尽量减少地表开挖和扰动，减少对植被的占用和对动物生境的破坏。施工前应对施工区及周边野生动物进行驱赶，对发现的受伤野生动物采取救助措施。科学设置土石方临时堆场，不得随意向河流倾倒。施工中采取水土保持措施，施工结束后及时实施生态修复，有条件或有必要的可以同步开展生态修复。
	施工期临时工程设施占地恢复情况；水土保持措施落实。
	无
	无

	水生生态
	严格控制施工临时围堰范围；施工废水沉淀处理后回用于降尘，禁止排放到周边库区和河流；管道施工制定有力的措施，加强对水生生物、鱼类的保护，尽量减少对水生态的破坏等；施工过程尽量避免污染河流，尽量选择枯水期进行施工。
	严格按照施工方案施工，对河道水质影响小。落实水生态保护措施。
	无
	无

	地表水

环境
	（1）每个临时施工区各设置一个1个沉淀池，施工废水经沉淀池收集沉淀后，全部回用于施工用水或洒水降尘，不外排。
（2）本项目施工人员主要为周边居住居民，项目不设施工营地，施工人员租用附近民房，生活污水依托周边已有污水处理措施进行处理，不外排。
（3）施工扰动：枯水期施工。
	废水不外排
	无
	无

	声环境
	（1）采用低噪声设备，并对设备定期维修、养护；
（2）合理安排施工时间，禁止夜间施工，离居民区较近的治理河段施工时，不得在居民休息时间（12时至14时、22时至次日6时）进行高噪声作业。
（3）合理布局，避免高噪声设备集中布置，高噪声设备远离场界和敏感点布置；
（4）合理安排运输时间、禁鸣、限载、限速。
（5）合理布置混凝土拌和点，远离民宅，采取隔声措施，以减轻施工噪声对居民的影响。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。
	无
	无

	大气环境
	（1）避免在大风日施工，尽可能缩短施工时间，减少地表裸露的时间。土石方开挖时采用洒
水降尘湿法作业或采取洒水抑尘措施，开挖出的砂石用防尘网覆盖，并及时回填。
（2）建筑材料采取洒水降尘或采取遮盖措施。
（3）运输车辆进行遮盖，防止沿途遗撒；车辆进入施工场地限速行驶及保持路面清洁，及时清扫，同时适当洒水降尘；运输车辆轮胎及时冲洗。
（4）施工期燃油废气通过采取选用符合国家标准的运输车辆，对机械设备进行定期维修，降低机械故障率，选用合格柴油，减少怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。
	施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4中无组织排放限值
	无
	无

	固体废物
	（1）建筑垃圾：建筑垃圾采取分类收集、分类处置的措施，其中可回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的按照当地住建部门的要求妥善处理。
（2）土石方：本项目无废弃土石方产生。
（3）生活垃圾：施工人员租用周边村镇民房，项目施工不布置集中的施工生活区，生活垃圾集中收集后运至村镇生活垃圾收集点统一清运。
	处置率达到100%。
	无
	无

	电磁环境
	/
	
	
	

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	按环境监测计划开展环境监测。

	其他
	/


七、结论
	本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”，符合相关规划要求。评价区未发现国家级和云南省级保护植物物种，不涉及重点保护野生植物生长繁殖地；未发现国家级和云南省级野生保护动物，不涉及重点保护野生动物栖息地；不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等水利工程的环境敏感区，选址合理。项目所在区域为环境质量达标区，施工期严格落实各项污染防治、生态保护措施后，工程产生的不利影响可得到有效缓解，固废可得到合理处置，环境风险在可控范围内，本项目建设不会降低和改变评价区环境功能， 同时有利于周边农业发展。从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。



18

表土清理
施工导流
土石方开挖
管沟开挖
管道安装
管沟回填
工程验收
扬尘、废水、噪声、固废、水土流失、生态
扬尘、废水、噪声、固废、水土流失、生态



