建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：玉溪鑫皓贸易有限公司煤炭、铁矿加工仓储转运项目
建设单位（盖章）： 玉溪鑫皓贸易有限公司     
编制日期：          2026年4月              

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况
1
二、建设项目工程分析
26

64

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

77

四、主要环境影响和保护措施

77

五、环境保护措施监督检查清单

134

六、结论

135

建设项目污染物排放量汇总表



附图：
附图1：项目地理位置图；

附图2：项目周边保护目标图；

附图3：项目总平面布置图；

附图4：项目分区防渗示意图；

附图5：项目雨污管网图；

附图6：项目区水系图；

附图7：双小地块土地利用规划图；
附图8：双小地块产业布局规划图；

附件：
附件1：委托书；

附件2：项目投资备案证；

附件3：土地、建筑物租赁合同；

附件4：入园批复（含会议纪要）；

附件5：峨山县自然资源局“三区三线”压覆查询情况说明；

附件6：煤炭成分分析报告；

附件7：铁矿成分检验报告；

附件8：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见；

附件9：玉溪市生态环境局关于玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表的批复（玉环审〔2025〕1-60号）；

附件10：配套公用设施共用与环保合规责任承担协议；
附件11：营业执照；

附件12：项目工作进度管理表；

附件13：项目内部审核单；

附件14：环境影响评价报告表编制合同。
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	玉溪鑫皓贸易有限公司煤炭、铁矿加工仓储转运项目

	项目代码
	2509-530426-04-05-552240

	建设单位联系人
	王刚
	联系方式
	13759061999

	建设地点
	云南省（自治区）玉溪市峨山县（区）双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内）

	地理坐标
	（ 102 度 26 分 2.593 秒， 24 度 11 分 18.723 秒）

	国民经济

行业类别
	G5920 通用仓储
	建设项目

行业类别
	第四项“煤炭开采和洗选业 06” 其他煤炭采选069 煤炭储存、集运；第六项“黑色金属矿采选业08” 铁矿采选 081 单独的矿石破碎、集运

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	峨山县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	800
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	12000

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。

表1-1   专项设置原则及本项目专项设置情况一览表

专项评价的类别

设置原则

项目判定情况

本项目是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气污染物排放主要为颗粒物，不涉及排放《有毒有害大气污染物名录》中确定的有毒有害污染物及二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等污染物

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无废水外排

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目涉及的有毒有害物质和易燃易爆危险物质为废机油，废机油最大储存量为0.16t，未超过临界量2500t

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C。

本项目所在区域不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此本项目未设置地下水专项评价。

	规划情况
	规划名称：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》

规划审查机关：玉溪市人民政府；

审批文件名称及文号：《玉溪市人民政府关于云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035）的批复》（玉政复〔2023〕21号）。

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》

审查机关：玉溪市生态环境局

审查文件名称及文号：玉溪市生态环境局关于《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（玉市环函〔2023〕27号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》相符性分析：

（1）规划概况

云南红塔产业园区规划总用地面积为43.55平方公里，除研和片区双小地块在峨山县境内，其余区域均属于红塔区辖区范围内。分别位于红塔区西部、北部、中部、东部及南部，包括红塔片区、研和片区。

红塔片区规划总面积18.25平方公里。分为北城卧牛山地块、北城青龙山地块、莲池地块、观音山地块、大营街地块五个地块；卧牛山地块面积192.74公顷，青龙山地块面积110.07公顷，莲池地块80.98公顷，观音山地块1149.20公顷，大营街地块291.86公顷。观音山地块位于春和镇以西，东至昆玉铁路，北邻飞井水库，南接大营街片区，西至龙潭村；大营街地块处在大营街镇区西北部，北至桂井，东接汇溪路，南至西古城，西接摆衣村。卧牛山地块东至西河、南至梅园变、西至晋红高速、北至大凹村；青龙山地块东至青龙山脚，南至唐家营、西临213国道、北至上坝村；莲池地块东至西河、南至维和药业公司、西至莲水路、北至040乡道。

研和片区规划总面积25.30平方公里。分为地块一、地块二、地块三、地块四、双小地块，共五个地块；地块一面积39.36公顷，地块二面积963.53公顷，地块三面积354.62公顷，地块四面积563.16公顷，双小地块面积609.16 公顷。地块一位于研和片区北侧，南至玉溪农职院，北至研和站，西至昆磨高速西侧，东至玉溪南站东侧；地块二位于大坡头片区，北至大栗园村，南至玉溪化肥厂，西至石头村，东至玉蒙铁路；地块三位于研和片区西部，北接赖井村界，南至和乐村和观音塘水库，西至定古大山翻身塘水库；地块四位于研和片区南部，北以中所村为界，南至研和、峨山县交界处，西至昆磨高速西侧，东至太标精工铸造有限公司；双小地块位于研和西南部，峨山县城东侧，西至民族中学，北邻回龙村，东至笔峰村，南连土官。

（2）片区产业定位

红塔片区：打造材料制造转型示范区。围绕高质量发展目标，坚持卷烟配套、装备制造等产业改造升级和新材料、生物医药等产业培育壮大“双轮驱动”，加快新旧动能转换，打造转型提升示范区，主导产业为先进制造业（装备制造）、新材料（冶金、新能源电池）。

研和片区：打造开放高端制造区。重点发展数控机床制造、金属冶炼及制品加工、现代物流等领域，形成组团特色，打造全国知名的“专、精、特、新”特色产业聚集区，主导产业为先进制造业（装备制造）。
本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块。该地块作为片区产业配套核心组团，功能布局为：重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能，核心为片区先进制造业提供原料保障与产业链支撑，打造与研和片区主导产业协同互补的配套产业集聚区。
（3）符合性分析

本项目性质为金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，是双小地块金属冶炼加工制造产业的重要支撑环节，能够为片区主导产业提供稳定的原料仓储与转运服务，完善产业链供应链；项目已取得玉溪大化产业园区管理委员会出具的入园批复（附件4），同意本项目的入园及选址。

综上，本项目的选址及建设与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》不冲突。

2、项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析

表1-2   项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析对照表

类别

文件要求

本项目

符合性

地表水
①对现有已实施的规划项目进行优化提升，包括节能、节水以减少废水产生量等；②在玉溪大河、石邑河分别未满足水质标准要求之前，不得新增排水；③根据玉溪市“三线一单”生态环境分区管控实施意见，建设项目环评严格落实污染物的削减；④禁止含一类污染物工业废水排入污水处理厂，工业园区的入驻企业污水纳管前应达到《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》，外排废水应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；⑤禁止未经处理达标的废水以任何形式进入区域地表水体。⑥限制用水量大的行业入驻园区，提高中水回用率，减少废水排放量，禁止在玉溪大河及其支流违法设置排污口；⑦双小片区的工业企业生产废水，在规划的污水处理厂建成运行前，不得排入外环境，企业应自建污水处理站，处理达标后回用或用于周边绿化；⑧入驻企业应定期开展强制清洁生产审计。
①本项目已在节能、节水方面进行优化，废水主要为进出车辆轮胎清洗废水及员工生活污水；②本项目不涉及向玉溪大河、石邑河排放污废水；③根据下文分析，项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号），并采取相应的环保措施进行污染物的削减；④本项目运营期喷雾降尘用水全部蒸发或被物料带走，不外排；⑤本项目采取雨污分流措施，初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排；⑥项目不属于用水量大的行业，运营期生活污水全部回用，不外排；⑦项目建成后应按《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》相关要求开展清洁生产审核。
符合
大气

①严禁不符合产业政策的企业和淘汰工艺、产业入驻园区，达不到排放标准和总量控制的项目，不得批准建设；②提倡清洁能源，推行清洁生产，必须严格采取污染防治措施，确保达标排放；③切实落实《大气污染防治行动计划》有关要求，加快挥发性有机物治理设施建设，工业企业应当采取措施减少物料的粉尘和气态污染物的排放；④合理布局大气污染型企业，保障足够的环境防护距离，优化喷漆、铸造、试剂刻蚀等环节，采取切实可控的污染控制方案，入驻企业应满足总量控制及清洁生产要求；⑤加强生态环境建设；⑥严防规划实施过程中扬尘污染，各入驻企业应采取切实有效的措施防治施工期扬尘污染。

①本项目为允许类项目，在采取相应污染防治措施后，大气污染物能够满足排放标准和总量控制要求；②本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求，生产过程中采取相应的污染防治措施后，大气污染物能够实现达标排放；③本项目符合“气十条”的相关要求，不涉及有机废气的产生，生产过程中均采取了相应的防治措施，减少了污染物的排放；④本项目不涉及喷漆、铸造、试剂刻蚀等环节，污染防治措施满足总量控制及清洁生产要求；⑤本项目生产过程中均采取了相应的防治措施，减少污染物的排放，并将加强生态环境建设；⑥本项目施工期采取相应的扬尘防治措施，扬尘对环境影响较小。

符合

噪声

①园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，严格执行工业企业卫生防护距离要求，按噪声达标距离进行产业布局；②村庄及居住区等噪声敏感目标与工业企业之间留出足够的距离，并设置绿化带以减小噪声影响；③交通噪声要按规划限值要求进行控制。

本项目在采取厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，且50m范围内无声环境保护目标，项目对周围环境影响较小。

符合

固废

①生活垃圾应及时清运，进一步做到垃圾分类收集、贮存、运输和处置；②严格准入制度；③大力推进清洁生产，进行首端控制，使企业尽可能少排或不排固体废物；④发展循环经济；⑤进行无害化处理；⑥加强管理，建立固废管理体系；⑦入区企业产生的危险废物必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，最终委托有资质的单位处置或回收。

①本项目生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门及时清运处置；②项目符合园区相关准入制度；③本项目实施清洁生产制度，运营期产生的固体废物均能得到妥善处置，处置率100%；④本项目袋式除尘器收尘灰定期清理后混入铁矿产品外售；初期雨水收集池沉渣及沉淀池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售；化粪池污泥及污水处理站污泥委托当地环卫部门定期清掏，清运处置，运营期产生的固体废物均能得到妥善处置，处置率100%；⑤本项目运营期固体废物处置率100%；⑥项目运营期将结合实际生产情况，如实记载固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，并严格按照环评提出的固废处置措施对固体废物进行贮存、处置；⑦本项目运营期产生的废机油及空油桶严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位清运处置。
符合

生态环境准入清单符合性分析
符合性

空间布局
1、禁止不符合产业政策、不符合片区产业定位企业入驻。2、在玉溪大河、石邑河水质达标前，研和片区禁止引入高废水产生的项目。3、研和片区地块二位于岩溶含水层分布区，含水层天然防污性能弱，地下水环境较脆弱。禁止新增金属冶炼产能，慎重布局危险化学品仓储设施和污水处理设施等对地下水存在较大环境风险的设施。4、装备制造产业禁止投资电镀、金属表面处理等排放重金属废水、废气项目。5、金属冶炼禁止布局有色金属冶炼，禁止新增粗钢、生铁冶炼产能，金属冶炼及制品加工行业尽量布局完善产业链，促进园区金属冶炼行业转型升级。
1、本项目为允许类项目，属于金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，不违反园区产业规划及功能定位要求；2、本项目无生产废水产生；3、本项目不涉及研和片区地块二，也不涉及金属冶炼、危险化学品仓储等设施；4、本项目属于金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，不涉及装备制造产业、金属冶炼行业。
符合
污染物排放管控
1、新改扩建项目排放区域大气环境超标污染因子的，在区域环境质量不能稳定达标前，须做到“增产不增污”，废气污染物排放必须实施“区域倍量削减替代”。2、在区域水环境质量不能稳定达标前，排放受纳水体超标污染因子的新建、扩建项目，实行区域内现有污染源1.5-2倍的削减替代。3、新增金属冶炼项目排放水平需满足超低排放要求。 
1、本项目所在区域属于大气环境质量达标区，无超标污染因子；2、本项目废水不外排；3、本项目不属于金属冶炼项目。
符合
环境风险防控
1、岩溶发育区域，应严格分区防渗要求。区域设置地下水监测井定期监测，防止事故情况下污染区域地下水。2、规划布局中注意与村庄规划发展区保持必要的环境防护距离。居民集中区不宜布置重大危险源。3、制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测

制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。4、工业企业应有完善的风险防范措施。5、重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。
1、根据《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》，本项目不涉及岩溶发育区域，本次评价要求项目危废暂存间重点防渗，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；车间厂房、沉淀池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护；2、距离本项目最近的居民区为项目东南侧323m处的石花村、西南侧447m处的文碧村及东南侧194m处的峨山县粮食购销公司石花粮库，已留有足够的环境防护距离，且本项目不涉及重大危险源；3、项目建成后，企业将及时编制应急预案。4、项目建成后，将根据应急预案完善、落实风险防范措施。5、本项目不属于重污染企业，各类污染物均能达标排放，可不设环境防护距离。
符合
资源开发效率要求
1、2030年，玉溪市用水总量控制在12.81亿m³以内，水资源利用效率和效益接近同期国内先进水平，万元GDP用水量降低到30m³以下，主要河流生态需水量保证率达到90%以上。2、玉溪市高污染燃料禁燃区内：禁止销售、燃用高污染燃料。禁止新建、扩建使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施。禁燃区已建成各类高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施，应当按照国家、省、州要求淘汰或改用清洁能源。3、工业用水重复利用率80%，双小地块90%。
1、本项目用水主要为车间内洒水降尘用水、喷雾降尘用水、员工生活用水，用水由市政自来水管网供给，用水量较小，对区域水资源利用影响较小；2、本项目不涉及玉溪市高污染燃料禁燃区，且废气均设置有相应的污染防治措施，废气可做到达标排放，对周围环境影响较小；3、初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘。
符合
根据上表分析，本项目的建设符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》中的相关要求。

3、项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见相符性分析

表1-3   项目与《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析表

序号

规划环评审查意见要求

本项目对策措施

符合性

1

（一）加强《规划》引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，产业园区应与红塔区、峨山县“三区三线”充分衔接，符合“三区三线”规划管控要求。按国家生态工业示范园区标准推进《规划》实施，进一步优化《规划》的布局 

和发展规模。

根据下文分析，项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）。项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，符合峨山县“三区三线”规划管控要求。

符合

2

（二）进一步优化高新区空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动。

研和片区禁止布局有色金属冶炼行业。研和片区地块二和地块四、观音山地块位于岩溶含水层分布区，含水层天然防污性能弱，地下水环境较脆弱，在岩溶强发育、天窗、漏斗等分布区域，禁止布局危险化学品仓储设施和涉及酸洗、电镀等表面处理的工业项目等对地下水存在较大环境风险的设施。

产业园区按《云南省人民政府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》（云政办发〔2022〕17号）相关要求，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，分行业有序退出“限制类”产能，钢铁等行业实施超低排放改造，鼓励发展短流程工艺，压减粗钢产能。工业用地与人口密集区、自然保护区、河流岸线等敏感区间应合理设置绿化隔离带，留出必要的防护距离，防控布局性环境风险。

项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，不涉及研和片区地块二和地块四、观音山地块岩溶含水层分布区；本项目属于金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，不涉及危险化学品仓储等对地下水存在较大环境风险的设施。

本项目不属于能耗、环保、质量、安全不达标和落后、过剩产能，不属于“限制类”产能；本次评价范围内不涉及人口密集区、自然保护区、河流岸线等敏感区；根据工程分析可知，在采取相应防治措施后，项目运营期大气污染物均能达标排放，且评价范围内不存在居民区，符合空间布局要求；项目运营期加强管理并积极落实有关防范措施后，环境风险处于可接受水平。
符合

3

（三）严守环境质量底线，严格环境管控。根据“三线一单”、国家和云南省有关大气污染防治行动的相关要求，制定大气污染物总量管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。采用先进的生产工艺路线、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生。入驻企业要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平，必要时对规划区开发强度及布局产业规模进行控制，重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。

高度重视规划区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。规划区实施“雨污分流”，因地制宜建设初期雨水收集处理系统，配合红塔区等相关政府部门，加强玉溪大河等河道的水环境综合整治与生态修复工程。加快推进污水处理厂、再生水处理设施及配套管网建设和改造。区域水环境质量未达到水质目标前，建设项目实行流域内主要污染物倍量削减，除城镇污水处理厂入河排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口。

项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施。严格执行《地下水管理条例》中相关规定，在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目，确保区域地下水安全。 

将土壤污染防治工作纳入规划区规划及相关环境保护规划，采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气—土壤一地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。

危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。

根据国家和地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求，积极开展园区减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术，实现减污降碳协同增效目标。

经工程分析可知，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目产生的颗粒物能够达标排放，不会对周围环境产生较大影响；本项目采取“雨污分流”措施，初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。

本项目无废水外排，在采取本次评价中所提出的污染防范措施并加强管理后，可有效减少土壤及地下水环境受到的影响。项目用地范围内不涉及岩溶地区，符合文件要求。

本项目运营期产生的废机油及空油桶严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位清运处置；本项目运营期使用的能源主要为电能，符合碳达峰行动方案和节能减排的工作要求。

符合

4

（四）严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和规划区的绿色低碳化水平。规划区招商引资、入园项目环评审批应严格执行生态环境准入要求。要以规划区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。

根据上文分析，本项目不属于“两高”行业，满足园区生态环境准入清单中相关要求；项目生产工艺及设备均满足清洁生产要求；根据环境质量现状分析，项目评价范围内有一定的环境容量和承载力；本项目不属于工艺装备落后企业，在采取本次评价所提出的防治措施后，污染物的排放符合总量控制要求。

符合

5

（五）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入园区外水体，保障区域环境安全。

本项目涉及的有毒有害物质和易燃易爆危险物质为废机油，在采取本次评价所提出的污染防范措施并加强管理后，环境风险处于可接受水平；项目建成后，企业将及时编制应急预案，将项目涉及的环境风险及时纳入应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。
符合

6

四、拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测 

算和环保措施、固体废物综合利用途径及危险废物处理处置措施的可行性论证等工作，强化环境保护相关措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。

项目无废水外排，本次评价已针对大气污染物排放量进行测算，并已论证环保措施、固体废物综合利用途径及危险废物处理处置措施的可行性，已根据相关规范制定自行监测计划，已强化运营期产生的各污染物提出防治措施。
符合

根据上表分析，本项目的建设符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见中的相关要求。

	其他符合性分析
	项目选址合理性分析

1、项目选址合理性分析

项目选址位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），建设单位于2025年9月28日已取得峨山县发展和改革局出具的玉溪鑫皓贸易有限公司煤炭、铁矿加工仓储转运项目《投资项目备案证》，项目代码2509-530426-04-05-552240，同意项目建设。
根据2025年12月11日峨山县自然资源局对本项目用地出具的审查意见（附件5），项目用地性质为工业用地，未压占基本农田、生态保护红线。项目已取得玉溪大化产业园区管理委员会出具的入园批复（附件4），同意本项目的入园及选址。

本项目用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，双小地块功能布局为：重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能，本项目属于金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，是双小地块金属冶炼加工制造产业的重要支撑环节，能够为片区主导产业提供稳定的原料仓储与转运服务，完善产业链供应链，不违反园区产业规划及功能定位要求。经分析，项目建设符合《云南红塔产业园区总体规划修编（2021-2035年）》及规划环评审查意见相关要求，且严格落实《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）》各项管控规定。
综上所述，本项目选址合理。

2、项目与周边环境相容性分析

（1）项目与《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）相符性分析

根据《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）第二章“公路保护”第一节“公路线路保护”中第十一条“公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：（一）国道不少于20米；属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米”、第十三条“在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物”规定，本项目与西北侧昆磨高速公路最近距离为52.88m，与G213国道最近距离满足不少于20m的控制要求，所有建构筑物均未进入公路建筑控制区范围，符合条例规定要求；本项目已建成的生产车间均为密闭式厂房，本次评价已针对项目产生的废气污染物提出了严格的治理要求，根据工程分析章节可知，项目运营期产生的废气污染物均能够达标排放，对昆磨高速公路、G213国道通行环境影响较小，项目的建设和运行不会对两条公路的运行安全、生态景观及视觉环境产生不利影响，能够确保公路运输安全畅通。项目与昆磨高速公路及G213国道位置关系见下图。

[image: image23.png]



图1-1项目与周边公路位置关系图
（2）项目与周边保护目标相容性分析

根据本次评价工程分析章节可知，项目无生产废水外排；大气环境保护目标为项目东南侧323m处的石花村、西南侧447m处的文碧村及东南侧194m处的峨山县粮食购销公司石花粮库。根据工程分析可知，在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，对进出车辆轮胎、车厢外侧进行冲洗，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输；煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并设置1套喷雾设施，用于原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车时喷雾降尘；封闭配煤、铁矿破碎、筛分设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经1套“集气罩+袋式除尘器”处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放，并在作业时采取喷雾降尘等措施后，有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值要求，煤炭仓储转运区无组织排放的颗粒物浓度均低于《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 煤炭工业无组织排放限值要求，铁矿加工仓储转运区无组织排放的颗粒物浓度均低于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7限值要求，运营期产生的废气污染物不会对周围大气环境及敏感点产生较大影响；厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；运营期产生的固体废弃物均能得到妥善处理，不外排，处置率100%。因此，项目的建设不会对周围环境产生较大影响，建成后不会改变区域环境质量状况。根据现场踏勘情况，项目评价范围内无居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，也无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，外环境相对较简单，不存在明显的环境制约因素，评价范围内有一定的环境容量和承载力，项目建设与周边村庄、粮库及整体环境均具有良好协调性与相容性。

综上，项目的建设与周边环境相容。

二、项目平面布置合理性分析

本项目租赁云南省活发集团华瑞房地产开发有限公司（原活达木业厂区）12000㎡闲置车间开展生产，未新增建设用地，符合“节约集约用地”的规划要求，内部划分为6200㎡煤炭仓储转运区与5800㎡铁矿加工仓储转运区，两大功能区域相对独立、边界清晰，有效避免了煤炭与铁矿在仓储、加工过程中的交叉污染，生产车间内生产线布局紧密结合物料运输路线，原料卸载、暂存、加工、成品装车等环节流程紧凑，减少了物料转运距离，降低了运输过程中的扬尘逸散风险；同时，项目依托厂区现有办公楼、地磅及磅房、污水处理站等辅助设施，各类设施与生产区域距离适宜，既保障了办公、计量、污水处理等功能的便捷衔接，又避免了辅助设施与生产区域的相互干扰，现有污水处理站、隔油池、化粪池等环保设施已形成成熟运行体系，项目生活污水处置路径与现有设施无缝衔接，无需对现有环保设施进行大规模改造，5㎡危废暂存间等设施均选址于生产车间周边闲置区域，布局紧凑且不占用厂区主要通道，既保障了环保设施的正常运行，又不影响厂区整体交通组织和后续运营空间，实现了土地资源的高效利用。项目依托原活达木业厂区现有出入口组织物料运输，运输车辆进出路线清晰，与厂区内行人通道、辅助设施区域严格分离，避免了交通拥堵和安全隐患，生产车间为密闭式设计且位于厂区相对中部区域，远离厂区边界及周边敏感区域，结合喷雾降尘、设备减振等环保措施，有效降低了生产过程中扬尘、噪声对厂区外环境的影响，同时厂区地面已实现全面硬化，雨水沟渠布局合理，初期雨水收集、处理系统形成了完整的排水防控体系，避免了雨水径流引发的面源污染风险。

本项目与玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目同处原活达木业厂区内，平面布置充分考虑了两大项目的协同相容性，形成了资源共享、环保互补的布局优势。一方面，本项目依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的688m³初期雨水收集池处理初期雨水，无需额外新建同类设施，既节约了土地资源和投资成本，又实现了厂区雨水收集处理设施的集约化利用，符合“循环经济”理念；且两大项目的雨水沟渠均依托厂区现有设施，排水系统相互兼容，未出现管网冲突或排水路径交叉干扰的情况。根据工程分析及《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表》，玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池在设计时，已将原活达木业整个厂区考虑为初期雨水收集范围，暴雨情况下需处理的雨水量为573.07m³/次；考虑1.2的安全系数，则初期雨水收集池容积为688m³，可完全承接原活达木业整个厂区单次降雨产生的初期雨水，避免雨水外溢造成场地积水或污染扩散，并预留了合理的缓冲空间；玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目已于2025年12月17日，取得了《玉溪市生态环境局关于玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表的批复》（玉环审〔2025〕1-60号）（附件9），相关建设内容及环保设施合规可行；同时，玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目已与本项目签订了《配套公用设施共用与环保合规责任承担协议》（附件10），同意本项目使用其新建的环保设施，依托关系合法、权责清晰，具备充分的合规性与可行性。另一方面，两大项目均以工业固废或原料的仓储、加工为核心功能，环保措施思路一致，生产过程中无相互干扰的污染因子，废气、噪声等污染物排放区域相对独立，通过厂区现有空间布局形成自然缓冲，不会造成污染叠加影响。此外，项目与玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目的环保设施分布分散，风险源相互隔离，进一步提升了整个厂区的环境风险防控能力。

综上，本项目平面布置既满足自身生产功能需求，又与原活达木业厂区整体布局、玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目设施分布高度兼容，实现了功能分区、资源共享、环境防控的有机统一，无布局性环境风险，整体布置科学可行。

三、产业政策相符性分析

本项目涉及的原料、产品、工艺均不属于国家发展和改革委员会文件《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类、限制类、鼓励类项目，属于允许类，符合国家产业政策。

项目于2025年9月28日已取得峨山县发展和改革局出具的玉溪鑫皓贸易有限公司煤炭、铁矿加工仓储转运项目《投资项目备案证》，项目代码2509-530426-04-05-552240，同意项目建设。
综上所述，项目符合国家和云南省的产业政策。
四、项目与现行政策、法规相符性分析

1、项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析

表1-4项目与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析
大气污染防治法相关内容

相符性分析

符合性
第十八条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。

本项目正在办理环评手续，取得环评批复后，将及时公开环境影响评价文件；建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各大气污染物均能达标排放。
符合

第十九条 排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。

本项目排放的大气污染物主要为颗粒物，经工程分析可知，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目排放的颗粒物能达标排放。本项目发生实际排污行为之前将按照《排污许可管理条例》的相关要求，及时办理固定污染源排污登记手续。

符合

第二十四条 企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单位的条件由国务院环境保护主管部门规定。

本项目排放的大气污染物主要为颗粒物，不涉及有毒有害大气污染物；项目建成后将根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求进行自行监测，并依法公开排放信息。

符合

第二十七条 国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。

国务院经济综合主管部门会同国务院有关部门确定严重污染大气环境的工艺、设备和产品淘汰期限，并纳入国家综合性产业政策目录。

生产者、进口者、销售者或者使用者应当在规定期限内停止生产、进口、销售或者使用列入前款规定目录中的设备和产品。工艺的采用者应当在规定期限内停止采用列入前款规定目录中的工艺。

被淘汰的设备和产品，不得转让给他人使用。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类建设项目，符合国家产业政策。

符合

第四十八条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。

工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

本项目属于金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，不属于高污染行业。

项目在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，对进出车辆轮胎、车厢外侧进行冲洗，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输；煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并设置1套喷雾设施，用于原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车时喷雾降尘；封闭配煤、铁矿破碎、筛分设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经1套“集气罩+袋式除尘器”处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放，并在作业时采取喷雾降尘等措施后，减少了内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的颗粒物对周围大气环境的影响。
符合

第六十条 在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修；经维修或者采用污染控制技术后，大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的，应当强制报废。其所有人应当将机动车交售给报废机动车回收拆解企业，由报废机动车回收拆解企业按照国家有关规定进行登记、拆解、销毁等处理。

国家鼓励和支持高排放机动车船、非道路移动机械提前报废。

本项目在采取使用尾气达标车辆、不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施后，能够实现汽车尾气污染物达标排放。
符合

第七十条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

装卸物料应当采取密闭或者喷雾等方式防治扬尘污染。

城市人民政府应当加强道路、广场、停车场和其他公共场所的清扫保洁管理，推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。

项目在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，对进出车辆轮胎、车厢外侧进行冲洗，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输；煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并设置1套喷雾设施，用于原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车时喷雾降尘；封闭配煤、铁矿破碎、筛分设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经1套“集气罩+袋式除尘器”处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放，并在作业时采取喷雾降尘等措施后，减少了颗粒物对周围大气环境的影响。
符合

第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。

码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。

符合

2、项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析

表1-5项目与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

二、加快推动绿色低碳发展

（八）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。
本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求，生产过程中采取相应的污染防治措施后，大气污染物能够实现达标排放，符合文件要求；项目无废水外排，生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，符合文件中污水资源化利用的要求。
符合

（九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。

根据下文分析，项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中的要求；本项目正在办理环评手续，根据工程分析，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各类污染物均能达标排放，符合文件要求。
符合

三、深入打好蓝天保卫战

（十三）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。不断提高船舶靠港岸电使用率。实施更加严格的车用汽油质量标准。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”，大力发展公铁、铁水等多式联运。“十四五”时期，铁路货运量占比提高0.5个百分点，水路货运量年均增速超过2%。

本项目在采取使用尾气达标车辆、不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施后，能够实现汽车尾气污染物达标排放。

符合

（十四）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。

项目施工期严格执行“六个百分之百”措施，降低施工期扬尘造成的影响；运营期采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速等措施；煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并设置1套喷雾设施，用于原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车时喷雾降尘等措施，降低了堆场扬尘的影响；项目依托1台油烟净化装置处理食堂油烟，满足文件要求；项目采取厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护等措施后，厂界噪声能够达标排放。在采取上述措施后，项目运营期对大气面源、油烟、噪声污染的治理满足文件要求。
符合

四、深入打好碧水保卫战
（十五）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖自净功能。充分发挥河长制、湖长制作用，巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。2022年6月底前，县级城市政府完成建成区内黑臭水体排查并制定整治方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体，京津冀、长三角、珠三角等区域力争提前1年完成。

本项目采取“雨污分流”措施，初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，根据下文分析，该初期雨水收集池容积可完全承接原活达木业整个厂区单次降雨产生的初期雨水，避免雨水外溢造成场地积水或污染扩散，并预留了合理的缓冲空间；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。
符合

五、深入打好净土保卫战

（二十六）强化地下水污染协同防治。持续开展地下水环境状况调查评估，划定地下水型饮用水水源补给区并强化保护措施，开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。健全分级分类的地下水环境监测评价体系。实施水土环境风险协同防控。在地表水、地下水交互密切的典型地区开展污染综合防治试点。

本项目选址不涉及各类饮用水水源保护区。无废水外排，在采取本次评价所提出的污染防范措施并加强管理后，可有效减少土壤及地下水环境受到的影响。
符合

3、项目与《中华人民共和国公路安全保护条例》符合性分析

表1-6项目与《中华人民共和国公路安全保护条例》符合性分析
类别

文件内容

相符性分析

符合性

第十三条

在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物；公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建，因公路建设或者保障公路运行安全等原因需要拆除的应当依法给予补偿。

在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施不得遮挡公路标志，不得妨碍安全视距。

项目区西北侧为昆磨高速，公路建筑控制区范围为公路用地外缘起向外5m距离内。项目与昆磨高速最近距离为52.88m，符合规定要求；本项目已建成的生产车间均为密闭式厂房，本次评价已针对项目产生的废气污染物提出了严格的治理要求，根据工程分析章节可知，项目运营期产生的废气污染物均能够达标排放，对昆磨高速公路影响较小，项目的建设和运行不会对昆磨高速公路的生态景观及视觉产生影响，能够确保公路运输安全。

建设单位已采取可靠措施保障公路运行安全，且项目周边无公路标志，未妨碍公路安全视距，符合文件要求。

符合

第四十三条

车辆应当规范装载，装载物不得触地拖行。车辆装载物易掉落、遗洒或者飘散的，应当采取厢式密闭等有效防护措施方可在公路上行驶。

公路上行驶车辆的装载物掉落、遗洒或者飘散的，车辆驾驶人、押运人员应当及时采取措施处理；无法处理的，应当在掉落、遗洒或者飘散物来车方向适当距离外设置警示标志，并迅速报告公路管理机构或者公安机关交通管理部门。其他人员发现公路上有影响交通安全的障碍物的，也应当及时报告公路管理机构或者公安机关交通管理部门。公安机关交通管理部门应当责令改正车辆装载物掉落、遗洒、飘散等违法行为；公路管理机构、公路经营企业应当及时清除掉落、遗洒、飘散在公路上的障碍物。

车辆装载物掉落、遗洒、飘散后，车辆驾驶人、押运人员未及时采取措施处理，造成他人人身、财产损害的，道路运输企业、车辆驾驶人应当依法承担赔偿责任。

本次评价已要求项目运输车辆封闭遮盖，不超载运输，防止原材料的散落等措施，满足文件中车辆规范装载运输的要求。
符合

4、项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析

表1-7项目与《云南省大气污染防治条例》符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

第八条

企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。

项目在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，对进出车辆轮胎、车厢外侧进行冲洗，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输；煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并设置1套喷雾设施，用于原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车时喷雾降尘；封闭配煤、铁矿破碎、筛分设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经1套“集气罩+袋式除尘器”处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放，并在作业时采取喷雾降尘等措施后，减少了颗粒物对周围大气环境的影响。根据工程分析可知，在采取以上措施后，项目废气污染物能够达标排放。
符合

第二十八条

从事房屋建筑、市政基础设施建设、水利工程施工、道路建设工程施工、建（构）筑物拆除、园林绿化、物料运输和堆放等可能产生扬尘污染活动的，施工单位应当采取防尘抑尘措施，防止产生扬尘污染，建设单位应当对施工单位进行监管。

符合

第三十二条

运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线和时间行驶。

项目运输车辆均采取封闭遮盖措施，并严格按照规定路线和时间行驶。
符合

5、项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

表1-8项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

一、各类功能区

（一）禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘察需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘察项目。

经查询《云南省主体功能区规划》，项目所在地峨山县属于国家重点开发区域，应重点进行工业化、城镇化开发，符合主体功能定位。

/

（二）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及。

/

（三）禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。

根据2025年12月11日，峨山县自然资源局对本项目用地出具的审查意见（附件5），项目用地性质为工业用地，未压占生态保护红线。

符合

（四）禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。

根据2025年12月11日，峨山县自然资源局对本项目用地出具的审查意见（附件5），项目用地性质为工业用地，未压占基本农田。

符合

（五）禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。

根据2025年12月11日，峨山县自然资源局对本项目用地出具的审查意见（附件5），项目用地性质为工业用地，未压占基本农田。

符合

（六）禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。

本项目不涉及。

/

二、各类保护区

（七）禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。

本项目不涉及。

/

（八）禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

本项目不涉及。

/

（九）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及。

/

（十）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目不涉及。

/

三、工业布局

（十一）禁止在金沙江、长江一级支流（详见附件1）岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。

本项目不涉及。
/

（十二）禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。

本项目不涉及。

/

（十三）禁止在合规园区（详见附件2）外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

本项目属于金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，不属于高污染行业；项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，其中双小地块功能布局为：重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能，本项目属于金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，不违反园区产业规划及功能定位要求。

符合

（十四）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，其中双小地块功能布局为：重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能，本项目属于金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，不违反园区产业规划及功能定位要求。

符合

（十五）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。

本项目不涉及。

/

（十六）禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目不涉及。

/

（十七）禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

本项目不涉及。

/

6、项目与中共云南省委 云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

表1-9项目与中共云南省委 云南省人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

二、加快推动绿色低碳发展

（四）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动
本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求，生产过程中采取相应的污染防治措施后，大气污染物能够实现达标排放，符合文件要求；项目无废水外排，生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，符合文件中污水资源化利用的要求。
符合

（五）加强生态环境分区管控。优化生态环境分区管控格局，不断完善“三线一单”生态环境分区管控体系。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估

根据下文分析，项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中的要求；本项目正在办理环评手续，根据工程分析，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各类污染物均能达标排放，符合文件要求。
符合

三、深入打好蓝天保卫战

（一）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。加大清洁能源汽车推广力度，推动氢燃料电池汽车示范应用。以大宗货物运输“公转铁”“公转水”为重点推进运输结构调整。

本项目在采取使用尾气达标车辆、不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施后，能够实现汽车尾气污染物达标排放。

符合

（二）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。

项目施工期采取对施工场地、入场道路等定期进行洒水降尘、车辆进行篷布遮盖、控制车速、使用尾气达标的施工机械及运输车辆、严格执行“六个百分之百”等措施，降低施工期扬尘造成的影响。
符合

（四）改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。

项目运营期采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速等措施；煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并设置1套喷雾设施，用于原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车时喷雾降尘等措施，降低了堆场扬尘的影响；项目依托1台油烟净化装置处理食堂油烟，满足文件要求；项目采取厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护等措施后，厂界噪声能够达标排放。在采取上述措施后，项目运营期对大气面源、油烟、噪声污染的治理满足文件要求。
符合

7、项目与玉溪市《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

表1-10项目与玉溪市《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

二、加快推动绿色高质量发展

（四）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造。大力推行绿色制造，加快构建资源循环利用体系。强化能源和水资源“双控”，提高利用效率。实施节水行动，推进县域节水型社会达标建设。
本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求，生产过程中采取相应的污染防治措施后，大气污染物能够实现达标排放，符合文件要求；项目无废水外排，生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，符合文件中污水资源化利用的要求。
符合

（五）加强生态环境分区管控。优化“三线一单”生态环境分区管控格局，细化落实分区管控要求，加强成果运用。严格规划环评审查和项目环评准入，健全以环评制度为主体的源头预防体系。

根据下文分析，项目用地范围及评价范围内各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中的要求；本项目正在办理环评手续，根据工程分析，建设及运营过程中在采取相应环保措施后，项目各类污染物均能达标排放，符合文件要求。
符合

三、深入打好蓝天保卫战

（七）持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动。基本淘汰国三及以下排放标准汽车，有序推广清洁能源汽车。强化非道路移动源治理和排放控制区管控。以大宗货物运输“公转铁”为重点，推进运输结构调整。
本项目在采取使用尾气达标车辆、不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施后，能够实现汽车尾气污染物达标排放。

符合

（八）深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，开展全市建筑施工工地扬尘专项治理。加强建筑渣土运输管理。强化施工、裸露地面等扬尘管控。
项目施工期采取对施工场地、入场道路等定期进行洒水降尘、车辆进行篷布遮盖、控制车速、使用尾气达标的施工机械及运输车辆、严格执行“六个百分之百”等措施，降低施工期扬尘造成的影响。
符合

（十）改善区域大气和声环境质量。强化大气污染协同治理，持续开展春夏季攻坚行动，推进细颗粒物和臭氧协同控制。落实大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。实施噪声污染防治行动，创造安静的生活环境。
项目运营期采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速等措施；煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并设置1套喷雾设施，用于原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车时喷雾降尘等措施，降低了堆场扬尘的影响；项目依托1台油烟净化装置处理食堂油烟，满足文件要求；项目采取厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护等措施后，厂界噪声能够达标排放。在采取上述措施后，项目运营期对大气面源、油烟、噪声污染的治理满足文件要求。
符合

8、项目与《空气质量持续改善行动计划》(国发〔2023〕24号)符合性分析

表1-11项目与《空气质量持续改善行动计划》(国发〔2023〕24号)符合性分析

类别

文件内容

相符性分析

符合性

一、总体要求
（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。
本项目以降低颗粒物排放为核心，通过密闭厂房、喷雾降尘、袋式除尘、运输车辆管控等组合措施，实现颗粒物精准治污；项目能源以电网供电为主，无化石燃料燃烧产生的氮氧化物排放，不涉及VOCs排放，从产业、能源、交通各环节落实污染防控要求，符合文件对污染物减排及源头防控要求。

符合
三、优化交通结构，大力发展绿色运输体系
（十四）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。重点区域内直辖市、省会城市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。
本项目运输的煤炭、铁矿在运输组织中优先配合区域清洁运输要求，短距离运输采用密闭式车辆并落实封闭遮盖措施；项目已按要求落实清洁运输相关管控措施，运输环节扬尘污染防控到位，符合文件中大宗货物运输结构优化及清洁运输监管要求。

符合

五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平
（十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
本项目煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均采用密闭厂房设计，物料输送设备封闭设置，配套喷雾降尘设施、袋式除尘器等抑尘装备，原料卸料、堆存、加工、装车等全环节均采取有效抑尘措施，抑尘设施建设完善，符合文件中干散货堆场抑尘管控要求。

符合

六、强化多污染物减排，切实降低排放强度
（二十三）开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。严格居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务单位的建筑应设计建设专用烟道。推动有条件的地区实施治理设施第三方运维管理及在线监控。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治，投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。各地要加强部门联动，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题。
项目食堂依托1台油烟净化装置处理食堂油烟，餐饮油烟经收集净化处理后通过专用烟道排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求；项目运营过程中无恶臭异味产生环节，已落实餐饮油烟专项治理要求，符合文件管控规定。
符合

五、《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》符合性分析

2024年6月7日，玉溪市生态环境局印发了《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号），项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），经“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”查询，项目所在区域属于峨山县产业园区重点管控单元（环境管控单元编码：ZH53042620005），执行峨山县产业园区重点管控单元管控要求。查询结果如下：

[image: image2.png]24.200 -

24.195 A

24.190 A

24.185 1

24.180 1

ERERER

LBV EXERERRTT

— FZERRSBMRAEGEK. KNI CHEFCHENESRNERRTER

1 km

102.425

102.430

102.435

102.440

102.445





图1-1项目生态环境分区管控查询结果

表1-12项目与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案

（2023年）》符合性分析

玉溪市生态环境管控总体要求

管控领域

管控要求

项目情况

符合情况

空间布局约束

1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类建设项目，符合国家产业政策。

符合

2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。

项目所在地附近地表水体主要为东南面979m处的石邑小河和西面3027m处的峨山大河，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），石邑小河、峨山大河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。根据玉溪市生态环境局发布的《2023年度玉溪市生态环境状况公报》，峨山永昌大桥监控点（永昌桥国控断面）在2023年全年平均水质为Ⅲ类水质，满足功能区划要求。

本项目喷雾降尘用水全部蒸发或被物料带走，不外排；初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘；进出车辆轮胎清洗废水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。正常工况下，不会对地表水环境产生影响，不会改变区域地表水环境功能，符合管控要求。

符合

3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目不属于高污染行业，不属于被列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业；项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，双小地块功能布局为：重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能，本项目属于金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，是双小地块金属冶炼加工制造产业的重要支撑环节，能够为片区主导产业提供稳定的原料仓储与转运服务，完善产业链供应链，不违反园区产业规划及功能定位要求。
符合

4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。

本项目不涉及。

/

5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

本项目以电网供电为主，不使用高污染燃料，从源头减少碳排放；初期雨水、生活污水均100%回用不外排，实现水资源循环高效利用；袋式除尘器收尘灰混入铁矿产品外售，沉淀池及初期雨水收集池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售，固废资源化利用率高，避免堆存或填埋产生的环境影响与碳排放；同时依托厂区现有办公楼、污水处理站等设施，避免重复建设带来的额外能耗与碳排放。项目通过节能降耗、资源循环实现减排目标，契合区域绿色发展规划，全面符合云南省绿色低碳高质量发展要求。

符合

污染物排放管控

1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。

本项目生产工艺及设备满足清洁生产要求。

符合

2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。

本项目喷雾降尘用水全部蒸发或被物料带走，不外排；初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘；进出车辆轮胎清洗废水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。正常工况下，不会对地表水环境产生影响，不会改变区域地表水环境功能，符合管控要求。

符合

3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。

本项目不涉及。

/

4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。

项目在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，对进出车辆轮胎、车厢外侧进行冲洗，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输；煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并设置1套喷雾设施，用于原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车时喷雾降尘；封闭配煤、铁矿破碎、筛分设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经1套“集气罩+袋式除尘器”处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放，并在作业时采取喷雾降尘等措施后，减少了无组织排放的颗粒物对周围大气环境的影响；项目依托1台油烟净化装置处理食堂油烟，满足文件要求；本项目不涉及恶臭气体产生，也不涉及秸秆的产生及利用。

本项目为金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，无落后工艺和化石燃料消耗，从工艺、能源、资源利用全环节践行节能降碳理念，符合重点行业节能降碳升级要求。

符合

5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。

本项目不涉及。

/

6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。

本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），租赁云南省活发集团华瑞房地产开发有限公司（原活达木业厂区）12000㎡闲置车间开展生产，未新增建设用地；根据峨山县自然资源局出具的“三区三线”压覆查询情况说明（附件5），本项目未压占基本农田、生态保护红线，不在城镇开发区边界外，因此未突破规划用地性质限制。

符合

7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减4%。

本项目严格落实“无废城市”建设要求，建立工业固废全过程污染防治责任制度，按规定建立管理台账。收尘灰、沉渣等固废均资源化利用，处置率100%，有助于“无废城市”固废减量目标。

符合

8.到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。

根据工程分析，在采取本次评价所提出的污染防治措施后，大气污染物能够达标排放，无废水外排，符合管控要求。

符合

环境风险防控

1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。

项目建成后，企业将积极配合环保主管部门与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。

符合

2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。

项目建成后，企业将及时编制应急预案，将项目涉及的环境风险及时纳入应急预案。

符合

资源开发利用效率

1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。

本项目生活污水与初期雨水经处理后100%回用，大幅降低新鲜水取用强度；本项目租赁云南省活发集团华瑞房地产开发有限公司（原活达木业厂区）12000㎡闲置车间开展生产，不新增用地，提高土地集约利用效率；项目选用低能耗设备优化生产流程，降低单位产品能耗；项目不涉及矿产资源开采。

符合

2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。

本项目不属于高耗水企业，用水量不触及资源利用上线；生活污水与初期雨水经处理后100%回用，降低水资源取用量。

符合

3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。

本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），租赁云南省活发集团华瑞房地产开发有限公司（原活达木业厂区）12000㎡闲置车间开展生产，未新增建设用地，未压占基本农田、生态保护红线，不在城镇开发区边界外，因此未突破规划用地性质限制。

符合

4.全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。

项目以电网供电为主，无高耗能工艺及高污染燃料使用，能耗水平低；水资源循环回用、固废资源化利用，减少资源消耗与碳排放；依托厂区现有办公楼、污水处理站等设施，避免重复建设额外能耗。项目运营过程中无新增高耗能环节，能耗及碳排放增量可控，不会影响区域单位GDP能耗累计下降及二氧化碳排放下降目标，完全契合相关管控要求。
符合

5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。

本项目不涉及。

/

6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。

本项目不涉及。

/

生态环境准入清单（峨山县产业园区重点管控单元）
空间布局约束

1.合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。新建“两高”项目依据区域环境质量改善目标，必须严格落实产能减量置换，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建、扩建（转型升级）的“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），用地属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，双小地块功能布局为：重点发展金属冶炼加工制造，同时辅以铸造及装备制造、轻工生产等功能，本项目属于金属冶炼产业配套的原料及燃料仓储转运项目，是双小地块金属冶炼加工制造产业的重要支撑环节，能够为片区主导产业提供稳定的原料仓储与转运服务，完善产业链供应链，不违反园区产业规划及功能定位要求。
本项目不属于“两高”项目。
符合

2.绿色钢城片区钢铁产业组团仅布设钢铁产业及其下游产业链，取消矿石采选、有色金属冶炼企业。钢铁企业必须严格执行产能置换，大力推进非高炉炼铁技术示范，提升废钢资源回收利用水平，推行全废钢电炉工艺。大力推广高温高压干熄焦、干法除尘、煤气余热余压回收利用、烧结烟气脱硫等循环经济和节能减排新技术新工艺，提高“三废”的综合治理和利用水平。

本项目不涉及。
/
3.绿色钢城片区现有食品企业应及时进行搬迁退出，不得引进水污染物排放量大的企业；居民集中区周边禁止布局重污染企业，下风向化念镇居住人口较多，村庄逐步搬迁，并与居民预留足够的卫生防护距离。

本项目不涉及。
/

4.研和片区双小地块限制养殖屠宰等恶臭废气产生量大的企业布局，禁止布局危险废物集中处置项目和大气重污染产业，在猊江水质不能稳定达标前，不得引进排水量大的水污染型企业。

本项目不涉及。
/
污染物排放管控

1.入驻企业采用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代，全面加强无组织排放控制，新建治污设施或对现有治污设施实施改造，有效降低VOCs的排放量。

本项目不涉及。
/
2.土壤重点监管企业，要求开展土壤环境场地调查工作，并加强对相关企业监管。

本项目不涉及。
/

3.绿色钢城片区入园企业运行产生的生产废水经企业自建污水处理设施处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923—2005）后，首先进行企业内部循环使用，剩余部分进入市政污水管网，经园区配套污水处理厂处理达标后进入园区中水循环系统在园区内部循环使用，剩余部分外排至片区周边地表水体。工业用地与居住用地的交界处设置20~30米宽的绿化隔离带。

本项目不涉及。
符合

4.研和片区污水处理厂未建成投建前，规划区企业废水自行处置后回用，不外排；污水处理厂投入运行后，猊江水质不能稳定达标前，企业外排废水须实施“区域倍量削减替代”。加快推进园区煤炭能源替代，鼓励企业采用清洁能源，减少煤烟型污染，同时加强废气收集处理措施，避免重污染企业过度集中造成区域大气环境恶化和超标。

本项目采取雨污分流措施，初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。

项目以电网供电为主，无高耗能工艺及高污染燃料使用；在采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，对进出车辆轮胎、车厢外侧进行冲洗，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输；煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并设置1套喷雾设施，用于原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车时喷雾降尘；封闭配煤、铁矿破碎、筛分设备落料点及输送设备，铁矿破碎、筛分粉尘经1套“集气罩+袋式除尘器”处理，处理后经1根15m排气筒DA001有组织排放，并在作业时采取喷雾降尘等措施后，减少了无组织排放的颗粒物对周围大气环境的影响。
符合
5.开展淘汰关闭企业迹地清理，妥善解决遗留环境问题。督促现有企业履行环保责任，落实各项污染防治措施。

本项目位于玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），项目租用厂房原为云南活达木业制造有限公司《云南活达木业制造有限公司年产3.5万立方米高档家装实木多层板制造项目》的生产车间，该项目于2023年10月停产，于2024年完成了设备拆除，运行和拆除期间未发生过环境污染事件。

本项目为新建项目，不存在与本项目有关的环境污染问题。

符合

环境风险防控

1.居民分布密集区和学校周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。

本项目不涉及。

/
2.工业企业应有完善的风险防范措施，其最大可信事故半致死浓度范围内不得有居民点存在。

项目建成后，将根据应急预案完善、落实风险防范措施；根据工程分析可知，项目最大可信事故为废机油泄漏，泄漏后主要影响为局部土壤地下水污染，气态扩散范围极有限，不会形成达到半致死浓度的影响区域。项目周边最近居民点为东南侧323m处的石花村及西南侧447m处的文碧村，远超出最大可信事故半致死浓度影响范围，无相关环境风险。
符合

3.重污染企业周边合理设置环境防护距离，保障居民生活环境的安全。及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。

本项目不属于重污染企业，各类污染物均能达标排放，无需设置环境防护距离，也无环境防护距离内居民需搬迁，符合管控要求。
符合

4.制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。

项目建成后，企业将及时编制应急预案，将项目涉及的环境风险及时纳入应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。
/
资源开发利用效率

1.研和片区双小地块生活污水及工业污水集中处理率达到90%以上，再生水利用率达到30%，工业用水重复率不低于80%。

初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排，符合管控要求。
符合
2.绿色钢城片区工业用水循环利用率不低于75%，中水回用率达到30%。

本项目不涉及。

/

综上所述，项目用地范围及评价范围内不涉及云南省生态保护红线，不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，各项情况均符合《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）中的要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

近年来，我国钢铁行业发展迅速，煤炭和铁矿作为重要的能源和原材料，其供应和运输的稳定性及运输效率对国家的经济发展具有重要影响，因此，煤炭和铁矿供应链市场具有广阔的前景。目前我国的煤炭和铁矿行业物流大多是煤炭和铁矿生产企业、煤炭和铁矿需求企业自营，从焦炭装车、运输、储存、选配、铁路短途上站等各个环节还是粗放式经营，机械化、自动化、规范化程度低，导致焦炭的销售成本高、环保效益低等结果。本项目的建设能够满足保障能源和原材料供应、优化资源配置、促进区域经济发展、提升物流效率、推动环境保护发展的目标。鉴于此，建设单位投资800万元，租赁原活达木业闲置场地及厂房，新建本项目。原活达木业厂区内另有玉溪鑫铸再生资源利用有限公司投资建设的钢渣综合利用项目，两项目位于同一厂区内，办公楼、食堂、地磅及磅房、污水处理站、中水收集箱、隔油池、化粪池等为双方共用现有设施；本项目依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的车辆轮胎清洗平台、初期雨水收集池等环保设施。玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目目前正在建设中，计划于2026年4月投入生产；该项目已于2025年12月17日取得《玉溪市生态环境局关于玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表的批复》（玉环审〔2025〕1-60号）（附件9），相关建设内容及环保设施合规可行。同时，玉溪鑫铸再生资源利用有限公司已与本项目签订《配套公用设施共用与环保合规责任承担协议》（附件10），明确同意本项目使用其新建环保设施，双方依托关系合法、权责清晰。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），本项目应开展环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于第四项“煤炭开采和洗选业” 06 其他煤炭采选069 煤炭储存、集运及第六项“黑色金属矿采选业08” 铁矿采选 081单独的矿石破碎、集运，应编制环境影响报告表。受玉溪鑫皓贸易有限公司的委托，云南科环环境工程咨询有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我公司组成环评项目组，对项目场地及周边环境进行了现状调查、实地踏勘和调研工作，对项目进行资料收集，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据生态环境部编制的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的有关规定和要求，编制《玉溪鑫皓贸易有限公司煤炭、铁矿加工仓储转运项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、建设内容及规模

玉溪鑫皓贸易有限公司租赁原活达木业闲置场地及厂房，新建本项目。根据项目备案证及现场踏勘情况，本项目仅使用该闲置场地上12000㎡的闲置车间开展生产活动，车间内部划分为6200㎡的煤炭仓储转运区与5800㎡的铁矿加工仓储转运区。本次建设内容包括对现有车间进行分隔改造，购置部分生产设备，新建一条煤炭仓储转运生产线和一条铁矿加工仓储转运生产线，并同步配套建设相应的环保工程；办公楼、食堂、地磅及磅房、污水处理站、中水收集箱、隔油池、化粪池依托原活达木业厂区现有设施，均为与玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目共用设施；车辆轮胎清洗平台及其配套沉淀池、初期雨水收集池依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司新建。本项目建设单位玉溪鑫皓贸易有限公司已与玉溪鑫铸再生资源利用有限公司签订了《配套公用设施共用与环保合规责任承担协议》（附件10），协议中已明确全部依托及共用设施的环保合规责任主体为玉溪鑫铸再生资源利用有限公司，由其全面承担设施运行相关的环保管理、污染物达标管控、环保手续履行、环保应急处置、环保合规性维护等全部责任，以及因设施运行产生的全部相关法律责任。具体建设内容见表2-1。
表2-1项目主要建设内容一览表

工程类别

工程内容

结构

建设情况

功能

备注

主体工程

煤炭仓储转运区

钢结构

位于密闭厂房，高度10m，占地面积6200m2，建筑面积6200m2。
主要用于煤炭储存及配煤。

利用现有生产用房分隔改造

铁矿加工仓储转运区

钢结构

位于密闭厂房，高度10m，占地面积5800m2，建筑面积5800m2。

主要用于铁矿加工及储存。

辅助工程
办公楼
砖混结构
1幢3层，占地面积687.28m2，建筑面积2061.84m2。
设置办公室、宿舍、食堂。
依托现有，均为与玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目共用设施，运行稳定、容量充足，可完全满足双方使用需求。
地磅及磅房

砖混结构
占地面积30m2，建筑面积30m2。
用于进出场车辆称重。

食堂

砖混结构
1间，占地面积25m2，建筑面积25m2。
用于员工用餐。

公用工程

给水

由当地供水管网供给。

排水

本项目采取“雨污分流”措施，初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘；依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。

供电

由当地电网供给，可满足厂区生产用电需要。

环保工程
废气治理

运输扬尘
采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速。

装卸粉尘
厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
给料粉尘
厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
配煤粉尘

封闭设备落料点及输送设备，厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
铁矿破碎、筛分粉尘
封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘经集气罩收集至1台袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放。

成品装车扬尘

厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
汽车尾气
使用尾气达标车辆，进场车辆减速慢行，定期检查检修车辆。

食堂油烟
依托原活达木业厂区厨房一套油烟收集净化装置。

废水治理

初期雨水

依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池（1个，容积688m3，容纳、处理能力满足整个厂区收集需求）进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘。

车辆轮胎清洗废水
依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀（1个，容积1m³）后循环使用，不外排。
生活污水

依托原活达木业厂区隔油池（1个，容积5m³）、化粪池（2个，容积均为10m³）、污水处理站（1座，处理能力30m³/d）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱（1个，容积30m³）内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。
固废治理

除尘器收尘灰

定期清理后混入铁矿产品外售。

沉淀池沉渣

定期清掏后混入铁矿产品外售。

初期雨水收集池沉渣

定期清掏后混入铁矿产品外售。

化粪池、污水处理站污泥

委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。
废机油

收集后暂存于危废暂存间（1间，建筑面积5m2）内，交由有资质单位清运处置。
空油桶

暂存于危废暂存间（1间，建筑面积5m2）内，交由有资质单位清运处置。
生活垃圾

交由当地环卫部门清运处理。
隔油池浮油

交由有资质单位清运处置。

噪声治理

厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。
土壤及地下水污染防治
危废暂存间重点防渗，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；车间厂房、沉淀池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护。

环境风险防范
1、严格落实危废暂存间重点防渗措施，并加强防渗措施的日常检查、维护；

2、加强厂区危险废物管理，做好危险废物管理台账；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查；

3、加强危废暂存间的日常巡查，杜绝泄漏事故发生；

4、加强废机油的贮存管理及相关隔离措施，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强员工的消防知识培训，配备相应品种和数量的消防器材，定期维护检查，确保能正常使用；

5、及时编制《突发环境事故应急预案》，落实各项环境风险防范措施，强化环境风险管控，杜绝环境污染事故发生，并针对可能发生的突发环境事故组织员工进行演练。

三、主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-2。
表2-2本项目主要生产设备一览表
序号

生产线

设备名称

型号规格

数量

单位

备注

1

煤炭仓储转运生产线
配煤机

ZR-100

2

台

新购，为防爆电气设备

2

防爆照明设备
HRD85

20
盏
3

铁矿加工仓储转运生产线
颚式破碎机

EP400

1

台

新购

4

二级破碎机

PYG400

1

台

新购

5

三级破碎机
HL-10

1

台

新购

6

振动筛

ZDS400

1

台

新购

7

输送皮带
XG-100
2
套
新购

8

袋式除尘器

/
1

台

新购

9

共用辅助设备

喷雾降尘设施

/

1

套
新购

10
水泵

SDJB-1000

1

台

新购

11
装载机

LG-900

4

辆
新购

12
洒水车

/

1

辆
现有

四、原辅材料及能源消耗

本项目所使用的原料为合法煤矿、铁矿开采出的煤炭及铁矿，生产过程中不添加其他辅助材料，厂内不设置化验室，不使用试验药剂。项目原料、能耗及来源见表2-3。

表2-3项目主要原辅材料及能源消耗一览表
原料名称

用量

单位

来源

备注

无烟煤

10

万吨/年

合法煤矿

厂区最大储存量约为1.92万吨

铁矿

30

万吨/年

合法铁矿

厂区最大储存量约为6.27万吨

能源动力

用量

单位

来源

备注

水

4238.4
吨/年

市政供水

/

电

12

万kW·h/年

电网供电

/

根据建设单位提供的煤炭成分分析报告（附件6）及矿石检验报告单（附件7），本项目煤炭成分见表2-4，铁矿成分见表2-5。

表2-4本项目煤炭成分表
原料名称

无烟煤

检验依据

全水（Mt）

13%

GB/T（211-2007）

灰分（Aad）

11.99%

/

挥发分（Vad）

8.08%

/

全硫（St）

0.72%

GB/T（214-2007）

固定碳（FCad）

79.53%

GB/T（212-2008）

分析基低位发热量（Qnet.ad）

7096.55MJ/kg

/

收到基低位发热量（Qnet.ar）

6122.80MJ/kg

GB/T（213-2008）

表2-5本项目铁矿成分表
原料名称

项目

含量（%）

铁矿石

H2O

4.3

Fe

55.10

SiO2
14.52

P

0.046

S

0.10

As

0.0040

Pb

0.008

Zn

0.003

Cu

0.001

K2O

0.043

Na2O

0.023

Al2O3
2.98

TiO2
0.094

根据表2-5分析可知，项目所使用原料铁矿涉及的有害金属主要为铅、锌、铜及砷，上述有害物质在原料中含量极少，且项目运营期无废水外排，在采取进场道路及厂区内地面硬化；生产活动均在密闭厂房内进行，能够将大部分无组织粉尘阻隔、沉降在车间内，且厂区已设置雨水收集沟渠及初期雨水收集池，能够防止物料随雨水径流外排至外环境；除尘器收尘灰定期清理后混入铁矿产品外售等措施后，项目生产所使用原料铁矿石不会对外环境造成重金属污染。

五、产品方案

1.产品方案

本项目年转运煤炭10万吨，厂区内最大仓储量约为1.92万吨，整个加工过程仅根据客户或订单需求，对不同等级的煤炭进行配比混合，不进行水洗，需要加工的煤炭量约为3万吨，剩余7万吨煤炭在厂区储存后根据客户或订单需求直接转运。

本项目年转运、加工铁矿30万吨，厂区最大仓储量约为6.27万吨，加工过程主要对铁矿石进行破碎筛分，不进行磁选、水洗，需要加工的铁矿量约为30万吨。产品方案见表2-6。
表2-6产品方案一览表

序号

产品种类

规格

产量

备注

1

煤炭

1.8mm≥粒径≥0.6mm

10万t/a

年需加工的量3万吨，厂区内最大仓储量约为1.92万吨
2

铁矿

6mm≤粒径≤30mm

30万t/a
年需加工的量30万吨，厂区内最大仓储量约为6.27万吨

2.产品质量标准

①本项目煤炭产品执行《商品煤质量评价与控制技术指南》（GB/T 31356-2014）表5 冶金用煤质量控制指标与控制值，结合项目煤炭原料成分及生产工艺特点，具体达标分析如下：

表2-7煤炭原料与冶金用煤质量控制指标及控制值达标分析
控制指标

单位

标准要求（冶金用无烟煤）

煤炭原料检测值

达标情况

灰分（Ad）

%

≤12.50a
11.99%（Aad）

满足

全硫（St，d）

%

≤1.50b
0.72%（St）

满足

磷含量（Pd）

%

≤0.100

/（原料未检测，但产品仅配比混合，无新增污染）

满足

氯含量（Cld）

%

≤0.150

/（原料未检测，但产品仅配比混合，无新增污染）

满足

砷含量（Asd）

μg/g

≤20

/（原料未检测，但产品仅配比混合，无新增污染）

满足

汞含量（Hgd）

μg/g

≤0.250

/（原料未检测，但产品仅配比混合，无新增污染）

满足

钾和钠总量

%

≤0.25

/（原料未检测，但产品仅配比混合，无新增污染）

满足

a  炼焦用肥煤、焦煤、瘦煤以及用于喷吹的无烟煤，其灰分控制要求为：Ad≤14.00%。肥煤、焦煤、瘦煤及无烟煤的煤类判别按GB/T 5751执行。

b  炼焦用肥煤、焦煤、瘦煤的干基全硫控制要求为：St，d≤2.50%
由上表对比可知，项目煤炭原料核心控制指标（灰分、全硫）均优于《商品煤质量评价与控制技术指南》（GB/T 31356-2014）中冶金用无烟煤的质量要求；项目生产过程仅根据客户需求对不同等级煤炭进行配比混合，不涉及水洗等可能改变原料成分的加工环节，原料中无磷、氯、砷、汞、钾钠总量等污染物新增或富集的途径，因此最终煤炭产品可满足上述标准中各项技术指标要求。

②本项目铁矿产品执行《铁矿石产品等级的划分》（GB/T 32545-2016）表1 块矿等级划分中的五级标准，结合项目铁矿原料成分及生产工艺特点，具体达标分析如下：

表2-8铁矿原料与产品质量达标分析
控制指标

单位

五级标准要求

铁矿原料检测值

达标情况

TFe

%

48.0~<58.0

55.10%

满足

SiO2
%

≤15.0

14.52%

满足

Al2O3
%

≤4.0

2.98%

满足

P

%

≤0.13

0.046%

满足

S

%

≤0.11

0.10%

满足

水分

%

≤4.0
4.3%

供参考，无强制限值

粒度

-

-6.3mm:≤5.0%，+31.5mm:≤10.0%

6mm≤粒径≤30mm

满足

注：水分指标供参考。
由上表对比可知，项目铁矿原料的TFe、SiO2、Al2O3、P、S等核心指标均严格符合《铁矿石产品等级的划分》（GB/T 32545-2016）五级块矿的质量要求；水分指标符合标准参考要求，产品粒度规格满足五级块矿的粒度控制范围。项目生产过程仅对铁矿石进行破碎、筛分，不涉及磁选、水洗等可能改变原料成分及含量的加工工艺，原料中各项指标无异常波动或污染新增风险，因此最终铁矿产品可满足上述标准中五级块矿的各项技术指标要求。

六、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员为10人，均在厂区食宿。

工作制度：项目年工作300天，每天1班，每班8h。

七、给排水及水平衡图

1、给水

本项目给水来自当地供水管网，用水主要为车间内洒水降尘用水、喷雾降尘用水、进出车辆轮胎清洗用水、员工生活用水。

（1）车间内洒水降尘用水

项目使用洒水车每天对车间内道路及场地洒水降尘2次，经查询《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），场地浇洒用水量为2L/（m2·次），根据建设单位提供资料，车间内需洒水降尘的道路及场地面积为500m2，则洒水降尘用水量约为1m³/次，2m³/d，一年按300d计算，车间内洒水降尘年用水量为600m³/a。

（2）喷雾降尘用水

项目厂区设置1套喷雾设施，分别用于原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车时喷雾降尘。

①本项目铁矿年卸料量为300000t，煤炭年卸料量为100000t，汽车卸料量取30t/车次，则项目年卸料次数为13334次，平均每日卸料45次。每次卸料时间取2min，则项目每日原料卸料时间为90min。喷雾设施平均每小时用水量为0.8m³/h，则原料卸料喷雾降尘用水量为1.2m³/d，360m³/a。
②项目每天对堆存的物料喷雾降尘2次，每次喷雾时间为15min，则每日对堆存的物料喷雾降尘时间为30min。喷雾设施平均每小时用水量为0.8m³/h，则原料堆存喷雾降尘用水量为0.4m³/d，120m³/a。
③项目煤炭给料工段运行时间约为120min/d，铁矿给料工段运行时间约为480min/d，物料给料时，后续工段同时运行，不再重复计算喷雾降尘时间。以上合计600min/d。喷雾设施平均每小时用水量为0.8m³/h，则加工过程中喷雾降尘用水量为8m³/d，2400m³/a。
④项目铁矿年装车量为300000t，铁矿堆密度约为4.8t/m³，堆存体积约合62500m³，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，则铁矿装车次数约为15625次，平均每日装车次数约为52次；煤炭年装车量为100000t，煤炭堆密度约为1t/m³，堆存体积约合100000m³，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，则煤炭装车次数约为25000次，平均每日装车次数约为83次。装载机装车时间取1min/次，则平均每日成品装车时间为135min。喷雾设施平均每小时用水量为0.8m³/h，则产品装车过程中喷雾降尘用水量为1.8m³/d，540m³/a。
综上，本项目喷雾降尘用水总用水量约为11.4m³/d，3420m³/a。
（3）进出车辆轮胎清洗用水
本项目进出车辆轮胎清洗依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的进出车辆轮胎清洗平台，清洗用水量按照0.01m3/（车·次）计，经工程分析，物料转运车进出场数量约为89辆/d，则本项目车辆轮胎清洗水用量为0.89m³/d，267m³/a，进出车辆轮胎清洗废水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，损耗按20%计，则新鲜水补充量为0.178m³/d，53.4m³/a。
（4）员工生活用水

本项目职工人数为10人，均在厂区食宿。经查询《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），人均用水0.055m³/d，则每日用水量为0.55m³/d，一年按300d计算，则员工生活用水量为165m³/a。

（5）小结

综上，项目新鲜水补充量为14.128m³/d；全年总用水量为4238.4m³/a。
2、排水

厂区排水采取雨污分流措施。

初期雨水：根据上文对项目原辅材料的分析，项目所使用原料铁矿中涉及有害金属铅、锌、铜及砷，虽然上述有害物质在原料中含量极少，但为防止物料随雨水径流外排至外环境，对周边土壤、地下水造成影响，本次评价要求项目依托原活达木业厂区现有雨水沟渠将初期雨水收集至玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理。

根据《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表》，该收集池在设计阶段已充分考虑原活达木业整个厂区的雨水收集需求，原活达木业整个厂区的雨水收集情况计算过程如下：

项目初期雨水收集区域考虑原活达木业整个厂区（包含玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目区域、依托道路区域、原活达木业厂区其他区域），雨水沟依托原活达木业厂区雨水沟，在原活达木业厂区西南面地势较低处新增雨水收集池，初期雨水经雨水沟收集至雨水收集池中，晴天用于厂区降尘，不外排。
初期雨水收集池容积按照该地区暴雨公式计算。雨水汇水量计算公式：

Q=Ψ·q·F
式中：Q—雨水流量，L/s；

q—设计暴雨强度，L/s·hm2；

F—汇水面积（m2），项目汇水面积按原活达木业整个厂区考虑，原活达木业厂区总占地面积（35580m2）计，则汇水面积按35580m2计；
ψ—径流系数，径流系数0.15~0.9，本项目汇水面积区域均为水泥硬化路面，取0.9；

玉溪市暴雨强度计算公式：

q=2870.58（1+0.633lgP）/（t+14.742）0.818
式中：P—设计降雨重现期1a；

t—降雨历时，取15min。

按照上述公式计算，项目所在区域的暴雨强度为178.96L/s·hm2，雨水收集池考虑收集范围为原活达木业整个厂区（包含玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目区域、依托道路区域、原活达木业厂区其他区域），汇水面积按3.558hm2计，雨水流量为636.74L/s。该初期雨水收集池考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行处理，则暴雨情况下需处理的雨水量为573.07m3/次；考虑1.2的安全系数，则初期雨水收集池容积为688m3。

综上，玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池在设计时，已将原活达木业整个厂区考虑为初期雨水收集范围，初期雨水收集池容积能够覆盖完全本项目区域初期雨水收集需求。项目厂区内前15分钟初期雨水经现有雨水沟渠汇入该688m3初期雨水收集池处理，处理后晴天逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。

废水：项目喷雾降尘用水、车间内洒水降尘用水全部蒸发或被物料带走，废水主要为进出车辆轮胎清洗废水及员工生活污水。
（1）进出车辆轮胎清洗废水
项目进出车辆轮胎清洗废水产生量为用水量的80%，则进出车辆轮胎清洗废水产生量为0.712m³/d，213.6m³/a，依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
（2）生活污水

项目生活污水主要由员工日常洗漱废水及食堂废水组成，产生量按用水量的90%计，则日生活污水产生量为0.495m³/d，年生活污水产生量为148.5m³/a。生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。
综上，本项目废水产生量为362.1m³/a，无废水外排。

3、水平衡图

[image: image3.png]114 MEREEpR

shegk —14.128

N._q FROO0SS

L I
0.495

IR o M =7 A RZES N
KGR <€-0.495 0.495




图2-1项目非雨天水量平衡图 单位：m³/d

[image: image4.png]R, R

~ A EN4

—114— EZEd |

4 K2

| z#gfajml
e S

R, EH
~,_d FHE0178

Lo.175—p] HHEAR

S

N, FEO05S

Fek —14.128—
T REH
KL

AL

Tk 57307

—0.55—® RAT4E [0.495»

Skbk

<€-0.495- =ik

|« 0.495-

pERESEBTRE
AR KA




图2-2项目雨天水量平衡图 单位：m³/d

3、物料平衡
①物料平衡表
表2-9本项目物料平衡表

投入（t/a）

产出（t/a）
外购煤炭

100000
煤炭

99983.433
铁矿

299796.458
无组织颗粒物
11.805

有组织颗粒物
0.564

外购铁矿

300000
袋式除尘器收尘灰

187.54

初期雨水收集池沉渣

0.2

沉淀池沉渣

20

合计

400000
合计

400000

②物料平衡图

[image: image5.png]TokEIE

8

100000

300000

BHRTHI0.564
| SYFESI11.805

99983.433 RIS
299796.458 FREREEE

187.54 QEJ;E‘% b

TUEEITTE




图2-3物料平衡图 单位t/a

八、项目环保投资

本项目建设投资为800万元，资金来源于企业自筹。其中环保投资为20万元，占总投资比例2.5%，环保投资情况见表2-10。
表2-10项目环保投资一览表
项目

内容

数量

投资额

（万元）

备注

大气污染防治措施

进场道路及厂区内地面硬化

/

/
已建成
密闭式厂房
1幢

/

已建成
设备落料点及输送设备密闭
/
1
环评要求
喷雾设施

1套

3
设计提出

铁矿加工区集气罩+袋式除尘器

1套

5
环评要求

洒水车
1辆
/
现有
15m排气筒

1根

2
环评要求

油烟净化装置

1台

/

已建成
废水污染防治措施

688m³初期雨水收集池
1个
/
依托《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目》
1m³沉淀池（进出车辆轮胎清洗平台配套）
1个

/

现有5m³隔油池

1个

/

已建成
现有10m³化粪池

2个

/

已建成
现有30m³/d污水处理站
1套

/
已建成
现有30m³中水收集箱
1个
/
已建成
噪声防治措施

厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。
/

3

环评要求

固体废物防治措施

新建1间5㎡危废暂存间
/

3

环评要求

地下水、土壤风险防范措施

危废暂存间重点防渗，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；车间厂房、隔油池、化粪池，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护。

/

3

环评要求

合计

20
占总投资的2.5%


	工艺流程和产排污环节
	九、施工期工艺流程及产污节点

本项目总占地面积12000㎡（其中车间内部划分为6200㎡的煤炭仓储转运区与5800㎡的铁矿加工仓储转运区）。施工期主要对现有车间进行分隔改造，购置部分生产设备，新建一条煤炭仓储转运生产线和一条铁矿加工仓储转运生产线，并同步配套建设相应的环保工程；办公楼、地磅及磅房、污水处理站中水收集箱、隔油池、化粪池均依托场地现有设施，施工工期为3个月。工艺流程图如下：

[image: image6.png]BIHE BE
o i
A A
! !
i i
T T
! !
v v
AR sy





图2-4施工期工艺流程图

1、本项目车间分隔改造、配套建设相应的环保工程将产生一定量的施工期扬尘，运输车辆往返也可导致扬尘、装载物散失等无组织排放粉尘，材料运输车辆及施工设备会产生少量的燃油尾气。在采取对施工场地、入场道路等定期进行洒水降尘；对车辆进行篷布遮盖、控制车速；使用尾气达标车辆等措施后，施工期废气对周围环境不会产生较大影响。

2、施工期将产生一定数量的施工人员生活污水，施工人员共10人，均不在项目内食宿，按《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），人均用水0.04m³/d，施工周期为60天，则施工生活用水量为0.4m³/d，生活污水产生量按用水量的90%计，则日生活污水产生量为0.36m³/d，依托原活达木业厂区污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。

3、施工期施工机械主要有各式吊车、运输平台、电锯、砂轮锯等，施工机械的使用会有施工噪声产生，主噪声源强一般超过80dB（A），为间歇性噪声。本项目采取施工场地合理布局，高噪声作业点布置在场地中部，有效利用噪声传播过程中的衰减作用；合理安排施工时间；施工器械选用低噪声设备，并做好设备的保养、维护工作等措施降低施工噪声对周围环境的影响。采取上述措施后，厂界处噪声源声压级强度一般可以满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。项目施工噪声随着施工期的结束而结束。

4、施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。产生建筑垃圾分类收集后，委托具备建筑垃圾运输及处置相应资质的单位，严格按照《云南省建筑垃圾管理办法（试行）》中相关管理要求，运输至住房和城乡建设部门指定的合法建筑垃圾消纳场进行规范处置；施工人员产生的生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处置。

十、运营期工艺流程及产污节点分析

1、工艺流程

[image: image7.png]6 -] FEE

=
!
o e an
!
G4

ZER
=

G5 ‘

N3 €T EEER

G1~GS-FEAES
N1~N3-ig&gsE





图2-5煤炭仓储、加工工艺流程图

[image: image8.png]] EEEHR

5 prenvey
i IR
7 - ”;g
o 15mHEDAOOL|
o - BEGHE
1
i
N5 - G10. G110
b-G12--m
N6 < ;;2
& a
il " =
b l 3 l'\f % ¥
n 2y |4
FiER =4
uE B G139
T
v v
oy .- mEED SL N9
G6-G9-FRATES

G10~G13-FBERES

SIS




图2-6铁矿仓储、加工工艺流程图

2、工艺流程简述

（1）煤炭仓储、转运工艺流程

原料运输进厂：外购的煤炭由密闭运输车辆运至项目厂区后先进行过磅称重，然后在煤炭仓储转运区卸车暂存，此工序主要产生运输扬尘、装卸粉尘。

配煤：项目使用装载机将煤炭运载至配煤机给料，根据客户需求，将不同热值、不同含硫量的煤炭按一定比例配比后在配煤机密闭的混合仓内进行搅拌混合，混合均匀后由皮带输送至车间内暂存，等待外售。本次评价要求项目配煤工段封闭设备落料点及输送设备，并在生产过程中采取喷雾降尘措施。因此，该工序主要产生给料粉尘、配煤粉尘及设备噪声。

成品装车外售：项目使用装载机将配比混合后的煤炭运载至密闭运输车辆内清运外售。此工序主要产生装车扬尘及设备噪声。

（2）铁矿仓储、装运工艺流程

原料运输进场：外购的铁矿由密闭运输车辆运至项目厂区后先进行过磅称重，然后在铁矿加工仓储转运区卸车暂存，此工序主要产生运输扬尘、装卸粉尘。

破碎、筛分：项目使用装载机将铁矿运载至给料口给料，物料分别经一级破碎、二级破碎后进入筛分机进行筛分，筛下物料由皮带输送机输送至成品区内暂存，筛上物料由皮带输送机输送至三级破碎机破碎，破碎完成后再由皮带输送机输送至筛分机进行筛分，以此循环。本次评价要求项目破碎、筛分工段封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分产生的粉尘经集气罩合并收集至1台袋式除尘器处理后经1根15m排气筒（DA001）有组织排放。因此，该工序主要产生破碎、筛分粉尘及设备噪声。

成品装车外售：项目使用装载机将处理完成的铁矿运载至密闭运输车辆内清运外售。此工序主要产生装车扬尘及设备噪声。

3、产污环节：

表2-11产污环节表

要素
产污环节
编号

污染因子
治理设施
排放去向
废气

物料运输

G1、G6

颗粒物
采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速。
外环境

原料卸料

G2、G7

颗粒物
煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并采取喷雾降尘措施。
厂房内无组织排放

给料

G3、G8

颗粒物
煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并采取喷雾降尘措施。
厂房内无组织排放

配煤

G4

颗粒物
封闭设备落料点及输送设备，厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
厂房内无组织排放

破碎、筛分

G10~G13

颗粒物
封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘经集气罩收集至1台袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放。
有组织排放

成品装车

G5、G9

颗粒物
煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，并采取喷雾降尘措施。
厂房内无组织排放

废水

初期雨水

/

SS

依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘。
不外排

车辆轮胎清洗废水
/
SS
依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

不外排

职工生活

/

SS

COD

BOD5等

依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。
不外排

固废
除尘器收尘灰

S1

-

定期清理后混入铁矿产品外售。
规范处置
沉淀池沉渣
/
-
定期清掏后混入铁矿产品外售。

规范处置
初期雨水收集池沉渣

/

-

定期清掏后混入铁矿产品外售。

规范处置
化粪池、污水处理站污泥
/

-

委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。
规范处置
隔油池浮油

/

-

交由有资质单位处理。

规范处置
废机油

/

-

收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。
规范处置
空油桶

/

-

暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。

规范处置
生活垃圾

/

-

交由当地环卫部门清运处理。
规范处置
噪声
设备噪声
N1~N9

Leq（A）
消声、减振、厂房隔声。
外环境


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），租用厂房原为云南活达木业制造有限公司《云南活达木业制造有限公司年产3.5万立方米高档家装实木多层板制造项目》的生产车间，该项目于2023年10月停产，2024年完成全部生产设备拆除，项目生产运行及设备拆除期间均未发生环境污染事件，无遗留固体废物、土壤及地下水污染等历史环境问题。

原活达木业厂区未配套建设规范化初期雨水收集处置设施，雨污分流管网体系不完善，存在初期雨水雨污混流的环境风险隐患，为厂区现存的主要环境薄弱环节。针对上述厂区原有环境短板，本项目依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池，同步完善厂区雨污分流管网系统，构建覆盖项目用地范围的初期雨水收集、暂存、处理体系，实现厂区生活污水、生产废水与雨水彻底分流，初期雨水全部收集处置，从根本上解决原厂区雨污分流不完善、初期雨水无规范收集处置的问题，消除原有环境风险，落实“以新带老”的整改措施。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	一、环境空气质量现状

1、空气质量达标区判定

项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），根据大气环境功能区划，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。

本次评价采用玉溪市生态环境局峨山分局2024年连续发布的《峨山县城区环境空气质量日报》的自动监测数据。峨山县城区环境空气监测点位于峨山县人民政府，其位于本项目西南面约3732m处。按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定规划区域是否为达标区域，2024年峨山县城区环境空气有效监测天数365天，基本污染物环境质量现状监测结果如下。

表3-1   2024年峨山县人民政府环境空气基本污染物质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（µg/m3）

标准值

（µg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度
6.89
60
11.4833
达标
24h平均第98百分位数
10.00
150
6.6667
达标
NO2
年平均质量浓度
19.35
40
48.375
达标
24h平均第98百分位数
42.00
80
52.5
达标
PM10
年平均质量浓度
29.73
60
49.55
达标
24h平均第95百分位数
58.00
120
48.3333
达标
PM2.5
年平均质量浓度
17.00
30
56.6667
达标
24h平均第95百分位数
33.00
60
55
达标
CO

24h平均第95百分位数
1000.00
4000
25
达标
O3
8h平均第90百分位数
136.00
160
85
达标
根据上表，2024年峨山县环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3监测结果均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此项目所在地为达标区。

特征污染因子环境质量现状

根据工程分析，本项目特征污染因子为TSP。特征污染物TSP环境质量现状引用云南省建设投资控股集团有限公司《峨石红高速公路（玉溪段）水稳拌和站建设项目环境影响报告表》中云南泰义检测技术有限公司于2025年3月5日至3月8日现状监测数据。该监测点位位于本项目东南侧4810m，监测数据属于本项目周边5千米范围内近3年的监测数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，引用数据具有代表性。引用监测点位与本项目位置关系详见下图：

[image: image1.png]


[image: image22.png]


[image: image9.png]



图3-1   特征污染物监测点位与本项目位置关系图
监测时间：2025年3月5日至3月8日，连续监测3天。

监测项目：TSP。

监测点位：本项目东南侧4810m处，地理坐标为102°26′10.296″，24°8′37.242″。
监测频次：连续监测3天，每天监测24h平均值。

评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。
监测结果见下表。

表3-2   TSP日均值监测结果统计表 单位：mg/m3
监测点位

采样时间
监测结果（mg/m3）
标准值

达标情况

项目东南面4810m处的峨石红高速公路（玉溪段）水稳拌和站厂界下风向
2025.03.05-2025.03.06
0.184
0.3
达标

2025.03.06-2025.03.07
0.195
达标

2025.03.07-2025.03.08
0.188
达标

根据监测结果可知，项目区特征污染因子TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

二、地表水环境质量现状

项目涉及的地表水体为东南面979m处的石邑小河和西面3027m处的峨山大河，石邑小河向东南方向汇入峨山大河。根据云南省水利厅2014年5月发布的《云南省水功能区划（2014年修订）》，峨山大河即曲江，属于珠江水系，涉及水功能区为“曲江红塔-峨山工业、农业用水区”，2030年水质考核目标为Ⅲ类，峨山大河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，石邑小河未进行功能区划，水体功能为农灌用水，水质参照峨山大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。标准值如下：

表3-3   地表水环境质量标准 单位：mg/L

项目

Ⅲ类标准值

pH值(无量纲)

6-9

溶解氧≥

5

高锰酸盐指数≤

6

化学需氧量（COD）≤

20

五日生化需氧量（BOD5）≤

4

氨氮(NH3-N)≤

1.0

总磷（以P计）≤

0.2（湖、库0.05）

总氮(湖、库。以N计)≤

1.0

铜≤

1.0

锌≤

1.0

氟化物（以F-计）≤

1.0

硒≤

0.01

砷≤

0.05

汞≤

0.0001

镉≤

0.005

铬（六价）≤

0.05

铅≤

0.05

氰化物≤

0.2

挥发酚≤

0.005

石油类≤

0.05

阴离子表面活性剂≤

0.2

硫化物≤

0.2

粪大肠菌群（个／L）≤

10000

项目区下游最近的国控断面为曲江永昌桥断面，该监测点位距离本项目4.57km。根据玉溪市生态环境局发布的《2024年度玉溪市生态环境状况公报》，永昌桥断面2024年水质类别为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，水质能达到功能区划要求。因此，项目区域地表水环境现状达标。
三、声环境质量现状

项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），属于云南红塔产业园区研和片区双小地块，根据规划环评，本区域声环境功能执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

根据现场勘查，项目厂界50m范围内不存在居民住宅、学校、医院、机关办公等需要特殊保护的声环境保护目标，区域声环境主要受周边道路来往车辆交通噪声和周边企业生产设备运行产生的机械噪声影响，其影响较小，无较大产噪源，所在区域声环境质量较好，项目区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。
四、生态环境质量现状

项目位于玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），租用原活达木业厂区内闲置厂房进行建设，项目用地类型为工业用地，根据现场踏勘，项目用地周边已成为开发程度较高的地区，区域内已不存在原生植被，项目区内均为人工种植植被。项目所在区域无原生植被、未发现国家、云南省规定需要保护的植物、动物分布，由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般。

五、地下水、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业属于28、煤炭储存、集运，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价。本项目位于云南省玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类与功能用途规定，项目所在区域地下水常规功能为工农业用水及集中式生活饮用水补充水源，属于Ⅲ类地下水功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。

表3-4   地下水环境质量标准 单位：mg/L

序号
项目
Ⅲ类标准值
一、感官性状及一般化学指标
1
色度（铂钴色度单位）≤
15
2
嗅和味
无
3
浑浊度（NTU）≤
3
4
肉眼可见物
无
5
pH值（无量纲）
6.5~8.5
6
总硬度（以CaCO3计）≤
450
7
溶解性总固体≤
1000
8
硫酸盐≤
250
9
氯化物≤
250
10
铁≤
0.3
11
锰≤
0.10
12
铜≤
1.00
13
锌≤
1.00
14
铝≤
0.20
15
挥发性酚类（以苯酚计）≤
0.002
16
阴离子表面活性剂≤
0.3
17
耗氧量（CODMn法，以O2计）≤
3.0
18
氨氮（以N计）≤
0.50
19
硫化物≤
0.02
20
钠≤
200
二、微生物指标
21
总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）≤
3.0
22
菌落总数（CFU/mL）≤
100
三、毒理学常规指标
23
亚硝酸盐（以N计）≤
1.00
24
硝酸盐（以N计）≤
20.0
25
氰化物≤
0.05
26
氟化物≤
1.0
27
碘化物≤
0.08
28
汞≤
0.001
29
砷≤
0.01
30
硒≤
0.01
31
镉≤
0.005
32
铬（六价）≤
0.05
33
铅≤
0.01
34
三氯甲烷≤
0.06
35
四氯化碳≤
0.002
36
苯≤
0.01
37
甲苯≤
0.7
四、放射性指标
38
总α放射性（Bq/L）≤
0.5
39
总β放射性（Bq/L）≤
1.0
五、毒理学非常规指标
40
铍≤
0.002
41
硼≤
0.50
42
锑≤
0.005
43
钡≤
0.70
44
镍≤
0.02
45
钴≤
0.05
46
钼≤
0.07
47
银≤
0.05
48
铊≤
0.0001
49
二氯甲烷≤
0.02
50
1，2-二氯乙烷≤
0.03
51
1，1，1-三氯乙烷≤
2.0
52
1，1，2-三氯乙烷≤
0.005
53
1，2-二氯丙烷≤
0.005
54
三溴甲烷≤
0.1
55
氯乙烯≤
0.005
56
1，1-二氯乙烯≤
0.03
57
1，2-二氯乙烯≤
0.05
58
三氯乙烯≤
0.07
59
四氯乙烯≤
0.04
60
氯苯≤
0.3
61
邻二氯苯（1，2-二氯苯）≤
1.0
62
对二氯苯（1，4-二氯苯）≤
0.3
63
三氯苯（总量）≤
0.02
64
乙苯≤
0.3
65
二甲苯（总量）≤
0.5
66
苯乙烯≤
0.02
67
2，4-二硝基甲苯≤
0.005
68
2，6-二硝基甲苯≤
0.005
69
萘≤
0.1
70
蒽≤
1.8
71
荧蒽≤

0.24
72
苯并(b)荧蒽≤
0.004
73
苯并(a)芘≤
0.00001
74
多氯联苯（总量）≤
0.0005
75
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯≤
0.008
76
2，4，6-三氯酚≤
0.2
77
五氯酚≤
0.009
78
六六六（总量）≤
0.005
79
γ-六六六（林丹）≤
0.002
80
滴滴涕（总量）≤
0.001
81
六氯苯≤
0.001
82
七氯≤
0.0004
83
2，4-滴
0.03
84
克百威≤
0.007
85
涕灭威≤
0.003
86
敌敌畏≤
0.001
87
甲基对硫磷≤
0.02
88
马拉硫磷≤
0.25
89
乐果≤
0.08
90
毒死蜱≤
0.03
91
百菌清≤
0.01
92
莠去津≤
0.002
93
草甘膦≤

0.7
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于表格中的其他行业，项目类别为Ⅳ类，无需开展土壤环境影响评价。

	环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的保护目标。声环境评价范围为项目周边50m内的保护目标。

项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为项目东南侧323m处的石花村、西南侧447m处的文碧村及东南侧194m处的峨山县粮食购销公司石花粮库，无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目地表水环境保护目标主要为项目东南侧979m处的石邑小河及东南侧3027m处的峨山大河。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。生态环境保护目标主要为项目区周边的动植物。项目与周边环境保护目标关系见附图2。

表3-5   项目环境保护目标

环境因子

保护目标

方位

中心坐标

人数

距离

保护级别

大气

石花村
东南
102°26′21.716″

24°11′10.851″

400人

323m

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准
文碧村

西南

102°25′39.902″

24°11′12.533″

262人
447m
峨山县粮食购销公司石花粮库

东南

102°26′10.624″

24°11′8.957″

/

194m
地表水

峨山大河

西
/

/

3027m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
石邑小河
东南
/

/

979m


	污染物排放控制标准
	1、污染物排放标准

1、施工期

（1）施工期大气污染物排放标准

施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值。无组织颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/Nm³。

（2）施工期废水主要为施工人员生活污水，依托原活达木业厂区化粪池、污水处理站处理后，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排，不考虑执行排放标准。

（3）施工期噪声排放标准

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）：建筑施工过程中场界环境噪声不得超过昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

2、运营期

（1）废气排放标准

项目大气污染物主要颗粒物，运营期煤炭仓储转运区无组织粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 煤炭工业无组织排放限值；铁矿加工仓储转运区有组织粉尘执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值；无组织粉尘执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模，其最高允许排放浓度≤2.0mg/m³，油烟净化设施最低去除效率≥60%。标准限值见表3-6~3-9。
表3-6煤炭工业无组织排放限值

污染物

监控点

作业场所

煤炭工业所属装卸场所

煤炭贮存场所、煤矸石堆置场

无组织排放限值（mg/m³）

（监控点与参考点浓度差值）

无组织排放限值（mg/m³）

（监控点与参考点浓度差值）

颗粒物

周界外质量浓度最高点（1）
1.0

1.0

注（1）：周界外质量浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地质量浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计质量浓度最高点。

表3-7新建企业大气污染物排放浓度限值

污染物项目
生产工序或设施
限值（mg/m³）

污染物排放监控位置

颗粒物
选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分
20

车间或生产设施排气筒

备注：所有排气筒高度应不低于15m。

表3-8现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值

污染物项目
生产工序或设施
限值（mg/m³）

颗粒物

选矿场、排土场、废石场、尾矿库

1.0

表3-9《饮食业油烟排放标准》小型标准限值
规模

小型
最高允许排放浓度（mg/m³）
2.0

净化设施最低去除效率
60

（2）废水排放标准

项目喷雾降尘用水、车间内洒水降尘用水全部蒸发或被物料带走，废水主要为进出车辆轮胎清洗废水及员工生活污水。

进出车辆轮胎清洗废水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准后，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排，标准值如下：

表3-10《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准

项目

城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

pH

6.0～9.0

色度，铂钴色度单位≤

30

嗅

无不快感

浊度/NTU≤

10

五日生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤

10

氨氮(mg/L)≤

8

阴离子表面活性剂/(mg/L)≤

0.5

铁(mg/L)≤

-

锰(mg/L)≤

-

溶解性总固体(mg/L)≤

1000(2000)a
溶解氧(mg/L)≥

2.0

总余氯(mg/L)≥

1.0(出厂)，0.2b(管网末端)

大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL)

无c
a 括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。

b 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。

c 大肠埃希氏菌不应检出。

（3）噪声排放标准

本项目夜间不生产，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值如下：
表3-11工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

3类区

65

55

（4）固体废物控制标准

①一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

②危险废物收集、暂存、转移及处置：危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》（自2025年1月1日起施行）进行分类；危险废物暂存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关建设标准要求；危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）。

	总量控制指标
	总量控制：

1、废水：项目运营期生产过程废水及生活污水全部回用，不外排。不设总量控制指标。

2、废气：项目营运期颗粒物排放量12.369t/a，不涉及国家当前的污染物总量控制指标NOX、VOCs、CODcr、NH3-N，因此不设废气总量控制指标。

3、固废：根据工程分析，项目产生的固体废物得到合理处置，处置率达100%。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、施工废气

本项目车间分隔改造、配套建设相应的环保工程将产生一定量的施工期扬尘，运输车辆往返也可导致扬尘、装载物散失等无组织排放粉尘，材料运输车辆及施工设备会产生少量的燃油尾气。环评要求施工期采取以下措施，减少施工期废气对周围环境的影响：

（1）定期对施工场地、入场道路等产尘位置进行洒水降尘；

（2）车辆进行篷布遮盖、控制车速；

（3）使用尾气达标车辆，不超载运输。

在采取上述措施后，能够减少施工期产生的废气对周围大气环境的影响。

2、施工期废水

项目施工期废水为施工人员生活污水。

项目施工期不设施工营地，施工人员共10人，均不在项目内食宿，按《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），人均用水0.04m³/d，施工周期为60天，则施工生活用水量为0.4m³/d，生活污水产生量按用水量的90%计，则日生活污水产生量为0.36m³/d，依托原活达木业厂区污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。
3、施工期噪声

施工期施工机械主要有各式吊车、运输平台、电锯、砂轮锯等，施工机械的使用会有施工噪声产生，主噪声源强一般超过80dB（A），为间歇性噪声。环评要求施工期采取以下措施，减少施工期噪声对周围环境的影响：

（1）施工场地合理布局，高噪声作业点布置在场地中部，有效利用噪声传播过程中的衰减作用；

（2）合理安排施工时间；

（3）施工器械选用低噪声设备，并做好设备的保养、维护工作等措施降低施工噪声对周围环境的影响。

采取上述措施后，厂界处噪声源声压级强度一般可以满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。项目施工噪声随着施工期的结束而结束。

4、施工期固体废弃物

施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾分类收集后，委托具备建筑垃圾运输及处置相应资质的单位，严格按照《云南省建筑垃圾管理办法（试行）》中相关管理要求，运输至住房和城乡建设部门指定的合法建筑垃圾消纳场进行规范处置；

（2）项目施工人员不在施工场地内食宿，施工期约有施工人员10人，施工人员产生的生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，则产生的生活垃圾约5kg/d，生活垃圾集中收集，委托当地环卫部门清运处置。

5、生态环境

根据现场踏勘，项目用地周边已成为开发程度较高的地区，区域内已不存在原生植被，项目区内均为人工种植植被。项目所在区域无原生植被、未发现国家、云南省规定需要保护的植物、动物分布，由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般，施工期主要对现有车间进行分隔改造，购置部分生产设备，新建一条煤炭仓储转运生产线和一条铁矿加工仓储转运生产线，并同步配套建设相应的环保工程，其余设施利用现有，不新增用地，项目的建设对生态环境影响较小。

	运营期环境保护措施
	一、大气环境影响和保护措施
1、废气产排情况

本项目运营期废气主要为运输扬尘、装卸粉尘、给料粉尘、配煤粉尘、铁矿破碎、筛分粉尘、成品装车扬尘、汽车尾气及食堂油烟。
（1）运输扬尘

汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量计算选用武汉水运工程学院提出的经验公式估算，汽车扬尘量预测经验公式如下；

Q2=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72
计算参数：Q2—汽车行驶扬尘量，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h，本项目取20km/h；

W—汽车质量，t，载重时取45t，空车时取15t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2，取0.20。

根据公式计算可知，本项目汽车载重时，汽车行驶扬尘量为1.26kg/km·辆；空车时，汽车行驶扬尘量为0.5kg/km·辆。项目原料煤炭运输量为10万吨，汽车运输量取30t/车次，则平均每年载重运输煤炭3334车次，空车运输3334车次；原料铁矿运输量为30万吨，汽车运输量取30t/车次，则平均每年载重运输铁矿10000车次，空车运输10000车次。

煤炭运输汽车厂区内行驶距离以30m计，则载重时，运输扬尘产生量为0.13t/a；空车时，运输扬尘产生量为0.05t/a，煤炭运输扬尘总产生量为0.18t/a；铁矿运输汽车厂区内行驶距离以20m计，则载重时，运输扬尘产生量为0.25t/a；空车时，运输扬尘产生量为0.1t/a，铁矿运输扬尘总产生量为0.35t/a。

为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，本次评价要求采取以下措施：建设方对进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，以减少道路扬尘；运输车辆封闭遮盖，以减少原材料的散落；厂区出入口设置车辆清洗平台，对进出车辆轮胎、车厢外侧进行冲洗，防止夹带物料造成道路扬尘污染；厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优先选择远离居民区、学校等敏感区域的道路通行，避开交通拥堵路段；优化运输时间，避开周边敏感点居民出行高峰时段；运输车辆严禁超载运输。采取以上措施后，可使粉尘降低70%左右，即煤炭运输扬尘排放量约为0.054t/a，排放速率为0.023kg/h；铁矿运输扬尘排放量约为0.105t/a，排放速率为0.044kg/h。

（2）装卸粉尘

项目装卸粉尘主要为原料从运输车辆卸载到原料堆放区的过程中，由于存在约1.2m左右的落差产生的装卸粉尘。本项目原料钢渣装卸粉尘采用山西环科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下：


[image: image10.wmf]5

.

13

e

u

61

.

0

M

Q

=


式中：

Q—自卸汽车及装载机卸料起尘量，g/次；

u—平均风速，m/s，项目所在地年平均风速为2.3m/s；

M—汽车卸料量，t/次，自卸汽车卸料量取30t/次；

根据公式计算可知，项目自卸汽车装卸粉尘产生量为9.03g/次。

本项目原料煤炭卸料量为10万t/a，原料铁矿卸料量为30万t/a，汽车运输量取30t/车次，则煤炭卸料次数为3334次，铁矿卸料次数为10000次。因此，自卸汽车煤炭装卸粉尘产生量约为0.03t/a，产生速率为0.013kg/h；铁矿装卸粉尘产生量约为0.09t/a，产生速率为0.038kg/h。

项目物料装卸在封闭厂房中进行，并在物料卸车时采取喷雾降尘措施，粉尘控制效率取90%，则项目煤炭装卸粉尘排放量为0.003t/a，排放速率为0.001kg/h；铁矿装卸粉尘排放量为0.009t/a，排放速率为0.004kg/h。

（3）给料粉尘
项目使用装载机分别将煤炭运至配煤机给料，铁矿运至给料口给料的过程中由于存在落差，会产生给料粉尘，起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的计算模式进行计算：

[image: image11.png]Q = &M_e&ﬂu '6_0‘27W 'H1‘283
6




计算参数：

Q—装卸起尘量，g/次；

U—平均风速，取2.3m/s；

M—卸料量，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，煤炭堆密度约为1t/m³，则煤炭卸料量取4t/次；铁矿堆密度约为4.8t/m³，则铁矿卸料量取19.2t/次；
W—物料含水率，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录2，煤炭取4.8%，铁矿石取6%；

H—装卸高度，取1m。
根据公式计算可知，项目煤炭给料粉尘产生量为283g/次；铁矿给料粉尘产生量为1355g/次。

项目年处理煤炭30000吨，煤炭堆密度约为1t/m³，则煤炭堆存体积约合30000m³，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，则煤炭给料次数约为7500次，给料粉尘产生量约为2.122t/a；年处理铁矿300000吨，铁矿堆密度约为4.8t/m³，则铁矿堆存体积约合62500m³，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，则铁矿给料次数约为15625次，给料粉尘产生量约为21.171t/a。

项目煤炭、铁矿的给料工段均在密闭厂房内进行，并在原料给料时喷雾降尘。采取以上措施后，粉尘控制效率取90%，则煤炭给料粉尘排放量为0.212t/a，排放速率为0.088kg/h；铁矿给料粉尘排放量为2.117t/a，排放速率为0.882kg/h。

（4）配煤粉尘

不同热值、不同含硫量的煤炭由配煤机按一定比例配比在密闭的混合仓内进行搅拌混合，混合均匀后由皮带输送至车间内暂存。由于配煤机混合仓为密闭结构，因此，配煤粉尘主要为物料配煤完成后产生的落料粉尘，产生源强依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-06 煤炭开采和洗选业行业系数手册》“0610 烟煤和无烟煤开采业产污系数表（续表15）”进行计算，具体参数如下：

表4-1烟煤和无烟煤开采业产污系数表

工段名称

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物类别

污染物指标项

单位

产污系数

末端治理技术

去除效率%

煤炭装卸点

烟煤和无烟煤

烟煤和无烟煤

井工机采

≤30万吨/年

废气

颗粒物

千克/吨-原料

1.83

喷雾

80

项目年处理30000吨无烟煤，根据上表，配煤粉尘产生量为54.9t/a。本次评价要求项目配煤工段在密闭的生产车间内进行生产，封闭设备落料点及输送设备，并采取喷雾降尘措施，粉尘控制效率取90%，则无组织排放的配煤粉尘排放量为5.49t/a，排放速率为2.288kg/h。
（5）铁矿破碎、筛分粉尘

铁矿给料后分别经一级破碎、二级破碎后进入筛分机进行筛分，筛下物料由皮带输送机输送至成品区内暂存，筛上物料由皮带输送机输送至三级破碎机破碎，破碎完成后再由皮带输送机输送至筛分机进行筛分，以此循环。铁矿破碎、筛分工段会产生破碎、筛分粉尘，产生源强依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-08 铁矿采选行业行业系数手册》“0810 铁矿采选行业系数表（续11）”进行计算，具体参数如下：

表4-2铁矿采选行业系数表

工段名称

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物类别

污染物指标项

单位

产污系数

选矿

铁块（粉）矿

磁铁矿石/赤铁矿石/褐铁矿石/菱铁矿石/复合铁矿石

破碎-筛分

所有规模

废气

颗粒物

千克/吨-产品

0.66

项目年处理300000吨铁矿，根据上表，破碎、筛分粉尘产生量为198t/a。本次评价要求项目铁矿破碎、筛分工段在密闭的生产车间内进行生产，封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘经集气罩收集后合并至1台袋式除尘器处理，处理后经一根15m排气筒（DA001）有组织排放。项目集气罩集尘效率取95%，风机风量为15000m³/h，则收集到的铁矿破碎、筛分粉尘量为188.1t/a；袋式除尘器除尘效率取99.7%，则有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘量为0.564t/a，排放速率为0.24kg/h，排放浓度为15.67mg/m³。经对照《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值，本项目有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘能够达标排放。有组织铁矿破碎、筛分粉尘产排情况及达标分析如下：
表4-3项目有组织铁矿破碎、筛分粉尘产排情况一览表

排放源

铁矿破碎、筛分

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）

达标情况

污染物

有组织颗粒物

/
/
产生量(t/a)

188.1
/

/

产生速率(kg/h)

78.38
/

/

产生浓度(mg/m³)

5225.33
/
/
防治措施

集气罩+袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒(DA001)排放。

排气筒高度应≥15m

达标

排放量(t/a)

0.564

/

排放速率(kg/h)

0.24
/

排放浓度(mg/m³)

15.67
≤20mg/m³

未收集到的铁矿破碎、筛分粉尘量为9.9t/a，在密闭厂房中无组织排放，本次评价要求项目封闭设备落料点及输送设备，并采取喷雾降尘措施，粉尘控制效率取90%，则无组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘量为0.99t/a，排放速率为0.41kg/h。
（6）装车粉尘

配煤完成后的煤炭及破碎、筛分完成后的铁矿均使用装载机转运至密闭的运输车辆外售，成品装车过程由于存在约1m左右的落差，会产生装车扬尘。起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的计算模式进行计算：

[image: image12.png]Q = &M_e&ﬂu '6_0‘27W 'H1‘283
6




计算参数：

Q—装卸起尘量，g/次；

U—平均风速，取2.3m/s；

M—卸料量，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，煤炭堆密度约为1t/m³，则煤炭装车量取4t/次；铁矿堆密度约为4.8t/m³，则铁矿装车量取19.2t/次；
W—物料含水率，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录2，煤炭取4.8%，铁矿石取6%；

H—装卸高度，取1m。
根据公式计算可知，项目煤炭装车粉尘产生量为283g/次；铁矿装车粉尘产生量为1355g/次。

项目每年装车外售煤炭100000吨，煤炭堆密度约为1t/m³，则煤炭堆存体积约合100000m³，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，则煤炭装车次数约为25000次，装车粉尘产生量约为7.075/a；每年装车外售铁矿300000吨，铁矿堆密度约为4.8t/m³，则铁矿堆存体积约合62500m³，项目所使用的装载机铲斗容积约为4m³，则铁矿装车次数约为15625次，装车粉尘产生量约为21.172t/a。

项目煤炭、铁矿的装车在封闭厂房中进行，并在物料卸车时采取喷雾降尘措施，粉尘控制效率取90%，则煤炭装车粉尘排放量为0.708t/a，排放速率为0.295kg/h；铁矿装车粉尘排放量为2.117t/a，排放速率为0.882kg/h。

（7）汽车尾气

运输车辆产生的尾气也是影响空气环境的污染物之一。运输车辆使用柴油作为能源，外排尾气中主要含NOx、CO等燃油烟气。由于目前已实行汽车尾气达标制，大多数车辆都可以实现尾气污染物的达标排放，故废气中污染物浓度较低，本次评价不作定量分析。本次评价要求项目采取使用尾气达标车辆，进场车辆减速慢行，定期检查检修车辆等措施，减少汽车尾气对周围环境的影响。
（8）食堂油烟

项目食堂用餐人员为10人，每天提供两餐，人均食用油耗油系数为0.05kg/人·天，年工作300天，则本项目总食用油耗油量约为0.5kg/d（150kg/a）。油烟挥发率取2.5%，则项目食堂油烟产生量为0.0125kg/d（3.75kg/a）。本项目依托原活达木业厂区厨房一套油烟收集净化装置（去除效率为60%）处理食堂油烟，产生的食堂油烟经油烟净化装置处理后经专用烟道排放。处理后的油烟排放量为0.005kg/d（1.5kg/a），油烟净化装置每天运行2h，风机风量为2000m3/h，则经油烟净化装置处理后的油烟排放浓度为1.25mg/m³。

本项目废气产排情况见下表。
表4-4项目气产排情况汇总一览表

排放源

污染物

产生量(t/a)
产生速率

(kg/h)

产生浓度

(mg/m³)

防治措施

排放量

(t/a)
排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m³)

排放标准

煤炭汽车运输

无组织颗粒物
0.180

0.075

/

采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，对进出车辆轮胎、车厢外侧进行冲洗，厂区内运输严格控制车速，厂区外运输合理规划运输路线，优化运输时间，严禁超载运输。

0.054
0.023
/

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 煤炭工业无组织排放限值：煤炭工业所属装卸场所、煤炭贮存场所、煤矸石堆置场无组织排放限值：监控点与参考点浓度差值≤1.0mg/m³

煤炭装卸

0.030

0.013

/

煤炭仓储转运区为密闭厂房，喷雾降尘。
0.003
0.001
/

给料

2.122

0.884

/

0.212
0.088
/

配煤

54.9

22.875

/

5.49
2.288
/

煤炭成品装车

7.075

2.948

/

0.708
0.295
/

铁矿汽车运输

0.35

0.146

/

采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速。

0.105
0.044
/

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值：监控点与参照点浓度差值≤1.0mg/m³

铁矿装卸

0.09

0.038

/

铁矿加工仓储转运区为密闭厂房，喷雾降尘。
0.009
0.004
/

铁矿给料

21.171

8.821

/

2.117
0.882
/

铁矿破碎、筛分

9.9

4.12
/

0.99

0.41
/

铁矿成品装车

21.172

8.822

/

2.117

0.882

/

铁矿破碎、筛分

有组织颗粒物

188.1
78.38
5225.33
集气罩+袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放。

0.564

0.24
15.67
《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，所有排气筒高度应不低于15m

汽车尾气

NOx、CO等

/

/

/

使用尾气达标车辆，进场车辆减速慢行，定期检查检修车辆

/

/

/

/

员工用餐

食堂油烟

3.75kg/a

0.00625

3.125

依托原活达木业厂区厨房一套油烟收集净化装置

1.5kg/a

/

1.25

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模：最高允许排放浓度≤2.0mg/m³，净化设施最低去除效率60%

2、排放口基本情况

本项目共设置1个有组织排放口，排气筒高度为15m。对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目的1个有组织排放口为一般排放口，排放口基本情况详见下表。
表4-5排放口基本情况一览表
编号及名称

排放高度/m
排气筒内径/m
温度/℃

类型

地理坐标

排放标准

废气排放口DA001

15

0.6

25

一般排放口

东经102°26′1.482″

北纬24°11′17.242″

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，所有排气筒高度应不低于15m
3、环境监测计划

（1）竣工环境保护验收监测

按照环境保护“三同时”要求，项目建成投产后应及时组织竣工环境保护验收，本项目竣工环境保护验收监测计划见下表。

表4-6大气竣工环境保护验收监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值
废气排放口DA001

颗粒物

竣工环境保护验收时，连续监测2天，每天3次

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值

排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，所有排气筒高度应不低于15m

煤炭仓储转运区边界上风向1个点、下风向3个点

颗粒物

竣工环境保护验收时，连续监测2天，每天3次

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 煤炭工业无组织排放限值

煤炭工业所属装卸场所、煤炭贮存场所、煤矸石堆置场无组织排放限值（监控点与参考点浓度差值）≤1.0mg/m³

铁矿加工仓储转运区边界上风向1个点、下风向3个点

颗粒物

竣工环境保护验收时，连续监测2天，每天3次

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值

监控点与参照点浓度差值≤1.0mg/m³

（2）自行监测

经查阅《重点排污单位名录管理规定（试行）》及《2022年玉溪市重点排污单位名录（公示）》，玉溪鑫皓贸易有限公司不属于大气重点排污单位。本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）“5.2 废气排放监测”中相关要求进行自行监测，大气自行监测具体详见下表。
表4-7大气自行监测一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值
废气排放口DA001
颗粒物
每年监测1次
《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值
排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，所有排气筒高度应不低于15m
煤炭仓储转运区边界上风向1个点、下风向3个点

颗粒物

每年监测1次

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 煤炭工业无组织排放限值

煤炭工业所属装卸场所、煤炭贮存场所、煤矸石堆置场无组织排放限值（监控点与参考点浓度差值）≤1.0mg/m³

铁矿加工仓储转运区边界上风向1个点、下风向3个点

颗粒物

每年监测1次

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值

监控点与参照点浓度差值≤1.0mg/m³

4、项目废气治理可行性分析

本项目运营期产生的有组织废气参照《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-003）进行废气治理可行性分析；经查询，目前暂无与本项目行业对应的无组织废气污染防治可行技术指南，也无与本项目行业对应的排污许可技术规范，因此，本次评价针对项目无组织废气采取的废气治理措施可行性仅进行简要分析。

（1）有组织废气

①处理工艺可行性分析

参照《钢铁行业采选矿工艺污染防治最佳可行技术指南(试行)》表3相关要求，本项目采取的生产车间设置为密闭厂房、封闭铁矿破碎及筛分设备落料点与输送设备等防治措施，契合指南中“工艺过程”阶段的“就地抑尘技术”，该技术适用于新建矿山矿石破碎、筛分等扬尘点，可有效降低产尘点扬尘浓度，避免二次污染，对呼吸性粉尘捕获效果更佳，能减少无组织废气外溢；本项目采取的铁矿破碎、筛分粉尘经1套“集气罩（集气效率95%）+袋式除尘器（粉尘去除效率99.7%）”处理后，经1根15m排气筒DA001有组织排放的防治措施，属于指南中“末端治理”阶段的“最佳可行技术-袋式除尘技术”，并满足粉尘去除效率除尘效率＞99%，排放浓度＜20mg/m³的环境效益要求。

表4-8钢铁行业采选矿工艺大气污染物防治最佳可行技术及适用性一览表

[image: image13.png]BRI | SRR B0 B
I
RS TR
D L S L T —
g <smg/m’
= P— Timgn, WO A WAR|CENFET T L5 v AOAT T
s [[RERCESA A
e CERFET T RER. 77 e
e | 5 REOFRLHE B AR RR A
T gL e
n [RRRERR R, TR 20mg? |CRRFET LA /) AT
DI |GARBIIIEIR [ A99%, K 40somg/ | P P ISR RES AR





项目铁矿破碎、筛分工段有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘量为0.564t/a，排放速率为0.24kg/h，排放浓度为15.67mg/m³，符合指南中袋式除尘技术的环境效益要求，同时满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值（排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³），且排气筒高度15m满足标准中“所有排气筒高度应不低于15m”的要求。项目运营期有组织排放的废气能够稳定达标排放，不会对周边大气环境产生较大影响，所采用技术与行业最佳可行技术一致，具备充分的技术依据和实践适用性，因此，本项目对有组织废气采取的防治措施为可行技术。

②排放口高度的合理性分析

本项目设置1个废气有组织排放口（DA001），位于铁矿加工仓储转运区，排气筒高度为15m，内径0.6m，排放口设置合理性如下：

A.根据《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5“新建企业大气污染物排放浓度限值”备注规定：“所有排气筒高度应不低于15m”。本项目排放口高度按标准要求设计为15m，满足该标准对排气筒高度的强制性要求，确保排放口设置合规。

B.项目所在区域地势相对平缓，无高大建筑物遮挡，15m排气筒高度可有效提升废气扩散高度与范围，减少废气近距离落地浓度。结合项目周边环境敏感点分布情况，排放口周边500m内大气环境保护目标为东南侧323m处的石花村、西南侧447m处的文碧村及东南侧194m处的峨山县粮食购销公司石花粮库，15m高度能使废气经大气稀释扩散后，到达敏感点区域的污染物浓度显著降低，避免对周边敏感目标造成不利影响。

C.项目铁矿破碎、筛分粉尘经集气罩收集后，通过袋式除尘器处理达标后由该排气筒排放。15m的排放高度与袋式除尘器的处理效率形成协同，可确保经处理后的废气在扩散过程中进一步衰减，最终排放浓度满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5限值要求（颗粒物≤20mg/m³），有效降低无组织扩散风险。

综上，本项目废气排放口高度设计符合相关标准规范要求，适配项目生产工艺与周边环境特征，能够保障废气达标扩散，设置合理可行。

（2）无组织废气

项目运营期无组织排放的废气主要为运输扬尘、装卸粉尘、给料粉尘、配煤粉尘、无组织铁矿破碎、筛分粉尘、成品装车扬尘。

针对上述无组织废气产生环节，项目已构建“源头抑制-过程阻断-末端削减”的全流程污染防治体系：在运输环节，首先对进场道路及厂区内地面进行硬化处理，并安排专人定期开展路面清洗与洒水降尘工作，从传输路径上减少车辆碾压引发的二次扬尘；厂区出入口设置车辆清洗平台，对进出车辆轮胎、车厢外侧进行冲洗，杜绝夹带物料造成的道路扬尘污染；同时要求运输车辆采取密闭遮盖措施，严禁超载运输，避免物料沿途散落；厂区内严格控制运输车速，场外运输合理规划路线，优先选择远离居民区、学校等敏感区域的道路通行，避开交通拥堵路段，且优化运输时间，避开周边敏感点居民出行高峰时段，从源头到末端全方位降低气流扰动及物料散落导致的粉尘扩散，有效管控运输环节的扬尘污染。核心产尘区域方面，煤炭仓储转运区与铁矿加工仓储转运区均为密闭厂房，从空间上阻断粉尘外溢通道，减少无组织粉尘向周边环境扩散的风险；针对原料卸料、堆存、给料、配煤、铁矿破碎、筛分、成品装车等关键产尘工序，项目在密闭厂房内设置1套喷雾设施，通过雾化喷雾的方式湿润物料表面、抑制粉尘产生与逸散，实现对各核心产尘环节的精准管控。各类防治措施相互配合、形成闭环，密闭厂房为粉尘控制提供空间保障，喷雾设施从源头削减各工序产尘量，运输及地面管控措施减少二次扬尘产生，全流程覆盖无组织废气产生的各个环节，有效降低了无组织粉尘排放量。在上述措施的协同作用下，煤炭仓储转运区无组织粉尘排放量控制在6.467t/a、排放速率2.695kg/h，铁矿加工仓储转运区无组织粉尘排放量控制在5.338t/a、排放速率2.224kg/h。因此，项目所采取的无组织废气治理措施设计科学合理、协同性强，能够有效控制无组织粉尘排放，具备良好的技术可行性与实施有效性，运营期无组织排放的废气能够达标排放，不会对周边大气环境产生较大影响，因此，本项目对无组织废气采取的防治措施为可行技术。

综上，本项目废气治理措施处理效率高、处理工艺稳定、治理成本可控，在同行业中广泛应用，属于可行性技术。
5、非正常排放
（1）非正常情况设计

在实际运营过程中，由于布袋破损或设备故障，袋式除尘器将无法正常运行，本次评价按集气罩集尘效率为95%，袋式除尘器除尘效率下降至90%计算，设备故障时间取1h/次，1次/a，则非正常情况下，大气污染物非正常排放量核算情况见下表。
表4-9污染源非正常排放量核算表

污染源

产生速率/(kg/h)

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率/(kg/h)

非正常排放浓度(mg/m³)

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

铁矿破碎、筛分

78.38
布袋破损或设备故障

颗粒物

7.84
522.67
1

1

袋式除尘器由专人负责定期维护保养和检修，出现停电或设备故障等情况时立即停产、检修，杜绝非正常排放情况的出现。

（2）非正常排放影响分析
由上表可知，非正常情况下，项目铁矿加工仓储转运区袋式除尘器除尘效率为90%，有组织排放的颗粒物排放浓度为522.67mg/m³，排放浓度不能满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值要求：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，颗粒物已超标排放，将会对周围大气环境产生较大影响。为确保袋式脉冲除尘器的正常运行，杜绝非正常排放情况的出现，环评建议袋式脉冲除尘器由专人负责定期维护保养和检修，维护保养和检修过程必须有相应的记录，一旦出现非正常排放时应立即停产检修。

6、大气环境影响分析

（1）废气污染物达标分析

本项目运营期废气主要为运输扬尘、装卸粉尘、给料粉尘、配煤粉尘、铁矿破碎、筛分粉尘、成品装车扬尘、汽车尾气及食堂油烟。

①无组织废气达标分析

项目运营期无组织排放的废气主要为运输扬尘、装卸粉尘、给料粉尘、配煤粉尘、无组织铁矿破碎、筛分粉尘、成品装车扬尘。经前文项目废气治理可行性分析可知，本项目采取的处理措施是可行、有效的，能够有效控制无组织粉尘的产生。结合项目运营期废气特征、生产工艺优势及配套环保措施，对各废气污染物达标情况定性分析如下：

从措施适配性来看，项目针对不同产尘场景的污染扩散规律，构建了与达标要求精准匹配的防控体系。对于运输环节的流动性扬尘，通过地面硬化、定期洒水、车辆密闭遮盖、厂区出入口车辆清洗、限速行驶、场外合理规划运输路线、优化运输时间、严禁超载运输等组合措施，从传输路径、物料管控、通行规划等多维度切断粉尘向外扩散的通道，避免运输过程中粉尘逸散至厂界；对于煤炭、铁矿加工仓储转运区的固定源扬尘，采用密闭厂房设计，利用物理屏障阻断粉尘向周界扩散的路径，大幅降低无组织粉尘的扩散距离与浓度；对于卸料、堆存、给料、配煤、破碎、筛分、装车等动态产尘工序，配套喷雾设施持续湿润物料表面，从源头抑制粉尘扬起，减少粉尘产生总量，降低厂房内粉尘浓度，进而减少少量逸散粉尘对周界的影响。各项措施并非孤立作用，而是形成“源头减尘-路径阻断-扩散管控”的闭环，精准对应无组织粉尘从产生到扩散的全流程，管控强度与标准限值要求相匹配。

从行业治理规律来看，无组织粉尘的管控效果与措施的全面性、强度直接相关。同类型煤炭、铁矿仓储加工项目中，基础管控多采用单一或两种措施组合，而本项目采用的“运输管控+密闭厂房+喷雾降尘”组合措施，已属于行业内公认的最高强度、全流程管控模式，覆盖了粉尘产生、传输、扩散的所有关键环节。根据分析行业内采用同类型最严苛组合措施的项目，无组织粉尘周界浓度均能稳定满足《大气污染物综合排放标准》的限值要求，其治理有效性得到行业广泛验证。本项目在此基础上进一步优化措施协同性，密闭厂房实现产尘区域全封闭，喷雾设施精准覆盖所有动态产尘工序，运输环节管控贯穿物料进场至成品出厂全过程，治理措施的全面性、针对性及强度均不低于同类型达标项目。结合项目实际治理效果，煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区无组织粉尘排放量与排放速率均处于可控范围，且粉尘经密闭阻隔、喷雾削减后，逸散至周界的浓度已大幅衰减，能够确保厂界外颗粒物浓度最高点不超过1.0mg/m³的标准限值，无组织废气排放可实现达标。

为确保项目运营期无组织粉尘排放得到有效管控，切实降低生产过程中的安全隐患与环境风险，本次评价结合《铁矿石仓储服务规范》（WB/T 1094-2018）及《煤场管理通用技术要求》（GB/T 31091-2014）相关技术要求，针对项目无组织粉尘防控需求，提出以下管控措施：

①铁矿加工仓储转运区无组织粉尘控制措施

A.储料仓采用全密闭结构建设，仓门、仓顶接口及与设备衔接处加装密封胶条、柔性密封件等强化密封，杜绝储存过程中粉尘逸散；料堆高度严格按规范及设施承载能力控制，避免超高堆存引发的粉尘扩散；

B.在铁矿入库卸料、加工给料、破碎筛分、出库装车及转运关键节点按作业强度、物料湿度动态调整喷雾频次和水量，确保料堆表面保持适宜湿度以抑制扬尘；

C.物料输送廊道实施全封闭改造，廊道接口、检修口采用密封盖板处理，内部设置定期清扫装置，及时清除内壁积聚粉尘，防止输送过程中粉尘泄漏和二次飞扬；

D.严格禁止散状铁矿石露天堆放，所有物料均入密闭储料仓存放；确需临时堆放的应急物料，须采用防雨防尘双重遮盖措施，限定在指定密闭场地内且堆放时间符合规范要求；

E.入库前彻底清理货位残留物料，避免混合堆积引发的扬尘；出库装车时全程开启喷雾设施，控制装车速度以减少物料落差和扬尘，同时检查运输车辆密闭装置完好性；

F.制定专项粉尘污染防治管理制度，作业人员经扬尘管控培训后上岗；大风等极端天气暂停露天装卸作业，强化仓体密封和喷雾降尘措施；

G.制定专项粉尘污染防治管理制度，作业人员经专业培训后上岗，特种作业人员持相应职业资格证书上岗。

②煤炭仓储转运区无组织粉尘控制措施

A.厂房内喷雾降尘设施覆盖煤炭卸料、转运、落料及装车全环节，作业时同步开启，可根据物料湿度需求喷洒抑尘剂，强化扬尘抑制效果。

B.物料输送廊道采用全封闭设计，接口处加装密封垫圈，选用阻燃型输送带及防尘密封条，定期清理廊道内积煤，杜绝粉尘泄漏与二次飞扬。

C.严格禁止煤炭露天堆放，所有煤炭均存入密闭厂房；临时转运的煤炭须用防雨防尘苫布全覆盖，堆放区域远离火源及电气设备。

D.煤堆采用分层平铺方式控制高度和倾角，不同种类煤炭分类堆放且保持不小于10m安全间距，取煤后及时修整边坡，避免物料散落扬尘。

E.封闭储煤场配备火灾报警系统及防爆型电气设备，禁止在粉尘爆炸危险场所设置休息室、办公室等设施。

F.制定粉尘防爆专项管理制度，定期以湿式清扫方式清理厂房内、设备及地面积尘，开展风险辨识评估与应急演练，配备干粉或泡沫灭火器等消防器材。
②有组织废气达标分析

根据上文分析，项目年处理300000吨铁矿，破碎、筛分粉尘产生量为198t/a，铁矿破碎、筛分工段在密闭的生产车间内进行生产，封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘经集气罩收集后合并至1台袋式除尘器处理，处理后经一根15m排气筒（DA001）有组织排放。项目集气罩集尘效率取95%，风机风量为15000m³/h，则收集到的铁矿破碎、筛分粉尘量为188.1t/a；袋式除尘器除尘效率取99.7%，则有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘量为0.564t/a，排放速率为0.24kg/h，排放浓度为15.67mg/m³。本项目有组织排放的颗粒物达标分析如下：

表4-10项目有组织颗粒物达标分析表

排气筒名称及编号

排气筒坐标

排放情况

标准限值

达标情况

排放速率(kg/h)

排放浓度(mg/m³)

最高允许排放速率(kg/h)

最高允许排放浓度(mg/m³)

废气排放口DA001

东经102°26′1.482″

北纬24°11′17.242″
0.24
15.67
/

20

达标

根据上表可知，项目有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘排放浓度为15.67mg/m³，能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值要求：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，且排气筒高度为15m，满足标准中“所有排气筒高度应不低于15m”的要求。因此，运营期排放的有组织废气不会对周边大气环境产生较大影响。
③汽车尾气、食堂油烟达标分析

由于目前已实行汽车尾气达标制，大多数车辆都可以实现尾气污染物的达标排放，故尾气中污染物浓度较低，在采取使用尾气达标车辆、不超载运输、进场车辆减速慢行、定期检查检修车辆、对运输道路采取洒水抑尘等措施后，运输车辆尾气能够达标排放。

根据表4-3可知，食堂油烟依托原活达木业厂区厨房一套去除效率为60%油烟收集净化装置处理后经专用烟道排放措施后，项目排放的食堂油烟能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模：最高允许排放浓度≤2.0mg/m³，净化设施最低去除效率60%的要求。

④大气环境防护距离

为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本项目大气环境防护距离采用“大气环境防护距离标准计算程序（Ver 1.2）”进行计算，计算参数选取及结果如下：
[image: image14.png]- SHRE

FETERESRETEREF(Ver.2)

THRRPHIHATR DL
RS BRI E ST =T

R KE:s0n

W PR (ng/n”3)
0.9

v BEREHRAE (ne/n”3)
0.3

SRR : 4. 64 kehr v

CHEER
EEAAEE: [0n =il
EmE EE 66T T

B FERIREA





图4-1项目大气环境防护距离计算截图

经计算，项目厂界外无超标点，不设置大气环境防护距离。其它各类防护距离要求建设单位协助当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。因此，严格落实环评提出的大气污染防治措施，产生的废气对周围环境影响较小，在周围环境可接受程度范围内。

（2）废气污染物影响分析

①厂区内废气污染物影响分析

根据上文分析可知，项目运营期产生的废气污染物在采取相应措施后均能达标排放。本次评价要求项目建设单位规范建设车间厂房，保证厂房的密闭性；物料均入棚堆存，严禁露天堆放；合理设置喷雾设施摆放位置，并加强喷雾设施、袋式除尘器的维护、保养，杜绝非正常排放情况；封闭物料落料点及输送设备，减少输送过程中无组织粉尘的产生。根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为项目东南侧323m处的石花村、西南侧447m处的文碧村及东南侧194m处的峨山县粮食购销公司石花粮库，在采取本次评价提出的措施后，项目排放的废气污染物经空气自然稀释，不会对周围大气环境及敏感点产生较大影响。

②厂外废气污染物影响分析

A.本项目汽车运输对外环境的影响分析

项目汽车在厂外运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染，由于厂界外颗粒物沉降较少，在采取项目进场道路及厂区地面硬化，采用专用车辆进行运输，运输过程中进行封闭遮盖，减少原材料的散落，严格控制车速等措施后，汽车在厂外运输时产生的运输扬尘量极少，不会对周围大气环境产生较大影响。

B.本项目对外环境影响分析
项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为项目东南侧323m处的石花村、西南侧447m处的文碧村及东南侧194m处的峨山县粮食购销公司石花粮库，根据工程分析及预测，项目有组织排放的铁矿破碎、筛分粉尘能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5新建企业大气污染物排放浓度限值要求，煤炭仓储转运区无组织排放的颗粒物浓度均低于《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 煤炭工业无组织排放限值要求，铁矿加工仓储转运区无组织排放的颗粒物浓度均低于《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7限值要求，运营期产生的废气污染物不会对周围大气环境及敏感点产生较大影响。

二、地表水环境影响和保护措施
1、废水产排情况
项目厂区排水采取雨污分流措施，喷雾降尘用水、车间内洒水降尘用水全部蒸发或被物料带走，废水主要为进出车辆轮胎清洗废水及员工生活污水。
（1）初期雨水
根据《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表》，原活达木业整个厂区初期雨水汇水面积按3.558h㎡计，雨水流量经计算为636.74L/s，则暴雨情况下需处理的雨水量计算结果为573.07m³/次。项目厂区内前15分钟初期雨水经现有雨水沟渠汇入玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目688m³初期雨水收集池处理，处理后晴天逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余雨水经排水沟排入周边雨水沟渠。
（2）进出车辆轮胎清洗废水
根据工程分析，项目车辆轮胎清洗水用量为0.89m³/d，267m³/a，进出车辆轮胎清洗废水产生量为用水量的80%，则进出车辆轮胎清洗废水产生量为0.712m³/d，213.6m³/a。车辆轮胎清洗废水仅与轮胎表面接触，污染物主要为轮胎夹带的少量煤炭、铁矿粉尘形成的悬浮物，未发生复杂化学反应，水质相对简单，依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀处理后循环回用，不外排。

（3）生活污水

根据工程分析可知，本项目员工生活用水量为0.55m³/d，165m³/a。项目生活污水主要由员工日常洗漱废水及食堂废水组成，产生量按用水量的90%计，则日生活污水产生量为0.495m³/d，年生活污水产生量为148.5m³/a。其产生浓度水质数据参照《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据，则本项目生活污水中污染物浓度为COD：275mg/L、BOD5:132mg/L、SS：165mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：6mg/L（以P计）。

项目隔油池、化粪池、污水处理站依托原活达木业厂区隔油池（1个，容积：5m³，位于原活达木业厂区厨房餐厅后）化粪池（2个，容积均为10m³，1个位于原活达木业厂区综合楼后，1个位于原活达木业厂区公厕旁）、污水处理站（1座，地埋式，处理能力30m³/d，污水处理站工艺为“A/O生化+沉淀过滤+消毒”），根据建设单位提供的污水处理工艺资料，项目污水处理站污水COD去除效率为85%~95%，BOD5去除效率为90%~98%，SS去除效率＞99%，NH3-N去除效率为95%~98%，TP去除效率为85%~95%，则项目污水处理站出水口污染物浓度为COD：41.25mg/L、BOD5:6.6mg/L、SS：1.65mg/L、氨氮：2.5mg/L、总磷：0.9mg/L（以P计）。进出水水质情况如下：

表4-11项目建成后生活污水统计情况表

废水量

污染物浓度及排放量

单位

主要污染物

染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP等，其浓度分别约为 350mg/L、150 mg/L、30mg/L、200 mg/L、6mg/L。

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

0.495m³/d

148.5m³/a

处理前浓度

mg/L

275

132

165

25

6

处理前污染物总量

t/a

0.04

0.02

0.02

0.004

0.0009

处理措施

隔油池+化粪池+“A/O生化+沉淀过滤+消毒”

处理后浓度

mg/L

41.25

6.6

1.65

2.5

0.9

处理后污染物总量

t/a

0.006

0.001

0.0002

0.0004

0.0001

去向

处理达标后回用于原活达木业厂区内绿化或洒水降尘，不外排

2、废水处置措施可行性分析

（1）初期雨水处置可行性分析
①废水特性及处理工艺可行分析

项目采用雨污分流措施，初期雨水依托现有体系独立收集处置，水质特性单一且可控。初期雨水主要来源于场地地表径流，主要污染物为降雨冲刷携带的泥沙、扬尘等悬浮物，无工业废水混入，水质成分简单、污染物浓度低且以物理性污染为主，未涉及难降解有机物、重金属等复杂污染物，无需高级氧化、生化处理等复杂工艺，仅通过沉淀即可实现水质净化，满足厂区洒水降尘用水“无大颗粒杂质、低浊度”的基本要求。依托的玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建初期雨水收集池，在设计时已充分考虑水质净化需求，具备收集、沉淀处理的一体化功能，此类水质特性与简单物理沉淀处理工艺的适配性强，无需额外增设复杂处理设施，处理后晴天可逐步回用于厂区洒水降尘，实现水资源循环利用。

②容纳能力可行性分析
根据工程分析及《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表》，该项目新建的初期雨水收集池在设计时，已将原活达木业整个厂区考虑为初期雨水收集范围，汇水面积按3.558hm2计，雨水流量为636.74L/s。该初期雨水收集池考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行处理，则暴雨情况下需处理的雨水量为573.07m3/次；考虑1.2的安全系数，则初期雨水收集池容积为688m3，可完全承接原活达木业整个厂区单次降雨产生的初期雨水，避免雨水外溢造成场地积水或污染扩散，并预留了合理的缓冲空间；同时，该收集池容积设计为沉淀处理提供了充足的水体停留时间，确保泥沙、悬浮物等污染物充分沉降，无需额外建设专用沉淀池，实现“收集-沉淀”一体化高效运行。经现场踏勘，原活达木业厂区已建成完善的专用初期雨水沟渠系统，沟渠采用混凝土硬化材质，走向规整、密封性良好，沿厂区地势分区布设，形成独立汇流通道，与生活污水管网严格分离，无交叉混流风险；沟渠无破损渗漏，且设置定期清掏检修口，可保障长期稳定汇流能力，结合现有雨污分流体系，初期雨水通过该专用雨水沟渠导入初期雨水收集池，无其他水体混入干扰，进一步保障了设施容纳的稳定性和安全性，处理后晴天可逐步回用于厂区洒水降尘，兼顾环保效益与资源效益。

③回用消纳能力可行性分析

项目初期雨水单次产生量为573.07m³/次，按年雨天100天计，初期雨水年产生量为57307m³/a。根据《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表》，原活达木业厂区需洒水降尘的道路和空地占地面积为19373m2。经查询《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），地面洒水抑尘用水量以2L/m2·次计算，道路及场地每天洒水7次，则道路及场地洒水降尘用水量为271.222m³/d，62381.06m³/a，因此，雨天累积的初期雨水可通过非雨天持续回用逐步消耗，能够满足初期雨水完全回用消纳的需求。

（2）进出车辆轮胎清洗废水处置可行性分析

①废水特性及处理工艺可行分析

项目进出车辆轮胎清洗依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目现有清洗平台，产生的清洗废水未与其他污水混流，水质特性明确可控。该废水仅与轮胎表面及夹带物料接触，未发生复杂化学反应，核心污染物为少量铁矿、煤炭粉尘形成的悬浮物，水质成分简单、污染物浓度低，且以物理性污染为主，无难降解有机物、重金属等复杂污染物。针对该水质特性，采用沉淀池重力沉降工艺即可有效去除悬浮物，无需额外投加药剂或复杂处理流程，处理后水质可满足车辆轮胎清洗回用对“无大颗粒杂质、低浊度”的基本要求，避免堵塞清洗设备，工艺适配性强，技术成熟可靠。

②容纳能力可行性分析

本项目进出车辆轮胎清洗废水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀处理后循环回用，不外排。该沉淀池容积为1m³，类比同行业同类型车辆清洗废水处置项目实践经验，悬浮物经重力沉降实现有效去除的需求为2-4小时，按最短必要沉降时间2小时核算，沉淀池日处理能力可达12m³/d。根据《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表》，该项目进出车辆轮胎清洗废水日产生总量为0.784m³/d，本项目进出车辆轮胎清洗废水日产生总量为0.712m³/d，两项目叠加后进出车辆轮胎清洗废水产生量为1.496m³/d，远低于1m³沉淀池的日处理能力，具备充足的处理冗余。清洗废水经沉淀处理后全部循环回用于自身车辆清洗，废水始终处于“产生-处理-回用”的动态循环中，无持续累积情况，无需沉淀池长期储存全部日产生量，该动态回用模式大幅降低了对沉淀池静态储存容积的依赖，使得沉淀池实际可承载的废水处理规模远超过12m³/d的理论核算值，进一步保障了两项目叠加后废水处置的稳定性与可行性。
③回用消纳能力可行性分析

根据《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表》，该项目每日车辆轮胎清洗用水量为0.98m³/d，本项目每日车辆轮胎清洗用水量为0.89m³/d，两项目叠加后每日车辆轮胎清洗用水量为1.87m³/d，仍需补充0.374m³/d的新鲜水才能满足用水需求，因此，经沉淀处理后的进出车辆轮胎清洗废水能够被完全消纳，形成“产生-处理-回用-补充”的完整回用体系，满足废水回用消纳要求。

（3）生活污水处置可行性分析

①隔油池处理效果分析

根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），隔油池设计应符合下列规定：

A.含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

B.池内水流流速不宜大于0.005m/s；

C.池内分格宜取两档三格；

D.人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%。

项目食堂废水产生量为0.072m³/d，隔油池依托原活达木业厂区隔油池（1个，容积5m³），进入隔油池的总废水量为0.072m³/d，隔油池容积能够满足废水停留时间和处理要求。

②化粪池预处理效果

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）要求：化粪池有效停留时间取12～24h。污水的排放量变化大会影响化粪池的污水处理效果，预留污水有效停留时间有利于保证化粪池污水处理效果，因此本项目化粪池污水有效停留时间取12h。化粪池处理规模以项目运营期的污水产生量为基数并考虑20%的余量确定。

本项目生活污水产生总量为0.495m³/d，148.5m³/a；另据《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表》，该项目运营期生活污水产生量为0.255m³/d，84.15m³/a，两项目均依托原活达木业厂区化粪池处理。叠加后总生活污水产生量为0.75m³/d，232.65m³/a，即进入化粪池的总废水量为0.75m³/d。原活达木业厂区现有2个化粪池，容积均为10m³/个，总容积20m³，经核算，现有化粪池容积可满足废水停留时间和处理要求。

③污水处理站处理效果分析

A.污水处理站处理规模满足负荷可行性分析

本项目生活污水排放总量为0.495m³/d，148.5m³/a；另据《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表》，该项目运营期生活污水产生量为0.255m³/d，84.15m³/a，两项目均依托原活达木业厂区污水处理站处理，叠加后总生活污水产生量为0.75m³/d，即进入污水处理站的总废水量为0.75m³/d。

原活达木业厂区现有1座地埋式污水处理站，处理能力30m³/d，经核算比对，该污水处理站设计处理规模远大于叠加后的总废水量，且运行成熟稳定，能够充分满足两项目生活污水处理的负荷需求，处理规模适配性良好。
B.污水处理工艺

项目污水处理站依托原活达木业厂区污水处理站（1座，地埋式，处理能力30m³/d），污水处理站处理工艺为“A/O生化+沉淀过滤+消毒”，工艺流程如下：
[image: image15.png]EiEEK
1

i
VTS

i’
7t
S

——"| ARAEDALIEN |<

R

HEK [ EERE





图4-2项目依托污水处理站工艺流程图

C.污水处理站工艺可行性分析

本项目可行性技术主要参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中表27 其他废弃资源加工工业排污单位废水类别、污染物种类及污染防治措施一览表，本项目废水污染防治技术可行性对比分析如下。
表4-12废水污染防治可行技术分析一览表

废水类别

污染物种类

排放去向

推荐可行技术

本项目处理工艺

是否为可行技术

生活污水

pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷

厂区综合污水处理设施

均质+隔油池+絮凝+沉淀，均质+隔油池+絮凝+沉淀+过滤等组合处理技术，其他

隔油池+化粪池+“A/O生化+沉淀过滤+消毒”

可行

本项目污水处理设施与《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中工艺设计基本一致，本项目污水处理设施处理本项目生活污水后回用具有可行性。

D.废水达标回用可行性分析

项目污水处理站出水口污染物浓度参照原活达木业制造有限公司污水处理站出水口水质监测数据，出水口水质情况详见下表。

表4-13项目污水处理站出水口水质达标情况一览表

污染物

CODcr
BOD5
SS

氨氮

总磷
污水处理站出水口浓度

41.25
6.6

1.65

2.5

0.9
绿化回用水标准限值

/
10
100
8
/

达标情况

达标

达标
达标
达标
/

根据上表可知，项目污水处理站出水口水质能够达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准，采用该处理工艺处理项目运营期产生的生活污水可行。

④生活污水不外排可行性分析

本项目生活污水排放总量为0.495m³/d，148.5m³/a；另据《玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告表》，该项目运营期生活污水产生量为0.255m³/d，84.15m³/a，两项目均依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排，叠加后总中水产生量为0.75m³/d，即回用于原活达木业厂区内绿化或厂区洒水降尘的总中水产生量为0.75m³/d。
原活达木业厂区绿化面积为3219.8m2，根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019）标准，绿化用水按3L/m2·次计，非雨天按200d计，则绿化用水量为9.66m³/d，1932m³/a。经核算比对，原活达木业厂区绿化面积用水量远大于两个项目产生的中水总量，原活达木业厂区绿化用水可完全消耗污水处理站处理达标的中水。

根据峨山县气候条件，每年5~10月为雨季，尤其是6月、7月、8月三个月降水较为集中，雨季连续降雨天数约3~7天。考虑到雨天不需要绿化，最长不进行要绿化周期约7天，期间项目污水处理站产生的中水为5.25m³，池体容积安全余量按1.2计，则所需中水暂存池容积至少为6.3m³。中水收集池依托原活达木业厂区中1个容积30m³中水收集箱，暂存空间充足，可满足连续7天降雨期内污水处理站中水收集的需求，无满溢风险。因此，雨天废水能够做到不外排是可行的。

2、地表水环境影响分析

本次评价要求项目采取雨污分流措施，初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，并完善厂区雨污分流管网；进出车辆轮胎清洗废水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。运营期无废水外排，对周围地表水环境影响不大。

3、环境监测计划

项目废水均不外排，不设废水排放口，故本项目不设水质监测要求，项目仅在验收时对污水处理站出水口回用水进行监测，监测详情详见下表。

表4-14项目运营期污染源环境监测计划表

内容

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

废水

污水处理站出水口

PH、色度、嗅、浊度、BOD5、氨氮、阴离子表面活性、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌

验收时1次

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化标准

4、小结

本次评价要求项目采取雨污分流措施，初期雨水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘，并完善厂区雨污分流管网；进出车辆轮胎清洗废水依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。运营期无废水外排，对周围地表水环境影响不大。
三、声环境影响和保护措施
1、噪声源强分析

本项目主要噪声源为配煤机、破碎机、三级破碎机、振动筛、袋式除尘器、水泵、装载机、输送皮带等，噪声强度在70~85dB(A)。本项目执行8小时工作制，夜间不安排生产。主要噪声源见下表。
表4-15项目建成后全厂主要设备及噪声源强一览表  单位：dB（A）

工序

噪声源

数量

声源位置

声源

类型

声源源强

源强数据来源

运行时间/h

(声压级/距声源距离)/(dB(A)/1m)
配煤

配煤机

2台
室内

频发

80

参考《污染源源强核算技术指南》各行业技术指南附录中相关设备声源源强资料

800

铁矿破碎

破碎机

3台

室内

频发

85

2400

铁矿筛分

振动筛

1台

室内

频发

85

2400

废气治理

袋式除尘器风机
1台

室内

频发

85

2400

废水回用

水泵

1台

室内

频发

85

300

物料输送

装载机

4辆

室内

频发

85

2400

物料输送

输送皮带

2套

室内

频发

75

2400

2、噪声预测分析

（1）预测模式

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（2）声源数据

项目产噪设备均位于室内，噪声源强调查清单见下表。

本项目以厂界外西南处为原点（0，0，0），原点以东方向为X轴正方向，原点以北方向为Y轴正方向。

表4-16工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

(声压级/距声源距离)/dB(A)/1m

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

煤炭仓储转运区

配煤机

ZR-100

80
厂房隔声、合理布局、基础减震、定期设备保养
159.35

141.11

1

28

51.05

9:00~17:00

10

41.05
1

配煤机

ZR-100

80
174.95

156.71

1

28

51.05

9:00~17:00

10

41.05
1

装载机

LG-900
85

170.04

159.89

1

32

54.89

9:00~17:00

10

44.89

1

装载机

LG-900
85

155.71

144.36

1

28

56.05

9:00~17:00

10

46.05

1

铁矿加工仓储转运区

颚式破碎机

EP400
90
100.58

85.71

1

34

54.37

9:00~17:00

10

44.37

1

二级破碎机

PYG400
90
101.66

84.65

1

37

53.63

9:00~17:00

10

43.63

1

三级破碎机

HL-10

90
101.84

86.80

1

34

54.37

9:00~17:00

10

44.37

1

振动筛

ZDS400

90
102.54

86.25

1

35

54.11

9:00~17:00

10

44.11

1

袋式除尘器风机

/
85
103.02

85.61

1

35

54.11

9:00~17:00

10

44.11
1

装载机

LG-900
85

109.36

77.83

1

33

54.62

9:00~17:00

10

44.62

1

装载机
LG-900
85

119.86

105.34

1

35

54.11

9:00~17:00

10

44.11

1

输送皮带
XG-100
75

101.18

85.06

1

34

44.37

9:00~17:00

10

34.37
1

输送皮带

XG-100
75

101.21

86.20

1

34

44.37

9:00~17:00

10

34.37
1

水泵

SDJB-1000
85
54.21

75.62

1

7

68.09

9:00~17:00

10

58.09

1

（3）厂界达标分析

通过预测模型计算，项目厂界噪声的最大值预测结果及预测图如下：

表4-17厂界噪声预测结果与达标分析表

厂界

时段

噪声贡献最大值/dB(A)

最大值坐标

噪声标准值/dB(A)

达标情况

X

Y

Z

北厂界

昼间

50.19
218.42

162.45

1.2

65

达标

夜间

0

/

/

/

55

达标

南厂界

昼间

50.2
119.74

15.81

1.2

65

达标

夜间

0

/

/

/

55

达标

西厂界

昼间

55
125.25

161.97

1.2

65

达标

夜间

0

/

/

/

55

达标

东厂界

昼间

53.83
184.55

125.67

1.2

65

达标

夜间

0

/

/

/

55

达标

[image: image16.png]BAE BNE ~

=E X&ER(M) | yMsHR(m)  EESE(m) SRkE(dD) BRE(dD) EhME(db)
1 BAE 21842 16245 12 50.19 -99 50.19
2 ME 21252 167.83 12 49.01 -99 49.01

5019
50,00
4980
4960
49.40
4920
49017





图4-3项目北厂界噪声预测趋势图

[image: image17.png]BAE BNE ~

=E X&ER(M) | yMsHR(m)  EESE(m) SRkE(dD) BRE(dD) EhME(db)
1 BAE 11974 15.81 12 50.2 -99 50.2
2 ME 5115 67.40 12 -99 -99 -99





图4-4项目南厂界噪声预测趋势图

[image: image18.png]BAE BNE ~

=E X&ER(M) | yMsHR(m)  EESE(m) SRkE(dD) BRE(dD) EhME(db)
1 BAE 12525 16197 12 55 -99 55
2 ME 166.06 205.96 12 4818 -99 4818

1 2 2 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




图4-5项目西厂界噪声预测趋势图

[image: image19.png]BAE BNE ~

BE X&ER(M) | yMsHR(m)  EESE(m) SRkE(dD) BRE(dD) EhME(db)
1 BAE 18455 12567 12 53.83 -99 53.83
2 ME 15474 53.51 12 4876 -99 4876

s53.83
5300
5200
5100
5000
49.00

12 3 456 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23





图4-6项目东厂界噪声预测趋势图

[image: image20.png]



图4-7厂区边界噪声预测图
根据分析可知，项目运营期昼间北厂界噪声贡献最大值为50.19dB(A)，昼间南厂界噪声贡献最大值为50.2dB(A)，昼间西厂界噪声贡献最大值为55dB(A)，昼间东厂界噪声贡献最大值为53.83dB(A)，昼间厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)）。本项目夜间不生产，对周围环境影响较小。

3、保护目标影响分析

根据现场勘查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目运营期厂界噪声昼夜间均能达标排放，夜间不安排生产，因此噪声对周边环境影响较小。
4、措施要求
为进一步减少项目设备噪声对周围环境的影响，环评要求做到以下几点：

①合理安排设备安放位置，尽可能利用几何发散衰减；

②选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响。

③生产主要产噪设备应设置于厂房内，以保证厂界噪声能够达标。

④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

经采取上述措施后进一步减小本项目噪声对周围环境的影响。

5、环境监测计划

（1）竣工环境保护验收监测

按照环境保护“三同时”要求，项目建成投产后应及时组织竣工环境保护验收，本项目竣工环境保护验收监测计划见下表。

表4-18项目噪声竣工环境保护验收监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值
项目厂界东、西、南、北外1m处

等效连续A声级

竣工环境保护验收时，连续监测2天，昼间、夜间各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

昼间65dB(A)，夜间55dB(A)
（2）自行监测

本项目投产后参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）“5.4 厂界环境噪声监测”中相关要求进行自行监测，具体监测情况详见下表。

表4-19项目噪声自行监测一览表单位：dB(A)
类型

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值

噪声

厂界四周

噪声

季度/次，每年共监测4次

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

昼间65dB(A)，夜间55dB(A)

四、固体废物环境影响和保护措施

1、固体废物的产生和排放情况
本项目产生的固体废物主要为除尘器收尘灰、沉淀池沉渣、初期雨水收集池沉渣、化粪池、污水处理站污泥、废机油、空油桶、生活垃圾及隔油池浮油，分为一般固体废物和危险废物。项目装载机维修、保养均在厂外修理厂进行，不产生废机油，废机油主要为项目生产设备维修时所产生。

（1）一般固体废物

①除尘器收尘灰
项目设置1套“集气罩+袋式除尘器”处理铁矿破碎、筛分粉尘，根据上文分析，铁矿破碎、筛分粉尘产生量为198t/a，集气罩集气效率为95%，则收集到的铁矿破碎、筛分粉尘量为188.1t/a，袋式除尘器除尘效率取99.7%，则铁矿破碎、筛分工段除尘器收尘灰产生量约为187.54t/a。除尘器收尘灰产生后暂存于除尘器灰斗内，运营期将定期清理除尘器灰斗，收尘灰收集后混入铁矿产品外售。

②沉淀池沉渣

项目车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉渣产生量约为20t/a，主要来源于车辆轮胎清洗过程中，随清洗废水收集的轮胎夹带煤炭、铁矿细小粉尘颗粒，为物料表面附着的无机惰性颗粒物，无其他外来污染物混入。从成分来看，沉渣核心组分为铁矿粉、煤尘及少量矿石碎屑，不含重金属、有毒有害物质及难降解有机污染物，其中铁矿粉与项目铁矿产品同源，煤尘及矿石碎屑为稳定惰性组分，混入后不会改变铁矿产品核心冶炼性能。该类沉渣颗粒级配均匀，无需额外分离改性，可直接均匀混入铁矿产品，是铁矿仓储加工行业成熟的资源化途径，因此沉淀池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售，不外排。

③初期雨水收集池沉渣

项目初期雨水收集池沉渣产生量约为0.2t/a，主要来源于煤炭、铁矿运输散落、堆放扬尘及地面残留的颗粒物，在雨水径流作用下进入初期雨水收集池并自然沉降形成，无外来污染混入。沉渣核心成分为铁矿粉、煤尘及少量惰性矿物碎屑，不含重金属、有毒有害物质，与铁矿产品成分兼容性良好，且产生量小，均匀混入铁矿产品后，不会影响产品质量。该类沉渣颗粒级配均匀，无需额外分离改性，可直接均匀混入铁矿产品，是铁矿仓储加工行业成熟的资源化途径，因此初期雨水收集池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售，不外排。

④化粪池、污水处理站污泥
项目化粪池、污水处理站污泥产生量约为0.2t/a。化粪池、污水处理站主要对员工产生的生活污水进行处理，生活污水中不含重金属，也不存在直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，因此化粪池、污水处理站污泥属于一般固废，定期清掏后交由环卫部门清运处置。

⑤生活垃圾
项目职工人数为10人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量为5kg/d，年工作300天，预计生活垃圾产生量为1.5t/a，统一收集后交由当地环卫部门进行清运处置。

⑤隔油池浮油

本项目总食用油耗油量约为0.5kg/d（150kg/a），隔油池浮油约占食用油消耗量的20%，则隔油池浮油产生量约为0.1kg/d（30kg/a），统一收集后交由有资质单位清运处置。

（2）危险废物

①废机油

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，“HW08废矿物油与含矿物油废物 非特定行业 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，项目设备维修时产生的废机油属于危险废物，产生量约为0.2t/a。废机油产生后暂存于本项目危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。

②空油桶

项目运营期购买润滑油对破碎机、筛分机、输送皮带等设备进行维护、保养，此过程会产生一定量的空油桶。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，“HW08废矿物油与含矿物油废物 非特定行业 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，空油桶属于危险废物，产生量约为0.012t/a。空油桶产生后暂存于本项目危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。

表4-21项目固废产生量情况一览表

属性

名称

分类代码

产生环节

产生量

贮存方式

处置方式

一般固废

除尘器收尘灰

592-001-66

袋式除尘
187.54t/a

暂存于除尘器灰斗内

定期清理后混入铁矿产品外售。

沉淀池沉渣

592-001-61

车辆轮胎清洗

20t/a

暂存于沉淀池内

定期清掏后混入铁矿产品外售。
初期雨水收集池沉渣

592-001-61

初期雨水处理

0.2t/a
暂存于初期雨水收集池内

定期清掏后混入铁矿产品外售。
化粪池、污水处理站污泥

592-001-62

污水处理

0.2t/a
暂存于粪池、污水处理站内
委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。
员工生活垃圾

/

公司员工
1.5t/a
生活垃圾桶
统一收集后交由当地环卫部门进行清运处置

隔油池浮油

/

公司员工

30kg/a

隔油池内暂存

交由有资质单位清运处置
危险废物

废机油

HW08 900-217-08
设备检修

0.2t/a
贮存于危废暂存间内

交由有资质单位清运处置

空油桶

HW08 900-249-08

设备维护

0.012t/a

暂存于危废暂存间内

交由有资质单位清运处置
2、固体废物环境影响分析
项目运营期产生的固体废物主要包括以下三类：一般工业固废、危险废物、生活垃圾。

（1）一般工业固废

本项目袋式除尘器收尘灰定期清理后混入铁矿产品外售；沉淀池沉渣、初期雨水收集池沉渣定期清掏后混入铁矿产品外售；化粪池污泥及污水处理站污泥委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。运营期一般工业固废处置率100%。

①袋式除尘器收尘灰综合利用可行性分析

本项目袋式除尘器收尘灰是铁矿破碎、筛分过程中产生的有组织粉尘，经袋式除尘器高效收集所得，来源单一且明确，属于铁矿加工环节的同源衍生粉尘。其核心成分与铁矿产品完全一致，不含外来污染物、有毒有害物质或难降解成分，成分纯度与铁矿原料保持同源性，未引入任何影响产品质量的杂质。

从技术兼容性与行业常规性来看，收尘灰虽颗粒粒径较细，但化学性质、矿物组成与铁矿产品完全一致，混入后不会改变铁矿产品的核心成分、品位及冶炼性能，符合下游钢铁冶炼或深加工行业对铁矿原料的质量要求。在铁矿加工行业中，除尘器收集的同源粉尘直接混入原矿或成品外售是常规资源化路径，细颗粒收尘灰可填充铁矿产品的颗粒间隙，在后续冶炼过程中不影响炉料透气性及反应效率，反而能提升资源利用率，无需额外添加处理工艺或设备，操作简单且无技术壁垒。

从环保合规性与实施保障来看，该处置方式完全符合相关要求且可落地性强，践行了《固体废物污染环境防治法》“减量化、资源化、无害化”的核心原则，实现固废100%资源化利用，避免了固废堆存可能引发的环境风险；同时，该方式无需额外委托第三方处置，仅通过工艺整合即可完成资源回收，既降低了固废处理成本，又提升了资源综合效益，且符合行业环保管理规范，无合规性风险。

综上，袋式除尘器收尘灰与铁矿产品同源同质，成分兼容、技术成熟、环保合规，混入铁矿产品外售的处置方式科学可行，兼具环境效益与经济效益。

②沉淀池沉渣、初期雨水收集池沉渣综合利用可行性分析

项目车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉渣、初期雨水收集池沉渣均为煤炭与铁矿混合的清洁型无机惰性颗粒物，来源明确且成分稳定。其中，沉淀池沉渣源于车辆轮胎清洗过程中夹带的煤炭、铁矿粉尘颗粒，是物料表面附着的同源粉尘；初期雨水收集池沉渣为初期雨水中夹带的场地表面混合粉尘，主要来自煤炭、铁矿的运输散落、堆放扬尘及地面残留粉尘。两类沉渣核心成分以铁氧化物（来自铁矿）、碳质颗粒（来自煤炭）及少量矿物为主，不含重金属、有毒有害物质、难降解有机物等污染成分，且未发生化学变化，物理化学性质稳定。虽为煤铁混合粉尘，但核心含铁氧化物与铁矿产品同源，混合后颗粒级配均匀、惰性强，不含影响铁矿产品质量的杂质，完全契合下游钢铁冶炼对原料的基础要求，可通过均匀混入铁矿产品实现资源化利用。

从技术可行性与行业常规性来看，在铁矿采选及钢铁冶炼行业中，类似袋式除尘器收尘灰、物料散落粉尘等同源粉尘混入原矿或成品外售是成熟的资源化路径。两类沉渣中，铁氧化物占比与铁矿产品核心成分一致；煤尘及少量矿物为无机惰性组分，其细颗粒可填充铁矿产品间隙，提升运输及冶炼过程中的堆密度，且不会增加高炉脱硫、除杂负荷，混入后不会改变铁矿产品冶炼性能，无需额外分离或改性处理，技术可靠性已得到行业同类型项目实践验证，无技术壁垒与应用风险。

从实施保障与环保合规性来看，两类沉渣均通过专用收集设施（车辆轮胎清洗配套沉淀池、初期雨水收集池）集中收集，定期清掏后由装载机均匀混入铁矿产品外售，处置率达100%。该处置方式完全契合《固体废物污染环境防治法》“减量化、资源化、无害化”核心要求，符合国家鼓励工业固废资源化的政策导向，既避免了沉渣单独处置的额外成本，又实现了资源循环利用，提升了原料综合利用率，兼具显著环境效益与经济社会效益。综上，两类沉渣的成分特征、物理性质均适配铁矿产品外售要求，行业应用技术成熟，项目具备完善实施保障措施，混入铁矿产品外售的资源化路径科学可行，符合环保规范与资源循环理念。

（2）危险废物

项目危险废物主要为废机油及空油桶，暂存于本次新建的5㎡危废暂存间内，定期交由有资质单位清运处置。因此，运营期产生的危险废物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生较大影响。项目对危险废物的处置是可行的。

①废机油回用可行性分析

项目产生的废机油使用专用容器分区暂存于本次新建的5㎡危废暂存间内，装载容器及危废暂存间按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置图形标志，并保证标识标志正确、清晰、完好；为降低运营期产生的废机油储存及回用过程中发生泄漏的风险，本次评价要求危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）提出的防渗技术要求进行重点防渗（采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s），并设置围堰。在采取以上措施后，能够有效减少废机油发生泄漏事故的可能性。

根据建设单位提供资料，运营期工作人员将在每日设备启动前对配煤机、破碎机、振动筛、输送皮带等设备添加润滑油进行维护、保养，润滑油添加量约为54L/月，0.54m³/a，润滑油密度约为0.8×103kg/m³，则润滑油年使用量约为0.4t/a，项目废机油产生量约为0.2t/a，运营期设备的维护、保养能够完全消纳本项目产生的废机油，保证废机油不外排。

本次评价要求建设单位需如实记载废机油产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理；废机油回用于设备维护、保养时，应由专人负责填报废机油存取台账记录，并防止在装载、搬移或回用途中出现渗漏、溢出、抛洒等情况；若发生废机油泄漏，应立即采取措施，封堵泄漏位置，并用锯末、沙子等覆盖泄漏的废机油，处理完成后将泄漏的、损坏的废机油容器或受污染的物体以及覆盖物放入空置的备用收集容器，交有资质单位处理。

在采取以上措施后，能够保证运营期产生的危险废物不会对周围环境产生较大影响，项目对危险废物的处置是可行的。

（3）生活垃圾

员工生活垃圾采用垃圾桶集中收集后交由环卫部门进行清运处置，不外排，处置率100%。
综上所述，项目产生的固体废物能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。

3、环境管理要求
（1）固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置图形标志。危险废物装载容器、暂存场所、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危险废物警示标志和危险废物标签，标识标志正确、清晰、完好。

（2）一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行厂内贮存。

（3）危废暂存间严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）提出的防渗技术要求进行重点防渗（采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s），并设置围堰。施工过程中严格按照设计要求进行施工，明确隐蔽工程检查项目和检查规定，并及时检查，备齐有关记录表格、照片等附件资料，提前约请有权签证的质量检查人员复检签认后，方可进行下道工序施工。

（4）危险废物收集、暂存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求，危险废物分类、分区存放，设置标识牌，不存放除危险废物和应急工具以外的物品；危废暂存间内保持通风、干燥、室内温度不能超过摄氏35℃；远离火种，周围不得堆放易燃物品。
（5）建设单位应结合自身实际生产情况，如实记载危险废物的种类、产生量、贮存情况等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，防止遗失。通过“云南省固体废物管理信息平台”对危险废物管理台账进行信息化管理。具体要求详见《危险废物产生单位建立台账的要求》，一般工业固体废物参照执行。

（6）厂区设置生活垃圾收集桶或生活垃圾收集箱，产生的生活垃圾需定点集中收集，禁止随意倾倒、抛撒。统一收集后的生活垃圾委托当地环卫部门定期清运处置。
五、地下水、土壤环境影响

1、污染源

本项目对煤炭及铁矿的仓储及加工过程均在密闭厂房内完成，地面均进行了硬化处理，原料、成品及运营期排放的粉尘不会通过大气沉降、地表水迁移等途径，对厂区范围内及周边土壤产生较大影响。因此，项目运营期可能存在的地下水、土壤环境污染源为危废暂存间内的废机油。

2、污染途径

危废暂存间内地面防渗破损，导致废机油泄漏，流出危废暂存间，渗透污染土壤及地下水。

3、防控措施

（1）厂区采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。厂区简单防渗，采取地面硬化措施；车间厂房、沉淀池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；危废暂存间重点防渗，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰，定期对重点防渗区域进行巡检、维修、保养，及时发现可能影响地下水及土壤环境的异常情况，消除事故隐患，杜绝污染物“跑、冒、漏、滴”的情况发生。

（2）废机油严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求暂存危废暂存间内。

（3）建设单位应派专人负责填报危险废物管理台账，并防止在装载、搬移途中出现渗漏、溢出、抛洒等情况；若发生废机油泄漏，应立即采取措施，封堵泄漏位置，并用锯末、沙子等覆盖泄漏的废机油，处理完成后将泄漏的、损坏的废机油容器或受污染的物体以及覆盖物放入空置的备用收集容器，交有资质单位处理。
在确保各项防渗措施得以落实，并加强厂区环境管理的前提下，可有效减少土壤及地下水环境受到的影响。

六、生态环境影响

项目位于玉溪市峨山县双江街道登云社区石花居民小组（原活达木业厂区内），租用原活达木业厂区内闲置厂房进行建设，项目用地类型为工业用地，根据现场踏勘，项目用地周边已成为开发程度较高的地区，区域内已不存在原生植被，项目区内均为人工种植植被。项目所在区域无原生植被、未发现国家、云南省规定需要保护的植物、动物分布，由于长期受人类活动影响，生态环境状况一般。本项目施工期主要对现有车间进行分隔改造，购置部分生产设备，新建一条煤炭仓储转运生产线和一条铁矿加工仓储转运生产线，并同步配套建设相应的环保工程，其余设施利用现有，不新增用地，项目的建设对生态环境影响较小。

七、环境风险分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
1、风险物质及风险设施识别

本项目生产设备维修会产生少量废机油。根据工程分析并对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B，及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质主要为废机油及生产车间内粉尘。

项目危废暂存间内设置1个200L废机油收集桶，废机油密度约为0.8×103kg/m³，则废机油最大贮存量为0.16t。风险物质分布情况及可能影响途径见表4-22，废机油理化性质见表4-23。

表4-22风险物质分布情况及可能影响途径表

物质名称

CAS号
危险性

风险类型

最大贮存量（t）
存在位置

临界量

（t）

可能影响途径

废机油

/
易燃性、毒性

燃烧、中毒

0.16

危废暂存间

2500

泄漏造成地表水、土壤、地下水污染；急性吸入可引起中毒；遇明火、高热可燃。
粉尘

/

易爆性、危害人体健康

爆炸、职业肺病、废气超标排放

/

生产车间

/

浓度较高时，遇明火发生爆炸；长期吸入并蓄积在人体内易造成职业肺病；除尘设备故障导致的废气污染物非正常排放，造成大气环境、土壤环境污染。
表4-23废机油理化性质、危险特性一览表

标识

中文名称

机油；润滑油

英文名称

lubricating oil Lube oil

CAS号

无资料

UN 编号

无资料

分子量

230-500

危险货物编号

/

理化性质

外观与性状

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味

熔点（℃）
-95.3~-94.3

化学类别

烷烃

沸点（℃）

69

闪点（℃）

76

引燃温度（℃）

248

相对密度

＜1（水=1）

溶解性

不溶于水

毒性及健康危害

侵入途径

吸入、食入

健康危害
急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激征状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

燃烧爆炸危险性

危险特性

遇明火、高热可燃。

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

灭火剂

雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

灭火方法

消防人员必须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火，尽可能地将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

2、风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），环境风险评价工作等级见下表。

表4-24评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明

项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值：


[image: image21.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

...

2

2

1

1

+

+

=


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

由于粉尘不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B，及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的风险物质，不涉及临界量，因此本次评价仅计算废机油Q值。项目涉及危险物质最大存放量与临界量比值结果见下表。

表4-25项目危险物质总量与临界量比值（Q）结果

物质名称

CAS号

项目内最大存放量（t）

临界量（t）

Q

废机油

-

0.16
2500

0.000064

根据以上分析可知，Q=0.000064＜1，可判断本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，环境风险不设评价等级，仅进行简单分析。

3、环境敏感目标概况

本项目环境风险保护目标主要为周边村镇居民、地表水及所在区域地下水。根据现场调查，本项目所在区域周边不存在居民集中区，不涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此，本项目环境风险保护目标详见下表：

表4-26环境敏感目标一览表
环境因子

保护目标

方位

中心坐标

人数

距离

保护级别

大气

石花村

东南

102°26′21.716″

24°11′10.851″

400人

323m

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
文碧村
西南
102°25′39.902″

24°11′12.533″

262人
447m
峨山县粮食购销公司石花粮库

东南

102°26′10.624″

24°11′8.957″

/

194m

地表水

峨山大河

西

/

/

3027m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
石邑小河
东南

/

/

979m
4、风险事故影响途径分析

风险事故主要为废机油泄漏污染土壤及地下水；遇明火引发火灾导致的伴生/次生环境污染事故；遇明火引发的粉尘爆炸事故；工作人员长期吸入大量粉尘引起职业肺病；除尘设备故障导致的废气污染物非正常排放，造成大气环境、土壤环境污染。

（1）废机油泄漏事故

本项目废机油产生量较小，使用专用收集桶暂存于危废暂存间，危废暂存间严格按规范进行设计、施工和运行管理后可做到安全运行，泄漏事故发生的可能性较小。

（2）遇明火引发火灾导致的伴生/次生环境污染事故

若要发生火灾或爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。本项目废机油最大贮存量较小，未超过临界量，在严格采取科学、规范的风险防范措施后，本项目因废机油引发火灾的可能性不大，风险可控。

（3）遇明火引发的粉尘爆炸事故

粉尘爆炸需具备以下条件：①粉尘本身具有可燃性或爆炸性；②粉尘必须悬浮在空气中并与空气或氧气混合达到爆炸极限；③有足以引起粉尘爆炸的热能源，即点火源；④粉尘具有一定扩散性；⑤粉尘悬浮于密闭空间中。

由于铁矿产生的粉尘为氧化物，化学性质较为稳定，正常情况下不会发生爆炸，因此涉及粉尘爆炸事故的粉尘主要为煤炭仓储转运区产生的无组织粉尘。在采取封闭设备落料点及输送设备，减少无组织粉尘产生，车间内喷雾降尘，降低密闭车间内粉尘浓度，并严格落实安全生产及消防安全制度，生产区域严禁烟火等措施后，煤炭仓储转运区粉尘爆炸的可能性不大，风险可控。

（4）工作人员长期吸入大量粉尘引起职业肺病

经过科学研究和医学证实，长期在粉尘浓度较高的生产车间内工作，工作人员会不可避免地吸入一定量的粉尘。这种长期暴露于粉尘环境中的行为，将增加罹患尘肺的风险。此外，当工作人员长期吸入某些金属粉尘，并在人体内积累达到一定量时，可能诱发粉尘沉着症，对人体健康构成潜在威胁。鉴于此，本项目必须采取切实有效且可靠的措施，以降低车间内粉尘对工作人员的健康危害，确保工作人员的安全与健康。

（5）废气污染物非正常排放事故

项目实际运营过程中，由于停电或设备故障，袋式除尘器将无法正常运行，根据上文分析，非正常情况下，铁矿加工仓储转运区袋式除尘器除尘效率为90%，有组织排放的颗粒物排放浓度为522.67mg/m³，排放浓度不能满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值要求：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³。项目颗粒物已超标排放，将会对周边大气环境、土壤环境造成污染。
5、风险防范措施

为把风险事故的发生和影响降到最低限度，针对项目的生产特点，环评提出以下措施：

（1）危险废物风险防范措施

①废机油暂存于本次新建的1间5㎡危险废物暂存间内，危废暂存间重点防渗，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s，并设置围堰。危险废物选用耐腐蚀存储容器及设施密闭存储并加盖密封，并完善防雨设施，配备应急吸附材料，建立健全危废管理台账，定期开展设施检查维护危险废物经收集后统一分类暂存于危废暂存间内，严禁随意堆放、处置。

②装载液体、半固体危险废物的容器内须保留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
③建立健全危险废物管理台账，管理人员详细记录危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称等信息；严格执行危险废物转移联单制度，转移过程中按要求填写、运行转移联单，确保转移轨迹可追溯；与有资质的危险废物处置单位签订合法有效的处置协议，明确处置责任与要求。危险废物管理台账、转移联单及处置协议等相关记录资料，在危险废物处置完成后至少保留三年。

④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。同时检查场内暂存场所有无泄漏、雨水浸泡等问题，及时处理。
（2）火灾、爆炸事故风险防范措施

①加强废机油的贮存管理，加强相关隔离措施，厂区应设置“严禁烟火”的警示牌。

②制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。

③制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。

（3）粉尘爆炸风险防范措施

①工艺改革。本次评价要求建设单位在生产过程中，应以低粉尘、无粉尘物料代替高产尘物料，以不产尘设备、低产尘设备代替高产尘设备，生产设备及照明设备均应采用防爆型电气设备，符合《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》（GB/T 3836.1-2021）中的相关要求，并采取封闭设备落料点及输送设备，减少物料转运次数与运输距离等措施，从源头减少或消除无组织粉尘的产生。

②收尘降尘。车间内主要产尘区域应设置有效的粉尘收集处理系统，确保粉尘能够及时收集处理，并采取喷雾降尘措施，尽可能降低车间内粉尘浓度。

③浓度监测。应定期检测工作场所的粉尘浓度，确保其在安全范围内。当粉尘浓度超过安全限值时，应立即采取措施降低浓度，如增加通风量、停止产生粉尘的作业等。

④加强管理。建设单位需重视防尘工作，制定防爆电气设备管理制度，加强对防爆电气设备的管理和保养，防止因电气设备故障引发事故，并定期对生产设备和生产车间进行清理，防止粉尘积累。

⑤重视教育。加强员工的安全教育和培训，员工应了解粉尘爆炸的危害和预防措施，掌握正确的操作方法，遵守安全规定。同时，应定期进行应急演练，提高员工应对突发事故的能力。

⑥完善手续。履行建设项目安全设施“三同时”手续，委托有资质机构编制安全评价报告，安全设施设计方案报相关部门审查，项目竣工后组织安全设施竣工验收，确保与主体工程同步设计、施工、投入使用，并健全安全生产责任制度、操作规程及隐患排查治理制度，设立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员，完善安全生产台账。
（4）职业肺病防范措施

针对粉尘引发的职业肺病，除需落实上述粉尘爆炸所提及的风险防范措施外，本次评价还提出以下几条措施：

①配备防护用品。为工作人员提供符合国家标准的防尘口罩、防尘服等个人防护用品，并督促其正确佩戴和使用。定期对防护用品进行检查和更换，确保其防护效果。

②定期健康检查。对从事粉尘作业的工作人员进行定期健康检查，包括肺功能、胸部X光等项目，及时发现并处理潜在的健康问题。有作业禁忌证的人员，不得从事接尘作业。

③加强宣传教育。通过宣传教育，提高工作人员对粉尘危害的认识和防范意识。加强粉尘危害知识的普及和培训，让工作人员了解粉尘对健康的危害和预防措施，增强自我保护能力。

④建立健康档案。为每位从事接尘作业的工作人员建立健康档案，记录其健康状况、职业史、粉尘暴露情况等信息。通过健康档案的建立和管理，可以及时发现并处理健康问题，为职业病防治提供有力支持。

（5）废气污染物非正常排放风险的防范措施

①在袋式除尘器启用前，应对管理和运行人员进行培训，使管理和运行人员掌握治理设备及其附属设施的具体操作和应急情况下的处理措施。

②袋式除尘器定期清灰及检修保养，保持设备良好运行的条件以及必要时的纠正操作。

③定期对生产车间厂房进行修缮、升级改造，减少无组织废气外排至周围大气环境，防止厂房因损坏导致的颗粒物超标排放情况。

④建立健全与废气处理设备相关的各项规章制度、运行、操作规程，设备不得超负荷运行，员工不得违规操作。
6、应急处理措施

（1）废机油泄漏应急处理

①发现泄漏后生产人员立即将泄漏的废机油妥善收集到专门的容器内，放置于危废暂存间内，防止造成新的污染。

②收集完毕之后将受影响的土壤清理干净。

（2）火灾、爆炸应急处理

①迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。

②应急处理人员戴防毒面具，穿防护服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。

③切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。合理通风，加速扩散。

④当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。

⑤事故废水、冲洗水和消防废水等进入雨水沟，及时用沙土袋封堵雨水沟渠，使用应急泵将抽至罐车内，委托相关有资质单位处理，避免废水排入外环境中。

（3）粉尘爆炸应急处理

①一旦发现粉尘爆炸，立即停止生产设备运行，切断所有电源。

②负责人指引人员沿安全通道迅速、有序撤离危险区域，避免踩踏事故等二次伤害，并立即报告给上级领导和相关部门，启动公司应急响应程序，组织专业救援队伍进行处置。

③对于受伤人员，应立即进行初步救治，如止血、包扎等，并尽快送往医院进行治疗。

④确保现场处置人员佩戴好防护用品，如防尘口罩、防护眼镜等，避免吸入有毒有害气体和粉尘。

⑤使用灭火器等消防器材进行初步灭火，控制火势蔓延。如火势无法控制，应立即通知消防部门前来灭火，确保火势得到及时控制。

（4）废气污染物非正常排放应急处理
①现场工作人员立即停止生产，并上报事故性质及排污情况。

②工程部立即查找废气非正常排放部位，查明非正常排放原因。

③组织人员对袋式除尘器进行检修，并配合上级监测部门进行应急监测，待监测结果达标后方能恢复设备运行，设备运行前需检查废气处理设施是否能够正常运行；事故后加强废气处理设施保养、维护，维护保养和检修过程必须有相应的记录。

7、环境风险分析结论

综上所述，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，不存在重大风险源，主要风险事故为废机油泄漏污染土壤及地下水；遇明火引发火灾导致的伴生/次生环境污染事故；遇明火引发的粉尘爆炸事故；工作人员长期吸入大量粉尘引起职业肺病。结合项目实际情况，本评价提出了相关防范措施，在加强管理及积极落实有关防范措施后，本项目环境事故发生的可能性很低，且项目环境风险在可防控范围内，项目环境风险影响较小，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。

本次评价要求项目建成后应及时编制《突发环境事故应急预案》，并报生态环境主管部门备案。运营期应落实《突发环境事故应急预案》中提出的各项环境风险防范措施，强化环境风险管控，杜绝环境污染事故发生，并针对可能发生的突发环境事故组织员工进行演练，有效提高企业应对突发环境事件的应急处置能力，保障环境安全。
八、竣工验收
表4-27项目环境保护竣工验收一览表

项目

处理对象

处置措施

处理效果

废气

运输扬尘

采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速。
煤炭仓储转运区无组织颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 煤炭工业无组织排放限值：煤炭工业所属装卸场所、煤炭贮存场所、煤矸石堆置场无组织排放限值（监控点与参考点浓度差值）≤1.0mg/m³限值要求。
铁矿加工仓储转运区无组织颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值：监控点与参照点浓度差值≤1.0mg/m³限值要求；有组织颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值：排气筒颗粒物浓度≤20mg/m³，所有排气筒高度应不低于15m。

装卸粉尘

厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
给料粉尘
厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
配煤粉尘

封闭设备落料点及输送设备，厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
铁矿破碎、筛分粉尘

封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘经集气罩收集至1台袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放。
成品装车扬尘

厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
汽车尾气

使用尾气达标车辆，进场车辆减速慢行，定期检查检修车辆。

/

食堂油烟

依托原活达木业厂区厨房一套油烟收集净化装置。

满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模：最高允许排放浓度≤2.0mg/m³，净化设施最低去除效率60%
废水

初期雨水

依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘。
/
车辆轮胎清洗废水
依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
/

生活污水

依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。

满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准。

噪声

设备噪声

厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。
固废

除尘器收尘灰
定期清理后混入铁矿产品外售。
处理率100%

沉淀池沉渣

定期清掏后混入铁矿产品外售。

处置率100%

初期雨水收集池沉渣

定期清掏后混入铁矿产品外售。

处置率100%

化粪池、污水处理站污泥
委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。
处置率100%

废机油
收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。
处理率100%

空油桶

暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。

处理率100%
生活垃圾

交由当地环卫部门清运处理。
处理率100%
食堂隔油池浮油

交由有资质单位清运处置。
处理率100%
土壤、地下水污染防治

危废暂存间重点防渗，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；车间厂房、沉淀池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护。
/

环境风险防范

1、严格落实危废暂存间重点防渗措施，并加强防渗措施的日常检查、维护；

2、加强厂区危险废物管理，做好危险废物管理台账；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查；

3、加强危废暂存间的日常巡查，杜绝泄漏事故发生；

4、加强废机油的贮存管理及相关隔离措施，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强员工的消防知识培训，配备相应品种和数量的消防器材，定期维护检查，确保能正常使用；

5、及时编制《突发环境事故应急预案》，落实各项环境风险防范措施，强化环境风险管控，杜绝环境污染事故发生，并针对可能发生的突发环境事故组织员工进行演练。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输扬尘
	颗粒物
	采取进场道路及厂区内地面硬化，派专人定期进行路面清洗、洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，减少原材料的散落，厂区内运输严格控制车速。
	煤炭仓储转运区无组织颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5 煤炭工业无组织排放限值。
铁矿加工仓储转运区无组织颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7 现有和新建企业大气污染物无组织排放浓度限值；有组织颗粒物满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值。

	
	装卸粉尘
	颗粒物
	厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
	

	
	给料粉尘
	颗粒物
	厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
	

	
	配煤粉尘
	颗粒物
	封闭设备落料点及输送设备，厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
	

	
	铁矿破碎、筛分粉尘
	颗粒物
	封闭设备落料点及输送设备，破碎、筛分粉尘经集气罩收集至1台袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放。
	

	
	成品装车扬尘
	颗粒物
	厂房密闭，并采取喷雾降尘措施。
	

	
	汽车尾气
	NOx、CO等
	使用尾气达标车辆，进场车辆减速慢行，定期检查检修车辆。
	/

	
	食堂油烟
	颗粒物、VOCs等
	依托原活达木业厂区厨房一套油烟收集净化装置。
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模：最高允许排放浓度≤2.0mg/m³，净化设施最低去除效率60%

	地表水环境
	初期雨水
	SS
	依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目新建的初期雨水收集池进行处理，处理后晴天逐步回用于厂区洒水降尘。
	/

	
	车辆轮胎清洗废水
	SS
	依托玉溪鑫铸再生资源利用有限公司钢渣综合利用项目进出车辆轮胎清洗平台配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
	/

	
	生活污水
	SS、COD、BOD5等
	依托原活达木业厂区隔油池、化粪池、污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准后，暂存于现有中水收集箱内，优先逐步回用于原活达木业厂区内绿化，剩余部分用于厂区洒水降尘，不外排。
	满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准。

	声环境
	生产设备
	噪声
	厂区合理布局，选用低噪声设备，设备安装在有减振垫的隔振基础上，加强设备维护，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

	固体废物
	袋式除尘器
	除尘器收尘灰
	定期清理后混入铁矿产品外售。
	处理率100%

	
	沉淀池
	沉淀池沉渣
	定期清掏后混入铁矿产品外售。
	处置率100%

	
	初期雨水收集池
	初期雨水收集池沉渣
	定期清掏后混入铁矿产品外售。
	处置率100%

	
	化粪池、一体化生活污水处理站
	化粪池、污水处理站污泥
	委托当地环卫部门定期清掏，清运处置。
	处置率100%

	
	设备维修
	废机油
	收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。
	处理率100%

	
	设备保养
	空油桶
	暂存于危废暂存间内，交由有资质单位清运处置。
	处理率100%

	
	工作人员
	生活垃圾
	交由当地环卫部门清运处理。
	处理率100%

	
	食堂
	隔油池浮油
	交由有资质单位清运处置。
	处理率100%

	电磁辐射
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废暂存间重点防渗，采取水泥地面硬化+2mm厚HDPE+环氧树脂漆措施，渗透系数≤10-10cm/s；车间厂房、沉淀池一般防渗，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m措施，渗透系数≤10-7cm/s；厂区地面硬化，并加强防渗措施的日常检查、维护。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1、严格落实危废暂存间重点防渗措施，并加强防渗措施的日常检查、维护；

2、加强厂区危险废物管理，做好危险废物管理台账；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查；

3、加强危废暂存间的日常巡查，杜绝泄漏事故发生；

4、加强废机油的贮存管理及相关隔离措施，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强员工的消防知识培训，配备相应品种和数量的消防器材，定期维护检查，确保能正常使用；

5、及时编制《突发环境事故应急预案》，落实各项环境风险防范措施，强化环境风险管控，杜绝环境污染事故发生，并针对可能发生的突发环境事故组织员工进行演练。

	其他环境

管理要求
	1、建立健全生产环保规章制度，严格规范人员操作，防止发生突发环境事故。

2、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地生态环境主管部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。

3、运输使用尾气达标车辆，并定期检查、检修，运输时加盖篷布，减少物料散落，厂区内运输时限制车速。

4、加强厂区环境卫生管理，及时清扫、冲洗进厂道路，严格落实厂区洒水降尘、厂房内喷雾降尘措施。

5、加强煤炭仓储转运区、铁矿加工仓储转运区的建设，确保生产车间密闭性能够满足环保要求，物料入棚入库堆存，严禁露天堆放；加强废气治理设施的维护、保养，杜绝非正常排放情况，减少无组织废气排放到周围大气环境中。

6、产品及时清运外销，不在厂区长时间存放。

7、完善厂区地面硬化及雨污分流措施，规范建设厂区雨水沟渠及初期雨水收集池。

8、严格落实本次评价中所提出的环境风险防范措施，杜绝环境风险事故发生。

9、项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试运行后，应及时报告并按规定自行组织开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

10、企业应加强环保宣传教育工作，强化企业的各项环境管理工作。自觉接受各级生态环境主管部门对公司环保工作的监督指导。




六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，项目无废水外排，废气、噪声均能达标外排，固体废物均得到妥善处置。项目产生的影响可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响，在认真执行环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响较小，不会改变环境功能，从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	无组织颗粒物
	/
	/
	/
	11.805t/a
	/
	11.805t/a
	+11.805t/a

	
	有组织颗粒物
	/
	/
	/
	0.564t/a
	/
	0.564t/a
	+0.564t/a

	废水
	车辆轮胎清洗废水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	生活污水
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	除尘器收尘灰
	/
	/
	/
	187.54t/a
	/
	187.54t/a
	+187.54t/a

	
	沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	20t/a
	/
	20t/a
	+20t/a

	
	初期雨水收集池沉渣
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	化粪池、污水处理站污泥
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	空油桶
	/
	/
	/
	0.012t/a
	/
	0.012t/a
	+0.012t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目





4810m








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

