# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称： 玉溪大红山矿业民用爆炸物品储存库建设项目

建设单位（盖章）： 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司

编 制 日 期：          2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	52

五、环境保护措施监督检查清单	91

六、结论	94

附表	95

附件：

附件1、项目委托书；

附件2、云南省固定资产投资项目备案证（2601-530427-04-01-205541）；

附件3、“三区三线”查询文件；

附件4、项目用地手续资料；

附件5、项目涉及生态环境管控单元与环境管控详情；

附件6、引用的监测报告；

附件7、选址周边无人居住的情况说明；

附件8、营业执照及法人身份证；

附件9、三级审核表；

附件10、进度表；

附件11、技术咨询合同；

附件12、《安全预评价》内部评审意见；

附件13、专家评审意见及签到表；

附件14、修改对照表。

附图：

附图1、项目地理位置图；

附图2、项目区周边关系图；

附图3、外部安全距离图；

附图4、工程总平面布置图；

附图5、卫星实际地形总平面布置图；

附图6、项目区水系图；

附图7、管控单元查询示意图；

附图8、项目区雨污管网图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玉溪大红山矿业民用爆炸物品储存库建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2601-530427-04-01-205541 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谭铮 | 联系方式 | 18664505551 |
| 建设地点 | 云南省（自治区） 玉溪 市 新平县 （区） 戛洒 镇（街道）米尺莫村委会哈母白租村民小组（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （东经：102度39分12.424秒，北纬：24度06分10.431秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | G5942危险化学品仓储 | 建设项目行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 59—危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）—其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新平县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2601-530427-04-01-205541 |
| 总投资（万元） | 530 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 4.72 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海）面积（m2） | 11820.20m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》，项目周边不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此本项目不设地下水专项评价工作。同时结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》中表1确定是否设置项目专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气中含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 项目厂界外500m范围内没有村庄分布，且项目仅为民用爆炸物品储存库建设项目，运营期废气主要为运输车辆产生的车辆废气和扬尘，排放的废气中不涉及有毒有害物质，因此不设大气专项评价。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目为仓储项目，无生产废水产生及排放。生活污水经化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目厂内的易燃易爆物质为炸药、雷管，折合成硝酸铵15.02t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，硝酸铵临界量为50t，本项目风险物质Q值为0.3004<1，不超过临界量，不需设置专项评价。; 否. 生态; 取水口下游500m范围有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目用水从项目区旁的矿山现有供水系统接入，不从河道直接取水。; 否. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 否. 注： 1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参照《建设项目环境风险评价技术原则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，项目大气、地表水、地下水、土壤、生态、环境风险均不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于危险品的仓储项目，根据2023年12月27日中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产工艺和产品不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，可视为允许类项目，该建设满足国家的产业政策。 此外，2026年1月12日取得了新平县发展和改革局下发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2601-530427-04-01-205541，同意项目建设。 因此，项目符合国家及地方产业政策。 2、与《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》的协调性分析 《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》已于2024年3月29日由云南省人民政府批复，2025年1月由玉溪市人民政府发布实施。根据《云南省国土空间规划（2021-2035年）》，建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大战略部署。本次环评主要针对项目用地与《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》中“三区三线”及主体功能区规划的相关内容进行符合性分析，具体如下所述。 ##### （1）相关内容概述 《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关内容如下所述。 第二章 目标定位与空间战略 第三节 国土空间开发保护战略 第9条 筑牢底线，全域统筹优化三生空间 实施耕地“三位一体”保护，严格划定耕地和永久基本农田，保护坝区长期稳定利用耕地，全面推进高标准农田建设。严守生态保护红线，锚固“四湖一屏一带、两廊多点”的生态安全格局，深入推进“湖泊革命”，加强“四湖”流域空间管控，推动高原湖泊水环境、水生态持续好转，筑牢云南哀牢山一元江河谷山地生态屏障，提升水土保持、水源涵养及生物多样性维护水平，增加生态系统碳汇能力。按照集约适度、绿色发展要求，合理划定城镇开发边界，重点提升中心城区、县城、园区的发展质量，推动坝区土地集约高效利用。 第三章 夯实三区三线，优化国土空间开发保护格局 第二节 细化落实主体功能区战略 第16条 细化主体功能分区 ##### 严格落实上位规划主体功能定位。按照《云南省国土空间规划（2021-2035年）》确定的主体功能定位，玉溪市新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县为国家级农产品主产区，江川区、澄江市、通海县、华宁县为国家级重点生态功能区，红塔区、易门县、峨山彝族自治县为国家级城市化地区。 ##### 深化乡镇、街道主体功能定位。立足资源禀赋和经济社会发展实际，以乡镇、街道为单元深化主体功能定位。将甸中镇、戛洒镇、那诺乡等21个乡镇优先划定为农产品主产区。将龙街街道、路居镇、高大傣族彝族乡等21个街道和乡镇协调划定为重点生态功能区。将玉兴街道、龙泉街道、化念镇等34个街道和乡镇协调划定为城市化地区。除特殊说明外，原则上经批准设立的各级各类园区、开发区、化工园区、产业集聚区在通过环境影响评估和生态环境部门审查后可按城市化地区管理。 ##### “四湖”流域内的城市化地区应以社区和村庄为单元，落实高原湖泊“两线三区”、“三线一单”等管控要求。江川区星云街道、宁海街道、前卫镇，澄江市凤麓街道、九村镇，通海县秀山街道、九龙街道应严格落实“四湖”生态保护管控要求。对于江川区星云街道河咀社区、宁海街道大庄社区、海浒社区、大营社区、前卫镇杨家咀村、渔村村、后卫村、小街村，通海县秀山街道金山社区、六一社区、长河社区、大树社区、万家社区、黄龙社区、东村社区等15个涉及湖滨生态红线和湖泊生态黄线的村庄（社区），应严格落实生态保护核心区、生态保护缓冲区的管控要求，按照重点生态功能区进行管理，并由下位规划予以落实。 ##### （2）符合性分析 本次环评引用已发布实施的新平县“三区三线”划定成果进行分析。根据新平县自然资源局于2026年3月9日出具的《永久基本农田审查意见表》：项目不涉及占用永久基本农田。根据新平县自然资源局于2026年3月9日出具的《关于玉溪大红山矿业民用爆炸物品储存库建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果》，项目用地不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间。 本项目位于玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，不在城镇开发边界内，与《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关规定不冲突。 - 与《新平县国土空间总体规划（2021-2035年）》的协调性分析 ##### （1）相关内容概述 《新平县国土空间总体规划（2021-2035年）》的规划期限为2021-2035年，近期目标年为2025年，远景目标年为2035年，远景展望至2050年。规划范围为新平县全域，面积4267.03平方公里。 ##### （2）符合性分析 本次环评引用已发布实施的新平县“三区三线”划定成果进行分析。根据新平县自然资源局于2026年3月9日出具的《永久基本农田审查意见表》：项目不涉及占用永久基本农田。根据新平县自然资源局于2026年3月9日出具的《关于玉溪大红山矿业民用爆炸物品储存库建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果》，项目用地不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间。 本项目位于玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，不在城镇开发边界内，与《新平县国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关规定不冲突。 4、与《云南省生态功能区划》相符性分析 根据《云南省生态功能区划》，项目区生态功能区为III1-5绿汁江河谷水土保持与综合整治生态功能区；所在区域为易门、峨山、双柏、新平等县的河谷地带，面积5172.51平方公里；主要生态特征大部地区为中山河谷地貌。降雨量800-1000毫米，现存植被以云南松林为主，土壤以紫色土为主；主要生态环境问题为不合理的土地利用带来的水土流失严重；生态环境敏感性为土壤侵蚀高度敏感；主要生态系统服务功能为水土流失严重地区的综合整治；保护措施与发展方向为工程治理与生物治理相结合，改造水土流失严重地区的生态环境，加大封山育林的强度，调整土地利用方式，发展多种经营。 本项目在玉溪大红山矿业有限公司铁矿现有工业用地上建设，废气主要为运输车辆产生的车辆废气和扬尘；无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫标准限值要求后回用于矿山洒水降尘，不外排；固废合理处置。因此，项目的建设不违反云南省生态功能区划中确定的保护措施和发展方向，总体上符合《云南省生态功能区划》的要求。 5、与玉溪市生态环境分区管控要求的符合性分析 为认真贯彻落实国家部署要求，云南省生态环境厅组织开展了州（市）生态环境分区管控动态更新工作，并汇总各州（市）成果，编制了《云南省2023年生态环境分区管控成果动态更新备案材料》，经省人民政府同意上报生态环境部，目前已通过国家备案，收到正式反馈的分区管控成果矢量数据，并赋予了国家标识码。2024年4月28日，云南省生态环境厅下发了《关于发布州（市）生态环境分区管控动态更新成果的函》（云环函〔2024〕147号），明确全省统一于2024年4月28日起正式应用下发的生态环境分区管控成果。2024年6月7日，玉溪市生态环境局《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）发布实施。 本项目与其符合性分析如下： （1）生态保护红线和一般生态空间 本项目位于戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，项目不在生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原等生态功能重要、生态环境敏感区域内，不涉及生态保护红线范围。 （2）环境质量底线 项目区周边地表水体现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类，根据周边地表水体的监测数据可知，项目区周边地表水体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫标准限值要求后回用于矿山洒水降尘，不外排，对周围地表水体的影响较小；项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，根据环境空气质量现状的监测数据，选址区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，根据预测分析，项目采取措施后大气污染物对周围环境的影响较小。 综上所述，项目建设满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据“通知”，玉溪市需强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。 ①水资源利用上线 根据云南省“三线一单”要求，到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。本项目用水量仅为值班人员生活用水，用水量极小，符合水资源利用上线要求。 ②土地资源利用上线 根据云南省“三线一单”要求，到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。项目占地面积为11820.20m2，项目占地不涉及基本农田，占地类型为工业用地，占比较小，符合土地资源利用上线要求。 ③能源利用上线 根据云南省“三线一单”要求，到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消耗总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。项目生产过程中主要消耗电和水，项目用量均较小，符合能源利用上线要求。 综上所述，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 2024年6月7日，玉溪市生态环境局《关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）发布实施。 具体符合性如下： 表1-2 项目与玉溪市生态环境分区管控总体要求符合性分析 管控领域; 更新管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。 2、加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。 加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 3、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 4、禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。 5、落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。; 1、项目不涉及长江流域。 2、项目不涉及抚仙湖、星云湖、杞麓湖。 3、项目为民用爆炸物品储存库建设项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。 4、本项目不在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 2、加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。 3、严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。 4、开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 5、加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。 6、严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 7、加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量2025年比2020年削减 4%。 8、到2025年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。; 1、本项目不在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内。 2、项目所在地不涉及集中式饮用水水源地。项目区采取分区防渗减小地下水影响，且环评提出加强区域环境监测发现问题及时解决。 3、项目为炸药及雷管的仓储，未涉及生产，不涉及饮用水源保护区，对饮水安全无影响。 4-7、本项目不涉及。 8、本项目仅为危险化学品仓储，废气产生量较小，对周围环境影响较小。; 符合. 环境风险防控; 1、强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。 2、开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。; 本项目后续将按要求编制突发环境事件应急预案并报玉溪市生态环境局新平分局备案，后续按要求严格落实风险防范措施。; 符合. 资源利用效率; 1、降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。 2、实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 3、坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 4、全市单位GDP二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位GDP能耗持续下降，到2025 年，全市单位GDP能耗累计下降率14%。 5、高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。 6、实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.55。; 项目占地不涉及基本农田，符合土地资源利用上线要求。; 符合. 本项目选址位于云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询，属于新平县矿产资源重点管控单元（单元编码为：ZH53042720004），查询结果见附件5，项目所在区域管控单元图见附图8。 其符合性分析如下： 表1-3 与项目所在管控单元生态环境准入清单符合性分析 单元 名称; 管控要求; 本规划情况; 符合性. 新平县矿产资源重点管控单元; 空间布局约束; 1.限制开采供过于求、国家规定保护性开采、资源总量不足和对生态环境影响较大的矿产，禁止开采可耕地的砖瓦用粘土等矿产。 2.新建矿山严格控制最低开采规模及最低服务年限，原则上新建矿山设计规模应达到中型以上。 3.严格执行禁止开采区规定，对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权，依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，分类提出差别化的补偿和退出方案，在保障探矿权和采矿权人合法权益的前提下，依法有序退出。; 项目为民用爆炸物品储存库建设项目，为玉溪大红山矿业有限公司铁矿采掘施工期间提供炸药及工业雷管，不涉及矿产资源开发。; 符合. 污染物排放管控; 1.推行清洁生产工艺，严格控制矿产资源开发的污染物排放。 2.对原有大中型矿山进行技术改造，淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。 3.加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广，积极推进绿色勘查与开发。 4.推进绿色矿山建设，完善尾矿库污染防治措施，严格落实排污许可制度。 5.加快推进历史遗留矿山生态修复工作，争取到2025年，基本完成历史遗留露天矿山生态修复工作。; 项目为民用爆炸物品储存库建设项目，为玉溪大红山矿业有限公司铁矿采掘施工期间提供炸药及工业雷管，不涉及矿产资源开发及历史遗留矿山生态修复。; 符合. 环境风险防控; 1.矿山采选区、废水处理设施、固体废物储存场所等应配备完善的污染防治措施，严防对水体和土壤造成污染。 2.对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。; 项目为民用爆炸物品储存库建设项目，为玉溪大红山矿业有限公司铁矿采掘施工期间提供炸药及工业雷管，不涉及矿山开采、尾矿库建设等。; 符合. 根据上表的分析可知，项目的建设符合动态更新后的《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》中玉溪市生态环境分区管控总体要求及新平县矿产资源重点管控单元的相关管控要求。 6、项目与新平县“三区三线”符合性分析 根据新平县自然资源局于2026年3月9日出具的《永久基本农田审查意见表》：项目不涉及占用永久基本农田。 根据新平县自然资源局于2026年3月9日出具的《关于玉溪大红山矿业民用爆炸物品储存库建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果》，项目用地不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间。 因此项目的建设与新平县“三区三线”相符。 7、与《云南省土壤污染防治条例》符合性分析 2022年1月23日，云南省第十三届人民代表大会第五次会议通过了《云南省土壤污染防治条例》，与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析详见下表。 表1-4 与《云南省土壤污染防治条例》的符合性分析一览表 序号; 污染防治条例要求; 项目情况; 符合性. 1; 第十二条：禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 项目区周边不涉及居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位。; 符合. 2; 第十四条：各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。 建设项目配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本次为项目环评，将对项目运行对土壤环境可能造成的影响进行分析，并提出相应的预防措施。; 符合. 3; 第十五条：单位和个人生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质，从事加油站经营、油品运输、油品贮存以及车船拆解、修理、保养等活动，应当采取有效的防渗漏、防流失、防扬散或者其他措施，防止土壤污染。; 本次为项目环评，将对项目运行对土壤环境可能造成的影响进行分析，并提出相应的预防措施。; 符合. 4; 第十七条：土壤污染重点监管单位应当依法履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，发现污染隐患的，应当采取相应处置措施，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）依照法律法规和监测规范，制定、实施自行监测方案，对监测数据的真实性和准确性负责，不得篡改、伪造监测数据，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。; 企业不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 5; 第十八条：企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，在拆除活动前15个工作日报所在地生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 土壤污染重点监管单位拆除活动应当严格按照有关规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防止拆除活动污染土壤环境。; 本项目为新建，不涉及拆除设施、设备或建筑物、构筑物。; 符合. 根据上表分析可知，项目的建设符合《云南省土壤污染防治条例》的相关要求。 8、与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》的符合性分析 2022年5月10日玉溪市生态环境局印发《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》，项目与其符合性分析见下表。 表1-5 与《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》符合性分析一览表 序号; 相关内容; 建设情况; 符合性. 第五章; 坚持创新引领，推动绿色低碳发展. 第一节 调整产业结构 一、加快构建现代化产业体系 落实碳达峰、碳中和决策部署，严格实行能源消费强度和总量双控，加快节能降碳工艺革新，推进矿冶产业向开放型、创新型和绿色化、信息化、高端化发展。以产业兼并重组、淘汰落后产能和技术升级改造为抓手，推动矿山、冶炼、加工全链条发展，加快钢铁行业转型升级，建成现代化“绿色钢城”。优化发展化工产业，严格控制黄磷产能规模，鼓励发展黄磷深加工和磷酸精细加工为主的精细化工产业，延伸产业链，提高资源综合利用水平和环境综合治理能力。 三、淘汰落后产能 认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，加大钢铁、水泥熟料等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。推进建材行业绿色发展，鼓励行业产能整合，严格落实水泥行业产能置换政策，到2025年，全市现有日产2000吨以下的新型干法水泥生产线全部淘汰。淘汰磷化工生产工艺落后、污染严重、不具备安全生产条件的落后产能，提高磷化工产业聚集度。建设高浓度磷复肥生产基地，发展高浓度磷复肥。; 项目为民用爆炸物品储存库建设项目，采取的措施能实现稳定达标排放。项目建设符合国家产业政策，项目运行后能达标排放，按环保相关要求进行管理。; 符合. 第三节 加快推动绿色低碳发展 一、推广绿色生产方式 加强绿色技术创新，加强重点行业领域绿色化改造，完成镍、磷化工、水泥等产业全流程清洁生产审核，对钢铁行业重点企业实施高温高压干熄焦、烧结烟气循环、转炉连铸系统优化等技术改造。对矿业行业重点企业实施新型富氧熔炼，电镍系统优化等技术改造。对水泥行业重点企业实施高固气比熟料煅烧、大推力多通道燃烧等技术改造。对造纸行业重点企业实施纸机高效成型、高效双盘磨浆机等技术改造。发展循环高效型、低碳清洁型产业。深度挖掘抚仙湖径流区乃至沿岸周边发展潜力，推动发展生态绿色产业，加强生态农产品供给，科学发展环湖文旅产业，开发滨湖度假旅游产品，实现生态产业化和产业生态化。推行农业清洁生产，实施化肥农药减量增效行动，到2025年，化肥、农药利用率分别提高到40%、42%以上，测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。 三、提高资源利用效率 实行能耗总量和强度“双控”，推进节能示范项目，实施钢铁、磷化工和建材三大主要耗能行业节能技改工程，优化工业能源消费结构。建立水资源刚性约束制度，落实水资源消耗总量和强度双控目标责任，实施全民节水行动，强化企业节水改造，对钢铁行业重点企业、造纸行业重点企业、食品加工企业实施工业节水改造及回收利用工程，提高重点行业工业用水重复率，建设节水型社会。; 项目为民用爆炸物品储存库建设项目，仅为仓储，不涉及生产，因此无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫标准限值要求后回用于矿山洒水降尘，不外排。; 符合. 第七章; 应对气候变化，控制温室气体排放. 1; .....二、加快工业节能 加强重点行业领域绿色化改造，完成镍、磷化工、水泥等产业全流程清洁生产审核，发展循环高效型、低碳清洁型产业。扎实推进节能示范项目，切实抓好钢铁、磷化工和建材等三大主要耗能行业的节能技改工作。对钢铁行业重点企业实施高温高压干熄焦、烧结烟气循环、转炉连铸系统优化等技术改造。对矿业行业重点企业实施新型富氧熔炼，电镍系统优化等技术改造。对水泥行业重点企业实施高固气比熟料煅烧、大推力多通道燃烧等技术改造。对造纸行业重点企业实施纸机高效成型、高效双盘磨浆机等技术改造。; 项目为民用爆炸物品储存库建设项目，不属于镍、磷化工、水泥等产业，无需进行清洁生产审核。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫标准限值要求后回用于矿山洒水降尘，不外排。; 符合. 第八章; 统筹协调，深入打好污染防治攻坚战. 控制污染物排放; （二）有序开展结构调整 调整优化产业结构，推进产业绿色发展。按照云南省环境管控单元生态环境准入清单要求，各县（市、区）必须严格执行生态环境准入清单的管控要求，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，制订更严格的产业准入门槛。 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，重点推动城市建成区及周边水泥、化工、钢铁等重污染企业搬迁改造或关闭退出。 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，实行拉网式排查，建立管理台账，按照“先停后治”的原则，实施分类处置。建立覆盖固定污染源的企业排放许可制度。 推动淘汰落后产能，淘汰落后生产工艺和设备，深入推进钢铁产业整合重组，提高钢铁产业综合实力。有色金属以铜、镍为重点，开发精深加工，延伸有色金属产业链。 （三）加大重点行业整治 持续推进钢铁行业超低排放改造工作，加强钢铁、水泥等重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行管理，确保治污设施正常运行，污染物达标排放。开展钢铁、建材、有色、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。; 项目位于戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，项目符合云南省及玉溪市生态环境分区管控相关要求。; 符合. 降低能源消耗; 加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系。削减煤炭消费量，推进煤炭清洁利用，加快推进煤炭消费减量替代，全面推进城乡“煤改气”“煤改电”工程建设。 全面推行清洁生产，强化源头污染预防。按照省工业和信息化委公布的审核名单，有序推进化工、钢材、水泥、有色等重点行业自愿性清洁生产审核，按时、按质完成审核评估和验收工作。按照省生态环境厅公布的审核名单，有序推进化工、钢材、水泥、有色等重点行业强制性清洁生产审核，按时、按质完成审核评估和验收工作按照国家铜冶炼业、铜电解业和有色金属行业相关清洁生产标准。; 项目为民用爆炸物品储存库建设项目，不涉及煤炭的消费。; 符合. 治理大气污染; （一）加强城市扬尘治理 加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。加强建筑施工场地扬尘污染管控。建筑施工场地应做到“六个百分百”。城市建成区及周边地区的工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输。加强建筑施工场地运输车辆的管理。建筑施工场地必须设置“三池一设备”（车辆过水池、沉淀池、冲洗池及车辆清洗设备），建筑垃圾（含渣土）运输车辆驶离工地要进行清洗保洁；运输过程中采取密闭措施，杜绝“滴、漏、泼、洒”污染路面、违规乱排乱倒、车身不洁等情况；达不到外运条件的坚决不予外运，造成路面污染或违规行为较突出等情况的，一律停工整改。严惩施工扬尘污染违法违规行为。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施。; 本环评要求后续项目施工时应严格按照“六个百分百”的要求进行。; 符合. 根据分析，项目符合《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》相关要求。 9、与《云南省生态环境保护条例》的符合性分析 本项目与《云南省生态环境保护条例》符合性分析见下表。 表1-6 与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析一览表 序号; “条例”相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 第六条 企业事业单位和其他生产经营者应当建立健全生态环境保护管理制度，采取生态环境保护措施，加强对从业人员生态环境保护法律法规和生态环境保护知识的培训，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。; 项目批准后按要求建立健全生态环境保护管理制度，采取生态环境保护措施，加强对从业人员生态环境保护法律法规和生态环境保护知识的培训，防止、减少环境污染和生态破坏。; 符合. 2; 第十八条 建设项目需要配套建设的环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国家规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 项目批准后，将按环评要求配套建设环境保护设施并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 符合. 3; 第三十六条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对生态环境的污染和危害。; 项目生活污水经化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫标准限值要求后回用于矿山洒水降尘，不外排；噪声及废气产生量较小，固废综合利用或合理处置，处置率100%，环评已提出土壤和地下水的污染防治措施。; 符合. 4; 第三十七条 企业事业单位在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重点污染物排放总量控制指标。; 本项目不涉及重点污染物排放总量。; 符合. 5; 第三十八条 落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度。依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 本项目属于民用爆炸物品储存库建设项目，后续项目建成后将按要求申请排污许可证。; 符合. 6; 第三十九条 依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，保存原始监测记录，并对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。; 本项目属于民用爆炸物品储存库建设项目，无生产环节，无污染物产生，因此无需开展自行监测。; 符合. 7; 第四十五条 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。; 项目运营期固废主要为废包装材料、生活垃圾、化粪池污泥及变质、失效及过期的爆破器材。废包装材料为废纸箱、废塑料，不直接接触炸药内药品组分，属于一般固废，可回收的外售给废品收购站，不可回收的由环卫部门处置；生活垃圾统一收集后按当地环卫部门的要求进行处置；化粪池污泥委托周边村民定期清掏后作为农肥使用；变质、失效及过期的爆破器材经收集后上报公安机关，并在公安机关监督下由专业销毁单位处置，严禁自行处理。不得擅自倾倒、堆放。; 符合. 8; 第四十七条 排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，使其排放的噪声符合国家规定的排放标准。; 项目运营过程中炸药及雷管装卸过程中全部为人力搬卸，不使用动力设备。本项目产生的噪声主要来自车辆进出厂区来往的机动车产生的交通噪声及水泵。根据预测，项目运营期厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 符合. 9; 第四十九条 企业事业单位应当按照规定，在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上制定突发环境事件应急预案，并按照分类分级管理的原则，报县级以上人民政府生态环境主管部门备案。 编制应急预案的有关部门和企业事业单位，应当定期开展应急演练，依法组织做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。; 企业将按要求编制《突发环境事件应急预案》（包含环境风险评估报告），并定期进行演练。; 符合. 10; 第五十六条 鼓励企业开展清洁生产的科学研究和技术开发，推广应用节能减排新技术、新工艺、新产品，推动绿色低碳循环发展。; 本项目为民用爆炸物品储存库建设项目，无需进行清洁生产审核。; 符合. 据上表分析，本项目不违反《云南省生物多样性保护条例》的相关要求。 10、与《民用爆炸物品安全管理条例（2014年修正）》的符合性分析 本项目与《民用爆炸物品安全管理条例》（2014年7月29日起施行）相关要求对照，相符性分析见下表： 表1-7 项目与《民用爆炸物品安全管理条例》符合性分析一览表 法规条款; 法规内容; 本项目情况; 符合性. 第五条; 民用爆破物品从业单位是治安保卫工作的重点单位，应当依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设置技术防范设施，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢。; 本项目建成后将成立民爆库安全保卫机制，配备治安保卫人员，杜绝民爆物品出现丢失、被盗、被抢事故。; 符合. 第六条; 民用爆炸物品从业单位应当加强对本单位从业人员的安全教育、法治教育和岗位技术培训，从业人员经考核合格的，方可上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备具有相应资格的人员。; 本项目建成后将配备具有相应资格的专业技术人员（均须取得爆破作业人员许可证），并对安全生产管理人员和其他人员均经公司培训考核合格后方可上岗。; 符合. 第十一条; 厂房和专用仓库的设计、结构、建筑材料、安全距离以及防火、防爆、防雷、防静电等安全设备、设施符合国家有关标准规范。; 项目将按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的要求建设施工。; 符合. 第二十六条; 运输民用爆炸物品，收货单位应当向运达地县级人民政府公安机关提出申请，并提交包括下列内容的材料： （一）民用爆炸物品生产企业、销售企业、使用单位以及进出口单位分别提供的《民用爆炸物品生产许可证》、《民用爆炸物品销售许可证》、《民用爆炸物品购买许可证》或者进出口批准证明； （二）运输民用爆炸物品的品种、数量、包装材料和包装方式； （三）运输民用爆炸物品的特性、出现险情的应急处置方法； （四）运输时间、起始地点、运输路线、经停地点。; 本项目民用爆炸物品运进储存库由有资质的单位采用专用运输车运进，不属于本项目的评价内容；由储存库到使用点的运输则由爆破单位采用专用运输车进行运输。运输过程中严格执行该规定。; 符合. 《民用爆炸物品运输许可证》应当载明收货单位、销售企业、承运人，一次性运输有效期限、起始地点、运输路线、经停地点，民用爆炸物品的品种、数量。; 运输单位严格按照该条要求执行。; 符合. 第二十七条; 运输民用爆炸物品的，应当凭《民用爆炸物品运输许可证》，按照许可的品种、数量运输。; 运输单位严格按照该条要求执行。; 符合. 第二十八条; 经由道路运输民用爆炸物品的，应当遵守下列规定： （一）携带《民用爆炸物品运输许可证》； （二）民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人； （三）运输车辆安全技术状况应当符合国家有关安全技术标准的要求，并按照规定悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志； （四）运输民用爆炸物品的车辆应当保持安全车速； （五）按照规定的路线行驶，途中经停应当有专人看守，并远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停； （六）按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入； （七）出现危险情况立即采取必要的应急处置措施，并报告当地公安机关。; 运输单位严格按照该条要求执行。; 符合. 第二十九条; 民用爆炸物品运达目的地，收货单位应当进行验收后在《民用爆炸物品运输许可证》上签注，并在3日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销。; 严格按照该条要求执行。; 符合. 第三十一条; 申请从事爆破作业的单位，应当具备下列条件： （一）爆破作业属于合法的生产活动； （二）有符合国家有关标准和规范的民用爆炸物品专用仓库； （三）有具备相应资格的安全管理人员、仓库管理人员和具备国家规定执业资格的爆破作业人员； （四）有健全的安全管理制度、岗位安全责任制度； （五）有符合国家标准、行业标准的爆破作业专用设备； （六）法律、行政法规规定的其他条件。; 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司于2024年03月15日取得了由湖南省应急管理厅核发的《安全生产许可证》，编号：（湘）FM安许证字【2024】A404Y1号，于2025年4月7日取得了由湖南省公安厅签发的《爆破作业单位许可证》（营业性），编号：4300001300270。其负责的大红山铁矿爆破活动属于合法的生产活动，本次建设符合国家有关标准和规范的民用爆炸物品专用仓库，并设置健全的安全管理制度、岗位安全责任制度，爆破过程采用符合国家标准、行业标准的爆破作业专用设备。; 符合. 第三十七条; 爆破作业单位应当如实记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。 爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存2年备查。; 严格按照该条要求执行。; 符合. 第三十八条; 实施爆破作业，应当遵守国家有关标准和规范，在安全距离以外设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入；爆破作业结束后应当及时检查、排除未引爆的民用爆炸物品。; 严格按照该条要求执行。; 符合. 第三十九条; 爆破作业单位不再使用民用爆炸物品时，应当将剩余的民用爆炸物品登记造册，报所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。 发现、拣拾无主民用爆炸物品的，应当立即报告当地公安机关。; 严格按照该条要求执行。; 符合. 第四十条; 民用爆炸物品应当储存在专用仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。; 工业炸药库和雷管库将按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）要求建设。; 符合. 第四十一条; 储存建立出入库检查、登记制度，收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚。; 公司将发布《民用爆炸物品储存库安全操作规程》来规范操作流程，建立台账制度。; 符合. 储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品。; 项目民用爆炸物品储存库将严格按照设计容量储存；工业炸药和雷管分别存储在不同库房，库房内不存放其他物品。; 符合. 第四十二条; 在爆破作业现场临时存放民用爆炸物品的，应当具备临时存放民用爆炸物品的条件，并设专人管理、看护，不得在不具备安全存放条件的场所存放民用爆炸物品。; 公司配置专人管理、看护，不得在不具备安全存放条件的场所存放民用爆炸物品。; 符合. 第四十三条; 民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。; 严格按照该条要求执行。; 符合. 根据上表的分析可以看出，项目的建设符合《民用爆炸物品安全管理条例（2014年修正）》中的相关要求。 - 与《危险化学品仓库建设及储存安全规范》（DB11/755-2010）的符合性分析 本项目与《危险化学品仓库建设及储存安全规范》（DB11/755-2010）相关要求对照，相符性分析见下表： 表1-8 项目与《危险化学品仓库建设及储存安全规范》符合性分析一览表 序号; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; 建筑结构; 危险化学品仓库的墙体应采用不燃烧材料的实体墙。; 本项目墙体为MU20混凝土普通砖，M10水泥砂浆砌筑；属于不燃烧材料。; 符合. 危险化学品仓库应设置高窗，窗上应安装防护铁栏，窗户应采取避光和防雨措施。; 已按要求进行设置。; 符合. 危险化学品仓库门应根据危险化学品性质相应采用具有防火、防雷、防静电、防腐、不产生火花等功能的单一或复合材料制成，门应向疏散方向开启。; 本项目库房采用具有防火、防雷、防静电、防腐、不产生火花等功能的单一或复合材料制成。; 符合. 存在爆炸危险的危险化学品仓库应设置泄压设施。泄压方向宜向上，侧面泄压应避开人员集中场所、主要通道及能引起二次爆炸的车间、仓库。泄压设施应采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等。; 项目设置泄水孔，泄水孔内壁抹20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂进行洞口防水。; 符合. 危险化学品仓库应为单层且独立设置，不应设有地下室。; 项目为地上库，无地下室。; 符合. 危险化学品仓库建设其他要求应符合GB50016的要求。; 项目库房的建设符合GB50016的要求。; 符合. 2; 电气安全; 危险化学品仓库内照明、事故照明设施、电气设备和输配电线路应采用防爆型。; 库区内的照明、事故照明设施、电气设备和输配电线路均采用防爆型。; 符合. 危险化学品仓库内照明设施和电气设备的配电箱及电气开关应设置在仓库外，并应可靠接地，安装过压、过载、触电、漏电保护设施，采取防雨、防潮保护措施。; 已严格按该要求建设。; 符合. 储存有爆炸危险的危险化学品仓库内电气设备应符合GB50058的要求。; 项目电气设备符合GB50058的要求。; 符合. 3; 安全措施; 危险化学品仓库应设置防爆型通风机。; 项目库区设置有防爆型通风机。; 符合. 危险化学品仓库及其出入口应设置视频监控设备。视频监控系统建设应符合DB11/T384的要求。; 库区及出入口均设置有符合DB11/T384要求的视频监控设备。; 符合. 危险化学品仓库设置的灭火器数量和类型应符合GB50140的要求。; 项目严格按照GB50140的要求设置灭火器数量和类型。; 符合. 储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置。; 项目设置有可燃气体报警装置。; 符合. 危险化学品仓库应设置防雷和防静电设施。; 库区设置有防雷和防静电设施。; 符合. 装卸、搬运危险化学品时，应做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。; 本报告要求后续项目装卸、搬运危险品化学品时，应做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。; 符合. 装卸搬运有燃烧爆炸危险性危险化学品的机械和工具应选用防爆型。; 项目装卸搬运有燃烧爆炸危险性危险化学品的机械和工具均选用防爆型。; 符合. 危险化学品仓库地面应防潮、平整、坚实、易于清扫，不发生火花。储存腐蚀性危险化学品仓库的地面、踢脚应防腐。; 已严格按要求执行。; 符合. 4; 储存要求; 危险化学品不应露天存放。 根据危险化学品特性应分区、分类、分库贮存。 各类危险化学品不应与其他禁忌化学品混合储存。危险化学品储存禁忌见附录A。 凡混存危险化学品，货垛与货垛之间，应留有1m以上的距离，并要求包装容器完整，两种物品不应发生接触。 易燃易爆危险化学品的储存应符合GB17914的要求。 腐蚀性危险化学品的储存应符合GB17915的要求。 有毒化学品的储存应符合GB17916的要求。 危险化学品的储存应符合GB15603的要求。; 本项目储存的危险化学品为工业炸药、导爆索、工业数码电子雷管，属于易燃易爆危险化学品，符合GB17914中的相关要求，且于库房内分区贮存，不露天堆放。; 符合. 根据上表的分析可以看出，项目的建设符合《危险化学品仓库建设及储存安全规范》（DB11/755-2010）中的相关要求。 - 选址合理性分析 项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，外部安全距离满足《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）规定的目标物至危险性建筑物外墙面的最小安全距离，周边最近的居民点为厂界西南侧2335m处的大田村，距离较远；同时项目选址不在大红山铁矿采区、塌陷区范围内，选址合理。 13、平面布局合理性分析 项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，拟建库区整体大致呈矩形状布置，南北方向的长边长87.5m、东西方向上的短边宽28.0m。 项目储存库区：设有一个总出入口，位于库区南面的短边围墙。储存库区大门往内依次布置：104雷管库（联建雷管发放间）、103炸药库（联建导爆索存放间）、102炸药库、101炸药库；消防水池拟设置在库区南面靠围墙处。 防护屏障：101-103炸药库四周均设置有防护屏障。（103炸药库与104雷管库之间设置单有防护土堤，相邻的炸药库之间设置双有防护土堤）。 库区道路：库区内道路均为水泥道路，道路宽度为4.0m，进入炸药库、雷管库库房道路宽度为4.0m（库区大门4.0m），未注明道路转弯半径为9m。 库区围墙：库区围墙距离各危险品仓库外墙面均不小于5m。 库区值班室：值班室拟建在库区外安全地带，距任一炸药库实际安全距离：有防护屏障的情况下大于65m，无防护屏障的情况下大于90m，距雷管库实际安全距离大于20m。 该储存库的总平面布置方案，根据各储存库的危险等级和计算药量并结合地形特点，以有利于安全、运输和装卸作业的原则进行布置，总平面布置合理。 表1-9 各建筑物之间安全距离一览表 距离 库房名称; 102炸药库; 103炸药库（联建导爆索存放间）; 104雷管库（联建雷管发放间）; 值班室（无防护屏障）. 设计距离（m）; 规范距离（m）; 设计距离（m）; 规范距离（m）; 设计距离（m）; 规范距离（m）; 设计距离（m）; 规范距离（m）. 101炸药库; 20.5; 20; 45; 20; 64.5; 12; ≥90; 90. 102炸药库; 20.5; 20; 40; 12; ≥90; 90. 103炸药库（联建导爆索存放间）; 15.5; 12; ≥90; 90. 104雷管库（联建雷管发放间）; ≥20; 20. 本项目厂区总平面布置详见附图3。 14、运输道路的合理性分析 本项目民用爆炸物品运进储存库由有资质的单位采用专用运输车运进，不属于本项目的评价内容；由储存库到使用点的运输则由爆破单位采用专用运输车进行运输。 本项目自行铺设水泥路将仓库与村道连接起来，危险物品采用专业运输公司及专用运输车辆，安装有醒目的警示灯和标志。拟定入库运输路线为：炸药厂家→高速路或国道→县道→村道→炸药库。出库路线为：炸药库→村道→县道→玉溪大红山矿业有限公司铁矿。运输路线采用绕城路线，严格按公安局指定的运输路线行驶，不经过城区，运输时间尽量避开交通高峰期。不经过人口密集区、加油站、繁华路段等区域，也尽量不经过事故高发地。 本项目运输线路合理。 15、安全距离合理性分析 根据《小型民用爆炸物品储存库安全规范》（GA838-2009）和《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）单库计算药量，该危险品仓库的外部安全距离符合下列规定： 表1-10 外部安全距离一览表 单位：m 序号; 危险品库房 被保护目标; 炸药库（5000kg）; 雷管库（20000发）. 规范要求距离（m）; 实际距离（m）; 是否符合; 规范要求距离（m）; 实际距离（m）; 是否符合. 1; 人数大于50人的居民点边缘，企业住宅区建筑物边缘、其他单位围墙; 300; 2430; 符合; 155; 2410; 符合. 2; 人数不大于50人的零散住户边缘; 180; 185; 符合; 90; 185; 符合. 3; 三级公路、通航汽轮的河流航道、铁路支线; 170; 215; 符合; 90; 215; 符合. 4; 二级（含）以上公路、国家铁路; 225; 2980; 符合; 120; 2965; 符合. 5; 高压输电线（500kV）; 600; ﹥600; 符合; 232; ﹥232; 符合. 6; 高压输电线（330kV）; 570; ﹥70; 符合; 186; ﹥186; 符合. 7; 高压输电线（220kV）; 540; ﹥540; 符合; 155; ﹥155; 符合. 8; 高压输电线（110kV）; 200; ﹥200; 符合; 105; ﹥105; 符合. 9; 高压输电线（35kV）; 120; ﹥120; 符合; 60; ﹥60; 符合. 10; 高压输电线（10kV）; 35; 185; 符合; 35; 185; 符合. 11; 无防护屏障的值班室; 90; 95; 符合; 20; 50; 符合. 12; 人数不大于10万人的城镇规划边缘、国家或省级文物保护区、铁路车站; 600; 8930; 符合; 310; 8900; 符合. 13; 人数大于10万人的城镇规划边缘; 900; ﹥900; 符合; 465; ﹥465; 符合. 备注： 1、规范要求距离指《小型民用爆炸物品储存库安全规范》（GA838-2009）要求的被保护目标至危险建筑物外墙的最小安全距离；实际距离指经过搬迁、拆除后的被保护目标至危险建筑物外墙的最小安全距离。 2、外部安全距离范围圈内不应有相应的被保护目标，若有，必须搬迁后，按规范建设。 3、本工程须经相关部门验收合格并取得有关许可后方可投入使用。. 根据上表的分析可以看出，本工程设计的外部安全距离满足《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）规定的目标物至危险性建筑物外墙面的最小安全距离，根据《标准》要求，在其规定的距离内不得进行相应建筑物的规划及建设，本项目最近的关心点为西面185m处的矿山通风工程广场房屋及制备站，不在规定距离内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目任务由来 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司于2025年8月中标玉溪大红山矿业有限公司铁矿采掘施工业务，并在矿山所在地即玉溪市新平县成立分公司。现由于业务合作模式调整，由湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司自行承担爆破作业，故拟在矿区内新建一座民用爆炸物品储存库。 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司于2024年03月15日取得了由湖南省应急管理厅核发的《安全生产许可证》，编号：（湘）FM安许证字【2024】A404Y1号，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业，有效期：2024年03月25日至2027年03月24日。于2025年4月7日取得了由湖南省公安厅签发的《爆破作业单位许可证》（营业性），编号：4300001300270，技术负责人：赵明生，资质等级：三级，从业范围：设计施工、安全监理，有效期至2028年4月7日。 项目于2026年1月12日取得了新平县发展和改革局下发的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码：2601-530427-04-01-205541。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号）规定，本项目属于名录中“五十三、装卸搬运和仓储业59—危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）—其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，需编制环境影响报告表。受湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司委托，我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我公司组成项目组，对项目场地及周边环境进行了现状调查、实地踏勘和调研工作，对项目进行资料收集，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的有关规定和要求，编制了《玉溪大红山矿业民用爆炸物品储存库建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，经审查批准后的环评报告表，作为环境管理和项目环保工程设计的技术依据。 2、项目概况 项目名称：玉溪大红山矿业民用爆炸物品储存库建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司； 立项依据：项目于2026年1月12日取得新平县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目代码为2601-530427-04-01-205541； 建设地点：云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，拟建位置不涉及大红山铁矿采区、塌陷区范围内。 项目总投资：530万元； 占地面积：项目位于玉溪大红山矿业有限公司铁矿矿区范围内，占地面积11820.20m2。公司已取得《不动产权证书》（云（2019）新平县不动产权第0002460号），项目用地为工业用地。 3、项目建设内容 本建设项目整体为一座民用爆炸物品储存库，包括三个储量5吨的炸药库（其中一个炸药与导爆索隔离储存），一个储量2万发的雷管库，以及该储存库配套的设施设备如值班室、安防设施、防雷设施、消防设施等。 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，工程具体组成见下表： 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 101炸药库; 钢筋混凝土结构，尺寸为5.0m×4.0m×3.0m，建筑面积20m2，设计储量为炸药5t，符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的规定。; 新建. 102炸药库; 钢筋混凝土结构，尺寸为5.0m×4.0m×3.0m，建筑面积20m2，设计储量为炸药5t，符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的规定。; 新建. 103炸药库（联建导爆索存放间）; 钢筋混凝土结构，尺寸为6.0m×4.0m×3.2m，建筑面积24m2，设计储量为炸药5t（含20000m导爆索），符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的规定。; 新建. 104雷管库（联建雷管发放间）; 钢筋混凝土结构，尺寸为6.0m×4.0m×3.2m，建筑面积24m2，设计储量为雷管容量20000发，技术要求符合《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的规定。; 新建. 辅助工程; 消防水池; 1座，钢混结构，尺寸为4.0m×3.0m×1.5m，有效容积为18m3。; 新建. 监控室、值班室; 单层砖混结构，尺寸为6.0m×4.0m×3.2m，建筑面积24m2。; 新建. 库区道路; 库区内道路均为水泥道路，道路宽度为4.0m，进入炸药库、雷管库库房道路宽度为4.0m（库区大门4.0m）。项目爆破器材的运输采用专用运输车进行运输。; 新建. 防护土堤; 上宽1m，下宽5.5m，高3.6m，采用土填筑。; 新建. 消防; 厂区内外按消防要求设置消防设施。; 新建. 防雷电; 厂区四周安装避雷针。; 新建. 雨水; 厂区四周新建排水沟，将雨水排出厂区。; 新建. 公用工程; 供水; 从项目区旁的矿山现有供水系统接入。; 新建. 供电; 炸药库的电气危险场所类别为F0类，雷管库的电气危险场所类别为F1类，各仓库内不应设置电气照明及其他电气设施；宜采用自然光照明或在库外安设投射照明灯，当采用库外安设投射照明灯时：电气设备及电线的设置与敷设应符合GB50089-2018的规定。; 新建. 环保工程; 废水; 初期雨水; 排水沟：宽0.4m、深0.15m。; 新建. 生活污水; 设置1个容积为5m3的化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫标准限值要求后回用于矿山洒水降尘，不外排。; 新建. 固废; 废包装材料; 可回收的外售给废品收购站，不可回收的由环卫部门处置。; 新建. 生活垃圾; 设置可移动式垃圾桶，分类收集后统一运至环卫部门指定地点处理。; 新建. 化粪池污泥; 定期清掏后委托周边村民清掏后作为农肥使用。; 新建. 变质、失效及过期的爆破器材; 经收集后上报公安机关，并在公安机关监督下由专业销毁单位处置，严禁自行处理。; 新建. 地下水、土壤; 一般防渗区; 炸药库、炸药库及导爆索存放间、雷管库及雷管发放间、消防水池、消防事故应急池、化粪池要求严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的一般防渗区要求进行防渗，确保防渗效果等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s）的黏土防渗效能。; 新建. 简单防渗区; 监控室、值班室、库区道路为简单防渗区，采用一般混凝土进行硬化处理。; 新建. 风险; 设置1个容积为18m3的消防水池，并根据消防部门的要求配置消防设施，加强管理。; 新建. 设置事故应急池1座，有效容积65m3，设置于库区西侧边角低地势处，采用矩形钢筋混凝土结构，埋地设置，用于收集事故废水。; 新建. 4、储存规模及爆破器材特征 项目为民用爆炸物品储存库，储存物质为工业炸药和工业雷管，其中炸药库最大储量15t，雷管最大储量0.02t（2万发），具体储存量和年消耗量见下表。 表2-2 危险品仓库及储存量表 序号; 库房名称; 储存物名称; 贮存产品包装规格; 储存量; 危险等级. 1; 炸药库（导爆索存放间）; 工业炸药; 箱体外包装为60mm×360mm×250mm， 每箱净重量24kg; 15t; 1.1. 导爆索; 箱体外包装尺寸：510mm×330mm×170mm，每箱总长为500m; /. 2; 雷管库及雷管发放间; 工业数码电子雷管; 雷管箱体外包装尺寸为 625mm×335mm×220mm， 每箱数量为100发; 0.02t; 1.1. 注：1发工业数码电子雷管=1g。. 炸药和雷管的组成明细见下表： 表2-3 炸药和雷管的组成明细表 序号; 名称; 主要成分; 包装方式. 1; 乳化炸药; 硝酸铵、硝酸钠、乳化剂、油相; 纸箱. 2; 数码电子雷管; 高压聚乙烯、其他同类基础雷管; 纸箱. （1）爆破品性质： ①乳化炸药 组分与用途： 规格品种：包装炸药（药卷一般为∮35、∮32）和散装炸药，品种有煤矿型和岩石型等，外观为膏状体和粉状物；分有雷管感度和无雷管感度。 组分：硝酸铵、油相、乳化剂、水等。 起爆方式：各种雷管和导爆索等。 包装方式：木箱或纸箱。 质量保质期：煤矿型为4个月、岩石型为6个月。 用途：主要用于各种爆破作业。 特性及性能指标： 危险性：裸露状态下乳化炸药对火焰、静电、摩擦和撞击等能量刺激相对钝感，但对冲击波、强热等击发容易引起燃烧爆炸。 性能指标：爆速≥2800m/s，做功能力≥210mL，猛度≥8mm，殉爆距离≥2cm、1发雷管可直接起爆、撞击感度为0~10%、摩擦感度为0~20%、热感度0~3%。 事故处理：在运输、储存时，如果车辆或仓库着火应立即用水或使用专配灭火器灭火，如果产品着火应立即用水灭火（在土堤外或安全部位）；如果发生强烈燃烧或爆炸应立即撤离。 储运措施：储存于阴凉、干燥、通风良好的专用仓库，远离火种、热源，避免阳光直射，最好单独存放；要轻拿、轻放，存放的仓库要定员定量明确，存放条件应符合民爆物品规定要求；使用符合要求的专用运输车运输。 ②工业导爆索 工业导爆索是由芯线、芯药（黑索金）及数层棉线和纸包缠制成。其表皮为红色，以区别于导火索。外径5.2~6.0mm，通常每卷为50m。用雷管起爆，爆速不小于5600m/秒。导爆索感度较灵敏，受到摩擦、撞击、枪弹贯穿和燃烧时，都易引起爆炸。防湿性能良好，两端密封，放入0.5m深的常温静水中，经24小时不失去爆炸性能。 注意事项：在搬运和使用过程中，应轻拿轻放、防止坠落，撞击。禁止与火源接近，严格遵守爆破作业安全守则。 贮存与保管：储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房，远离火种、热源，避免阳光直射，最好单独存放；要轻拿、轻放，存放的库房要定员定量明确，存放条件应符合民爆物品规定要求；使用符合要求的专用运输车运输。 ③工业数码电子雷管 工业雷管是管壳内装有起爆药和猛炸药的工业火工品。管壳有纸壳、铁壳、覆铜壳、铝壳等。工业雷管是输出爆炸冲能的，用来引爆工业炸药装药的。工业雷管受热、撞击摩擦、冲击波、爆轰波、激光、火焰、雷电、静电、射频感应等可能引起燃烧、爆炸。 工业雷管按引爆雷管的初始冲能分主要有电雷管、导爆管雷管和工业数码电子雷管等，本项目拟使用的雷管主要为：工业数码电子雷管。 工业数码电子雷管为采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管，简称为电子雷管。其中电子控制模块是指置于数码电子雷管内部，具备雷管起爆延期时间控制、起爆能量控制功能，内置雷管身份信息码和起爆密码，能对自身功能、性能以及雷管点火元件的电性能进行测试，并能和起爆控制器及其他外部控制设备进行通信的专用电路模块。电子雷管起爆系统基本上由三部分组成，即雷管、编码器和起爆器。编码器的功能，是在爆破现场对每发雷管设定所需的延期时间。起爆器，控制整个爆破网路编程与触发起爆。 产品性能： A、可检测性：电子雷管在收到来自起爆控制器或检测设备的检测指令后，应能对电子控制模块和点火元件的电路状态进行检测。 B、抗震性能：将电子雷管置于凸轮转速为（60±1）r/min、落高为（150±2）mm的震动试验机中，连续震动10min，震动过程中电子雷管不应发生爆炸、结构松散或损坏等现象；震动完毕后，电子雷管应能正常起爆。 C、抗振性能：按照GJB5309.32-2004中表2规定的试验条件进行振动，振动过程中电子雷管不应发生爆炸、结构松散或损坏等现象；振动完毕后，电子雷管应能正常起爆。 D、抗弯性能：对电子雷管的主装药及电子控制模块部位分别施加（50±0.1）N的径向载荷，电子雷管不应发生爆炸，管壳不应呈现明显的裂纹或折痕。 E、抗击性能：在落锤质量（2.0±0.002）kg、落高（0.8±0.01）m的条件下，分别撞击电子雷管中的电引火头及起爆药装药部位，电子雷管不应发生爆炸。 F、抗跌落性能： 自由跌落：电子雷管从距离水平混凝土地面垂直高度为（5±0.05）m的高处自由跌落，不应发生爆炸或结构损坏，电子雷管应能正常起爆。 导向跌落：电子雷管底部朝下从垂直竖立的（5±0.05）m长钢管内跌落至钢板上，不应发生爆炸或结构损坏，电子雷管应能正常起爆。 G、抗水性能：常温下，将电子雷管浸入压力为（0.05±0.002）MPa的水中，保持4h；取出后，电子雷管应能正常起爆。 H、抗拉性能：将电子雷管在19.6N的静拉力作用下持续1min，电子雷管密封塞和脚线不应发生目视可见的损坏和移动，电子雷管应能正常起爆。 I、耐温性能： 耐温性能应符合下列要求： 1）在85C的环境中保持4h不应发生爆炸，取出后应能正常起爆； 2）在-40C的环境中保持4h后应能正常起爆。 耐温度冲击性能： J、电子雷管经-40℃保持3h、80保持3h，温度转换时间20s~30s，循环3次，电子雷管不应发生爆炸；取出后，常温保持1h，电子雷管应能正常起爆。 K、抗直流性能：向电子雷管施加48V直流电压，保持10s，电子雷管不应发生爆炸。 L、抗交流性能：向电子雷管施加220V/50Hz交流电压，保持10s，电子雷管不应发生爆炸。 M、静电感度： 电子雷管的静电感度应符合以下要求： 1）在电容为500pF、串联电阻为50002及充电电压为25kV的条件下，对电子雷管的脚线一脚线、脚线一管壳放电，电子雷管不应发生爆炸； 2）在电容为2000pF、串联电阻为02及充电电压为8kV的条件下，对电子雷管的脚线一脚线、脚线一管壳放电，电子雷管不应发生爆炸。 N、射频感度：按照GB/T27602的方法进行检测。用功率为10W的射频源向电子雷管注入射频能量，在脚线一脚线及脚线一管壳两种模式下，电子雷管均不应发生爆炸。 O、延期时间： 电子雷管在-20℃、70℃以及常温试验条件下，均应满足以下要求： ·延期时间不大于150ms时，误差不大于±1.5ms； ·延期时间大于150ms时，相对误差不大于±1%。 P、起爆能力：6号电子雷管应能炸穿4mm厚铅板，8号电子雷管应能炸穿5mm厚铅板，穿孔直径应大于电子雷管外径。其他规格电子雷管的起爆能力由供需双方协商确定。 Q、可燃气安全度：煤矿许用型电子雷管在浓度为9%的可燃气中起爆时，不应引爆可燃气。 贮存：电子雷管在原包装条件下，贮存在通风良好、干燥、防火、防盜的库房内，保质期为两年。 （2）爆破用品入场和储存要求 ①对新购进的爆破器材，应逐个检查包装情况，并按规定做性能检测：封条不完整应开箱验收，封条完整的抽箱验收，并核对生产时间是否过期、数量、规格、质量是否相符。 ②严格出入库手续，严格按照当地公安机构核定的储量、种类进行储存。 ③储存库内民用爆炸物品应成垛堆放，堆放稳固整齐。 ④储存库内应有标记品种、规格和数量的标识牌。同库储存多品种民用爆炸物品时，不同品种、规格应分别堆放，并有明显标志。雷管和炸药不得同库或者同车存放。 ⑤堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道，堆垛与墙面之间、堆垛与堆垛之间应设置不宜小于0.6米宽的检查通道和不宜小于1.2m。 ⑥各种民用爆炸物品整箱堆放高度，工业雷管不应超过1.6m，炸药不应超过1.8m，宜画线定置限高堆放。 ⑦爆破用品对火焰、热能、静电、震动、撞击及摩擦等能量的刺激较敏感，因此在储存过程中应保持库房阴凉、通风、干燥，远离火种、热源，防止阳光直射，且需防止小动物进入。 ⑧储存库内不应存放无关的工具和杂物。 5、主要生产设备 本项目为炸药贮存，不涉及炸药生产，主要生产设备见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 设置位置; 功能. 1; 水泵; 1台; 值班室内; 流量不低于15L/s. 2; 手抬机动消防泵组; 2台（一用一备）; 消防器材室; 事故情况使用，流量不低于15L/s。设备型号JBC-7，燃料为柴油. 6、防护土堤 防护土堤开工前注意先清除场地杂草和树根，如遇沟圹坑等应先排除积水。防护土堤应在位于土堤内的地下工程综合管线及设施（如避雷针基座、给排水管道、电力线路等）完工或采取了有效的措施后方可施工。 防护土堤应采用土填筑，根据GB50089-2007规范规定，在取土特别困难的情况下，允许在防护土堤底部1.0m高度以下填筑块状材料，防护土堤底部1.0m高度以上部分必须用土；不允许使用石块、砖块及混凝土块或者轻而可燃的材料填筑。 防护土堤的填筑应在最佳含水量情况下，略大于要求断面的尺寸分层夯实，当用人工夯实时每层厚度宜为20cm；当用机械夯实时每层厚度宜为25~30cm，压实系数大于85%。填筑夯实后的防护土堤应按设计要求的尺寸及边坡度修整坡面，有条件的地区，防护土堤边坡应播种草籽或草皮进行加固。 7、工作制度及劳动定员 本项目工作人员共10人，每天3个班次，每班次2人值守。 本项目职工食宿依托玉溪大红山矿业有限公司生活区，库区内不设置食宿，年工作时间按365天，每天3班，每班8小时。 8、消防 消防按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定实施，配置严格的消防系统，配备相应的消防泵、消防管道和灭火器等设备，炸药库、雷管库及其他构筑物的耐火等级均为二级。 9、给排水 （1）供水 本项目用水主要为消防用水及生活用水，消防用水取自附近山泉水，项目设置一座尺寸为4.0m×3.0m×1.5m，容积为18m3（蓄水15m3）的消防水池。 根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）标准进行生活用水量核算，非食宿人员用水以30L/（人·d）计，则生活用水量为0.3m3/d、109.5m3/a。 （2）排水 本项目仅为危险爆炸器材的贮存，不涉及工艺排水。排水主要为雨水和生活污水，本项目所在区域无完善排水管网，储存库所在区域的雨水，经排水沟外排；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.24m3/d、87.6m3/a，经化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫标准限值要求后回用于矿山洒水降尘，不外排，严禁生活污水直接排放入外环境。 本项目水平衡见下图。 图2-1 项目区水量平衡图 10、供电 炸药库的电气危险场所类别为F0类，雷管库的电气危险场所类别为F1类，各仓库内不应设置电气照明及其他电气设施；宜采用自然光照明或在库外安设投射照明灯，当采用库外安设投射照明灯时：电气设备及电线的设置与敷设应符合GB50089-2018的规定。 11、防雷设计 工业炸药库：本工程为一类防雷建筑物，采用独立避雷针防直击雷，该接地系统冲击接地电阻不大于10Ω。为防雷电感应，应将钢筋混凝土屋面、梁、柱及基础内钢筋绑扎或焊接成闭合回路，与屋顶避雷带焊接，并经引下线引下与室外接地装置焊接。 工业雷管库：本工程为一类防雷建筑物，电气危险场所为F1类。采用独立避雷针防直击雷，该接地系统冲击接地电阻不大于10Ω。为防雷电感应，应将钢筋混凝土屋面、梁、柱及基础内钢筋绑扎或焊接成闭合回路，与屋顶避雷带焊接，并经引下线引下与室外接地装置焊接。 12、运输线路 本项目民用爆炸物品运进储存库由有资质的单位采用专用运输车运进，运输过程携带《民用爆炸物品运输许可证》；民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人；运输车辆安全技术状况符合国家有关安全技术标准的要求，并按照规定悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志；运输民用爆炸物品的车辆保持安全车速；按照规定的路线行驶，途中经停有专人看守，并远离建筑设施和人口稠密的地方，不在许可以外的地点经停；按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入；出现危险情况立即采取必要的应急处置措施，并报告当地公安机关。 由储存库到使用点的运输则由爆破单位采用专用运输车进行运输。 本项目自行铺设水泥路将仓库与村道连接起来，危险物品采用专业运输公司及专用运输车辆，安装有醒目的警示灯和标志。拟定入库运输路线为：炸药厂家→高速路或国道→县道→村道→炸药库。出库路线为：炸药库→村道→县道→玉溪大红山矿业有限公司铁矿。运输路线采用绕城路线，严格按公安局指定的运输路线行驶，不经过城区，运输时间尽量避开交通高峰期。不经过人口密集区、加油站、繁华路段等区域，也尽量不经过事故高发地。 13、总平面布置 项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，拟建库区整体大致呈矩形状布置，南北方向的长边长87.5m、东西方向上的短边宽28.0m。 项目储存库区：设有一个总出入口，位于库区南面的短边围墙。储存库区大门往内依次布置：104雷管库（联建雷管发放间）、103炸药库（联建导爆索存放间）、102炸药库、101炸药库；消防水池拟设置在库区南面靠围墙处。 防护屏障：101-103炸药库四周均设置有防护屏障，103炸药库与104雷管库之间设置单有防护土堤，相邻的炸药库之间设置双有防护土堤。 库区道路：库区内道路均为水泥道路，道路宽度为4.0m，进入炸药库、雷管库库房道路宽度为4.0m（库区大门4.0m），未注明道路转弯半径为9m。 库区围墙：库区围墙距离各危险品仓库外墙面均不小于5m。 库区值班室：值班室拟建在库区外安全地带，距任一炸药库实际安全距离：有防护屏障的情况下大于65m，无防护屏障的情况下大于90m，距雷管库实际安全距离大于20m。 该储存库的总平面布置方案，根据各储存库的危险等级和计算药量并结合地形特点，以有利于安全、运输和装卸作业的原则进行布置，总平面布置合理。 表2-5 各建筑物之间安全距离一览表 距离 库房名称; 102炸药库; 103炸药库（联建导爆索存放间）; 104雷管库（联建雷管发放间）; 值班室（无防护屏障）. 设计距离（m）; 规范距离（m）; 设计距离（m）; 规范距离（m）; 设计距离（m）; 规范距离（m）; 设计距离（m）; 规范距离（m）. 101炸药库; 20.5; 20; 45; 20; 64.5; 12; ≥90; 90. 102炸药库; 20.5; 20; 40; 12; ≥90; 90. 103炸药库（联建导爆索存放间）; 15.5; 12; ≥90; 90. 104雷管库（联建雷管发放间）; ≥20; 20. 项目区总平面布置图详见附图2。 14、项目投资情况 项目总投资530万元；环保投资25万元，环保投资占总投资的4.72%；具体见下表： 表2-6 本项目环保投资估算一览表 时段; 污染源; 治理措施; 投资金额（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 定期洒水; 2.0. 废水; 施工废水; 建设1座0.5m3的临时沉淀池，废水经沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。; 0.5. 施工人员生活污水; 依托西面185m处的矿山通风工程制备站20m3的化粪池处理。; 0. 固废; 土石方; 按照当地城建部门要求办理相关手续，由施工承包单位与渣土清运公司清运至当地弃土场进行堆存，不得随意丢弃。; 5.0. 建筑垃圾; 对建筑垃圾分类处理，建筑垃圾中可回收综合利用的进行回收利用，不可回收利用部分统一收集后按当地城建部门的要求进行妥善处置，不得随意倾倒。; 2.0. 生活垃圾; 集中收集后按当地环卫部门的要求进行处置，严禁施工期间生活垃圾乱堆乱放。; 0.5. 运营期; 废气; 车辆扬尘; 定期对运输道路洒水降尘。; 1.0. 废水; 生活污水; 1个容积为5m3的化粪池。; 2.5. 消防废水; 1个容积为65m3的消防事故应急池。; 2.5. 地面硬化; 库区内运输道路，炸药库、雷管库库区做地面硬化处理。; 6.0. 固体废物; 废包装材料; 生产厂家回收。; 1.5. 化粪池污泥; 定期清掏后委托周边村民清掏后作为农肥使用。; 0.5. 变质、失效及过期的爆破器材; 经收集后上报公安机关，并在公安机关监督下由专业销毁单位处置，严禁自行处理。; 0.5. 生活垃圾; 设置可移动式垃圾桶，分类收集后统一运至环卫部门指定地点处理。; 0.5. 合计; 25.0. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目施工期工艺流程 本项目施工期主要工作包括场地平整、基础施工、厂房建设、设备安装等工序，建设过程中将产生扬尘、噪声、固体废物、施工污水等污染物，其排放量随施工强度不同而变化。 施工期工艺流程及排污节点图如下图所示。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 （1）施工组织及施工工艺 1）施工条件 ①供水、供电、交通以及通讯 库区附近修建有矿山道路连通乡村公路，该部分道路能够满足施工的要求。 ②主要材料及其来源 工程建设不设置专门的料场，工程建设所需的砂、石全部购于当地具有合法开采权的采石场，当地砂石料储量丰富，质量较高，能满足本工程建设需要，水泥及其他辅助材料根据就近原则可从当地物资部门购买。库区防渗粘土料当地合法取土场购买，本项目不设置取土场。 2）“三场” ①临时施工场地 项目设置一个施工场地用于供施工人员办公及临时休息，但均不在项目区食宿。 ②表土临时堆场 项目库区清基开挖等施工过程产生的表土与废土石一同运至矿山南部废石场进行堆存，本项目不设表土堆场。 ③砂石料堆场 本项目需少量砌筑砂浆的拌合，其主要用于排水沟及坝体表面的块石护面建设。其人工拌合场设于坝体下游，周边无居民且在项目主导方向的下风向。各建筑材料购买方便，即用即买，仅少量材料暂时堆存位于施工场地一侧。 项目施工期产污环节详见下表： 表2-7 施工期主要排污节点一览表 类别; 序号; 排污节点; 污染物; 污染因子; 所在生产单元; 产生特征; 拟采取措施及去向. 废气; G1; 运输车辆; 运输扬尘; 颗粒物; 运输车辆; 间断; 车辆减速慢行，道路硬化，洒水抑尘. 汽车尾气; CO、NOx、HXC; 运输车辆; 间断; 加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动. G2; 场地平整、基础施工、库房建设; 施工扬尘; 颗粒物; 场地平整、基础施工、库房建设; 间断; 施工期工程四周设施围挡，定期洒水抑尘. 废水; W1; 施工人员生活; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 库区; 间断; 依托西面185m处的矿山通风工程制备站20m3的化粪池处理。. W2; 基础施工、库房建设; 施工废水; SS; 基础施工、库房建设; 间断; 设置施工废水临时沉淀池，经沉淀处理的废水用于施工场地洒水抑尘，不外排. 噪声; N; 运输车辆; 噪声; 噪声; 运输车辆; 间断; 加强管理，车辆减速、禁止鸣笛. 固废; S1; 场地平整; 土石方; 废土石; 场地平整、基础施工; 间断; 全部回填，无弃方产生。. S2; 基础施工、库房建设; 建筑垃圾; 废混凝土、砂石、废金属、废弃包装材料等; 基础施工、库房建设; 间断; 分类处理，建筑垃圾中可回收综合利用的进行回收利用，不可回收利用部分统一收集后按当地城建部门的要求进行妥善处置. S3; 施工人员生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 库区; 间断; 集中收集后由当地环卫部门定期清运. 2、项目运营期主要工艺流程 该项目仓库储存产品是以最终包装形式的成品入库贮存，不涉及生产过程。储存的工业炸药专用于玉溪大红山矿业有限公司施工爆破，其存储过程为： （1）在当地公安部门开准运证明； （2）到生产区提货、车运到仓库经验收入库； （3）用户根据公安部门的准运证明到公司开提货单交配送服务中心； （4）配送服务中心到仓库提取货物由具有专业资质的运输单位送达玉溪大红山矿业有限公司爆破指定地点。 项目作业流程可归纳为8项作业：①进货作业；②搬运作业；③储存作业；④盘点作业；⑤订单处理作业；⑥整理作业；⑦补货作业；⑧发货作业。炸药、雷管分类分别储存。物料进货时并非一次购入其最大设计储存量，而是根据要求调整，因此仓库内物料的储存量不会超过设计最大储存量。 图2-3 运营期流程图 表2-8 运营期主要排污节点一览表 类别; 序号; 排污节点; 污染物; 污染因子; 所在生产单元; 产生特征; 拟采取措施及去向. 废气; G; 运输车辆; 运输扬尘; 颗粒物; 运输车辆; 间断; 加强对运输车辆管理，限制车速和载重. 汽车尾气; CO、NOx、HXC; 运输车辆; 间断; 使用符合标准的运输车辆和燃料. 废水; W; 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 职工生活; 间断; 经化粪池（5.0m3）收集处理后，由附近村民定期清掏用作周边农肥。. 噪声; N; 水泵; 噪声; 噪声; 水泵; 间断; 厂房隔声。. 运输车辆; 噪声; 噪声; 运输车辆; 间断; 加强管理，车辆减速、禁止鸣笛. 固废; S; 库区储存; 废包装材料; 纸箱、编织袋; 库区; 间断; 可回收的外售给废品收购站，不可回收的由环卫部门处置。. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 值班室; 间断; 统一收集后按当地环卫部门的要求进行处置。. 化粪池污泥; 化粪池污泥; 值班室; 间断; 委托周边村民定期清掏后作为农肥使用。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现状为空地及少量废弃的空置房屋，根据调查，废弃的空置房屋原为大红山铁矿施工队的住宿值班房屋，后施工活动结束，施工队离场，房屋空置至今。 因此不存在原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 （1）环境空气质量标准 本项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，所在区域空气环境为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准限值（2026年3月1日起至2030年12月31日，执行过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起执行基本项目浓度限值）。 表3-1 环境空气污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 平均时间; 过渡阶段浓度限值; 浓度限值; 单位; 标准. 一级标准; 二级标准; 一级标准; 二级标准. 1; SO2; 年平均; 20; 60; 20; 20; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）. 日平均; 50; 150; 50; 50. 1小时平均; 150; 500; 150; 150. 2; NO2; 年平均; 40; 40; 30; 30. 日平均; 80; 80; 50; 50. 1小时平均; 200; 200; 200; 200. 3; NOX; 年平均; 50; 50; 40; 40. 日平均; 100; 100; 70; 70. 1小时平均; 250; 250; 250; 250. 4; TSP; 年平均; 80; 200; 80; 200. 日平均; 120; 300; 120; 300. 5; PM10; 年平均; 40; 60; 20; 50. 日平均; 50; 120; 50; 100. 6; PM2.5; 年平均; 15; 30; 10; 25. 日平均; 35; 60; 25; 50. 7; CO; 日平均; 4; 4; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10; 10; 10. 8; O3; 日最大8小时平均; 100; 160; 100; 160; μg/m3. 1小时平均; 160; 200; 160; 200. （2）达标区判定 根据《2024年玉溪市生态环境状况公报》，2024年，玉溪中心城区环境空气质量优良天数比率为99.5%，其余县（市、区）空气质量优良天数比率均达99%以上。全市4个酸雨监测点监测显示，未出现酸雨。新平县环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，为环境空气质量达标区。 本次评价采用新平县环境空气质量自动监测点的2024年全年环境空气监测数据进行达标区判定及基本污染物环境空气质量现状评价。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项基本污染物按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行评价，年评价指标中的年平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标区，基本污染物环境质量现状监测结果如下： 表3-2 2024年新平县空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.09; 60; 10.15; 达标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 10; 150; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7.31; 40; 18.28; 达标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 14; 80; 17.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 24.09; 70; 34.41; 达标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 55; 150; 36.67; 达标. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; 600; 4000; 15.00; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 74; 160; 46.25; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 16.78; 35; 47.94; 达标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 43; 75; 57.33; 达标. 根据2024年监测数据可知，新平县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准浓度限值要求，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 此外，由于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）自2026年3月1日起实施，自实施之日起至2030年12月31日，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。本次环评也对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）进行达标判定。 具体如下： 表3-3 2024年新平县空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 过渡阶段; 2031年1月1日后; 达标情况. 浓度限值/(μg/m3); 占标率/%; 浓度限值; 占标率/%. SO2; 年平均质量浓度; 6.09; 60; 10.15; 20; 30.45; 达标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 10; 150; 6.67; 50; 20.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7.31; 40; 18.28; 30; 24.37; 达标. 第98百分位数24h平均质量浓度; 14; 80; 17.50; 50; 28.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 24.09; 60; 40.15; 50; 48.18; 达标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 55; 120; 45.83; 100; 55.00; 达标. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; 600; 4000; 15.00; 4000; 15.00; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 74; 160; 46.25; 160; 46.25; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 16.78; 30; 55.93; 25; 67.12; 达标. 第95百分位数24h平均质量浓度; 43; 60; 71.67; 50; 86.00; 达标. 根据2024年监测数据可知，新平县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准浓度限值要求，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （3）特征因子补充监测 本项目为民用爆炸物品储存库建设项目，运营期无生产废气产生，废气污染物主要为运输扬尘，特征污染因子为TSP。为进一步了解项目所在区域TSP达标情况，本次评价引用《玉溪大红山矿业有限公司I号铜浅部和II1头部采区充填系统建设项目环境影响报告表》中玉溪大红山矿业有限公司委托云南亚明环境监测科技有限公司对该项目充填站厂界下风向TSP浓度情况进行的监测。 《玉溪大红山矿业有限公司I号铜浅部和II1头部采区充填系统建设项目》拟建厂址位于本项目西北侧115m处，且监测时间为2026年1月8日~11日，在三年有效期以内，监测点为该项目充填站厂界下风向，监测点位于项目区西北侧120m处。符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”的要求。 引用的监测点位图如下： 图3-1 引用的环境空气监测点位图 根据监测结果经整理归纳后，结果列于下表。 表3-4 TSP监测结果一览表 监测点位; 监测日期; 总悬浮颗粒物; 标准值; 占标率; 是否达标. 下风向G1; 2026-01-08～09; 121; 300; 0.403; 达标. 2026-01-09～10; 125; 0.417; 达标. 2026-01-10～11; 143; 0.477; 达标. 综上所述，项目所在地环境空气质量属于达标区，环境质量现状能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，环境质量较好。 - 地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量标准 距离项目最近的地表水体为项目区西北侧约585m处东北向西南流向的曼岗河及项目区南侧约2060m处东南向西北流向的的肥味河，曼岗河、肥味河在距离项目厂界西南侧约2300m处交汇，更名为困龙河，困龙河自东向西与老厂河汇合，最终在本项目西南侧直线距离8.8km处汇入戛洒江，属元江水系。 根据云南省水利厅制定的《云南省水功能区划（2014年修订）》（云政复〔2014〕27号），项目位于红河巍山—河口保留区：由巍山县洗澡塘至出境口，全长614.1km。自北向东南流经巍山、南涧、双柏、新平、元江，规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，根据支流不低于干流的原则，曼岗河、肥味河、戛洒江参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 具体标准值见下表： 表3-5 地表水环境质量标准基本项目标准限值 单位：mg/L 污染物名称; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. III类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 污染物名称; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群; 挥发酚; 氟化物; 硫化物; 砷; 铅. III类标准; ≤0.2; ≤10000; ≤0.005; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.05. （2）地表水环境质量现状 根据玉溪华恒环境科技有限公司于2025年4月15日、2025年7月9日对玉溪大红山矿业有限公司枯水期地表水、地下水自行检测（华环检字[2025]041第332号）和玉溪大红山矿业有限公司丰水期地表水、地下水自行检测（华环检字[2025]071第101号），项目所在区域地表水监测结果如下： 表3-6 大红山矿业有限公司地表水自行检测数据 项目采样点; 二道河（困龙河）; 肥味河; 曼岗河; 戛洒江; 标准限值; 达标情况. 样品标识; HH20250415S169-08; HH20250415S169-06; HH20250415S169-07; HH20250415S169-09; /; /. 样品状态; 无色、少量沉淀; 无色、少量沉淀; 无色、少量沉淀; 无色、少量沉淀; /; /. pH 无量纲; 8.8; 8.1; 8.8; 8.1; 6~9; 达标. 悬浮物mg/L; 8; 22; 10; 34; /; /. 化学需氧量mg/L; 7; 6; 9; 10; 20; 达标. 五日生化需氧量mg/L; 1.5; 1.2; 1.8; 2; 4; 达标. 氨氮mg/L; 0.127; 0.085; 0.134; 0.172; 1; 达标. 磷酸盐mg/L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; /; /. 铜mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 1; 达标. 铅mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 达标. 镉mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005; 达标. 铁mg/L; 0.05; 0.03L; 0.04; 0.13; 0.3; 达标. 砷mg/L; 0.0003; 0.0003L; 0.0011; 0.0007; 0.05; 达标. 硫化物mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 达标. 石油类mg/L; 0.02; 0.01; 0.03; 0.02; 0.05; 达标. 亚硝酸盐mg/L; 0.003; 0.004; 0.006; 0.002; /; /. 六价铬mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 氰化物mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.2; 达标. 总铬mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.005; 0.004L; /; /. 汞mg/L; 0.00004L; 0.00006; 0.00007; 0.00004L; 0.0001; 达标. 高锰酸盐指数mg/L; 2; 1.5; 2.1; 2.4; 6; 达标. 氟化物mg/L; 0.41; 0.14; 0.44; 0.21; 1; 达标. 硝酸盐mg/L; 0.56; 2.58; 0.08L; 0.67; 10; 达标. 硫酸盐mg/L; 118; 64; 29; 33; 250; 达标. 项目采样点; 曼岗河; 肥味河; 戛洒江; 二道河（困龙河）; 标准限值; 达标情况. 样品标识; HH20250709SO59-01; HH20250709S059-02; HH20250709S059-03; HH20250709S059-04; /; /. 样品状态; 无色、少量沉淀; 无色、少量沉淀; 无色、少量沉淀; 无色、少量沉淀; /; /. pH无量纲; 8.1; 7.8; 7.6; 8.1; 6~9; 达标. 悬浮物mg/L; 36; 30; 117; 43; /; /. 化学需氧量mg/L; 7; 18; 6; 6; 20; 达标. 五日生化需氧量mg/L; 1.4; 3.7; 1.1; 1.2; 4; 达标. 氨氮mg/L; 0.72; 0.332; 0.388; 0.606; 1; 达标. 磷酸盐mg/L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; /; /. 铜mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 1; 达标. 铅mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 达标. 镉mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005; 达标. 铁mg/L; 0.26; 0.24; 0.27; 0.26; 0.3; 达标. 砷mg/L; 0.0014; 0.0003; 0.0036; 0.0005; 0.05; 达标. 硫化物mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 达标. 石油类mg/L; 0.02; 0.01; 0.02; 0.03; 0.05; 达标. 亚硝酸盐mg/L; 0.032; 0.02; 0.03; 0.028; /; /. 六价铬mg/L; 0.006; 0.004; 0.008; 0.005; 0.05; 达标. 氰化物mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.2; 达标. 总铬mg/L; 0.011; 0.008; 0.015; 0.01; /; /. 汞mg/L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.0001; 达标. 高锰酸盐指数mg/L; 3.4; 1.4; 3.3; 2.6; 6; 达标. 氟化物mg/L; 0.17; 0.21; 0.17; 0.2; 1; 达标. 硝酸盐mg/L; 0.5; 0.87; 1.36; 0.69; 10; 达标. 硫酸盐mg/L; 9; 16; 29; 12; 250; 达标. 图3-2 地表水引用监测点位示意图 根据检测结果，曼岗河、肥味河、困龙河地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 本项目废水不直接排入外环境，不会改变地表水环境质量功能。 - 3、声环境现状 （1）声环境质量标准 本项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值见下表： 表3-7 声环境质量标准限值 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （2）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。 项目区周边50m范围内无关心点分布，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目为民用爆炸物品储存库建设项目，车间均进行硬化处理，不会对地下水及土壤造成污染，因此不开展土壤、地下水现状调查。 5、生态环境现状 根据查阅大红山矿区已有资料，项目区周边植被如下： （1）落叶阔叶林 评价区该植被类型下有一种群落类型，栓皮栎群落（QuercusvariabilisComm.），群落结构简单，种类组成亦不复杂，通常可明显地划分为三个层次：乔木层，一般高10~15米，层盖度为40%~60%，主要由栓皮栎（Quercusvariabilis）构成，常混生有粗叶水锦树（Wendlandiascabra）、豆腐果（Buchananialatifolia）、毛叶柿（Diospyrosphilippinensis）、思茅松（Pinuskesiya）、小叶榕（Ficusconcinna）、勃氏甜龙竹（Dendrocalamusbrandisii）、余甘子（Phyllanthusemblic）、毛叶青冈（Quercuskerrii）等混生。灌木层比较发达，高2~3米，平均盖度10%~40%不等。以粗叶水锦树（Wendlandiascabra）、虾子花（Woodfordiafruticos）、余甘子（Phyllanthusemblica）、清香木（Pistaciaweinmanniifolia）、毛叶柿（Diospyrosphilippinensis）、算盘子属（Glochidion）等植物占优势。草本层主要由旱性的草类组成，如飞机草（Chromolaenaodorata）、紫茎泽兰（Ageratinaadenophora）、黄茅（Heteropogoncontortus）、芸香草（Cymbopogondistans）、野古草属（Arundinella）、芸香草（Cymbopogondistans）、千金子（Leptochloachinensis）、鬼针草（Bidenspilosa）、茅叶荩草（Arthraxonprionodes）、狗尾草（Setariaviridis）、六棱菊（Laggeraalata）、铁线蕨（Adiantumsp.）等种类。层间植物较少，偶尔出现槲寄生（Viscumcoloratum）、东京银背藤（Argyreiapierreana）等。 （2）稀树灌木草丛 稀树灌木草丛在评价区有干热性稀树灌木草丛，共包括含厚皮树、豆腐果的中草草丛，含虾子花、浆果楝的中草草丛2个群系，分别含1个群落。 1）含厚皮树、豆腐果的黄茅群落 - 群落高约10米，总盖度约90%。乔木层高约10米，盖度50%，主要组成物种有厚皮树（Lanneacoromandelica）、豆腐果（Buchananialatifolia）、毛叶青冈（Quercuskerrii）和山合欢（Albiziakalkora）。灌木层高约4米，层盖度35%，主要种类有算盘子（Glochidionpuberum）、马尿（Campylotropistrigonocladavar.bonatiana）、一叶萩（Flueggeasufruticosa）和浆果楝（Cipadessabaccifera）。草本层比较发达，高0.4~1.5米，层盖度达70%，主要优势种类为黄茅（Heteropogoncontortus）和飞机草（Chromolaenaodorata），其他的草本植物种类还包括鬼针草（Bidenspilosa）等。 - 2）含虾子花、浆果楝的黄茅群落 - 群落高约2.4米，总盖度约85%。该群落无乔木层，灌木层发达，高约2.5米，层盖度85%，主要种类有虾子花（Woodfordiafruticosa）、浆果楝（Cipadessabaccifera）、白枪杆（Fraxinusmalacophylla）、一叶萩（Flueggeasufruticosa）、大叶千斤拔（Flemingiamacrophylla）和马尿藤（Campylotropistrigonocladavar.bonatiana）等。草本层相对发达，高0.4~1.5米，层盖度达50%，主要优势种类为黄茅（Heteropogoncontortus），其他的草本植物种类还包括茅叶荩草（Arthraxonprionodes）等。 （3）竹林 - 评价区的竹林仅见暖温性的勃氏甜龙竹林1个群系，为人工栽种。 - 群落高10~15米。群落结构可分为三层，竹丛高约10米，盖度80%，仅有勃氏甜龙竹（Dendrocalamusbrandisii）一种，杆茎6-8厘米。灌木层一般高0.8m，层盖度2%，主要是竹林边缘的矮小灌木，种类包括蛇婆子（Waltheriaindica）、地桃花（Urenalobata）、黄花稔（Sidaszechuensis）等，调查的样地草本种类稀少，仅在边缘见到鬼针草（Bidenspilosa）一种，高约0.5米，盖度不到5%。 项目未占用永久基本农田、不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，项目所在区域未发现国家、云南省规定需要保护的植物分布，无古树名木，生态环境状况一般。 动物以适应人类活动区域生存的常见种为主。评价区域内生物多样性简单，常见动物有鸟类、爬行类及一些小型哺乳类动物，大型野生动物已难见踪影，未发现有国家及地方保护动植物。项目所在区域生态环境较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），项目保护目标主要设置如下： - 大气环境 经调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人群较为集中的区域，因此项目无大气环境保护目标。 - 地表水环境 经调查，周边较近水体为西北侧约585m处的曼岗河、南侧约2060m处的肥味河及西南侧约2300m处的困龙河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表3-8 地表水环境保护目标一览表 类别; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 地表水; 曼岗河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 西北; 585m. 肥味河; 南; 2060. 困龙河; 西南; 2300. - 声环境 经调查，项目厂界50m范围没有居民点，因此无声环境保护目标。 - 地下水环境 经调查，厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的地下水资源。 - 风险环境 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关要求，结合项目特点，本次风险评价范围确定为厂界外3km范围。其关心点分布如下： 表3-9 环境风险保护目标一览表 类别; 环境敏感特征. 厂址周边3km范围内. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 相对厂界距离/m; 与风险源距离; 功能、人口. 大气; 1; 左思孔; 东北侧; 2955; 库区，3000m; 25户84人. 2; 上良田; 南侧; 2460; 库区，2500m; 15户46人. 3; 大田; 西南侧; 2335; 库区，2385m; 6户21人. 4; 小红山; 西南侧; 2842; 库区，2900m; 58户186人. 厂址周边500m范围内人口小计; 0人. 厂址周边3km范围内人口小计; 4891人. 地表水; 名称; 方位及距离; 24h内流经范围/km; 水环境功能. 曼岗河; 位于库区西北侧585m处，由东北向西南流入困龙河，最终进入戛洒江。; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 肥味河; 位于库区南侧2060m处，由东南向西北流入困龙河，最终进入戛洒江。; /. 困龙河; 位于库区西南侧2300m处，由东向西流入戛洒江。; /. 项目区周边关系图详见附图4。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 施工期间产生的施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的1.0mg/m3浓度限值。 运营期废气主要为运输扬尘，其厂界无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。 表3-10 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 无组织排放浓度监控限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、水污染物排放标准 施工废水、施工人员清洗废水引入临时沉淀池澄清后回用于施工现场洒水降尘或施工用水，不外排，因此不设废水排放标准。 项目无生产废水产生及排放，生活污水化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫标准限值要求后回用于矿山洒水降尘，不外排。由于该生活污水处理站已验收且达标排放，因此本项目不设废水排放标准。 3、噪声排放标准 项目施工噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），标准值见下表。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq〔dB(A)〕 时段厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固废 运营期一般固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目工艺特征和排污特点，本项目产生废气主要为厂内运输车辆产生的运输扬尘和燃油废气，产生量较小，不设总量控制指标。运营过程中废水主要为生活污水，化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫标准限值要求后回用于矿山洒水降尘，不外排，也不设总量控制指标。 综上所述，本项目不设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工废气处置措施 施工过程中的空气污染主要源于两方面：一是车辆运输中产生的地表扬尘，以及施工建筑垃圾的堆放现场，都呈无组织排放；二是运输车辆、施工机械产生的汽车尾气，主要污染物为粉尘、CO、HC和NOx等。 （1）施工扬尘 施工期废气主要为设施设备安装粉尘、焊接烟尘、设施设备车辆运输扬尘、运输车辆废气等，排放的主要污染物为CO、烟尘和烃类等。 根据类比调查资料可知，施工场地扬尘浓度约为1.75～0.29mg/m3，在10m范围内浓度较大约1.75mg/m3，在200m处浓度约为0.29mg/m3；施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。施工期间扬尘影响范围较小，针对施工阶段的施工安排随机性较强等情况，本环评要求建设单位采取以下措施以减轻其影响： ①项目施工时应加强管理、文明施工，建筑材料轻装轻卸； ②合理安排工期，尽量使场地清理等对土层扰动大的作业期避开大风季节，以减轻扬尘影响； ③施工场地定期洒水，防止扬尘产生，有风日加大洒水量及洒水次数； ④运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，减少产尘量；施工场地内运输通道及时清扫、洒水，以减少汽车行驶扬尘； ⑤运输车辆经过村庄时要求减速慢行； ⑥施工期间对大型运输车辆严格管理，要求车辆禁止超载，燃料采用合格产品，同时对车辆尾气进行监督管理，严格执行汽车排污监管制度。 （2）施工机械废气 施工机械废气主要来自各种施工燃油机械的燃油废气排放，运输车辆的尾气排放。施工机械及汽车大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、SO2、烟尘和烃类等，产生量较小。各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大，且随着施工期的结束，污染也随即消失，对周围环境影响较小。通过限制车辆、设备怠速运转等措施后对该区域环境空气质量影响小。 项目施工期采取上述措施后，可显著减轻施工活动对环境空气质量带来的不良影响。而且随着工程施工活动的结束，施工期对大气环境的影响也随之消失。采取上述措施的情况下，对周边大气环境影响较小，环保措施可行。 2、施工废水处置措施 施工废水主要包括施工人员生活污水、施工废水。 （1）施工废水 项目施工废水主要为机械设备、工具清洗等用水，用水量约为0.3m3/d，废水产生量约为0.18m3/d。废水中的污染物主要为SS，为减少废水的肆意乱排，本环评要求项目在施工期间应建设1座0.3m3的临时沉淀池，废水经沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。 （2）施工人员生活污水 项目预计施工期高峰人员8人，均为周边村民，施工期生活用水量约为0.32m3/d，生活污水产生量为0.26m3/d，施工期间施工人员洗手、上厕所等均依托西面185m处的矿山通风工程制备站，根据调查，该制备站建设有一个容积为20m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后清掏用作充填站菜地浇灌。而本项目生活污水产生量仅为0.26m3/d，远小于化粪池的容积，因此依托具有可行性。 3、施工噪声处置措施 项目施工期噪声主要来源于各种施工机械等施工活动。施工机械主要为小型施工设备，其特点是间歇性或阵发性的，并具备流动性噪声较高，产生的噪声在70dB~80dB（A）之间。本项目施工量较小，对项目区四周环境产生的影响较小。 为了进一步降低施工期间施工噪声对周边村庄的影响，本环评要求项目采取以下噪声控制措施： ①禁止在夜间（22时至次日6时）进行建筑施工作业； ②优先选用低噪声机械进行作业； ③加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；做到文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； ④合理安排施工工序及时间，避免在同一时间集中使用高噪设备，把施工机械噪声影响减至最低。 ⑤对于运输车辆噪声，应限制车速，减少夜间运输量，在靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 通过以上措施的实施，可以最大限度的减少施工机械噪声对环境的影响。施工期噪声影响为短时影响，随施工结束而结束。 4、施工固体废弃物处置措施 施工期主要固体废物为建筑垃圾、开挖土石方及施工人员的生活垃圾。 （1）土石方 项目场地平整过程中会产生一定量的土石方，根据云南习禹工程咨询有限公司编制的《玉溪大红山矿业民用爆炸物品储存库建设项目水土保持方案报告表》：项目施工过程土石方开挖回填总量为0.60万m3，其中开挖土石方0.30万m3（表土剥离0.09万m3，一般土石方0.19万m3，建筑垃圾0.02万m3），回填总量为0.30万m3（回覆表土0.09万m3，回填土石方0.19万m3，回填建筑垃圾0.02万m3），项目无弃渣产生。以上土石方均为自然方。 表4-1 土石方平衡及流向表 单位：万m3 项目分区; 分类; 开挖或剥离; 回填; 调入; 调出; 外借; 余方. 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 场地平整; 土石方; 0.13; 0; 0.13; 防护土堤区. 建构筑物区; 表土; 0.01; 0; 0.01; 预留用地区. 土石方; 0.01; 0.01. 道路场地区; 表土; 0.05; 0; 0.05; 预留用地区. 土石方; 0; 0. 防护土堤区; 表土; 0.03; 0; 0.03; 预留用地区. 土石方; 0.05; 0.18; 0.13; 场地平整. 预留用地区; 表土; 0; 0.09; 0.09; 建构筑物区、道路场地区、防护土堤区. 建筑垃圾; 0.02; 0.02. 合计; 表土; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09. 土石方; 0.19; 0.19; 0.13; 0.13. 建筑垃圾; 0.02; 0.02; 0; 0. 小计; 0.3; 0.3; 0.22; 0.22. 注：①开挖+调入+外借=回填+调出+废弃； ②上述土石方均为自然方。 图4-1 土石方平衡流向图 单位：万m3 （2）生活垃圾 本项目施工期平均施工人员为8人/d，均为周边村民，不在工地食宿，根据类比其他同类项目，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，产生量为4.0kg/d，施工期约6个月，期间生活垃圾总计约0.72t，本项目生活垃圾集中收集后按当地环卫部门的要求进行处置，严禁施工期间生活垃圾乱堆乱放。 （3）建筑垃圾 项目在施工过程中会产生一定量的建筑垃圾（主要为拆除的废弃房屋量、废混凝土、砂石、废金属、废弃包装材料等）。拆除的房屋量约为0.5t，建设过程中建筑垃圾产生量约为1kg/m2，本项目总建筑面积为126.25m2，则项目施工期间建筑垃圾产生量约为0.13t，合计建筑垃圾量为0.63t。本环评要求对建筑垃圾分类处理，建筑垃圾中可回收综合利用的进行回收利用，不可回收利用部分统一收集后按当地城建部门的要求进行妥善处置，不得随意倾倒。 5、施工期生态环境保护措施 项目施工过程中的地表开挖活动，将改变地表原地貌、破坏工程占地及施工场地范围内的地表植被、影响自然景观；地表土壤裸露、运输车辆、人员进出，雨天造成道路和施工现场泥泞不堪，被雨水冲刷后造成水土流失。因此，项目施工期间的生态环境影响因素主要表现为施工活动改变地表原地貌、影响自然景观；施工活动占压地表，破坏地表植被；施工噪声及施工活动对野生动物造成的驱赶效应；以及施工期导致的新增水土流失等几个方面。 （1）地形、地貌及自然景观的改变 项目为民用爆炸物品储存库建设项目，总占地面积为11820.20m2，项目施工活动导致的地形地貌改变主要为新增占地，新增占地与评价区域地形与总体地形的起伏程度相同，因此，项目建设对评价区域现有地貌的影响轻微。 （2）植被破坏 项目区内植被主要为人工种植的竹林和灌草丛，植被类型主要为云南省及项目所在区域的常规物种，因此对植被的影响较小。 （3）对野生动物的影响 项目建设区域周边受人类生产及生活活动的影响，项目区域内及周边无大型野生动物分布，也无珍稀保护动物分布，评价区域内野生动物以调查区野生动物资源主要为啮齿目、雀形目、有鳞目、无尾目等较适应人类活动的动物种类为主，项目施工活动及施工噪声将对工程建设区域内及周边一定范围内的野生动物造成一定程度的驱赶效应。导致野生动物向远离工程建设区域的范围迁徙。 （4）水土流失 根据水土流失预测，根据预测结果分析可知，本项目施工扰动后，可能产生的水土流失总量为23.86t，新增水土流失量为15.08t。 为了减少项目施工期对生态环境的影响，本环评要求建设单位应严格按照“避让、减缓、恢复”的要求采取相应的生态保护措施，具体如下： 1）避让措施 ①优化工程设计，减少施工活动范围，尽量减轻人为干扰及施工活动等对植物的影响；优化施工运输道路线路。 ②严格控制施工作业面积，不得超过作业标准规定，减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。 ③优化施工时序，避开雨季施工，减少水土流失，减轻水土流失对植被的影响。 2）减缓措施 ①加大力度促进库区周边植被的自然恢复。保护现有植被，通过人工促进措施增加森林植被生产力；并配以如撒播适宜该地区土壤的树种等措施，促进灌丛、灌草丛向森林植被的顺向演替。 ②严禁越界施工。施工前，在主要施工区及植被较好的地段设置生态保护警示牌，标明工程施工区范围，禁止越界施工或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。 ③防止外来入侵种的扩散；植被裸露区及时绿化，防止土荆芥、紫茎泽兰、藿香菊、鬼针草、林泽兰、白酒草、圆叶牵牛等入侵植物占领裸露空地造成生物入侵。 ④施工期加强《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》有关对保护野生动植物的宣传力度，大力宣传保护动植物的重要性。施工过程中张贴动植物保护告示或设置警示牌，不得随意砍伐植物；在开挖的工程中，如发现有国家重点保护野生植物，要报告当地相关部门，立即组织挽救，移栽他处。 3）恢复和补偿措施 工程施工占地将形成裸露面，应该在施工结束后种植原有乔木或灌木物种进行植被恢复，使恢复的植被能和占地边缘的植被自然衔接，消除施工产生的裸露面，减小植被损失。林地上植被恢复时应在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择当地优良的乡土树种草种为主，适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率，禁止引入外来入侵物种。把剥离的表层熟土回填至周围的植被恢复区内，用作绿化带的覆土改造。 4）动物保护措施 ①施工废水经处理后回用于施工过程，避免污染两栖爬行类的生境，以减少两栖爬行类动物生境的影响；建筑物及其他材料应堆放好，建议采取临时防风、防雨设施，避免砸伤小型兽类和两栖爬行类动物；对施工运输车辆应采取遮挡措施，尤其是运输水泥等材料时，避免材料撒落破坏周围动物生境。 ②管理措施 ·增强施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。 ·施工期间，在各主要施工作业区设置生态保护警示牌及宣传牌，普及评价区可能分布的野生保护动物及重点保护野生动物保护法规。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，尽量减少占地造成的植被损失和对野生动物的伤害。 ·加强工程区的生态环境的监控和管理，防止施工活动加剧造成的诸如动物资源的破坏、水环境污染等对当地生物多样性的破坏。 - 水土保持措施 ①本工程主体设计措施工程量为： ·工程措施：表土剥离0.09万m3，表土回覆0.09万m3，砖砌排水沟420m（土石方开挖128.52m3，砖砌筑98.28m3，水泥砂浆抹面30.384m2）； ·植物措施：铺草皮绿化925.8m2，撒草绿化0.14hm2（高羊茅草籽8.4kg），保留绿化0.69hm2。 ②方案新增措施工程量为： ·工程措施：沉沙池1座（土石方开挖12.24m3，M7.5砌砖1.73m3，砂浆抹面15m2）； ·临时措施：彩条布临时覆盖1300m2，密目网临时覆盖500m2。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气 1.1大气污染源强核算 本项目为民用爆炸物品储存库建设项目，运营期废气主要为运输车辆产生的车辆废气和扬尘。 项目营运期废气主要为厂内运输车辆产生的运输扬尘和燃油废气。采用内部道路硬化、加强道路清扫和洒水等措施，可减少运输扬尘产生，产生的运输扬尘无组织排放。运输车辆库区内运行过程中排放车辆尾气，污染物为CO、NOx等，运输车辆为满足国家标准车辆，项目库区内运行距离短，装卸炸药过程中车辆处于熄火状态，车辆发动机运行时间段，产生的少量汽车尾气无组织排放。 项目区域环境空气质量现状良好，项目采取厂区路面水泥硬化，在加强道路清扫和洒水后，颗粒物无组织排放量小，对大气环境保护目标的环境影响较小，环境总体可以接受。 1.2废气监测要求 根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）：本项目属于仓库，无生产环节，无生产废气产生，无废气排放口，因此不进行废气的环境监测。 1.3总结 综上分析，项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，项目区周边500m范围内无关心点分布，同时根据项目周边大气现状的调查，项目区周边的大气环境属于达标区，且本项目排放的大气经严格落实各项控制措施后，均可做到达标排放，对周边环境的影响可以接受。 2、废水 2.1废水产生情况 本项目为炸药及雷管的储存，未涉及生产，无生产废水产生，运营过程中废水主要为生活污水。 项目职工人数为10人，均不在项目区食宿，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）标准进行生活用水量核算，非食宿人员用水以30L/（人·d）计，则生活用水量为0.3m3/d、109.5m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.24m3/d、87.6m3/a，经化粪池收集后，运至玉溪大红山矿业有限公司生活污水处理站（工艺二级生化处理，设计能力为360m3/d）处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后用于矿区洒水降尘，不外排。 表4-2 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 产污节点; 项目; 产生情况; 主要污染物（mg/L）; 治理措施; 排放方式及去向. m3/d; m3/a. 员工日常工作; 生活污水; 0.24; 87.6; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等; 1个容积为5m3的化粪池; 由附近村民定期清掏用作周边农肥。. 2.2项目生活污水处理的可行性分析 本项目建成后生活污水产生量为0.24m3/d、87.6m3/a，建设1个5.0m3的化粪池，化粪池的容积可满足生活污水20d的储存，因此化粪池容积设计合理。 玉溪大红山矿业有限公司建有一座生活污水处理站，工艺为“格栅+水解酸化+三段好氧+斜板沉淀+消毒”工艺，设计能力为360m3/d，根据调查，目前玉溪大红山矿业有限公司生活污水产生量为183.74m3/d，小于生活污水处理站的设计规模，而本项目生活污水产生量仅为0.24m3/d，产生量较小，因此从水量方面说项目生活污水依托玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站可行。同时查阅玉溪大红山矿业有限公司的自行监测数据，其生活污水排放能达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中绿化、道路清扫标准限值要求后回用于矿山洒水降尘，不外排。 因此项目生活污水依托玉溪大红山矿业有限公司处理可行。 2.3监测要求 根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.5，本项目无废水排放口，故不进行废水的环境监测。 2.4结论 综上分析，项目产生的废水均可得到合理处置，运行后对周边的地表水环境影响较小。 3、噪声 3.1噪声源 本项目正常运行时噪声声源为水泵和运输车辆，运行方式为间断运行，根据项目主要噪声源调查清单见下表。 表4-3 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 值班室; 水泵; /; 70/1; 6; 4; 0.5; 3.4; 69.5; 昼夜; 15; 48.5; 1. 3.2预测点布设 本次噪声预测在厂界内共设置4个预测点（1#预测点～4#预测点）。具体点位如下： 图4-2 噪声预测点位布设图 3.3地形数据 从http://srtm.csi.cgiar.org/selection/inputcoor.asp下载90m分辨率地形高程数据文件srtm_57_08.asc，应用GLOBAL Mapper v10.02，选择完全包含预测范围的区域，选取的范围为（101°38′57.4800″E～101°39′14.7600″E，24°06′15.8760″N～24°06′23.9400″N）设置为UTM投影，导出生成AERMAP所需的数字高程DEM文件。 3.4噪声预测结果 （1）室外声源预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp(r)=Lr0-20lg(r/r0) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lr0—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； 建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算： Lp=10lg［0.1Li］ 式中： Li—第i个声源声值； Lp—某点噪声总叠加值； n—声源个数。 （2）室内声源预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），先计算某室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级，计算公式如下： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按如下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpi—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中： L2pi（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L1pi（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=LP2(T)+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 预测结果见下表： 表4-4 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 噪声源贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 1#; 17.93; 60; 50; 达标. 2#; 42.62; 60; 50; 达标. 3#; 45.53; 60; 50; 达标. 4#; 42.53; 60; 50; 达标. 噪声等声值线图见下图。 图4-3 噪声等声值线预测图 根据预测结果，项目运营期厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 本项目周边50m范围内无居民、医院、学校等声环境保护目标，因此本评价不开展环境保护目标噪声达标情况分析。 3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-5 噪声自行监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界东、南、西、北厂界; dB(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 此外，为了方便验收，本次环评罗列了如下竣工验收监测计划，具体如下： 表4-6 本项目噪声竣工验收监测情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界东、南、西、北厂界; dB(A); 连续监测2天，每天昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 4、固体废物影响 4.1项目固体废物产生情况 项目营运期固废主要为废包装材料、生活垃圾、化粪池污泥及变质、失效及过期的爆破器材。 1、废包装材料 爆破器材在收发和分装过程中会产生废弃外包装物，根据类比其他同类项目，本项目废包装材料按储存量的1.5%计，则产生量约为0.23t/a，为废纸箱、废塑料，不直接接触炸药内药品组分，属于一般固废，可回收的外售给废品收购站，不可回收的由环卫部门处置。 2、生活垃圾 项目职工人数为10人，生活垃圾按1.2kg/d.人计，经核算，生活垃圾产生量为12kg/d、4.38t/a，生活垃圾统一收集后按当地环卫部门的要求进行处置。 3、化粪池污泥 根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，化粪池污泥的产排污系数取值为6.0t/万t，项目进入化粪池中的废水量为87.6m3/a，污泥产生量=0.00876万t×6.0t/万t=0.053t/a，故化粪池污泥产生量约为0.053t/a。委托周边村民定期清掏后作为农肥使用。 4、变质、失效及过期的爆破器材 项目运营过程中可能会存在变质、失效及过期的爆破器材，产生量较小，约为0.05t/a，按照《国家危险废物名录》（2025年版），变质、失效及过期的爆破器材属于危险废物名录中“HW49其他废物”，废物代码为900-999-49，危险特性T/C/I/R。经收集后上报公安机关，并在公安机关监督下由专业销毁单位处置，严禁自行处理。 4.2项目固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025），对建设单位产生的物质（除目标产物，即产品、副产品外）依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行属性判定。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）的规定对本项目副产物的属性进行判定，见下表。 表4-7 本项目运营过程中产生的固体废物属性判定结果一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 主要成分; 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 废包装材料; 爆破器材的储存; 纸制品; 是; A.2d(1). 2; 生活垃圾; 办公生活; 包装物、纸屑等; 是; A.3d(2). 3; 污泥; 化粪池; 有机物、无机物; 是; A.3d(2). 4; 变质、失效及过期的爆破器材; 储存过程; 硝酸铵; 是; A.1a(1). 对于本项目产生的固体废物，根据《国家危险废物名录》（2025版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，判定是否属于危险废物，判定结果见下表。 表4-8 本项目固体废物危险属性判定结果一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴定）; 危险特性鉴别方法; 废物代码. 类别; 废物代码. 1; 废包装材料; 爆破器材的储存; 固态; 一般工业固废; 名录鉴别; 900-099-S59. 2; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 生活垃圾; 名录鉴别; 900-099-S64. 3; 污泥; 化粪池; 固态; 生活垃圾; 名录鉴别; 900-099-S64. 4; 变质、失效及过期的爆破器材; 储存过程; 固态; 危险废物; 名录鉴别; HW49; 900-999-49. 4.3项目固体废物产生及处置方式 表4-9 项目固体废物产生及处置情况表 序号; 名称; 属性; 物理性状; 产生量 (t/a); 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 废包装材料; 危险废物; 固态; 0.23; 可回收的外售给废品收购站，不可回收的由环卫部门处置。; 0.23; 按一般工业固废进行管理. 2; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 4.38; 设置可移动式垃圾桶，分类收集后统一运至环卫部门指定地点处理。; 4.38; 设置垃圾桶收集，禁止随意丢弃. 3; 化粪池污泥; 生活垃圾; 固态; 0.053; 定期清掏后委托周边村民清掏后作为农肥使用。; 0.053; 妥善处置. 4; 变质、失效及过期的爆破器材; 危险废物; 固态; 0.05; 经收集后上报公安机关，并在公安机关监督下由专业销毁单位处置，严禁自行处理。; 0.05; 按危废进行管理. 5、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》，项目地下水和土壤不开展专项评价。 本项目为炸药和雷管贮存，不涉及炸药生产。炸药和雷管为固体，库房地面混凝土硬化，对地下水、土壤污染可能性小。对地下水和土壤污染为事故情况，即消防废水泄漏，废水渗漏污染地下水和土壤。 本次评价采用分区防渗措施，将炸药库房地面、雷管库房地面、雨水收集沟、消防事故应急池、消防器材室地面作为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，其他为简单防渗区，防渗技术要求为地面硬化。 项目区分区防渗图详见下图： 图4-4 项目区分区防渗图 本项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效避免污染土壤、地下水，拟建项目对区域土壤、地下水环境影响较小。 6、生态环境 本项目营运期为炸药和雷管贮存，不涉及炸药生产，对生态影响主要为噪声对野生动物干扰、工作人员对林木破坏和捕捉野生动物。 项目噪声源为水泵和运输车辆，水泵设置在值班室内，建筑隔声减振，运输车辆运行时间短，总体上项目运行期间对外部声环境影响小，对野生动物干扰小。建设单位加强教育，提高人员的环保意识，严禁捕杀野生动物，若在日常运行过程中发现保护动物后应使用警示带、临时围挡隔离，避免人为干扰，记录发现时间、地点（GPS定位）并拍摄照片，及时联系当地林业主管部门进行救助或按主管部门专家远程指导进行临时保护。夜间除库区必要照明外其他区域尽量熄灯，避免灯光影响区域夜行生物。 7、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 此外，根据调查，建设单位委托南昌安达安全技术咨询有限公司编制完成了《安全预评价报告》，于2026年1月28日组织专家进行了评审并评审通过。根据该《报告》，其结论如下： （1）危险有害因素辨识 根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）、《小型民用爆炸物品储存库安全规范》（GA838-2009）、《民用爆炸物品安全设计工程标准》（GB50089-2018）、《爆破安全规程》（GB6722-2014/XG1-2016）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））等有关规定，本项目在储存过程中主要危险、有害因素为：火灾、爆炸。 （2）民用爆炸物品重大危险源辨识 按照《民用爆炸物品重大危险源辨识》（WJ/T9093-2018）进行辨识，本项目101炸药库、102炸药库、103炸药库（联建导爆索存放间）、104雷管库（联建雷管发放间）均未构成重大危险源。 （3）从作业条件危险性分析结果可以看出，该工程的作业条件相对比较安全，在选定的101炸药库、102炸药库、103炸药库（联建导爆索存放间）、104雷管库（联建雷管发放间）等4个单元中均为“可能危险，需要注意”，作业条件相对安全。 （4）由爆炸冲击波伤害破坏模型法可知：103炸药库储存药量更大，一旦发生爆炸事故，对人的伤害程度以及对建筑物的破坏程度更为严重，若炸药库发生爆炸事故：人员伤害死亡半径50.33m，重伤半径50.33m~69.69m，中等伤害半径69.69m～89.83m，轻伤半径89.83m～113.06m；建筑物完全破坏半径57.30m，严重破坏半径57.30m～69.69m，次严重破坏半径69.69m～77.44m，中度破坏半径77.44m～102.22m，轻度破坏半径102.22m~170.36m，次轻度破坏半径170.36m~433.65m。 （5）从定性、定量分析评价结果可以看出项目选址符合国家规划，建筑物间的内部安全距离符合《小型民用爆炸物品储存库安全规范》（GA838-2009）的要求。 （6）评价结论 湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司云南省玉溪大红山矿业湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司拟选址于云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村的民用爆炸物品储存库：3座工业炸药库【101炸药库、102炸药库，均为地面库，设计最大计算药量均为5000kg；103炸药库（联建导爆索存放间），地面库，设计最大计算药量为5000kg（含20000m导爆索）】，1座工业雷管库（104雷管库，地面库，设计最大计算药量为20000发/20kg，联建雷管发放间）在以后的施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中，如能严格执行国家有关安全生产法律法规和有关标准、规范，认真落实本报告书中所提出的各项安全对策措施及建议，真正做到安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”，工程的危险、有害因素可得到有效控制，风险在可接受范围内，具有一定的本质安全水平，本拟建项目从安全方面分析可行。 7.1风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量表，本项目风险物质分别储存在炸药库、雷管库，且本项目为民用爆炸物品地面存储库项目，正常运行情况下基本不会产生环境风险物质，但是如果库区因安全风险防控措施落实不到位可能会引发安全事故，火灾爆炸产生环境风险物质CO、NO2等污染物影响大气环境，但是由于持续时间较短，也不会对大气环境造成较大的环境污染。 7.2环境风险评价等级 （1）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。环境风险潜势划分依据下表划分。 表4-10 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+极高环境风险. （2）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 ①危险物质数量与临界量的比值（Q）判定 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当存在多种危险物质时，按照下列公式计算物质总量与临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中： q1,q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的主要风险物质为炸药和雷管，具有爆炸性。厂内设置3座炸药库，1座雷管库，101炸药库内炸药最大存储量为5t，102炸药库内炸药最大存储量为5t，103炸药库内炸药最大存储量为5t，炸药主要成分为硝酸铵，按风险最不利考虑，q值全部按硝酸铵统计。工业雷管库最大炸药储量为2万发（折算为0.02t硝酸铵），临界量取用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中硝酸铵的临界值。 本项目危险物质数量与临界量的比值Q见下表。 表4-11 风险物质和其临界量统计表 单位：t/a 序号; 名称; CAS; 储存量; 临界量; q. 1; 炸药; 6484-52-2; 15; 50; 0.3. 2; 雷管; 6484-52-2; 0.02; 50; 0.0004. 3; 合计; 0.3004. 根据计算，Q=0.3004<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此，项目可直接判定风险评价为简单分析，不需进行专项评价。 7.3风险识别 1、环境风险物质识别 （1）物质识别 本项目主要危险性材料为工业炸药、工业雷管，其主要组分为硝酸铵、硝酸钠、叠氮化铅、黑索今及二硝基重氮酚等，其理化性质及危险性见表4-12和表4-13。 工业炸药：主要成分为硝酸铵、硝酸钠、水、复合蜡、乳化剂，配方中不含有不利于安全、有害健康、污染环境等各类物质和国家明令禁止使用的物质。药卷内包装采用高强度塑料膜包装，两端以铝卡封口，外包装采用纸箱。炸药密度在0.95～1.25g/cm3，殉爆距离不下于3cm，爆速为3200m/s，猛度不小于12mm，做功能力不小于220ml，撞击感度爆炸率不大于2%，摩擦感度爆炸率不大于2%，热感度发火率0。 电子雷管：电子雷管起爆系统基本上由三部分组成，即雷管、编码器和起爆器。主要起爆成分为黑索今（又称环三亚甲基三硝胺；1，3，5-三硝基1，3，5-三氮杂环己烷）。在电子雷管起爆网路中，雷管需要复合数字信号才能组网和发火，而产生这些信号所需要的编程在起爆器内。经计算，杂散电流误触电子雷管发火程序的几率是十六万亿分之一，安全性较高。 表4-12 硝酸铵的理化性质及危险特性表 中文名称：硝酸铵; 英文名称：ammonium nitrate; 分子式：NH4NO3. 成分/组成信息：纯品; √; 混合物; √. 危险性类别：第5.1类氧化剂; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收. 理化性质; 外观与性状：无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒，有潮解性. 溶解性：易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚. 分子量80.05，熔点169.6℃，沸点210℃（分解），相对密度（水=1）1.72. 主要用途：主要用于化肥、分析试剂、氧化剂、制冷剂、烟火和炸药原料. 毒性; LD50 4820mg/kg（大鼠经口）；LC50无资料. 危害信息; 燃烧和爆炸危害性：助燃。与易（可）燃物混合或急剧加热会发生爆炸。受强烈震动也会起爆。. 活性反应：强氧化剂，与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。. 健康危害：对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。. 运输信息; 危险货物编号：51069 UN编号：1942包装标识；氧化剂包装类别：053. 包装方法：两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属铜（罐）外普通木箱。. 应急处置原则; 急救 措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗. 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。. 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 消防 措施; 有害燃烧产物：氮氧化物。. 灭火方式：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：水、雾状水。. 泄漏应急处理; 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。 小量泄漏：小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离周围至少为25m，如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为100m。. 表4-13 组成组分的理化性质及危险特性表 名称; 理化特性; 易燃易爆性; 毒性. 硝酸钠; 无色透明或白微带黄色的菱形结晶，分子式NaNO3，相对分子质量85，相对密度2.26，熔点为308℃；味微苦；有潮解性，易溶于水，溶于水时能吸热；加温到380℃以上即分解成亚硝酸钠和氧气；与盐类能起复分解作用；具有强氧化性; 氧化剂，具有强氧化性；与木屑、布、油类等有机物以及磷或硫接触、摩擦或撞击能引起燃烧和爆炸，有燃爆危险; 刺激性；氧化血液中的亚铁为高铁，失去携氧能力；大量口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、昏迷，甚至死亡. 叠氮化铅; 分子式Pb（N3）2，一种起爆药，为白色短柱状结晶，微溶于水，一般生产使用的为α型，密度为4.71g/cm3，吸湿性小，但在水中也能爆炸；在干燥条件下，一般不与金属作用,热安定性较好，在50℃贮存3～5年变化不大; 极易爆炸，冲击、加热（350℃）或与火焰接触时可爆炸，常用作起爆药，接近晶体 密度时的爆速为5300m/s，撞击感度和摩擦感度均较雷汞高，起爆力也比雷汞强; 毒理与其他叠氮化合物相同，能敏感地抑制呼吸酶类，因对末梢血管平滑肌的作用，使血压下降. 黑索今; 无色结晶，不溶于水，微溶于乙醚和乙醇；熔点209℃、爆燃点230℃、爆速8750m/s、爆轰气体体积910L/kg、爆热6025kJ/kg；化学性质比较稳定，50℃长期贮存不分解; 遇明火、高温、震动、撞击、磨擦能引起燃烧爆炸，是一种爆炸力极强大的烈性炸药，比TNT猛烈1.58倍，燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物; 误服可引起头晕、恶心、呕吐、流涎、多汗，重者发生抽搐；大鼠经口LD50:1000mg/kg. 二硝基重氮酚; 分子式C6H2(NO2)2N2O，分子量210.10，纯品为亮黄色，密度为1.63g/cm3；具有腐蚀性；微溶于水，在水中难爆炸; 干燥时，接触火焰、火花或受到震动、撞击、摩擦会引起分解爆炸，撞击感度和摩擦感度低于雷汞、叠氮化铅，火焰感度较敏感，与雷汞相似; 未见毒理学资料；皮肤接触可发生皮炎. （2）物质识别结果 经分析，本项目储存的炸药和雷管均具有爆炸性，属于危险物质，其危险特性识别结果见下表。 表4-14 危险物质识别结果统计表 化学品名称; 危险特性. 工业炸药; 易爆. 工业雷管; 易爆. （3）危险物质分布 本项目涉及的危险物质储存方式、储存量以及分布见下表。 表4-15 危险物质储存情况统计表 化学品名称; 包装方式; 数量; 储存地点. 工业炸药; 包装箱; 5t; 101炸药库. 工业炸药; 包装箱; 5t; 102炸药库. 工业炸药; 包装箱; 5t; 103炸药库（联建导爆索存放间）. 工业雷管; 包装箱; 2万发（折算0.02t）; 104雷管库（联建雷管发放间）. 注：1发工业数码电子雷管=1g。. （4）重大危险源识别 根据《重大危险源辨别标准》（GB8218-2018）标准，在单元内达到或超过《重大危险源辨识标准》标准临界量时，将作为重大危险源。 重大危险源的辨识指标有两种情况：单元内存在的危险物品为一品种，则该物质的数量即为单元危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。 单元内存在危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。公式： q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn≥1 式中： q1、q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2…Qn为与各种危险物质相对应的生产场所后储存区的临界值，t。 根据南昌安达安全技术咨询有限公司编制完成的《安全预评价报告》，根据《民用爆炸物品重大危险源辨识》（WJ/T9093-2018）的相关规定，对项目做如下辨识： 表4-16 民用爆炸物品重大危险源辨识及分布情况表 序号; 危险源分布地点; 临界量（t）; 规定存药量 （t）; 计算结果; 辨识结果. 仓库名称; 危险品种类. 1; 101炸药库; 乳化炸药; 10.0; 5; 0.5; 未构成重大危险源. 2; 102炸药库; 乳化炸药; 10.0; 5; 0.5; 未构成重大危险源. 3; 103炸药库; 乳化炸药、工业导爆索; 10.0; 5; 0.5; 未构成重大危险源. 4; 104雷管库; 工业雷管; 5.0; 0.2; 0.004; 未构成重大危险源. 根据上述辨识结果可知：项目验收通过后，如按照本设计方案进行民用爆炸物品的储存，则湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司新平分公司云南省玉溪大红山矿业湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司民用爆炸物品储存库区内的101炸药库、102炸药库、103炸药库、104雷管库均不构成重大危险源。 建议企业严格按照最大核定药量储存，严禁超量储存。 2、储存设施风险识别 根据《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB50089-2018）的规定，本项目库房危险等级为1.1级，每个单独库房都具有整体爆炸危险性。项目可能引发风险事故主要原因包括： ①炸药中的硝酸铵组分会发生自然分解放出热量，遇明火温度达到爆发点时可能发生燃烧或爆炸； ②炸药中的氧化剂和可燃剂会缓慢反应，热量得不到及时散发时易发生燃烧而引起爆炸； ③储存过程中混入不相容的物质，发生化学反应，使炸药燃烧，乃至爆炸； ④有火源引入炸药库，产生燃烧、爆炸事故； ⑤操作人员违章携带通讯设施和其他电气设施。 火灾爆炸主要引起环境污染、人员伤亡、财产损失。 3、运输系统风险识别 本项目爆炸性物质的运输工作由专业运输公司运输，项目爆炸性物质均采购于专业生产企业，拟定入库运输路线为：炸药厂家→高速路或国道→县道→村道→炸药库。出库路线为：炸药库→村道→县道→玉溪大红山矿业有限公司铁矿。运输路线采用绕城路线，严格按公安局指定的运输路线行驶，不经过城区，运输时间尽量避开交通高峰期。不经过人口密集区、加油站、繁华路段等区域，也尽量不经过事故高发地。运输风险与固定场所的风险不同，风险是迁移的，而且公路运输还要考虑到公路及运输车辆等相关特征。运输过程中的风险特征如下表所示。运输中可能发生的火灾、爆炸，并造成人员伤亡、环境灾害等事故。 ①未使用符合要求的运输车，易发生危险品丢失或交通意外引发燃烧、爆炸； ②性质相抵触的危险品、不合格品同车运输，易发生燃烧爆炸； ③车辆超载、车辆故障、交通事故等，易造成车辆受损、人员伤害及燃烧； ④外部的闪电雷击、明火等自然灾害影响，均可能引起危险品的燃烧或爆炸。 4、事故处理过程伴生/次生污染识别 ①危险爆炸物品爆炸及引起火灾事故产生的危险废物 本项目库区所储存的爆炸性物质发生爆炸、火灾事故时，火灾过程中用水灭火，会产生事故废水。 ②爆炸、火灾事故产生的粉尘、氮氧化物和一氧化碳 本项目库区所储存的爆炸性物质发生爆炸、火灾事故时，会伴生大量的粉尘、氮氧化物和一氧化碳，将对周围环境产生影响。 7.4同类事故案例与原因分析 ①2013年5月20日10时51分许，位于山东省章丘市的保利民爆济南科技有限公司乳化震源药柱生产车间发生爆炸事故，造成33人死亡，19人受伤，直接经济损失6600余万元。其中死亡人员为车间工人30人，车间外施工人员3人；受伤人员19人为车间工人4人，车间外施工人员9人，其他区域受伤6人（含车间监控室值班员1人，周边其他区域人员5人）。爆炸时502工房总药量为3.7吨，参与爆炸药量约2.4吨，折算成TNT炸药当量约1.8吨。爆炸造成502工房生产线及设备粉碎性破坏，建筑物整体坍塌，周围建筑物破坏范围约为265米。事故直接原因为，震源药柱废药在回收复用过程中混入了起爆件中的太安，提高了危险系数。太安在4号装药机内受到强力摩擦、挤压、撞击，瞬间发生爆炸，引爆了4号装药机内乳化炸药，从而殉爆了502工房内其他部位炸药。硝化炸药爆炸时，产生大量的NO2气体，吸入肺脏后，引起肺水肿，严重时可以致人死亡。某日15时，张某等4人在某铁矿5号进路修理机器时，与之相通的6号进路突然发生爆炸；5号进路同6号进路平行，由联巷连通，爆炸点经联巷到作业点的距离为59.6m；炸药为2号岩石炸药，用量9kg。30min后，张某等4人逃出5号进路，于17时15分到医院就诊，其中1人死亡，其余3人经治疗痊愈出院。 ②2005年6月9日中午1时多，山西省某村一村民家中发生炸药爆炸。该村民所居住的二层小楼被夷为平地，邻近的5户26间房屋被毁，附近房屋也不同程度遭到破坏。距离爆炸中心100m处的居民楼玻璃全部被震碎，部分卷闸和门窗也被震坏，爆炸点对面的庄稼地里到处散落着电线、砖头、碎玻璃等。这是一起私藏炸药造成的爆炸事故，私藏炸药一般都将雷管与炸药一起存放，由于私制炸药性能不稳定，炸药易于分解引起火灾，当火灾至雷管时必将发生爆炸，继而引爆全部炸药。 ③2004年3月31日上午7时，某矿山工作面实施爆破作业，爆破后使用空气压缩机和抽风机强制负压通气2h进行排烟，9时40分职工进入现场下部斜井第一工作面进行“出碴”作业，10时36分电网停电，空压机和抽风机无法正常工作，30min后发现刚进入现场第二工作面4.5m天井巷道内进行“出碴”作业的6名矿工急性中毒，其中2人当场死亡。炸药爆炸后，由于爆炸反应过程中C元素不能完全被氧化，生成大量的CO和其他的爆炸气体。在通风设备出现故障后，未排除的大量CO气体因空气涡流压力及升力的作用下迅速聚集于比第一作业面高4.5m的第二作业面天井内，矿工进入现场后急性中毒。 通过以上典型的事故调查可知，项目库区发生火灾、爆炸等事故产生的CO、NOx排放对环境产生次生影响。在发生事故时必须立即采取应急救援措施，并疏散危险区内的人员。 7.5环境风险类型及影响途径分析 根据物质以及储运系统的危险性识别，本项目存在的环境风险类型主要为火灾爆炸引发的次生污染物排放。空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动，本项目环境风险类型汇总见下表。 表4-17 环境风险类型及向环境转移的途径和方式 环境风险源分布; 危险物质; 环境风险类型; 次生污染物; 向环境转移的途径和方式. 工业炸药库; 炸药; 爆炸; CO、NO2、消防废水; 气态污染物以气态形式进入大气环境；消防废水通过地面漫流或垂直入渗等形式进入地表水、土壤和地下水. 工业雷管库; 雷管; 爆炸. 7.6环境风险分析 （1）最大可信事故 本项目风险事故主要为存储的雷管、炸药发生爆炸事故，次要风险事故为运输事故。由于炸药库存储物质的TNT当量远大于雷管库存储的雷管，本项目存储过程的最大可信事故为炸药库爆炸事故。爆炸产生的CO、NOx扩散将造成区域大气污染，爆炸产生的爆炸波将对周围环境产生破坏、引发爆炸。消防产生的消防废水若收集不当进入外部，将对周边土壤、地表水产生污染。 项目事故风险概率的确定采用类比法，根据国内外炸药库事故概率分析，最大可信事故概率为1×10-5/a。 （2）大气环境风险影响分析 项目若发生爆炸事故，爆炸时产生的冲击波导致大量粉尘进入大气，会使爆炸区域粉尘含量远远高于周围地区，同时在风的作用下向四周扩散，但由于沉降作用，影响范围有限，且毒性较小；但爆炸会生成有毒气体，主要成分为一氧化碳（CO）、氮氧化物（NO2）。 CO中毒：动物在低浓度下出现不安、呼吸困难且缓慢、痉挛、感觉消失和死亡，高浓度时可突然倒下死亡。小鼠急性中毒可见痉挛、酸中毒，脑中糖元及葡萄糖含量低。狗的血液中COHb（碳氧血红蛋白）达50％～70％时，血压升高，腹腔血管中血流明显降低。尸解发现内脏充血及坏死。心肌脂肪过多、水肿变性及蛋白变性，大脑呈弥漫性增生，神经细胞变性，苍白核、四迭体、海马角出现软化灶、肝糖元降低、支气管肺炎等。 NO2急性中毒：可造成眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经6~7小时潜伏期后出现迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征。可并发气胸及纵膈气肿。肺水肿消退后2周左右出现迟发性阴塞性细支气管炎，而发生咳嗽、进行性胸闷、呼吸窘迫及紫绀。少数患者在吸入气体后无明显中毒症状而在2周后发生以上病变。 本项目主要评价库区发生爆炸后释放的CO、NO2可能造成的影响范围和影响程度。根据项目设计方案，炸药、雷管分库储存，101炸药库内炸药最大存储量为5t，102炸药库内炸药最大存储量为5t，103炸药库内炸药最大存储量为5t，工业雷管库最大炸药储量为2万发（折算为0.02t硝酸铵），库房做防爆设计，且单个储存库四周建设防护土堤工程，因此，发生连锁爆炸的可能性小。考虑最不利事故情景为炸药库内5t炸药全部爆炸，根据类比分析，CO产生率为100L/kg火药，NO2产生率为1.1L/kg火药，则产生的CO为500m3（625kg），NO2为5.5m3（11.275kg）。本项目仓库储存的物质为炸药不是裸药，因此，当火灾爆炸事故发生时，不会瞬间完成，假定5t库区内炸药10min内全部爆炸，则其CO产生速率为62.5kg/min，NO2产生速率为1.13kg/min。 本评价采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐模型对大气风险进行预测。 ①连续排放与瞬时排放判定 根据HJ169-2018，判定是连续排放还是瞬时排放，可以通过排放时间Td和污染物到达最近受体点（网格点或敏感点）的时间T来确定。 式中： X——事故发生地与计算点的距离，m； U——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。 当Td>T时，可被认为是连续排放；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。 距离本企业炸药库最近敏感点为西面的矿山通风工业场地房屋，距离为185m，则X为185m；最不利气象条件风速为1.5m/s。通过计算，污染物到达最近受体点的时间T为246.67s，小于排放时间Td=600s，因此一氧化碳扩散属于连续排放。 ②是否为重质气体判定 根据HJ169-2018，判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对于空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。Ri的概念公式为 Ri是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分为连续排放、瞬时排放两种形式。本次选取连续排放计算公式： 式中： ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；CO取1.25kg/m3，NO2取2.05kg/m3。 ρa——环境空气密度，kg/m3；取1.29kg/m3。 Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；CO取1.04kg/s；NO2取0.019kg/s。 Drel—初始的烟团宽度，即源直径，m；取10m。 Ur——10m高处风速，m/s，取1.5m/s。 判断标准为：对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri<1/6为轻质气体。当R处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。 CO初始密度比环境空气密度小，为轻质气体；经过计算Ri（NO2）=0.146<0.167，为轻质气体。根据HJ169-2018附录G，适用AFTOX模型。 ③预测参数选择 A、气象参数 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。 B、地表粗糙度 地表粗糙度一般由事故发生地周围1km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定。项目地周边为山体，灌木丛较繁密，地表粗糙度依据模型推荐值，取值100cm。 C、地形数据 当考虑地形对扩散的影响时，所采用的地形原始数据分辨率一般不应小于30m。 对第10min时，一氧化碳、二氧化氮污染扩散的污染范围及危害程度进行模拟计算，预测结果如下表所示。 表4-18 火灾伴生事故CO预测结果 距离m; 预测浓度mg/m3; 距离m; 预测浓度mg/m3. 10; 2.12E+04; 610; 1.19E+01. 20; 7.91E+03; 710; 8.78E+00. 30; 3.96E+03; 810; 6.65E+00. 50; 1.55E+03; 910; 5.09E+00. 80; 6.31E+02; 1100; 3.28E+00. 90; 5.03E+02; 1210; 2.62E+00. 100; 4.10E+02; 1310; 2.17E+00. 104; 3.80E+02; 1410; 0.00E+00. 110; 3.41E+02; 1510; 0.00E+00. 160; 1.65E+02; 1610; 0.00E+00. 180; 1.31E+02; 1710; 0.00E+00. 210; 9.67E+01; 1810; 0.00E+00. 212; 9.49E+01; 1910; 0.00E+00. 260; 6.39E+01; 2010; 0.00E+00. 310; 4.51E+01; 2110; 0.00E+00. 360; 3.36E+01; 2210; 0.00E+00. 410; 2.60E+01; 2310; 0.00E+00. 510; 1.69E+01; 2410; 0.00E+00. 560; 1.41E+01; 2510; 0.00E+00. 大气毒性终点浓度限值：-1:380mg/m3 ；-2:95mg/m3. 表4-19 火灾伴生事故NO2预测结果 距离m; 预测浓度mg/m3; 距离m; 预测浓度mg/m3. 10; 3.82E+02; 610; 2.14E-01. 20; 1.43E+02; 710; 1.58E-01. 30; 7.14E+01; 810; 1.20E-01. 40; 4.23E+01; 910; 9.19E-02. 43; 3.70E+01; 1100; 5.92E-02. 50; 2.79E+01; 1210; 4.73E-02. 56; 2.25E+01; 1310; 2.92E-02. 60; 1.97E+01; 1410; 00E+00. 80; 1.14E+01; 1510; 00E+00. 110; 6.15E+00; 1610; 00E+00. 160; 2.97E+00; 1710; 00E+00. 180; 2.36E+00; 1810; 00E+00. 210; 1.74E+00; 1910; 00E+00. 260; 1.15E+00; 2010; 00E+00. 310; 8.13E-01; 2110; 00E+00. 360; 6.06E-01; 2210; 00E+00. 410; 4.69E-01; 2310; 00E+00. 510; 3.05E-01; 2410; 00E+00. 560; 2.53E-01; 2510; 00E+00. 大气毒性终点浓度限值：-1:38mg/m3；-2:23mg/m3. 在最不利气象条件下，经过10min扩散，CO预测浓度在约104m范围内高于毒性终点浓度-1，人群暴露1h可能存在生命威胁；CO预测浓度在约212m范围内高于毒性终点浓度-2，人群暴露1h可能对人体造成不可逆伤害。火灾伴生事故NO2预测浓度在约43m范围内高于毒性终点浓度-1，人群暴露1h可能存在生命威胁；NO2预测浓度在约56m范围内高于毒性终点浓度-2，人群暴露1h可能对人体造成不可逆伤害。根据预测结果分析，本项目应急撤离范围和对象为事故发生源下风向212m内的人群。据调查，在应急撤离范围内均为山林，无常驻人群敏感点。在事故应急过程中，应急人员须装戴好防毒面具，避免出现人员中毒伤亡事故。 （3）水环境风险影响分析 ①事故对地表水环境的影响主要有两方面： （A）直接影响（最不利影响）：本项目产生的消防废水若收集不当进入附近水体，会对水环境造成污染。根据国家环保总局的环发[2005]152号文件，在进一步完善环境风险应急措施过程中，企业水环境污染应急防范措施分为二级防控体系，即：一级防控措施是将污染物控制在库区，关闭雨水排口；二级防控措施是对库区消防废水进行收集，并妥善处理，确保事故状态下不发生污染事件。因此，环评要求建设单位在炸药库、雷管库周边及库区道路一侧设置排水沟用于收集消防废水，在厂区西侧低地势处设置事故应急池用于收集事故废水，废水取样化验，如满足玉溪大红山矿业有限公司污水处理站进水水质要求，运至玉溪大红山矿业有限公司污水处理站处理，如不满足则运至有资质单位处理。企业通过设置截流系统、事故收集池等事故环境风险减缓防线，基本能够把事故污水控制在该场界区范围内，可降低事故废水对外环境造成不良影响的概率。 事故应急池设计： 本项目事故应急池的确定参考《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（QSY08190-2019）中规定，事故储存设施总有效容积： 式中： （V1+V2-V3）max—是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m³；注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；本项目储存固态炸药和雷管，不涉及泄漏物料。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；V2=Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消—消防设施对应的设计消防历时，h； 本项目消防给水系统消防用水量按15L/s设计，火灾延续时间按60min计算，则消防废水量为54m³； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目不涉及。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目不涉及。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³； V雨水=10qaFt/24n qa——年平均降雨量，mm，新平县多年平均降雨量940.6mm； n——年平均降雨日，年平均降雨日150天； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，取厂区面积1.18ha； t——发生事故时降雨持续时间，h，取3h。 则雨水收集量为9.25m3。 经上述计算，本项目事故废水产生量为54+9.25=63.25m3，则设计事故应急池容积为65m3，建议设置于库区西南侧边角处，采用地埋式。事故应急池应采用抗渗混凝土结构，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 b）间接影响：由于发生爆炸事故，导致周围地质结构改变，土壤疏松，在暴雨径流作用下，可能造成水土流失加剧，影响事故附近水体水质。据调查，项目拟建地周边均为山体，500m范围内无明显地表径流，且周边有山体阻隔，对地表水体影响小。 （4）生态环境影响分析 炸药在地面上爆炸时，必然在空气中产生爆炸波，会破坏周边的植被、土地，以及对周边动物生境产生影响。 根据调查，项目拟建场地及周边山地为稀树灌木草丛及竹林，项目所在区域未发现国家、云南省规定需要保护的植物分布，无古树名木，生态环境状况一般。因此，爆炸冲击影响除破坏一定的植被外，不会对当地生态结构和功能造成严重破坏影响。 （5）运输事故影响分析 本项目民用爆炸物品运进储存库由有资质的单位采用专用运输车运进，由储存库到使用点的运输则由爆破单位采用专用运输车进行运输。拟定入库运输路线为：炸药厂家→高速路或国道→县道→村道→炸药库。出库路线为：炸药库→村道→县道→玉溪大红山矿业有限公司铁矿。在运输途中有可能因交通事故而产生爆炸品的流失、爆炸、火灾等意外。运输途中发生爆炸产生的后果将由当时道路两旁的情况而定，其中在人口密集区、加油站、繁华路段产生爆炸所造成的后果最为严重。因此爆炸品的出入库运输除应严格按危险品货物进行运输外，在选择运输路线时应当绕过人口密集区、加油站、繁华路段等区域。 7.7环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。 （1）运输过程的风险防范措施 工业炸药、雷管运输过程中可能发生翻车、撞车、坠落、碰撞及摩擦等险情，可能导致的后果是引起危险品的燃烧或者爆炸。 ①严格执行《道路危险货物运输管理规定》及其他相关法律法规和安全操作规程。 ②本项目炸药和雷管均采用公路运输方式，运输工作委托有资质运输单位负责，采用专用运输车辆进行运输，并应经常维护以保持车况良好。 ③项目运输线路由公安部门审批通过后方可采用，运输过程中避开敏感保护目标。 ④购买爆破器材的单位，应凭有效的爆破器材供销合同和申请表，向公安机关申领“爆炸物品运输证”。凭证在有效期间内，按指定路线运输。 ⑤委托运输单位的爆破器材运输车辆应符合国家有关运输安全的技术要求；具有防盗、防火、防热、防雨、防潮和防静电等安全功能，并配有车载消防器材。车用帆布覆盖，并设醒目的警示灯，夜晚运输时打开警示灯。在公路上运输爆破器材时，车辆必须限速行驶，前后车辆应当保持避免引起殉爆的距离。在中途停歇时，要远离建筑设施和人烟稠密的地方，并有专人看管，严禁在爆破器材附近吸烟和用火。 ⑥运输单位要选择气候较好的时间运输危险品，以防遇险；运输时间应尽量避开交通高峰期；如中途遇暴风雨或雷电时，要将车辆停在远离建筑物的空旷地方。 ⑦在爆破器材运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 （2）储存过程的风险防范措施 ①建立出入库检查、登记制度，收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符； ②储存的报批物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品； ③专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动； ④民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关； ⑤民用爆炸物品在储存时，要坚持：“永续盘点”，做到“五查”，“一及时”。即收货前要查库存，发货后查库存，忙时坚持查库存，月底全面查库存，发现问题及时处理。 ⑥库房设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。 ⑦提高事故应急处理的能力，设置保险措施，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。一旦发生事故，应利用场内梯形排水沟收集消防水，并将该废水接入到事故应急池，经检测水质满足污水处理站进水水质标准后，运至污水处理站处理，不满足时运至有资质单位处理。 （3）管理过程中的事故风险防范措施 依法对使用的危险品进行登记、归档管理，在库区设置明显的危险品标志，建立健全安全运营责任制，把安全运营责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。 加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危险事故的技能，杜绝违规操作。 根据项目工程特点，建立相应的兼职应急救援队，购置处置危险事故的相关设备、器材，经常组织应急救助人员熟悉本岗位，使其掌握相关知识和事故处置技能。 （4）环境事故风险防范措施 本项目库区发生火灾、爆炸等事故时，将会产生消防废水。消防废水中含有毒、有害物质（主要成份为硝酸氨），未经处理直接排入水体，会对受纳水体产生较大污染且影响生态安全。为了确保项目风险发生时产生的二次水污染，项目建设、运营时采取以下措施： ①设置事故应急池，一旦发生事故时雨排口关闭，同时事故污水被截流输送至事故应急池中，事故应急池有效容积不应小于65m3，确保项目最严重事故状态下的消防废水全部收集。同时为了维持事故应急池的有效容积，要求及时处理事故应急池中的消防废水。 ②雨污分流，雨水收集后经雨水排水沟直接外排，不进入事故应急池。事故应急池做防腐、防渗处理，防止污水渗漏污染地下水。 ③事故应急池禁止设排放阀，经检测水质如满足玉溪大红山矿业有限公司污水处理站进水水质标准后，运至玉溪大红山矿业有限公司污水处理站处理，不满足时运至有资质单位处理。 7.8事故应急处置措施 在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。 根据本项目实际情况，设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。事故应急处置程序见图4-5。 图4-5 事故应急处置程序图 （1）事故应急处置措施 ①火灾、爆炸事故 当发生爆炸事故时，本公司应根据安评和公司安全事故应急预案要求进行积极救援。 ②环境事故 项目发生突发事件可能造成对大气环境和周围水环境的污染，因此在发生意炸药库爆炸事故后，应及时通知下风向人群，必要时组织人员撤离。此外一旦发生事故，应及时将消防水收集到事故应急池，经检测水质满足污水处理厂进水水质标准后，运至污水处理厂处理，不满足时运至有资质单位处理。 （2）突发环境事件应急预案编制要求 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、云南省生态环境厅关于印发《云南省突发环境事件应急预案管理办法》的通知（云环规〔2024〕3号）等国家有关环境应急预案法律法规及地方环境保护部门的要求，向环境排放污染物的企业事业单位，生产、贮存、经营、使用、运输危险物品的企业事业单位，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业事业单位，以及其他可能发生突发环境事件的企业事业单位，应当编制环境应急预案。应急预案编制工作应在生产运营企业投产前进行。 应急预案基本内容详见下表。 表4-20 突发事故应急预案纲要一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 2; 应急计划区; 炸药仓库、雷管仓库. 3; 应急组织; 厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理；地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援。. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 5; 应急设施、设备与材料; 防火灾事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是防护面罩等. 6; 应急通讯、通知和交通; 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测及事故后评估; 委托专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场污染物，降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备. 9; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 7.9分析结论 项目涉及的主要危险物质为工业炸药和雷管，项目存在的环境风险类型为工业炸药和雷管火灾、爆炸等引发的次生污染物排放。建设方在采取各项有效风险防范措施、建立风险事故应急预案并多次演习的情况下，环境风险属可接受水平。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 玉溪大红山矿业民用爆炸物品储存库建设项目. 建设地点; 云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组. 地理坐标; 东经：102°39′12.424″，北纬：24°06′10.431″. 主要危险物质及分布; 炸药仓库、雷管仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏，造成土壤、地下水环境污染；火灾爆炸。. 风险防范措施要求; （1）运输过程的风险防范措施 工业炸药、雷管运输过程中可能发生翻车、撞车、坠落、碰撞及摩擦等险情，可能导致的后果是引起危险品的燃烧或者爆炸。 ①严格执行《道路危险货物运输管理规定》及其他相关法律法规和安全操作规程。 ②本项目炸药和雷管均采用公路运输方式，运输工作委托有资质运输单位负责，采用专用运输车辆进行运输，并应经常维护以保持车况良好。 ③项目运输线路由公安部门审批通过后方可采用，运输过程中避开敏感保护目标。 ④购买爆破器材的单位，应凭有效的爆破器材供销合同和申请表，向公安机关申领“爆炸物品运输证”。凭证在有效期间内，按指定路线运输。 ⑤委托运输单位的爆破器材运输车辆应符合国家有关运输安全的技术要求；具有防盗、防火、防热、防雨、防潮和防静电等安全功能，并配有车载消防器材。车用帆布覆盖，并设醒目的警示灯，夜晚运输时打开警示灯。在公路上运输爆破器材时，车辆必须限速行驶，前后车辆应当保持避免引起殉爆的距离。在中途停歇时，要远离建筑设施和人烟稠密的地方，并有专人看管，严禁在爆破器材附近吸烟和用火。 ⑥运输单位要选择气候较好的时间运输危险品，以防遇险；运输时间应尽量避开交通高峰期；如中途遇暴风雨或雷电时，要将车辆停在远离建筑物的空旷地方。 ⑦在爆破器材运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 （2）储存过程的风险防范措施 ①建立出入库检查、登记制度，收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符； ②储存的报批物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品； ③专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动； ④民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关； ⑤民用爆炸物品在储存时，要坚持：“永续盘点”，做到“五查”，“一及时”。即收货前要查库存，发货后查库存，忙时坚持查库存，月底全面查库存，发现问题及时处理。 ⑥库房设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。 ⑦提高事故应急处理的能力，设置保险措施，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。一旦发生事故，应利用场内梯形排水沟收集消防水，并将该废水接入到事故应急池，经检测水质满足玉溪大红山矿业有限公司污水处理站进水水质标准后，运至玉溪大红山矿业有限公司污水处理站处理，不满足时运至有资质单位处理。 （3）管理过程中的事故风险防范措施 依法对使用的危险品进行登记、归档管理，在库区设置明显的危险品标志，建立健全安全运营责任制，把安全运营责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。 加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危险事故的技能，杜绝违规操作。 根据项目工程特点，建立相应的兼职应急救援队，购置处置危险事故的相关设备、器材，经常组织应急救助人员熟悉本岗位，使其掌握相关知识和事故处置技能。 （4）环境事故风险防范措施 本项目库区发生火灾、爆炸等事故时，将会产生消防废水。消防废水中含有毒、有害物质（主要成份为硝酸氨），未经处理直接排入水体，会对受纳水体产生较大污染且影响生态安全。为了确保项目风险发生时产生的二次水污染，项目建设、运营时采取以下措施： ①设置事故应急池，一旦发生事故时雨排口关闭，同时事故污水被截流输送至事故应急池中，事故应急池有效容积不应小于65m3，确保项目最严重事故状态下的消防废水全部收集。同时为了维持事故应急池的有效容积，要求及时处理事故应急池中的消防废水。 ②雨污分流，雨水收集后经雨水排水沟直接外排，不进入事故应急池。事故应急池做防腐、防渗处理，防止污水渗漏污染地下水。 ③事故应急池禁止设排放阀，经检测水质如满足玉溪大红山矿业有限公司污水处理站进水水质标准后，运至玉溪大红山矿业有限公司污水处理站处理，不满足时运至有资质单位处理。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为I，仅开展简单分析。. 8、项目“三同时”竣工验收 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的有关规定要求，项目取得环评批复后，由企业完成自主验收，本报告提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见下表。 表4-22 建设项目运营期环保设施竣工验收一览表 类型; 排放源; 污染因子; 环保措施; 验收标准. 废气; 运输 扬尘; 颗粒物; 加强对运输车辆管理，限制车速和载重; 对周围环境影响较小。. 汽车 尾气; CO、NOx、THC; 使用符合标准的运输车辆和燃料. 废水; 生活 污水; pH、BOD5、COD、SS、NH3-N; 经化粪池收集后运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理。; 妥善处置，不直接进入周围地表水体。. 噪声; 运输 车辆; 交通噪声; 限制车速、禁止鸣笛; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 废包装材料; 可回收的外售给废品收购站，不可回收的由环卫部门处置。; 妥善处置，处置率100%. 生活垃圾; 设置可移动式垃圾桶，分类收集后统一运至环卫部门指定地点处理。; 妥善处置，处置率100%. 化粪池污泥; 定期清掏后委托周边村民清掏后作为农肥使用。; 妥善处置，处置率100%. 变质、失效及过期的爆破器材; 经收集后上报公安机关，并在公安机关监督下由专业销毁单位处置，严禁自行处理。; 妥善处置，处置率100%. 地下水、土壤污染防治; 分区防渗，将炸药库房地面、雷管库房地面、雨水收集沟、消防事故应急池、消防器材室地面作为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，其他为简单防渗区，防渗技术要求为地面硬化。. 环境风险; 厂区; 1）运输过程的风险防范措施：严格按照规范凭证运输，采用专用车辆按指定路线运输，随车配置防盗、防火、防热、防雨、防潮和防静电等安全功能，并配有车载消防器材和警示灯。 2）储存过程的风险防范措施：建立台账；专人负责；设置标志。 3）管理过程中的事故风险防范措施：加强人员教育和培训，建立健全安全运营责任制。 4）环境事故风险防范措施：设置废水收集沟和事故应急池。 5）编制突发环境事件应急预案。; 环境风险水平可接受. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 加强对运输车辆管理，限制车速和载重 | 对周围环境影响较小。 |
|  | 汽车尾气 | CO、NOx、THC | 使用符合标准的运输车辆和燃料 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD、NH3-N、TP | 经化粪池（5.0m3）收集处理后，运至玉溪大红山矿业有限公司现有的生活污水处理站处理。 | 妥善处置，不直接进入周围地表水体。 |
| 声环境 | 水泵 | Leq(dB（A）） | 厂房隔声。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 |
|  | 运输车辆 | 交通噪声 | 限制车速、禁止鸣笛 |  |
| 固体废物 | 废包装材料 | 可回收的外售给废品收购站，不可回收的由环卫部门处置。 |  | 处置率100% |
|  | 生活垃圾 | 设置可移动式垃圾桶，分类收集后统一运至环卫部门指定地点处理。 |  |  |
|  | 化粪池污泥 | 定期清掏后委托周边村民清掏后作为农肥使用。 |  |  |
|  | 变质、失效及过期的爆破器材 | 经收集后上报公安机关，并在公安机关监督下由专业销毁单位处置，严禁自行处理。 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，将炸药库房地面、雷管库房地面、雨水收集沟、事故应急池、消防器材室地面作为一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，其他为简单防渗区，防渗技术要求为地面硬化。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、环境风险管理 项目建成运行后，建设单位应及时编制《突发事故环境风险应急预案》报送生态环境主管部门进行备案，并配备相应的风险应急物资。 ②加强职工安全环保教育，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。 ③应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。 2、环境风险防范措施 （1）运输过程的风险防范措施 工业炸药、雷管运输过程中可能发生翻车、撞车、坠落、碰撞及摩擦等险情，可能导致的后果是引起危险品的燃烧或者爆炸。 ①严格执行《道路危险货物运输管理规定》及其他相关法律法规和安全操作规程。 ②本项目炸药和雷管均采用公路运输方式，运输工作委托有资质运输单位负责，采用专用运输车辆进行运输，并应经常维护以保持车况良好。 ③项目运输线路由公安部门审批通过后方可采用，运输过程中避开敏感保护目标。 ④购买爆破器材的单位，应凭有效的爆破器材供销合同和申请表，向公安机关申领“爆炸物品运输证”。凭证在有效期间内，按指定路线运输。 ⑤委托运输单位的爆破器材运输车辆应符合国家有关运输安全的技术要求；具有防盗、防火、防热、防雨、防潮和防静电等安全功能，并配有车载消防器材。车用帆布覆盖，并设醒目的警示灯，夜晚运输时打开警示灯。在公路上运输爆破器材时，车辆必须限速行驶，前后车辆应当保持避免引起殉爆的距离。在中途停歇时，要远离建筑设施和人烟稠密的地方，并有专人看管，严禁在爆破器材附近吸烟和用火。 ⑥运输单位要选择气候较好的时间运输危险品，以防遇险；运输时间应尽量避开交通高峰期；如中途遇暴风雨或雷电时，要将车辆停在远离建筑物的空旷地方。 ⑦在爆破器材运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 （2）储存过程的风险防范措施 ①建立出入库检查、登记制度，收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符； ②储存的报批物品数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的民用爆炸物品必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品； ③专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动； ④民用爆炸物品丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关； ⑤民用爆炸物品在储存时，要坚持：“永续盘点”，做到“五查”，“一及时”。即收货前要查库存，发货后查库存，忙时坚持查库存，月底全面查库存，发现问题及时处理。 ⑥库房设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。 ⑦提高事故应急处理的能力，设置保险措施，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。一旦发生事故，应利用场内梯形排水沟收集消防水，并将该废水接入到事故应急池，经检测水质满足污水处理厂进水水质标准后，运至污水处理厂处理，不满足时运至有资质单位处理。 （3）管理过程中的事故风险防范措施 依法对使用的危险品进行登记、归档管理，在库区设置明显的危险品标志，建立健全安全运营责任制，把安全运营责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。 加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危险事故的技能，杜绝违规操作。 根据项目工程特点，建立相应的兼职应急救援队，购置处置危险事故的相关设备、器材，经常组织应急救助人员熟悉本岗位，使其掌握相关知识和事故处置技能。 （4）环境事故风险防范措施 本项目库区发生火灾、爆炸等事故时，将会产生消防废水。消防废水中含有毒、有害物质（主要成份为硝酸氨），未经处理直接排入水体，会对受纳水体产生较大污染且影响生态安全。为了确保项目风险发生时产生的二次水污染，项目建设、运营时采取以下措施： ①设置事故应急池，一旦发生事故时雨排口关闭，同时事故污水被截流输送至事故应急池中，事故应急池有效容积不应小65m3，确保项目最严重事故状态下的消防废水全部收集。同时为了维持事故应急池的有效容积，要求及时处理事故应急池中的消防废水。 ②雨污分流，雨水收集后经雨水排水沟直接外排，不进入事故应急池。事故应急池做防腐、防渗处理，防止污水渗漏污染地下水。 ③事故应急池禁止设排放阀，经检测水质如满足污水处理厂进水水质标准后，运至玉溪大红山矿业有限公司污水处理站处理，不满足时运至有资质单位处理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，可自行编制或委托有能力的技术机构编制竣工环境保护验收监测报告，并组织自主竣工环境保护验收，验收期限一般不超过3个月；需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月，验收合格后方可正式投入生产。 （2）环境影响评价制度与排污许可制衔接要求 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月l日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于“四十四、装卸搬运和仓储业59:102危险品仓储594中其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库）”，属于登记管理项目，本环评要求项目在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前通过全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。 （3）加强对职工的环境保护意识培训，制定严格的环保规章制度，并认真贯彻落实； （4）全厂要制定环境保护及安全管理制度，制定各岗位的安全操作规程，对员工定期培训。 |  |  |  |

# 六、结论

玉溪大红山矿业民用爆炸物品储存库建设项目选址于云南省玉溪市新平县戛洒镇米尺莫村委会哈母白租村民小组，厂区中心地理坐标东经102度39分12.424秒，北纬24度6分10.431秒，本项目占地面积11820.20m2，拟建设一座民用爆炸物品储存库，该项目规划用地17亩。包括三个储量5吨的炸药库（其中一个炸药与导爆索隔离储存），一个储量2万发的雷管库，以及该储存库配套的设施设备如值班室、安防设施、防雷设施、消防设施等。项目总投资530万元，环保投资25万元，占比4.72%。 本项目为工业炸药、工业雷管储存项目，101炸药库内炸药最大存储量为5t，102炸药库内炸药最大存储量为5t，103炸药库内炸药最大存储量为5t，工业雷管库最大炸药储量为2万发（折算为0.02t硝酸铵）。存在的主要环境风险事故情形为火灾、爆炸等引发的次生污染物排放。为防范事故和减少危害，本项目须风险防范措施和应急措施及预案，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少可能对环境造成的危害。 综上，本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，存在次生污染物排放风险，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施和风险防范措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行，环境风险影响水平可接受。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 拟建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 |
|  | SO2(t/a) | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 |
|  | NOx(t/a) | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 无组织颗粒物（t/a） | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 |
| 废水 | 生活污水（t/a） | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生产废水（t/a） | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料（t/a） | / | / | / | 0.23 | / | 0.23 | +0.23 |
|  | 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 4.38 | / | 4.38 | +4.38 |
|  | 化粪池污泥（t/a） | / | / | / | 0.053 | / | 0.053 | +0.053 |
| 危险废物 | 变质、失效及过期的爆破器材 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①