目录

概述	1

1、总则	9

1.1 评价目的	9

1.2 指导思想	9

1.3 评价原则	10

1.4 编制依据	10

1.4.1相关法律法规和部门规章及政策	10

1.4.2 技术导则与规范	12

1.4.3 地方性法规及规范性文件	13

1.4.4 其他相关资料与文件	14

1.5 环境影响因素识别及评价因子选择	15

1.5.1 环境影响因素识别	15

1.5.2 评价因子识别与筛选	16

1.6评价标准	17

1.6.1环境质量标准	17

1.6.2污染物排放标准	22

1.7评价工作等级及评价范围	25

1.7.1评价工作等级	25

1.7.2 评价范围	36

1.8 环境保护目标	37

1.9 评价内容及评价重点	41

1.9.1评价内容	41

1.9.2评价重点	41

1.10 评价方法及评价工作程序	41

1.10.1评价方法	41

1.10.2评价工作程序	41

2、项目概况	43

2.1 项目概况	43

2.1.1基本情况	43

2.1.2 地理位置及交通	43

2.1.3 建设内容	43

2.1.4 产品方案及规模	45

2.1.5 原辅材料及能源	45

2.1.6 主要生产设备	48

2.1.7 平面布置	49

2.1.8 公用工程	49

2.1.9 工作制度及劳动定员	49

2.1.10 平衡分析	50

2.2依托项目概况	53

2.2.1环保手续办理情况	53

2.2.2依托项目建设概况	54

2.2.3环保责任划分情况	60

3、工程分析	64

3.1施工期工程分析	64

3.1.1施工期工艺流程及产污环节	64

3.1.2施工组织	64

3.1.3施工期污染源强分析	64

3.2运营期工程分析	65

3.2.1工艺流程及产污环节	65

3.2.2源强分析	68

3.2.3污染物排放汇总	81

3.2.4碳排放评价	83

3.2.5清洁生产分析	91

4、环境现状调查与评价	95

4.1自然环境概	95

4.1.1 地形、地貌、地质	95

4.1.2气象、气候	95

4.1.3 水文水系	95

4.1.4 生物多样性	96

4.1.5环境敏感区调查	97

4.1.6区域污染源调查	100

4.2环境现状调查与评价	103

4.2.1环境空气质量现状	103

4.2.2 地表水环境质量现状	106

4.2.3 声环境质量现状	108

4.2.4 土壤环境现状	110

4.2.5地下水环境现状	125

4.2.6生态环境现状	128

5、环境影响预测与评价	129

5.1施工期环境影响预测与评价	129

5.2运营期环境影响预测与评价	129

5.2.1大气环境影响分析	129

5.2.2地表水环境影响评价	135

5.2.3声环境影响预测与评价	144

5.2.4固体废物环境影响评价	152

5.2.5土壤环境影响与评价	156

5.2.6地下水环境影响分析	159

5.2.7生态环境影响分析	163

5.2.8环境风险影响分析	163

6、环境保护措施及其可行性论证	179

6.1施工期环境保护措施及其可行性分析	179

6.2运营期环境保护措施及其可行性分析	179

6.2.1大气污染防治措施	179

6.2.2 地表水污染防治措施及其可行分析	183

6.2.3 噪声污染防治措施	186

6.2.4 固体废物污染防治措施	186

6.2.5 地下水、土壤污染防治措施	191

6.2.6生态环境保护措施	193

7、环境影响经济损益分析	195

7.1 社会效益分析	195

7.2经济效益分析	195

7.3 环境效益分析	196

7.3.1环保工程投资概算	196

7.3.2 环境经济损益分析	196

7.4小结	197

8、环境管理及环境监测	198

8.1环境管理	198

8.1.1环境管理要求	198

8.1.2环境管理制度	199

8.1.3建立环境管理机构	199

8.1.4环境管理台账	200

8.2环境监理	201

8.3环境监测	202

8.3.1验收监测计划	202

8.3.2自行监测计划	202

8.4总量控制	203

8.5项目污染物排放清单	204

8.6排污许可证制度及要求	207

8.6.1排污许可证申请	207

8.6.2排污许可证证后管理	207

8.7排污口规范化管理	208

8.8环境信息公开	211

8.8.1公开内容	211

8.8.2 公开方式	213

8.9竣工环保验收	213

9、产业政策、规划、选址合理性分析	215

9.1产业政策符合性分析	215

9.2与玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案符合性分析	215

9.3与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析	218

9.4与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析	220

9.5与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析	224

9.6与《云南省生态环境厅关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析	228

9.7与《云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析	229

9.8与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析	230

9.9与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析	232

9.10与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析	233

9.11与《玉溪市红塔区国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析	236

9.12与《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》符合分析	237

9.13与园区规划符合性分析	241

9.14与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析	241

9.15选址合理性分析	245

9.16环境相容性分析	246

9.17平面布置合理性分析	248

9.18与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》（2024年版）符合性分析	248

10、环境影响评价结论	252

10.1项目概况	252

10.2产业政策符合性结论	252

10.3玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案符合性结论	252

10.4 选址合理性结论	252

10.5 环境质量现状评价结论	253

10.5.1大气环境质量现状评价结论	253

10.5.2地表水环境现状评价结论	253

10.5.3声环境现状评价结论	254

10.5.4土壤环境现状评价结论	254

10.5.5生态环境现状性价结论	254

10.6 运营期环境影响评价结论	254

10.6.1大气环境影响评价结论	254

10.6.2 地表水环境影响评价结论	255

10.6.3 声环境环境影响评价结论	255

10.6.4 固体废物	256

10.6.5 土壤、地下水环境影响评价结论	256

10.6.6 环境风险评价结论	257

10.7 总量控制结论	257

10.8 公众参与结论	257

10.9 总结论	257

10.10 建议及要求	258

附表

附表1建设项目环境影响报告书审批基础信息表

附表2 大气环境影响评价自查表

附表3 地表水环境影响评价自查表

附表4 声环境影响评价自查表

附表5 土壤环境影响评价自查表

附表6 环境风险自查表

附表7 生态自查表

附件

附件1 委托书

附件2 备案证

附件3 租赁证明

附件4 原辅料MSDS说明书

附件5现状检测报告

附件6 玉溪高新技术产业开发区规划环评审查意见

附件7 印刷业务改扩建项目环评批复

附件8 特种纸生产线及电化铝生产线项目环评批复

附件9 租用厂房变更建设单位的规划意见

附件10 环评手续沿用意见

附件11 飞井海水库保护区与园区规划范围情况说明

附件12 现状补充监测报告

附件13企业排水许可证

附件14 标准确认函

附件15 环评合同

附件16 项目进度表

附件17 项目三级审核单

附件18 项目评审意见

附件19 修改清单

附图

附图1.7-1 评价范围及保护目标分布图

附图2.1-1 项目地理位置图

附图2.1-2 外环境关系图

附图2.1-3本项目平面布置示意图

附图2.1-4 本项目生产车间设备布置示意图

附图2.1-5 本项目与依托设施的位置关系示意图

附图4.1-1 项目区水系图

附图4.1-2 本项目与飞井海水库饮用水水源保护区位置关系图

附图4.1-3 本项目与九龙池公园风景名胜区的位置关系图

附图5.2-1 区域水文地质图

附图9.2-1 本项目与玉溪市生态环境管控单元叠图

附图9.13-1 玉溪高新技术产业开发区产业布局规划图

概述

1、项目由来

传统的锂离子电池采用电解液，漏液问题存在安全隐患，尤其在高功率、高能量密度的锂离子电池中较为突出，为了彻底解决这个问题，提升电池安全性，唯一的途径是采用固体电解质代替传统电解液。全固态锂离子电池具有便携性、无毒性、安全性等优点，可应用到电动汽车、混合动力汽车和高储能材料等领域，无机固态电解质特别是硫化物电解质已成为固态电解质的一个研究热点。

玉溪恩捷前沿新材料科技有限公司专注于硫化物固态电解质及相关材料的产品研发、制造和销售，为满足国内外客户对公司硫化物固态电解质产品供应稳定性和及时性的需求，加快公司硫化物固态电解质业务市场开拓，实现全球化布局，进一步提升公司国际影响力，拟租用云南捷辰包装材料有限公司已建成的生产厂房投资建设10吨级硫化物固态电解质材料生产线，项目已于2025年7月11日取得玉溪市高新技术产业开发区管理委员会签发的投资项目备案证（玉高开委发备案〔2025〕30号）（详见附件2）。本项目主要是采用五硫化二磷、硫化锂、氯化锂进行硫化物固态电解质材料生产，生产工艺主要为混合、烧结、破碎、砂磨、离心、干燥、二次破碎、产品测试、打包。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令），建设项目应履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（中华人民共和国生态环境部部令第16号）：

| 环评类别 项目类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39 |  |  |  |  |
| 81 | 电子元件及电子专用材料制造中半导体材料制造 | 半导体材料制造；电子化工材料制造 | 印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的 以上均不含分割、焊接、组装的 | / |

本项目生产的硫化物固态电解质属于电子专用材料中的锂电子电池材料，生产工艺核心机理是先经反应形成基础硫化物体系，再引入氯元素优化晶体结构与离子传输性能，最终获得硫银锗矿型Li6PS5Cl（LPSCl）硫化物固态电解质，涉及化学反应，因此属于电子化工材料制造，对照上表，项目应编制报告书。

受玉溪恩捷前沿新材料科技有限公司的委托，由云南寄傲环境科技有限公司承担本项目环境影响报告书的编制工作（详见附件1）。我公司接受委托后，进行了现场踏勘、环境状况调查、资料收集，在认真分析工程内容的基础上，编制完成了本项目环境影响报告书，供建设单位上报生态环境行政管理部门审批后作为项目环境管理的依据。

2、项目特点

（1）本项目租用云南捷辰包装材料有限公司已建成的生产厂房进行生产，不存在新征土地问题。项目供水、供电、排水设施均依托已建的。

（2）本项目属于厂中厂，占地面积为2250m2，本项目北面厂界为租用厂房北面建筑边界，南面厂界为云南捷辰包装材料有限公司项目区南面厂界围栏外，西面厂界为云南捷辰包装材料有限公司项目区西面厂界围栏，东面厂界为云南捷辰包装材料有限公司项目区东面围墙。本项目厂界范围示意图见下图1。

（3）固态电解质生产核心是固体原料的混合、烧结、粉碎等，而非依赖有机溶剂溶解或调配，本项目生产过程使用有机溶剂，仅作为研磨介质，不参与反应。

（4）本环评原辅材料一览表中统计的有机溶剂单组分单独使用的最大量。实际生产过程中，研磨不是项目生产的核心工段，通常是根据客户需要选择是否进行研磨。结合项目规模和发展规划，当前本项目产能小，单独购置蒸馏回收、吸附回收等设备，不符合实际生产情况，因此本项目未设置有机溶剂回收装置。

（5）本项目废气处理系统采用车间整体负压收集，生产车间为全封闭无尘车间，车间整体负压形成均匀的气流，使新鲜空气从清洁区流向污染区，污染物统一经车间排风系统管道收集进入废气处理系统处理，实现全空间无死角控制通过。

（6）本项目生活污水依托云南捷辰包装材料有限公司已建成的化粪池处理后通过“印刷业务改扩建项目”已批复的排放口（DW001）进行排放。本项目生产废水排放口设置于废水处理车间外，生产废水通过车间排放口（DW002）排入云南捷辰包装材料有限公司已建成的污水管网，与经化粪池处理的生活污水，一起通过已批复的排放口（DW001）接入九纬路市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

云南捷辰包装材料有限公司

生活废水排放口

生产废水排放口DW002

纬

路

九

危废暂存间

生产厂房

图例

云南捷辰包装材料有限公司

本项目厂界

本项目租用构筑物

图1 本项目厂界范围示意图

3、评价工作过程

我公司环评技术人员在研读完相关资料和文件后，了解清楚项目的基本建设情况后，于2025年9月4日到场地进行现状调查、实地踏勘和调研工作。按《环境影响评价公众参与办法》，在接受环评委托后，建设单位于2025年9月4日在玉溪“高古楼”网站上进行了第一次网络公示。

2025年9月建设单位委托云南亚明环境监测科技有限公司于2025年9月10日~19日对项目区环境空气、噪声进行了环境质量现状监测，并于10月9日出具了《硫化物固态电解质材料生产项目（一期）现状监测报告》。2026年1月建设单位委托云南亚明环境监测科技有限公司于2026年1月5日对项目区环境土壤进行现状补充监测，并于2026年1月14日出具了《硫化物固态电解质材料生产项目（一期）现状补充监测报告》。

根据建设单位提供的资料，结合项目工程特点和项目周边的环境现状，我公司依据环评相关的法律、法规、部门规章、技术导则等，在现场调查、收集和分析有关资料的基础上，于2025年10月20日编制完成《硫化物固态电解质材料生产项目（一期）环境影响报告书（征求意见稿）》提交给建设单位。

建设单位于2025年10月24日在“高古楼”网站上对《硫化物固态电解质材料生产项目（一期）环境影响报告书（征求意见稿）》进行了全文公示。2025年10月27日、2025年10月30日在“玉溪日报”上进行了两次报纸公示。2025年10月24日在项目区附近莲池村、莲池小学、高家屯进行了现场公示。2026年4月14日在“高古楼”网站上对《硫化物固态电解质材料生产项目（一期）环境影响报告书（报批稿）》进行了全文公示。

公示期间，建设单位及我公司均未收集到任何形式的反馈意见。

4、分析判定情况

（1）产业政策符合性判定

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第十九项轻工第11款“新型锂原电池（锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等），锂离子电池、半固态和全固态锂电池、燃料电池、钠离子电池、液流电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池等新型电池和超级电容器，锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂，碳纳米管、碳纳米管导电液等关键材料，废旧电池资源化和绿色循环生产工艺及其装备制造，锂离子电池、铅蓄电池、碱性锌锰电池（600只/分钟以上）等电池产品自动化、智能化生产成套制造装备”，本项目产品为硫化物固态电解质，硫化物固态电解质作为全固态锂电池的核心关键材料，为全固态锂电池产业提供基础支撑，与条目鼓励新型电池及配套关键材料发展的初衷高度一致，是全固态锂电池实现性能突破的核心环节，完全契合指导目录中对全固态锂电池相关关键材料的鼓励导向，因此本项目属于鼓励类。项目已于2025年7月11日经玉溪市高新技术产业开发区管理委员会备案，符合国家相关产业政策。

（2）与玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案符合性分析判定

根据《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》，本项目选址属于红塔区产业园区重点管控单元，本项目位于九龙片区，该片区主导产业是数字经济和绿色食品，承载技术研发、创业孵化、技术转移转化等功能。本项目主要进行固态电解质生产，项目已于2025年7月11日经玉溪市高新技术产业开发区管理委员会备案，同意项目建设，项目与园区产业发展规划及定位不冲突。本项目原辅材料不涉及芳香烃、含卤素有机化合物。本项目采用密闭式生产装置，废气经收集处理后呈有组织排放，本项目废气采用碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理，处理措施可行，治理效果显著。本项目纯水制备废水通过市政污水管网排入玉溪市污水处理厂。测试器具清洗废水经收集经自建一体化污水处理站采用“PH调节+混凝沉淀”工艺处理后通过市政污水管网排入玉溪市污水处理厂。生活污水经化粪池处理后排入玉溪市污水处理厂。本项目不位于居民分布密集区，周边500m范围内有大气环境保护目标，距离项目最近的村庄为东北面约180m处的大莲池村，南莲幼儿园位于本项目东南面约440m。本项目原辅材料贮存量较少，危险化学品贮存小于临界量，不构成重大危险源，本项目废水达标排放，固废合理处置，环境风险可控，项目运营对区域地下及土壤影响较小。本项目满足该单元空间布局约束要求。综上分析，本项目符合《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》的要求。

（3）挥发性有机物治理方案符合性分析判定

本项目使用的有机溶剂主要为环戊基甲醚、碳酸二甲酯、正庚烷、三乙胺、环己烷、碳酸甲乙酯、异丁酸异丁酯、无水乙醇，有机溶剂采用桶储存，置于原料暂存间内，非取用状态时加盖、封口，保持密闭。本项目采用密闭式生产装置，生产过程中挥发出的有机废气通过管道收集进入废气处理系统处理后通过15m高的排气筒排放。生产前启动有机废气处理系统，生产结束后延后关闭。项目无废气排放系统旁路。项目废气处理系统发生故障或检修时，生产工艺设备停止运行，待检修完毕后投入使用。本项目采用活性炭吸附工艺治理废气，本环评要求活性炭吸附系统设计应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》等相关技术规范要求。有机废气处理过程中产生的废活性炭用带盖收集桶收集暂存于危废暂存间，废有机溶剂采用桶加盖收集后暂存于危废暂存间置于托盘内，委托有资质的单位进行清运处置。项目将严格制定具体操作规程，落实到具体责任人，健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流。企业投产后将建立原辅材料台账，如实记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息。

综上分析，本项目符合《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》、《云南省生态环境厅关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》中的相关要求。

（4）园区规划及规划环评符合性分析判定

本项目位于玉溪高新区核心区九龙地块，该片区以高质量产城融合为发展导向，以大健康为特色，重点发展生物医药大健康和数字服务，坚持创新要素集聚，打造产城融合示范区。九龙片区承载技术研发、创业孵化、技术转移转化等功能。本项目主要进行固态电解质的生产，项目已取得玉溪市高新技术产业开发区管理委员会签发的备案证，同意项目建设，本项目符合玉溪高新技术产业开发区总体规划。

本项目属于固态电解质生产项目，不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关的企业。本项目占地范围及评价范围不涉及红塔山自然保护区，不涉及公益林、天然林。本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，不涉及《淘汰落后生产能力、工艺和产品的名录（第一、二、三批）》中的淘汰类。

根据工程分析可知，本项目用水环节较少，用水量小，废水排放量较小，废水主要污染物是 SS、COD、TP、硫化物，不含难降解的有机污染物、“三致”污染物。本项目废水经处理后排入玉溪市污水处理厂进行处理，不涉及废水直排。距离本项目最近的村庄为项目区下风向东北面约180m处的大莲池村，但本项目排放的废气污染物为颗粒物、硫化氢、挥发性有机物（以非甲烷总烃计），不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，大气污染物的排放可控制在国家标准允许的范围内，对周围大气关心点影响较小。本项目不属于“两高”行业，所用生产工艺、设备均不落后，本项目租用云南捷辰包装材料有限公司已建厂房进行生产，租用厂区已设置雨污分流系统，厂房四周均布置有雨水收集沟，雨水经现有雨水收集沟收集后排至园区雨水管网。经工程分析，废气、废水、噪声均能达标排放，固废全部合理处置。企业环境风险小，项目环境风险是可控的。

综上分析，本项目建设符合《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见对入驻企业的环保要求。

（5）选址合理性分析判定

项目位于玉溪高新区九龙片区，用地属于工业用地，不涉及生态红线范围和一般生态空间。本项目租用现有厂房进行生产，不涉及新增用地，对照《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）》，本项目位于红塔区工业集中区重点管控单元，满足该单元空间布局约束要求。项目用地合理。

项目所在区域不涉及自然保护区、森林公园，饮用水水源保护区等环境敏感区。根据现场踏勘，项目厂界500m范围内存在居民区、学校，距离本项目最近的村庄为东北面约180m处的大莲池村，项目最近的学校为项目东南面440m处的南莲幼儿园，项目区域环境敏感。

根据现场勘查，距离项目最近的村庄为项目东北面180m的大莲池村，项目区常年主导风向为西南风，该村庄位于项目下风向，村庄与项目区有道路、绿化相隔，项目运营期废气对其影响较小。本项目废水经预处理后通过市政污水管网排入玉溪市污水处理厂，对区域水环境影响不大。本项目最近的企业主要是云南捷辰包装材料有限公司、恒达空间钢结构有限公司和云南红塔塑胶有限公司，均为工业企业，互相之间在落实各自污染防治措施处理，相互影响较小，环境相容，从环境影响角度分析本项目选址合理。

5、评价关注的主要环境问题

根据项目的性质、区域内环境特征及项目建设内容，确定本环评关注的主要环境问题如下：

（1）本项目使用有机溶剂优化研磨效果，砂磨、干燥过程中产生挥发性有机物，测试残渣、废水处理过程中会产生的硫化氢。本项目重点关注废气收集治理措施的可行性及废气排放对区域环境造成的影响。

（2）项目生产废水的处理方式、排放去向及废水进入市政污水处理厂的可行性及可靠性。

（3）本项目固废种类多，重点关注各固废属性，收集、暂存及处置方式的合理性。

（4）本项目属于厂中厂，公辅工程及部分环保工程依托已建工程，重点关注依托工程的合规性，依托设施的匹配性及相关环保责任的划分情况。

6、报告书的主要结论

本项目位于玉溪高新技术产业开发区，项目符合国家产业政策要求，符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案要求，符合产业园区规划及规划环评要求；该项目采取的措施均为技术规范推荐的可行技术，采取相应措施后，颗粒物、硫化氢、挥发性有机物均能达标排放，废水。噪声达标排放，固废全部合理处置，环境风险可控，项目建设不会改变和降低周边环境质量和功能。建设单位已按照有关规范进行环境影响公众参与调查，公示期间，建设单位及我公司均未收集到任何形式的反馈意见。本环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，并做好“三同时”制度的基础上，该项目对环境影响可接受，项目建设可行。

1、总则

1.1 评价目的

开展环境影响评价的目的是查清环境背景，明确环境保护目标，对可能产生的环境问题进行剖析，提出污染防治对策，以减小环境影响程度，促使项目建成运行后能取得最佳的社会、环境和经济效益。

（1）通过对项目所在地区自然及社会环境现状的调查，收集资料和现状监测相结合，对环境质量现状进行评价，掌握其环境特征，了解评价区内的环境质量现状，并结合该项目特点，确定主要保护对象和保护目标；

（2）依据本项目可行性研究报告和工程建设情况，进行工程分析，掌握项目污染源排放情况及其特征，为环境影响预测评价提供基础数据；

（3）在掌握本项目工程特征和建设地环境特征的基础上，进行环境影响识别，确定各环境要素的评价工作等级、评价范围、评价因子、评价重点；

（4）分析施工期和运行期的主要环境影响因素对环境保护目标的影响，对工程建设可能产生的环境影响进行预测和评价，并针对不利影响提出可行的污染控制对策和减缓措施，在达标排放的前提下，制定污染物排放的总量控制指标，制定环境监测、监督管理计划；

（5）从环境保护角度论证工程建设的可行性，根据国家产业政策、评价区域环境敏感程度、以及本项目所需环境条件，分析本项目选址的环境合理性，总图布局的合理性，提出优化建议；

（6）为环境管理和项目建设提供决策依据，为各级政府部门环境管理提供决策依据，促进当地经济与环境保护协调发展；

（7）审查报批后的环境影响报告书，作为工程竣工环境保护验收的主要依据之一，促使项目建设单位明确和履行自己的环保职责。

1.2 指导思想

遵照国家和地方有关环保法规的要求，充分利用现有资料及成果，根据项目实际情况，并结合当地的自然环境特征，本着客观、公正的态度，做到评价结论科学，污染防治措施具体可行，评价结果为优化建设项目的环保设计及环境管理提供依据和指导。

1.3 评价原则

根据项目的建设内容和生产工艺特点，结合项目所在地的环境状况及环境保护执行情况，本项目环评采用以下原则：

（1）依法评价原则

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效益关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.4 编制依据

1.4.1相关法律法规和部门规章及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月16日实施）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起实施）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日起施行）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（13）《排污许可管理条例》（2021年3月1日）；

（14）《地下水管理条例》（2021年12月1日）；

（15）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日起施行）；

（16）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》(中华人民共和国生态环境部部令第16号)；

（17）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）；

（18）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）；

（19）《危险化学品名录》（2022年调整版）；

（20）《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日）；

（21）《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起施行）；

（22）《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号，2022年1月1日起施行）；

（23）国务院办公厅《关于印发<强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案>的通知》（国办函【2021】47号），2021年5月11日发布；

（24）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发[2012]77 号）；

（25）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号，2015年4月16日）；

（26）《关于印发 <企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）> 的通知》（环境保护部办公厅2015年1月9日印发）；

（27）《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2021〕26号）；

（28）《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号）；

（29）《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）；

（30）《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）；

（31）《关于印发“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（环环评〔2022〕26号）；

（32）《全面实行排污许可制实施方案》（环环评〔2024〕79号）；

（33）《长江经济带发展负面清单指南（试行 2022年版）》；

（34）《国家污染防治技术指导目录》（2025年）；

（35）《关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》（国发〔2023〕24号）；

（36）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

（37）《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（2021年9月22日）；

（38）《国家发展改革委等部门关于印发 <“十四五” 全国清洁生产推行方案 > 的通知》（发改环资〔2021〕1524号）；

（39）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（2021年12月28日）。

1.4.2 技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJT2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）；

（11）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（12）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；

（13）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）；

（15）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（16）《电子工业水污染防治可行技术指南》（HJ 1298-2023）；

（17）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）；

（18）《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》；

（19）《锂离子电池行业规范条件》(2024年本)；

（20）《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》(2024年版)。

1.4.3 地方性法规及规范性文件

（1）《云南省大气污染防治条例》（2019年1月1日）；

（2）《云南省土壤污染防治条例》（2022年5月1日）；

（3）《云南省固体废物污染环境防治条例》（2023年3月1日起施行）；

（4）《云南省生物多样性保护条例》（2019年1月1日）；

（5）《云南省生态环境保护条例》（2024年11月1日起施行）；

（6）《云南省水环境功能区划》（2014年版）；

（7）《云南省生态功能区划》，（云南省环境保护厅，2009年9月7日）；

（8）《云南省主体功能区规划》，（2014年1月）；

（9）云南省人民政府办公厅《印发云南省突发环境事件应急预案的通知》（云政办发〔2017〕62号）；

（10）《云南省贯彻《排污许可管理条例》实施细则》（云环规〔2021〕1号，2022年1月15日）；

（11）《云南省“十四五”生态环境保护规划》（云环发〔2022〕13号）；

（12）《云南省地下水管理办法》（2024年2月1日起施行）；

（13）《云南省突发环境事件应急预案管理办法》（2024年12月27日起施行）；

（14）《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（2024年4月23日）；

（15）《云南省噪声污染防治三年行动实施方案》（2023年10月30日）；

（16）《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）；

（17）《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022 年版）；

（18）《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》（2022年5月5日）；

（19）《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》（2024年7月24日）；

（20）《云南省水污染防治工作方案》（2016年1月10日）；

（21）《云南省地下水污染防治实施方案》（2020年3月25日）；

（22）云南省人民政府关于印发云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知（云政发〔2022〕34号）；

（23）云南省生态环境厅关于《转发加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控指导意见的通知》（云环通〔2021〕114号）；

（24）《云南省工业固体废物和重金属污染防治“十四五”规划》（2022年8月31日）；

（25）《玉溪市国土空间总体规划（2021-2035 年）》；

（26）《玉溪市“十四五”生态建设和环境保护规划（2021-2025年）》（2022年4月）

（27）《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环[2024]40号）；

（28）《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）》；

（29）《玉溪市人民政府关于玉溪高新技术产业开发区总体规划修编(2021-2035年)的批复》（玉政复〔2023〕5号）；

（30）《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》；

（31）云南省生态环境厅关于《云南高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2022〕400号）；

1.4.4 其他相关资料与文件

（1）环评委托书，2025年8月；

（2）投资项目备案证（玉高开委发备案〔2025〕30号）；

（3）《十吨级硫化物固态电解质材料实验线项目可行性研究报告》（2025年2月）；

（4）租赁证明；

（5）《硫化物固态电解质材料生产项目（一期）现状监测报告》（2025年10月9日）；

（6）原料化学品安全技术说明书；

（7）《特种纸生产线及电化铝生产线项目环境影响报告表》及批复（玉环高新发〔2024〕6号）；

（8）《印刷业务改扩建项目环境影响报告表》及批复（玉环高新发〔2024〕7号）；

（9）云南捷辰包装材料有限公司建筑施工图纸；

（10）玉溪高新区规划建设局《关于印刷业务改扩建项目、特种纸生产线及电化铝生产线项目建设用地规划许可证，建设工程规划许可证变更建设单位的规划意见》（便笺[2025]20号）；

（11）玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局《关于同意云南捷辰包装材料有限公司沿用云南恩捷新材料股份有限公司及云南德新纸业有限公司环评手续的函》（2025年6月11日）；

（12）玉溪市生态环境局红塔分局《关于飞井海水库饮用水水源地保护区

与玉溪高新区位置关系情况说明》（2022年8月3日）；

（13）玉溪恩捷前沿新材料科技有限公司城镇污水排人排水管网许可证；

（14）玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局《关于玉溪恩捷前沿新材料科技有限公司硫化物固态电解质材料生产项目（一期）环境影响评价执行标准确认函》。

1.5 环境影响因素识别及评价因子选择

1.5.1 环境影响因素识别

本项目环境影响因素识别见表1.5-1。

表1.5-1  环境影响因素识别一览表

| 因子 时段 环境因素 |  | 废气排放 |  | 废水排放 |  | 固废处理 |  | 噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工 期间 | 运行 期间 | 施工 期间 | 运行 期间 | 施工 期间 | 运行 期间 | 施工 期间 | 运行 期间 |
| 自然条件 | 空气质量 | ▲ | ● | — | — | — | — | — | — |
|  | 地表水文 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 地表水质 | — | — | ▲ | ▲ | — | — | — | — |
|  | 地下水文 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 地下水质 | — | — | — | ▲ | — | — | — | — |
|  | 植被 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 土壤 | — | — | — | — | ▲ | ▲ | — | — |
|  | 声环境 | — | — | — | — | — | — | ▲ | ▲ |
| 自然资源 | 水资源 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 森林资源 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 土地资源 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 社会经济 | 区域经济 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 农业经济 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 交通运输 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 人群健康 | — | ▲ | — | — | — | — | — | — |
|  | 环境风险 | — | ● | — | ▲ | — | — | — | — |

注：表中“☆/★”表示“有利/不利”较大影响；“○/●”表示“有利/不利”中等影响；“△/▲”表示“有利/不利”轻微影响；“—”表示“影响很少或无影响”。

1.5.2 评价因子识别与筛选

根据拟建项目在施工期和运营期污染物排放特征、污染因子的影响程度和环境现状功能要求，经分析筛选确定的评价因子见表1.5-2。

表1.5-2  评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运营期 |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TVOC、H2S | TSP | PM10、TVOC、H2S、臭气浓度 |
| 地表水环境 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷 | —— | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、硫化物 |
| 声环境 | 等效声级Leq[dB（A）] | 等效声级Leq[dB（A）] | 等效声级Leq[dB（A）] |
| 地下水 | —— | —— | —— |
| 土壤 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯-对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]、萘 | —— | 石油烃 |
| 固体废物 | —— | 建筑垃圾 | 生活垃圾、废包装材料、废有机溶剂、污水处理污泥、废活性炭、废导热油、测试残渣、废抹布、废手套、喷淋循环系统定期排污废液 |
| 环境风险 | —— | —— | 泄漏、火灾爆炸、次生污染 |
| 生态环境 | 动植物类型、占地类型 |  | 动植物类型、占地类型 |

1.6评价标准

1.6.1环境质量标准

1.6.1.1环境空气

项目位于玉溪高新区核心区九龙地块，项目环境空气功能区属二类区，环境空气质量六项基本因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，硫化氢、挥发性有机物执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D。大气评价范围内涉及的九龙池风景名胜区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段一级标准。具体标准值见下表。

表1.6-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 过渡阶段浓度（μg/m3）限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 |  |
| SO2 | 年平均 | 20 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026） |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 40 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 120 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 15 | 30 |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 60 |  |
| TSP | 年平均 | / | / |  |
|  | 24小时平均 | / | / |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10 |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |
| TVOC | 8h平均 | 600 |  |  |
| 备注：①自标准实施起（2026年3月1日实施）至2030年12月31日止，实施过度阶段浓度限值。 ②2031年1月1日起实施基本项目浓度限值。 ③本项目目前实施过渡阶段浓度限值。 |  |  |  |  |

1.6.1.2地表水

本项目地表径流受纳水体为老西河（位于项目东面655m处），最终汇入玉溪大河。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），水环境功能为景观、农业用水，2030年玉溪大河水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》西河、老西河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。具体标准限值见下表。

表1.6-2  地表水环境质量标准限值   单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | COD | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类水质标准 | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 |
| Ⅴ类水质标准 | 6~9 | ≥2 | ≤15 | ≤40 | ≤10 |
| 项目 | NH3-N | TP | 总氮 | 铜 | 锌 |
| Ⅲ类水质标准 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Ⅴ类水质标准 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 项目 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 |
| Ⅲ类水质标准 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 |
| Ⅴ类水质标准 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.01 |
| 项目 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 |
| Ⅲ类水质标准 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| Ⅴ类水质标准 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤1.0 |
| 项目 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） |  |  |
| Ⅲ类水质标准 | ≤0.2 | ≤0.2 | 10000 |  |  |
| Ⅴ类水质标准 | ≤0.3 | ≤1.0 | 40000 |  |  |

1.6.1.3地下水

区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准，具体标准值见表1.6-3。

表1.6-3  地下水质量标准  单位：mg/L

| 项目 | III类标准值 | 项目 | III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 6.5-8.5 | 硝酸盐（以N计）≤ | 20 |
| 浑浊度≤ | 3.0 | 亚硝酸盐≤ | 1.0 |
| 总硬度（以CaCO3计 ）≤ | 450 | 砷≤ | 0.01 |
| 溶解性总固体≤ | 1000 | 镉≤ | 0.005 |
| 硫酸盐≤ | 250 | 汞≤ | 0.001 |
| 阴离子表面活性剂≤ | 0.3 | 六价铬≤ | 0.05 |
| 氟化物≤ | 1.0 | 铅 ≤ | 0.01 |
| Fe ≤ | 0.3 | 硒≤ | 0.01 |
| Mn ≤ | 0.1 | 氯化物≤ | 250 |
| 氨氮(以N计)≤ | 0.5 | 总大肠菌群≤ | 100 |
| 挥发酚类≤ | 0.002 | （MPN/100mL）≤ | 3.0 |
| 硫化物≤ | 0.02 | TP≤ | 0.2 |

1.6.1.4声环境

项目位于高新技术产业开发区，声环境功能区为3类区，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目所在厂区厂界北侧紧邻九纬路，西侧紧邻春明路，其中春明路为城市次干路，项目区西面厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。评价范围内的敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体标准值见下表。

表1.6-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） （dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 敏感点 |
| 3 | 65 | 55 | 厂界东、南、北 |
| 4a | 70 | 55 | 厂界西 |

1.6.1.5土壤

占地范围内及评价范围内园区建设用地的土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类，评价范围内居住用地执行一类，标准值见表1.6-5；项目区周边农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准，标准值见表1.6-6。

表1.6-5   建设用地土壤污染风险筛选值     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1 - 二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2 - 二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1 - 二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺 - 1,2 - 二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反 - 1,2 - 二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2 - 二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2 - 四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2 - 四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1 - 三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2 - 三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3 - 三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2 - 二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4 - 二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯 + 对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2 - 氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并（a）蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并（a）芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并（b）荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并（k）荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并（a,h）蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并（1,2,3 - cd）芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

表1.6-6  农用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）     单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 |  | pH≤5.5 |  | 5.5＜pH≤6.5 |  | 6.5＜pH≤7.5 |  | pH＞7.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 4.0 |
|  |  | 其他 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.6 |  |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 |  | 1.8 |  | 2.4 |  | 3.4 |  |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 200 | 30 | 150 | 25 | 120 | 20 | 100 |
|  |  | 其他 | 40 |  | 40 |  | 30 |  | 25 |  |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 400 | 100 | 500 | 140 | 700 | 240 | 1000 |
|  |  | 其他 | 70 |  | 90 |  | 120 |  | 170 |  |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 800 | 250 | 850 | 300 | 1000 | 350 | 1300 |
|  |  | 其他 | 150 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | / | 150 | / | 200 | / | 200 | / |
|  |  | 其他 | 50 | / | 50 | / | 100 | / | 100 | / |
| 7 | 镍 |  | 60 | / | 70 | / | 100 | / | 190 | / |
| 8 | 锌 |  | 200 | / | 200 | / | 250 | / | 300 | / |

1.6.2污染物排放标准

1.6.2.1 废气

1、施工期

本项目施工期不涉及大规模土建施工，仅涉及设备进场和安装，施工期废气主要是焊接烟尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放限值。

表1.6-7 新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放限值

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物（其他） | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

2、运营期

本项目运营期废气主要是投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣处理废气和污水处理站废气，主要污染物为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、硫化氢、臭气浓度。投料粉尘、研磨废气、干燥废气通过管道接入废气处理系统，经碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。测试残渣处理废气通过通风橱+管道收集后进入废气处理系统处理后排放，废水处理站废气通过废水收集池封闭，池体上方设置集气罩收集后通过管道接入废气处理系统处理后排放。

（1）有组织废气

有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

表1.6-8 有组织废气污染物排放标准

| 排气筒 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 二级（kg/h） |  |
| DA001 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | GB16297-1996 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  |
|  | 硫化氢 | / | 15 | 0.33 | GB 14554-93 |
|  | 臭气浓度 | / | 15 | 2000 （无量纲） |  |

（2）无组织废气

项目无组织废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源二级标准限值要求。臭气浓度、硫化氢厂界排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准。企业厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。

表1.6-9 厂界大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 监控点 | 浓度限值（mg/m3） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 0.4 | GB16297-1996 |
| 2 | 硫化氢 |  | 0.06 | GB 14554-93 |
| 3 | 臭气浓度 |  | 20 |  |

表1.6-8 厂区内挥发性有机物无组织排放限值

| 污染物 | 无组织排放监控浓度值 |  | 限值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 非甲烷总烃 | 在厂房外设置监控点 | 10 | 监控点处1h的平均浓度值 |
|  |  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |

1.6.2.2 废水

1、施工期

施工废水主要是施工人员清洗废水，经现有化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准后通过市政污水管网，排入玉溪市污水处理厂。

表1.6-9  本项目污水接管标准  单位：mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | GB/T31962-2015 A级 | GB8978-1996三级 | 本项目执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-9.5 | 6-9 | 6-9 |
| 2 | COD | 500 | 500 | 500 |
| 3 | BOD5 | 350 | 300 | 300 |
| 4 | SS | 400 | 400 | 400 |
| 5 | 总磷 | 8 | — | 8 |
| 6 | 总氮 | 70 | — | 70 |
| 7 | 氨氮 | 45 | — | 45 |
| 8 | LAS | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 石油类 | 15 | 30 | 15 |
| 10 | 总余氯 | 8 | — | 8 |
| 11 | 溶解性总固体 | 2000 | — | 2000 |
| 12 | 色度（倍） | 64 | — | 64 |

2、运营期

本项目废水主要是生活污水和生产废水，生产废水主要是纯水制备废水、测试器具清洗废水、车间拖把清洁废水、冷却水循环系统定期排污水。

生活污水、车间拖把清洁废水依托现有化粪池预处理后通过云南捷辰包装材料有限公司以批复的排放口（DW001）排入市政污水管网，排入玉溪市污水处理厂。

生产废水经自建一体化污水处理站处理达标后通过生产废水排放口（DW002）排入云南捷辰包装材料有限公司已建成的污水管网，通过云南捷辰包装材料有限公司以批复的排放口（DW001）接入九纬路市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

根据本项目原辅材料、生产工艺分析，本项目原辅材料不涉及重金属，生产工艺不涉及电极涂层、金属集流体预处理等，因此本项目废水污染物主要是SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、硫化物，本项目废水不含重金属。本项目属于电子专用材料制造行业，该排放口执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020），该标准中未规定电子专用材料硫化物、BOD5的限值，本环评硫化物、BOD5参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准，两者从严执行进行评价。

本项目生活污水、车间拖把清洁废水依托云南捷辰包装材料有限公司已建成的化粪池处理后通过“印刷业务改扩建项目”已批复的排放口（DW001）进行排放通过市政污水管网，排入玉溪市污水处理厂。该排放口执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级。

废水合并排放后，依托排放口执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级，三者取严执行。

根据《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表2，电子专用材料（其他） 单位产品基准排水量为5.0m3/t产品。

表1.6-7  本项目污水接管标准  单位：mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | GB39731-2020 间接排放 | GB/T31962-2015 A等级 | GB8978-1996 三级 | 本项目执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0-9.0 | 6.5-9.5 | 6-9 | 6-9 |
| 2 | COD | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | BOD5 | / | 350 | 300 | 300 |
| 4 | SS | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | 总磷 | 8.0 | 8 | — | 8 |
| 6 | 总氮 | 70 | 70 | — | 70 |
| 7 | 氨氮 | 45 | 45 | — | 45 |
| 12 | 硫化物 | / | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 石油类 | 20 | 15 | 30 | 15 |

1.6.2.3 噪声

1、施工期

项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

表1.6-12  建筑施工噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

2、运营期

运营期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准。

表1.6-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 厂界东、南、北 |
| 4类 | 70 | 55 | 厂界西 |

1.6.2.4固废

一般工业固废暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

危险废物收集、暂存、管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

1.7评价工作等级及评价范围

1.7.1评价工作等级

1.7.1.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，按照评价工作分级判据进行分级。

1、Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%。

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面浓度，mg/m3。

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

C0i一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中1h平均质量浓度的二级标准的浓度限值。

2、评价等级判别表

评价等级划分按照表1.7-1要求进行划分。

表1.7-1  大气环境影响评价分级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

3、污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表1.7-2 污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 二类限区 | 日均 | 120.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2026) |
| TVOC | / | 8小时 | 600.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 （HJ 2.2-2018）附录D |
| H2S | / | 一小时 | 10.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |

4、污染源参数

表1.7-3  主要废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | H2S | PM10 | TVOC |
| DA001 | 102.52672 | 24.43729 | 1676.00 | 15.00 | 0.65 | 50 | 15 | 0.0002 | 0.018 | 0.04 |

表1.7-4  主要废气污染源参数一览表(圆形面源)

| 污染源名称 | 中心点坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 面源有效排放高度(m) | 初始垂向扩散参数(m) | 圆形面源半径(m) | 近圆形面源的顶点或边的个数 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | H2S |
| 圆形面源 | 102.526712 | 24.437423 | 1676.00 | 10.00 | 4.65 | 5.58 | 20 | 0.0002 |

5、项目参数

估算模式所用参数见表

表1.7-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 34.4 |
| 最低环境温度 |  | -5.5 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

6、评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模型AERSCREEN模型进行估算，污染物的Pmax和D10%估算结果判定本项目大气评价等级，如表1.7-6。

表1.7-6  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 360.0 | 34.8520 | 9.68 | / |
| DA001 | H2S | 10.0 | 0.3851 | 3.85 | / |
| DA001 | TVOC | 1200.0 | 77.0210 | 6.42 | / |
| 矩形面源 | H2S | 10.0 | 0.7926 | 7.93 | / |

【注】评价标准一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，PM10只有日平均质量浓度120μg/m3，按3倍折算成1h平均质量浓度，即为360μg/m3，TVOC只有8h平均质量浓度600μg/m3，按2倍折算成1h平均质量浓度，即为1200μg/m3。

本项目Pmax最大值出现为点源排放的PM10Pmax值为9.68%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

1.7.1.2 地表水环境

本项目废水主要是纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水、生活污水、车间拖把清洁废水。

本项目废水经处理达标后排入市政污水管网，接入玉溪市污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)表1，本项目地表水评价等级为三级B。

表1.7-7  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥6000000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | ---- |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

1.7.1.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中6.2.1.1提及的附录A确定，本项目行业类别属于“82、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料”，本项目需要编制报告书，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。

1.7.1.4 声环境

对照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中的有关规定“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内的敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下(不含3dB(A))，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。”项目所在地为3类声功能区，周边主要为园区企业、村庄及耕地，且项目建设前后周边敏感点噪声级增加量在3dB(A)以下，因此，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

1.7.1.5 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A，本项目属于电子专用材料制造，本项目土壤环境影响评价项目行业类别参照半导体材料，土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类。本项目占地面积约2250m2，规模为小型(≤5hm2)。

表1.7-8 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据现场踏勘，建设项目周边存在耕地，敏感程度判定为敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表4“污染影响型评价工作等级划分表”评价，本项目土壤评价等级为二级。

表1.7-9 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.7.1.6 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）：6.1.8位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，进行生态影响简单分析。

本项目位于玉溪高新技术产业开发区核心区九龙地块，项目租用云南捷辰包装材料有限公司已建成的生产厂房进行建设，不新增占地，项目所在区域生态环境一般，不涉及生态敏感区，可不确定评价等级，进行简单分析。

1.7.1.7 环境风险

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，项目环境风险评价等级根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

1、P的分级确定

（1）Q值判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按照下列公示计算物质总量与临界量的比值（Q）；

Q=q1Q1+q2Q2....qnQn

式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。

Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。

当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质及临界量清单列出的风险物质，本项目涉及的突发环境事件风险物质Q值计算详见下表。

表1.7-10 项目突发环境事件风险物质Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | 储存位置 | 最大储存量qn/t | 临界量 |  | Q值qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qn/t | 依据 |  |
| 1 | 五硫化二磷 | 原料暂存间 | 0.517 | 2.5 | 附录B表B.1 | 0.2068 |
| 2 | 有机溶剂 （环己烷） | 原料暂存间 | 2.67 | 10 | 附录B表B.1 | 0.267 |
| 3 | 有机溶剂 （正庚烷） | 原料暂存间 | 2.67 | 100 | 附录B表B.2 | 0.0267 |
| 4 | 导热油 | 生产车间 | 0.06 | 2500 | 附录B表B.1 | 0.000024 |
| 5 | 废有机溶剂 （环己烷） | 危废暂存间 | 2.67 | 10 | 附录B表B.1 | 0.267 |
| 6 | 废有机溶剂 （正庚烷） | 危废暂存间 | 2.67 | 100 | 附录B表B.1 | 0.0267 |
| 7 | 砂磨机碱洗废碱液 | 危废暂存间 | 1 | 100 | 附录B表B.2 | 0.01 |
| 8 | 喷淋塔定期排污废液 | 危废暂存间 | 1 | 100 | 附录B表B.2 | 0.01 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.814224 |

注：（1）经与建设单位了解，有机溶剂种类较多，各种类的使用量无法提供，因此环己烷、正庚烷的最大存在量按有机溶剂全部为环己烷、正庚烷考虑。

（2）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，液氮未被列入重点关注的危险物质及临界量表中，但根据《危险化学品目录（2022版）》，液氮属于危险化学品，液氮仅具有加压气体物理危险特性，其爆炸主要是对设施产生危害，属于安全生产范畴，不属于环评当中的环境风险的范畴。

（3）砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液属于危险废物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，属于危害水环境的物质，推荐临界量为100t。

由上表可知，本项目风险物质最大储存量低于临界量，总Q值=0.814224<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C，直接判定本项目环境风险潜势为 I，故本评价仅对本项目环境风险做简单分析。

（2）所属行业及生产工艺特点（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C.1评估生产工艺情况。将（M）划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表1.7-11 本公司生产工艺（M）

| 行业 | 附录C.1行业及生产工艺（M）判定依据 |  | 项目情况及分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评估依据 | 分值 | 项目情况 | 分值 |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氨化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基酸化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | / |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 | / |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐 | 5/套 （罐区） | 不涉及 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 本项目涉及的危险物质主要是五硫化二磷、有机溶剂（环己烷）、导热油、废有机溶剂（环己烷） | 5 |
| 小计 |  |  |  | 5 |

注：a高温指工艺温度>300℃，高压指压力容器的设计压力(P)>10.0MPa；

b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

综上，全厂（M）为5，以M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定P的分级，分级依据如下：

表1.7-12  P的分级依据

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q值为0.814224＜1，行业及生产工艺特点为M4，对照上表判定本项目危险物质及工艺系统危险性较低。

2、E的分级确定

（1）大气环境敏感程度（E）分级判定

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，划定为三中类型：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

表1.7-13  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边 200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数44050人，小于5万人，500m范围内涉及大莲池、莲池村、高家屯、陆家屯、中莲池、南莲幼儿园、莲池小学约6962人。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录中表 D.1，项目大气环境环境敏感程度为E1。

（2）地表水环境敏感程度

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型：E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区。分级原则见表1.7-14。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表1.7-15和表1.7-16。

表1.7-14  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表1.7-15  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表1.7-16  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D中的表D.2、表D.3和表D.4，地表径流受纳水体为老西河（位于项目东面655m处），最终汇入玉溪大河。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），水环境功能为景观、农业用水，2030年玉溪大河水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，因此地表水功能敏感性分区为F2。

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内不涉及上表中类型1和类型2包括的敏感保护目标，环境敏感目标分级为S3。

综上，本项目地表水环境敏感程度分级E2。

（3）地下水环境敏感程度

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

分级原则见表1.7-17。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表1.7-18和表1.7-19。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表1.7-17  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表1.7-18  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级 的环境敏感区* |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |

*注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表1.7-19  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

注：Mb为岩土层单层厚度。K为渗透系数。

项目区不涉及集中式饮用水水源保护区及以外的补给径流区、未划定准保护区的集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地及特殊地下水资源等，本项目地下水功能敏感性分区为G3。

根据规划环评中的水文地质调查资料，项目区包气带岩土的渗透性系数10-7＜K＜10-4cm/s，岩土层单层厚 1～4m，因此包气带防污性能分级为D2。

综上，地下水环境敏感程度分级E3。

3、建设项目环境风险潜势验证

根据上述判定，本项目行业及生产工艺特点为M4，危险物质及工艺系统危险性较低，大气环境敏感程度为E1，地表水环境敏感程度分级E2，地下水环境敏感程度分级E3。

本项目Q值小于1，本项目环境风险潜势为I，故本评价仅对本项目环境风险做简单分析。

1.7.2 评价范围

根据本项目污染源排放情况，当地地形地貌、气象条件，敏感点分布等，以及各要素环境影响评价技术导则中关于评价范围的确定原则，确定本次评价的范围，详见表1.7-20，评价范围见附图1.7-1。

表1.7-20  环境影响评价范围

| 环境因素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 厂址为中心，边长5km的矩形范围 |
| 地表水 | 三级B | / |
| 地下水 | / | / |
| 噪声 | 三级 | 厂界外200m范围内 |
| 生态环境 | 简单分析 | / |
| 土壤 | 二级 | 厂界外200m范围内 |
| 环境风险 | 简单分析 | / |

1.8 环境保护目标

本项目环境保护目标详见表1.8-1

表1.8-1 环境保护目标一览表

| 类别 | 序号 |  | 保护目标 | 坐标 |  | 位置关系 |  |  | 保护对象（人） | 保护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度(°) | 纬度(°) | 项目边界距离(m) | 所在厂址厂界距离(m) | 方位 |  |  |
| 大气环境 | 1 |  | 大莲池 | 102.528029 | 24.439169 | 180 | 115 | 东北 | 2000 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |
|  | 2 |  | 莲池村 | 102.529595 | 24.437489 | 190 | 120 | 东北 | 1200 |  |
|  | 3 |  | 高家屯 | 102.525818 | 24.433719 | 240 | 30 | 南 | 950 |  |
|  | 4 |  | 陆家屯 | 102.523158 | 24.434227 | 350 | 145 | 西南 | 1050 |  |
|  | 5 |  | 中莲池 | 102.52981 | 24.441259 | 390 | 300 | 北 | 1262 |  |
|  | 6 |  | 南莲幼儿园 | 102.531108 | 24.434901 | 440 | 189 | 东南 | 200 |  |
|  | 7 |  | 莲池小学 | 102.531934 | 24.435692 | 500 | 270 | 东南 | 300 |  |
|  | 8 |  | 小莲池 | 102.529037 | 24.444189 | 650 | 600 | 北 | 1200 |  |
|  | 9 |  | 麻线屯 | 102.527481 | 24.428454 | 1005 | 178 | 南 | 1303 |  |
|  | 10 |  | 大高桥 | 102.537266 | 24.438417 | 1075 | 820 | 东 | 1283 |  |
|  | 11 |  | 徐井 | 102.535035 | 24.428766 | 1285 | 800 | 东南 | 382 |  |
|  | 12 |  | 高桥村 | 102.53924 | 24.435721 | 1285 | 780 | 东 | 3187 |  |
|  | 13 |  | 邓家营 | 102.538897 | 24.441464 | 1310 | 1115 | 东北 | 300 |  |
|  | 14 |  | 刘家屯 | 102.53997 | 24.443848 | 1520 | 1340 | 东北 | 600 |  |
|  | 15 |  | 下庄子 | 102.534048 | 24.449747 | 1555 | 1400 | 东北 | 225 |  |
|  | 16 |  | 王棋社区 | 102.533833 | 24.425015 | 1560 | 885 | 东南 | 3520 |  |
|  | 17 |  | 黄罗屯 | 102.538983 | 24.447168 | 1645 | 1240 | 东北 | 3100 |  |
|  | 18 |  | 王左屯 | 102.543661 | 24.438476 | 1720 | 1480 | 东南 | 2975 |  |
|  | 19 |  | 秦井 | 102.542244 | 24.429587 | 1800 | 1380 | 东南 | 950 |  |
|  | 20 |  | 陈大场 | 102.544025 | 24.442636 | 1845 | 1625 | 东北 | 1148 |  |
|  | 21 |  | 云南民族大学应用技术学院 | 102.516345 | 24.422856 | 1935 | 1430 | 西南 | 5000 |  |
|  | 22 |  | 龙池村 | 102.523233 | 24.419965 | 1970 | 1520 | 南 | 420 |  |
|  | 23 |  | 谢井 | 102.541686 | 24.423921 | 2135 | 1630 | 东南 | 390 |  |
|  | 24 |  | 北城街道 | 102.547952 | 24.430954 | 2270 | 1700 | 东南 | 3075 |  |
|  | 25 |  | 后所村 | 102.548188 | 24.443418 | 2275 | 1940 | 东北 | 1020 |  |
|  | 26 |  | 前所村 | 102.549089 | 24.439081 | 2270 | 2095 | 东 | 1130 |  |
|  | 27 |  | 上庄子 | 102.536901 | 24.456076 | 2310 | 2120 | 东北 | 500 |  |
|  | 28 |  | 朱井 | 102.542073 | 24.420951 | 2405 | 1730 | 东南 | 340 |  |
|  | 29 |  | 南村 | 102.523104 | 24.415764 | 2440 | 1775 | 南 | 260 |  |
|  | 30 |  | 中所 | 102.533146 | 24.416311 | 2440 | 1800 | 东南 | 370 |  |
|  | 31 |  | 梅园村 | 102.541536 | 24.454982 | 2450 | 2270 | 东北 | 1530 |  |
|  | 32 |  | 杜家边 | 102.530904 | 24.415578 | 2470 | 1860 | 东南 | 430 |  |
|  | 33 |  | 上龙池 | 102.513234 | 24.418851 | 2480 | 1395 | 西南 | 290 |  |
|  | 34 |  | 小白井 | 102.543478 | 24.41847 | 2710 | 2290 | 东南 | 420 |  |
|  | 35 |  | 大麦地 | 102.51053 | 24.415588 | 2930 | 2135 | 西南 | 970 |  |
|  | 36 |  | 大白井 | 102.546547 | 24.417434 | 3000 | 2550 | 东南 | 550 |  |
|  | 37 |  | 康井 | 102.550259 | 24.41592 | 3380 | 2960 | 东南 | 220 |  |
|  | 38 |  | 九龙池风景名胜区 | 102.515937 | 24.424947 | 1765 | 1575 | 西南 | / | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段一级标准 |
| 地表水 | 1 |  | 老西河 | / | / | 655 | 550 | 东面 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准 |
|  | 2 |  | 玉溪大河 | / | / | 7500 | 7400 | 南面 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  | 3 |  | 飞井海水库 | 102.518684 | 24.419457 | 1900 | 1775 | 西南 | / |  |
| 地下水 | 1 |  | 大莲池村民水井 | 102.528029 | 24.439169 | 200 | 135 | 东北 | / | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 |
|  | 2 |  | 莲池村村民水井 | 102.529595 | 24.437489 | 210 | 140 | 东北 | / |  |
|  | 3 |  | 高家屯村民水井 | 102.525818 | 24.433719 | 300 | 150 | 南 | / |  |
|  | 4 |  | 陆家屯村民水井 | 102.523158 | 24.434227 | 350 | 145 | 西南 | / |  |
| 声环境 | 1 |  | 大莲池 | 102.528029 | 24.439169 | 180 | 115 | 东北 | 2000 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
|  | 2 |  | 莲池村 | 102.529595 | 24.437489 | 190 | 120 | 东北 | 1200 |  |
|  | 3 |  | 高家屯 | 102.525818 | 24.433719 | 240 | 30 | 南 | 950 |  |
|  | 4 |  | 陆家屯 | 102.523158 | 24.434227 | 350 | 145 | 西南 | 1050 |  |
|  | 5 |  | 南莲幼儿园 | 102.531108 | 24.434901 | 440 | 189 | 东南 | 200 |  |
|  | 6 |  | 麻线屯 | 102.527481 | 24.428454 | 1005 | 178 | 南 | 1303 |  |
| 土壤环境 | 1 |  | 厂区内土壤环境 | / | / | 厂区内建设用地 |  |  | / | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准 |
|  | 2 |  | 项目区周边农田 | / | / | 项目区外200m范围内农田 |  |  | / | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 生态环境 | 1 |  | 项目区周边农田 | / | / | 项目区外200m范围内农田 |  |  | / | / |
| 环境风险 | 大气环境 | 1 | 大莲池 | 102.528029 | 24.439169 | 180 | 115 | 北 | 2000 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |
|  |  | 2 | 莲池村 | 102.529595 | 24.437489 | 190 | 120 | 东北 | 1200 |  |
|  |  | 3 | 高家屯 | 102.525818 | 24.433719 | 240 | 30 | 南 | 950 |  |
|  |  | 4 | 陆家屯 | 102.523158 | 24.434227 | 350 | 145 | 西南 | 1050 |  |
|  |  | 5 | 中莲池 | 102.52981 | 24.441259 | 390 | 300 | 北 | 1262 |  |
|  |  | 6 | 南莲幼儿园 | 102.531108 | 24.434901 | 440 | 189 | 东南 | 200 |  |
|  |  | 7 | 莲池小学 | 102.531934 | 24.435692 | 500 | 270 | 东南 | 300 |  |
|  | 地表水 | 1 | 老西河 | / | / | 655 | 600 | 东面 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准 |
|  |  | 2 | 玉溪大河 | / | / | 7500 | 7450 | 南面 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  |  | 3 | 飞井海水库 | 102.518684 | 24.419457 | 1900 | 1775 | 西南 | / |  |

1.9 评价内容及评价重点

1.9.1评价内容

根据本项目的排污特点及所处区域的环境特征，本次评价主要工作内容有：工程分析、环境影响预测及评价、环境保护措施及其可行性论证、环境管理与环境监测计划、环境影响经济损益分析和产业政策规划符合性分析等。

1.9.2评价重点

（1）工程分析：分析项目工艺流程及产污环节，核算各污染物产生量及排放量。

（2）环境空气影响分析：生产过程中产生的有机废气、硫化氢废气处理工艺可行性分析及对环境空气的影响分析。

（3）水环境影响分析：废水处理措施的可行性及其有效性，能够保证项目废水达标排放。依托工程的依托设施的合规性、匹配性及相关环保责任的划分情况，非正常情况排放对市政污水处理厂的影响及控制措施分析。

（4）固体废物处置：运营过程中产生的危险废物贮存、处置、去向合理性及对外环境的影响分析。

（5）土壤境影响分析：项目运行过程中对土壤环境的影响分析。

（6）环境风险分析：风险物质泄漏对区域环境的影响，并提出风险事故防范措施和应急预案。

1.10 评价方法及评价工作程序

1.10.1评价方法

对建设项目的污染源及污染物进行调查，核实废气、废水、噪声、固废等污染物的排放量和排放方式，并用物料衡算法，分析类比法和模式预测法完成项目的环境影响评价工作。

1.10.2评价工作程序

本项目的环境影响评价工作可分为三个阶段。第一阶段为准备阶段，接受业主委托，收集相关项目文件和环保法规，进行初步调查和工程分析，编制工作大纲；第二阶段为正式工作阶段，进行详细的现场考察、工程分析、环境影响预测和评价；第三阶段为报告书编制阶段，制定环境影响减免措施、监测计划及管理计划，得出环境影响评价总结论，并在以上工作的基础上编制总报告。环境影响评价工作程序见下图1.10-1。

图1.10-1环境影响评价工作程序图

2、项目概况

2.1 项目概况

2.1.1基本情况

项目名称：硫化物固态电解质材料生产项目（一期）

建设性质：新建

行业类别：三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业

国民经济行业类别：C3985电子专用材料制造

建设单位：玉溪恩捷前沿新材料科技有限公司

建设地点：玉溪高新区九龙片区

占地面积：2250m2

项目总投资：2000万元

建设规模：年产10吨硫化物固态电解质

2.1.2 地理位置及交通

本项目位于玉溪高新技术产业开发区核心区九龙地块，项目中心地理坐标为东经102°48′56.736″，北纬24°19′7.450″。北面春明路，西面八纬路，春明路紧邻春祥路，交通十分便利。项目区往南通向红塔区，距离城区约8km，地理位置优越。

项目区地理位置图详见附图2.1-1，外环境关系图详见附图2.1-2。

2.1.3 建设内容

本项目租用云南捷辰包装材料有限公司已建成的生产厂房进行生产线建设，租用厂房分为主体厂房和辅助厂房，租用总面积为2250m2，其中，主体厂房租用面积为1231m2，厂房内设置1个封闭生产车间，占地面积为349m2，车间内部主要设置混料车间、烧结车间、研磨干燥车间，辅助厂房面积1019m2，主要设置原料暂存间、球磨房、除湿机房、清洗间、备品备件库及机修间、办公区、卫生间等。项目主要建设内容见下表。

表2.1-1 项目主要建设内容一览表

| 工程内容 | 名称 |  | 规模及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 混料车间 |  | 1个，占地面积约193m2，主要是设置高混机、滚筒磨、气流磨、旋轮磨、空压机、手套箱、包装机 | 租用厂房改造利用 |
|  | 烧结车间 |  | 1个，占地面积约86m2，主要是设置箱式炉 | 租用厂房改造利用 |
|  | 研磨干燥车间 |  | 1个，占地面积约70m2，分为两层，一层主要是设置真空干燥机、离心机、气流磨、砂磨机、吸附式干燥机、空压机，二层主要是设置耙式干燥机 | 租用厂房改造利用 |
|  | 球磨房 |  | 1个，占地面积约65m2，主要是进行产品测试，设置全方位行星球磨机、全方位球磨机 | 租用厂房改造利用 |
| 储运工程 | 原料暂存间 |  | 1个，占地面积约60m2，用于原料暂存。有机溶剂采用不锈钢托盘进行盛放。 | 租用厂房改造利用 |
|  | 液氮储罐 |  | 1个，容积为35m3 | 新建 |
|  | 成品库 |  | 1个，占地面积约270m2 | 租用厂房改造利用 |
| 辅助工程 | 检验室 |  | 1个，占地面积约11m2，设置于混料车间内，主要是对产品进行电流阻抗分析、激光粒度测试，产品激光粒度测试用到99.9%环戊己甲醚 | 租用厂房改造利用 |
|  | 理化间 |  | 1个，占地面积约30m2，位于原料暂存间内，用于原料配比 | 租用厂房改造利用 |
|  | 除湿机房 |  | 1个，占地面积约128m2，内置除湿机组，对车间内进行除湿 | 租用厂房改造利用 |
|  | 清洗间 |  | 1个，占地面积约48m2，测试器具清洗，内设纯水机组、清洗台、通风橱 | 租用厂房改造利用 |
|  | 污水处理间 |  | 1个，占地面积约12m2，设置一体化污水处理设备，处理能力为1m3/d | 租用厂房改造利用 |
|  | 备品备件库及机修间 |  | 1个，占地面积约60m2，用于存放生产设备配件及设备维修 | 租用厂房改造利用 |
|  | 办公区 |  | 1个，占地面积约270m2，主要是设置办公室及会议室 | 租用厂房改造利用 |
|  | 卫生间 |  | 1个，占地面积约70m2，设置为水冲厕 | 租用厂房改造利用 |
|  | 洗澡间 |  | 1个，占地面积约6m2 | 租用厂房改造利用 |
| 公用工程 | 供电 |  | 依托云南捷辰包装材料有限公司已建供电系统，接入项目使用 | 依托 |
|  | 供水 |  | 依托云南捷辰包装材料有限公司已建供水系统，接入项目使用 | 依托 |
|  | 排水 |  | 实行“雨污分流”，雨水经厂内雨水沟收集后排至园区雨水管网；废水经预处理后直接排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 投料粉尘、研磨废气、干燥废气、 | 车间风管（负压收集）+碱喷淋+除雾+活性炭吸附+15m高的排气筒（DA001） | 新建 |
|  |  | 测试残渣处理废气 | 通风橱+风管+碱喷淋+除雾+活性炭吸附+15m高的排气筒（DA001） | 新建 |
|  |  | 废水处理站废气 | 集气罩+风管+碱喷淋+除雾+活性炭吸附+15m高的排气筒（DA001） | 新建 |
|  | 废水 | 纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水 | 经自建一体化污水处理站（1个，处理能为1m3/d）预处理达纳管标准后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 新建 |
|  |  | 喷淋废水 | 循环沉淀池（1个，容积为15m3）处理后循环使用不外排 | 新建 |
|  |  | 车间拖把清洁废水 | 经现有化粪池（1个，容积为18m3）预处理后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 依托 |
|  |  | 生活污水 | 依托现有化粪池（1个，容积为18m3）预处理后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 依托 |
|  | 噪声 | 设备 | 固定减振、厂房隔声，风机安装消声器 | 新建 |
|  | 固废 | 危废暂存间 | 1间，位于生产车间南面，占地面积为10m2 | 租用厂房改造利用 |
| 依托工程 | 化粪池 |  | 1个，容积为18m3 | 依托 |
|  | 事故应急池 |  | 1个，容积为195m3 | 依托 |
|  | 雨水收集管网 |  | 厂区内雨水经雨水沟收集后排入园区雨水管网 | 依托 |

2.1.4 产品方案及规模

本项目主要进行硫化物固态电解质生产，生产规模为10t/a。

目前国内外没有硫化物固态电解质的产品质量标准，企业对比国内同行业先进水平，结合自身产品及客户要求制定产品标准，主要以粒径及电导率判定其产品质量，粒径0.3~15μm，电导率＞3S/cm，具体指标参数根据客户需求。

本项目主要产品方案见下表。

表2.1-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 规模 | 粒径 | 导电率 | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化物固态电解质（Li6PS5Cl） | 10t/a | 0.3~15μm | >3S/cm | 铝瓶装或者袋装 |

2.1.5 原辅材料及能源

本项目原料质量核心要求是高纯度、低杂质，以避免影响电解质离子电导率和稳定性，主要原辅材料消耗见下表。

表2.1-3 项目原辅材料一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 年消耗量 | 最大储存量 | 储存周期（天） | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化锂 |  | t | 5.354 | 0.535 | 30 | 粉状、瓶装 |
| 2 | 五硫化二磷 |  | t | 5.168 | 0.517 | 30 | 粉状、瓶装 |
| 3 | 氯化锂 |  | t | 1.98 | 0.198 | 30 | 粉状、袋装 |
| 4 | 有机溶剂 | 环戊基甲醚 | t | 45 | 2.67 | 10 | 液态、桶装 |
| 5 |  | 碳酸二甲酯 | t | 30 |  |  | 液态、桶装 |
| 6 |  | 正庚烷 | t | 30 |  |  | 液态、桶装 |
| 7 |  | 三乙胺 | t | 30 |  |  | 液态、桶装 |
| 8 |  | 环己烷 | t | 30 |  |  | 液态、桶装 |
| 9 |  | 碳酸甲乙酯 | t | 0.2 |  |  | 液态、桶装 |
| 10 |  | 异丁酸异丁酯 | t | 0.3 |  |  | 液态、桶装 |
| 11 |  | 无水乙醇 | t | 0.5 |  |  | 液态、桶装 |
| 12 | 液氮 |  | t | 540 | 27 | 20 | 液态、罐装 |
| 13 | 导热油 |  | t | 0.06 | 0.06 | 设备内2-5年更换1次 | 液态 |
| 14 | 水 |  | m3 | 2268.4 | / | / | / |
| 15 | 电 |  | KWh | 3960000 | / | / | / |

【注】1、根据工艺设计，物料和有机溶剂的添加比例为：1：2~1：8，本次物料平衡按1：8考虑，本项目物料使用量为12.502t/a，则有机溶剂的添加量为100.016t/a。根据客户需求，本项目有机溶剂使用种类和数量不固定，本次环评统计的为有机溶剂单组分单独使用的最大量。

2、根据水平衡，本项目用水量为10.352m3/d，其中冷却水循环系统定期排污水补充水1.8m3/次、喷淋循环系统定期排污废液补充水1.m3/次，均为补充一次。因此，本项目用水量为2268.4m3/a。

3、本项目检验室对产品进行电流阻抗分析、激光粒度测试，其中产品激光粒度测试用到99.9%环戊己甲醚，用料较小，因此未单独统计。

主要化学品原料理化性质：

本项目主要原辅料MSDS说明书详见附件4，各原辅料理化性质如下：

1、硫化锂

硫化锂：分子式：Li2S，为锂的硫化物，分子量：45.95。白色至黄色晶体。具有反萤石结构。比重1.66（水=1），熔点938℃，沸点1372℃。易溶于水，可溶于乙醇，溶于酸，不溶于碱。可作为可充电锂离子电池中的潜在电解质材料。

2、五硫化二磷

五硫化二磷：是一种无机化合物物，化学式为P2S5，为黄色固体，干燥时稳定，遇水水解成磷酸和硫化氢故在空气中有臭鸡蛋味道。密度：2.09g/cm3，熔点：286℃，沸点：514℃，溶于二硫化碳，溶于碱水溶液。

3、氯化锂

氯化锂是一种无机物，分子式为LiCl，分子量为42.39，白色的晶体，具有潮解性。味咸，易溶于水，乙醇、丙酮、吡啶等有机溶剂。属于低毒类，但对眼睛和粘膜具有强烈的刺激和腐蚀作用。

4、有机溶剂

根据客户需求，有机溶剂主要使用环戊基甲醚、碳酸二甲酯、正庚烷、三乙胺、环己烷、碳酸甲乙酯、异丁酸异丁酯、无水乙醇。

环戊甲醚（C₆H₁₂O）：无色液体，密度0.86g/cm³，熔点-134℃，沸点106℃，闪点-1℃。易燃液体，自然温度180℃，低极性醚类溶剂，与水部分混溶，溶解树脂、橡胶能力强。化学稳定性较高，需避免强氧化剂接触。

碳酸二甲酯（C₃H₆O₃）‌：无色透明液体，密度1.06 g/cm³，熔点4.65℃，沸点90.2℃，闪点16.7℃。低毒环保溶剂，与水部分混溶，可与醇、醚混溶。

庚烷（C7H16）：常温下为无色透明液体，具有类似汽油的微弱气味。密度0.68 g/cm³，熔点-91℃，沸点98℃，闪点-2℃。易燃液体，自然温度285℃，不溶于水，溶于乙醇常温下化学性质稳定，不易与强酸、强碱、氧化剂发生反应。

三乙胺（C6H15N）：是具有强烈的氨臭的无色透明液体，在空气中微发烟。微溶于水，可溶于乙醇、乙醚。水溶液呈弱碱性。相对密度（水=1）：0.73 g/cm³，熔点-115℃，沸点89℃，闪点-8℃，易燃液体，自然温度249℃。

环己烷（C₆H₁₂）：无色液体，具有汽油味，密度0.78 g/cm³，熔点6.5℃，沸点80.7℃，闪点-20℃，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂，易燃液体，蒸气与空气形成爆炸性混合物。常用于涂料、塑料工业，高浓度吸入引发中枢神经系统抑制。

碳酸甲乙酯（C₄H₈O₃）‌：无色液体，密度1.02 g/cm³，沸点107℃。易燃液体。低黏度、高介电常数，与锂盐相容性好，广泛用于电解液。

异丁酸异丁酯（C₈H₁₆O₂）‌：无色至淡黄色液体，密度0.86 g/cm³，沸点147℃，闪点42℃。具水果香味，难溶于水，易溶于有机溶剂。用作香料及涂料添加剂，对皮肤有轻微刺激性。

无水乙醇（C₂H₅OH）‌：无色透明液体，密度0.79 g/cm³，熔点-114℃，沸点78.29℃，闪点13℃。与水无限混溶，易燃液体，自燃温度368.8℃，蒸气爆炸极限3.3%~19%。广泛用于制药、消毒及溶剂，高浓度蒸气抑制中枢神经。

5、液氮

液态的氮气是惰性的，无色，无臭，无腐蚀性，不可燃，温度极低。氮构成了大气的大部分(体积比78.03%，重量比75.5%)。氮是不活泼的，不支持燃烧。汽化时大量吸热接触造成冻伤。

2.1.6 主要生产设备

项目主要生产设备及参数见下表。

表2.1-4 项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 |  |  | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备 | VC高混机 |  | / | 1台 |
| 2 |  | 滚筒球磨机 |  | / | 1台 |
| 3 |  | 箱式炉 |  | / | 3台 |
| 4 |  | 旋轮磨 |  | / | 1台 |
| 5 |  | 气流磨 |  | / | 1台 |
| 6 |  | 砂磨机 |  | / | 2台 |
| 7 |  | 粗磨罐 |  | / | 2个 |
| 8 |  | 细磨罐 |  | / | 2个 |
| 9 |  | 离心机 |  | / | 1个 |
| 10 |  | 干燥系统 | 吸附式干燥塔 | / | 1台 |
| 11 |  |  | 真空干燥机 | / | 1台 |
| 12 |  |  | 耙式干燥机 | / | 1套 |
| 13 |  |  | 模温机 | / | 1台 |
| 14 |  |  | 冷凝缓冲器 | / | 1台 |
| 15 |  | 真空泵 |  | / | 1台 |
| 16 |  | 包装机 |  | / | 1台 |
| 17 | 辅助设备 | 除湿机组 |  | / | 1台 |
| 18 |  | 空压机 |  | / | 2台 |
| 19 |  | 纯水机 |  | 100L/h | 1台 |
| 20 |  | 冷冻机组 |  | Q总= 15m3/h | 5台 |
| 21 |  | 液氮储罐 |  | Φ2500*11500 30m3 | 1个 |
| 22 | 测试设备 | 手套箱 |  | / | 4台 |
| 23 |  | 全方位行星球磨机 |  | / | 1台 |
| 24 |  | 全方位球磨机 |  | / | 1台 |
| 25 |  | 电流阻抗分析仪 |  | / | 1台 |
| 26 |  | 激光粒度测试仪 |  | / | 1台 |
| 27 | 环保设备 | 通风橱 |  | / | 3套 |
| 28 |  | 风机 |  | Q=18000m3/h，考虑车间应急排风，正常工况下风量为80003m/h | 1台 |
| 29 |  | 喷淋箱 |  | 3.0m×2.0m×2.0m | 1个 |
| 30 |  | 喷淋循环泵 |  | 11.8m3/h | 2 台 （1 用 1 备） |
| 31 |  | 活性炭吸附箱 |  | 1.7m×1.0m×1.5m | 1个 |
| 32 |  | 一体化污水处理设备 |  | 处理能力为1m3/d | 1套 |
| 33 |  | 污水泵 |  | WQ5-8-0.37型 | 2 台 （1 用 1 备） |

【注】生产设备型号及规格涉密，因此未提供。

2.1.7 平面布置

本项目租用现有厂房进行建设，工程布置分为两部分：生产厂房及辅房，辅房位于生产厂房西面。辅房自北向南依次为卫生间、废水处理间、清洗间、原料暂存间、球磨房、除湿机房、备品备件及机修间、办公室、成品库房。生产厂房内分为3个区域，东北角设置烧结车间，东南角设置研磨干燥车间，西面设置混料车间。危废暂存间位于西南面。

废气处理装置及排气筒位于辅房顶部，生产废水处理设施设置于废水处理间内，生产废水排放口布置于车间西北角。化粪池位于项目东面，依托的生活污水排放口位于项目东北面，事故应急池位于项目区西南面，均依托云南捷辰包装材料有限公司建设的。

本项目平面布置示意图详见附图2.1-3。

本项目生产车间设备布置示意图详见附图2.1-4。

本项目与依托设施的位置关系示意图详见附图2.1-5。

2.1.8 公用工程

1、供电

依托云南捷辰包装材料有限公司已建供电系统，接入项目使用。

2、供水

依托云南捷辰包装材料有限公司已建供水系统，接入项目使用。

3、排水

租用厂区实行“雨污分流”，雨水经厂内雨水沟收集后排至园区雨水管网；废水经预处理后直接排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

2.1.9 工作制度及劳动定员

项目设置劳动人员20人，不在厂区食宿。

全年工作300天，生产车间实行3班制，8小时/班。

2.1.10 平衡分析

2.1.10.1物料平衡

表2.1-5 项目物料平衡表

| 加入物料 |  | 产出物料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 硫化锂 | 5.354 | 产品 | 10 |
| 五硫化二磷 | 5.168 | 废气 | 0.3056 |
| 氯化锂 | 1.98 | 废有机溶剂 | 98.576 |
| 有机溶剂（工艺） | 100.016 | 污水处理污泥 | 3.6464 |
| 有机溶剂（设备清洗） | 0.06 | 测试残渣 | 0.05 |
| 合计 | 112.578 | 合计 | 112.578 |

2.1.10.2有机溶剂平衡

表2.1-6有机溶剂平衡表

| 投入 |  | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 有机溶剂（工艺） | 100.016 | 废有机溶剂 | 98.576 |
| 有机溶剂（设备清洗） | 0.06 | 排放的有机废气 | 0.3 |
|  |  | 活性炭吸附的有机废气 | 1.2 |
| 合计 | 100.076 | 合计 | 100.076 |

2.1.10.3 水平衡

本项目用水环节主要是生活用水、车间拖把清洁用水、生产用水。生产用水主要是纯水制备用水、测试器具清洗水、设备冷却水、喷淋用水。本项目废水主要是纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水、喷淋循环系统定期排污废液、生活污水、车间拖把清洁废水。

1、生活用水

本项目劳动定员20人，不提供食宿，生活用水主要是冲厕水、盥洗水、淋浴用水，根据《云南省地方标准》（DB53/T 168-2019）“城镇居民用水定额”，生活用水按照70L/人·d计算，计算得生活用水量为1.4m3/d，废水量按80%计，则本项目生活污水产生量为1.12m3/d，336m3/a。生活污水依托租用厂房现有化粪池收集预处理后通过已批复的排放口DW001排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

2、车间拖把清洁用水

本项目采用用拖把拖地进行车间地面清洁，根据经验数据，车间地坪清洗用水量为2-4L/m3，本项目车间内部要求无尘环境，车间内较干净，本环评用水量取2-4L/m3，经与建设单位核实，清洗地面面积约200m2，计算得清洁用水为0.4m3/d，污水产生量以80%计，产生量约为0.32m3/d，并入生活污水处理处理后排放。项目在运营过程中需要使用到有机溶剂，密闭输送、转移，出现跑冒滴漏的可能性较小，若出现跑冒滴漏，由在岗员工及时使用抹布擦拭，确保车间地面无残留物。

3、生产用水

生产用水主要是测试器具清洗水、设备冷却水、喷淋用水。

（1）测试器具清洗水

产品测试过程中使用的测试器皿需要用到纯水进行清洗，清洗时间约1h/d，本项目拟设置1套100L/h纯水机组，纯水机组选用包含多介质过滤器+活性炭系统、双级反渗透脱盐系统、EDI高纯水系统的生产工艺，制水率为75%，则原水用量为0.133m3/h，0.133m3/d，制水过程中废水产生量为0.033m3/h，0.033m3/d。纯水机组使用过程中需要定期进行反冲洗，经与建设单位了解，反渗透冲洗流量通常与浓水流量一致，即0.033m3/h，纯水机反冲洗周期为30~60天/次，清洗洗时间通常为3~5 min/次，本环评取5min计算，则反渗透冲洗废水产生量为0.003m3/次，0.036m3/a。制水浓水、反冲洗水最大产生量为0.0361m3/d，9.936m3/a，与测试器具清洗废水一起经自建污水处理站处理达标后通过本项目排放口DW002排入租用厂房已建废水收集管网后通过已批复的排放口DW001排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

清洗用纯水使用量最大为0.1m3/h，0.1m3/d，产生的器具清洗废水量按80%计，则清洗废水产生量为0.08m3/d，通过自建污水处理站处理后通过本项目排放口DW002排入租用厂房已建废水收集管网后通过已批复的排放口DW001排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

（2）设备冷却水

根据生产工艺要求，烧结、干燥设备需采用冷冻水要进行冷却，因此本项目设置冷冻机组（15m3/h）提供冷冻水，间接冷却，冷却水循环使用，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB 50050-2017）、工程经验值，损耗的水量按0.3%计算，则每天需要补充循环0.15m3/h，3.6m3/d，冷却系统需要定期进行排污，定期排污水按0.5%考虑，计算得1.8m3/d，循环冷却系统排污水经自建污水处理站处理后通过本项目排放口DW002排入租用厂房已建废水收集管网后通过已批复的排放口DW001排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

（3）喷淋用水

废气处理系统采用碱喷淋+除雾+活性炭吸附的处理工艺，根据建设单位提供的资料，循环水量约为10m3/h，喷淋用水循环使用不外排。为了防止污染物累积、水质恶化、设备损伤，需通过补充新水及定期排污保证喷淋装置的喷淋效果，损耗的水量按0.1%计算，则每天需要补充循环0.1m3/h，2.4m3/d。根据设计资料及类比同类型项目，废气处理系统采用碱喷淋+除雾+活性炭吸附的处理工艺，根据建设单位提供的资料，循环水系统1年排放1次底部废水，废水排放量为1m3，作为危废处置。

本项目用排水情况见下表。

表2.1-7  本项目废水产排情况一览表

| 用水环节 | 用水量（m³/d） | 废水产生量（m³/d） | 处理措施 | 排放量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水、车间拖把清洁用水 | 1.8 | 1.44 | 租用厂房现有化粪池收集预处理后通过已批复的排放口DW001排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 1.44 |
| 纯水制备 | 0.136 | 0.036 | 经自建一体化污水处理站处理达标后通过通过本项目排放口DW002排入租用厂房已建废水收集管网后通过已批复的排放口DW001排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 0.036 |
| 测试器具清洗水 |  | 0.08 |  | 0.08 |
| 设备冷却水 | 5.4 | 1.8 | 冷却水循环使用，定期排污水经自建污水处理站处理达标后通过本项目排放口DW002排入租用厂房已建废水收集管网后通过已批复的排放口DW001排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 1.8 |
| 喷淋用水 | 3.4 | 1 | 喷淋水循环使用 | 0 |
| 合计 | 10.736 | 4.356 | / | 3.356 |

项目水平衡图见下图。

图2.1-1  项目水平衡图  单位m3/d

2.2依托项目概况

本项目租用云南捷辰包装材料有限公司“印刷业务改扩建项目”生产厂房进行生产。化粪池、事故应急池、雨水收集管网等依托云南捷辰包装材料有限公司建设的。

2.2.1环保手续办理情况

云南捷辰包装材料有限公司位于高新区九龙片区，建有“特种纸生产线及电化铝生产线项目”、“印刷业务改扩建项目”。其中“特种纸生产线及电化铝生产线项目”主要是建设生产厂房、原料仓库、边料仓库、溶剂仓库、危废暂存间及事故应急池、消防水池及消防水泵房。项目建成后，形成年产1.5万吨特种纸和1300万米电化铝的生产能力。项目已于2024年9月30日取得了玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局签发的环评批复（玉环高新发〔2024〕6号）。“印刷业务改扩建项目”主要是建设生产厂房、仓库、成品仓库办公楼及生活污水处理设施，项目建成后，形成年产卷烟烟标40万箱的生产能力。项目已于2024年9月30日取得了玉溪市生态环境局高新技术产业开开发区分局签发的环评批复（玉环高新发〔2024〕7号）。

因建设单位发展需求，项目经玉溪高新区管委会《关于回复“印刷业务改扩建项目”“特种纸生产线及电化铝生产线项目”变更至云南捷辰包装材料有限公司申请的函》(玉高开委函(2024】47号)文件同意，两个项目投资协议中所有权利和义务均由云南捷辰包装材料有限公司承接。

两个项目的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》建设单位变更已于2025年6月3日取得了玉溪高新区规划建设局的同意变更建设单位的规划意见（便笺【2025】20号）。

2025年6月11日，已取得玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局关于同意云南捷辰包装材料有限公司沿用云南恩捷新材料股份有限公司及云南德新纸业有限公司环评手续的函，同意云南捷辰包装材料有限公司沿用云南恩捷新材料股份有限公司及云南德新纸业有限公司上述两个建设项目环评文件及其批复。

截至目前，“特种纸生产线及电化铝生产线项目”、“印刷业务改扩建项目”尚未进入竣工环境保护验收阶段。

2.2.2依托项目建设概况

根据现场踏勘，“特种纸生产线及电化铝生产线项目”生产厂房、原料仓库、边料仓库、溶剂仓库、消防水池及消防水泵房已建成，危废暂存间及事故应急池正在建设中，目前正在进行设备安装。“印刷业务改扩建项目”生产厂房、仓库、成品仓库、化粪池已建成，办公楼施暂未建设，目前未开展下一步施工作业。

云南捷辰包装材料有限公司主要建设内容详见下表。

表2.2-1 主要建设内容一览表

| 项目 | 工程名称 | 工程内容及规模 |  | 现阶段建设情况 | 与本项目的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种纸生产线及电化铝生产线项目 | 主体工程 | 生产厂房 | 1个，占地面积14923.84m2，建筑面积为14923.84m2，为一层（层高8m）封闭式现浇钢筋混凝土加钢架结构，四周围墙采用砖砌。内设特种纸生产线一条，电化铝生产线一条。 | 生产厂房已建成，正在进行设备安装。 | / |
|  | 辅助工程 | 辅助用房 | 占地面积2104.04m2，建筑面积2441.68m2，包括配电房、工具房、发电房等，均为1层（层高5.15m或8.15m）浇钢筋混凝土框架结构。 | 已建成 | / |
|  |  | 卸货区 | 1个，钢架结构。 | 已建成 | / |
|  |  | 过磅处 | 1个，露天。 | 已建成 | / |
|  |  | 车位 | 非机动车位共设置497个，机动车位共设置92个。 | 已建成 | / |
|  |  | 门卫等附属建筑 | 占地面积51.70m2，建筑面积51.70m2。 | 已建成 | 共用 |
|  |  | 钢结构雨棚 | 占地面积790.84m2，建筑面积790.84m2，层高8.05m。 | 已建成 | 共用 |
|  | 储运工程 | 原料仓库 | 2个，占地面积分别为1642.43m2，1582.95m2，建筑面积分别为1642.43m2，1582.95m2，均为一层（层高8.15m）封闭式现浇钢筋混凝土加钢架结构，四周围墙采用砖砌。 | 已建成 | / |
|  |  | 边料仓库 | 1个，占地面积690.83m2，建筑面积分别为690.83m2，为一层（层高8.15m）封闭式现浇钢筋混凝土加钢架结构，四周围墙采用砖砌，用于存放边角废料和不合格产品。 | 已建成 | / |
|  |  | 危废间、溶剂仓库 | 各1间，总占地面积为290.32m2，总建筑面积290.32m2，为一层（层高6.15m）封闭式现浇钢筋混凝土加钢架结构，四周围墙采用砖砌，危废间用于存放危险废物，溶剂仓库用于储存有机溶剂。 | 已建成 | / |
|  |  | 厂区道路 | 厂区道路为城市型道路，砼路面，沿各建筑物四周环形布置，以便消防。 | 已建成 | 共用 |
|  | 依托工程 | 成品仓库 | 1间，占地面积为4319.07m2，建筑面积4319.07m2，为一层（层高8.15m）封闭式现浇钢筋混凝土加钢架结构，四周围墙采用砖砌，用于存放产品。 | 已建成 | / |
|  |  | 办公室 | 设置于恩印刷业务改扩建项目其他辅助用房内，为2层（层高8.15m）浇钢筋混凝土框架结构。 | 已建成 | / |
|  | 公用工程 | 供水 | 本项目供水由园区管网供给。 | 已建成 | 共用 |
|  |  | 供电 | 由园区管网接入，项目区设置2间配电房，内置4000KVA变压器2台，并设置2台360kw柴油发电机组作为应急备用电源。 | 已建成 | 共用 |
|  |  | 排水 | 项目雨污分流。 雨水经厂内雨水沟收集后排至园区雨水管网。 由于项目仅使用有机溶剂擦洗设备，因此不存在设备清洗废水，废水主要为设备冷却水、车间拖把清洁废水、生活污水。其中，设备冷却水经冷却塔冷却后直接返回设备滚筒内循环使用，不外排；车间拖把清洁废水并入生活污水依托云南恩捷新材料股份有限公司处理、排放，即经化粪池（1个18m3）预处理后直接排至园区污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。 | 已建成 | 化粪池、雨污分流管网依托 |
|  | 环保工程 | 废气处理工程 | 生产车间为一层封闭式结构，设置多个通风系统，采用组合式空调器。 | 暂无废气产生 | / |
|  |  |  | 项目涂布、设备擦洗废气与溶剂回收机尾气经1套“活性炭吸附/浓缩＋催化燃烧”系统处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；其它废气经车间排风扇排出。 | 暂无废气产生 |  |
|  |  | 废水处理工程 | 雨水经厂内雨水沟收集后排至园区雨水管网。 | 已建成 | 依托 |
|  |  |  | 由于项目仅使用有机溶剂擦洗设备，因此不存在设备清洗废水，废水主要为设备冷却水、车间拖把清洁废水、生活污水。其中，设备冷却水经冷却塔冷却后直接返回设备滚筒内循环使用，不外排；车间拖把清洁废水并入生活污水依托云南恩捷新材料股份有限公司处理、排放，即经化粪池（1个18m3）预处理后直接排至园区污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。 | 暂无废水产生、化粪池、污水管网已建成 | 化粪池、污水管网依托 |
|  |  | 噪声治理工程 | 采用厂房隔声、减震以及风机安装消声器等措施。 | 暂未建成 | / |
|  |  | 固废处置工程 | 本项目固体废物主要为生活垃圾、边角废料、不合格产品、废溶剂及其回收后剩余残渣、废包装容器、废抹布、手套、废机油、废胶渣、废活性炭、废催化剂。 生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置；边角废料、不合格产品暂存于边料仓库，集中收集后外售于造纸厂；废溶剂经厂内1套溶剂机（最大处理量为8L/h）通过蒸馏、过滤处理后，重复使用；废溶剂回收后剩余残渣、废包装容器、废抹布、手套、废机油、废胶渣、废活性炭、废催化剂装在废包装桶内暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位清运、处置。 固废处置率为100%。 | 暂未产生 | / |
|  |  | 溶剂仓库风险防范设施 | 溶剂采用密封容器装盛，溶剂分区储存，溶剂仓库保持通风阴凉的环境，并隔绝热源和火种，溶剂库内采取重点防渗，并设有导流沟、收集池。 | 已建成，暂未采取重点防渗 | / |
|  |  | 事故池 | 1个容积不小于195m3的事故池。 | 建设中 | 依托 |
|  |  | 消防水池及消防水泵房 | 消防水池1个，占地面积为432m2，建筑面积432m2；消防水泵房1间，占地面积为51.59m2，建筑面积51.59m2。 | 已建成 | 依托 |
|  |  | 绿化工程 | 全厂绿化面积约为2737.65m2。 | 已建成 | 依托 |
| 印刷业务改扩建项目 | 主体工程 | 生产厂房 | 1个，占地面积12344.09m2，建筑面积12344.09m2，为一层（层高8.15m）封闭式现浇钢筋混凝土加钢架结构，四周围墙采用砖砌，内置凹印生产线2条、胶印生产线1条以及1间一般固废暂存间、1间配料间，一般固废暂存间用于临时堆放边角废料和不合格产品，配料间用于稀释油墨等。 | 厂房已建成 | 本项目租用该厂房西北角作为生产区。 |
|  | 辅助工程 | 厂房辅助用房 | 占地面积2458.75m2，建筑面积3514.75m2，设备辅助用房分别为配电房、工具房、发电房等，均为1层（层高5.15m）浇钢筋混凝土框架结构；其他辅助用房为1层（层高5.15m）浇钢筋混凝土框架结构1间，1层（层高4.55m）浇钢筋混凝土框架结构1间，2层（层高8.15m）浇钢筋混凝土框架结构1间（办公室设置在2楼）。 | 辅房已建成 | 本项目租用1层辅房设置原料暂存间、球磨房、除湿机房、清洗间、备品备件库及机修间、办公区、卫生间等 |
|  |  | 车位 | 非机动车位共设置586个，机动车位共设置171个。 | 已建成 | 共用 |
|  |  | 门卫等附属建筑 | 占地面积51.70m2，建筑面积51.70m2。 | 已建成 | 共用 |
|  |  | 钢结构雨棚 | 占地面积890.41m2，建筑面积890.41m2，层高10.65m。 | 已建成 | 共用 |
|  | 储运工程 | 原料仓库 | 1间，占地面积为5402.37m2，建筑面积5402.37m2，为一层（层高8.15m）封闭式现浇钢筋混凝土加钢架结构，四周围墙采用砖砌，主要用于存放纸张、包装材料等原料。 | 已建成 | / |
|  |  | 成品仓库 | 1间，占地面积为4319.07m2，建筑面积4319.07m2，为一层（层高8.15m）封闭式现浇钢筋混凝土加钢架结构，四周围墙采用砖砌，用于存放产品。 | 已建成 | / |
|  |  | 厂区道路 | 厂区道路为城市型道路，砼路面，沿各建筑物四周环形布置，以便消防。 | 已建成 | 共用 |
|  | 公用工程 | 供水 | 本项目供水由园区管网供给。 | 已建成 | 共用 |
|  |  | 供电 | 由园区管网接入，项目区设置1间配电房，内置1250KVA变压器2台，并设置2台360kw柴油发电机组作为应急备用电源。 | 已建成 | 共用 |
|  |  | 排水 | 项目雨污分流。 雨水经厂内雨水沟收集后排至园区雨水管网；由于项目仅使用有机溶剂擦洗设备，因此不存在设备清洗废水，废水主要为凹印机、胶印机滚筒冷却水、车间拖把清洁废水、生活污水，其中，设备冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排，车间拖把清洁废水并入生活污水经化粪池（1个18m3）预处理后直接排至园区污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。 | 化粪池、雨污分流管网已建成，废水排放口暂未建成 | 化粪池、雨污分流管网依托，废水排放口依托 |
|  | 环保工程 | 废气处理工程 | 生产车间为一层封闭式结构，设置多个通风系统，采用组合式空调器。 | 暂无废气产生 | / |
|  |  |  | 本项目废气主要为凹印机、胶印机、丝印机以及配料间、溶剂回收机产生的有机废气。项目凹印机（2台）、胶印机（2台）、丝印机（1台）、配料间均设置有集气装置，项目在换色、换墨、擦洗印刷机油墨槽时会产生废溶剂和废油墨，通过1套溶剂回收机回收后用于擦洗设备，集气罩收集后的有机废气与溶剂回收机尾气均经1套“活性炭吸附/浓缩＋催化燃烧”处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。 | 暂无废气产生 | / |
|  |  | 废水处理工程 | 项目雨污分流。 雨水经厂内雨水沟收集后排至园区雨水管网；由于项目仅使用有机溶剂擦洗设备，因此不存在设备清洗废水，废水主要为凹印机、胶印机滚筒冷却水、车间拖把清洁废水、生活污水，其中，设备冷却水循环使用，不外排，车间拖把清洁废水并入生活污水经化粪池（1个18m3）预处理后直接排至园区污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。 | 暂无废水产生，化粪池、雨污分流管网已建成 | 化粪池、雨污分流管网依托 |
|  |  | 噪声治理工程 | 采用厂房隔声、减震以及风机安装消声器等措施。 | 暂未建成 | / |
|  |  | 固废处置工程 | 本项目固体废物主要为边角废料、不合格产品、废溶剂和废油墨及其回收后剩余残渣、废包装容器、废抹布、手套、废印版、废活性炭、废催化剂、生活垃圾、化粪池污泥。 其中，边角废料、不合格产品集中收集后暂存于一般固废暂存间，统一外售于造纸厂；废油墨、废溶剂使用溶剂回收机进行回收，回收后的溶剂回用于擦洗设备，剩余的废渣装在废油墨桶内和废棉布一起委托有资质单位清运处置；废包装容器、废印版、废活性炭、废催化剂、废机油及油桶集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置；化粪池污泥定期委托当地环卫部门清运处置。 固废处置率为100%。 | 暂未产生 | / |
|  |  | 绿化工程 | 全厂绿化面积约为2865.57m2。 | 已建成 | 共用 |

2.2.3环保责任划分情况

本项目租用云南捷辰包装材料有限公司已建成的生产厂房，项目供水、供电、排水设施、化粪池、事故应急池均依托云南捷辰包装材料有限公司建设的。

云南捷辰包装材料有限公司作为出租方，需要制定全厂环保管理制度，以厂区为整体制定综合性环保应急预案，每年至少组织一次两方参与的应急演练，事故发生时协调各方开展联防互救，并及时上报相关部门。

本项目作为承租方，作为自身生产经营活动的环保责任主体，需按规定办理环评、环保验收、排污许可等相关手续，确保手续齐全合法。针对自身产生的废气、废水、噪声、固废等，配备对应的处理设施，定期开展自行监测，确保污染物达标排放，固废合理处置。

本项目化粪池、事故应急池由云南捷辰包装材料有限公司建设，日常管理由云南捷辰包装材料有限公司负责。

本项目生活污水依托云南捷辰包装材料有限公司已建成的化粪池处理后通过“印刷业务改扩建项目”已批复的排放口（DW001）进行排放。本项目生产废水排放口设置于废水处理车间外，生产废水通过车间排放口（DW002）排入云南捷辰包装材料有限公司已建成的污水管网，通过已批复的排放口（DW001）接入九纬路市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

本项目建设单位需协助云南捷辰包装材料有限公司办理排污许可相关手续，由云南捷辰包装材料有限公司统一持有排污许可证，化粪池、废水排放口依托云南捷辰包装材料有限公司，本项目无需重复申领，但需在许可证中注明本项目的排放份额。

整体遵循“谁生产、谁负责，谁管理、谁统筹”原则，承租方承担自身生产经营的环保主体责任，出租方承担厂区整体统筹管理责任，企业环保责任划分情况见下表：

表2.2-2 企业环保责任划分情况一览表

| 项目 |  | 云南捷辰包装材料有限公司（出租方） | 本项目（承租方） | 责任划分特殊说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共用设施 | 化粪池 | 1. 保障设施建设符合环保及工程标准； 2. 明确清掏周期并督促落实，定期检查设施是否渗漏、堵塞； 3. 协调双方确定清掏费用分摊比例； 4. 因设施老化或维护不及时引发污染，承担管理责任。 | 1. 确保排入污水符合接入要求，严禁倾倒强酸强碱、易燃易爆等破坏性物质； 2. 因违规排放导致设施故障或污染，承担主要治理及赔偿责任。 | 1. 单方违规排放引发问题，违规方担责； 2. 无法区分责任时，双方承担连带责任。 |
|  | 废水排放口 | 1. 完成废水排放口规范化建设（设标识牌等）； 2. 留存排污口审批、论证资料； 3. 监督双方按约定排放量、浓度排污； 4. 未合规建设导致责任无法区分的，承担管理过错责任。 | 1. 提前协商确定各自排放量、污染物种类及浓度，在排污口论证材料中明确区分； 2. 确保自身排放污染物达标； 3. 配合出租方及环保部门的监测、检查工作。 | 1. 单方超标排放，超标方承担主要处罚责任； 2. 混合排放无法区分超标源头时，双方承担连带责任； 3. 环保部门可对任一单位先处罚，再由责任方内部追偿。 |
|  | 事故应急池 | 1. 确保应急池容积满足厂区整体应急需求； 2. 定期检查池体及配套管道完好性； 3. 制定厂区统一突发污染事故应急预案，组织双方开展应急演练； 4. 因设施故障或应急协调不力导致污染扩大，承担管理责任。 | 1. 明确自身可能引发应急事件的场景，约定应急池使用优先级； 2. 事故发生时第一时间启动处置，将污染物导入应急池； 3. 承担自身事故引发的应急处置费用及后续治理责任。 | 1. 单方生产事故引发污染，由责任方担责； 2. 因双方未及时配合处置导致污染扩散，按过错比例担责； 3. 应急池使用需遵循“先应急、后厘清”原则，优先保障污染控制。 |
| 环保手续 | 环评 | 1. 统筹提供厂区整体环评相关资料（如厂区规划、原有环保设施审批文件、区域环境质量现状等）； 2. 审核承租方项目是否符合厂区整体环评及产业政策要求，严禁引入不符合环保要求的项目； 3. 若涉及共用环保设施改造，需牵头开展环评变更或补充说明，明确共用设施的承载能力及双方使用份额；4. 留存双方环评文件及审批资料，建立统一环保档案。 | 1. 作为自身项目环评责任主体，按规定独立完成自身项目的环评审批，确保手续齐全合法； 2. 向出租方如实提供自身项目的生产工艺、污染物产生种类及量、污染防治措施等环评关键资料； 3. 配合出租方完成厂区整体环评变更或补充说明工作，明确自身对共用设施的使用需求及污染贡献； 4. 若因自身项目未批先建、环评弄虚作假引发环保问题，承担全部责任。 | 1. 双方各自对自身环评文件的真实性、准确性、完整性负责； 2. 出租方未履行审核义务，引入不符合环保要求的承租方项目，需承担管理过错责任； 3. 共用设施未通过环评变更审核即投入共用的，双方承担连带责任。 |
|  | 验收 | 1. 统筹组织厂区共用环保设施（如共用排放口、化粪池等）的竣工验收工作，委托有资质单位开展验收监测； 2. 提供共用设施的建设、运行资料，协调承租方配合验收监测及现场核查； 3. 汇总双方验收相关资料，完成共用设施验收备案手续； 4. 监督承租方完成自身项目环保设施的竣工验收工作。 | 1. 作为自身项目环保设施验收的责任主体，按规定完成自身项目环保设施的竣工验收及备案； 2. 配合出租方开展共用设施的验收监测工作，提供自身生产工况、污染物排放等相关数据，确保验收期间生产负荷符合要求；3. 对自身项目验收资料的真实性、验收监测数据的代表性负责； 4. 未按规定完成自身项目验收即投入生产的，承担相应处罚责任。 | 1. 共用设施验收不合格的，双方均不得使用该设施，出租方牵头组织整改； 2. 承租方未配合共用设施验收导致验收延误的，承担相应责任； 3. 验收监测费用由双方按协议约定分摊，未约定的按对共用设施的使用份额合理分摊。 |
|  | 突发环境事件应急预案 | 1. 牵头制定厂区综合性突发环境事件应急预案，明确双方在突发环境事件中的职责分工、联动处置流程及共用应急设施（如事故应急池）的使用规则； 2. 组织双方开展应急演练，统筹配备厂区级应急物资，建立应急响应机制； 3. 完成综合性应急预案的备案工作，留存预案文本及演练记录； 4. 突发环境事件发生时，协调各方开展联防互救，及时上报相关部门。 | 1. 依据厂区综合性应急预案，制定自身项目专项应急预案（如危废泄漏、废水超标溢流等场景），明确自身应急处置流程及责任人员； 2. 配备自身项目所需的应急物资，配合出租方开展应急演练； 3. 向出租方如实提供自身项目的环境风险源信息（如危废种类及量、关键污染防治设施等）； 4. 突发环境事件由自身原因引发时，第一时间启动专项预案，承担主要应急处置费用及后续治理、赔偿责任。 | 1. 出租方未制定综合性应急预案或未组织应急演练，导致污染扩大的，承担管理责任； 2. 承租方未制定专项预案、未配合应急演练或应急处置不力的，承担相应过错责任； 3. 无法明确事件引发主体时，按双方过错比例承担责任，应急处置费用优先由双方共同垫付。 |
|  | 排污许可证 | 1. 若共用排放口以出租方名义申请排污许可证，需在许可证中明确双方的污染物排放种类、浓度及总量控制指标，留存许可审批资料； 2. 监督承租方严格按照排污许可证核定的指标排污，禁止超总量、超浓度排放； 3. 配合环保部门对排污许可证执行情况的监督检查，提供共用排放口的监测数据及双方使用记录；4. 若因共用排放口管理不当导致许可证被吊销或变更，需及时告知承租方并协调整改。 | 1. 按规定申请自身项目的排污许可证（若需单独申领），或在出租方的排污许可证中明确自身排放份额； 2. 严格按照排污许可证要求及双方约定的排放指标排污，建立自身排污台账； 3. 如实记录自身污染物排放情况，配合出租方及环保部门的监督检查，提供自身排污数据及生产工况资料； 4. 若因自身超排、偷排导致排污许可证受限或引发处罚，承担全部责任。 | 1. 共用排放口未在排污许可证中明确双方排放份额，导致责任无法区分的，双方承担连带责任； 2. 出租方未监督到位导致承租方超排的，承担补充责任； 3. 环保部门可对超标排放的责任方直接处罚，也可对出租方（许可证持有人）先行处罚，再由出租方向承租方追偿。 |
|  | 自行监测 | 1. 统筹制定厂区共用环保设施的自行监测方案，明确监测点位、指标、频次及方法，确保符合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》等要求； 2. 组织开展共用区域（如共用排放口、危废暂存间周边、化粪池周边）的自行监测，委托有资质单位采样分析； 3. 建立统一的自行监测台账，留存原始监测记录（至少保存5年），按规定公开监测信息； 4. 发现监测数据异常时，及时组织排查，督促相关责任方整改。 | 1. 制定自身项目的自行监测方案，明确自身支管监测点位及监测要求，对自身排放污染物开展自行监测； 2. 配合出租方完成共用设施的自行监测工作，提供自身生产负荷、污染防治设施运行情况等资料； 3. 建立自身监测台账，对自身监测数据的真实性、准确性负责，严禁篡改、伪造数据； 4. 发现自身支管监测数据异常时，立即自查整改并告知出租方。 | 1. 出租方未按规定开展共用设施自行监测、未保存监测记录或监测数据弄虚作假的，承担主要管理责任； 2. 承租方未开展自身支管监测、提供虚假数据的，承担全部责任； 3. 监测费用按协议约定分摊，未约定的按监测点位覆盖范围及使用需求合理分摊； 4. 监测数据作为责任认定的核心依据，由对应责任方对数据真实性负责。 |

3、工程分析

3.1施工期工程分析

3.1.1施工期工艺流程及产污环节

本项目利用云南捷辰包装材料有限公司建设的现有厂房，购置箱式炉、砂磨机、离心机、干燥机等生产设备及配套环保设备，项目不涉及土建施工，仅涉及设备进场和安装，施工工艺简单。

3.1.2施工组织

（1）施工方式

项目施工采用人工与机械相结合的方式，设备安装主要使用起重机进行。项目所处位置交通便利，无需修进厂道路。

（2）施工“三场”

本项目施工工程量较少，无需设置不设置取料场、弃渣场。根据施工需要，本项目施工场地内设置一个施工管理用房，负责施工场地日常监理工作。

（3）主要施工设备

项目主要施工设备为电锯、电焊机、电钻、起重机等。

（4）施工人数及施工时间

本项目施工期为2个月，施工时间为8:00~18:00，施工期平均施工人数为10人/d。施工人员均不在场地内食宿。

3.1.3施工期污染源强分析

1、废气

施工期废气主要是设备安装时少量焊接烟尘，主要成分为颗粒物，排放量较少，呈无组织排放。

2、废水

施工期施工人员均不在场地内食宿，如厕依托附近村庄公共卫生间。施工期无废水产生。

3、噪声

噪声主要来自池体开挖、设备运输及安装作业。根据本工程的特点，主要施工噪声源强见表3.1-1。

表3.1-1  施工设备噪声声级   单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声声级范围 | 平均噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锯 | 100～110 | 100 |
| 2 | 电焊机 | 90～95 | 90 |
| 3 | 电钻 | 90～115 | 105 |
| 4 | 电锤 | 90～105 | 95 |
| 5 | 手工钻 | 90～105 | 95 |
| 6 | 无齿锯 | 90～105 | 95 |
| 7 | 起重机 | 90～100 | 95 |

4、固体废物

施工阶段的固体废物主要为废包装材料和施工人员产生的生活垃圾。

（1）废包装材料

废包装材料主要是纸箱、木箱以及打包条，分类收集，可回收利用的回收利用，不可回收利用并入生活垃圾一起处置。

（2）生活垃圾

本项目施工人数为10人/d，根据《城镇生活源产排污系数手册》并结合项目实际情况，生活垃圾按0.3kg/d·人计，本项目施工期生活垃圾产生量为3kg/d。施工场地内设置垃圾收集桶，生活垃圾定点收集后委托环卫部门统一清运处置。

3.2运营期工程分析

3.2.1工艺流程及产污环节

1、反应机理

本项目采用五硫化二磷、硫化锂、氯化锂进行硫化物固态电解质材料生产，核心机理是先经反应形成基础硫化物体系，再引入氯元素优化晶体结构与离子传输性能，最终获得硫银锗矿型Li6PS5Cl（LPSCl）硫化物固态电解质，具体过程反应机理如下：

第一步：基础硫代磷酸盐骨架形成（Li₃PS₄中间体生成）

P₂S₅与Li₂S优先发生化合反应，构建电解质核心硫化物骨架（PS₄³⁻四面体结构），这是离子传输通道的基础：

P₂S₅ + 3Li₂S → 2Li₃PS₄

第二步：Cl⁻嵌入与晶格重构（生成 Li₆PS₅Cl）

剩余Li₂S提供额外Li⁺，LiCl提供Cl⁻，二者与Li₃PS₄中间体在热处理过程中发生晶格掺杂与重构，Cl⁻取代部分S²⁻的晶格位点，形成稳定的硫银锗矿型晶体结构：

2Li₃PS₄ + 2Li₂S + 2LiCl → 2Li6PS5Cl

总反应方程式：

P₂S₅ + 5Li₂S + 2LiCl → 2Li6PS5Cl

该反应仅涉及“骨架构建”和“晶格掺杂”，无多余元素参与，因此无其他副产物产生。

2、工艺流程及产污环节

本项目生产工艺流程主要包括：混合、烧结、破碎、砂磨、离心、干燥、二次破碎、产品测试、打包。工艺流程简述如下：

混合：通过人工投料方式将原料硫化锂、五硫化二磷、氯化锂放入高混机内充分混合。高混机需要用15℃以下低温水进行冷却，间接冷却，冷却水循环使用，定期补充。投料过程中会有粉尘产生。

烧结：混合后的物料通过装钵处理后转移至箱式炉内，在氮气氛围下进行烧结，避免接触水和氧气，发生合成反应，烧结热源采用电能，烧结温度为300~800℃，烧结时间为2~12h。

破碎：烧结后得到块状物料，通过人工转移至粉碎系统进行破碎，粉碎机为封闭设备，破碎过程中无粉尘产生。

砂磨：破碎后的物料与有机溶剂（球磨介质）按照一定的比例（比例为：1：2~1：8）加入到砂磨机中球磨，经球磨0.1~6h后得到浆料。根据客户要求，有机溶剂可能是单组分，也可能进行调配后使用，本环评按1：8进行考虑。在球磨过程中需要用氮气进行保护，防止外界水和氧气进入，同时，球磨过程中球磨设备需要用15℃以下低温水进行冷却，间接冷却，冷却水循环使用，定期补充。砂磨机每3~6个月先用有机溶剂清洗，再用NaOH碱液清洗。清洗过程中产生的废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液采用废液桶收集后，暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。

离心：球磨后得到的浆料采用离心机进行固液分离，大部分有机溶剂经分离出来，极少部分随浆料带出，离心后的废有机溶剂作危废处理。在离心过程中需要用氮气进行保护，避免物料与空气中的水和氧气发生反应。

干燥：离心后的物料通过人工转移方式置于干燥机在50~200℃真空条件下干燥0.1~6h。干燥过程蒸发的有机溶剂进入废气处理系统。干燥热源采用电能，介质为导热油，间接干燥，导热油2-5年进行更换，更换后的废导热油交由有资质的单位进行清运处置。干燥机需要用15℃以下低温水进行冷却，间接冷却，冷却水循环使用，定期补充。

二次破碎：根据客户需求，干燥后的物料需要通过人工转移至粉碎系统进行二次破碎处理。

产品测试、打包：最终生产的产品需进行电流阻抗分析、激光粒度测试，满足产品要求后经人工包装后用推车送至成品堆放区。

产品测试过程中会产生测试残渣（主要是不合格的产品、测试器具上残留的残渣等），测试残渣收集后放置于通风橱内静置除味，残渣中的五硫化二磷/硫化锂与空气中的水份接触发生化学反应生产硫化氢。

产品测试过程中盛装过物料的测试器皿需要用到纯水进行清洗，清洗废水收集后经自建一体化污水处理站处理后排入玉溪市污水处理厂。清洗过程中残留的原料五硫化二磷/硫化锂遇水发生化学反应生产硫化氢，有刺激性气味，废水收集池加盖密闭，预留废气溢散口，溢散口上方设置集气罩，废水处理站废气经收集并入废气处理系统处理后通过DA001排气筒排放。遇水化学反应如下：

P2S5+ 8H2O → 2H3PO4 + 5H2S↑ （1）

Li2S + H2O → LiHS + LiOH （2）

LiHS + H2O → H2S↑ + LiOH （3）：

具体工艺流程及产污环节见图2-2所示。

图3.2-1 项目工艺流程及产污环节图

本项目污染源及污染物种类识别情况见下表：

表3.2-1  污染源及污染物种类识别情况

| 序号 | 类别 | 产污环节 | 污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 投料环节、研磨环节、干燥环节、测试残渣处理、废水处理环节 | 颗粒物、挥发性有机物、硫化氢 |
| 2 | 废水 | 员工生活、车间地面清洁、纯水制备、测试器具清洗、设备冷却、废气喷淋 | SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、硫化物 |
| 3 | 噪声 | 高混机、气流粉碎机、砂磨机、干燥塔、除湿机组、空压机、风机、水泵等机械设备噪声 | 噪声 |
| 4 | 固废 | 投料环节、研磨环节、测试残渣处理、废水处理、废气处理环节、员工生活 | 废包装材料、废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、污水处理污泥、废活性炭、废导热油、测试残渣、废抹布、废手套和生活垃圾 |

3.2.2源强分析

3.2.2.1废气

本项目运营过程中的废气主要是投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣处理废气和废水处理站废气。主要污染物为颗粒物、挥发性有机物、硫化氢。

（1）颗粒物

本项目加料在手套箱中进行，物料投加时，采用人工操作，会有少量粉尘逸散。参照《逸散性工业粉尘控制技术》及类比同类型粉状物料投料项目，粉尘产生量约为粉状物料使用量的1‰，本项目硫化锂使用量为5.354t/a，五硫化二磷使用量为5.168t/a，氯化锂使用量为1.98t/a，粉状物料使用量为12.502t/a，则投料粉尘产生量为0.013t/a，年工作时间为7200h，产生速率为1.806kg/h，本项目生产车间为全封闭，投料粉尘通过车间废气管道收集后采用碱喷淋+除雾+活性炭吸附后通过15m高的排气筒排放，车间废气处理系统配套风机风量8000m3/h。根据喷淋塔工程实践，喷淋塔对颗粒物的去除效率主要取决于粉尘粒径、亲水性、液气比，取值范围为30%-80%，喷淋措施对于粒径在1-10微米的颗粒物，去除率达到60%-80%，粒径小于1微米的超细颗粒物，去除率一般在30%-50%之间，除雾装置为DPA漆雾过滤袋，过滤效率高，对不同粒径的颗粒拦截效果突出，20微米以上颗粒去除率达100%，10微米以上可达99.8%，本项目物料粒径大于15微米，因此本项目废气处理系统颗粒物去除效率按99%考虑，则颗粒物排放量为0.0001t/a，排放速率为0.0181kg/h，排放浓度为2.2mg/m3。

（2）挥发性有机物

本项目使用有机溶剂，研磨、干燥过程中有机溶剂会挥发，使用的有机溶剂主要为环戊基甲醚、碳酸二甲酯、正庚烷、三乙胺、环己烷、碳酸甲乙酯、异丁酸异丁酯、无水乙醇。本项目研磨过程为室温，不加热，研磨后采用采用离心机进行固液分离，随分离后的固相物料进入干燥环节，经与建设单位核实工艺参数，离心过程中容积回收效率约为85%，干燥环节冷凝回收，回收效率90%。

根据工艺设计，物料和有机溶剂的添加比例为：1：2~1：8，本次物料平衡按1：8考虑，本项目物料使用量为12.502t/a，则有机溶剂的添加量为100.016t/a，挥发性有机物产生量为1.5t/a，通过负压车间废气收集管道收集后采用碱喷淋+除雾+活性炭吸附后通过15m高的排气筒排放，车间废气处理系统配套风机风量8000m3/h。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》要求，活性炭装置吸附效率不低于90%，结合工程实践来看，当中低浓度（≤1000mg/m³）非水溶性VOCs采用颗粒活性炭吸附时，受废气波动、活性炭运维等实际工况影响，长期稳定运行的吸附效率难以始终维持90%的高标准，除此之外，《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中要求除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%，因此，本项目活性炭采用椰壳炭（蜂窝状）活性炭，比表面积约800-1500m2/g，碘值为1000 mg/g，活性炭装置吸附效率取80%，则挥发性有机物排放量为0.3t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为5mg/m3。

（3）硫化氢

测试残渣需收集后静置于通风橱内，静置过程中，残渣中的五硫化二磷/硫化锂与空气接触发生化学反应生产硫化氢，待其反应后再委托第三方进行处置，测试器具采用纯水进行清洗。由于测试器具中会沾染少量原料，清洗过程中五硫化二磷/硫化锂遇水发生化学反应生产硫化氢，遇水化学反应如下：

P2S5+ 8H2O → 2H3PO4 + 5H2S↑（1）

Li2S + H2O → LiHS + LiOH（2）

LiHS + H2O → H2S↑+ LiOH（3）

因此静置、清洗过程中会有硫化氢废气产生，清洗废水产生量较小，需要收集后定期处理，因此废水收集池内也会有硫化氢气体产生。类比恩捷股份已建成的其他试验生产线数据，测试残渣产生量约为0.05t/a，按照原料投加比例进行估算，残渣中五硫化二磷、硫化锂均为0.025t/a，计算得硫化氢产生量为0.0376t/a，通风橱正面为可拉伸玻璃门，其余三面为固定封闭式玻璃橱窗，通风橱内残渣预处理过程中产生废气通过橱窗顶部设置的废气收集管道负压收集，清洗废水采用带盖收集 池进行收集，废水收集池设置逸散口，逸散口上方设置集气罩及废气管道，收集效率按90%考虑，则有组织硫化氢产生量为0.0338t/a，无组织硫化氢产生量为0.0038t/a。

通过废气管道收集后采用碱喷淋+除雾+活性炭吸附后通过15m高的排气筒排，废气处理系统配套风机风量8000m3/h，类比同类项目，碱喷淋对硫化氢的去处效率约为95%，则有组织硫化氢排放量为0.0017t/a，排放速率为0.0002kg/h，排放浓度为0.0251mg/m3。

本项目运营废气污染物产排情况见下表。

表3.2-2 运营废气污染物产排情况一览表

| 产污环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放方式 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投料 | 颗粒物 | 0.013 | 设备密闭+风管（负压车间，收集效率100%）+碱喷淋+除雾+活性炭吸附（颗粒物去除效率95%，非甲烷总烃去除效率80%）+15m高的排气筒（DA001） | 有组织 | 0.0001 | 0.0181 | 2.2 |
| 研磨、干燥 | 非甲烷总烃 | 1.5 |  | 有组织 | 0.3 | 0.04 | 5 |
| 测试残渣和清洗废水处理 | 硫化氢 | 0.0338 | 风管（收集效率90%）+碱喷淋+除雾+活性炭吸附（去除效率95%）+15m高的排气筒（DA001） | 有组织 | 0.0017 | 0.0002 | 0.025 |
|  |  | 0.0038 | 车间封闭，自然扩散 | 无组织 | 0.0038 | 0.0005 | / |

3.2.2.2废水

本项目用水环节主要是生活用水、车间拖把清洁用水、生产用水。生产用水主要是纯水制备用水、测试器具清洗水、设备冷却水、喷淋用水。本项目废水主要是纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水、生活污水、车间拖把清洁废水。

1、纯水制备废水

产品测试过程中需要用到纯水进行测试器具清洗，清洗用纯水由纯水机组提供，制水设备需要进行反冲洗，类比同类项目，纯水制备废水主要污染物为SS及盐分，纯水制备废水（包含反冲洗废水）SS浓度为200mg/L。本项目纯水制备废水产生量为0.033m3/d，9.936m3/a，SS产生量为0.0020t/a，经自建污水处理站处理达标后通过市政污水管网排入玉溪市污水处理厂，处理工艺为“PH调节+混凝沉淀”，一体化废水污水处理处理效率SS≥90%，SS出口浓度为20mg/L、排放量为0.0002t/a。

2、测试器具清洗废水

类比同类型生产项目，测试器具清洗废水主要污染物是COD、SS、TP、硫化物，污染物进口浓度为700mg/L、900mg/L、1mg/L、10mg/L，试验过程产生的器具清洗废水产生量为0.08m3/d，24m3/a，计算得COD、SS、TP、硫化物产生量为0.0168t/a，0.0216t/a，0.00002t/a，0.0002t/a，经自建一体化污水处理站处理后外排，处理工艺为“PH调节+混凝沉淀”，一体化废水污水处理处理效率COD≥40%，SS≥90%，TP≥60%，硫化物≥90%，COD、SS、TP、硫化物污染物出口浓度为420mg/L、90mg/L、0.4mg/L、1mg/L，COD、SS、TP、硫化物排放量为0.0101t/a，0.0022t/a，0.00001t/a，0.00002t/a。

3、冷却水循环系统定期排污水

类比其他项目间接冷却系统定期排污水，主要污染物SS，浓度为100mg/L，本项目冷却水循环系统定期排污水产生量为1.8m3/次，1年排放1次，SS排放量量为0.18kg/a，经自建污水处理站处理达标后通过市政污水管网排入玉溪市污水处理厂，处理工艺为“PH调节+混凝沉淀”，一体化废水污水处理处理效率SS≥90%，SS出口浓度为10mg/L，排放量为0.018kg/a。

4、生活污水、车间拖把清洁废水

生活污水、车间拖把清洁废水主要污染物是SS、CODcr、BOD5、氨氮，类比“新平彝族倷族自治县扬武镇卫生院改扩建项目”竣工环境保护验收检测结果，生活污水处理前SS、CODcr、BOD5、氨氮浓度为23mg/L、179.5mg/L、69.1mg/L、46.65mg/LL，本项目生活污水、车间拖把清洁废水产生量为1.44m3/d，432m3/a，SS、CODcr、BOD5、氨氮产生量为0.0099t/a，0.0775t/a，0.0299t/a，0.0202t/a，生活污水、车间拖把清洁废水经化粪池处理后通过市政污水管网，排入玉溪市污水处理厂，类比玉溪市渠成机械制造有限公司“年产2000吨机械制造配件生产加工铸造技术改造项目”竣工环境保护验收检测结果，生活污水经化粪池处理后SS、CODcr、BOD5、氨氮排放浓度为7mg/L、83.5mg/L、45.35mg/L、14.075mg/L，计算得SS、CODcr、BOD5、氨氮排放量为0.0030t/a，0.0361t/a，0.0196t/a，0.0061t/a。

综上，本项目废水产排情况见下表：

表3.2-3 项目废水源强及排放情况一览表

| 废水种类 | 污染物种类 | 产生情况 |  |  | 治理工艺 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水产生量（m3/a） | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 废水排放量（m3/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 纯水制备废水 | SS | 9.936 | 200 | 0.0020 | PH调节+混凝沉淀 | 9.936 | 20 | 0.0002 |
| 测试器具清洗废水 | CODcr | 24 | 700 | 0.0168 | PH调节+混凝沉淀 | 24 | 420 | 0.0101 |
|  | SS | 24 | 900 | 0.0216 |  | 24 | 90 | 0.0022 |
|  | TP | 24 | 1 | 0.000024 |  | 24 | 0.4 | 0.00001 |
|  | 硫化物 | 24 | 10 | 0.00024 |  | 24 | 1 | 0.00002 |
| 生活污水、车间拖把清洁废水 | CODcr | 432 | 179.5 | 0.0775 | 化粪池 | 432 | 83.5 | 0.0361 |
|  | BOD5 | 432 | 69.1 | 0.0299 |  | 432 | 45.35 | 0.0196 |
|  | SS | 432 | 23 | 0.0099 |  | 432 | 7 | 0.0030 |
|  | NH3-N | 432 | 46.65 | 0.0202 |  | 432 | 14.075 | 0.0061 |
| 冷却水循环系统定期排污水 | SS | 1.8 | 100 | 0.00018 | PH调节+混凝沉淀 | 1.8 | 10 | 0.000018 |
| 综合废水 | CODcr | 467.736 | 201.61 | 0.0943 | / | 467.736 | 98.77 | 0.0462 |
|  | BOD5 | 467.736 | 63.92 | 0.0299 |  | 467.736 | 41.92 | 0.0196 |
|  | SS | 467.736 | 72.00 | 0.0337 |  | 467.736 | 11.58 | 0.0054 |
|  | NH3-N | 467.736 | 43.19 | 0.0202 |  | 467.736 | 13.04 | 0.0061 |
|  | TP | 467.736 | 0.051 | 0.000024 |  | 467.736 | 0.021 | 0.00001 |
|  | 硫化物 | 467.736 | 0.5131 | 0.00024 |  | 467.736 | 0.0428 | 0.00002 |

3.2.2.3噪声

本项目噪声源主要是高混机、气流粉碎机、砂磨机、干燥塔、除湿机组、空压机、风机、水泵等机械设备噪声，具体见表3.2-4。

表3.2-4  主要噪声源一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 噪声源强 dB（A） | 排放方式 | 采取措施 | 治理后噪声dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高混机 | 1 | 85 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 65 |
| 2 | 滚筒球磨机 | 1 | 90 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 70 |
| 3 | 旋轮磨 | 1 | 90 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 70 |
| 4 | 气流磨 | 1 | 90 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 70 |
| 5 | 砂磨机 | 2 | 90 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 70 |
| 6 | 离心机 | 1 | 85 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 65 |
| 7 | 吸附式干燥塔 | 1 | 90 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 70 |
| 8 | 真空干燥机 | 1 | 90 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 70 |
| 9 | 耙式干燥机 | 1 | 90 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 70 |
| 10 | 真空泵 | 1 | 95 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 75 |
| 11 | 包装机 | 1 | 85 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 65 |
| 12 | 除湿机组 | 1 | 100 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 80 |
| 13 | 冷冻机组 | 1 | 100 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 80 |
| 14 | 空压机 | 2 | 100 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声 | 80 |
| 15 | 污水泵 | 2 | 70 | 间断 | 选用低噪声设备，泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础减振，利用车间墙体隔声 | 60 |
| 16 | 风机 | 1 | 100 | 连续 | 选用低噪声设备、固定减振 | 90 |
| 17 | 喷淋循环泵 | 2 | 90 | 连续 | 选用低噪声设备，固定减振泵与进出口管道间安装软橡胶接头 | 70 |

3.2.2.4固体废物

本项目固废主要为废包装材料、废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、污水处理污泥、喷淋循环系统定期排污废液、废活性炭、废导热油、测试残渣、废抹布、废手套和生活垃圾。

（1）废包装材料

本项目原料主要是五硫化二磷、硫化锂、氯化锂及有机溶剂，本项目生产过程使用的原辅材料采用塑料包装物进行包装，在使用过程会产生废包装材料，预计产生量为0.2t/a。

五硫化二磷、硫化锂、氯化锂采用袋装，包装物上残留的原料的量极少。包装物上残留的五硫化二磷、硫化锂与空气中的水发生发应后生成硫化氢的微乎其微，不足以危害人体健康或环境，因此五硫化二磷、硫化锂、氯化锂废包装物不属于危险废物。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），未沾染上述物料的废包装材料废物种类为SW17可再生类废物（非特定行业）中的废塑料（工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物），废物代码：900-003-S17，废包装材料，本项目原料包装物统一收集后外售至废品回收站。

本项目使用的有机溶剂主要是环戊基甲醚、碳酸二甲酯、正庚烷、三乙胺、环己烷、碳酸甲乙酯、异丁酸异丁酯、无水乙醇。本项目废有机溶剂属于危险废物，盛装过有机溶剂的废包装桶属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质。本项目废有机溶剂包装物收集后暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。

综上，根据本项目原辅材料分类，本项目废包装材料属性分类见下表：

表3.2-5   废包装材料属性分类一览表

| 种类 |  |  | 属性 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装材料 | 原料 | 硫化锂 | 一般固废 | SW17 | 900-003-S17 |
|  |  | 五硫化二磷 | 一般固废 | SW17 | 900-003-S17 |
|  |  | 氯化锂 | 一般固废 | SW17 | 900-003-S17 |
|  | 有机溶剂 | 环戊基甲醚 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |
|  |  | 碳酸二甲酯 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |
|  |  | 正庚烷 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |
|  |  | 三乙胺 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |
|  |  | 环己烷 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |
|  |  | 碳酸甲乙酯 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |
|  |  | 异丁酸异丁酯 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |
|  |  | 无水乙醇 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 |

（2）废有机溶剂

本项目使用的有机溶剂主要是环戊基甲醚、碳酸二甲酯、正庚烷、三乙胺、环己烷、碳酸甲乙酯、异丁酸异丁酯、无水乙醇，其中碳酸二甲酯、正庚烷、三乙胺、环己烷、异丁酸异丁酯、无水乙醇列入《危险化学品目录》。本项目有机溶剂使用量为100.016t/a，经与建设单位核实工艺参数，离心过程中容积回收效率约为85%，干燥环节冷凝回收，回收效率90%，则工艺上回收的废有机溶剂为98.516t/a。根据建设单位提供资料，本项目球磨机罐体每3~6个月先用有机溶剂清洗，再用NaOH碱液清洗，废有机溶剂产生量为0.06t/a，综上，本项目废有机溶剂产生量为98.576t/a。

根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码为900-402-06、900-404-06，900-402-06为工业生产过程中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正已烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲醋、乙酸乙酯、乙酸丁醋、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂；900-404-06为工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂。本项目废有机溶剂采用废液桶收集后，暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。

（3）砂磨机碱洗废碱液

根据建设单位提供资料，本项目球磨机每3~6个月先用有机溶剂清洗，再用NaOH碱液清洗，干燥机每3~6个月用NaOH碱液清洗，烧结中盛装物料的匣钵每次用完都需用碱液清洗，清洗砂磨机碱洗废碱液产生量为1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW35废碱，危废代码为900-356-35使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的砂磨机碱洗废碱液，本项目砂磨机碱洗废碱液采用废液桶收集后，暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。

（3）污水处理污泥

一体化污水处理站处理生产废水时产生的污泥，根据物料平衡可知，污泥产生量较少，为3.6464t/a。污水处理污泥中主要是原料残留及SS，残留的原料主要是五硫化二磷、硫化锂、氯化锂，不含有机溶剂。污泥中的五硫化二磷、硫化锂残留的量较少，遇水生成了硫化氢，且产生的量微乎其微，不足以危害人体健康或环境，因此本项目污泥不属于危险废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），污水处理污泥废物种类为SW07非特定行业中的其他污泥，废物代码：900-099-S07。本项目污水处理污泥清掏后送至周边砖厂制砖使用。

（4）喷淋循环系统定期排污废液

废气处理系统采用碱喷淋+除雾+活性炭吸附的处理工艺，喷淋水循环使用，定期排污，通常排污水pH≥12.5，属于强腐蚀性物质，据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW35废碱，危废代码为900-356-35使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的砂磨机碱洗废碱液。本项目喷淋循环系统定期排污废液采用废液桶收集后，暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。

（5）废活性炭

根据建设单位提供的废气治理方案，活性炭填充量为300kg，活性炭更换周期根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》活性炭更换周期计算公式进行估算，计算方法如下:

式中：M：活性炭质量，kg；

S：平衡保持量，%。在20℃时，非甲烷总烃保持量S平均为15%；

Q：风量，m3/h，8000m3/h，

C：进口VOCs浓度，mg/m3。根据废气源强核算，本项目有机废气产生量为1.5t/a，0.2kg/h，进口浓度约为25mg/m3；

t：吸附设备每日运行时间，h/d，本项目按24h/d计。

根据公式计算，本项目活性炭吸附装置的活性炭的更换周期为18.75d，考虑安全余量，本环评建议半个月更换一次，则其废活性炭生产量约为7.2t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于HW49类危险废物，废物代码900-039-49，烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。本项目废活性炭用带盖收集桶收集后暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。

（6）废导热油

本项目干燥设备采用导热油作为传热介质，导热油定期需要更换，更换周期一般为2-5年，本项目导热油使用量为0.06t，则更换下来的废导热油为0.06/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废导热油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，属于废矿物油，更换后采用带盖废油桶收集后暂存于危废暂存间内委托有资质的单位进行清运处置。

（7）测试残渣

根据建设单位提供的经验数据，测试残渣产生量约为0.05t/a，收集后放置于通风橱内，与空气接触反应后，残留的物料中的五硫化二磷与空气中的水份反应完全，生成了硫化氢，且产生的量微乎其微，不足以危害人体健康或环境，因此本项目污泥不属于危险废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），测试残渣废物种类为SW59非特定行业中的其他工业固体废物，废物代码：900-099-S59，其他工业生产过程中产生的固体废物。本项目测试残渣收集后送至周边砖厂制砖使用。

（8）废抹布

项目在运营过程中需要使用到有机溶剂，密闭输送、转移，出现跑冒滴漏的可能性较小，若出现跑冒滴漏，由在岗员工及时使用抹布擦拭，废抹布产生量为0.001t/a。本项目废有机溶剂属于危险废物，沾染废有机溶剂的抹布属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质。本项目废抹布收集后暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。

（9）废手套

本项目采用手套箱进行人工投料，手套需要定期更换，更换后的废手套产生量约为0.01t/a，收集后放置于通风橱内，与空气接触反应后，残留的物料中的五硫化二磷等于空气中的水分反应生成了硫化氢，且产生的量微乎其微，不足以危害人体健康或环境，因此本项目污泥不属于危险废物，并入生活垃圾一起处置。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），废物种类为SW62非特定行业中的可回收物，废物代码：900-005-S62 废纺织物。家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的适宜回收利用的各类废旧衣物、穿戴用品、床上用品、布艺用品等纺织物。

（10）生活垃圾

本项目劳动定员13人，生活垃圾产量按照0.2kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为2.6kg/d，0.78t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），生活垃圾废物种类包括SW62可回收物中的废纸、废塑料以及SW64其他垃圾中的清扫垃圾，废纸废物代码为900-001-S62，家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的适宜回收利用的各类废书籍、报纸、纸板箱、纸塑铝复合包装等纸制品；废塑料废物代码为900-002-S62，家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的适宜回收利用的各类塑料瓶、塑料桶、塑料餐盒等塑料制品。清扫垃圾废物代码为900-002-S64，环境卫生管理服务中从公共场所清扫的垃圾、化粪池污泥、厕所粪便等。统一收集后委托当地环卫部门清运。

表3.2-6  本项目固体废物产排情况一览表

| 名称 | 产生环节 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 物理性状 | 产生量（t/a） | 贮存位置 | 贮存方式 | 贮存周期 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料废包装物 | 投料、打包 | 一般固废 | SW17 | 900-003-S17 | / | 固态 | 0.2 | 固废暂存间 | 袋装 | 1年 | 统一收集后外售至废品回收站 |
| 有机溶剂废包装物 | 投料 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | T/In | 固态 |  | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 1年 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 废有机溶剂 | 离心 | 危险废物 | HW06 | 900-402-06 900-404-06 | T/I/R | 液态 | 98.576 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 3个月 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 砂磨机碱洗废碱液 | 设备清洗 | 危险废物 | HW35 | 900-356-35 | C/T | 液态 | 1 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 1年 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 污水处理污泥 | 废水处理 | 一般固废 | SW07 | 900-099-S07 | / | 固态 | 3.6464 | / | 封闭桶装 | 即产及清 | 送至周边砖厂制砖使用 |
| 喷淋循环系统定期排污废液 | 废气处理 | 危险废物 | HW35 | 900-356-35 | C/T | 液态 | 1 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 即产及清 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW08 | 900-039-49 | T | 固态 | 7.2 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 3个月 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 废导热油 | 干燥 | 危险废物 | HW08 | 900-249-08 | T/I | 液态 | 0.06 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 1年 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 测试残渣 | 产品测试 | 一般固废 | SW59 | 900-099-S59 | / | 固态 | 0.05 | 固废暂存间 | 袋装 | 1年 | 送至周边砖厂制砖使用 |
| 废抹布 | 车间地面清洗 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | T/In | 固态 | 0.001 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 1年 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 废手套 | 投料 | 一般固废 | SW62 | 900-005-S62 | / | 固态 | 0.01 | 固废暂存间 | 袋装 | 1年 | 统一收集后委托当地环卫部门清运 |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | SW62、SW64 | 900-001-S62 900-002-S62 900-002-S64 | / | 固态 | 0.78 | / | / | / | 统一收集后委托当地环卫部门清运 |

3.2.3污染物排放汇总

表3.2-7 本项目污染物汇总表

| 类别 | 产污环节 | 污染物 | 产生浓度（mg/m3；mg/L） | 产生量（t/a） |  | 治理措施 | 排放量 （t/a） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料 | 颗粒物 | — | 0.013 |  | 车间负压+风管+碱喷淋+除雾+活性炭吸附+15m高的排气筒（DA001） | 0.0001 | 2.2 |
|  | 研磨、干燥 | 非甲烷总烃 | — | 1.5 |  |  | 0.3 | 5 |
|  | 测试残渣和清洗废水处理 | 硫化氢 | — | 0.0338 |  | 风管+碱喷淋+除雾+活性炭吸附+15m高的排气筒（DA001） | 0.0017 | 0.025 |
|  |  |  | — | 0.0038 |  | 车间封闭 | 0.0038 | / |
| 废水 | 纯水制备废水 | SS | 200 | 0.0020 |  | 经自建一体化污水处理站处理达标后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 0.00020 | 20 |
|  | 测试器具清洗废水 | CODcr | 700 | 0.0168 |  | 经自建一体化污水处理站处理达标后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 0.0101 | 420 |
|  |  | SS | 900 | 0.0216 |  |  | 0.0022 | 90 |
|  |  | TP | 1 | 0.000024 |  |  | 0.00001 | 0.4 |
|  |  | 硫化物 | 10 | 0.00024 |  |  | 0.00002 | 1 |
|  | 生活污水、车间拖把清洁废水 | CODcr | 179.5 | 0.0775 |  | 生活污水依托租用厂房现有化粪池收集后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 0.0361 | 83.5 |
|  |  | BOD5 | 69.1 | 0.0299 |  |  | 0.0196 | 45.35 |
|  |  | SS | 23 | 0.0099 |  |  | 0.0030 | 7 |
|  |  | NH3-N | 46.65 | 0.0202 |  |  | 0.0061 | 14.075 |
|  | 冷却水循环系统定期排污水 | SS | 100 | 0.00018 |  | 经自建一体化污水处理站处理达标后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 0.000018 | 10 |
| 噪声 | 设备噪声 | 70~100dB（A） |  |  |  | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础减振，利用车间墙体隔声 | 60~90dB（A） |  |
| 固废 | 投料、打包 | 原料废包装物 |  |  | 0.2 | 统一收集后外售至废品回收站 | 0 |  |
|  | 投料、打包 | 有机溶剂废包装物 |  |  |  | 交由有资质的单位清运、处置 | 0 |  |
|  | 离心 | 废有机溶剂 |  |  | 98.576 | 交由有资质的单位清运、处置 | 0 |  |
|  | 设备清洗 | 砂磨机碱洗废碱液 |  |  | 1 | 交由有资质的单位清运、处置 | 0 |  |
|  | 废水处理 | 污水处理污泥 |  |  | 3.6464 | 送至周边砖厂制砖使用 | 0 |  |
|  | 废气处理 | 喷淋循环系统定期排污废液 |  |  | 1 | 交由有资质的单位清运、处置 | 0 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  | 7.2 | 交由有资质的单位清运、处置 | 0 |  |
|  | 干燥 | 废导热油 |  |  | 0.06 | 交由有资质的单位清运、处置 | 0 |  |
|  | 产品测试 | 测试残渣 |  |  | 0.05 | 送至周边砖厂制砖使用 | 0 |  |
|  | 地面清洗 | 废抹布 |  |  | 0.001 | 交由有资质的单位清运、处置 | 0 |  |
|  | 投料 | 废手套 |  |  | 0.01 | 统一收集后委托当地环卫部门清运 | 0 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  |  | 0.78 | 统一收集后委托当地环卫部门清运 | 0 |  |

3.2.4碳排放评价

3.2.4.1碳排放核算

1、核算边界

企业的组织边界为位于玉溪高新区九龙片区玉溪恩捷前沿新材料科技有限公司。

公司核算边界包括主体厂房和辅助厂房，主体厂房内设置生产系统生产车间，辅助厂房内设置辅助生产系统及附属生产系统，辅助生产系统主要是原料暂存间、球磨房、除湿机房、清洗间、备品备件库及机修间，附属生产系统主要是办公区、卫生间。

2、核算依据

本项目主要是参照《温室气体排放核算与报告要求 第十部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10—2015）进行核算。

3、核算方法

化工生产企业的温室气体排放为各个核算单元的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、生产过程中的二氧化碳排放和氧化亚氮排放(如果有)、购入电力、热力产生的二氧化碳排放之和,同时扣除回收且外供的二氧化碳的量(如果有),以及输出的电力、热力所对应的二氧化碳量(如果有)，按下式计算：

E=Σi(E燃烧，i＋E过程，i＋E购入电，i＋E购入热，i－RCO2回收，i－E输出电，i－E输出热，i)

式中：

| E： | 报告主体的温室气体排放总量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e) |
| --- | --- |
| E燃烧,i： | 核算单元i 的燃料燃烧产生的二氧化碳排放量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e) |
| E过程,i： | 核算单元i 的工业生产过程产生的各种温室气体排放总量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e) |
| E购入电,i： | 核算单元i 的购入电力产生的二氧化碳排放,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e) |
| E购入热,i： | 核算单元i 的购入热力产生的二氧化碳排放,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e) |
| RCO2回收,i： | 核算单元i 回收且外供的二氧化碳量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e) |
| E输出电,i ： | 核算单元i 的输出电力产生的二氧化碳排放,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e) |
| E输出热,i： | 核算单元i 的输出热力产生的二氧化碳排放,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e) |
| i ： | 核算单元编号 |

（1）化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量按下式计算：

| E燃烧,i： | 核算期内核算单元i 的燃料燃烧产生的二氧化碳排放量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e) |
| --- | --- |
| ADj： | 核算期内第j 种化石燃料用作燃料燃烧的消费量，对固体或液体燃料，单位为吨(t)；对气体燃料，单位为万标立方米(104Nm3) |
| CCj ： | 核算期内第j 种化石燃料的含碳量，对固体和液体燃料，单位为吨碳每吨(tC/t)；对气体燃料，单位为吨碳每万标立方米(104Nm3) |
| OFj ： | 核算期内第j 种化石燃料的碳氧化率 |
| GWPCO2 ： | 二氧化碳的全球变暖潜势，取值为1 |
| 44/12： | 二氧化碳与碳的相对分子质量之比 |
| i： | 核算单元编号 |
| j： | 化石燃料类型代号 |

（2）过程排放二氧化碳排放量按下式计算：

化工企业过程排放量等于过程中不同种类的温室气体排放的二氧化碳当量之和，计算公式见下式：

其中：

式中：

| E过程,i： | 核算期内核算单元i 的工业生产过程产生的各种温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e) |
| --- | --- |
| ECO2过程,i： | 核算期内核算单元i 的工业生产过程产生的二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳(tCO2e) |
| ECO2原料,i： | 核算期内核算单元i 的化石燃料和其他碳氢化合物用作原料产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳(tCO2e) |
| ECO2碳酸盐,i： | 核算期内核算单元i 的碳酸盐使用过程产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳(tCO2e) |
| EN2O过程,i： | 核算期内核算单元i 的工业生产过程产生的氧化亚氮排放总量，单位为吨氧化亚氮(tN2O) |
| EN2O硝酸,i： | 核算期内核算单元i 的硝酸生产过程的氧化亚氮排放，单位为吨氧化亚氮(tN2O) |
| EN2O乙二酸,i： | 核算期内核算单元i 的己二酸生产过程的氧化亚氮排放，单位为吨氧化亚氮(tN2O) |
| GWPCO2： | 二氧化碳的全球变暖潜势值，取值为1 |
| GWPN2O： | 氧化亚氮的全球变暖潜势值，取值为310 |

（3）购入电力产生的二氧化碳排放量按下式计算：

式中：

| E购入电,i： | 核算单元i 购入电力所产生的二氧化碳排放量,单位为吨二氧化碳(tCO2) |
| --- | --- |
| AD购入电，j： | 核算期内核算单元i 购入电力，单位为兆瓦时(MWh) |
| EF电： | 区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时(tCO2/MWh) |

4、源项识别

表3.2-8  本项目碳排放源情况一览表

| 排放单元 | 生产系统 | 碳源流 |  |  | 排放种类 | 温室气体种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输入 | 设备 | 输出 |  |  |
| 生产系统 | 生产线 | 电力 | 高混机、箱式炉、砂磨机、干燥机等设备 | 间接排放CO2 | 购入电力 | CO2 |
| 辅助生产系统 | 废水处理系统 | 电力 | 一体化污水处理设备、水泵 | 间接排放CO2 | 购入电力 | CO2 |
|  | 废气处理系统 | 电力 | 风机、水泵 | 间接排放CO2 | 购入电力 | CO2 |
| 附属生产系统 | 员工办公 | 电力 | 办公、照明设备 | 间接排放CO2 | 购入电力 | CO2 |

5、碳排放计算

根据工程分析可知，本项目碳排放核算主要涉及净购入的电力消费引起的CO2 排放。

根据企业提供的设计资料，本项目运营期所用电量为396万kwh/a，电力消费排放的因子选用《南方电网2022年社会责任报告》披露的2022年碳排放因子0.5273t CO2/MWh，计算得购入电力产生的二氧化碳排放2088.108t CO2。

3.2.4.2碳排放评价

企业经济指标和能耗指标汇总如下：

表3.2-9  企业经济指标和能耗指标

| 序号 | 指标 | 单位 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 | t | 10 |
| 2 | 产值 | 万元 | 6000 |
| 3 | 工业增加值 | 万元 | 4784 |
| 4 | 电耗 | 万kwh | 396 |
| 5 | 自来水 | m3 | 2268.4 |
| 6 | 综合能耗 | tce | 486.88 |

【注】：综合能耗（当量值）折算系数：电力折标系数当量按 1.229tce/万 kWh，自来水折标系数按 0.857tce/万 t。

企业碳排放绩效核算结果如下：

表3.2-10  企业碳排放绩效核算结果

| 核算边界 | 单位工业总产值 （tCO2/万元） | 单位工业增加值碳排放 （tCO2/万元） | 单位产品碳排 放（tCO2/t） | 单位能耗碳排放 （tCO2/吨标煤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 0.348 | 0.436 | 208.81 | 4.29 |

目前国家尚未发布针对固态电解质生产的专项能耗限额标准及碳排放绩效评价体系，本次评价采用项目类比同行业项目进行评价。

根据《瑞固（衢州）新材料科技有限公司年产2000吨全固态电解质项目（一阶段年产18吨全固态电解质项目）环境影响报告书》，企业能耗指标、碳排放绩效与本项目的对比如下：

表3.2-11 综合能耗与碳排放绩效对比情况

| 序号 | 指标 | 单位 | 本项目 | 类比项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 | t | 10 | 18 |
| 2 | 产值 | 万元 | 6000 | 12960 |
| 3 | 工业增加值 | 万元 | 4784 | 3060.71 |
| 4 | 电耗 | 万kwh | 396 | 480 |
| 5 | 自来水 | m3 | 2268.4 | 3495 |
| 6 | 综合能耗 | tce | 486.88 | 590.22 |
| 7 | 碳排放量 | t CO2 | 2088.108 | 3376.68 |
| 8 | 单位工业总产值 | tCO2/万元 | 0.348 | 1.103 |
| 9 | 单位工业增加值碳排放 | tCO2/万元 | 0.436 | 0.261 |
| 10 | 单位产品碳排放 | tCO2/t | 208.81 | 187.6 |
| 11 | 单位能耗碳排放 | tCO2/吨标煤 | 4.29 | 5.72 |

由于固态电解质项目属于较新的新能源材料项目，公开的环评/验收案例较少，且多数企业不会主动对外分享完整报告，本项目类比的“瑞固（衢州）新材料科技有限公司年产2000吨全固态电解质项目（一阶段年产18吨全固态电解质项目）”环境影响报告书未公示该项目生产工艺、原辅材料、设备清单等信息，但根据公示的其他内容可以看出该项目与本项目的生产工艺、原辅材料基本一致，因此，本环评类比“瑞固（衢州）新材料科技有限公司年产2000吨全固态电解质项目（一阶段年产18吨全固态电解质项目）”是可行的。

根据上表对比分析，本项目单位产品能耗、单位工业增加值碳排放高于类比项目，主要是因为本项目处于中试/小规模阶段，工艺尚在优化阶段，综合分析，本项目碳排放量总量、单位工业总产值、单位能耗碳排放均低于类比项目，说明本项目能源结构更清洁（如电力占比高）、能耗转化效率更高，高产值下的碳排放效率、能源利用的低碳化水平均优于类比项目，符合高附加值新材料项目的低碳特征；后续可通过扩大产能（提升规模效应）进一步优化单位产品能耗。

3.2.4.3减排措施

1、工艺节能

（1）生产工艺中采用仪表自动控制、变频器、检测、调节各工艺参数，保证参数稳定，降低消耗。尽量避免物料的损失与浪费。

（2）积极推行新材料、新技术，用以节能降耗，降低成本，提高产品收率，力争获取最大经济效益。

（3）设备布置上考虑各物料的流向，尽量利用物料位差输送，以便减少能耗。（4）加强设备及管道的隔热和保温等措施，对所有高温设备及管线均选用合适保温材料，减少散热，提高产线及系统的热利用效率。

（5）厂区总体布置合理。充分利用自然地形特点，合理选择厂址、合理布局以减少输送、运输能耗。

（6）按照工序布置作业区工段，按工艺流程布设备，不出现逆流程的设备布置现象，以减少来回往返的电耗。

（7）加强箱式炉、干燥设备的保温性能，建少设备热量损失，节省设备能耗。

2、设备节能

（1）选用的电气设备能效值不得低于国标规定的最低能效限定值。

（2）设计中如变频器等尽量采用国家有关部门推广使用的节能型设备，杜绝采用明文取消的高能耗的设备。在满足生产需要的前提下，尽量选用能耗低、效率高的设备。选用高效率机泵，降低电能消耗。

（3）在单独采购电动机或变压器时时，或成套采购设备有电动机或变压器时，必须明确其等效等级达到《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2006）和《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB24790-2009）标准中的2 级或3 级能效值。

3、电气节能

（1）供电系统节能措施

根据本项目的总图配置规划，在负荷集中的区域设置配电箱，减少电缆长度，同时，所有电缆选用铜芯电缆，降低供电系统线损。

（2）生产系统节能措施

本工程生产系统采用PLC控制系统使生产流程控制可靠、精确、省时、节能。控制系统的先进配置的节能效果特别显著。

本工程生产系统关键设备广泛采用变频调速，根据下游流程的反馈信号，通过PLC系统控制变频器频率，控制设备转速，控制设备输出功率，使设备输出功率处于小于额定功率的动态之中，提高功率因数，达到节能目的。大容量高、低压电动机启动时间长，启动电流大，根据需要设置软启动装置，减小电机启动电流，达到节能目的。

（3）绿色照明工程：

全厂照明系统，合理选用照明灯具，配置合理照明方式，合理设计照明线路和控制方式，并充分利用天然采光，实施绿色照明工程。

设计应选择功率因数高的灯具，照明配电系统设计做到三相平衡；线路照明选用铜芯电线，合理配置配电线路，减小电压损失；选用高效节能灯，严格执行照明设计标准，控制照明功率密度值，满足《建筑照明设计标准》规定的照明照度标准值，照明功率密度值限值要求。

4、暖通节能

（1）采暖空调

根据不同情况采取相应的节能措施：

①对于采暖管网，按照相关节能标准设置保温设施，减少系统系统热损失。

②在工艺对室内温度有特殊要求的控制室等房间内配置能效比较高的分体式空调机组，当部分房间不使用时可以停止使用，使年运行费用降低。

③作业区控制室与工艺配合将控制室远离散热设备配置，加强控制室的隔热保温，以减少冷负荷。

（2）通风及防排烟

在设计中，具备自然通风条件的场合均采用自然通风，以节约电耗。

对于不具备自然通风条件的场合设计机械通风系统，采用自然进风、机械排风的形式或自然排风、机械进风的形式，基本上杜绝了机械进风、机械排风的形式，从而节约风机的能耗。合理的设计气流组织，直接送风至工作地带，首先保证工作地带的环境要求，减少送风量以节约能耗。机械通风系统采用低能耗、高效率的轴流式通风机和屋顶风机，使得通风系统耗能降低。

作业区主厂房按照建筑防排烟的相关规定需设置防排烟系统，设计中在满足规范要求前提下选择自然排烟方式，减少机械排烟系统的投资、维护成本，同时也节约了能耗。

5、热力节能

本工程优先选用新型高效节能的机、电、热设备和产品，严禁选用国家公布淘汰的产品。热力管道在管道布置时将充分利用介质的压力能，减少管道压损，提高管道的输送效率，降低能量消耗。设计中尽量减少管输气体放空。同时选用结构密封性能好的管道附件、阀门和设备，减少管输介质的漏损。

本工程总体控制水平要求较高，降低了能耗，减少了人员配置。凡用汽、水、电的地方，均安装了计量仪表，以便工厂日后的综合能耗计算和分析。

6、给排水节能

（1）厂区节水技术措施

① 冷却水循环使用

为节约水资源，提高新水的重复利用率，厂区内作业区的设备均利用循环水来进行冷却。

② 节水型卫生器具

在生活配套设施中选用的洗脸盆、洗手盆、淋浴器和小便器等洁具均采用国家推荐的节水型设备，安装节水型（延时自闭、感应自闭式水嘴）阀门，最大限度的采用室内给排水节能技术。室内给排水管材采用连接效果好的塑料管材，选择材质稳定的卫生设备，减少跑冒滴漏现象。

③设计浓缩倍数的确定

循环水系统运行过程中因蒸发、风吹、排污、漏损等原因，水量不断减少，盐分不断升高，需要随时补充新水。新水补充量大时，循环水浓缩倍数低，水质好，但耗水量大；新水补充量小时，循环水浓缩倍数高，水质较差，但节水效果好。依据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017），项目循环水系统设计浓缩倍数≥5，较高的浓缩倍数可减少新水消耗。同时，各循环水均设置旁滤处理设施，提高排污水中的固含率，在保证循环水水质满足工艺需求的条件下，减少了循环水补水量和排污量。

（2）厂区节能技术措施

① 冷却塔风机采用双速电机

设计选用的冷却塔风机均为调速型。根据外界气象条件调节冷却塔风机转速，可有效减少耗电量。

② 水泵采用变频调速控制

恒压变频生活给水设备采用变频调速控制。利用压力传感器采集管网中的压力，并将信号输送至水泵变频控制器。当管网压力大于设定值，变频器降频运行，水泵功率降低；当管网压力小于设定值，变频器升频运行，水泵功率升高。在这些供水系统中采用变频调速技术，可以提高供给水系统的运行可靠性，避免电能浪费，具有良好的经济效益。

③ 水泵电机选用新型高效节能电机

水泵电机采用高效节能电机，高效节能电机采用新型电机设计、新工艺及新材料，通过降低电磁能、热能及机械能的损耗，提高输出功率，与标准电机比，效率可平均提高4%，具有良好的经济效益。

3.2.4.4结论与建议

根据碳排放源核别和工程分析，本项目碳排放主要为购入的电力产生CO2的排放。经核算，本项目碳排放量为2088.108tCO/a。本项目单位工业总产值碳排放0.348tCO2/万元，单位能耗碳排放4.29tCO2/吨标煤，低于行业单位工业增加值碳排放参考值，符合高附加值新材料项目的低碳特征。

建议建设单位按照国家对碳排放控制和碳市场管理的要求，采取进一步减少碳排放和二氧化碳综合利用的措施：

（1）厂内设专人负责节能工作，各作业区设有兼职管理人员，形成管理网络，落实各项节能工作、节能措施和节能教育培训工作。

（2）厂内设能源管理部门，建立能源管理制度。明确各级计量管理归口管理部门和人员，确定各级管理部门和人员的权限与职责。

（3）依据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》国家标准的要求，合理配备满足生产经营需要的各种能源计量器具。各种计量器具应定期进行校验，保证计量的准确性和权威性。

（4）建立能源管理网络，厂级、作业区、班组三级管理，装置正常生产时，对生产装置进行技术标定，进行物耗、能耗测定，参考标定的数据，制定产品的物耗、能耗考核指标，建立考核制度和奖惩制度。

（5）加强职工节能意识的宣传和教育，提高职工节约能源的自觉性。本次项目在设计中采取了以上一系列节能措施，预计能够节约成本，降低能耗。

3.2.5清洁生产分析

清洁生产是我国积极提倡的环境保护政策，以节能、降耗、减污为目标，以技术和管理为手段，强调在生产的全过程中的源削减。通过对生产全过程的排污审计、筛选并实施污染防治措施，不仅可以预防污染源建成后对环境的污染，而且能预防该污染源本身的污染产生，从而以经济有效方式最大限度地减少污染。

本项目所属行业目前无行业清洁生产标准，因此本次环评依照《中华人民共和国清洁生产促进法》对工业企业实施清洁生产的要求，主要从工艺水平、资源能耗、污染物排放量、单位产品污染物产生量及生产过程中的污染减缓措施等指标进行分析，从原辅料、工艺水平、能源消耗、污染物排放四方面开展分析综合评价本项目的清洁生产水平。

3.2.5.1原辅料清洁生产分析

原辅料是清洁生产的源头，本项目核心原辅料为五硫化二磷（P₂S₅）、硫化锂（Li₂S）、氯化锂（LiCl），均为硫化物固态电解质的核心前驱体，硫化物固态电解质对原料纯度要求极高，若五硫化二磷、硫化锂、氯化锂含杂质（如金属离子、水分、氧化物），不仅会导致产品性能不达标、返工率上升，还会在烧结等环节产生副产物，增加污染物产生量，本项目采用高纯度原料（电子级），可直接提升反应转化率，减少原料损耗，符合 “原料减量化” 原则。

五硫化二磷、硫化锂均为易水解物质，与水接触会生成硫化氢（H₂S）气体，若原料储存、投料环节密封不佳，不仅会造成原料有效成分损耗，还会产生特征恶臭污染物，属于源头无组织污染风险点。因此生产过程需采用无水工艺，从源头规避了水相反应的废水产生，相较于水相合成工艺，本项目无工艺废水产生，属于原料特性带来的清洁生产优势。

本项目核心工艺为物理混合+高温烧结的固相合成工艺，无额外有机溶剂、催化剂等辅料添加，仅需少量惰性气体（如氩气、氮气）作为保护气，辅料消耗少、种类单一，减少了因辅料引入的二次污染，符合 “原辅材料低毒、低害、少品种” 的清洁生产要求

本项目采用固相合成工艺，无额外催化剂等辅料添加，仅需少量惰性保护气，原料种类单一，从源头减少二次污染；核心原料五硫化二磷、硫化锂为易水解物质，若储存、投料密封不佳，易造成原料损耗并产生硫化氢无组织恶臭，且原料纯度直接影响产品收率与副产物产生量，高纯度电子级原料可提升反应转化率、减少损耗。

3.2.5.2工艺水平清洁生产分析

项目采用的固相合成无水工艺为硫化物固态电解质主流清洁工艺，无工艺废水产生，仅产生少量废气、固废，且工艺环节以物理 / 中低温热加工为主，无高温高压极端工况，操作安全、污染可控。

3.2.5.3能源消耗清洁生产分析

本项目建成后年，项目折标能耗见下表。

表3.2-12 项目建设后能耗核算表

| 物料名称 | 年用量 | 折标系数 | 指标能耗（tce） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 390万kwh | 0.1229kgtce/kwh | 479.31 |
| 新水 | 2268.4 m3/a | 0.0857kgtce/m3水 | 0.19 |
| 合计 |  |  | 480.25 |

根据上表，本项目属于典型的高电耗、低水耗产业，符合硫化物固态电解质材料生产以电加热、设备动力为主的工艺特征。项目以电力为主要能源，无化石燃料直接燃烧，避免了 SO₂、NOₓ等燃烧废气的产生，属于清洁型能源消费结构，符合国家 “双碳” 目标下的能源转型方向。

根据调查，单位产品产值按以下进行计算：600万元/t，则单位产品能耗、单位产值能耗、单位工业增加值能耗计算结果见下表。

表3.2-13 项目建设后能耗指标评价表

| 指标名称 | 本项目 |
| --- | --- |
| 单位产品能耗（tce/t 产品） | 48.025 |
| 单位产值能耗（tce/万元产值） | 0.08 |

项目建设后，单位产值能耗为0.08tce/万元产值，数值处于较低水平，说明项目能源投入对产值的拉动效率较高，能源经济效益较好，符合清洁生产中 “能源高效利用” 的要求，符合清洁生产原则。企业后续运营过程需进一步推行清洁生产制度，将清洁生产纳入生产管理和环境管理中，以清洁生产要求指导生产的全过程。

3.2.5.4污染物排放量分析

本项目运营过程中的废气主要是投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣处理废气和废水处理站废气。本项目采用密闭式生产装置，生产过程产生的投料粉尘、研磨废气、干燥废气通过管道接入废气处理系统，经碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。测试残渣处理废气通过通风橱+管道收集后进入废气处理系统处理后排放，废水处理站废气通过废水收集池封闭，池体上方设置集气罩收集后通过管道接入废气处理系统处理后排放。根据源强核算结果，本项目建成后颗粒物排放量为0.0001t/a，非甲烷总烃排放量为0.3t/a，硫化氢排放量为0.0055t/a。单位产品污染物排放量为颗粒物排放量为0.01kg/t产品，非甲烷总烃排放量为30kg/t产品，硫化氢排放量为0.55kg/t产品，排放量较少。

本项目废水主要是生活污水和生产废水，生产废水主要是纯水制备废水、测试器具清洗废水、车间拖把清洁废水、冷却水循环系统定期排污水。生产废水经自建一体化污水处理站处理达标后通过生产废水排放口（DW002）排入云南捷辰包装材料有限公司已建成的污水管网，与依托现有化粪池预处理后生活污水一起通过云南捷辰包装材料有限公司以批复的排放口（DW001）排入市政污水管网，排入玉溪市污水处理厂。根据源强核算结果，本项目外排废水量为467.736m3/a，CODcr排放量为0.0462 t/a，BOD5排放量为0.0196t/a，SS排放量为0.0054 t/a，NH3-N排放量为0.0061t/a，TP排放量为0.00001t/a，硫化物排放量为0.00002t/a，污染物排放量较少。

本项目噪声主要是生产设备运行噪声，设备选择时，尽量选用噪声较低、振动较小的设备，生产设备固定减振，全部设备均布置于车间内，利用车间墙体隔声。泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础减振，风机安装消声器。定期对设备进行检修，避免设备异常产生大的噪声。根据噪声影响预测结果，本项目生产设备噪声经过有效降噪再经过空间距离衰减后，其厂界东、南、北面噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西面噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

本项目废有机溶剂、废导热油、废活性炭、废手套采用带盖容器收集，可有效减少挥发和泄漏，符合《危险废物收集贮存运输技术规范》要求；测试残渣先在通风橱内与空气中的水分接触反应，避免收集过程中有毒气体扩散，措施合理。污水处理污泥、喷淋循环系统定期排污废液及产及销。废弃包装物分类收集处置，各类危废统一暂存于危废暂存间，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）：如设置防渗地面（环氧树脂或防腐瓷砖）、导流沟及集液池（防止渗滤液外泄）、分类分区存放（如废有机溶剂与废活性炭分开堆放）、张贴危废标识及管理制度，若暂存间符合上述要求，则暂存措施可行。

危险废物委托有资质单位清运处置，需确保合作单位具备对应危废类别（如废有机溶剂对应 HW06、废导热油对应 HW08）的处置资质，签订规范合同并留存转移联单，符合《危险废物转移联单管理办法》，处置路径合法可行。生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运，符合《城市生活垃圾管理办法》，处置路径成熟可靠。

综上所述，项目运营过程中所产生的固体废物均可得到妥善的处置，且处置方式合理可行。

3.2.5.5结论

综上所述，项目使用的能源均为清洁能源，项目所需原辅材料均符合相关质量标准；项目采取的污控措施均为行业内的先进控制技术，废气、废水、噪声污染物满足达标排放的要求，固废有完整的处置、回收利用方案，节能减排效果突出，满足清洁生产要求。

4、环境现状调查与评价

4.1自然环境概

4.1.1 地形、地貌、地质

玉溪市地处云贵高原西缘，地势西北高，东南低。境内山脉主要有哀牢山、高鲁山、梁王山、磨豆山、大水井岩头山、螺峰山。西部的哀牢山，其东部和北部有一些较大的断层陷落盆地，如玉溪、通海、澄江、江川坝子。元江河谷沿哀牢山脉东侧的元江断裂带切割较深，高差大，形成高山峡谷地带。哀牢山脉主峰大雪锅山为市内最高点，海拔3137m，南昏江与元江汇合处是市内最低点，海拔328m，相对高差2809m。全市除元江河谷外，大部分地区海拔1500～1800m，市政府驻地红塔区州城海拔1630m。

项目位于玉溪市高新区九龙片区，项目区所在地地势平坦，位于玉溪市红塔区北部，东接小石桥乡和江川旱谷田，南与春和、李棋两镇为邻，距玉溪市中心城区8公里。

4.1.2气象、气候

玉溪属亚热带高原季风气候，由于地势高差悬殊，"立体气候"较为明显，大部分地区气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温在15.6~23.8℃之间。

项目区气候属中亚热带半湿润冷冬高原季风气候。冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。一般秋夏季受暖湿气流影响形成雨季，冬春季受暖湿气流和冷气流影响形成干季。一年中干湿季节较为明显，干季一般在11月至次年4月，雨季在5月至10月。多年平均气温16.7℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-0.3℃。全年日照2072小时，日照率48%。年均降雨量829.5mm，蒸发量1627.6mm。平均风速2.1m/s，常年主导风向为西南风。

4.1.3 水文水系

红塔区区域水系资源丰富，水量充量，主要的河流有玉溪大河、玉带河、中心沟。项目区地势总体西高东底，厂区东侧约655m为老西河。项目区周围地表径流经厂区北面的沟渠汇集后向东汇入老西河，老西河经春和、马桥后于玉溪中心城区最终汇入玉溪大河。项目地处西河径流区，雨水流向为：老西河→玉溪大河→曲江→南盘江。

1、西河、老西河

西河发源于后河坡山麓，沿途与刺桐关诸山溪交汇，南流至下坝村进入坝区，蜿蜒纵贯北部坝子，至普惠桥下游100m处注入玉溪大河，两岸为浆砌石河堤，沟道宽2.5m，深2.0m，靠汇集沿途沟水成河，雨季最大洪峰流量为2-4m3/s。河段全长26.2km，平均坡降2.17％，流域面积134.5km2，河网密度0.29，弯曲系数1.18。上游属山涧自然河流，河床陡峻；下游属平原坝区，河流弯曲，河床平缓，泥沙淤积较大。

老西河为西河主要支流，在马桥处汇入西河，西河于大河边汇入玉溪大河。

2、玉溪大河

玉溪大河是南盘江一级支流曲江的上游，发源于东风水库，主要支流9条，有红旗河、西河、清水河、大沙河、干沟河、甸苴河、黑龙潭河、密罗河和白龙潭河，属于珠江流域西江水系。玉溪大河横贯玉溪坝子，是红塔区工农业用水的主要水源，又是工农业废水的纳污水体。玉溪大河总径流面积1082km2，其中在红塔区境内径流面积820km2，平均坡度8.5‰，干流长48km，主干和支流总长达350km，河网密度0.35，水资源年均总量4.2亿m3，其中河水主要来源于地表水，受季节影响，水量变化幅度较大。据大营街洛河抽水站水文资料，河水平均流速为0.985m/s，流量为12m3/s，河宽15m，水深0.8m。在枯水期，河水主要来自东风水库，平均流量为1.2m3/s。

项目区水系图见附图4.1-1。

4.1.4 生物多样性

玉溪地形、地貌独特，形成了较为明显的立体气候，适宜多种农作物的生长。玉溪大部分地区气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，区域内动植物种类繁多，植物种类达230余科近2000种，属国家重点保护的有28种；主要植被有云南松林、湿性常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林。云南松林作为特有的优势地方树种的森林类型，是玉溪市森林林分的主体，占全市优势树种面积的70%。

根据实地调查，项目租用厂房已建成，项目区地面均已硬化，区域周边植被类型主要以人工种植玉米、应季蔬菜等农作物为主，周边不涉及风景名胜区和自然保护区，没有需要特殊保护的生物和植被，生物多样性不丰富。

4.1.5环境敏感区调查

4.1.5.1飞井海水库饮用水水源地保护区

根据现场踏勘，本项目西南面约1900m处为飞井海水库。飞井海水库位于云南省玉溪市红塔区春和街道飞井社区，修建于1953年，1957年扩建，水库坝高17m，坝顶长375m，宽8m，总库容有1080万m³，是红塔区一个重要的中型水库。

2018年11月，按照区政府部署安排，玉溪市生态环境局红塔分局组织技术单位到实地勘察、收集相关资料、征求相关部门意见后，编制了《红塔区飞井水库饮用水水源地保护区划分方案》，根据区划方案，红塔区飞井水库饮用水水源地保护区划分为三个片区，分别为飞井水库片区、清水河径流片区和泵站取水片区。保护区范围总面积86.0275km2，其中一级保护区总面积为1.8349km2，二级保护区总面积为23.3882km2，准保护区面积为60.8045km2。飞井海水库饮用水水源地保护区区划范围见下表4.1-1。

本项目与飞井海水库饮用水水源地保护区位置关系图见附图4.1-2。

表4.1-1 飞井海水库饮用水水源地保护区区划范围

| 水源地名称 | 保护区类别 | 水源地保护区范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域 |  | 水域面积（km²） | 陆域 |  | 陆域面积（km²） |
| 飞井海水库饮用水水源地保护区 | 一级保护区 | 飞井水库片区 | 飞井水库径流区包含多年平均水位高程以下的全部水域 | 1.2198 | 飞井水库片区 | 飞井水库径流区包含环湖路以内全部区域；九龙池公园泉眼包含小龙潭、大龙潭、麻龙潭、珍珠泉、平泉等7个泉眼，以龙潭（泉眼）为圆心，半径60m以内的区域 | 0.6151 |
|  |  | 清水河径流片区 | 取水口上游1000米，下游100米范围内的河道水域 |  | 清水河径流片区 | 沿岸纵深与一级保护区水域边界距离50米的陆地 |  |
|  |  | 泵站取水片区 | 取水口上游1000米，下游100米范围内的河道水域 |  | 泵站取水片区 | 沿岸纵深与一级保护区水域边界距离50米的陆地 |  |
|  | 二级保护区 | - | - | 0.0401 | 飞井水库片区 | 飞井水库径流区包含一级保护区陆域外的上游整个径流区；九龙池公园泉眼包含一级保护区外半径600m以内的区域 | 23.3481 |
|  |  | 清水河径流片区 | 一级保护区的上游边界向上的2000米河道水域，包括汇入的支流，下游侧外边界距一级保护区边界200米河道水域 |  | 清水河径流片区 | 一级和二级保护区水域河长的沿岸纵深与河岸的水平距离1000米内的陆地，但不超过分水岭 |  |
|  |  | 泵站取水片区 | 一级保护区的上游边界向上的2000米河道水域，包括汇入的支流，下游侧外边界距一级保护区边界200米河道水域 |  | 泵站取水片区 | 一级和二级保护区水域河长的沿岸纵深与河岸的水平距离1000米内的陆地，但不超过分水岭 |  |
|  | 准保护区 | 飞井水库片区（包括飞井水库径流区和九龙池公园泉眼） | 除一级保护区和二级保护区外主要汇水区范围（北面以红塔区县界为保护区边界，位于其他县内未划入准保护区） | 60.8045 | - | - | - |
|  |  | 清水河径流片区 | 前河和后河一二级保护区外的上游整个径流区（部分边界与区界一致） |  |  |  |  |

4.1.5.2九龙池公园风景名胜区

根据现场踏勘，本项目西南面约1765m处为玉溪九龙池公园，玉溪九龙池公园成立于1984年，1993年12月被评定为云南省省级风景名胜区，2001年4月被评为玉溪市第一批重点文物保护单位，2003年 12月，九龙池古建筑群被云南省人民政府公布为云南省省级文物保护单位。

本项目与九龙池公园风景名胜区的位置关系图见附图4.1-3。

4.1.6区域污染源调查

根据现场调查情况，本项目周边除租用厂房的云南捷辰包装材料有限公司自身排放污染物外，项目区周边还有恒达空间钢结构有限公司和云南红塔塑胶有限公司等企业。产生的污染源对区域环境产生一定影响，区域污染源情况见下表。

表4.1-2 区域企业分布及污染物排放情况

| 序号 | 企业名称 | 方位 | 与厂界最近距离 | 企业基本情况 | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南捷辰包装材料有限公司 | 东面 | 紧邻 | 正在建设中，主要是建设特种纸生产线一条，电化铝生产线一条，形成年产纸张1.5万吨，电化铝年产1300万米的生产能力，建设凹印生产线两条，胶印生产线一条，形成年产40万箱烟标生产能力 | 废气 | 涂布、设备擦洗、印刷废气（包括烘干、配料）、设备清洗废气、废溶剂回收尾气 | NMHC、甲苯 |
|  |  |  |  |  | 废水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP |
|  |  |  |  |  | 噪声 |  | 设备噪声 |
|  |  |  |  |  | 固废 |  | 边角废料、不合格产品、废溶剂、废包装容器、废抹布、手套、废机油、废胶渣、废活性炭、废催化剂 |
| 2 | 恒达空间钢结构有限公司 | 东面 | 80m | 主要是进行空间建筑钢结构、桥架、风管等金属制品的生产与安装 | 废气 | 焊接烟尘、切割打磨粉尘 | 颗粒物 |
|  |  |  |  |  | 废水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP |
|  |  |  |  |  | 噪声 |  | 设备噪声 |
|  |  |  |  |  | 固废 |  | 废金属边角料、焊渣、废机油 |
| 3 | 云南红塔塑胶有限公司 | 东面 | 270m | 年产7万吨BOPP薄膜 | 废气 | 挤出、涂布、拉伸废气 | VOCs |
|  |  |  |  |  |  | 上料、混料粉尘 | 颗粒物 |
|  |  |  |  |  | 废水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP |
|  |  |  |  |  | 噪声 |  | 设备噪声 |
|  |  |  |  |  | 固废 |  | 边角料、不合格品、废活性炭、废抹布 |
| 4 | 玉溪恩捷新材料有限公司 | 东北面 | 525m | 年产16亿平方米锂电池隔离膜 | 废气 | 投料粉尘、挤出、拉伸废气、热定型废气、萃取废气、烘干、二氯甲烷不凝气、曝气废气、储罐呼吸废气、融入挤出废气、真空清洗废气、燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物 |
|  |  |  |  |  | 废水 | 再造粒冷却水、二氯甲烷解析废水、蒸汽冷凝水、涂布废水、浓水（软水站+纯水站）、冷却塔排水、锅炉排污水、生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP |
|  |  |  |  |  | 噪声 |  | 设备噪声 |
|  |  |  |  |  | 固废 |  | 生活垃圾、粉尘、规格料、氧化铝废渣、废包装袋、废活性炭、含杂质碟片、石蜡油、含石蜡油废渣、废过滤网、废滤膜、废白土、废包装桶、废机油、废活性炭（含氯）、废活性炭、废导热油、废含油抹布手套 |
| 5 | 玉溪维和药业股份有限公司 | 东北面 | 380m | / | 废气 | 提取车间废气、锅炉燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物 |
|  |  |  |  |  | 废水 | 生产废水、清洗废水、生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP |
|  |  |  |  |  | 噪声 |  | 设备噪声 |
|  |  |  |  |  | 固废 |  | 废药渣、废包装材料 |
| 6 | 御罐茶玉溪工厂 | 西南面 | 60m | / | 噪声 |  | 设备噪声 |

4.2环境现状调查与评价

为调查项目区环境质量现状，建设单位委托云南亚明环境监测科技有限公司于2025年9月9日~9月17日对项目区及周边进行环境空气、噪声及土壤进行补充监测，2026年1月5日对土壤进行了补充监测。

4.2.1环境空气质量现状

4.2.1.1达标区判定

项目位于玉溪高新区核心区九龙地块，项目环境空气功能区属二类区，环境空气质量六项基本因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值。

距离本项目最近的环境空气质量自动监测站为北城街道自动监测站，北城街道的空气监测站位于‌北城街道办事处楼顶，位于本项目东面，距离约2.5km。环境空气质量现状引用2024年北城街道自动监测站空气质量统计数据。详细数据如下表：

表4.2-1  2024年玉溪市北城街道环境空气质量统计结果

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值 （ug/m3） | 占标率%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15.3 | 60 | 25.5 | 达标 |
|  | 98%日平均质量浓度 | 27 | 150 | 18 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 16.6 | 40 | 41.5 | 达标 |
|  | 98%日平均质量浓度 | 38 | 80 | 47.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 30.2 | 60 | 50.33 | 达标 |
|  | 95%日平均质量浓度 | 50 | 120 | 41.67 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 21.8 | 30 | 72.67 | 达标 |
|  | 95%日平均质量浓度 | 41 | 60 | 68.33 | 达标 |
| CO | 95%日平均质量浓度 （mg/m3） | 2 | 4 | 50 | 达标 |
| O3 | 90%日最大8小时平均质量浓度 | 102 | 160 | 63.75 | 达标 |

根据上表可以判定，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求，因此项目所在区域为达标区。

4.2.1.2 补充监测

根据本项目大气污染物排放特征，为调查项目区环境空气中TVOC、H2S，本次环评补充监测TVOC、H2S。本项目评价范围涉及九龙池风景名胜区，为一类功能区，因此补充监测九龙池风景名胜区PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3。

（1）监测点位

G1项目区、G2大莲池村（项目区下风向）、G3玉溪市九龙池风景名胜区。

监测点位信息详见表4.2-2，监测点位详见图4.2-1。

表4.2-2 监测点位信息表

| 监测点位名称 | 监测点位坐标 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1项目区 | 102°31′35.48675″ 24°26′14.95185″ | TVOC、H2S | 2029.9.9-2025.9.15 | 项目区 | 0 | / |
| G2大莲池村 | 102°31′44.02261″ 24°26′18.89147″ | TVOC、H2S | 2029.9.9-2025.9.15 | 北 | 180 | 厂区主导风向下风向 |
| G3九龙池风景名胜区 | 102°30′54.97037″ 24°25′28.83502″ | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC、H2S | 2029.9.9-2025.9.15 | 西南 | 1765 | 位于大气评价范围内 |

图4.2-1 环境空气现状监测点位示意图

（2）监测项目、监测时间及监测频率

监测项目：TVOC8小时平均值，H2S小时平均值，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO测24小时平均浓度，SO2、NO2、CO、O3、H2S小时平均值

监测时间：2025年9月9日-2025年9月7日

监测频率：连续监测7天

（3）评价因子

TVOC、H2S、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3

（4）评价标准

九龙池风景名胜区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段一级标准，其他区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中未设置VOCs、H2S标准，因此本项目TVOC、H2S评价标准参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中的总挥发性有机物（TVOC）8小时浓度限值，即：600µg/m3，硫化氢小时浓度限值，即10µg/m3。

（5）评价方法

采用单项质量指数法进行评价。

评价指数：

式中：

Ci—某种污染因子现状监测值，mg/Nm3；

C0i—环境空气质量标准，mg/Nm3。

（6）评价结果

本次监测环境空气现状监测结果及评价结果见下表。

表4.2-3环境空气质量现状补充监测结果

| 监测点位 | 评价指标 |  | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围（μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1项目区 | TVOC | 8h平均值 | 600 | 14.6~32.7 | 5.45 | 达标 |
|  | H2S | 1h平均值 | 10 | 5~8 | 80.00 | 达标 |
| G2大莲池村（项目区下风向） | TVOC | 8h平均值 | 600 | 14.3~33.8 | 5.63 | 达标 |
|  | H2S | 1h平均值 | 10 | 4~5 | 50.00 | 达标 |
| G3玉溪市九龙池风景名胜区 | SO2 | 1h平均值 | 150 | 13~18 | 12.00 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 50 | 14~16 | 32.00 | 达标 |
|  | NO2 | 1h平均值 | 200 | 12~17 | 8.50 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 80 | 13~14 | 17.50 | 达标 |
|  | PM10 | 日平均值 | 50 | 19~26 | 52.00 | 达标 |
|  | PM2.5 | 日平均值 | 35 | 11~14 | 40.00 | 达标 |
|  | CO | 1h平均值 | 10000 | 400~2000 | 20.00 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 4000 | 900~1200 | 30.00 | 达标 |
|  | O3 | 1h平均值 | 160 | 50~87 | 54.38 | 达标 |
|  |  | 8h平均值 | 100 | 76~79 | 79.00 | 达标 |
|  | TVOC | 8h平均值 | 600 | 13.1~49.3 | 8.22 | 达标 |
|  | H2S | h平均值 | 10 | 1~5 | 50.00 | 达标 |

由上表可以看出，一类区九龙池风景名胜区的NO2、SO2、CO、O3、 PM2.5、PM10 监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）一级标准要求，九龙池风景名胜区、项目区及主导风向下风向大莲池村各监测点TVOC、H2S小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值。

4.2.2 地表水环境质量现状

（1）老西河

本次引用玉溪合原能源有限公司《生物质导热油炉红塔塑胶供热项目环境影响报告表》中国检测试控股集团云南京诚检测有限公司于2023年11月9日至11日对老西河（项目区下游472m处）水质进行的监测数据。监测点位详见图4.2-2。数据如下：

图4.2-2 地表水监测点位示意图

表4.2-4  地表水环境质量现状监测值  单位：mg/L（pH为无量纲）

| 采样点 名称 | 采样 时间 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| 老西河项目区下游472m处 | 2023.11.09 | 7.3 | 41 | 9.5 | 12.0 | 19.4 | 0.39 |
|  | 2023.11.10 | 7.4 | 44 | 8.5 | 12.2 | 20.4 | 0.35 |
|  | 2023.11.11 | 7.2 | 42 | 9.7 | 11.8 | 19.4 | 0.42 |
| Ⅴ类标准限值 |  | 6-9 | 40 | 10 | 2.0 | 2.0 | 0.4 |
| 达标情况 |  | 达标 | 超标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 |

从上表监测结果可知，老西河监测断面中监测指标除BOD5外其他均出现不同程度的超标。综上，老西河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，超标原因主要是沿途农村生活面源和农田面源的污染。

（2）玉溪大河

根据《玉溪市生态环境状况公报（2024年度）》玉溪大河（矣读可断面）为出境断面，2024年综合水质评价Ⅳ类（与2023年相同），不满足水功能区划Ⅲ类水质标准的要求，超标原因主要为玉溪大河接纳了中心城区污水处理厂尾水及沿途村庄生活污水及农业面源污染所致。

4.2.3 声环境质量现状

（1）监测点位

项目租用已建成厂房，属于厂中厂，项目厂界东面、南面均为厂房，无独立厂房边界，故以租用厂房的建筑物厂界东、厂界作为本项目厂界东、厂界南监测点。监测点位为：N1东厂界1m处、N2南厂界1m处、N3西厂界1m处、N4北厂界1m处、N5大莲池村

监测点位详见图4.2-3。

图4.2-3 声环境现状监测点位示意图

（2）监测项目、监测时间及监测频率

监测项目：等效连续A声级Leq (A)

监测时间：2025年9月11日-2025年9月12日

监测频率：连续监测2天，每天昼、夜各监测1次

（3）评价标准

大莲池村执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，厂区东、南、北面噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，厂区西面噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

（4）监测分析方法

按照国家现行监测技术规范。

（5）评价方法

采用比标法，即将噪声监测结果（Leq值）直接与评价标准对照进行评价。

（6）监测结果统计分析

声环境现状监测结果统计见表4.2-5。

表4.2-5 声环境现状监测结果及评价结果     单位： dB（A）

| 检测日期 | 检测点位 | 时间 | 噪声值Leq | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-09-11 | N1东厂界外1m处 | 昼间 | 56 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 55 | 达标 |
|  | N2南厂界外1m处 | 昼间 | 55 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45 | 55 | 达标 |
|  | N3西厂界外1m处 | 昼间 | 56 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44 | 55 | 达标 |
|  | N4北厂界外1m处 | 昼间 | 57 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 46 | 55 | 达标 |
|  | N5大莲池村 | 昼间 | 52 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41 | 50 | 达标 |
| 2025-09-12 | N1东厂界外1m处 | 昼间 | 56 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43 | 55 | 达标 |
|  | N2南厂界外1m处 | 昼间 | 55 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45 | 55 | 达标 |
|  | N3西厂界外1m处 | 昼间 | 55 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44 | 55 | 达标 |
|  | N4北厂界外1m处 | 昼间 | 57 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45 | 55 | 达标 |
|  | N5大莲池村 | 昼间 | 53 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41 | 50 | 达标 |

由上表知，项目区厂界东、南、北面监测点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，西面监测点的环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，项目区最近的村子大莲池村监测点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.2.4 土壤环境现状

4.2.4.1土壤类型

根据《中国土壤分类与代码》（GB/T 17296-2009）和国家土壤信息服务平台提供的数据，本项目占地区域土壤类型红壤。

图4.2-4  项目区土壤类型查询结果图

4.2.4.2现状监测

（1）监测点位

本环评共设置4个表层采样点，即：T1租用厂房西面（原料暂存间和废水处理间附近）、T2租用厂房东北面（距离项目最近）、T3租用厂房北面（项目区下风向）、T4租用厂房西面（对照点）

采样深度为0-0.2m。

监测点位详见图4.2-5。

图4.2-5  土壤环境现状监测点位示意图

（2）监测因子

T2、T4：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯-对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

T1、T3：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍

（3）监测时间、监测频次

监测时间：2025年9月10日

监测频次：监测1天

（4）评价标准

占地范围内执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准，占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）中其他类用地标准。

（5）评价方法

土壤质量评价采用标准指数法，标准指数＞1，表明该土壤因子已超标，标准指数越大，超标越严重。根据土壤现状监测中各因子对应的质量标准，分别计算每一种污染物的标准指数Pi，然后进行评价：

式中：Pi—标准指数；

Ci—评价因子i在j点的实测浓度值，mg/kg；

Cs—评价因子i的评价标准值，mg/kg。

（6）理化性质

监测点位土壤理化性质见表4.2-6。

表4.2-6土壤理化性质一览表

| 采样点位 |  | T1租用厂房西面（原料暂存间和废水处理间附近） |  | T2租用厂房东北面（距离项目最近） |  | T3租用厂房北面（项目区下风向） |  | T4租用厂房西面（对照点） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 2025年9月10日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位坐标 |  | 102°31′35.48" | 24°26′14.21" | 102°31′36.59" | 24°26′15.24" | 102°31′38.72" | 24°26′16.00" | 102°31′31.79" | 24°26′13.14" |
| 层次 |  | 0-0.2m |  | 0-0.2m |  | 0-0.2m |  | 0-0.2m |  |
| 现场记录 | 颜色 | 棕 |  | 红棕 |  | 红棕 |  | 深棕 |  |
|  | 结构 | 团粒 |  | 团粒 |  | 团粒 |  | 团粒 |  |
|  | 质地 | 壤土 |  | 壤土 |  | 粘土 |  | 壤土 |  |
|  | 砂砾含量 | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  | 其他异物 | 少许根系 |  | 无 |  | 无 |  | 少许根系 |  |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.89 |  | 5.80 |  | 5.48 |  | 7.89 |  |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 10.6 |  | 3.0 |  | 3.8 |  | 11.8 |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 475 |  | 492 |  | 480 |  | 445 |  |
|  | 饱和 含水率/（mm/min） | 0.01 |  | 0.25 |  | 0.26 |  | 0.01 |  |
|  | 土壤容重/（g/cm3） | 1.34 |  | 1.24 |  | 1.30 |  | 1.08 |  |
|  | 孔隙度（%） | 48.9 |  | 51.0 |  | 51.3 |  | 55.8 |  |

（7）监测结果统计分析

土壤环境质量现状监测结果及评价结果见表4.2-7。

表4.2-7 厂区内土壤环境质量现状监测结果及评价结果（表层样）

| 监测点位 | 项目 | 单位 | 监测结果 | 筛选值（第二类用地） | 标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1租用厂房西面（原料暂存间和废水处理间附近） 采样深度（0-0.2m） | pH | 无量纲 | 7.89 | / | / | 达标 |
|  | 总砷 | mg/kg | 21.3 | 60 | 0.355 | 达标 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.24 | 65 | 0.004 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 5.7 | 0.088 | 达标 |
|  | 铜 | mg/kg | 68 | 18000 | 0.004 | 达标 |
|  | 铅 | mg/kg | 33 | 800 | 0.041 | 达标 |
|  | 总汞 | mg/kg | 0.091 | 38 | 0.002 | 达标 |
|  | 镍 | mg/kg | 48 | 900 | 0.053 | 达标 |
| T2租用厂房东北面（距离项目最近） 采样深度（0-0.2m） | pH | 无量纲 | 5.80 | / | / | 达标 |
|  | 总砷 | mg/kg | 14.0 | 60 | 0.233 | 达标 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.10 | 65 | 0.002 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 5.7 | 0.088 | 达标 |
|  | 铜 | mg/kg | 32 | 18000 | 0.002 | 达标 |
|  | 铅 | mg/kg | 20 | 800 | 0.025 | 达标 |
|  | 总汞 | mg/kg | 0.118 | 38 | 0.003 | 达标 |
|  | 镍 | mg/kg | 38 | 900 | 0.042 | 达标 |
|  | 氯甲烷 | µg/kg | 1.0L | 37000 | 2.703E-05 | 达标 |
|  | 氯乙烯 | µg/kg | 1.0L | 430 | 0.002 | 达标 |
|  | 1，1-二氯乙烯 | µg/kg | 1.0L | 66000 | 1.515E-05 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | µg/kg | 1.5L | 616000 | 2.435E-06 | 达标 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | µg/kg | 1.4L | 54000 | 2.593E-05 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 9000 | 0.0001 | 达标 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | µg/kg | 1.3L | 596000 | 2.181E-06 | 达标 |
|  | 氯仿 | µg/kg | 1.1L | 900 | 0.001 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | µg/kg | 1.3L | 840000 | 1.548E-06 | 达标 |
|  | 四氯化碳 | µg/kg | 1.3L | 2800 | 0.0005 | 达标 |
|  | 苯 | µg/kg | 1.9L | 4000 | 0.0005 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | µg/kg | 1.3L | 5000 | 0.0003 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 | µg/kg | 1.2L | 2800 | 0.0004 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | µg/kg | 1.1L | 5000 | 0.0002 | 达标 |
|  | 甲苯 | µg/kg | 1.3L | 1200000 | 1.083E-06 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 2800 | 0.0004 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 | µg/kg | 1.4L | 53000 | 2.642E-05 | 达标 |
|  | 氯苯 | µg/kg | 1.2L | 270000 | 4.444E-06 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 10000 | 0.0001 | 达标 |
|  | 乙苯 | µg/kg | 1.2L | 28000 | 4.2861E-05 | 达标 |
|  | 间,对-二甲苯 | µg/kg | 1.2L | 570000 | 2.105E-06 | 达标 |
|  | 邻-二甲苯 | µg/kg | 1.2L | 640000 | 1.875E-06 | 达标 |
|  | 苯乙烯 | µg/kg | 1.1L | 1290000 | 8.527E-07 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 6800 | 0.0002 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | µg/kg | 1.2L | 500 | 0.0024 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 | µg/kg | 1.5L | 20000 | 7.5E-05 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 | µg/kg | 1.5L | 560000 | 2.679E-06 | 达标 |
|  | 2-氯苯酚 | mg/kg | 0.06L | 2256 | 2.660E-05 | 达标 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 76 | 0.001 | 达标 |
|  | 萘 | mg/kg | 0.09L | 70 | 0.001 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 15 | 0.007 | 达标 |
|  | 䓛 | mg/kg | 0.1L | 1293 | 7.734E-05 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 15 | 0.013 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 151 | 0.001 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 1.5 | 0.067 | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 15 | 0.007 | 达标 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 1.5 | 0.067 | 达标 |
|  | 苯胺 | µg/kg | 2L | 260000 | 7.7E-05 | 达标 |
| T3租用厂房北面（项目区下风向） 采样深度（0-0.2m） | pH | 无量纲 | 5.48 | / | / | 达标 |
|  | 总砷 | mg/kg | 11.9 | 60 | 0.198 | 达标 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.10 | 65 | 0.002 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 5.7 | 0.088 | 达标 |
|  | 铜 | mg/kg | 26 | 18000 | 0.001 | 达标 |
|  | 铅 | mg/kg | 23 | 800 | 0.029 | 达标 |
|  | 总汞 | mg/kg | 0.096 | 38 | 0.003 | 达标 |
|  | 镍 | mg/kg | 31 | 900 | 0.034 | 达标 |
| T4租用厂房西面（对照点） 采样深度（0-0.2m） | pH | 无量纲 | 7.89 | / | / | / |
|  | 总砷 | mg/kg | 8.03 | 30 | 0.268 | 达标 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.32 | 0.6 | 0.534 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 250 | 0.002 | 达标 |
|  | 铜 | mg/kg | 36 | 100 | 0.36 | 达标 |
|  | 铅 | mg/kg | 39 | 170 | 0.229 | 达标 |
|  | 总汞 | mg/kg | 0.625 | 3.4 | 0.184 | 达标 |
|  | 镍 | mg/kg | 27 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  | 氯甲烷 | µg/kg | 1.0L | / | / | / |
|  | 氯乙烯 | µg/kg | 1.0L | / | / | / |
|  | 1，1-二氯乙烯 | µg/kg | 1.0L | / | / | / |
|  | 二氯甲烷 | µg/kg | 1.5L | / | / | / |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | µg/kg | 1.4L | / | / | / |
|  | 1,1-二氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | / | / | / |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | µg/kg | 1.3L | / | / | / |
|  | 氯仿 | µg/kg | 1.1L | / | / | / |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | µg/kg | 1.3L | / | / | / |
|  | 四氯化碳 | µg/kg | 1.3L | / | / | / |
|  | 苯 | µg/kg | 1.9L | / | / | / |
|  | 1,2-二氯乙烷 | µg/kg | 1.3L | / | / | / |
|  | 三氯乙烯 | µg/kg | 1.2L | / | / | / |
|  | 1,2-二氯丙烷 | µg/kg | 1.1L | / | / | / |
|  | 甲苯 | µg/kg | 1.3L | / | / | / |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | / | / | / |
|  | 四氯乙烯 | µg/kg | 1.4L | / | / | / |
|  | 氯苯 | µg/kg | 1.2L | / | / | / |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | / | / | / |
|  | 乙苯 | µg/kg | 1.2L | / | / | / |
|  | 间,对-二甲苯 | µg/kg | 1.2L | / | / | / |
|  | 邻-二甲苯 | µg/kg | 1.2L | / | / | / |
|  | 苯乙烯 | µg/kg | 1.1L | / | / | / |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | / | / | / |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | µg/kg | 1.2L | / | / | / |
|  | 1,4-二氯苯 | µg/kg | 1.5L | / | / | / |
|  | 1,2-二氯苯 | µg/kg | 1.5L | / | / | / |
|  | 2-氯苯酚 | mg/kg | 0.06L | / | / | / |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | / | / | / |
|  | 萘 | mg/kg | 0.09L | / | / | / |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | / | / | / |
|  | 䓛 | mg/kg | 0.1L | / | / | / |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | / | / | / |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | / | / | / |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | / | / | / |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | / | / | / |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1L | / | / | / |
|  | 苯胺 | µg/kg | 2L | / | / | / |
| “检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限 |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果可知，厂区内土壤各监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准要求。厂区外对照点土壤监测因子低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）中其他类用地标准。

4.2.4.3补充监测

（1）监测点位及监测因子

项目土壤环境质量现状监测布点及监测因子见下表。监测点位详见图4.2-6。

表4.2-8 土壤现状补充监测方案一览表

| 监测点位 |  | 取样深度 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tb1 | 厂区外西面农田 | 表层样 | pH、石油烃 |
| Tb2 | 厂区外东北面农田 | 表层样 | pH、石油烃 |
| Tb3 | 原料暂存间和废水处理间附近绿化带 | 表层样 | pH、石油烃 |
| Tz1 | 原料暂存间和废水处理间附近绿化带 | 柱状样 | pH、石油烃 |
| Tz2 | 废水输送路径附近空地 | 柱状样 | pH、石油烃 |
| Tz3 | 危废暂存间附近绿化带 | 柱状样 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯-对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 |

图4.2-6  土壤环境现状监测点位示意图

（2）监测时间、监测频次

监测时间：2026年1月5日

监测频次：监测1天

（4）评价标准

占地范围内执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准，占地范围外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）中其他类用地标准。厂区外2个采样点为农用地，《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准中无石油烃的限值要求，本次评价采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准要求进行评价。

（5）评价方法

土壤质量评价采用标准指数法，标准指数＞1，表明该土壤因子已超标，标准指数越大，超标越严重。根据土壤现状监测中各因子对应的质量标准，分别计算每一种污染物的标准指数Pi，然后进行评价：

式中：Pi—标准指数；

Ci—评价因子i在j点的实测浓度值，mg/kg；

Cs—评价因子i的评价标准值，mg/kg。

（6）理化性质

监测点位土壤理化性质见表4.2-9、表4.2-10。

表4.2-9土壤理化性质一览表（表层样）

| 采样点位 |  | 厂区外西面农田Tb1 | 厂区外东北面农田Tb2 | 原料暂存间和废水处理间附近绿化带Tb3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 2026年1月5日 |  |  |
| 点位坐标 |  | 102°31′31.79"， 24°26′13.14" | 102°31′36.59" ，24°26′15.24" | 102°31′35.48" ，24°26′14.21" |
| 层次 |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 无 | 无 | 无 |
|  | 其他异物 | 少许根系 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.89 | 5.80 | 5.48 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 10.6 | 3.0 | 3.8 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 475 | 492 | 480 |
|  | 饱和 含水率/（mm/min） | 0.01 | 0.25 | 0.26 |
|  | 土壤容重/（g/cm3） | 1.34 | 1.24 | 1.30 |
|  | 孔隙度（%） | 48.9 | 51.0 | 51.3 |

表4.2-10土壤理化性质一览表（柱状样）

| 采样点位 |  | 原料暂存间和废水处理间附近绿化带Tz1 |  |  |  | 废水输送路径附近空地Tz2 |  |  | 危废暂存间附近绿化带Tz3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 |  | 2026年1月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点位坐标 |  | 102°31′31.79"， 24°26′13.14" |  |  |  | 102°31′36.59" ，24°26′15.24" |  |  | 102°31′35.48" ，24°26′14.21" |  |  |  |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0-0.5m（平行） | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0-0.5m（平行） | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕 | 黄棕 | 黄棕 | 黑褐 | 棕 | 黄棕 | 黑褐 | 棕褐 | 棕褐 | 黑褐 | 棕褐 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 粘土 | 壤土 | 壤土 | 粘土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 其他异物 | 少许根系 | 少许根系 | 少许根系 | 少许根系 | 少许根系 | 少许根系 | 少许根系 | 少许根系 | 少许根系 | 少许根系 | 少许根系 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.73 | 7.71 | 7.53 | 6.92 | 7.23 | 7.27 | 6.03 | 7.16 | 7.18 | 7.94 | 7.95 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 6.3 | 6.6 | 0.8L | 2.4 | 9.2 | 0.8L | 2.1 | 5.1 | 5.3 | 3.7 | 4.5 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 253 | 253 | 325 | 286 | 300 | 271 | 275 | 235 | 235 | 244 | 258 |
|  | 饱和 含水率/（mm/min） | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
|  | 土壤容重/（g/cm3） | 1.17 | 1.18 | 1.23 | 1.33 | 1.20 | 1.28 | 1.37 | 1.27 | 1.26 | 1.34 | 1.23 |
|  | 孔隙度（%） | 60.5 | 60.6 | 60.8 | 52.8 | 57.8 | 53.4 | 53.2 | 61.1 | 60.8 | 52.9 | 57.1 |

（7）监测结果统计分析

土壤环境质量现状监测结果及评价结果见表4.2-11、表4.2-12。

表4.2-11 土壤环境质量现状监测结果及评价结果

| 监测点位 | 项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 筛选值（第二类用地） | 标准指数 |  |  |  | 达标情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-0.5m | 0-0.5m（平行） | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  | 0-0.5m | 0-0.5m（平行） | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0-0.5m（平行） | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| 危废暂存间附近绿化带Tz3 | 总砷 | mg/kg | 13.6 | 11.9 | 14.9 | 24.3 | 60 | 0.018 | 0.024 | 0.019 | 0.017 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 65 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 | <0.088 | <0.088 | <0.088 | <0.088 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铜 | mg/kg | 54 | 48 | 51 | 66 | 18000 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 铅 | mg/kg | 60 | 66 | 66 | 38 | 800 | 0.176 | 0.231 | 0.198 | 0.284 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总汞 | mg/kg | 0.124 | 0.116 | 0.087 | 0.140 | 38 | 0.047 | 0.033 | 0.036 | 0.041 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 镍 | mg/kg | 37 | 33 | 38 | 50 | 900 | 0.096 | 0.116 | 0.110 | 0.089 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氯甲烷 | µg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 2.8 | 4.64E-04 | 4.64E-04 | 4.64E-04 | 4.64E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氯乙烯 | µg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 0.9 | 1.22E-03 | 1.22E-03 | 1.22E-03 | 1.22E-03 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | µg/kg | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 37 | 2.70E-05 | 2.70E-05 | 2.70E-05 | 2.70E-05 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | µg/kg | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 9 | 1.33E-04 | 1.33E-04 | 1.33E-04 | 1.33E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | µg/kg | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 5 | 2.60E-04 | 2.60E-04 | 2.60E-04 | 2.60E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 66 | 1.52E-05 | 1.52E-05 | 1.52E-05 | 1.52E-05 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 596 | 2.18E-06 | 2.18E-06 | 2.18E-06 | 2.18E-06 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氯仿 | µg/kg | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 54 | 2.59E-05 | 2.59E-05 | 2.59E-05 | 2.59E-05 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 616 | 2.44E-06 | 2.44E-06 | 2.44E-06 | 2.44E-06 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 四氯化碳 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 5 | 2.20E-04 | 2.20E-04 | 2.20E-04 | 2.20E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 苯 | µg/kg | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 1.9L | 10 | 1.20E-04 | 1.20E-04 | 1.20E-04 | 1.20E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 6.8 | 1.76E-04 | 1.76E-04 | 1.76E-04 | 1.76E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 53 | 2.64E-05 | 2.64E-05 | 2.64E-05 | 2.64E-05 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | µg/kg | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 840 | 1.55E-06 | 1.55E-06 | 1.55E-06 | 1.55E-06 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 甲苯 | µg/kg | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 2.8 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 2.8 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 4.29E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 | µg/kg | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 0.5 | 2.40E-03 | 2.40E-03 | 2.40E-03 | 2.40E-03 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 氯苯 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 0.43 | 2.33E-03 | 2.33E-03 | 2.33E-03 | 2.33E-03 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 4 | 4.75E-04 | 4.75E-04 | 4.75E-04 | 4.75E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 乙苯 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 270 | 4.44E-06 | 4.44E-06 | 4.44E-06 | 4.44E-06 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 间,对-二甲苯 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 560 | 2.68E-06 | 2.68E-06 | 2.68E-06 | 2.68E-06 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 邻-二甲苯 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 20 | 7.50E-05 | 7.50E-05 | 7.50E-05 | 7.50E-05 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 苯乙烯 | µg/kg | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 28 | 4.29E-05 | 4.29E-05 | 4.29E-05 | 4.29E-05 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1290 | 8.53E-07 | 8.53E-07 | 8.53E-07 | 8.53E-07 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | µg/kg | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1200 | 1.08E-06 | 1.08E-06 | 1.08E-06 | 1.08E-06 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 | µg/kg | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 570 | 2.11E-06 | 2.11E-06 | 2.11E-06 | 2.11E-06 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 | µg/kg | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 640 | 1.88E-06 | 1.88E-06 | 1.88E-06 | 1.88E-06 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 2-氯苯酚 | mg/kg | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 76 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 260 | 3.85E-04 | 3.85E-04 | 3.85E-04 | 3.85E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 萘 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 2256 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 2.66E-05 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 䓛 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | 15 | 1.33E-02 | 1.33E-02 | 1.33E-02 | 1.33E-02 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 151 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 6.62E-04 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1293 | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 7.73E-05 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 1.5 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 6.67E-02 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 15 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 6.67E-03 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 苯胺 | µg/kg | 2L | 2L | 2L | 2L | 70 | 1.29E-03 | 1.29E-03 | 1.29E-03 | 1.29E-03 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 石油烃 | mg/kg | 9 | 9 | 9 | 13 | 4500 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4.2-12 土壤环境质量现状监测结果及评价结果

| 监测点位 | 项目 | 单位 | 监测结果 | 筛选值（第二类用地） | 标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区外西面农田Tb1 | 石油烃 | mg/kg | 8 | 4500 | 0.002 | 达标 |
| 厂区外东北面农田Tb2 | 石油烃 | mg/kg | 15 | 4500 | 0.003 | 达标 |
| 原料暂存间和废水处理间附近绿化带Tb3 | 石油烃 | mg/kg | 62 | 4500 | 0.014 | 达标 |
| 原料暂存间和废水处理间附近绿化带Tz1 | 石油烃 | mg/kg | 7 | 4500 | 0.002 | 达标 |
|  |  | mg/kg | 7 | 4500 | 0.002 | 达标 |
|  |  | mg/kg | 11 | 4500 | 0.002 | 达标 |
|  |  | mg/kg | 12 | 4500 | 0.003 | 达标 |
| 废水输送路径附近空地Tz2 | 石油烃 | mg/kg | 10 | 4500 | 0.002 | 达标 |
|  |  | mg/kg | 7 | 4500 | 0.002 | 达标 |
|  |  | mg/kg | 10 | 4500 | 0.002 | 达标 |

根据监测结果可知，厂区内及厂区外对照点土壤各监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准要求。

（8）小结

表4.2-13  监测点位合理性分析一览表

| 监测点位 |  | 作用 | 合理性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tb1 | 厂区外西面农田 | 作为对照点，反映项目区域土壤背景值 | 点位位于厂界外未受项目直接影响的农田，符合背景/对照点布设要求，本项目涉及大气沉降，该点位相对本项目废气排气筒位于项目区常年主导风向的上风向，能有效对比项目建设前后土壤环境变化。 |
| Tb2 | 厂区外东北面农田 | 可作为东北侧对照点，反映项目外东北侧土壤背景值 | 本项目涉及大气沉降，该点位位于项目区常年主导风向的下风向。 |
| Tb3 | 原料暂存间和废水处理间附近绿化带 | 覆盖原料暂存、废水处理两大核心污染源，监测泄漏、渗漏对土壤的潜在影响 | 本项目有机溶剂、废水泄漏，通过垂直入渗的方式污染土壤及地下水，主要产污装置区应设置柱状样监测点。由于项目租用已厂房进行建设，厂区地面已硬化，因此根据就近原则调整监测点的位置至原料暂存间和废水处理间附近绿化带。 |
| Tz1 | 原料暂存间和废水处理间附近绿化带 |  |  |
| Tz2 | 废水输送路径附近空地 | 监控废水管线泄漏可能造成的土壤污染，覆盖污染扩散路径 | 本项目废水泄漏，通过垂直入渗的方式污染土壤及地下水，应设置柱状样监测点。由于污水管线输送路径地面已硬化，因此根据就近原则调整监测点的位置至附近未硬化的空地。 |
| Tz3 | 危废暂存间附近绿化带 | 监控危废暂存环节的泄漏、渗漏风险，是土壤环境重点保护区域 | 本项目危废暂存间内废机油、砂磨机碱洗废碱液等泄漏，通过垂直入渗的方式污染土壤及地下水，应设置柱状样监测点。由于项目租用已厂房进行建设，危废暂存间构筑物已建成，因此根据就近原则调整监测点的位置至危废暂存间附近绿化带。 |

本项目土壤评价为二级评价，项目土壤环境影响为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型二级评价项目占地范围内需要布置1个表层点和3个柱状点，占地范围外需布置2个表层点。本项目占地范围内共布置了3个柱状样、1个表层样，占地范围外2个表层样，现状监测布点满足导则要求。

综上分析，本项目监测结果能代表项目区土壤环境质量现状。

4.2.5地下水环境现状

本项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水评价，但由于本项目使用危险化学品为原料，因此本次评价引用云南提正生物科技有限公司《云南提正生物科技有限公司3t/a胆红素生产项目竣工环境保护验收监测报告》中委托云南鑫田环境分析测试有限公司于2023年6月6日对项目区下游麻线屯村水井、提正公司项目区水井和龙池村水井进行的地下水监测数据作为区域地下水环境现状背景值进行评价。数据如下：

表4.2-14  地下水引用数据   单位：mg/L

| 检测点 | 麻线屯村 |  |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | E：102.524249 N：24.429703 |  |  |  |  |  |
| 采样 时间 指标 | 2023/06/06 |  | 2023/06/07 |  |  |  |
|  | 09:37 | 14:35 | 09:29 | 14:19 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | ≤0.50 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | ≤20.0 | 达标 |
| 挥发酚 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | ≤0.002 | 达标 |
| 氰化物 | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | ≤0.05 | 达标 |
| 砷 | 9×10-4 | 8×10-4 | 3.2×10-3 | 3.7×10-3 | ≤0.01 | 达标 |
| 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | ≤0.001 | 达标 |
| 六价铬 | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | ≤0.05 | 达标 |
| 镉 | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L | ≤0.005 | 达标 |
| 铁 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤0.3 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 （耗氧量） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | ≤3.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 10 | 10 | 14 | 14 | ≤250 | 达标 |
| 总硬度 | 116 | 118 | 154 | 156 | ≤450 | 达标 |
| 氯化物 | 10L | 10L | 10L | 10L | ≤250 | 达标 |
| 氟化物 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ≤1.0 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3.0 | 达标 |
| 检测点 | 提正公司项目区 |  |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| 坐标 | E：102.524364 N：24.424740 |  |  |  |  |  |
| 采样 时间 指标 | 2023/06/06 |  | 2023/06/07 |  |  |  |
|  | 09:15 | 14:12 | 09:04 | 14:07 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 氨氮 | 0.458 | 0.445 | 0.406 | 0.427 | ≤0.50 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ≤20.0 | 达标 |
| 挥发酚 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | ≤0.002 | 达标 |
| 氰化物 | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | ≤0.05 | 达标 |
| 砷 | 2.0×10-3 | 2.1×10-3 | 1.2×10-3 | 1.5×10-3 | ≤0.01 | 达标 |
| 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | ≤0.001 | 达标 |
| 六价铬 | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | ≤0.05 | 达标 |
| 镉 | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L | ≤0.005 | 达标 |
| 铁 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | ≤0.3 | 达标 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | ≤3.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 12 | 12 | 12 | 11 | ≤250 | 达标 |
| 总硬度 | 67 | 66 | 87 | 92 | ≤450 | 达标 |
| 氯化物 | 10L | 10L | 10L | 10L | ≤250 | 达标 |
| 氟化物 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | ≤1.0 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3.0 | 达标 |
| 检测点 | 龙池村 |  |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| 坐标 | E：102.525595 N：24.421453 |  |  |  |  |  |
| 采样 时间 指标 | 2023/06/06 |  | 2023/06/07 |  |  |  |
|  | 09:26 | 14:24 | 09:36 | 14:18 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 氨氮 | 0.040 | 0.046 | 0.025L | 0.025L | ≤0.50 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 0.58 | 0.58 | 0.89 | 0.90 | ≤20.0 | 达标 |
| 挥发酚 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | ≤0.002 | 达标 |
| 氰化物 | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | ≤0.05 | 达标 |
| 砷 | 1.8×10-3 | 1.9×10-3 | 1.0×10-3 | 1.8×10-3 | ≤0.01 | 达标 |
| 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | ≤0.001 | 达标 |
| 六价铬 | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | 4×10-3L | ≤0.05 | 达标 |
| 镉 | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L | 5×10-5L | ≤0.005 | 达标 |
| 铁 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤0.3 | 达标 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | ≤3.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 13 | 13 | 2L | 2L | ≤250 | 达标 |
| 总硬度 | 170 | 173 | 164 | 166 | ≤450 | 达标 |
| 氯化物 | 10L | 10L | 10L | 10L | ≤250 | 达标 |
| 氟化物 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ≤1.0 | 达标 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3.0 | 达标 |

根据调查，以上三个地下水监测点与本项目区均处于同一水文地质单元，均位于本项目区下游，且数据为近三年内有效数据，根据上表可知，项目区地下水均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准值。

4.2.6生态环境现状

项目所在区域原生植被已不存在，区域内被建筑及水泥路覆盖，厂区内植被主要为人工绿化植被，场地内生物多样性较差，生态环境质量一般。项目周边主要是农田，主要种植应季农作物。

5、环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响预测与评价

本项目利用云南捷辰包装材料有限公司建设的现有厂房，购置箱式炉、砂磨机、离心机、干燥机等生产设备及配套环保设备，项目不涉及土建施工，仅涉及设备进场和安装，施工期工艺简单，工期短，对周边环境的影响较小，在设备安装完成后对周边环境的影响消失。

5.2运营期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响分析

5.2.1.1大气环境影响预测

项目运营过程中的废气主要是投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣处理废气和废水处理站废气。主要污染物为颗粒物、挥发性有机物、硫化氢。

1、预测因子

PM10、TVOC、H2S

2、估算方法

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，按照评价工作分级判据进行分级。

3、估算参数

本次估算的污染源见下表5.2-1、表5.2-2。

表5.2-1  主要废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | H2S | PM10 | TVOC |
| DA001 | 102.52672 | 24.43729 | 1676.00 | 15.00 | 0.65 | 50 | 15 | 0.0002 | 0.018 | 0.04 |

表5.2-2  主要废气污染源参数一览表(圆形面源)

| 污染源名称 | 中心点坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 面源有效排放高度(m) | 初始垂向扩散参数(m) | 圆形面源半径(m) | 近圆形面源的顶点或边的个数 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | H2S |
| 圆形面源 | 102.526712 | 24.437423 | 1676.00 | 10.00 | 4.65 | 5.58 | 20 | 0.0002 |

本环评估算模式所用参数见表5.2-3。

表5.2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 34.4 |
| 最低环境温度 |  | -5.5 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

4、估算结果

本项目采用导则推荐模型AERSCREEN模式计算估算，估算结果详见表5.2-4。

表5.2-4 大气估算结果一览表

| 下风向距离 | 点源 |  |  |  |  |  | 圆形面源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | TVOC浓度(μg/m³) | TVOC占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 10.7240 | 2.98 | 0.1185 | 1.18 | 23.6994 | 1.97 | 0.4650 | 4.65 |
| 100.0 | 4.9235 | 1.37 | 0.0544 | 0.54 | 10.8807 | 0.91 | 0.3021 | 3.02 |
| 200.0 | 3.1135 | 0.86 | 0.0344 | 0.34 | 6.8807 | 0.57 | 0.2870 | 2.87 |
| 300.0 | 19.1220 | 5.31 | 0.2113 | 2.11 | 42.2586 | 3.52 | 0.2740 | 2.74 |
| 400.0 | 16.5540 | 4.60 | 0.1829 | 1.83 | 36.5834 | 3.05 | 0.2239 | 2.24 |
| 500.0 | 12.6500 | 3.51 | 0.1398 | 1.40 | 27.9558 | 2.33 | 0.1893 | 1.89 |
| 600.0 | 9.5992 | 2.67 | 0.1061 | 1.06 | 21.2137 | 1.77 | 0.1609 | 1.61 |
| 700.0 | 7.1908 | 2.00 | 0.0795 | 0.79 | 15.8913 | 1.32 | 0.1362 | 1.36 |
| 800.0 | 6.9896 | 1.94 | 0.0772 | 0.77 | 15.4466 | 1.29 | 0.1240 | 1.24 |
| 900.0 | 6.1481 | 1.71 | 0.0679 | 0.68 | 13.5870 | 1.13 | 0.1175 | 1.17 |
| 1000.0 | 5.3797 | 1.49 | 0.0594 | 0.59 | 11.8888 | 0.99 | 0.1040 | 1.04 |
| 1200.0 | 3.2011 | 0.89 | 0.0354 | 0.35 | 7.0743 | 0.59 | 0.0935 | 0.94 |
| 1400.0 | 1.1683 | 0.32 | 0.0129 | 0.13 | 2.5819 | 0.22 | 0.0840 | 0.84 |
| 1600.0 | 1.1992 | 0.33 | 0.0133 | 0.13 | 2.6502 | 0.22 | 0.0755 | 0.75 |
| 1800.0 | 0.6280 | 0.17 | 0.0069 | 0.07 | 1.3880 | 0.12 | 0.0554 | 0.55 |
| 2000.0 | 0.6025 | 0.17 | 0.0067 | 0.07 | 1.3315 | 0.11 | 0.0520 | 0.52 |
| 2500.0 | 1.4251 | 0.40 | 0.0157 | 0.16 | 3.1494 | 0.26 | 0.0491 | 0.49 |
| 3000.0 | 1.2933 | 0.36 | 0.0143 | 0.14 | 2.8581 | 0.24 | 0.0397 | 0.40 |
| 3500.0 | 0.6041 | 0.17 | 0.0067 | 0.07 | 1.3351 | 0.11 | 0.0333 | 0.33 |
| 4000.0 | 0.7924 | 0.22 | 0.0088 | 0.09 | 1.7513 | 0.15 | 0.0317 | 0.32 |
| 4500.0 | 0.4051 | 0.11 | 0.0045 | 0.04 | 0.8952 | 0.07 | 0.0281 | 0.28 |
| 5000.0 | 0.6008 | 0.17 | 0.0066 | 0.07 | 1.3277 | 0.11 | 0.0280 | 0.28 |
| 10000.0 | 0.2480 | 0.07 | 0.0027 | 0.03 | 0.5481 | 0.05 | 0.0141 | 0.14 |
| 11000.0 | 0.1479 | 0.04 | 0.0016 | 0.02 | 0.3268 | 0.03 | 0.0112 | 0.11 |
| 12000.0 | 0.2321 | 0.06 | 0.0026 | 0.03 | 0.5129 | 0.04 | 0.0106 | 0.11 |
| 13000.0 | 0.2103 | 0.06 | 0.0023 | 0.02 | 0.4647 | 0.04 | 0.0110 | 0.11 |
| 14000.0 | 0.1506 | 0.04 | 0.0017 | 0.02 | 0.3329 | 0.03 | 0.0093 | 0.09 |
| 15000.0 | 0.1155 | 0.03 | 0.0013 | 0.01 | 0.2553 | 0.02 | 0.0093 | 0.09 |
| 20000.0 | 0.0966 | 0.03 | 0.0011 | 0.01 | 0.2135 | 0.02 | 0.0070 | 0.07 |
| 25000.0 | 0.0733 | 0.02 | 0.0008 | 0.01 | 0.1620 | 0.01 | 0.0075 | 0.07 |
| 下风向最大浓度 | 34.8520 | 9.68 | 0.3851 | 3.85 | 77.0210 | 6.42 | 0.7926 | 7.93 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / | / | / |

根据估算结果，本项目Pmax最大值出现为点源排放的PM10Pmax值为9.68%，Cmax为34.8520μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。

5.2.2.2大气环境影响分析

1、正常情况大气环境影响分析

根据源强核算结果可知，本项目废气达标排放，本项目废气排放量较小。根据现场勘查，距离项目最近的村庄为项目东北面180m的大莲池村，项目区常年主导风向为西南风，该村庄位于项目下风向，村庄与项目区有道路、绿化相隔，项目运营期废气对其影响较小。根据估算结果可知，大气评价等级为二级，项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点环境影响在可接受范围或程度内。运营期排放的废气不会对周围环境产生大的影响，项目的建设不会改变周边环境质量。

2、非正常情况大气环境影响分析

非正常工况包括生产设备开停炉、污染治理设施故障。本项目生产过程为自动化控制，开机时生产装置及各污染治理设施全部检查完毕后同时开机，停机或检修时，先关闭生产设施，待生产完全停止后在关闭各污染治理设施，开停设备时不会造成废气非正常排放。本环评非正常排放主要考虑活性炭吸附饱和的情况，装置处理效率降低为0%左右，持续时间按1小时计。

本项目非正常情况下污染物排放浓度见下表。

表5.2-5  故障情况下污染物排放浓度

| 排放口 | 污染因子 | 排放量（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 标准（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 非甲烷总烃 | 0.2 | 25 | 120 | 达标 |

根据上表可知，非正常情况下，本项目废气虽然能达标排放，但是污染物排放量增加了。为了保证废气长期稳定的达标排放，建设单位应定期对废气处理装置进行检修、维护，杜绝非正常排放的发生。本环评要求的去除效率保证措施如下：

①保证设备密闭性、废气收集管道的气密性。

②加强对喷淋装置以及风机的日常检修与维护。

③定期对活性炭装置中的活性炭进行更换，保留更换记录，留档备查。

5.2.2.3异味环境影响分析

本项目恶臭物质主要是硫化氢。根据职业考试试题解析标注硫化氢嗅阈值通常为0.01 - 0.1 ppm，该范围更贴近工业作业场景中普通人群的实际嗅觉感知水平，用于指导作业人员对硫化氢的初步风险判断，硫化氢的嗅阈值无绝对固定值，因区分感觉阈值和识别阈值，且受测试人群、标准方法差异影响，常见范围以ppm为单位集中在0.0005 - 0.03ppm，本环评取0.0005ppm进行异味评价。

根据大气估算结果，有组织排放硫化氢最大落地浓度为0.3851μg/m³，无组织排放的硫化氢最大落地浓度为0.7926μg/m³，合计1.1777μg/m³。

气体浓度（μg/m³ → ppm）换算公式如下：

ppm=质 量 浓 度 （ μg/m³ ）× 气 体 摩 尔 体 积 （L/mol ）摩尔质量（ g/mol）×1000

式中：

硫化氢（H₂S）摩尔质量：34.08 g/mol（H=1.008×2 + S=32.06）；

常温（25℃）摩尔体积：24.5 L/mol；

计算得本项目硫化氢最大感觉阈值为0.0008ppm。

根据上述计算结果，硫化氢最大落地浓度均低于人的嗅阈值，因此该项目在正常生产时恶臭污染物对周围环境影响较小。

5.2.2.4大气防护距离

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），无需进行进一步预测和评价，因此无需设置大气防护距离。

5.2.2.5排气筒高度设置的合理性分析

本项目废气主要是投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣处理废气和污水处理站废气，主要污染物为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、硫化氢。本项目废气通过管道接入废气处理系统，经碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。硫化氢排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2最高允许排放速率。

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：新污染源的排气筒一般不应低于15m；排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外。还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。根据《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）排气筒一般不得低于15m。

本项目为新建项目，根据源强核算结果，本项目颗粒物、非甲烷总烃排放速率为0.0181kg/h，0.04kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值颗粒物、非甲烷总烃排放速率为3.5kg/h，10kg/h。根据现场踏勘，本项目周围200m半径范围的建筑为云南捷辰包装材料有限公司已建成的生产厂房，厂房高度为8.15m，本项目排气筒高度为15m，高于厂房6.85m。

综上所述，本项目废气15m高的排气筒高度设置合理。

5.2.2.6污染物排放量核算

根据导则要求，二级评价不进行进一步预测和评价，只对污染物的排放量进行核算。

表5.2-6 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度(mg/m³) | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 2.2 | 0.0181 | 0.0001 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 5 | 0.04 | 0.3 |
|  |  | 硫化氢 | 0.025 | 0.0002 | 0.0017 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0001 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.3 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0017 |

表5.2-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 |  | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | / | 废水处理站废气 | 硫化氢 |  | 车间封闭、废水处理设施加盖封闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准值 | 0.06 | 0.0038 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0038 |

表5.2-8  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.0001 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.3 |
| 3 | 硫化氢 | 0.0055 |

表5.2-9  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研磨废气、干燥废气 | 活性炭吸附饱和 | 非甲烷总烃 | 25 | 0.2 | 1 | 1 | ①保证设备密闭性、废气收集管道的气密性。 ②加强风机的日常检修与维护。 ③定期对活性炭装置中的活性炭进行更换，保留更换记录，留档备查。 |

5.2.2.7结论

本项目运营过程中的废气主要是投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣处理废气和废水处理站废气。主要污染物为颗粒物、挥发性有机物、硫化氢。本项目采用密闭式生产装置，生产过程产生的投料粉尘、研磨废气、干燥废气通过管道接入废气处理系统，经碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒（DA0001）排放。测试残渣处理废气经通风橱收集后通过管道接入废气处理系统处理后通过DA001排气筒排放，污水处理站废气通过废水收集池封闭，池体上方设置集气罩+管道收集进入废气处理系统处理后通过DA001排气筒排放。通过采取本环评提出的污染治理措施处理后，本项目有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2新建污染源大气污染物排放二级排放标准限值，硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。根据估算结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点环境影响在可接受范围或程度内。本项目无需设置大气防护距离，排气筒高度设置合理。运营期排放的废气不会对周围环境产生大的影响，大气环境影响可接受，项目的建设不会改变周边环境质量。

5.2.2地表水环境影响评价

5.2.2.1废水产排情况

本项目废水主要是生活污水和生产废水，生产废水主要是纯水制备废水、测试器具清洗废水、车间拖把清洁废水、冷却水循环系统定期排污水。生产废水经自建一体化污水处理站处理达标后通过生产废水排放口（DW002）排入云南捷辰包装材料有限公司已建成的污水管网，与依托现有化粪池预处理后生活污水、车间拖把清洗废水一起通过云南捷辰包装材料有限公司以批复的排放口（DW001）排入市政污水管网，排入玉溪市污水处理厂。

本项目用排水情况见下表。

表5.2-10  本项目废水产排情况一览表

| 用水环节 | 用水量（m³/d） | 废水产生量（m³/d） | 处理措施 | 排放量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水、车间拖把清洁用水 | 1.8 | 1.44 | 租用厂房现有化粪池收集预处理后通过已批复的排放口DW001排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 1.44 |
| 纯水制备 | 0.535 | 0.135 | 经自建一体化污水处理站处理达标后通过通过本项目排放口DW002排入租用厂房已建废水收集管网后通过已批复的排放口DW001排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 0.135 |
| 测试器具清洗水 |  | 0.32 |  | 0.32 |
| 设备冷却水 | 5.4 | 1.8 | 冷却水循环使用，定期排污水经自建污水处理站处理达标后通过本项目排放口DW002排入租用厂房已建废水收集管网后通过已批复的排放口DW001排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 | 1.8 |
| 喷淋用水 | 3.4 | 1 | 喷淋水循环使用 | 0 |
| 合计 | 11.135 | 4.695 | / | 3.695 |

5.2.2.2废水外排可行性分析

1、废水排放方式可行性分析

本项目废水分为生产废水及生活污水。项目位于玉溪高新技术产业园区，根据《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021~2035）》及《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021~2035）环境影响报告书》中园区核心区排水工程规划：

污水工程规划：规划采用雨、污分流排水体制。划分排水区域，沿主要干道敷设污水干管，生活污水直接排入污水处理厂，工业生产废水应预先在厂区内部综合回收利用，并进行预处理后达标排放，排入城市管网中应符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的要求。生活污水和处理达标后的工业废水最后排入玉溪市第一污水处理厂。

本项目位于玉溪高新技术产业园区核心区，根据园区规划，本项目生产废水收集后经自建废水处理站处理达标，满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级的要求后排入市政污水管网进城市污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后排入市政管网城市污水处理厂处理。项目生产废水及生活污水排放方式符合园区规划及规划环评要求，排放方式合理。

2、废水达标排放可行性

生产废水以 SS、COD、TP、盐分为主，无强毒性、难降解特征污染物，pH 调节+混凝沉淀对 SS、TP、硫化物去除效率高，对COD有稳定削减，一体化废水污水处理处理效率COD≥40%，SS≥90%，TP≥60%，硫化物≥90%，工艺选择合理可行，根据源强核算结果，本项目经自建一体化污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均可满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，排入玉溪市城市污水处理厂处理。

生活污水、车间拖把清洗废水通过化粪池通过物理沉淀和厌氧发酵分解污水中的有机物，降低污染物浓度，初步实现固液分离，根据类比监测数据可知，化粪池对SS的处理效率为70%，、CODcr的处理效率为53%，BOD5的处理效率为34%，氨氮的处理效率为70%，粪大肠菌群的处理效率为27%。经化粪池处理后生活污水与车间拖把清洁废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。

表5.2-11 本项目外排废水达标判定结果一览表

| 废水种类 | 污染物种类 | 废水排放情况 |  |  | 标准限值（mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水排放量（m3/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |
| 纯水制备废水 | SS | 9.936 | 20 | 0.0002 | 400 | 达标 |
| 测试器具清洗废水 | CODcr | 24 | 420 | 0.0101 | 500 | 达标 |
|  | SS | 24 | 90 | 0.0022 | 400 | 达标 |
|  | TP | 24 | 0.4 | 0.00001 | 8 | 达标 |
|  | 硫化物 | 24 | 1 | 0.00002 | 1 | 达标 |
| 生活污水 | CODcr | 432 | 83.5 | 0.0361 | 500 | 达标 |
|  | BOD5 | 432 | 45.35 | 0.0196 | 300 | 达标 |
|  | SS | 432 | 7 | 0.0030 | 400 | 达标 |
|  | NH3-N | 432 | 14.075 | 0.0061 | 45 | 达标 |
| 冷却水循环系统定期排污水 | SS | 1.8 | 50 | 0.00009 | 400 | 达标 |
| 综合废水 | CODcr | 467.736 | 98.77 | 0.0462 | 500 | 达标 |
|  | BOD5 | 467.736 | 41.92 | 0.0196 | 300 | 达标 |
|  | SS | 467.736 | 11.58 | 0.0054 | 400 | 达标 |
|  | NH3-N | 467.736 | 13.04 | 0.0061 | 45 | 达标 |
|  | TP | 467.736 | 0.021 | 0.00001 | 8 | 达标 |
|  | 硫化物 | 467.736 | 0.0428 | 0.00002 | 1 | 达标 |

根据上表可知，本项目各种类废水排放浓度均满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，不存在稀释排放的情况。

本项目外排生产废水量为35.736m3/a，单位产品基准排水量3.5736m3/t 产品，满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表2单位产品基准排水量，电子专用材料中其他，单位产品基准排水量5m3/t 产品的限值。

综上，本项目各类废水水质简单、污染物浓度不高、处理工艺成熟可靠、预处理后浓度满足接管要求，废水达标排放可行。

3、排入玉溪市第三污水处理厂可行性分析

玉溪市第三污水处理厂采用“A²/O + 深度处理”工艺，污水依次经过进水提升、曝气沉砂、生化处理、二次沉淀、化学絮凝、斜管沉淀、反硝化过滤以及紫外线杀菌等工序，测试器具清洗废水通过中和、沉淀等预处理去除高浓度污染物后，剩余污染物可被污水处理厂的生化系统及深度处理单元进一步降解，不会超出工艺处理能力。生活污水水质稳定，含有有机物、悬浮物等常规污染物，与A²/O 工艺的处理对象高度匹配。玉溪市污水处理厂总设计规模为远期日处理能力15万吨，近期日处理能力5万吨，一期工程于2023年3月底正式完工并进行进水调试，目前已正常运行，覆盖大营街街道、春和街道、北城街道和科教创新城片区。

（1）纳管方式可行性分析

根据云南捷辰包装材料有限公司已批复的环评可知，租用场地内外排废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入玉溪市污水处理厂。根据现场踏勘，租用场地项目工程正在建设中，厂区主体工程、雨污分流系统已经建成，厂区外废水所途径的市政排水管网已经配套建设有完善的雨水管、污水管。

根据建设单位提供的施工图纸，租用厂区雨污管网已完善，本项目生活污水依托云南捷辰包装材料有限公司已建成的化粪池处理后通过“印刷业务改扩建项目”已批复的排放口（DW001）进行排放。本项目生产废水排放口设置于废水处理车间外，生产废水通过车间排放口（DW002）排入云南捷辰包装材料有限公司已建成的污水管网，通过已批复的排放口（DW001）接入九纬路市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

表5.2-12  本项目废水排放口基本信息

| 废水类型 | 排放口编号 | 经纬度 | 废水种类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | DW002 | 102°31′39.861″；24°26′15.310″ | 纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水 | 本项目新增 |
| 生活污水 | DW001 | 102°31′39.861″；24°26′15.310″ | 生活污水、车间拖把清洁废水 | 依托 |
| 综合废水 | DW001 | 102°31′39.861″；24°26′15.310″ | 纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水、生活污水、车间拖把清洁废水 | 依托 |

（2）纳管水量可行性分析

根据工程分析可知，本项目外排废水最大量为3.356m3/d，占玉溪市污水处理厂处理规模比例极小，不会对污水处理厂负荷造成冲击。

（3）纳管水质可行性分析

本项目外排废水主要是纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水、生活污水、车间拖把清洁废水，废水水质简单，废水污染物主要是COD、BOD、SS、TP、硫化物，根据工程分析，本项目废水达标排放，外排废水中无重金属、难降解有机物等非常规污染物，与城镇污水处理厂的生化处理工艺兼容性良好，不会抑制微生物活性。

建设单位已于2026年1月22日取得了《城镇污水排入排水管网许可证》，允许本项目废水达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入市政污水管网，进入玉溪市污水处理厂。

综上，本项目排放的废水量较少，水质简单，本项目建设不对玉溪市污水处理厂造成水质水量的冲击，对污水处理厂影响不大，因此本项目进入玉溪市城市污水处理厂是可行。

5.2.2.3非正常情况下地表水环境影响分析

1、对污水处理厂的影响分析

非正常情况下，本项目废水未经处理排入市政污水处理厂，废水中SS、COD、TP、硫化物含量较高，但本项目废水排放量为467.736m3/a，排放量较少，对市政污水处理厂的负荷贡献极低，该废水进入市政污水处理厂，对市政污水处理厂的处理效果影响不大。为避免瞬时高浓度排放，需确保废水污染物浓度符合市政管网接入标准，本环评要求建设单位在废水处理间内设置事故空桶若干，若污水处理站设施发生故障时，立即采取措施将生产废水转移至事故空桶内，待事故解决以后，对收集废废水进行处理达标后排放，可将潜在风险降至最低，实现“少量、达标、安全”排放。

2、对老西河的影响分析

项目区地表径流受纳水体为老西河，最终受纳水体为玉溪大河。本项目所有用水环节产生的废水均遵循“项目预处理/处理→市政污水管网→玉溪市污水处理厂深度处理→达标排放”的路径，无任何废水直接排入周边河流，从排放方式上切断了废水对河流的直接污染途径，因此本项目废水外排对老西河无影响。

5.2.2.4本项目废水外排对飞井海水库的影响分析

根据玉溪市生态环境局红塔分局出具的关于飞井海水库饮用水水源地保护区与玉溪高新区位置关系情况说明，飞井海水库饮用水水源地保护区范围、水库汇水区范围与最新划定的玉溪高新区规划范围不重叠，高新区规划范围不涉及飞井海水库饮用水水源地保护区、汇水区，本项目位于玉溪高新区核心区九龙地块，本项目废水经处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入市政污水管网，进入玉溪市污水处理厂，对飞井海水库基本无影响。

5.2.2.4结论

本项目各废水分类收集、分质处理，生产废水、生活污水经处理后达标排放，进入市政污水处理厂可行，在认真落实本评价措施的前提下，废水对区域地表水环境影响不大。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）“10.2 需明确给出污染源排放量核算结果，填写建设项目污染物排放信息表。”具体信息见下表：

表5.2-13 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类型 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | SS、CODcr、TP、硫化物 | 城市污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 01 | 一体化污水处理站 | PH调节+混凝沉淀 | DW002 | 是 否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 ☑车间或车间处理设施排放 |
|  |  |  |  |  | 02 | / | / | DW001 | 是 否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |
| 2 | 生活污水 | BOD5、COD、SS、NH3-N | 城市污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 01 | 化粪池 | / | DW001 | 是 否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |

表5.2-14  本项目废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准标准浓度限值（mg/L） |  |
| 1 | DW002 | 102°31′39.861″ | 24°26′15.310″ | 0.0047 | 城市污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | 玉溪市城市污水处理厂 | CODcr、SS、 NH3-N、TP、硫化物 | COD | 50 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5（8） |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 1 |

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

表5.2-15  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 城镇污水排入排水管网许可证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |  |
| 1 | DW002 | CODcr、SS、 NH3-N、TP、硫化物 | 玉溪市城市污水处理厂 | pH | 6.5-9.5 |
|  |  |  |  | BOD5 | 350 |
|  |  |  |  | COD | 500 |
|  |  |  |  | NH3-N | 45 |
|  |  |  |  | TP | 8 |
|  |  |  |  | 硫化物 | 1 |

表5.2-16  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 全厂日排放量（t/d） | 全厂年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW002 | 水量 | / | 1.559 | 467.736 |
| 2 |  | CODcr | 98.77 | 0.000154 | 0.0462 |
| 3 |  | SS | 11.58 | 0.000018 | 0.0054 |
| 4 |  | TP | 0.0021 | 3.33×10-8 | 0.00001 |
| 5 |  | 硫化物 | 0.0428 | 6.67×10-8 | 0.00002 |
| 6 | 依托排放口DW001 | 水量 | / | 0.816 | 244.8 |
| 7 |  | CODcr | 83.5 | 0.000068 | 0.0204 |
| 8 |  | BOD5 | 45.35 | 0.000037 | 0.0111 |
| 9 |  | SS | 7 | 0.000006 | 0.0017 |
| 10 |  | NH3-N | 14.075 | 0.000011 | 0.0034 |
| 全厂排放合计 |  | 水量 |  |  | 712.536 |
|  |  | CODcr |  |  | 0.0666 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.0111 |
|  |  | SS |  |  | 0.0078 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.0034 |
|  |  | TP |  |  | 0.00001 |
|  |  | 硫化物 |  |  | 0.00002 |

5.2.3声环境影响预测与评价

5.2.3.1源强分析

本项目噪声源主要是高混机、气流粉碎机、砂磨机、离心机、干燥塔、除湿机组、空压机、风机、水泵等机械设备噪声。本环评取车间南角作为坐标原点(0，0，0)。建设项目主要设备噪声源强情况见下表：

表5.2-17  噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置（XYZ） | 声功率级dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | {-17.85,15.17,1} | 100 | 固定减振、安装消声器 | 昼夜 |
| 2 | 喷淋循环泵 | {-15.53,15.98,1} | 80 | 固定减振、安装消声器 | 昼夜 |

表5.2-18  噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 声源名称 | 声功率级 dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m （XYZ） | 距室内边界距离（m） | 室内边界声级dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级dB（A） | 建筑物外距离（m） |
| 1 | 高混机 | 80 | 基础减振、厂房隔声 | {-9.85,11.92,1} | 2 | 80 | 昼间 | 20 | 60 | 1 |
| 2 | 气流粉碎机 | 85 | 基础减振、厂房隔声 | {6.04,16.91,1} | 1 | 85 | 昼间 | 20 | 65 | 1 |
| 3 | 1#砂磨机 | 85 | 基础减振、厂房隔声 | {7.66,18.88,1} | 1 | 85 | 昼间 | 20 | 65 | 1 |
| 4 | 2#砂磨机 | 85 | 基础减振、厂房隔声 | {5.66,18.88,1} | 1 | 85 | 昼间 | 20 | 65 | 1 |
| 5 | 离心机 | 85 | 基础减振、厂房隔声 | {6.66,18.88,1} | 1 | 85 | 昼间 | 20 | 65 | 1 |
| 6 | 吸附式干燥塔 | 80 | 基础减振、厂房隔声 | {3.02,17.14,1} | 2 | 80 | 昼间 | 20 | 60 | 1 |
| 7 | 真空干燥机 | 85 | 基础减振、厂房隔声 | {3.27,10.36,1} | 1 | 85 | 昼间 | 20 | 65 | 1 |
| 8 | 耙式干燥机 | 85 | 基础减振、厂房隔声 | {1.55,0.14,1} | 1 | 85 | 昼间 | 20 | 65 | 1 |
| 9 | 除湿机组 | 110 | 基础减振、厂房隔声 | {-27.36,1.6,1} | 2 | 110 | 昼间 | 20 | 90 | 1 |
| 10 | 空压机 | 100 | 基础减振、厂房隔声 | {-6.6,6.71,1} | 2 | 100 | 昼间 | 20 | 90 | 1 |
| 11 | 污水泵 | 70 | 基础减振、厂房隔声 | {-18.08,29.09,1} | 1 | 70 | 昼间 | 20 | 60 | 1 |

【注】本项目租用已建的厂房为彩钢板封闭厂房，租用厂房内采用双层彩钢瓦新建全封闭生产车间，厂房的外层彩钢瓦与新增的内层封闭彩钢瓦还留有过道，形成“外层彩钢瓦→空气层→内层彩钢瓦”的隔声结构，因此建筑物插入损失按20dB（A）考虑。

5.2.3.2噪声预测分析

1、评价等级及范围

本项目声环境影响评价工作等级为三级。评价范围为项目边界外延200m。

2、预测范围和预测点

本项目预测范围为项目边界外延200m的范围，预测范围内关心点为项目区东北面的大莲池村、莲池村。由于本项目为厂中厂项目，因此本环评噪声预测还需考虑本项目租用的云南捷辰包装材料有限公司厂界噪声及关心点。本环评对项目厂界噪声、关心点进行预测。

3、噪声影响预测模式

（1）室内声源

如果已知声源的声压级 L（r0），且声源位于地面上，则：

计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：

式中：

Lp1——某个室内声源靠近维护结构处的声压级。

Lw——某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数；R=Sa/（1-a），S 为房间内表面面积，㎡；a 为平均吸声系数，本评价 a 取 0.15。

R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：

式中：

——j 声源的声压级，dB（A）；

N—室内声源总数。

Lp1（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源的叠加声压级，dB（A）；

计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：

——靠近围护结构处室外 N 个声源的叠加声压级，dB（A）；

TL——围护结构的隔声量，dB（A）。

将室外声级 Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的 声功率级 LW。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为 LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的 A 声级。

（2）室外声源

计算某个声源在预测点的声压级

式中：

——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）；

——参考位置 r0 处的声压级，dB（A）；

r——预测点距声源的距离，m；

——参考位置距声源的距离，m；

A——各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。

（3）噪声贡献值

设第i室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

4、预测结果

根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，考虑各项减噪措施、厂房阻隔和距离衰减后得到各噪声到达厂界的衰减值，项目噪声影响预测结果见下表。

表5.2-19  项目厂界噪声影响预测结果与达标分析表 单位：dB（A）

| 序号 | 位置 | 噪声贡献值 |  | 噪声标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 厂界东 | 30.36 | 30.36 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 2 | 厂界南 | 19.96 | 19.96 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 3 | 厂界西 | 48.35 | 48.35 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| 4 | 厂界北 | 42.46 | 42.46 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

表5.2-20  项目租用厂区边界噪声影响预测结果与达标分析表 单位：dB（A）

| 序号 | 位置 | 噪声背景值 |  | 噪声贡献值 |  | 噪声预测值 |  | 噪声标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 厂界东 | 56 | 43 | 27.4 | 27.4 | 45.3 | 33.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 2 | 厂界南 | 55 | 45 | 19.93 | 19.93 | 41.3 | 33.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 3 | 厂界西 | 55.5 | 44 | 49.16 | 49.16 | 56.5 | 50.5 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| 4 | 厂界北 | 57 | 45.5 | 30.42 | 30.42 | 45.5 | 55.1 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

表5.2-21  敏感点噪声影响预测结果与达标分析表 单位：dB（A）

| 序号 | 位置 | 噪声背景值 |  | 噪声现状值 |  | 噪声标准值 |  | 噪声贡献值 |  | 噪声预测值 |  | 较现状增量 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 大莲池 | 52.5 | 41 | 52.5 | 41 | 60 | 50 | 20.02 | 20.02 | 52.50 | 41.00 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| 2 | 莲池村 | 52.5 | 41 | 52.5 | 41 | 60 | 50 | 17.53 | 17.53 | 52.50 | 41.00 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| 3 | 高家屯 | 52.5 | 41 | 52.5 | 41 | 60 | 50 | 15.11 | 15.11 | 52.50 | 41.00 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| 4 | 陆家屯 | 52.5 | 41 | 52.5 | 41 | 60 | 50 | 13.25 | 13.25 | 52.50 | 41.00 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| 5 | 南莲幼儿园 | 52.5 | 41 | 52.5 | 41 | 60 | 50 | 12.55 | 12.55 | 52.50 | 41.00 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| 6 | 麻线屯 | 52.5 | 41 | 52.5 | 41 | 60 | 50 | 9.82 | 9.82 | 52.50 | 41.00 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |

【注】1、背景值选择本次现状监测结果的平均值，监测期间云南捷辰包装材料有限公司暂未生产。

2、关心点噪声背景值选择距离项目最近的大莲池村的现状监测值。

图5.2-1  本项目厂界声环境影响预测等值线

图5.2-2  租用厂区边界噪声声环境影响预测等值线

根据噪声预测结果可知：

边界噪声：项目设备噪声经降噪措施、距离衰减后，本项目厂区边界东、南、北面噪声预测值昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求，西面噪声预测值昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。

租用厂区厂界噪声：项目设备噪声经降噪措施、距离衰减后，租用厂区厂界东、南、北面噪声预测值昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求，西面噪声预测值昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。

关心点：项目区最近噪声关心点为位于项目区东北面的大莲池村、莲池村，经预测，噪声预测值昼间、夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)的要求。租用厂区厂家最近的关心点高家屯、陆家屯、南莲幼儿园、麻线屯噪声预测值昼间、夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)的要求。

5.2.3.3结论

本项目通过采取选用低噪声设备，基座设置减震垫，利用车间墙体隔声，水泵进出口管道间安装软橡胶接头等措施有效降低噪声，经预测，本项目边界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准，租用厂区厂界噪声预测值昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。关心点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对关心点噪声影响不大。

5.2.4固体废物环境影响评价

5.2.4.1固废产排情况

本项目固体废物利用处置方式见下表。

表5.2-22  本项目固体废物产排情况一览表

| 名称 | 产生环节 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 物理性状 | 产生量（t/a） | 贮存位置 | 贮存方式 | 贮存周期 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料废包装物 | 投料、打包 | 一般固废 | SW17 | 900-003-S17 | / | 固态 | 0.2 | 固废暂存间 | 袋装 | 1年 | 统一收集后外售至废品回收站 |
| 有机溶剂废包装物 | 投料 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | T/In | 固态 |  | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 1年 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 废有机溶剂 | 离心 | 危险废物 | HW06 | 900-402-06 900-404-06 | T/I/R | 液态 | 98.576 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 3个月 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 砂磨机碱洗废碱液 | 设备清洗 | 危险废物 | HW35 | 900-356-35 | C/T | 液态 | 1 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 1年 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 污水处理污泥 | 废水处理 | 一般固废 | SW07 | 900-099-S07 | / | 固态 | 3.6464 | / | 封闭桶装 | 即产及清 | 送至周边砖厂制砖使用 |
| 喷淋循环系统定期排污废液 | 废气处理 | 危险废物 | HW35 | 900-356-35 | C/T | 液态 | 1 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 即产及清 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW08 | 900-039-49 | T | 固态 | 7.2 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 3个月 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 废导热油 | 干燥 | 危险废物 | HW08 | 900-249-08 | T/I | 液态 | 0.06 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 1年 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 测试残渣 | 产品测试 | 一般固废 | SW59 | 900-099-S59 | / | 固态 | 0.05 | 固废暂存间 | 袋装 | 1年 | 送至周边砖厂制砖使用 |
| 废抹布 | 车间地面清洗 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | T/In | 固态 | 0.001 | 危废暂存间 | 密闭桶装 | 1年 | 交由有资质的单位清运、处置 |
| 废手套 | 投料 | 一般固废 | SW62 | 900-005-S62 | / | 固态 | 0.01 | 固废暂存间 | 袋装 | 1年 | 统一收集后委托当地环卫部门清运 |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 一般固废 | SW62、SW64 | 900-001-S62 900-002-S62 900-002-S64 | / | 固态 | 0.78 | / | / | / | 统一收集后委托当地环卫部门清运 |

5.2.4.2固废环境影响分析

1、危废暂存间设置合理性分析

本项目租用已建厂房建设危废暂存间，根据现场踏勘，租用的作为危废暂存间的厂房地面已硬化，车间内已设置集液池、导流沟。危废暂存间为全封闭建筑，全屋为混凝土结构，屋顶设置防水卷材，防止屋顶漏水，门窗采用密封式设计，门缝处加装密封条；周边设置雨水沟，雨季前检查屋顶排水口、雨水沟是否畅通，及时清理杂物，防止雨水渗透导致物料受潮。本项目要求建设单位对危废暂存间采用“环氧树脂防渗漆”进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，对产生的危废进行分类收集，分区暂存，废有机溶剂采用托盘进行盛放。

危废从产生单元转运至危废暂存区后，应对转运沿线进行检查和清理，确保无危废遗失在转运路线上。项目产生的危险废物在厂区内的贮存时间不得超过一年。危废暂存间危险废物按《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起施行）进行分类，危险废物暂存间设置、暂存、管理贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志-固休废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)中的规定设置警示标志及环境保护图形标志，建立危险废物管理台账，认真填写、保管转移联单。

综上，本项目危废暂存间满足“五防”（防扬散、防流失、防渗漏、防雨淋、防腐蚀）要求 。

2、固废存储、处置方式的合理性分析

本项目各类危险废物（如废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、喷淋循环系统定期排污废液等）进行分区存放，一般固废采用袋装，危险废物采用密闭桶装，符合《危险废物贮存污染控制标准》中 “分类存放、防止交叉污染” 的要求。废活性炭、废抹布等存储过程采用密闭包装，可防止挥发性有机物（VOCs）、有毒有害气体逸散，降低对操作人员及周边大气环境的影响，符合危险废物规范化管理要求。

原料废包装物统一收集后外售至废品回收站，实现了资源回收利用，符合 “减量化、资源化” 的固废处理原则。

根据“工业和信息化部、环境保护部、国家安全监管总局关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见：鼓励利用工业污泥、淤泥替代原料”，本项目污水处理污泥定期清掏后送至周边砖厂制砖使用，污水处理污泥、测试残渣主要成分为原料残留（五硫化二磷、硫化锂、氯化锂）、SS，二者成分一样，不含有机溶剂，不含重金属，不属于危险废物，统一收集后送至周边砖厂制砖使用。

污水处理污泥、测试残渣要为SS、无机残留（锂盐、硫化物少量），无有机溶剂、无重金属超标风险，无有毒有害挥发性组分。残留硫化物已基本水解，硫化氢产生量极微，在清掏、运输、制砖、焙烧过程中无显著恶臭与中毒风险。砖厂高温焙烧可进一步稳定、固化无机成分，无二次污染扩散风险。污水处理污泥、测试残渣用于砖厂制砖，符合《“十四五” 大宗固废综合利用指导意见》（发改环资〔2021〕381 号）中：支持固废制绿色建材的要求。本项目污水处理污泥、测试残渣产生量较少，为3.6964t/a，制砖时候添加比例较小，不会影响产品质量，固废制砖技术成熟、经济可行、环境友好，是工业污泥资源化优先路径之一，在政策、环保、工艺上均具备可行性。

所有危险废物均交由有资质的单位清运、处置，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》》（2020 修订）中第八十条第三款：禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动，可有效避免危险废物非法倾倒、随意处置带来的环境风险。

综上，本项目固废存储、处置方式合理。

3、危险废物运输过程环境影响分析

本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。在转移过程中，企业应严格遵从有关规定的要求进行管理。

采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。

5.2.4.3结论

综上所述，项目运营过程中所产生的固体废物均可做到妥善的处置，且处置方式合理可行，不会造二次污染，对周围环境影响不大。

5.2.5土壤环境影响与评价

5.2.5.1土壤环境影响类型与影响途径识别

本项目土壤环境影响主要为污染影响型。营运期对土壤环境可能造成影响的污染源主要为废气排放、废水、有机溶剂泄漏，影响区域主要是原料暂存间、研磨车间、污水管网及污水站、危险废物暂存间等区域，污染途径主要为大气沉降、地面漫流、垂直入渗。

表5.2-23 地下水、土壤环境污染污染源及污染途径识别结果

| 序号 | 污染分区 | 污染源位置/环节 | 污染物类型 | 污染途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料储存区 | 原料暂存间 | 持久性有机污染物 | 1、包装破损导致有机溶剂存泄漏，通过垂直入渗的方式污染土壤及地下水； 2、挥发出来的有机废气通过大气沉降污染土壤。 |
| 2 | 生产作业区 | 研磨车间 | 持久性有机污染物 | 1、上料过程中有机溶剂的跑冒滴漏，通过垂直入渗的方式污染土壤及地下水； 2、挥发出来的有机废气通过大气沉降污染土壤。 |
| 3 | 污染治理区 | 清洗间、废水处理间、废气处理系统循环水池 | 其他类型 | 1、废水收集暂存设施破损导致生产废水泄漏，通过垂直入渗的方式污染土壤及地下水； 2、事故状态下废水通过地面漫流的方式进入土壤，污染土壤及地下水。 |
| 4 | 固废暂存区 | 危废暂存间 | 持久性有机污染物 | 1、危险废物（废有机溶剂）盛装容器破损导致有机溶剂存泄漏通过垂直入渗的方式污染土壤及地下水； 2、挥发出来的有机废气通过大气沉降污染土壤。 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，土壤环境影响类型与影响途径表见下表：

表 5.2-24  土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 运营期 | √ | √ | √ | — | — | — | — | — |
| 服务期满后 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√” 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.5.2土壤影响源及影响因子识别

本项目土壤环境影响源及影响因子见下表。

表5.2-25	本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 研磨、干燥工段 | 大气沉降 | 硫化物、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
| 生产废水 | 清洗间、废水处理间、废气处理系统循环水池 | 地表漫流 | SS、CODcr、NH3-N、TP、硫化物 | 硫化物 |
|  |  | 垂直入渗 | SS、CODcr、NH3-N、TP、硫化物 | 硫化物 |
| 有机溶剂 | 原料暂存间、研磨区、危废暂存间 | 垂直入渗 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |

5.2.5.3预测与评价

1、大气沉降对土壤污染影响分析

（1）预测范围

土壤环境影响预测范围与现状调查评价范围一致，厂区范围内及周边200m范围。

（2）预测时段

预测时段设定为大气沉降发生后的10年、20年、30年。

（3）预测情景

本次评价的土壤污染事故情景确定为：大气污染物持续排放，大气沉降对土壤的影响。

（4）预测因子

大气污染物持续排放，大气沉降对土壤有富集的影响，本项目废气主要是有机废气非甲烷总烃，非甲烷总烃 无土壤专项标准，按石油烃表征，因此本项目预测因子选取石油烃。

5、预测模型

本次评价采用《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）推荐的方法一进行计算。

（1）单位质量土壤中某中物质的增量可用下式计算。

式中：——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；根据导则大气沉降不考虑，本次取0；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；根据导则大气沉降不考虑，本次取0；

——表层土壤容重，kg/m3，根据现状监测结果取1240kg/m3（平均值）；

A——预测评价范围，m2；取54万m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

（2）污染源强IS计算如下：

IS=C*V*T*A

C——污染物浓度，mg/m3；偏安全考虑，根据大气预测结果，区域最大非甲烷总烃最大落地浓度贡献值为77.021μg/m3。

V——污染物沉降速率，m/s；沉降速率取0.001m/s；

T——年内污染物沉降时间，s。取全年300天（每天24小时）连续排放沉降；

A——预测评价面积，A=54万m2。

综上，算出非甲烷总烃输入量为IS=1078.5g。

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算。

式中，Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；根据现状监测结果取62mg/kg（最大值）；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

6、预测结果

预测结果如下：

表5.2-26  对土壤累积影响预测

| 运行时间 | 10年 | 20年 | 30 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔS（mg/kg） | 0.08 | 0.16 | 0.24 |
| Sb（mg/kg） | 62 | 62 | 62 |
| 预测值（mg/kg） | 62.08 | 62.16 | 62.24 |
| 标准值（第一类用地） | 826 | 826 | 826 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值（第二类用地） | 4500 | 4500 | 4500 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

预测结果显示在正常工况下，排入大气环境的石油烃沉降入土壤的量均较小，不会对周边土壤产生明显影响。本项目运行10至30年后，有机废气全部沉降下来后，评价范围内土壤环境中单位质量表层中石油烃的增量远低于《建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类建设用地筛选值4500mg/kg，也低于第一类建设用地筛选值826mg/kg，本项目运营对区域土壤环境的影响可以接受。但通过计算，石油烃在土壤中的累积量逐年增加，因此需要严格落实大气污染防治措施，确保废气达标排放，降低污染物因大气沉降污染区域土壤环境。

2、地面漫流及垂直入渗的影响分析

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水可能会发生地面漫流，进一步污染土壤。由于车间和厂区地面均为水泥硬化，一般情况下不会发生废水、废液泄漏污染土壤的情况。在事故状态下，事故废水收集于事故应急池内，全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实各项防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。同时，本项目已做好分区防渗，并设置足够容积的事故应急池，运营后也将落实环保设备检查、检修制度；产生的事故废水、废液等及时处理，避免污染土壤环境。因此，本项目实施后，在落实相应的环保措施情况下，地面漫流和垂直渗入不会对周边土壤环境质量造成较大影响。

5.2.5.5结论

综上，本项目评价范围内除了绿化用地外，以建筑物和混凝土路面为主，直接裸露的土壤较少，因此，通过大气沉降形式对土壤造成污染的可能性很小。原料暂存间、危废暂存间按要求进行重点防渗处理，污染物通过垂直入渗、地面漫流的途径对土壤造成污染的可能性很小，本项目在严格落实本环评提出的土壤环境污染防治措施后，项目运营过程中对土壤环境影响较小。

5.2.6地下水环境影响分析

5.2.6.1区域水文地质条件调查

1、区域水文地质概况

根据《区域水文地质普查报告-玉溪幅》中的地质资料可知，项目区及其附近出露地层主要为新生界第四系冲积层（Q4al）、新生界上第三系（N）、元古界前震旦系美党组（Pt1m）和大龙口组（Pt1d）等地层，其地层概况简述如下：

新生界第四系冲积层（Q4al）：主要分布于玉溪盆地内，地层岩性主要为淤泥、砂质粘土、粘土质砂，层厚 0-163m不等。

新生界上第三系（N）：主要分布于九龙池-郭井一带，是项目区表层主要地层，地层岩性主要为粘土、半胶结的砂质泥岩，为半成岩状，层厚36-288m不等。

元古界前震旦系美党组（Pt1m）：地层岩性主要为板岩、变质粉砂岩，含灰岩透镜体，裂隙率为1-5%，层厚大于1300m。

元古界前震旦系大龙口组（Pt1d）：地层岩性主要为灰岩，偶夹钙质板岩，岩溶率为10-40%，其暗河（溶洞）强烈发育，层厚290-666m不等。

2、地下水类型及地层含水性特征

根据《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编2021 -2035年）环境影响报告书》中的水文地质资料可知，项目区及其附近出露的地下水类型主要为松散洪积层孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水三类。

A、松散洪积层孔隙水

地层岩性主要为第四系冲积（Qal）孔隙含水层，主要分布于玉溪研和盆地及峨山小街盆地中，以河流冲积砂质粘土为主，厚度变化大，盆地中心厚度可达100m 。根据盆地区域水文地质资料，土层具多元结构，以粘性土为主，夹于其中的砾砂、粉细砂层为主要含水层，呈拟层状、透镜状产出，厚14m ，水位埋深0.3 ~4.7m，砂砾石含水层厚度、分布及富水性无论在平面上还是垂直方向上都不均匀，在古河床一带以及山前以砂砾石为主的冲洪积扇，含水层厚度大、分布面积广，富水性要较强一些。孔隙水水化学类型为HCO3- Ca.Na或 HCO3-Ca.Mg，矿化度1g/ L。

B、基岩裂隙水

地层岩性主要为上第三系（N）孔隙含水层，该层出露于玉溪盆地边缘，要上覆地层，为一套河湖相、泥沼相和冲洪积相砂泥质沉积。厚度600m以上，岩性为粘土岩夹粉细砂岩、褐煤，为半胶结半成岩，煤层不稳定，呈透镜状、鸡窝状或似层状，煤层厚0 ~7。第三系纪地层富水性弱，泉水流量一般 0.2~0.5 L/s最大降深涌水量＜300 m3/天，地下水径流模数m＜0.5 L/s.m2。据盆地区域水文地质资料，该层在盆地中承压性明显，水位高出地表0.34~14.5m。水化学类型为HCO3-Ca.Mg或 SO4 .HCO3 Ca，矿化度1g/ L。

C、岩溶水

地层岩性主要为前震旦系昆阳群大龙口组（Pt1d）强岩溶含水层，主要分布于玉溪盆地北部、西北部。岩性为厚层块状灰岩，局部夹板岩，岩溶率10~40%，暗河、溶洞强烈发育，地表岩溶洼地、落水洞、溶洞等常见，区内发育有暗河或伏流。富水性极强，地下水径流模数一般M=8.0~12.0 L/s.m2，泉水（暗河）流量一般100~500 L/s ，九龙池74号地下暗河涌水量达748 .36 L/s。岩溶水水化学类型为HCO3-Ca、HCO3-CaMg，矿化度小于0.5g/L。

区域水文地质图见附图5.2-1。

5.2.6.2项目区地下水开发利用历史与现状

本项目区厂址下游西南面约1900m为饮用水源飞井海水库，根据“玉溪市生态环境局红塔分局出具的关于飞井海水库饮用水水源地保护区与玉溪高新区位置关系情况说明”及本项目与飞井海水库饮用水水源地保护区叠图，本项目不在飞井海水库饮用水水源地保护区、回水区。

根据现场走访调查，项目区周边村庄内分布有水井，松散洪积层孔隙水，地层岩性主要为第四系冲积（Qal）孔隙含水层，项目区周边村庄由于离城市较近，周边居民均饮用自来水，项目区周边水井均无饮用功能。

5.2.6.3地下水补给、径流、排泄条件

本项目所在区域含水层类型为孔隙水与下伏（浅埋藏200米）裂隙孔隙层间水，主要接受大气降雨补给，项目区处于地下水的补给径流区，项目区西面、西南面为砂砾石为主的洪积扇，地下水总体上由西北向东南径流，项目区东南面基岩钻孔（王祺社区）为其主要的排泄点。

飞井海水库所在区域含水层类型孔隙水与下伏（浅埋藏200米）裂隙孔隙层间水、基岩裂隙水、碳酸盐类岩溶水。飞井海水库北面的泉点为下降泉，出露的泉水主要是飞井海水库东北面地下水暗河在重力驱动下，通过地层的空隙（如松散沉积物的孔隙、基岩的裂隙）或构造薄弱带（如断层破碎带）流出。

综上，本项目所在区域与飞井海水库所在区域无水力联系。

5.2.6.4地下水环境影响分析

1、持久性有机污染物对地下水环境影响分析

有机溶剂具有难降解、生物累积性的特点，原料暂存间、研磨车间、危废暂存间的泄漏的有机溶剂进入土壤后会长期滞留，通过吸附、淋溶作用渗入地下水，导致土壤、 地下水系统的长期污染，可通过食物链富集，威胁周边生态系统及人体健康（如神经毒性、致癌性）。

本项目原料暂存间、危废暂存间容器破损导致有机溶剂泄漏污染影响范围相对集中，研磨车间上料过程中溶剂跑冒滴漏，污染呈间歇性、局部性。本项目原料采用耐腐蚀、密封性强的包装容器，对有机溶剂包装加装二次防渗托盘。危险废物容器防腐蚀、防泄漏容器，容器外贴标识并分类存放，通过采取分区防控的措施进行控制，原料暂存间、危废暂存间地面采用“环氧树脂防渗漆”进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。有机溶剂容器、危废容器定期检查密封性，转移时采用密闭转运车，避免运输过程泄漏。强化密闭生产设备，确保砂磨、离心等密闭装置的密封性，定期检查设备法兰、轴封、管道接口等易泄漏部位，避免物料泄漏和有机溶剂挥发后冷凝渗入土壤污染土壤及地下水。

2、其他类型污染物对地下水环境影响分析

本项目生产废水特征污染物主要是SS、硫化物，生产废水泄漏污染扩散快，SS主要是废水中残留的原料，会覆盖土壤表层，阻碍土壤与大气的物质交换，抑制土壤微生物活性，降低土壤肥力。废水下渗过程中SS会堵塞土壤孔隙，降低土壤透气性与渗水性，破坏土壤结构（长期积累易导致土壤板结）。硫化物进入土壤后，会与土壤中的金属离子（如 Fe、Cu）反应生成硫化物沉淀，改变土壤中重金属的赋存形态，增加重金属的潜在生态风险，硫化物在土壤中氧化会生成酸性物质，降低土壤 pH值（酸化土壤），影响土壤中养分（如氮、磷）的有效性，抑制植物根系生长。硫化物溶于地下水后，会使水体呈现酸性（H2S溶解后pH降低）。

本项目测试器具清洗废水设置专用清洗槽，调节池、一体化污水处理设备、循环水池槽体为不锈钢材质，废水收集管道采用耐腐蚀的聚丙烯材质，能抵抗常用酸、碱、有机溶剂等试剂的侵蚀，在长期使用中不易老化，不会造成废水泄漏。本项目调节池、一体化污水处理设备、循环水池、废水收集管网均为地上布设，日常运行过程中可以通过目视检查是否发生废水泄漏。一体化污水处理设备配备液位仪和泄漏报警装置，防止废水溢出。废水收集管网每季度进行一次防渗检测和疏通，重点检查接头和转角部位，确保无破损渗漏。

5.2.6.5结论

在严格落实地下水污染防治、防渗等环保措施前提下，项目营运对区域水文地质条件、地下水水位、水质及水环境功能的影响较小且可接受，不会改变区域地下水整体流场及环境功能。

5.2.7生态环境影响分析

本项目位于玉溪高新技术产业开发区核心区九龙地块，租用云南捷辰包装材料有限公司已建成的生产厂房进行建设，不新增占地，项目周边存在人工建设的绿化带及农田，项目所在区域生态环境一般，项目运营过程中废气、废水、噪声达标排放，固废合理处置，项目运营期对区域生态环境基本无影响。

5.2.8环境风险影响分析

根据“1.1.7.7章节”判定，本项目Q值小于1，危险物质及工艺系统危险性较低，本项目环境风险潜势为I，本项目环境风险做简单分析。

5.2.8.1环境风险简单分析

1、风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质及临界量清单列出的风险物质，本项目涉及的环境风险物为：五硫化二磷、环己烷、正庚烷、导热油（主要成分油类物质）、砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液（主要成分氢氧化钠）。风险物质理化性质及毒性特征见下表5.2-27~5.2-31。

表5.2-27五硫化二磷理化性质及危险特性一览表

| 标识 | 中文名：五硫化(二)磷 | 英文名: phosphorus pentasulfide |  |  | 分子式： P₂S₅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：43041 | UN编号: 1340 |  |  | CAS号: 1314-80-3 |
| 理化性质 | 外观与形状：灰色到黄绿色结晶，有似硫化氢的气味 |  |  |  |  |
|  | 相对密度(水=1) ：无资料 | 沸点: 514℃ |  | 闪点 (℃)：无资料 |  |
|  | 相对密度(空气=1)：无资料 | 熔点: 280-284℃ |  | 饱和蒸汽压：( 1hPa300°C |  |
|  | 溶解性：微溶于二硫化碳，溶于氢氧化钠水溶液 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热、摩擦、撞击有引起燃烧的危险。受热分解，放出磷、硫的氧化物等毒性气体。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。与潮湿空气接触会发热以至燃烧。与大多数氧化剂如氯酸盐、硝酸盐、高氯酸盐或高猛酸盐等组成敏感度极高的爆炸性混合物。遇水或潮湿空气分解成有腐蚀和刺激作用的磷酸及硫化氢气体。 |  |  |  |  |
| 不涉及 | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |  |  |
|  | 健康危害：对眼、呼吸道及皮肤有刺激性。 |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、醇类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  | 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
|  | 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。 |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿化学防护服。 |  | 手防护：戴橡胶手套。 |  |  |
|  | 其它防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用干燥的砂土或石灰覆盖，收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。与有关技术部门联系，确定清除方法。 |  |  |  |  |

表5.2-28 环己烷理化性质及危险特性一览表

| 标识 | 中文名：环已烷；六氢化苯 |  |  |  | 危险货物编号：31004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名: Cyclohexane; Hexahydrobenzene |  |  |  | UN编号: 1145 |  |  |
|  | 分子式: C₆H₁₂ |  | 分子量: 84.16 |  | CAS 号: 110-82-7 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | 6.5 | 相对密度(水=1) | 0.78 | 相对密度(空气=1) |  | 2.90 |
|  | 沸点(℃) | 80.7 | 饱和蒸气压 (kPa) |  | 13.33/60.8℃ |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD₅₀： 12705mg/ kg(大鼠经口)。 LC₅₀：/ |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其它一些麻醉症状。液体污染皮肤可引起痒感。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | -16.5 | 爆炸上限(v%) |  | 8.4 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 245 | 爆炸下限(v%) |  | 1.2 |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。与氧化剂分开存放。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |

表5.2-29 正庚烷理化性质及危险特性一览表

| 标识 | 中文名：正庚烷 |  |  |  | 危险货物编号：31006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名: n-heptane |  |  |  | UN编号: 1206 |  |  |
|  | 分子式:C7H16 |  | 分子量:100.21 |  | CAS 号: 142-82-5 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明易挥发液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -91 | 相对密度(水=1) | 0.68 | 相对密度(空气=1) |  | 3.45 |
|  | 沸点(℃) | 98 | 饱和蒸气压 (kPa) |  | 4.6(25℃) |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇，可混溶于乙醚、氯仿。 |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 大鼠吸入LC50：103 gm/m3/4h 小鼠静脉LD50：222 mg/kg |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品有麻醉作用和刺激性。急性中毒 吸入本品蒸气可引起眩晕、恶心、厌食、欣快感和步态蹒跚，甚至出现意识丧失和木僵状态。对皮肤有轻度刺激性。慢性影响 长期接触可引起神经衰弱综合征。少数人有轻度中性白细胞减少，消化不良。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳 |  |  |
|  | 闪点(℃) | -4 | 爆炸上限(v%) |  | 6.7 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 215 | 爆炸下限(v%) |  | 102 |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储存条件：存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 泄漏应急处理：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |

表5.2-30  油类物质理化性质及危险特性一览表

| 标识 | 中文名：导热油 | 英文名: heat transfer fluid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：无 | 分子量：无 |  |
|  | 危险货物编号：无 | UN编号：无 | CAS 号: 无 |
| 理化性能 | 外观与性状：琥珀色 常温下液体 |  |  |
|  | 溶解性：可忽略 |  |  |
|  | 熔点(℃):无 沸点 (℃):280-536 | 相对密度(水=1)：无 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：无 | 相对蒸汽密度(空气=1)：无 |  |
|  | 临界温度(℃)：无 | 燃烧热 (kJ/ mol) :无 |  |
|  | 临界压力(MPa) : 无 | 最小引燃能量(MJ)：无 |  |
|  | 燃爆危险：可燃 | 有害燃烧产物：无 |  |
|  | 闪点(℃) :216-421 | 爆炸极限% (V/V)/:无 |  |
|  | 引燃温度(℃) :490 | 聚合危险：/ |  |
|  | 稳定性：/ | 禁配物：强氧化剂 |  |
|  | 主要用途：热稳定性是热传导液最重要的使用性能。 |  |  |
| 燃爆危险性与消防 | 危险特性：未被评为可燃物，但会燃烧。 |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、干化学灭火粉、二氧化碳。沙或泥土仅宜用于小规模火灾。切勿喷水 |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺/毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。 |  |  |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：在正常使用条件下，一般不需戴呼吸保护用具。良好的工业卫生惯例说明应采取能防止吸入本品的措施。如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平，选择适合使用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设备。如需戴安全过滤面罩时，请选择合适的面罩与过滤器组合。眼睛防护：如可能发生溅泼 ，请戴安全护镜或全脸面罩。 身体防护：一般而言，除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。 手防护：在手可能接触产品的情况下，为得到适当的化学保护，应使用符合有关标准 (如欧洲：EN374，美国：F739)并用以下材料制成的手套： 聚氯乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套. 手套的合适性和耐用性取决于如何使用，例如接触的频率和时间长度，手套材料的 耐化学性，手套的厚度及灵巧性。应始终向手套供应商寻求建议。应更换受污染的手套。个人卫生是有效护理手部的主要方法。必须仅在双手洗干净后，才能戴手套。使用手套后，必须彻底清洗及烘干双手。建议使用非香型保湿霜。 其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 安全措施 | 【储存要求】 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存 (3个月以上) −15~50°C；短期储存- −20~60°C。 【搬运安全】 避免长期或持续与皮肤接触。 避开吸入其蒸汽和(或)烟雾。 装卸桶装产品时，应穿保护鞋 ，并使用恰当的装卸工具。 |  |  |
| 泄漏处理 | 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。 用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。 |  |  |
| 应急处置原则 | 【急救措施】 皮肤接触：脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，请求医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。 眼睛接触：用大量的水冲洗眼睛。如刺激持续，求医。 吸入：晕眩或反胃不太可能出现，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方。若症状持续则要求求助医生。 食入：不要催吐，用水漱口并就医。 【灭火方法】 灭火方法：泡沫、干化学灭火粉、二氧化碳。沙或泥土仅宜用于小规模火灾。切勿喷水。 【泄漏应急处置】 用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。 |  |  |

表5.2-31   氢氧化钠理化性质及危险特性一览表

| 标识 | 中文名：氢氧化钠；烧碱 |  |  | 英文名：sodiun hydroxide；caustic soda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH |  | 分子量：40.01 |  |  | CAS号：1310－73－2 |
|  | 危规号：82001 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状： 白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：318.4 | 沸点（℃）：1390 |  |  | 相对密度（水＝1）：2.12 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |  | 相对密度（空气＝1）： |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：无意义 | 最小点火能（mJ）： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：0.13（739℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  |  | 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |
|  | 闪点（℃）：无意义 |  |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：无意义 |  |  | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：无意义 |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  |  | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值：中国MAC 0.5mg/m³ 前苏联 MAC 0.5mg/m³ 美国TVL－TWA OSHA 2mg/m³ 美国TLV－STEL ACGIH 2mg/㎡ |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20 UN编号： 1823 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |  |  |  |

2、生产系统危险性识别

生产系统危险性识别主要对生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等进行识别。根据风险物质分布情况，本项目风险单元为原料原料暂存区、理化间、生产车间、危废暂存间、污水处理间。

表5.2-32 生产系统危险性识别

| 序号 | 危险单元 | 风险物质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原料暂存区 | 五硫化二磷、有机溶剂（环己烷、正庚烷） |
| 2 | 理化间 | 五硫化二磷、有机溶剂（环己烷、正庚烷） |
| 3 | 生产车间 | 五硫化二磷、有机溶剂（环己烷、正庚烷）、导热油 |
| 4 | 危废暂存间 | 废有机溶剂（环己烷、正庚烷）、废导热油、砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液 |
| 5 | 污水处理间 | 生产废水 |

3、环境风险类型及影响途径

本项目存在的环境风险类型主要有：

（1）风险物质的泄漏，主要为五硫化二磷、有机溶剂（环己烷、正庚烷）、导热油、砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液及生产废水的泄漏。

（2）火灾、爆炸事故产生的废水、废气等污染物排放。

风险物质泄漏向环境转移的途径和影响方式见下表：

表5.2-33 风险物质泄漏向环境转移的途径和影响方式一览表

| 序号 | 风险物质 | 主要转移途径 | 环境影响方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五硫化二磷（固体） | 1.粉尘扩散：泄漏后粉尘飞扬，随大气环流扩散； 2.遇水/受潮分解：接触雨水、地面水或土壤水分后，快速分解产生硫化氢（有毒气体）和磷酸（酸性液体），分解产物进一步扩散/渗透。 | 1. 大气影响：硫化氢气体具有臭鸡蛋味，低浓度刺激呼吸道，高浓度可致人员中毒，扩散范围受风速、地形影响（密闭空间易积聚）；五硫化二磷泄漏遇雨水生成硫化氢、且硫化氢与空气混合达到爆炸极限的场景，属于低概率事件，触发前提多需同时满足“五硫化二磷泄漏（如包装破损）+ 储存 / 暂存区进水（如雨水倒灌、消防水不慎流入）+ 通风不良（硫化氢无法及时扩散）” 三个条件； 2. 土壤/水体影响：磷酸导致土壤酸化、水体pH下降，破坏土壤微生物群落，影响植物生长，污染地表水/地下水后，会腐蚀管网、危害水生生物（鱼类、藻类死亡）； 3. 二次风险：分解产生的硫化氢若与空气混合（爆炸极限4.3%~46%），遇明火可能引发次生爆炸。 |
| 2 | 环己烷、正庚烷（液体，易燃） | 1. 挥发扩散：泄漏后快速挥发，蒸气随大气扩散（蒸气密度比空气大，易在低洼处、密闭空间积聚）； 2. 液体漫流：沿地面坡度漫流，污染表层土壤，若接触地表水（如雨水管网、河流）则直接汇入水体； 3. 少量渗入：因环己烷难溶于水，渗入土壤后易在土壤孔隙中形成 “油膜”，缓慢挥发或随地下水迁移。 | 1. 大气影响：蒸气具有麻醉性，高浓度吸入可致头晕、昏迷，同时属于易燃蒸气，扩散至火源附近易引发火灾； 2. 土壤影响：油膜覆盖土壤表层，阻断土壤透气性和透水性，导致植物根系缺氧坏死，长期残留会影响土壤生态； 3. 水体影响：汇入地表水后形成油膜，阻碍水体复氧，导致水生生物缺氧死亡，且环己烷难降解，会在水体中持续扩散。 |
| 3 | 导热油（液体，高闪点） | 1. 液体漫流：泄漏后沿地面漫流，污染表层土壤，若进入雨水管网则汇入地表水； 2. 少量挥发：常温下挥发量极低，仅在高温泄漏（如系统超温）时少量挥发； 3. 土壤吸附：因黏度大、难溶于水，易被土壤强烈吸附，形成长期残留。 | 1. 土壤影响：长期残留导致土壤油化，破坏土壤结构，抑制植物生长，属于危险废物（HW08），需专业处置，否则会持续污染；2. 水体影响：汇入地表水后形成厚油膜，严重阻碍水体与大气的气体交换，导致水生生物窒息死亡，污染地下水后，因难降解、难迁移，会长期残留于含水层，影响地下水水质； 3. 大气影响：常温下无明显挥发污染，高温泄漏时挥发的烃类蒸气可能刺激呼吸道。 |
| 4 | 砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液 | 1.液体漫流：废液泄漏后，若未及时拦截，可通过地面漫流、排水沟、雨水管网进入附近河流、沟渠、水塘等地表水体，造成水体污染。 2.地下水污染：泄漏废液若进入未防渗地面、土壤裂隙、污水管网破损处，可经下渗、淋溶进入浅层地下水，造成地下水污染。 3.土壤转移途径：废液直接洒落、漫流至地面，通过渗透、扩散进入土壤层，造成土壤盐碱化、污染土壤。 | 1.对水环境的影响：使受纳水体pH 急剧升高，呈强碱性，破坏水体缓冲能力。 抑制或杀死水生生物，破坏水生生态系统，造成水体生态功能下降。 高碱环境可使部分金属离子沉淀或活化，改变水质成分，影响饮用水源安全。 2.土壤环境的影响：造成土壤pH 升高、盐碱化、板结，破坏土壤结构。抑制土壤微生物活性，降低土壤肥力，影响植物生长。污染物可长期滞留土壤，形成持久性土壤污染。 3.对人体健康与安全的影响：皮肤、眼睛接触可造成化学灼伤、腐蚀。吸入碱雾、挥发气体可刺激呼吸道、黏膜。 4.泄漏处置不当易引发二次污染、安全事故。 |
| 5 | 生产废水 | 1. 管网泄漏：通过破损的废水收集管网、储罐泄漏，渗入土壤或直接汇入地表水； 2. 应急排放：事故状态下（如废水收集池满溢），未经过处理直接排放至雨水管网或周边水体。 | 1. 水体影响：废水中含生产原料残留（如微量五硫化二磷、环己烷）、反应副产物，可能导致地表水/地下水COD、BOD升高，pH 异常，有毒物质累积，危害水生生态系统，若污染饮用水源，会威胁人体健康； 2. 土壤影响：渗入土壤后，有毒有害物质被土壤吸附，长期残留会污染土壤，影响农作物生长或土地利用功能。 |

火灾、爆炸事故不会直接转移原物质，而是通过 “燃烧/爆炸产物排放、消防废水流失” 将次生污染物转移至环境，影响范围通常大于直接泄漏。

火灾、爆炸事故向环境转移的途径和影响方式见下表：

表5.2-34 火灾、爆炸事故向环境转移的途径和影响方式一览表

| 序号 | 风险物质 | 次生污染物类型 | 主要转移途径 | 环境影响方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五硫化二磷（燃烧 / 爆炸） | 有毒气体（二氧化硫、五氧化二磷、硫化氢）、酸性烟尘（磷酸雾）、固体残渣（未燃烧的 P₂S₅、磷酸盐） | 1. 大气扩散：燃烧产生的有毒气体和烟尘随热气流、大气环流扩散； 2. 雨水冲刷：固体残渣和酸性烟尘被消防废水或雨水冲刷，汇入土壤或地表水。 | 1. 大气影响：二氧化硫、五氧化二磷为刺激性有毒气体，高浓度可引发呼吸道损伤、酸雨前兆；磷酸雾会腐蚀设备和建筑物，影响周边植被； 2. 土壤/水体影响：消防废水呈强酸性，携带未燃烧的有毒物质，污染土壤和水体，加剧生态破坏 |
| 2 | 环己烷、正庚烷（燃烧 / 爆炸） | 燃烧产物（二氧化碳、一氧化碳）、未完全燃烧的烃类蒸气、黑烟（炭黑颗粒）、消防废水（含环己烷残留、悬浮物） | 1. 大气扩散：燃烧产生的气体、蒸气、炭黑颗粒随烟气扩散； 2. 消防废水流失：灭火过程中产生的废水未有效收集，漫流污染土壤或汇入地表水。 | 1. 大气影响：一氧化碳为剧毒气体（无色无味，易积聚），可致人员中毒；炭黑颗粒属于颗粒物（PM₂.₅），污染大气环境，影响呼吸系统； 2. 水体/土壤影响：消防废水含烃类残留，污染地表水和土壤，持续影响生态。 |
| 3 | 导热油（燃烧 / 爆炸） | 燃烧产物（二氧化碳、一氧化碳、多环芳烃）、油烟、炭化物、消防废水（含油类、悬浮物、酸性物质） | 1. 大气扩散：燃烧产生的油烟、多环芳烃（有毒、致癌）、气体随烟气扩散；2. 消防废水流失：含油消防废水漫流，污染土壤或地表水。 | 1. 大气影响：多环芳烃为持久性有机污染物，易在生物体内富集，危害人体健康和生态系统；油烟和炭化物会污染大气，降低能见度；2. 水体/土壤影响：含油消防废水难以分离，会长期污染土壤和水体，油类物质持续抑制水生生物生存和土壤透气。 |

5.2.8.2环境敏感目标

本项目环境风险做简单分析，根据项目环境风险影响途径及区域环境，本项目环境敏感目标为厂界外500m范围内的居民区、学校、地表水及地下水。各敏感目标分布详见本报告1.8章节。

5.2.8.3环境风险防范措施及应急要求

1、环境风险防范措施

（1）储存环节​

①五硫化二磷应储存于干燥、通风良好的原料暂存间内，远离火种、热源，避免与水、酸类物质接触。原料暂存间应设置防潮、防水设施，防止雨水渗入。

②有机溶剂（环己烷）储存于密闭容器中，放置在阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃。原料暂存间内设置防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。​

③废有机有溶剂、废导热油应单独存放于密封容器中，避免泄漏，暂存于危废暂存间内，设置明显的警示标志。

④废水收集管网采用PVC防腐管，废水收集池采用不锈钢材质，设液位报警装置。根据项目实际情况，本环评要求设置废水处理间设置应急空桶。

（2）运输环节​

①运输五硫化二磷时，应使用密闭的运输工具，避免与水、潮湿物品接触，运输过程中防止撞击、摩擦。​

②有机有溶剂（环己烷、正庚烷）、砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液等运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，运输过程中严禁烟火，避免高温暴晒。​

③废导热油、废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液运输应委托有资质的单位进行，运输过程中确保容器密封，防止泄漏，严格遵守危险废物运输相关规定。​

④废水处理设施（如废水收集池、反应沉淀一体化设备、水泵、加药系统等）每月检查一次防渗层完整性，发现问题及时修补、换新。

（3）生产环节​

①生产车间应保持良好的通风，设置相应的气体检测报警装置，对五硫化二磷和环己烷的泄漏情况进行实时监测。​

②对操作员工进行专项培训，考核合格后方可上岗，培训内容包括物质危险性、泄漏处置流程。操作人员应佩戴必要的防护用品，如防毒面具、防护手套、防护服等，避免直接接触风险物质。​

③定期对生产设备、管道进行检查和维护，防止因设备老化、腐蚀等原因导致风险物质泄漏。

2、环境风险事故应急措施

（1）泄漏应急处理​

配料、上料过程中若因操作失误发生五硫化二磷洒落、泄漏，应立即撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。应急处理人员应佩戴好防护用品，用干燥的沙土或惰性材料覆盖泄漏物，避免与水接触，然后收集转移至安全场所进行处理。​

有机溶剂（环己烷、正庚烷）泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，应急处理人员使用防爆工具和设备，用沙土或其他惰性材料吸收泄漏物。​

废导热油泄漏后，应立即采取措施防止泄漏物扩散，用沙土等吸附泄漏物，收集后按照危险废物处理规定进行处置，避免泄漏物渗入土壤和水体。

砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，应急处理人员使用防爆工具和设备，用沙土或其他惰性材料吸收泄漏物。​

生产废水泄漏后，用沙袋拦截泄漏废水，引导至应急空桶内；检查泄漏管网，破损处用快速修补剂封堵，待泄漏控制后更换管道；事故水池内的废水送入生产废水处理站，处理达标后排放。​

（2）火灾应急处理​

若环己烷发生火灾，应立即使用干粉、二氧化碳、泡沫等灭火器材进行灭火，严禁用水灭火，因为环己烷不溶于水且密度比水小，用水灭火可能导致火势蔓延。同时，组织人员疏散，确保人员安全。​

当五硫化二磷因接触水等原因引发火灾时，应使用干粉灭火器灭火，避免用水或泡沫灭火，防止产生有毒气体。

​灭火时在火场周边设置喷雾水幕，吸附烟尘。在火场周边设置临时截流沟（用沙袋堆砌，高度≥0.3米），将消防废水引入事故应急池，事故应急池依托云南捷辰包装材料有限公司建设的事故应急池。

5.2.8.4事故应急池依托可行性分析

根据建设单位提供的资料，云南捷辰包装材料有限公司建设的事故应急池容积不小于195m3，主要考虑液体物质泄漏和发生火灾事故时消防废水的收集。

液态物质密度均以1t/m3计，液体泄漏量按厂内易泄漏液体最大储存量计算，即云南捷辰包装材料有限公司所涉及的物料86.038t，本项目涉及的有机溶剂2.67t、废有机溶剂2.67t，砂磨机碱洗废碱液1t，喷淋塔定期排污废液1t，共计93.378t。

发生火灾事故时消防废水产生量按15L/s的流速计算，发生时间按1h计算，因此消防废水产生量为54m3。事故情况下，本项目及云南捷辰包装材料有限公司事故废水共计147.378m3，有效容积为195m3的事故应急池可确保发生事故时能有效收集事故废水。

本项目在云南捷辰包装材料有限公司现有厂房建设，全厂管网连通，废水管与事故池设置切换阀门，事故情况关闭阀门，事故废水进入事故池，确保事故废水不外排，事故池容积满足两个厂事故废水，项目依托云南捷辰包装材料有限公司事故池可行。

5.2.8.5结论

本项目涉及的风险物质为五硫化二磷、有机溶剂（环己烷、正庚烷）、导热油，风险单元为原料暂存区、理化间、生产车间、危废暂存间、污水处理间，本项目Q值小于1，环境风险潜势较低，风险类型为五硫化二磷、有机溶剂（环己烷）、导热油及生产废水等风险物质泄漏。火灾、爆炸事故产生的废水、废气等污染物排放。通过采取本环评提出的风险防范措施和应急措施，可有效降低项目的环境风险，确保项目在生产运营过程中对周围环境的影响控制在可接受范围内。在项目实施过程中，应严格遵守相关环境保护法律法规，定期开展环境风险评估和应急演练，不断完善风险管控体系，保障环境安全。

表5.2-35 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 |  | 硫化物固态电解质材料生产项目（一期） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 玉溪高新区九龙片区 |  |
| 地理坐标 |  | 经纬度：102.526610，24.437050 |  |
| 主要危险物质及分布 |  | 原料暂存区：五硫化二磷、有机溶剂（环己烷、正庚烷） 理化间：五硫化二磷、有机溶剂（环己烷、正庚烷） 生产车间：五硫化二磷、有机溶剂（环己烷、正庚烷）、导热油 危废暂存间：废有机溶剂（环己烷、正庚烷）、废导热油、砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液 污水处理间：生产废水 |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 危险物质 | 影响途径 | 危害后果 |
|  | 五硫化二磷（燃烧 / 爆炸） | 1.粉尘扩散：泄漏后粉尘飞扬，随大气环流扩散； 2.遇水/受潮分解：接触雨水、地面水或土壤水分后，快速分解产生硫化氢（有毒气体）和磷酸（酸性液体），分解产物进一步扩散/渗透。 | 1. 大气影响：硫化氢气体具有臭鸡蛋味，低浓度刺激呼吸道，高浓度可致人员中毒，扩散范围受风速、地形影响（密闭空间易积聚）；五硫化二磷泄漏遇雨水生成硫化氢、且硫化氢与空气混合达到爆炸极限的场景，属于低概率事件，触发前提多需同时满足“五硫化二磷泄漏（如包装破损）+ 储存 / 暂存区进水（如雨水倒灌、消防水不慎流入）+ 通风不良（硫化氢无法及时扩散）” 三个条件； 2. 土壤/水体影响：磷酸导致土壤酸化、水体pH下降，破坏土壤微生物群落，影响植物生长，污染地表水/地下水后，会腐蚀管网、危害水生生物（鱼类、藻类死亡）； 3. 二次风险：分解产生的硫化氢若与空气混合（爆炸极限4.3%~46%），遇明火可能引发次生爆炸。 |
|  | 环己烷、正庚烷（燃烧 / 爆炸） | 1. 挥发扩散：泄漏后快速挥发，蒸气随大气扩散（蒸气密度比空气大，易在低洼处、密闭空间积聚）； 2. 液体漫流：沿地面坡度漫流，污染表层土壤，若接触地表水（如雨水管网、河流）则直接汇入水体； 3. 少量渗入：因环己烷难溶于水，渗入土壤后易在土壤孔隙中形成 “油膜”，缓慢挥发或随地下水迁移。 | 1. 大气影响：蒸气具有麻醉性，高浓度吸入可致头晕、昏迷，同时属于易燃蒸气，扩散至火源附近易引发火灾； 2. 土壤影响：油膜覆盖土壤表层，阻断土壤透气性和透水性，导致植物根系缺氧坏死，长期残留会影响土壤生态； 3. 水体影响：汇入地表水后形成油膜，阻碍水体复氧，导致水生生物缺氧死亡，且环己烷难降解，会在水体中持续扩散。 |
|  | 导热油（燃烧 / 爆炸） | 1. 液体漫流：泄漏后沿地面漫流，污染表层土壤，若进入雨水管网则汇入地表水； 2. 少量挥发：常温下挥发量极低，仅在高温泄漏（如系统超温）时少量挥发； 3. 土壤吸附：因黏度大、难溶于水，易被土壤强烈吸附，形成长期残留。 | 1. 土壤影响：长期残留导致土壤油化，破坏土壤结构，抑制植物生长，属于危险废物（HW08），需专业处置，否则会持续污染；2. 水体影响：汇入地表水后形成厚油膜，严重阻碍水体与大气的气体交换，导致水生生物窒息死亡，污染地下水后，因难降解、难迁移，会长期残留于含水层，影响地下水水质； 3. 大气影响：常温下无明显挥发污染，高温泄漏时挥发的烃类蒸气可能刺激呼吸道。 |
|  | 砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液 | 1.液体漫流：废液泄漏后，若未及时拦截，可通过地面漫流、排水沟、雨水管网进入附近河流、沟渠、水塘等地表水体，造成水体污染。 2.地下水污染：泄漏废液若进入未防渗地面、土壤裂隙、污水管网破损处，可经下渗、淋溶进入浅层地下水，造成地下水污染。 3.土壤转移途径：废液直接洒落、漫流至地面，通过渗透、扩散进入土壤层，造成土壤盐碱化、污染土壤。 | 1.对水环境的影响：使受纳水体pH 急剧升高，呈强碱性，破坏水体缓冲能力。 抑制或杀死水生生物，破坏水生生态系统，造成水体生态功能下降。 高碱环境可使部分金属离子沉淀或活化，改变水质成分，影响饮用水源安全。 2.土壤环境的影响：造成土壤pH 升高、盐碱化、板结，破坏土壤结构。抑制土壤微生物活性，降低土壤肥力，影响植物生长。污染物可长期滞留土壤，形成持久性土壤污染。 3.对人体健康与安全的影响：皮肤、眼睛接触可造成化学灼伤、腐蚀。吸入碱雾、挥发气体可刺激呼吸道、黏膜。 4.泄漏处置不当易引发二次污染、安全事故。 |
|  | 生产废水 | 1. 管网泄漏：通过破损的废水收集管网、储罐泄漏，渗入土壤或直接汇入地表水； 2. 应急排放：事故状态下（如废水收集池满溢），未经过处理直接排放至雨水管网或周边水体。 | 1. 水体影响：废水中含生产原料残留（如微量五硫化二磷、环己烷）、反应副产物，可能导致地表水/地下水COD、BOD升高，pH 异常，有毒物质累积，危害水生生态系统，若污染饮用水源，会威胁人体健康； 2. 土壤影响：渗入土壤后，有毒有害物质被土壤吸附，长期残留会污染土壤，影响农作物生长或土地利用功能。 |
| 风险防范措施要求 | （1）储存环节​ ①五硫化二磷应储存于干燥、通风良好的原料暂存间内，远离火种、热源，避免与水、酸类物质接触。原料暂存间应设置防潮、防水设施，防止雨水渗入。 ②有机溶剂（环己烷）储存于密闭容器中，放置在阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃。原料暂存间内设置防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。​ ③废有机有溶剂、废导热油应单独存放于密封容器中，避免泄漏，暂存于危废暂存间内，设置明显的警示标志。 ④废水收集管网采用PVC防腐管，废水收集池采用不锈钢材质，设液位报警装置。根据项目实际情况，本环评要求设置废水处理间设置应急空桶。 （2）运输环节​ ①运输五硫化二磷时，应使用密闭的运输工具，避免与水、潮湿物品接触，运输过程中防止撞击、摩擦。​ ②有机有溶剂（环己烷、正庚烷）、砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液等运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，运输过程中严禁烟火，避免高温暴晒。​ ③废导热油、废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液运输应委托有资质的单位进行，运输过程中确保容器密封，防止泄漏，严格遵守危险废物运输相关规定。​ ④废水处理设施（如废水收集池、反应沉淀一体化设备、水泵、加药系统等）每月检查一次防渗层完整性，发现问题及时修补、换新。 （3）生产环节​ ①生产车间应保持良好的通风，设置相应的气体检测报警装置，对五硫化二磷和环己烷的泄漏情况进行实时监测。​ ②对操作员工进行专项培训，考核合格后方可上岗，培训内容包括物质危险性、泄漏处置流程。操作人员应佩戴必要的防护用品，如防毒面具、防护手套、防护服等，避免直接接触风险物质。​ ③定期对生产设备、管道进行检查和维护，防止因设备老化、腐蚀等原因导致风险物质泄漏。 |  |  |

6、环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施及其可行性分析

本项目利用云南捷辰包装材料有限公司建设的现有厂房，购置箱式炉、砂磨机、离心机、干燥机等生产设备及配套环保设备，项目不涉及土建施工，仅涉及设备进场和安装，施工期工艺简单，工期短，对周边环境的影响较小，本评价对施工过程的污染防治措施的可行性不做论证分析。

6.2运营期环境保护措施及其可行性分析

6.2.1大气污染防治措施

6.2.1.1 大气污染源控制措施

本项目采用密闭式生产装置，生产过程产生的投料粉尘、研磨废气、干燥废气通过管道接入废气处理系统，经碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。测试残渣处理废气通过通风橱+管道收集后进入废气处理系统处理后排放，废水处理站废气通过废水收集池封闭，池体上方设置集气罩收集后通过管道接入废气处理系统处理后排放。

6.2.1.2 废气措施可行性分析

1、车间废气负压收集合理性分析

硫化物固态电解质原料及产品粉体粒径极小（多为纳米/微米级）、比表面积大、扬尘性极强、扩散速度快，设备顶部的局部集气罩仅能捕集单点上方的粉尘，无法阻挡粉体在气流作用下向车间全域扩散，捕集效率极低（通常低于30%），难以实现有效控尘。而车间负压收集通过车间进风与排风的压差设计（负压值一般控制在5~20Pa），使车间内空气向集气口单向流动，能将全域扩散的粉尘有效捕集，捕集效率可达90%以上，适配硫化物粉尘的扩散特性。

车间负压收集通过在车间封闭，设置排风口，结合车间微负压环境，实现 “边产尘、边捕集”，无需针对每台设备单独设计集气装置，同时，负压收集可避免粉尘在车间内积聚，降低粉体交叉污染的风险（硫化物固态电解质对产品纯度要求极高，粉尘积聚易导致产品批次不合格）。

设备顶部局部集气罩适用于“单点定向产尘、粉尘向上扩散”的情形，而硫化物生产中由于粒径小，粉尘逸出方向为多向（进料口侧方、出料口下方、设备缝隙四周），并非单一向上，若设置局部集气罩会产生局部气流扰动，反而可能加剧纳米 / 微米级硫化物粉体的扩散 ，适得其反。除此之外，本项目原料遇水易分解产生H2S气体，且部分硫化物粉体具有易燃性，设备顶部若设置局部集气罩，其金属构件（如支架、罩体）易与粉体摩擦产生静电，存在静电引燃、H2S气体积聚爆炸的安全风险，而车间负压收集系统的集气口、管道均做防静电、防腐处理，且气流稳定，无局部气流摩擦静电的问题，更符合硫化物生产的安全规范。

综上，本项目车间设置负压收集，无无组织废气环节是合理的。

2、废气处理工艺可行性分析

（1）碱喷淋可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）附录B中表B.1电子工业排污单位废气防治可行性技术参考表，颗粒物治理推荐采用布袋除尘器处理。

表6.2-1 电子工业排污单位废气防治可行性技术参考表

| 行业类别 |  | 主要生产单元 | 主要生产设施 | 污染物项目 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子专用材料制造排污单位 | 工艺与辅助材料制造排污单位 | 配料、粉碎 | 粉碎机 | 颗粒物 | 布袋除尘法 |

根据项目实际情况，本项目原辅料忌水忌氧，若采用布袋处理，收集的粉尘在灰斗里容易接触空气会产生臭气（硫化氢），造成污染，且密闭空间有安全隐患，因此该废气采用湿法处理，同时通过加碱来吸收硫化锂、硫化磷遇水产生的酸性物质，确保粉尘颗粒物、硫化氢都能处理。

（2）除雾可行性分析

本项目除雾的原理是利用漆雾过滤袋进行过滤除雾，废气经碱液喷淋工艺后，含湿量增加，故喷淋箱设置脱水装置，对废气进行脱水脱雾处理，降低含湿量的同时延长后续活性炭的使用寿命。

本项目使用的漆雾过滤袋是高容尘量、疏水型针刺毡过滤袋，过滤袋内含 DPA（邻苯二甲酸二戊酯）涂层改性，脱水/ 除雾机制为“物理拦截+惯性碰撞+疏水排斥”的复合作用：

①物理拦截：过滤袋的纤维编织结构形成致密孔隙（通常为5~20μm），废气中夹带的液滴（如碱喷淋后残留的水雾、液滴）直径大于孔隙时，会被直接截留于滤袋表面；

②惯性碰撞：含液滴的废气高速通过滤袋纤维时，液滴因惯性脱离气流轨迹，撞击到纤维表面并被黏附；

③疏水排斥：DPA涂层本身具有强疏水性，截留的液滴在表面无法浸润，会因表面张力聚集成较大液珠，最终在重力作用下沿滤袋表面滑落至底部收集槽，实现气液分离。

DPA漆雾过滤袋广泛应用于喷漆、化工喷淋塔后除雾、制药废气脱水等场景，是工业领域验证的成熟技术，本项目属于同类应用延伸，无技术风险；滤袋可直接串联在喷淋塔与活性炭吸附装置之间，无需占用大规模用地，适配项目现有布局。

综上，本项目设置的漆雾过滤袋除雾是可行的。

（3）活性炭吸附可行性分析

参照其他行业中有机废气治理推荐采用冷凝、吸收、吸附、燃烧(直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧)、冷凝-吸附、冷凝-吸附-燃烧。

本项目对常见的有机废气处理方式进行对比分析，如表6.2-2。

表6.2-2  常见有机废气处理方式

| 序号 | 净化方法 | 方法要点 | 适用范围 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧法 | 将废气中的有机物作为燃料烧掉或将其在高温下进行氧化分解，温度范围为600～1100℃ | 适用于中、高浓度范围废气的净化 | 设备简单，操作简便，投资少，净化彻底，效率高，能回收利用热量，但不能回收有机物质。 |
| 2 | 催化 燃烧法 | 在氧化催化剂作用下，将有机物氧化成CO2和H2O，温度范围为200～400℃ | 适用于各种浓度废气的净化，适用于连续排气的场合 | 净化装置和生产装置紧密结合在一起，既有很高的净化效率，又可充分利用能量、节约电力。气体流畅、阻力小，燃烧余热可利用。 |
| 3 | 吸附法 | 用适当的吸附剂对废气中有机物组分进行物理吸附，温度范围为常温 | 适用于低浓度废气的净化 | 装置简单，易安装，操作简单，但处理量较大，占地面积较大，吸附剂吸附容量小，吸附效率不高。 |
| 4 | 吸收法 | 用适当的吸收剂对废气中有机物组分进行物理吸收，温度范围为常温 | 对废气浓度限制较小，适用于含有颗粒物废气的净化 | 设备结构简单，操作方便，净化率高；但用于净化较大气量时，吸收液耗量很大。 |
| 5 | 冷凝法 | 采用低温，使有机物组分冷却至露点以下，液化回收 | 适用于高浓度废气的净化 | 设备结构简单，操作方便；但对废气的净化程度受冷凝温度的限制，要求净化程度高或处理低浓度废气时，需要将废气冷却到很低的温度。 |

本项目研磨过程中仅少量有机溶剂挥发，浆料离心过程大部分有机溶剂回收，仅少量随浆料进行干燥阶段。根据项目工程分析，本项目有机废气产生量小，属于低浓度有机废气，不易采用燃烧法、催化燃烧法及冷凝法处理。综合考虑本项目采用吸附法（活性炭）进行有机废气处理。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）附录B中表B.1电子工业排污单位废气防治可行性技术参考表，活性炭吸附法属于可行性技术。

表6.2-3 电子工业排污单位废气防治可行性技术参考表

| 行业类别 |  | 主要生产单元 | 主要生产设施 | 污染物项目 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子专用材料制造排污单位 | 工艺与辅助材料制造排污单位 | 研磨 | 磨砂机、三辊研磨机 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧法 |

活性炭对有机分子均有吸附效果；活性炭具有高度发达的孔隙结构，其孔隙大小各异，包括微孔（直径小于2nm）、中孔（直径在2-50nm之间）和大孔（直径大于50nm）。当气体或液体分子靠近活性炭表面时，由于分子间存在范德华力，这些分子会被吸附在活性炭的孔隙内。其次活性炭拥有巨大的比表面积，通常可以达到500-1500m²/g。这意味着活性炭有大量的表面可供吸附分子附着。比表面积越大，能够吸附的物质就越多。活性炭吸附法适用于大风量、低浓度的有机废气。

经对照《国家污染防治技术指导目录》（2025年），本项目采用活性炭吸附工艺处理VOCs，不属于名录中规定的低效类VOCs处理技术。本项目活性炭采用椰壳炭（蜂窝状）活性炭，比表面积约800-1500m2/g，碘值为1000mg/g，本项目有机废气主要是非甲烷总烃，废气产生量少，且浓度低、风量大，因此采用活性炭吸附是可行的。

2、达标分析

本项目采用碱喷淋+除雾+活性炭吸附工艺处理投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣处理废气、废水处理站废气，颗粒物处理效率为90%、硫化氢处理效率为95%，挥发性有机物处理效率为85%，根据本环评核算，本项目有组织颗粒物排放速率为0.0181kg/h，排放浓度为2.2mg/m3，非甲烷总烃排放速率为0.04kg/h，排放浓度为5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2新建污染源大气污染物排放二级排放标准限值，即颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度为120mg/m3，非甲烷总烃最高允许排放速率10kg/h，最高允许排放浓度为120 mg/m3。硫化氢排放速率为0.0002kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2最高允许排放速率：0.33kg/h。

6.2.2 地表水污染防治措施及其可行分析

6.2.1.1 地表水污染防治措施

本项目废水主要是生活污水和生产废水，生产废水主要是纯水制备废水、测试器具清洗废水、车间拖把清洁废水、冷却水循环系统定期排污水。

（1）纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水经自建一体化污水处理站（1个，处理能为1m3/d）预处理达纳管标准后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

（2）喷淋废水经循环沉淀池（1个，容积为15m3）处理后循环使用不外排。

（3）车间拖把清洁废水、生活污水依托现有化粪池（1个，容积为18m3）预处理后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。

6.2.1.2 废水处理措施可行性论证

1、一体化污水处理站处理工艺可行性分析

本项目一体化污水处理站处理处理工艺为：PH调节+混凝沉淀，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》附录B中表B.2，未规定含硫废水的处理可行技术。根据《电子工业水污染防治可行技术指南》（HJ 1298—2023）中表7电子工业企业水污染防治可行技术，本项目废水间接排放，本项目采取的废水污染治理技术属于技术指南中规定的可行性技术。电子工业企业水污染防治可行技术见下表：

表6.2-4 电子工业企业水污染防治可行技术

| 适用范围 | 污染治理技术 |  |
| --- | --- | --- |
| 电子专用材料、电子元件 | 分质预处理技术 | 综合废水治理技术 |
|  | 酸碱废水：酸碱中和法 | 混凝-沉淀/气浮+生化处理/酸碱中和 |

本项目纯水制备废水污染物以SS、盐分为主，测试器具清洗废水主要污染物是COD、SS、TP、硫化物，间接冷却系统定期排污水，主要污染物SS。本项目生产废水不含试验废液及药剂溶液，原料主要为五硫化二磷、硫化锂、氯化锂、有机溶剂，根据原料MSDS分析，生产废水主要为酸性废水（器具清洗废水），处理重点主要为调节pH，通过投加氢氧化钠，将废水pH值调节至6-9（符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）要求。生产废水中的SS后续通过投加絮凝剂（如聚合氯化铝PAC）和助凝剂（如聚丙烯酰胺PAM），使废水中的胶体颗粒（SS）、溶解性污染物（如TP、部分COD、硫化物）形成絮体，经沉淀分离后去除。

①COD：该工艺对COD的去除主要针对与悬浮物结合的颗粒态COD，去除率为40%，处理后测试器具清洗废水中COD浓度可降至420mg/L。

②SS：絮凝沉淀对SS的去除率可达90%。测试器具清洗废水中的SS多为测试残渣、颗粒物，通过絮凝剂的吸附架桥作用可形成大絮体，在沉淀池中有效分离，处理后SS浓度可降至90mg/L，纯水制备废水SS可降至20mg/L，间接冷却系统定期排污水SS可降至10mg/L。

③TP：磷在水中多以磷酸盐形式存在，絮凝沉淀中投加的金属盐（如PAC中的Al³⁺）可与磷酸盐反应生成磷酸铝沉淀，去除率可达60%，处理后可降至0.4mg/L。​

④硫化物：在酸性条件下，硫化物（S²⁻）会转化为H₂S气体，但若在中和阶段将pH调节至中性偏碱（如pH=8-9），硫化物可与投加的金属离子（如Fe²⁺、Al³⁺）反应生成硫化物沉淀（如FeS、Al₂S₃），结合絮凝作用可去除90%，处理后硫化物浓度可降至1mg/L。

根据“3.2.2.2章节”，本项目纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水进污水处理站处理后，污水处理站出水水质如下：

表6.2-5 污水处理站出水水质达标情况

| 废水种类 | 污染物种类 | 治理工艺 | 排放情况 |  |  | 标准限值（mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水排放量（m3/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |
| 纯水制备废水 | SS | PH调节+混凝沉淀 | 9.936 | 20 | 0.0002 | 400 | 达标 |
| 测试器具清洗废水 | CODcr |  | 24 | 420 | 0.0101 | 500 | 达标 |
|  | SS |  | 24 | 90 | 0.0022 | 400 | 达标 |
|  | TP |  | 24 | 0.4 | 0.00001 | 8 | 达标 |
|  | 硫化物 |  | 24 | 1 | 0.00002 | 1 | 达标 |
| 冷却水循环系统定期排污水 | SS |  | 1.8 | 10 | 0.000018 | 400 | 达标 |
| 一体化污水处理设施综合出水水质 | CODcr | PH调节+混凝沉淀 | 35.736 | 282.63 | 0.0101 | 500 | 达标 |
|  | SS |  | 35.736 | 67.66 | 0.002148 | 400 | 达标 |
|  | TP |  | 35.736 | 0.28 | 0.00001 | 8 | 达标 |
|  | 硫化物 |  | 35.736 | 0.56 | 0.00002 | 1 | 达标 |

根据上表分析，本项目污水处理站出水水质均满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准。

综上分析，本项目一体化污水处理站处理工艺可行。

2、一体化污水处理站处理能力可行性分析

本项目生产废水均为间歇性产生，纯水制备废水产生量为0.036m3/d（间歇），测试器具清洗废水产生量为0.8m3/d（间歇），冷却水循环系统定期排污水产生量为1.8m3/次（一年一次）。

本项目设置的一体化污水处理站处理能力为1m3/d，间歇性运行，配套设置有1个调节池，容积为2m3。

由于本项目纯水制备废水、测试器具清洗废水为间歇性产生的，本项目污水处理站设计处理能力大于废水产生的最大量为0.836m3/d，处理规模满足日常废水处理需求，配置的调节池容积大于日均废水量，间歇运行模式下可实现有效调节，可保证进水水量、水质稳定，确保污水处理站正常运行。

冷却水循环系统定期排污水单次排放量1.8 m3，大于一体化污水处理站日处理能力，配套设置有1个调节池，容积为2m3，大于单次冷却水循环系统定期排污水最大排水量，可以容纳冷却水循环系统定期排污水最大水量，日常运行时，冷却水循环系统定期排污水可以通过分批次进入+调节池缓冲进行。

综上所述，本项目一体化污水处理站处理能力可行。

3、化粪池依托可行性分析

本项目不提供食宿，生活污水主要是冲厕废水和员工清洗废水。项目在运营过程中需要使用到有机溶剂，密闭输送、转移，出现跑冒滴漏的可能性较小，若出现跑冒滴漏，由在岗员工及时使用抹布擦拭，确保车间地面无残留物，因此车间拖把清洁废水中污染物主要为SS，且废水量较少，与生活污水一同经化粪池处理、排放。

本项目化粪池依托云南捷辰包装材料有限公司已建成，1个容积为18m3，本项目生活污水产生量为1.44m3/d，根据云南捷辰包装材料有限公司环评报告可知，进入化粪池的污水量为6.08m3/d，合计7.52m3/d，生活污水产生量小于化粪池容积，可以保证污水24h的停留时间，因此本项目生活污水依托现有可行。

6.2.3 噪声污染防治措施

6.2.3.1 噪声治理措施

（1）在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声源强，尽量选用噪声较低、振动较小的设备；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。

（2）生产设备固定减振，全部设备均布置于车间内，利用车间墙体隔声。

（3）泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础减振，风机安装消声器。

（4）定期对设备进行检修，避免设备异常产生大的噪声。

6.2.3.2 噪声治理措施的可行性分析

根据噪声影响预测结果，本项目生产设备噪声经过有效降噪再经过空间距离衰减后，其厂界东、南、北面噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西面噪声预测值昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

6.2.4 固体废物污染防治措施

6.2.4.1固体废物处置措施

本项目固废主要为废包装材料、废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、污水处理污泥、喷淋循环系统定期排污废液、废活性炭、废导热油、测试残渣、废抹布、废手套和生活垃圾。

（1）废包装材料经分类收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置。

（2）废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、喷淋循环系统定期排污废液采用废液桶收集后，暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。

（3）污水处理污泥定期清掏后送至周边砖厂制砖使用。

（4）废活性炭用带盖收集桶收集后暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。

（5）废导热油更换后采用带盖废油桶收集后暂存于危废暂存间内委托有资质的单位进行清运处置。

（6）测试残渣收集后放置于通风橱内，待其性质稳定收集后送至周边砖厂制砖使用。‌

（7）废抹布采用带盖容器收集后暂存于危废暂存间内委托有资质的单位进行清运处置。‌

（8）废手套、生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运。

6.2.4.2 固体废物治理措施的可行性分析

废有机溶剂、废导热油、废活性炭、砂磨机碱洗废碱液、喷淋循环系统定期排污废液采用带盖容器收集，可有效减少挥发和泄漏，符合《危险废物收集贮存运输技术规范》要求；测试残渣先在通风橱内与空气中的水分接触反应，避免收集过程中有毒气体扩散，措施合理。

各类危废统一暂存于危废暂存间，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）：如设置防渗地面（环氧树脂或防腐瓷砖）、导流沟及集液池（防止渗滤液外泄）、分类分区存放（如废有机溶剂与废活性炭分开堆放）、设置台账、张贴危废标识及管理制度，危险废物委托有资质单位清运处置，需确保合作单位具备对应危废类别（如废有机溶剂对应 HW06、废导热油对应 HW08）的处置资质，签订规范合同并留存转移联单，符合《危险废物转移联单管理办法》，处置路径合法可行。

本项目各类危险固废均根据其理化形态（固/液/半固）、危险特性（有毒、腐蚀性、反应性等） 采取了针对性的收集、暂存措施，全部委托有资质单位清运处置，符合《固体废物污染环境防治法》中 危险废物必须交由具备相应处置资质的单位处理”的强制要求，且收集暂存方式匹配各类危废的特性，无混存、无随意丢弃，可实现危废的全过程规范化管控，处置措施可行。

生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运，符合《城市生活垃圾管理办法》，处置路径成熟可靠。企业仅需在车间、办公区设置标准化生活垃圾收集桶（带盖、防渗漏）进行统一收集，由环卫部门按固定频次上门清运，该方式无需企业额外建设贮存、处置设施，操作流程简单，匹配企业日常运营的管理能力，无实操难度。

综上所述，项目运营过程中所产生的固体废物均可得到妥善的处置，且处置方式合理可行。

6.2.4.3固体废水环境管理要求

（一）危险废物环境管理要求

本项目产生的有机溶剂废包装物、废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、喷淋循环系统定期排污废液、废活性炭、废导热油、废抹布等属于危险废物，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》等相关规定，提出以下环境管理要求：

1、收集环节

（1）严格按照危险废物类别分类、分质收集，严禁混存、混装，禁止与一般固废、生活垃圾混放。

（2）废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、喷淋废液等采用专用防渗、耐腐蚀、带盖废液桶收集；废导热油采用专用带盖废油桶收集；废活性炭、废抹布、废包装材料采用密闭、防渗、耐腐蚀容器收集。

（3）收集容器完好无损、无渗漏、无锈蚀，张贴清晰、规范的危险废物标签，注明废物名称、类别、危险特性、产生日期等信息。

2、贮存环节（危废暂存间）

危废暂存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的强制要求：防渗、防漏、防雨、防晒、防风、防渗，地面采用环氧树脂 + 防渗膜双层防渗处理（防渗层渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s），设置围堰、集油沟、渗滤液收集池，防止液态危废渗漏污染土壤、地下水；设置独立的通风、防爆、消防设施，适配有机溶剂、硫化物等危废的安全贮存要求。

危废暂存间内按危废品类分区贮存，分区设置明显的标识牌（标注危废名称、类别、代码），不同品类危废之间保持安全间距，液态危废贮存区设置防渗围堰，废导热油等易燃危废单独分区贮存并远离火源。

危废暂存期限严格遵守法规要求，不得超过1年；确因特殊原因需延长的，必须向当地生态环境部门申请备案。

建立危废暂存台账，详细记录各类危废的产生量、收集量、暂存量、转移量、处置量，台账信息与转移联单一致，保存期限不少于5年。

3、转运与处置环节

危废转移必须严格执行《危险废物转移联单管理办法》，转移前向当地生态环境部门报备转移计划，转移过程中随附电子 / 纸质转移联单，联单内容完整、签字齐全，实现 “产废 - 转运 - 处置” 全流程追溯。

委托的清运、处置单位必须具备对应危废品类的《危险废物经营许可证》，企业需留存资质复印件备案，严禁委托无资质单位处置危废；转运车辆必须为危废专用运输车辆，具备防渗漏、防撒漏、防爆等安全设施，转运路线避开居民区、饮用水源地等敏感区域。

危废清运过程由专人现场监督，做好转运记录，确保危废全部转运至处置单位，无中途滴漏、撒漏、丢弃等情况。

4、人员与台账管理

配备专人负责危废的收集、暂存、转运管理，管理人员必须经专业培训合格后上岗，熟悉危废特性、安全防护措施和应急处置方法。

建立完善的危废环境管理档案，包括：危废产生环节说明、收集暂存操作规程、危废暂存间验收资料、处置单位资质、转移联单、暂存台账、培训记录、应急处置预案等，档案妥善保存，接受生态环境部门监督检查。

（二）一般固体废物环境管理要求

本项目一般固体废物主要为废包装物、污水处理污泥、测试残渣、废手套、生活垃圾，结合其产生与处置方式，提出以下环境管理要求：

1、分类收集与存放

严格区分一般固废与危险废物，严禁混存、混放、混运。污水处理污泥、测试残渣、废手套、生活垃圾应分别设置专用收集容器，做到密闭、防渗、防扬散、防渗漏。收集点布局合理，便于清运，避免对生产、生活及周边环境造成影响。

2、污水处理污泥环境管理

污泥定期清掏，清掏前应进行性状检测，确认不属于危险废物后方可综合利用。运输过程采取密闭、防渗、防遗撒措施，严格落实资源化利用台账，记录产生量、清运量、接收单位、利用去向等信息。

3、测试残渣环境管理

测试残渣应在通风橱内暂存，待性质稳定后再集中收集。需经成分与危险特性鉴别，符合制砖原料要求后方可送至砖厂综合利用。建立产生、收集、暂存、外运全过程记录，确保可追溯、可核查。

4、废手套与生活垃圾管理

废手套应确认未沾染危险化学品、有机溶剂，方可按一般固废管理。生活垃圾采用带盖、防渗漏的标准化收集桶统一收集，收集桶设置在车间、办公区指定位置，严禁与危废混合收集、堆放。生活垃圾做到“日产日清”或“按环卫部门规定频次清运”，不得在厂区内长期堆放，防止生活垃圾腐烂产生恶臭、滋生蚊蝇，影响厂区及周边环境。

5、暂存与运输管理

一般固废暂存区应防雨、防渗、防晒，与危废暂存间分开设置，设置明显标识。运输车辆密闭化，沿途不得丢弃、遗撒、泄漏。转运过程遵守地方环卫及交通管理相关规定。

6、台账与档案管理

（1）建立一般固体废物管理台账，详细记录：

①产生种类、产生量、产生环节；

②收集、暂存、清运时间与数量；

③接收单位名称、资质 / 经营范围、利用处置方式；

（2）台账及相关票据、协议、检测报告等按规定期限归档留存，以备环保检查。

（三）全厂通用环境管理要求

分区管理：厂区内明确划分危废收集区、危废暂存区、一般固废收集区，各区设置明显标识，严禁固废跨区堆放、混合贮存。

应急管理：制定固废污染事故应急处置预案，针对危废泄漏、火灾、爆炸等突发情况，明确应急处置流程、责任人员、应急物资（如防渗沙袋、吸附棉、灭火器、中和药剂等），并定期组织应急演练。

监督检查：建立固废管理日常检查制度，定期对固废收集容器、危废暂存间、转运环节进行检查，及时发现并整改渗漏、破损、标识不清等问题，确保固废管理措施落实到位。

环保备案：项目投运前，将危废管理计划、处置单位资质、危废暂存间验收资料等报当地生态环境部门备案；运营过程中，按要求完成固废污染防治的年度环境统计、排污申报等工作。

（四）环保设施运维要求

危废暂存间的防渗、通风、消防、防渗围堰等设施定期检查、维护，发现破损、失效立即停工整改，整改合格后方可继续使用。

固废收集桶、废液桶、废油桶等专用容器定期检查，及时更换破损、渗漏容器，避免危废泄漏。

喷淋循环系统、污水处理站产生的污泥和排污水，做到及时清掏、及时转运，不得在设施内长期堆放，防止变质产生二次污染。

6.2.5 地下水、土壤污染防治措施

一、源头防控措施

1、 物料储存与转运污染防控

原料采用耐腐蚀、密封性强的包装容器，对有机溶剂包装加装二次防渗托盘。原料暂存间建立物料台账，明确储存量、转运路径和使用量，避免过量堆放导致的泄漏风险。

测试器具清洗废水设置专用清洗槽，调节池、一体化污水处理设备、循环水池槽体为不锈钢材质，废水收集管道采用耐腐蚀的聚丙烯材质，能抵抗常用酸、碱、有机溶剂等试剂的侵蚀，在长期使用中不易老化，不会造成废水泄漏。

2、生产工艺与设备优化

密闭生产强化：确保混合、砂磨、离心等密闭装置的密封性，定期检查设备法兰、轴封、管道接口等易泄漏部位，避免物料泄漏和有机溶剂挥发后冷凝渗入土壤。

测试器具清洗废水源头减量：测试器具清洗采用“分批次、小流量”清洗模式，本项目设置清洗间，集中清洗，清洗过程中产生的废水全部收集进自建污水处理站处理。

3、固废源头分类管理

废包装材料、废有机溶剂、废活性炭等严格按危废类别分类，使用专用带盖防渗容器收集，容器表面标注危废类别和标识，避免混存导致的交叉污染。

二、过程防护措施

1、分区防渗处理

原料暂存间、危废暂存间地面按重点防渗要求采用环氧树脂防渗漆进行重点防渗处理，防渗系数≤1×10-10，其余区域通过一般水泥硬化进行简单防渗。

2、 污染物治理过程防控

（1）废气处理系统防控

废气处理系统（碱喷淋+除雾+活性炭吸附）的循环水池、管道做防渗防腐处理，定期清理废液并检测池体防渗性能，避免废液泄漏污染土壤。

通风橱、集气罩与废气收集管道的连接处做好密封处理，提高废气收集效率，减少废气处理过程中可能产生的无组织排放的污染。

加强日常废气处理系统的维护与检修，杜绝废气非正常排放。

（2）废水处理过程防控

测试器具清洗废水经收集后，通过密闭管道接入自建污水处理站，废气处理系统喷淋水经循环水池处理后循环使用，本项目采用的是一体化设备，不锈钢结构。本项目调节池、一体化污水处理设备、循环水池、废水收集管网均为地上布设，日常运行过程中可以通过目视检查是否发生废水泄漏。一体化污水处理设备配备液位仪和泄漏报警装置，防止废水溢出。废水收集管网每季度进行一次防渗检测和疏通，重点检查接头和转角部位，确保无破损渗漏。

（3）固废处置过程防控

废有机溶剂包装材料、废有机溶剂、废活性炭、砂磨机碱洗废碱液、喷淋塔定期排污废液等分类存放于危废暂存间内，及时委托有资质单位处置。危废残存间内废有机溶剂等液态危废采用盖带收集桶收集后盛放于不锈钢托盘内。危险废物转移、处置委托有资质单位进行，转移过程中确保标识标签完整，包装无破损、无渗漏。选择具备防渗漏、防遗撒功能的专用危废转运车，制定专项转运方案，明确转运时间（避开上下班高峰及恶劣天气）、装卸作业流程、应急处置措施，对参与转运的人员进行岗前培训（考核合格后方可上岗），确保熟悉危废特性及防控要求。交接过程双方人员共同核对危废类别、数量、包装完整性，填写《危废转运联单》（含交接时间、地点、数量、包装状况），联单需签字确认并留存（保存期限≥5 年），确保责任可追溯。装卸完成后，立即清理装卸区地面，检查车辆及工具是否残留危废，确保无污染物遗留。

三、末端治理与风险管控措施

配备应急处理物资（如吸附棉、砂土、耐腐蚀容器、防渗膜），一旦发生物料泄漏，立即用吸附棉或砂土覆盖吸收，收集至专用容器中作为危废处置，严禁直接丢弃至土壤。

配料、上料过程中若因操作失误发生有机溶剂泄漏，应立即撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。应急处理人员应佩戴好防护用品，用干燥的沙土或惰性材料覆盖泄漏物，避免与水接触，然后收集转移至安全场所进行处理。​

废导热油泄漏后，应立即采取措施防止泄漏物扩散，用沙土等吸附泄漏物，收集后按照危险废物处理规定进行处置，避免泄漏物渗入土壤和水体。

生产废水泄漏后，用沙袋拦截泄漏废水，引导至应急空桶内；检查泄漏管网，破损处用快速修补剂封堵，待泄漏控制后更换管道；事故水池内的废水送入生产废水处理站，处理达标后排放。​

若泄漏物料已接触土壤，立即划定污染范围，用防渗膜覆盖防止扩散，对污染土壤进行采样检测；根据检测结果，采用土壤淋洗、固化稳定化等技术进行修复，修复后土壤需达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地要求。

6.2.6生态环境保护措施

1、废气污染防治与生态防护

（1）生产废气经收集 + 处理设施处理后稳定达标排放，降低无组织废气逸散，避免对周边农田作物、绿化植被产生影响。

（2）厂界设置废气监测点位，定期监测，确保废气长期稳定达标，杜绝废气污染土壤、植被。

2、废水污染防治与水土保护

（1）生产废水、生活污水经厂区污水处理设施处理后达标排放，严禁未经处理直排，防止污染周边土壤、农田及地下水。

（3）生产区、原料区、固废暂存区采取防渗、防漏、防雨措施，设置导流沟与收集系统，避免废水渗漏污染土壤与浅层地下水。

3、噪声与固废生态防护

（1）选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声措施，确保厂界噪声达标，不干扰周边生态环境及农田作业。

（2）一般工业固废合规综合利用，危险固废分类暂存、委托有资质单位处置，杜绝固废乱堆乱放污染土壤、植被。

4、厂区绿化与生态管护

（1）充分利用厂区空地优化绿化布局，优先选用本土绿植，维护现有人工绿化带，提升厂区生态质量，阻隔粉尘、噪声对外扩散。

（2）加强绿化日常养护，不使用高毒农药，避免养护废水、废料污染周边农田。

7、环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据。环境经济损益分析与工程经济分析不同，除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境经济效益、社会环境效益和环境污染损失，通过对建设项目环境的经济损益分析，综合反映项目开发建设的社会环境效益和环境经济效益。

7.1 社会效益分析

随着新能源汽车市场快速增长和储能技术不断进步，固态电解质材料的市场需求预计将持续扩大。新能源汽车等大型器件对锂离子电池提出更高倍率的充放电和使用安全等要求，而硫化物固态电解质材料因其优异的电化学性能，能够满足这些需求。全固态锂电池采用固体电解质，大部分材料不可燃，解决了电解液的易燃性的问题。本项目的实施将积极推动硫化锂材料与锂磷硫氯固态电解质材料生产工艺的研究与发展，为全固态锂电池产业的快速发展提供基础。

本项目产品主要应用于储能体系和汽车动力电池体系等，产品性能将达到国际一流水平，不仅辐射拉动储能产业的上下游产业的发展，同时可推动我国动力电池和储能体系制造产业迈向一个新的台阶。

7.2经济效益分析

项目总投资2000万元，建成投产后年产10t固态电解质材料，根据可研按照市场预测的，项目运营后达产年营业收入（含增值税）6000万元，不含税收入为5310万元，年均不含税收入为5310万元，盈利能力较好。项目具有较好的经济效益，抗风险能力较强，能带来直观的经济效益。

项目的建设在取得直接经济效益的同时，带来了一系列的间接经济效益：

（1）建设期可为建筑公司提供市场，产生明显的经济效益，并为建筑工人提供就业机会。

（2）项目的建设消耗大量建材、装饰材料，将扩大市场需求。

（3）项目水、电等公用工程的消耗为当地带来间接经济效益。

（4）项目部分配套设备的购买使用，将扩大市场需求，带来间接经济效益。

（5）该项目建成后，将增加地方财政及税收。

由此可见，项目能够为企业及地方带来可观的经济效益，项目具有较强的抗风险性和较好的经济效益。

7.3 环境效益分析

7.3.1环保工程投资概算

本项目总投资2000万元，其中环保投资估算为29万元，占总投资1.45%，具体见下表。

表7.3-1 环保投资估算一览表

| 项目 |  | 环保设施 | 数量/规模 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣和废水处理站废气 | 碱液喷淋箱 | 1套 | 5 |
|  |  | 除雾装置 | 1套 | 3 |
|  |  | 活性炭吸附装置 | 1套 | 5 |
|  |  | 15m高的排气筒 | 1根 | 1 |
|  |  | 通风橱 | 3套 | 1.5 |
|  |  | 集气罩 | 1个 | 0.5 |
| 废水 | 纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水 | 一体化污水处理站 | 1套，处理能为1m3/d | 4 |
|  |  | 调节池 | 1个，容积为2m3 | 1 |
|  | 喷淋废水 | 循环沉淀池 | 1个，容积为15m3 | 1 |
| 噪声 | 设备 | 减振垫、风机安装消声器 | 若干 | 1.5 |
| 固废 |  | 危废暂存间 | 1个，占地面积为10m2，危废暂存间地面采用环氧树脂防渗漆进行重点防渗处理，防渗系数≤1×10-10。 | 5 |
| 风险 |  | 应急空桶、沙袋 | 若干 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  | 29 |

7.3.2 环境经济损益分析

项目各类环保措施具有显着地环境正效益，主要体现在：

1、项目废气处理系统的建设，可大大降低项目运营过程中产生的颗粒物、有机废气、硫化氢其他对大气环境的影响。

2、一体化污水处理站的建设可确保本项目废水达标排放，在很大程度上减轻了污染物排放对市政污水处理厂的负荷。

3、对高噪声设备进行噪声治理，以减轻设备噪声对厂区员工及周边声环境的影响。

4、按要求建设危废暂存间对生产过程中各类危险废物的分类收集，极大程度上降低了项目污染地下水和土壤的风险，避免地下水、土壤污染后威胁周边人群健康和环境质量下降，从而造成巨大经济损失和污染后治理的巨大花费。

7.4小结

综上所述，项目的实施具有良好的社会效益和经济效益，同时由于工程采取必要的污染防治措施后，不会对区域环境产生明显影响，做到了社会效益、经济效益和环境效益的同步发展。

8、环境管理及环境监测

8.1环境管理

8.1.1环境管理要求

本项目在营运期将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应加强环境管理，关管理要求见下表。

表8.1-1   运营期环境管理要求

| 项目 | 运营期环境管理要求及内容 |
| --- | --- |
| 环境管理措施 | ①设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理。 ②加强对厂内职工的环保宣传、教育工作，制定厂内生产环境管理规章制度要上墙张贴。③各项环保设施的管理纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员，确保运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料完善。 ④配备1-2名环境管理人员，负责运营期各项环保措施落实、运行情况。 |
| 废水控制措施 | 落实专人负责制度，废水处理设施需由专人维护保养并挂牌明示。做好废水设施的日常运行记录，建立健全管理台帐，了解处理设施的动态信息，确保废水处理设施的正常运行。 |
| 废气控制措施 | ①按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024），建设项目废气排放口，废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 ②严格执行安全操作规程和劳动防护制度，建立维检制度，由专人负责定期检查、记录设施情况，定期检修；建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 ③废气净化装置排放口定期进行定期监测。 ④废气处理设施均应安装电力监控。 |
| 噪声控制措施 | ①固定噪声污染源对边界影响最大处，设置噪声监测点，同时设置标志牌。 ②合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，在主体建筑设计中，墙体要采取隔声、吸声效果好的建筑材料，采用隔声门窗；并充分利用距离衰减。 ③选用低噪声设备，在设备运行时，加强设备维修与日常保养，使之正常运转。 ④较大的噪声源在设备安装时，须对噪声源进行屏蔽、隔声、减振、消声，以控制厂界噪声的达标排放。 |
| 固废处理措施 | ①危险废物在厂区暂存，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 建设，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）修改单中的要求设置环境保护图形标志。 ②项目所有危险废物均委托有资质单位无害化处置，不得给环境带来二次污染；生活垃圾集中收集，及时运出。 |

8.1.2环境管理制度

公司在运行过程，应依据当前环境保护管理要求，分别制定公司内部的环境管理制度：

（1）环境影响评价制度。公司在新建、改建、扩建相关工程时，应按《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）要求，委托有资质环评单位开展环境影响评价工作。

（2）“三同时”制度。建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入运行。待建设项目稳定运行后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

（3）排污许可证制度。公司投运后，为了控制和减少污染物排放，规范排污许可行为，应按《排污许可管理条例》规定申请领取排污许可证。

（4）“环保税”制度，公司应当依照《中华人民共和国环境保护税法》规定缴纳环境保护税。

8.1.3建立环境管理机构

企业应加强环境管理机构，配置专职负责人和技术人员，负责全厂运营期环境监测，日常环境管理工作。工厂的法定负责人是控制污染、保护环境的法律责任者，应建立相应的环境管理体系和监控计划，形成一套有效的环境管理办法，实施该项目的环境管理和监督。环境管理机构设置示意图，见图8.1-1

图8.1-1环境管理机构设置示意图

主要职责：

①根据有关法规，结合本项目实际情况，制定环境管理与行动计划，监督、落实监测计划的实施；

②加强设备养护，堵截跑、冒、滴、漏；

③大修期间应同时对环保设施进行检修，清除杂物，保证管路畅通，需要更换的零部件应予更换；

④负责监督管理污水处理设施、固废堆场及其他“三废”治理设施的运转和维护工作；

⑤定期进行清洁生产的审计，提高企业的清洁生产水平；

⑥负责环境管理及监测档案管理和统计上报工作；

⑦与有关生态环境主管部门密切联系，做好其他环保工作。

8.1.4环境管理台账

（1）危险化学品管理台账

危险化学品管理台账需遵循 “全流程覆盖、信息真实完整、动态更新、责任可追溯” 原则，核心依据《危险化学品安全管理条例》《危险化学品仓库储存通则》等法规标准，覆盖采购、储存、使用、运输、废弃处置全环节，剧毒/易制爆等特殊品类需执行 “五双” 管理并强化电子追溯。

（2）废气、废水处理设施

落实专人负责制度，废气、废水处理设施需由专人维护保养并挂牌明示。做好废气、废水设施的日常运行记录，建立健全管理台帐，了解处理设施的动态信息，确保废气、废水处理设施的正常运行。

（3）固废规范管理台账

公司应通过“云南省危险废物动态管理信息系统”进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

8.2环境监理

本项目环境监理内容见表8.2-1。

表8.2-1 环境监理内容一览表

| 序号 | 阶段 | 监理内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 土建与环保设施施工：核查一体化污水处理站、危废暂存间、粉尘收集系统、喷淋系统等环保设施的施工图纸落实情况，检查设备选型、安装精度是否符合设计要求，留存施工记录与设备资质文件。 |
| 2 |  | 防渗工程监理：重点监督危废暂存间、废水池、喷淋排污水暂存区的防渗施工，核查防渗材料（HDPE膜、黏土、防渗混凝土等）的检测报告，检查施工工艺（如HDPE膜焊接、黏土压实）是否合规，参与防渗性能检测（渗透系数、等效黏土层厚度），确保满足K≤10-10cm/s、等效黏土层Mb≥6.0m（重点防渗区）要求。 |
| 3 |  | 施工期污染控制：监督施工扬尘（洒水降尘、围挡防护）、施工废水（沉淀池处理后回用）、施工噪声（避开敏感时段、选用低噪声设备）、施工固废（分类处置，建筑垃圾回收利用，生活垃圾委托环卫清运）的管控措施落实情况。 |
| 4 |  | 生态保护：监督施工区域绿化恢复工程，核查绿化面积、植被选型是否符合环评要求，避免施工破坏周边生态环境。 |
| 5 | 运营期 | 废气治理：监督粉尘负压收集系统、废气吸附装置（如活性炭吸附）的运行状态，核查风机、吸附剂更换记录，定期检查废气排放口监测数据，确保粉尘、硫化物、有机溶剂等污染物达标排放。​ |
| 6 |  | 废水处理：监督一体化污水处理站运行，核查处理工艺（物化/生化）、药剂投加量、水力停留时间是否符合要求，检查进出水水质监测数据，确保处理后废水达标排放，跟踪污泥清掏、处置情况，留存处置单位资质与转移记录。​ |
| 7 |  | 固废处置：严格监督危废全流程管理，核查废包装材料、废有机溶剂、废活性炭、测试残渣等危废的分类收集、带盖容器贮存、危废暂存间分区摆放情况，检查危废标签、暂存台账、转移联单的规范性，确保委托有资质单位处置；监督生活垃圾统一收集、环卫清运情况，禁止混存混运。​ |
| 8 |  | 噪声控制：定期检查生产设备噪声治理措施（减振垫、隔声罩）的运行状态，监测厂界噪声是否达标，避免影响周边敏感点。​ |
| 9 |  | 地下水与土壤防控：定期检查防渗区域是否存在渗漏、破损，核查地下水监测井的监测数据（pH、硫化物、重金属等），若发现异常及时督促排查整改，防范土壤与地下水污染。​ |
| 10 |  | 环保设施运维：核查环保设施运维台账（运行记录、维修记录、药剂采购记录、吸附剂更换记录等）的完整性、真实性，确保设施正常运行率100%，杜绝擅自停运、闲置环保设施。 |

8.3环境监测

8.3.1验收监测计划

按照“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收监测见下表。

表8.3-1  验收监测计划

| 监测类型 | 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 综合废气排气筒（DA001） | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 | 连续监测2天，每天3次 |
|  |  | 厂界上风向1个，下风向3个 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 | 连续监测2天，每天采样3次 |
|  |  | 厂区内1个 | 非甲烷总烃 | 连续监测2天，每天采样3次 |
|  | 噪声 | 厂界东、南、西、北、大莲池村，共设置5个 | 等效连续A声级 | 监测2天，昼间、夜间各1次 |
|  | 废水 | 一体化污水处理站进口 | pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、TP、硫化物 | 监测1天，每天1次 |
|  |  | 本项目废水排放口（DW002） |  | 连续监测2天，每天1次 |
|  |  | 废水排放口（DW001） | pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、TP、硫化物 | 连续监测2天，每天1次 |
| 环境质量监测 | 环境空气 | 大莲池村 | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 | 连续监测2天，每天采样3次 |

8.3.2自行监测计划

本项目年使用有机溶剂100.016t，大于10t，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理。

表8.3-2 固定污染源排污许可分类管理名录

| 序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39 |  |  |  |  |
| 1 | 计算机制造391，电子器件制造397，电80子元件及电子专用材料制造398，其他电子设备制造399 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 | 其他 |

根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）中表2-4电子专用材料制造排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表，本项目废气排放口为一般排放口，依托云南捷辰包装材料有限公司废水排放口。

根据项目使用的原辅材料及生产工艺，参照《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 12539-2022），本项目自行监测计划见表8.2-3。

表8.3-3 自行监测方案一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 废气排气筒（DA001） | 颗粒物、硫化氢、非甲烷总烃 | 每年1次 |
| 2 |  | 4个，厂界上风向1个、下风向3个 | 颗粒物、硫化氢、非甲烷总烃 | 每年1次 |
| 3 | 废水 | 废水排放口（DW002） | pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、TP、硫化物 | 每年1次 |
| 4 | 噪声 | 厂界东、南、西、北，共设置4个 | 等效连续A声级 | 每个季度1次。昼夜各监测1次 |

8.4总量控制

1、废气

表8.4-1   废气总量控制指标一览表

| 污染物 | 颗粒物 | 硫化氢 | VOCs |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织（t/a） | 0.0001 | 0.0017 | 0.3 |
| 无组织（t/a） | / | 0.0038 | / |
| 合计（t/a） | 0.0001 | 0.0055 | 0.3 |

2、废水

本项目废水处理达标后排入玉溪市污水处理站处理。废水排放量为467.736m3/a，COD排放为0.0462t/a，NH3-H排放量为0.0061t/a，总量纳入玉溪市城市污水处理厂总量控制。

3、固废

固体废物处置率100%。

8.5项目污染物排放清单

为便于当地行政主管部门管理，便于对社会公开项目信息，根据导则要求，制定项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。项目污染物排放清单具体见下表。

表8.5-1  本项目污染物排放清单

| 类别 | 污染源/污染环节 | 污染物 | 治理措施 |  | 排放口信息 | 排放量 （t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料 | 颗粒物 | 设备密闭+风管+碱喷淋+除雾+活性炭吸附+15m高的排气筒（DA001） |  | DA001 | 0.0001 | 2.2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 研磨、干燥 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.3 | 5 |  |
|  | 测试残渣和清洗废水处理 | 硫化氢 | 碱喷淋+除雾+活性炭吸附+15m高的排气筒（DA001） |  |  | 0.0017 | 0.025 |  |
|  |  |  | 车间封闭 |  | / | 0.0038 | / |  |
| 废水 | 纯水制备废水 | SS | 经自建一体化污水处理站处理达标后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 |  | DW001 | 0.00020 | 20 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级，三者取严执行 |
|  | 测试器具清洗废水 | CODcr | 经自建一体化污水处理站处理达标后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 |  |  | 0.0101 | 420 |  |
|  |  | SS |  |  |  | 0.0022 | 90 |  |
|  |  | TP |  |  |  | 0.00001 | 0.4 |  |
|  |  | 硫化物 |  |  |  | 0.00002 | 1 |  |
|  | 生活污水、车间拖把清洁废水 | CODcr | 生活污水依托租用厂房现有化粪池收集后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 |  |  | 0.0361 | 83.5 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.0196 | 45.35 |  |
|  |  | SS |  |  |  | 0.0030 | 7 |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.0061 | 14.075 |  |
|  | 冷却水循环系统定期排污水 | SS | 经自建一体化污水处理站处理达标后排至市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂 |  |  | 0.000018 | 10 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，固定减振，利用车间墙体隔声，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础减振，利用车间墙体隔声 |  |  | / | 60~90dB（A） |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准 |
| 固废 | 投料、打包 | 原料废包装物 |  | 统一收集后外售至废品回收站 | / | 0 |  | / |
|  | 投料、打包 | 有机溶剂废包装物 |  | 交由有资质的单位清运、处置 | / | 0 |  |  |
|  | 离心 | 废有机溶剂 |  | 交由有资质的单位清运、处置 | / | 0 |  |  |
|  | 设备清洗 | 砂磨机碱洗废碱液 |  | 交由有资质的单位清运、处置 | / | 0 |  |  |
|  | 废水处理 | 污水处理污泥 |  | 送至周边砖厂制砖使用 | / | 0 |  |  |
|  | 废气处理 | 喷淋循环系统定期排污水 |  | 交由有资质的单位清运、处置 | / | 0 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 交由有资质的单位清运、处置 | / | 0 |  |  |
|  | 干燥 | 废导热油 |  | 交由有资质的单位清运、处置 | / | 0 |  |  |
|  | 产品测试 | 测试残渣 |  | 送至周边砖厂制砖使用 | / | 0 |  |  |
|  | 地面清洗 | 废抹布 |  | 交由有资质的单位清运、处置 | / | 0 |  |  |
|  | 投料 | 废手套 |  | 统一收集后委托当地环卫部门清运 | / | 0 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 统一收集后委托当地环卫部门清运 | / | 0 |  |  |

8.6排污许可证制度及要求

8.6.1排污许可证申请

排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价551提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障，重在事中事后监管。本项目建成后需加强排污许可与环评在污染物排放上进行衔接。在时间节点上，新建污染源必须在产生实际排污行为之前申领排污许可证；在内容要求上，环境影响评价审批文件中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证；在环境监管上，对需要开展环境影响后评价的，排污单位排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的主要依据。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39，计算机制造391，电子器件制造397，电80子元件及电子专用材料制造398，其他电子设备制造399，本项目不属于重点排污单位，本项目属于简化管理。排污许可申报需根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）中的相关要求进行。

8.6.2排污许可证证后管理

1、自行监测

①排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于10年。

②排污单位应当对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。

③项目为实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。

④排污单位发现污染物排放自动监测设备传输数据异常的，应当及时报告生态环境主管部门，并进行检查、修复

2、台账管理

①排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。

②环境管理台账记录保存期限不得少于10年。

③排污单位发现污染物排放超过污染物排放标准等异常情况时，应当立即采取措施消除、减轻危害后果，如实进行环境管理台账记录，并报告生态环境主管部门，说明原因。超过污染物排放标准等异常情况下的污染物排放计入排污单位的污染物排放量

3、执行报告

①排污单位应当按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执 行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等

②排污许可证有效期内发生停产的，排污单位应当在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因。

③填报时间：

年报：于次年一月底前提交至排污许可证核发机关。

季报：于下月十五日前提交至排污许可证核发机关。

月报：于下月十五日前提交至排污许可证核发机关。

4、信息公开

排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。

污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。

8.7排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志---排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。

（1）污水排放口

本项目设置1个废水排放口（DW002），根据排污口规范化设置要求，在建设项目的总排放口设置采样点，在排污口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

（2）废气排放口

本项目设置1个废气排放口（DA001），废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置直径不小于 75mm 的采样口，如无法满足要求的，由当地生态环境局确定。

（3）固定噪声排放源

按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。

（4）危险废物相关要求

按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求，设置危险废物标签、危险废物贮存分区标志、危险废物设施标志等相关标识标志。

（5）设置标志牌要求

环保标志牌和排污口分布图由昆明市生态环境局统一制定，一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米，排污口附近 1 米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如力形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地生态环境局同意并办理变更手续。各环保标志详见下表。

表8.7-1 环境保护图形标志一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气体向水体排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 危险废物贮存设施 | 设置在贮存、利用、处置危险废物的设施、场所:用于引起人们对危险废物贮存、利用、处置活动的注意，以避免潜在环境危害的警告性区域信息标志。 |
| 6 |  |  | 危险废物利用设施 |  |
| 7 |  |  | 危险废物处置设施 |  |
| 8 |  |  | 危险废物分区标志 | 设置在危险废物贮存设施内部，用于显示危险废物贮存设施内贮存分区规划和危险废物贮存情况:以避免潜在环境危害的警告性信息标志。 |
| 9 |  |  | 危险废物标签 | 设置在危险废物容器或包装物上，由文字、编码和图形符号等组合而成，用于向相关人群传递危险废物特定信息，以警示危险废物潜在环境危害的标志。 |

8.8环境信息公开

该项目需按照本环评中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案，报玉溪市生态环境局高新分局备案，抄送玉溪市生态环境局，并认真组织实施，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。同时，按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息。

8.8.1公开内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（生态环境部令第31 号），本项目应当公开下列信息：

（一）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（二）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（三）防治污染设施的建设和运行情况；

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（五）突发环境事件应急预案；

（六）公开其环境自行监测方案；

（七）定期公开项目季度监测。

参考《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号），企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

（一）基础信息：企业名称、法定代表人、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（二）自行监测方案；

（三）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（四）未开展自行监测的原因；

（五）污染源监测年度报告。

公开方式：可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。

公开时限：

（一）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（二）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（三）自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值；

（四）每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

8.8.2 公开方式

建设单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（一）公告或者公开发行的信息专刊；

（二）广播、电视等新闻媒体；

（三）信息公开服务、监督热线电话；

（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

8.9竣工环保验收

根据“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收见表8.9-1。

表8.9-1 本项目竣工验收一览表

| 项目 |  | 环保设施 | 数量/规模 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣处理废气和污水处理站废气 | 碱液喷淋箱 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  |  | 活性炭吸附装置 | 1套 |  |
|  |  | 15m高的排气筒 | 1根 |  |
|  |  | 通风橱 | 3套 |  |
|  |  | 集气罩 | 1个 |  |
| 废水 | 纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水 | 一体化污水处理站 | 1套，处理能为1m3/d | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
|  |  | 调节池 | 1个，容积为2m3 |  |
|  | 喷淋废水 | 循环沉淀池 | 1个，容积为15m3 |  |
| 噪声 | 设备 | 减震垫、风机安装消声器 | 若干 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 |
| 固废 |  | 危废暂存间 | 1个，占地面积为10m2，危废暂存间地面采用“混凝土基础+ 2mm厚HDPE防渗膜”结构进行重点防渗。不同类型的危废必须采用托盘进行分类存放。建立完善的台账制度。张贴标识标牌 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 风险 |  | 应急空桶、沙袋 | 若干 | 按要求设置 |

9、产业政策、规划、选址合理性分析

9.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第十九项轻工第11款“新型锂原电池（锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等），锂离子电池、半固态和全固态锂电池、燃料电池、钠离子电池、液流电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池等新型电池和超级电容器，锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂，碳纳米管、碳纳米管导电液等关键材料，废旧电池资源化和绿色循环生产工艺及其装备制造，锂离子电池、铅蓄电池、碱性锌锰电池（600只/分钟以上）等电池产品自动化、智能化生产成套制造装备”，本项目产品为硫化物固态电解质，硫化物固态电解质作为全固态锂电池的核心关键材料，为全固态锂电池产业提供基础支撑，与条目鼓励新型电池及配套关键材料发展的初衷高度一致，是全固态锂电池实现性能突破的核心环节，完全契合指导目录中对全固态锂电池相关关键材料的鼓励导向，因此本项目属于鼓励类。项目已于2025年7月11日经玉溪市高新技术产业开发区管理委员会备案，符合国家相关产业政策。

9.2与玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案符合性分析

2024年6月7日玉溪市生态环境局印发了《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环[2024]40号），玉溪市生态环境分区管控措施要求等以更新调整的方案为准。

根据与玉溪市生态环境管控单元叠图，详见附图9.2-1，本项目选址涉及红塔区产业园区重点管控单元。本项目与玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案要求相符性分析详见下表9.2-1。

表9.2-1  与玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案符合性分析对照表

| 序号 | 方案要求 |  |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境准入清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全市共划分82个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。（1）优先保护单元。共27个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在哀牢山、红河（元江）干热河谷、珠江上游及滇东南喀斯特地带、高原湖泊湖区及流域水源涵养区等生态功能重要、生态环境敏感区域。 （2）重点管控单元。共46个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感区等，主要分布在“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）坝区、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。 （3）一般管控单元。共9个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 |  |  | 本项目位于玉溪高新区九龙片区，属于重点管控单元中的开发区及工业集中区。 | 符合 |
| 2 | 红塔区工业集中区重点管控单元 | 空间布局约束 | 合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合产业政策、产业结构调整指导目录和园区规划要求的项目入园区。 | 根据高新技术产业开发区产业布局规划图（详见附图9.11-1），本项目位于九龙片区，该片区主导产业是数字经济和绿色食品，承载技术研发、创业孵化、技术转移转化等功能。本项目主要进行固态电解质的生产，项目已于2025年7月11日经玉溪市高新技术产业开发区管理委员会备案，同意项目建设，项目与园区产业发展规划及定位不冲突。 | 符合 |
| 3 |  |  | 九龙片区、南片区、大营街地块、莲池地块、卧牛山地块、青龙山地块禁止高风险、高污染行业以及 《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业入驻，禁止布局排放有毒有害气体的项目。 | 本项目位于九龙片区，属于新建项目，不属于两高项目，企业不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业。 | 符合 |
| 4 |  | 污染物排放管控 | 入驻企业采用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代，全面加强无组织排放控制，新建治污设施或对现有治污设施实施改造，有效降低VOCs的排放量。 | 本项目原辅材料不涉及芳香烃、含卤素有机化合物。本项目采用密闭式生产装置，废气经收集后呈有组织排放，本项目废气采用碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理，处理措施可行，治理效果显著。 | 符合 |
| 5 |  |  | 钢铁企业按照超低排放要求，配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施，大宗物料和产品采取清洁方式运输，加强企业污染排放监测监控。 | 本项目不属于钢铁企业，本项目配套建设合理可行的废气处理措施，物料输送采用封闭输送，原料、产品运输采用清洁方式。 |  |
| 6 |  |  | 南片区、九龙片区、大营街地块、观音山地块、莲池地块等区域污水进入污水处理厂。 | 本项目位于九龙片区，本项目生活污水依托云南捷辰包装材料有限公司已建成的化粪池处理后通过“印刷业务改扩建项目”已批复的排放口（DW001）进行排放。本项目生产废水排放口设置于废水处理车间外，生产废水通过车间排放口（DW002）排入云南捷辰包装材料有限公司已建成的污水管网，通过已批复的排放口（DW001）接入九纬路市政污水管网，最终进入玉溪市污水处理厂。本项目已于建设单位已于2026年1月22日取得了《城镇污水排入排水管网许可证》 | 符合 |
| 7 |  | 环境风险防控 | 岩溶发育区域，应严格落实分区防渗要求，不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。区域设置地下水监测井定期监测，防止事故情况下污染区域地下水。 | 本项目原辅材料贮存量较少，危险化学品贮存；小于临界量，不构成重大危险源，本项目废水达标排放。固废合理处置，环境风险可控，项目运营对区域地下及土壤影响较小。 | 符合 |
| 8 |  |  | 居民分布密集区和学校周边区域不宜布置日常储量构成重大危险源的使用危险化学品的项目。 | 本项目不位于居民分布密集区，周边500m范围内有大气环境保护目标，距离项目最近的村庄为东北面约180m处的大莲池村，南莲幼儿园位于本项目东南约440m，本项目不涉及重大危险源。 | 符合 |
| 9 |  |  | 及时完成重污染企业周边环境防护距离内居民的搬迁工作。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 10 |  |  | 制定突发环境事件应急预案，完善风险管理机制，加强风险控制防范。建立区域环境监测制度，加强规划实施的跟踪监测与管理。 | 项目投产后，根据相关要求编制环境风险应急预案，并落实相关风险防范措施。 | 符合 |
| 11 |  | 资源开发效率要求 | 园区工业废水集中处理率不低于90%，再生水利用率达到30%，工业用水重复率不低于80%。 | 本项目喷淋水循环使用，设备冷却水循环使用。 | 符合 |

根据上表分析，本项目符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023 年）的要求。

9.3与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析

《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》主要对各类功能区、各类保护区、工业布局等划定发展负面清单。项目与该负面清单比对分析如下表9.3-1：

表9.3-1  与《负面清单指南实施细则（试行）》符合性分析对照表

| 序号 | 要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、各类功能区 |  |  |  |
| 1 | 禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。 | 本项目不在《全国主体功能区规划》禁止开发区内，本项目已取得项目投资备案证。 | 符合 |
| 2 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及。 | / |
| 3 | 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。 | 项目租用现有厂房进行建设，不新增占地，不涉及占用生态保护红线，满足生态保护红线要求。 | 符合 |
| 4 | 禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。 |  |  |
| 5 | 禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。 |  |  |
| 6 | 禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目。 | 项目区域不涉及金沙江、长江一级支流的汇水区。 | 符合 |
| 二、各类保护区 |  |  |  |
| 7 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。 | 本项目不涉及生态保护红线，未占用自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等。 | 符合 |
| 8 | 禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 | 本项目不涉及。 | / |
| 9 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不涉及。 | / |
| 10 | 禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 | 本项目不涉及。 | / |
| 三、工业布局 |  |  |  |
| 11 | 禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。 | 项目区域地表水系属于珠江流域，西江水系，不在金沙江、长江一级支流的汇水区内。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 | 本项目不涉及。 | / |
| 13 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不涉及。 | / |
| 15 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。 | 本项目不涉及。 | / |
| 16 | 禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 | 本项目不涉及。 | / |
| 17 | 禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。 | 本项目不涉及。 | / |

根据上表分析，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》中的相关要求。

9.4与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）的符合性分析见表9.4-1。

表9.4-1 与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策的符合性分析对照表

| 序号 | 政策要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源头和过程控制 | （六）在石油炼制与石油化工行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率。对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬）、废水处理等过程产生的含VOCs废气污染防治技术措施包括： 1.对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 2.对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放； 3.废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放。 | 本项目涉及有机溶剂使用，本环评要求建设单位对研磨机、离心机、干燥机等阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。本项目研磨废气污染物为VOCs，通过管道收集后进入废气处理系统经碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。根据源强核算结果，本项目废气达标排放。 | 符合 |
| 2 |  | 在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； 2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； 3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。 | 本项目外购的有机溶剂密闭桶装暂存于原料暂存间内，有机溶剂作为研磨介质使用，研磨设备全封闭，不涉及敞开液面逸散。研磨废气通过管道收集后进入废气处理系统，通过碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。 | 符合 |
| 3 |  | 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售； 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。 | 本项目有机溶剂只是作为研磨介质使用，产品中不含有机溶剂。研磨工段生产设备为密闭设备。研磨废气经管道收集进入废气处理系统处理后达标排放。 | 符合 |
| 4 |  | （十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； 3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术； 4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术； 5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置； 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 | 本项目有机溶剂只是作为研磨介质使用，产品中不含有机溶剂。研磨工段生产设备为密闭设备。研磨废气经管道收集进入废气处理系统处理后达标排放。 | 符合 |
| 5 | 末端治理与综合利用 | 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 | 本项目研磨过程为室温，不加热，研磨后采用采用离心机进行固液分离，随分离后的固相物料进入干燥环节，经与建设单位核实工艺参数，离心过程中容积回收效率约为85%，干燥环节冷凝回收，回收效率90%，由于目前技术不成熟，回收的有机溶剂不能满足工艺产品要求，回收价值不高，因此目前本项目目前回收的有机溶剂只能危废处置，企业后续会着重有机溶剂的回收利用。 | 符合 |
| 6 |  | 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 | 本项目废气浓度不高，回收利用可行性不高。本项目废气属于低浓度VOCs的废气，采用活性炭吸附技术进行处理后达标排放。 | / |
| 7 |  | 对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 |  | / |
| 8 |  | 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 |  | 符合 |
| 9 |  | 含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。 | 本项目不涉及废气有机卤素成分。 | / |
| 10 |  | 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 | 本项目恶臭主要来源测试残渣处理废气和废水处理站废气，污染物为硫化氢，废水处理站废气通过废水收集池封闭，池体上方设置集气罩收集后通过管道接入废气处理系统处理后排放，测试残渣处理废气通过通风橱+管道收集后进入废气处理系统处理后排放。 | 符合 |
| 11 |  | 在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs净化装置净化后达标排放。 | 不涉及。 | / |
| 12 |  | 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。 | 本项目有机废气处理过程中不涉及二次污染产生，不涉及催化燃烧和热力焚烧。 | 符合 |
| 13 |  | 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 | 本项目采用活性炭进行有机废气的处理，活性炭定期更换，更换下来活性炭采用带盖收集桶收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质的范围进行清运处置。 | 符合 |
| 14 | 运行与监测 | 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 | 项目建成投产后将严格按照排污许可证的要求定期开展自行监测，并主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 | 符合 |
| 15 |  | 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 | 项目建成投产后将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行 | 符合 |
| 16 |  | 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。 | 本项目不涉及吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理。 | 符合 |

根据上表分析，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的相关要求。

9.5与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析

根据生态环境部2021年8与4日印发的《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号），本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的符合性分析见表9.5-1。

表9.5-1  与（环大气[2021]62号）的符合性分析对照表

| 序号 | 《通知》要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机液体储罐 | 企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的内浮顶罐罐顶气未收集治理的，宜配备新型高效浮盘与配件，选用“全接液高效浮盘+二次密封”结构。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理；鼓励企业对内浮顶罐排气进行收集处理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。 | 本项目不涉及挥发性有机液体储罐，本项目有机溶剂密闭桶装入厂暂存、使用。 | 符合 |
| 2 | 挥发性有机液体装卸 | 汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用密封式快速接头等；铁路罐车推广使用锁紧式接头等。废气处理设施吸附剂应及时再生或更换，冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数应满足设计要求；装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。万吨级以上具备发油功能的码头加快建设油气回收设施，8000 总吨及以上油船加快建设密闭油气收集系统和惰性气体系统。开展铁路罐车扫仓过程 VOCs收集治理，鼓励开展铁路罐车、汽车罐车及船舶油舱的清洗、压舱过程废气收集治理。 | 本项目不涉及挥发性有机液体散装装卸，本项目有机溶剂密闭桶装入厂。 | 符合 |
| 3 | 敞开液面逸散 | 石油炼制、石油化工企业用于集输、储存、处理含VOCs废水的设施应密闭；农药原药、农药中间体、化学原料药、兽药原料药、医药中间体企业废水应密闭输送，储存、处理设施应在曝气池及其之前加盖密闭；其他行业根据标准要求检测敞开液面上方VOCs浓度，确定是否采取密闭收集措施。通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量；含油污水应密闭输送并鼓励设置水封，集水井、提升池或无移动部件的含油污水池可通过安装浮动顶盖或整体密闭等方式减少废气排放。池体密闭后保持微负压状态，可采用U型管或密封膜现场检测方法排查池体内部负压情况，密封效果差的加快整治。污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、混入含油浮渣的浓缩池等产生的高浓度VOCs废气宜单独收集治理，采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐、氨水罐有机废气鼓励收集处理。焦化行业优先采用干熄焦；采用湿熄焦工艺的，禁止使用未经处理或处理不达标的废水熄焦。对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，要溯源泄漏点并及时修复。 | 本项目外购的有机溶剂密闭桶装暂存于原料暂存间内，有机溶剂作为研磨介质使用，研磨设备全封闭，不涉及敞开液面逸散。研磨废气通过管道收集后进入废气处理系统，通过碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。 | 符合 |
| 4 | 泄漏检测与修复 | 石油炼制、石油化工、合成树脂行业所有企业都应开展LDAR工作；其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。鼓励大型石化、化工企业以及化工园区成立检测团队，自行开展LDAR工作或对第三方检测结果进行抽查。鼓励企业加严泄漏认定标准；对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检；定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。鼓励重点区域石化、化工行业集中的城市和工业园区建立LDAR信息管理平台，进行统一监管。 | 本项目不属于石油炼制、石油化工、合成树脂行业，企业生产运营过程中定期开展泄漏检测与修复工作，将VOCs收集管道、治理设施和与生产设备连接的密封点纳入检测范围，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。 | 符合 |
| 5 | 废气收集设施 | 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。 | 本项目研磨设备为密闭设备，车间均为封闭车间，并保持负压运行，废气收集系统的输送管道密闭、无破损。本项目有机溶剂密闭桶装储存、转移、输送。 | 符合 |
| 6 | 有机废气旁路 | 对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。对于确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录；阀门腐蚀、损坏后应及时更换，鼓励选用泄漏率小于 0.5%的阀门；建设有中控系统的企业，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。在保证安全的前提下，鼓励对旁路废气进行处理，防止直排。 | 本项目不涉及有机废气旁路。 | 符合 |
| 7 | 有机废气治理设施 | 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 | 本项目有机废气采用活性炭进行吸附处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）附录B中表B.1电子工业排污单位废气防治可行性技术参考表，活性炭吸附法属于可行性技术。经对照2025年《国家污染防治技术指导目录》，本项目采用活性炭吸附工艺处理VOCs，不属于名录中规定的低效类VOCs处理技术。 | 符合 |
| 8 |  | 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 | 本项目生产期间废气处理设施先启动，设施设备关闭后再停运废气治理设施，并做好生产设备和处理设施启停机时间、检维修情况、处理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。废气处理设施更换下来的废活性炭统一收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行清运处置。 | 符合 |
| 9 |  | 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。 | 本项目采用碘值为1000mg/g的防水性高碘值活性炭进行填充，填充量为300kg，定期进行更换。 | 符合 |

根据上表分析，本项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》中的相关要求。

9.6与《云南省生态环境厅关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》符合性分析

根据《云南省生态环境厅关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（云环通[2021]115号），本项目与《云南省生态环境厅关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》的符合性分析见下表9.6-1。

表9.6-1  与（云环通[2021]115号）的符合性分析对照表

| 序号 | 《通知》要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切实提高认识，把解决当前非甲烷总烃治理突出问题放在重要位置PM2.5和O3的重要前体物。 一是无组织排放问题突出。非甲烷总烃无组织排放控制和相关行业排放标准落实不到位，主要集中在非甲烷总烃液体储罐、装卸、敵开液面逸散、设备与管线组件泄漏等无组织排放环节。 二是治理设施综合效率低。废气收集率普遍偏低，废气旁路多且无有效监管，部分企业甚至通过旁路偷排直排；部分治理设施低效，运行不规范，许多企业仍采用低温等离子、光催化、光氧化等低效技术；部分加油站油气回收装置运行不规范甚至闲置。 三是非正常工次排放尚未得到有效控制。部分企业开停工、检维修、设备调试、生产异常等非正常工况非甲烷总烃管控不到位，火炬排放未纳入监管范围。 四是源头控制力度不足。国家产品非甲烷总烃含量限值标准全面执行后监管力度有待加大，低非甲烷总烃含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用比例较低。 | 本项目采用密闭式生产装置，生产过程中挥发出的有机废气通过管道收集进入废气处理系统处理后通过15m高的排气筒排放。活性炭吸附法适用于大风量、低浓度的有机废气。本项目有机废气主要是非甲烷总烃，废气产生量少，且浓度低，项目占地范围小，因此采用活性炭吸附是可行的。项目废气处理系统发生故障或检修时，生产工艺设备停止运行，待检修完毕后投入使用。本环评要求建设单位选用符合国家标准的有机溶剂。 | 符合 |
| 2 | 坚持问题导向，深入推进非甲烷总烃综合治理加强非甲烷总烃。治理指导帮扶和能力建设。 根据相关要求，加强基层非甲烷总烃执法装备建设和监测能力建设，加强污染源、非甲烷总烃监测监控，2021年9月底前，完成非甲烷总烃重点排污单位主要排放口自动监控设施安装联网工作；对已安装的非甲烷总烃自动监控设施建设运行情况开展排查，达不到《固定污染源 气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)》要求的，督促企业整改。 | 本项目不属于重点排污单位，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）中的相关要求，本项目不需要安装在线监测设施，本环评要求建设单位严格按照自行监测要求进行污染物监测。 | 符合 |

根据上表分析，本项目符合《云南省生态环境厅关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》中的相关要求。

9.7与《云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

本项目与《云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》的符合性分析见下表9.7-1：

表9.7-1 与《实施意见》符合性分析对照表

| 序号 | 意见要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快推动绿色低碳发展 | 推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，严格合理控制煤炭消费增长，有序减量替代。建设国家清洁能源基地，打造“风光水火储”多能互补基地，提高电能占终端能源消费比重。 | 本项目不涉及煤炭使用，能源使用电能，属于清洁能源。 | 符合 |
| 2 |  | 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。 | 本项目属于电子化工材料行业，属于轻工业，不属于高耗能高排放项目。 | 符合 |
| 3 |  | 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动。 | 本项目使用电能，使用量不大。项目生产过程中用水环节较少，用水量较少。喷淋水、冷却水循环使用，减少新鲜水消耗。 | 符合 |
| 4 | 深入打好蓝天保卫战 | 推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理。安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造。 | 项目运营过程中的废气主要是投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣处理废气和废水处理站废气。主要污染物为颗粒物、挥发性有机物、硫化氢，不涉及氮氧化物。经对照2025年《国家污染防治技术指导目录》，本项目采用活性炭吸附工艺处理VOCs，不属于名录中规定的低效类VOCs处理技术。本项目废气达标排放。 | 符合 |
| 5 | 深入打好碧水保卫战 | 深入打好“湖泊革命”攻坚战。以革命性措施抓好九大高原湖泊保护治理，坚持“退、减、调、治、管”多措并举。强化流域空间管控和生态减负，引导人口和产业有序退出。转变农业生产方式，严控农业面源污染。系统推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范。 | 本项目不涉及九大高原湖泊。 | 符合 |
| 6 | 深入打好净土保卫战 | 有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理，从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途。 | 本项目不属于建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块。本项目不涉及控农药、化工等行业。 | 符合 |
| 7 |  | 稳步推进“无废城市”建设。稳步推进地级城市开展“无废城市”建设，积极推进无废学校、社区、企业等“无废细胞”建设。 | 本项目固废均合理处置，不会造成二次污染。 | 符合 |

根据上表分析，本项目符合《云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》要求。

9.8与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

2024年4月26日，云南省人民政府发布了《云南省空气质量持续改善行动实施方案》（云政发〔2024〕14号），本项目与《方案》相关要求相符性分析如下表9.8-1：

表9.8-1  与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析对照表

| 序号 | 《方案》要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。 | 本项目不属于“两高一低”项目，本项目符合产业政策，满足生态环境分区管控要求，符合园区规划及规划环评要求。本项目废气、废水达标排放。污染物排放量较少，满足总量控制要求。本项目使用清洁能源，水电消耗量不高，采用清洁运输方式。 | 符合 |
| 2 | 推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。 | 本项目为新建项目。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于目录中鼓励类项目。 | 符合 |
| 3 | 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。 | 根据相关研究，对于固态电解质生产项目，液相法以有机溶剂为介质，可以合成颗粒较小的硫化物固体电解质，工艺简单省时，更适用于规模化生产。若不使用有机溶剂，采用固相烧结法或高能球磨法，不仅耗时长、能耗高，且合成的电解质颗粒尺寸较大，可能影响产品性能。因此，从生产工艺的合理性和产品质量的保障角度来看，使用有机溶剂具有一定的必要性。虽然项目使用了有机溶剂，但在生产过程中，通过在研磨、离心等设备中设置良好的密封装置，防止有机溶剂泄漏到空气中。同时，对于挥发的少量有机溶剂，通过安装废气收集处理系统，采用活性炭吸附工艺对废气中的 VOCs进行处理，降低 VOCs的排放浓度。 | 符合 |
| 4 | 大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重较2020年提高4个百分点以上，电能占终端能源消费比重达30%以上。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。 | 本项目生产使用能源主要为电能，为清洁能源，符合清洁能源要求。 | 符合 |
| 5 | 严格合理控制煤炭消费增长。有序推进煤炭消费减量替代。支持烟叶烘烤等农特产品加工燃煤设施实施清洁能源改造。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。 | 本项目不涉及农特产品加工。本项目生产使用能源主要为电能，为清洁能源，配套建设废气治理设施，减少大气污染物的排放量。 | 符合 |
| 6 | 推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工业余热、电能、天然气等清洁能源进行替代。 | 本项目生产不涉及炉窑使用。 | 符合 |
| 7 | 持续推动扬尘污染治理管控。严格落实建筑施工工地“六个百分之百”要求，对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年，城镇装配式建筑和采用装配式技术体系建筑占新开工建筑面积比重达30%；昆明市主城区道路机械化清扫率达90%左右，其他地级城市建成区达85%左右，县城达70%左右。 | 本项目租用已建成的厂房进行生产，施工期项目不涉及土建施工，仅涉及设备进场和安装，施工期工艺简单，工期短，扬尘产生量少，对周边环境的影响较小。 | 符合 |
| 8 | 加强VOCs全过程综合治理。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。 | 本项目不涉及含VOCs废水。本项目外购的有机溶剂密闭桶装暂存于原料暂存间内，有机溶剂作为研磨介质使用，研磨设备全封闭，不涉及敞开液面逸散。研磨废气通过管道收集后进入废气处理系统，通过碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。 | 符合 |

综上，本项目符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求。

9.9与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析

《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》是云南省针对土壤和地下水污染防治工作制定的重要规划，旨在通过一系列措施提升土壤和地下水环境质量，保障人民群众的生命健康和生态环境安全。本项目建设与该规划相关内容的符合性分析见下表9.9-1。

表9.9-1  与《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》符合性分析对照表

| 序号 | 规划要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防范工矿企业新增土壤污染 | 严格建设项目 土壤环境影响评价制度。 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（ 改、扩） 建项目 ，依法进行环境影响评价， 提出并落实防腐蚀、 防渗漏、 防遗撒等土壤污染防治具体措施。 建设项目 配套建设的土壤污染防治设施，应当与主体工程 时设计、 同时施工、 同时投入使用。 | 本项目正在办理环评手续，项目配套建设土壤污染防治措施（详见本项目“6.2.5章节”），且土壤污染防治措施与主体工程时设计、 同时施工、 同时投入使用。 | 符合 |
| 2 |  | 推动实施绿色化提标改造。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜采用管道化、密闭化改造，重点区域、重点设施设备防腐蚀防渗漏改造，以及物料、污水、废气管线架空建设和改造。 | 本环评要求项目建设过程中废气、废水输送管道采用密闭式，严格落实本环评提出的分区防渗措施。 | 符合 |
| 3 | 加强地下水污染风险防控 | 落实地下水防渗和监测措施。督促“一企一库”、“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。 | 本项目本项目原料暂存间、危废暂存间按要求进行重点防渗处理，污染物通过垂直入渗、地面漫流的途径对土壤、地下水造成污染的可能性很小，本项目在严格落实本环评提出的地下水、土壤环境污染防治措施后，项目运营过程中对地下水、土壤环境影响较小。本项目所在区域无地下水环境敏感区，项目不在飞井海水库饮用水水源地保护区、回水区与飞井海水库所在区域无水力联系，且本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。因此未设置地下水跟踪监测井 | 符合 |

综上，本项目建设符合《云南省土壤、地下水污染防治“十四五”规划》的相关要求。

9.10与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

《云南省“十四五”生态环境保护规划》于2022年4月8日由云南省生态环境发布。对照《规划》，本项目建设规划符合性分析详见下表9.11-1。

表9.10-1 与《云南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析对照表

| 序号 | 规划要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化产业结构 | 推进重点行业绿色化改造。推动钢铁、建材、有色、石化等原材料产业布局优化和结构调整，以钢铁、焦化、铸造、建材、 有色、 石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点， 开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，全面推动传统优势产业绿色转型升级。 | 本项目行业类别属于C3985电子专用材料制造，不属于重点行业。 | 符合 |
| 2 |  | 推动落后低效和过剩产能淘汰。 认真落实产业政策，严格环境影响评价，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加快淘汰落后产能，推动产业结构优化升级。 | 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，项目已于2025年7月11日经玉溪市高新技术产业开发区管理委员会备案，同意项目建设，项目符合当前国家产业政策。 | 符合 |
| 3 |  | 提高资源能源利用效率。提升行业资源能源利用效率，严格执行产品能效、水效、能耗限额、碳排放、污染物排放等标准。建立健全节能、循环经济、清洁生产监督体系。 | 根据碳排放源核别和工程分析，本项目碳排放主要为购入的电力产生CO2的排放。经核算，本项目碳排放量为2088.108tCO/a。本项目单位工业总产值碳排放0.348tCO2/万元，单位能耗碳排放4.29tCO2/吨标煤，低于行业单位工业增加值碳排放参考值，符合高附加值新材料项目的低碳特征。项目使用的能源均为清洁能源，项目所需原辅材料均符合相关质量标准；项目采取的污控措施均为行业内的先进控制技术，废气、废水、噪声污染物满足达标排放的要求，固废有完整的处置、回收利用方案，节能减排效果突出，满足清洁生产要求。 | 符合 |
| 4 | 持续深化水污染治理 | 狠抓工业污染防治。推动重点行业、重点区域绿色发展，指导地方制定差别化的流域性环境标准和管控要求。加强农副食品加工、 化工、印染等行业综合治理，加快推进流域产业布局调整升级。 | 项目采取的措施均为技术规范推荐的可行技术，采取相应措施后，颗粒物、硫化氢、挥发性有机物均能达标排放，废水。噪声达标排放，固废全部合理处置，环境风险可控，项目建设不会改变和降低周边环境质量和功能 | 符合 |
| 5 | 强化土壤污染源头防控 | 加强工矿企业污染源环境监管。动态更新土壤污染重点监管单位名录，监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理，定期对土壤污染重点监管单位周边土壤开展监督性监测。 | 本项目属于新建项目，企业不属于土壤污染重点监管单位。 | / |
| 6 | 持续提升危险废物医疗废物风险防范能力 | 深入推进危险废物规范化环境管理和专项整治，加强危险废物环境执法检查，严厉打击非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、 利用 、处置危险废物等环境违法犯罪行为。 | 本项目各类危险废物（如沾染其余物料的包装物、废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液等）进行分区存放，一般固废采用袋装，危险废物采用密闭桶装，符合《危险废物贮存污染控制标准》中 “分类存放、防止交叉污染” 的要求。废活性炭、废抹布、手套等存储过程采用密闭包装，可防止挥发性有机物（VOCs）、有毒有害气体逸散，降低对操作人员及周边大气环境的影响，符合危险废物规范化管理要求。 原料废包装物统一收集后外售至废品回收站，实现了资源回收利用，符合 “减量化、资源化” 的固废处理原则。 所有危险废物均交由有资质的单位清运、处置，满足法定要求，可有效避免危险废物非法倾倒、随意处置带来的环境风险。 污水处理污泥、喷淋循环系统定期排水采取 “即产即清” 的方式，缩短了危险废物在厂区的贮存时间，进一步降低了环境风险。 综上，本项目固废存储、处置方式合理。 | 符合 |
| 7 | 强化环境风险应急管理 | 强化生态环境应急管理。利用 全国环境应急预案电子备案系统，对全省环境应急预案管理工作实施统一监督管理。 | 本项目属于新建项目，本环评要求待本项目审批建成后，及时编制“突发环境事件风险应急预案”，并在玉溪市生态环境局红塔分局备案。 | 符合 |

综上，本项目建设符合《云南省“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

9.11与《玉溪市红塔区国土空间总体规划》（2021-2035年）符合性分析

本项目位于玉溪高新区九龙片区，与《玉溪市红塔区国土空间总体规划（2021—2035 年）》在空间布局、产业导向、生态底线与创新定位等关键维度的符合新分析见下表：

表9.11-1  与《玉溪市红塔区国土空间总体规划》符合性分析

| 序号 | 规划内容 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护 | 牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，加大对生态重要地区的保护力度及生态修复治理，以云南玉溪红塔山森 林公园为核心，玉溪大河等重要水系为廊道，全面推进生态廊道和生态网络构建，全面提升自然生态系统稳定性和生态服务功能，切实筑牢全域生态安全，持续推进生态环境保护，着力推进生态园林城建设；严守耕地、永久基本农田保护红线，筑牢农业发展基础，加大粮食生产功能区和重要农产品生产保护区保护力度，保障粮食等重要农产品供给，促进生产生活生态协调发展，打造美丽宜人的农业生产、生态空间，建设“美丽红塔”。 | 本项目位于玉溪高新区九龙片区，属于重点管控单元中的开发区及工业集中区，符合工业项目用地要求，且位于城镇开发边界内（，不涉及生态保护红线、永久基本农田等禁止/限制开发区域。 | 符合 |
| 2 | 产业方向 | 以科教创新城玉枕山片区建设为着力点，协同联合高新区九龙片区、高龙潭片区，以点带面实现全域发展水平提升，促进红塔区传统支柱产业转型升级、新兴产业培育壮大、现代服务业提质增效、社会和谐发展，辐射带动全市经济发展由以要素驱动为主向以创新驱动为主转变，成为全省创新驱动引领的新高地。 | 本项目属于规划鼓励的新能源新材料产业。 | 符合 |
| 3 | 空间布局 | 优化产业链空间：依托高新技术开发区电子信息制造业发展，通过标准化厂房建设引进电子信息制造产业企业，依托云南红塔产业园区卧牛山地块打造电子信息产业园。推动玉溪高新区九龙片区和云南红塔产业园区电子信息制造产业空间聚集。 | 本项目位于新区九龙片区，主要是进行固态电解质生产，属于电子信息制造产业企业，符合产业布局要求。 | 符合 |

综上，本项目符合《玉溪市红塔区国土空间总体规划（2021—2035 年）》的要求。

9.12与《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》符合分析

本项目生产的固态电解质属于锂电池材料，本项目与《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》相关要求相符性分析如下表9.12-1：

表9.12-1  与《行业规范条件》符合性分析对照表

| 序号 | 行业规范条件 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业布局和项目设立 | 锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，符合区域生态环境分区管控及规划环评要求，应具备相应的运输条件。 | 本项目符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，以及相关产业结构调整，符合产业政策，本项目租用已建厂房进行建设，不新增用地，不涉及生态保护红线，项目符合生态环境分区管控要求。本项目位于玉溪高新区核心区九龙地块，项目已取得玉溪市高新技术产业开发区管理委员会签发的备案证，同意项目建设，与园区规划不冲突，符合规划环评及审查意见的要求。 | 符合 |
| 2 |  | 在规划确定的永久基本农田、生态保护红线，以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求关闭拆除，或严格控制规模、逐步迁出 | 本项目租用位于玉溪高新区核心区九龙地块的已建厂房进行建设，不新增占地，不涉及永久基本农田、生态保护红线 | 符合 |
| 3 |  | 引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 | 本项目属于新建项目。 | 符合 |
| 4 | 生产经营和工艺水平 | 企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立、具有独立法人资格；具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质；鼓励企业创建绿色工厂；鼓励企业自建或参与联合建设中试平台；主要产品具有技术发明专利；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 | 建设单位属于恩捷股份旗下湖南恩捷前沿新材料科技有限公司子公司，建设单位已依法注册成立，取得营业执照，建设单位将成为恩捷股份在硫化物固态电解质材料规模化生产的关键实施主体和战略支点，其核心任务是推进与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签约的年产千吨级硫化物固态电解质材料项目。 | 符合 |
| 5 |  | 企业应采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备 | 恩捷股份旗下湖南恩捷前沿新材料科技有限公司已完成小试吨级年产能建设和稳定运行，本项目在小试研发线的基础上进行建设，生产工艺先进，设备节能环保、安全稳定、智能化程度高。 | 符合 |
| 6 | 安全和质量管理 | 企业应遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产有关法律法规，执行保障安全生产的国家或行业标准，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度要求，当年及上一年度未发生较大及以上生产安全事故。 | 本项目建成后，按照设计要求进行设计和操作，落实和完善设计各项安全防护措施，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度，达到国家要求的安全标准要求。 | 符合 |
| 7 |  | 企业应建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产信息化建设，设立产品制造安全质量追溯手段，加强从业人员安全生产教育和培训，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，开展安全生产标准化建设并达到三级及以上水平。 | 本项目属于新建项目，企业有制定劳动安全卫生制度，并严格执行所制定的劳 动安全卫生制度，公司设有安全卫生机构，配备劳动安全卫生专职人员，维修及日常检验人员、对生产过程中的劳动安全规章制度进行监督检查，对各类人员进行安全卫生知识培训、教育，防止发生事故和职业病，并对操作工人进行定期检查。新建生产装置的各级管理、操作人员要了解本车间有毒有害物质的性质，主要危险和发生事故的应急措施，通过安全教育考试，合格后持证上岗。在生产中严格执行安全操作规程。根据岗位特点，配备完善的防护设备，如防毒面具，防护眼镜、防护手套、防护工作服，还要配置急救箱、关键岗位配置氧气呼吸器。按照《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2021]第88 号）的有关要求，结合企业的行业特点，建立健全以安全生产责任制度为中心的安全基础管理制度。并应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，确保全员安全生产责任制的落实。按照《企业安全生产标准化》（GB/T33000-2016）和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）有关要求，结合行业特点，建立健全企业安全管理体系。 | 符合 |
| 8 |  | 锂离子电池企业应加强应急处置能力建设，制定事故应急预案并定期开展演练，建设事故处置专业队伍，并配备与企业规模相适应的人员和装备。 | 企业认真落实环境风险防控和应急处置措施，制定事故应急预案并定期开展演练。 | 符合 |
| 9 |  | 锂离子电池产品的安全应符合有关强制性标准和强制性认证要求。鼓励企业制定和执行高于国家或行业标准的产品技术标准或规范。 | 全国来看，目前硫化物固态电解质材料还没有统一标准，对此，本项目的产品与国内先进水平进行对比。在技术指标方面，本项目采用系列先进技术，调控材料组分、形貌及结构，制备的硫化物固态电解质材料，属于低成本、高性能电解质材料，具有极高的性价比。 | 符合 |
| 10 |  | 企业应建立质量管理体系。质量管理体系至少包括质量方面的控制流程、防止和发现内外部短路故障的控制程序、试验数据和质量记录等内容。企业应设立质量检查部门，配备专职检验人员。鼓励通过第三方质量管理体系认证。 | 企业建立质量管理体系，企业应设立质量检查部门，配备专职检验人员，进行第三方质量管理体系认证。 | 符合 |
| 11 | 资源综合利用和生态环境保护 | 企业及项目应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。企业应依法开展建设项目环境影响评价，严格执行环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展环境保护设施竣工验收。 | 本项目租用已建厂房进行生产，不涉及新增用地，项目正在办理环评手续，本环评要求建设单位严格落实环境保护设施“三同时”制度，并按规定开展环境保护设施竣工验收。 | 符合 |
| 12 |  | 企业应依法申领排污许可证，按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求，采取有效措施防止污染土壤和地下水，锂离子电池生产过程中产生的固体废物应依证分类收集、贮存、运输、综合利用或无害化处理，工业污染物达标排放，溶剂回收率≥90%。 | 建设单位建成后依法申领排污许可证，按照排污许可证排放污染物并落实各项环境管理要求，采取有效措施防止污染土壤和地下水。本项目固废主要为废包装材料、废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、污水处理污泥、喷淋循环系统定期排污废液、废活性炭、废导热油、测试残渣、废抹布、废手套和生活垃圾。废包装材料统一收集后外售至废品回收站，废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、废活性炭、废导热油、测试残渣、废抹布、废手套按要求进行收集后存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。污水处理污泥委托有资质的单位清掏、清运处置。生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运。项目运营过程中所产生的固体废物均可得到妥善的处置，且处置方式合理可行，不易造成二次污染。该规范条件中溶剂回收率≥90% 的要求，核心针对电解液、锂离子电池等生产中大量使用有机溶剂的品类。固态电解质与电解液截然不同，固态电解质生产核心是固体原料的混合、烧结、粉碎等，而非依赖有机溶剂溶解或调配，本质上与依赖有机溶剂的电解液生产工艺有本质区别，而且本项目溶剂使用仅为研磨阶段，根据客户需要才进行研磨，并不是该项目生产的核心工段，并且结合项目规模和发展规划，当前本项目产能小（10t/a，约33.3kg/d），单独购置蒸馏回收、吸附回收等设备，不符合中小企业实际生产情况，若后续企业扩大生产规模将会着重有机溶剂的回收利用。 | 符合 |
| 13 |  | 企业应制定包含产品单耗指标和能耗台帐，不得使用国家明令淘汰的、严重污染环境的落后用能设备和生产工艺。鼓励企业调整用能结构，使用光伏等清洁能源，建设应用工业绿色微电网，开展节能技术应用研究，制定节能规章制度，开发节能共性和关键技术，促进节能技术创新与成果转化。 | 本项目不使用国家明令淘汰的、严重污染环境的落后用能设备和生产工艺，本项目使用电能，项目运行过程中制定节能规章制度，并严格落实。 | 符合 |
| 14 |  | 企业应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，妥善处理突发环境事件。企业应按照《企业环境信息依法披露管理办法》有关要求，依法披露环境信息。当年及上一年度未发生重大及以上环境污染事件和生态破坏事件。 | 企业将按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，妥善处理突发环境事件，依法披露环境信息。 | 符合 |
| 15 |  | 企业应建立环境管理体系，鼓励通过第三方环境管理体系认证。鼓励企业持续开展清洁生产审核工作，清洁生产指标宜达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中Ⅲ级及以上水平。 | 本项目不属于锂离子电池制造。 | 符合 |

根据上表分析，本项目符合《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》相关要求。

9.13与园区规划符合性分析

根据《玉溪高新技术产业开发区总体规划》，本项目位于玉溪高新区核心区九龙地块，该片区以高质量产城融合为发展导向，以大健康为特色，重点发展生物医药大健康和数字服务，坚持创新要素集聚，打造产城融合示范区。九龙片区承载技术研发、创业孵化、技术转移转化等功能。

本项目主要进行固态电解质生产，项目已取得玉溪市高新技术产业开发区管理委员会签发的备案证，同意项目建设，本项目与玉溪高新技术产业开发区总体规划不冲突。

本项目与玉溪高新技术产业开发区产业布局规划图叠图详见附图9.13-1。

9.14与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析

本项目位于玉溪高新区核心区九龙地块，与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见中提出的环境管控要求的符合性分析详见下表9.14-1、表9.14-2：

表9.14-1 项目与《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析对照表

| 类型 | 规划环评提出的准入要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局 | 1.九龙地块、南地块禁止《环境保护综合名录（2021 年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业入驻。 2.南地块距离红塔山保护区较近，该地块企业入驻时，应优化企业的内部布局，与红塔自然保护区保持一定缓冲距离；对主要产排废气的装置区，应远离红塔自然保护区。 3.禁止不符合产业政策、不符合片区产业定位企业入驻。 4.在玉溪大河、石邑河水质达标前，禁止引入排水量大的水污染型企业。 | 1.本项目位于九龙地块，不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关的企业。 2.本项目位于九龙地块，本项目占地及评价范围不涉及红塔山自然保护区，不涉及公益林、天然林。 3.本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的名录（第一、二、三批）》中的淘汰类，本项目主要进行固态电解质的生产，项目已取得玉溪市高新技术产业开发区管理委员会签发的备案证，同意项目建设，本项目与玉溪高新技术产业开发区总体规划不冲突。 4.根据工程分析可知，本项目用水环节较少，用水量小，废水排放量较小，不涉及工业废水直排。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.废水含难降解的有机污染物（多环芳烃、氯苯、芳烃、硝基化合物）、“三致”污染物（甲基汞、多氯联苯、氯甲烷、氯乙烯、苯、镍等致癌、致畸、致突变的物质）项目禁止外排废水。 2.南片区新建项目废气污染物实行等量或减量替代。 3.新改扩建项目排放区域大气环境超标污染因子的，在区域环境质量不能稳定达标前，须做到“增产不增污”，废气污染物排放必须实施“区域倍量削减替代”。 4.在区域水环境质量不能稳定达标前，排放受纳水体超标污染因子的新建、扩建项目，实行区域内现有污染源1.5-2 倍的削减替代。 | 1.本项目废水主要污染物是 SS、COD、TP、硫化物，不含难降解的有机污染物（多环芳烃、氯苯、芳烃、硝基化合物）、“三致”污染物（甲基汞、多氯联苯、氯甲烷、氯乙烯、苯、镍等致癌、致畸、致突变的物质）。 2.本项目位于九龙片区，不在南片区。 3.本项目属于新建项目，项目位于达标区。 4.本项目废水经处理后排入玉溪市污水处理厂进行处理，不涉及废水直排。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.禁止《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业入驻； 2.片区内企业入驻项目需与敏感点保持足够的卫生、环境防护距离要求。 | 1.本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险、高污染行业以及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造实施方案》中相关企业。 2.距离本项目最近的村庄为项目区下风向东北面约180m处的大莲池村，但本项目排放的废气污染物为颗粒物、硫化氢、挥发性有机物（以非甲烷总烃计），不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，大气污染物的排放可控制在国家标准允许的范围内，对周围大气关心点影响较小。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 1.入驻企业工业用水鼓励优先使用再生水，禁止取用地下水作为生产用水。 | 1.本项目供水依托园区给水管网，不取用地下水，用水主要为生活用水、测试器具清洗用纯水、设备冷却水、喷淋用水。生活用水、纯水用水量较小，设备冷却水、喷淋用水循环使用，不外排。 | 符合 |

表9.14-2  项目规划环评审查意见符合性分析一览表

| 序号 | 审查意见 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强规划引导，坚持绿色低碳高质量发展理念，结合生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。产业开发应符合国家产业政策和相关规划。 | 本项目符合国家相关产业政策和相关规划。 | 符合 |
| 2 | 严格限制《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品名录”的企业入驻，其中九龙地块、南地块、大营街地块、龙泉片区禁止上述企业入驻。南地块、大营街地块禁止引入高污染燃料企业，禁止新建、扩建三类工业用地布局的项目。南地块、青龙山地块应优化布局，企业与红塔山自然保护区保持一定缓冲距离。 | 本项目位于九龙地块，为固体电解质生产项目，不属于《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品名录”的企业，不属于高污染燃料企业。 | 符合 |
| 3 | 严守环境质量底线，严格环境管控。 1.入驻企业要采用先进高效的污染防治措施，重点做好外排废气中颗粒物削减、脱硫脱硝，挥发性有机物、异味等特征污染物的减排工作，大气污染物排放水平应达到国内先进水平，必要时对高新区开发强度及布局产业规模进行控制。新建、扩建钢铁冶炼项目大气污染物需满足超低排放要求，重点行业建设项目应实行主要污染物区域削减。南片区新建、扩建项目废气污染物实行减量替代。 2.高度重视高新区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。项目建设应充分考虑对地下水环境的影响，优化布局，严格水文地质、工程地质勘察，合理规避地下暗河及落水洞发育区，做好地下水污染防治和监控，按相关规范要求采取针对性防渗措施。 3.采取有效预防措施，防止、减少土壤污染。重视污染物通过大气一土壤一地下水等环境介质跨相输送、迁移和累积过程及影响，确保满足土壤环境管控要求。 4.危险废物须按规定严格管控，积极推进工业固体废物综合利用，确实需要暂存或安全填埋处置的，暂存（处置）场的选址、建设必须按照相关要求严格落实污染防治措施。 | 1.本项目废气主要是投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣及废水处理废气，主要污染物为颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、硫化氢。本项目采用密闭式生产装置，生产过程中挥发出的有机废气通过管道收集后经碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。根据源强核算结果，颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2最高允许排放速率。 2.本项目纯水制备废水、测试器具清洗废水、冷却水循环系统定期排污水。生产废水经自建一体化污水处理站处理达标后排入市政污水管网排入玉溪市污水处理厂。生活污水、车间拖把清洁废水经化粪池处理后通过市政污水管网排入玉溪市污水处理厂。喷淋废水循环使用不外排。项目建成后实行分区防渗，做好地下水污染防治。 3.本项目不涉及对地下水存在较大环境风险的设施，且本项目环境风险可控，不易发生泄漏污染地下水及土壤。 4.本项目固废合理处置，本项目要求建设单位按要求设置危废暂存间，做好危险废物的分类，液态危险废物采用带盖收集桶进行盛装，设置专职人员负责危废暂存间的日常管理。 | 符合 |
| 4 | 严格执行环境准入要求，加强入园项目生态环境准入管理。落实蓝天、碧水、净土保卫战有关管控要求，加强“两高”行业生态环境源头防控，引进项目的生产工艺、设备、污染物排放和资源利用等，应达到清洁生产国内先进水平。 要以高新区的资源环境承载能力为基础，充分论证、有序发展，严禁引进工艺装备落后，不符合污染物排放总量控制要求的企业。 | 本项目不属于“两高”行业，所用生产工艺、设备均不落后，根据工程分析，废气、废水、噪声均能达标排放，固废均得到合理处置。 | 符合 |
| 5 | 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强高新区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。强化高新区危险化学品储运和废水的环境风险管理，制定建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化高新区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，建立应急响应联动机制和风险防控体系并编制应急预案，防范环境风险，避免事故废水排入区外水体，保障区域环境安全。 | 本项目环境风险主要是环己烷泄漏可能引发火灾或土壤污染；五硫化二磷遇水反应释放硫化氢，导致大气污染及人员中毒。本项目有机溶剂存放于原料暂存间内，设置专人负责管理，加强巡视检查，项目区内禁止烟火。本项目原料暂存间地面已硬化处理，车间内存放的有机溶剂为桶装，本项目要求有机溶剂盛装桶下方放置不锈钢托盘，一旦发生泄漏，泄漏的物料可以收集在托盘内，能将泄漏范围有效控制，不易流出厂区。原料暂存间内严格防潮，原料配备干燥剂。企业环境风险小，项目环境风险是可控的。项目投产后，根据相关要求编制环境风险应急预案，建立厂区、园区、区域三级防控措施，强化环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，并落实相关风险防范措施。 | 符合 |
| 6 | 建立环境质量监测网络并共享数据。做好区内大气、地表水、地下水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，督促排污企业落实自行监测责任。 | 本项目建成后及时申报排污许可证，并按要求进行自行监测，确保达标排放。 | 符合 |
| 7 | 推进高新区环保基础设施建设，促进区域环境质量持续改善。加快建设配套的污水处理厂和再生水水厂，并同步建设污水管网、雨水管网及中水回用管网。做好“雨污分流”、“清污分流”，做好污染雨水收集处理、强化中水回用。督促高新区企业加强废气、废水、噪声、固废等环保设施建设和运行管理。 | 本项目租用云南捷辰包装材料有限公司已建厂房进行生产，租用厂区已设置雨污分流系统，厂房四周均布置有雨水收集沟，雨水经现有雨水收集沟收集后排至园区雨水管网。经工程分析，废气、废水、噪声均能达标排放，固废全部合理处置。 | 符合 |

根据上表分析，本项目建设符合《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》及审查意见对入驻企业的环保要求。

9.15选址合理性分析

1、用地合理性

根据高新技术产业开发区产业布局规划图，项目位于玉溪高新区九龙片区，用地属于工业用地，不涉及生态红线范围和一般生态空间。本项目租用现有厂房进行生产，不涉及新增用地，对照《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案》本项目位于红塔区工业集中区重点管控单元，满足该单元空间布局约束要求。项目用地合理。

2、环境影响角度

本项目位于工业园区内，所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园，饮用水水源保护区等环境敏感区。根据现场踏勘，项目厂界500m范围内存在居民区、学校，距离本项目最近的村庄为东北面约180m处的大莲池村，项目最近的学校为项目东南面440m处的南莲幼儿园。项目区常年主导风向为西南风，距离本项目最近的村庄大莲池村位于项目下风向，本项目排放的废气污染物为颗粒物、硫化氢、挥发性有机物（以非甲烷总烃计），在严格落实各项环保措施后，污染物排放量较少，各污染因子对外环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。

根据预测结果可知，在各污染物最大落地浓度出现后，本项目运营期有组织排放的废气影响最大的是小莲池，有组织排放的PM10的贡献值远远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准要求，有组织排放的TVOC、H2S的贡献值远远低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018） 附录D。无组织排放的H2S影响最大的是大莲池村，H2S的贡献值远远低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D。根据现场勘查，距离项目最近的村庄为项目东北面180m的大莲池村，项目区常年主导风向为西南风，该村庄位于项目下风向，村庄与项目区有道路、绿化相隔，项目运营期废气对其影响较小。

本项目废水经预处理后通过市政污水管网排入玉溪市污水处理厂，对区域水环境影响不大。

项目区最近噪声关心点为位于项目区东北面的大莲池村，根据噪声预测结果可知，噪声预测值昼间、夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)的要求。

综上所述，本项目位于工业园区，用地属于工业用地，严格落实环保措施，确保大气、废水、噪声达标排放，固废合理处置，项目建设不会改变和降低周边环境质量和功能，从环境影响角度分析本项目选址合理。

9.16环境相容性分析

一、与周边工业企业的相容性分析

1、产业定位与园区规划匹配

根据现场踏勘，本项目最近的企业主要是云南捷辰包装材料有限公司、恒达空间钢结构有限公司和云南红塔塑胶有限公司，均为工业企业，均符合工业园区的产业规划定位，无产业类型冲突。

2、污染类型互补无叠加风险

周边企业以包装材料、钢结构、塑胶生产为主，主要污染物为颗粒物、常规 VOCs、噪声等；本项目污染物为颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢，污染类型虽有部分重叠，但均属于工业园区常规工业污染范畴，且项目已配套“碱喷淋+除雾+活性炭吸附”废气处理系统，污染物排放可控制在标准限值内，不会与周边企业形成污染叠加效应，周边企业互相之间在落实各自污染防治措施处理，相互影响较小，环境相容。

3、公共设施依托

本项目租用云南捷辰包装材料有限公司厂房进行建设，公用工程与其共用，化粪池、雨污分流管网、事故应急池等依托云南捷辰包装材料有限公司建设的。

项目依托工业园区现有市政污水管网、道路运输等基础设施，与周边企业共用配套资源，无需额外新建大规模基础设施，符合园区资源集约利用要求，相容性良好。

二、与周边敏感区域（居民区、学校）的相容性分析

根据现场踏勘，项目厂界500m范围内存在居民区、学校，距离本项目最近的村庄为东北面约180m处的大莲池村，项目最近的学校为项目东南面440m处的南莲幼儿园。

1、废气排放的影响

本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），无需进行进一步预测和评价，因此无需设置大气防护距离。项目与最近居民区（大莲池村 180m）、学校（南莲幼儿园 440m）的距离符合工业项目与敏感点的安全防护距离要求（一般工业项目与居民区安全距离≥100m，与学校≥300m），具备基本防护空间。

项目区常年主导风向为西南风，距离本项目最近的村庄大莲池村位于项目下风向，根据大气预测结果可知，在各污染物最大落地浓度出现后，本项目运营期有组织排放的废气影响最大的是小莲池，无组织废物排放影响最大的是大莲池村，贡献值远远低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D，项目运营期废气对其影响较小。

本项目采取的废气处理措施合理可知，污染物排放可控制在标准限值内，不会对居民区、学校造成大气污染影响。

2、废水外排的影响

项目无生产废水直接外排，所有废水经处理后接入市政污水管网，不会污染周边饮用水源或土壤，避免通过地下水或地表径流影响敏感点用水安全。

3、噪声

生产设备（砂磨、破碎等）可采取基础减振、厂房隔声等措施，可控制本项目厂界噪声、租用厂区厂界东、南、北面噪声昼间≤65dB、夜间≤55dB，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西面噪声预测值昼间、夜间噪声≤70dB、夜间≤55dB，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

项目区最近噪声关心点为位于项目区东北面的大莲池村，经预测，噪声预测值昼间、夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)的要求，项目运营不会对居民区、学校的日常活动造成干扰。

4、固废

项目运营过程中所产生的固体废物均可做到妥善的处置，且处置方式合理可行，不会造二次污染，对周围环境影响不大。

综上分析，本项目与周边环境相容。

9.17平面布置合理性分析

本项目租用现有厂房西北角进行建设，本项目工程布置分为两部分：生产厂房及辅房，辅房位于生产厂房西面。辅房自北向南依次为卫生间、废水处理间、清洗间、原料暂存间、球磨房、除湿机房、备品备件及机修间、办公室、成品库房。生产厂房分为四个区域，西北角设置混料区、检验室，东北角设置烧结车间，东南角设置研磨干燥车间，西南角设置混料车间。

污水处理设施设置于废水处理间内，废气处理装置及排气筒位于辅房顶部。危废暂存间依托云南捷辰包装材料有限公司的，位于本项目西南面，与生产办公区间隔，事故情况下不会互相影响。

本项目充分利用租用厂房布局，生产区和辅助生产区分开，平面布置层次分明，总体布局合理，动静分区、物流畅通，整个厂区平面布置合理。

9.18与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》（2024年版）符合性分析

根据生态环境部办公厅2023年12月5日发布的《关于印发集成电路制造、锂离子电池及相关电池材料制造、电解铝、水泥制造四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2023〕18号），本项目与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》（2024年版）符合性分析见下表9.18-1：

表9.18-1与审批原则符合性分析对照表

| 序号 | 审批原则 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、重点污染物总量控制等政策要求。 | 本项目符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，以及相关产业结构调整，符合产业政策，与园区规划不冲突，符合规划环评及审查意见的要求，根据碳排放源核别和工程分析，本项目单位工业总产值碳排放、单位能耗碳排放，低于同行业排放参考值，符合高附加值新材料项目的低碳特征。 本项目污染物排放量较少，不会突破区域污染物总量控制要求。 | 符合 |
| 2 | 项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。新建、扩建涉及正极材料前驱体和锂盐制造的建设项目（盐湖资源类锂盐制造项目除外）应布设在依法合规设立的产业园区内，符合园区规划及规划环境影响评价要求。 | 本项目租用已建厂房进行建设，不新增用地，不涉及生态保护红线，项目符合生态环境分区管控要求。本项目位于玉溪高新区核心区九龙地块，项目已取得玉溪市高新技术产业开发区管理委员会签发的备案证，同意项目建设，与园区规划不冲突，符合规划环评及审查意见的要求。 | 符合 |
| 3 | 新建、改建、扩建项目应采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物控制等指标应达到行业先进水平。新建锂离子电池制造项目清洁生产指标宜达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中国内清洁生产先进水平。 | 本项目工艺及装备水平具备国内先进水平，项目配套污染防治措施可确保项目排放废气及废水满足相应排放标准限值要求。项目不属于锂离子电池制造。 | 符合 |
| 4 | 项目应根据工程内容、原辅材料性质、工艺流程情况配备高效的除尘、脱硫、脱硝以及特征污染物治理设施，依据废气特征等合理选择治理技术。涉及使用VOCs 物料的，厂区内挥发性有机物无组织排放控制还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）相关要求。大气环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。有地方污染物排放标准的，废气排放还应符合地方标准要求。 | 项目废气经收集进废气处理系统经碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后达标排放，厂区内挥发性有机物无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求，根据预测结果无需设置大气环境防护距离。 | 符合 |
| 5 | 鼓励将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。优先采用电、天然气等清洁能源或新能源加热方式，鼓励高温烟气余热回收。 | 根据碳排放源核别和工程分析，本项目碳排放主要为购入的电力产生CO2的排放。经核算，本项目碳排放量为2088.108tCO/a。本项目单位工业总产值碳排放0.348tCO2/万元，单位能耗碳排放4.29tCO2/吨标煤，低于行业单位工业增加值碳排放参考值，符合高附加值新材料项目的低碳特征。 | 符合 |
| 6 | 做好清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理。生产废水优先回用，污染雨水收集处理。含盐废水应根据来水水质和排水去向，有针对性设置具备脱氮、脱盐、除氟（锂云母类）、除重金属等功能的处理设施。严禁生产废水未经有效处理直接排入城镇污水收集处理系统。有地方污染物排放标准的，废水排放还应符合地方标准要求。 | 本项目清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理。废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料间接排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 A等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级，三者取严执行。 | 符合 |
| 7 | 土壤及地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。项目应对涉及有毒有害物质生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放的装置、设备设施及场所，提出防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬散等土壤和地下水污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件等采取分区防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，避免污染土壤和地下水。对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施；涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。涉及土壤污染重点监管单位的新建、改建、扩建项目，需提出土壤污染隐患排查、土壤和地下水自行监测相关要求。 | 本项目土壤及地下水污染防治坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则，本环评污染防治章节对土壤及地下水污染防治作出详细要求。本项目位于合规化工园区，不涉及地下水环境敏感目标及饮用水功能区。 | 符合 |
| 8 | 按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。NMP废液、废浆料等应严格管理，规范其收集、贮存、资源 化利用等过程各项环境管理要求；废水处理产生的结晶盐作为副产品外售的应满足适用的产品质量标准要求；鼓励锂渣综合利用，无法综合利用的明确处理或处置去向，属于危险废物的应落实危险废物相关管理要求。固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484）等相关要求。 | 项目按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。项目不涉及副产品，固体废物贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599），危险废物委托有资质单位处置。 | 符合 |
| 9 | 优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染。加强厂区内固定设 备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，进一步降低噪声影响。 | 企业合理优化厂区布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染。加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。根据预测结果，各厂界噪声预测值昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准的要求。项目区最近噪声关心点噪声预测值昼间、夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 | 符合 |
| 10 | 严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，确保环境风险防范和应急措施合理、有效。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。 | 项目拟在实施阶段开展预案编制和落实相关应急措施，建立完善的环境风险防控体系。 | 符合 |
| 11 | 改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题或减排潜力，提出有效整改或改进措施。 | 本项目为新建项目。 | 符合 |
| 12 | 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，监测位置应符合技术规范要求。涉及水、大气有毒有害污染物名录以及重点控制的土壤有毒有害物质名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境监测计划。负极材料制造等项目应关注苯并[a]芘等特征污染物的累积环境影响。 | 项目建成后按自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求开展自行监测。项目不涉及水、大气有毒有害污染物名录以及重点控制的土壤有毒有害物质名录中污染物排放，不涉及苯并[a]芘等特征污染物。 | 符合 |
| 13 | 按相关规定开展信息公开和公众参与。 | 建设单位已按照按《环境影响评价公众参与办法》进行了公众参与调查，根据调查结果编制了公众参与说明。 | 符合 |
| 14 | 项目污染防治设施建设依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定接受监督。 | 项目污染防治设施建设依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定接受监督。 | 符合 |
| 15 | 环境影响评价文件编制规范，基础资料数据应符合实际情况，内容完整、准确。环境影响评价结论应明确、合理，符合环境影响评价技术导则或建设项目环境影响报告表编制技术指南要求。 | 本环评编制基础资料数据根据企业提供并展开分析，符合行业实际情况，环评已通过专家组审查，结论明确、合理，符合环境影响评价技术导则。 | 符合 |

根据上表分析，本项目符合《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》的要求。

10、环境影响评价结论

10.1项目概况

项目租用云南捷辰包装材料有限公司已建成的生产厂房投资建设10吨级硫化物固态电解质材料生产线，本项目主要是采用五硫化二磷、硫化锂、氯化锂进行硫化物固态电解质材料生产，生产工艺主要是混合、烧结、破碎、砂磨、离心、干燥、二次破碎、产品测试、打包。

10.2产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第十九项轻工第11款“锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂生产”，本项目产品为硫化物固态电解质，属于鼓励类。项目已于2025年7月11日经玉溪市高新技术产业开发区管理委员会备案，符合国家相关产业政策。

10.3玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案符合性结论

项目位于玉溪高新技术产业开发区核心区九龙地块，用地属于工业园区规划用地，不涉及生态红线范围和一般生态空间。本项目废水经处理达标后外排至玉溪市污水处理厂，不会对区域地表水造成影响。项目废气污染物达标排放，且排放量不大，对大气环境的影响不大。项目危险化学品得到有效管控，运营期固废合理处置。项目建成后对区域土壤环境质量产生影响较小，土壤环境风险较低。本项目租用现有厂房进行建设，不新增占地，不会突破土地利用上线。本项目用水量少，不会突破水资源利用上线。本项目冷却水、喷淋水循环使用不外排，循环利用水资源，符合资源利用上线要求。项目已取得玉溪市高新技术产业开发区管理委员会备案，项目园区产业发展规划及定位不冲突，同意项目建设。本项目位于红塔区工业集中区重点管控单元，满足该单元空间布局约束要求。本项目符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案的要求。

10.4 选址合理性结论

项目位于玉溪高新区九龙片区，用地属于工业用地，不涉及生态红线范围和一般生态空间。项目位于红塔区工业集中区重点管控单元，满足该单元空间布局约束要求。项目用地合理。本项目位于工业园区内，所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园，饮用水水源保护区等环境敏感区。本项目排放的废气污染物为颗粒物、硫化氢、挥发性有机物（以非甲烷总烃计），在严格落实各项环保措施后，各污染因子对外环境的影响可控制在国家标准允许的范围内，对项目区环境影响较小。本项目废水经预处理后通过市政污水管网排入玉溪市污水处理厂，对区域水环境影响不大。项目周边分布工业企业，互相之间在落实各自污染防治措施处理，影响较小，环境相容。项目建设不会改变和降低周边环境质量和功能，从环境影响角度分析本项目选址合理。

10.5 环境质量现状评价结论

10.5.1大气环境质量现状评价结论

根据2024年北城街道环境空气质量自动监测站全年监测数据，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO六项污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准，项目处于达标区。补充监测九龙池风景名胜区的SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期一级标准要求；九龙池风景名胜区、项目区及下风向大莲池村监测点TVOC、H2S满足环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D浓度限值。

10.5.2地表水环境现状评价结论

本项目地表径流受纳水体为老西河（位于项目东面655m处），最终汇入玉溪大河。根据引用的监测数据可知，老西河（项目区下游472m处）监测断面中监测指标除BOD5外其他均出现不同程度的超标，老西河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，为劣Ⅴ类，超标原因主要是沿途农村生活面源和农田面源的污染。

根据《玉溪市生态环境状况公报（2024年度）》玉溪大河（矣读可断面）为出境断面，2024年综合水质评价Ⅳ类（与2023年相同），不满足水功能区划Ⅲ类水质标准的要求，超标原因主要为玉溪大河接纳了中心城区污水处理厂尾水及沿途村庄生活污水及农业面源污染所致。

10.5.3声环境现状评价结论

本次环评对租用厂房厂界、项目区最近的村庄噪声进行监测，根据监测结果，项目区厂界东、南、北面监测点的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，西面监测点昼间、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。 关心点监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目区声环境现状良好。

10.5.4土壤环境现状评价结论

厂区内及厂区外对照点土壤各监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

10.5.5生态环境现状性价结论

项目所在区域原生植被已不存在，区域内被建筑及水泥路覆盖，厂区内植被主要为人工绿化植被，场地内生物多样性较差，生态环境质量一般。

10.6 运营期环境影响评价结论

10.6.1大气环境影响评价结论

本项目运营过程中的废气主要是投料粉尘、研磨废气、干燥废气、测试残渣处理废气和污水处理站废气。主要污染物为颗粒物、挥发性有机物、硫化氢。

本项目采用密闭式生产装置，生产过程产生的投料粉尘、研磨废气、干燥废气、通过管道接入废气处理系统处理，经碱喷淋+除雾+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放。测试残渣处理废气经通风橱收集后通过管道接入废气处理系统处理后通过DA001排气筒排放，污水处理站废气通过废水收集池封闭，池体上方设置集气罩+管道收集进入废气处理系统处理后通过DA001排气筒排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目采取的碱喷淋+除雾+活性炭吸附法属于可行性技术。通过采取本环评提出的污染治理措施处理后，本项目有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2新建污染源大气污染物排放二级排放标准限值，硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。根据估算结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点环境影响在可接受范围或程度内。本项目无需设置大气防护距离，排气筒高度设置合理。运营期排放的废气不会对周围环境产生大的影响，大气环境影响可接受，项目的建设不会改变周边环境质量。

项目区域属于环境空气二类功能区，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准，为达标区，九龙池公园风景名胜区位于一类功能区，环境空气质量现状良好，位于本项目西南面，距离较远，且位于项目区常年主导风向的上风向，项目运营过程中排放的废气对其影响较小。运营期排放的废气不会对周围环境产生大的影响，项目的建设不会改变周边环境质量。

10.6.2 地表水环境影响评价结论

本项目废水主要是生活污水和生产废水，生产废水主要是纯水制备废水、测试器具清洗废水、车间拖把清洁废水、冷却水循环系统定期排污水。生产废水经自建一体化污水处理站处理达标后通过生产废水排放口（DW002）排入云南捷辰包装材料有限公司已建成的污水管网，与依托现有化粪池预处理后生活污水一起通过云南捷辰包装材料有限公司以批复的排放口（DW001）排入市政污水管网，排入玉溪市污水处理厂。

项目排水方案符合《玉溪高新技术产业开发区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》中核心区排水工程规划。建设单位已于2026年1月22日取得了《城镇污水排入排水管网许可证》，本项目废水达标排放进入玉溪市污水处理厂可行。本项目一体化污水处理站处理处理工艺为：PH调节+混凝沉淀，处理工艺属于《电子工业水污染防治可行技术指南》（HJ 1298—2023）中表7电子工业企业水污染防治可行技术指南中规定的可行性技术。本项目各类废水经处理后达标排放，处理规模满足日常废水处理需求，配置的调节池容积大于日均废水量，间歇运行模式下可实现有效调节，可保证进水水量、水质稳定，确保污水处理站正常运行。一体化污水处理站处理能力可行。根据本环评分析结果，依托处理后进入生活污水产生量小于化粪池容积，可以保证污水24h的停留时间，因此本项目生活污水依托现有可行。在认真落实本评价措施的前提下，废水对区域地表水环境影响不大。

10.6.3 声环境环境影响评价结论

本项目噪声源主要是高混机、气流粉碎机、砂磨机、干燥塔、除湿机组、空压机、风机、水泵等机械设备噪声，通过采取选用低噪声设备，基座设置减震垫，利用车间墙体隔声，水泵进出口管道间安装软橡胶接头等措施有效降低噪声。根据噪声预测结果可知：项目设备噪声经降噪措施、距离衰减后，本项目厂界、租用厂区厂界东、南、北面噪声预测值昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求，西面噪声预测值昼间、夜间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。 项目区最近噪声关心点噪声预测值昼间、夜间能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)的要求。

10.6.4 固体废物

本项目固废主要为废包装材料、废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、污水处理污泥、喷淋循环系统定期排污废液、废活性炭、废导热油、测试残渣、废抹布、废手套和生活垃圾。

废包装材料经分类收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置。废有机溶剂、砂磨机碱洗废碱液、喷淋循环系统定期排污废液采用废液桶收集后，暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。污水处理污泥定期清掏后送至周边砖厂制砖使用。废活性炭用带盖收集桶收集后暂存于危废暂存间内交由有资质的单位清运处置。废导热油更换后采用带盖废油桶收集后暂存于危废暂存间内委托有资质的单位进行清运处置。测试残渣收集后放置于通风橱内，待其性质稳定收集后送至周边砖厂制砖使用。废抹布采用带盖容器收集后暂存于危废暂存间内委托有资质的单位进行清运处置。废手套、生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运。。项目运营过程中所产生的固体废物均可得到妥善的处置，且处置方式合理可行，不易造成二次污染，对周围环境影响不大。

10.6.5 土壤、地下水环境影响评价结论

本项目评价范围内除了绿化用地外，以建筑物和混凝土路面为主，直接裸露的土壤较少，因此，通过大气沉降形式对土壤造成污染的可能性很小。原料暂存间、危废暂存间按要求进行重点防渗处理，污染物通过垂直入渗、地面漫流的途径对土壤、地下水造成污染的可能性很小，本项目在严格落实本环评提出的地下水、土壤环境污染防治措施后，项目运营过程中对地下水、土壤环境影响较小。

10.6.6 环境风险评价结论

本项目涉及的风险物质为五硫化二磷、有机溶剂（环己烷、）、导热油、危险废物，风险单元为原料暂存区、理化间、生产车间、危废暂存间、污水处理间，本项目Q值小于1，环境风险潜势较低，风险类型为五硫化二磷、有机溶剂（环己烷）、导热油、砂磨机碱洗废碱液、喷淋循环系统定期排污废液及生产废水等风险物质泄漏。火灾、爆炸事故产生的废水、废气等污染物排放。通过采取上述风险防范措施和应急措施，可有效降低项目的环境风险，确保项目在生产运营过程中对周围环境的影响控制在可接受范围内。在项目实施过程中，应严格遵守相关环境保护法律法规，定期开展环境风险评估和应急演练，不断完善风险管控体系，保障环境安全。

10.7 总量控制结论

本项目颗粒物有组织排放量为0.0001t/a，VOCs有组织排放量为0.3t/a，H2S有组织排放量为0.0017t/a，无组织排放量为0.0038t/a，合计0.0055t/a。废水排放量为467.736m3/a，COD排放为0.0462t/a，NH3-H排放量为0.0061t/a，总量纳入玉溪市城市污水处理厂总量控制。固体废物处置率100%。

10.8 公众参与结论

按《环境影响评价公众参与办法》，在接受环评委托后，建设单位于2025年9月4日在玉溪“高古楼”网站上进行了第一次网络公示。征求意见稿完成后，建设单位于2025年10月24日在“高古楼”网站上进行了全文公示。2025年10月27日、2025年10月30日在“玉溪日报”上进行了两次报纸公示。2025年10月24日在项目区附近莲池村、高家屯、莲池小学进行了现场公示。2026年4月14日在高古楼网站进行报批前公示。

公示期间，建设单位及我公司均未收集到任何形式的反馈意见。

10.9 总结论

本项目位于玉溪高新技术产业开发区，项目符合国家产业政策要求，符合玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案要求，符合产业园区规划及规划环评要求；该项目采取的措施均为技术规范推荐的可行技术，采取相应措施后，颗粒物、硫化氢、挥发性有机物均能达标排放，废水。噪声达标排放，固废全部合理处置，环境风险可控，项目建设不会改变和降低周边环境质量和功能。建设单位已按照有关规范进行环境影响公众参与调查，公示期间，建设单位及我公司均未收集到任何形式的反馈意见。本环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，并做好“三同时”制度的基础上，该项目对环境影响可接受，项目建设可行。

10.10 建议及要求

（1）建设过程中严格落实相关污染防治措施，做好施工监理工作；

（2）运营期加强内部人员管理，制定专门的环境管理规章制度，加强污染治理设施、设备的管理工作。

（3）项目运行期间加强对废气、废水处理系统的日常维护，杜绝废气、废水非正常排放。加强危险废物分类管理，制定相关管理台账，严格记录活性炭更换时间、废水处理系统加药频次以及危险废物转移情况。

（4）项目污水处理污泥、测试残渣等处置过程中需要与固废处置单位签订书面委托利用合同，明确：固废种类、成分、数量、有害成分限值，运输、贮存、利用、污染防治、应急、责任划分，处置单位需有资质、能力、环保手续需要齐全。