建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 老厂太桥双壹拌合站建设项目

建设单位（盖章）：新平双壹农业有限公司

编制日期：          二〇二六年六月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	28

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	48

四、主要环境影响和保护措施	56

五、环境保护措施监督检查清单	90

六、结论	92

附表	93

附图：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  项目所在区域水系图

附图 3  环境保护目标分布图

附图 4  项目总平面布置与环保设施分布图

附图5  本项目与云南省禁止开发区域分布关系图

附图6  本项目与云南省主体功能区划位置关系图

附图7  本项目与云南省限制开发区域（农产品主产区）分布关系图

附图8  本项目与云南省生态功能区划位置关系图

附图9  老厂太桥双壹拌合站租地地块面积量算图

附件：

附件1  委托书

附件2  投资项目备案证

附件3  建设单位营业执照

附件4  新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站建设项目环境质量现状监测

附件5  关于老厂太桥双壹拌合站建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果查询结果

附件6  关于新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站项目涉河情况的回复

附件7  关于新平双壹农业有限公司《老厂太桥双壹拌合站建设项目》是否占用新平县“三线一单”的查询申请的复函

附件8  新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府出具的同意项目建设的证明

附件9  租地合同

附件10  土壤（拌合料）检验检测报告

附件11  碎石土监测报告

附件12  原矿及废石放射性检验检测报告，报告编号：23TI060

附件13  尾矿浸出液检测报告，报告编号：H20250828-02

附件14  老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目填方前补测》的地表水现状监测报告，报告编号：YNZKBG20250808011

附件15  新平彝族傣族自治县人民政府关于批准实施老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目的批复

附件16  技术咨询合同

附件17  周边地下水环境质量监测报告

附件18  尾矿回采试运行申请说明

附件19  新平县自然资源局关于老厂太桥双壹拌合站建设项目现状地类查询情况的说明

附件20  2026年1月21日取得云南省玉溪市应急管理局安全生产行政审批管理事务事项许可决定书，编号：审决字[2025]第217号

附件21  关于新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站建设项目立案调查的情况说明

附件22  项目审核表+项目进度控制表

附件23  《老厂太桥双壹拌合站建设项目环境影响报告表》专家评审意见+签到表+修改说明；《老厂太桥双壹拌合站建设项目环评报告表》专家复核意见+修改说明

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 老厂太桥双壹拌合站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2602-530427-04-01-908689 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张睿 | 联系方式 | 18608777878 |
| 建设地点 | 云南省（自治区）玉溪市新平彝族傣族自治县（区）老厂乡（街道） |  |  |
| 地理坐标 | （101 度 40 分 48.050 秒，24 度10分 33.397 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 水泥制品制造 （C3021） | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业”中“55、石膏、水泥制品及类似制品制造302”的“商品混凝土：砼结构构件制造；水泥制品制造” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新平县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 新发改投资备案 [2026]52号 |
| 总投资 （万元） | 2270 | 环保投资（万元） | 16.82 |
| 环保投资占比（%） | 0.74 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查，于2025年10月15日开工建设，2026年3月17日投入使用。该公司行为涉嫌违反《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”的规定。（详见附件21）。 | 用地（用海） 面积（m2） | 4662 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目不需要设置专项评价，具体情况如下： 表1-1 专项设置原则及本项目专项设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 本项目是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目产生的废气主要有颗粒物，不涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排的建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水外排; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目风险物质主要为废机油不超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及; 否. 备注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目属于拌合料生产项目，根据国家发展改革委令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于“鼓励类、限制类和淘汰类”，项目涉及的产品、工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条规定，本项目属于“允许类”，同时对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止事项，符合国家产业政策。 此外，项目已于2026年2月13日取得新平县发展和改革局出具的投资项目备案证（详见附件2），项目代码：2602-530427-04-01-908689。根据2026年4月22日新平彝族傣族自治县自然资源局出具的关于“ 老厂太桥双壹拌合站建设项目”现状地类查询情况的说明显示，该项目实际建设占地总面积0.3693公顷，全部为建设用地（详见附件19）。根据2026年4月23日新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府出具的同意项目建设的证明显示该项目于2026年2月13日取得新平县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码:2602-530427-04-01-908689。经查该建设用地范围地类为建设用地，评价区域内无风景名胜、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，该项目建设未对周边村庄造成影响，情况属实，同意本项目建设（详见附件8）。本项目全厂总占地面积根据租地合同总占地面积核算为4662m2。 综上所述，项目建设符合国家相关产业政策。 二、与“环境分区管控单元”符合性分析 根据《玉溪市生态环境局关于印发玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案（2023年）的通知》（玉市环〔2024〕40号）精神，全市环境管控单元数量83个。本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，项目于2026年3月16日取得玉溪市生态环境局新平分局“关于新平双壹农业有限公司《老厂太桥双壹拌合站建设项目》是否占用新平县“三线一单”的查询申请的复函”，结果显示该项目用地涉及占用新平县1个生态管控单元，即新平彝族傣族自治县一般管控单元（单元编码为：ZH53042730001）。不涉及经批准的新平县已划定的饮用水水源保护区等环境敏感区域（详见附件7）。本项目将依据分区管控意见分析项目“三线一单”相符性，详见表1-2。 表1-2 项目与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案》符合性一览表 新平县生态环境准入清单要求符合性分析. 管控要求; 项目情况符合; 符合性. （一）新平县生态保护红线优先保护单元. 按《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）和《云南省自然资源厅 云南省生态环境厅 云南省林业和草原局关于加强生态保护红线管理工作的通知》（云自然资〔2023〕98号）执行。后续若国家和省生态保护红线相关管控政策发生调整，按调整后的管控办法执行。; 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，项目于2026年3月16日取得了新平彝族傣族自治县自然资源局出具的“关于老厂太桥双壹拌合站建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果”的证明，查询结果显示，项目用地范围不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间（详见附件5）。; 符合. （二）新平县一般管控单元. 空间布局约束 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、污染物削减、污染物排放标准等管理规定和国家法律法规要求。; 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，根据2026年3月16日取得玉溪市生态环境局新平分局“关于新平双壹农业有限公司《老厂太桥双壹拌合站建设项目》是否占用新平县“三线一单”的查询申请的复函”，结果显示该项目用地涉及占用新平县1个生态管控单元，即新平彝族傣族自治县一般管控单元（单元编码为：ZH53042730001）。不涉及经批准的新平县已划定的饮用水水源保护区等环境敏感区域（详见附件7）。; 符合. 玉溪市生态环境管控总体要求符合性分析. 管控要求; 项目情况符合; 符合性. （一）空间布局约束. 1.严格落实国家产业政策、国家产业结构调整指导目录。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，项目审批严格落实国家和云南省相关政策要求。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换相关政策，严管严控新增电解铝和工业硅产能。 2.加强河湖水域岸线空间管控，严格落实九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）“两线三区”相关管控要求。加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 4.禁止在九大高原湖泊（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）流域内新建、改建、扩建污染环境、高耗水、高耗能、破坏生态平衡和自然景观的项目。 5.落实云南省碳达峰碳中和相关要求，处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。; - 1.项目符合产业空间布局，本项目属于拌合料生产项目，根据国家发展改革委令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于“鼓励类、限制类和淘汰类”，项目涉及的产品、工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条规定，本项目属于“允许类”，同时对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止事项，符合国家产业政策。 - 2.根据2026年3月13日新平彝族傣族自治县水利局出具的“关于新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站项目涉河情况的回复”（详见附件6），项目占地未占用新平县已规划的河道管理范围，因此，项目不占河道。 3.本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，项目于2026年3月16日取得了新平彝族傣族自治县自然资源局出具的“关于老厂太桥双壹拌合站建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果”的证明，查询结果显示，项目用地范围不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间（详见附件5）。; 符合. （二）污染物排放管控. 1.严格落实强制性清洁生产审核要求，引导重点行业实施清洁生产改造，到 2025 年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 2.加大“三湖”（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）及“两江”（南盘江干流、红河水系玉溪段）流域的保护和治理，推进流域环湖截污治污，加强湖泊内源污染风险防范，开展污水处理提质增效、农业面源污染治理、入河排污口整治、开发区污染治理、“三磷”和重金属行业排查等专项行动，建立水环境质量管理长效机制，持续巩固治理成效。持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，有效控制入河污染物排放，强化溯源整治，推进城镇污水管网全覆盖。 3.严格保护城乡饮用水水源地，整治饮用水水源保护区内的污染源，确保饮水安全。 4.开展细颗粒物和臭氧协同控制、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程，排污口安装自动监控设施。推进运输结构调整，开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动，开展建筑施工工地扬尘专项治理；加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。推动有色金属、 钢铁、磷化工、建材等重点行业节能降碳升级改造，淘汰落后工艺技术和生产装置，实施煤电、水泥、焦化企业超低排放改造，到 2025 年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 5.加大环境污染物减排力度，到2025年，实现氮氧化物减排1224吨，挥发性有机物减排1393吨，化学需氧量减排2461吨，氨氮减排230吨。 6.严格管控农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品；安全利用农用地，制定受污染耕地安全利用方案，降低农产品超标风险。合理规划污染地块土地用途，从严管控农药、化工、有色金属等行业企业重度污染地块开发利用，对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，不得办理土地征收、收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 7.加快“无废城市”建设，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、 处置全过程的污染环境防治责任制度，按照国家有关规定建立工业固体废物管理台账，加强重金属污染物排放管理，落实区域“减量替代”和“等量替代”要求，重金属污染物排放量 2025 年比 2020 年削减 4%。 8.到 2025 年，中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在 21 微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到 98.5%以上，坚决防范重度及以上污染天气发生，全市地表水国控断面优良水体比例达80%，消除城市黑臭水体，消除劣Ⅴ类水体。; 1.生产废水：原料混合搅拌用水全部进入产品，不外排，故不产生废水；搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水：在项目地势较低处设置一个容积不小于54m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于生产或厂区洒水降尘；本项目原料周转较快，因此，本项目原料堆场设置一个面积约500m2的原料堆场，堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘。 2.装载机上料粉尘：本项目骨料上料过程通过洒水降尘可以有效减少粉尘产生量；运输过程扬尘：原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，可有效降低粉尘产生；原料堆场粉尘：三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘；车间无组织粉尘：生产车间为半封闭车间（三面封闭，其中一面预留物料出入口大门），约60%的粉尘在生产车间内自然沉降；搅拌机粉尘：本项目对搅拌机和投料口进行整体封闭，定时洒水降尘；汽车尾气：项目汽车发车频次较少，项目占地面积较大，全部为露天排放，有利于空气的扩散，且项目临路和临山周边种植有植物，对大气环境也有一定的净化作用。对周边空气环境影响较小。 3.沉淀池沉渣收集后回用生产工序；不合格产品全部可回用于生产；生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置；废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。; 符合. （三）环境风险防控. 1.强化与其他滇中城市的大气、水污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气和跨界水体风险应急联动。 2.开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，加强危险化学品运输全链条安全监管。完善环境应急管理体系，提升市县两级环境应急响应能力，推进应急物资库建设。开展涉铊企业排查整治行动。建立“平战结合”医疗废物应急处置体系。; 本项目废矿物油及废油桶：废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。; 符合. （四）资源开发利用效率. 1.降低水、土地、能源、矿产资源消耗强度，强化约束性指标管理。 2.实行最严格的水资源管理制度，严格用水总量、强度指标管理，严格取水管控，建立重点监控取水单位名录，强化重点监控取水单位管理。全市年用水总量、万元工业增加值用水量降幅等指标达到省考核要求。 3.坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。坚持节约用地，严格执行耕地占补平衡等制度，提高土地投资强度和单位面积产出水平。 4.全市单位 GDP 二氧化碳排放累计下降率完成云南省下达的指标；单位 GDP 能耗持续下降，到 2025 年，全市单位 GDP 能耗累计下降率 14%。 5.高污染燃料禁燃区按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。 6.实施高效节水灌溉工程，大力推广高效节水灌溉措施，到 2025 年，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55。; 1.本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，项目于2026年3月16日取得了新平彝族傣族自治县自然资源局出具的“关于老厂太桥双壹拌合站建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果”的证明，查询结果显示，项目用地范围不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间（详见附件5）。 2.根据2026年4月22日新平彝族傣族自治县自然资源局出具的关于“ 老厂太桥双壹拌合站建设项目”现状地类查询情况的说明显示，该项目实际建设占地总面积0.3693公顷，全部为建设用地（详见附件19）。根据2026年4月23日新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府出具的同意项目建设的证明显示该项目于2026年2月13日取得新平县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码:2602-530427-04-01-908689。经查该建设用地范围地类为建设用地，评价区域内无风景名胜、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，该项目建设未对周边村庄造成影响，情况属实，同意本项目建设（详见附件8）。; 符合. 综上所述，本项目与《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案》（2023年）（玉市环〔2024〕40号）相符。 三、与《云南省主体功能区规划》符合性分析 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，根据云南省人民政府于2014年1月6日发布的《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区划的通知》（云政发〔2014〕1号），新平县属于云南省农产品限制开发区域（附图8），限制开发区域产业政策要求为：建立市场退出机制，对限制开发区域不符合主体功能定位的现有产业，要通过设备折旧补贴、设备贷款担保、迁移补贴、土地置换等手段，促进产业跨区域转移或关闭。因地制宜发展特色产业，限制低水平重复建设和不利于生态功能保护的开发活动。制定适度发展矿产资源开发利用、水能资源开发、旅游、农林产品加工以及其他生态型产业的产业政策；促进资源环境负荷重的产业向重点开发区域转移。 本项目属于拌合料生产项目，厂区内建筑均为临时建设工程，不设置永久性建筑，不涉及《云南省禁止开发区域名录》（附图7）所列的自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水水源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区等，属于适度发展矿产资源开发利用项目，建设符合国家产业政策，因此本项目的建设符合《云南省主体功能区规划》（详见附图6）要求。 四、与《云南省生态功能区划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划》（详见附图8），项目区生态功能为元江干热河谷水土保持与生态修复生态功能区，主要生态特征：以中山河谷地貌为主。海拔1300 米以下的河谷地带热量高雨量偏少，大部分地区降雨量在800毫米以下，山地垂直带分布明显，地带性植被为季风常绿阔叶林，河谷地带的植被主要是稀树灌木草丛。主要土壤类型为红土。赤红壤和紫色土。主要生态环境问题为森林覆盖率低、土地退化严重。生态环境敏感性为土地利用不当而存在潜在的荒漠化。主要生态系统服务功能为维护生态脆弱区和生态交错地带的生态安全。保护措施与发展方向是哀牢山西坡封山育林、河谷地带调整产业结构，发展热带经济林木，减少土地的过度利用带来的土地退化。 本项目建设未占用基本农田和公益林，项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突。 五、与《市场准入负面清单（2025 年版）》符合性分析 本项目属于拌合料生产项目，根据国家发展和改革委员会、商务部发布的《市场准入负面清单（2025 年版）》，本项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类和许可准入类，项目建设不与区域土地利用规划、国土空间规划、主体功能区划、产业结构规划等相冲突。因此项目建设与市场准入负面清单相符。 六、项目与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，老厂河位于项目西侧200m处，根据2026年3月13日新平彝族傣族自治县水利局出具的“关于新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站项目涉河情况的回复”（详见附件6），项目占地未占用新平县已规划的河道管理范围，因此，项目不占河道。项目与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析详见下表。 表1-3 项目与《中华人民共和国河道管理条例》河道保护要求对照表 河道保护要求; 项目采取措施; 是否符合. 禁止损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施。; 本项目不占用河道，不在河道管理范围，不涉及损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施。; 符合. 在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。; 本项目不在河道管理红线范围内建设；不涉及修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；企业加强员工教育，禁止捕鱼；沉淀池沉渣收集后回用生产工序；不合格产品全部可回用于生产；生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置；废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。在使用该场地期间，不得占用河道，不得阻塞河道，不得将弃渣、弃料排入河道，不得影响河道行洪安全。; 符合. 在河道范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准： （一）采砂、取土、采矿、采石、淘金、弃置砂石或淤泥； （二）爆破、钻探、垦荒、挖筑鱼塘、修路、开渠、打井； （三）在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑物、构筑物以及开采地下资源、进行考古发掘、开展集市贸易活动； （四）整治河道、修建水工程建筑物或其他设施、围垦河道； （五）旅游开发。; 根据2026年3月13日新平彝族傣族自治县水利局出具的“关于新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站项目涉河情况的回复”（详见附件6），项目占地未占用新平县已规划的河道管理范围，因此，项目不占河道。; 符合. 加强河道滩地、堤防和河岸的水土保持工作，防止水土流失、河道淤积。; 场区实行雨污分流制，项目场地周围设置截洪沟将场地外的雨水截流，减小对场内的冲刷。规划建设完善的厂内截水沟和初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后用于项目区洒水降尘。; 符合. 在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。; 不涉及河道管理范围，同时加强管理，废矿物油用专用容器包装，并储存于危废贮存库，委托有资质单位定期清运处置，禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。; 符合. 对照《中华人民共和国河道管理条例》，本项目建设符合《条例》中的要求。 七、与《云南省河道管理办法》符合性分析 本项目属于拌合料生产项目，本项目不涉及河段范围内挖砂、采矿。项目选址不在水源保护区范围内，根据2026年3月13日新平彝族傣族自治县水利局出具的“关于新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站项目涉河情况的回复”（详见附件6），项目占地未占用新平县已规划的河道管理范围，因此，项目不占河道，因此项目建设符合《云南省河道管理办法》相关要求。 八、与《新平县水资源条例》符合性分析 根据《新平县水资源条例》第十六条：在江河、湖泊、水库中，禁止下列行为： （一）炸鱼、毒鱼、电鱼； （二）清洗车辆、装贮油类等有毒有害污染物的容器和包装器材； （三）使用剧毒和高残留农药，清洗药械、农药包装物； （四）倾倒、堆放工业废渣、生活垃圾、动物尸体和其他废弃物。 第二十二条：在河道管理范围内从事采砂、采石、取土活动的，应当按照自治县水行政主管部门批准的范围、期限、数量、作业方式进行。采砂、采石、取土活动结束后，应当按照规定清除尾堆和阻水障碍物，平整河道，确保行洪安全。 本项目属于拌合料生产项目，本项目不涉及河段范围内挖砂、采矿。加工区位于临近戛洒江的荒地，项目加工区不在饮用水源保护区范围内，不属于在江河、湖泊、水库中禁止的行为，根据2026年3月13日新平彝族傣族自治县水利局出具的“关于新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站项目涉河情况的回复”（详见附件6），项目占地未占用新平县已规划的河道管理范围，因此，项目不占河道，因此，本项目符合《新平县水资源条例》相关要求。 九、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》的符合性分析 2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》长江办〔2022〕号，项目相关符合性分析见表1-4。 表 1-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》符合性 序号; 负面清单内容; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项 目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目属于拌合料生产项目，不属于禁止的码头、过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目所在地不涉及自然保护区，风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内 挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种植资源保护区、不涉及国家湿地公园。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线。不涉及划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目属于拌合料生产项目，生产废水：原料混合搅拌用水全部进入产品，不外排，故不产生废水；搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水：在项目地势较低处设置一个容积不小于54m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于生产或厂区洒水降尘；原料堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘。无废水外排，故项目不设置污水排放口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目属于拌合料生产项目，不涉及生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于拌合料生产项目，不涉及新建化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于拌合料生产项目，不属于高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目属于拌合料生产项目，不属于不符合国家石化、现代化煤化工等行业项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目属于拌合料生产项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高 耗能高排放项目。; 符合. 本项目属于拌合料生产项目，项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》长江办〔2022〕7 号的要求。 十、与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（玉发〔2023〕4 号）和《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（云发〔2022〕20 号）相符性分析 表 1-5 项目与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析表 序号; 深入打好蓝天保卫战; 本项目情况; 符合性. 1; 持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入开展清洁柴油车（机）、清洁油品、车用尿素等专项行动。基本淘汰国三及以下排放标准汽车，有序推广清洁能源汽车。强化非道路移动源治理和排放控制区管控。以大宗货物运输“公转铁”为重点，推进运输结构调整。; 本项目不涉及。; 符合. 2; 深入打好建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。全面推行绿色施工， 落实施工工地“六个百分之百”工作要求，开展全市建筑施工工地扬尘专项治理。加强建筑渣土运输管理。强化施工、裸露地面等扬尘管控。; 项目场地为租用，施工期仅涉及办公用房搭建及设备安装，施工过程运输车辆采取低速、篷布遮盖；道路采取洒水降尘等方式来减少扬尘污染。; 符合. 3; 推进挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销、汽车维修等行业（领域）为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进氮氧化物排放深度治理，完成钢铁企业超低排放改造，实施水泥、焦化企业超低排放改造。; 本项目不涉及。; 符合. 4; 改善区域大气和声环境质量。强化大气污染协同治理，持续开展春夏季攻坚行动，推进细颗粒物和臭氧协同控制。落实大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控。实施噪声污染防治行动，创造安静的生活环境。; 装载机上料粉尘：本项目骨料上料过程通过洒水降尘可以有效减少粉尘产生量；运输过程扬尘：原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，可有效降低粉尘产生；原料堆场粉尘：三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘；车间无组织粉尘：生产车间为半封闭车间（三面封闭，其中一面预留物料出入口大门），约60%的粉尘在生产车间内自然沉降；搅拌机粉尘：本项目对搅拌机和投料口进行整体封闭，定时洒水降尘；汽车尾气：项目汽车发车频次较少，项目占地面积较大，全部为露天排放，有利于空气的扩散，且项目临路和临山周边种植有植物，对大气环境也有一定的净化作用。对周边空气环境影响较小；项目生产时产生的噪声， 通过车间阻隔距离衰 减后对周边环境影响不大。; 符合. 备注：其他与项目无关项未列入。. 综上，项目建设符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的相关要求。 十一、本项目与《玉溪市“十四五”节能减排综合工作实施方案》 符合性分析 表 1-6 项目与《玉溪市“十四五”节能减排综合工作实施方案》符合性分析 序号; 工作实施方案; 本项目情况; 符合性. 1; 重点行业绿色升级工程。以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理。; 本项目属于拌合料生产项目，不属于重点行业，不涉及。; 符合. 2; 农业农村节能减排工程。加快风能、太阳能、生物质能等可再生能源在农业生产和农村生活中的应用。; 本项目属于拌合料生产项目，属于生物质可再生能源。; 符合. 3; 城镇绿色节能改造工程。全面推进城镇绿色规划、绿色建设、绿色运行管理，推动低碳城市、韧性城市、海绵城市、“无废城市”建设。; 本项目属于拌合料生产项目，本项目对于玉溪提升绿色经济发展质量，全面提高低碳发展能力属于正面项目。; 符合. 4; 重点区域污染物减排工程。持续推进大气污染防治重点区域秋冬季攻坚行动，加大重点行业结构调整和污染防治力度。以大气污染防治重点区域及珠三角地区、成渝地区等为重点，推进挥发性 有机物和氮氧化物协同减排，加强细颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目所在地不属于污染物重点区域。; 符合. 备注：其他与项目无关项未列入。. 综上，项目建设符合《玉溪市“十四五”节能减排综合工作实施方案》的相关要求。 - 与《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析 本项目与《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》的对比情况见下表1-8。 表1-8 项目与《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 《玉溪市国土空间总体规划》要求; 本项目情况; 相符性分析. 根据《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》中，第二条筑牢安全发展的空间基础。到2035年，玉溪市耕地保有量不低于293.46万亩，其中永久基本农田保护面积不低于224.00万亩，坝区耕地划入永久基本农田比例不低于90.04%；生态保护红线面积不低于3852.89平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.293倍以内；用水总量不超过省级下达指标，其中2025年不超过9.31亿立方米。以生态文明建设大视野谋划湖泊保护治理，深入推进“湖泊革命”，加强抚仙湖、星云湖、杞麓湖、阳宗海流域空间管控，严格落实高原湖泊“两线”、“三区”管控要求。明确自然灾害风险重点防控区域，划定洪涝、地震等风险控制线和城市蓝线、绿线、黄线、紫线，落实战略性矿产资源、历史文化保护等安全保障空间，严格河湖水域空间管控，全面锚固高质量发展的空间。; 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，项目于2026年3月16日取得了新平彝族傣族自治县自然资源局出具的“关于老厂太桥双壹拌合站建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果”的证明，查询结果显示，项目用地范围不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间（详见附件5）；根据2026年3月16日新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府出具的同意项目建设的证明显示该项目于2026年2月13日取得新平县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码:2602-530427-04-01-908689。经查该建设用地范围地类为建设用地，评价区域内无风景名胜、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，该项目建设未对周边村庄造成影响，情况属实，同意本项目建设（详见附件8）；根据2026年3月13日新平彝族傣族自治县水利局出具的“关于新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站项目涉河情况的回复”（详见附件6），项目占地未占用新平县已规划的河道管理范围，因此，项目不占河道；项目于2026年3月16日取得玉溪市生态环境局新平分局“关于新平双壹农业有限公司《老厂太桥双壹拌合站建设项目》是否占用新平县“三线一单”的查询申请的复函”，结果显示该项目用地涉及占用新平县1个生态管控单元，即新平彝族傣族自治县一般管控单元（单元编码为：ZH53042730001）。不涉及经批准的新平县已划定的饮用水水源保护区等环境敏感区域（详见附件7）。; 符合. 备注：其他与项目无关项未列入。. 综上所述，本项目的建设符合《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》的相关要求。 十三、与《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析 表1-9项目与《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 《新平县国土空间总体规划》要求; 本项目情况; 相符性分析. 国土空间发展目标： 1.近期2025年：“滇中绿谷”国土空间新格局初具雏形。主体功能区和“三区三线”得到严格落实；全县永久基本农田和耕地得到有效保护，粮食安全保障能力得到巩固；以哀牢山为主的“两山两廊道”生态屏障初步建立；城镇空间更加宜居，城乡绿化美化成效显著，公共服务均等化水平不断提升；服务“园区经济”和“资源经济”的要素保障能力显著提升，重大项目稳步落地。 规划指标体系： 1.落实《云南省国土空间规划（2021—2035 年）》和《玉溪市国土空间总体规划（2021—2035 年）》，新平县构建刚性考核与弹性管理相结合的规划指标体系，围绕空间底线、空间结构与效率、空间品质三大类，搭建29 项指标：其中约束性指标11项，预期性指标 18 项。 加强耕地“三位一体”保护： 1.坚守耕地保护红线。实施最严格的耕地保护制度，严格落实省级下达的耕地保护图斑，通过严格的耕地“占补平衡”用途管制制度，以及考核耕地保护目标严格落实耕地和永久基本农田保护目标，保证既有耕地面积和空间相对稳定，防止耕地“非农化”“非粮化”。 2.坚守永久基本农田保护红线。严格落实玉溪市下达的永久基本农田任务，严格执行永久基本农田保护制度。坝区耕地（扣除已依法批准且落实占补平衡即将建设稳定耕地）划入永久基本农田比例不低于 92.49%。 3.严格执行耕地“占补平衡”政策。各类非农建设选址布局尽量不占或少占耕地，特别是永久基本农田。确需占用的经批准后，按照“占多少、垦多少”的原则，补充与占用耕地数量相等、质量相当、产能不降的耕地。; 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，项目于2026年3月16日取得了新平彝族傣族自治县自然资源局出具的“关于老厂太桥双壹拌合站建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果”的证明，查询结果显示，项目用地范围不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间（详见附件5）；根据2026年3月16日新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府出具的同意项目建设的证明显示该项目于2026年2月13日取得新平县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码:2602-530427-04-01-908689。经查该建设用地范围地类为建设用地，评价区域内无风景名胜、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，该项目建设未对周边村庄造成影响，情况属实，同意本项目建设（详见附件8）；根据2026年3月13日新平彝族傣族自治县水利局出具的“关于新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站项目涉河情况的回复”（详见附件6），项目占地未占用新平县已规划的河道管理范围，因此，项目不占河道；项目于2026年3月16日取得玉溪市生态环境局新平分局“关于新平双壹农业有限公司《老厂太桥双壹拌合站建设项目》是否占用新平县“三线一单”的查询申请的复函”，结果显示该项目用地涉及占用新平县1个生态管控单元，即新平彝族傣族自治县一般管控单元（单元编码为：ZH53042730001）。不涉及经批准的新平县已划定的饮用水水源保护区等环境敏感区域（详见附件7）。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《新平彝族傣族自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关要求。 - 十四、与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的工业固体废物污染环境的防治符合性分析 - 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的工业固体废物污染环境的防治符合性分析情况见下表1-10。 - 表1-10 工业固体废物污染环境的防治符合性分析 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的工业固体废物污染环境的防治要求; 本项目情况; 相符性分析. 1.产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。; 项目运营过程中产生的少量固废。沉淀池沉渣收集后回用生产工序；不合格产品全部可回用于生产；日常生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置；废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。; 符合. 2.企业事业单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物产生量。; 本项目采用成熟合规生产工艺，未使用国家淘汰类设备，不新增工业固废产生量；主要以浩盛矿业磁选尾矿、公分石和老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目建设开采的土石方作为原料，推动矿山尾矿及建筑开挖土石方就近资源化利用，替代原生砂石和土方的开采，有效降低固废堆存强度，落实源头减量要求。; 符合. 3.产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的产生量、流向、贮存、处置等有关资料。; 项目运营期建立完整的工业固体废物管理台账，如实记录原料和产品的种类、数量、流向、贮存、利用全流程信息；原料及产品分类收集、规范贮存，设置专用贮存区域并采取防扬散、防流失措施，严禁混入生活垃圾；原料及产品均在本地范围内流转，不涉及跨省转移，落实规范化管理要求。; 符合. 4.企业事业单位对其产生的不能利用或者暂时不利用的工业固体废物，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定建设贮存或者处置的设施、场所。; 项目运营过程中产生的少量固废。沉淀池沉渣收集后回用生产工序；不合格产品全部可回用于生产；生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置；废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。; 符合. 5.露天贮存冶炼渣、化工渣、燃煤灰渣、废矿石、尾矿和其他工业固体废物的，应当设置专用的贮存设施、场所。; 本项目原料堆场位于项目厂界西侧，在办公区的南侧，原料堆场总占地面积约为1445m2，堆存量约500t。本项目原料周转较快，因此，本项目原料堆场设置一个面积约500m2的原料堆场，堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘。; 符合. 6.建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，必须符合国务院环境保护行政主管部门规定的环境保护标准。; 废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的工业固体废物污染环境的防治的相关要求。 - 十五、与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析 - 本项目与《固体废物综合治理行动计划》符合性分析见下表1-11。 - 表1-11 《固体废物综合治理行动计划》符合性分析 《固体废物综合治理行动计划》要求; 本项目情况; 相符性分析. 1.加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。; 本项目采用成熟合规生产工艺，未使用国家淘汰类设备，不新增工业固废产生量；主要以浩盛矿业磁选尾矿、公分石和老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目建设开采的土石方作为原料，推动矿山尾矿及建筑开挖土石方就近资源化利用，替代原生砂石和土方的开采，有效降低固废堆存强度，落实源头减量要求。; 符合. 2.实施城镇固体废物源头管控。推进建筑垃圾分类处理。稳步发展装配式建筑，推广绿色施工、全装修或标准化装修交付，强化建筑工地固体废物源头管控。将建筑垃圾减量、运输、利用、处置所需费用列入工程造价，在工程招标和施工设计中明确减量要求和措施。探索房屋建筑和市政工程固体废物排放限额管理。鼓励就地就近处理园林垃圾。压实经营者主体责任，严格落实塑料制品规范使用和减量要求。加快推进快递包装绿色转型，加强商品过度包装治理。; 本项目为临时工程，主要产生少量生产废料（泥沙或不合格产品），全部收集后均可回用于生，无建筑垃圾分类处置隐患；生产过程中减少包装类废弃物使用，各类包装材料分类回收，待后期治理工程竣工结束后本项目将进行拆除恢复场地平整，落实城镇固废源头管控要求。; 符合. 3.减少农林固体废物产生。加强地膜科学使用和管理，严禁非标地膜入市下田。强化农业投入品包装管理，减少包装废弃物产生。推广循环型农业生产模式。; 项目为工业固废资源化利用及建材生产项目，不涉及农林固体废物产生、处理相关环节，与本条要求无冲突，不违反相关管控规定。; 符合. 4.加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。; 项目运营期建立完整的工业固体废物管理台账，如实记录原料和产品的种类、数量、流向、贮存、利用全流程信息；原料及产品分类收集、规范贮存，设置专用贮存区域并采取防扬散、防流失措施，严禁混入生活垃圾；原料及产品均在本地范围内流转，不涉及跨省转移，落实规范化管理要求。; 符合. 5.规范城镇固体废物回收转运体系。提高生活垃圾分类和资源化利用水平。深化生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”。发展“互联网＋回收”模式。加强建筑工地、临时贮存场所信息化监管，加强运输车辆动态监管，严防沿途遗撒和乱倒乱卸建筑垃圾，防止城市建筑垃圾向农村转移。因地制宜配置园林垃圾分类收集容器和运输设备。; 项目运营过程中产生的少量固废。沉淀池沉渣收集后回用生产工序；不合格产品全部可回用于生产；生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置；废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。; 符合. 6.提高农林固体废物收集转运能力。因地制宜建设畜禽粪污收集处理设施。健全秸秆收储运体系，培育专业化第三方服务主体。加强废旧农用物资和报废农机回收处置。积极发挥供销合作系统回收网络作用。建设农资经营点和农村垃圾回收站结合的回收体系，推广押金制、回收奖励制等模式。; 项目不涉及农林固体废物的收集、转运、处置相关工作，与本条要求无关联，不违反相关管理规定。; 符合. 7.加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。; 项目核心原料为浩盛矿业磁选尾矿、公分石和和老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目建设开采的土石方，通过筛分、配比等工艺加工成拌合料，定向供应滑坡治理工程，有效拓宽了矿山尾矿和开挖土石方的资源化利用途径，提升大宗固废综合利用水平，符合本条要求。; 符合. 8.提升再生资源循环利用水平。强化再生资源综合利用行业规范管理。开展“城市矿产”示范基地升级行动。深入实施生产者责任延伸制度，引导电器电子产品、汽车、动力电池等生产企业参与回收利用。完善旧货交易管理制度。鼓励“互联网＋二手”模式发展。大力发展再制造产业。在确保固体废物零进口的前提下，有序推进海外优质再生资源进口利用。; 项目核心原料为浩盛矿业磁选尾矿、公分石和和老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目建设开采的土石方，通过筛分、配比等工艺加工成拌合料，定向供应滑坡治理工程，有效拓宽了矿山尾矿和开挖土石方的资源化利用途径，提升大宗固废综合利用水平，实现了再生资源循环利用。; 符合. 9..提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。; 浩盛矿业生产过程原料矿石来源于玉溪大红山矿业有限公司开采的矿石。根据业主提供资料，2023年9月25日玉溪大红山矿业有限公司委托云南省地质矿劫查开发局中心实验室（自然资源部昆明矿产资源检测中心）对《玉溪大红山矿业有限公司选矿扩能节能技术改造项目》的矿物进行了放射性检验检测，检测结果表明，该原料已按GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》（强制性国家标准）完成放射性检测，符合该标准中A类建筑材料限值要求（内照射指数I≤1.0、外照射指数I≤1.3），无放射性危害（详见附件12）。因此，本项目原料无放射性危害。生产过程中废水循环利用、废气达标排放、固废规范处置，优化固废利用及处置结构，无环境污染风险，落实全过程无害化要求。; 符合. 综上所述，本项目全面落实《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）“固十条”所有相关要求，符合工业固废源头减量、规范化管理、大宗固废资源化利用及全过程无害化等核心条款，无违反“固十条”的情形，与固十条要求相符。 - 十六、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析 - 表1-12 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析 《固体废物综合治理行动计划》要求; 本项目情况; 相符性分析. 1.煤矸石和粉煤灰。持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广。; 本项目不涉及。; 符合. 2.尾矿（共伴生矿）。稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。加快推进黑色金属、有色金属、稀贵金属等共伴生矿产资源综合开发利用和有价组分梯级回收，推动有价金属提取后剩余废渣的规模化利用。依法依规推动已闭库尾矿库生态修复，未经批准不得擅自回采尾矿。; 本项目选址位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，紧邻滑坡治理工程区域与原料供应源头，专为《老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目》回填配套工程服务。原料主要以浩盛矿业磁选尾矿及产品公分石为主要原料，生产产品拌合料，实现固废资源化利用。鉴于本项目服务对象具有明确工程周期，项目性质定位为临时建设工程，待滑坡治理及综合开发项目全部竣工后，拌合站将按规范拆除并完成场地生态恢复。根据2026年3月10日新平浩盛矿业发展有限公司关于新平浩盛矿业发展有限公司老厂乡三苏寨尾矿库回采工程（试运行）向新平县应急管理局的请示可知：公司于2024年5月委托昆明勘察设计研究院股份有限公司编制了此工程的初步设计与安全设施设计，2025年9月11日通过专家组评审，2026年1月21日取得云南省玉溪市应急管理局安全生产行政审批管理事务事项许可决定书，编号：审决字[2025]第217号（详见附件20）；于2026年2月3日由昆明和安矿业有限公司（施工单位）及云南鑫华工程项目管理有限公司（监理公司）按照安全设施设计要求了开展三苏寨尾矿库回采配套基建工程的现场施工。尾矿回采手续齐全（详见附件18）。; 符合. 3.冶炼渣。加强产业协同利用，扩大赤泥和钢渣利用规模，提高赤泥在道路材料中的掺用比例，扩大钢渣微粉作混凝土掺合料在建设工程等领域的利用。不断探索赤泥和钢渣的其他规模化利用渠道。鼓励从赤泥中回收铁、碱、氧化铝，从冶炼渣中回收稀有稀散金属和稀贵金属等有价组分，提高矿产资源利用效率，保障国家资源安全，逐步提高冶炼渣综合利用率。; 本项目不涉及。; 符合. 4.工业副产石膏。拓宽磷石膏利用途径，继续推广磷石膏在生产水泥和新型建筑材料等领域的利用，在确保环境安全的前提下，探索磷石膏在土壤改良、井下充填、路基材料等领域的应用。支持利用脱硫石膏、柠檬酸石膏制备绿色建材、石膏晶须等新产品新材料，扩大工业副产石膏高值化利用规模。积极探索钛石膏、氟石膏等复杂难用工业副产石膏的资源化利用途径。; 本项目不涉及。; 符合. 5.建筑垃圾。加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。; 施工期： 项目施工期产生的固体废弃物通过回收利用、集中收集处置，固废处置率100%，对周边环境的影响可接受，且随施工结束而终止。 运营期： 项目运营过程中产生的少量固废。沉淀池沉渣收集后回用生产工序；不合格产品全部可回用于生产；生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置；废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。; 符合. 6.农作物秸秆。大力推进秸秆综合利用，推动秸秆综合利用产业提质增效。坚持农用优先，持续推进秸秆肥料化、饲料化和基料化利用，发挥好秸秆耕地保育和种养结合功能。扩大秸秆清洁能源利用规模，鼓励利用秸秆等生物质能供热供气供暖，优化农村用能结构，推进生物质天然气在工业领域应用。不断拓宽秸秆原料化利用途径，鼓励利用秸秆生产环保板材、炭基产品、聚乳酸、纸浆等，推动秸秆资源转化为高附加值的绿色产品。建立健全秸秆收储运体系，开展专业化、精细化的运管服务，打通秸秆产业发展的“最初一公里”。; 本项目不涉及。; 符合. - 十七、与周边环境相容性分析 - 本项目与周边环境相容性分析见下表1-13。 - 表1-13 周边环境相容性分析 分析类别; 本项目情况; 相符性分析. 规划相容性; 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，项目于2026年3月16日取得了新平彝族傣族自治县自然资源局出具的“关于老厂太桥双壹拌合站建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果”的证明，查询结果显示，项目用地范围不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间（详见附件5）。; 符合. 土地利用相容性; 项目用地为临时用地，不改变土地原有利用性质，不修建永久性建（构）筑物。根据2026年3月16日取得了新平彝族傣族自治县自然资源局出具的“关于老厂太桥双壹拌合站建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果”的证明，查询结果显示，项目用地范围不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间（详见附件5）。待老厂集镇西侧滑坡治理项目完工后，立即拆除全部生产设施，清理场地并开展植被恢复，不会打破周边林地、农田、荒地的土地利用格局，对周边土地利用无长期影响。; 符合. 环境功能区划相容性; 1.本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2026）过渡阶段二级标准、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准；项目一般固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。危险废物暂存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物台账执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（JH1259-2022）；危废豁免执行《国家危险废物名录（2025年版）》豁免清单。 2.废气治理措施：本项目骨料上料过程通过洒水降尘可以有效减少粉尘产生量；原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，可有效降低粉尘产生；采取围挡＋苫布遮盖措施以及洒水降尘等措施；本项目原料堆场设置一个面积约500m2的原料堆场，堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘；生产车间为半封闭车间（三面封闭，其中一面预留物料出入口大门），约60%的粉尘在生产车间内自然沉降；本项目对搅拌机和投料口进行整体封闭，定时洒水降尘；项目汽车发车频次较少，项目占地面积较大，全部为露天排放，有利于空气的扩散，且项目临路和临山周边种植有植物，对大气环境也有一定的净化作用。对周边空气环境影响较小。 3.废水治理措施：原料混合搅拌用水全部进入产品，不外排，故不产生废水；搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；在项目地势较低处设置一个容积不小于54m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于生产或厂区洒水降尘；原料堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘。 4.噪声治理措施：加强运输车辆的管理，合理安排运输时间，减少或避免夜间运输；车辆在路经的村庄处设置限速、禁鸣标志牌；严禁车辆超速、超载行驶，经过村庄时严禁鸣笛。 5.固废治理措施：沉淀池沉渣收集后回用生产工序；不合格产品全部可回用于生产；生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置；废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。 6.项目运营期废气经有效治理，生产废水循环利用不外排，选用低噪声设备并采取减振降噪措施，固废分类妥善处置，各类污染物均可稳定达标排放，不会改变区域现有环境功能区划。; 符合. 周边敏感目标相容性; 1.本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为：东面200m处的老厂乡、西面480m处的旧糖房村；项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标；地表水环境：项目所在地附近主要地表水体为东面200m处的老厂河。项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，无生态环境保护目标。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。根据2026年3月16日取得玉溪市生态环境局新平分局“关于新平双壹农业有限公司《老厂太桥双壹拌合站建设项目》是否占用新平县“三线一单”的查询申请的复函”，结果显示该项目用地涉及占用新平县1个生态管控单元，即新平彝族傣族自治县一般管控单元（单元编码为：ZH53042730001）。不涉及经批准的新平县已划定的饮用水水源保护区等环境敏感区域（详见附件7）。 2.通过严控作业时间、强化污染治理措施，可最大限度减轻废气、噪声对周边居民生活的影响，干扰范围小、程度轻，不会影响周边敏感目标的正常生产生活。; 符合. 生态环境相容性; 项目以浩盛矿业磁选尾矿、公分石和老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目建设开采的土石方作为主要生产原料，实现一般工业固废资源化利用，符合固废减量化、资源化、无害化处置要求。项目为临时工程，建设运营期严格控制占地范围，减小生态扰动，完工后及时复绿，对区域生态环境无持续性破坏，与周边自然生态环境相容。; 符合. 产业布局相容性; 项目专为地质灾害治理工程配套，定向供应拌合料，不属于高污染、高耗能、高排放产业，与周边农业、矿业、乡村建设等产业布局互不冲突，且能助力区域地质灾害治理和生态修复，与周边产业发展协调适配。; 符合. 综上所述，项目选址合理、定位清晰，污染可控、生态扰动小，运营周期短且后期可完全恢复场地原貌，与周边规划、土地利用、环境功能、敏感目标及生态环境相容。 - 本项目与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知的符合性分析 - 本项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析见下表1-14。 - 表1-14 与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》要求; 本项目情况; 相符性分析. 优化产业结构，促进产业产品绿色升级：新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; ①本项目属于拌合料生产项目，根据国家发展改革委令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于“鼓励类、限制类和淘汰类”，项目涉及的产品、工艺和设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”之列，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条规定，本项目属于“允许类”，同时对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止事项，符合国家产业政策。 ②项目已于2026年2月13日取得新平县发展和改革局出具的投资项目备案证（详见附件2），项目代码：2602-530427-04-01-908689。 ③装载机上料粉尘：本项目骨料上料过程通过洒水降尘可以有效减少粉尘产生量；运输过程扬尘：原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，可有效降低粉尘产生；原料堆场粉尘：本项目原料周转较快，因此，本项目原料堆场设置一个面积约500m2的原料堆场，堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘；车间无组织粉尘：生产工段为半封闭车间（三面封闭，其中一面预留物料出入口大门），约60%的粉尘在生产车间内自然沉降；搅拌机粉尘：本项目对搅拌机和投料口进行整体封闭，定时洒水降尘；汽车尾气：项目汽车发车频次较少，项目占地面积较大，全部为露天排放，有利于空气的扩散，且项目临路和临山周边种植有植物，对大气环境也有一定的净化作用。对周边空气环境影响较小。; 符合. 强化多污染物减排，切实降低排放强度：高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。 确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。; 本项目属于拌合料生产项目。不涉及锅炉、除尘器、钢铁、焦化等行业。 装载机上料粉尘：本项目骨料上料过程通过洒水降尘可以有效减少粉尘产生量；运输过程扬尘：原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，可有效降低粉尘产生；原料堆场粉尘：本项目原料周转较快，因此，本项目原料堆场设置一个面积约500m2的原料堆场，堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘；车间无组织粉尘：生产工段为半封闭车间（三面封闭，其中一面预留物料出入口大门），约60%的粉尘在生产车间内自然沉降；搅拌机粉尘：本项目对搅拌机和投料口进行整体封闭，定时洒水降尘；汽车尾气：项目汽车发车频次较少，项目占地面积较大，全部为露天排放，有利于空气的扩散，且项目临路和临山周边种植有植物，对大气环境也有一定的净化作用。对周边空气环境影响较小。; 符合. 优化交通结构，大力发展绿色运输体系：大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。; 装载机上料粉尘：本项目骨料上料过程通过洒水降尘可以有效减少粉尘产生量；运输过程扬尘：原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，可有效降低粉尘产生。; 符合. 综上所述，本项目与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的要求相符。 十九、选址合理性分析 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡。项目场地租用新平县城镇建设投资有限公司的土地进行项目建设（租地合同详见附件9）。本项目不占用河道。 项目于2026年3月16日取得了新平彝族傣族自治县自然资源局出具的“关于老厂太桥双壹拌合站建设项目是否占用新平县生态保护红线的查询结果”的证明，查询结果显示，项目用地范围不涉及占用新平县生态保护红线，位于优化后城镇开发边界外，未占用耕地后备资源，未占用耕地后备资源补充空间（详见附件5）；根据2026年3月16日新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府出具的同意项目建设的证明显示该项目于2026年2月13日取得新平县发展和改革局出具的投资项目备案证，项目代码:2602-530427-04-01-908689。经查该建设用地范围地类为建设用地，评价区域内无风景名胜、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，该项目建设未对周边村庄造成影响，情况属实，同意本项目建设（详见附件8）；根据2026年3月13日新平彝族傣族自治县水利局出具的“关于新平双壹农业有限公司老厂太桥双壹拌合站项目涉河情况的回复”（详见附件6），项目占地未占用新平县已规划的河道管理范围，因此，项目不占河道；项目于2026年3月16日取得玉溪市生态环境局新平分局“关于新平双壹农业有限公司《老厂太桥双壹拌合站建设项目》是否占用新平县“三线一单”的查询申请的复函”，结果显示该项目用地涉及占用新平县1个生态管控单元，即新平彝族傣族自治县一般管控单元（单元编码为：ZH53042730001）。不涉及经批准的新平县已划定的饮用水水源保护区等环境敏感区域（详见附件7）。 综上所述，项目选址合理。 二十、项目平面布置合理性分析 本项目总平面布置以“符合设计规范、保障安全生产、工艺流程合理、节约工程建设投资、方便检修和考虑发展、注重环境质量”为原则。总平面布置符合《建设项目环境保护设计规定》的规定，主体设备符合国家及行业相关的防火、安全、卫生、交通运输和环保设计规范、规定和规程的要求。 本项目总占地面积为4662m2。项目占地区域呈现不规则多边形，项目区内主要分布有办公区、值班室、原料堆放区和生产车间。其中办公区位于项目南侧，办公区往北，依次为生产区→雨水收集池。办公区西侧往北，依次为生产区→原料堆场→洗车台→沉淀池。生产过程洒水降尘，对项目区周边环境敏感点影响较小，项目区周边有乡道，方便原料、成品的运输。在项目区北侧地势较低处设置1个容积为54m3的初期雨水收集池，项目区实行雨污分流。项目总平面布置及环保设施分布图详见附图4。 综上所述，项目建筑物布局合理，不会相互影响。环保设施布置相对合理，能有效的治理项目废气，能有效处理相关污染物的同时能降低对自身及周围环境的相互影响，从环保的角度，项目整体布局合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，老厂乡集镇西侧因地质结构、地形地貌及降雨侵蚀等多重因素影响，存在滑坡等地质灾害影响，严重威胁集镇居民生命财产安全与区域公共设施稳定。为彻底消除地质灾害风险、保障民生安全，并同步推进集镇土地综合开发与生态修复，因此，老厂乡人民政府启动并实施《老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目》工程。该治理工程需大量拌合料作为滑坡加固、边坡支护及场地平整的核心建材，若采用传统外购模式，不仅运输成本高、供应效率低，且难以匹配项目连续施工的进度需求。因此，为保障滑坡治理项目高效推进、实现建材就近稳定供应，同时响应国家 “减量化、资源化、无害化” 的固废利用政策，新平双壹农业有限公司结合自身业务布局与区域资源条件，规划建设“老厂太桥双壹拌合站建设项目”。本项目选址位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，紧邻滑坡治理工程区域与原料供应源头，专为《老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目》回填配套工程服务。原料主要以浩盛矿业磁选尾矿及产品公分石为主要原料，生产产品拌合料，实现固废资源化利用。鉴于本项目服务对象具有明确工程周期，项目性质定位为临时建设工程，待滑坡治理及综合开发项目全部竣工后，拌合站将按规范拆除并完成场地生态恢复。根据2026年3月10日新平浩盛矿业发展有限公司关于新平浩盛矿业发展有限公司老厂乡三苏寨尾矿库回采工程（试运行）向新平县应急管理局的请示可知：公司于2024年5月委托昆明勘察设计研究院股份有限公司编制了此工程的初步设计与安全设施设计，2025年9月11日通过专家组评审，2026年1月21日取得云南省玉溪市应急管理局安全生产行政审批管理事务事项许可决定书，编号：审决字[2025]第217号（详见附件20），于2026年2月3日由昆明和安矿业有限公司（施工单位）及云南鑫华工程项目管理有限公司（监理公司）按照安全设施设计要求了开展三苏寨尾矿库回采配套基建工程的现场施工。尾矿回采手续齐全（详见附件18）。 新平双壹农业有限公司成立于2022年11月16日，建设选址位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡。设计一条“年产约40万立方米合格拌合料”生产线，项目拟投资为2270万元，项目占地面积为4662m2。项目于2026年2月13日取得新平县发展和改革局出具的投资项目备案证（详见附件2），项目代码：2602-530427-04-01-908689（说明：本项目办理备案手续时，结合场地拌合站远期规划，备案清单中列明立罐式水泥仓设备。现阶段项目仅服务于滑坡治理专项工程，场内拌合站仅生产单一回填拌合料，不生产路基垫层材料，不对外经营，实际生产过程中不设置立罐式水泥仓设备。待滑坡治理工程全部竣工后，场内拌合站及相关临时设施将全部拆除，场地按要求恢复原貌。）。公司拟建项目场地租用新平县城镇建设投资有限公司的土地进行项目建设（租地合同详见附件9），建设“年产40万m3合格拌合料”项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号）（2021年1月1日起实施），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中“55、石膏、水泥制品及类似制品制造302”的“商品混凝土：砼结构构件制造；水泥制品制造”，应当编制环境影响报告表。为此，新平双壹农业有限公司委托云南清蓝源环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司即派有关人员对该项目进行现场踏勘和资料收集，按照有关技术规范和云南省生态环境厅的有关规定，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。 二、基本概况 项目名称：老厂太桥双壹拌合站建设项目 建设单位：新平双壹农业有限公司 建设地点：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡 建设性质：新建 项目总投资：2270万元，其中环保投资约16.82万元，占项目总投资的0.74%。 主要建设内容及规模：项目占地面积4662m2；设计一条“年产约40万立方米合格拌合料”生产线。建设配电室、水泵房、洗车台及办公区等附属设施。 二、建设工程及内容 本项目主要对拌合站生产线及其配套设施进行建设，工程内容由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等五个部分组成。项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 项目内容; 名称; 项目组成; 备注. 主体工程; 拌合站; 6座，建筑面积约3045m2，位于厂区中部，搅拌机主体为全封闭建筑，由水稳站、计量系统、气动系统、控制系统等组成。所有原料在拌合站中混合搅拌均匀，年产约40万立方米合格拌合料，成品料直接装入运输车外运。; 新建. 储运工程; 原料 堆场; 位于项目厂界西侧，在办公区的南侧，原料堆场总占地面积约为1445m2，堆存量约500t。本项目原料周转较快，因此，本项目原料堆场设置一个面积约500m2的原料堆场，堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘。 原料堆场主要堆放原料（公分石、尾矿砂、黏土等原材料）。; 新建. 地磅; 位于厂区东南面入口处，占地面积15m2。; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于项目区南侧，建筑占地面积约为32m2，为1层活动板房结构。; 新建. 值班室; 1间，位于项目区南侧，建筑占地面积约为30m2。; 新建. 配电室; 1间，位于项目区南侧，占地面积约为30m2，本次项目新建一个配电室。; 新建. 水泵房; 位于项目北侧，占地面积约20m2。; 新建. 洗车 平台; 位于项目厂区北侧，占地面积约60m2。地面水泥硬化，配置1个三级沉淀池。; 新建. 公用工程; 供电; 本项目用电电源来源于南方电网，供电线路为500KW，引入变压器，能满足生产、生活需要。; 新建. 供水 工程; 本项目员工均不在厂内食宿，员工日常饮用生活用水采取自运桶装矿泉水。 项目工艺用水抽取老厂河水。; 新建. 道路 工程; 厂内运输道路和车辆停放，总面积约500m2。场内道路需进行地面硬化处理，硬化路面约厂区出入口处至成品堆场处。; 新建. 排水; 项目区实行雨污分流。初期雨水经项目内新建的雨水排水沟（北侧拟布设有混凝土排水沟，尺寸0.4×0.4m，长206m）汇集后进入54m3初期雨水收集池内，待晴天回用于厂区洒水降尘；厂区喷淋废水自然蒸发，不外排。本项目员工均不在厂内食宿，不产生生活废水。; 新建. 环保工程; 废气治理设施; 原料堆场废气; 位于项目厂界西侧，在办公区的南侧，原料堆场总占地面积约为1445m2，堆存量约500t。本项目原料周转较快，因此，本项目原料堆场设置一个面积约500m2的原料堆场，堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘。; 新建. 运输扬尘; 原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，可有效降低粉尘产生。; 新建. 上料阶段废气; 装载机上料过程产生的粉尘采取洒水降尘，原料的输送、计量及投料均为封闭式（皮带输送要进行密闭）。; 新建. 搅拌机 粉尘; 各种物料进入搅拌机时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是加入搅拌机内的粉料。物料通过密闭管道输送及收集，搅拌机搅拌过程中为密闭状态。本项目对搅拌机和投料口采用彩钢板进行整体封闭。; 新建. 废水治理设施; 沉淀池; 生产废水主要为搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水。废水经三级沉淀池（设计容约为200m3）处理后循环使用，不外排。; 新建. 化粪池; 办公区设置水冲厕，设置1个容积为3m3的化粪池，对生活污水进行预处理后，进入一体化污水处理站处理。; 新建. 污水处理站、中水池; 设置1个处理规模为2m3/d的污水处理站，对化粪池预处理后的生活污水进行处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路绿化、降尘标准后回用于项目区绿化及道路洒水降尘。在污水处理站旁边设一个容积为5m3的中水收集池，用于雨天暂存污水处理站处理后的中水。; 新建. 初期雨水收集池; 在项目区西南侧地势较低处设置1个容积为54m3的初期雨水收集池，项目区实行雨污分流。初期雨水经项目内新建的雨水排水沟（东侧拟布设有混凝土排水沟，尺寸0.4×0.4m，长206m）汇集后进入54m3初期雨水收集池内，回用于生产或洒水降尘，不外排。; 新建. 噪声控制; 项目建成后，噪声主要来自搅拌机、输送带、水泵、风机、装载机等产生的噪声。设备噪声在80～90dB(A)之间。对于上述设备产生的噪声，采取基础减振、合理布局、产噪设备远离居民等措施，限制噪声向外传播。; 新建. 固废治理设施; 垃圾收集设施; 办公区布置垃圾桶，收集日常员工的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置。; 新建. 沉淀池 沉渣; 回用于拌合料生产工序。; 新建. 危废贮 存库; 在厂区设置1个占地面积为5m2的危废贮存库，用于暂存废机油和废油桶，并委托有资质单位定期清运处置。危废贮存库地面设置导流沟及收集池或设置事故油盒，并进行防渗处理。危废贮存库按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）中基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗，同时张贴规范的标志牌。; 新建. 依托工程; 地下水监测井; 地下水监测井1#位于本项目东北侧330m方向、2#位于本项目东南侧400m方向，地下水监测井依托《老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目》建设的监测井。; 依托. 三、产品方案 项目年产约40万立方米合格拌合料。 本项目回填拌合料配比：尾矿砂50%：土方25%：公分石25%。本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 单位; 备注. 1; 回填拌合料; 40; 万m3; 土方、公分石及尾矿砂配比出来的产品为回填拌合料。. 注：严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及“固十条”相关要求，建立完整的台账记录体系，具体记录内容包括：1. 产品台账（来源、数量、运输单位、接收时间、检测结果）；2. 生产台账（生产批次、原料配比、产品产量）；3. 产品去向台账（产品运输单位、运输数量、送达治理工程具体部位、接收确认信息）；4. 监测台账（尾矿及产品的放射性、污染物检测数据，土壤及地下水监测结果）。台账实行全程可追溯管理，专人负责、及时更新，留存期限符合环保监管要求，确保每一批原料、产品的流向清晰可查。. 根据2026年2月8日《新平县老厂乡集镇西侧滑坡治理项目监测报告》可知本项目产品配比质量数据情况如下表： 表2-3 砂石土配合比检测结果一览表 检测项目; 检测结果; 规范要求; GB50021-2001 条文依据; 符合性. 粗集料压碎值; 21.10%; ≤30%; 附录 A 岩土分类与鉴定；填料工程性质指标要求; 符合. 粗集料＜0.075mm 颗粒含量; 14.80%; ≤20%; 第 3 章 岩土分类；第 4 章 填料质量要求；附录 A 土的颗粒级配; 符合. 针片状颗粒含量; 1#：4.5%；2#：9.2%；3#：10.6%; ≤20%; 附录 A 碎石土密实度与颗粒形态要求; 符合. 最大干密度; 2.23g/cm³; 满足填料压实控制; 第 11 章 室内土工试验；击实试验要求; 符合. 最佳含水率; 7.20%; 符合施工最优含水率控制; 第 11 章 击实试验；填料施工控制指标; 符合. 液限 / 塑限 / 塑性指数; 49%/25%/24; 符合黏性土分类与评价; 第 3 章 土的分类；附录 A 黏性土塑性指数划分; 符合. CBR 值（93%/94%/96%）; 7.8%/8.3%/9.1%; 满足滑坡治理填料承载力; 第 4 章 边坡治理工程填料要求；第 11 章 承载力试验; 符合. 膨胀量; 3.72%/3.23%/2.54%; 符合填料膨胀特性控制; 第 6 章 膨胀土评价；附录 D 膨胀特性判别; 符合. 土的分类; 砾砂; 符合规范土类划分; 第 3 章 土的分类；附录 A 砾砂、碎石土界定标准; 符合. 本项目原辅料经配比后，根据2026年2月8日《新平县老厂乡集镇西侧滑坡治理项目监测报告》结果可知（详见附件11），砂石土配合比产品质量均符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）技术要求，本项目产品可用于《新平县老厂乡集镇西侧滑坡治理项目》工程的填料使用。 为确保本项目生产的回填拌合料在使用过程中不对环境造成二次污染，保障周边土壤、地下水及地表水环境安全，使用单位（主要为滑坡治理及综合开发项目实施单位）在施工应用中必须落实以下环保防控措施： ①禁止使用于饮用水水源和其他特殊水体保护区，避开活动断层，泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域，湿地，江河、湖泊、运河、渠道、最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区。 ②《老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目》使用回填料，回填场地需进行环境影响风险评估，根据评估制定监测计划，定期开展周边地表水、地下水水质、土壤进行监测； ③使用单位应建立产品接收、使用台账，详细记录每批次拌合料的来源、数量、使用部位、回填时间等信息，台账保存期限不少于5年。 四、主要原辅材料 本项目原料主要为土方、公分石、尾矿砂以及水。尾矿砂及产品公分石主要为浩盛矿业提供、土方主要来源于新平县老厂乡集镇西侧滑坡治理项目建设产生的和部分外购。项目主要原辅材料用量见表2-4。 表2-4 项目主要原辅料用量 序号; 名称; 消耗量; 来源. 1; 土方; 10.5万m3/a; 部分为新平县老厂乡集镇西侧滑坡治理项目建设产生的土方、部分外购。. 2; 公分石; 10.5万m3/a; 浩盛矿业. 3; 尾矿; 20万m3/a; 浩盛矿业尾矿库. 5; 能源; 水; 48000m3/a; 老厂河. 6; 电; 500kw·h; 乡镇电网供给. 注：严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及“固十条”相关要求，建立完整的台账记录体系，具体记录内容包括：1. 原料台账（尾矿、土方、公分石的来源、数量、运输单位、接收时间、检测结果）；2. 生产台账（生产批次、原料配比、产品产量）；3. 产品去向台账（产品运输单位、运输数量、送达治理工程具体部位、接收确认信息）；4. 监测台账（尾矿及产品的放射性、污染物检测数据，土壤及地下水监测结果）。台账实行全程可追溯管理，专人负责、及时更新，留存期限符合环保监管要求，确保每一批原料、产品的流向清晰可查。. 本项目生产的拌合料专为《老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目》回填配套工程使用，原料采用到浩盛矿业磁选尾矿、产品公分石和老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目建设开采的土石方和部分外购土方。 公分石、尾矿：浩盛矿业生产过程原料矿石来源于玉溪大红山矿业有限公司开采的矿石。根据业主提供资料，2023年9月25日玉溪大红山矿业有限公司委托云南省地质矿劫查开发局中心实验室（自然资源部昆明矿产资源检测中心）对《玉溪大红山矿业有限公司选矿扩能节能技术改造项目》的矿物进行了放射性检验检测，检测结果见下表。 表2-5 矿物放射性检测结果一览表 样品名称; 检测依据; 收样日期; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标情况. 二选厂尾矿; GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》; 2023.9.25; 内照射指数（IRa）; 0.3; ≤1.0; 达标. 外照射指数（Iγ）; 0.3; ≤1.3; 达标. 三选厂尾矿; 内照射指数（IRa）; 0.2; ≤1.0; 达标. 外照射指数（Iγ）; 0.2; ≤1.3; 达标. 检测上表监测结果表明，该原料已按GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》（强制性国家标准）完成过放射性检测，符合该标准中A类建筑材料限值要求（内照射指数I≤1.0、外照射指数I≤1.3），无放射性危害（详见附件12）。因此，本项目原料无放射性危害。 尾矿砂：根据2025年8月28日新平浩盛矿业发展有限公司委托云南省有色金属及制品质量监督检验站对公司尾矿库的尾矿浸出液进行了检测，监测结果见下表。 表2-6 尾矿浸出毒性检测结果一览表 尾矿浸出毒性浸出液检测（样品编号：HJ20250828152）. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 1; 砷; mg/L; <0.00010; ≤5; 达标. 2; 汞; mg/L; <0.00002; ≤0.1; 达标. 3; 铊; mg/L; <0.0013; ≤0.1; 达标. 4; 银; mg/L; <0.01; ≤5; 达标. 5; 钡; mg/L; <0.06; ≤100; 达标. 6; 铍; mg/L; 0.00034; ≤0.02; 达标. 7; 镉; mg/L; <0.01; ≤1; 达标. 8; 铬; mg/L; <0.02; ≤15; 达标. 9; 铜; mg/L; <0.01; ≤100; 达标. 10; 镍; mg/L; <0.02; ≤5; 达标. 11; 铅; mg/L; <0.02; ≤5; 达标. 12; 锌; mg/L; <0.01; ≤100; 达标. 13; 六价铬; mg/L; <0.004; ≤5; 达标. 14; 氟化物; mg/L; 0.18; ≤100; 达标. 15; 氰根离子 (氰化物); mg/L; <0.0001; ≤5; 达标. 16; 烷基汞（甲基汞）; ng/L; <10; 不得检出; 达标. 17; 烷基汞（乙基汞）; ng/L; <20; 不得检出; 达标. 根据上表监测结果可知，检测结果表示，样品尾矿浸出液中的检测项目（列出项目）的检测结果均未超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）浸出毒性鉴别标准浓度限值，样品尾矿浸出液检测结果未体现出浸出毒性危险特性。（详见附件13） 表2-7 尾矿腐蚀性浸出液检测结果一览表 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 1; pH 值（腐蚀性）; 无量纲; 8.35; ≥12.5 或 ≤2.0 判定为有腐蚀性; 达标（无腐蚀性）. 根据上表监测结果可知，样品尾矿浸出液中的腐蚀性pH值未在《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）标准限值规定的范围内，样品尾矿浸出液检测结果未体现出腐蚀性危险特性。（详见附件13）。 表2-8 第I类、第II类一般工业固体废物类别鉴别浸出液检测结果一览表 尾矿（样品编号：HJ20250828152）. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 1; 砷; mg/L; 0.0008; ≤0.5; 达标. 2; 汞; mg/L; <0.00004; ≤0.05; 达标. 3; 硒; mg/L; <0.0004; ≤0.1; 达标. 4; 银; mg/L; <0.02; ≤0.5; 达标. 5; 铍; mg/L; <0.00004; ≤0.005; 达标. 6; 镉; mg/L; <0.005; ≤0.1; 达标. 7; 铬; mg/L; <0.03; ≤1.5; 达标. 8; 铜; mg/L; <0.006; ≤0.5; 达标. 9; 镍; mg/L; <0.02; ≤1.0; 达标. 10; 铅; mg/L; <0.07; ≤1.0; 达标. 11; 锌; mg/L; 0.006; ≤2.0; 达标. 12; 锰; mg/L; <0.004; ≤2.0; 达标. 13; 六价铬; mg/L; <0.004; ≤0.5; 达标. 14; 氟化物; mg/L; 0.16; ≤10; 达标. 15; 氰化物; mg/L; <0.004; ≤0.5; 达标. 16; pH 值; 无量纲; 8.35; 6~9; 达标. 17; 硫化物; mg/L; <0.005; ≤1.0; 达标. 18; 磷酸盐 (以 P 计); mg/L; <0.002; ≤0.5; 达标. 19; 铊; mg/L; <0.00002; 无明确限值，远低于毒性标准; 达标. 20; 烷基汞（甲基汞）; ng/L; <10; 不得检出; 达标. 21; 烷基汞（乙基汞）; ng/L; <20; 不得检出; 达标. 根据上表结果结果可知，样品尾矿浸出液中的检测项目（列出项目）的检测结果均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度限值，样品尾矿浸出液检测结果符合第I类一般工业固体废物的判别要求。（详见附件13）。 五、物料平衡 项目运营期物料平衡详见表2-5。 表 2-5 物料平衡一览表 回填拌合料. 输入; 输出. 名称; 输入量（t/a）; 名称; 输出量（t/a）. 土方、公分石、尾矿; 41万m3/a（650000t/a）; 回填拌合料; 40万m3/a（645000t/a）. 沉淀池沉渣; 500. 不合格产品; 4494.4893. 其他无组织粉尘; 5.5107. 合计; 650000; 合计; 650000. 六、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 项目主要工艺设备设施表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 搅拌站设备. 1; 免基础型水稳站; WCB400; 套; 3. 2; 免基础型水稳站; WCB600; 套; 3. 储运设备. 1; 皮带输送; /; 条; 6. 2; 装载机; /; 台; 6. 3; 混凝土罐车; /; 辆; 8. 环保设备. 1; 雾炮机; /; 台; 2. 六、项目定员及工作制度 本项目劳动定员30人，均不在项目区内食宿，实行一班制，每天工作8小时，年平均工作约300天。本项目所有员工不在厂内食宿，公司员工宿舍与生活区均租用老厂乡镇的住房，厂内不设置生活区和食堂。 七、施工组织计划 施工进度：四个月。 施工人数：30人。 八、项目用水情况及水量平衡 本项目员工均不在厂区内食宿。本项目生产过程中用水环节主要为道路、场地抑尘用水、喷淋用水、拌合用水、搅拌机清洗用水、运输车冲洗用水和员工日常生活用水。 1、给水 （1）道路、场地抑尘用水 本项目场内外道路面积500m2，总洒水面积约500m2。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168—2019），道路浇洒定额为2L/（m2·d），本项目实行年工作300天的工作制度，晴天工作时间按200d计，雨天工作时间按100d计。晴天道路雾化降尘1次，重点起尘区域多洒水，则晴天道路雾化用水约1m3/d，年用水量约200m3/a，雨天不洒水，晴天优先采用回用水进行洒水降尘。此过程用水全部自然蒸发，无废水产生。 （1）生产用水 ①喷雾降尘用水 项目运营期喷雾降尘用水主要在生产工段、卸料过程及原料堆场进行喷雾降尘措施。 ⒈项目在场地卸料过程进行间歇喷淋降尘，根据业主经验可得知，喷水量约为2m3/d，400m3/a。（喷雾降尘天数按非雨天200d计）； ⒉项目生产工段喷雾降尘用水定额根据同类企业按0.1m3/次计，本项目实行年工作300天的工作制度，每天工作8小时，晴天工作时间按200d计，雨天工作时间按100d计。 ⒊本项目在原料堆场设置2台雾炮机对堆放过程产生的无组织扬尘进行喷雾降尘；雾炮机每天喷雾4小时，雾炮机流量按8L/min，则雾炮机用水量为3.84m3/d，768m3/a（雾炮降尘天数按非雨天200d计），此部分用水部分随原料或成品带走，部分蒸发消耗。 因此，本项目运营期喷雾降尘用水总量为10.64m3/d，2128m3/a。此部分用水全部分蒸发消耗，不外排。 ②拌合用水 原料混合搅拌需要用水，本项目年生产40万立方米（约64.5万t/a）拌合料，根据业主提供资料和同类型企业生产经验可知，生产1m3拌合料所需用水量为0.12m3，则原料混合搅拌用水量为160t/d，48000t/a，此过程不产生废水，损耗量按5%计，则蒸发损耗量为8t/d，2400t/a。其余全部进入产品中。则过程新鲜补充水用水量为160t/d，48000t/a。原料混合搅拌用水全部进入产品，不外排，故不产生废水。 ③搅拌机清洗用水 搅拌机在暂时停止生产时必须清洗干净，搅拌机每天清洗一次，搅拌机冲洗用水以2.0t/台·天计，本项目设置6台搅拌机，则项目搅拌机冲洗用水量为12t/d，3600t/a。 ④运输车辆冲洗用水 车辆冲洗水量为0.4m3/辆·次，根据产能计算每天清洗车辆约18辆，则运输车辆冲洗用水量为7.2t/d，2160/a。 （2）生活用水 本项目劳动定员有30人，年工作300天，均不在厂区内食宿。员工办公生活用水参照《云南省用水定额标准》（DB53/T/168-2019），按30L/人.d计算，用水量约0.9t/d，270t/a。排放系数按80%计，则日常员工办公生活废水产生量为0.72t/d，216t/a。生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。 2、排水 （1）道路、场地抑尘废水 道路、场地抑尘用水此过程用水全部自然蒸发，无废水产生。 （2）生产废水 ①喷雾降尘废水 项目运营期喷雾降尘用水主要在生产工段、卸料过程及原料堆场进行喷雾降尘措施，此部分用水全部分蒸发消耗，不外排。 ②拌合废水 原料混合搅拌用水全部进入产品，不外排，故不产生废水。 ③搅拌机清洗废水、运输车辆冲洗废水 搅拌机冲洗废水产生量按用水量的80%计，则搅拌机冲洗废水量为9.6t/d，2880t/a；运输车辆冲洗废水产生量按用水量的90%计，则运输车辆冲洗废水量为6.48t/d，1944t/a，搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。则进入三级沉淀池水量为16.08t/d，4824t/a。 （3）生活污水 本项目劳动定员有30人，年工作300天，均不在厂区内食宿。员工日常办公生活用水用水量约0.9t/d，270t/a。排放系数按80%计，则日常员工办公生活废水产生量为0.72t/d，216t/a。本项目产生的生活污水经化粪池（容积3m3）预处理后进1个规模为2m3/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区洒水降尘。在污水处理站后方设置1个容积5m3的中水收集池，用于雨天收集污水处理站处理后的中水，待晴天回用。 3、初期雨水 项目总占地面积为4662m2，初期雨水经雨水沟收集至初期雨水收集池中，用于项目区洒水降尘，不外排。收集15min的雨水视为初期雨水，厂区总汇水面积约为4662m2。初期雨水收集沉淀池容积按照该地区暴雨公式计算。 玉溪市暴雨强度计算公式： q=2870.58×(1+0.633lgP)(t+14.742)0.818 式中：P—设计降雨重现期1a； t—降雨历时（取15min）； 得到q=178.96L/s•hm2。 雨水汇水量计算公式： Q=ψ×q×F 式中：Q—雨水流量，L/s； ψ—径流系数，0.55~0.65，取0.65； q—设计暴雨强度，178.96L/s.hm2； F—汇水面积（hm2），本项目汇水面积约0.4662hm2； 按照上述公式计在设计重现期1年的条件下，建设项目区的暴雨强度为178.96L/秒•hm2，雨水流量为54.23L/s，即195.23m3/h。本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，则暴雨情况下需收集的雨水量为48.81m3。本次评价考虑1.1的安全系数及不满容存储，环评要求新建一个容积不小于54m3的初期雨水收集池。初期雨水主要污染物为SS，厂区设置排水沟，初期雨水收集进入初期雨水收集池，沉淀后回用于生产或厂区洒水降尘，不外排。 本次环评提出在项目区西南侧地势较低处设置一个容积不小于54m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于生产或厂区洒水降尘，项目用水情况表见下表2-7。 表2-7 项目用水量及废水产生量情况一览表 用水 节点; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 排放量; 处置情况. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/a. 道路、场地抑尘 用水; 1; 200; 1; 200; 0; 0; 0; 道路、场地抑尘用水此过程用水全部自然蒸发，无废水产生。. 喷雾降尘用水; 10.64; 2128; 10.64; 2128; 0; 0; 0; 此部分用水全部分蒸发消耗，不外排。. 拌合 用水; 160; 48000; 160; 48000; 0; 0; 0; 原料混合搅拌用水全部进入产品，不外排，故不产生废水。. 搅拌机清洗用水; 12; 3600; 2.4; 720; 9.6; 2880; 0; 搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。. 运输车辆冲洗用水; 7.2; 2160; 0.72; 216; 6.48; 1944; 0. 生活污水; 0.9; 270; 0.18; 54; 0.72; 216; 0; 本项目产生的生活污水经化粪池（容积3m3）预处理后进1个规模为2m3/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区洒水降尘。在污水处理站后方设置1个容积5m3的中水收集池，用于雨天收集污水处理站处理后的中水，待晴天回用。. 初期 雨水; 0; 0; 0; 0; 48.81; 48.81; 0; 设置一个容积不小于54m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于生产。. 合计; 191.74; 56358; 174.94; 51318; 65.61; 5088.81; 0; /. 项目晴天水平衡图如下： 图2-1 本项目晴天水平衡图. 项目雨天水平衡图如下： 图2-2 项目雨天水平衡图 单位：m3/d. 九、平面布置 本项目总平面布置以“符合设计规范、保障安全生产、工艺流程合理、节约工程建设投资、方便检修和考虑发展、注重环境质量”为原则。总平面布置符合《建设项目环境保护设计规定》的规定，主体设备符合国家及行业相关的防火、安全、卫生、交通运输和环保设计规范、规定和规程的要求。 本项目总占地面积为4662m2。项目占地区域呈现不规则多边形，项目区内主要分布有办公区、值班室、原料堆放区和生产车间。其中办公区位于项目南侧，办公区东侧往北，依次为生产区→雨水收集池。办公区西侧往北，依次为生产区→原料堆场→洗车台→沉淀池。生产过程洒水降尘，对项目区周边环境敏感点影响较小，项目区周边有乡道，方便原料、成品的运输。在项目区北侧地势较低处设置1个容积为54m3的初期雨水收集池，项目区实行雨污分流。项目总平面布置及环保设施分布图详见附图4。 十一、项目环保投资 本项目实际总投资2270万元，其中环保投资16.82万元，占总投资的0.74％。项目环保投资明细表见表2-8。 表2-8 环保投资一览表 时段; 治理项目; 环保设施; 环保投资 （万元）. 施 工 期; 废水; 施工废水; 1个临时沉淀池，有效容积为1.5m3; 0.02. 生活污水. 雨天地表径流; 临时截排水沟长为100m; 0.2. 废气; 施工扬尘; 洒水抑尘、运输车辆篷布遮盖运输; 0.3. 噪声; 施工设备噪声; 施工设备安装减震垫; 0.2. 固废; 建筑垃圾; 收集清运，100%处置; 0.3. 运营期; 废气; 原料堆场废气、运输废气; 位于厂区西侧，本项目原料周转较快，因此，本项目原料堆场设置一个面积约500m2的原料堆场，堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘。原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，可有效降低粉尘产生。; 0.3. 上料阶段废气; 装载机上料过程产生的粉尘采取洒水降尘，原料的输送、计量及投料均为封闭式（皮带输送要进行密闭）。; 0.2. 搅拌机 粉尘; 各种物料进入搅拌机时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是加入搅拌机内的粉料。物料通过密闭管道输送及收集，搅拌机搅拌过程中为密闭状态。本项目对搅拌机和投料口采用彩钢板进行整体封闭。; 0.5. 废水; 沉淀池; 生产废水主要为搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水。废水经三级沉淀池（设计容约为200m3）处理后循环使用，不外排。; 2.0. 化粪池; 办公区设置水冲厕，设置1个容积为3m3的化粪池，对生活污水进行预处理后，进入一体化污水处理站处理。; 1. 污水处理站、中水池; 设置1个处理规模为2m3/d的污水处理站，对化粪池预处理后的生活污水进行处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路绿化、降尘标准后回用于项目区绿化及道路洒水降尘。在污水处理站旁边设一个容积为5m3的中水收集池，用于雨天暂存污水处理站处理后的中水。; 8. 初期雨水收集池; 在项目区西南侧地势较低处设置1个容积为54m3的初期雨水收集池，项目区实行雨污分流。初期雨水经项目内新建的雨水排水沟（东侧拟布设有混凝土排水沟，尺寸0.4×0.4m，长206m）汇集后进入54m3初期雨水收集池内，回用于生产或洒水降尘，不外排。; 0.5. 噪声; 设备噪声; 项目建成后，噪声主要来自搅拌机、输送带、水泵、风机、装载机等产生的噪声。设备噪声在80～90dB(A)之间。对于上述设备产生的噪声，采取基础减振、合理布局、产噪设备远离居民等措施，限制噪声向外传播。; 1.0. 固废; 垃圾收集设施; 办公区布置垃圾桶，收集日常员工的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置。; 0.2. 沉淀池 沉渣; 回用于拌合料生产工序。; 0.1. 危废贮 存库; 在厂区设置1个占地面积为5m2的危废贮存库，用于暂存废机油和废油桶，并委托有资质单位定期清运处置。危废贮存库地面设置导流沟及收集池或设置事故油盒，并进行防渗处理。危废贮存库按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）中基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗，同时张贴规范的标志牌。; 2.0. 合计; 16.82. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡。项目场地租用新平县城镇建设投资有限公司的土地进行项目建设（租地合同详见附件9）。施工期仅涉及厂房搭建及设备安装。 图2-4 施工期工艺流程及产污节点图 施工流程简述： （1）基础工程 此工艺主要包括对生产区地面进行混凝土硬化，基础施工过程中混凝土采取外购，不在厂区进行拌合，装载机运输时会产生噪声，项目过程会产生扬尘及废弃土石方等。 （2）建筑结构工程 项目不产生施工废水，主要为施工生活污水，施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用施工洒水降尘，彩钢瓦安装过程中还会产生施工噪声和建筑垃圾。 （3）设备安装调试 在安装设备时会产生机械噪声、少量扬尘及包装固体废弃物，施工期间对环境的影响，将会随着施工期的结束而消失。 二、运营期 图 2-5 项目运营期工艺流程及产污节点图. 工艺流程简述： ①配料 生产过程由电脑控制，按照拌合料的原料配比，对原材料进行正确称量。技术人员在计算机的帮助下，在生产之前必须在化验室里反复实验，已达到各种原辅料之间的最佳配比。 ②投料 骨料存放在原料堆场，通过装载机送至计量斗，计量斗根据指令控制比例后卸在传输皮带上然后运入搅拌机，水由清水称量系统抽入供给。 ③搅拌 拌合料生产由搅拌机来完成，骨料通过传送带送入搅拌机；所有原辅料称量后一起由皮带送至搅拌机内进行搅拌。经过充分的搅拌，使原料的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料。 ④卸料 在搅拌完成后，主机自动开门卸料，将产品装入混凝土输送车，并在出厂检验合格后运输交付客户。 搅拌机、运输用的搅拌车和泵车需要每天冲洗，冲洗的泥沙和残余混凝土经过项目自建的三级沉淀池回收利用。 项目不设置试验室，理化性质测定外委进行。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 一、大气环境质量 1、环境空气质量标准 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，项目所处区域属于农村地区，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2026）表1中二级标准（自本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段浓度限值）。 表3-1 环境空气质量标准 评价因子; 过渡阶段浓度限值; 浓度限值; 执行 标准. 年平均; 日平均; 日最大8h平均; 1h平均; 年平均; 日平均; 日最大8h平均; 1h平均. SO2（μg/m³）; 60; 150; /; 500; 20; 50; /; 150; 《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）. NO2（μg/m³）; 40; 80; /; 200; 30; 50; /; 200. CO（mg/m³）; /; 4; /; 10; /; 4; /; 10. O3（μg/Nm³）; /; /; 160; 200; /; /; 160; 200. PM10（μg/m³）; 60; 120; /; /; 50; 100; /; /. PM2.5（μg/m³）; 30; 60; /; /; 25; 50; /; /. 2、区域环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 根据引用新平县2023年新平县环境自动监测站（新平一小）的自动监测数据统计结果进行分析，环境空气质量现状评价详见表3-2。 表3-2 2023年新平县环境自动监测站监测数据一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. 24h平均第98百分位数; 8; 150; 5.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 13; 80; 16.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 28; 60; 40; 达标. 24h平均第95百分位数; 68; 120; 45.33; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 30; 57.14; 达标. 24h平均第95百分位数; 54; 60; 72; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 120; 160; 60; 达标. 根据监测数据可知，新平县城环境空气质量 6 个指标二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）各项污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，类比《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡阶段浓度限值，均可达标，空气质量保持良好水平。 综上所述，项目所在区域环境空气质量良好，属于环境空气质量达标区。 3、项目所在区域环境质量现状 项目特征污染物主要为颗粒物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，建设项目使用周边5km范围内近3年的现有监测数据。项目拟建位置位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，建设单位于2026年3 月4日—2026年3月7日委托云南天博环境检测有限公司对项目区厂界下风向1#、项目区域东北面老厂乡中心幼儿园2#2点进行了环境空气质量现状监测。监测结果统计如下表。 表3-3 环境空气检测结果一览表 单位：µg/m3 检测 点位; 日期; 时间; 样品编号; 总悬浮颗粒物; 标准限值; 达标情况. 项目区厂界下风向1#; 2026/3/4～2026/3/5; 17:10次日17:10; HTSP20260302005-1-1-1; 74; 300; 达标. 2026/3/5～2026/3/6; 18:52次日18:52; HTSP20260302005-1-2-1; 76; 300; 达标. 2026/3/6～2026/3/7; 19:12次日19:12; HTSP20260302005-1-3-1; 72; 300; 达标. 项目区域东北面老厂乡中心幼儿园2#; 2026/3/4～2026/3/5; 16:30次日16:30; HTSP20260302005-2-1-1; 72; 300; 达标. 2026/3/5～2026/3/6; 18:40次日18:40; HTSP20260302005-2-2-1; 75; 300; 达标. 2026/3/6～2026/3/7; 18:59次日18:59; HTSP20260302005-2-3-1; 73; 300; 达标. 根据上表监测结果，项目区周边TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2026）中的过渡期二级标准限值，区域环境空气质量良好。 综上所述，项目区域常规污染物和特征污染物均满足要求，所处区域属于环境空气质量现状达标区。 二、地表水环境质量 1、地表水环境质量标准 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，项目周边地表水为西侧250m处的老厂河，老厂河属于困龙河上游，于东磨村汇入戛洒江，戛洒江属于红河水系（三江口—蔓耗桥河段）。根据《云南省水功能区划（2014年）》（云政复[2014]27号），红河流域，红河干流在云南省境内通常称为元江，流域包括元江、李先江、盘龙河3个水资源三级区。元江主源扎江发源于巍山县哀牢山东麓，流经大理、楚雄、昆明、玉溪、红河等五个地州，红河流域共划分保护区14个、缓冲区1个、开发利用区13个、保留区26个；其中红河巍山-河口保留区：由巍山县洗澡塘至出境口，全长614.1km，自北向东南流经巍山、南涧、双柏、新平、元江，现状水质为II~IV类，其中，上段大东勇段II类，中段元江段III类，下段蛮耗段IV类，规划水平线水质目标为III类。所以项目所述位置为元江中段（当地也称戛洒江），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准。 2、地表水质量现状 根据《新平县环境质量季报》（2024年第一季度），戛洒江重点监测三江口（上游入境）、南碱（中游）、南薅（下游出境）3个断面，按月监测，第一季度戛洒江累计监测9个断面次，根据《地表水环境质量评价办法》（总氮和粪大肠菌群不评价）评价，戛洒江水质为Ⅱ类，与去年同期保持一致，水质状况为良好，戛洒江本季度断面达标率为100%，其中达Ⅱ类及以上的7个断面次，占77.8%；达Ⅲ类2个断面次，占22.2%。本项目位于三江口（上游入境）、南碱（中游）断面间，属于达标区。 本次环评地表水环境现状引用2025年8月8日《老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目填方前补测》的地表水现状监测数据，共2点（1#：W3:项目点老厂河上游500m；2#：W4:老厂河下游500m（与苛达茸河汇合口之前）），监测结果详见表3-4。 表3-4 老厂河地表水环境质量现状 采样点位 采样日期/ 样品编号 检测项目（单位）; W3:项目点老厂河上游500m; W4:老厂河下游500m（与苛达茸河汇合口之前）; 标准限值; 达标情况. 2025.07.27. YNZKSC20250709006W003; YNZKSC20250709006W0 04. pH（无量纲）; 7.2; 7.1; 6-9; 达标. 锌（mg/L）; 6.78×10-3; 1.97×1064; 1.0; 达标. 铜（mg/L）; 1.05×10-3; 1.08×10-3; 1.0; 达标. 汞（mg/L）; 4×10-5L; 4×10-5L; 0.0001; 达标. 砷（mg/L）; 7.2×10-4; 5.0×10-4; 0.05; 达标. 六价铬（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 铬（mg/L）; 5.5×10-4; 5.7×10-4; 0.05; 达标. 镍（mg/L）; 7.0×10-4; 3.0×10-4; -; -. 镉（mg/L）; 5×10-5L; 5×10-5L; 0.005; 达标. 铊（mg/L）; 4×10-5; 3×10-5; -; -. 备注; 1.采样方式:瞬时采样; 2.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。. 根据引用的现状监测结果可知，项目区附近地表水监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 综上所述，项目所处区域属于地表水环境质量现状达标区。 三、声环境质量现状 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）项目所在地声环境质量为2类区。区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》： “厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此不需要进行声环境质量的现状监测。项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 四、生态环境现状 新平县属中亚热带气候，气候垂直分带现象明显，海拔1900m以上的地区气候温凉，海拔1300m以下的河谷地带气候湿热。县内最高海拔哀牢山主峰大磨岩峰3165.9m，最低海拔漠沙南村422m，呈明显的垂直立体气候，一山之中自红河谷到哀牢山顶可分为河谷热坝高温区，半山暖温区和高山寒温区，一天中可以感受到四时气候和景观。据新平县气象站资料，新平县属温带气候区，局部气候受海拔影响，形成河谷高温区半山暖温区、高山寒温区三个气候类型。年平均气温 18.1℃，年最高气温32.8℃，年最低气温1.3℃，年降水量869mm，总日照时数 2838.7小时，无霜期316天。干湿两季分明，雨量较为充沛，年降雨量的60%以上集中在6~9月份，且多以降雨形式降落，多年平均降雨量940.6mm，最大年降雨量为1168mm，最小为713mm，最大日降雨量为82.4mm。多年平均风速2.4m/s，最大风速17.0m/s，风向多以西风为主，常年主导风向为西南风。 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡，经过现场勘查，项目所在区域受人类活动影响，已经演变为人工生态系统，地表植被较单一，主要植被为本地普通常见树种、低矮的草丛及农田。生态系统结构不复杂，自身调控能力一般。本项目场址所在地区及周边无各级自然生态保护区，未发现国家和省级重点保护的珍稀和濒危动植物。结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》技术要求，本次评价不进行生态环境质量现状评价。 五、水文地质 水文：老厂河属下游红河（嘎洒江）一级支流，主沟全长约25km。在项目区上游段基本沿由北向西方向径流，于项目区南侧流出老厂乡集镇并与苛达苴河交汇后，受地形制约，流向转而向南西，并最终汇入嘎洒江内，为流域内最低侵蚀基准面；地下水类型划分为孔隙水、碎屑岩裂隙水 2 类。松散堆积层孔隙水分布于滑坡变形区、老厂河两侧岸坡及其外围广大斜坡区，含水层主要为第四系人工堆积层素填土（Q4ml）、残坡积含碎石粉质粘土（Q4el+dl）下及老厂河道两侧堆积区内的冲洪积层粘性土夹卵石层（Q4al+pl），地下水主要接受大气降水及老厂河地表水的水平向、竖向（即下渗）补给；项目区内碎屑岩裂隙含水层为三迭系上统舍资组（T3sb）粉砂质泥岩，分布于区域周边广大斜坡、露天岩质边坡地带，岩石破碎，风化剧烈。受地质构造及风化作用影响，岩体节理裂隙发育，呈张开状且连通性较好，有一定的方向性，对地下水接受补给及富集有利，节理裂隙及风化裂隙是地下水的赋存及运移空间。裂隙水主要接受大气降水及上覆孔隙水补给，在径流过程中，在地形低洼处、地形转折处及开挖斜坡坡脚易浸出形成泉水； 地质：项目区总体位于新平县域西北部，属青、藏、滇、缅、印尼（规歹）字型构造体系东支中段的复合部位，经历了多次构造变动，构造行迹比较复杂，而且地质构造的时空差异明显。在时间上，晚三叠世下前的地层强烈变形变质，上三叠统及更新统的地层变形微弱。在空间上，哀牢山、红河、绿汁江三大断裂变形强烈、其余地区变形微弱。区域构造十分复杂，构造线下北西向为主，断层和褶皱发育。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于云南省玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡。根据环办环评〔2020〕33 号附件 2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： 大气环境：项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为：东面220m处的老厂乡、西面480m处的旧糖房村、东面100m处的酒店（建设中）； 声环境：项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 地表水环境：项目所在地附近主要地表水体为东面200m处的老厂河。 生态环境：项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，无生态环境保护目标。 地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。 项目周边主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 类别; 保护 对象; 坐标; 相对方位; 与项目的距离; 环境功能类别. 东经（E）; 北纬（N）. 环境空气; 老厂乡; 东面; 220m; 《环境空气质量标准》（GB3095－2026）二级标准. 酒店（建设中）; 东面; 100m. 旧糖房村; 西面; 480m. 声环境; 项目区周边50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水环境; 老厂河; 东面; 200m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 地下水环境; 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。. 生态 环境; 项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，无生态环境保护目标。. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 一、大气污染物标准 1、施工期 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值。 表3-6 大气污染物综合排放标准 标准类别; 颗粒物（mg/m3）. 周界外浓度最高点; 1.0（无组织排放浓度）. 2、运营期 本项目运营期废气主要为粉尘，运营期废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中无组织排放执行表3标准。 表3-7 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单） 污染物名称; 排放浓度限值; 执行标准. 生产设备/监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点; 0.5（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值）; 水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））表3. 二、环境噪声排放标准 1、施工期 施工期环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准，噪声限值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 2、运营期 项目运营期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 项目区; 60; 50. 三、废水排放标准 1、施工期 项目施工期废水设置临时沉淀处理后回用，废水主要为施工人员的洗手废水，经过沉淀池沉淀后用于项目区洒水降尘，不外排。因此项目施工期不设废水排放标准。 2、运营期 本项目运营期产生的生活污水经化粪池（容积3m3）预处理后进1个规模为2m3/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区洒水降尘。标准见表3-10。 表3-10 城市污水再生利用 城市杂用水水质 控制项目 标准类别; pH; 色度 （铂钴色度单位）; 嗅; 浊度 （NTU）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）. 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工; 6.0~9.0; ≤30; 无不 快感; ≤10; ≤10; ≤8. 控制项目 标准类别; 阴离子表面活性剂 （mg/L）; 溶解性总固体 （mg/L）; 溶解氧 （mg/L）; 总氯 （mg/L）; 大肠埃希氏菌 （MPN/100mL或CPU/100mL）. 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工; ≤0.5; ≤1000; ≥2.0; ≥1.0; 无. 四、固体废弃物 项目一般固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 危险废物暂存、转移执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；危险废物台账执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（JH1259-2022）；危废豁免执行《国家危险废物名录（2025年版）》豁免清单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、水污染物 本项目运营期员工均不在厂区内食宿，项目运营期搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排，不设生产废水排放标准。本次评价项目不设废水总量控制指标。 2、大气污染物 本项目运营期废气主要为装载机上料粉尘、运输过程扬尘、原料堆场粉尘、搅拌机粉尘。经计算，全厂废气均为无组织排放，全厂颗粒物排放量5.5107t/a。 3、固体废物 本项目固体废物处置率达100%。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 一、施工期废气治理措施 项目施工期废气主要是施工扬尘、焊接烟尘、装修废气、车辆及机械尾气等，针对项目施工期废气产污特点，项目施工期采取以下措施进行废气防治： （1）在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数且停止土方作业； （2）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料等易产生扬尘的建筑材料不应露天堆放，应采取加盖篷布遮盖； （3）施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷水降尘等措施； （4）加强进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆管理，尽可能采用密闭车斗或加盖篷布遮盖； （5）在施工装修阶段，选择市场上合法、合规厂家生产的装修材料（包括腻子粉、涂料等）。 二、施工期废水防治措施 施工废水来源于现场施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水。施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是砂石碎粒、沙土构成的悬浮物污染。泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20-1.46，含泥量30-50%，pH值约6-7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场产生一定影响。为减少施工期间废水的污染，施工人员进入到现场后，在建设临时设施后，应设置临时沉淀池处理设施。将施工废水收集进临时沉淀池中，施工机械冲洗水经沉淀池处理后回用与洒水、降尘等，不外排。施工期施工人员产生的生活污水经临时沉淀池沉淀处理后回用与洒水、降尘等，不外排。 三、施工期噪声防治措施 项目施工期噪声主要为运输车辆噪声及设备安装调试时产生的噪声，噪声具有间歇性且持续时间较短，且施工期较短，随着施工期的结束，施工期噪声的影响也随之消失，对周围环境的影响不大。为减缓施工噪声的影响，本环评提出如下措施： （1）合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高； （2）施工方应对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷； （3）施工方应合理安排施工时间（禁止在昼间12:00～14:00、夜间22:00～6:00施工）； （4）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 四、施工期固废防治措施 项目施工期固体废弃物主要有施工人员生活垃圾、建筑垃圾和废包装材料。 ⑴生活垃圾 项目施工人员共30人，生活垃圾产生量按人均0.2kg/d 计，则生活垃圾产生量为6kg/d， 经厂区垃圾桶收集后清运至附近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门清运处置。 ⑵建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾主要为装修生活办公区、新建污水处理站、雨水收集池等过程产生，施工期建筑垃圾主要有钢架、板材边角料和废弃砖块等。项目施工期建筑垃圾产生量约为0.5t，将建筑垃圾进行统一收集后进行分类处理，分别捡出具有回收价值的建筑材料，送废品收购站回收利用；无回收价值的，运往新平县建筑垃圾填埋场处理。 3、废包装材料 施工期设备安装会产生少量的废弃包装材料，产生量约为0.2t。废弃包装材料能回收利用的回收利用，不可回收的清运至附近村庄垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 综上，项目施工期产生的固体废弃物通过回收利用、集中收集处置，固废处置率100%，对周边环境的影响可接受，且随施工结束而终止。 五、生态影响分析 根据现场踏勘，项目区呈不规则的多边形。现状占地类型主要为建设用地，项目的建设不会导致区域的生态环境质量下降，影响较小。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、运营期废气环境影响和保护措施 （一）废气污染源源强核算及相关参数 项目废气污染源强源核算结果及相关参数见表 4-1。 表4-1 项目废气污染源强源核算结果及相关参数一览表 序号; 产排污环节; 污染物; 污染物产生; 排放 形式; 治理设施; 是否 为可 行性 技术; 污染物排放; 排放 标准. 产生量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 工艺; 收集效率 （%）; 除尘效率 （%）; 风量 （m3/h）; 排放量 （t/a）; 排放 浓度（mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）. 1; 装载机上料粉尘; 颗粒物; 12.48; 5.2; 无组织; 封闭料棚+洒水降尘; /; 80; /; 是; 2.496; /; 1.04; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3. 2; 运输过程扬尘; 颗粒物; 2.769; 1.154; 无组织; 洒水降尘; /; 80; /; 是; 0.5538; /; 0.23. 3; 原料堆场粉尘; 颗粒物; 6.24; 2.6; 无组织; 三面围挡+顶棚＋苫布遮盖措施以及洒水降尘; /; 74; /; 是; 1.6224; /; 0.676. 4; 搅拌机粉尘; 颗粒物; 83.85; 34.94; 无组织; 搅拌机和投料口进行整体封闭，洒水降尘。; /; 99; /; 是; 0.8385; /; 0.35. 5; 汽车 尾气; CO、THC和NOx; /; /; 无组织; 绿化、空气扩散; /; /; /; /; /; /; /; /. 合计; 5.5107; /; 2.296; /. |
| --- | --- |

|  | （二）主要污染工序及强源分析 根据前文工艺流程及产污环节分析，本项目运营期废气主要为装载机上料粉尘、运输过程扬尘、原料堆场粉尘、搅拌机粉尘。 - 各个废气产生环节产生量核算如下： （1）生产废气 1、装载机上料粉尘 骨料上料工序：本项目骨料先通过装载车铲入料斗内，然后通过料斗落入料斗下方的皮带输送机上，由皮带输送机将骨料输送到搅拌机中。本项目骨料是公分石、土方和砂，共计用量约为39万m3/a（约624000t/a）。根据《逸散性工业粉尘控制技术》可知，石子入料斗粉尘产污系数按0.02kg/t-原料计。则上料工序产尘量为12.48t/a。通过半封闭料棚+洒水降尘可使粉尘排放量降低80%，则原料装卸排放的粉尘量为2.496t/a。 2、运输过程扬尘 根据同类型报告表计算方法，运输场地道路产生的粉尘按照上海环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.123（V/5）（M/6.8）0.85（P/0.5）0.72 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/ km·辆； V—汽车速度，km/h，本项目为15km/h； M—汽车载重量，吨，本项目采用20t载重汽车； P—道路表面粉尘量，kg/m2，本项目按0.5kg/m2计 经计算，汽车形式扬尘产生源强为0.923kg/km·辆，原料运输次数（往返）约为6000次/a，本项目运输道路长约为500m，则产生道路扬尘2.769t/a；原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，可使粉尘排放量降低80%，因此运输过程中无组织排放的粉尘量为0.5538t/a。 3、原料堆场粉尘 项目生产过程中使用的公分石、土方和尾矿主要堆放在原料堆场，项目进入厂区的所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘。因此本项目原料堆放扬尘仅考虑石料堆放时产生的扬尘。根据有关调研资料分析，石料堆放主要的大气环境问题是：粒径较小的颗粒物在风力作用下起动输送，对下风向大气环境造成的污染。 项目石料年用量为39万m3/a（约624000t/a），项目年生产300天。根据类比同类型项目资料的分析，且石料为大颗粒不易起尘，因此扬尘量约为堆存量的0.001%，则此部分扬尘产生量预计约为0.0208t/d，6.24t/a。原料堆场需每日定时洒水降尘。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率，喷雾粉尘控制效率取74%计，则原料堆场无组织粉尘颗粒物的排放量为1.6224t/a，0.676kg/h。（项目年生产300天，8h/d）。 4、搅拌机粉尘 各种物料进入混凝土搅拌机时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是加入搅拌机内的细颗粒原料。虽由于水的加入在一定程度上可抑制粉尘的产生。物料通过密闭管道输送及收集，搅拌机搅拌过程中为密闭状态。搅拌粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中的系数，混合机装载水泥、碎石等原料投入搅拌机进料口时的产尘系数为0.13kg/t产品。 本项目拌合料产量为40万m3/a（约645000t/a）。本项目设有6台搅拌机，经计算，搅拌过程搅拌机粉尘产生量为83.85t/a，产生速率为34.94kg/h。 本项目对搅拌机和投料口进行整体封闭，抑尘效率为99%，经计算，搅拌过程搅拌机无组织粉尘排放量为0.8385t/a，排放速率为0.35kg/h。 （2）汽车尾气 本项目运营期间，进出厂区的运输车辆会产生汽车尾气。尾气主要在汽车怠速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有CO、THC和NOx等有害成分，对周围空气质量会产生一定的影响。但由于汽车尾气的污染物量较少，项目汽车发车频次较少，项目占地面积较大，全部为露天排放，有利于空气的扩散，且项目临路和临山周边种植有植物，对大气环境也有一定的净化作用。对周边空气环境影响较小。 （3）废气防治措施 ①装载机上料粉尘：本项目骨料上料过程通过洒水降尘可以有效减少粉尘产生量； ②运输过程扬尘：原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，可有效降低粉尘产生； ③原料堆场粉尘：本项目原料周转较快，因此，本项目原料堆场设置一个面积约500m2的原料堆场，堆场设置三面围挡+顶棚措施，所有物料均进入料棚内堆存，同时采用篷布遮盖，此外，原料堆场应定时洒水降尘； ④车间无组织粉尘：生产工段为半封闭车间（三面封闭，其中一面预留物料出入口大门），约60%的粉尘在生产车间内自然沉降； ⑤搅拌机粉尘：本项目对搅拌机和投料口进行整体封闭，定时洒水降尘； ⑥汽车尾气：项目汽车发车频次较少，项目占地面积较大，全部为露天排放，有利于空气的扩散，且项目临路和临山周边种植有植物，对大气环境也有一定的净化作用。对周边空气环境影响较小。 （4）无组织废气环境影响预测分析 本项目无组织粉尘主要产生于装载机上料粉尘、运输过程扬尘、原料堆场粉尘、车间无组织粉尘、搅拌机粉尘。根据AERSCREEN3模型对项目无组织颗粒物厂界达标情况进行预测，预测结果取最大值进行分析，具体详见下表。 表4-2 厂界无组织废气预测结果汇总表 序号; 厂界; 距离（m）; 预测结果（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 1; 厂界南; 25.4; 0.4189; 0.5; 达标. 2; 厂界北; 102.3; 0.2954; 达标. 3; 厂界西; 60.8; 0.4125; 达标. 4; 厂界东; 92.4; 0.3071; 达标. 由上表可知，本项目原料堆场采取三面围挡＋顶棚措施以及洒水降尘等措施；原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的道路运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施；物料通过密闭管道输送及收集，搅拌机搅拌过程中为密闭状态。项目无组织排放的颗粒物通过环保治理措施后在厂界处排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））表3限值要求。 （5）废气防治措施可行性分析 1、原料堆场粉尘 本项目原料外购进场卸料到指定堆场时会产生无组织粉尘，本项目堆场采取三面围挡＋顶棚措施以及洒水降尘等措施，开关仓门时，造成少量粉尘外溢，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率，喷雾粉尘控制效率取74%计。本项目堆场无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放浓度限值。采取措施为可行性技术。 2、装载机上料粉尘 骨料上料工序：本项目骨料先通过装载车铲入料斗内，然后通过料斗落入料斗下方的皮带输送机上，由皮带输送机将骨料输送到搅拌机中。原料的输送、计量及投料均为封闭式，并洒水降尘，可避免扬尘现象发生，本项目采用的粉尘控制措施为《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》推荐的可行性技术。 3、运输过程扬尘 原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的道路运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，本项目运输过程中排放的粉尘无组织扩散后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准（颗粒物≤0.5mg/m3），对周围大气环境影响较小。 4、搅拌机粉尘 各种物料进入搅拌机时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是加入搅拌机内的细颗粒原料。物料通过密闭管道输送及收集，搅拌机搅拌过程中为密闭状态。本项目对搅拌机和投料口进行整体封闭。粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放浓度限值。 综上，本项目采取的环保措施均为可行性技术，对周围大气环境的影响小。 （五）废气环境影响分析 根据前文分析，本项目原料外购进场卸料到指定堆场时会产生无组织粉尘，本项目原料堆场采取三面围挡＋顶棚措施以及洒水降尘等措施，开关仓门时，造成少量粉尘外溢，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率，喷雾粉尘控制效率取74%计。本项目堆场无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放浓度限值。采取措施为可行性技术；原料采用卡车运输，卡车用苫布苫盖，原料的道路运输过程产生的扬尘通过定期洒水进行降尘、限速行驶等措施，本项目运输过程中排放的粉尘无组织扩散后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准（颗粒物≤0.5mg/m3），对周围大气环境影响较小；各种物料进入搅拌机时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是加入搅拌机内的细颗粒原料。物料通过密闭管道输送及收集，搅拌机搅拌过程中为密闭状态。本项目对搅拌机和投料口进行整体封闭。粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放浓度限值。项目在采取以上污染防治措施后，项目废气排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求，对周围老厂乡、旧糖房村环境影响不大。 （六）废气非正常排放情况分析 非正常生产与事故状况是指开车、停车、机械设备故障、设备管道不正常泄露及设备检修时的粉尘、有机污染物流失等因素所排放的废气对大气环境造成的影响，以及对人身安全的影响，因此，必须重视非正常生产与事故状况的污染防治措施。具体可采取措施：制定完善的操作规程、加强职工培训，严格按照工艺规程组织生产。安装必要的自动控制以及报警装置。环保设备必须处在完好状态，定期检查，排除事故隐患。 非正常工况的预防和监控措施 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理措施的管理，定期检修，确保废气处理措施正常运行。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： A.各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养， 提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果； B.现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理措施进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管； C.治理设施等发生故障时，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常； D.定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 （七）运营期废气监测计划 本项目运行期污染源监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中的监测要求制定，本项目废气监测要求如下表所示。 表4-3 项目运营期废气排放及监测计划情况表 监测 项目; 污染物; 监测点位置; 监测点 数量; 监测 频率; 排放标准. 无组织; 颗粒物; 厂界外20m处上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013（含2025年修改单））表3排放限值标准. （八）大气环境影响分析结论 在采取本次评价提出的环保措施后，项目排放的大气污染物能够达标排放，对周边环境的影响较小。 二、运营期废水环境影响及防治措施 （一）项目废水污染源源强 项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-4。 表4-4 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量 (t/a); 排放形式; 治理设施; 污染物排放; 排放标准. 工艺; 效率（%）; 是否为可行性技术; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 1; 道路、场地抑尘 用水; SS; 0; 不外排; 道路、场地抑尘用水此过程用水全部自然蒸发，无废水产生。; /; 是; 0; 0; 项目无生产废水和生活污水外排。. 2; 喷雾降尘用水; SS; 0; 不外排; 此部分用水全部分蒸发消耗，不外排。; /; 是; 0; 0. 3; 拌合 用水; SS; 0; 不外排; 原料混合搅拌用水全部进入产品，不外排，故不产生废水。; /; 是; 0; 0. 4; 搅拌机清洗用水; SS; 2880; 不外排; 搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。; /; 是; 0; 0. 3; 运输车辆冲洗用水; SS; 1944; 不外排; /; 是; 0; 0. 4; 生活用水; CODcr、BOD5、SS; 216; 不外排; 本项目产生的生活污水经化粪池（容积3m3）预处理后进1个规模为2m3/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区洒水降尘。; /; 是; 0; 0. 5; 初期雨水; SS; 48.81; 不外排; 初期雨水收集池收集的雨水回用至厂区降尘或洗砂补充水，不外排。; /; 是; 0; 0. （二）主要污染工序及源强分析 本项目员工均不在厂区内食宿。本项目生产过程中用水环节主要为道路、场地抑尘用水、喷淋用水、拌合用水、搅拌机清洗用水、运输车冲洗用水和员工日常生活用水。 1、给水 （1）道路、场地抑尘用水 本项目场内外道路面积500m2，总洒水面积约500m2。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168—2019），道路浇洒定额为2L/（m2·d），本项目实行年工作300天的工作制度，晴天工作时间按200d计，雨天工作时间按100d计。晴天道路雾化降尘1次，重点起尘区域多洒水，则晴天道路雾化用水约1m3/d，年用水量约200m3/a，雨天不洒水，晴天优先采用回用水进行洒水降尘。此过程用水全部自然蒸发，无废水产生。 （1）生产用水 ①喷雾降尘用水 项目运营期喷雾降尘用水主要在生产工段、卸料过程及原料堆场进行喷雾降尘措施。 ⒈项目在场地卸料过程进行间歇喷淋降尘，根据业主经验可得知，喷水量约为2m3/d，400m3/a。（喷雾降尘天数按非雨天200d计）； ⒉项目生产工段喷雾降尘用水定额根据同类企业按0.1m3/次计，本项目实行年工作300天的工作制度，每天工作8小时，晴天工作时间按200d计，雨天工作时间按100d计。 ⒊本项目在原料堆场设置2台雾炮机对堆放过程产生的无组织扬尘进行喷雾降尘；雾炮机每天喷雾4小时，雾炮机流量按8L/min，则雾炮机用水量为3.84m3/d，768m3/a（雾炮降尘天数按非雨天200d计），此部分用水部分随原料或成品带走，部分蒸发消耗。 因此，本项目运营期喷雾降尘用水总量为10.64m3/d，2128m3/a。此部分用水全部分蒸发消耗，不外排。 ②拌合用水 原料混合搅拌需要用水，本项目年生产40万立方米（约64.5万t/a）拌合料，根据业主提供资料和同类型企业生产经验可知，生产1m3拌合料所需用水量为0.12m3，则原料混合搅拌用水量为160t/d，48000t/a，此过程不产生废水，损耗量按5%计，则蒸发损耗量为8t/d，2400t/a。其余全部进入产品中。则过程新鲜补充水用水量为160t/d，48000t/a。原料混合搅拌用水全部进入产品，不外排，故不产生废水。 ③搅拌机清洗用水 搅拌机在暂时停止生产时必须清洗干净，搅拌机每天清洗一次，搅拌机冲洗用水以2.0t/台·天计，本项目设置6台搅拌机，则项目搅拌机冲洗用水量为12t/d，3600t/a。 ④运输车辆冲洗用水 车辆冲洗水量为0.4m3/辆·次，根据产能计算每天清洗车辆约18辆，则运输车辆冲洗用水量为7.2t/d，2160/a。 （2）生活用水 本项目劳动定员有30人，年工作300天，均不在厂区内食宿。员工办公生活用水参照《云南省用水定额标准》（DB53/T/168-2019），按30L/人.d计算，用水量约0.9t/d，270t/a。排放系数按80%计，则日常员工办公生活废水产生量为0.72t/d，216t/a。生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。 2、排水 （1）道路、场地抑尘废水 道路、场地抑尘用水此过程用水全部自然蒸发，无废水产生。 （2）生产废水 ①喷雾降尘废水 项目运营期喷雾降尘用水主要在生产工段、卸料过程及原料堆场进行喷雾降尘措施，此部分用水全部分蒸发消耗，不外排。 ②拌合废水 原料混合搅拌用水全部进入产品，不外排，故不产生废水。 ③搅拌机清洗废水、运输车辆冲洗废水 搅拌机冲洗废水产生量按用水量的80%计，则搅拌机冲洗废水量为9.6t/d，2880t/a；运输车辆冲洗废水产生量按用水量的90%计，则运输车辆冲洗废水量为6.48t/d，1944t/a，搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。则进入三级沉淀池水量为16.08t/d，4824t/a。 （3）生活污水 本项目劳动定员有30人，年工作300天，均不在厂区内食宿。员工日常办公生活用水用水量约0.9t/d，270t/a。排放系数按80%计，则日常员工办公生活废水产生量为0.72t/d，216t/a。本项目产生的生活污水经化粪池（容积3m3）预处理后进1个规模为2m3/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区洒水降尘。在污水处理站后方设置1个容积5m3的中水收集池，用于雨天收集污水处理站处理后的中水，待晴天回用。 3、初期雨水 项目总占地面积为4662m2，初期雨水经雨水沟收集至初期雨水收集池中，用于项目区洒水降尘，不外排。收集15min的雨水视为初期雨水，厂区总汇水面积约为4662m2。初期雨水收集沉淀池容积按照该地区暴雨公式计算。 玉溪市暴雨强度计算公式： q=2870.58×(1+0.633lgP)(t+14.742)0.818 式中：P—设计降雨重现期1a； t—降雨历时（取15min）； 得到q=178.96L/s•hm2。 雨水汇水量计算公式： Q=ψ×q×F 式中：Q—雨水流量，L/s； ψ—径流系数，0.55~0.65，取0.65； q—设计暴雨强度，178.96L/s.hm2； F—汇水面积（hm2），本项目汇水面积约0.4662hm2； 按照上述公式计在设计重现期1年的条件下，建设项目区的暴雨强度为178.96L/秒•hm2，雨水流量为54.23L/s，即195.23m3/h。本次评价考虑对暴雨条件下前15min的雨水进行收集，则暴雨情况下需收集的雨水量为48.81m3。本次评价考虑1.1的安全系数及不满容存储，环评要求新建一个容积不小于54m3的初期雨水收集池。初期雨水主要污染物为SS，厂区设置排水沟，初期雨水收集进入初期雨水收集池，沉淀后回用于生产或厂区洒水降尘，不外排。 本次环评提出在项目区西南侧地势较低处设置一个容积不小于54m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于生产或厂区洒水降尘。 （三）项目废水防治措施 ①生产废水：原料混合搅拌废水全部进入产品，不外排，故不产生废水； ②搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排； ④初期雨水：在项目地势较低处设置一个容积不小于54m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于生产或厂区洒水降尘； ⑤原料堆场设置雾炮机进行喷雾降尘措施、道路洒水降尘； ⑥生活污水：本项目产生的生活污水经化粪池（容积3m3）预处理后进1个规模为2m3/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区洒水降尘。在污水处理站后方设置1个容积5m3的中水收集池，用于雨天收集污水处理站处理后的中水，待晴天回用。 （四）项目废水防治措施可行性分析 1、生产废水回用可行性分析及不外排可靠性分析 ①生产废水回用可行性分析 根据工程分析，搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水产生量为16.08m3/d，本项目设置一个容积为 200m3的三级沉淀池，可有效容纳12天的冲洗废水，且冲洗废水沉淀后可回用于场地洒水降尘及拌合用水，本项目还需定期对沉淀池补充循环水，故本项目不会存在废水外排情况发生，设置200m3 的循环水池是合理可行的。 2、项目初期雨水回用可行性分析 在项目区西南侧地势较低处设置一个容积不小于54m3的初期雨水收集池对初期雨水进行沉淀处理后，回用于生产或厂区洒水降尘。 初期雨水中主要含有SS，在经过初期雨水收集池沉淀处理后，水中SS大量沉降，初期雨水收集池中澄清的水水质与雨水一致，是能够满足项目洒水降尘或洗砂工序要求的。 - 生活废水回用可行性分析 ①从水量角度分析 项目生活污水处理设备设施主要有：1个容积为3.0m3的化粪池，1个处理规模为2.0m3/d的一体化污水处理站，1个容积为5m3的中水收集池。 项目生活污水中主要含有COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，相对简单，隔油池能去除大部分的食堂含油废水中的油污，生活污水中的各污染物浓度将得到很大程度的去，经处理隔油沉淀去除大部分SS。 项目化粪池容积3.0m3，容积大于每天废水产生量，能保证生活污水停留时间24小时；本次环评要求建设单位设置1套一体化污水处理设施，用于处理生活污水，一体化污水处理设施处理规模不小于2.0m³/d，容积大于每天废水产生量；项目设有1个容积为5m3的中水收集池，可以暂存一体污水处理站6天出水。本项目生活污水产生量为216m3/a、每年洒水降尘用水量为60m3/a，本项目的场地洒水降尘用水量基本来源于一体化污水处理设施处理达标后的污水，洒水降尘用水量小于生活污水产生量。 综上，从水量的角度来看，洒水降尘用水量、生活废水治理设施规模均设置合理，满足环保要求，能确保废水全部处理使用。 ②从水质角度分析 本环评推荐污水处理站采用一体化生活污水处理设备。设备工作原理：利用好氧菌自身的生命活动，在污水中，微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝，吸附在活性污泥表面，降解有机物，使水中的BOD5、CODCr大幅下降。活性污泥法净化效率高，BOD5去除率在80%～90%，CODCr去除率约为85%。本工艺主要工艺流程详见图4-1。 图4-1 地埋式一体化污水处理工艺 地埋式生活污水处理设备处理工艺已比较成熟，其处理效果为SS＜20mg/L、BOD5 9mg/L、CODCr 50mg/L、NH3-N 8mg/L，能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。 - 综上所述，项目生活污水经过处理后可以完全回用，回用是可行的。 （五）项目废水环境影响分析 正常情况：项目运营期，初期雨水经项目内雨水排水沟汇集后排入初期雨水收集池，初期雨水主要污染物为SS，经处理后可降低SS的浓度，回用于项目区洒水降尘，后期雨水通过雨水沟收集后外排；冲洗废水经配套沉淀池沉淀后循环使用，不外排；本项目产生的生活污水经化粪池（容积3m3）预处理后进1个规模为2m3/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区洒水降尘。在污水处理站后方设置1个容积5m3的中水收集池，用于雨天收集污水处理站处理后的中水，待晴天回用。项目废水对周围地表水环境影响不大。 非正常情况：若冲洗废水泄漏，若泄漏量大且收集处理不及时的情况下，泄漏的生产废水会在生产区顺硬化路面流散开，泄漏的废水可能顺着地势向厂区低洼处快速流散，致使项目生产废水不能回用。泄漏的生产废水可能顺硬化路面从厂区流出，污染厂区周边的植被，影响植被生长，若生产废水大量流出，可能会流老厂河内，污染戛洒江水环境，造成底栖生物死亡，导致水质变坏。 综上，厂区执行雨污分流，生产过程无生产废水和生活废水外排。项目车辆冲洗过程产生的废水经沉淀处理后可以全部回用，实现污水“零排放”，项目对周边地表水环境影响较小。 （六）废水排放口基本情况表 初期雨水经项目内雨水排水沟汇集后排入初期雨水收集池，经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，后期雨水通过雨水沟收集后外排；冲洗废水经配套沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池（容积3m3）预处理后进1个规模为2m3/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区洒水降尘，不外排。因此项目运营期产生的废水可全部回用，无废水外排，故不设置废水排放口和废水例行监测计划。 （七）地表水环境影响分析小结 初期雨水经项目内雨水排水沟汇集后排入初期雨水收集池，经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，生活污水处理达标后回用，后期雨水通过雨水沟收集后外排。经采取上述措施后本项目的建设对周边地表水体环境的影响较小。 三、运营期噪声环境影响及防治措施 （一）噪声源强 项目运营期噪声主要源于生产区的免基础型水稳站、装载机等机械设备，其噪声源强在80dB（A）（距声源1m处），项目所有主要产噪设备均布设于室内。项目室外噪声源强如下表所示： |
| --- | --- |

| # 运 # 营 # 期 # 环 # 境 # 影 # 响 # 和 # 保 # 护 # 措施 | 表4-5 室内噪声源源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声级功率dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 生产区; 免基础型水稳站WCB400; /; 80; 基础减震、减震垫; -88.35; -162.36; 1; 18; 30; 15; 20; 54; 50; 56; 53; 9:00～17:00; 16; 33; 29; 35; 32; 1. 2; 免基础型水稳站WCB400; /; 80; -135.12; -202.55; 1; 17; 26; 16; 18; 70; 66; 67; 73; 16; 49; 45; 46; 52; 1. 3; 免基础型水稳站WCB400; DGL-1600; 80; -171.65; -233.24; 1; 8; 20; 16; 30; 70; 67; 70; 66; 16; 49; 45; 52; 52; 1. 4; 免基础型水稳站WCB600; RFL-1200; 80; -43.77; -189.4; 1; 8; 19; 16; 29; 64; 66; 67; 70; 16; 49; 45; 49; 45; 1. 5; 免基础型水稳站WCB600; /; 80; -84.69; -289.32; 1; 15; 5; 10; 30; 64; 66; 67; 70; 16; 43; 45; 46; 49; 1. 6; 免基础型水稳站WCB600; /; 80; -125.62; -283.67; 1; 10; 18; 17; 35; 64; 63; 66; 70; 16; 43; 42; 45; 49; 1. 7; 装载机; /; 80; -89.08; -174.78; 1; 8; 20; 16; 30; 60; 56; 63; 63; 16; 39; 35; 42; 42; 1. 8; 装载机; /; 80; -140.96; -218.63; 1; 8; 19; 16; 29; 60; 57; 60; 56; 16; 39; 36; 39; 35; 1. 9; 装载机; /; 80; -180.42; -249.32; 1; 15; 5; 10; 30; 54; 56; 57; 60; 16; 33; 35; 36; 39; 1. 10; 装载机; /; 80; -43.04; -206.94; 1; 10; 18; 17; 35; 54; 53; 56; 60; 16; 33; 32; 35; 39; 1. 11; 装载机; /; 80; -92; -264.67; 1; 3; 4; 3; 5; 56; 56; 57; 54; 16; 33; 35; 36; 33; 1. 12; 装载机; /; 80; -127.81; -302.67; 1; 6; 5; 4; 3; 56; 56; 57; 63; 16; 35; 35; 36; 42; 1. |
| --- | --- |

| # 运营期环境影响和保护措 施 | （二）噪声影响分析 项目运营期采取的噪声防治措施主要是声源上控制措施及噪声隔声措施，在做好措施的前提下，可降低16dB（A）左右的噪声值。 1、噪声预测 根据《环境影响预测评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测厂界噪声仅考虑距离衰减，预测中噪声源强取采取措施后的噪声值，预测模式如下: ①室外声源几何发散衰减公式 式中：Lp(r)－预测点处声压级，dB(A)； Lp(r0)－参考位置m处的声压级，dB(A)； r－预测点距声源距离，m； r0－参考位置距声源的距离，m。 ②室内声源计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中:Lp1－靠近开口处(或窗户)室内的声压级，dB(A); Lp2－靠近开口处(或窗户)室外的声压级，dB(A); TL－隔墙(或窗户)的隔声量，dB(A) ③噪声贡献值计算公式 式中：Leqg－噪声贡献值，dB(A)； T－预测计算的时间段，s； ti－i声源在T时段内的运行时间，s。 2、预测结果 根据噪声产生点及平面布置可知，本项目噪声源主要来自生产设备。项目各厂界噪声预测结果见表4-6。厂界噪声预测等声级线图详见图4-2。 表4-6 项目厂界噪声预测结果一览表（贡献值） 序号; 厂界 位置; 噪声贡献值 dB（A）; 噪声标准值 dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界北; 36.10; /; 60; /; 达标; /. 2; 厂界东; 39.84; /; 60; /; 达标; /. 3; 厂界南; 41.07; /; 60; /; 达标; /. 4; 厂界西; 41.13; /; 60; /; 达标; /. 图4-2 厂界噪声预测等声级线图. 根据预测结果可以看出： 厂界噪声：项目设备噪声经降噪措施、距离衰减后，本项目厂界最大值为41.13dB（A），因此，项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。2类昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 （三）达标情况及影响分析 本项目夜间不生产，从表4-5可以看出，项目噪声对厂界四周的贡献值在36.10~41.13dB（A）之间，项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。2类昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 项目选址50m范围内无声环境关心点。项目将对产噪严重的设备安装减震垫、等从源头降低噪声值；做好设备日常维护和保养工作，防止因故障导致高噪声的产生；合理安排生产线各设备运行时间，禁止夜间生产，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响。根据现场踏勘情况，本项目四周厂界向外扩50m范围内的无居民区等环境敏感点，因此，项目运营期间产生的噪声对周边环境影响较小。 综上所述，本项目产生的噪声不会降低区域声环境质量，对周围敏感目标造成影响较小。 （四）道路运输车辆噪声防治措施 道路交通噪声主要是瞬时影响，主要影响区域为道路边界外10m范围，运输车辆怠速行驶产生的噪声约为60~75dB（A），正常行驶约为60~70dB（A），鸣笛时约为78~80dB（A）。为减小运输车辆对沿路居民及周边环境的噪声影响，运营期间应采取以下噪声防治措施： ①加强运输车辆的管理，合理安排运输时间，减少或避免夜间运输； ②车辆在路经的村庄处设置限速、禁鸣标志牌； ③严禁车辆超速、超载行驶，经过村庄时严禁鸣笛。 （五）运营期噪声监测计划 项目运营期噪声排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）进行设置，项目运营期噪声监测计划见表4-7所示。 表4-7 项目运营期噪声监测计划一览表 监测时段; 因素; 监测点位; 监测项目; 监测方法及频率; 执行排放标准. 验收监测; 噪声; 项目东、南、西、北四个厂界外1m处; 等效连续A声级; 连续监测2天，每天昼夜各监测1次 ；按照国家相关噪声监测技术方法进行监测; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。. 自行监测; 噪声; 项目东、南、西、北四个厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度，按照国家相关噪声监测技术方法进行监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 四、运营期固体废物 （一）固体废物污染源源强核算结果及相关参数 固体废物污染源源强核算结果及相关参数如表4-8所示。 表4-8 运营期项目固体废物产排情况表 序号; 产生 环节; 固废 名称; 固废 属性; 废物类别及代码; 物理 状态; 产生量（t/a）; 贮存方式; 最终去向. 1; 沉淀池沉渣; 污泥; 一般 固废; /; 固液; 500; 沉淀池; 收集回用于生产。. 2; 不合格产品; 砂、公分石石; 一般 固废; /; 固态; 4494.4893; 回用于生产。. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般 固废; /; 液态; 4.5; 生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置。. 4; 机修; 废机油; 危险 废物; 危废HW08，900-214-08; 液态; 0.1; 危废贮存库; 定期委托有资质的单位清运处置. 废油桶; 危险废物; 危废HW08，900-214-08; 固态. （二）固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废弃物主要为沉淀池沉渣、不合格产品、员工日常生活垃圾。 （1）一般固废 ①沉淀池沉渣 沉淀池沉渣主要来源于车辆和设备冲洗过程，三级沉淀池废水污染物主要为SS，根据企业经验可知，三级沉淀池沉渣产生量约为500t/a，本项目沉淀池沉渣全部回用于拌合料生产工序。 ②不合格产品 拌合料生产过程中会产生废弃物，主要为不合格产品，产生量约为4494.4893t/a，全部可回用于生产。 ③生活垃圾 项目运营过程中，生活垃圾的产生量按0.5kg/d·人计算，项目劳动定员为30人，则生活垃圾的产生量为15kg/d（4.5t/a），办公区布置垃圾桶，收集日常员工的生活垃圾，生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置。 （2）危险废物 ①废矿物油及废油桶 项目大型设备机修外委，只有少量机械设备自行修理，并对设备进行日常维护；日常保养维护中会产生少量废机油、废润滑油等，根据《国家危险废物名录》（2025版），废机油、润滑油属于危险废物，废物代码为900-214-08。维护过程中将产生少量废机油，每年产生废机油及废油桶量约0.1t/a。废机油及废油桶属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油及废油桶属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码：900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）。项目在厂区设置一个5m2的危废贮存库，对各危险废物进行暂存后定期委托有资质的单位清运处置。 项目运营期固废处置率为100%，对周边环境影响较小。 （三）固废防治措施 ①沉淀池沉渣收集后回用生产工序； ②不合格产品全部可回用于生产； ③生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置； ④废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。 （四）固废环境影响分析 沉淀池沉渣收集后回用生产工序；不合格产品全部可回用于生产；生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置；废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置；项目在采取环评所提措施后，固体废物均得到有效处置，处置率100%，对周围环境影响不大。 综上，项目运营期产生的固体废弃物均可得到妥善的收集和处置，固体废物清运处置率为 100%，不会对外环境产生明显的影响。 （五）固体废物环境管理要求 本环评要求建设单位在厂区内新建1间危废贮存库，占地面积为5m2。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危废贮存、危废贮存库的设置和危废管理要求如下： ⑴废矿物油贮存容器要求 ①危险废物的容器必须设置危险废物标识； ②装载危险废物的容器要完好无损，防渗漏； ③盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ⑵危废贮存库设计及施工要求 ①危废贮存库必须要密闭建设，地面做防渗、硬化措施，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②危废间内必须设有收集装置，如托盘、导流沟、收集池等，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ③危废间门口张贴危险废物标识（详见图 4-2），危废间内要有安全照明设施和观察窗口； 图 4-3 危险废物标识示意图 ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量的总储量的五分之一； ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ⑥危废贮存库施工中应做好施工记录，留存防渗等隐蔽工程的影像记录。 ⑶危险废物清运处置管理要求 建设单位应委托有资质的单位按危险废物转移联单管理办法，定期将废矿物油清运处置。根据《危险废物管理工作手册》，危险废物清运处置应做到以下几点： ①建立台账，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； ②按要求填写转移联单，严格执行危险废物转移联单管理办法； ③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内，同时危险废物储存区设置警示标牌； ④所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等； ⑤组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到了合理的处置，对周围环境影响较小。 五、地下水和土壤影响分析 （1）地下水 按《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定，依据建设项目行业分类和地下水环境敏感分级进行等级划分。本项目主要进行生物质的加工，属于附录A 中155.废旧资源（含生物质）加工，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不进行地下水环境影响评价。 本项目主要以浩盛矿业磁选尾矿、公分石和老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目建设开采的土石方作为原料，经配比后等到产品拌合料。根据2025年8月28日新平浩盛矿业发展有限公司委托云南省有色金属及制品质量监督检验站对公司尾矿库的尾矿浸出液进行了检测，检测结果表示，样品尾矿浸出液中的检测项目（列出项目）的检测结果均未超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）浸出毒性鉴别标准浓度限值，样品尾矿浸出液检测结果未体现出浸出毒性危险特性；样品尾矿浸出液中的腐蚀性pH值未在《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）标准限值规定的范围内，样品尾矿浸出液检测结果未体现出腐蚀性危险特性；样品尾矿浸出液中的检测项目（列出项目）的检测结果均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度限值，样品尾矿浸出液检测结果符合第I类一般工业固体废物的判别要求。（详见附件13）。尾矿属于无毒无害的第I类一般工业固体废物，本项目原料中尾矿对周边地下水影响较小。生产过程无废水外排，项目对区域地下水环境影响小。 本项目对地下水有影响的主要是废机油的泄漏，废机油为危险废物，若废机油发生泄漏，危废贮存库防渗不符合要求时，会导致烃类物质下渗到土壤，从而对地表水、地下水构成威胁。因此，危废贮存库做到防风、防雨、防晒、防渗、防流失。 危废贮存库做到防风、防雨、防晒、防渗、防流失，危废贮存库基础地面进行防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯， 或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置导流渠、收集池，能防止污染区域地下水环境。加强对危废贮存库的管理，防止污染地下水，具体措施如下应加强对危废贮存库的管理，防止污染地下水： ①危废贮存库必须派专人管理，其他人员未经允许不得进入。 ②危废贮存库不得存放除危险废物以外的其他废弃物。 ③危废贮存库管理人员须做好危险废物情况的台账记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、入库日期、废物出库日期及接收单位名称，每月汇总一次。 ④危险废物暂存期间应定期进行检查，防止泄漏渗漏事故发生。 ⑤不定期对危废贮存库进行检查，门窗是否完好，包装容器是否完好无泄漏，地面是否有渗漏。 ⑥定期委托资质单位处置，危废暂存期不超过一年。 ⑦危废贮存库门口应设置危险废物警示标识；盛装容器上应张贴标识。 ⑧制定危险废物管理计划，严格执行危废转移联单制度，建立危险废物管理台账，相关台账应保存3年以上，以备相关管理部门检查。 结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度，项目按照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7 规定要求实施分区防渗，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区，分区情况及防渗要求详见下表。 表4-9 项目污染防渗分区及要求一览表 防渗分区; 项目构筑物及设施 名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废贮存库; 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；本次评价推荐采用防渗水泥+2mm的高密度聚乙烯材料进行防渗处理. 一般防渗区; 原料堆场、初期雨水收集池、三级沉淀池、生产区; 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 办公区; 地面采用混凝土硬化. （2）土壤 按《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）规定，项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不进行土壤环境影响评价。 本项目主要以浩盛矿业磁选尾矿、公分石和老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目建设开采的土石方作为原料，经配比后等到产品拌合料，专为《老厂集镇西侧滑坡治理及综合开发利用项目》回填配套工程服务。根据2025年8月28日新平浩盛矿业发展有限公司委托云南省有色金属及制品质量监督检验站对公司尾矿库的尾矿浸出液进行了检测，检测结果表示，样品尾矿浸出液中的检测项目（列出项目）的检测结果均未超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）浸出毒性鉴别标准浓度限值，样品尾矿浸出液检测结果未体现出浸出毒性危险特性；样品尾矿浸出液中的腐蚀性pH值未在《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）标准限值规定的范围内，样品尾矿浸出液检测结果未体现出腐蚀性危险特性；样品尾矿浸出液中的检测项目（列出项目）的检测结果均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度限值，样品尾矿浸出液检测结果符合第I类一般工业固体废物的判别要求。（详见附件13）。尾矿属于无毒无害的第I类一般工业固体废物，不含其它有毒有害物质，对土壤影响较小。项目运营期应加强污染治理设施的运营管理，避免粉尘治理设施运行不正常，粉尘通过大气沉降对土壤造成影响。 本项目对土壤的影响主要是废机油若发生泄漏，若废机油发生泄漏，危废贮存库防渗不符合要求时，会导致烃类物质下渗到土壤，从而对地表水、地下水构成威胁。为减轻风险物质对项目区土壤环境的影响，建设单位应采取有关的防范措施以降低事故的发生概率。危废贮存库的渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，本次评价推荐采用防渗水泥+2mm的高密度聚乙烯材料进行防渗处理。且做到表面无裂痕，并设置导流渠、收集池避免泄漏对土壤产生污染影响。 六、环境风险影响分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3），对照本项目生产特点，运营期产生的废机油储存在危废贮存库涉及的主要风险物质为废机油。 （2）风险潜势初判及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的风险物质厂区存储量详见表4-10。 表4-10 建设项目环境风险物质识别表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量/t; 临界量/t; 危险物质Q值. 油类物质; 废机油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 根据上表可以看出，厂区危险物质存在量与临界量比值 Q=0.00004<1，因此本项目环境风险潜势为 I，据此判定风险评价工作等级为简单分析，不需进行专项评价。 （3）废机油泄漏事故影响分析 本项目原辅材料和产品无有毒有害危险化学品等危险源项，危险物质主要涉及废机油。本项目生产系统风险所在主要为废机油收集及危废贮存库，废机油的泄漏或渗漏会造成地下水、地表水的污染，地下水一旦遭到机油的污染，将使地下水产生严重异味，渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的机油，土壤层吸附的机油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的机油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水。一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。机油几乎为有机化合物，其闪点低，燃点也低，极易燃烧，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生CO。CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁，此外，还可能造成听力与视力的损害，CO2对环境影响主要为温室效应。 本项目废机油平时最大存在量仅为0.1t，出现火灾事故概率极小，排放CO、CO2经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响不大。危废贮存库地面进行硬化，并按危险废物暂存技术要求进行防渗，渗漏风险较小。 （4）废机油风险防范措施 废机油在储存过程中，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关内容，工程采取以下措施： ①按照危险废物贮存污染控制标准要求，各种危险废物采用专用的容器存放，收集后置于危废间内，防止风吹雨淋和日晒。危废间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。 ②危废贮存库设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，危废暂存场所危废贮存库地面做防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，本次评价推荐采用防渗水泥+2mm的高密度聚乙烯材料进行防渗处理。 ③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。同时危废贮存库设置警示标牌。 ④所有包装袋、桶必须贴上危险废物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色，稳妥贴附在包装袋、桶适当位置，使其清晰易读。危险废物标签要提供下列说明：“危险废物”字样、危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分或商品名称、危险类别、安全措施等。 （5）应急处置措施 油类物质泄漏时应立即切断一切火源，设法通风；撤离现场人员至安全地方；抢救人员必须根据泄漏的物料性质，正确穿戴好防护服、防护鞋、防护眼镜、防护口罩、或防毒面罩等。抢救人员从上风向进入危险区域检查。发现少量泄漏，可就地堵漏，并进行倒罐。发生大量泄漏，应立即组织人员处理，防止外溢避免造成污染扩大。对吸附物的漏液和收集的漏液，回收利用。并及时报告当地生态环境部门，尽力将污染降到最低程度。除项目区环境风险措施外，本环评要求建设单位按照国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）的要求，编制突发环境事件应急预案、风险评估，并到当地环境主管部门进行备案，应急预案包括内容如下： 表 4-11 突发环境风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 编制目的、编制依据、预案分级. 2; 公司基本情况; 对项目基本情况的调查，以及三废的产生、排放情况等. 3; 环境风险源及环境风险评价; 结合项目实际情况，进行环境风险源识别，并对识别出的风险事故进行分析，并对环境风险事故提出预防措施. 4; 应急组织机构及职责; 公司成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设安全环保组、现场处置组、疏散撤离组、后勤保障组、生产调度组，同时必须将单位重大危险源及有关安全措施、应急措 施报告给有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。. 5; 预防及预警; 明确环境风险源监控方法，规定预警行动，明确报警、通讯及联络方式. 6; 信息报告与 通报; 应急状态下的报警通讯方式为电话报告，发现重大事故应立即向厂值班室报警，值班室接到报警后，迅速向各救援队（包括通讯队、治安队、消防队、医疗队、抢修队、侦检抢救队、后勤队等）报警，通知各有关单位采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故车间迅速查明事故原因， 并将情况通知指挥部，治安队接到报警后，根据可能引起急性中毒和爆炸的浓度范围设置警戒线，封锁有关道路，避免无关人员进入，指挥各种抢救车车辆，有秩序进入抢救区域，安排好群众疏散路线，必要时通 知厂门卫关闭厂门，禁止无关人员入厂围观。. 7; 应急响应与 措施; 根据预案分级情况，不同制定分级响应机制，并针对各风险事故提出相对应的应急措施。事故现场控制后，协助环境监测站负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，现场指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离，制定恢复生产、生活计划并组织 实施。. 8; 后期处理; 事故处置完后对造成的人员伤害进行善后处理，并对财产损失进行赔付， 对突发事件进行总结. 9; 保障措施; 建立通讯保障组，确保突发事故中通讯及信息稳定；组织应急救援队， 储备救援物资、救援医疗物品，预留应急经费。. 10; 培训与演练; 定期组织员工进行突发事件培训，并进行考核。应急计划制定后，每六 个月安排人员培训与演练一次，并对每次培训、演练进行记录、考核。. 11; 奖惩; 制定奖励及责任追究制度，对在突发性环境污染事件应急工作中有突出 贡献、成绩显著的部门和个人，依据有关规定给予表彰和奖励。. 12; 预案备案、发布和更新; 预案经内部评审及外部评审通过完善后，由公司有关主管领导签署发布， 按规定报有关部门备案。随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急演练、应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案，预案修订完善后，由公司最高管理者重新发布。 应急预案每三年更新一次，当生产工艺变更及预案组人员变动时，应及时更新本预案。. （6）环境风险结论 经上述风险评价可知，本项目运营过程中存在废矿物油泄漏、火灾、爆炸环境风险。通过对本项目运营过程中存在的风险潜势进行判断，本项目危险物质存在量与临界量比值 Q=0.00004<1，环境风险潜势为 I，本评价认为只要在运营过程中不断加强生产安全和环境管理，对每一环节按风险评价和更新后的突发环境事件应急预案要求落实防范措施和应急措施，项目环境风险是可控制的，可以将环境风险降到最低程度。因此，从环境风险评价的角度上分析，本项目的风险水平及影响程度是可以接受的。 七、环境监测 项目竣工环保验收监测计划一览表4-12。 表4-12 项目竣工环保验收监测计划一览表 监测项目; 点位; 监测 参数; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界上风向 1个点，下风向 3个点; 颗粒物; 验收时监测，连续监测2天，每天按昼夜监测; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3；0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物小时浓度值的差值，厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点）。. 噪声; 厂界四周; 等效连续 A 声级; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 标准。. 环境质量监测计划. 地下水; 项目区内上下游监测井; pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、硫化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、汞、铜、锌、硒、镉、铬 (六价)、铊、挥发酚。; 1次/年; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） Ⅲ类. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 装载机上料粉尘 | 颗粒物 | 洒水降尘。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 |
|  | 运输过程扬尘 |  |  |  |
|  | 原料堆场粉尘 |  | 三面围挡＋顶棚+苫布遮盖措施以及洒水降尘 |  |
|  | 搅拌机粉尘 |  | 搅拌机和投料口进行整体封闭，洒水降尘。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 |
|  | 汽车尾气 | TSP | 自然扩散 | / |
| 地表水环境 | 道路、场地抑尘 用水 | SS | 道路、场地抑尘用水此过程用水全部自然蒸发，无废水产生。 | 蒸发损耗，不外排。 |
|  | 喷雾降尘用水 | SS | 此部分用水全部分蒸发消耗，不外排。 | 蒸发损耗，不外排。 |
|  | 拌合用水 | SS | 原料混合搅拌用水全部进入产品，不外排，故不产生废水。 | 蒸发损耗，不外排。 |
|  | 搅拌机清洗用水、运输车辆冲洗用水 | SS | 搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经三级沉淀池（容积200m3）处理后循环使用，不外排。 | 回用于生产或洒水降尘，不外排。 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 本项目产生的生活污水经化粪池（容积3m3）预处理后进1个规模为2m3/d的一体化污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于项目区洒水降尘。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准 |
|  | 初期雨水 | SS | 在项目区西南侧地势较低处设置1个容积为54m3的初期雨水收集池，项目区实行雨污分流。初期雨水经项目内新建的雨水排水沟（东侧拟布设有混凝土排水沟，尺寸0.4×0.4m，长206m）汇集后进入54m3初期雨水收集池内，回用于生产或洒水降尘，不外排。 | 回用于生产或洒水降尘，不外排。 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声，60~80dB（A） | 设置产噪设备设安装减震垫，从源头降低噪声值，做好设备日常维护和保养工作，防止因故障导致高噪声的产生；合理安排生产线各设备运行时间，合理布局，降低项目设备噪声对周围环境的影响。 | 其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | ①沉淀池沉渣收集后回用生产工序； ②不合格产品全部可回用于生产； ③生活垃圾集中收集后由管理人员定期清运至老厂乡垃圾收集点清运处置； ④废机油及废油桶属于危险废物，暂存于一个5m2的危废贮存库，定期委托有资质的单位清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）重点防渗区：危废贮存库按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）中基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 进行防渗； （2）一般防渗区：原料堆场、生产区、初期雨水收集池、三级沉淀池按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中技术要求等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1× 10-7cm/s 进行防渗。 （3）简单防渗区：办公区、道路等，防渗技术要求为地面硬化； （4）定期按照要求开展地下水和土壤环境质量监测。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 做好项目区内截排水沟的设置，以及初期雨水的收集处理措施，尽量减少项目区水土流失，做好项目粉尘防治工作，减少项目粉尘排放量，降低项目粉尘排放对周围植被的影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）定期巡视厂区，巡检环保设施运行情况； （2）建立健全各项应急保障制度，如：值班制度、检查制度、考核制度、培训制度、环境管理制度以及应急演练制度等； （3）制定严格的工艺操作规程，防止工人操作失误导致事故发生； （4）按照危险废物贮存污染控制标准要求，各种危险废物采用专用的容器存放；对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内，危险废物储存区设置警示标牌； （5）严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。为预防火灾事故的发生，应成立应急事故领导小组，健全安全操作规程。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）设置环保专员，做好危废和固废的暂存和转运工作，保证危废和固废去向合理； （2）按要求完成竣工环境保护验收、排污许可申报及环境监测计划； （3）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理； （4）尽快编制突发环境事件应急预案并上报备案。 |  |  |  |

六、结论

老厂太桥双壹拌合站建设项目于2026年2月13日取得新平县发展和改革局出具的投资项目备案证（详见附件2），项目代码：2602-530427-04-01-908689。项目建设符合国家现行相关产业政策。 根据分析评价，本项目符合国家和地方相关产业政策，符合达标排放和总量控制要求，场内平面布置合理。该项目的建设，对当地经济发展起到一定的促进作用。对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 5.5107t/a | / | 5.5107t/a |  |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / |  |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | / | / | / |  |
| 一般工业固体废物 | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 500t/a | / | 500t/a |  |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 4494.4893t/a | / | 4494.4893t/a |  |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5t/a | / | 4.5t/a |  |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | / | 0.1t/a |  |
|  | 废油桶 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①