






玉溪市生态环境局
关于玉溪市华宁县起则风电场扩建项目
110千伏送出线路工程环境影响报告表的批复

中广核玉溪华宁风力发电有限公司：
你公司申请报批的《玉溪市华宁县起则风电场扩建项目110千伏送出线路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，批复如下：
一、项目基本情况 
项目位于云南省玉溪市华宁县。项目总占地36700平方米，其中永久占地9520平方米，临时占地27180平方米。占地类型为林地、果园地和旱地。项目新建110千伏输电线路，线路起于起则风电场扩建项目110千伏升压站架挂点，通过架空出线的方式新建的1回110千伏线路接入终点220千伏橘乡变电站，线路总长约为30.9千米。新建塔基79基，电缆沟365米，其中单回直线铁塔32基、单回耐张铁塔47基，设置牵张场地7个，每个牵张场占地约350平方米，直线塔为杯型铁塔，耐张塔均为T字型铁塔，采用三角形排列方式。立项依据《玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市华宁县起则风电场扩建项目110千伏送出线路工程核准的批复》（玉发改能源复〔2025〕42号），项目代码：2508-530424-04-01-321146。项目总投资5028万元，其中环保投资115万元，环保投资占总投资2.29%。
项目实施可能对区域生态环境、声环境、环境空气、地表水环境、地下水环境、电磁环境等造成一定不良影响。在全面落实生态环境保护法律法规、标准及相关规划、《报告表》和本批复提出的各项防治污染、防止生态破坏的措施的前提下，项目建设所产生的不良生态环境影响可以得到一定程度的预防和减轻。从生态环境保护的角度，原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。你公司应当全面落实生态环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏、对所造成的损害依法承担责任。
二、项目设计、建设和运营过程中应重点做好的工作
（一）加强施工期环境管理，严格落实工程设计和《报告表》以及有关专题评价报告提出的各项生态保护和扬尘、废水、固废、噪声等污染防治措施，清洁文明施工，严格实施项目水土保持各项措施，有效控制施工开挖造成的水土流失，严防施工期对环境保护目标及周围环境造成污染，对生态环境造成破坏。
（二）进一步优化设计方案，落实沿线华宁县生态环境分区管控要求，线路应尽量远离居民等环境保护目标，尽量避让生态保护红线等环境敏感区，涉及生态保护红线区域的须严格按照生态保护红线相关法律法规、政策文件要求落实环境保护措施。严格控制工程占地，尽可能降低项目建设对区域天然林、公益林等以及生态保护红线的生态破坏。工程施工过程中发现重点保护野生植物、特有植物、古树名木等应选择避让，确实无法避让的应报告相关部门并在专业人员指导下对保护植物进行移栽保护。加强施工人员培训，施工前对施工人员和工程管理人员进行宣传教育，树立各种保护动物的宣传牌，并发放宣传手册，介绍保护动物和常见动物的一般习性及保护动物的措施，提高施工人员的保护意识，自觉保护野生动物，严禁捕猎野生动物。
（三）必须严格按《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）、《110千伏～750千伏架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）等相关规定设计、建设、运营。认真落实《报告表》提出的环境保护措施，确保项目运行后储能站边界及周边保护目标电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4千伏/米、磁感应强度100微特斯拉的公众曝露控制限值的要求。
（四）加强运行期的环境管理，将环境保护纳入到日常管理工作中，工程投运后及时开展环境监测，及时妥善处理环境问题。强化电磁环境影响的环境保护宣传工作，使公众科学认识工频电磁场的环境影响。加强线路沿线巡查和维护，使之保持良好的运行状态，发现线路异常或事故及时上报、检查，防止由于运行故障产生的噪声环境影响，确保输电线周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准限值要求。
（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。线路维护过程中更换废旧电气设备、材料等收集后交给原供应商回收处置，不得随意丢弃。
（六）严格落实各项环境风险防范措施，树立环境风险意识，强化环境风险责任，按要求制定突发环境事件应急预案，杜绝环境安全事故、环境污染事故的发生。
三、其它要求
（一）如项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续的，你公司应按规定办理审批等其他手续后方能开工建设或运行，并结合主管部门意见，进一步完善相关保护措施。
（二）你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理机制，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实；项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目正式投运前，应当按照规定的标准和程序，自行组织开展竣工环境保护验收，公开相关信息，经验收合格后方可正式投入运行。
（三）《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。
（四）玉溪市生态环境保护综合行政执法支队、玉溪市生态环境局华宁分局要切实承担事中事后监管责任，履行属地监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收的监管。
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