# 附件2

# 医疗机构生态环境执法检查表

注：□是□否等选项框，用WPS Office软件可以直接勾选，填写电子版后打印签字。

| 现场检查基本信息 | 开始时间 |  |  |  |  |  |  | 结束时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执法证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被检查单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
|  | 现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  | 身份证件号码 |  |  |  |  |
|  | 年龄 |  |  |  |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |
|  | 职务 |  |  |  |  |  |  | 与本案关系 |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 其他参加人员 |  |  |  |  |
|  | 是否确认证件 |  |  |  | □是 □否 |  |  | 是否申请回避 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 所属县 （市、区） |  |  |  |  |  |  | 具体地址 |  |  |  |  |
|  | 医疗行业类型 |  |  |  | □医院 □其他医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □基层医疗卫生机构 □专用公共卫生机构，如疾控中心、妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 床位数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营情况 |  |  |  | □生产 □停产 停产时间： □关停 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经纬度 |  |  |  | 北纬（ ）度（ ）分（ ）秒 东经（ ）度（ ）分（ ）秒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染物类型及排放情况（固废见后） | 废水： 主要污染物名称： 处理工艺： 排放情况： 固体废物： 主要污染物名称： 处理工艺： 排放情况： 其他特殊污染物： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保 手续 | 环境影响评价 | 是否依法开展环境影响评价 □是 □否 □不涉及 环境影响评价报告类别 □报告书 □报告表 □登记表 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工环境保护验收 | 管理部门验收 |  | 是否取得环境保护主管部门验收审批文件：□是□否 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机构自主验收 |  | 是否通过竣工环境保护验收 □是□否（配套环境保护设施竣工开始调试起是否超过一年□是□否） 竣工验收内容是否向社会公开 □是□否 是否在全国信息平台填报相关验收信息 □是□否 是否存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中不得通过验收的情形 □是□否 具体存在不得通过验收的情形内容： 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污许可证 | 排污许可管理分类： □重点管理 □简化管理 是否依法取得排污许可证 □是□否 排污许可证是否有效（存在超期、伪造、变造、转让、撤销、注销、吊销、应当重新申请等为无效） □是□否 环保设施是否与排污许可核发内容一致 □是□否 开展自行监测情况 □按规定开展 □开展但监测频次、因子等不足 □未开展 建立台账记录情况 □按规定建立 □建立但类别或要素不齐全不规范 □未建立 提交执行报告情况 □定时提交、报告内容齐全 □提交内容不全 □未及时提交 公开排放信息情况 □按规定公开 □公开信息不齐全 □未公开 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境应急预案 | 突发环境事件应急预案：□有 □无 备案情况：□是□否 突发环境事件应急预案风险级别： □一般 □较大 □重大 应急预案是否及时修订并备案 □是 □否 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染防治措施 | 废水 | 产生情况 | 是否产生生产废水 □是 □否 是否产生生活污水 □是 □否 雨污分流情况 □完全分流 □分流不彻底 □未分流 是否涉及初期雨水收集系统 □是 □否（选是则排查下一项） 初期雨水收集处理系统是否完善□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染治理设施 | 水污染治理设施是否符合环评批复及排污许可证要求 □是□否 废水处理设施运行情况 □运行 □未运行 □其他 是否有跑冒滴漏情况 □是□否 拆除、闲置污染防治设施是否报备生态环境主管部门 □是□否□不涉及 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放情况 | 医疗废水 排放口设置是否规范 □是□否 排放口数量 个。 废水排放去向：□直接排放：水体名称 水功能类别 类 排污口是否经论证并获得审批文件：□是□间接排放（□市政污水处理厂 □园区污水处理厂） 污染物排放口位置或者数量、污染物排放方式或者排放去向是否符合排污许可证规定 □是□否 近两年自行监测报告中生产废水排放是否达标 □是□否□未监测 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辐射安全 | 放射源 枚， 类放射源，其他辐射设施情形 射线装置 台，个人计量仪 个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □是□否有辐射安全标识 □是□否建立辐射工作人员健康档案 □是□否有年度射线装置的检测报告 □是□否有辐射安全管理制度 □是□否组织辐射工作人员考试和培训 □是□否完成年度辐射安全报告上传平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废 | 一般固废 | 固废名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固体废物管理是否规范： □是□否（□有露天堆放 □有雨淋 □有渗漏 □有扬散 □有流失） 是否有委托处置利用的固废 □有□无 是否有转出台账 □有□无；是否有委托协议 □有□无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗废物 | □涉及 □不涉及（不涉及则不需要对危险废物内容排查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险废物名称 |  |  | 危废 代码 | 自行/委托 利用/处置 |  | 委托协议 | 转移量（t） |  | 处置利用 单位名称 |
|  |  |  | 感染性废物 |  |  |  | □自□委 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  |  | 损伤性废物 |  |  |  | □自□委 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  |  | 药物性废物 |  |  |  | □自□委 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  |  | 病理性废物 |  |  |  | □自□委 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  |  | 化学性废物 |  |  |  | □自□委 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  |  | 污泥 |  |  |  | □自□委 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  |  | 注：产废单位每种危险废物单独列出，转移量填上一年度的总量，处置利用单位涉及多家的，均需填入，种类过多可补充行数或另附页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险废物贮存间建设是否规范 □是□否 危险废物收集、转移、贮存过程管理是否规范 □是□否 是否落实危险废物转移联单制度 □是□否 危险废物处置利用过程是否有符合委托协议的资金支付信息□是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否属于危险废物经营单位 □是□否（是则勾选下述选项） 危险废物经营许可证是否有效 □是□否 是否超危险废物经营许可证范围经营危险废物 □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 | 是否存在噪声投诉情况□是（选是则排查以下内容）□否 污染治理设施是否符合环评批复及排污许可证要求 □是□否 厂界噪声是否监测 □是（是否达标 □是 □否）□否 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 | 是否属于水环境重点排污单位 □是□否（若否则不排查以下内容） 是否在规定的排污口安装在线监测系统 □是□否，套数 套 是否第三方运维 □是 运维单位 □否 在线监测系统是否完成验收并联网 □是□否 运行是否正常 □是□否，是否定期校验 □是□否 数据台账是否按规定保留并可随时调取 □是□否 检修维修是否报备地方生态环境部门 □是□否 监控废水因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险及应急管理 | 环境风险防控设施 | 是否需要设置事故应急池□是□否（是则对应急池排查） 事故应急池 □有，个数为 个，总容量 m3；□无 应急池容量 □满足需要□不满足需要，应急池是否被占用 □是□否 应急池事故水收集方式 □自流 □泵送 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险防控制度 | 应急预案演练（上一年度） □有开展（时间为： 年 月，总结情况：□有□无）□没有开展 是否按规定开展突发环境事件应急培训 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急物资配备□有（是否有明显缺项或不足□是 □否）；□无 不足的物资： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护管理制度 | 组织机构 | 是否建设了环境保护管理机构 □是□否 是否设置了专职/兼职环境保护管理人员 □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制度建设 | 是否有环保管理制度 □是□否 是否遗漏主要环保管理制度 □是□否；主要遗漏的制度： 是否定期进行环境保护管理培训 □是 □否 □是□否 环境保护管理水平总体评价 □优 □良 □中 □差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历史问题整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查中发现的生态环境问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查中发现的涉嫌违法问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 | 1.2021年以来接到环保投诉 次，简要描述投诉原因及处理情况： 2.2021年以来被环境违法查处 次，简要描述被查出原因及整改情况： 3.其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |